项目编号：KY2022-3-092

西安工程大学临潼校区

污水处理站托管运行服务项目

竞争性磋商文件

陕西开源招标有限公司

2022年5月

# 目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  技术参数及要求	27

第四部分  合同范本	33

第五部分  响应文件格式	38

# 第一部分  竞争性磋商公告

西安工程大学临潼校区污水处理站托管运行服务项目潜在的供应商可在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取招标文件，并于2022-6-10 9:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-092

2、项目名称：西安工程大学临潼校区污水处理站托管运行服务项目

3、预算金额：1000000元

4、最高限价：1000000元

5、采购需求：西安工程大学临潼校区污水处理站托管运行服务项目1项,项目概况：全权负责污水处理站的日常运营管理,包括人员配备、日常运行管理及所需各类药品等所有辅材购置、所有设备设施维修维护保养、更换。按要求进行水质检测，做好污泥外运处置，防疫水质消毒等工作，配合各类参观、检查、实习，做好值班记录及材料上报，确保水质达标安全运行。简要技术要求、用途：污水处理托管运，具体内容详见磋商文件第三部分。

6、合同履行期限：1年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体磋商：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）本项目为专门面向中小企业采购项目

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件）

（8）供应商应具有环保工程专业承包三级以上（含三级）资质。

（9）拟派项目经理须具备环保工程师及以上职称证书。

备注：本项目不接受联合体磋商。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2022-6-6 17:00:00 止

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：1、购买招标文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件，现金购买。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 响应文件递交

截止时间： 2022-6-10 9:30:00

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：1年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账 号：86113010750181501001631；

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安工程大学

地址：西安市金花南路19号

联系人：龙老师

电话：029-62779082

2、项目联系方式

项目联系人：谢婷婷、张宇、戈迪

电 话：029-81206622-832

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西开源招标有限公司

2022-5-27

# 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 西安工程大学临潼校区污水处理站托管运行服务项目 |
|  | 采购预算 | 1000000元 |
|  | 最高限价 | 1000000元 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 采购人 | 1、名称：西安工程大学 2、地址：西安市金花南路19号 3、联系人：龙老师 4、电话：029-62779082 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-832 4、联系人：谢婷婷、张宇、戈迪 |
|  | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或磋商时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（原件）本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件） （法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件） （8）供应商应具有环保工程专业承包三级以上（含三级）资质。 （9）拟派项目经理须具备环保工程师及以上职称证书。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件磋商现场同响应文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖供应商公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、分支机构参与磋商时，磋商响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商活动。 5、磋商文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体磋商 | □是/否 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日 |
|  | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：组织/□不组织 踏勘时间：2022年6月7日 踏勘地点：西安市临潼区陕鼓大道58号西安工程大学校内。 踏勘联系人：刘军 踏勘联系方式：029-81206622 |
|  | 支持中小企业 | 本项目为专门面向中小企业采购项目 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
|  | 支持监狱企业 | 监狱企业可视同小微企业 |
|  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业，但应满足下列条件： 残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
|  | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1、时间： 2022-6-10 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
|  | 磋商时间和地点 | 1、时间： 2022-6-10 9:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
|  | 磋商保证金 | 本次磋商活动须交纳保证金为： 壹万伍仟元整（¥15000元） 2、磋商保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501001631 磋商保证金到账（保函提交）截止时间与磋商截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃磋商权利。 （4）磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为磋商无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。 |
|  | 响应文件份数 | 本次磋商需提交响应文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
|  | 提供服务的时间、地点等 | 1、项目服务期：1年 2、项目实施地点：采购单位指定地点 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。 2、付款方式： 自合同签订之日起每季度支付一次，其中第一、二、三季度各支付年运行总费用的20%，第四季度支付年运行总费用的40%。每季度合同执行完后，由中标单位开具正式发票后，校方在办理完校内付款手续后以银行转账方式向中标单位支付相应金额的费用。合同期满后起一个月期限为交接期，交接期满并顺利交接后，校方支付第四季度运行费。每季度须由中标单位先向校方缴纳水电费后，方可支付相应运行费。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 成交服务费 | 成交服务费按约定由成交供应商支付。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购人：西安工程大学

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 供应商：满足本次磋商要求具有相应资格和完成项目能力的供应商

- 磋商文件：磋商文件与响应文件的统称

- 成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的供应商

- 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品

二．供应商

1、合格供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

三．磋商文件

1、磋商文件

（1）磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

（3）磋商文件的购买：磋商公告发布后，供应商应从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效磋商文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

2、磋商文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

四．磋商要求

1、磋商内容

本次磋商为：西安工程大学临潼校区污水处理站托管运行服务项目。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；开标、阅标、磋商、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、响应文件的编制

响应文件以磋商文件的内容和要求编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）供应商的磋商方案：

A、供应商企业简介。

B、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

C、供应商完成项目保障能力。

D、响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

E、供应商认为有必要说明的问题。

（6）供应商承诺书。

4、磋商报价

（1）磋商报价是指项目达到正常使用条件下的所有费用，以磋商文件的内容和要求作为响应依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明磋商报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）磋商货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）磋商文件中的响应报价表为一次报价，供应商磋商现场提交的二次报价为最终报价。

（6）合同价格：经磋商小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）最低报价不是成交的唯一依据；

（9）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过磋商文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

5、磋商保证金

磋商保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

（1）磋商保证金退还：

A．未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，无需亲自前来办理；

B. 成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取成交通知书前，成交供应商须缴纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

成交服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、磋商后在磋商文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；

E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日；响应文件无有效期或有效期短于磋商文件规定的有效期，按无效响应文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件的要求编制响应文件；

（2）本次磋商需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。

（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖公章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（7）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目不接受联合体磋商

五．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

（1）响应文件封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

（1）供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至磋商现场；

（2）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

（2）采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回磋商响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应文件的正式文件；撤回磋商响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六．磋商、澄清、成交

1、磋商

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议。

（2）磋商大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。

（4）查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、磋商价格和磋商文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。

2、磋商小组组成与职责

为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或说明；

D、按磋商文件规定的评审方法和标准，对响应文件进行比较和评价；对供应商的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性审查 | 1 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 响应文件按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 响应文件的有效期达到磋商文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合磋商文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求 |

（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以磋商小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的响应报价超过采购预算的；

B、供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、响应文件未按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、响应项目与磋商文件要求出现重大负偏差的；

O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装；

F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：项目服务期、付款方式、主要技术指标等。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

7、评审方法及内容

（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。

（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的二次报价不得超过一次报价，否则，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在报告上签署不同意见及理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

| 磋商报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 |
| --- | --- |
| 服务方案 （25分） | 水质监测方案： 评审小组根据供应商提供的水质监测方案，且对于环保部门进行检测的配合及确保检测符合标准的保障能力，表述内容清晰，在符合采购人要求标准基础上，方案内容先进，保证性强，可行性高，计3-5分，仅满足采购人需求计2-2.9分，方案内容模糊，条理混乱，可实施性差计1-1.9分。未提供不得分。 |
|  | 应急方案： 供应商提供的应急方案【应急预案应根据污水处理的工艺进行详细描述。如因客观原因造成的污水进水量过大，超出设计水量，或遇人力不可抗拒的自然灾害（如地震等）导致污水处理站超负荷运行及遇到停电时间超过上限，或如水质水量异常时投加营养物或微生物培养菌等紧急措施】，在符合采购人要求标准基础上，方案内容合理，保证性强，可行性高，计3-5分，仅满足采购人需求计2-2.9分，方案内容模糊，条理混乱，可实施性差计1-1.9分。未提供不得分。 |
|  | 实施方案： 在服务过程中对于药品明细及投加（供应商应根据污水处理的工艺制定合理且实际可行的方案）、回用水池清洗，保证污水处理后出水水质和回用水出水水质执行环保部门最新标准，在符合采购人要求标准基础上，方案内容明确，操作性强，可行性高，计3-5分，仅满足采购人需求计2-2.9分，方案内容模糊，条理混乱，可实施性差计1-1.9分。未提供不得分。 |
|  | 新冠肺炎隔离点污水处理方案： 供应商针对疫情期间临潼校区内新冠肺炎隔离点排放的污水处理符合相关文件及政策标准的实施方案，方案内容明确，操作性强，可行性高，计3-5分，仅满足采购人需求计2-2.9分，响应不积极、内容不细致，可实施性差计1-1.9分。未提供不得分。 |
|  | 参观实习等活动配合方案： 提供对于学校师生实习、上级监督检查及外来单位参观等活动配合方案，响应积极，可行性高，并且针对实习、检查、参观均有不同的接待方案，人员接待分工明确，再配合的基础上并可为采购人尽可能多的提供接待服务计3-5分，仅满足采购人需求计2-2.9分，响应不积极、内容不细致，可实施性差计1-1.9分。未提供不得分。 |
| 质量保证措施 （7分） | 供应商须以承诺函的形式响应以下质量保证措施： 承诺内容应根据污水处理站的运行实际情况，提供合理的托管运行制度，充分考虑托管运行风险，制定合理可行的质量保障措施且对于运维过程中环保部门及相关部门所检查问题有处理能力，并对于服务期间出现的运维问题处罚罚款等可独立承担责任，确保校方无责。在符合采购人要求标准基础上，可提供按以上要求的，并且内容可更全面的保证学校利益的计5-7分，在符合采购人要求标准基础上，可提供按以上要求的承诺，计3-4.9分，涵盖的内容模糊，条理混乱，可实施性差或未按照以上内容提供计1-2.9分。未以承诺函形式提供的或不提供的不得分。 |
| 服务保障（13分） | 保障方案：具有本地化服务能力，并针对本项目有具体组织安排、项目保障计划等，方案思路清晰、科学合理、切实可行，计3-5分；方案简单，内容空泛，实施性差，不利于项目实施的计1-2.9分，未提供的不计分。 |
|  | 对于采购人在寒暑假及法定节日期间可提出相关保证制度，计1-3分。未提供的不计分。 |
|  | 反馈机制：是否有定期向采购人反馈项目执行情况，具体安排方案及意见反馈机制是否合理、具有可操作性。 反馈机制合理、可操作性强，计3-5分； 反馈机制具有一定的合理性和可操作性，计0-2.9分； |
| 人员团队（15分） | 本项目拟派项目负责人应属于供应商公司员工，并针对本项目服务内容拥有相关技术能力及经验，提供以下证明材料计3分。 （须提供项目负责人的职称证书以及在本单位的劳动合同，社保缴纳证明材料，相关业绩证明材料，未提供或证明材料有缺漏的不计分） 为保证服务质量，驻场服务团队人员具有相关经验，团队成员具有本项目相关职称的，每一人得0.5分。最高得4分。（须提供团队技术成员的职称证书以及在本单位的劳动合同，社保缴纳证明材料，相关经验证明材料，未提供或证明材料有缺漏或不提及驻场的不计分） |
|  | 岗位制度：针对本项目提出完整的岗位制度，包括岗位工作标准、奖惩措施、岗位完整流程体系、岗位考核等。 管理制度健全、规范、可性强，计3-4分； 管理制度基本健全、可行性一般，计0-2.9分。 |
|  | 承诺上岗人员落实固定，且不得随意更换,若出现服务人员因事、病等不能工作的，及时调整其他服务人员补充，确保服务工作的正常进行。根据服务承诺内容全面有效、详细、合理计3-4分。 服务承诺内容基本有效、合理计0-2.9分。 |
| 培训措施 （5分） | 针对本项目拟投入上岗人员制定岗前知识培训方案，并在项目实施过程中定期对上岗人员进行岗位培训。 培训方案全面有效、可实施性强，培训计划详细，计3-5分； 培训方案基本全面、培训计划合理，计0-2.9分。 |
| 业绩 （5分） | 提供供应商近两年内高校或企事业单位的同规模（2020年1月至递交响应文件截止时）同类项目业绩合同，以合同签订日期为准，每提供一份计1分，共计5分。（提供合同复印件加盖供应商公章并装订在响应文件正、副中，原件备查） |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中，原件备查。 |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（8） 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

9、成交

（1）采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1、磋商文件、磋商文件的修改、补充文件,成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内,根据磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件,参照本磋商文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离磋商文件、响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按服务计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．特殊情况处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十．其它事项

1、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

# 第三部分 技术参数及要求

一、托管运行内容及范围

1、托管内容：西安工程大学污水处理站日常运行管理。

2、地址：西安市临潼区陕鼓大道58号西安工程大学校内。

3、废水种类：生活污水。

4、处理规模：设计处理能力3000m3/d。

5、处理工艺：立体生态污水处理工艺。

6、建筑面积：2414.75平方米。

7、排放标准：本项目污水经过处理后，排放水质指标应达到西安市生态环境局临潼分局要求的排放标准（目前排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准）。回用出水水质应达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及以上标准。

8、污水处理站日常托管运行主要内容：

学校将污水处理站的日常运营管理全权委托成交供应商负责，负责与污水处理站日常运行相关的一切工作。包括:人员配备、日常运行管理及所需各类药品及所有辅材购置、所有设备设施的维修维护保养更换、污泥处置外运、植物养护、防疫水质消毒等工作，保证出水水质达到西安市生态环境局临潼分局要求的排放标准。按照环保主管单位要求每月进行水质检测（检测指标以环保主管单位要求为准，检测结果达到环保部门要求的标准），并向校方以及环保主管单位提供水质检测报告及相关资料。配合校方各类参观、检查以及学生实习，按照环保主管部门要求做好日常运行台账、值班记录及各类材料上报，确保污水站安全运行等工作。

9、负责中水日常供应，中水供应量应满足学校中水供应需求(1000-2000 m3/d)，负责中水设备设施维修更换及日常维护保养,中水设备运行管理等工作。

二、托管运行期限：1年（具体起始日期以合同签订为准）。若服务期满后，校方对成交供应商服务满意且后续预算落实的情况下，校方可选择与成交供应商续签为期12个月的服务期。若第一次续签服务期满后，校方仍对成交供应商服务满意且后续预算落实的情况下，校方可选择第二次与成交供应商续签为期12个月的服务期。总服务期限不超过三年。

三、托管运行验收标准：符合磋商文件要求及国家有关城镇污水处理站运行规范要求。

四、磋商组价要求：

1、成交供应商应每月对出水水质进行检测，应由相关资质的单位进行采样，检测并出具报告，并将检测报告及时交于校方管理部门，便于校方宏观管理，其中需由行业主管部门或政府相关部门进行水质检测的次数或周期，由成交供应商遵守执行，综合考虑，费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。因检测次数和周期以及检测结果不满足行业主管部门或政府相关部门要求的，所造成的一切损失及罚款全部由成交供应商承担。

2、合同期内污水处理站所包含的建筑物、构筑物、设备设施全部交由成交供应商使用，托管运行所需一切办公、劳保用品以及化验设备设施、各类与污水站运行相关的工具设施等均由成交供应商自行购置配备，所发生的一切费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

3、如遇水质水量变化不稳定等情况，成交供应商应及时采取有效紧急措施，确保出水水质达标，所发生的费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

4、校方相关教学单位组织学生进入污水站进行参观实习以及外来各类参观实习等活动，成交供应商应全力配合，并免费承担学校相关人员的技术培训工作。所发生的一切费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

5、合同履行期间，污水处理站内所有设备设施（包括中水设备）的维修、维护、保养以及零部件更新更换工作均由成交供应商负责，所发生的一切主、辅材费用全部由成交供应商承担，均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

6、若污水站内主要设备因年久老化无法维修确需更换的，由成交供应商在签订合同后1个月的交接期内向校方提出更换申请，经校方批准后，由校方承担设备主材费，成交供应商负责无条件免费更换。校方承担设备主材费的范围为：配电柜、工控机、大屏显示器、滗水器、机械格栅、污泥脱水机、过滤器、罗茨风机、PAM制备装置。1个月的交接期满后，校方不再承担任何设备的主材费用，均由成交供应商承担并负责更换。除此之外污水站内其余所有设备设施的主材费及更换均由成交供应商全权负责，所发生的一切主、辅材费用全部由成交供应商承担，均已包含在磋商报价中，不得另行计费。设备更换及各类检修期间，成交供应商须按环保局要求办理相关手续，确保设备更换顺利进行，并采取有效措施确保设备更换期间水质符合环保部门要求。

7、成交供应商应每季度对回用水池进行清洗，保证回用水池及1000立方中水池内无沉淀物，所发生的一切费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

8、合同履行期间，污水处理站日常运行所产生的污泥处置及外运全部由成交供应商承担，所发生的一切费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

9、校方临潼校区内新冠肺炎隔离点启用，成交供应商按防疫要求对污水进行加剂量消毒。所发生的一切费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

10、污水站内所用水、电，成交供应商按照实际用量向校方缴纳水电费。水电费用均已包含在磋商报价中，不得另行计费。

五、托管运行相关要求：

1、成交供应商应严格执行行业各项管理规范规定，确保出水水质达标，并按照环保部门的要求做好污水站（包括中水）运行台账和各类记录，严格执行设备设施操作规程，加强设备巡查维护，保证污水处理系统正常运行，保证中水回用系统正常运行，确保上岗人数，整个托管运行须符合环保主管部门要求。如因客观原因造成的污水进水量过大，超出设计水量，或遇人力不可抗拒的自然灾害（如地震等）导致污水处理站超负荷运行时，应在第一时间及时报告校方管理部门及环保部门，经批准后，方可启动相应应急措施。

2、校方在接到供电部门通知污水站停电后，将及时通知成交供应商。若停电时间超出一定上限，成交供应商应书面报告申请校方管理部门，经批准后，方可启动相应应急措施。

3、在水质监测或环保等部门进行检查过程中，学校仅为成交供应商提供相应的文件、证明，确保通过环保部门各类检查验收。所发生的一切费用均已包含在磋商报价中。

4、成交供应商应在合同签订前对现有设备进行仔细的检查，掌握所有设备的运行状况。合同期内，无论任何原因设备设施维修费用以及应承担所有设备设施更换费用均由成交供应商负责。

5、校内外相关单位如需进入污水站进行参观实习，校方将提前通知成交供应商，并要求参观实习单位做好组织工作，保证人员安全，避免发生不安全事故。成交供应商应全力协助，做好讲解等工作。所有的参观及实习，均不得影响污水站正常运行。

6、合同期内，如遇国家、校方相关政策变化，校方需提前终止合同的，成交供应商须立即配合执行终止合同，校方将按实际托管运行日期支付相应的托管费用。合同到期，校方将提前两个月通知成交供应商，成交供应商须立即配合做好所有的交接工作。合同期内，成交供应商如需提前终止合同，应提前六个月通知校方并退还学校已支付但未发生的托管费用。

7、成交供应商应按照校方要求，做好中水的日常运行及供应工作。寒、暑假等特殊情况须根据校方要求进行相应调整。

8、成交供应商应确保做好日常值班记录、设备维修记录、工作台账的记录，保证上岗人员数量，确保24小时值班。

9、成交供应商应采取严格的安全保护措施，包括人身安全、设备安全等，负责污水站内一切安全工作，所发生的一切安全事故及所产生的一切费用全部由成交供应商承担。所发生的人身安全由成交供应商负全责，所发生的设备及其他安全事故给校方造成的损失由成交供应商负责赔偿，由此给校方造成极恶劣影响的，校方有权立即终止合同，并追究成交供应商由此带来的一切经济损失及法律责任。

10、成交供应商应严格规范做好派驻托管运行人员的日常管理工作，包括人事关系、工资待遇，避免各类纠纷发生，所有派驻污水站的托管运行人员均须提供无犯罪证明、健康证明。并按照劳动合同法规定安排工作，办理社保及相关待遇。所发生的一切劳动纠纷及所产生的一切费用全部由成交供应商承担。由此给校方造成极恶劣影响的，校方有权立即终止合同，并追究由此带来的一切经济损失及法律责任。

11、成交供应商应承诺保证污水站出水达到标准。如果在环保等政府部门监测过程中出现处理出水不达标情况，成交供应商应及时进行整改，如果环保等部门进行处罚，成交供应商须承担由此产生的一切罚款及费用，除此之外，成交供应商还应向校方缴纳环保部门罚款额度10%的罚款。

12、污水站正常运行过程中严禁偷排污水，若发现偷排现象，成交供应商须承担相关监管部门全额罚款，除此之外，还需根据情节严重情况由校方进行处罚，向校方缴纳罚款，第一次发现处罚1-2万元，第二次发现处罚2-4万元，第三次发现处罚4-6万元。

13、污水站正常运行过程中须24小时值班，严禁人员脱岗。

14、托管运行合同期内，成交供应商应保证所有设备设施完好无损，正常运行，成交供应商严格按照处理工艺运行托管，保证出水处理达标。如因操作不当造成相关设备设施损坏的，成交供应商须在校方规定的时间期限内及时更换彻底整改，并承担由此产生的一切后果及费用。

15、污水站正常运行期间，污水站区域内的清洁卫生工作由成交供应商全部负责，做到设备设施表面无浮灰，地面干净整洁，门窗、温室玻璃等干净卫生。周边道路干净卫生。污水站所产生的生活垃圾（包括格栅拦截的垃圾），全部由成交供应商负责清理装袋并运送至校方指定地点堆放。

16、成交供应商应按每季度对回用水池进行彻底清洗，保证回用水池及1000立方中水池内无沉淀物，并出具水质检测报告，保证回用水水质达标，水质检测公司由校方指定第三方公司进行检测。若未清洗造成中水管道污染或出现明显黑水现象，还造成1000立方中水池沉淀物较厚的，由成交供应商全权负责1000立方中水池的清理工作。合同签订之日起11月中旬、次年5月中旬对1000立方中水池进行清洗。且根据情节严重情况进行处罚，第一次发现处罚1-2万元，第二次发现处罚2-4万元，第三次发现处罚4-6万元。

17、污水站所产生的污泥，成交供应商须严格按照环保部门要求进行处置外运，第三方处置单位须符合环保资质要求，成交供应商须按要求与第三方处置单位签订处置合同，建立台账及转移联单，符合环保部门所有要求，做到日产日清无堆积。

18、合同履行期间，若校方校区内新冠肺炎隔离点启用，成交供应商须无条件执行各项防疫要求，并按照疾控中心规定对污水进行加剂量消毒等措施。

19、托管运行合同期内，污水站内水、电按照实际用量向校方缴纳水电费，其中水费4.8元/吨，电费0.5元/度。如遇政府部门水电费价格调整，按照调整的时间节点执行调整后的水电费价格。

20、成交供应商运行中出现的问题校方将以工作联系单的形式进行通知下达，同一问题连续三次下达工作联系单，按照以上约定条款进行相应处罚。

21、合同期满后，成交供应商应确保污水站所有设备设施完好，能够正常运行,确保出水水质达标。

22、合同期满后起一个月期限为交接期，交接期内成交供应商须按校方要求认真做好与新的成交供应商的交接工作，交接工作包括所有设备设施运行操作以及污泥处置外运，运行台账记录、环保检测、中水池清理等技术运行培训。确保新的成交供应商能独立操作并确保污水站正常运行水质达标排放为止。其次，成交供应商须会同新的成交供应商共同列出污水站内所有设备设施及技术资料等的交接清单，交接清单须有交出单位、接收单位、校方三方签字。交接期内成交供应商须保证相关技术资料和技术培训顺利移交新的成交供应商之后，校方方可支付最后一笔款项。

六、付款方式：

自合同签订之日起每季度支付一次，其中第一、二、三季度各支付年运行总费用的20%，第四季度支付年运行总费用的40%。每季度合同执行完后，由成交供应商开具正式发票后，校方在办理完校内付款手续后以银行转账方式向成交供应商支付相应金额的费用。合同期满后起一个月期限为交接期，交接期满并顺利交接后，校方支付第四季度运行费。每季度须由成交供应商先向校方缴纳水电费后，方可支付相应运行费。

七、托管运行承包方式及合同价款的变更处理办法：

本污水站托管运行包人员工资、包药剂辅材、包设备运行管理，包设备维修更换，包设备维护保养、包水质监测费、包回用水池清洗、包水电费、包管理费税金、包应急措施、包污泥处理处置外运、包安全文明运行的托管运行总承包。包含与污水站日常运行管理所需的一切费用。

合同价款的变更：合同范围以外发生的费用双方友好协商。合同期内，如遇国家、地方或学校相关政策变化，校方视情况提前终止合同，成交供应商须立即配合执行，校方按实际托管运行日期向成交供应商支付相应的费用。合同到期后，学校将提前两个月通知成交供应商，成交供应商应立即配合校方做好交接相关工作或重新进行招标。合同期内，成交供应商如需提前终止合同，应提前六个月通知学校并退还学校已支付但还未发生的费用。

合同价款的变更还应执行学校相关要求及规定。

注：成交供应商成交后，必须保证能够按目前污水处理生态污水处理工艺进行运行管理并确保水质达标排放。

# 第四部分  合同范本（仅供参考）

（此合同只作为参考，最终合同以采购人给出的合同定稿为准。）

发包人（全称）：西安工程大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》相关的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安工程大学临潼校区污水处理站托管服务事项订立本合同，承包人愿按本合同约定的付款方式承担本项目全部服务任务，双方协商一致，订立本合同。

一.项目概况

项目名称：

项目地点：

二.项目承包范围

主要包括学校将污水处理站的日常运营管理全权委托服务商负责，负责与污水处理站日常运行相关的一切工作。包括:人员配备、日常运行管理及所需各类药品等所有辅材购置、所有设备设施维修更换及日常维护保养，保证出水水质按要求达标并符合环保主管单位要求。按照环保主管单位要求每月进行水质检测向校方以及环保主管单位提供水质检测报告及相关资料，做好水电费缴费工作，配合校方各类参观、检查以及学生实习，按照环保主管部门要求做好日常运行值班记录及各类材料上报，确保污水站安全等工作。

三.合同履行期限:

本合同自    年    月    日至自    年    月    日止,服务期限为壹年。

四.相关要求

1、成交服务商应严格执行行业各项管理规范规定，在设计水量范围内确保出水水质达标，并按照环保部门的要求做好污水站（包括中水）运行台账和各类记录，严格执行设备设施操作规程，加强设备巡查维护，保证污水处理系统正常运行，保证中水回用系统正常运行，确保上岗人数，符合环保主管部门要求。如因客观原因造成的污水进水量过大，超出设计水量，或遇人力不可抗拒的自然灾害（如地震等）导致污水处理站超负荷运行时，成交服务商应在第一时间及时报告校方管理部门，经批准后，方可启动相应应急措施。

2、校方在接到供电部门通知污水站停电后，将及时通知成交服务商。若停电时间超出一定上限，成交服务商应书面报告校方管理部门，经批准后，方可启动相应应急措施。

3、在水质监测或相关部门进行检查过程中，学校仅为成交服务商提供相应的文件、证明，相关费用应由成交服务商承担并包含在磋商报价中。

4、成交服务商应在磋商前应对现有设备进行仔细的检查，掌握所有设备的运行状况。合同期内，无论任何原因，设备设施的更换和维修费用均由成交服务商负责。

5、学校相关学院如需进入污水站进行参观学习，学校将提前通知成交服务商，并要求相关学院做好组织工作，保证人员安全，避免发生安全事故。成交服务商应尽力协助，做好讲解工作。在参观的同时，应不影响污水站正常工作。

6、合同期内，如遇国家、校方相关政策变化，校方需提前终止合同的，成交服务商须应立即执行终止合同，校方按实际托管运行日期支付相应的托管费用。合同到期，校方将提前两个月通知成交服务商，成交服务商须应立即配合做好有关托管运行交接的一切工作。合同期内，成交服务商如需提前终止合同，应提前六个月通知校方并退还学校已支付但仍未发生的费用。

7、成交服务商应按照学校要求，做好中水的供应工作。寒暑假等特殊情况，应根据校方要求，进行调整。

8、成交服务商应确保做好日常值班记录、设备维修记录、工作日记性的记录（记录的保存期不少于2年），保证上岗人员数量。

9、成交服务商应采取严格的安全保护措施，包括人身安全、设备安全等，负责污水站内一切安全事务，所发生的一切安全事故及所产生的一切费用全部由成交服务商承担。所发生的人身安全由成交服务商负全责，发生的设备及其他安全事故给校方造成的损失由成交服务商负责赔偿，由此给校方造成极恶劣影响的，校方有权立即终止合同，并追究由此带来的一切经济损失及法律责任。

10、成交服务商应严格做好托管人员管理工作，包括人事关系、工资待遇、各类纠纷等，按照劳动合同法规定安排工作，办理社保及相关待遇。所发生的一切劳动纠纷及所产生的一切费用全部由成交服务商承担。由此给校方造成极恶劣影响的，校方有权立即终止合同，并追究由此带来的一切经济损失及法律责任。

11、成交服务商应承诺保证出水达到设计标准。如果在相关政府部门监测过程中出现处理出水不达标情况，成交服务商应及时进行整改并承担由此产生的一切费用包括政府相关单位的罚款。同时在每次出水不达标情况下校方按次扣除成交服务商年托管运行费用的十二分之一作为校方罚款。

12、污水站正常运行过程中严禁偷排污水，若发现偷排现象，成交服务商将承担相关监管部门全额罚款，同时校方每次扣除其年托管运行费用的十二分之一作为罚款。

13、污水站正常运行过程中严禁人员脱岗，若发现脱岗现象，每发现一次，校方将每次扣除年托管其运行费用的十二分之一作为罚款。

14、托管运行合同期内，成交服务商应保证所有设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺运行托管，保证出水处理达标。如因操作不当造成相关设备设施损坏的，成交服务商须在校方规定的时间内及时更换彻底整改，并承担由此产生的一切后果及费用。

15、污水站正常运行期间，污水站区域内的清洁卫生工作由成交服务商全部负责，做到设备设施表面无浮灰，地面干净整洁，门窗、温室玻璃等干净卫生。周边道路干净卫生。污水站所产生的生活垃圾（包括格栅拦截的垃圾），全部由成交服务商负责装袋，并运送至校方指定地点堆放。

16、污水站所产生的污泥外运由成交服务商负责，所发生的费用由成交服务商承担。

17、托管运行合同期内，水电费用由校方承担。

18、合同期满后，成交服务商确保污水站所有设备完好，能够正常运行,确保出水水质达标后方可支付最后一笔款项，并保证相关技术资料和技术培训顺利移交校方。

五.合同价款

合同总价（大写）：      （人民币）元

（小写）￥               元

六.组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.成交通知书

3.响应文件及承诺

4.磋商文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七. 承包总费用及付款方式：

成交服务商所报的总报价中除不含水、电费外，其它一切费用均已包含在内。

支付方式：自合同签订之日起每季度支付一次，其中第一、二、三季度各支付年运行总费用的20%，第四季度支付年运行总费用的40%。每季度合同执行完后，由成交服务商开具正式发票后，校方在办理完校内付款手续后以银行转账方式向成交服务商支付相应金额的费用。合同期满后起一个月期限为交接期，交接期满并顺利交接后，校方支付第四季度运行费。每季度须由成交服务商先向校方缴纳水电费后，方可支付相应运行费。

八.合同生效

合同订立时间：   年　  月   日

合同订立地点： 西安

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）               承包人：（公章）

地址：                        地址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                        帐号：

合同签订时间：      年     月     日

# 第五部分  响应文件格式

供应商应按照磋商文件要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审）。

项目编号：KY2022-3-092

（正本或副本）

西安工程大学临潼校区污水处理站

托管运行服务项目

响应文件

供应商全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱、戒毒企业声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-3-092号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格项目和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本  份，副本  份及电子版响应文件（U盘）壹份。

4、我方按磋商文件要求交纳磋商保证金为人民币：     元。

5、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

7、成交后按照本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

8、我方的响应文件自磋商之日起计算有效期为   日历日。

9、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                                                    单位：元

| 报价内容 磋商内容 | 磋商报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价：人民币（大写） ¥ 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                   共   页，第   页

| 序号 | 项目 | 要求 | 费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 配备必要的专业技术人员和运行人员。要求24小时值班。 |  | 需列出用人方案及工资明细，项目经理须具有环保工程师及以上职称 |
| 2 | 药品 | 消毒剂、除磷药品、化验药品、在线监测药品等整个工艺运行所需的所有药品 |  | 需列出药品明细及投加方案 |
| 3 | 设备维修费 | 设备设施维修费、零部件及易耗品等辅材费、设备设施更换费 |  | 需列出维修费明细 |
| 4 | 水质检测费 | 按照当地环保部门及校方要求进行水质检测费用 |  | 需列出水质监测方案 |
| 5 | 紧急措施费 | 水质水量异常时投加营养物或微生物培养菌等紧急措施所产生的费用 |  | 需列出紧急措施处理方案 |
| 6 | 回用水池清洗费 | 按要求每季度对回用水池进行及时清洗保证无沉淀物 |  | 需列出清洗方案 |
| 7 | 污泥处置费及外运 | 要求严格按照环保部门要求对污泥进行处置外运，第三方处置单位须符合环保资质要求，按要求签订处置合同，建立台账及转移联单，做到日产日清无堆积。 |  | 需列出污泥处置外运方案包括第三方处置单位资质。 |
| 8 | 水电费 | 按照实际用量向校方缴纳水电费 |  |  |
| 9 | 年运行费用合计 |  |  |  |

注：本表中的“磋商报价”与“响应报价表”中的“磋商报价”一致。各子项分别报价。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋 商 要 求 技 术 指 标 | 磋 商 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、供应商应按实际情况填写，不得照抄、复制磋商文件技术参数要求。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括提供服务的时间、地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、等于或低于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  供应商资格条件证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。（格式后附）

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附）

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件）（格式后附）

（8）供应商应具有环保工程专业承包三级以上（含三级）资质。

（9）拟派项目经理须具备环保工程师及以上职称证书。

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） 年 月 日 |

（法定代表人直接磋商，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商之日起计算有效期为      日历日。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：

1．本授权书有效期自磋商之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  响应方案说明

一、供应商企业简介。

二、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

三、供应商完成项目保障能力。

四、响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

五、供应商认为有必要说明的问题。

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |
| --- |
| 作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第七部分  附件

一. 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件1：

保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第七部分   封袋正面标识式样

响应文件封袋正面标识式样：

电子版响应文件正面标识式样：

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710068

电    话：029-85233002

传    真：029-85233002-800

网    址：http://kyzb.com.cn

# Text boxes

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封