	名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量
	单位
	单价

	光缆
	烽火通信
	GYTS-24B
	烽火通信科技股份有限公司
	2500
	米
	6.80

	硅芯管
	捷诺立
	25/21直埋
	上海捷之立国际贸易有限公司
	2500
	米
	3.60

	核心框式交换机（机箱、主控板卡、交流电源模块及业务板卡）
	H3C
	S7503X
	杭州华三通信技术有限公司
	1
	台
	160,000.00

	接入交换机
	H3C
	S5130S-28PS-E
	杭州华三通信技术有限公司
	1
	台
	60,000.00

	防火墙
	H3C
	SecPath F1000-AI
	杭州华三通信技术有限公司
	1
	台
	62,000.00

	视频核心交换机
	H3C
	5560X-30C-EI
	杭州华三通信技术有限公司
	1
	台
	45,000.00

	汇聚交换机
	H3C
	S5130S-28P-E
	杭州华三通信技术有限公司
	5
	台
	21,000.00

	视频交换机
	海康威视
	DS-3E1510-S
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	35
	台
	1,600.00

	智能球型网络摄像机
	海康威视
	DS-2DE642YHWR-XA
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	35
	个
	4,500.00

	人员通道
	海康威视
	DS-K3Y411
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	3
	台
	13,800.00

	人证录入终端
	海康威视
	DS-K5671
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	3
	台
	3,900.00

	车辆道闸
	海康威视
	DS-TMC407
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	2
	台
	68,000.00

	LED户外园区信息发布屏
	金立翔
	P6
	深圳金立翔视效科技有限公司
	2
	个
	45,000.00

	信息发布软件
	金立翔
	定制
	深圳金立翔视效科技有限公司
	1
	套
	83,000.00

	照明灯具（LED面板灯，64W）
	欧普
	LED平板灯嵌入
	欧普照明股份有限公司
	12
	套
	380.00

	应急照明灯具（自带蓄电池）
	敏华电工
	W3058
	广东敏华电器有限公司
	8
	套
	820.00

	开关
	西门子
	5TA1422
	德国西门子股份公司
	5
	个
	32.00

	火灾报警控制屏(联动型）
	青鸟
	JB-TG-JBF-11SF
	青鸟消防股份有限公司
	面
	1
	16,000.00

	消防配线(模块)箱
	青鸟
	定制
	青鸟消防股份有限公司
	台
	7
	2,300.00


