安康学院大学生心理健康教育中心

建设项目

招标文件

项目编号：SXGX2022-CG-004

采 购 人：安 康 学 院

代理机构：陕西高信项目管理有限公司

日    期：2022年06月10日

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  投标须知

第四章  商务条款

第五章  采购内容及技术参数和要求

第六章  投标文件基本格式

第一章  招标公告

项目概况

大学生心理健康教育中心建设项目招标项目的潜在投标人应在安康市馨雅景苑小区9号楼201室获取招标文件，并于2022年07月01日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：SXGX2022-CG-004

2、项目名称：大学生心理健康教育中心建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：921750.00元

5、采购需求：

| 合同 包号 | 合同包 名称 | 采购标的 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额(元) | 是否接受联合体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学生心理健康教育中心建设项目 | 主要内容包括来访接待室、教师办公室、朋辈心理工作站、情绪宣泄室、综合素质训练室、个体心理咨询室、团体心理发展辅导室、积极心理体验中心、团体活动室等设备采购（详见采购文件） | 详见采购 文件 | 921750.00 | 否 |

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（大学生心理健康教育中心建设项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；（6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。（13）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1（大学生心理健康教育中心建设项目）特定资格要求如下：

(1)、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2)、法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

(3)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉可提供承诺书；健全的财务会计制度可提供2020年或2021年度经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

(4)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

(5)、税收缴纳证明：提供自2021年5月1日以来已缴纳的至少2个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(6)、社会保障资金缴纳证明：提供自2021年5月1日以来已缴存的至少2个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(7)、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(8)、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

三、获取招标文件

时间：2022年06月10日至2022年06月17日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：安康市馨雅景苑小区9号楼201室

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年07月01日09时00分00秒（北京时间）

地点：安康宾馆新楼四楼多功能厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目开标地点：安康宾馆新楼四楼多功能厅

注：1、投标人须在招标文件发售时间内携带法人授权委托书（需附法人和委托人身份证复印件加盖单位原色公章）在安康市馨雅景苑小区9号楼201室进行报名，确认报名完毕后方可发放招标文件。2、疫情防控期间，低风险区域各投标单位只可委托一名持绿色健康码（中高风险区域另须提供行程码、48小时内核酸检测阴性证明）的代表到场领取招标文件，并自备口罩等防护工具，做好个人防护。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：安康学院

地址：陕西省安康市汉滨区育才路92号

联系方式：0915-3288097

2、采购代理机构信息

名称：陕西高信项目管理有限公司

地址：安康市馨雅景苑小区9号楼201室

联系方式：0915-3261178

3、项目联系方式

项目联系人：王健

电话：0915-3261178

陕西高信项目管理有限公司

2022年06月10日

第二章 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安康学院大学生心理健康教育中心建设项目 |
| 2 | 采购内容 | 主要内容包括来访接待室、教师办公室、朋辈心理工作站、情绪宣泄室、综合素质训练室、个体心理咨询室、团体心理发展辅导室、积极心理体验中心、团体活动室等设备采购（详见招标文件） |
| 3 | 交货及安装地点 | 安康学院江北校区（大学生心理健康教育中心建设地点） |
| 4 | 供货期 | 合同签订后45个日历日 |
| 5 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日算起） |
| 7 | 投标预备会 | 无 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 质保要求 | 详见商务条款 |
| 10 | 质量等级 | 合格 |
| 11 | 响应文件份数 | 详见第三章 投标须知 |
| 12 | 装订要求 | 详见第三章 投标须知 |
| 13 | 响应文件递交时间及地点 | 响应文件递交截止时间:2022年07月01日09时00分 地点：安康宾馆新楼四楼多功能厅 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间:2022年07月01日09时00分 地点：安康宾馆新楼四楼多功能厅 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金 |
| 17 | 付款方式 | 详见招标文件 |
| 18 | 签字盖章要求 | 纸质版投标文件封面、投标函及其它有要求处均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 |

- 第三章  投标须知

- 一、总  则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《陕财办采资（2016）53号》文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：安康学院

1.2 采购代理机构：陕西高信项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：陕西省财政厅采购管理股

2．合格的投标人、合格的货物与服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

资质要求：

(1)、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2)、法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

(3)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉可提供承诺书；健全的财务会计制度可提供2020年或2021年度经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

(4)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

(5)、税收缴纳证明：提供自2021年5月1日以来已缴纳的至少2个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(6)、社会保障资金缴纳证明：提供自2021年5月1日以来已缴存的至少2个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(7)、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(8)、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（9）、本项目不接受联合体投标；

注：投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。评审时，上述资质复印件加盖公章必须与投标文件分开单独装袋递交，以便投标时进行资格审查。（在递交纸质投标文件时一并递交，缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性），经审查不合格的投标人按废标处理。

2.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.3投标人须从采购代理机构领取招标文件并登记备案，未从采购代理机构领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.2 合格的货物与服务

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格投标人。

2.2.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

3．投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 二、招标文件

4．招标文件构成

招标文件包括下列内容：

- 招标公告

- 投标须知前附表

- 投标须知

- 商务条款

- 采购内容与技术参数和要求

- 投标文件基本格式

5．招标文件的澄清和修改

5.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.2 投标人对招标文件若有疑点要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构（邮箱837649523@qq.com）并电话告知。采购代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买招标文件的投标人。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.3 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有投标人。

6招标文件的解释权归采购代理机构。

- 三、投标文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 投标人提交的投标文件（包括产品的技术资料）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8．投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

1、响应函

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、投标分项报价表

5、技术规格响应偏离表

6、商务响应偏离表

7、供应商基本情况表

8、资格证明文件

9、投标方案说明及售后服务承诺

10、业绩证明材料

11、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第8.1条规定的顺序编排并应编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。

9．投标报价

9.1 投标报价为完成本项目所要求的全部货物及服务所包含的全部费用，和国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 投标人须对货物需求和服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分货物进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3 投标分项报价表上的的价格应按下列要求分项填写：

9.3.1 所供货物的分项报价

9.3.2 安装调试费用

9.3.3 货物运至指定地点的运输（含保险）费用

9.3.4 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

9.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5 本项目采购预算为：921750.00元，投标报价大于采购预算的按废标处理。

9.6 投标人不得以低于成本的报价参加投标，投标人的投标报价明显低于其他供应商的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。

10．投标货币

10.1 投标人提供的货物和服务一律以人民币报价。

11．投标保证金

本项目不缴纳投标保证金

12．投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．投标文件的制作和签署

- 13.1纸质投标文件

- 13.1.1 投标文件构成和格式

（1）投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

1、响应函

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、投标分项报价表

5、技术规格响应偏离表

6、商务响应偏离表

7、供应商基本情况表

8、资格证明文件

9、投标方案说明及售后服务承诺

10、业绩证明材料

11、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

（2） 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

（3）投标人应将投标文件按本须知第8.1条规定的顺序编排并应编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。

13.1.2 投标人应提交投标文件正本1份和副本1份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标人在提供纸质投标文件的同时提交电子版1份，放入投标文件正本中。

13.1.3 投标文件按要求均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.1.4 投标文件应以胶封方式装订成册。投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

13.1.5 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，须由投标的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.1.6 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

13.1.7 纸质投标文件的密封和标记

（1）投标文件的“正本”与“副本”应分开包装，封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。封口处缝粘贴密封封条并加盖投标人公章。

（2）标记要求：

① 清楚标明“递交至陕西高信项目管理有限公司”；

② 注明项目名称、项目编号和“在 2022年07月01日09时00分之前不得启封”的字样；

③ 标明投标人名称、地址及加盖投标人公章；

- 四、投标文件的递交

- 14．投标文件的提交

- 14.1 纸质投标文件应当在开标当日，并于提交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期将被拒绝接收。不接受电子邮件、传真及邮寄等方式递交的投标文件。

15．投标截止日期

15.1投标人应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的投标文件

16.1采购人、采购代理机构及评标委员会将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

17．投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

18．开标

18.1 采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标会议。参与会议的所有投标人均应派代表参加，投标人须现场签名报到以证明其出席。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织开标。

18.3 开标时，由投标人自行查验其递交的纸质投标文件的密封情况：投标文件是否被开启、原始密封是否完好，查验完毕签字确认。各投标人对密封查验结果自行负责，相互查验及提出质疑。

18.4采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

19．评标委员会

19.1 采购人、采购代理机构将按照相关法律法规及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20．评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至向成交的投标人授予中标通知书止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

21、投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22．投标文件的初审

22.1 采购人将审查资格证明文件是否齐全有效。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体 资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明； |
| 2 | 法定代表人 授权委托书 | 法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件； |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉可提供承诺书；健全的财务会计制度可提供2020年或2021年度经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）； |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供自2021年5月1日以来已缴纳的至少2个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明； |
| 6 | 社会保障资金 缴纳证明 | 提供自2021年5月1日以来已缴存的至少2个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明； |
| 7 | 无重大违法纪录的 书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； |
| 8 | 主体信用查询记录 | 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 |
| 注：以上资料须单独装袋递交，以备审查。审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。 |  |  |

22.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3 符合性评审：评标委员会对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，符合性评审应满足以下要求：

| 序号 | 审查因素 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件组成符合招标文件要求 |
| 2 | 投标文件中投标人公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书 |
| 3 | 供货期符合招标文件要求 |
| 4 | 投标文件技术参数和要求符合招标文件要求 |
| 5 | 投标方案没有出现严重漏项，没有造成系统缺陷，能够保证该项目的顺利实施 |
| 6 | 其他情况：符合招标文件或法律法规有关规定的其他情形 |
| 备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。 |  |

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23．投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法

评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下方面进行评审赋分。

评审总分值为100分，具体分值如下：

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对中小企业、福利企业、残疾人企业、监狱企业、节能产品、环保标识产品均执行国家规定的6%价格折扣政府采购政策规定。 2.有效最低报价为基准价得30分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其投标将被拒绝。 |  | 30分 |  |
| 商务评审 | 5 分 | 经过有效性和符合性审核合格的单位，对商务条款方面进行响应，完全响应招标文件的计5分，未完全响应的不得分。 |  | 5 分 |  |
| 技术及方案评审 | 47分 | 技术参数 | 所投货物选型明确，技术指标清晰，符合国际、国家的标准和有关规定，技术资料齐全，技术参数全部优于或满足要求的计12分，有一项不满足招标文件技术参数要求的扣0.5分，扣完为止。 备注：应按技术参数要求提供对应的佐证材料（佐证材料种类包括但不限于：检测报告、产品彩页或说明书、功能截图等，并在文件中列明响应页码），予以证明参数技术响应性。核心技术参数带★有一项不满足视为无效投标文件。 | 12分 |  |
|  |  | 质量说明 | 1.投标产品质量可靠，具有较好的使用效果，均满足国家相关质量标准，产品来源及渠道正常（佐证材料不限于：产品说明书、检测报告、销售协议、代理协议、专利证书、产品认证证书、产品彩页、官网截图、厂家产品授权以及产品售后服务承诺函等），检验手续合法有效等：产品质量可靠，具有较好的使用效果、能够提供合法来源渠道、设备检测/检验报告完整齐全、国家强制认证内容齐全、满足招标文件技术要求的得3.1～6分；产品质量普通、来源渠道合法，满足强制性要求，设备检测/检验报告不全或内容有缺项的得1～3分；其他不得分； 2.大学生自杀风险评估及咨询管理云平台 1）提供心理学核心期刊的相关文献发表，需第三方心理专业机构不低于两年的追踪评估鉴定得2分；其他不得分； 2）为保障云平台数据安全性和保密性，提供公安部、国家保密局等《信息安全等级保护管理办法》三级等级保护要求证书得1分；其他不得分； 3）提供计算机软件著作权证书及相关检测报告得1分；其他不得分； 3.积极心理训练—冥想训练系统 1)提供无线电发射设备核准证证书得0.5分； 2）同时提供软件著作权证书、软件产品证书、软件产品登记测试报告得1分；其他不得分； 3）提供获得教育部相关部门的正式测评和论证报告得1分；其他不得分； 4.交互式行为训练系统 1）提供软件著作权证书得0.5分；其他不得分； | 13分 |  |
|  |  | 实施方案 | 针对本项目提供实施方案：方案全面、描述准确、科学合理、可操作性强，规范可行，能够保证项目全面高效按期完成，包括项目实施的组织管理、项目实施（包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、验收等内容）、工作进度计划、管理和协调方法、项目质量保障、应急处置、文档管理等方面，计3.1～6分；有基本的实施方案基本计1～3分；其他不得分； | 6分 |  |
|  |  | 真实系统演示 | 供应商进行现场演示，并进行现场讲解；所有演示内容须在15分钟内完成。演示所需软硬件均由供应商自行准备，满分10分，未演示不得分。（演示不接受PPT、图片、视频等演示方式 ） 1.大学生自杀风险评估及咨询管理云平台 ①“危机筛查”、②“预约咨询管理”、③“团体辅导”、④“沙盘管理”主要模块及功能的演示；系统功能模块齐全、逻辑清楚的每项计0～1分，本项最高得4分。 2.交互式行为训练系统 需提供精神能量健康训练智能手环现场演示；系统功能模块齐全、逻辑清楚的计0～2分。 3.反馈型音乐放松椅 反馈型音乐放松椅需提供EMDR眼动训练功能演示，系统功能模块齐全、逻辑清楚的计0～2分。 4.VR心理综合素质训练系统 VR心理综合素质训练系统，需提供无线生理采集器等主要功能演示，系统功能模块齐全、逻辑清楚的计0～2分。 | 10分 |  |
|  |  | 项目团队 | 项目组织管理团队健全,分工明确，岗位责任明确，项目负责人管理经验丰富，能全面高效地完成本项目的得3.1～6分；有组织管理团队，人员基本满足项目工作需要，基本有能力完成项目得1～3分；其他的不得分； | 6分 |  |
| 履约能力及售后服务承诺 | 18分 | 业绩 | 供应商须提供2019年5月至投标截止日以来类似项目业绩，每提供1份计2分，最高得6分。（业绩证明以合同复印件或中标通知书为准，供应商在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章）。 | 6分 |  |
|  |  | 技术培训 | 技术培训措施简便、可行，能保证操作人员快速掌握技术要领的计3.1～6分；技术培训措施基本可行，能保证操作人员掌握基本技术要领的计1～3分；其他的不得分。 | 6分 |  |
|  |  | 售后服务 | 投标人对本项目提供服务措施承诺（验收配合、项目实施过程中、维护期内外售后服务），服务措施承诺内容全面，可行性强的得3.1～6分，服务措施承诺内容比较全面，有一定的可行性的得1～3分，其他的不得分。 | 6分 |  |
| 备注 | 备注： 1、各评委独立打分。 2、评标委员会根据以上内容按部分进行综合比较，将评审得分汇总后，按得分由高向低排序，分别推荐出三名中标候选人。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报采购人。 3、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 4、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |

注：特殊情况的处理

- 单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

1.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

1.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

2.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

2.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

23.4 投标人的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

23.5 本项目落实政府采购政策

23.5.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标供应商须出具《中小企业声明函》（详见附件格式），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23.5.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.5.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

23.5.4 信用融资

符合采购文件规定的中小微企业优惠条件的投标单位，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）进行信用融资。

信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

23.6 评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 投标价格低的；

(2) 技术评估得分高的；

(3) 售后服务承诺优的。

24、评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

- 六、授予合同

25．中标通知书

25.1采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在“陕西省政府采购网”发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

26．中标服务费

26.1采购代理服务费/中标服务费的数额及缴纳方式：

26.2由采购人或中标供应商向陕西高信项目管理有限公司缴纳采购代理服务费/中标服务费。

26.3采购代理服务费/成交服务费按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》，标准详见国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件计收。

26.4采购代理服务费/中标服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

27．签订合同

27.1中标人在收到中标通知书后30日内，与采购人签订合同。

27.2 如果中标人没有按照上述第26.1条或第27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

28．其他

28.1 拒绝商业贿赂

28.1.1投标人须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章附件）编制在投标文件中。

29、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

29.1 谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

29.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标供应商的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价。

（2）符合性评审：主要对各供应商资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判。

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选成交单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，供应商的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。

29.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

七、质疑与投诉

30、质疑及投诉

30.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内一次性提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

- 采购人名称：安康学院

- 地   址：陕西省安康市汉滨区育才路92号

- 联系方式：0915-3288097

- 采购代理机构：陕西高信项目管理有限公司

- 地    址：安康市馨雅景苑小区9号楼201室

- 联系方式：0915-3261178

- 邮    箱：837649523@qq.com

30.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 第四章   商务条款

一、供货期、质保期限

供货期：合同签订后45个日历日。

质保期：整个项目质保期不少于2年，专业设备出现问题后24小时内响应，48小时内解决相应故障。

二、交货及安装地点

安康学院江北校区（大学生心理健康教育中心建设地点）

三、包装、运输及调试、培训要求

1、中标人负责办理将货物运抵采购人指定交货地点的一切运输事项，完成招标文件中调试、培训要求的产品的相关工作。培训除非另有说明，凡需要现场启动测试的设备，中标人须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。所有费用一次性计入投标总价。

2、中标人须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。应采取防潮、防晒、防锈、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

3、货物在运输安装过程中要严格控制和管理交通噪声，合理安排运输时间，避免车辆噪声污染教学生活区。在拆除及施工过程中要严格注意环境保护，建筑垃圾及时清理，车辆运输时要用雨布覆盖，场地及道路要做到干净整洁，加强施工人员环保意识的宣传教育。

四、验收

1、通过检验的项目内容达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、采购代理机构共同进行验收，验收合格须交接项目实施的全部资料，并归档。验收须以合同、招标文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、采购要求及性能参数是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

2.所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

3.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

4.验收标准：依据国家相关标准、行业标准、以及采购要求等。

5.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

6.验收依据：

a)合同文本；

b)投标文件及澄清函、招标文件；

c)国家和行业制定的相应的标准和规范；

d)产品验收清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家）。

五、质保及维保服务

1）供应商应设有可承担售后服务的办事处，并驻守多名技术人员，并提供地点、联系人（常驻人员）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

2）供应商应提供派驻的维护技术人员的数量、构成、能力等情况。

3）服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为2年。中标人承诺的质量保证期超过本条款规定的，保修期内免费更换配件，免维维修等。在接到维修通知要求后若需上门维修，维修人员需在24小时内响应，48小时内解决相应故障。

4）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合采购人宣传理念及要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

5）供应商应承诺的质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待；供应商可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

六、款项结算

1、以签订合同为准。

2、采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交人造成的任何损失。

3、设备安装调试完成且验收合格，15个工作日支付合同总价的95%，合同期满一年后无任何质量问题，无任何索赔争议支付剩余5%合同款。

4、货款支付单位为：安康学院；

发票开具的“购货单位（人）名称”以：安康学院指定为准。

七、技术支持

提供全年的技术咨询服务。

八、履约保证

1、所采购的货物须是符合本次采购的质量要求。

2、本项目质量验收达到工作要求，一次性验收合格。

3、所有货物及辅材须是未使用过的，是用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、按照谁施工谁负责安全的原则，乙方人员、车辆在路途、施工管理期间，造成伤亡，火警、火灾，机械等事故(包括由乙方造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等)均由乙方负责事故的全部责任。

5、中标人在收到中标通知书后30日内，主动与采购方联系并签订合同书，超过30天未签订合同书视为中标方主动放弃，由此引发的一切后果由中标方承担。

6、合同签订后30天内交货并安装调试完毕。每推迟一天，承担采购总金额0.2%的违约金。

7、提供的产品及配套的设施、配件、服务等，能满足采购人业务发展的需要，符合国家与行业相关规定与要求。若无法满足上述所有需求，在签订合同书30天之内，供货方需采取可行的方法进行修正与补救，并不得要求采购方承担任何费用。若供货方在上述规定的时间之内没有执行修正与补救措施，或经过修正与补救后仍然无法满足采购方上述所有需求，采购方有权单方面解除采购合同，并且不承担任何责任与后果，同时追究供货方的违约责任，对采购方造成损失的可继续追偿。

九、违约责任

1、按相关法律法规中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

十、合同范本

- 供 货 合 同（参考范本）

甲方：                       ，法定代表人为：               。

乙方：                ，其注册登记地址为：        ，法定代表人为：        。

- 乙双方基于公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民法通则》等相关规定，现经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方产品设备事宜，达成以下合同条款：

| 产品名称 | 产品参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（人民币） | 总价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ￥ | ￥ |
| 合计（大写）：人民币 元整； （小写）：￥ |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

一、合同标的物：

产品应当符合国家规范规定的标准及乙方投标文件所述和宣传的标准，设备配置详单附后。

二、合同价款：

1、合同总金额：人民币          元整。

2、合同总金额为完成本项目所要求的全部货物及服务所包含的全部费用，和国家按现行税收政策征收的一切税费。

三、交货地点：

安康学院江北校区（大学生心理健康教育中心建设地点）。

四、交货时间：

合同签订接采购人通知后      个日历日内。

- 质保期

整个项目质保期不少于     年。专业设备出现问题后24小时内响应，48小时内解决相应故障

六、甲方指定收件人为：                ，联系电话

根据使用需要，甲方如需提前或推迟收货，甲方应当提前电话或邮箱或其他任何在本合同约定的方式通知乙方，乙方应无条件配合，不得收取仓储费等任何费用。

七：货款结算方式：

- 付款方式：                                                 。

- 如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的    %支付采购人误期赔偿金。

八、质量保证：详见商务条款

九、技术资料要求：详见采购内容与技术参数和要求

十、验收：详见商务条款

十一、知识产权：

十二、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十三、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十四、违约责任：

十五、以下资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

1、本合同所涉产品的国家标准及相关行业标准；

2、本产品的详细资料；

3、招投标文件；

4、本套产品报价详单；（附于合同后）

十六、其他（在合同中双方自行约定）

十七、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，监管部门备案 壹 份、招标代理机构存档 壹 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方： （盖章） |  |
| 地址： | 电话： |
|  | 日期： 年 月 日 |

第五章 采购内容与技术参数和要求

- 一、采购内容

主要内容包括来访接待室、教师办公室、朋辈心理工作站、情绪宣泄室、综合素质训练室、个体心理咨询室、团体心理发展辅导室、积极心理体验中心、团体活动室等设备采购（详见招标文件）。

二、技术要求总则

1．说明

本总则适用于此次招标采购的所有的品目。

1.1 供应商应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规范，并且应全部作出响应。本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证所提供的设备不低于“技术规格与要求”和相关的产品质量技术标准的要求。

1.2 在签订合同之后，采购人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购人与中标人商定。

1.3 标准规范

供应商提供的所有技术文件除非在招标文件技术规格中另有规定外，须符合以下各标准中的一种标准的要求：

（1）现行的中国国家标准；

（2）相应的行业标准；

（3）通用国际标准；

（4）在质量监督部门备案的企业标准。

1.4 供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的检测等，都应按国家（行业）的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字为止最新颁布的标准和技术规范。

1.5 供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.6 供应商提供的所有技术文件、资料、图样都应可靠、真实，优先使用中文，字迹清晰，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形、符号。

1.7 投标供应商应保证所提供的货物和服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则责任自负。

2．技术文件要求

- 2.1 投标文件要求

2.1.1 供应商务必在投标文件中明确所报价设备的型号、商标名称及生产厂家、生产产地。供应商在投标时应提供完整的技术文件，其中包括设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、主要用途等。须提供与报价产品型号一致的产品说明书和产品图片。所提供的资料中须体现投标设备的主要技术参数规格等指标，并以此作为技术评议的重要依据。

2.1.2 供应商所提供的货物及服务技术规格应不低于本“采购内容与技术参数”的要求。供应商应如实按照招标文件第五章“采购内容与技术参数和要求”填写技术响应偏离表。若供应商未如实填报或漏填，将视为非响应。

2.1.3 在评标过程中，评委有权索取任何有关本次评标所需的相关资料，供应商在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，无答复的投标，将视为无效投标。

- 2.2 技术服务要求

2.2.1 供应商的责任包括从投标货物及其配件的制造到整台（套）设备的交付使用。除技术规范中已提出安装调试要求的外，凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，供应商须提供现场安装，工作计划需提前通知用户。

- 2.2.2 货物使用期间，凡发生质量问题，供应商均应能够及时地提供采购人提出的技术服务要求。在质量保证期内，采购人发出通知后，供应商应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

- 三、技术参数及清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来访接待室 |  |  |  |  |
| 1 | 心理自助服务系统 | 一、系统模块至少包含 心理危机干预；心理测试；心理提升；放松减压。 二、功能特点 1.中心概况：①新闻中心；②咨询师简介：可支持单位的专属二维码；③中心全景：支持全景图，也支持自主添加中心功能室图片。 ★2.心理危机干预：至少包含但不限于三部分内容：①关于自杀的误区与事实：；②自杀预警症状；③亲友帮助自杀倾向者的方法等；④自杀倾向者自助方案 3.心灵之声：不少于40首心理音乐曲目，并支持资源更新。 4.心理影视：包含经典电影、心理讲堂、放松舒缓等三大类资源 5.心理美文 6.心理百科 7.心理测试：至少包含四大主题测评量表：①人际交往测试：至少包含3个量表；②人格测试：至少包含2个量表；③一般能力测试：至少包含3个量表；④学习能力测试等。 8.心理提升：内置专注力游戏、放松舒缓、反应速度、记忆力等四大模块等不少于二十个游戏。 9.放松减压：提供四大放松减压方法及视频。 ★10.为保证系统流畅性及来访人员操作使用习惯，系统须为安卓版本系统。支持单独通过独立后台自定义更改自助系统内容。 三、产品构成 1.心理自助服务软件 2.触摸一体机：安卓不低于RK3288,≥4G+32G,≥32英寸（16:9）分辨率≥1920*10802、机柜 3.触摸屏：触摸方式包含手指，带手套的手或其它触摸感应介质。 4.物理规格≥1120*820*500mm | 套 | 1 |
| 2 | 接待吧台 | 规格：200*60*105cm 材质：环保板材+高温烤漆+五金配件 颜色：多颜色可选 配备抽拉键盘托一套，储物抽屉一个。 | 套 | 1 |
| 3 | 吧台椅 | 现代简约风格 规格：底盘直径40.5cm，坐高37-52cm，总高60-75cm 材质：PP塑料+布艺+SGS防爆气杆+金属 颜色：多颜色可选 | 把 | 2 |
| 4 | 休闲桌椅 | 休闲接待沙发椅4把+茶几1张 1.沙发椅：规格不低于宽度65cm*高度73cm 材质：实木框架+高密度回弹海绵+棉麻 颜色：多颜色可选 2.茶几：90*90cm 材质：环保板材 颜色：原木色 | 套 | 1 |
| 5 | 造型书架 | 规格：高60*厚20*宽40cm 材质：环保板材 颜色：多颜色可选 造型设计 | 套 | 2 |
| 6 | 茶水台 | 规格：1.3*0.4*0.8m 材质：环保板材 颜色：多颜色可选 | 套 | 1 |
| 7 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨，石膏板饰面，含隔音棉，人工辅料，直线无跌级，按外轮廓面积计算， | m2 | 13 |
| 8 | 玻璃隔墙（含门） | 采用双层钢化玻璃结构，中间安装高分子百叶窗帘，隔声性能等级可达到3级（Rw ≤ 42 db），玻璃后5+5mm | m2 | 13 |
| 9 | 顶面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 36 |
| 10 | 顶面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 36 |
| 11 | 墙面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 54 |
| 12 | 墙面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 54 |
| 13 | 木地板上墙 | 主材：≥1.5mm实木复合地板，多颜色可选，耐磨 工艺：墙面木工板打底，木地板上墙安装 | m2 | 9 |
| 14 | 木地板 | 地面找平，安装强化复合地板 主材：≥1.5mm实木复合地板，多颜色可选，耐磨 | m2 | 32 |
| 15 | led长条灯 | 品牌成品LED长条灯，不低于36W，长1200mm | 盏 | 2 |
| 教师办公室 |  |  |  |  |
| 1 | 大学生自杀风险评估及咨询管理云平台 | 一、功能特点： 1.基本要求： (1)系统基于移动互联网设计，满足手机、平板、电脑多平台运行，用户通过手机、平板、电脑均可访问系统，满足上万人同时在线测评; (2)提供微信公众号接入、手机二维码扫描、电脑或平板账号登录多种方式完成测评、预约和管理。来访端通过手机、平板等移动设备扫码即可登录系统，完成心理测试、测试结果查询、网上预约咨询、问题留言、查看历史预约记录、团辅活动报名等功能。 ★（3）系统可云端部署，本地部署两种方式; ★（4）系统包含常用的，经过本土化适应性改变的国际通用量表，主要量表常模近3年修订，信度和效度符合心理测量学标准； 2.系统主要功能 ★（1）提供多种来访者录入方式，包括：来访者自主注册管理员后台审核通过；excel导入来访者数据；excel按分组导入数据；管理员后台个别添加；通过系统接口与单位数据中心等第三方平台实现数据整合和单点登录。 ★（2）危机筛查 系统可以设定心理普查量表，在学生未完成心理普查前不能做其它量表。 ★危机干预评估内容包含个体童年经历、家庭功能、家庭经济情况、药物滥用、个人精神疾病史、家族自杀史、个人自杀未遂经历、应激生活事件、社会支持、抑郁等方面测查个体已经客观存在的风险因素，从而来评估其自杀的潜在风险水平，测试完成后系统自动根据危机严重度，按照风险极高、较高、中等较低、正常进行5级区分。 ★对于潜在风险高危人群支持自定义设置自动或手动评估其当前的自杀风险水平。对于当前自杀风险等级较高的个体，由专业人员对其进行一对一的鉴别评估，并提供鉴别评估模板，最终确定个体的自杀风险水平。 （3）心理测评 可以通过手机或电脑实时进行在线心理测评功能；量表测评支持按照测评方案给不同组别人员指定测评量表。 （4）预约咨询管理 系统设置有从“咨询预约-预约处理-咨询记录-咨询评价-咨询统计”这一完整的咨询预约管理体系；预约设置立足学校心理中心实际工作需要，可自定义设定预约咨询协议；学生可通过手机或电脑进行咨询预约，支持管理员后台替学生预约咨询，学生可通过手机查询自己的预约处理情况及历史预约记录；咨询记录设置有科学详细的问题分类，并进行下次续约；支持按时间轴查看并导出学生的咨询记录；功能室管理：支持自定义设置各类功能室名称和简介，可实现各个功能室的网上预约使用及使用情况统计，达到资源的合理利用。 （5）档案管理 学生个体档案：内容包含个体基本资料、测评记录、咨询记录、案例汇报记录、访谈记录、问题留言记录、咨询师评定记录、自我成长报告记录，能够自动生成Word文档，以便打印成为纸质长久保存的心理档案；单位分级月报表：以图表形式直观呈现各下属组别的危险等级的分布情况、个案追踪情况；咨询中心月报表：以图表形式汇总本单位各个分组的危机等级分布情况；系统操作日志：超级管理员可查看最近各管理员后台增加、删除、修改操作日志。 ★（6）团体辅导 结合传统团辅形式，组成线上-线下功能强大的团辅平台，实现线上课程设计、成员招募、课程记录成员报名、课程后的反馈、线下课程执行等，线下辅助心理工作者开展辅导活动；团体活动库中提供包含不低于10大主题的课程收藏，配套的团体辅导箱工具和课程相匹配；团体辅导课程可实现在线成员招募，招募形式可以是自由报名，有审核机制的公开招募，也可以实现定向招募，包括：A、指定团体；B、自由组合上传名单；C、根据心理测试结果指定对象；团辅活动报名前预设量表功能可以轻松帮老师解决这些难题。可针对不同团辅活动设置不同量表，设置好后，学生在团辅报名后就会呈现待测量表，并且同意团辅报名协议后才可报名；一次或多次团辅活动结束后，会消耗大量的器材，为了方便下次活动开展，系统设置有“团辅器材”模块，模块中提供了相关器材的图片，方便了老师在线上、线下找类似产品的时间。 ★（7）沙盘管理 科学记录沙盘游戏流程，支持导出个体沙盘记录报告。 ★（8）心理自助 提供心理科普和心理自助系统日常工作信息的发布管理，可实现栏目自定义。 二、售后服务 1、系统平台能够提供特约心理咨询师或志愿者。 2、对于客户的问题，平台提供免费7*24小时专人在线售后服务。 3、对于线上不能解决的问题，售后客服将安排上门服务，并做到两小时内响应。 | 套 | 1 |
| 2 | 办公桌椅-副柜 | 办公桌： 规格，1.4*0.6*0.75m;材质，E1级环保板材，板材厚≥25mm，高档五金配 高柜： 规格，1.4*0.35*1.1m;材质，E1级环保板材，板材厚≥25mm，高档五金配件 储物柜： 规格，40*40*50cm;材质，E1级环保板材，板材厚≥25mm，高档五金配件 办公椅： 人体工学办公椅 ;规格：高110-120cm，坐宽48cm，坐深50cm | 套 | 3 |
| 3 | 档案柜 | 规格：80*35*180cm（长*宽*高） 材质：钢制板材+玻璃+高档五金配件 颜色：多颜色可选 中二斗，四开门设计 | 个 | 3 |
| 4 | 接待沙发 | 轻简北欧布艺沙发；双人位+单人位 规格：119*77*64cm（双人位），70*65*64cm（单人位）； 材质：整体框架采用实木打造，结实稳固，座靠采用优质布料，内填充高回弹海绵；坐感舒适，外观优美 | 套 | 1 |
| 5 | 接待茶几 | 规格：φ60*60cm 材质：岩板+金属钢架+高档五金配件 颜色：多颜色可选 | 张 | 1 |
| 6 | 茶吧机 | 规格：≥350*340*700mm 储藏容量≥60L；包含茶吧机*1，烧水壶*1，玻璃壶*1 | 台 | 1 |
| 7 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨，石膏板饰面，含隔音棉，人工辅料 | m2 | 18 |
| 8 | 反光灯槽 | 石膏板饰面龙骨基底灯槽，定位放线打眼安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨和木龙骨骨架,石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼和接缝处防锈漆石膏填平。 | m | 20 |
| 9 | 铝方通吊顶 | 供应及安装格栅吊顶，铝方通吊顶，主材采用25*38mm铝方通 | m2 | 25 |
| 10 | 顶面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 25 |
| 11 | 顶面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 25 |
| 12 | 墙面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 56 |
| 13 | 墙面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 56 |
| 14 | 木地板 | 地面找平，安装强化复合地板 主材：≥1.5mm实木复合地板，多颜色可选，耐磨 | m2 | 25 |
| 15 | 造型灯饰 | 成品LED造型吸顶灯 | 盏 | 2 |
| 16 | 实木复合门 | 单开实木复合烤漆门，含包门套，五金配件 | 幢 | 1 |
| 朋辈心理工作站 |  |  |  |  |
| 1 | 电子显示器 | 根据现场选择，显示器不小于65英寸，超清4K，16:9,≥8+2GB | 个 | 1 |
| 1 | 会议桌椅 | 现代简约型会议桌，弧形台面设计 规格：2800*1200*750mm 材质：E1级环保板材+钢架 颜色：多颜色可选 一桌配八椅 | 套 | 1 |
| 2 | 档案柜 | 规格：80*35*180cm（长*宽*高） 材质：钢制板材+玻璃+高档五金配件 颜色：多颜色可选 中二斗，四开门设计 | 个 | 2 |
| 3 | 办公桌椅 | 规格：120*60*75cm（长宽高） 材质：环保板材+高档五金配件 颜色：多颜色可选 简约设计，每桌配一把椅子 | 套 | 1 |
| 4 | 软木展示墙 | 规格：180*80cm 材质：可拼接软木 | 套 | 1 |
| 5 | 反光灯槽 | 石膏板饰面龙骨基底灯槽，定位放线打眼安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨和木龙骨骨架,石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼和接缝处防锈漆石膏填平。 | m | 20 |
| 6 | 铝方通吊顶 | 供应及安装格栅吊顶，铝方通吊顶，主材采用25*38mm铝方通 | m2 | 25 |
| 7 | 顶面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 25 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 25 |
| 9 | 墙面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 43 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 43 |
| 11 | 木地板 | 地面找平，安装强化复合地板 主材：≥1.5mm实木复合地板，多颜色可选，耐磨 | m2 | 25 |
| 12 | 造型灯饰 | 成品LED造型吸顶灯 | 盏 | 2 |
| 情绪宣泄室 |  |  |  |  |
| 1 | 交互式行为训练系统 | 一、硬件配置： 1.运动单车1台； 2.液晶显示屏1台；≥43英寸 3.腕带式无线自主神经传感器1套： （1）传感器：含光电传感器、血氧传感器 （2）充电方式：磁吸式 二、功能特点： 1.具有校园，公路，户外，公园等经典运动场景，构建生动的情景交互式训练界面 2.具有运动宣泄、视线追踪、距离预估、时间预估、障碍躲避等五大训练模块（提供符合要求的软件功能截图并加盖单位公章）。 3.分别对使用者的情绪管理能力，观察力，注意力，眼、脑、四肢协调，反应速度，视线追踪能力，空间感知能力，时间管理能力，预判能力等进行训练。 4.实时运动及心理指标：通过智能硬件采集并记录运动指标（包括但不限于平均速度、最高速度、最低速度、骑行圈数、骑行距离、骑行时间等）和生理指标（包括但不限于平均心率、最大心率、最小心率、血氧饱和度等。），给出针对性的建议，方便用户在训练后进行对比。 5.训练报告：包括但不限于各项运动指标、运动中的生理指标、心率曲线图，以数据、图表等形式。同时，系统还会针对性的给出指导建议，提升认知或宣泄训练的效果。 ★需提供精神能量健康训练智能手环现场演示： ①通过智能手环可采集穿戴者生理数据，并无线传输至手机端，在手机端实时显示穿戴者各项身心数值，包括SDNN、LF/HF、RMSSD、精神能量耗竭指数、身心健康风险指数、心理弹性适应指数、实时心率等。 ②根据数据生成动态的PNN50占比图、LF HF柱状图、心率曲线图、RMSSD曲线图、HFn曲线图，客观反映穿戴者身心状态。 ③评估结束，自动生成精神能量报告，内容包含评价及相关建议。 | 套 | 1 |
| 2 | VR智能互动宣泄系统 | 1.多款体感互动游戏： 提供多款体感互动游戏，具有身心平衡训练、双人互动宣泄、感觉统合训练、左右脑协调、注意力矫正等训练功能。利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的效果。 2.智能体感控制技术 感应器具有颜色和深度感应镜头、语音麦克风阵列、倾斜传感器机动调整 3.主控机柜： 主控机柜1台：输入电压：220V；机身高度约160cm，宽度约110cm；钢制外壳。≥42英寸液晶显示屏，分辨率：1920*1080。 | 套 | 1 |
| 3 | 智能击打呐喊宣泄系统 | ★1.智能击打呐喊双模式功能：系统具有击打、呐喊双模式功能，支持一键切换。 ★2.无线体感智能控制功能 3.具有严格的权限验证机制：用户类型分为管理员和训练用户，管理员登录后具有用户管理、训练档案管理等高级功能，可查看所有训练者的训练档案。训练用户登录后可进行宣泄训练、查看自己的训练档案。可自主注册，管理员也可添加帐号。 ★4.心理健康压力评估功能：系统内置心理压力评估量表，训练者可有效进行自我压力评估。支持导出Word版测评报告。 ★5.具有十大宣泄训练主题：提供如“学习工作、恋爱情感、人际交往、环境适应、情绪管理、自知自省、生命认知、挫折成败、家庭关系、应激调节”等至少十大宣泄训练主题。进入主题训练后，系统自动播放主题指导语，主题训练倒计时提示，训练结束后给出训练时间、最大值、平均值、标准差等详细的统计分析数据，并生成主题训练档案，支持导出Word版测评报告。 ★6.智能语音互动训练功能：系统具有男声、女声两种互动指导语音库，支持两种语音库模式自由切换。在训练过程中给训练者积极正向引导。 ★7.情境游戏互动训练功能：须包含“打爆气球、功夫小子、力量测试、拳击大赛、拳击小丑、忍者切炸弹、点球大战等”至少九款击打互动训练游戏， 须包含“飞机起飞、花开蝴蝶、火箭升空、宣泄气球、萝卜丰收、热气球之旅、举重训练等”至少九款呐喊互动训练游戏，共计不少于十八款游戏。训练者通过调整击打力度、呐喊声音分贝值和持续时间进行互动游戏训练，每个游戏均具备简单、普通、困难三级难度设置。训练结束后生成训练档案，支持导出Word版测评报告。 8.音乐放松减压功能：提供管理模式下的音乐放松管理功能，管理员可添加、管理音乐文件，组建新的音乐列表。系统预设不少于8类音乐训练处方，包括但不限于：α波心理能量训练、催眠安神训练、放松减压训练、经典古乐放松训练、精力再生训练、五行放松减压等。 9.心理训练指导功能：系统内置呼吸放松训练、意念放松训练、肌肉放松训练等不少于三种训练教程，配备专业指导语，有效指导训练者如何把握自我情绪，掌握合理宣泄的方法。 10.档案信息管理功能：管理员可自定义添加、修改用户信息，设置登录密码，管理员可查看所有训练者的训练档案。训练者只能查看自己的训练档案，训练档案支持导出Word格式。 ★11.击打呐喊智能分析功能：系统通过高灵敏度无线加速度传感器以及高灵敏度麦克风精准采集训练者击打力度或呐喊声音分贝值和持续时间来进行互动宣泄训练。采用移动式击打靶设计，硅胶材质制作，击打舒适安全，击打靶内置高灵敏无线加速度传感器，采用2.4G无线传输模式，通过接收器自动将力度模拟信号转为数字信号，实现人机互动的宣泄训练功能。 ★12.系统阈值设置管理：系统提供击打阈值设置功能，可设置击打力度阈值分值范围。同时提供呐喊阈值设置功能，可自由根据周围背景噪音，来设置系统感应的阈值分值，能有效屏蔽外界环境的背景噪音干扰。也可通过阈值设置，可调整训练难度，有效满足不同训练者的训练需求。 13.主控机柜：触控一体机1台，输入电压220V，高度约160cm，宽度约110cm，钢制外壳。≥42英寸显示屏，分辨率1920*1080；控制主机1台；移动式击打靶1个；无线加速度传感器1套；无线体感控制器1套。 | 套 | 1 |
| 4 | 基础宣泄器材 | 1.宣泄人1套： 硅胶材料，不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。 2.宣泄手套1副： 手感柔软，佩戴方便,击打舒适 3.宣泄棒2根： 双层设计，内部充气； 4.宣泄球1个： 高1.2m-1.5m可调节； | 套 | 1 |
| 5 | 懒人沙发 | 1.样式：懒人豆袋沙发； 2.规格：90*110cm 3.材质：优质EPS颗粒子+细绒棉麻面 | 套 | 2 |
| 6 | 平顶+反光灯槽 | 1.木龙骨，主龙骨不低于50mm，副龙骨不低于30mm； 2.石膏板饰面，含人工辅料， 3.反光灯槽 | m2 | 40 |
| 7 | 顶面基层处理 | 1.木龙骨，主龙骨不低于50mm，副龙骨不低于30mm； 2.石膏板饰面，含人工辅料， | m2 | 40 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 40 |
| 9 | 墙面基层处理 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 80 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 1.环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 80 |
| 11 | 塑胶地板 | 2.0厚塑胶地板含地面自流平处理 | m2 | 40 |
| 12 | 宣泄软包 | 材质PU皮革包面，木工板打底，内填充高密度回弹海绵 | m2 | 47 |
| 13 | 造型灯饰 | 成品LED造型吸顶灯 | 盏 | 2 |
| 综合素质训练室 |  |  |  |  |
| 1 | 身心训练调养舱 | ★1.尺寸不小于：150*80*140cm ★2.肩部手臂放松训练模式 ★3.小腿足部按摩拉伸足疗训练功能 ★4.专业的六大调养方案 ★5.系统不少于9大训练模块：包括但不限于呼吸训练、精力恢复、健康检测等模块。健康检测时实时展示脉搏波。调养项目可自由选择男、女声引导语。 6.太空舱结构外形，塑胶及皮革组合；零重力放松训练模式；背部腿部角度调节功能。 7.采用L型长行程导轨与带有温灸按摩球的智能3D机芯，全身不少于17组按摩气囊。 8.两段式零重力姿态，无线一键调整调养舱姿势角度。高保真蓝牙音频模块。 9.用户管理功能，可自行注册用户信息，可添加用户。 10.系统一体化调养程式控制，启动程式后自动调整姿势，进行放松调调养。 11.内置0-90 度开闭飞航式抗干扰头罩，配合脑波牵引灯，可以营造一个安静的放松减压环境。 12. 无需手柄操作，平板电脑内置反馈软件根据生理指标控制按摩功能。 13. 心理静触疗愈模块 1）静心冥想模块：提供清、空、动、静、行、立、坐等不少于8个静心冥想训练的内容，可交互控制过程结束等。 ★2）潜意识疗育模块：提供精神、精修、静气、释压、养疗、提升等不少于8个潜意识疗育训练内容，可交互控制过程结束等。 ★3）艺术疗育模块：提供专业心理学艺术疗育训练内容不少于4个，可交互控制过程结束等。 ★4）身心静触模块：提供不少于4个渐进式、实物辅助的身心静触训练内容，可交互控制过程结束等。 ★5）每个训练内容同时结合音乐疗愈，可自由控制选择疗愈的种类。 ★6）设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。搭配音乐放松椅使用。 | 套 | 1 |
| 2 | 反馈型音乐放松椅 | 一、HRV身心反馈训练系统 ★1.须具有HRV生物反馈监测功能，采用指夹式脉搏血氧传感器，要求可实时采集训练者的脉搏、血氧、协调度、放松度、压力指数、M-HRT、SD-HRT、M-NN、SDNN、PNN50、RMS-SD、M-SD、SDSD、TP、VLF、LF、HF、HFnorm、LFnorm、LF/HF等生物反馈参数，须提供RR间期曲线图、功率谱图、散点图、HRT直方图、脉搏波形图，要求监测界面中具有反馈参数的详细介绍信息，且数据实时刷新显示。监测结束后，可生成详细的监测报告，支持导出为Word文档格式。 2.要求系统具有心理评估功能，提供不少于14套心理测评量表，包括但不限于包含焦虑自评量表SAS、SCL-90，抑郁自评量表SDS，人际关系综合诊断量表、精神压力自测问卷、自我压力测试量表，Texas社交行为调查量表、阿森斯失眠量表、贝克焦虑量表、贝克抑郁自评问卷、工作压力自测问卷、同学关系测验问卷等，测评过程中监测训练者生物反馈指标，测评结束后出具详细的测评报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 4.须提供不少于三种放松训练教程，至少具有呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练等放松训练视频。 提供呼吸助手，要求可自定义呼吸助手呼吸时间节律。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 ★5.须具有多款互动训练游戏 游戏界面中须实时显示训练者协调度值，同时游戏中具有呼吸助手，指导训练者通过调节呼吸节律来提升协调度。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 6.系统须包含至少8个类型的放松音乐，可通过音乐播放列表自由进行音乐放松训练。具有播放、停止、上一首、下一首等功能按钮。 要求具有音乐管理模式，可自定义添加音乐分类、音乐文件。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 ★7.系统须具有火灾、飓风、地震、洪水、雷电、泥石流、沉船、火山、海啸、战争、车祸、矿难、空难等至少14种心理应激训练情境。 具有全屏播放模式，训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 ★8.系统须具有EMDR眼动训练功能，基于EMDR眼动脱敏技术，可对训练者进行心理调适，降低应激事件带来的负面影响。系统支持自主调节眼动训练摆动的速度。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。须包含8个训练步骤：1负性情绪联结与评估-2正负性情绪分离-3负性情绪打包-4眼动训练准备 -5快速眼动训练-6温暖画面联结-7正性理念的植入-8完成训练与效果评估。 ★9.系统须具备大海、草原、森林、山峰、星空、雪景、沙漠等至少14个主题放松场景。 训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 10.具有心理训练报告数据管理功能，支持多用户档案管理，采用分级权限保护，具有管理员管理员和训练者角色权限，管理员可查看所有训练者生物反馈指标、训练记录数据、训练成绩等，支持导出训练记录结果。 ★11.具有无线蓝牙音乐椅姿态控制功能，系统通过软件界面的按钮，利用无线蓝牙模式对音乐椅的展开、收起姿态进行控制，方便训练者便捷的操控音乐椅姿态。 二、音乐减压放松椅 1.采用人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，通过控制按钮即可控制椅子的升降角度。满足训练者躺、仰、坐姿势。 2.配置高级触控式音频控制面板，支持AUX、蓝牙、USB等多种音乐播放模式，可进行播放、暂停、上一首、下一首、音量调大、音量调小等控制操作。 3.具有USB充电输出接口。靠背头部两侧，配置高保真音响系统，立体声效果极佳。 4.坐位及靠背内置多个振动按摩振子，具有多种振动按摩方式，通过手柄即可随意切换。 5.规格：≥长约105CM、宽约105CM、高约110CM；电源：220V/50Hz； 三、产品组成： 音乐放松椅1台；训练系统1套；指夹式生物反馈采集仪1套；平板电脑1台；万向支架1个。 | 套 | 1 |
| 3 | VR心理综合素质训练系统 | 一、系统说明 系统包含：身心检测、训练中心、放松中心、心理测评、教学中心等功能。 1.身心检测：实时监测HRV、脉搏、呼吸、LF/HF、吸呼比I:E、身心指数等生理指标。训练过程中，每个训练场景均可查看身心数据，并实时显示HRV、脉搏等各项身心数据。在训练过程中将控制手柄竖立，便可查看身心数据。数据动态显示在头盔中，并可对生理数据进行动态分析、评估和反馈。 在VR仿真场景中进行身心素质训练，那个通过身心控制状态，及身心检测数据的变化，动态控制场景动画。即可通过动画训练场景及时反馈身心控制状态的变化。 同时可通过主页键进行场景切换。 2.训练中心：训练中心包含身心训练、脱敏训练、职业体验、生命教育、安全教育、爱国教育六大主题训练 3.放松中心：即音乐减压，包括不低于三款减压训练， 4.心理测评：即投射测验，系统通过树木人格测试能够投射出被测者人格的各个侧面， 5.教学中心：即认知训练。包含奇点图形，几何图形两种认知训练方法。 二、功能要求： ★1.通过生理传感器，实时采集心率、呼吸等多导生理数据，数据动态显示在头盔中，并可对生理数据进行动态分析、评估和反馈； ★2.在VR仿真场景中进行身心素质训练，那个通过动画训练场景及时反馈身心控制状态的变化。 ★3.可进行注意力、感知觉、反应时等多项认知能力的综合训练； ★4.通过图形投射出训练者的真实情绪、情感、态度、需要、动机、观点、信念和个性特点等； ★5.可在虚拟真实场景中，体验不同职业的实际工作环境、职业技能、职业难点等，增加对职业环境、所需技能的了解，便于训练者进行职业判断和规划； ★6.可进行安全、生命、爱国教育，使训练者增强自我保护意识，学会尊重生命，培养民族自尊心和自信心。 ★7.可进行多人团体心理训练； ★8.可批量分配团体训练任务； ★9.训练信息监控和训练数据管理； 三、升级服务： 1.可进行系统升级，实现团体版，最多可进行100人的团体矫正训练； 2.可增加VR心理系统管理平台软件：VR一体机和学生信息管理；批量分配团体训练任务；训练信息监控和训练数据管理。 四、硬件参数： 1.无线生理采集器：多导生理传感器，无线传输通信：频率2.4G，蓝牙通信；多道指标采集：脉搏、呼吸、HRV、LF/HF、吸呼比I:E、身心指数等指标；生理数据采集器（头带/无线）：反射绿光电式，采集范围50-200次/分，采集精度：1毫秒；腹式呼吸带：Rf/Tr双模呼吸信号采集，双层Multi-point感应结构，呼吸频率采集范围0-50次/分。 2.VR虚拟现实头盔含： （1）手柄及传感器 （2）绑带 （3）泡棉 （4）内置双立体声喇叭 （5）USB Type-C 3.0 （6）13.3.5mm音频接口 （7）Micro SD：支持最大256G扩展 （8）Led灯 产品组成：VR心理综合素质训练系统1套，无线生物采集器1套，VR虚拟现实头盔1个，VR操作手柄1个，使用说明书1册，产品容纳箱1个。 | 套 | 1 |
| 4 | 显示器 | ≥70英寸，超清4K，16:9,≥8+2GB | 台 | 1 |
| 5 | 1+1人位沙发 | 北欧现代简约可拆洗棉麻沙发 规格：单人位0.74*0.67*0.75m，单人位+单人位 材质：实木框架+高密度回弹海绵+可拆洗棉麻布+实木沙发脚 颜色：多颜色可选 | 套 | 1 |
| 6 | 方型茶几 | 规格：≥50*50*45cm 材质：钢化玻璃+环保板材 颜色：多颜色可选 艺术造型小边几 | 张 | 1 |
| 7 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨，石膏板饰面，含隔音棉，人工辅料，直线无跌级，按外轮廓面积计算， | m2 | 18 |
| 8 | 顶面基层处理 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 35 |
| 9 | 顶面乳胶漆 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 35 |
| 10 | 墙面基层处理 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 60 |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 1.环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 60 |
| 12 | 钛镁合金窗 | 定制，窗户，材质：钛镁合金。含包窗套 | m2 | 4 |
| 13 | 3D立体壁画 | 1.涂刷两遍品牌基膜。 2.定制款3D立体壁画。 | m2 | 30 |
| 14 | 木地板 | 地面找平，安装强化复合地板 主材：≥1.5mm实木复合地板，多颜色可选，耐磨 | m2 | 30 |
| 15 | 造型灯饰 | 成品LED造型吸顶灯 | 盏 | 4 |
| 个体心理咨询室 |  |  |  |  |
| 1 | 心理沙盘-1800 | 1.沙箱： 数量：团体沙箱1个；标准沙箱1个； 团体沙箱规格：长度120cm×宽度80cm×高度10cm（内径）；长度124cm×宽度84cm×高度14cm（外径） 标准沙箱规格：长度72cm×宽度57cm×高度7 cm（内径）。长度76cm×宽度61.5cm×高度10cm（外径）。 颜色：外侧自然木纹色，内侧蓝色； 2.沙具 数量：≥1800件，含自主原创意向沙具 种类：≥30大类；材质：陶瓷、树脂、塑料、木质；分类：物质分类包括人物（现实人物、神话人物、古灵精怪）、动物（海洋动物、陆地动物、寓意动物、昆虫、恐龙）、植物、矿物、建筑物、机械物、环境微缩物、交通工具（船、公共沏茶、飞机）、家具与生活用品（喜庆用品、医疗设备）、食品果实、超自然虚拟物、文具用品；象征分类包括邪恶、虚幻、正义、神话、现实、现代、战争、和平、政治、财富、权力、文化、纯真等。 3.沙具柜 尺寸：≥长度120cm*宽度30cm*高度150cm； 数量：3个 样式：多层板材沙具摆放架，木纹色，五层九阶 4.沙子： 规格：50目专用天然细沙50公斤 5.其他： 教材1套，沙盘工具箱1套（含沙扒，刷子等）。 | 套 | 1 |
| 2 | 咨询沙发 | 北欧现代简约可拆洗棉麻沙发 规格：单人位0.74*0.67*0.75m，单人位+单人位 材质：实木框架+高密度回弹海绵+可拆洗棉麻布+实木沙发脚 | 套 | 1 |
| 3 | 圆形茶几 | 规格：φ60*60cm 材质：岩板+金属钢架+高档五金配件 | 套 | 1 |
| 4 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨，石膏板饰面，含隔音棉，人工辅料， | m2 | 23 |
| 5 | 反光灯槽 | 石膏板饰面龙骨基底灯槽，定位放线打眼安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨和木龙骨骨架,石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼和接缝处防锈漆石膏填平。 | m2 | 15 |
| 6 | 铝方通吊顶 | 供应及安装格栅吊顶，铝方通吊顶，主材采用25*38mm铝方通， | m2 | 15 |
| 7 | 顶面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 15 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 15 |
| 9 | 墙面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 40 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 40 |
| 11 | 塑胶地板 | 2.0厚塑胶地板含地面自流平处理 | m2 | 15 |
| 12 | 造型灯饰 | 成品LED造型吸顶灯 | 盏 | 1 |
| 13 | 实木复合门 | 单开实木复合烤漆门，含包门套，五金配件 | 幢 | 1 |
| 团体心理发展辅导室 |  |  |  |  |
| 1 | 情绪疏导仪 | 1.设备组成： 双通道情绪疏导：脑波牵引+强化情绪疏导； ≥8寸触摸式主题选择屏 附件：高保真耳机一副、耳夹一副、充电器一副； 2.技术参数： 电源：12Vdc1A/或12V电池供电； 定时器：10~60分钟可自由设置；误差<±10S 输出刺激强度：0~600uA,50uA步进，误差：50uA，±10%，100uA-600uA，±5%； 输出刺激频率：0.5，1.5，150Hz频率可调 脉冲宽度：内部控制0.1- 1mS范围可调 波形：非对称双极性矩形波 脑波牵引音频：多种类型的脑波牵引音频资源。 3.系统主要借助经颅微电流刺激等技术，针对成人的负面情绪疏导主题(提供符合要求的功能截图，并加盖单位公章）： 含（1）缓解焦虑（2）烦躁平复（3）记忆提升（4）抑郁排解（5）恐惧脱敏（6）疲劳恢复（7）睡眠改善（8）成瘾控制等。 | 套 | 1 |
| 2 | 3+1人位沙发 | 轻简北欧布艺沙发；三人位+单人位 规格：179*77*64cm（三人位），70*65*64cm（单人位），多颜色可选； 材质：整体框架采用实木打造，结实稳固，座靠采用优质布料，内填充高回弹海绵； 坐感舒适，外观优美 | 套 | 1 |
| 3 | 造型茶几 | 规格：大φ70cm*45cm，小φ50cm*38cm 材质：岩板+金属钢架+高档五金配件 颜色：双色可选 | 套 | 1 |
| 4 | 软木展示墙 | 规格：180*80cm 材质：可拼接软木 | 套 | 1 |
| 5 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨，石膏板饰面，含隔音棉，人工辅料 | m2 | 13 |
| 6 | 反光灯槽 | 石膏板饰面龙骨基底灯槽，定位放线打眼安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨和木龙骨骨架,石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼和接缝处防锈漆石膏填平。 | m | 17 |
| 7 | 铝方通吊顶 | 供应及安装格栅吊顶，铝方通吊顶，主材采用25*38mm铝方通， | m2 | 18 |
| 8 | 顶面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 18 |
| 9 | 顶面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 18 |
| 10 | 墙面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 44 |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 44 |
| 12 | 塑胶地板 | 2.0厚塑胶地板含地面自流平处理 | m2 | 18 |
| 13 | 造型灯饰 | 成品LED造型吸顶灯 | 盏 | 1 |
| 14 | 实木复合门 | 单开实木复合烤漆门，含包门套，五金配件 | 幢 | 1 |
| 积极心理体验中心 |  |  |  |  |
| 1 | 积极心理训练—冥想训练系统 | 一、主要功能： 1.脑素质测评：实时测量多项心理参数和脑波的数值及变化趋势，并自动生成脑能力测评报告。 2.放松能力提升训练 3.专注能力提升训练 4.脑波动训练：脑波灯的色彩变化可以反映出大脑是否进入Alpha波状态、Beta波状态等各种不同的脑波状态，并反映为五颜六色的灯光变化，通过灯光颜色，就可以了解到当下的大脑状态和心绪波动， 5.数据分析和报告生成：自动生成丰富的图表和数据分析结果，并能够自动生成测评报告和训练分析报告。 二、技术参数： 1.便携式脑波仪：内置无线传输模块，执行训练过程中的生物反馈指令，并通过无线方式与多路脑波接收器做数据通信。脑波仪供电方式可采用充电锂电池。 2.感应充电式脑波灯：通过全彩色LED灯的色彩变化实时显示情绪变化。 3.脑波监测与音乐放松管理系统： (1) 可同时监测多个冥想者的脑电数据，包括专注度、放松度、8个EEG参数； (2) 由教师组织学员进行多人同时参与的团队训练，教师可以实时监测所有参训学员的训练状态并对团队的训练进行指导和干预； (3) 教师可同时指导多个团队进行训练： a、团体专注力对抗训练 b、团体冥想协同训练 c、开放式情景放松训练 d、正念引导放松训练（正念观呼吸、正念静坐、正念觉察等） (4) 系统档案及所有训练数据管理均基于数据库系统，实现数据的统一管理； (5) 训练数据自动记录、并可对训练记录数据进行统计分析，用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果，给予训练效果评价，并自动生成报告，训练评价报告采用Word格式；具有组织机构管理、人员档案管理等功能； (6) 可打印每个训练者的脑电数据分析报告。 三、产品组成： 1.便携式脑波仪4台； 2.充电式脑波灯4台； 3.脑波监测与音乐放松管理系统1套； | 套 | 1 |
| 2 | 显示器 | ≥65英寸，超清4K，16:9,≥8+2GB | 台 | 1 |
| 3 | 可移动操作台车 | 规格：定制 材质：ABS 颜色：白色 可移动操作台车 | 套 | 1 |
| 4 | 储物低柜 | 规格：定制，100*40*75cm 材质：环保板材+高档五金配件 颜色：多颜色可选 | 套 | 3 |
| 5 | 造型吊顶 | 轻钢龙骨，石膏板饰面，人工辅料 | m2 | 18 |
| 6 | 顶面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 18 |
| 7 | 顶面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 18 |
| 8 | 墙面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 51 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 51 |
| 10 | 3D立体壁纸 | 1.涂刷两遍品牌基膜。 2.定制款3D立体壁画。 | m2 | 18 |
| 11 | 钛镁合金窗 | 定制，窗户，材质：钛镁合金。含包窗套 | m2 | 5 |
| 12 | 木地板 | 地面找平，安装强化复合地板 主材：≥1.5mm实木复合地板，多颜色可选，耐磨 | m2 | 18 |
| 13 | LED筒灯 | 品牌筒灯，光源：LED；单色；不低于3W，开孔尺寸70*80mm， | 个 | 8 |
| 14 | LED灯带 | 品牌灯带，光源：LED；单色； | m | 30 |
| 团体活动室 |  |  |  |  |
| 1 | 团体活动器材箱 | 一、产品构成： ⑴便携装置箱：精挑轻便耐用材质特别定制； ⑵团辅活动系列工具包； ⑶活动策划指导手册。 二、功能特点： 团辅活动主题不少于16个，活动内容不少于60个 | 套 | 1 |
| 2 | 团体活动桌椅 | 规格：长边80cm，短边45cm，宽50cm，高75cm 材质：高密度环保板材，PVC贴面 可以组合成六边形、蝶形、心形、三角形、菱形等形状 配六把椅子 | 套 | 4 |
| 3 | 办公桌椅 | 规格：120*60*75cm（长宽高） 材质：环保板材+高档五金配件 颜色：多颜色可选 简约设计，每桌配一把椅子 | 套 | 1 |
| 4 | 投影仪、幕布 | 1.投影仪：分辨率:≥1080*1920, 亮度(ANSI流明):≥3500流明（依据ISO/ICE21118）, 对比度:≥22000:1 2.幕布：电动幕布，120寸 | 套 | 1 |
| 5 | 功放、音箱、无线话筒 | - 音箱：品牌音箱， - 参数不低于：模式 2音路全频 ； 额定功率 120W 8Ω；阻抗 8Ω；频率响应 55Hz-19kHz；灵敏度 93dB；低音8"x1 ，高音 3"X2纸盆 - 功放：品牌功放， - 参数不低于：输出功率(8Ω):200WX2,输出功率(4Ω):300WX2,频率响应:20H-20KHz±2dB，信噪比：>75dB(A计权)，电源：AC-220-240V/50Hz-60Hz，灵敏度：96db ，谐波失真THD：0.1%； 3.无线话筒：品牌无线话筒 1）二通道接收信号；2）振荡方式：石英晶体振荡；3）VHF频段传输信号，频率范围：190MHz-280MHz,每通道固定频点；4）可以16个频点同时使用，即同一场合可同时使用4台接收机和16个话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 储物低柜 | 规格：定制，100*40*75cm 材质：环保板材+高档五金配件 颜色：多颜色可选 | 套 | 3 |
| 7 | 软木展示墙 | 规格：180*80cm 材质：可拼接软木 | 套 | 2 |
| 8 | 反光灯槽 | 石膏板饰面龙骨基底灯槽，定位放线打眼安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨和木龙骨骨架,石膏板封面、自攻螺丝钉固定，钉眼和接缝处防锈漆石膏填平。 | m | 37 |
| 9 | 铝方通吊顶 | 供应及安装格栅吊顶，铝方通吊顶，主材采用25*38mm铝方通， | m2 | 75 |
| 10 | 顶面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 82 |
| 11 | 顶面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 82 |
| 12 | 墙面基层处理 | 环保界面剂基层滚涂一遍,批刮品牌腻子粉批刮两遍用200瓦太阳灯照细砂纸均匀打磨修补顺平。 | m2 | 100 |
| 13 | 墙面乳胶漆 | 1.品牌面漆均匀滚涂两遍。 2.表面乳胶漆均匀，平整,无明显流坠、刷痕。 | m2 | 100 |
| 14 | 木地板 | 地面找平，安装强化复合地板 主材：≥1.5mm实木复合地板，多颜色可选，耐磨 | m2 | 82 |
| 15 | 造型灯饰 | 成品LED造型吸顶灯 | 盏 | 9 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 心理挂图 | 心理励志类挂图 | 幅 | 10 |
| 2 | 文化设计与实施 | 整体文化设计与施工 | 项 | 1 |
| 3 | 线材装饰品 | 中心各部室装饰品，墙面多宝阁，亚克力墙贴，抱枕，沙漏等。走廊宣传栏，通知栏等制作 | 项 | 1 |
| 4 | 走廊墙面饰面板 | 走廊墙面木工板打底，墙面装饰板上墙 | m2 | 90 |
| 5 | 窗帘 | 布艺遮光性良好 | m | 42 |
| 6 | 电路改造 | 原活动室全部地面、顶面、暖气套等拆除，其他部室部分项目拆除。 | m2 | 285 |
| 7 | 网络改造 | 国标电路改造，包含开关、插座、筒灯、灯带、网口等点位综合布线 | 项 | 1 |
| 8 | 拆除 | 原房间网络弱电改造，包含开槽，布线，面板等 | 项 | 1 |
| 9 | 材料运输、垃圾清运、保洁 | 材料运输、垃圾清运、保洁 | 项 | 1 |

耗材明细表

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 规格 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉片 | 片 | / | 专用耳夹棉垫 |
| 2 | 导电液 | 瓶 | 10ML | 专用导电液 |
| 3 | 沙子 | 公斤 | 50目 | 50目专用天然细沙 |

注：质保期内由供应商免费提供耗材，质保期后供应商以成本价提供

四、采购要求

1、所有报价设备（材料）必须有明确的生产厂家，且为国家优质产品或同类产品。

2、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，供货方必须提出分析报告和解决方案，直到最后调换，供货方提供的质保期从纠正之日起重新计算质保期。

3、如果是超出供方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由供货方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

第六章  投标文件基本格式

（正本/副本）

安康学院大学生心理健康教育中心

建设项目

投 标 文 件

项目编号：SXGX2022-CG-004

供 应 商：                              ：

法人或委托人（签章）：                  ：

地    址：                              ：

时    间：                              ：

目  录

1、响应函

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、投标分项报价表

5、技术规格响应偏离表

6、商务响应偏离表

7、供应商基本情况表

8、资格证明文件

9、投标方案说明及售后服务承诺

10、业绩证明材料

11、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

一、响应函

陕西高信项目管理有限公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购货物及服务的招标公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），提交纸质投标文件正本1份、副本1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为       人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起 90 个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝投标的条款。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行：

帐号：

年     月     日

二、法定代表人授权委托书

- 2.1、法定代表人资格证明

投标人：

单位性质：

地    址：

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：          职务：

系                     （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖章）

日  期：     年    月     日

附：法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

2.2、法人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权委托             （被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目                     （项目名称、项目编号）的投标工作。代理人在本次报价中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于     年     月    日签字生效，

特此声明。

法人代表签字或盖章：                 被授权人签字：

（公章）：                           被授权人联系电话：

日  期：  年  月  日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 被授权人身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件反面 | 被授权人身份证复印件反面 |

三、投标报价表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价（元） | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：   年   月   日

- 投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 制造商/品牌 | 产地 | 规格型号/规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（元） |  |  |  | ￥： （大写） |  |  |  |  |

注：① 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

② 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应投标文件。

③ 格式可自拟

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年    月    日

五、技术规格响应偏离表

| 序号 | 招标文件需求 | 投标文件参数规格、配置 | 偏离度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“第五章采购内容与技术参数和要求”认真填写本表。偏差说明填写：优于、等于、低于，本表可根据需求自行修改。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年   月    日

六、商务响应偏离表

供应商名称(盖章)：                   项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏差度 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：               职 务：             日 期：

注：请逐条对应招标文件的“第四章商务条款”认真填写本表。偏差说明填写：优于、等于、低于。

七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 上年营业收入（元） |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；

资质指特定条件要求提供的资质。

供 应 商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签名或盖章）

日期:    年  月  日

- 八、资格证明文件

资质要求：

(1)、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉可提供承诺书；健全的财务会计制度可提供2020年或2021年度经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

(3)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

(4)、税收缴纳证明：提供自2021年5月1日以来已缴纳的至少2个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(5)、社会保障资金缴纳证明：提供自2021年5月1日以来已缴存的至少2个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

(6)、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(7)、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录 ，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（8）、投标人认为有必要提供的其它证明材料。

注：投标单位未按招标文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

- 九、投标方案说明及售后服务承诺

请按照招标文件的评分要求编写投标方案及售后服务承诺，格式自拟

十、业绩证明材料

| 年份 | 项目名称 | 合同金额（元） | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、后附业绩证明材料。

2、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

十一、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。


  承诺单位：　　                    　（盖章）
  全权代表：　　　　　　　　        　（签字）
  地　　址：

邮    编：　　                  　　
  电　　话：

年　　月　　日

附件1、

中小企业声明函

致：

本公司（联合体）郑重声明，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加______（采购人）的______（项目名称）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、         （标的名称或货物名称），属于             （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为               （企业名称），从业人员          人，年营业收入为           万元，资产总额为             万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）。

2、         （标的名称或货物名称），属于             （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为               （企业名称），从业人员          人，年营业收入为           万元，资产总额为             万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）。

...

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:(供应商名称、公章)

法定代表人/或被授权人：      （签字）

日   期：

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。