| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪及其附件 | SCIEX | TripleQuad 5500+ | 1套 | 2885800.00 |
| 真空离心浓缩仪 | THERMO | DNA130 | 1套 | 150000.00 |
| 氮气发生器 | PEAK | Genius 1024 | 1套 | 120000.00 |
| 不间断电源UPS | 山特 | C6KS-1H | 1套 | 20000.00 |