
项目编号：KY2022-3-090   
西安工程大学金花校区

消防给水系统建设项目（二期）
竞争性磋商文件

陕西开源招标有限公司  

2022年7月

目  录
1第一部分 竞争性磋商公告


5第二部分 供应商须知


29第三部分 磋商内容及技术要求


第四部分 合同条款及格式
33
50第五部分 工程量清单


51第六部分 图纸


52第七部分 响应文件格式




第一部分  竞争性磋商公告

西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期）潜在的供应商可在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取磋商文件，并于2022-7-20 14:30:00前递交响应文件。
一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-090
2、项目名称：西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期）

3、预算金额：900000.00元

4、最高限价：633043.85元

5、采购需求：西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期），1项；采购预算：900000.00元，最高限价：633043.85元，项目概况：西安工程大学金花校区消防给水系统建设（二期）在2021年一期工程的建设基础上完成建设工作。建设内容包括对校区内消防管网进行勘察，完善室外消防给水管网、阀门、阀门井、水泵结合器、室外消火栓等，地埋管采用钢丝网骨架塑料复合管（包含管件、阀门等），非开挖定向钻牵引管道敷设，破环路面和绿化恢复以及二栋楼宇室内消防管网维修等工作，按照国家有关施工及验收规范施工。简要技术要求、用途：消防给水系统建设。
6、本项目是否接受联合体磋商：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
（11）本项目为专门面向中小微企业采购项目

3、本项目的特定资格要求： 

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪,以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件）

（8）供应商具有消防设施工程专业承包二级及以上资质及消防设施工程设计专项乙级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。
（9）拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程（提供承诺书）。
（10）供应商以及拟派项目经理在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询。
（11）提供中小企业声明函。
备注：本项目不接受联合体磋商。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2022-7-13 17:00:00止
地点：云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取
售价及获取方式：500元/份，售后不退,供应商可通过登录云招易采电子招投标平台 （https://www.yzycpt.cn/#/home）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标的项目】列表中打开本项目，在线购买招标文件，购买完成后在线下载招标文件及工具。

注：

1、本次磋商文件的获取须在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home） 进行操作，没有账号的潜在供应商自行在云招易采电子招投标平台 （https://www.yzycpt.cn/#/home）注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》。

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 响应文件递交

截止时间：2022-7-20 14:30:00
地    点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、完工期：40个日历日内 

2、开户名称：陕西开源招标有限公司
开户银行：交通银行西安甜水井街支行
账   号：86113010750181501001750  

对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安工程大学
地址：西安市金花南路19号 

联系人：龙老师 

电话：029-62779082

2、项目联系方式

项目联系人：谢婷婷、黄梦迪、张宇、戈迪

电 话：029-81206622-832

传 真：/
3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html 

陕西开源招标有限公司

                                                  2022-7-6
第二部分 供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	名称
	具体内容和要求

	
	采购项目
	西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期）

	
	采购预算
	900000.00元

	
	最高限价
	633043.85元

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	
	采购人
	西安工程大学

	
	采购代理机构
	陕西开源招标有限公司

	
	磋商范围
	详见磋商文件第三部分技术参数及要求、图纸及工程量清单

	
	质保要求
	不少于2年，供应商可在此基础上根据企业自身情况自主承诺予以延长。

	
	完工期
	40个日历日内

	
	项目实施地点
	西安工程大学金花校区

	
	工程质量
	合格

	
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件）

（8）供应商具有消防设施工程专业承包二级及以上资质及消防设施工程设计专项乙级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。

（9）拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程（提供承诺书）

（10）供应商以及拟派项目经理在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询。
（11）提供中小企业声明函

备注：本项目不接受联合体磋商。

以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件磋商现场同响应文件一并递交。
备注：
1、除注明原件外，均为复印件加盖供应商公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。
2、分支机构参与磋商时，磋商响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。
3、事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 
4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商活动。
5、磋商文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	
	本项目是否接受联合体磋商
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	响应文件有效期
	响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日

	
	现场踏勘
	是否组织踏勘： eq \o\ac(□)组织/(不组织

	
	支持中小微企业
	 eq \o\ac(□,√)本项目为专门面向中小微企业采购项目

	
	
	采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业：建筑业

	
	支持监狱企业
	监狱企业可视同中小微企业。

	
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同中小微企业。
但应满足下列条件：
1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。
2、残疾人福利性单位属于中型、小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	递交响应文件的截止时间和地点
	1、时间：2022-7-20 14:30:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

	
	磋商时间和地点
	1、时间：2022-7-20 14:30:00

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

	
	磋商保证金
	本次磋商活动须交纳保证金为：玖仟元整（¥9000元）
2、磋商保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。
3、保证金汇款账号：
户    名：陕西开源招标有限公司
开户银行：交通银行西安甜水井街支行 
账    号：86113010750181501001750[image: image1]   
磋商保证金到账（保函提交）截止时间与磋商截止时间一致。
（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。）
备注：
（1）磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。
（2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。
（3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃磋商权利。
（4）磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为磋商无效。
（5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。

	
	响应文件份数
	本次磋商需提交响应文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）以及已标价的工程量清单计价生成的excel表格和已标价的工程量清单电子版导出为广联达投标书格式。响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

	
	结算方式
	1、付款单位：由采购人负责结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：本工程无预付款，正式审计报告出具后甲方在办理完校内工程款支付审批手续后，支付至审定造价的97%，剩余3%留做质保金，工程质保期满后一次性无息返还。

	
	履约保证金
	无

	
	成交服务费
	成交服务费按约定由成交供应商支付。

	
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。

	
	报价要求
	1.招标工程量为暂定量，最终按照实际施工量据实结算。

2.因施工产生的建筑垃圾清运费用均包含在综合单价内，不再另行计费。

3.本工程施工时间为2022年暑假学生离校有限期间，相关费用在报价时需妥善考虑，工期每无故拖延一天，按照合同价的5‰按天累计从工程款项中一次性扣除。

4.工程施工结算阶段，承包人应据实申报决算资料及组价，经审计后审减率超出10%（含10%）时，发生的全部审计成果费由承包人承担。

5.本工程所发生的水电费按工程审定造价的3‰，从工程款项中一次性扣除。

6.与施工相关的试验、检验及调试费均包含在相关分项综合单价内，不再另行计费。

7.所有分项工程施工工艺需由供应商详细勘查现场后根据行业规范及现场实际情况科学组价，与施工相关的一切费用均包含在相关综合单价中，不再另行计费。

8.本次工程采购人提供部分主要内容工程量，由供应商自主报价，报价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费、税金、风险、主材等一切费用，供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据企业自身情况自主做出的报价。供应商的报价应是本项目磋商文件的内容中所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

9.本次工程量清单是估算的，校方有权根据投资额的大小对部分工程内容进行调整（增加/删减），若有调整，相应综合单价不予调整，按实结算；

10.本工程施工过程中，由成交供应商负责施工现场协调工作，并负责物品保护保管工作，届时施工现场所有设施由中标人保管看护，若物品丢失或损坏，成交供应商将按照物品原价赔偿，看护保管费用包含在投标报价中，不再另计。成交供应商负责现场安全工作，承担安全事故的全部责任和因此而发生的全部费用。

	
	工程承包方式及变更价款处理
	1.此项目为包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的施工总承包。工程发包采用全费用固定综合单价合同，投标综合单价在约定的范围内不变。招标范围内执行乙方中标综合单价。

2.变更和签证（具体参照《西安工程大学修缮节能改造工程管理办法（试行）》等文件执行）

（1）如确需变更，设计变更由保卫处联系设计单位出具，经保卫处甲方代表、具体实施科室负责人、分管处领导、处长签字认可后下发给施工、监理单位执行；施工变更由施工单位提出申请报告，报告中须阐明因何原因发生何事件，由此引起的具体工程内容及工程量，由监理单位（如项目委托监理）和校方各级相关管理人员书面签字确认后生效；重大变更需报学校研究确认后实施。

（2）发生设计变更和签证，若原有工程量清单中有相同的计价项目，则执行原有的综合单价，不得调整。若原有工程量清单中无相同的计价项目，则可重新组价，组价的方法是：依据施工图、设计变更、2009《陕建工程量清单计价规则》、2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、2004《陕西省安装工程消耗量定额》、2001《陕西省修缮工程定额》及其配套的2009价目表和学校相关规定执行。其中人、材、机单价及管理费率、利润费率均执行原投标报价的费率，原投标书中没有的主材，其价格按照采购人认可的价格进行计算。 

	
	清单报价编制要求
	1.《2009陕西省建设工程工程量清单计价规则》（以下简称计价规则），《陕西省建设工程工程量计价费率》（2009）及其他相关文件。

2.《陕西省建设工程消耗量定额》及补充定额（2004）、《全统修缮定额土建工程陕西价目表》（2001）、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）及其他相关文件。
3. 陕建发【2017】270号文《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；
4.陕西省住房和城乡建设厅《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发【2019】45号文件（增值税率9%）。

5.陕西省住房和城乡建设厅《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》陕建发【2020】1097号文件。

7.本次工程的材料价按照材料价格参照《陕西工程造价管理信息(材料信息价)》最新版本，部分材料参照市场价计取，

8. 陕建发【2021】1097号文《关于调整陕西省房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单综合人工单价的通知》；

9. 陕建发【2021】1021号关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知；

10.施工图中采用的相关图集做法、施工规范及验收规范；常规施工组织设计及施工方法。
11 .本工程材料采购必须经采购人进行认质认价。

12. 本次采用广联达云计价软件GCCP6.0(6.3000.23.110)。

	
	验收
	由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。


一． 总则
1、项目概况

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本磋商项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

（2）本磋商项目采购人：见供应商须知前附表。

（3）本磋商项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

（4）本磋商项目名称：见供应商须知前附表。

（5）本磋商项目建设地点：见供应商须知前附表。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。 
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185号

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 

（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
（11）本项目为专门面向中小微企业采购项目
3、磋商范围、计划工期和质量要求

（1） 本磋商项目的磋商范围：见供应商须知前附表。

（2） 本磋商项目的计划工期：见供应商须知前附表。

（3） 本磋商项目的质量要求：见供应商须知前附表。

4、供应商资格要求    

（1） 供应商必备的资质要求：见供应商须知前附表。
（2） 供应商不得存在下列情形之一：

1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本磋商项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3）为本磋商项目的监理人；

4）为本磋商项目的代建人；

5）为本磋商项目提供招标代理服务的；

6）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

7）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

8）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

9）被责令停业的；

10）被暂停或取消投标资格的；

11）财产被接管或冻结的；

12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。
5、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构开标现场查询结果为准。 
6、费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
7、保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8、语言文字

除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、踏勘现场

（1）供应商按须知前附表要求踏勘现场。

（2）供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。
（3） 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4） 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策责任。

11、偏离

除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。
二. 磋商要求

1、磋商内容

本次磋商内容为：西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期），供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行磋商，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分，否则响应无效；磋商、阅标、评标、定标、签订合同均以本项目为单位进行。

2、供应商须提交的资质文件：见供应商须知前附表
3、磋商文件的编制

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

4、磋商文件的澄清及修改
（1）采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
（2）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。 

质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。
5、磋商文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

6、解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

三. 响应文件的编制

1、响应文件的组成
响应文件：包括商务标和技术标。 

响应文件必须根据磋商文件提供的内容编制，并对磋商文件做出实质性响应。具体内容包括：

商务标主要包括下列内容：

A、响应函；

B、响应报价表；

C、供应商资格证明文件；
D、工程量清单计价表；
E、供应商承诺书；
F、附件

（2）技术标主要包括下列内容：

第一部分   施工组织设计

第二部分   其他材料   

第三部分   封袋正面标识式样

2、磋商报价

（1）本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第24项所规定的方式进行计价，本项目发包采用全费用固定综合单价合同，投标综合单价在约定的范围内不变，根据工程量据实结算；

（2）磋商报价为供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，依据企业自身情况自主报价、风险自负。所有磋商报价中的单价和合价均以人民币表示。除磋商文件允许调整的内容外，供应商所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时必须考虑相应的风险；

（3）供应商的磋商报价，应是图纸、清单文件、磋商文件、合同条款上所列工程范围及工期的全部，供应商应按工程量清单的列项和数量进行报价，不得更改清单中的工程量，除非本磋商文件对工程量清单编制和报价另有说明，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；供应商未填综合单价和合价的，均视为此项目费用已包含在其它综合单价和合价中，成交后不得调整价格；

（4）磋商工程量清单的工程项目仅表达了主要工程做法，报价时各供应商应依据图纸用料说明、相关图集，结合图纸、磋商文件、合同条款、技术规范及现场情况进行科学合理组价。磋商报价应包括该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费、税金、风险、主材费用及政策性文件规定的费用、供应商必须的其它费用以及磋商文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用，所投标的综合单价采购人视为是相应清单项在磋商范围内的全部内容价格。

（5） 供应商可到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；供应商应充分综合考虑工程整体情况，与辖区行业主管部门、政府相关单位做好沟通，若产生相关费用由供应商承担

（6）凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若投标时未报或未在投标书中予以说明，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。

（7）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字。

（8）在施工过程中有可能出现清单未列出的工程项目或与清单项目不符的项目，出现上述情况或上述情况以外的其他情况，工程竣工结算时，根据工程变更单和工作量签证单从工程暂列金予以结算，暂列金剩余部分仍归采购人所有。

（9）供应商磋商报价包含暂列金且必须与工程量清单中的暂列金数额一致，并按规定填报。

（10）最低报价不是成交的唯一依据。

（11）当供应商承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，供应商应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同供应商报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到供应商在其响应文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

（12）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（13）本项目因国家政策文件以及市场价格波动引起的价格变化将不予调整。
3、磋商有效期 
响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日；响应文件无有效期或有效期短于磋商文件规定的有效期，按无效响应文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
4、磋商保证金

磋商保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。
（1）磋商保证金退还：

A．未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，无需亲自前来办理；  

B. 成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取成交通知书前，成交供应商须缴纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。
成交服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报； 

A、磋商后在磋商文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；
E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

5、资格审查资料

供应商在编制响应文件时，应在响应文件中附供应商须知前附表要求的所有资质文件的复印件（法人委托书为原件）并加盖供应商公章；以证实其各项资格条件满足磋商文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
6、备选响应方案：供应商不得递交备选响应方案。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件的要求编制响应文件；

 （2）本次磋商需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。

（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖公章或签字；

 （4）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

 （5）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（6）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目不接受联合体磋商。
10、知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何货物和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4）如供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四．响应文件密封、递交

1、响应文件的密封及标记

（1）响应文件的封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章。 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。 

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交
（1）供应商必须在磋商文件规定的磋商时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办人；

（2）采购代理机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（4）无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。
（2）因采购人推迟响应文件递交截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改或撤回响应文件要求，在响应文件递交截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日戳为准；

（4）在响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
五．磋商、评标、定标
1、磋商
 （1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议。
（2）磋商大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席。
（3）由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。
（4）查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、磋商价格和磋商文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。
2、磋商小组组成与职责




为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：
A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；
B、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
C、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或说明；
D、按磋商文件规定的评审方法和标准，对响应文件进行比较和评价；对供应商的客观评分项的评分应当一致；
E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选人名单，对评审意见承担个人责任；
F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 
G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；
H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。
3、响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 
	符合性审查
	1
	供应商名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	响应文件按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	响应文件的有效期达到磋商文件要求

	
	4
	保证金交纳符合磋商文件要求

	
	5
	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求


（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：
A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
 B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
 E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；
 F、多处内容交叉不符的，以磋商小组评审结果为准；
 G、文字与图表不符的，以文字为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。
磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：
A、供应商的响应报价超过最高限价的；
B、供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；
C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：完工期、工程质量、付款方式、质保期、主要技术指标等）；
F、响应文件未按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；
G、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；
H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
M、报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
N、响应文件的技术参数与磋商文件要求出现重大负偏差的；
O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；
P、提供虚假技术性能指标的。
5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：
A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 
C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
 E、不同供应商的响应文件相互混装；
F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6、澄清
（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：完工期、付款方式、质保期、主要技术指标等。
（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
7、评审方法及内容
（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。
（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的二次报价不得超过一次报价，否则，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
  （3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在报告上签署不同意见及理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。
（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。
  （5）评审内容及分值构成： 

	磋商报价

（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 
磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×价格权值×100               

计算分数时四舍五入取小数点后两位

	施工组织

设计

（50分）
	项目经理部组成（0-4分）

	
	施工进度表或施工网络图（0-5分）

	
	确保工期的技术组织措施（0-5分）

	
	施工方案（含避免地下管线破坏措施）（0-12分）

	
	施工过程的应急措施（含地下管线破坏应急补救措施）（0-5分）

	
	确保工程质量技术组织措施（0-5分）

	
	确保安全生产技术组织措施（0-5分）

	
	施工机械配备和材料投入计划（0-5分）

	
	确保文明施工措施（0-4分）

	技术资料
（5分）
	项目整个施工活动技术资料齐全，符合国家、行业相关标准规范要求，根据响应程度计0-5分。

	业绩     （5分）
	提供供应商2019年1月1日（以签订日期为准）至今承担过高校或企事业单位的同类业绩合同，每提供一份计1分，满分5分。

	保修承诺

（5分）
	施工单位的施工保修承诺书，根据情况计0-5分。

	主要施工

材料质量

（5分）
	施工过程中主要施工材料（至少包含参数中要求的主要材料）为行业主流产品，提供合法来源渠道证明文件，按响应程度计0-5分。

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中，原件备查。


8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。 
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（7） 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）
（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）
（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（11）本项目为专门面向中小企业采购项目

9．成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向成交供应商发出“成交通知书”。  

六．签订合同
1、定标后，成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，磋商文件及成交供应商响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

七．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。
3、本项目代理服务费按工程计取。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算采购代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元
八．其它事项
1、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 磋商内容及技术要求
一、项目名称：西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期）

二、项目建设内容

本项目建设内容为施工图纸、工程量清单包含的全部施工内容。建设内容包括对校区内消防管网进行勘察。在2021年一期工程的基础上完善室外消防给水管网、阀门、阀门井、水泵结合器、室外消火栓等，地埋管采用钢丝网骨架塑料复合管（包含管件、阀门等），非开挖定向钻牵引管道敷设，破环路面和绿化恢复以及二栋楼宇室内火栓系统的碰口对接调试等工作，施工过程中损坏的路面、绿化、墙面污染处等恢复、垃圾清运等。成交供应商应当按照国家有关施工及验收规范施工。

项目为校区原有系统改造，校区建设时间较长，图示与实际有误差时以实际尺寸、位置为准，图纸标高均为相对高度。

土方回填采用三七灰土回填、人机结合施工的方式进行。

工程包括金花公寓、科二楼室内消火栓系统和楼顶消防水箱的调试、打压、冲洗，保证正常运行。进行水压测试时，要保证足够人力进行检查，严禁水泄漏损坏室内外装修，若造成损害，损害部分由成交供应商负责免费维修，造成的损失全部由成交供应商承担。

因施工过程中损坏水、电、气、暖、通讯等公共设施，必须在2小时内抢修完成，不能影响校园正常生活工作。若在规定时间内不能抢修完成，必须配备临时措施，保障水、电、气、暖、通讯等临时正常使用。施工时要采取安全措施，包括围挡、警示牌等，不能影响正常教学工作秩序。由于施工期属于夏季雨季，要防止下雨深坑积水塌陷的问题，工期不能因雨季而受影响。

三、技术要求

1.所有施工、设备安装须符合国家相关规范。

2.所有采购安装的管道、电气设备、器材必须有相关合格证书。

3.室外地下管道使用PE钢丝网骨架复合管，采用非开挖定向钻牵引管道敷设，材质合格，提供相关合格证书，承压满足消防压力需求。

4.所用阀门为消防专业厂家生产的品牌，产品合格，提供相关合格证书。

5.施工过程中，不能影响和损害其它管网及设施设备，造成损失由成交供应商承担 。

6.开挖施工不能影响学校的工作秩序，不能影响师生正常教学活动、车辆通行等。

7.项目安装调试完成后由甲方组织人员进行验收。符合《消防给水及消火栓系统技术规范》，《室外给水设计规范》，《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》《给排水管道工程施工及验收标准》《通用阀门压力试验》等

8.保质期内每季度对消防管道进行一次检查和维保。

四、报价要求

1.招标工程量为暂定量，最终按照实际施工量据实结算。

2.因施工产生的建筑垃圾清运费用均包含在综合单价内，不再另行计费。

3.本工程施工时间为2022年暑假学生离校有限期间，相关费用供应商在报价时需妥善考虑，工期每无故拖延一天，按照合同价的5‰按天累计从工程款项中一次性扣除。

4.工程施工结算阶段，承包人应据实申报决算资料及组价，经审计后审减率超出10%（含10%）时，发生的全部审计成果费由承包人承担。

5.本工程所发生的水电费按工程审定造价的3‰，从工程款项中一次性扣除。

6.与施工相关的试验、检验及调试费均包含在相关分项综合单价内，不再另行计费。

7.所有分项工程施工工艺需由供应商详细勘查现场后根据行业规范及现场实际情况科学组价，与施工相关的一切费用均包含在相关综合单价中，不再另行计费。

8.本次工程采购人提供部分主要内容工程量，由供应商自主报价，报价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、措施费、规费、税金、风险、主材等一切费用，供应商充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据企业自身情况自主做出的报价。供应商的报价应是本项目磋商文件的内容中所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

9.本次工程量清单是估算的，校方有权根据投资额的大小对部分工程内容进行调整（增加/删减），若有调整，相应综合单价不予调整，按实结算；

10.本工程施工过程中，由成交供应商负责施工现场协调工作，并负责物品保护保管工作，届时施工现场所有设施由成交供应商保管看护，若物品丢失或损坏，成交供应商将按照物品原价赔偿，看护保管费用包含在投标报价中，不再另计。成交供应商负责现场安全工作，承担安全事故的全部责任和因此而发生的全部费用。

11.质保期：本工程质量保证期为：不少于2年，供应商可在此基础上根据企业自身情况自主承诺予以延长。

五、工程承包方式及变更价款处理方法

1.此项目为包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的施工总承包。工程发包采用全费用固定综合单价合同，投标综合单价在约定的范围内不变。招标范围内执行乙方成交综合单价。

2.变更和签证（具体参照《西安工程大学修缮节能改造工程管理办法（试行）》等文件执行）

（1）如确需变更，设计变更由保卫处联系设计单位出具，经保卫处甲方代表、具体实施科室负责人、分管处领导、处长签字认可后下发给施工、监理单位执行；施工变更由施工单位提出申请报告，报告中须阐明因何原因发生何事件，由此引起的具体工程内容及工程量，由监理单位（如项目委托监理）和校方各级相关管理人员书面签字确认后生效；重大变更需报学校研究确认后实施。

（2）发生设计变更和签证，若原有工程量清单中有相同的计价项目，则执行原有的综合单价，不得调整。若原有工程量清单中无相同的计价项目，则可重新组价，组价的方法是：依据施工图、设计变更、2009《陕建工程量清单计价规则》、2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、2004《陕西省安装工程消耗量定额》、2001《陕西省修缮工程定额》及其配套的2009价目表和学校相关规定执行。其中人、材、机单价及管理费率、利润费率均执行原报价的费率，原投标书中没有的主材，其价格按照采购人认可的价格进行计算。 

七、工期要求

    本项目总工期40天（日历天），该消防给水系统建设工程为确保下学期开学正常教学、生活，定标以后无论合同签订与否，工期起算日期一律从中标公示期满次日开始计算，最晚必须于2022年秋季开学前3天完成全部施工与现场清理工作。成交供应商需提前做好施工准备，进场后必须加大人力、物力及设备投入，保质、保量、保安全、按期完工，工期每无故推迟一天，按成交价的5‰按天从工程款项内累计扣除。

               第四部分  合同范本（仅供参考）
政府采购合同
发包人：西安工程大学
承包人：                
根据《中华人民共和国民法典》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况及其他说明
1.工程名称：西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期）；
2.工程地点：项目所在地，即西安工程大学金花校区；
3.资金来源：已落实。
4.工程内容：西安工程大学金花校区消防给水系统建设项目（二期）的竞争性磋商文件、图纸、工程量清单、答疑文件等文件的全部内容；
5.工程承包范围：本项目的竞争性磋商文件、图纸、工程量清单、答疑文件及其他补充说明文件等。
6.适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程质量管理条例》《建筑工程强制性标准条文》《建筑工程质量保修办法》；陕西省、西安市关于安全生产文明施工的法规、条例和规范性文件等。
7.标准和规范
适用于工程的标准规范包括： 执行《消防给水及消火栓系统技术规范》、《室外给水设计标准》《埋地塑料给水管道工程技术规程》《工业阀门 压力试验》《给水排水工程管道结构设计规范》等国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
8.交通运输
关于出入现场的权利的约定：承包人负责现场管理，发包人遵守承包人现场管理的规定。
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场情况，双方另行约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以场地现状为准，发包人不提供除现状外的其他道路。  
超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
9.知识产权
关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属于发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。
关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借 。
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在投标报价中，发包人不再另行支付费用。
10.分包：除发包人指定分包的内容外一律不允许分包。
11. 工程照管与成品、半成品保护均由承包人负责并不另外记取任何费用。
二、合同工期
工期： 40个日历天内
三、项目经理
承包人项目经理：             。项目经理无正当理由不得更换，否则发包人有权解除本合同并由承包人承担由此带来的全部损失。
四、质量标准
1．本工程质量必须符合国家、行业、省、市现行法规、规范及标准的合格标准标准。
2．承包人必须严格按照竞争性磋商文件和建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人代表及监理人员的管理和监督。
3．承包人应严格按照质量验收标准对工程组织施工。工程完工应会同发包人进行验收。竣工资料（一式四份），逾期未提交，每天按总造价万分之三向发包人支付违约金。
4．工程竣工后，承包人应按规定对工程进行保修，保修日期自交工验收之日算起，保修期    年。
五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）           (¥         元)；最终价款以审计结果为准。
2.合同价格形式：固定综合单价合同。
六、履约担保
承包人是否提供履约担保：不提供。
七、综合单价包含的风险范围及其他风险以外情形的调价方法：
（一）风险范围及计价
1.本协议书中规定承包范围的所有工作内容的风险；
2.合同执行期间竞争性磋商响应文件自主报价内容的市场价格变化；
3.材料费（除约定材料）、机械费的社会价格浮动，除不可抗力因素规定以外发生的自然灾害、雨季施工的防御措施费、停水、停电的费用及国家政策调整、金融汇率变化、银行存贷款利率调整、承包人在投标前及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等均视为综合单价的风险；
4.采购工程量清单包含的由于承包人漏报、未报的项目，采购人视同供应商优惠，不予调整，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价和合价中。
5.风险费用的计算方法：应由承包人承担的风险费用已由承包人根据自身经验作了充分估计并已计入合同协议确定的合同价款中，风险费用未单独计列的，应认为已经包含在合同价款中。
（二）风险范围以外合同价格的调整方法
竞争性磋商文件中的工程量清单标明的工程量作为供应商投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按照发、承包双方实际完成的工程量确定。采购工程量清单中的暂定项、专业暂估工程、清单漏项、经发包人确认的变更、签证，属于风险范围外合同价款，计算费用时按下列方法进行：  
1.此项目为包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的施工总承包。工程发包采用全费用固定综合单价合同，投标综合单价在约定的范围内不变。招标范围内执行乙方中标综合单价。

2.变更和签证（具体参照《西安工程大学修缮节能改造工程管理办法（试行）》等文件执行）

2.1如确需变更，设计变更由保卫处联系设计单位出具，经保卫处甲方代表、具体实施科室负责人、分管处领导、处长签字认可后下发给施工、监理单位执行；施工变更由施工单位提出申请报告，报告中须阐明因何原因发生何事件，由此引起的具体工程内容及工程量，由监理单位（如项目委托监理）和校方各级相关管理人员书面签字确认后生效；重大变更需报学校研究确认后实施。

2.2发生设计变更和签证，若原有工程量清单中有相同的计价项目，则执行原有的综合单价，不得调整。若原有工程量清单中无相同的计价项目，则可重新组价，组价的方法是：依据施工图、设计变更、2009《陕建工程量清单计价规则》、2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、2004《陕西省安装工程消耗量定额》、2001《陕西省修缮工程定额》及其配套的2009价目表和学校相关规定执行。其中人、材、机单价及管理费率、利润费率均执行原报价的费率，原投标书中没有的主材，其价格按照采购人认可的价格进行计算。 
八、工程款的支付与决算
1.工程进度款结算与支付
本工程无预付款，正式审计报告出具后甲方在办理完校内工程款支付审批手续后，支付至审定造价的97%，剩余3%留做质保金，工程质保期满后一次性无息返还。
2.质量保修金的返还 
保修期满无质量问题，发包人无息一次性支付承包人全部保修金。
3.工程施工结算阶段，承包人应据实申报决算资料及组价，经审计后审减率超出10%（含10%）时，超出部分审计成果费由承包人承担。
4.工程款以审计结果为准。
九、安全文明施工与环境保护
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制，开工前提供。
合同当事人对文明施工的要求：满足陕西省对文明工地的要求。
十、工程验收
1.工程竣工验收。以国家颂发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》等文件和施工图纸、施工技术文件为依据组织总体验收。
2.施工材料到达现场后由发包人、承包人、监理共同验收，验收合格后方能使用。
3.竣工总体验收由发包人组织监理单位、承包人共同验收，验收合格后，交付发包人使用。
十一、 缺陷责任期与保修
1.缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本项目缺陷责任期为    个月
2.质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留的质量保证金按工程结算总价的3%计取。工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
3.保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格之日进入工程保修期，执行《建设工程质量管理条例》。
4. 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：响应时间为正常工作日二小时内答复，十二小时内到现场处理。节假日及法定休息日六小时内答复，二十四小时内到现场处理。
十二、违约责任
1、发包人违约
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任双方另行协商。
（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。
（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。
（5）其他：双方协商解决。
2 、承包人违约
（1）承包人不得更换经发包人认定的项目经理。承包人擅自更换项目经理，应按5万元/人·次的标准向发包人支付违约金。如需要更换项目技术负责人及其它专业工程师，应至少提前15天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意；后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
（2）承包人项目经理和技术负责人无特殊情况每月坚守工地时间不得少于22天，项目经理在工程施工期间，要暂时离开工地现场2天以上，应事先征得工程师的同意。项目经理每次请假时间不超过7天，一年累计离场时间不得超过30天。随意离开工地，承包人向发包人支付2000元/天的违约金。项目经理和技术负责人需要离开工地时必须提前一天书面向发包人请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理。
（3）项目经理不胜任本职工作，发包人和工程师可提前7天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利。项目技术负责人及其他专业工程师不称职，发包人和工程师也可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的人员。上述人员更换，承包人应在3日内更换完毕。
（4）承包人主要机械设备未能按工程计划（或监理工程师要求的设备）及时到场或到场设备不能正常运转以及擅自调走已进场的机械设备，应按200元/天·台（套）标准向发包人支付违约金；迟到或调离超过10天时，发包人可自行组织采购，费用直接在向承包人支付工程款时予以扣除，同时对到场时限的延迟仍旧计算违约金
（5）同时出现以下问题：
a.出现重大质量问题，经发包人、监理单位提出，没有采取有效措施进行补救。
b.被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。
c.出现重大安全隐患，经监理提出，在限期内没有得到整改。
d.被建设行政主管部门因为安全问题通报两次者。
e.或发生其它使合同无法履行的行为。发包人可单方解除合同。
因以上原因终止施工合同，承包人应支付合同价款3%的违约金，另由于终止合同对发包人造成的损失由承包人承担。
十三、不可抗力
正常年份的风、雨、雪、雾天气不属于不可抗力；一个有经验的承包商应当能够估计到的自然气候、环境（制约）变化的影响原则上也不做为不可抗力事件对待；高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令均不做为不可抗力事件对待。由于发生30年以上一遇的降雨引起的洪水灾害、雪灾造成对工程的影响，经国家有关部门鉴定后可按不可抗力对待；发生破坏性地震的属于不可抗力事件。
十四、保险
关于工程保险、承包人员相关保险、设备设施保险等已包含在合同价款中，
保险费用由承包人承担，未购买的承包人承担全部责任。
十五、其他
1.在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人和他人财产的人行道的进入、使用或占有，产生不必要及不适当的干扰；
2.承包人的施工管理区及施工现场应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当；
3.竣工验收合格后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，恢复损坏的原有公共设施，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意。在保修期结束之前，未完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的和设备、临时设施保留在发包人指定的位置；
4.承包人应全权负责其劳务及资源的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏；
5.承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。在施工中发生的任何机械及人身伤害事故均由承包方承担赔偿责任；
6.承包人应以迅速而有序的方式将所采购的材料运至工地现场，并按工程规范要求做相应的试验、试样和检测工作，当这些工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定由相关资质的检测单位进行试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担；
7.承包人应负责各分包人在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等，所发生的费用由承包人自行解决；
8.承包人必须服从发包人对总平面管理和现场平面管理的要求，现场设施搭建必须按发包人批准的搭建方案实施，严禁擅自乱建或扩大面积；
9.承包人负责处理与主体施工单位的协调问题。
10.承包人负责处理当地农民对施工的干扰（非采购人原因），自行处理与当地农民的关系。
11.承包人自行解决临时用房。
12.本工程所发生的水电费按工程审定造价的3‰，从工程款项中一次性扣除。
十六、合同文件构成
组成本合同的文件包括：
投标书、工程报价单或预算书及其附件、竞争性磋商文件、答疑纪要及工程量清单、图纸、标准、规范及有关技术文件。
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
十七、承包人承诺
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。    
十八、签订时间及地点
本合同于20   年    月    日签订。  
本合同签订地点：在            签订。  
十九、附则
本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格后，付清工程款后终止。
发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)                            
法定代表人或                         法定代表人或
其委托代理人：（签字）               其委托代理人：（签字） 
组织机构代码：                             组织机构代码：                
地址：                                     地址：                           
法定代表人：                               法定代表人：                     
委托代理人：                               委托代理人：                     
电话：                                     电话：                         
开户银行：                                 开户银行：                     
帐号：                                     帐号：                     

附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：材料、设备品牌清单
附件4：工程质量保修书
附件5：廉政合同
附件6：安全生产协议
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设
规模
	建筑
面积
	结构
	层数
	跨度
(米)
	设备安装内容
	工程造价
(元)
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料设备
品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量
等级
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：
	材料、设备品牌清单

	序号
	材料设备名称
	厂家/品牌名称
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：承包人须选择上表所列品牌或其它经发包人认可的同档次品牌。
附件4：
工程质量保修书
发包人(全称):                                 
承包人(全称)：                                
为保证                     (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
二、质量保修期
质量保修期自工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1.基础、主体、结构部分：为设计合理使用年限。
2.屋面防水工程、防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏   年；
3.电气管线、上下水管线安装工程为   年；
4.供热及供冷为  个采暖期及供冷期；
5.其他约定：  /  。 
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的  %，本工程约定的工程质量保修金为施工合同结算价款的   ％。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为     （大写）。质量保修金银行利率为      。
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后，质保期内无质量问题或有质量问题及时维修质保金一次性无息退还。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：保修金为工程结算审定总价的5%，在工程竣工结算时预留，保修期满后结清 。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。
发 包 人：   （盖章）                    承 包 人：   （盖章）      
法定代表人（签字或签章）                 法定代表人（签字或签章）
或其授权代理人（签字）：                 或其授权代理人（签字）：             
      年      月     日                          年      月      日
附件5：廉政合同
工程建设廉政合同
甲方：                       
乙方：                       
为了贯彻落实党和国家关于在工程建设领域中加强党风廉政建设的精神，进一步规范各方工程技术管理人员的行为，预防和遏制工程建设领域中腐败现象的滋生，保证      工程项目建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，特订立以下工程建设廉政合同。
第一条  甲、乙双方共同的权利和义务：
合同双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照工程项目的设计要求，把保质保量和及时完成合同要求项目作为各自最终的权利和义务。严禁损害国家和各方的合法利益。
合同各方必须经常教育各自的业务人员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉政规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法的行为发生，使工程项目建设的过程同时成为党风气廉政建设的过程。
涉及发生合同各方的不洁行为，合同各方有查处和支持、配合查处的权利和义务。
第二条  甲方廉政建设义务。
甲方业务人员不准向乙方索请、索礼、索贿；不准收受乙方赠送的礼物、礼金和礼券；不准向乙方报销应自理的各种费用；不准向乙方购买廉价商品和物资；不准参加由乙方提供的公费旅游；不准接受乙方可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；不准为亲属、子女向乙方分包工程项目；不准为亲属、子女向乙方介绍或推销物资和商品；不准把亲属、子女安排到乙方工作；不准接受乙方提供的住房装修等劳务。
第三条：乙方廉政建设义务。
乙方不准向甲方工作人员送礼、行贿和给予报销应由自己支付的各类费用；不准用公款宴请甲方工作人员或提供公费娱乐活动；不准向甲方工作人员提供廉价的物资和商品；不准安排甲方工作人员的子女或亲属到本单位工作;不准提供资金邀请甲方工作人员及其子女、亲属进行旅游；不准为甲方工作人员的子女或亲属购买或推销商品；不准向甲方工作人员提供住房装修等劳务。
第四条  合同各方的权利。
甲方、乙方单位发现有违反本合同第二条、第三条所规定的情况时，有权予以拒绝，并有权向有关各方党组织及其上级机关反映和举报。
第五条：违约责任。
甲方单位如发现乙方单位有违反本合同第三条规定行为的，视情作出必要处理，直至解除“工程建设合同”，为此而造成的一切损失，乙方承担全部责任；乙方如发现甲方违反本合同规定第二条规定行为的，并由此而造成乙方损失的，甲方单位应承担全部责任。
第六条　本合同与工程建设合同同时签订，同时生效。甲方、乙方各执一份，双方必须认真履行、相互监督。
甲    方：   （盖章）                  乙    方：   （盖章）               
法定代表人（签字或签章）               法定代表人（签字或签章）
或其授权代理人（签字）：               或其授权代理人（签字）：             
      年      月     日                       年      月      日
附件6：安全生产协议
安全文明生产合同
甲方：                            
乙方：                            
为在                   的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方共同协商，特此签订安全生产合同：
一、甲方职责：
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，既：同时设计，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责：
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配置1名专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作的现象时，项目经理必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本协议书一式两份，合同双方各执一份。由双方签字及加盖公章生效，全部工程竣工验收合格后失效。
甲    方：   （盖章）                乙    方：   （盖章）      

法定代表人（签字或签章）             法定代表人（签字或签章）
或其授权代理人（签字）：             或其授权代理人（签字）：
      年      月     日                      年      月      日
工程量清单

（电子版另附）

图纸

（另附）

响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审）。

项目编号：KY2022-3-090
（正本或副本）
西安工程大学金花校区

消防给水系统建设项目（二期）

响应文件

（商务标）

供应商全称（公章）：                           

时             间：                            
目     录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表
第三部分   供应商资格证明文件

第四部分   工程量清单计价表
第五部分   主要材料清单

第六部分   供应商承诺书

第七部分   附件

中小企业声明函

           监狱企业、福利企业相关资格证明文件

第八部分   业绩

  第一部分   响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-3-090号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格工程质量和全面技术、服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件共  份，其中正本  份，副本  份，电子版响应文件壹份（U盘）。

4、我方按磋商文件要求交纳磋商保证金为：    万元。

5、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

7、我方的响应文件自磋商大会之日计算有效为     天。

8、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

供应商：全称（公章）                                           
法定代表人/被授权人（签字）：                                   

                                                年   月   日

第二部分 响应报价表（报价表）

项目名称：                                                       
项目编号：

供应商：                                                             单位：元

	报价内容

磋商内容
	磋商报价
	工期
	工程质量
	质保期

	
	
	
	
	

	磋商总报价：人民币（大写）                                       ¥       元

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


供应商全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
附表1
技术要求偏差表

项目名称：                                                  
项目编号：
	序号
	磋 商 要 求

技 术 指 标
	磋 商 响 应 

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：请按项目的实际技术要求，逐条对应磋商文件第三部分“技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供应商全称（公章）：                                 

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                            
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                   
项目编号：                          
	序号
	磋商文件要求
	响应文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括完工的时间、地点、质保期、工程质量及结算方式等）。
2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：                              

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     
第三部分  供应商资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。（格式后附） 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附）
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接磋商只须提交其身份证原件）（格式后附）
（8）供应商具有消防设施工程专业承包二级及以上资质及消防设施工程设计专项乙级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。

（9）拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程（提供承诺书）

（10）供应商以及拟派项目经理在“陕西省建筑市场监管与诚信信息平台”可查询。
（11）提供中小企业声明函

法定代表人证明书与法定代表人授权书

  法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接磋商，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商之日起计算有效期为      日历日。

供应商全称（公章）：                     

法定代表人（签字或盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：           
联系地址：                                                      

联系电话：                      传真：                          

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：

1．本授权书有效期自磋商之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              供应商全称（公章）：                       

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              供应商全称（公章）：                      

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           

                              日   期：      年    月    日 

    第四部分  工程量清单计价表
（以软件导出版本为准）
第五部分   主要材料清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	产地
	材质
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


第六部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因工程质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第七部分  附件

一. 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：


1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               供应商全称（公章）：                  

                          日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。
监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           供应商全称（公章）：                   
                            日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
附件1：

保证金交纳凭证/保函

	保证金交纳凭证/保函



第八部分   业绩
业绩列表
	序号
	工程名称
	项目经理
	金额
	签约日期
	采购人名称
	采购联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


 （此表可自行扩充，后附业绩合同复印件加盖供应商公章）
供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日 

项目编号：KY2022-3-090
（正本或副本）
西安工程大学金花校区

消防给水系统建设项目（二期）

响应文件

（技术标）

供应商全称（公章）：                           

时              间：                           
目     录

第一部分   施工组织设计

  其他材料

   封袋正面标识式样

第一部分 施工组织设计
一、施工组织设计

1、项目经理部组成；

项目管理组成包括下列内容：

项目管理机构一览表；

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

其他主要人员简历表；

项目管理机构配备情况其他辅助说明资料；

2、施工进度表或施工网络图；

3、确保工期的技术组织措施；

4、施工方案；
5、施工过程的应急措施；
6、确保工程质量技术组织措施；

7、确保安全生产技术组织措施；

8、施工机械配备和材料投入计划；

9、确保文明施工措施。

二、供应商认为需要提交的其他资料
1、施工方案

2、项目经理部组成情况表
项目编号： 

项目名称： 

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目位置
	项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我方保证：一旦我单位成交，将实行项目经理负责制并配备上述经理部机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目经理部机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


供应商全称（公章）：                   法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：   年    月    日

附表二：

项目经理简历表

项目编号：

项目名称：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：                   法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：   年    月    日

项目技术负责人简历表

项目编号：

项目名称： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日 

附表三：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日 

附表四：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器备

名  称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日 

附表五：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日 

附表六：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

供应商全称（公章）：                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
日   期：      年    月    日 

第二部分  其他材料

（供应商认为有必要提供的其他材料，格式自拟。）

第三部分   封袋正面标识式样
封袋正面标识式样
响应文件封袋正面标识式样


电子版响应文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710068

电    话：029-81206622
传    真：029-81206622-800

网    址：http://kyzb.com.cn



致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                       


项目名称：                             














响应文件（商务标/技术标）


（正本或副本）














供应商全称（公章）：                     


日 期：                                          








在****年*月*日*时*分之前不得启封





                                








致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                      


项目名称：                               











电子版响应文件














供应商全称（公章）：                     


日             期：                     


                   








在****年*月*日*时*分之前不得启封








陕西开源招标有限公司                             第 45 页

