|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号或规格** | **原产地及制造厂名** | **数量** |
| 1  | 高清网络枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47EL-DYM | 海康威视 | 160  |
| 2  | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 160  |
| 3  | 摄像机电源 | 海康威视 | DS-2FA1210-DL | 海康威视 | 160  |
| 4  | 球型全景一体机 | 海康威视 | iDS-2DP08ZIX-DYM | 海康威视 | 1  |
| 5  | 支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 海康威视 | 1  |
| 6  | 人体测温双目筒机 | 海康威视 | DS-2TB26QA-DYM | 海康威视 | 2  |
| 7  | 支架 | 海康威视 | DS-2910ZJ | 海康威视 | 2  |
| 8  | 轻智能人脸警戒网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47FWD-DYM | 海康威视 | 20  |
| 9  | 室外智能人脸摄像机电源 | 海康威视 | DC12V/3.3A、绿头、桌面型 | 海康威视 | 20  |
| 10  | 室外智能人脸摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P | 海康威视 | 20  |
| 11  | 人脸分析服务器 | 海康威视 | iDS-9632NX-I8/X(标配)(4×8T AI盘) | 海康威视 | 1  |
| 12  | 高空抛物专用摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8A447W-DYM | 海康威视 | 4  |
| 13  | 1017电源系列 | 海康威视 | 12V/1A圆头、插墙式 | 海康威视 | 4  |
| 14  | 支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 4  |
| 15  | 高空抛物智能分析服务器 | 海康威视 | iDS-9616NX-I8/X(标配)(4×8T AI盘) | 海康威视 | 1  |
| 16  | 室外球机 | 海康威视 | DS-2DE7423IW-D(S6) | 海康威视 | 4  |
| 17  | 紧急报警柱 | 海康威视 | DS-PEA12-P/ZJ(B) | 海康威视 | 4  |
| 18  | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 海康威视 | 1  |
| 19  | 多维感知测速一体机 | 海康威视 | iDS-TCS402-B/CS/16(国内标配) | 海康威视 | 2  |
| 20  | 补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2002C-N | 海康威视 | 2  |
| 21  | 横杆安装支架 | 海康威视 | 横杆安装法兰盘-钢带抱箍110/300 | 海康威视 | 2  |
| 22  | 室外机柜 | 海康威视 | 落地机柜 DS-TAC200-P/8/1.2 | 海康威视 | 1  |
| 23  | 超速LED显示屏 | 海康威视 | YDBZ-0-B-HKYD-100 | 海康威视 | 2  |
| 24  | 超速显示屏配电柜 | 海康威视 | DS-TVL000-0-4 | 海康威视 | 1  |
| 25  | 综合管理平台 | 海康威视 | 基础包/系统管理（必选） | 海康威视 | 1  |
| 26  | 海康威视 | 视频监控 | 海康威视 | 1  |
| 27  | 海康威视 | 园区出入人员测温管理 | 海康威视 | 1  |
| 　 | 海康威视 | 园区人车智能搜索 | 海康威视 | 1  |
| 28  | 海康威视 | 园区卡口 | 海康威视 | 1  |
| 29  | 海康威视 | 园区人员布控 | 海康威视 | 1  |
| 30  | 海康威视 | 入侵报警 | 海康威视 | 1  |
| 31  | 海康威视 | 紧急报警 | 海康威视 | 1  |
| 32  | 海康威视 | 事件处置 | 海康威视 | 1  |
| 33  | 海康威视 | 高空抛物监测区位数 | 海康威视 | 1  |
| 34  | 海康威视 | 智慧安防领导驾驶舱 | 海康威视 | 1  |
| 35  | 通用服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B（310804514） | 海康威视 | 1  |
| 36  | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-96128N-I24(标配)(24×6T 定制盘) | 海康威视 | 1  |
| 37  | 网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-E/E  | 海康威视 | 28  |
| 38  | 电源线 | 海康威视 | RVV2\*1.5 | 海康威视 | 20  |
| 39  | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 华三 | 22  |
| 40  | 光纤跳线 | 博奈特 | FC-LC | 博奈特 | 88  |
| 41  | 光纤配线架 | 长飞 | 4口ODF | 长飞 | 20  |
| 42  | 光缆 | 天润一舟 | 4B1.3 | 天润一舟 | 1000  |
| 43  | 网络中控HDMI矩阵服务 | 方创 | HDMX16 | 方创 | 1  |
| 44  | 辅材 | 国产 | 交换机、网络机柜、插板、插头、室内外 PVC、软管、水晶头等 | 1  |
| 45  | 电脑 | 国产 | CPU：I7或同性能、内存：16G、硬盘1T+256G SSD | 1  |
| 报价：457500元；交货期：合同签订后60日历日；质保期：验收合格后36月 |