【省】政府采购项目
项目编号：SXZBHX2022-12
陕西省森林工业职工医院发电机组及机房改建项目
公开招标文件
          采购单位：陕西省森林工业职工医院
          代理机构：陕西盛鑫药械招标有限公司    
  发布日期：二〇二二年七月
注意事项
一、参加政府采购项目的投标人，报名成功后自行查看是否在“陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）”已入库。具体注册入库方式在“陕西省政府采购网”中有详细流程。

二、投标保证金必须按照招标文件的要求转入指定的投标保证金缴纳账户，请仔细核对账户。由于转账当天不一定能够达账，为避免投标保证金在规定时间未达账而导致投标被拒，请提前适当时间转账。

三、如无另行说明，至投标截止时间止，政府采购代理机构不再接收投标人的任何投标资料、文件，为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
四、投标文件应编制目录页码，并在投标文件封面加盖公章。

五、请正确填写《开标一览表》。如有分包，请仔细检查包号与包号名称是否对应。
六、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒，如有不一致，请以招标文件为准）
目      录

    第一部分  招标公告

    第二部分  投标人须知

    第三部分  小微企业产品价格扣除条款
    第四部分  采购内容及技术要求

    第五部分  商务要求

第六部分  合同格式（参考样式）
第七部分  投标文件格式

第一部分 招标公告

项目概况

发电机组及机房改建项目招标项目的潜在投标人应在西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层J座（901室）盛鑫招标公司获取招标文件，并于 2022年08月10日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXZBHX2022-12

2、项目名称：发电机组及机房改建项目

3、采购方式：公开招标

3、预算金额：800,000元

4、采购需求：

   合同包1（发电机组及机房改建项目）
   合同包预算金额：

   合同包最高限价：

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
(单位)
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）
	最高限价（元）

	1-1
	其他建筑物施工
	发电机组及机房改建
	1(项)
	详见采购文件
	800,000
	800,000


本项目专门面向中小企业采购
本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体起止日期以合同签订时间为准。
二、申请人的资格要求
合同包1落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12、其他需要落实的政府采购政策。13、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。
3、本项目供应商的特定资格要求：

合同包1（发电机组及机房改建项目）特定资格要求如下：

1、提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照。2、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（原件备查）；法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明及身份证原件。3、具有电力工程施工总承包三级及以上、承装（修、试）四级及以上资质。4、具有有效的安全生产许可证。5、拟派项目经理二级及以上注册建筑师（机电工程），并提供2022年上半年为其缴纳的社保缴纳证明（依法免缴社保的提供相关证明材料）。6、提供2022年任意一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的提供相关证明材料）。7、本项目专门面向中小企业采购（符合财库[2020]46号规定的供应商应提供中小微企业声明函）。8、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。9、本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间： 2022年07月19日 至 2022年07月26日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层J座（901室）
方式：现场获取
售价：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年08月10日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁塔区南二环西段88号老三届世纪星大厦28层K座陕西盛鑫药械招标会议室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、领取招标文件时须携带经办人身份证原件，加盖报名单位鲜章的介绍信及经办人身份证的复印件。

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记的有关要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名    称：陕西省森林工业职工医院

联系地址：陕西省西安市鄠邑区甘亭镇画展街九号

联系电话：13772518524
2、采购代理机构信息

   名称：陕西盛鑫药械招标有限公司
   地址：西安市雁塔区南二环西段88号老三届世纪星大厦28层K座
   联系方式：029-81873383

3.项目联系方式

项目联系人：杨老师

电话：029-81873383

  陕西盛鑫药械招标有限公司 

                                                       2022年07月19日
第二部分 投标人须知

一、说  明

1．适用范围
   1.1.依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规制定本招标文件。
1.2.本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

2.定义

2.1.“采购人”是指：本次公开招标活动的采购单位。

2.2.“监管部门”是指：政府采购监管部门。

2.3.“采购代理机构”是指：陕西盛鑫药械招标有限公司。

2.4.“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。
2.5.合格的投标人 

  1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

  2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

  3）在采购代理机构登记并购买了招标文件。

  4）投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

2.6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
3.合格的货物和服务

3.1.“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2.“服务”是指按照招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术支持、培训等以及招标文件规定的其它服务。

3.3.投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、资料、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人自行承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

4. 联合体投标要求：

4.1.本项目不允许联合体投标。
5．投标费用

5.1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

5.2.本次招标向中标人收取的代理服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定执行，中标人在收到中标通知书当天向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费以银行转账形式用人民币一次性支付，交费帐户为：
    账户：陕西盛鑫药械招标有限公司      

    帐号：3700079419200031802     

 开户银行：中国工商银行西安吉祥路支行
二、招标文件

6.招标文件的构成
   6.1.招标文件由下列文件组成：

 1) 招标公告

 2) 投标人须知

 3) 小微企业产品价格扣除条款
 4) 采购内容及技术要求

 5) 商务要求

 6）合同格式（参考样式）
 7）投标文件格式

 8) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等（如有）
   6.2.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、技术参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，评标委员会有权认定为无效投标。

7.招标文件的澄清与修改
7.1.任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对投标人所要求的澄清的内容以书面形式给予答复，同时以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
   7.2.在投标截止时间十五日以前，招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人应及时查看，修改后的内容为招标文件组成部分，具有约束力。
   7.3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，根据实际情况，顺延提交投标文件的截止时间。
   7.4.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

8．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9．投标的语言及计量

   9.1.投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2.除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。
10.投标文件编制
   10.1.投标人应当对投标文件进行胶印装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；正本与副本应分别装订成册。未经装订或非胶装形式的的投标文件，可能发生的文件散落/缺失/损坏，导致投标文件内容不完整的，由投标人自行承担一切责任及后果。
   10.2.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或政府采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。
   10.3.如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的一切后果，由投标人自行承担。
   10.4.请投标人按照“第七部分，投标文件格式”的内容顺序及要求制作投标文件，并请编制目录及页码，签字、盖章。
11.投标报价
   11.1.如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。
   11.2.投标人应按照招标文件中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。总报价应为含税价，应包括所投全部货物/服务的价格以及其他有关的、交付采购人验收合格并正常使用前的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，一旦中标，合同签定后价格将不得变动。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则按无效文件处理。

   11.3.投标报价超出采购预算或最高限价的按无效文件处理。
11.4.每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则按无效文件处理。

11.5.本项目不接受零元报价及赠送。

11.6.最低投标报价不能作为中标保证。

12.备选方案说明：
12.1.只允许投标人有一个投标方案，否则按无效文件处理。

13. 投标人资格证明文件

13.1.投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于“资格性审查和符合性审查”中所列要求。

13.2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

14.提供证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。
15.投标保证金

15.1.投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间，通过其银行基本账户缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分，应在单据上注明项目名称和项目编号。

15.2.投标保证金缴纳金额、形式和时间：

保 证 金：壹万伍仟元整（¥15000元）
户    名：陕西盛鑫药械招标有限公司；

开户银行：中国工商银行西安吉祥路支行； 

  账    号：3700079419200031802；

  到账截止时间：同投标文件递交截止时间。
  转账时应注明：森工发电机(HX22-12)
15.3.凡未在规定时间/规定账户,未缴纳规定金额投标保证金的投标,视为无效投标。
15.4.未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；如有质疑或投诉等原因不能确定中标人的，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5.中标人的投标保证金,在与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人自采购合同签订之日起两个工作日内，将合同交采购代理机构备案）。

15.6.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的。
2) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的。
3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

4）投标人有虚假应标，串标、围标的行为。

5）中标人不按照招标文件规定缴纳代理服务费。

16.投标文件有效期

16.1.投标文件应在投标截止日后的不得少于90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.2.特殊情况下，招标采购单位可于有效期期满之前，要求投标人同意延长投标文件有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，但失去投标/中标资格，保证金不被没收；对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。受投标文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的数量和签署

   17.1.投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，并提供电子版（U盘），电子版格式为WORD和PDF两种，PDF为正本盖章后的扫描件。正本应逐页加盖投标人公章，如无盖章或不是鲜章，则按无效文件处理。投标文件的副本可采用正本的复印件，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。

   17.2.投标人应将《开标一览表》，除了应编入投标文件还应另附一份封装在单独信封中，作为唱标之用。
17.3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。投标文件中无签字/无加盖公章的，或缺少签字/缺少加盖公章，按无效文件处理。
17.4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

17.5.资质证明文件资料原件：投标人开标现场须携带投标文件相关资质证明文件原件，备评标委员会审查。如没有提供招标文件中所要求的证明资料，由此造成的一切责任及后果由投标人自行承担。资质证明文件原件无需密封。
四、投标文件的递交

18.投标文件的密封、标记和递交

 18.1.投标人应将开标一览表和电子版U盘、投标文件正本、所有的副本，三部分内容分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。《开标一览表》和电子版U盘一并密封于“唱标信封”中提交。投标人提供文件不全的，按无效投标处理。
 18.2.所有投标文件外包装上应当注明采购项目名称、项目编号,并标明在招标文件中规定的开标日期和时间之前不得启封字样，并加盖投标人公章。封口处应密封并加盖投标人公章：

	投标文件（正本/副本/唱标信封）

项目名称： 

项目编号： 

投标人名称(加盖公章)：

在   年   月   日  时  分（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封


18.3.如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责，并且有权拒收不按要求密封和标记的投标文件。

18.4.招标采购单位在公告和招标文件中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后递交的为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

18.5.投标单位法定代表人参加投标，需现场提交法定代表人证明书及法定代表人身份证原件；投标代表如是投标单位被授权代表，需现场提交法定代表人授权委托书及被授权代表身份证原件、复印件，法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（详见“第七部分  投标文件格式”）按要求签字、盖章，除了应编入投标文件，还需手持一份开标现场查验，如无法提供或授权不一致按无效投标处理。
19.投标文件的修改和撤回

19.1.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位，由法定代表人或被授权委托人签字或加盖公章。补充、修改的内容应当按招标文件要求签字、盖章，将其作为投标文件的组成部分，并重新按要求密封后提交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2.投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

19.3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还（因提交投标文件不足三家的情形除外）。

19.4.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）至开标截止时间有效投标人不足三家的；

2）对招标文件实质性响应的投标人不足三家的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的。

五、开标、评标与授标

20.开标

20.1.招标采购单位在招标公告中规定的时间和地点组织公开招标活动。开标时采购人代表、监督人和投标人代表共同参加。参加开标的投标代表签到后，由采购人代表和监督人共同查验授权书及身份证明后开标。

20.2.开标时，由采购人和投标代表共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格及其他主要内容。

20.3.采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4.开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

21.评标委员会的组成和评标方法

21.1.评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
21.2.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

21.3.本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九.评标方法、步骤及标准”。

22.投标文件的初审

22.1.投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标文件要求。具体审查内容详见“九  评标方法、步骤及标准，资格性审查和符合性审查”。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作按无效文件处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.2.评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.3.评标委员会对报价中大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其按无效文件处理。
23.投标文件的澄清

23.1.评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式，要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或被授权代表签字（或加盖投标人的公章）的书面形式做出。
23.2.投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24.投标的比较和评价

24.1.评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。
24.2.提供伪造、变造投标有关资料，虚假应标的投标人，招标采购单位有权取消该投标人的投标/中标资格，并将其提交有关部门，列入不良记录名单，在之后几年内禁止参加本代理机构的其他政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.授标

25.1.采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.2.中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，该通知书对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑及投诉

26.质疑及投诉

26.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑书格式应按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》提交质疑函，并附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。
26.2.有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

1）未在有效期内提出质疑的；

2）质疑未以书面形式提出的；

3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

4）质疑书未提供有效联系人或联系方式；

5）法人提交质疑书的，质疑书上没有法定代表人签署的姓名或其本人名章；质疑书由参加采购项目的被授权代表签字或其本人名章，但无法定代表人特别授权的；非质疑单位的被授权人代表提交质疑书的；质疑书上无签字或名章的；
6）质疑书未加盖质疑单位公章，但加盖合同专用章的；

7）质疑事项已经进入投诉或诉讼程序的；

8）其他不符合受理条件的情形；
26.3.递交质疑函的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向陕西省政府采购管理办公室投诉。

质疑受理机构名称：陕西盛鑫药械招标有限公司

质疑受理机构地址：陕西省西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层

质疑受理机构电话：029-81873383

26.4.质疑单位有下列情形之一的，质疑将驳回：

1）质疑缺乏事实和法律依据的；

2）质疑人捏造事实/伪造公章提交质疑书，或提供虚假材料，或在一定期限（环节）内多次质疑而无实据的；

3）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。
26.5.投标人伪造公章提交质疑书或虚假、恶意质疑的，招标采购单位可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在之后几年内禁止参加本代理机构的其他政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
七、合同的订立和履行

27.合同的订立

27.1.采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和其投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，由招标采购单位报同级的财政监督部门批准后，招标采购单位可按顺序选择第二中标候选人，或重新采购。

28.合同的履行

28.1.政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

28.2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

29.招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关的法律、法规、规章、政策。
1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12、其他需要落实的政府采购政策。13、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。
30.满足节能要求合格的产品设备，属于环境标志和节能的产品设备，按照相关政策文件将强制或优先采购。节能产品清单及环境标志产品政府采购清单在中华人民共和国财政部、中国政府采购网、国家发展和改革委员会、国家环境保护总局等相关部门的网站上发布。
31.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。存在以上情形的投标人应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

32.如投标人存在《政府采购货物和服务招投标管理办法》规定的属于投标人相互串通投标情形的，相关投标人依法承担相应的法律责任。

《政府采购货物和服务招投标管理办法》第三十七条：禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

33.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件的要求前提下，按技术、商务和价格三部分进行评分。三项总分为100分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

   33.1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为按无效文件处理。

33.2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业的报价给予（货物10%，工程3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.3.满足节能要求合格的产品设备，属于环境标志的产品设备，按照相关政策文件将强制或优先采购。

33.4.投标文件应按招标文件的要求提供相关证明材料，如无法提供的，评标委员会有权认定视作不满足招标文件文件有关要求。

34.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价： 

（一）初审

资格性审查和符合性审查

	资格性审查

	序号
	内容

	1
	按招标文件规定的金额和方式缴纳了投标保证金

	2
	1、提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照。2、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（原件备查）；法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明及身份证原件。3、具有电力工程施工总承包三级及以上、承装（修、试）四级及以上资质。4、具有有效的安全生产许可证。5、拟派项目经理二级及以上注册建筑师（机电工程），并提供2022年上半年为其缴纳的社保缴纳证明（依法免缴社保的提供相关证明材料）。6、提供2022年任意一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的提供相关证明材料）。7、本项目专门面向中小企业采购（符合财库[2020]46号规定的供应商应提供中小微企业声明函）。8、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。9、本项目不接受联合体投标。

	注：1.资格性审查结论为 “合格”或“不合格”。

上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。结论为“不合格”的则不能进入下一评审环节。

2、对列入失信被执行人/严重违法失信主体名单/重大税收违法失信主体/政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他违法采购活动，其他不符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定条件的，招标采购单位将有权拒绝其参与本次政府采购活动，并且其投标文件按无效文件处理。

	符合性审查

	1
	按照投标文件规定要求是否签字、盖章。

	2
	投标报价是否正确，没有超出采购预算。

	3
	投标文件有效期是否满足。

	4
	投标文件的技术条款是否按要求应答。

	5
	投标文件的商务条款是否实质性响应。

	7
	符合法律法规的其他要求。

	注：1.“商务偏离表”/“技术偏离表”：投标人必须对应招标文件“商务要求”/“技术参数要求”的内容逐条应答，如有缺项/漏项/虚假应标的，“商务条款”负偏离的，视同不符合招标文件要求，按无效文件处理。
    2.符合性审查结论为 “合格”或“不合格”。

上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。结论为“不合格”的则不能进入下一评审环节。


注：如投标人的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。
（二）评分
	总分100
	评审要素

	价格

部分
	报价
	30
	最低报价为基准价计30分；其他各投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）X30=报价得分

注:满足招标文件要求且投标报价最低的有效报价为评标基准价

	技术

部分
	技术
要求
	30
	完全满足采购需求，得30分；负偏一项扣3分，扣完为止。

	
	技术

方案
	10
	根据采购需求，供应商对本项目的熟悉程度、项目过程中的难点，提供科学合理、切实有效可行的总体实施方案：

方案详细可行,产品选型、配置科学合理,可维护性高,得9-10分

方案内容较详细, 产品选型、配置较合理,维护性较高,得7-8分

方案内容不全面，产品选型、配置欠缺，维护性一般，得4-6分

方案内容简单，产品选型、配置差，维护性差的，得1-3分；
不提供方案的，得0分。

	
	履约能力
	9
	提供设备的测试、安装调试、验收的具体实施方案：

实施方案详细具体,阐述全面的、可行性强的,得7-9分；

实施方案一般,阐述较明确,可行性一般的,得4-6分；

实施方案不明确，阐述简单，可行性差的，得1-3分；

不提供方案的，得0分。

	
	计划进度安排
	5
	进度计划及工期保证措施科学合理、切实可行的,得4-5分；

进度计划及工期保证措施措施基本可靠,可行性一般的,得3-4分
有进度计划及工期保证措施措施的，得1-2分；
不提供的，得0分。

	商

务

部

分
	产品来源渠道
	3
	所投产品设备进货渠道正规，有合法有效的供货协议(不限于销售协议、代理协议、原厂授权等),确保供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。提供不全或无法提供的得0分。

	
	业绩
	5
	供应商自2019年1月1日至今（合同签订时间），承接过类似的电力工程施工案例有效合同，提供1份得1分，满分5分。

	
	售后服务方案
	8
	提供完善的售后服务体系，提供详细的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、技术支持、质保期、备品配件价格、维护保养及应急维修时间安排等）：其他优惠承诺（如有）
方案科学合理，内容全面，详细具体，可行高的，得7-8分；

方案较详细,内容较明确、可行一般的,得4-6分；
方案不全面，内容简单、可行性差的，得1-3分；

不提供方案的，得0分。


35.推荐中标候选人名单说明：

评标委员会根据以上内容进行综合比较，将评审得分汇总后，按得分由高向低排序，推荐排名前三的作为中标候选人。评分总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）。如以上都相同，由评审小组再次审核后确定。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报采购人。

第三部分  小微企业产品价格扣除条款

1.小型和微型企业产品价格扣除
1.1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业投标人报价给予（货物10%，工程3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2.《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业扶持，应当符合以下条件：
1.2.1.是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.2.2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.2.3.在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
1.2.4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.2.5.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
1.3.监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除相关政策。
    监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
第四部分  采购内容及技术要求

	采购内容
	数量
	预算（万元）
	备注

	发电机组及机房改建
	1项
	80
	


范围包括：拆除现有老旧设备，在原址安装一台全新800kw国三排放标准的机组；给发电机组增加静音箱。发电机组排风口改造，排烟管道加长，输油管的更换，发电机组电缆连接。
采购要求：

1、静音型柴油发电机组主用800KW 壹套及配套、附属设备，运抵到采购人工地现场，安装施工（包括排烟管安装），负责调试（机油防冻液由供货方负责），直至验收合格，交付采购人使用。
2、机器中除主机外, 还应包括静音箱、烟道等。
3、以下情况机组保护自动停机并报警：速度传感器无信号、充电故障、高水温、低油压、超速等。此项功能报价须含在总价中。
4、发动机要求采用一线品牌6或12缸发动机机（发动机要求采用国三排放标准）;发电机要求采用一线品牌。
5、柴油发电机组内容包含：静音箱、柴油发动机、发电机、全套排气系统、底座油箱、排烟系统、各种附件和控制器的控制板、直流电启动系统、冷却系统、蓄电池等。
6、随机提供备品备件和专用工具。
7、主要技术参数：常用额定功率：800KW；额定电压：230/400V；频率50HZ；功率因数0.8（滞后）；稳态电压调整率≤±1%；瞬态电压调整率≤±15%；电压稳定时间≤3S；电压波动率≤1%；稳态频率调整率≤1%；瞬态频率调整率≤±5%；频率稳定时间≤5S；频率波动率≤0.5%；接受负载能力100％。
8、主要技术要求：
8.1、总体技术要求
8.1.1、柴油机直接与交流发电机相连接。
8.1.2、发电机抗无线电干扰能力达到BS8000的标准。
8.1.3、所有外露可动部件( 手动操作控制除外) 都封闭包装并完全防护，以防人员意外触及，所有防护装置应可拆卸。
8.1.4、对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行防锈底漆和电喷漆处理。
8.2、柴油发动机要求
1）发动机功率：≥800KW
2）冷却方式：闭式循环水冷却
3）速度（转/分）：1500
4）缸径：≤186mm
 5）行程：≤215mm
 6）排量：≤38L
 7）进气方式：涡轮增压、增压中冷
 8）频率：50HZ
 9）调速型式：电子调速
10）启动时间：由静止至额定转速少于15 秒(可调）
11）启动方式：直流电启动手动/自动
12）带载时间：从空载到满载时间少于30 秒
8.3、发电机要求
1）发电机功率：常载800KW

2）励磁方式：无刷自励

3）绝缘等级：H

4）防护等级：IP21

5）发电机效率：≥94.5%

6）电压调节：自动稳压器（AVR ）
8.3.1、交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用发动机满载功率；
8.3.2、交流发电机能够承受超过同步值15%的过速；
8.3.3、交流发电机可承受不平衡负载，允许一相的电流超过其它相20%； 
8.3.4、交流发电机能承受输出接线端短路3秒的短路电流，而不会对发电机造成损坏。
8.4、标准配置自动化控制系统技术要求.
8.4.1、控制器系统控制机组具有手/自动启动功能。在市电停电后，控制器系统得信号3秒钟后机组自动启动，30秒后机组稳定供电。市电恢复控制器得信号后机组进入自动停机程序。
8.4.2、控制器系统控制机组具有故障报警功能，停机保护功能。如出现:油压低；水温高；超速、超频、启动失败、充电失败、过流、电压过高、电压过低等现象，机组将报警或停机。
8.4.3、提供开放式通信协议和监控软件，机组控制器具备RS485和USB通讯接口，可对参数进行调整和监测。
8.4.4、控制器对机组的电压，电流，转速，频率，水温，油压，有功功率，无功功率，运行时间，电池等参数具有监测功能。
8.5、散热器技术要求：发动机要求配置50℃的散热器，环境温度下设备可满负荷正常运行；
8.6耦合排列和防振装置。
8.6.1、柴油机直接联接到发电机上；
8.6.2、有防振装置，不会将振动传到临近的设备或建筑物的任何部分。
8.7排气消音器和烟道：排气系统包括排气消音器、弯管、波纹管等；
8.8直流电启动系统
8.8.1、发动机组采用直流工作的电动机启动发电机组，配有手动和自动启动和启动器保险回路；
8.8.2、启动电动机有足够的负载电力并且是非持续式。在启动电动机完全通电之前，小齿轮应横向移动以同发动机飞轮上的齿圈结合；
8.8.3、设有启动失效装置，如发动机不能在预设时间之内启动，能自动切断马达启动器，以避免电池不适当放电；

8.9、启动蓄电池

8.9.1、配备足够安培小时容量和放电率的12V或24V直流发动机启动的蓄电池组，该蓄电池组应符合IEC623标准并能提供15秒内连续3次启动（每次间隔为5秒钟），并不会给蓄电池造成损害；
8.9.2、机组配置有市电浮充电源，保证机组随时启动时不至于电瓶亏电无法启动。

8.10、润滑系统：密封压力供油润滑系统配有机械润滑油泵、润滑油滤清器和润滑油油位尺等。

8.11、空气系统：配有可更换的干式空气滤清器，包括一个滤清器阻塞自动报警装置。
8.12、电压调整和调节

8.12.1、安装一套自动电压调整系统，使发电机接线端的输出电压在稳态电流条件下从空载到满载都保持在其额定值的±0.5%内。
8.12.2、电压调节：在设计参数范围内，电子自动调整输出电压。

8.13、静音箱要求

8.13.1、尺寸：长≤6000MM；宽≤2400MM；高≤2900范围内。
8.13.2、箱体分为主箱体和风道，箱体两侧各开两扇门便于以后机器维修/ 控制，机组控制柜安装在箱体内侧，并在门的一侧开一小窗便于监控机组运行情况；箱体侧端部采用密封结构, 采用下进风（或侧进风）、顶排风的方式能有效隔离进出风，静音箱体为钢性可拆卸式结构，整体板材经过酸洗磷化，外表面喷塑处理，采用2MM冷轧钢板拼装而成，门缝密封条采用专用器件, 内饰采用4-5CM高效吸音棉吸音，底座油箱采用3MM-4MM钢板制作，满足机组8小时工作用油；箱体安装镀铬门锁机构、门铰链、箱体与底座为可拆卸结构；安装发电机组、电瓶、有放污阀等.

8.13.3、静音效果：距厢体表面两侧7米处检测噪音值：白天≤55db(A)，夜间≤45db(A)。
第五部分 商务要求

一、建设地点：陕西省森林工业职工医院
二、工    期：合同签订后30个工作日内完成改建,设备安装调试完毕,达到交付使用标准。
三、合同价款：

1、合同总价包括：所投设备供应价、工程建设中产生的费用、运杂费（含保险）、项目实施费、税费及其它相关费用。
2、合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响。

3、按国家规定由成交单位缴纳的各种税金由成交单位自行向项目所在地税务部门缴纳。
四、款项结算

1、合同款的支付：签订合同时与甲方自行协商。
2、支付方式：银行转账

五、运输

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品/设备/材料供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、人工费等一切费用。
2、运输方式：自行选择。
六、质量保证及售后要求
1、工程质量：合格
2、所采购的货物、服务、工程必须符合国家强制性标准。
3、保修期：不低于累计1000工作小时或1年（以先到为准），保修期自项目完成、验收合格并交付使用之日算起。一切因厂方组装疏忽，或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均由供方无条件负责维修（柴油发电机组易损件、日常使用配件、人为操作错误、疏忽保养等情况除外）。
4、供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证按规定到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商未按规定答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

5、设备出保后，厂商必须无条件提供技术支持。质保期后机器发生故障，供货厂商应以用户利益为重，不得要求用户先汇款再维修。

6、报价人提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用；交货验收工作由采购单位组织实施，供货方在交货验收时需出示主要部件采购发票原件并提供加盖公章复印件一份，若不能提供，采购单位不予验收并可视作供应商违约。
7、产品设备因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标人负责解决并承担费用。

8、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。
9、供方在接到用户的报修通知后1 小时内到达现场，非不可抗拒的因素不得延误，否则按停机时间的二十倍时间延长保修期限，并追究所造成的经济损失。
七、技术服务

1、技术资料：
 1.1、所投产品设备的合格证、使用说明书、调试记录、测试报告等；
 1.2、还应提供的其他必要资料；
2、人员培训:免费为采购人提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备。
3、服务承诺：标书有明确的技术服务承诺。
八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供更换设备或质量不能满足技术要求，采购人会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对供方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。
九、验收

1、验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

2、产品设备到货后，中标人进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购人。
3、采购人根据合同要求对产品设备进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。

4、工程质量应达到国家或行业的质量检验评定的合格标准；达不到国家及行业验收标准的部分，供应商应按采购人和监理的要求拆除或重新施工，直到符合相关验收标准，相关费用和由此导致的工期延误的违约责任一概由成交单位承担。
5、中标人按照合同要求完成所有事项后，提请采购人进行验收，采购人结合工程实际情况、产品设备安装运行情况及操作人员培训情况验收合格后，中标人填写验收单、发票，中标人持中标通知书、供货合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人结算，并向采购人提交所有资料。以便采购人日后管理和维护。
6、验收依据：
 6.1、签订的合同文本；
 6.2、招标文件及中标人的投标文件；
 6.3、国家相应的标准、规范。
第六部分　合同格式（仅供参考）
政府采购项目

XXXXXXX项目

合 同 书

合同编号： 
甲    方：（采购人名称）

乙    方：（中标人名称）

签订时间：    年  月

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方应根据实际情况进行编写。

甲方：_______________________________乙方：___________________________________

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称：_______ 的投标文件（项目编号：________ ）和乙方的报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：人民币_________________（¥_________________）

2、合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务、质保期服务等的全部费用。

3、本合同价格为固定不变价。

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为_______________全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品、合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1、交货地点：（由甲方指定地点）。

2、合同签订生效后______天内完成供货、安装、调试并通过验收合格。

五、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

六、验收要求

1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有货物、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方投标文件要求。

2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3、甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

七、质量保证及售后服务

1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。有必要时甲方可以会同中标人到生产厂家仓库提货。

2、质量保证期：            。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

4、乙方应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

八、培训

1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。

2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。

3、乙方必须根据甲方投标文件要求及投标文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

九、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

4、上述费用均包含在合同总价中。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付，分期付清：

1、设备安装调试完毕并通过验收合格后   个工作日内支付合同款项的   %；

2、设备正常使用一年后  个工作日内支付剩余合同款项的   %。

十一、检验及验收

1、验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2、到货验收

货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前2 天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间（到货后3天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

3、验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各持一份。

4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十二、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与本项目的投标文件及合同要求不相符，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后15 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十三、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

十四、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天0.5 ‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限5 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价3 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起10 天内重新组织验收；经两次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起7 天内退回甲方已支付的价款。

十五、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方被授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1、本项目中标通知书、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式____份，双方各执____份，采购代理机构____份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件：货物的技术规格、性能指标_________________________________________

甲方（盖章）：_______________________     乙方（盖章）：______________________

地址：_____________________________     地址：_____________________________

法定代表人：_______________________     法定代表人：_______________________

委托代理人：_______________________     委托代理人：_______________________

电话：_____________________________     电话：_____________________________

传真：_____________________________     传真：_____________________________

签约时间：______年_____月_____日        签约时间：______年_____月_____日

第七部分  投标文件格式
公开招标项目                                    

XXXXXX采购项目
项目编号： 

投标文件

             投标单位：（加盖公章）                                     

             投标时间：    年   月   日

投标文件目录

	序号
	文件名称
	页码

	一
	投标文件
	

	1
	投标函（格式1）
	

	2
	开标一览表（格式2）
	

	3
	分项报价表（格式3）
	

	二
	资格性、符合性评审
	

	4
	关于资格证明文件的声明函（格式4）
	

	5
	统一社会信用代码的营业执照
	

	6
	法定代表人证明书及法定代表人身份证明（格式5）
	

	7
	法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明（格式6）
	

	8
	投标保证金缴纳凭证（格式7）
	

	9
	纳税证明（格式8）
	

	10
	投标人参加政府采购活动近三年内无违法记录声明（格式9）
	

	11
	投标人非联合体投标声明（格式10）
	

	12
	其他资格证明文件（格式自拟）
	

	13
	中小微企业声明函（如是）
	

	三
	商务、技术文件
	

	14
	同意投标文件条款说明（格式11）
	

	15
	商务偏离表（格式12）
	

	16
	技术偏离表（格式13）
	

	17
	技术方案（格式自拟）
	

	18
	其他优惠条款（如有）（格式自拟）
	

	19
	投标人人认为需提交的其他资料（如有）
	

	20
	提供相关业绩（按要求提供合同）（格式14）
	


注：1、请按照此目录（目录表可重新排版）的内容顺序及要求制作投标文件。
    2、投标单位法定代表人直接参加投标的，投标文件中只需提供“法定代表人证明书及法定代表人身份证明”；如是投标单位被授权代表，投标文件中需提交“法定代表人证明书及法定代表人身份证明”和“法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明”。
    3、如是中小微企业，则需按格式填写中小微企业声明函；如不是，则投标文件中则可不提供该声明函。
    5、“商务偏离表”/“技术偏离表”：投标文件采购需求应具体、明确；“投标文件商务应答”/“所投产品的实际参数”中，投标人应按所投服务/货物实际数据填写。

    4.“注”的内容文字无需编入投标文件中。
格式1
投标函

陕西盛鑫药械招标有限公司：
    我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方（投标人名称）作为本项目投标人正式授权（被授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件，正本  份，副本   份。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：
1.我方决定参加：项目名称（项目编号：)的报价，总报价为人民币      万元。

2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起 （注：有效期不得少于90天） 日历天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它材料或信息。

5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味着必定获得中标资格。

6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。 
7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。
8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、有效、完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，如有违法、违规、弄虚作假行为，造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。
9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴纳代理服务费。

所有与本投标文件有关的函件请发往下列地址：

    投标人：                              

    地址：                                   

    电话：                                
    电子邮件：                           
    开户银行：                           

    帐号：                               

    投标人名称（加盖公章）:
    法定代表人或被授权代表（签字）:
    日   期：     年    月   日
格式2

开标一览表

项目名称：                 

项目编号：                                                 

	名称
	采购内容
	投标报价

（万元）
	工期
	工程质量
	备注

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                   ￥：      万元


注：投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:
日    期：     年    月   日
格式3

分项报价表

项目名称：                  

项目编号：                                                    人民币单位：元

	序号
	分项名称
	型号
	产地
	品牌
	数量
	单价
	总金额
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                                                 ￥：      元


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格
    2.本项目不接受零元报价及赠送。
    3.设备应提供详细型号、产地、品牌。
投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:
日   期：     年    月   日
格式4

关于资格证明文件的声明函

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方愿响应贵方   年   月   日发布的     项目（项目编号：      ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1.我方保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

2.我方在参与本次投标时，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

3.我方为本次投标所提交的，所有证明我方提供货物和服务合格以及我方资格的文件是真实有效的和正确的，并愿为其真实有效性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法提供原件的，招标采购单位有权取消我方投标或中标资格。

4.我方承诺提供给采购人的货物及服务与投标文件承诺一致。
    如有违反上述声明之情形，招标采购单位有权取消我方投标或中标资格并提交相关监管部门处理，我方自行承担一切后果及法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
格式5
法定代表人证明书及法定代表人身份证明
陕西盛鑫药械招标有限公司：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

	此处贴身份证复印件
	此处贴身份证复印件


格式6
法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

本授权证明： （法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务） 。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我方的全权代理人，在 项目名称（项目编号：       ）的投标及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月       日签字生效，有效期     日历天，特此声明。

       法定代表人身份证复印件                       被授权代表身份证复印件
	此处贴身份证复印件
	此处贴身份证复印件

	此处贴身份证复印件
	此处贴身份证复印件


注：该授权书自投标文件递交之日起有效期不得少于90日历天。
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人（签字）：

被授权代表（签字）：

日   期：    年   月  日
格式7
投标保证金缴纳凭证

陕西盛鑫药械招标有限公司：

    （投标人全称) 参加贵方组织的 项目名称（项目编号：)招标项目的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：                     
投标人基本户银行：                 
投标人银行帐号：                 

	投标保证金缴纳凭证


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
格式8
纳税证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

    （投标人全称) 参加贵方组织的项目名称（项目编号：)招标项目的采购活动。按招标文件的规定，提供我方    年     月税款缴纳证明：
	纳税证明


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
 格式9
投标人参加政府采购活动近三年内无违法记录声明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

    我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。作为参加本次政府采购活动的投标人，郑重承诺：

    1、我方参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录及其他违法采购活动记录，未被列入失信被执行人名单，未被列入重大税收违法案件记录名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2、我方参与本次政府采购活动近三年内：没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在近三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；没有在近三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

   本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方自行承担一切后果及法律责任。
    注：在对投标文件中此声明函真实性和有效性进行审查、验证时，如有造假/情况不一致/未按要求提供的，按无效文件处理。
投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
格式10
投标人非联合体投标声明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

    我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：       ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

    1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

    2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

    本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。。
    特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日

中小微企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称（项目编号：））采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接，具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人可在“中华人民共和国中央人民政府网站（http://bmfw.www.gov.cn/gszjxwqymlcx/），[市场监管总局]小微企业名录查询”中查看是否属于中小微企业。

3、中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，该声明函随中标结果在网上公示，接受监督。

4、投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
其他资格证明文件（格式自拟）
投标人认为需要提供的其他资格证明文件
格式11
同意招标文件条款说明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

为响应贵方组织的项目名称：        项目（项目编号：         ）的公开招标采购活动，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此公开招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意公开招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日

格式12
商务偏离表

	序号
	招标文件商务要求
	投标文件商务应答
	偏离

（无/正/负）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


 注：本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
格式13
技术偏离表

	序号
	招标文件技术要求
	所投产品的实际参数
	偏离

(无/正/负)
	偏离

简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
技术方案（格式自定）

1.投标人根据招标文件采购要求的内容，编写技术方案。

2.采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务。

3.投标人认为对投标有利的其他资料。
格式14 

业绩情况一览表
	序号
	采购人
	合同标的内容
	合同签订时间
	联系人及电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


此表后附合同文件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）： 
日   期：    年    月    日
正本








