政府采购项目

项目编号：TDZB-2022-2047

陕西省崔家沟监狱

新监狱狱内文化建设项目

招 标 文 件

（第2包）

招   标   人：陕西省崔家沟监狱

招标代理机构：腾德工程咨询有限公司

二○二二年七月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 招标内容及要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

崔家沟监狱新监狱狱内文化建设采购项目招标项目的潜在投标人应在腾德工程咨询有限公司（西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室）获取招标文件，并于2022年08月17日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TDZB-2022-2047

项目名称：崔家沟监狱新监狱狱内文化建设采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：5500000.00元

采购需求：

合同包1(室外文化建设):

合同包预算金额：4166977.00元

合同包最高限价：4166977.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他政法、检测专用设备 | 狱内文化建设 | 1(批) | 详见采购文件 | 4166977.00 | 4166977.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起90日历天

合同包2(室内文化建设):

合同包预算金额：1333023.00元

合同包最高限价：1333023.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他政法、检测专用设备 | 狱内文化建设 | 1(批) | 详见采购文件 | 1333023.00 | 1333023.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起90日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(室外文化建设)特定资格要求如下:

- 投标人须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目投标。

合同包2(室内文化建设)特定资格要求如下:

- 投标人须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目投标。

三、获取招标文件

时间：2022年07月22日至2022年07月29日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：腾德工程咨询有限公司（西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室）

方式：现场获取

售价：300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月17日 14时30分00秒（北京时间）

地点：腾德工程咨询有限公司（西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：腾德工程咨询有限公司（西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室）

1.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2.凡有意参与本项目的投标人请持单位介绍信、经办人身份证原件及加盖单位公章的复印件一套，到文件发售地点现金购买招标文件，售价：每包300元（人民币），售后不退。

3.本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/ shanxi/）；

（10）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省崔家沟监狱

地址：铜川市印台区杏树坪

联系方式：13571598246

2.采购代理机构信息

名称：腾德工程咨询有限公司

地址：腾德工程咨询有限公司（西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室）

联系方式：18729107315

3.项目联系方式

项目联系人：申工、宁工

电话：18729107315

邮箱：tengdergc_zb02@163.com

# 第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：陕西省崔家沟监狱 地址：铜川市印台区杏树坪 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：腾德工程咨询有限公司 地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室 联 系 人：申工、宁工 电 话：18729107315 |
| 2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件； | 6）无 |
|  | 本项目特定条件 | 7） （1）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（不强制要求投标人提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目投标。 |
| 3 | 投标人信用信息 查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效（不强制要求投标人提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）。 |
| 8.1 | 供应商提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门 | （1）已经购买招标文件的投标人对招标文件有质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，招标代理机构不予受理； （2）接收质疑函的方式：书面形式，格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”； （3）联系部门：招标二部 宁经理； （4）联系电话：15389343824； （5）通讯地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室。 |
| 8.2 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 1、对于供应商依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复。 2、对于供应商在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。 |
| 11.1 | 报价要求 | 1）投标报价为本包采购范围内的设计、生产制造费、运输费、安装费、调试费、产品辅材费、售后服务费、税费及相关伴随费用等为完成本项目的全部费用。 招标人有权对货物的采购数量进行调整，但每种货物的单价（以《分项报价明细表》的报价为准）固定不变，或“仅对设备数量变化引起的合同价变化进行调整” 2）投标报价超过最高限价或采购预算的为无效投标； 3）报价单位为“元”，小数点后保留两位有效数字； 4）投标人必须按照规定方式进行完整报价，招标人不接受（将拒绝）只对部分内容进行报价的投标响应； 5）明显不合理或者低于成本且无法合理解释的报价将被否决。 |
| 11.3 | 是否允许备选方案 | 否 |
| 11.4 | 本次投标的最小单元要求 | 本次投标的最小单元为“包”，不能对包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| *12.2 | 投标人资格证明文件 | （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证）； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有财务审计资质的单位出具的2021年财务报告，或开标截止时间前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函）； 3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标截止时间前12个月内任一个月份的①正式税收缴费凭据或免税书面声明、②社会保障资金缴纳专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障资金免缴纳书面声明）； 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）原件； 5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺）原件； （2）落实政府采购政策的资格条件：无 （3）特定资格条件： 1）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（不强制要求投标人提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据)； 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目投标提供控股管理关系声明（原件）。 注：1）以上资格条件，一项不合格即按照无效投标处理。注明原件的须胶装在投标文件正本中。 2）除注明原件外，其他均为复印件。 |
| 12.3 | 商务响应证明文件 | 2019年1月1日至今同类项目实施业绩，（以合同复印件为准） |
| 15.1 | 是否要求投标保证金 | 否 |
| 16.1 | 投标有效期 | 90天（自投标截止之日起） |
| 17.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 17.2 | 电子版文件要求 | 一份。 格式和载体要求：PDF和Word版，U盘。 |
| 17.3 | 签字盖章 | 所有要求法定代表人签名处，均须由签名者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写全名，也可以盖刻有法定代表人姓名的图章代替。 招标文件规定盖公章处，须加盖单位公章。 |
| 18.1 | 投标文件装订、包装、密封及标记要求 | 1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、密封包装方式： （1）资格部分投标文件正、副本一包密封。 （2）技术和商务投标文件正、副本一包密封。 （3）电子版单独密封递交。 3、外层包装请按以下要求标记： （1) 投标人的全称 （2）投标项目名称、项目编号、包号 （3）正本或副本及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封” |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交地址:西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室 投标截止时间:2022年8月17日14时30分整 投标文件接收人:腾德工程咨询有限公司 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间: 同投标文件递交截止时间 开标地点: 同投标文件递交地点 |
| 21.3 | 开标大会宣布内容 | 1、开标一览表的全部内容； 2、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有）。 |
| 21.8 | 投标人资格审查 | 采购人将依法对供应商的资格进行审查。 1）审查时间：开标结束后； 2）审查内容：招标公告中供应商资格要求的全部内容； 3）合格供应商不足三家的，不进行评标。 |
| 24.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章 评标方法）。 |
| 26.1 | 中标候选人数量 | 推荐3名中标候选人。 |
| 26.7 | 评标特别规定 | 无 |
| 30 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准下浮20%收取；确定中标人后3日内，由中标人一次性支付给腾德工程咨询有限公司。 招标代理服务费缴纳账户信息： 代理机构开户名称：腾德工程咨询有限公司 开户行：中国光大银行股份有限公司西安凤城九路支行 账 号：79260188000034793 |

2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作

银行名单

根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等有关规定，2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行名单如下（合作有效时间：2021年9月1日至2022年8月31）：

注：此名单以陕西省政府采购网发布的最新名单为准，具体可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏查询。

2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行

根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等有关规定，2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行名单如下（合作有效时间：2022年5月6日至2022年12月31）：

注：此名单以陕西省政府采购网发布的最新名单为准，具体可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏查询。

## 投标人须知

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2实施本次招标的采购代理机构为腾德工程咨询有限公司。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5投标人必须在腾德工程咨询有限公司按要求获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务。招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 招标内容及要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4本招标文件的解释权归腾德工程咨询有限公司。

7.招标文件的澄清修改

7.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.招标文件的质疑答复

8.1  已经合法获取招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以书面形式向采购代理机构指定的联系部门提出询问或者质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2供应商提出质疑应当按照“投标人须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三.投标文件的编制

9.投标语言和投标货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11.投标报价和投标方案要求

11.1投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的部分内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12.投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

12.2按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.3按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

12.4.1投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明；

3）国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

5）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

13.落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠 (详见评标方法)。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15.投标保证金

15.1如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在投标时向腾德工程咨询有限公司提交投标保证金,其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表”。

15.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

15.6.5中标供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16.投标有效期

16.1投标应在 “投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的格式和签署

17.1投标人应按照投标人须知的要求, 准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果招标文件有要求，还应按照“投标人须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。法人代表签字要求见“投标人须知前附表”

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四.投标文件的递交

18.投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订、包装、密封和标记要求见本须知“投标人须知前附表”规定。

18.2如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此而引起的投标文件误投、提前开启或投标资料泄露等不良后果，由投标人自行承担。

19．投标文件递交方式和投标截止时间

19.1投标人必须派出代表，在本须知 “投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，将全部投标文件和投标资料、物品等递交至投标地点并签字确认。投标地点见“投标人须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.3采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的投标文件和投标资料。

20．投标的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标、审查与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，由投标人代表检查各自在投标截止时间之前递交的投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

21.3采购代理机构将当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及本须知“投标人须知前附表”规定的需要宣布的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.4在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

21.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.8开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25．评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六.定标、中标通知与签约

26．定标

26.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1～3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3采购人也可以委托评委会直接确定中标人。

26.4中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。如果中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

26.5投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与落标通知

27.1中标人确定之后，腾德工程咨询有限公司将发出《中标通知书》。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，腾德工程咨询有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

30．招标代理服务费

30.1中标单位应在收到中标通知书3日内，向腾德工程咨询有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2招标代理服务费的金额见前附表。

31.废标与采购方式的变更

31.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

32.其它

32.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

32.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3非单一产品采购项目，在第四章招标内容 招标内容一览表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1 个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

# 第三章 合同条款及格式

第一节  合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为:

- “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,

包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应

支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据合同规定，须向买方提供的一切材料、设备、机械、

仪表、备件、工具和其它材料。

- “服务”系指根据合同规定，卖方承担与供货有关的服务。如运输、保险以

及其它的伴随服务；例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定的卖方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

7）“卖方”系指签署本合同，提供本合同项下货物和服务的单位。

8）“项目现场”系指本合同(包括附件)指明的最终交货及安装、培训、使用地

点。

9）“天”指日历天数。

2.技术规格

2.1卖方交付的货物的技术规格及型号应与本合同所指明的技术规格及型号(包括合同附件)相一致。

2.2 除技术规格另有规定外,计量单位应该使用公制。

3.专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

4.交货地点和交货期

见合同专用条款。

5.包装要求和装运条件

5.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.3卖方负责安排货物到达交货地点的一切运输，并承担运输费用。

5.4卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对因超数量或重量而产生的一切后果负责。

6.保险

6.1保险范围应包括卖方装运的全部货物；由卖方办理货物在运抵目的港/项目现场途中的保险,保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

7.付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2卖方应按照双方签订的合同规定交货,货物由买方验收合格并出具验收书后，连同合同一并送政府采购管理部门办理结算。货物发票交买方。

7.3付款计划见合同附件。

8.伴随服务

8.1卖方应随同每套货物提供相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件。例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

8.2对于合同附件中有要求的货物，卖方还应提供下列服务：

1）货物的现场安装、调试和启动监督；

2）提供货物组装和维修所需的工具，提供货物调试所需的试剂、耗材等

3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期应承担的义务。

4）在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对买方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证及索赔

9.1卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格、技术指标(包括合同附件)等要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

9.2在质量保证期内，如果货物的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。同时应向政府采购管理部门报告。

9.3卖方在收到买方的通知后，应及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并相应延长保修期限。具体响应时限见专用合同条款。

9.4如果卖方在收到通知后，没有在上述专用合同条款中规定的时限内及时弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。买方亦可从货款和卖方履约保证金中扣回索赔金额。

10.检验和验收

10.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具合格证。

10.2货物到货后，由采购单位根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

11.卖方履约延误

11.1如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。

12.违约终止合同

12.1在卖方违约的情况下，买方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向卖方进行索赔。

13.适用法律

13.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

14.合同生效及其它

14.1本合同在买卖双方签字、盖章之后生效。

14.2本合同正本一式二份，副本一式四份，均以中文书写。买方执正本一份、副本二份；卖方执正本一份，副本一份；政府采购管理部门备案副本一份。

14.3本合同如有未尽事宜，买、卖双方协商解决。协商达不成一致时，可向买方所在地人民法院提起诉讼。

15.合同修改

15.1本合同在执行过程中，如提出修改，须报政府采购管理部门同意后，由买、卖双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

16.合同附件

16.1本合同所有附件是本合同不可分割的部分,与主合同具有同等法律效力。

# 第二节合同专用条款

本表是对《合同通用条款》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：陕西省崔家沟监狱 地址：铜川市印台区杏树坪 |
| 4 | 1.交货期：60日历天 2.交货地点：招标人指定地点 |
| 7.3 | 付款方式： 1）第一次付款：合同签订后，乙方驻场人员驻场开展工作一周内支付合同总额的30%； 2）第二次付款：由采购人组织对项目进行验收，项目验收合格后，根据验收情况、整改情况以及财政部门相关制度动态支付至合同总额95%； 3）第三次付款：剩余合同总额的5%在质保期满后一次付清。 4）支付方式：银行转账。 6）结算方式：供应商持验收书，发票（按合同总价开采购人），中标通知书、供货合同，与采购人结算。 |
| 8.2 | 服务要求：符合招标人的采购要求 |
| 9.1 | 质量保证期：自验收合格之日起2年。 |
| 9.3 | 免费维修与更换缺陷的期限为供应商收到买方通知后24小时内 |
| 10.2 | 验收方式及验收依据：到货后，由采购单位根据合同要求进行验收。验收完成后，出具验收书，以便结算。 |
| 10.3 | 合同价为本包采购范围内的设计、生产制造费、运输费、安装费、调试费、产品辅材费、售后服务费、税费及相关伴随费用等为完成本项目的全部费用。 招标人有权对货物的采购数量进行调整，但每种货物的单价（以《分项报价明细表》的报价为准）固定不变，或“仅对设备数量变化引起的合同价变化进行调整”。 |

合同协议书格式

本合同于     年    月    日由（买方名称）（以下简称“买方”）和（卖方名称）（以下简称“卖方”）按下述条款和条件签署。

    - 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

    - 下列文件是本合同的组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 合同附件，如：

  - 供货内容及价格

  - 技术规格

  - 交货清单

  - 交货批次及时间的详细说明

- 合同专用条款

- 合同通用条款

- 中标通知书

- 投标文件

- 招标文件

上述文件如有冲突，以排列序号小的优先。

    - 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷，买方将按照本合同价款向卖方进行支付。

    - 本合同正本一式二份，副本一式四份，均以中文书写，在双方代表签字盖章后生效。

| 买方名称 买方代表姓名 买方代表签字 签字日期 买方公章（或合同章） | 卖方名称 卖方代表姓名 卖方代表签字 签字日期 卖方公章（或合同章） |
| --- | --- |

# 第四章  招标内容及要求

招标内容一览表：

| 序号 | 名称 | 参考效果图 | 尺寸(mm) | 工艺材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 狱政科监区干部值班一览表 |  | 800*1200 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字+亚克力双层盒子 | 28 | 项 |  |
| 2 | 狱政科谈话室立体字 |  | 500*500*8 | 材质：17mm 高密度PVC 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子打磨平整、烤汽车漆、汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字 | 28 | 项 |  |
| 3 | 狱政科监区干部办公室制度牌含谈话室制度牌 |  | 600*900 | 材质：可开启式铝合金型材边框、PVC板UV内容 工艺：铝合金型材切割、焊接、打磨、组装。PVC板UV画面内容。 | 300 | 项 |  |
| 4 | 狱政科每个监区洗澡间、开水间、卫生间、吸烟区制度牌凉衣房子、洗衣房制度牌 |  | 600*900 | 材质：可开启式铝合金型材边框、PVC板UV内容 工艺：铝合金型材切割、焊接、打磨、组装。PVC板UV画面内容。 | 336 | 项 |  |
| 5 | 狱政科监门区域相关制度牌 |  | 600*900/800*1200/ | 材质：可开启式铝合金型材边框、PVC板UV内容 工艺：铝合金型材切割、焊接、打磨、组装。PVC板UV画面内容。 | 58 | 项 |  |
| 6 | 1-6号院习艺楼相关制度牌 |  | 600*900 | 材质：可开启式铝合金型材边框、PVC板UV内容 工艺：铝合金型材切割、焊接、打磨、组装。PVC板UV画面内容。 | 84 | 项 |  |
| 7 | 1-6号院习艺楼监控中心 |  | 600*900 | 材质：可开启式铝合金型材边框、PVC板UV内容 工艺：铝合金型材切割、焊接、打磨、组装。PVC板UV画面内容。 | 56 | 项 |  |
| 8 | 1-6号院习艺楼温馨提示、精细化管理、消防安全四能力消防安全十个严禁（柱子上） |  | 600*900 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比 | 364 | 项 |  |
| 9 | 1-6号院习艺楼车间数字吊牌 |  | 400*200 | 材质：5mm白色+3mm透明 亚克力 工艺：5mm白色+3mm透明亚克力裁切、三边粘条形胶带 | 112 | 项 |  |
| 10 | 1-6号院习艺楼劳动文化立体字口号墙每层 |  | 2886*2300 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比 | 28 | 项 |  |
| 11 | 习艺楼1- 6号院目视化看板 （领导入口罪犯入口各一个 |  | 2100*1800 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比 | 56 | 项 |  |
| 12 | 习艺楼1- 6号院安全生产风险劳动工具管理公示、生产车间消防安全检查要素 |  | 800*1200 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字+亚克力双层盒子 | 84 | 项 |  |
| 13 | 1-6号院习艺车间安全逃生图 |  | 600*600 | 材质：8mm 亚克力 工艺：8mm 亚克力裁切、导边、UV画面 | 96 | 项 |  |
| 14 | 狱政科罪犯通道上行下行地面背胶贴 |  | 1200*260 | 材质：3M加厚车贴+3M斜纹保护膜 工艺：印刷、覆背胶、裁切 | 1680 | 项 |  |
| 15 | 狱政科会见中心温馨提示标语墙 |  | 1200*2400 | 材质：17mm高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm高密度PVC裁切、刮腻子、烤汽车漆、汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字 | 1 | 项 |  |
| 16 | 狱政科会见中心号码贴 |  | 150*150 | 材质：3M加厚车贴+斜纹保护膜 工艺：印刷、覆背胶、裁切 | 80 | 项 |  |
| 17 | 物流中心进门口号形象墙 |  | 1800*3200 | 材质：宣绒布、17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：宣绒布UV画面、17mm 高密度PVC 雕刻、刮腻子、打磨、烤漆调色对比，底漆+面漆2遍 基层：墙裙瓷砖，上半部墙面找平。 | 1 | 项 |  |
| 18 | 物流中心上墙大字板子 |  | 1100*1100*16个字 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比 | 4 | 项 |  |
| 19 | 物流中心车辆出入管理、安全上岗等制度牌 |  | 800*1200 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比 | 4 | 项 |  |
| 20 | 医务中心总索引 |  | 600*2762mm | 材质：2mm 铝板+铝材盒子+亚克力丝印内容面板 工艺：：2mm 铝板裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、铝材盒子 内容UV+汽车漆调色对比，立体字、可更换内容抽插式板子 | 1 | 项 |  |
| 21 | 医务中心各项制度牌 |  | 600*900 | 材质：可开启式铝合金型材边框、PVC板UV内容 工艺：铝合金型材切割、焊接、打磨、组装。PVC板UV画面内容。 | 50 | 项 |  |
| 22 | 医务中心病房牌 |  | 180*400 | 材质：2mm 铝板+铝材盒子+亚克力丝印内容面板 工艺：：2mm 铝板裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、铝材盒子 内容UV+汽车漆调色对比，立体字、可更换内容抽插式板子 | 60 | 项 |  |
| 23 | 医务中心护士站对面温馨墙 |  | 1500*2800 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比、双层板 | 1 | 项 |  |
| 24 | 医务中心三楼孙思邈医者文化墙 |  | 1500*2800 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比、双层板 | 1 | 项 |  |
| 25 | 医务中心输液室“静”字 |  | 1000*1000 | 材质：5mm亚克力 工艺：5mm亚克力裁切、UV内容 | 1 | 项 |  |
| 26 | 医务中心相关背胶贴 |  | 200*160 | 材质：5mm亚克力 工艺：5mm亚克力裁切、UV内容 | 8 | 项 |  |
| 27 | 医务中心吊牌指示 |  | 600*1200 | 材质：2mm 铝板+亚克力+LED灯带 工艺：：2mm 铝板面板漏空 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、 内容5mm白色亚克力，内置LED光源 | 4 | 项 |  |
| 28 | 狱政科收押释放中心相关制度牌 |  | 600*900/800*1200/1200*2400+16个大字 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字+亚克力双层盒子 | 12 | 项 |  |
| 29 | 狱政科禁闭楼监管门牌 |  | 300*650 | 材质：5mm 亚克力 工艺：5mm 亚克力裁切、UV、粘贴+可更换内容抽插式板子 | 30 | 项 |  |
| 30 | 狱政科禁闭楼相关制度牌 |  | 600*900/800*1200/1200*2400 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字+亚克力双层盒子 | 8 | 项 |  |
| 31 | 狱政科侯见中心相关制度牌 |  | 800*1200/1200*2400 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字+亚克力双层盒子 | 6 | 项 |  |
| 32 | 狱政科1- 4号监区通工作区口号墙 |  | 900*900 | 材质：17mm 高密度PVC 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比 | 4 | 项 |  |
| 33 | 狱政科1- 4号监区每一层制度牌 |  | 2400*1200*3 | 材质：17mm 高密度PVC（高清UV印+光油封色） 工艺：17mm 高密度PVC 裁切、刮腻子、打磨平整、烤汽车漆、内容UV+汽车漆调色对比，底漆+面漆2遍立体字 | 28 | 项 |  |
| 34 | 狱政科侯见中心室内显示屏 |  | 6280*4580MM | 室内LED高刷P3显示屏，铝型材框体，控制系统可显示视频、文字、图片，含控制电源和外接电源线。物理像素间距≤3.0mm ,像素密度: 像素密度≥111111点/㎡。刷新频率≥3000Hz | 1 | 项 |  |
| 35 | 狱政科各监区干部管理处室内壁挂功能机（含医院1个 |  | 873*1497MM | 商用液晶面板，16:9全视角液晶屏，分 辨 率1920*1080，正面3.5mm高强度防爆钢化玻璃；带存储，可扩展至外部存储功能。亮度≥350cd/m2，视频播放支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等多种格式，图片播放支持BMP、JPEG、PNG、GIF等多种格式，定时开关机支持自定义设置开关机时间 | 29 | 项 |  |
| 36 | 配餐中心室内显示屏 |  | 3940*2660 | 室内LED高刷P3显示屏，铝型材框体，控制系统可显示视频、文字、图片，含控制电源和外接电源线。物理像素间距≤3.0mm ,像素密度: 像素密度≥111111点/㎡。刷新频率≥3000Hz | 1 | 项 |  |

# 第五章 评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》﹝2002﹞第68号、《中华人民共和国政府采购法实施条例》﹝2015﹞第658号和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》﹝2017﹞第87号的规定，本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的。

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三. 评标程序

1、投标文件的审查

审查分为资格性审查和符合性审查。分别按照以下内容对投标文件进行审查，一项不合格即按照无效响应处理。

投标文件审查合格的为实质性响应招标文件要求的供应商。

1.1资格性审查：

1.1.1提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。

1.1.2是否按照招标文件的要求提交了足额有效的投标保证金（如有要求）。

1.1.3在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标响应无效。

1.2符合性审查：

1.2.1评标委员会对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

1.2.1.1商务实质性要求

（1）投标文件的签署、加盖印章是否有效；

（2）投标报价是否超过采购预算；

（3）投标有效期是否符合招标文件的要求；

（4）商务合同条款是否响应招标文件要求。

1.2.1.2技术实质性要求

（1）服务内容响应是否完整，是否有重大缺漏项；

（2）服务要求中的“*”项是否偏离。。

2.1评委会对报价明显偏低的审查：

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.2相同品牌产品投标的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、澄清有关问题：

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计

算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不

一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价

为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标价的确定：

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

4.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条款修正后的投标总价。

4.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.1.1投标服务涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

4.2.2符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.2.1投标服务涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

4.2.3符合（财库〔2019〕27号）文件规定的来自贫困地区提供物业服务的评标价计算规则：

4.2.3.1在政府采购活动中，对于来自贫困地区提供物业服务的供应商，报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

4.2.3.2确认为来自贫困地区提供物业服务的供应商，应当同时符合以下条件：

4.2.3.2.1符合（财库〔2019〕27号）文件相关规定，注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司提供的物业服务。

4.2.3.2.2投标时提供本单位的服务，或者提供其他贫困地区承担的服务。

4.2.3.2.3供应商须提供相关证明文件。

4.2.4小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.4.1专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.2.4.2非专门面向中小企业采购的评标价计算规则如下：

4.2.4.2.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-（10%））

4.2.4.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.4.2.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.4.2.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

4.2.4.2.3.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.4.2.3.3小微企业投标时须提供按照（财库〔2020〕46号）文件附件格式填写的《中小企业声明函（服务）》。

4.2.4.2.3.4符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位和符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位须提供按照（财库〔2017〕141号）文件附件格式填写的《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；否则不享受价格评审优惠政策。

5、比较与评价：

评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

6、推荐中标候选人名单：

6.1汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按

包得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

6.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并

列。

评审因素量化赋分表

| 类别 | 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术55分 | 1 | 技术参数 响应程度 （10分） | 投标货物、产品技术参数清晰、明确，满足招标文件要求（提供彩页、说明书等公开的相关资料）。根据技术参数响应程度，由评标委员会综合评审，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 描述不清，缺漏项、理解偏差项等视同负偏离处理。 |
|  | 2 | 实施方案 （10分） | 投标人提供完备的项目供货、安装和实施方案以及进度安排，且实施计划切实可行。方案完整、优异，可操作性强，得[7-10]分；方案切实可行、具备操作性，得[4-7)分；方案不完整，不科学，可操作性差，得[1-4)分。未进行说明得0分。 |
|  | 3 | 质量保障 （10分） | 1.项目团队有策划、设计人员、提供安装服务的专业技术人员及合理安排调配方案保障项目顺利实施： ①项目团队技术专业且经验丰富，人员调配方案科学、合理，计[7-10]分。 ②项目团队专业性及服务经验一般，人员调配方案基本可行，计[4-7)分。 ③项目团队专业性、经验及人员调配方案较差，计[1-4)分。未进行说明得0分。 |
|  | 4 | 售后服务 （10分） | 供应商提供完整的售后服务方案，根据服务方式、服务响应时间、服务等级、现场支持承诺等因素进行横向比较，根据响应情况： ①方案详细具体、切实可行计[7-10]分； ②方案简要，基本可行计[4-7)分； ③方案粗略，可行性差计[1-4)分。 未进行说明得0分。 |
|  | 5 | 来源渠道合法证明文件 （5分） | 提供所响应投产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议或代理协议或生产厂家针对本项目的授权书等），根据响应情况得0-5分。未进行说明得0分。 |
|  | 6 | 技术支持文件 （5分） | 投标人可提供主要产品或材料的检测报告。根据检测内容、结果、指标，综合评审，得0-5分。未进行说明得0分。 |
|  | 7 | 应急预案 （5分） | 针对本项目有具体可行的应急措施和解决方案，有明确的承诺，能够应对在供货、安装期间可能发生的突然状况，并制定相应的应急预案，确保服务工作有序进行。 ①方案详细具体、切实可行计[3-5]分； ②方案简要，基本可行计[1-3)分； 未进行说明得0分。 |
| 商务45分 | 8 | 业绩（10分） | 投标人2019年1月1日至今同类项目实施业绩，（以合同为准，复印件加盖公章，原件备查），每份2分，满分10分。 |
|  | 9 | 其他商务条款响应（5分） | 响应文件中对交货期、交货地点、质保期、付款条件及验收等合同主要条款要求完全响应，得2分；交货期每缩短5天加1分，质保期每延长1年加1分，最高得5分（交货期每5天为一个周期，质保期每1年为一个周期，不足一个周期不加分）。 |
|  | 10 | 价格（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×30。 注：1.评标基准价即实质性响应招标文件要求的供应商的最低投标报价。大于采购预算或一次投标报价的在评审过程中报价按无效报价处理。 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标报价。 3.经评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价吗，有可能影响履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |

# 第六章 投标文件格式

政府采购货物项目

投 标 文 件

（资格部分）

（第2包）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日期：        年    月    日

目 录

- 资格证明文件

- 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 特定资格条件证明资料

- 法人代表授权书（投标文件中有授权代表签字或盖章的）

一、资格证明文件

1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有财务审计资质的单位出具的2021年财务报告，或开标截止时间前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标截止时间前12个月内任一个月份的①正式税收缴费凭据或免税书面声明、②社会保障资金缴纳专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障资金免缴纳书面声明）；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）原件；参考格式见附件1；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺）原件；参考格式见附件2；

注：

1、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。

2、投标人应按照招标文件的要求自行准备以上证明文件并编目、封装。

3、除要求在投标时一并提交的原件外，其它所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在开标之后的审查过程中，采购代理机构可随时要求查验原件，投标人不得拒绝，否则其投标将按照无效投标处理。

附件1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）

承诺书

(采购人名称)

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附件2

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

至：   （采购人）

（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

## 二、陕西省政府采购供应商

## 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

### 三、特定资格条件证明资料

1）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（不强制要求投标人提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据)；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目投标提供控股管理关系声明（原件）；参考格式见附件1。

# 附件1：

### 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：   （采购人）

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人：                           （单位公章）

日期：

## 四、法人代表授权书

（投标文件中有授权代表签字或盖章的）

致：腾德工程咨询有限公司

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息 ），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息  ）正式联系电话为（               ）。    (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （招标项目名称和项目编号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日起签字生效，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

投标人名称（盖章）：

附件：法定代表人、被授权人身份证复印件

（必须印正反两面的完整信息）

注：身份证信息不全的授权书无效。

### 法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：______年______月______日

经营期限：___________________________________

姓名：__________  性别：__________  年龄：__________  职务：__________

系__________________________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：______________________________（盖单位章）

________年_____月_____日

政府采购货物项目

投 标 文 件

（技术和商务部分）

（第2包）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日  期：        年     月     日

目 录

- 投标函

- 投标报价表

（三）投标方案说明书

## 一、投标函

致：腾德工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称) 提交下述文件正本一份及副本  份。

我方承诺如下：

- 投标报价详见开标一览表。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起    天内），本投标函对我方具有约束力。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向腾德工程咨询有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：                          邮政编码：

电话/传真：                         电子邮件：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：

## 二、投标报价表

2.1开标一览表(投标报价表)

投标人名称：                                项目编号：

| 项目名称 | 包号 | 投标报价 （元） | 交货期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：

## 2.2投标分项报价表

投标人名称：              项目编号：                  包号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 工艺材质 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元）： |

## 三、投标方案说明书

投标人名称：

项目编号：

包号/品目号：

货物名称：

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，内容应包括所投标货物（设备）和/或服务的详细说明、质量保证和售后服务承诺、交货期、付款条件和付款方式、交货地点及运输方式、验收依据、业绩证明文件等。包括但不限于以下内容：

- 技术响应文件

1.1技术偏离表

1.2技术参数响应程度；

1.3实施方案；

1.4质量保障；

1.5售后服务；

1.6来源渠道合法证明文件

1.7技术支持文件

1.8应急预案

2）商务响应文件

2.1服务期限、付款方式、验收方式等商务响应情况说明，填写商务偏离表；

2.2业绩证明

2.3其他投标人认为需要提供的资料

授权代表人签字：

公章：

附表1

技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏差（优于）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# 投标人保证：除技术要求偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部服务要求，同时优于招标文件要求的条款必须在上表中明确填写。

附表2

商务偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏差（优于）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# 投标人保证：除商务偏离表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求，同时优于招标文件要求的条款必须在上表中明确填写。

附表3

## 供货一览表

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 工艺材质 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附相关证明材料复印件。

附件1：

注：非中小企业无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

注：非残疾人福利性单位无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：