项目编号：KY2022-1-060

陕西省人民医院西咸院区信息系统

建设- PACS管理系统

单一来源采购文件

陕西开源招标有限公司

2022年7月

# 目  录

第一部分  单一来源采购邀请函	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分  技术参数及要求	21

第四部分  合同范本	22

第五部分  响应文件格式	25

- 第一部分  单一来源采购邀请函

陕西省人民医院西咸院区信息系统建设-PACS管理系统潜在的供应商可在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取招标文件，并于2022-7-15 15:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-1-060

2、项目名称：陕西省人民医院西咸院区信息系统建设- PACS管理系统

3、预算金额：1200000元

4、最高限价：无

5、采购需求：陕西省人民医院西咸院区信息系统建设- KY2022-1-060，采购预算：1200000元，项目概况：将PACS系统中所有的应用子系统实施部署至西咸院区，各子系统应用功能以陕西省人民医院现有PACS系统功能为基准，将其延伸部署至西咸院区，满足西咸院区日常诊疗业务开展的基本要求，具体内容详见谈判文件第三部分，简要技术要求、用途：信息系统建设

6、合同履行期限：项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2020或2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供2021年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）

备注：本项目不接受联合体谈判；本项目非专门面向中小企业采购。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2022-7-13 17:00:00 止

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：1、购买单一来源采购文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件，现金购买。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、响应文件递交

截止时间：2022-7-15 15:00:00

地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成；

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501001748；

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省人民医院

地址：西安市友谊西路256号

联系人：陈老师

电话：029-85253261-2145

2、项目联系方式

项目联系人：丁嘉伟、牛佩文、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-821

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

陕西开源招标有限公司

2022-7-12

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 陕西省人民医院西咸院区信息系统建设- PACS管理系统 |
|  | 采购预算 | 1200000元 |
|  | 最高限价 | 无 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 采购人 | 1、名称：陕西省人民医院 2、地址：西安市友谊西路256号 3、电话：029-85253261-2145 4、联系人：陈老师 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-821 4、联系人：丁嘉伟、牛佩文、刘金柯、卢韶华 |
|  | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2020或2021年度完整的财务审计报告，或谈判时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供2021年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（原件）本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件） 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件谈判现场同响应文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖供应商公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、事业单位法人参与谈判可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、谈判文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体谈判 | □是/否 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加谈判 |
|  | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
|  | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022年7月15日15:00:00 2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室 |
|  | 谈判时间和地点 | 1、时间：2022年7月15日15:00:00 2、地点：西安市长安路南稍门十字中贸广场15号楼B座1702室 |
|  | 谈判保证金 | - 本次谈判活动需交纳谈判保证金为： 贰万肆仟元整（¥24000元） 2、谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交谈判保证金。 3、谈判保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501001748 - 谈判保证金到账（保函提交）截止时间与谈判截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因谈判保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前1个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）谈判保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）谈判保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳谈判保证金的，将被视为自动放弃谈判权利。 （4）谈判保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为谈判无效。 （5）由于每个项目谈判保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。 |
|  | 响应文件份数 | 本次谈判需提交的响应文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
|  | 项目完工期和提供服务的地点等 | 1、项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成。 2、项目实施地点：陕西省人民医院指定地点 3、质保期：三年，到期后与原项目维保一起进行，另行招标。 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。 2、付款方式： （1）合同签订后，采购人支付合同金额的40%作为预付款； （2）项目验收合格后，采购人支付合同金额的50%； （3） 剩余合同金额的10%分三次支付，验收后第一年支付3%，验收后第二年支付3%；验收后第三年支付4%。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 成交服务费 | 成交服务费按约定由成交供应商支付。 |
|  | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购人：陕西省人民医院

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 供应商：满足本次采购要求的供应商

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商

1、合格供应商的范围

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其它条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三．单一来源采购文件

1、单一来源采购文件

（1）单一来源采购文件由单一来源采购文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对单一来源采购文件的各方面都应做出实质性的响应，按照单一来源采购文件的要求提交全部资料。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

5、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

6、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

7、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

9、其他需要落实的政府采购政策

2、单一来源采购文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买单一来源采购文件，供应商自行转让或复制的单一来源采购文件视为无效文件；单一来源采购文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

3、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

4、解释权归属

本单一来源采购文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

1、谈判内容

本次谈判为：陕西省人民医院西咸院区信息系统建设- PACS管理系统。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、响应文件的编制

响应文件必须根据单一来源采购文件提供的内容及格式编制，并对单一来源采购文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）供应商的谈判方案：

A、供应商企业简介。

B、供应商根据采购内容，自主编写方案说明。

C、供应商认为有必要说明的问题。

（6）供应商承诺书。

4、谈判报价

（1）谈判报价是指完成本项目所需的一切费用，以单一来源采购文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明谈判报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）经谈判小组确认的供应商的最终报价为合同价格，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（6）凡因供应商对单一来源采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（7）供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过单一来源采购文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效谈判。

5、谈判保证金：谈判保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

（1）谈判保证金退还：

成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费交纳：领取成交通知书前，成交供应商须交纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同谈判保证金交纳账号一致）。

成交服务费查询请联系财务部：029-81206622-802/803

（3）供应商有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的谈判保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A、在谈判有效期间，供应商撤回其响应文件；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；

E、成交供应商未按时缴付成交服务费；

F、由于供应商的原因导致成交无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据单一来源采购文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）本次谈判需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。

（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按单一来源采购文件要求加盖公章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（7）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目不接受联合体谈判

五．响应文件封装、递交

1、响应文件的封装及标记

（1）响应文件应按以下要求封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资格证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本中的资格证明文件为复印件加盖供应商公章；

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

（1）供应商必须在单一来源采购文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至谈判现场；

（2）采购代理机构项目负责人在单一来源采购文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

（1）供应商必须在单一来源采购文件规定的递交截止时间之前递交响应文件；

（2）采购代理机构在宣布响应文件递交时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

（3）采购代理机构因采购人推迟谈判截止时间时，应以书面的形式，通知供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束；

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按单一来源采购文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到单一来源采购文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

1、谈判

（1）采购代理机构按单一来源采购文件规定的时间、地点组织谈判；谈判大会由采购人参会人员，供应商代表及有关工作人员参加，参会代表应签名报到，以证明其出席；

（2）为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对响应文件进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按单一来源采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照单一来源采购文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

（3）第一次唱价前，查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，以公开唱价的形式将响应报价表的内容公布，唱价过程中采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案；

（4）谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

2、响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据单一来源采购文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据单一来源采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性审查 | 1 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 响应文件按单一来源采购文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 谈判有效期达到单一来源采购文件要求 |
|  | 4 | 谈判保证金交纳符合单一来源采购文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求 |

（4）对供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的响应报价超过采购预算的；

B、供应商未经过正常渠道购买单一来源采购文件，或供应商名称与购买单一来源采购文件时登记的供应商名称不符的；

C、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

D、实质性内容不满足或未响应的；

E、响应文件未按单一来源采购文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

F、无谈判有效期或有效期达不到单一来源采购文件要求的；

G、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H、供应商有弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

I、响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

K、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

L、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

M、谈判项目的技术参数、性能指标与单一来源采购文件要求出现重大负偏差的；

N、响应文件未实质性响应单一来源采购文件要求的；

O、提供虚假技术性能指标的。

3、谈判澄清

（1）谈判小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）单一来源采购文件、响应文件作为谈判的依据，澄清、补正、说明的内容只作为谈判参考。谈判澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、项目完工期、质保期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

（3）供应商对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

4、谈判方法

（1）谈判原则：谈判小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求，且报价合理的原则确定成交供应商。

（2）谈判程序：谈判开始前将由采购人监督人员当众检验响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员与供应商进行谈判。

5、谈判内容

（1）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A、供应商最终报价；

B、响应项目的质量、性能、技术参数；

C、供应商完成项目的组织机构、实施计划；

D、供应商售后服务的承诺；

E、供应商商务响应；

F、供应商完成项目保障能力；

G、供应商的业绩、信誉。

（2）谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

6、成交

（1）采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

7、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

七．签订合同

1、单一来源采购文件、单一来源采购文件的修改、补充文件,成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本单一来源采购文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照单一来源采购文件的要求签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离单一来源采购文件、响应文件实质性内容的协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同；

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的招标代理服务收费标准，100万以下按规定收取，101万-500万按下浮20%收取，501万-1000万按下浮25%收取，1000万以上按下浮30%收取。

3、本项目中标服务费按货物计取。

| 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：成交金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其它事项

单一来源采购文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新组织。

# 技术参数及要求

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 延伸部分 |  |  |
| 1 | 建设背景 | 根据“一院两区、协同规划、特色发展”的思路模式，综合统筹陕西省人民医院（以下简称“本院区（位于西安市友谊西路256号）”）的各类检查设备资源和医生资源和西咸院区（位于西咸新区秦汉新城天汉大道与泾渭大道十字西南）的新增检查设备资源，对陕西省人民医院西咸院区信息延伸系统-PACS检查管理系统进行建设。 按照国家卫健委发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》、国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》、国家卫生健康委印发《医院智慧服务分级标准评估标准体系（试行）》、《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》和《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等规定，对现有本院区共享医学影像信息系统进行延伸，进行互联互通一体化设计，建设影像、超声和病理诊断、内窥镜诊疗的共享医学影像检查中心，搭建全国先进、区域领先的医技诊疗共享平台，从而实现本院区和西咸院区各个检查科室的医学影像统一管理和临床科室的综合应用。 在本院区现有共享医学影像信息系统的基础之上，建设西咸院区共享医学影像信息延伸系统，主要包括： 1.PACS系统建设。 2.超声系统建设。 3.内镜系统建设。 4.病理系统建设。 5.三维后处理及AI系统接口集成。 6.PACS对标电子病历6级和互联互通五级改造。 7.数据的灾备管理系统建设。 8.医技分时预约系统建设。 9.临床医学影像数据高速订阅系统建设。 |
| 2 | 总体建设内容 | 认真分析本院区现有检查设备和信息化现状，通过借助医疗IT技术、互联网技术、物联网技术、移动技术等，本次西咸院区PACS检查系统延伸建设将确保共享医学影像信息系统能够高效、安全地支持整个医疗临床诊断服务的检查流程，同时兼顾医患间的人文关怀、工作环境的人体工程学设计等因素，将医学影像检查服务将遍布整个医疗健康业务领域，有效提高临床专科和病人就医体验。 1.建设共享医学影像中心 按照“以病人为中心、以临床信息为主线”的设计思想，采用最先进、成熟的数字化、信息化技术，按照国际JCI标准、DICOM3.0标准、HIMMS7标准和国家《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》六级和《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》五级的要求，建设陕西省人民医院共享医学影像中心。中心的各个子系统遵循DICOM3.0、HL7、IHE等相关行业国际标准，并遵循卫生部《医院信息系统基本功能规范》要求，各子系统有全面严格的安全机制，良好的开放性、扩展性，任意节点标准接口，新增工作站即插即用。 2.医学影像存储仓库 构建大型临床医学影像数据仓库，共享和复用共享医学影像中心的影像设备和人才资源，提高全院范围的影像诊断质量和服务水平，增强影像诊断的质量控制、技术指导和业务交流，并从根本上解决影像诊断中的各种疑难问题。 3.影像中心智能化 通过共享医学影像中心将各种自助智能终端、检查设备、医院的集成平台、HIS、电子病历等信息化系统整合，大大提升医护和患者的全流程诊疗体验，提高医疗效率与质量，彻底解决“排队时间长、检查时间长、交钱时间长、看病时间短”的三长一短问题，从而全方位改善患者就医体验。 4.优化检查流程、提高工作效率 共享医学影像中心各个子系统符合医院影像检查业务流程并进行合理优化；做到软、硬件的通用性、可换性和软件的统一性、开放性。做好各子系统内部各模块的无缝衔接、共享影像中心与第三方系统（HIS、电子病历）衔接、高度集成和兼容，减少医生和护士操作复杂度，提高易用性，利用接口来共享数据，实现系统无纸化、无胶片化操作，降低运行成本。 提供灵活快捷的组合查询，对查询条件做记忆存储，方便临床医生获取相应的业务数据，提高查询效率，提高临床医生的工作效率和改善使用体验。 5.提供安全、可靠的大数据和分析工具 提供强大的数据汇总和归纳功能，从医生使用习惯方面、医院管理流程方面、诊断结果方面整理大数据，做数据分析，智能化的提示操作轨迹与大数据轨迹的偏离度，通过数据增长可达到自学习能力，规范医生工作流程和提高系统容错能力。 通过时间线统计数据反映业务数据的时效，从而使业务数据及时性的控制有据可依；通过数据智能识别以及数据的纠错容错保证业务数据的准确性；通过严密的复诊机制和自动判断患者标识机制保证业务数据的连续性，让医生随时掌握完整的业务数据。 6.提供分级诊疗、远程诊断和远程会诊 支持陕西省人民医院内各级医疗机构影像协同业务开展（远程影像诊断、双向转诊、远程会诊培训教学、移动医疗等业务），最终实现全集团化医院内所有医疗机构间的检查信息交换、共享和业务协同。 满足分级诊疗及远程医疗要求，承担分级诊疗及远程医疗（区域分级诊疗，跨区域异地会诊），接入第三方医院、诊所，提供与陕西省人民医院移动APP集成。 最终，建设成统一的、以人为本、方便病人，富有生产力、安全的共享医学影像中心。 |
| 3 | 总体技术要求 | 建设共享医学影像信息延伸系统遵循以下原则 1.开放性与扩充性 选用具有良好的互联性、互通性及互操作性的设备和软件产品，应用软件与其它产品的配合、保持一致性；数据库的选择，要求能与异种数据库实现无缝连接；网络设计要考虑其兼容性、互操作性和可扩充性，以保证向将来新技术的平滑过度，保护前期的投入。 2.实用性与经济性 充分满足医学影像科室、临床、教学、科研和管理应用需求，能提供满足各的业务科室管理工作需要数据，实现医学影像全院信息共享和管理，为医、教、研、管提供快速、准确、实时的高质量的医学影像及诊断报告及管理等综合信息。 3.先进性与成熟性 采用业界先进、成熟的软件开发技术，面向对象的设计方法，支持网络环境下的分布式应用。 整合互联网、大数据、云计算、信息医学、传感等技术和资源，彻底颠覆传统健康观念和医疗模式，为病人提供最佳的整合式智慧健康医疗服务体验。 集成方案和实施方案在技术上较为先进的、可行的、成熟的，并有成熟的案例和符合国际标准的设备和技术，以保证系统的互操作性、兼容性、可维护性、可扩展性，并对前期投资有较好的保护。 4.安全性和可靠性 有较完善的安全防护体系，防范各种风险的出现，对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等方面进行高可靠性设计和建设，关键设备采用冗余设计，并具有一定的容灾机制。对影像数据进行全方位的数据安全防护措施，防止病毒、外部入侵和黑客攻击，保证卫生数据中涉及到个人隐私数据的绝对安全，需对数据进行严格的权限分级管理。 5.一致性和复用性 能与医院HIS、电子病历、集成平台完全无缝融合。充分体现以电子病历为中心的影像信息存储与共享。同时应保证PACS系统在一定情况下的相对独立性和完整性。最大限度利用已有的资源，以减少重复投资，提高投资收益率。 6.整体性和标准性 遵循系统的整体设计、分步实施原则,设计最优化的实施策略，保证系统顺利上线。同时满足医院的发展需求，在不改变总体结构的前提下，系统能顺畅的升级、改造和扩展。 所建共享医学影像中心及各子系统必须遵循国家有关软件工程的标准，各系统支持DICOM以及HL7的相关行业国际标准，并符合卫生部《医院信息系统基本功能规范》要求，遵循IHE的相关流程、标准和规则，提供ICD9、ICD10和ACR等国内、国际病案分类，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。 （7）灵活性和扩展性 备良好的灵活性和可扩展性，能够支持多种网络的传输和多种的物理接口，保证设备升级、更新的灵活性；能够根据今后业务的不断扩大的需要，扩展所需的容量和用户数；并且能承担西北地区分级诊疗，支持未来集团化医院远程医疗的任务 |
| 4 | 系统功能模块 | 1.PACS中心应用服务器软件包 1.1使用Linux或Windows操作系统。 1.2使用Oracle或SQL server等大型主流数据库软件。 1.3支持各种 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、US、ES等 1.4提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。 1.5提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。 1.6可同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求。 1.7支持设备WorkList按检查日期、影像号、检查号及患者姓名查询。 1.8实现和RIS数据同步。 1.9具有自动存储管理功能，支持存储“阀值”设置，即：如果系统超出或者达到存储“阀值”设置值，系统将自动转存最早的数据以保障存储空间。 1.10具备统一的中心配置管理界面工具。包括配置：用户权限，设备，Modality WorkList,检查方法及其它系统配置，系统管理员权限、并发控制由服务器统一管理，可以从任意终端登陆，管理系统。 1.11可针对各种非DICOM标准影像，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式，能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。 1.12安全日志：提供完整的影像数据的各种状态记录日志（对影像、报告等信息的修改、存档、传输、删除和阅读均有日志记录）。 1.13符合HL7标准与IHE规范，提供标准HL7接口。 2.PACS影像归档存储服务器软件包 2.1支持多种存储架构和存储介质，支持DAS、SAN、NAS、CAS各种存储技术支以及数据管理方式。 2.2PACS存储管理软件能够管理放射科DICOM影像，还能够管理超声、内镜、病理等其它系统的非DICOM影像、图文报告、PDF文档等临床数据 2.3所有临床数据以患者为中心进行统一的存储和管理，并可以一次性查询调阅 2.4支持DICOM3.0相关存储标准。 2.5支持DICOM3.0数据压缩算法，支持Jpeg、Jpeg-Lossless、Jpeg2000、Jpeg-LS、Deflate等有损及无损压缩模式。 2.6支持影像存储的生命周期管理。 2.7采用数据库与影像数据分离存储方式，用优化的算法进行数据库管理，保障海量数据存储与检索。 2.8具有影像数据存储状态提示功能。 2.9数据离线又需要诊断时，可随时通过PACS系统读取病人数据。 3.PACS临床发布服务器软包 3.1基于B/S方式的影像分发方式。 3.2支持全面的 DICOM 影像类型，包括：CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、US、ES等。 3.3提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。 4.RIS服务器软件包 4.1支持完整的DICOM Work list工作清单。 4.2使用Linux或Windows操作系统。 4.3使用Oracle或SQL server等大型主流数据库软件。 4.4提供与PACS统一的用户登录和权限管理。 4.5自动将检查数据与影像数据进行对应、匹配。 4.6对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供图形界面工具。 4.7与PACS系统无缝整合，用户可以从报告直接调取影像，也可从影像直接调取报告。 5.放射、CT、核磁登记工作站软件 5.1登记人员在任意工作站上输入自己的ID及密码，进入检查登记预约界面 5.2支持多种信息录入方式(包括病人的基本信息及申请单信息)：支持条码/手工输入病人ID号, 从HIS、体检等系统获取患者电子申请单；同时支持通过扫描仪、数码相机等方式将申请单输入到计算机,保存临床申请信息，并与患者信息、影像对应存档。 5.3支持集中登记、分部门登记两种登记方式；能够进行多部位的同时登记分诊；可进行病人复诊登记 。 5.4进行影像检查登记，并支持三级部位分解登记。 5.5登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人进行复诊。 5.6登记时将中文姓名自动转换为拼音。 5.7提供检查类型及检查部位、费用模板维护功能，保证了检查套餐标准化，降低出错概率，提高检查预约效率。 5.8提供患者资料必填输入项目定制设置。 5.9支持条形码、二维码读取和打印功能，可以自定义条码打印格式和内容，可打印Patient ID和Accession No等信息。 5.10支持申请单高拍仪扫描。 5.11提供登记列表，可查看每月/日、每人所的检查，可依检查种类区分。 6.放射、CT、核磁影像诊断工作站软件 6.1支持多种DICOM3.0标准服务。 6.2可通过网络提供影像的多线程快速查询与调阅，确保在较短的时间内浏览图像，通过开辟内存空间建立转存机制，提高查询与阅图的速度。 6.3采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。 6.4所有诊断工作站都提供CT、MPR功能，支持正交，任意角度显示。 6.5支持患者影像按序列调阅、单组调阅、多组调阅、关键影像调阅，用户根据需要可自行选择。 6.6采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。 6.7支持影像对比显示，可以分窗显示患者影像，可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断 6.8支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理。 6.9系统在显示CT和MR图像时，能够显示定位图像以及定位线，并可以在定位线上直接跟踪到对应的断层。 6.10图像定位线定位功能，可实现定位线到图像，图像到定位线的双向定位。 6.11可使用快捷键调整窗宽/窗位；并允许用户自定义窗宽、窗位组合。 6.12可进行影像局部放大，自由缩放功能，并可以自定义放大倍率。 6.13图像变换：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能 6.14可以将全部图像、当前序列图像、当前图像另存为DICOM或BMP格式。 6.15多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版，如品字型、回字型排列打印。 7.放射、CT、核磁报告工作站软件 7.1实现PACS与RIS系统的单点登录，输入一次用户名和密码即可完成两个系统的登录。 7.2在网络内任意一套工作站上登录都可以进入自己的操作界面，使用授权的功能。 7.3提供常规检查流程与急诊流程。 7.4支持对同一病人一次多部位检查只产生一条记录和一份报告功能；两医生同时写/审报告时，报告列表即时提示。 7.5提供公共诊断语句模版与个人诊断模版，支持模版相互转换。 7.6诊断报告文字信息可随意放大、缩小。 7.7支持诊断结果查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计。 7.8可配置的诊断报告管理机制，放射科医生根据权限具有管理诊断报告的权限，可以修改、审核、拒绝、退回、删除报告)。 7.9提供灵活的报告打印模板，格式和内容可以由医院自己定义。 7.10可以灵活选择报告打印机，支持报告的预览和打印，支持默认打印模板记忆和选择。 7.11提供灵活自定义的图文报告书写和打印。 7.12根据用户的权限、角色显示工作列表。 7.13在报告中提供图像质量评分功能，针对检查进行图像的评估及考核。 7.14支持针对报告的危机值功能。 7.15报告列表、未写报告、未审核报告支持自动刷新功能。 7.16危机值可以与报告信息一起发送临床。 7.17预留通用接口，可将诊断结果回填给HIS或电子病例系统。 7.18影像程序的窗口配置与个人账号进行捆绑。 7.19多个病人图像调出后，可以进行选择性关闭。 7.20影像书写界面下，打印报告“打印机”可选。 8.放射、CT、核磁技师工作站软件 8.1集成患者检查确认的技师工作站，能够及时修改患者基本信息、检查信息。 8.2技师工作站提供叫号环节，技师能够方便呼叫下一患者进行检查。 8.3打印胶片添加医院汉语名字和患者名字。 9.超声内镜登记工作站软件 9.1支持就诊卡/医保卡/条码/手工输入病人ID号, 从HIS、体检、电子病历等系统获取患者电子申请单和自动预约。 9.2支持条码扫描功能，确认患者身份信息。 9.3支持超声设备分组，按检查项目不同进行合理分组。 9.4自动生成各个检查房间的排队队列。 9.5支持分诊区模式的数据管理，将分布在不同业务科室的超声检查设备规划至各自的业务科室，检查业务数据、科室人员、字典数据等分类信息都进行隔离，互不影响各自科室的业务，如：门诊超声、住院超声、体检超声、妇产科超声等。 9.6支持登记台直接呼叫患者到检查与检查室直接呼叫患者到检两种呼叫模式。 9.7登记新病人资料，检查部位能够自由组合。根据登记先后顺序自动排队叫号，可急诊优先和人工干预。 9.8能够从HIS系统获得病人ID、基本信息、诊断信息、检查要求等。 10.超声、内镜图文诊断报告工作站软件 10.1提供配套的高质量医学专业采集卡，可通过超声仪的视频、S-VIDE接口采集图像。支持RGB、DICOM3.0格式采集，并按照DICOM标准格式永久存储。 10.2支持在动态录像的过程中随机进行单帧影像的采集。 10.3支持后台图像采集功能，书写诊断报告的同时采集当前患者的影像，也可随时切换采集下一患者的影像（待检列表中任意患者），保证在做完当前检查而报告还未书写完毕即可开始下一检查，大大提高科室检查效率。 10.4提供诊断语句模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有模板。在模板里具有部位参数自动计算功能，例如：心脏的参数，最后自动计算平均值等等功能。 10.5支持图文报告打印，系统根据医生所选关键影像的数量自动选择合适的图文报告模版。 10.6允许采集任意多幅静态图像，采集的图像实时保存在硬盘，发生断电等情况不会造成图像丢失。 10.7支持图文混排报告，提供报告版式自定义功能，允许报告标体、布局等的定制，支持报告的打印输出。 10.8提供历史检查记录自动检索功能，医生在诊断的同时可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告以及对应的图像。 10.9可以看到此患者的放射、超声、病理的报告和图像资料。可以提取到临床的医嘱，检验的结果等。 10.10提供已经登记未打印报告的患者列表。 10.11提供多种查询条件对已登记、已检查、已打印不同检查状态的快速过滤功能，也可按照门诊、住院、急诊不同患者来源进行一键过滤。 10.12支持在报告书写页面上直接进行患者基本信息的登记，实现快速检查流程。 11.病理登记工作站软件 11.1可按病例库进行分库登记，如组织学（常规）、细胞学、液基细胞、外院送检、肾穿刺、分子病理、器官移植等，用户也可以自定义病例库。 11.2信息录入界面提供常规和用户自定义两种方式。 11.3本地申请单录入，录入过程采用提示选取、拼音代码、数字代码等快速输入方式。 11.4连接HIS，接收临床发送的电子申请单。 11.5产生病理号及病理号条码。 11.6标本签收。 11.7可打印门诊病人回执单、原始申请单底单等。 12.病理取材工作站软件 12.1 取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息。 12.2向诊断工作站提供病例的取材明细、状态及取材医生的信息。 12.3采集大体标本图像，进行大体组织描述。 12.4提供切片工作表打印功能。 13.病理图文诊断报告工作站软件 13.1 切片接收，根据初签医生获取已分配但未接收的患者列表，完成技师和医师的切片交接工作，避免工作流中断。 13.2支持查看患者申请单信息、临床诊断信息、大体标本描述、同名患者查询、历史检查记录。 13.3系统支持按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。可进行冰冻制片时间的统计。可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 13.4系统提供分子病理报告专业格式的设计和使用功能，如针对FISH、EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的基因检测，可定制不同分子病理专业报告形式。 13.5支持细胞学、液基细胞学独立建库，配置定制化的病理号格式。 13.6支持查看患者申请单信息、临床诊断信息、同名患者查询、历史检查记录。 13.7支持补充报告、延期报告。 13.8 支持实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。支持患者单一采图或批量采图。 13.9随访标记，系统会自动进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 13.10 病例收藏，根据实际需要和权限，医生将报告添加到科室收藏夹或我的收藏夹，随时查看报告。 13.11系统提供专用报告打印界面： a)所有开放打印的诊断报告，包括所有组织库审核报告、冰冻报告、延期报告、特检报告等。 b)设置每张报告的犹豫期。 c)设置每张报告的打印份数。 d)设置打印时间设置。 14.PACS对标电子病历六级的缺项的开发 14.1支持通过系统/短信方式将检查结果危急值主动通知门诊医师和护士。 14.2 支持执行检查前核对患者身份信息，信息不对应时有提醒功能。 14.3支持检查数据与患者信息自动校验功能 。 14.4支持记录检查测量值时，对测量值的合理范围有自动判断和提醒功能。 14.5支持记录检查测量值时，对测量值的注释说明有自动判断的合理词汇范围。 14.6支持医师/技师书写检查报告时可以引用患者临床诊疗信息。 14.7支持医师/技师书写检查报告时可查询和引用其他临床部门信息。 14.8支持记录检查报告访问信息。 14.9支持查看检查报告访问日志。 14.10支持检查科室对以上过程信息的跟踪和内容管理。 14.11支持检查科室对图像进行注释说明。 14.12 PACS对标互联互通五级的缺项的开发 14.13状态信息交互服务 检查申请单执行状态信息更新、查询：检查状态信息更新、查询。 14.14术语注册、查询服务 检查术语注册、更新和查询。 14.15预约信息交互服务 号源排班信息新增、更新、查询。 检查预约状态信息新增、更新、查询。 |
| 5 | 系统集成 | 与黄雁村院区集成范围及深度保持一致 |
| 6 | 硬件运行环境要求 | 与黄雁村院区保持一致 |
| 7 | 三级等保要求 | 满足三级等保要求。 1. PACS中心应用服务器软件、PACS影像归档存储服务器软件、PACS临床发布服务器软、RIS服务器软件的提供： （1）不易被冒用的身份鉴别功能。 （2）访问控制功能。 （3）安全审计功能。 （4）终端资源控制功能。 （5）恶意代码防范等功能。 2.各医技科室应用软件的提供： （1）身份鉴别功能。 （2）安全审计功能。 （3）通信完整性功能。 3.提供数据备份和恢复功能，保证检查数据报告、影像的完整性。 |
| 8 | 售后维保服务及培训 | ## 与黄雁村院区本项目统一进行维保。 ## 1.售后服务 1.1服务宗旨 全方位365×7×24小时服务体系，项目验收合格后，提供一年免费维护服务。技术人员进行驻场服务并与陕西省人民医院西咸院区信息延伸系统建设项目进行统一维保。 ### 1.2服务方式 售后服务方式分为三种，电话/邮件服务方式、远程（视频）服务、驻场工程师现场服务方式。 （1）电话/邮件服务方式：客户将问题以电话/邮件的形式反馈到项目售后责任人或者公司客户服务部，售后责任人通过与客户的电话交流或邮件沟通对问题进行排查并解决问题。 （2）远程（视频）服务：客户将问题以电话/邮件的形式反馈到项目售后责任人或者公司客户服务部，售后责任人采取远程（视频）方式同客户交流并解决问题。 （3）驻场工程师现场服务方式：在服务期提供一名驻场工程师提供现场技术服务。 1.3响应时间 30分钟内电话响应，1小时后按排工程师到达现场，到达后4小时排除故障。 #### 服务响应 （1）系统出现严重故障，系统不能正常运转。业务处理严重，业务流程不能正常进行，出现此类问题时，在30分钟内做出响应，安排人员前往现场，到达现场后4小时内排除故障，12小时内完成应急解决方案，达到业务科室业务流程科运转状态。 （2）系统出现故障，影响了部分业务处理，但未导致整体业务流程不能运转，出现此类问题时，要在30分钟内做出响应，提供远程技术培训支持服务，在1小时内无法解决后，安排工程师前往现场，到达现场后4小时内排除故障，达到业务科室业务流程科运转状态。 （3）系统能够正常运行，业务流程无影响。因业务需求需调整配置或操作使用需提供指导，此类问题在30分钟内做出响应，并提供远程技术培训支持服务，如远程技术培训支持无法解决，安排工程师前往现场，到达现场后4小时内排除故障。 （4）随着医院业务的发展，系统使用的不断深入。医院会提出系统完善与修改建议。对于此类问题需医院提出书面申请，在接到医院书面申请后2个工作日内安排与医院协商具体的解决办法与时间安排。 ## 2.培训 2.1培训对象 为了保障产品的顺利建设和高效运行，需要对业务系统自上而下，针对不同对象，展开不同层次、不同方式的各种培训。 不同的培训对象，培训的侧重点也不相同.根据本项目的内容和特点，与本项目有关的培训对象分为四个层面的培训：系统管理员全程培训；管理层结合管理方式的使用培训；关键岗位的系统功能全面培训；终端业务操作人员的使用操作培训。 （1）系统管理人员的知识水平和操作技术直接影响信息系统的运行质量和工作效率。系统维护管理人员负责系统运行的维护工作，对他们进行完整的系统的培训，对于系统的正常运行，起着非常关键的作用。通过系统管理员培训，使其能安装、调试、配置、修改、运行使用、维护及升级医疗卫生管理信息系统。本项目的系统管理人员主要由信息处工作人员和各医技科室信息管理员组成。 （2）由于各级管理人员处在办事流程和系统使用的关键点，同时也考虑管理人员的工作特点，我们专门对各级管理组织培训，培训内容有计算机使用知识、系统运行概况、系统使用方法等内容。本项目的各级管理人员指各业务科（处）室领导及业务主管人员。 （3）针对关键岗位人员进行的系统功能全面培训，是实现所有终端用户均能熟练使用系统的关键步骤，我们针对关键岗位的培训，在进行细致入微的培训的同时，增加了使用考核，确保关键岗位小组成员回到岗位上，能够很好的指导其他同事使用好系统。 （4）业务操作人员是本系统的最主要服务对象，也是最终使用对象。通过对业务操作人员的培训，使其能熟练地使用系统，准确有效地处理业务，提高办公效率。 2.2培训内容 本产品需要进行软件的管理、全面的产品使用培训、运行与维护管理内容培训、故障处理、日常系统维护等内容，包括针对系统管理员全程培训；管理层结合管理方式的使用培训；关键岗位的系统功能全面培训；终端业务操作人员的使用操作培训。为此，需要针对系统实施的不同阶段，提供不同人员的培训。通过培训应使各类用户能独立进行相应应用与管理、故障处理、日常维护等工作，确保系统能正常安全运行。 （1）产品部署阶段 在此阶段将对相关的管理人员、业务人员、技术人员等进行有关标准规范、需求开发方法、测试方法、有关应用技术的培训，以便系统组织和开发测试的顺利进行。 （2）系统上线前的培训 对其所有相关人员进行相关的培训，包括系统管理人员和业务人员。对系统管理人员进行安装配置、日常管理及故障处理等的培训，以帮助客户顺利完成系统安装配置及运维工作；对相关业务人员进行系统使用功能培训。 2.3培训质量保障 为保障系统培训效果，能够为用户提供优质的培训课程，能够让技术管理员得到专业的技术软件性能介绍。须采取多种方式的保障措施，确保培训取得良好的效果。 （1）专业的培训队伍 安排经验丰富的资深教员、管理人员以及客户方负责培训事务的领导共同组成。这支队伍的职责是：制订培训计划安排培训、监督培训实施、定期汇报培训实施状况。 （2）主管部门培训效果监管 在培训工作当中，须成立专门的监管小组配合医院领导对培训过程进行监督、评价和反馈指导。以电话回访的方式进行效果抽查，主要抽查对象为参加过培训的医生和技术负责人。 （3）服务保障 建立微信群，提供专业的客服人员、技术人员，对用户使用过程中的问题实时响应，协助客户解决各类问题，确保系统能够准确应用。 （4）培训成绩考核 培训完毕后进行考核，填写培训考核成绩表。 （5）培训结果评估 培训结束后，由学员对培训结果进行打分，客户方培训组织部门进行汇总统计，我司根据评估情况改进以后的培训计划。 （6）培训结果备案 客户方培训组织部门根据培训评估结果，在我司培训前提交的“培训方案”表中填写“培训结果评价”内容和意见建议，由项目经理提交公司项目管理部门分析、备案，并作为对培训师的考核标准之一。 #### （7）反馈机制 为了保证培训质量，真正达到培训目标，我公司通过以下措施对培训工作进行考核，并及时将培训过程发现的问题及培训效果反馈回公司，以便持续改进 |
| 9 | 应用安全检测要求 | 安全测试内容要求：渗透测试内容应针对本次项目所涉及的应用内容进行。包括但不限于资产发现、漏洞扫描、渗透测试和整改修复四个部分。 1.资产发现：基于网络扫描、搜索引擎、互联网基础数据引擎主动探测用户在互联网上暴的资产，可以形成明确的资产清单。 2．漏洞扫描：对重保系统的服务器、终端、网络设备、安全设备、网站及应用系统进行扫描，发现可能存在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上的缺陷。 3．渗透测试：按照Web安全、网络传输安全、业务逻辑安全、中间件安全、服务器安全等五个类别进行渗透测试。包括常见漏洞（如：SQL注入、弱口令、跨站脚本攻击XSS、XML 外部实体XXE注入、跨站点伪造请求CSRF、任意文件下载或读取、任意目录遍历等）、框架类漏洞（如：spring漏洞、struts2漏洞、ThinkPHP漏洞、java反序列化漏洞等）、最新披露的热点漏洞（如：shiro反序列化、Weblogic反序列化漏洞、Apache Log4j 反序列化代码执行、微软server服务器远程命令执行漏洞等）。 4．整改复查阶段：针对已发现的安全风险的进行修复后复查，确保消除安全隐患。 |
| 第二部分 提升优化功能部分 |  |  |
| 1 | 提升优化功能 | 1.1支持通过系统/短信方式将检查结果危急值主动通知门诊医师和护士。 1.2支持执行检查前核对患者身份信息，信息不对应时有提醒功能。 1.3支持检查数据与患者信息自动校验功能 。 1.4支持记录检查测量值时，对测量值的合理范围有自动判断和提醒功能。 1.5支持记录检查测量值时，对测量值的注释说明有自动判断的合理词汇范围。 1.6支持医师/技师书写检查报告时可以引用患者临床诊疗信息。 1.7支持医师/技师书写检查报告时可查询和引用其他临床部门信息。 1.8支持记录检查报告访问信息。 1.9支持查看检查报告访问日志。 1.10支持检查科室对以上过程信息的跟踪和内容管理。 1.11支持检查科室对图像进行注释说明。 2.1互联互通服务功能 （1）状态信息交互服务 - 查申请单执行状态信息更新、查询。 - 查状态信息更新、查询。 （2）术语注册、查询服务 检查术语注册、更新和查询。 （3）预约信息交互服务 - 号源排班信息新增、更新、查询。 - 检查预约状态信息新增、更新、查询。 2.2信息安全情况 （1）数据安全 数据传输进行加密处理，关键数据可追溯 （2）隐私保护 提供许可指令管理服务，以确定患者或个人的许可指令是否允许或限制这些检查数据的公开。 2.3应用建设情况及利用情况 （1）公众服务应用系统建设情况及利用情况 - 患者自助终端，包括的功能：□自助报到□自助检查预约 - 患者线上服务，包括的功能（院端主动推送）： □诊疗情况告知（如：危急值信息等） □等候状态告知（如：候诊、检查等） □检查注意事项 （2）医疗服务系统应用系统建设情况及利用情况 - 提供重点业务闭环管理：□危急值闭环管理 - 临床知识库建设情况：□辅助检查知识库 （3）新技术应用情况 其他新技术应用情况：□影像 AI 2.4平台联通业务范围 （1） 平台联通业务 - 接入平台的临床服务系统的接入情况,接入的系统包括：□医学影像系统 □超声管理系统□内镜管理系统□病理管理系统□核医学管理系统 - 接入平台的医疗管理系统的接入情况,接入的系统包括：□危急值管理系统 □预约管理系统 （2）平台外联通业务 医院信息平台是否接入上级信息平台，如是与上级已联通的业务包括：□区域病理共享 □区域影像共享 |

# 第四部分  合同范本（仅供参考）

政府采购合同

（以下简称甲方）         采购，在          的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的项目名称、服务内容、服务标准组织服务，确保各项服务达到要求，同时乙方做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元）

说明：

- 合同总价包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：甲方结算，在付款前，必须开具发票给甲方。

（二）付款方式：

（1）合同签订后，采购人支付合同金额的40%作为预付款；

（2）项目验收合格后，采购人支付合同金额的50%；

（3） 剩余合同金额的10%分三次支付，验收后第一年支付3%，验收后第二年支付3%；验收后第三年支付4%。

四、项目实施条件

（一）项目实施地点：陕西省人民医院指定地点。

（二）项目完工期：分两部分完成，第一部分：延伸部分要求在接到甲方通知之日起1个月内完成；第二部分：提升优化功能部分要求在接到甲方通知之日起3个月内完成。

（三）质保期：三年，到期后与原项目维保一起进行，另行招标。

五、质量保证

（一）乙方应当保证服务内容质量完全符合合同规定的要求，并对服务内容质量问题负责。

（二）采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

六、技术服务

（一）技术资料：

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，陕西省人民医院有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

八、验收

由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

九、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方         一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）单一来源采购文件、响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以单一来源采购文件、响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         				   单位名称：

地   址：  	       				   地    址：

法人代表：                         法人代表：

联系电话：               			联系电话：

开 户 行：         					开 户 行：

账    号：             			 	账    号：

签订日期：   年   月   日

第五部分  响应文件格式

供应商应按照单一来源采购文件要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读单一来源采购文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。

项目编号：KY2022-1-060

（正本或副本）

陕西省人民医院西咸院区信息系统建设- PACS管理系统

响应文件

供应商全称（公章）：

时  间：

目   录

第一部分   谈判响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   谈判响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-1-060号单一来源采购文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照单一来源采购文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据单一来源采购文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本     份，副本     份及电子版响应文件（U盘）壹份。

4、我方按单一来源采购文件要求交纳谈判保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实单一来源采购文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7、成交后按照本单一来源采购文件规定向贵方交纳成交服务费。

8、我方的响应文件自谈判之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年    月    日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                                                      单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 谈判报价 | 项目完工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                 共   页，第   页

（供应商根据项目情况编制此表，须包含完成本项目的所有内容）

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈 判 要 求 技 术 指 标 | 谈 判 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按项目的实际技术参数，逐条对应单一来源采购文件的“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 单一来源采购文件要求 | 响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括项目完工期、质保期、项目实施地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  供应商资格条件证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：         ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关单一来源采购文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判之日起计算有效期为     日历日。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：            职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自谈判之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  谈判方案说明

一、供应商企业简介。

二、供应商根据采购内容，自主编写方案说明。

三、供应商认为有必要说明的问题。

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目实施问题的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件及业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

附件：谈判保证金交纳凭证/保函

谈判保证金交纳凭证/保函

第六部分   封袋正面标识式样

响应文件封袋正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）：

日      期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版响应文件封袋正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）：

日      期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710068

电    话：029-81206622

网    址：http://kyzb.com.cn

开户银行：交通银行西安甜水井街支行