用户需求书

**一、产品名称：**新生儿一次性奶瓶

**二、采购数量：**本次采购为两年的用量，单品价格不得超过1.20元（总金额150万，按照成交单价折算成单品数量，直至合同总价款用完为止）

**三、生产厂家要求：**产品生产厂房净化标准达到国家规定标准，产品灭菌设备，奶瓶专业生产设备符合国家要求。

**四、奶瓶参数要求：**

1、容量：100ml；

2、包装：纸塑独立包装；

3、包装内容：产品注册号、生产许可证号、生产执行标准，产品名称，规格，数量，消毒方式，有效期，生产日期及标签，制造商名称及相关信息；

4、食品包装用聚丙烯成型品卫生标准GB9688-（现行最新标准）；

5、奶嘴材质：食品级液体硅胶，安全无毒，无色透明；

6、橡胶奶嘴卫生标准GB4806.2-（现行最新标准）；

7、奶瓶材质：聚丙烯（PP）不含双酚A，耐高温，无异味，硬度高，无色透明，易观奶质，瓶侧有100ml刻度标示，使用方便；

8、食品接触材料、高分子材料、食品模拟物中2.2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定GB/T23296.16-（现行最新标准）；

9、食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯（塑化剂）的测定GB/T21928-（现行最新标准）；

10、必须提供样品及彩图；

11、提供产品生产工艺流程；

12、所有灭菌净化测试结果需高于国家现行标准，并提供检测报告；

13、提供产品省级及省级以上检验报告：检测跌落性能，迁移量，高锰酸钾消耗量，重金属（以Pb计）。

省级以上机构提供的检测报告：原材料中的聚丙烯树脂，符合国际GB4806.6-（现行最新标准），感官要求色泽正常，无异味，无洁物等。理化指标正乙烷提取物（回流2h）≤2。

国家环保产品质量监督检验中心提供的检测报告：国标GB31604.10-（现行最新标准）双酚A偏移量，国标GB31604.30-（现行最新标准）邻笨二甲酸酯迁移量≤0.001mg/kg。

15、在两年的服务期内，按照采购人的要求和指定供货地点，采购人每次要求供应商提供货物时，供应商必须在3天内将货物送达指定地点；

16、供应商需自报项目质保期；

17、供货商所供物资需按规定时间和数量供货，货物送达采购人指定地点并经验收合格。

**五、付款方式：**

月底前必须及时提供当月所供物资等额增值税发票，次月20日前由甲方向乙方银行转账支付上月款项。如遇节假日，顺延至下一个工作日。