**陕西中医药大学附属医院剪切波弹性成像超声诊断系统采购项目**

1. **采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **数量** | **单位** | **总预算****（万元）** |
| **剪切波弹性成像超声诊断系统** | **1** | **套** | **350** |

**二、剪切波弹性成像超声诊断系统主要配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机成像系统 | 1 | 套 |
| 2 | 介入穿刺相控阵探头（含穿刺架一套） | 1 | 把 |
| 3 | 腹部凸阵探头（含穿刺架一套） | 1 | 把 |
| 4 | 小器官线阵电子探头（含穿刺架一套） | 1 | 把 |
| 5 | 超高频线阵电子探头（含穿刺架一套） | 1 | 把 |
| 6 | 心脏相控阵探头 | 1 | 把 |
| 7 | 超声工作站 | 1 | 套 |
| 8 | 超声检查专用升降床 | 1 | 套 |
| 9 | 超声专用医师椅 | 1 | 套 |
| 10 | UPS延时稳压电源 | 1 | 套 |
| 11 | 超声造影离线正版分析软件 | 1 | 套 |
| 12 | 笔记本电脑（软件安装使用正常） | 2 | 部 |
| 13 | 设备维护专用工具 | 1 | 套 |
| 14 | 中文操作手册 | 1 | 套 |