包2：光刻机

一、采购内容及清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光刻机 | 1 | 套 |

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光刻机 | 高精密单面光刻机的组成由主机（含机体和工作台），对准用单筒显微镜， 高均匀性曝光头，带无油型真空泵一台。设备能真空吸附 5" ×5"方形掩板,对版的厚度1～3mm。 设备能适用于Φ100mm 圆形基片；基片厚度≤5mm；曝光面积：Φ100mm ，曝光不均匀性≤±4%，曝光强度：≥5mw/ cm²（此指标用紫外光 源 I 线 365nm 测量）；接触式曝光机，曝光分辩率：真空≤2μm，对准精度≤2μm；带套刻功能。 |