政府采购项目

项目编号：ZMZB2022GCDX-329

西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

公开招标文件

陕西卓佲项目管理有限公司

2022年11月

目   录

第一部分  公开招标公告	1

第二部分  供应商须知前附表	7

第三部分  供应商须知	13

第四部分 评标方法	26

第五部分  采购要求	30

合同包1：生物工程专业实验室提升建设	30

合同包2：扫描探针显微镜（原子力显微镜）	38

第六部分  合同条款	42

第七部分  投标文件格式	46

第一部分 投标函	48

第二部分 报价一览表	49

第三部分 商务及技术响应说明	51

第四部分 供应商资格要求	53

第五部分 供货方案	63

第六部分 质量保证	64

第七部分 验收方案	65

第八部分 售后服务	66

第九部分 培训方案	67

第十部分  业绩一览表	68

第十一部分 供应商认为有必要说明的其他问题	69

附件一、封袋正面标识式样	70

附件二、中小企业声明函	72

附件三、残疾人福利性单位声明	76

附件四、监狱企业证明文件	76

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	76

附件六、质疑函范本	77

附件七、保证金退还账户信息确认表	79

# 第一部分  公开招标公告

项目概况

纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目招标项目的潜在投标人应在西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室获取招标文件，并于2022年12月15日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZMZB2022GCDX-329

项目名称：纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：1545000.00元

采购需求：

合同包:1(生物工程专业实验室提升建设):

合同包预算金额：745000.00元

合同包最高限价：745000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学专用仪器 | 生物工程专业实验室提升建设仪器设备 | 1（项） | 详见采购文件 | 745000.00 | 745000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后到该项目质保期结束（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包:2(扫描探针显微镜（原子力显微镜）):

合同包预算金额：800000.00元

合同包最高限价：800000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 教学专用仪器 | 扫描探针显微镜 | 1（项） | 详见采购文件 | 800000.00 | 800000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后到该项目质保期结束（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(生物工程专业实验室提升建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）；

（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

合同包2(扫描探针显微镜（原子力显微镜）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）；

（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(生物工程专业实验室提升建设)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

（2）财务状况证明：供应商提供2021年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）税收缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；

（8）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应出具中小企业声明函；

（9）本项目不接受联合体投标。

合同包2( 扫描探针显微镜（原子力显微镜）)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

（2）财务状况证明：供应商提供2021年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）税收缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；

（8）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应出具中小企业声明函；

（9）本项目不接受联合体投标。

#### 三、获取招标文件

时间：2022年11月24日至2022年12月01日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室

方式：现场获取

售价：300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月15日 14时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室开标室

开标地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

（1）时间：上午09:00--12:00，下午13:30--17:00（工 作 日），现场购买招标文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章，售后不退，谢绝邮递。（2）在采购文件获取时间内通过电子邮箱发送电子版报名资料的方式获取采购文件，供应商出具的对领取人的授权委托书或介绍信以及领取人的身份证，加盖公章后以扫描件形式发送至shanxizhuoming_zb@163.com邮箱（邮件标题命名格式为“供应商名称+联系人+联系电话+项目名称”，标书费现金或银行转账支付）。招标文件将通过邮箱发送，无须现场购买。（3）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。（4）招标文件售价：300元/每包

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安工程大学

地址：西安市碑林区金花南路19号

联系方式：龙老师 029-62779082

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室

联系方式：029-88440695

###### 3.项目联系方式

项目联系人：董菊莉 杜华龙 米文佳 张倩

电话：029-88440695

陕西卓佲项目管理有限公司

2022年11月24日

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | 基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （二）特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； （2）财务状况证明：供应商提供2021年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （4）税收缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证； （8）本项目为专门面向中小企业采购，供应商应出具中小企业声明函； （9）本项目不接受联合体投标。 以上项为资格审查必备资质。投标文件的正本和全部副本必须附上述资格证明文件，缺少其中一项或某项达不到公开招标要求，其投标文件按无效文件处理。（开标现场携带相关原件及供应商代表身份证备查） |
| 2 | 符合性审查 | 有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理。 供应商名称与购买公开招标文件时登记的供应商名称不符的或字章不一致的； 投标报价超过采购预算或最高限价； 交货期不满足招标文件要求； 质保期不满足招标文件要求； 投标文件的数量、签署、盖章、装订不符合招标文件要求； 投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 供应商未按照招标文件要求缴纳保证金或保证金缴纳少于招标文件要求的； 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的； 投标文件响应的主要标的数量出现漏项或与采购要求不符的； 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 3 | 商务条款 | 1、交货期： 合同包1：合同签订后15日历日内； 合同包2：合同签订后15日历日内； 2、质保期： 合同包1：验收合格后3年； 合同包2：验收合格后3年； 3、交货地点：西安工程大学指定地点； 4、付款方式： （1）本项目为专项贷款项目，为保证资金支付，中标人需在中标结果公告发布后5个工作日内办理采购人、贷款银行、中标人三方共管账户。 （2）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金（可以使用支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交）。 （3）合同签订后采购人将100%合同价款转入共管账户。 （4）所有设备（货物）到达采购人指定地点，安装、调试完毕并验收合格后、通过共管账户向中标人一次性支付100%合同款。 （5）验收合格后，无异议，中标人提交申请，使用部门签字确认后退还履约保证金。 注：商务条款为实质性响应条款，不允许负偏离。 |
| 4 | 投标保证金 缴纳 | 1、保证金的缴纳： 合同包1：人民币壹万肆仟元整（¥14000.00元） 合同包2：人民币壹万陆仟元整（¥16000.00元） 缴纳截止时间：同投标文件递交截止时间一致 投标保证金应当以银行转账（公户）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（注投标保证金须以供应商名称汇款），且应在开标前致电代理机构财务部门确认投标保证金到账情况。 户名：陕西卓佲项目管理有限公司 开户行名称：中国光大银行西安太白路支行 账号：78590188000191476 咨询电话：029-88440695财务高老师 转账摘要：工程大学-329合同包 投标保证金 保证金的退还 2.1未成交的供应商在退取投标保证金时，须携带以下资料办理到代理机构的财务部门办理: 保证金汇款凭证复印件加盖公章； 保证金退还信息确认表（加盖公章）见附件七。 供应商可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与投标保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在开标后将以上资料盖章扫描件发送至邮shanxizhuoming_zb@163.com并致电告知。 2.2中标供应商在退取投标保证金时，除携带上述资料外还需携带与采购人签订的采购合同。 |
| 5 | 备选方案 | 不允许 |
| 6 | 投标 有效期 | 法定代表人授权书期限及投标文件有效期为从开标之日起有效期为90日历天。 |
| 7 | 投标货币及报价 | 供应商应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为货币，以元为报价单位，保留小数点后两位（不进行四舍五入）。 投标总报价是指设备到达使用地点、验收合格达到正常使用条件前的所有费用，包括但不限于以下费用：货物价值、安装调试费、国内外运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、人工费、税金等。 供应商应在投标文件中的开标一览表上按招标文件规定要求填写，并由法定代表人或被授权人代表签署；任何有选择的报价不予接受。 开标一览表与分项报价表中的价格，在合同执行过程中，均不得以任何理由变更。 采用综合评分法的，最低报价不是中标的唯一依据。 |
| 8 | 投标文件份数及装订要求 | 1、投标文件正本壹份、副本肆份、开标一览表壹份、电子文档壹份； 2、正、副本分别胶装装订成册，逐页标注连页码，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份，PDF版本需为正本签署盖章扫描件）、报价一览表（用于开标唱标单独提交的“报价一览表”应为原件）。 3、所有的副本可以为正本的复印件。 |
| 9 | 投标文件的签署 | 供应商在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。 |
| 10 | 投标文件的密封 | 1、密封要求： 开标一览表单独密封递交； 电子文档单独密封递交； 所有正本单独密封递交，也可分册密封递交； 所有副本单独密封递交，也可分册密封递交； 2、在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应密封完整（密封以不泄露供应商商业机密、投标文件内容为标准，封面标识见招标文件附件一），如果未按上述规定进行密封，供应商的投标文件有权被拒绝。 3、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 4、本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，需配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。 5、拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。 |
| 11 | 评分标准 | 综合评分法（详见第四部分） |
| 12 | 进口产品规定 | 不允许采购进口产品 |
| 13 | 现场勘查 | 不组织 |
| 14 | 代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的标准计算。 供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |
| 15 | 分包 | 本次采购采用分包形式，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目任一包进行投标，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效响应文件处理。 |
| 16 | 核心产品 | 合同包1：PCR仪 合同包2：扫描探针显微镜（原子力显微镜） |
| 17 | 项目属性 | 货物招标 |
| 18 | 所属行业 | 所有标的所属行业为工业。 |
| 19 | 是否专门面向中小企业 | 是 |
| 20 | 是否允许大中企业 向小微企业分包 | 否 |
| 21 | 供应商 提出质疑的时间、形式 | 时间：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面； 环节：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 22 | 对供应商提出质疑 答复时间、形式 | 时间：自收到供应商质疑函之日起7个工作日内 形式：书面 |
| 23 | 供应商信用信息查询截止时点 | 投标文件递交截止日，由采购人和采购代理机构共同查询。 |
| 24 | 非实质性偏离 | 允许 |
| 25 | 其他 | 采购文件与媒体发布的采购公告不一致时，以公告为准；正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

# 第三部分  供应商须知

## 一、总 则

### 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

1.2 本次采购采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 合格的供应商

2.1供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.3供应商存在下列情形之一，其投标文件按无效文件处理。

（1）与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参与同一合同项下的其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（期限届满的，可以参加政府采购活动）。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

### 费用

供应商必须从代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

## 招标文件

### 招标文件的构成

1.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- 公开招标公告；

- 供应商须知前附表；

- 供应商须知；

- 评标方法；

- 采购要求；

- 合同条款；

- 投标文件格式。

1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

### 招标文件的澄清

2.1 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

2.2 采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便供应商对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

### 招标文件的解释权归代理机构

### 落实的政府采购政策

5.1节能产品、环境标志产品

供应商所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

供应商可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

5.2中小企业

如项目专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于中小企业，视为中小企业；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，视为中小企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二）。

如项目非专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于小微企业，符合小微企业政策条件。在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业，符合小微企业政策条件；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，视为小微企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。货物和服务项目，对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。工程项目，对小型和微型企业的价格给予3%～5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.3依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，在评审时享受小微企业政策。未提供或出具证明文件的单位不符合相关要求的，不视为小微企业。

5.4依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，在评审时享受小微企业政策。未提供的不视为小微企业。

残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

供应商提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》存在明显错误的，评标委员会可以要求供应商作出澄清；澄清后，符合小微企业条件的，供应商可以享受价格扣除优惠政策；否则，不享受价格扣除优惠政策。

享受中小企业扶持政策的供应商可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。

政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

5.5 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）。

5.6供应商有融资、担保需求的：《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

## 三、投标文件

### 投标文件的编制

供应商需依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，具体内容参见“第七部分 投标文件格式”。

投标文件规格幅面（A4），推荐采用双面打印，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

### 投标报价

详见供应商须知前附表。

### 投标货币

详见供应商须知前附表。

### 投标保证金

4.1 投标保证金按照供应商须知前附表要求缴纳。

4.2 未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

4.3 发生下列情形之一的，代理机构将不予退还供应商缴纳的投标保证金：

- 投标有效期内供应商撤销其所投投标文件的；

- 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- 供应商企图影响开标、评标的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，供应商不与采购人签订合同的；

- 由于中标人原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

- 投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

- 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

- 供应商未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

### 投标有效期

投标有效期见供应商须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

### 投标文件的装订、签署和密封

6.1 投标文件的装订

详见供应商须知前附表。

6.2 投标文件的签署

详见供应商须知前附表。

6.3 投标文件的密封

详见供应商须知前附表。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件递交

1.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3代理机构不接受邮寄的投标文件。

1.4 无论供应商中标与否，其投标文件恕不退还。

### 投标文件的修改和撤回

2.1 供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)。

2.2 供应商撤回投标的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。

2.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、 开标、评审、定标

### 开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收供应商递交的投标文件，主持开标会议，邀请供应商参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将供应商的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“报价一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经供应商代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的报价一览表为准。

1.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

- 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价金额精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

- 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

- 投标文件单独密封递交的报价一览表与正本不一致的，以单独密封递交的报价一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 评标委员会

2.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

2.1.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.1.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.1.3按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2.1.4对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.1.5参与评标结果报告的起草；

2.1.6配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；

2.1.7配合财政部门处理投诉工作；

### 投标文件初审

3.1 供应商的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，资格审查内容详见供应商须知前附表。

3.2 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见供应商须知前附表。

3.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

### 投标文件澄清

4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求供应商对其投标文件进行澄清。

4.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，供应商将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 评标

5.1评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐1～3名中标候选人；若有两个或两个以上供应商得分相同，供应商名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

5.3评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评标办法”。

### 定标

6.1代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；

6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后2个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

## 六、签订合同

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

## 七、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 、质疑函应当包括下列主要内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

4、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5、 质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6、 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。

7、质疑受理部门：陕西卓佲项目管理有限公司。

质疑受理电话：029-88440695。

8、提交质疑函地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室。

9、本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

10、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

11、质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

# 评标方法

本次评标方法采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为报价、技术、业绩、服务等以及对招标文件的响应程度。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值四舍五入后保留到小数点后两位。

合同包1评审标准：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 政策性优惠详见下列评审标准备注 |
| 2 | 技术指标和配置35% | 35 | 根据投标人提供的技术偏离表及相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料），经评审专家审定得分。 1、基本分（25分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得25分；参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 2、加分（5分）：在基本分的基础上，投标设备参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，根据响应程度进行相应加分，参数每正偏离一项加1分，最多加5分。优于指标须有佐证材料，否则不予加分。 | 采购要求中要求提供证明材料进行佐证的，未提供的将被视为负偏离。 |
|  |  |  | 针对本项目所投设备选型科学合理、功能齐全，规格、型号，配套设施完整，技术资料齐全，并附有详细的耗材及配件清单，完全满足采购人要求的计4.1-5 分；配套设施基本完整、齐全，附有的耗材及配件清单基本全面，基本满足采购人要求的计 2.1-4 分；配套设施不完整，清单未完备计0.1-2分，未提供的不计分。 |  |
| 3 | 供货方案6% | 6 | 根据供应商针对本项目提供的供货方案，有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输及派送措施，方案科学合理、可行、全面得4.1-6分；方案基本合理可行得2.1-4分，方案欠缺、不利于实施得0.1-2分，未提供的不得分。 |  |
| 4 | 质量保证5% | 5 | 设备进货渠道正规，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品合法来源渠道证明文件，完整计5分，有缺漏项计 0.1-4.9分；未提供的不计分。 |  |
| 5 | 验收方案5% | 5 | 根据供应商针对本项目提供项目验收方案（包括但不限于验收目的、验收方法、验收步骤、验收流程等），验收方案内容详细、全面、合理、可操作性强，计4.1-5分；验收方案内容基本合理、较全面、可操作性较强，计2.1-4分；验收方案内容有遗漏、不合理，计0.1-2分；未提供不计分。 |  |
| 6 | 售后服务8% | 8 | 提供售后服务方案（包含售后服务机构承诺、售后服务保障措施、人员配置安排计划、故障处理响应时间安排计划、质量保证期限及质量保证的范围承诺、应急处理等）。方案完整详细、可操作性强、合理、可行，符合且能有效提升实际需求，计6.1-8分；方案完整，与实际需求有偏差，计3.1-6分；方案内容不完整，响应有缺项，与实际需求不符，计0.1-3分；未提供不计分。 |  |
| 7 | 培训方案5% | 5 | 根据供应商提供的培训方案及培训效果保证措施等进行综合评分，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间、培训的内容、方式、次数等，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。方案完整详细、可操作性强、合理、可行，符合且能有效提升实际需求，计4.1-5分；方案完整，与实际需求有偏差，计2.1-4分；方案内容不完整，响应有缺项，与实际需求不符，计0.1-2分；未提供不计分。 |  |
| 8 | 业绩5% | 5 | 评标委员会根据投标人提供的2019年7月1日至今所投同类业绩（以合同签订日期为准，仅限投标人本身，提供合同复印件加盖公章）进行评定，每份计1分，最高计5分。 | （原件开标现场携带备查） |
| 9 | 节能环保1% | 1 | 供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，提供有效期内的节能产品证书，每提供1项得0.5分，属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，提供有效期内的环境标志产品证书，每提供1项得0.5分。（备注：以《中国政府采购网》颁布品目清单为准。） |  |

合同包2评审标准：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 政策性优惠详见下列评审标准备注 |
| 2 | 技术指标和配置35% | 35 | 根据投标人提供的技术偏离表及相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料），经评审专家审定得分。 1、基本分（25分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离的得25分；参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 2、加分（5分）：在基本分的基础上，投标设备参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的，根据响应程度进行相应加分，参数每正偏离一项加1分，最多加5分。优于指标须有佐证材料，否则不予加分。 | 采购要求中要求提供证明材料进行佐证的，未提供的将被视为负偏离。 |
|  |  |  | 针对本项目所投设备选型科学合理、功能齐全，规格、型号，配套设施完整，技术资料齐全，并附有详细的耗材及配件清单，完全满足采购人要求的计4.1-5 分；配套设施基本完整、齐全，附有的耗材及配件清单基本全面，基本满足采购人要求的计 2.1-4 分；配套设施不完整，清单未完备计0.1-2分，未提供的不计分。 |  |
| 3 | 供货方案6% | 6 | 根据供应商针对本项目提供的供货方案，有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输及派送措施，方案科学合理、可行、全面得4.1-6分；方案基本合理可行得2.1-4分，方案欠缺、不利于实施得0.1-2分，未提供的不得分。 |  |
| 4 | 质量保证5% | 5 | 设备进货渠道正规，确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，根据投标人提供的所投产品合法来源渠道证明文件计5分。 |  |
| 5 | 验收方案5% | 5 | 根据供应商针对本项目提供项目验收方案（包括但不限于验收目的、验收方法、验收步骤、验收流程等），验收方案内容详细、全面、合理、可操作性强，计4.1-5分；验收方案内容基本合理、较全面、可操作性较强，计2.1-4分；验收方案内容有遗漏、不合理，计0.1-2分；未提供不计分。 |  |
| 6 | 售后服务8% | 8 | 提供售后服务方案（包含售后服务机构承诺、售后服务保障措施、人员配置安排计划、故障处理响应时间安排计划、质量保证期限及质量保证的范围承诺、应急处理等）。方案完整详细、可操作性强、合理、可行，符合且能有效提升实际需求，计6.1-8分；方案完整，与实际需求有偏差，计3.1-6分；方案内容不完整，响应有缺项，与实际需求不符，计0.1-3分；未提供不计分。 |  |
| 7 | 培训方案5% | 5 | 根据供应商提供的培训方案及培训效果保证措施等进行综合评分，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间、培训的内容、方式、次数等，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。方案完整详细、可操作性强、合理、可行，符合且能有效提升实际需求，计4.1-5分；方案完整，与实际需求有偏差，计2.1-4分；方案内容不完整，响应有缺项，与实际需求不符，计0.1-2分；未提供不计分。 |  |
| 8 | 业绩5% | 5 | 评标委员会根据投标人提供的2019年7月1日至今所投同类业绩（以合同签订日期为准，仅限投标人本身，提供合同复印件加盖公章）进行评定，每份计1分，最高计5分。 | （原件开标现场携带备查） |
| 9 | 节能环保1% | 1 | 供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，提供有效期内的节能产品证书，每提供1项得0.5分，属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，提供有效期内的环境标志产品证书，每提供1项得0.5分。（备注：以《中国政府采购网》颁布品目清单为准。） |  |

评审标准备注：

1、本项目专门面向中小企业采购。中小企业参加政府采购活动，必须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则按无效响应处理。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，须出具三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位声明函，否则按无效响应处理。

4、技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码；

5、节能环保产品以节能产品、环境标志产品认证证书为准；

6、评审指标出现漏项的最低得分为零分；

# 第五部分  采购要求

## 合同包1：生物工程专业实验室提升建设

| 序号 | 设备名称 | 详细要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 1、显示屏：≥7英寸1024*768触摸屏 2、单色器：全息闪耀光栅C-T单色器 3、光栅：≥1000线/mm 4、光电池：进口硅光二极管 5、接口：USB&蓝牙 6、比色皿架：标配手动1cm 7、光度范围：0--200%T,-3-3A，0-9999C 8、波长模式：自动 9、波长精度：≤±1nm 10、波长重复性：≤±0.5nm 11、光谱带宽：4nm（2nm可选） 12、波长范围：190-1100nm 13、杂散光：≤0.1T% 14、光度准确度：±0.5%T,±0.004Abs（0～0.5A）;±0.008Abs（0.5～1A） 15、光度重复性：±0.15%T,±0.002Abs（0～0.5A）;±0.004Abs（0.5 ～ 1A） 16、灯切换方式：自动，340nm（可随意设置） 17、稳定性：≤0.002A/h 18、噪音：≤0.15T% 19、基线平直度：≤0.001A/h 20、配置：1cm石英比色皿一盒 1cm玻璃比色皿一盒 | 8 |
| 2 | 冰箱 | 1、能效等级：二级能效, 2、变频/定频：定频, 3、门款式：三门, 4、控温方式：电脑控温, 5、总容积：250-299L, 6、制冷方式：风冷 | 2 |
| 3 | 超净工作台 | 1、洁净等级：100级@≥0.5μm 2、菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 3、平均风速：0.3m～0.45m/s 4、噪音：≤62dB(A) 5、振动半峰值：≤0.5μm(x.y.z方向） 6、照度：≥300LX 7、电源：AC单相220V/50Hz 8、功耗：≤330W 9、过滤器规格及数量：≥1250×560×50×① 10、荧光灯/紫外灯规格及数量：≥40W×①/20W×① | 4 |
| 4 | 旋转蒸发仪 | 1、主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降 2、冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管 3、温度：自动控制室温-99度，数字显示 4、加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 5、旋转瓶：500mL、250mL各一个 6、收集瓶：500mL一个 7、输入功率：≥1000W 8、电压：220V/50HZ | 8 |
| 5 | 恒温震荡培养箱 | 1、采用微电脑温度和频率控制器（C型），并带有定时和调速功能 2、箱体采用不锈钢材料； 3、夹具采用弹簧万用夹具。 4、旋转方式：回旋、往返式；振幅：20mm（回旋）30mm(往返)；转速：0～220（回旋），0～300（往返） 5、控温范围：RT+5～99.9℃； 6、摇板尺寸：≥380×300 7、满载配置：6×500mL/3×1000mL 8、功率：≥1600W | 4 |
| 6 | 控温磁力搅拌器 | 1、数显功能:有 2、调节方式:双旋钮 3、显示方式:LCD 4、显示类型:温度、转速 5、报警功能:有 6、定时功能:有 7、运行方式:连续/定时 8、运行时间:0~9999min 10、电机类型:直流无刷电机 11、加热功率W:≥350 12、调速范围rpm:50-2000 13、转速范围rpm:50-2000 14、调速精度rpm:≤±10 15、外壳材质:钢板外喷塑 16、工作盘材质:特氟龙涂层 17、工作面直径mm:≥φ145 18、搅拌容量:≥10L 19、控温范围:RT～160℃ 20、控温精度:≤±1℃ 21、加热盘温度:≤320℃ 22、搅拌子适用范围:20～45mm | 8 |
| 7 | pH计 | 1、仪器级别：0.01级； 2、PH：范围：(-2.00～18.00)pH，最小分辨率：0.01pH，电子单元示值误差：±0.01pH 3、mV：范围：(-1999～1999)mV，最小分辨率：1mV，电子单元示值误差：±0.1%FS电源：电源适配器（输入：AC100～220V，输出：DC9V）； 4、≥6.0英寸液晶显示，按键操作 5、支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能，不低于IP54防护等级 6、复合pH电极 7、电极架 8、缓冲液粉剂pH4、7、9 9、保险丝2只 7、智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式 8、支持手动温度补偿，支持1-3点pH电极标定 9、支持数据存储（≥50套）、查阅、删除 | 8 |
| 8 | 冷冻干燥机 | 1、干燥仓一体成型。 2、冷阱预冻功能。 3、导流筒技术，缩短干燥周期。 4、样品温度监视，可实时监控样品温度 5、冻干曲线绘制功能，可查看、存储冻干曲线。 6、冻干数据显示存储功能，支持U盘数据导出功能。 7、自动除霜功能。 8、特殊样品冷阱低温干燥功能。 9、原装进口充气阀，可充氮气或惰性气体进行干燥后的保存。 10、国际标准真空接口，可与多种真空泵联用 11、规格:多歧管压塞型 12、控制方式：PLC+触摸屏 13、样品温度传感器:2 14、除霜方式:热氟除霜 15、冷凝温度：<-55℃ 16、真空度（空载）:< 6Pa 17、冻干面积：0.08m2 18、冻干效率L/24H:≥2 19、捕水能力：3L 20、冷阱尺寸：≥Φ220×130mm 21、样品盘：≥Φ180mm，3层 22、冻干瓶：8只 22、真空泵:2L/S | 2 |
| 9 | 高速离心机 | 1、≥7寸触摸屏控制 2、大力矩交流变频无刷电机直接驱动 3、自动识别10种以上不同转子，并配有多种适配器可供选择 4、气密性转子 5、10种以上升速曲线、10种以上减速曲线，可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间 6、设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护8、7、前板、门盖一次性模具成型 8、内置冷凝水槽 10、最高转速≥18000r/min 11、最大相对离心力≥23000xg 12、最大容量≥4×100ml 13、转速精度 ±10r/min 14、定时范围 1s～99min59s/1min～99min59sec 15、整机噪声 ≤65dB(A) 16、配置6*50ml尖底角转子、24*1.5/2.0ml角转子 | 2 |
| 10 | 电热鼓风干燥箱 | 1、箱体内镜面不锈钢，箱体外钢板 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成 4、合成硅密封条 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小 6、电源电压：AC220V 50HZ 7、控温范围：RT+10～250℃ 8、恒温波动度：≤±1.0℃ 9、温度分辨率：≤0.1℃ 10、温度均匀度：≤±3% 11、输入功率：≥2000W 12、容积：≥135L 13、内胆尺寸（mm）W*D*H：≥550*450*550 | 4 |
| 11 | 超声破碎仪 | 1、频率: 20-25 KHz 2、显示方式: ≥7寸触摸屏显示 3、功率: ≥900 W 4、随机变幅杆: 6 mm 5、可选配变幅杆:2, 3,10,12,15 mm 6、破碎容量: 100μl-600 ml 7、占空比: 0.1-99.9 % 8、温度报警: 0-99.9℃（防止样品过热） 9、报警: 时间，过载，温度 10、电源: 220V 50Hz 11、中央微机集中控制； 12、超声波功率步进以≤1%连续精细可调； 13、具有脉冲和连续工作并带有测试功能； 14、超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒； 15、智能升降隔音箱； | 2 |
| 12 | 数显恒温水浴锅 | 1、规格：双列四孔 2、操作室尺寸(mm)：≥300×300×120 3、功率(kW)：≤0.8 4、温控范围：RT+5-100℃ 5、温度误差：≤±1℃ | 8 |
| 13 | 高速冷冻离心机 | 1、微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动 制冷压缩机机组，最高转速可保持-4℃以下。 触摸面板、液晶显示、可编程操作。 9种升速曲线、10种减速曲线、三级阻尼减震 有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护 转子自动识别，并进行限速控制 最高转速：≥20000r/min 最大相对离心力：≥29000×g 最大容量：4×750ml（水平转子） 转速精度：≤±10r/min 定时范围：1min～99min59sec或连续运转 温度设定范围：-20℃～+40℃ 温控精度：≤±1℃ 压缩机组：压缩机组环保制冷剂（R134A） 整机噪声：<65dB(A) 电源：AC220V±22V 50Hz 16A 整机功率：≤1500W | 2 |
| 14 | 生化培养箱 | 镜面不锈钢内胆，四角半圆弧 环保制冷剂 微电脑温度控制器，带定时功能。 循环风扇速度自动控制 控温范围：0～60℃ 温度分辨率：≤0.1℃ 温度波动度：高温≤±0.5℃，低温≤±1.0℃ 温度均匀度：±1.5℃ 输入功率：≥600W 内胆尺寸（mm）W*D*H：≥540*460*950 定时范围：0~9999min | 4 |
| 15 | PCR仪 | 1、TFT全触摸屏，曲线图形实时显示程序； 2、使用原装进口半导体芯片； 3、多功能模块: 9677模块+原位载盘，一机三用，可做常规、梯度和原位PCR； 4、升降温速度：≥5℃/秒； 5、中英文双语可选界面； 6、开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，有热盖自动关闭功能； 7、样品台温度范围：0℃～100℃； 8、梯度温度范围：30℃～99.9℃； 9、梯度温度均匀性：≤±0.2℃； 10、自动暂停及断电保护功能； 10、主机可储存10000个以上PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序或升级软件； 11、多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能。 | 4 |
| 16 | 移液器 | 量程：0.1-2.5μl、0.5-10μl、10-100μl、20-200μl、50-200μl、100-1000μl 计数器内部有自锁功能； 数字视窗； 下半只可高温高压消毒，组件可拆卸； 管嘴连件具有化学稳定性。 | 8 |
| 17 | 电泳电源 | 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 定时范围：1分钟～99小时 59分钟 显 示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 输出插孔：≥4（组） 一次成型机壳，触摸按键，微处理器智能控制； 可同时显示预设值和实际输出值； 可存储不小于10个常用电泳方法； 具有自动记忆、自动关断功能； 具有标准、定时运行功能； 具有恒压、恒流、恒功率等智能提示功能； 具有过载、空载、漏电等多项保护功能。 | 4 |
| 18 | 垂直电泳槽 | 凝胶板面积（W×L）：≥100×100（mm） 凝胶面积（W×L）：≥82×88（mm） 凝胶厚度：0.75 、1.0、 1.5（mm） 凝胶数量：1～2（块） 样品通量：（0.75mm厚）11、15齿；（1.0mm厚）11、15齿；（1.5mm厚）11、15齿 缓冲液容积：0～750（ml） | 8 |
| 19 | 水平电泳槽 | 凝胶面积（W×L）：130×130、78×100、48×75（mm） 样品通量：（1.0mm厚）5、10、13、15、26齿；（1.5mm厚）3、13、26齿 缓冲液容积：0～600（ml） PC材料，一次注塑成型； 开盖时自动切断电泳电场； 托盘具有把手设计； 托盘兼顾加样背景色和荧光标尺设计； 安全开盖按钮； 配备免预处理的专用制胶器； 配备水平调节功能； 可拆卸电极架 | 8 |
| 20 | 核酸蛋白检测器 | 双光束分光系统，一束光通过参比系统，另一束光通过样品系统。开机基线即平衡。内置层析工作站，可自动绘制层析图谱，可一键另存JPG图谱。与GE层析柱接口兼容，可在AKTA等设备系统进行预分离，触摸屏电脑。 检测波长:260nm、280nm 波长选择：步进电机程序控制 光源：LED冷光源，寿命>50000小时 调零：双光束一键调零 灵敏度：2、1、0.5、0.2、0.1、0.05 ABS 噪声：<0.0001A 漂移：≤0.002A/S 光程：3mm 样品池容积：30ul～120ul 吸光度显示：122*44LCD液晶显示 功率消耗：≤25W | 2 |
| 21 | 凝胶成像仪 | 有效像素：≥2560×1920 像素密度：≥10bit 像素尺寸：≥5.4×5.4（μm） 分 辨 率：≥500万像素 信 噪 比：≥56db； 灵 敏 度：可检测出低于20pgEB染色的双链DNA 摄 像 头：数字CCD 变焦镜头：F=1:1.2，2/3英寸进口6倍变焦镜头 滤 光 片：≥590（nm） 紫外光透射面积（W×L）：≥250×200（mm） 可见光透射面积（W×L）：≥250×210（mm） 透射紫外光源波长：≥300（nm） 反射紫外光源波长：254、365（nm） 透射紫外灯管功率：≥300nm（8W） 反射紫外灯管功率：≥250nm（11W）、360nm（11W） 凝胶放置中心指示灯； 17、配备进口低照度高分辨率数字CCD，便于捕捉微弱谱带、实时浏览、全屏显示、操作简便； 18、配备6倍变焦镜头，便于凝胶的缩放观察； 19、智能化控制暗箱：可通过面板实现对变焦、聚焦、光圈、紫外灯及白光灯的控制功能；具有开门自动断紫外线功能、及用于切胶的紫外强制开关；具有紫外灯自动延时关断功能；具有对电动变焦镜头的驱动保护功能，RS232接口或USB接口； 20、抽屉式活动胶台（配专用切胶罩）； 21、配备超薄（透射）鳞屏转换板和（反射）白光源； 22、采用多层镀膜滤光镜组； 23、可通过电脑实现对变焦、聚焦、光圈、紫外灯及白光灯的控制功能； 24、系统由模块化部件组成 25、可选配电脑和打印机 | 2 |
| 22 | 拍打式无菌均质机 | 控制方式+参数储存：微电脑控制+8段组合编程 显示方式：≥4.0寸触摸屏显示 面板操控方式：触摸式 拍击时间：0.1-99H59M59S或连续运转 拍击板材质：不锈钢+外包专用挤压保护套 拍击速度：3～12次/秒 消毒功能：有，消毒波长253.7nm 有效容积：3～400ml 无菌袋尺寸：≥17×30cm 拍击箱体：不锈钢+防腐喷塑 拍击间距：0～50mm可调 启动模式：柔和启动 暂停功能：有 电源/功率：220V/≥220W 防夹功能：带自动停止防夹功能 其它：可装卸视窗+钢化玻璃安全门 语音提示功能 ：有 | 2 |
| 23 | 制冰机 | 制冰量 (kg/24h)：≥50 储冰量 (kg)：≥15 冷凝方式：风冷 耗水量(L/H)：≤2.0 压缩机/制冷剂：无氟/R134a 箱体外壳：不锈钢 输入功率(w)：≥280 8、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 | 1 |
| 24 | 电加热板 | 1、板面尺寸(mm):≥450×350， 2、额定功率(KW):≥2.4， 3、输入电压(V):220， 4、输出电压(V):50-210， 5、表面温度(℃):≥380 | 4 |

## 合同包2：扫描探针显微镜（原子力显微镜）

1.系统功能

1.1原子力显微镜(AFM)/摩擦力/横向力显微镜（LFM）：横向精度≤0.2nm,垂直精度≤0.1nm，包括接触、轻敲、相移成像等多种工作模式；支持形貌/振幅/相移，形貌/探针起伏/横向力多路信号同时成像；支持全系列AFM探针，轻敲兼容5k～2MHz工作频率；

1.2支持磁力显微镜(MFM)、纳米加工(图形化刻蚀模式、压痕/机械刻画、矢量扫描模式)、导电原子力显微镜(CAFM)、扫描探针声学显微镜（SPAM）、压电力显微镜（PFM）、液相AFM显微镜；

1.3样品加热系统：台面直径≥30mm，磁性底座，控温范围：室温～250℃，控制精度≤0.5℃，温度连续可调；

1.4密闭系统：具有探针-样品体系的密闭系统，大口径石英顶视窗和内置亮度连续可调的照明光源，便于实时监控和样品宽光谱辐射处理，内置温湿度传感器，具有实时环境检测和显示功能，其中，照明光源寿命≥10年；

1.5 具备数字化光学显微镜系统，包括光学显微镜、数码彩色摄像机、亮度连续可调照明光源，光源寿命≥10年；

1.6 具备两级减振系统：精密隔振平台(规格：≥900mm×600mm×800mm，含无油静音气泵)及悬挂隔振系统；

1.7 配备多种模式探针540枚。

2.参数性能：

2.1力检测灵敏度：≤5pN

2.2图象分辨率：128×128，256×256，512×512，1024×1024，2048×2048，4096×4096

2.3扫描角度：0～360°

2.4扫描频率：0.1～100Hz

3.电子控制系统：

3.1内置双核处理器(DSP+ARM)；

3.2嵌入式PID自整定智能调节器，系统自动整定优化参数；

3.3采用以DSP技术为基础实现完全数字反馈控制系统方案；

3.4设计系统信号的监测接口和外加调制信号的输入接口，预留多通道的信号输入/输出和标准电源供电接口，采用标准D型插头，信号定义（Power、AD/DA、DI/DO、Signal Out、Signal In）全部公开并遵从统一的电气标准；

3.5融合以太网TCP/IP协议和高速USB的双通讯接口；

3.6具有≥16×4英寸液晶显示屏，实时交替显示系统状态指示、序列号、物理地址，接收数据包数量/发送数据包数量等。

4.机械性能：

4.1探头采用大底座三螺杆支撑全开放结构，全自动步进电机控制进样，无需手动粗调，行程≥30mm，定位精度≤50nm/步；

4.2大平台直径为≥200mm，预留≥20mm×20mm的M4螺孔阵列，固定外加激光、传感器、光照等装置；

4.3样品尺寸：可测最大直径≥45mm，可测最大厚度≥30mm。

5.软件系统：

5.1在线控制软件和图像后处理软件，具有简体、繁体和英文多种语言版本均支持最新的Win10，并兼容Windows 7/Vista/XP/2000/NT/9X；

5.2在线控制软件：具备双向、往返、线扫描等多种扫描模式，针尖表征及图像重建功能（针尖形貌估计/图像重建/用已知针尖重建图像），矢量扫描脚本编译器，扫描图像亮度、对比度实时动态，多通道信号同时采集和显示，具备实时在线三维图像显示功能；

5.3图像处理软件：具有数据导出功能，用户可取得原始数据;图像同步功能，可指定多达4个相关图像同步处理；用户可任意定义的24位系统调色板（伪彩色方案）； 图像滤波（平均值滤波/卷积滤波/高斯滤波/局部统计滤波/中值滤波/排序滤波/滚球滤波/TOP-HAT滤波/消除扫描线。

6. 售后服务：

6.1提供全套仪器升级、软件终身免费升级服务、培训服务；

配置清单

| 设备模块 | 设备的详细配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 原子力显微镜 | 仪器主机 | 检测头（兼容液相功能） | 1个 |
|  |  | 探头底座（具实时环境检测和显示功能） | 1个 |
|  |  | 探头屏蔽/密封盖 | 1个 |
|  |  | 扫描器15μm×15μm、80μm×80μm | 各1个 |
|  |  | AFM探针架 | 2个 |
|  | 主控机箱 | 1个 |
|  | 原子力显微镜探针 | 接触式 | 110枚 |
|  |  | 轻敲式 | 210枚 |
|  |  | 接触导电 | 55枚 |
|  |  | 力调制导电 | 55枚 |
|  |  | 轻敲导电 | 55枚 |
|  |  | 磁力 | 55枚 |
|  | 专用工具箱及工具 | 工具箱（含专用工具） | 1套 |
|  |  | 样品台 | 20枚 |
|  | 通讯电缆/连接线 | RJ45通信电缆、DB25探头电缆、220V/50Hz交流电源线 | 1套 |
|  | 弹簧悬挂隔振系统 | 包括金属防震架、隔震弹簧 | 1套 |
| 磁力显微镜 | 软/硬件模块、抬起模式 | 1套 |
| 纳米加工模块 | 软/硬件模块 | 1套 |
| 导电原子力显微镜 | 软/硬件模块 | 1套 |
| 液相扫描探针显微镜 | 液相AFM探针架、液体池 | 1套 |
| 扫描探针声学/压电力显微镜 | 锁相放大器、内建纯正弦信号发生器、压电超声换能器 | 1套 |
| 加热台系统 | 台面直径30mm，加热功率0～6W，加热温度：室温～250℃，控制精度0.5℃ | 1个 |
| 精密隔振平台 | 自动充气，规格：900（宽）×600（长）×800（高）/ 四支撑气垫，M6螺孔阵距25，限载250公斤，含气泵 | 1台 |
| 数字化光学显微镜系统 | 光学显微镜、彩色摄像机、亮度连续可调光源，光源寿命≥10年 | 1套 |
| 标准样品套装 | 包括：一维标准样品（3600线/毫米） 二维标准样品（600线/毫米） | 1套 |
| 计算机 | 不低于如下性能：四核处理器，1TB HD，8G 内存， 21" 液晶显示器 | 1套 |
| 技术资料 | 用户手册 | 1本 |
|  | 在线控制软件及数据分析处理软件 | 1套 |
|  | 视频教程 | 1套 |

# 第六部分  合同条款

项目名称    供货合同

（合同范本仅供参考,具体以实际签订为准）

需方（以下简称“甲方”）:西安工程大学

供方（以下简称“乙方”）:

签约日期/地点：西安工程大学

依据《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商同意，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

一、产品名称、数量、价格：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 商标 | 生产 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 (万元） | 总金额 (万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： | 合计金额（小写）： |

二、质量标准：

1.乙方提供的物资（设备）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。没有国家标准的，采用该产品有关行业标准（取较高标准）。

2.甲方对乙方所供物资（设备）有具体技术指标及系统功能要求的，该技术指标及系统功能经甲乙双方确认，作为质量验收标准。

3.以招投标方式采购的物资（设备），招标文件对质量有特殊要求的以双方签字确认的技术协议为准。

三、交货日期、方式及地点：

合同签订之日起    天到货，货到后_____天安装调试交付使用，交货地点为西安工程大学XXXX学院（部门）指定地点。

四、质保及售后承诺

1.物资（设备）自验收合格之日起质保期    年，（国家或行业规定有强制质保期的电子产品可按照国家或行业标准执行）。

2.质保期内乙方免费上门维修，费用全免；质保期后，乙方仍上门维修，人工费免，可收取相关零配件和材料费。

3.质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出    小时，制定解决方案，         个工作日内派人到现场维修。

4.乙方对物资（设备）出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决，承担因质量引起的事故损失。

5.乙方免费培训甲方用户      人熟练掌握所供物资（设备）为止。

五、包装及运输：

乙方负责运输、搬运上下楼等一切费用并承担运保费，保证所供产品为原厂包装，开

箱合格率达到100%，使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与物资（设备）一起发送。

- 安装、调试及验收：

1.乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件。

2.甲方对乙方所供物资（设备）依照合同进行现场验收。验收时甲乙双方均派人到场，由甲方先对物资（设备）外观质量进行验收（包括对产品名称、规格型号、品牌商标、生产厂商、单位、数量等的验收）。乙方安装、调试完成之后，通知甲方对物资（设备）相关技术指标、系统功能进行验收，甲方应在乙方通知后    日内进行终验，终验合格后甲方向乙方出具终验合格验收报告，作为验收依据。验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，作退货处理。

3.甲方在质保期内使用过程中如因物资（设备）内在质量出现问题，甲方将乙方所交物资（设备）交至甲方属地技术质量监督部门按双方确认的技术标准进行检测；如果检测与双方确认的质量标准不符，由乙方承担检测费用及负违约责任，违约责任按本合同第八条第4款处理。

4.如果所供物资（设备）以投标时双方封存样品为准的，可做破坏性检验，以确定乙方货物是否合格。

- 付款方式及期限：

- 付款方式:

（1）本项目为专项贷款项目，为保证资金支付，中标人需在中标结果公告发布后5个工作日内办理采购人、贷款银行、中标人三方共管账户。

（2）合同签订后采购人将100%合同价款转入共管账户。

（3）所有设备（货物）到达采购人指定地点，安装、调试完毕并验收合格后、通过共管账户向中标人一次性支付100%合同款。

2.支付方式：银行转帐。

- 违约责任：

1.合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2.乙方逾期交货，每天应按合同总价的1‰向甲方支付违约金。如乙方逾期含三十天仍未履行交货义务的，甲方有权终止合同，乙方须按合同总价的30%计算向甲方支付违约赔偿金。

3.甲方无正当理由拒收物资（设备），应向乙方支付合同总价款30%的违约金。

4.乙方所交的物资（设备）品种、规格型号、品牌、生产厂商、数量和质量不符合合同约定，所供物资（设备）达不到双方确认的技术标准的，乙方必须无条件退回全部货款，并向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

5.在合同余款付清后、质保期内，乙方未履行质量保证条款约定的义务，乙方对甲方承担本合同总价10%的违约金。

九、争议解决方式：

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意在甲方所在地法院起诉解决。

十、其他：

1.本合同一式六份，甲方执       份，乙方执       份，双方签字并盖章后生效，具有同等法律效力。合同未尽事宜双方可协商解决或另立补充协议。

2.在合同实施过程如双方出现争议，物资（设备）清单、技术参数、系统功能要求、甲方招标文件、乙方投标文件等均作为解决争议的参考文件，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。

甲方联系人：

联系电话：

联系地址： 陕西省西安市碑林区金花南路19号    邮编：710048

电子邮箱：

乙方联系人：

联系电话：

联系地址：                                                邮编：

电子邮箱：

送达时间以下列规定为准：

(1)专人递送之日视为送达之日；

(2)以邮寄方式进行的通知均应采用邮政挂号快件或特快专递的方式进行，自信件交邮后的第2日视为送达；

(3)短信、传真、微信、电子邮件以顺利发出当天后的第一个工作日视为送达之日；

(4)一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

4.合同签订地点：西安·西安工程大学

5.合同签订时间：________年_____月_____日

需方（甲方）：西安工程大学                   供方（乙方）：

法定代表人：                                                  法定代表人：

授权代表：                             　           授权代表：

电话：                                                         电话：029-

传真：                                                         传真：029-

开户银行：中国建设银行股份有限公司                       开户银行：

西安友谊东路支行                                 帐号：

帐号：61050190540000001286                                 地址：

税务登记证号：12610000435204205L

地址：陕西省西安市碑林区金花南路19号

# 第七部分  投标文件格式

项目编号：ZMZB2022GCDX-329          （正本或副本）

西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

投标文件

合同包号： ___________

供应商（单位名称）：___________

日  期：__________________

目 录

第一部分   投标函

第二部分   报价一览表

第三部分   商务及技术响应说明

第四部分   供应商资格要求

第五部分   供货方案

第六部分   质量保证

第七部分   验收方案

第八部分   售后服务

第九部分   培训方案

第十部分   业绩一览表

第十一部分   供应商认为有必要说明的其他问题

## 第一部分 投标函

陕西卓佲项目管理有限公司：

我单位收到编号为： ZMZB2022GCDX-329合同包   的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、我方提交的投标文件正本______份、副本_______份，电子文档_____份、报价一览表_____份。

3、我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4、如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

6、我方承诺投标有效期为开标后________日历日内有效。

7、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

地    址：____________________

开户银行：____________________

帐    号：____________________

电    话：____________________

传    真：____________________

邮    编：____________________

日    期： _____ 年 _____  月_____日

## 报价一览表

项目名称：西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

单  位：元

合同包号： ___________

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目 |  |  |  |
| 投标总报价：（大写） （小写）¥ 元 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位； 严格按照招标文件要求进行填写。 |

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日    期：  _____年_____月_____日

分项报价表

项目名称：西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

项目编号：ZMZB2022GCDX-329

合同包号： ___________

| 分项费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日    期：  ______ 年______月______日

## 第三部分 商务及技术响应说明

商务偏离表

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 内容 | 投标文件 响应商务内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 本表须按“供应商须知前附表”中所列商务条款进行比较和响应；

- 该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

- 该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期： _____年_____ 月_____日

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 标书要求 技术指标 | 投标产品 技术指标 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表须按“第五部分采购要求”中所列采购要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期： _____年_____月_____日

## 第四部分 供应商资格要求

供应商根据招标文件公告资质要求内容附资质证明文件。

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

资格承诺（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织________________________(项目名称)公开招标，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_____年_____月_____日

（二）特定资格条件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况证明：供应商提供2021年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力声明（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_____年_____月_____日

4、税收缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

6、无重大违法记录声明（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的______________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_____年_____月_____日

7-1法定代表人证明书（格式）

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |
|  | 法定地址 |  |
|  | 邮政编码 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） | 法定代表人（签字或盖章） |
|  |  | （公章） _________年______月 _____日 |

7-2法定代表人授权书（格式）

陕西卓佲项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称） （项目编号）的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关招标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书自     年     月    日签字或盖章之日起生效，有效期与投标文件有效期一致，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：__________________

法定代表人（签字或盖章）： __________________

被授权人：_____________性别：____________职务：_________

联系地址：  ________________

联系电话：________________

法定代表人及被授权人身份证复印件或扫描件

| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 被授权人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

8、本项目为专门面向中小企业采购，供应商应出具中小企业声明函；

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9、本项目不接受联合体

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方非联合体，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：_____年_____月_____日

## 第五部分 供货方案

由供应商自行编写，无具体格式。

## 第六部分 质量保证

供应商自行编写，无具体格式。

## 第七部分 验收方案

验收方案由供应商自行编写，无具体格式。

## 第八部分 售后服务

售后服务由供应商自行编写，无具体格式。

## 第九部分 培训方案

培训方案由供应商自行编写，无具体格式。

## 第十部分  业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供合同复印件。

供应商（单位名称及公章）：_________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____________________

日    期：_____年_____月_____日

## 第十一部分 供应商认为有必要说明的其他问题

例如：投标保证金缴纳凭证

### 附件一、封袋正面标识式样

投标文件正本封袋正面标识式样

投标文件副本封袋正面标识式样

报价一览表封袋正面标识式样

电子文档封袋正面标识式样

### 附件二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 附件三、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

1、供应商提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

### 附件六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：        包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件七、保证金退还账户信息确认表

项目名称：_____________________________

项目编号：_____________________________

合同包号： ___________

| 应退投标保证金 | 小 写： |
| --- | --- |
|  | 大 写： |
| 收款单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |

注：单位公章需清晰完整。（仅作为退还保证金时使用，需单独提供）

供应商可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在开标后自行找财务办理保证金退还手续。

公平       公正

专业       高效

企业名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路十号华奥大厦A座20层2002室

邮政编码：710065

电话：029-88440695

传真：029-88440695

# Text boxes

致：陕西卓佲项目管理有限公司       项目编号：ZMZB2022GCDX-329

项目名称：西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

投标文件（正本）

#### （非开标会议不得启封）

合同包号： ___________

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日

致：陕西卓佲项目管理有限公司       项目编号：ZMZB2022GCDX-329

项目名称：西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

投标文件（副本）

#### （非开标会议不得启封）

合同包号： ___________

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日

致：陕西卓佲项目管理有限公司       项目编号：ZMZB2022GCDX-329

项目名称：西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

#### 报价一览表

#### （非开标会议不得启封）

合同包号： ___________

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日

致：陕西卓佲项目管理有限公司       项目编号：ZMZB2022GCDX-329

项目名称：西安工程大学纺织特色学科群科技协同创新平台急需关键装备升级更新采购子项目—扫描探针显微镜与生物工程专业实验室提升建设项目

#### 电子文档

（非开标会议不得启封）

合同包号： ___________

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日