|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 |
| 1 | 计算节点 | 戴尔 | R750 | 戴尔（中国）有限公司/厦门 | 20台 |
| 2 | 管理节点 | 戴尔 | R750 | 戴尔（中国）有限公司/厦门 | 1台 |
| 3 | 共享存储 | 戴尔 | ME5012 | 戴尔（中国）有限公司/厦门 | 1台 |
| 4 | 计算网络 | 迈络思 | MQM8790-HS2R | 北京迈络思科技有限公司/北京 | 1台 |
| 迈络思 | MCX653105A-ECAT | 北京迈络思科技有限公司/北京 | 11根 |
| 5 | 管理网络 | H3C | S5130S-52S-EI | 杭州华三通信技术有限公司/杭州 | 1台 |
| 6 | 42U标准机柜 （含PDU） | 图腾 | G3 | 苏州图腾世纪通讯科技有限公司/苏州 | 1台 |
| 7 | 精密空调 | 海信 | HF-125LW/TS06SJD | 青岛海信网络能源股份有限公司/青岛 | 1套 |
| 8 | 集群管理软件 | 并行 | ParaCloud | 北京并行股份有限公司/北京 | 1套 |
| 9 | 在线运维服务 | 并行 | 并行 | 北京并行股份有限公司/北京 | 3年 |
| 10 | 公有云服务 | 北京超算中心 | 加入中国算力网络 | 北京超级云计算中心/全国（广州、济南、长沙、深圳、宁夏等计算中心） | 2000000核时 |
| 11 | 改造及培训 | 并行 | 房间空调控温、通风及3次培训 | 北京并行股份有限公司/北京 | 1次 |
| 总报价：1997800.00元  交货期：合同签订后30个工作日内完成安装和调试  质保期：验收合格后3年，提供3次以上的培训 | | | | | |