**采购需求**

**一、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 目录 | 产品参数 |
| 试剂名称 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶（m-AST） |
| 产地 | 国产 |
| 方法学 | 速率法 |
| 检测标本 | 血清 |
| 检测用途 | 用于体外检测人血清样本中的m-AST含量 |
| 线性范围 | 10-125U/L |
| 抗干扰能力 | 对溶血、乳糜、脂血标本抗干扰能力强 |
| 批内精密度 | CV≤10% |
| 批间精密度 | CV≤10% |
| 正确度 | 满足《中华人民共和国卫生行业标准WS/T420-2013-临床实验室对商品定量试剂盒分析性能的验证》标准的要求。 |
| 参考值范围 | 满足《中华人民共和国卫生行业标准WS/T420-2013-临床实验室对商品定量试剂盒分析性能的验证》标准的要求。 |
| 分析灵敏度 | 检测浓度为80.0U/L的样本时, 吸光度变化率不小于 0.02。 |
| 定标品及质控品 | 由供应商免费提供 |

**二、商务条款要求**

1.售后服务要求

1.1.耗材试剂进院后的有效期不小于12月，近效期产品无条件更换。

1.2.免费培训操作人员。

1.3.技术支持响应时间2小时，必要时24小时到位。

2.包装及其他要求

2.1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

2.2．防雨、防潮、灭菌方式、有效期、各种符号、标识清楚。

2.3.必须为原装、全新产品，渠道合法。

3.供货及验收要求

3.1.到货期：按采购人需求随时供货。

3.2.供货地点：采购人指定地点。

3.3.供货完成时间：接用户通知后5个工作日内完成。

3.4.运输：按照产品的运输要求执行。

3.5.验收标准及费用：（1）符合采购人与成交供应商签订的经济合同（2）符合磋商文件的技术要求、商务要求（3）符合产品原样本技术数据（4）符合国家有关技术规范和标准。所有运输、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

**三、付款方式及结算要求**

1.付款方式：以中标单价为依据，按实际配送量结算。验收合格入库后，回款周期13个月（若中标人属于院方现有的供应商，按现有回款周期执行）。

2.支付方式：银行转帐。

3.结算要求：必须符合“一票”或者“两票”的要求；做到货票同行。