政府采购项目

公开招标文件

项目编号: GCZB2022-07-086

项目名称: 西安航空职业技术学院智能电子电气实训室采购项目

采 购 人: 西安航空职业技术学院

陕西国创招标有限公司

2022年8月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  招标要求及技术参数	25

第四章  评标方法	44

第五章  商务及合同主要条款	48

第六章  投标文件格式	50

- 第一章  招标公告

陕西国创招标有限公司受西安航空职业技术学院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西安航空职业技术学院智能电子电气实训室采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的单位参加投标。

一、采购项目名称：西安航空职业技术学院智能电子电气实训室采购项目

二、采购项目编号：GCZB2022-07-086

三、采购人名称：西安航空职业技术学院

地址：陕西省西安市阎良区迎宾大道500号

联系人：于老师

联系方式：029-86855886

四、采购代理机构名称：陕西国创招标有限公司

地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

联系人：任蕾   任亚明

联系方式：029-88899362

五、采购内容和要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：安康学院教学质量监测与保障平台建设采购项目，具体内容详见招标文件第三章；

2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合国家相关标准；

3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：设备质量、安全合格,技术规格、物理特性满足招标文件要求；

4、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：按照采购人要求的交付期和指定的交付地点，具体内容详见招标文件第三章；

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：包含供货安装调试达到正常使用情况的时间；

6、采购标的的验收标准：质量验收统一标准及其他的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

7、采购标的的其他技术、服务等要求：具体内容详见招标文件第三章。

项目概况：根据应用电子技术的发展需要，为支撑多门专业课程实验实训教学内容，同时培养学生实践能力、促进电子类教学能力比赛，需要建设比较完善的专业实训室。该实训室建设在航空实训大楼314实训室，详见招标文件第三章。

项目用途：自用

项目预算：76.00万元

六、投标人资质要求：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明。

（二）特定资格条件：

1、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）；

2、提供投标保证金的银行转账或电汇凭证；

3、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。

备注：本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见招标文件）：

1、 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） ；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号） ；

6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

7、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

8、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

9、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

10、其他需要落实的政府采购政策。

八、招标文件发售：

1、发售时间：2022年8月9日至2022年8月16日9：00—12：00，14：00--17：00时止（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

3、文件售价：招标文件售价500元（人民币），售后不退。购买招标文件请携带单位介绍信和身份证原件，其中法定代表人直接购买的，须出具身份证原件并与营业执照上信息一致（提供营业执照原件或复印件）。

注意事项：投标人需通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2022年8月31日10:00前

2、开标时间：2022年8月31日10:00整

3、开标地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室

十、其他应说明的事项：

电    话：029-88899362

户   名：陕西国创招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账  号：129905629810401

十一、本公告期限自发布之日起5个工作日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 西安航空职业技术学院智能电子电气实训室采购项目 |
|  | 采购预算 | 76.00万元 |
|  | 项目性质 | 自用 |
|  | 最高限价 | 无 |
|  | 核心产品 | / |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 项目属性 | 货物 |
|  | 采购标的所属行业 | 工业 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：西安航空职业技术学院 2、地址：陕西省西安市阎良区迎宾大道500号 3、电话：029-86855886 4、联系人：于老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西国创招标有限公司 2、地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼 3、电话：029-88899362 4、联系人： 任蕾 任亚明 |
| 4 | 投标人资格条件 | （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； 3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明； 4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明。 （二）特定资格条件： 1、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）； 2、提供投标保证金的银行转账或电汇凭证； 3、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。 备注：本项目不接受联合体投标。 备注： 1、除注明原件外，投标文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖投标人公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标，身份证原件须随投标文件一并递交。采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
| 6 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 无 |
| 9 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 12 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 12.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。 12.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，在性能、技术、服务等指标同等条件下，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 |  |
| 13 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： - 对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣 除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 2、如果一个货物项目或包含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受10%～20%的价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。 |
| 14 | 支持监狱企业发展 | 1、非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 2、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 15 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 16 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2、澄清或修改的内容有可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |
| 17 | 提交投标文件的截止时间、地点和要求 | 1、时间：2022年8月31日10:00前 2、地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼 |
| 18 | 开标时间、地点 | 1、时间：2022年8月31日10:00整 2、地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼第二会议室 |
| 18 | 投标保证金 | 1、本次投标活动须交纳保证金为：大写：壹万伍仟元整 （¥15000.00元） 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西国创招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 账 号：129905629810401 - 投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 备注： 1、以转账方式交纳投标保证金须注明项目编号、包号及用途(投标保证金)，查询电话：029-89286621 2、投标保证金如以个人名义支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是投标人的情形除外）； 3、投标保证金的提交金额、时间不满足招标文件要求的，投标无效将被视为自动放弃投标权利。 4、投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 5、投标保证金以采购代理机构到账凭证为准，投标人无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供。 |
| 19 | 投标文件份数 | 本次招标需提交投标文件共 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰份，开标一览表 壹 份，另外提供电子版投标文件（U盘） 壹 份，电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；在封面标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样； |
| 21 | 交货和提供服务的时间、地点等 | - 交货期：60日历日。 2、交货地点：采购单位指定地点 3、质保期：质保期自验收合格之日起算，36个月。 |
| 22 | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算 2、付款方式：验收合格后，30日历日内一次付款100%。 |
| 23 | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
| 24 | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
| 25 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

# 投标人须知正文

一．名词解释

1、采购人：西安航空职业技术学院

2、监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人纪监部门

3、采购代理机构：陕西国创招标有限公司

4、投标人：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

5、评标委员会：依据《政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员

6、中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其它条件

1.2参加本次投标的投标人不得直接或间接地与采购人（包括陕西国创招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其招标文件按照无效处理。

2、投标人信用记录查询

2.1根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。

2.2信用记录查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为投标人信用记录的查询渠道。查询截图（信用中国及中国政府采购网缺一不可）须附在投标文件正副本中，并加盖投标人公章。

2.3信用记录的使用及时间截点

如果投标人（包含法定代表人）被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效投标。从名单中被移出或期限届满的，则可参加政府采购活动。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

5、招标文件

5.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评审方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

5.2适用范围：本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

6、招标文件的澄清及修改

6.1采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书和必要的证明材料原件；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章和必要的证明材料原件。

质疑函应当包括下列内容

6.2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

6.2.2质疑项目的名称、编号；

6.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

6.2.4事实依据；

6.2.5必要的法律依据；

6.2.6提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.3质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

6.3.1未按规定程序和渠道提出质疑的；

6.3.2超过法定质疑期限的；

6.3.3书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

6.3.4提出的质疑事项已经明确答复的；

6.3.5法律法规规定的其他不予受理的条件。

6.4采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部                  联系人：任亚明

联系电话：029-89286619            邮箱：549470923@qq.com

通讯地址：西安市高新区高新一路正信大厦A座24楼

7、招标文件的购买

投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

8、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

10、招标内容

本次招标为：西安航空职业技术学院智能电子电气实训室项目，投标人可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

11、资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求提供资格证明文件原件或加盖公章的复印件，或未按投标文件要求加盖公章的；

（3）评标委员会认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供原件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

资格审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认，并告知有关投标人资格审查未通过的原因。

12、投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

12.1按照格式要求填写的投标函；

12.2开标一览表、分项报价表和技术指标偏差表；

12.3法定代表人授权委托书；

12.4按要求出具的资质证明文件；

12.5投标人的投标方案：

12.5.1投标人企业简介。

12.5.2商务及合同主要条款响应说明。

12.5.3投标人完成项目的组织机构、实施计划。

12.5.4投标人完成项目保障能力。

12.5.5投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

12.5.6投标人认为有必要说明的问题。

12.6投标人承诺书。

13、投标报价

13.1投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；；

13.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投项目报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

13.3投标货币：人民币；单位：万元（精确到小数点后两位）；

13.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

13.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

13.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

13.7最低报价不是中标的唯一依据；

13.8当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 投标保证金（见投标人须知前附表）

14.1投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利。

14.2投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。

14.3投标保证金退还；

14.3.1 未中标人：招标结束后，将根据所提供信息退还各投标人保证金，无需亲自前来办理；

14.3.2 中标人：在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。（办理退保证金需携带：单位介绍信、单位账户信息、经办人身份证、合同原件及复印件一份）。

中标服务费查询请联系财务部：029-89286621

14.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

14.4.1投标人提供虚假材料的；

14.4.2投标人有围标、串标行为，经查证属实的；

14.4.3中标人不按规定支付中标服务费的；

14.4.4投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

14.4.5中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

14.4.6中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

14.4.7中标人拒绝履行合同义务的；

14.4.8由于中标人的原因导致中标无效的；

14.4.9投标人有严重违反政府采购法律、法规及有关规定禁止行为的；

14.4.10中标人在规定期限内未提交履约保证金；

14.4.11法律、法规规定的其他情形；

15、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

16、投标文件的签署及规定

16.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

16.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

16.3投标文件份数，本次招标需提交投标文件共 叁 份，其中正本 壹 份，副本贰 份，开标一览表 壹 份，另外提供电子版投标文件（U盘） 壹 份，电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；在封面标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样；

16.4 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

16.5投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

16.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.7为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

17、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

18、本项目不接受联合体投标。

五．投标文件密封、递交

19、投标文件的密封及标记

19.1投标文件的封装：

19.1.1投标人应将投标文件的正本、副本、开标一览表、电子版投标文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”、“ 开标一览表”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标人公章。

19.1.2封袋正面标识式样（参见格式）。

19.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投或过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

20、投标文件递交

20.1投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

20.2采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

20.3采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

20.4无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

21、投标截止时间

21.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

21.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

22.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

22.3撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式招标文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

22.4在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

22.5投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

23、开标

23.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动；

23.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

23.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

23.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

23.2.9配合财政部门处理投诉工作。

23.3开标时，由监督人（若有）和投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案；

23.4开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.5投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

23.4.6多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.7文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

23.5公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

24、投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人和采购代理机构审查，若采购人和采购代理机构对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

24.1资格性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现任何一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正、副本数量 | 均符合招标文件要求。 |  |  |
| 2 | 投标文件语言、有效期、 | 投标文件语言、有效期符合招标文件的要求。 |  |  |
| 3 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段编号完全一致。 |  |  |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 5 | 投标报价表 | （1）投标报价表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （3）投标报价未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |  |  |
| 6 | 技术参数要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求。 |  |  |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定投标无效的事项 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求。 |  |  |
| 8 | 合同条款投标 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |  |  |
| 评审委员会： |  |  |  |  |

24.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

24.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.3.2投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

24.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

24.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

24.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

24.3.8在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

24.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.3.11提供虚假技术性能指标。

24.3.12投标人主体存在失信记录的。

24.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

24.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

24.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25、询标

25.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、交货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

25.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

26、定标

26.1采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

26.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

27、定标后，中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

28、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

29、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

30、陕西省财政厅政府采购管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

31、中标服务费按约定由中标人支付，确定中标后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

32、本项目代理服务费按货物计取。（本项目招标代理服务费下浮20%。）

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其它事项

34、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

35、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三章 招标要求及技术参数

- 技术要求

1、项目名称：西安航空职业技术学院智能电子电气实训室采购项目

2、交货期：60日历日。

3、质保期：质保期自验收合格之日起算，36个月。

4、交付地点：采购人指定地点

5.质保要求：本项目涉及设备和其他辅助设备均免费质保3年。

二、技术参数

1.项目建设背景

根据应用电子技术的发展需要，为支撑多门专业课程实验实训教学内容，同时培养学生实践能力、促进电子类教学能力比赛，需要建设比较完善的专业实训室。该实训室建设在航空实训大楼314实训室。

智能电子电气综合应用实训系统涵盖电子、电气、高频电子、PLC和单片机、电子测量及常用智能仪器仪表等实验实训模块，并紧跟科技发展，并融合了智能控制技术。

- 电子产品设计及制作实训平台  涵盖模拟电子技术、数字电子技术、传感器技术、电力电子技术、STM32嵌入式技术、自动控制技术、控制电机驱动技术、线路板设计和C语言编程等电子信息类和自动化类专业多门课程和技能的综合训练平台，同时满足全国职业技能大赛高职组“电子产品设计及制作项目”历年的全国和省选拔赛的赛题任务设计，能够为学生的“电子产品的设计和制作”课程提供实训案例和训练效果。

2.货物技术参数要求

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术规格参数要求 | - 功能要求 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 智能电子电气综合应用实训系统 | - 1.设备整体必须采用工业铝型材结构，模块化开放式设计。上方铺设防静电贴面；实训台下部设有两个抽屉和双组柜，柜门要求采用树脂基色材料。底部设有四个万向轮调节机构，利于实训室的布局；设备外观尺寸（参考不小于）：1700mm×750mm×1800mm。 - 2.要求满足常用典型电路，并包含电子、电气、工业编程和单片机、电子测量及常用智能仪器仪表等，以及融合云联智能控制技术。设备整体要求由实训桌、电源模块、云联智能采集服务器、可编程控制模块、一体化模块、电气元器件、电气安装网孔、实训模块、可编程控制器仿真资源软件组成。 - 3.电源要求采用单独稳压、供电，并配有智能接线检测，学生在实训过程中可自行检测接线。 - 4.设备主要参数：三相五线～380V±10% 50Hz 温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) - 5.电源要求包括：直流±5V/±12V/3.3V/24V各一组；交流13.5V一组、36V一组、220V一组。具有启动、停止和急停按钮。 - 6.设备整体要求增添云联三基科技氛围塑造体验，并配有多角度高透光底板。 - 7.设备必须支持导轨安装（与元器件配套），网孔板能接地。元件均采用理实一体化端子引出，中间采用安全插头进行快速插拔，达到保护元件的目的。元件配置须满足实训项目要求。 - 8.工业控制主机要求采用西门子可编程控制器CPU 1214C，14输入/10输出,AC/DC/Rly，集成2AI/AC220V供电，输出类型为继电器输出,集成 Profinet接口。并要求有智能接线检测，能够智能检测多通道选择控制、交通信号灯、智能生产线、自动压力供水、自动轧制控制、机械手控制等实训项目接线是否正确，包含正确接线数量、错误接线数量、检测次数等等，并能显示以上实训项目具体错误接线信息，包含软件和检测板，并和系统电源互锁，检测接线正确后方能通电实训。 - 9.一体化模块必须采用多功能扩展主机加实训功能模块化设计，各功能模块要求可独立拆卸，每个实训功能模块需采用上下两层防护罩进行全方位的保护，上盖采用高分子透明材质进行模块隔离与保护，模块表面应直接丝印系统功能图，方便学生观察和实训。 # 10.要求多功能扩展主机能够为实训功能模块提供电源和输入、输出信号的接入和传送接口，与实训扩展模块匹配的连接组件采用压缩式可自动调节连接模组和高导电触板形成电路的对接，采用≤2mm的高精确定位配合磁力原理实现对实训扩展模块的准确定位，多功能扩展主机的功能信号接口与外设可通过安全导线进行连接，多功能扩展主机接口预留有电气端口可用于实训项目的升级扩展。 # 11.设备配套的STM32单片机实训模块，核心板必须带继电器断电的ASP自动下载重启功能。IO口要求可扩展使用，单片机芯片必须满足ARM Cortex-M 内核STM32系列的32位的微控制器，程序存储器容量不小于64KB，需要电压2V~3.6V，工作温度为-40°C ~ 85°C。 - 12.单片机实训模块配有8位数码管及8位LED，一个8x8RGB点阵，一块OLE液晶屏，带有云平台结构小型舵机一个，8路独立键盘、4×4矩形键盘和4路电容触摸按键，收发一体测距超声波传感器，带有屏幕旋转功能的两个直流减速电机。设备配套的模拟量采集实训模块，要求包含一个模拟量摇杆，5个模拟量按键，一个旋钮电位器，可配合STM32实训模块使用。 - 13.设备配套的航空警报电子电路，要求采用三极管组成多谐振荡器电路以及音频振荡电路。调整电阻、电容的值可以改变航空警报声的长短。 - 14.设备配套的航空服务呼叫电路，要求采用工业呼叫按钮及指示灯，呼叫按钮不少于5只，本地显示和服务站显示不少于同等数量。电路可自行搭建，也可进行故障检测与排除。 - 15.设备配套的烟雾检测及报警电路，要求采用工业烟雾检测传感器及报警器，主要包含一氧化碳探测器、光电式烟雾探测器、离子型烟雾探测器和目测烟雾探测器及其他电气元件，按照电路图进行电路连接与调试。 - 16.设备配套的灯光系统的连接，要求机舱灯光系统包含侧壁灯、阅读灯、信号灯等，提供相关电气按钮、灯具等，按照电路图进行电路连接与调试。 - 17.设备配套的飞机燃油电气控制系统，要求模拟飞机输油顺序电气控制电路，以燃油防火电动开关模拟设备为例，当发动机出现火情需要关断燃油，打开座舱控制面板中供油路断开关，则防火电动开关执行关断燃油动作。 - 18.交流电源中必须配有多种电磁继电器，用以在故障状态保护用电设备和飞机安全，既可让学生认识多种继电器种类，又能自行搭建典型继电器电路。 - 19.要求通过温湿度传感器采集到传感器信号，经过整形电路送到A/D转换器，然后通过译码器驱动数码管显示温度。采用ICL7107，高性能、低功耗的三位半A/D转换器，同时包含有七段译码器、显示驱动器、参考电源和时钟系统，可以直接驱动数码管显示。 - 20.教学软件互联网智能虚拟实训考核系统软件。（与设备配套使用）要求软件必须包含“PLC 教学培训模块”“三维虚拟仿真训练模块”“电器元件基础实训模块”“网络智能考核系统模块” “互联网大数据搜索引擎”“项目设备详情介绍模块”。1)PLC 教学培训模块要求：内置两种教学模式分别包含“视频数字教学”与“图文基础认识”，内置智能显示系统支持多种视频图文显示功能无需界面切换方便内容显示。2）视频数字教学包含西门子 plc 教学培训教程，软件包含十套以上数字本地教学视频，并配套 10G PLC 教学课程辅助软件教学。3）图文基础认识包含西门子、三菱、安川等主流 plc 教学图文教学，配置“plc 主图展示”“plc 内部结构”“连接器”“通讯线”“模拟量输出模块”“输出介绍”“端子排列介绍”等数十种 PIC 图像呈现，并配套相关文字介绍。4）三维虚拟仿真训练模块具有电工基础介绍、电工电工安全知识培训、仪表 3D 展示、仪表智能实训、电机及控制实训等多种教学项目。重要电工元件均配备可控式 3D 成像技术，支持空间转动及多视角观察。并附带电机装调、电路仿真训练、电机控制等人工操作功能；5）三维虚拟仿真训练模块内包含常见电工元件介绍及电工元件PIC 图像呈现。不少于二十种元器件介绍。6）网络智能考核系统模块内置多种考核试题。基础包括电工电子 4 阶段考核试题、PLC 技术 4 阶段考核试题。支持在线答题并具有试题时间限制、在线交卷等功能，考试试题可支持移动式手机答题交卷。7）数据搜索引擎根据需求进行搜索可选择百度引擎、数据库与搜狗引擎。并有教学视频资源，教学文档资源快捷网络云储存预览，可下载需要教学资源。8）要求项目设备详情介绍模块包含设备图片展示、设备操作演示、设备注意事项、实训手册、实训项目介绍等功能。 - 21.多种高频模块。要求采用主板+实训模块单板形式，必须具有防反插保护，防止学生损坏设备。要求采用原理性突出的典型电路，板面标注电路原理图。各个实训单元电路既要能自成完整系统，又便于互联成一个较大的系统进行联试联调。内置信号检测模块如低频信号发生器、音乐信号、音频功率放大器、DDS高频信号发生器、频率计模块。实训时只需插上相应模块和示波器即可进行实训。 - 22. 要求能完成无线电短波通信中的调幅调制与解调的完整实训系统。要求能完成无线电短波通信中的频率调制与解调的完整实训系统。要求能提供无线通信电台发射机发射调幅信号，构成完整的无线电通信系统训练平台。要求能与扩展的通信终端编译码系统实现无线电通信，构成相对完整的无线电通信系统训练平台。可与扩展的通信网系统实训平台实现互联互通，构成相对完整的无线通信系统。 - 23. 配套的低频信号源要求实现非同步正弦波；非同步方波；非同步三角波；频率：100Hz～20KHz连续可调；幅度：10MVp-p～5Vp-p连续可调；提供音乐信号；提供话筒接口；可进行无线语音通信；音频功放电路、扬声器，可对音频信号进行输出；对接收机的音频信号进行功放输出。 - 24. 配套的DDS高频信号源要求输出高频正弦波，采用脉冲编码开关方式连续调节；频率范围：1Hz～30MHz；输出幅度：10MVp-p～5Vp-p连续可调；显示方式：字符型LCD液晶显示。 - 25. 配套的数字频率计要求，测量频率范围：0----40MHz；输入测量电压：不小于50mv；数码管显示测量频率值。 - 26. 要求双调谐回路谐振放大器：谐振频率8.5MHz，小信号调谐放大器；要求单调谐回路：谐振频率8.5MHz，小信号调谐放大器；要求LC振荡与射随放大电路：LC频率4—12MHz，可研究西勒振荡电路和克拉泼振荡电路的幅频特性，晶振6MHz； - 27. 要求晶体三极管混频器：本振输入11.5MHz，载波8.5MHz，输出3MHz；要求晶体振荡器：晶振振荡输出6MHz；要求集成乘法器混频器：本振输入11.5MHz载波8.5MHZ，输出3MHz。 - 28. 要求晶体二极管检波器与AGC模块：包络检波，可观察对角切割失真和底部切割失真，并有低频放大；要求变容二极管调频：8.5MHz中心频率，能进行同步带、捕捉带测试及调频信号产生。 - 29.多种仪器仪表如数字示波器、频率计、函数/任意波形发生器、数字电桥、万用表等。 - 1) 配套的数字电桥要求：测量参数：L-Q，C-D，R-Q；测量频率100Hz，1kHz，10kHz；测量电平：0.3Vrms；基本精度0.25%；显示范围R:0.001Ω-99.99MΩ，C:0.01pF-9999μF，L:0.01μH-9999H，D: 0.0001-9.999，Q:0.001-9999；采样率约为5次/秒；5个测试终端。 - 2)配套的数字示波器要求：⑴ 带宽：100MHz 、 2个模拟通道；⑵垂直灵敏度：1mV/div-18V/div,时基范围：1ns/div-48s/div ;更宽的显示范围8div×16div；⑶ 存储深度60kpts，采样率1GS/s ；⑷ 波形捕获率7000 wfms/s；⑸34种波形参数自动测量 ，李沙育波形相位测量；⑹ 触发类型：边沿，脉宽，斜率，视频，交替；⑺ 多种频率标准方波输出：100Hz、1kHz、10kHz；⑻等效采样/实时采样可任意切换；⑼ 触发耦合：直流，交流，高频抑制，低频抑制，噪音抑制；⑽ 支持即插即用USB存储设备，并可通过USB与计算机通信和远程控制；⑾分屏显示支持同时稳定触发频率、幅度相差1000倍的信号波形。⑿ 支持实验系统管理系统；⒀.所投产品必须有生产原厂家针对本项目的授权、售后服务及厂家印制的彩页以保证其质量及售后服务。 - 3)配套的函数/任意波形发生器要求：(1）要求具有两个独立的输出通道，两通道频率幅度和偏移可联动输入，两通道输出信号可叠加；(2）4.3寸彩色TFT液晶显示，可以显示出波形图和多种工作参数，便于操作；(3）波形种类：5种标准波形，50种内置任意波形，5种用户定义任意波形；(4）可设置精确的脉冲宽度和占空比，边沿时间可调；(5）可输出FM、AM、PM、PWM、FSK、BPSK、SUM调制信号；(6）具备线性扫描、对数扫描和列表扫描功能，列表长度：600个；(7）可输出设置周期数目的猝发信号；(8）偏移特性：±5Vdc(50Ω负载) ±10Vdc(开路)；(9）频率范围：正弦波: 1μHz ～ 30MHz；方波、脉冲波：1μHz ～ 10MHz 、锯齿波、三角波等任意波形：1μHz ～ 5MHz 分辨率：1μHz 、频率准确度 ：±（50ppm +1μHz）。 (10）幅度范围：频率≤20MHz 0.1mVpp ~ 10 Vpp (接50Ω负载) 0.2mVpp ~ 20 Vpp (开路) ； 频率＞20MHz 0.1mVpp ~ 7.5Vpp (接50Ω负载) 0.2mVpp ~ 15Vpp (开路) ；(11）标配频率计数器：频率测量： 10mHz～350MHz ； 周期，脉冲宽度测量：100ns ～ 20s；占空比测量：1％～99％。12）配置RS232接口、USB设备接口，U盘存储器接口。 - 30.云联运维采集服务器。 1）要求系统采用工业互联和工业物联网标准，运用物联网、云平台、大数据技术，通过智终端设备获取前端数据资源，结合软件平台，将智能设备信息采集，设备远程控制、设备状态监测 、通过大数据云平台能够实现智能化管理。 2）要求以云计算为核心，能够将采集到的数据进行汇总和处理。同时服务器将数据进行处理后通过web或者webservice方式提供给WEB端（PC、平板）进行展示、分析、诊断和管理。 3）要求系统能够实现，集监管、控制、预警、报警于一体，实现PC端全天候24小时在线监测，同时平台提供曲线、柱图、饼图、报表等数据分析工具，方便客户对系统整体运行情况更好的掌握。 4）要求提供输入电源：DC24V。 5）要求工作环境：温度：-10℃～+40℃； 相对湿度：≤90%（+20℃）；海拔高度：≤4000m。 6）要求采用 Cortex M7 内核，具有 16KB 指令/数据 Cache，采用自适应实时加速技术（ART Accelerator），性能高达 5 CoreMark/MHz，拥有高达 1060KB 的片内 SRAM，并且支持 SDRAM、带 TFTLCD 控 制器、带图形加速器（Chorme ART）、带摄像头接口（DCMI）、带硬件 JPEG 编解 码器、带 QSPI 接口、带 SAI&I2S 音频接口、带 SPDIF RX 接口、16 位 ADC、12 位 DAC、DMA、USB 高速 OTG、真随机数发生器、OTP 存储器等。 7）要求最高运行频率可达 400Mhz，具有 6 级流水线，带有指令和数据 Cache，大大提高了性能。自带了双精度硬件浮点单元（DPFPU），在做 DSP 处理的时候，具有更好的性能。 8）要求能够兼容常用的工业控制通信相关接口：以太网、modbus-rtu、rs232，可以很方便的将工业控制相关传感器数据上报给远程后台服务器. 9）要求兼容4G、LORA、WIFI、BLE、NBIOT等无线通信设备：本网关采用热插拔的方式，根据客户的现场需求可灵活配置远程通信方式。 10）要求支持可视化大数据后台：大数据平台可以实时展示设备相关参数的动态变化，可以随时设置设备的参数，对设备相关动作进行远程控制。 11）要求支持串口和蓝牙两种设置参数方式：网关能够通过蓝牙或者串口对通信参数等进行设置，对于通信参数的配置简单，方便。 12）要求支持MODBUS RTU协议、TCPIP协议、MQTT协议,网关跟大数据平台之间通信协议多样。 13）要求能够很方便的对接基于标准MODBUS RTU协议的设备（触摸屏、PLC、变频器），和这些设备进行通信。 14）要求通过TCPIP协议或者MQTT协议将数据发送给远程后台服务器。 15）要求支持OTA远程升级。 16）要求大数据展示功能是一站式多维数据可视化展示界面，可以帮助用户通过可视化图标展示海量数据。 17）要求系统内提供多种行业模板，用户可以自由搭配不同组件搭建展示界面，或通过专属定制，开发独特的样式。 18）要求支持多种数据源配置，实时更新，并可通过web页面渲染，投屏到LED大屏、投影等多种终端。 19）要求多平台云端同步支持：随时随地实时管理，知道电脑端，手机端、工控大屏端。云端自由组态定制：静态展示，动态效果，3D视效。 20）要求开放协议：连接智能设备、传感器、仪器仪表。 21）要求多功能云端管理平台：远程监控，异常报警，数据分析，智能管理。 22）要求多平台云端同步支持：随时随地实时管理。 23）要求开放协议能够快速方便对接智能设备、传感器、仪表等。 24）要求多功能云端管理平台能够实现远程监控，异常报警，数据分析，智能管理。 25）要求设备监测能够实现24小时不间断的机器监控及数据记录，实时监控第一时间发现和上报问题。增加设备正常运行时间，根据趋势灵活安排检修。 26）要求数据分析能够提供丰富的数据可视化功能、常用统计分析方法及大数据分析工具，致力于降低数据分析门槛。 27）要求智慧管理能够包含多种功能，如文档管理、任务管理、智能巡检、订单管理等，为企业日常生产生活提供全面的智慧化服务。 31.计算机配置要求：i5 -12400F/ 16G 256G+1T/2G独显/23.8寸显示屏，每台设备配置一台。 32.运维控制桌、凳。运维控制桌、凳：①规格：750×580×780mm，铝木结构；②台面：E1级25mm厚中密度板；③台面围板：台面上左、右、后三面需设置黑色钢制围板，高度300mm左右，采用1.2mm冷轧钢板制作，钢板上开有数量不等的圆孔，便于显示器散热。④框架：采用优质矩形管，规格30*30*1.5㎜，型材表面经过严格的酸洗、磷化处理后，阳极氧化处理。⑤万向轮：电脑台配有4个移动金属万向轮，移动灵活，承重性强。⑥键盘架；采用钣金电脑键盘架，配置三节承重滑轨。每台设备配置凳子（4张）要求方形结构，木面铁腿喷塑处理。 33. 配套的工具套装要求：至少包括工具箱、万用表、大十字一字螺丝刀、小十字一字螺丝刀、电洛铁、焊锡丝、装、镊子、尖嘴钳、电笔、吸枪等。 # 34.实验指导书。 | 智能控制技术实训 1）智能控制器内部资源程序 2）数码管及LED显示实训 3）RGB8x8点阵实训 4）oled液晶实训 5）舵机云台实训 6）触摸开关实训 7）矩阵键盘实训 8）超声波实训 9）通信技术实训 电子电气实训 1）民航屏幕旋转实训 2）模拟量采集实训 3）航空警报电子电路 4）航空服务呼叫电路 5）温、湿度检测及控制 6）烟雾检测及报警 7）灯光系统的连接 8）飞机燃油电气控制系统 9）电磁继电器的应用 云控工业编程实训 1）基本指令编程练习 2）APP-云平台-控制端结构认知实训 3）多通道选择控制编程应用实训 4）交通信号灯编程应用实训 5）智能生产线编程应用实训 6）自动压力供水编程应用实训 7）自动轧制控制编程应用实训 8）机械手控制编程应用实训 9）单片机与可编程控制器通信实训 10）交流接触器控制实训 11）云平台-APP远程控制-智能生产线 12）云平台-APP远程控制-自动压力供水 13）云平台-APP远程控制-机械手控制 14）云平台-APP远程控制-交通信号灯 高频电路基础实训 1）三点式LC振荡器实训（克拉克、西勒电路） 2）晶体三极管混频器实训 3）非线性丙类和甲类高频功率放大器实训 4）中频放大器实训 5）晶体三极管检波与AGC电路实训 6）单调谐放大器实训 7）双调谐放大器实训 8）晶体振荡器实训 9）集成乘法器混频电路实训 10）集成乘法器幅度调制电路实训（含功放基极调幅和模拟乘法器调幅） 11）集成乘法器幅度解调电路实训 12）变容二极管调频电路实训 13）集成锁相环调频电路实训 14）电容耦合相位鉴频器与斜率鉴频器实训 15）锁相环鉴频器（4046锁相环组成的频率调制器实训） 16）自动增益控制AGC实训 17）集成锁相环频率合成器实训 18）包络检波和同步检波实训 高频电路综合实训 1）无线调频发射与接收完整系统的联调实训 2）调幅发射机联试实训 3）调幅接收机联试实训 4）集成乘法器幅度调制实训 5）集成乘法器幅度解调实训 6）调频发信机联试实训 7）调频接收机联试实训 8）集成乘法器幅度调制与解调系统联调实训 9）无线调幅发射与接收完整系统的联调实训 电子测量实训 1）数字电桥测量交流参数实训 2）多种信号测量实训 3）数字电桥测量电容值和损耗因数实训 4）数字电桥阻抗测量实训 5）常用电子仪器使用实训 6）多种低频信号测试实训 7）高频信号测试实训 8）数字信号接收频率测量实训 | - 套 | - 9 |  |
| - 2 | - 电子产品设计及制作实训平台 | 1.要求设备涵盖模拟电子技术、数字电子技术、传感器技术、电力电子技术、51单片机技术、STM32嵌入式技术、自动控制技术、控制电机驱动技术、线路板设计和C语言编程等电子信息类和自动化类专业多门课程和技能的综合训练平台，是高职高专电子信息专业重要的C类课程。 2.设备要求包含几种真实的电子产品技术应用场景及实物，同时满足全国职业技能大赛高职组“电子产品设计及制作项目”历年的全国和省选拔赛的赛题任务设计，能够为学生的“电子产品的设计和制作”课程提供实训案例和训练效果。 3.要求供应商在投标文件里面，必须提供全国和省选拔赛，几套比赛任务书及设备训练指导书。 4.输入电源： 3N380VAC/±10%，50Hz,容量<1.5kVA； 5.工作环境：温度-10℃－＋40℃；相对湿度≤85% 海拔≤4000m; 6.装置尺寸不小于：L×W×H=1600×750×1150mm3； 7.恒压源：调节范围0－30V连续可调，最大输出电流：0.5A；电压稳定度<3%，纹波电压<1mV，调节精度1%；具有短路保护和自动恢复功能，带3位半监视仪表。 8.恒流源：调节范围0-200mA连续可调，三档量程切换2mA、20mA和200mA；从0.00mA起调最大开路电压：30V，开路保护，带3位半监视仪表。 9.数字式直流电压表：测量范围0－750V，分200mV、2V、20V、200V、750V五档量程输入，四位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，使用STM8单片机作为核心芯片，具有手动、自动切换量程功能、超量程报警、指示及切断总电源等功能。 10.数字式直流电流表：测量范围0－3A，分2mA、20mA、200mA、3A四档量程输入，四位半数字显示，精度0.5级，使用STM8单片机作为核心芯片，具有手动、自动切换量程功能、超量程报警、指示及切断总电源等功能。 11.信号源：输出多种波形，输出经过功率放大，另配一个4位显示的频率计； 输出波形：方波、正弦波、三角波；输出频率：1Hz-1MHz连续可调；正弦波波形失真：≤1% 方向前沿≤100ns；三角波非线性：斜率变化不大于3%；幅值调节范围：0-17Vp-p；带有20dB、40dB衰减功能；带4位数字式频率计，可作监视信号源输出，频率计精度：0.1级， 测量范围：0-2MHz；具有短路保护和调频稳幅功能。 4）直流电源及插座：提供220V×2组交流电源插座及±12V/±5V直流电源和两组12V/6A直流电源 12.传感器实验仪 1）工作电源：～1N220VAC±10％/50Hz，输入功率≤0.5kVA； 2）尺 寸：L×W×H= 556×459×171mm3； 3）设备重量：≤20kg 4）产品结构：实验仪由CGQ-MB传感器母板和CGQ-XL1电源及信号处理系统组成。传感器母板上安装了各种传感器、传感器机构和传感器引出端；传感器电源及信号检测处理系统的面板上安装了测量仪表、振荡源、信号处理电路等线路，传感器母板和传感器电源及信号处理系统可拆卸和组装。 5）信号处理电路说明 （1）电桥电路：由应变电桥电路及其引出端子、标准电阻和交直流调平衡网络组成，配合应变片完成单臂、半桥和全桥相关实验内容。 （2）差动放大器I：由3运放组成的差动放大器，该放大器增益为1-100倍可调的直流放大器。 （3）差动放大器II：该放大器是增益为1-5倍可调的同相输入放大器。 （4）电容放大器：由高频振荡、放大器和双T电桥组成的信号处理电路。 （5）移相器：最大输入电压10Vp-p，输入信号为5kHz时，输出信号的移相范围约-30°-140°。 （6）相敏检波器：由极性反转整形电路与电子开关构成的检波电路，可检波电压频率0kHz-10kHz，允许最大输入电压10Vp-p。 （7）电荷放大器：用于压电传感器的信号处理，为电容反馈型放大器。 （8）低通滤波器：为四阶巴特沃兹滤波器，转折频率30Hz左右。 （9）涡流变换器：为调频调幅测量电路，输出电压≥¦8¦V。 （10）光纤变换器：由红外发射、接收管组成。 6）测量仪表参数： （1）数字直流电压表：3位半数字显示，量程为200mV、2V、20V三档切换,测量精度：0.5级。 （2）频率表/转速表：频率测量范围0—9999Hz，转速测量范围0-9999rpm，四位数字显示，测量精度为：0.5级。 （3）数字压力表：测压范围0-999.9kpa，测量精度：0.5级。 7）实验电源指标： （1）直流稳压电源：由一组±5V/1A固定电源、一组±1.2V～±15V/1A连续可调直流稳压电源组成。 （2）音频振荡器：输出频率范围0.4kHz-10kHz连续可调，输出Vp-p为0～20V连续可调，有180°、0°反相两组输出，最大输出电流0.5A。 （3）低频振荡器: 输出频率范围1Hz-30Hz连续可调，输出Vp-p为0～20V连续可调，最大输出电流0.5A 。 8）传感器母板 传感器母板上安装各种实验传感器及其所对应的机械构件。 （1）悬臂梁、测微头：采用双平行式悬臂梁，梁端装有磁钢、激振线圈和可拆卸式螺旋测微头，通过测微头和振动源，可进行压力位移与振动实验。 （2）加热器：为电热丝，输入电压Uin=0～5V，温度可达高于环境温度30℃左右。 （3）转动源：由直流电机构成的转动源，电机输入电压Uin=0~12V，转速调节范围0-3000rpm，为传感器的转速检测提供转动源。 （4）振动源：为激振线圈和磁钢组成，通过输入频率为1Hz~30Hz低频正弦信号，引起振动平台位置的上下振动。为差动变压器、电涡流传感器、霍尔传感器、光纤位移传感器等振动实验提供振动源。 （5）应变片及检测机构：由压力传感器和托盘构成，压力传感器的上下梁各贴有2个金属箔应变片，应变片阻值350Ω，最大量程1kG。 （6）差动变压器：由透明空心变压器和可移动的铁芯组成，空心变压器由1个初级、2个次级线圈绕制而成，铁芯为软磁铁氧体材料，铁氧体的行程0~15mm。 （7）电涡流传感器：由线圈与金属涡流片组成，振荡幅度0~15mm，线圈电阻3Ω~5Ω左右。 （8）霍尔传感器：由霍尔片和环形磁钢组成，振荡幅度0~±7.5mm，传感器输入和输出内阻为240Ω~550Ω。 （9）热电偶：铜/镍铜热电偶，测量范围-200~+350℃。 （10）电容式传感器：由4组电容定极板和3组电容动极板组成的可变电容，通过悬臂梁位移改变电容值来检测压力和距离等信号，位移幅度0~±7.5mm。 （11）热敏电阻：为NTC型负温度系数热敏电阻，常温下（25℃）阻值为10kΩ。 （12）光纤传感器测量机构：由FT-420-10型光纤传感器和红外线发射与接收安装机构组成，可应用于位移、振动、压力和速度等非电量的检测。 （13）压阻式传感器测量机构：由MPX53DP型差压传感器和安装机构组成。MPX型传感器采用X型工作片，具有温度自动补偿功能。其输入内阻为450Ω，输出内阻约1kΩ左右，主要用于压力的测量。 （14）压电传感器：由PZT-5压电陶瓷片和铜质量块组成。该传感器是一种典型的力敏感元件，可用来测量最终能转换为力的多种物理量，在检测技术中，最为普遍的应用是测量力和加速度。 （15）PN结：采用1N4148二极管为测温传感器， P-N结具备良好的线性温度电压特性，与电阻组合可实现温度计的功能。 （16）磁电式传感器：由线圈和磁钢组成，可将机械能转换成电信号，内阻约25Ω，灵敏度：0.5V/m/s。 综合实验STM32比赛样题 | - 1.传感器技术实训内容：金属箔式应变片—单臂电桥性能实验；金属箔式应变片—半桥性能实验；金属箔式应变片—全桥性能实验；金属箔式应变片：单臂、半桥、全桥比较；金属箔式应变片的温度影响实验；移相器实验；相敏检波器实验；应变式传感器应用—电子称；热电偶的原理应用；差动变压器（互感式）的性能；差动变压器（互感式）零点残余电压的补偿；差动变压器（互感式）的应用—振幅测量；差动变压器（互感式）的应用—电子称；电涡流传感器的静态标定；被测体的材料对电涡流传感器特性的影响；电涡流传感器的应用—振幅测量；电涡流传感器的应用—电子称；霍尔传感器的直流激励特性；霍尔传感器的应用—电子称；霍尔传感器的交流激励特性；霍尔传感器的应用—振幅测量；磁电式传感器的性能；压电式传感器的动态响应实验；差动变面积式电容传感器的静态及动态特性；扩散硅压阻式压力传感器实验；光纤位移传感器静态实验；光纤位移传感器测量振动实验；光 - 纤位移传感器测速实验；PN结温度传感器测温 - 实验；热敏电阻演示 - 实验。 - 2.STM32嵌入式技术（或51单片机技术）实训：ST数码管显示和键盘电 - 路实训；点阵管显示和键盘电路实训；液晶显示和键盘电路实训；I2C卡读写电路实训；串口AD转换电路(ADS7950) 实训；并口AD转换电路实训；串口AD转换电路实训；串口DASPI转换电路实训；并口DA转换电路实训；串口DA IIC转换电路实训；V/F和F/V转换电路实训；可编程增益放大电路实训；信号滤波电路实训；开关量输入输出电路实训；功率运放输出电路实训；双路PWM输出电路实训；H桥PWM输出电路实训；环境参数检测电路实训；仪用放大电路实训； - 3.综合实训项目：水果采摘机器人控制器的设计与制作实训（或其他相似项目）。 3.设备要求包含2种以上真实的电子产品技术应用场景及实物，同时满足全国职业技能大赛高职组“电子产品设计及制作项目”历年的全国和省选拔赛的赛题任务设计，能够为学生的“电子产品的设计和制作”课程提供实训案例和训练效果。 4.提供全国或省选拔赛，3套以上比赛任务书及设备训练指导书。 | - 套 | - 1 |  |
| - 3 | - 台式电脑 | - i7-12700F 16G 256G+2T 2G独显显 23.8英寸液晶显示器。 | - 教师机 | - 台 | - 1 |  |
| - 4 | - 教师一体桌 | 1.平台整体采用钢板结构（厚度≥1.3MM）。 2.平台要求能够放置液晶显示器，尺寸≤24寸。 3.显示器能够实现自动升降模式。 4.平台要求配置抽屉（带锁）、键盘托（抽屉结构带锁）、工作台要设有工具柜（带锁），工具柜内部要求分两层。 5.平台桌面要求安装2个五孔插座方便给其它测试仪器提供电源。 6.面板要求防火防水耐磨高密度板，表面喷塑处理。 7.整体电源设计要求合理，便于取用。 8.要求平台四角必须设有带刹车万向轮（φ14或φ16），整个工作台要求坚固耐用)，同时提供教师专用五轮转椅。 9.外观尺寸不小于：长（1600mm）×宽（700mm）×高（800mm） | - 多媒体教学 | - 张 | - 1 |  |
| - 5 | - 投影仪 | 分辨率：1080p；亮度：4000流明；产品尺寸：320*290*100mm；安装方式：吊装正投；3D播放：支持3D功能；投影光源：灯泡；垂直校正：梯形校正；光学变焦：支持光学变焦；显示比例：16:9；投射比：投射比；对焦方式：手动。 | - 多媒体教学 | - 台 | - 1 |  |
| - 6 | - 投影幕布 | 幕布尺寸：150英寸；线长：2-5m；幕布分类：电动；幕布材质：波珠；类别：幕布；幕布比例：4:3；适用场景：吊装；颜色：白色。 | - 多媒体教学 | - 付 | - 1 |  |
| - 7 | - 功放 | 1.带移频模块，一键切换；带有完善的保护功能，过热，直流，短路保护；输出有4组端口，可以连接4只8欧的音箱；四路音频输入，五路话筒输入；功率8欧：130W*2 4欧 ：190W*2；输出接口：4组接线柱。 2.输入灵敏度：音乐0.25V/话筒20MV；输入阻抗：音乐20KΩ/话筒200Ω；信噪比：≥90dB；频率响应：20Hz-20kHz（±1dB）；失真度：<0.1%；工作电源：AC220-240V/50Hz；保护：直流，负载短路，过热；机器尺寸：（D×W×H）484×350×90。 3.接收机技术参数:频率范围：600-800MHz；调制方式：宽带FM；频率稳定度：+0.005%以内；动态范围：100dB；最大频偏：+45KHz；音频响应：80Hz—15KHz（+3dB）；综合音噪比：>50dB；综合失真：≤2%。 4.工作温度：-10℃—+40℃；接收机指示；接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz；第二中频：10.7MHz；无线接口：BNC/50Ω；灵敏度调节范围：12-32dB μ V；杂散抑制：≥75dB；最大输出电平：+10dB V。 | - 多媒体教学 | - 台 | - 1 |  |
| - 8 | - 音响 | - 系统：2分频；频率响应：45HZ--18KHZ；驱动器：LF:6''*1；HF:1''*2；输入阻抗：80hm；系统灵敏度：95dB；消耗功率:70w；最大声压：113dB；尺寸：205*235*365mm；外箱尺寸：440*285*430mm；净重约：5.5KG。 | - 多媒体教学 | - 只 | - 2 |  |
| - 9 | - 文件柜 | 1.外形尺寸：长×宽×高=850mm×390mm×180mm。 2.采用优质冷轧钢板焊接组装而成。 3.表面采用环保喷塑，防锈性能好，环保健康。 4.内置隔板，可任意调节隔层间距。 5.采用铝合金拉手，造型美观，使用方便。 6.采用精致锁具，安全系数高。 7.采用优质玻璃，强度可靠，透明度高。 - 8.中间配有两个抽屉，坚固耐用，并配优质静音导轨，推拉顺畅。 | - 套件、仪器仪表等放置 | - 个 | - 2 |  |

第四章  评标方法

一、评标方法

1、按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3、评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

5、评审指标分值构成  （总计100分）

投标报价                     30分

技术指标及方案评审           40分

质量保证                     10分

售后服务及培训               10分

业绩                         10分

| 投标报价（30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |
| --- | --- |
| 技术指标及方案评审（40分） | 投标设备的技术指标和性能优于或完全满足招标文件要求计15-25分，完全响应但个别非主要指标出现细微负偏差又不够废标条件的计10-14分。 备注：（1）技术指标偏离表完全复制招标文件技术参数的，专家可给予0-5分的扣减。 # （2）提供充足的佐证材料（包括但不限于：测试报告、产品彩页或说明书、官网和功能截图等）予以证明参数的技术响应性。佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因材料提供不全导致技术参数评审的风险。 |
|  | # 针对本项目有具体的供货组织安排，供货实施计划完整可行，并配备相应的人员、财力调配、运输、派送措施等；方案要求科学、合理且具有实际的可行性、可操作性，按其响应程度计0-8分。 |
|  | # 充分理解参数要求，所投产品为主流产品，选型合理、方便操作，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地明确，配套设施完整，符合使用要求，技术资料齐全，按其响应程度计0-7分。 |
| 质量保证 （10分） | - 产品货源渠道正常，并能够提供产品质量的相关证明资料。确保供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，须提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），根据响应程度计0-7分。 - 2.投标产品性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准，按其响应程度计0-3分。 |
| 售后服务及培训 （10分） | 售后服务方案详细、具体、可行（包括投标人售后服务网点的设定、维修、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），按其响应程度得0-5分； |
|  | - 根据文件要求提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理（包括：培训人数、培训时间、培训内容、培训方式等，）按其响应程度得0-5分。 |
| 业绩 （10分） | 提供投标人2019年7月-至今类似项目业绩，以合同签订日期为准，每提供1份得2分，最多10分。（提供合同复印件加盖投标人公章并装订在响应文件正、副本中，原件备查）。 |

二、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

4、节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

5、环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

6、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

7、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

9、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；

10、其他需要落实的政府采购政策。

# 第五章  商务及合同主要条款

一、合同内容及金额：即中标人的投标内容及其中标总金额，合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、材料、数量与投标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

三、知识产权：即中标人应保证采购人在使用中标货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、交货期：文件要求的时间。

中标人未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交付，将按违约终止合同。

中标人遇到可能妨碍按时交付和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交付时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、交付地点：采购人指定地点。

六、结算方式：

付款方式：验收合格后，30日历日内一次付款100%。

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。中标人应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：中标人可根据交付期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、技术保障：中标人应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

十一、质量保证

1、中标人使用的原材料应提供清单，并在到货24小时内通知采购人代表检验核实（具体方式在合同中明确）。

2、中标人应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

3、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔。同时通告采购代理机构。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

中标后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物送达指定地点后，中标人、采购人须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十五、验收：通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标人要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。

二十、本合同一式陆份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

二十一、其它（在合同中具体明确）

- 第六章  投标文件格式

投标人应严格按照本格式要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）

政府采购项目

（正本或副本）

项目

投标文件

项目编号：

投 标 人：

日     期：            年          月          日

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表

投标产品分项报价表

技术指标偏差表

商务及合同主要条款响应说明

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   投标人资质证明文件

第五部分   投标方案说明

第六部分   投标人承诺书

第七部分   附件

小型微型企业声明函

监狱企业、福利企业相关资格证明文件

第八部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西国创招标有限公司：

我单位收到贵公司（项目编号）招标文件，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我公司     （填：是或否）小型微型企业，所投产品   （填：是或否）小型微型企业生产。

4、我方提交的投标文件共   份，其中正本   份，副本    份及电子版投标文件（U盘）壹份。

5、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：    万元。

6、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

7、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

9、我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

10、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人：                                                      单位：万元

| 报价内容 投标内容 | 产品报价 | 其它费用 | 总计 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

注：开标一览表原件需单独密封一份递交，供唱标时使用。

投标人（公章）：                         法定代表人或被授权人（签字）：

附表1

分项报价表

项目名称：

投标人：                                                 共   页，第   页

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内总报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。（各子项报价可以元为单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“产品总价”一致。各子项分别报价。

投标人（公章）：                          法定代表人或被授权人（签字）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

投标人：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容与要求”认真填写本表。如有漏报、瞒报招标文件要求的技术指标，将视为没有实质性响应招标文件。偏离说明填写：优于、等于或低于；如果未填写偏离说明的，则该项指标视为不响应技术要求。

投标人（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

附表3

商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

投标人：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据第五章 商务及合同主要条款须如实填写。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西国创招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西国创招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

投标人：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人及被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  投标人资质证明文件

包括必备资质中的基本资格条件和特殊资格条件

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：提供经审计的2020年度或2021年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺及说明。

（二）特定资格条件：

1、投标人应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；被授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；（非法人单位的负责人均参照执行）；

2、提供投标保证金的银行转账或电汇凭证；

3、投标人应在招标文件发售期至投标文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录(行政事业单位可不提供)。

备注：本项目不接受联合体投标。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西国创招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

声明人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日   期：      年    月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（  专业能力、数量 ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：                    （公      章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

第五部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明。

三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

四、投标人完成项目保障能力。

五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及评审要素，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：陕西国创招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

第七部分  附件

- 一. 中小企业声明函 (非中小企业不填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、少型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）∶

日期∶

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第八部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标人名称：            （公章）

电子版投标文件正面标识式样

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

（非公开唱标不得启封）

投标人名称：       （公章）

封袋内容：电子版投标文件（U盘）

陕西国创招标有限公司

地    址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座24楼

邮    编：710077

电    话：029-89286620

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

帐    号：129905629810401