合同包1(学前教育琴房)

技术要求

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生 钢琴 | 工作条件： 成品应放在室内保管。相对湿度为40％－70％的条件下应能正常工作。 技术性能指标 1.名称：立式钢琴。 2.★尺寸：≥高度1230mm。 3.执行标准：符合GB/T10159-2015国家标准。 4.★铁板：铁板采用传统翻砂铸造工艺砂铸铁板。 5.★音板：云杉实木音板。 6.琴弦：采用优质琴钢丝，强度高且有较高的平直度，有良好的弹性、抗疲劳能力、抗蠕变性能和韧性，表面光滑洁净，抗腐蚀能力强，质量特佳，音色优美。 7.弦码：弯压结构，用多层榉木制作。 8.弦轴板：多层榉木交错拼接而成。 9.弦槌：毛毡制作的弦槌。 10.★击弦机：采用碳纤维+ABS材质。 11.键盘：优质云杉制作的实木键板，亚光黑键。 12.外观涂装：不饱和树脂环保油漆，表面平整光滑。 13.缓降器：键盖缓降器。 14.脚轮：采用双轮脚轮。 15.★背柱：背柱、上框底横材料采用云杉，采用红榉硬木背板与背架进行预粘接，增加共鸣盘的强度和稳定性。 | 架 | 18 |
| 2 | 琴罩 | 尺寸不小于160*100cm,优质金丝绒，精美流苏。黑色。 | 块 | 18 |
| 3 | 琴凳 | 尺寸约50*34*75cm，高回弹海绵PU皮革贴合曲线舒适美观，全实木框架，自带琴谱书箱，防滑橡胶垫绿色环保油漆，书箱深约6cm，外观黑色。 | 把 | 18 |
| 4 | 制度牌 | 两块约40cmx60cm制度牌的设计及安装，木质边框。 | 项 | 3 |
| 5 | 室内文化氛围营造 | 1.采用雪弗板、木条等制作造型或形状； 2.图案、内容设计及制作； 3.整体安装，不破坏墙面； 4.含主材辅料及人工费。 | ㎡ | 3 |
| 6 | 风管机 | 3匹，冷暖电辅，变频风管机；每一台需要配备三个出风口，每一间房屋配备一个出风口，合计18间房屋，需要单配18个出风口，每个房间配备单独的控制面板。 制热功率:≥2800W；制热量:≥8500W。 制冷功率:≥2300W；制冷量:≥7200W。 电辅加热功率:≥1600W；最高功率:≥6000W。 内机循环风量:≥20立方米/分钟。 含安装费与辅料费用。 | 台 | 6 |
| 7 | 3匹柜机空调 | 变频冷暖空调，匹数：不低于3匹。 制冷量(W)：约7200(900~8600)。 制热量(W)：约9200(900~11040)+2500。 循环风量(m3/h)：约1210。 制冷功率：约2350W。 制热功率：约2800W。 室内机尺寸：约1750*510*310mm。 室外机尺寸：约940*670*340mm。 0.1Hz*精控变频。 稀土直流变频压缩机。 | 台 | 2 |
| 8 | 智慧 黑板 | 一、设备参数： 1.整体外观：两块普通黑板+一块电子屏拼装、航空级铝合金、抗氧化合金材料、圆弧式粉笔槽、微磁高分子黑板；书写屏：全贴合纳米银电容触控；前置按键、接口：前置，不少于4路USB2.0（双系统）；前置1路typec；前置1路HDMI；前置约8个电容式防水按键：主菜单、复位、节能、音量加减、菜单、信号源、电源；前置一路光感；喇叭配置：2×20W 前出式。 2.显示系统：屏尺寸：约86 英寸；物理分辨率：≥3840×2160；屏显比例：16:9；峰值亮度：536cd/㎡；对比度：4000:1；屏色数：16.7M；视角：H/V：178〫/178〫；MEMC：支持；玻璃：3.8mm防眩光钢化玻璃。 3.触控系统：触控技术：纳米银电容触控（支持 20 点）；有效识别：2mm；书写精度：1mm；报点率：150RATE；响应时间：5ms。 4.内置安卓系统：不低于Android 9.0；CPU：Core A55*4 1.5GHZ（或同性能产品）；GPU：Mali G52*2；RAM：2G；Flash：8G；网络：有线、2.4Gwifi(5G可选)。 5.OPS电脑：CPU：Intel i7；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；芯片组：H310；Wifi：802.11b/g/n；系统：Windows10；适配 OPS 厚度：30mm。 6.书写黑板：硬度：8H（莫式）；光泽度：6%；粗糙度：Ra 1.3um；安装：隐形安装。 7.侧出/下出接口端子：Usb 2.0：2路（1路 android，1路全通道；Rs232：1路(串口调试+232 协议)；VGA IN：1路；AUDIO IN：1路；AV IN：1路；YPBPR IN：1路；Av out：1路；SPDIF OUT：1路；HDMI IN：2路；Rj45：1路(共享)； USB Touch：1路；Earphone out：1路。 8.整机功耗：整机功率：380W；待机功耗：0.5W；工作电压：100-240V 50/60Hz。 9.整机尺寸(长×宽×厚)：约4000mm*1270mm*80mm。 | 套 | 1 |
| 9 | 电钢室主控操作台 | 木结构，嵌入式设计，约150cm。 规格：约1500mm×1000mm×750mm。 1.木结构，嵌入式设计。 2.外表面和内表面以及学生手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 | 个 | 1 |
| 10 | 电钢室主控箱 | 1.外观：塑料件,外观平整、清洁，造型美观、色彩协调，无擦伤、划痕，无溶剂、缩剂、气泡，烧粉和夹生等，边缘无毛刺、无变形、破边和凹凸不平，无明显浇口和飞边。 金属件：防锈处理，防锈层牢固，无锈蚀，表面无明显划痕和碰撞坑疤，无尖角毛刺，电镀层表面致密、平滑、均匀，且无斑点和条纹。 底座和内腔不外露表面有防腐防潮措施，表面图案文字清晰牢固、笔画完整。 2.结构：零部件安装牢固可靠；各按键和操作件控制灵活，操作自如，无阻滞；显示屏显示文字清晰完整，工作指示灯提示明确、清楚；由数字音频控制器（主控器）、音乐教学软件、教师转换器（教师终端）、学生终端、网线、USB数据线组成；主控器最多可接64台终端，终端数量端口可任意扩展。 3.功能：可选授课、分组授课、自习分组自习模式；具有编辑教室、示范、监听、录音呼叫等功能；可通过光标点击软件界面上的功能区，进行菜单式点播；具有无声学习功能（教师和学生可实现点对点、一点对多点分组教学）；具有任意交换和分组功能。 | 台 | 1 |
| 11 | 电钢室控制系统软件 | 主控软件具有教学模式控制，呼叫应答，广播，录音，教室编辑，名单管理，音频控制等诸多功能，内置双通道数字调音台。 授课功能：示范、通话。 自习功能：监听、通话。 编辑教室：任意两个以上单元分为一组，可实现分组授课、分组自习。 可任意编辑学生姓名，导入、导出各个班级学生名单并独立存储；教室布局可随意变换调整。 下发教材广播功能。 可同时对5个或5组独立的终端录音。 软件结合了基于.NET framework的先进人机界面与基于标准C++的高性能内核。人机界面提供给用户简单方便的操作体验，实用丰富的功能；内核对数据进行实时处理，并通过USB高速串行总线与主机无缝连接。软件自动处理与硬件的复杂交互，将强大的性能与简单的操作融为一体。 | 套 | 1 |
| 12 | 电钢控制系统主控系统 | 显示器不小于19寸，电脑主机：处理器i5,内存容量不低于16GB，独立显卡，硬盘：不低于256GB | 套 | 1 |
| 13 | 电钢教师机专用信号控制器 | 专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强；44.1K /16位双声道立体声CD音质；增设一对ECA60音频处理模块，信噪比>80dB；失真度<1%；终端延时：小于千分之一秒；终端功能：音量调节，终端呼叫，麦克控制、状态指示；终端接口：麦克风+电子琴+耳机；终端连线：使用网线，安装简便、性能稳定；尺寸规格：不小于（120mm*90mm*30mm）。 | 台 | 1 |
| 14 | 电钢教师耳麦 | 头带式全罩耳麦，具有良好的隔音性，音质还原出色，佩戴舒适耳麦，佩戴方式头戴式，产品定位音乐教室专用耳机，频率响应20-20000Hz功率额定输出功率：15mw最大输出功率：30mw阻抗32欧姆灵敏度105±3dB喇叭直径40mm麦克风尺寸：6.0X5.0mm方向性：全指向麦克风灵敏度-45±3dB麦克风阻抗2200欧姆线缆长度约2.2meters外形设计外观大方时尚，佩戴舒适单边线设计，避免缠绕；喇叭音质清晰透彻，完美还原音乐；耳壳音量调节旋钮设计，保障高品质音质。 | 副 | 1 |
| 15 | 教师用琴 | 琴键数：88键。 键盘：88键木质键盘，逐级配重，仿象牙质感白键，擒纵模拟装置，三触点 低音区平衡配重块。 音源：PHI渐变谐波成像，88键逐键采样HI。 音色数：19。 复音：192。 键盘模式：双音色模式、双钢琴模式。 混响:房间、休息厅、小礼堂、小型音乐厅、大型音乐厅、现场音乐厅、大教堂音效混响。 键盘力度:琴键轻,中,重,固定。 内置录音器:3首,约为15000个音符。 音量范围:1-10级。 演示乐曲:59。 教学功能:布格穆勒 25首 (25 Etudes Faciles, Opus 100)。 车尔尼 30首 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) 拜厄 106首 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101)。 肖邦·沃尔茨 (肖邦·沃尔茨系列 1-19)。 阿尔弗莱德基础钢琴教程 1A级别。 阿尔弗莱德基础钢琴教程1B级别。 其他功能:延音共振、调音、移调、传送程序、变更编码、MIDI通道、本地控制。 插孔:MIDI(输入/输出）、耳机×2 扬声器：约12×8cm×2 输出功率：约8W×2 耗电量：约8W 尺寸：约1360 (W)×460(D)×915 (H)mm | 台 | 1 |
| 16 | 电钢琴教师用琴凳 | 高级PU面，四条直腿，高回弹海绵PU皮革贴合曲线舒适美观，全实木框架，自带琴谱书箱，防滑橡胶垫绿色环保油漆，外观黑色。 | 个 | 1 |
| 17 | 电钢琴学生信号控制器 | 专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强；44.1K /16位双声道立体声CD音质；增设一只ECA60音频处理模块，信噪比>80dB；失真度<1%；终端延时：小于千分之一秒；终端功能：音量调节，终端呼叫、麦克控制，状态指示；终端接口：麦克风+电子琴+耳机；终端连线：使用以太网线，安装简便、性能稳定；尺寸规格：约（120mm*90mm*30mm）。 | 台 | 50 |
| 18 | 电钢琴学生耳麦 | 头带式全罩耳麦，具有良好的隔音性，音质还原出色，佩戴舒适耳麦，佩戴方式头戴式，产品定位音乐教室专用耳机，频率响应20-20000Hz功率额定输出功率：15mw最大输出功率：30mw阻抗32欧姆灵敏度105±3dB喇叭直径40mm麦克风尺寸：约6.0X5.0mm方向性：全指向麦克风灵敏度-45±3dB麦克风阻抗2200欧姆线缆长度约2.2meters外形设计外观大方时尚，佩戴舒适单边线设计，避免缠绕；喇叭音质清晰透彻，完美还原音乐；耳壳音量调节旋钮设计，保障高品质音质。 | 副 | 50 |
| 19 | 电钢学生用琴 | 键盘：逐级配重、哑光键盘表面、三触点传感器探测系统 音色源：全88键立体声采样、谐波成像音源 (HI) 内置音色：三角钢琴、大钢琴、柔和三角钢琴、现代钢琴、古典电钢琴、现代电钢琴、爵士风琴、教堂风琴、羽管键琴、电颤琴、弦乐合奏、慢弦乐、合奏、New Age Pad、氛围音乐 复音：192复音 混响：房间音效混响、休息厅音效混响、小型音乐厅音效混响、大型音乐厅音效混响、现场音乐厅音效混响、大教堂音效混响 内置录音器：3首乐曲录制,录音容量大约为10000个音符 教程：布格缪勒 25首（作品100）、车尔尼 30首（作品849）、拜厄 106首（作品101）、阿尔弗莱德基础钢琴教程 1A级别、阿尔弗莱德基础钢琴教程 1B级别（右手/左手声部可以单独播放、可以变更节拍） 节拍器：节拍∶1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8； 演示乐曲：15首 键盘模式：音色叠加、双钢琴模式 声音效果 智能设置:10种调音效果。 详细设置: 键盘力度灵敏度、止音器共鸣、止音效果、音锤延迟、顶盖模拟、消音时间、 最小触感、拉伸调音、音律、主音律、琴键音量、延音开启反应灵敏度、柔音踏板效果程度。 其他功能： 延音共振、混响、键盘力度、调音、移调、明亮度、耳机声音效果、耳机种类、自动关机、传送程序变更编码、MIDI通道、本地控制、多音色模式 踏板：三角钢琴踏板系统、制音踏板、柔音踏板、 抽选踏板 插孔： MIDI接口：MIDI IN, MIDI OUT 耳机接口：*1 x 1/4", 1 x 1/8" 立体声接口 扬声器：12cm、8CM 输出功率：40W(20W×2) 外观尺寸：约宽136 cm*深40 cm*高85cm (不含乐谱架) 功耗：约15 W | 台 | 50 |
| 20 | 电钢学生用琴凳 | 高级PU面，四条直腿，高回弹海绵PU皮革贴合曲线舒适美观，全实木框架，自带琴谱书箱，防滑橡胶垫绿色环保油漆，外观黑色。 | 个 | 50 |
| 21 | 手风琴 | 96贝斯3排簧手风琴。贝斯豆:96个；变音器：3个；键盘变音器：7个；键盘键数：37个；尺寸：约44*19*143cm | 架 | 1 |
| 22 | 民谣 吉他 | 41寸吉他，面板：椴木合板，背侧板：椴木合板，指板：枫木指板，琴颈：楸木琴颈，黄铜品丝。三联体弦轴，3根呢绒弦，3根金属琴弦。音色比较柔和温暖。 | 把 | 2 |
| 23 | 单簧管 | 材质：树脂；调性：降B调；按键：铜锌合金表面镀银；音键：标准17键 | 支 | 1 |
| 24 | 双簧管 | 胶木半自动双簧管，材质：ABS胶木；调性：降B调；工艺：镀银按键；尺寸：长约65cm。 | 支 | 1 |
| 25 | 萨克斯 | 音域调型：降E调中音；材质：乐器黄铜，珍珠按扣；工艺：电泳金；尺寸：长约660mm，喇叭直径约120mm。 | 把 | 1 |
| 26 | 竖笛 | 八孔英式中音竖笛，ABS材质，470*42mm。 | 支 | 2 |
| 27 | 长笛 | 调性：C调 吹口：锥形内切 按键制式：16孔闭孔 E键分割：附带 音孔制式：冷拉卷边、曲列 管体材质：铜锌合金 表面处理：镀银 | 支 | 2 |
| 28 | 短号 | 表面：漆金；管径：约11mm；喇叭口：约120mm；材质：黄铜；调性：Bb。 | 支 | 1 |
| 29 | 小号 | 调性：Bb 管径：约11mm 活塞：不锈钢 材质：黄铜 喇叭口：约120mm | 支 | 1 |
| 30 | 长号 | 调性：Bb调 材料：黄铜 口径：约200mm 管径：约12mm 表面处理:金色烤漆 | 支 | 1 |
| 31 | 小提琴 | 面板：云杉；背板：枫木；指板：仿乌木；配件：枣木；规格：4/4，臂长＞60cm，提琴长度约59cm | 把 | 2 |
| 32 | 小军鼓 | 尺寸：标准14寸 沙带：20响弦制 鼓膜材质：聚酯鼓膜 主体材质：铝合金结构 表面处理；电镀工艺 | 个 | 1 |
| 33 | 中提琴 | 面板：云杉；背板：枫木；指板：仿乌木；配件：枣木；规格：4/4，臂长＞60cm，提琴长度约59cm | 把 | 1 |
| 34 | 圆号 | 标准型bB圆号： 高级4键单排圆号，调性：Bb/A，材质：黄铜喇叭口，白铜变音管，嘴子管表面处理：漆金，喇叭口直径：约306mm，通经：约11.7mm，外包装：高级帆布盒配进口号油。高档乐器包。 | 支 | 1 |

合同包2(学前教育幼儿保育实训室)

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹柜机空调 | 变频冷暖空调，匹数：不低于3匹。 制冷量(W)：约7200(900~8600)。 制热量(W)：约9200(900~11040)+2500。 循环风量(m3/h)：约1210。 制冷功率：约2350W。 制热功率：约2800W。 室内机尺寸：约1750*510*310mm。 室外机尺寸：约940*670*340mm。 0.1Hz*精控变频。 稀土直流变频压缩机。 | 台 | 2 |
| 2 | 智慧黑板 | 一、设备参数： 1.整体外观：两块普通黑板+一块电子屏拼装、航空级铝合金、抗氧化合金材料、圆弧式粉笔槽、微磁高分子黑板；书写屏：全贴合纳米银电容触控；前置按键、接口：前置不少于4路 USB2.0（双系统）；前置1路 typec；前置1路 HDMI；前置约8个电容式防水按键：主菜单、复位、节能、音量加减、菜单、信号 源、电源；前置一路光感；喇叭配置：2×20W 前出式。 2.显示系统：屏尺寸：约86 英寸；物理分辨率： ≥3840×2160；屏显比例：16:9；峰值亮度：536cd/㎡；对比度：4000:1；屏色数：16.7M；视角：H/V：178〫/178〫；MEMC：支持；玻璃：3.8mm 防眩光钢化玻璃。 3.触控系统：触控技术：纳米银电容触控（支持20点）；有效识别：2mm；书写精度：1mm；报点率：150RATE；响应时间：5ms。 4.内置安卓系统：不低于Android 9.0；CPU：Core A55*4 1.5GHZ（或同性能产品）；GPU：Mali G52*2；RAM：2G；Flash：8G；网络：有线、2.4Gwifi (5G 可选)。 5.OPS 电脑：CPU：Intel i7；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；芯片组：H310；Wifi：802.11b/g/n；系统：Windows10；适配 OPS 厚度：30mm。 6.书写黑板：硬度：8H（莫式）；光泽度：6%；粗糙度：Ra 1.3um；安装：隐形安装。 7.侧出/下出接口端子：Usb 2.0：2路（1路 android，1路全通道；Rs232：1路(串口调试+232 协议)；VGA IN：1路；AUDIO IN：1路；AV IN：1路；YPBPR IN：1路；Av out：1路；SPDIF OUT：1路；HDMI IN：2路；Rj45：1路(共享)； USB Touch：1路；Earphone out：1路。 8. 整机功耗：整机功率：380W；待机功耗：0.5W；工作电压：100-240V 50/60Hz。 9. 整机尺寸(长×宽×厚)：约4000mm*1270mm*80mm 二、功能特点： 1.在嵌入式安卓系统下，书写白板可实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习。 2.瞬间无缝，从教育系统切换到会议系统模式。 3.在任意信号通道下，支持一键录屏、全通道屏幕批注、画面截屏、半透明浮动菜单、自定义按键、信号源通道自定义等功能，用户可快速切换各种教学应用功能。 4.支持系统检测内存系统、存储系统、触控系统、光感系统、内嵌电脑、屏温监控的当时使用状态，用户可以一键调取系统侦测，便于黑板设备安全稳定管理。 5.具有屏幕安全保护功能，支持读取USB存储设备解锁，支持开机或者休眠屏幕锁，支持打开选定的应用需解锁功能，支持触摸功能屏蔽锁。 6.智慧黑板能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭，达到智能护眼保护效果。 7.支持场景双系统应用功能，教育系统和会议系统模式自由切换，支持一键视频会议模式，方便用户多场合的使用。 8.系统具有一键录屏快捷键，三合一开关节能快捷键，方便用户多场景使用。 9.智慧云黑板支持智能手势识别熄屏技术，可以完成多媒体教学模式与传统黑板模式的完美切换。 10.智慧云黑板产品全通道状态下半透明浮动快捷菜单，可智能快速呼唤出常用APP应用功能，提供内置电脑、教学软件、一键无线投屏、定时器等快捷功能，同时可由用户自行添加应用功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 热水器 | 200L一级能效 调温范围：30°C~ 75°C 额定功率≥3000W 额定电压0.7MPA 外观尺寸：约500x540x1635mm 高密度无氟聚氨酯保温层，多重安全防护。840不锈钢加热管。 加热快，传热效果好。活水循环净水系统,热水输出率高。 | 台 | 1 |
| 4 | 综合急救箱 | 尺寸：约40*22*23cm，材质：铝合金、中纤板。铝合金边框，ABS亮银面板 | 个 | 3 |
| 5 | 纱布块 | 约8cm*8cm，5片每袋，5袋每盒,医用级无菌纱布，环氧乙烷灭菌。 | 盒 | 10 |
| 6 | 医用胶布 | 尺寸约0.9*500cm,棉胶布，高粘低敏 | 卷 | 10 |
| 7 | 创可贴 | 规格：约72mm*20mm，100片/盒,创伤贴敷料 | 盒 | 5 |
| 8 | 绷带 | 尺寸约为8*600cm（10卷/盒）,脱脂棉材，干爽透气 | 盒 | 5 |
| 9 | 医用垃圾桶 | 尺寸约为355*260*260mm（15L）,5级环保PP材质，坚固耐用 | 个 | 2 |
| 10 | 生活垃圾桶 | 尺寸约为355*260*260mm（15L）,5级环保PP材质，坚固耐用 | 个 | 2 |
| 11 | 医用垃圾袋 | 医疗废物垃圾袋，手提，PE材质，规格：约42*48cm，100只,手提式，环保油墨，色泽均匀，超强任性，实用耐磨 | 卷 | 5 |
| 12 | 生活垃圾袋 | 医疗废物垃圾袋，手提，PE材质，规格：约42*48cm，100只,手提式，环保油墨，色泽均匀，超强任性，实用耐磨 | 卷 | 5 |
| 13 | 碘伏 | 药用级原料，有效含碘量4.5g/L-5.5g/L，净含量：500ml,清洁护理，杀菌消毒 | 瓶 | 5 |
| 14 | 75%乙醇消毒液 | 约为500ml/瓶,卫生消毒，杀菌抑菌 | 瓶 | 6 |
| 15 | 冰袋 | 约为100ml/袋（50个装）,pe加厚注水 | 包 | 6 |
| 16 | 棉签 | 100支/袋，医用脱脂棉,护理棉签 | 袋 | 6 |
| 17 | 长方体木块 | 约51mm*16mm*9mm,绝缘 | 个 | 6 |
| 18 | 镊子 | 304不锈钢材质约14cm，18cm，20cm，防滑设计 | 套 | 6 |
| 19 | 治疗盘 | 外盘尺寸：约240*160*50mm,304加厚防碘伏材质，配三瓶 | 个 | 6 |
| 20 | 医用剪刀 | 医用直尖剪刀，材质：不锈钢，规格：约140mm,不锈钢材质 | 把 | 6 |
| 21 | 治疗车 | ABS塑料手推车，材质：ABS塑料，三层结构，万向轮可刹车锁轮，尺寸：约98*53*75cm，承重不低于75KG。 | 辆 | 6 |
| 22 | 免洗手消毒液 | 75%酒精免洗洗手液，主要成分：75%乙醇，净含量：500ml，有效清洁，免洗速干。 | 瓶 | 6 |
| 23 | 弯盘 | 尺寸：约11.5cm*18.5cm，不锈钢材质、防碘伏、防腐蚀、耐高温。 | 个 | 6 |
| 24 | 医用三角巾 | 规格约96*136cm，医用纯棉三角巾，每包3条。 | 包 | 6 |
| 25 | 夹板 | 上下肢骨折夹板各三块为一套，含衬垫。 | 套 | 6 |
| 26 | 儿童身高体重秤 | 面板材质：ABS；超声波测量身高，高清LCD屏显，测量数据可语音播报，铝合金制身高测量伸缩杆。称重范围：约3~200斤，身高测量范围：约90~195cm | 个 | 2 |
| 27 | 卧式身高体重仪 | 尺寸约长103cm*宽41cm*高12cm，可测身高、体重（最大载重20KG），APP智能输出数据 | 个 | 2 |
| 28 | 耳解剖模型 | 材质：PVC，外观尺寸：约1倍模型：约10*10*12cm，1.5倍模型：约10*10*11cm，5倍模型：约27*18*17cm，一套包含1倍模型、1.5倍模型、5倍模型各一个。 | 套 | 6 |
| 29 | 眼球解剖模型 | 材质：PVC，尺寸：约19*18*22CM，模型在上颌骨上方将眼球水平切，由眼眶、眼球壁巩膜、上、下半侧、晶状体、玻璃体以及眼球外肌和视神经等10个部件组成，并显示眼球壁（巩膜、角膜、虹膜、睫状体、脉络膜和视网膜）、眼球内容物、眼球外肌、眼副器以及血管和神经等结构，3倍放大。 | 个 | 6 |
| 30 | 心脏解剖模型 | 材质：PVC，尺寸：约11*11*22cm | 个 | 6 |
| 31 | 牙保健模型 | 材质：PVC，尺寸：约18*15*10CM，模型选取正常成人男性牙齿的下颌和下颌部分，用伸缩管进行连接，可以摸拟张开闭合和各种咬合关系 上颌展示了中切牙、侧切牙、尖牙、前磨牙、磨牙、上腭等。 下颌展示中切牙、侧切牙、尖牙、前磨牙、磨牙、下腭等。 | 个 | 6 |
| 32 | 人体呼吸系统模型 | 显示呼吸道、鼻腔、口腔至气管、支气管以及进入肺叶的右支气管树； 材质：环保 PVC 材质，高级手工着色工艺，尺寸：约53*38*6CM | 个 | 6 |
| 33 | 立体皮肤模型 | 该模型有皮下组织与深层组织相连，借皮下组织与深层组织相连，并显示表皮、真皮组织层次结构以及皮下组织和皮肤附属器（包括毛、皮脂腺、汗腺和神经末梢）等结构 尺寸约：放大约70倍，高23cm，宽22cm，厚11cm 材质：PVC材料 | 个 | 6 |
| 34 | 人体躯干模型 | 标准尺寸的男性躯干模型，手工喷漆，精心安装，效果逼真。分成19件：躯干，头（2件），脑，肺（4件），心，气管，食管和主动脉，横膈膜，胃，十二指肠带胰腺和脾，肠，肾，肝和膀胱（2件）。用PVC制成，安放于座上。尺寸：约85CM。 | 个 | 6 |
| 35 | 人体骨骼模型（婴儿） | 胎儿全身骨骼，串制直立,规格：约高380mm*180mm*80mm | 个 | 6 |
| 36 | 膳食宝塔模型 | 材质：高分子仿真胶，尺寸：约46*46*49cm，一套包含婴幼儿膳食宝塔和儿童版膳食宝塔各一个。 婴幼儿膳食宝塔，第一层：馒头、小米、玉米、面包、米饭土豆、饼干、面条；第二层： 茄子、胡萝卜、草莓、香蕉西瓜、苹果；第三层：纯瘦肉、鱼、虾、鸡蛋；第四层：牛奶、豆浆、豆腐、核桃，第五层：植物油、盐。 儿童版膳食宝塔，第一层：小米、红薯、馒头、红枣，米饭土豆，面条，面包片；第二层：葡萄、胡萝卜、菠菜、香蕉，西瓜、苹果；第三层：纯瘦肉，鱼，虾，鸡蛋，第四层：牛奶、豆浆、北豆腐、核桃，第五层：油，盐。 | 套 | 2 |
| 37 | 早教婴儿模型 | 长约55cm，环保材质，柔软，高度仿真，精细手纹，硅胶 | 个 | 6 |
| 38 | 小儿海姆立克急救模型 | 正常的气道阻塞模拟、可进行CPR操作：人工呼吸和心外按压，气道贯通时的胸部扩张，窒息、异物阻塞气道的模拟，标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局，精确的解剖结构，可触及胸骨有肋骨。 | 个 | 6 |
| 39 | 婴幼儿高级心肺复苏模拟人 | 主要功能： 模拟标准气道开放： 人工手指位胸外按压显示报警： 按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警； 按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4cm<区域）的指示灯显示及错误的报警； 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 吹入的潮气量<150ml~200ml<的指示灯显示及报警； 吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 按压与人工呼吸比：30:2/单人比或15:2/双人。 操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：100次/分。 操作方式：训练操作。 检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。 | 套 | 6 |
| 40 | 智能洗澡池抚触台组合 | 1.不锈钢支架及柜门：台面支架选用全优质不锈钢材质，高度设计符合人体工程学要求；柜体采用两段式功能区倾斜设计，有效防止工作疲劳。柜内封有防 腐防潮的专用 PVC 隔断板作储物底板，为实训室提供储物的必要空间。柜门采用双面高密度复合板，金属烤漆，具有环保、防火、防 潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等特点，颜色可选。分段倾斜式柜门，更加人性化，利于操作。 2.洗澡池及台面：台面采用优质、改性PMMA高分子复合材料，裙边防返水设计，池子低部圆滑突起设计；优点：给婴儿一防滑支撑点，防止婴儿在池内滑动，造成意外呛水，满足0-12个月宝宝洗澡。 3.护理平台台面(软包）：婴儿抚触平台上配置软包垫，软包垫外包全新人造皮革，内置加厚海绵，柔软舒适安全，并且防水防尿无异味，不易变形，光滑，使用寿命长等优点，柜门采用烤漆木板，具有环保、耐腐蚀、易清洁等特点。 4.出水龙头：360度旋转，全平面覆盖，水柱和花洒互相切换。304不锈钢材质采用抽拉式水龙头，水龙头相比其他材质的水龙头，寿命长，耐腐蚀，不生锈，有冷热水接口，冷热水水流量一体独立控制。 5.给排水系统：不锈钢进水编织软管，抗腐蚀，抗老化，防寒，可耐高水压(1.6mpa)。大口径纯白PVC下水器，耐腐蚀，永不生锈。 | 套 | 6 |
| 41 | 硅胶仿真婴儿 | 身长55cm，内部装有金属关节，全身可自由活动。新型硅胶，全身采用TPE材料 | 件 | 6 |
| 42 | 制度牌 | 两块约40cmx60cm制度牌的设计及安装。木质边框。 | 项 | 1 |
| 43 | 室内文化氛围营造 | 1.采用雪弗板、木条等制作造型或形状； 2.图案、内容设计及制作； 3.整体安装，不破坏墙面； 4.含主材辅料及人工费。 | ㎡ | 3 |
| 44 | 实操教学资源 | ★一、幼儿园一日生活流程一线真是场景录制视频 内容包含： 1.入园 2.早餐 3.早操 4.盥洗 5.早点 6.教学活动1 7.午餐 8.餐后散步 9.午睡 10.午点 11.饮水 12.教学活动2 13.晚餐 14.离园 大中小班各14个视频，共计42节 ★二、保育员岗位职责演示视频：1节 三、保育员岗位技能培训课程视频 共计24节 1.保育员职业介绍 （1）什么是保育员 （2）保育员安全工作的五个方面 ★2.卫生清洁与消毒 （1）活动室内清洁与布置 （2）各功能室达到质量标准 （3）特殊天气的室内清洁 （4）卫生—保育老师如何应对孩子撒饭 （5）消毒的意义和常用方法 （6）各种消毒液的配置方法及注意事项 （7）如何处理幼儿呕吐、腹泻 （8）卫生消毒要求 3.常见病和意外伤害处理 （1）幼儿意外伤害处理方法 （2）孩子意外伤害处理方法 （3）孩子意外伤害处理方法 （4）心肺复苏 （5）判断孩子身体不适及解决方法 （6）保育工作与幼儿体检 ★4.一日生活组织 （1）一日生活流程（上） （2）一日生活流程（中） （3）一日生活流程（下） 5.幼儿园安全管理 （1）设施设备安全 （2）消防安全隐患 （3）活动安全管理 ★6.卫生保健 （1）托儿所幼儿园卫生保健工作规范 | 套 | 1 |
| 45 | 可折叠移动拼接桌 | 1、桌面：整体采用静电高温喷涂工艺，表面硬度可达3H，桌面设计有笔槽位，桌面板梯形设计，美观大方；产品防潮防湿，桌面24小时灌水测试不起泡，产品无毒、无甲醛排放。 2、桌架：0.15cm厚蛋管冷轧钢立柱，0.12cm冷轧钢横梁，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 3、挡板：挡板E1级高密度板1.5cm，封边：PVC胶边。 4、脚轮：可调节高低，带刹车，方便用户随时调节桌面平整。 5、折叠：整个桌子可90度折叠，节省空间。简易便捷的多功能翻转桌，能够快速侧翻桌面，可快速组合，解决了占地面积，又可因空间需求来堆叠或者展开。 6、木板颜色：多色可选或提供样品色定制。 7、平衡码：1）可固定拼接、整体移动；2）可固定桌面平整。 8、采用压铸锌合金制造，表面是防腐的镀镍处理，旋转开关设计简单方便。内部设有滑道。装饰件：ABS材质。 9、采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有旋转折叠装置，脚轮采用的6.5cm的PU万向脚轮带刹车。尺寸约80*55*75cm。 | 张 | 48 |
| 46 | 折叠椅 | 1、面料，采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选，背架全新进口PA+30%玻纤。 2、辅料：采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 3、扶手：PA+30%玻纤扶手、耐磨。 4、架子：碳素钢。 5、功能：座板可翻起、可全折叠。 6、产品尺寸：约L61*W55*H83cm。 | 把 | 48 |

合同包3(学前教育信息技术与语言训练实训室)

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹柜机空调 | 变频冷暖空调，匹数：不低于3匹。 制冷量：≥7000W，制热量约9100（1200-10770）W+2100W(PTC)，制冷输入功率：约2300W，制热输入功率：约 3100W，最大输入功率：约5800W，循环风量：≥1200m³/h。 室内机：制冷输入功率：约160W，制热输入功率：约160W。 室外机：制冷输入功率：约2200W，制热输入功率：约2900W，最大输入功率：约3700W。 | 台 | 2 |
| 2 | 智慧黑板 | 一、设备参数： 1.整体外观：两块普通黑板+一块电子屏拼装、航空级铝合金、抗氧化合金材料、圆弧式粉笔槽、微磁高分子黑板；书写屏：全贴合纳米银电容触控；前置按键、接口：前置 不少于4路USB2.0（双系统）；前置1路 typec；前置 1路 HDMI；前置约8个电容式防水按键：主菜单、复位、节能、音量加减、菜单、信号 源、电源；前置一路光感；喇叭配置：2×20W前出式。 2.显示系统：屏尺寸：约86英寸；物理分辨率：≥3840×2160；屏显比例：16:9；峰值亮度：536cd/㎡；对比度：4000:1；屏色数：16.7M；视角：H/V：178/178；MEMC：支持；玻璃：3.8mm防眩光钢化玻璃。 3.触控系统：触控技术：纳米银电容触控（支持20点）；有效识别：2mm；书写精度：1mm；报点率：150RATE；响应时间：5ms。 4.内置安卓系统：不低于Android 9.0；CPU：Core A55*4 1.5GHZ（或同性能产品）；GPU：Mali G52*2；RAM：2G；Flash：8G；网络：有线、2.4Gwifi (5G 可选)。 5.OPS 电脑：CPU：Intel i7；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；芯片组：H310；Wifi：802.11b/g/n；系统：Windows10；适配 OPS。 6.书写黑板：硬度：8H（莫式）；光泽度：6%；粗糙度：Ra 1.3um；安装：隐形安装。 7.侧出/下出接口端子：Usb 2.0：2 路（1路 android，1路全通道；Rs232：1路(串口调试+232 协议)；VGA IN：1路；AUDIO IN：1路；AV IN：1路；YPBPR IN：1路；Av out：1路；SPDIF OUT：1路；HDMI IN：2路；Rj45：1路(共享)；USB Touch：1路；Earphone out：1路。 8.整机功耗：整机功率：约380W；待机功耗：约0.5W；工作电压：100-240V 50/60Hz。 9.整机尺寸(长×宽×厚)：约4000mm*1270mm*80mm。 二、功能特点： 1.在嵌入式安卓系统下，书写白板可实现多点书写状态下识别拳头或手掌为板擦，白板书写教学内容可以通过扫描二维码的方式共享下载查阅学习。 2.瞬间无缝，从教育系统切换到会议系统模式。 3.在任意信号通道下，支持一键录屏、全通道屏幕批注、画面截屏、半透明浮动菜单、自定义按键、信号源通道自定义等功能，用户可快速切换各种教学应用功能。 4.支持系统检测内存系统、存储系统、触控系统、光感系统、内嵌电脑、屏温监控的当时使用状态，用户可以一键调取系统侦测，便于黑板设备安全稳定管理。 5.具有屏幕安全保护功能，支持读取 USB 存储设备解锁，支持开机或者休眠屏幕锁，支持打开选定的应用需解锁功能，支持触摸功能屏蔽锁。 6.智慧黑板能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭，达到智能护眼保护效果。 7.支持场景双系统应用功能，教育系统和会议系统模式自由切换，支持一键视频会议模式，方便用户多场合的使用。 8.系统具有一键录屏快捷键，三合一开关节能快捷键，方便用户多场景使用。 9.智慧云黑板支持智能手势识别熄屏技术，可以完成多媒体教学模式与传统黑板模式的完美切换。 10.智慧云黑板产品全通道状态下半透明浮动快捷菜单，可智能快速呼唤出常用 APP 应用功能，提供内置电脑、教学软件、一键无线投屏、定时器等快捷功能，同时可由用户自行添加应用功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 信息技术与语言实训室耳机 | 1.无线调控，音量（录音）调节自适应。 2.内置高保真音质数字声卡，即插即用，可进行语音采集。 3.灵敏度高，有USB接口。 4.自带旋转式麦克风。 | 副 | 50 |
| 4 | 信息技术与语言实训室多媒体讲桌 | 1.桌面板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味，桌面采用E1级25mm厚三聚氰胺饰面，板材必须符合国际或国内环保标准，符合E1级环保标准。甲醛释放量低于0.5mg/L。选用优质PVC封边条，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好。主控台背面与侧面开有通风口，保证设备的散热良好。 2.桌体五金件连接，整体稳固，整体固定螺丝采用隐藏式设计配件裁切面的锋利边缘不能高于或露在桌子外表面，确保在使用过程中身体不被划伤。 | 件 | 1 |
| 5 | 隔音电脑桌椅 | 1.升降屏风基础高度约为880mm、桌面高约750mm，屏风考试时升起高度约为1200mm。形成独立空间，起到良好的隔音隔断效果，确保能最大程度降低相邻学生之间考试时的互相干扰和影响。 2.桌体板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味，板材厚度约15mm，板材必须符合国际或国内环保标准，符合E1级环保标准。甲醛释放量低于0.5mg/L。 3.升降屏风板采用约为15mm厚三聚氰胺板，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味，板材必须符合国际或国内环保标准，符合E1级环保标准。甲醛释放量低于0.5mg/L。 4.升降板两边的间隙采用毛条遮挡，防止异物掉入卡座，阻碍升降板的正常升降。 5.升降屏风采用铝合金整体成形底座结构方式，在安装完成后可以整体移动，调整卡座的横竖对齐，板材不易受潮变形更加稳固。 6.为保证升降卡座的整体稳固和美观，整体固定螺丝采用隐藏式设计。 7.升降方式采用齿条传动，可以有效保证升降运动的平稳性。 8.桌体板材裁切面采用铝合金包边，铝材采用插接方式，所有铝材外表面不能露螺丝钉和尖锐五金件，铝型材裁切面的锋利边缘不能高于或露在桌子外表面，确保在使用过程中身体不被划伤。 9.升降板的升降采用遥控控制方式，遥控器由老师统一管理使用，避免学生随意升降玩耍。 10.升降卡座桌面采用E1级25mm厚三聚氰胺板材，甲醛释放量低于0.5mg/L。 11.座内置动力装置电机功率≤25瓦，电机升降时，噪音≤48分贝。 12.以金属材料为主框架的座椅，结实耐用。软质坐垫，高弹力定型海绵，黑色网面；靠背黑色网面。坐高约450mm，坐宽不高于500mm，坐深不高于500mm，无扶手，固定靠背无折叠功能。座椅（含靠背）总高度不高于800mm，非转椅，无万向轮。 | 套 | 49 |
| 6 | 制度牌 | 两块约40cmx60cm制度牌的设计及安装。木质边框。 | 项 | 1 |
| 7 | 室内文化氛围营造 | 1.采用雪弗板、木条等制作造型或形状。 2.图案、内容设计及制作。 3.整体安装，不破坏墙面。 4.含主材辅料及人工费。 | ㎡ | 3 |
| 8 | 窗帘 | 11间实训室及琴房的所有窗户的窗帘。 棉麻材质遮光效果良好；加厚铝合金罗马杆单杆，打孔安装；窗帘下沿距离地面不高于80CM；窗帘宽度与实训室内窗户尺寸保持对应一致。窗帘收起后下垂有波浪效果，拉开后有波浪效果。窗帘颜色材质需经过甲方确认后方可供货。 | 米 | 约100（以现场测量为准） |
| 9 | 计算机套装 | CPU不低于英特尔酷睿i7-11700或i5-12400/F或AMD R7-3800K或AMD R5-5600，不低于3.9GHz； 内存不低于16GB DDR4 内存； 硬盘不低于256 GB 固态硬盘，或1TB 7200rpm机械硬盘； USB光电鼠标；有线键盘； 系统：不低于Windows10版本； 显示器配置要求： 显示类型LED背光液晶显示器；不小于21.5英寸。 原始分辨率≥(1080p) 1920 x 1080； 水平视角≥178°；垂直视角≥178°； 屏幕涂层防眩；广视角, 低蓝光；带底座。 | 台 | 50 |
| 10 | 服务器 | 主板 V2 （或同性能产品） 英特尔 至强 E-2314 2.8GHz（或同性能产品）, 8M缓存, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s iDRAC Group Manager, 禁用 3.5" 机箱含x4 热插拔硬盘，含背板 PCIe Riser含风扇含1x16和1x8Slots 3200MT/s UDIMM （或同性能产品） 8GB UDIMM,3200MT/s, ECC（数量:2） iDRAC9, Express 15G （或同性能产品） 2TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512n 3.5英寸硬盘（或 同性能产品） 控制卡 一块 性能 BIOS 设置 散热器 适用于 80W 或更少的 CPU 有线电源, 450W 电源线- C13, 2M, 250V, 10A 跳线 - C13/C14, 2M, 250V, 10A 主板集成 LOM 适用于2柱式机架和4柱式机架的1U/2U静态导轨 标准风扇 UEFI BIOSBoot Mode含GPT分区 ★供应商凡提供“同性能产品”的，投标时需提供证明材料包括但不限于检测报告等，证明所供产品的性能与所需要求的性能相当。 | 台 | 1 |
| 11 | 千兆交换机 | 不少于52个千兆端口，千兆RJ45端口不少于48个，千兆SFP端口不少于4个。 | 台 | 1 |
| 12 | 无线路由器 | 双频无线路由器,，无线速率可达867Mbps，采用多频合一技术，将2.4GHz、 5GHz多个频段合并为1个共同的SSID,使用相同的配置。 | 台 | 1 |
| 13 | 书架 | 书架高约175cm，深约30cm，总宽约1600cm，依据教室现场情况定制。 | 组 | 1 |

合同包4(学前教育综合模拟实训室)

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3匹柜机空调 | 变频冷暖空调，匹数：不低于3匹。 制冷量(W)：约7200(900~8600)。 制热量(W)：约9200(900~11040)+2500。 循环风量(m3/h)：约1210。 制冷功率：约2350W。 制热功率：约2800W。 室内机尺寸：约1750*510*310mm。 室外机尺寸：约940*670*340mm。 0.1Hz*精控变频。 稀土直流变频压缩机。 | 台 | 2 |
|  | 1.5匹挂机空调 | 变频冷暖空调，匹数：1.5匹。 制热功率约1250W；制热量约5000W；制冷量约3500W。制冷功率约800W；电辅加热功率约1000W。 工作方式：变频；空调类型：壁挂式；冷暖类型：冷暖电辅。 | 台 | 2 |
|  | LED显示屏 | 1.配置：P1.86室内LED显示屏，模组尺寸约320*160mm 显示屏尺寸：约宽3.20m*高1.76m 单元板排列：约宽10PCS，高11PCS 整屏分辨率：≥1720万点 2.模组技术参数 像素间距（mm）：≤1.86 像素密度（dot/m2）：≤288906 像素构成：3IN1 LED 封装方式：SMD1515 模组分辩率：≥172*86 模组规格（mm）约320×160 扫描驱动方式：1/43 扫描，恒流驱动 3.屏体技术参数 推荐最小观看距离：≥1.8m 模组最大功耗（W）约40 模组最平均功耗（W）约20 视角：H≥140°V≥140° 盲点率：小于万分之三，出厂时为0 整屏最大功率（W/m²）：≥780 整屏平均功率（W/m²）：≥390 白平衡亮度（cd/m²）：≥800 输入电压（直流 V）：4.5 最大电流（A）：4.2A±0.5A 使用寿命（小时）：≥100000 衰减率（工作3年）：≤15% 连续失控点：0 离散失控点：＜0.0001,出厂时为0 套件材质：PC+纤 防护等级：IP40(正面) 使用环境温湿度：–10℃～+40℃, RH=10～80%无结露 灰度等级：16384 刷新率（Hz）：3000-3840Hz 驱动 IC：PWM IC 控制方式：计算机控制，视频同步，实时显示 屏幕水平、垂直平整度：＜1mm/m² 包含：视频处理器、接收卡、电源、线材及安装调试费用 | 台 | 1 |
|  | 显示设备 | 面板类型: IPS 屏幕分辨率: ≥1920*1080像素 屏幕类型: LED 屏幕尺寸: ≥55英寸 接口：包含USB、HDMI、VGA、audio、网线接口。 屏幕比例：16：9 | 台 | 2 |
|  | 教师立式钢琴 | 工作条件：成品应放在室内保管。相对湿度为40％－70％的条件下应能正常工作。 技术性能指标 1、名称：立式钢琴 2、★尺寸：≥高度1230mm 3、执行标准：符合GB/T10159-2015国家标准； 4、★铁板：铁板采用传统翻砂铸造工艺砂铸铁板。 5、★音板：实木音板。 6、琴弦：采用优质琴钢丝，强度高且有较高的平直度，有良好的弹性、抗疲劳能力、抗蠕变性能和韧性，表面光滑洁净，抗腐蚀能 力强，质量特佳，音色优美。 7、弦码：弯压结构，用多层榉木制作。 8、弦轴板：多层榉木交错拼接而成。 9、弦槌：毛毡制作的弦槌。 10、★击弦机：采用碳纤维+ABS材质 11、键盘：优质云杉制作的实木键板，亚光黑键。 12、外观涂装：不饱和树脂环保油漆，表面平整光滑。 13、缓降器：键盖缓降器。 14、脚轮：采用双轮脚轮。 15、★背柱：背柱、上框底横材料采用云杉，采用红榉硬木背板与背架进行预粘接，增加共鸣盘的强度和稳定性。 | 架 | 1 |
|  | 教具柜 | 尺寸约120*30*80cm，橡木实木，多层（3-4层）隔板。边角打磨处理，无毛刺、无棱角。 | 张 | 30 |
|  | 幼儿园场景实训教学系统 | - 软件系统设计要求 ★1、提供软件著作的证明文件。 - 2、采用超高清2160P精细球面720度鱼眼视角专业全景相机拍摄，4K全景图微米极60帧/S精细人工加智能AI处理，H5网页PC+WAP用户界面展示。 3、三大运营商1000M光纤带宽，满足22000ip用户瞬时访问。 ★4、界面会员、园所Oracle、Mysql数据库权限双重加密，MP4、mkv主流视频音频流转换播放，SQL语句动画结果展现，云服务器存储，10G全网数据流带宽，兼容最新5G访问速率。 ★5、软件系统配备教师使用管理平台；可为不同课程教师分配不同的管理账户。 二、软件系统功能及教学资源要求 ★1、幼儿园的布局、结构、课程、区角等全方位实景场景教育教学系统（场景为真实幼儿园教室、走廊、操场、功能区的真实来源，非虚拟制作的虚拟环境）；场景中至少包含幼儿园接待大厅、小班中班大班教室、娃娃家、室内功能教室、室内报告厅、操场功能区、种植区、升旗区等。进入系统需要身份验证，不同专业课教师有不同的系统权限。进入系统后有两种漫游途径，第一种为手动漫游，教师按照场景标线标志点击后进入下一个场景；第二种途径是教师根据需要在选择框内选择任意场景，系统会立刻切换至此场景。每个场景中包含的热点，有相应权限的教师可以任意点开，并查看此热点的详细说明，以及与此场景相对应的场景视频。视频为此场景中的课程、或活动、或指导、或幼儿随意行为真实内容等。 2、可满足学前教育专业5大领域教学资源上传及在热点中观看学习。包含幼儿园一日流程、儿童行为分析、师幼互动案例分析、儿童心理学案例分析、儿童教育学案例分析等。 ★3、内容包含：幼儿园常规教学中的各种活动、课程的真实影像资料以热点的形式分布于如教室、走廊、活动区、生活区、操场等区域。进入系统后，可根据课程需要任意选择需要的视频资源以及课件、说明等信息，在幼儿园真实场景的映衬下，学生如身临其境般，仿佛置身于幼儿园内实地观看教学活动、游戏活动、生活活动等。 ★4、场景包括：入园大厅实景场景布局及说明；幼儿入园环节实景场景及过程呈现；幼儿离园环节实景场景及过程呈现；幼儿园班级教室布局实景场景布局及各室内设备说明和呈现；幼儿室内教学活动过程的实景场景实例；幼儿园功能室布局和教学设备使用说明，以及部分课程活动实例；幼儿园操场布局的实景场景展示和各功能区说明，以及幼儿室外活动实例；幼儿园区角文化区域实景场景展示和说明；幼儿卫生间布局的实景场景展示及说明；幼儿园仿真厨房区域的实景场景展示及活动说明；幼儿园室内走廊文化墙创设的实景场景展示及说明；幼儿园父母课堂活动区域布局及说明；幼儿园种植区的实景场景展示及说明。 ★5、不低于25个场景，不低于130个热点。每个热点中均可添加本热点的基本介绍、功能（作用）说明、场景视频等文字和教学资源。 6、课程资源主要是“文字说明+视频呈现”的形式。包含幼儿园一日流程、各类教学活动、功能区活动、环创活动、节日活动、教师赛教、家园共育、父母课堂、国际交流等记录视频数量不低于100个；包含幼儿行为表现、幼幼互动、师幼互动、幼儿异常表现等的记录视频数量不低于30个。 7、包括儿童心理学教学资源视频不低于20节。每节时长5-10分钟。 8、幼儿园一日流程的视频资源。包含幼儿入园、饮水、早操活动、升旗仪式、三餐两点、班级课程、入厕、课间活动、户外活动、餐后活动、午睡、起床、接园等流程中的真实视频资料。 9、包含幼幼互动、师幼互动、幼儿表现等方面的一线视频。均保持实际发生时的真实状态和过程，以达到真实的反应幼儿在语言、行为等方面的表现，以满足教学需求。 10、与热点相对应的幼儿园各岗位职责、工作内容、一日流程的相关视频介绍和实际工作状态展示。包括保育工作、主班教师工作、行政工作、后勤工作、园医工作、教学主任工作、安保工作、园长工作等的详细说明、介绍、制度、工作流程等全方位信息。 ★11、为确保教学课程资源不存在侵权问题及课程资源的实用性，需提供制造厂商的售后服务承诺书、加盖厂家公章的教学课程资源内容明细的证明文件及厂家技术支持联系方式；软件产品正版包装并为最新版，提供制造厂商质量承诺函。 | 套 | 1 |
|  | 远程观摩与远程互动直录播系统 | 满足多途径实现学校与一线园所之间的课堂互动功能。 一、远程观摩软件系统功能要求 ★1、支持IOS、Android端APP在线直播，IOS、Android、web端在线观看直播。 ★2、直播进行加密、动态 URL防盗链等安全保障防止教学内容泄露，更有高可用服务链路保障教育直播的稳定性。 3、实时统计直播流量消耗、请求、并发等数据，把控推流质量、定位播放问题，提供详细的统计结果。 4、实时监测全链路的网络情况，自适应调整直播流，满足复杂网络条件下高清流畅直播需求。默认高清画质直播，自动根据当前网络环境情况调整直播码率清晰度，已保证直播的流畅度。 5、具备大规模全网分发能力，支持千万级并发直播观看需求，端到端延时可低至1-3秒。 6、直播结束后可在线观看直播记录。（注：直播记录存在延时情况，不保证直播结束后马上就可以观看记录） ★7、已开通直播权限的老师账号，创建直播时可以选择直播类型为公开/私有。 公开：所有用户均可以在直播列表中进行该直播的观看。 私有： （1）可以设置具体哪些人可以观看该直播，除被添加的这些用户以外，其他用户均无法观看此直播。 （2）可以针对该次直播设置直播密码，只有知道该密码的人才可以进入直播间观看直播。 8、在直播期间可以和观看者进行文字表情互动。 9、老师在直播前可以设置在线问答题和抢答题，在直播期间可以对所有正在观看直播的人发送问答题和抢答题，接收到问答题和抢答题的用户需要对题目进行作答并提交，然后老师就可以看到具体的作答和抢答情况结果。 ★10、直录播内容即播即录，且具备回看功能。方便随时调取视频内容以用于教研、讨论、授课等。 11、提供10个独立账号密码用于软件系统登录直录播。 12、本系统支持手机、云摄像机等设备登录账号后进行直录播。 13、提供不少于600小时直录播时长。 14、满足室内外任何区域的直录播需求。 二、远程互动交流软件系统功能要求 1、一体化软硬件设备，包含计算机、高清摄像头、录制软件、同步在线视频交流软件、拾音器。 2、满足将幼儿园与学校课堂通过网络实现课堂互通、视频互动、同步在线交流。 3、具备将互动过程的音视频录制到本地，也可在线查看。 4、满足能够兼容多款常用远程互动软件、系统，方便幼儿园与学校间的视频同步不受软件系统影响。 5、满足幼儿园可通过手机、摄像头等途径获取课堂视频，并同步于学校教室。 6、幼儿园无需安装摄像头即可实现将课堂视频点对点同步于学校教室。 三、其他配套设备 1、高清直播摄像机 12倍光学变焦摄像机，可远距离遥控镜头，340度可调节视角12倍放大画质清晰，USB即插即用，正面电脑控制画面，高清1080p，拾音灵敏，胜任各大平台直播画质要求，采用1/2.7英寸高品质图像传感器，分辨率可达1920* 1080，智能控制感光度，色彩还原度高，画面更清晰，兼容画中画直播平台，可以在电脑上接入多个摄像头，实现多个角度画面同时显示，遥控器控制云台旋转，已内置采集卡，无需外接采集卡，USB直连电脑即可，壁挂。数量3台。 2、HDMI一进四出分配器 外壳：全金属。接口：镀金。 兼容：HDCP。分辨率：≥4K。刷新率：≥30Hz。配件：5V/1A电源。数量：1台 3、HDMI高清线 分辨率要求：0.5-8米：3840*2160；12-15米：3840*2160；10米、20-50米：1920*1080。 屏蔽：铝箔+编织+地线。纤芯：镀锡铜。外被：PVC。接头：镀金。数量：不低于15米。 4、双频5G路由器一台。 | 套 | 1 |
|  | 幼儿园场景实训教学资源 | - 幼儿园场景仿真一线实训课程 ★1、课程资源主要是“文字+视频”的形式。包含幼儿园一日流程、教学活动、功能区活动、环创活动、节日活动、教师赛教、家园共育、父母课堂、国际交流等记录视频，数量不低于100个；包含幼儿行为表现、幼幼互动、师幼互动、幼儿异常表现等的记录视频数量不低于30个。 2、包括儿童心理学教学资源视频不低于20节。每节时长5-10分钟。 3、幼儿园一日流程的视频资源。包含幼儿入园、饮水、早操活动、升旗仪式、三餐两点、班级课程、入厕、课间活动、户外活动、餐后活动、午睡、起床、接园等流程中的真实视频资料；。 3、包含幼幼互动、师幼互动、幼儿表现等方面的一线视频。均保持实际发生时的真实状态和过程，以达到真实的反应幼儿在语言、行为等方面的表现，以满足教学需求。 4、与热点相对应的幼儿园各岗位职责、工作内容、一日流程的相关视频介绍和实际工作状态展示。包括保育工作、主班教师工作、行政工作、后勤工作、园医工作、教学主任工作、安保工作、园长工作等的详细说明、介绍、制度、工作流程等全方位信息。 ★5、为确保教学课程资源不存在侵权问题及课程资源的实用性，需提供制造厂商的售后服务承诺书、加盖厂家公章的教学课程资源内容明细的证明文件及厂家技术支持联系方式；软件产品正版包装并为最新版，提供制造厂商质量承诺函。 - ★6、该内容需与幼儿园场景仿真一线实训教学系统配套使用。建设单位交付时需将内容植入系统中，须与系统中的热点、场景对应。 二、幼儿园五大领域教案数量（共计不少于69篇） 健康领域：共计不少于14篇（小班不少于2篇，中班不少于8篇，大班不少于4篇） 语言领域：共计不少于11篇（小班不少于3篇，中班不少于5篇，大班不少于3篇） 社会领域：共计不少于10篇（小班不少于4篇，中班2篇，大班不少于4篇） 科学领域（数学）：共计不少于10篇（小班不少于1篇，中班不少于7篇，大班不少于2篇） 科学领域（科学）：共计不少于8篇（小班不少于1篇，中班不少于1篇，大班不少于6篇） 艺术领域（音乐）：共计不少于3篇（小班不少于2篇，中班不少于1篇） 艺术领域（美术）：共计不少于13篇（中班不少于4篇，大班不少于9篇） 幼儿园五大领域视频课程数量（共计不少于100节） 健康领域：共计不少于13节（小班不少于6节，中班不少于4节，大班不少于3节） 语言领域：共计不少于15节（小班不少于5节，中班不少于8节，大班不少于3节） 社会领域：共计不少于12节（小班不少于3节，中班不少于4节，大班不少于5节） 科学领域（数学）：共计不少于7节（小班不少于2节，中班不少于2节，大班不少于3节） 科学领域（科学）：共计不少于9节（小班不少于4节，中班不少于3节，大班不少于2节） 艺术领域（音乐）：共计不少于28节（小班不少于8节，中班不少于12节，大班不少于8节） 艺术领域（美术）：共计不少于17节（小班不少于5节，中班不少于8节，大班不少于4节） ★需提供制造厂商的售后服务承诺书，提供厂家技术支持联系方式；软件产品正版包装并为最新版，提供制造厂商质量承诺函。 | 套 | 1 |
|  | 教室在线预约系统 | 教室在线预约系统 一、软件系统的设计要求 1、定制研发，采用最新或常用编程语言开发。 2、S端使用JAVA语言进行后端API的开发。具有通用性，高效性，可移植性，稳定性和安全性等特点。 3、B端使用H5框架做到全终端适配，用户在各不同终端都能做到流畅的使用体验，用户体验更加的友好。 二、权限身份 至少包含管理员、巡查员、教师、学生四个权限身份。 管理员：1、可进行线上排课。将教室的使用时间、位置、课程内容、负责教师等主要信息录入。2、可添加、修改巡查员、教师的账户信息。 巡查员：可通过电脑端、移动终端、平板电脑等随时查看教室预约情况、教室使用情况的阶段性汇总。 教师：1、可通过电脑端、移动终端、平板电脑等随时查看本人负责的教室预约情况。2、添加学生用户信息。3、修改学生用户信息。 学生：可通过电脑、移动终端、平板等终端设备上网查看教室预约情况；并可在线预约教室。 三、软件系统功能要求 1、实现管理员、巡查员、教师随时查看教室预约情况及阶段性情况汇总。 2、可添加、修改用户信息。 3、可实现在电脑、手机、平板等设备中打开本系统，并进行相应操作。 4、数据信息备份功能。 5、教室预约情况对应到各教室。 6、须具备实名验证功能。 | 套 | 1 |
|  | 造型组合教具柜 | 定制，木质，总长约560cm，厚度约40cm，高度约200cm | 组 | 1 |
|  | 孔明锁 | 木质榉木，十字架、三通锁、好汉、二代六通、九通、六片锁、十五根、取红球、九根 | 套 | 1 |
|  | 华容道 | ABS,约17.1*16.1*1.4cm | 套 | 1 |
|  | 九连环 | 静态金属，尺寸:约24*21*2.5cm | 套 | 1 |
|  | 跳跳棋盘 | 六角跳棋，尺寸:约28x25cm | 套 | 1 |
|  | 单面运笔九大行星迷宫 | 纤维板，包装尺寸:约39.8*29.8*2.8cm | 套 | 1 |
|  | 多功能益智棋 | 书夹式十五合一棋 蛇棋、中国象棋、弹棋、国际跳棋、飞行棋、五子棋、黑白棋、斗兽棋、国际象棋、鸟棋、九子棋、狐狸与鹅、西瓜棋、井字棋、米字棋 | 套 | 2 |
|  | 生活卡片 | 益智卡牌（标识、果蔬，动物、认物）约14*14cm，每套24张 | 套 | 2 |
|  | 动物磁性迷宫 | 磁性运笔迷宫纤维板，彩盒装。尺寸：约29*29*2.5cm | 套 | 2 |
|  | 记忆游戏纸牌 | 铜版纸约9*9cm | 盒 | 2 |
|  | 形状配对 | 水果配对，2块*24个图案 | 套 | 2 |
|  | 四套柱 | 木质，底板约13*13cm，环保水性漆 | 套 | 2 |
|  | 叠叠高 | 网袋+3C吊卡，外包装约10.5*7.5cm，叠高至38cm.最大杯8*8*5cm/最小杯5.7*5.7*4cm/小熊头5.3*5.3*4.5cm | 套 | 2 |
|  | 钟表 | 卡通造型，约宽55mm,高420mm,静音机芯，中纤底板+表面UV微喷 | 面 | 1 |
|  | 彩虹塔套圈 | 尺寸：约19*19cm | 套 | 2 |
|  | 七巧板 | 加厚约20*20cm,内径16*16cm | 块 | 2 |
|  | 木质嵌板 | 尺寸：约22.5*30*0.7cm,大颗粒手抓、加厚底板、图案配对 | 块 | 2 |
|  | 动物拖拉车 | 木制玩具，约12.7*5.8*12cm,优质木材，水性漆 | 个 | 2 |
|  | 百变金字塔 | 15件装，塑料 | 套 | 2 |
|  | 小熊穿衣 | 尺寸：约29.5*14*3.3cm，椴木夹板，磁性四熊换衣 | 套 | 2 |
|  | 太阳能过山车 | 环保ABS材质+太阳能电池版+GPPS材质，约 22.5*7.5*18.5cm | 套 | 2 |
|  | 光压风车 | 克鲁克斯热辐射计pvc 约12*9cm | 套 | 2 |
|  | 天气预报瓶 | 直径约9cm,高度约15cm,中文说明书、注射器、塑料管泡泳加纸盒包装 | 套 | 2 |
|  | 月相变化演示仪 | pvc,直径约23cm | 套 | 2 |
|  | 手压水井抽水机模型 | pvc,金属，木，约23*18cm | 套 | 2 |
|  | 摩天轮 | 约20*30*11cm,木质，瓶盖，皮筋，发电器 | 套 | 2 |
|  | 光栅动画 | 双面卡片*16，魔盒*1 | 套 | 2 |
|  | 软尺 | 约1.5m 方形款 | 只 | 4 |
|  | 量杯 | 8件套，5000ml.3000ml.2000ml.1000ml.500ml.250ml.100ml.50ml | 套 | 2 |
|  | 计时器 | 可静音可关机，双电池续航正/倒计时闹钟功能倒计时24小时，角架支撑，磁力吸铁挂孔挂绳待机息屏记忆功能。 | 只 | 2 |
|  | 磁铁 | 条形磁铁x2，U型磁铁x1，环形磁铁x2，指南针x1，木棍x1，铁片x1，说明书x1 | 套 | 2 |
|  | 锁与钥匙 | 金属，约25.8*15*0.7cm | 套 | 2 |
|  | 放大镜 | 外径:约70mm，内径:65mm，放大倍数:主镜3倍 | 个 | 2 |
|  | 回形针 | 160枚，混色 | 盒 | 2 |
|  | 电池 | 5号4节，7号4节 | 套 | 2 |
|  | 手电筒 | 约45*142*32cm，LED双照明可充电式 | 支 | 2 |
|  | 地球永动仪电磁摆 | 电，塑料 | 套 | 2 |
|  | 植物标本 | 植物生长史，亚克力透明材质 | 个 | 6 |
|  | 动物标本 | 动物骨骼 | 个 | 6 |
|  | 观察探索收集桶 | 360°全景，防水防漏，开盖探索。 产品尺寸:约17.5*17.5*13cm | 个 | 1 |
|  | 生态气象站 | 气象监测，雨量监测水循环模拟植物种植培养 | 套 | 1 |
|  | 植物迷宫 | 气象监测手工DIY水培种植迷宫生长 | 个 | 1 |
|  | 电路玩具 | 电学实验 | 套 | 1 |
|  | 磁游戏盒 | 180片磁力片 | 套 | 1 |
|  | 手摇发电实验 | 约20*30cm,金属，电机盒 | 套 | 1 |
|  | 地球仪 | 直径约14.2cm，万象转轴720°，横向、纵向旋转360° | 个 | 1 |
|  | 金属丝 | 1mm*10米 | 卷 | 4 |
|  | 绝缘体 | 约8cm，含铜，铁，木，铝，塑料，橡胶 | 包 | 8 |
|  | 幼儿书架 | 约100*86*30cm,实木 | 个 | 2 |
|  | 抱枕 | 约40*40cm，材质：枕套:超柔毛绒，枕芯：磨毛布+PP棉填充 | 个 | 1 |
|  | 地毯 | 涤纶，长方形，约1.4*2.3m | 张 | 1 |
|  | 沙发 | PU皮材质，防水抗污，高弹抗塌，约49*44*16cm | 个 | 2 |
|  | 修书工具 | 胶水、透明胶、线绳、曲别针、夹子、剪刀 | 套 | 1 |
|  | 儿童帐篷 | 优质纯棉布/聚酯纤维+纤维杆+精品纱 尺寸：约宽110cm*高150cm，顶部直径80cm | 顶 | 1 |
|  | 卡通玩偶 | 约55cm，填充：羽绒棉，面料：四面弹，安全无异味手感顺滑，柔软亲肤，无异味，不掉毛 | 个 | 2 |
|  | 彩纸 | A4，约80g，混色，每包100张原木浆材料，纸张柔韧，易折叠不伤手用于手工制作，开发宝宝动手能力 | 包 | 2 |
|  | 瓦楞纸 | 约50*70cm 十色各一张，瓦楞清晰，立体感强可作为纸雕、剪纸的背景板，也可用来制作，节日贺卡，还可进行环境布置 | 包 | 2 |
|  | 皱纹纸 | 约0.5*2.5m加厚款十色套装，颜色鲜艳不掉色用于DIY | 套 | 2 |
|  | 素描纸 | 4K素描纸20张/包，加厚140g，约260×375mm，表面有些粗糙感、纹理清晰、中性无酸、不打滑，适用于绘画、画画、书写、素描、彩绘、油画等 | 包 | 2 |
|  | 水粉颜料 | 12色套装100ml，用于绘画绘图，适合学生练习使用，颜料膏体厚薄适度，不显胶光，遮盖力强，流平度好 | 套 | 2 |
|  | 油画棒 | 12色油画棒 | 盒 | 2 |
|  | 水彩笔 | 24色 笔长约12.9cm | 盒 | 2 |
|  | 勾线笔 | 一盒10支，双头设计 | 盒 | 2 |
|  | 刷子笔筒 | 约8.5*13cm,盖子直径16cm,多功能手提式洗笔桶， 优质环保塑料 | 个 | 2 |
|  | 刷子 | 6支套装，约23cm*10cm，尼龙画刷笔锋有型，韧性佳笔触流畅，不易掉毛，毛头柔软 糖果色透明笔杆，色彩鲜艳，适合儿童使用配合水彩、水粉颜料绘画使用，清洗方便 | 套 | 2 |
|  | 胶棒 | 1支/16g，20支/盒，高约9.5cm，安全无甲醛，粘贴力强，凝固快，无异味适合粘贴纸张、卡片、铜板纸等手工制作，粘贴方便 | 盒 | 1 |
|  | 胶带 | 彩色胶带，10卷/盒，单卷宽约8mm，长约5米，采用安全环保纸质制作，手感细腻光滑。 | 盒 | 2 |
|  | 双面胶 | 约宽10mm，长10m；粘贴方便，粘性好，厚度均匀 易剥离适用于卡纸、纸盘、海绵纸等手工材料 | 卷 | 2 |
|  | 乳胶 | 120ml；粘贴力强，速干性好，不含甲醛苯等有毒物质适用于纸类，木头类的粘合。 | 瓶 | 2 |
|  | 剪刀 | 约58*134mmABS树脂材料剪柄，不锈钢刀片适合幼儿进行手工制作 | 把 | 6 |
|  | 花边剪刀 | 小款约13.5cm*6.4cm，小巧灵便，表面光滑，无毛刺，颜色丰富，轻巧精致适合幼儿园、家庭等亲子手工制作、不伤皮肤，不伤衣物、不导电，安全环保。 | 把 | 6 |
|  | 打孔器 | 长：约13cm，高：约5.5cm，宽约：1.5cm，手工diy装订活页 | 个 | 6 |
|  | 纸杯 | 随机混色100个，高度约8.5cm，长口径约7.5cm ，下口径约5cm，可以轻松装饰教室做成各种有趣的作品。 功能：孩子在创作游戏中学习。可以结合颜料、水彩笔、毛根、毛球、活动眼睛、海绵纸、彩纸等进行创作 | 套 | 1 |
|  | 纸盘 | 6寸直径约16cm，7寸直径约18cm，8寸直径约21cm，9寸直径约23cm，每种尺寸各20只，适用于丙烯、水粉颜料、马克笔、水彩笔创作 天然纸浆好上色，环保无异味 | 包 | 1 |
|  | 毛线 | 直径约2.5mm，长度约7Om；材质：牛奶棉,不刺激皮肤 毛线可以做玩具娃娃头发 毛线粘贴画和名种创意手工 | 卷 | 2 |
|  | 纸绳 | 24色双股，长约3Om直径2mm | 包 | 1 |
|  | 丝带 | 宽：1cm 优质材料高密织工，摩擦度强，色彩鲜艳。不褪色,是DIY制作的好材料 | 卷 | 6 |
|  | 贝壳 | 小号螺贝，尺寸约2-5cm/约200个/约250g，天然贝壳海螺，适合幼儿园手工DIY、相框装饰、工艺品等，还可用于微景观、鱼缸造影漂流瓶、多肉盆载、墙贴、地台等等 | 套 | 2 |
|  | 大型积木 | 松木积木，258块含图册，约5-48cm长，活动区域：地面。 | 套 | 1 |
|  | 小型积木 | 100根装，包装尺寸：约13*27*7.5cm,松木。 | 套 | 1 |
|  | 积木塑料 | 208大颗粒积木，含警车收纳箱约129*20.5*15cm | 套 | 1 |
|  | 纸砖 | 纸质，拱形约26*13.5*6.5cm、三角形约26*13*6.5cm、方形约12*25*7cm各10块 | 套 | 2 |
|  | 泡沫积木 | 100块彩色积木，约30*26cm,单块3.5cm厚 | 套 | 1 |
|  | 木头积木 | 100粒数字汉字积木 | 套 | 1 |
|  | 雪花片 | 卡通中号600片 | 套 | 1 |
|  | 交通标志 | 小汽车，路牌*33块，63*44cm 场景图 | 套 | 2 |
|  | 水管道积木 | 148件装含8车轮，收纳箱约29*20*15cm | 套 | 1 |
|  | 安全帽 | ABS材质，舒适透气缓冲内衬 | 个 | 4 |
|  | 建筑物图片 | 定制，彩色加厚，塑封 | 张 | 8 |
|  | 搭建造型图片 | 定制，彩色加厚，塑封 | 张 | 8 |
|  | 动物演出服 | 160cm，卡通造型，涤纶 | 件 | 8 |
|  | 纱巾 | 长约60cm，宽约60cm，面料:聚酯纤维，仿真丝，约30g，柔软偏薄 | 条 | 6 |
|  | 脸谱 | 材质：石膏、纸浆 尺寸：约16.5*22. 5cm 重量：约70g/个 | 个 | 12 |
|  | 动物头饰 | 动物面具，尺寸:宽约18cm款式不同尺寸也不同，产品颜色:多色 产品材质:无纺布材质 | 个 | 6 |
|  | 夏威夷草裙舞 | 长度约30-60cm，各种颜色 | 个 | 10 |
|  | 碰铃 | 纯铜，约14cm | 对 | 6 |
|  | 沙锤 | 小号榉木约15cm | 对 | 6 |
|  | 三角铁 | 4寸，边长约10cm | 个 | 6 |
|  | 圆舞板 | 环保木材，直径约5.5cm | 个 | 6 |
|  | 话筒 | 约108cm，产品材料:优质ABS塑料和电子元件，降噪护耳防啸叫 | 个 | 2 |
|  | 动物手偶 | 高度:约27-30cm，材质：毛绒+内衬透气网布 | 个 | 20 |
|  | 小型动物模型 | 12只动物模型，约16-20cm,PVC | 套 | 1 |
|  | 动物指偶 | 面料材质:超柔绒布，填充材质:PP棉 | 个 | 12 |
|  | 提线木偶 | 材质:实木、绒布，尺寸: 约25cm | 个 | 6 |
|  | 地垫 | 约1.8*2.4m，约2.5cm厚，环保PE材质 | 套 | 1 |
|  | 皮影表演台 | 约100*80cm，框架+幕布+充电灯 | 套 | 1 |
|  | 皮影 | 每个皮影约30cm，纯牛皮制作，木制操作杆，6个语言故事带音频 | 套 | 1 |
|  | 梳妆台 | MDF，天然木材,合成板（表面上漆）,塑料（配件) 化妆台<组装后>约--46*35*92cm，镜台约--49*35cm， 椅子约--32*30*55cm | 个 | 1 |
|  | 儿童茶几 | 约60*40*30cm，环保密度板 | 个 | 1 |
|  | 儿童沙发 | 约95*50*53cm松木，加厚海绵，绒布 | 张 | 1 |
|  | 仿真电话机 | 大哥大约18*4.5*4cm+平板 | 个 | 1 |
|  | 美发套装 | 仿真理发工具套装8 外包装尺寸:约长38宽28高6cm | 套 | 1 |
|  | 仿真娃娃 | 仿真电子发声娃娃，学英语、唱儿歌、讲故事、增加学习兴趣，学称呼、背唐诗、懂礼貌、认知动物世界 | 套 | 2 |
|  | 仿真床 | 约81*33*43cm，木质，含床品三件套 | 套 | 1 |
|  | 医院服装 | 2件套：帽子、大卦140cm | 套 | 2 |
|  | 仿真医院 | 木质约86*68*101.5cm，组合医院 | 件 | 1 |
|  | 警察服饰 | 警服全套，160cm | 套 | 2 |
|  | 仿真警察局 | 材质木制尺寸:约84*106*150cm | 套 | 1 |
|  | 警车 | 产品尺寸:约15*6*5.5cm，产品材质:锌合金、塑胶，产品功能:灯光音效车，车门可开 | 辆 | 1 |
|  | 迷你厨房 | 灶具、微波炉约20*30cm，声光款，高仿真安全木质，和灶具配套使用，含油烟机、冰箱30*35*93cm仿真双门冰箱、高仿真安全环保材质、微波炉 | 套 | 1 |
|  | 厨师服饰 | 160cm | 套 | 1 |
|  | 仿真食物 | 七寸蒸笼＋27个装蒸笼尺寸:约(25.5*6.5cm) | 套 | 1 |
|  | 仿真水果 | 紫蛇果，150号西瓜片，黄梨轻型，新款石榴，8.5青苹果，8.5粉苹果，高脐橙，130黄芒果新款，青橘子，70号黄柠檬，仙桃，三头香蕉串A款，无花果，草莓，樱桃串，45粒大元桃红 | 套 | 1 |
|  | 菜篮 | 约40*8.5cm，仿真藤编 | 个 | 3 |
|  | 仿真蔬菜 | 塑料大白菜，白皮大蒜头，A款长黄瓜，泡沫小号苦瓜，小号白萝卜，胡萝卜，青灯笼椒，扁形红辣椒A款，带柄黄南瓜，泡沫茄子长款，老生姜，土豆黄色，西红柿，白皮玉米 | 套 | 1 |
|  | 儿童餐桌 | 直径约40cm，高约45cm，原木色 | 张 | 1 |
|  | 餐布 | 直径约90cm，PVC防水防油 | 块 | 1 |
|  | 衣服 | 棉95% 其他5% | 套 | 2 |
|  | 裤子 | A类，棉质 | 条 | 2 |
|  | 袜子 | 棉质，常规 | 双 | 2 |
|  | 鞋子 | 帆布低帮，防滑橡胶 | 双 | 2 |
|  | 系鞋带 | 约22*30cm,木质 | 个 | 2 |
|  | 洗手液 | 纯白+柠檬，绵密泡沫温和亲肤，易冲洗不怕残物，经典纯白清香 | 瓶 | 1 |
|  | 洗漱盆 | 环保pp，折叠款 | 个 | 1 |
|  | 不锈钢碗 | 直径约11.8cm,高度约6.3cm | 只 | 4 |
|  | 勺子 | 长约17.2 | 把 | 4 |
|  | 盘子 | 直径约14cm | 个 | 4 |
|  | 筷子 | 长约22.23cm,不锈钢材质、中空隔热、镜面抛光、工艺精细、坚固耐用 | 双 | 4 |
|  | 营养金字塔图 | 32寸，PP胶 | 张 | 1 |
|  | 儿童人体结构模型 | 约23.5*11cm,ABS材质 | 个 | 1 |
|  | 碘伏 | 100ml装 | 瓶 | 2 |
|  | 酒精 | 500ml装，75°酒精浓度 | 瓶 | 3 |
|  | 棉球 | 25g*5袋医用脱脂棉 | 套 | 1 |
|  | 水、电安全介绍图 | 定制，彩色加厚 | 套 | 1 |
|  | 信号灯模型 | 声光仿真 | 套 | 1 |
|  | 斑马线图 | 约80*40cm，交通地垫 | 张 | 1 |
|  | 小汽车模型 | 城市4件套，约29.5*5*9.5cm | 套 | 1 |
|  | 十二生肖指偶 | 长约6cm，材质：毛绒 | 套 | 1 |
|  | 反义词卡片 | 5寸50张塑封 | 套 | 2 |
|  | 看图说话 | 认识人物、动物、水果，发音标准 | 套 | 2 |
|  | 表情不织布 | 尺寸：约42*30cm，1张脸，4套表情图 | 套 | 6 |
|  | 早上好情境图 | 标题约10*10cm内容约15*15cm 背胶贴纸 | 套 | 1 |
|  | 仿真理发师 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真消防员 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真面点师 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真清洁环卫工人 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真餐厅服务员 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真售票员 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真邮递员 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真快递员 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 仿真售货员 | 140cm | 套 | 1 |
|  | 月饼模型 | PU-大号月饼直径约7cm，高约2.4cm | 个 | 2 |
|  | 饺子模型 | PVC-新版水饺子约长6*宽2.4*高3.1cm | 个 | 4 |
|  | 龙舟模型 | 环保木材，133片，约30.1*13.1*18.4cm | 个 | 1 |
|  | 香包 | 香包约8*9cm,精美刺绣 | 个 | 1 |
|  | 艾叶 | 约250g | 包 | 1 |
|  | 康乃馨 | 10支，整体高度约53CM，花朵直径约9CM | 套 | 1 |
|  | 贺卡 | 展开约18*1 6CM 贺卡材质:特种卡纸印刷 对折约9*16CM 真花装饰 10个装 | 套 | 1 |
|  | 红包 | 200g，特种锻布红包双色烫金工艺，约17*9cm，3个装 | 套 | 1 |
|  | 灯笼 | 直径约40cm高度约30cm，内铁丝外植绒布， 防水阻燃铁艺骨架，不褪色耐腐蚀 | 个 | 1 |
|  | 扫把 | PE+PET,约50.5*16cm | 套 | 1 |
|  | 仿真玫瑰花 | 5支，长约50cm | 套 | 1 |
|  | 红旗 | 30面8号，约13.8*20cm | 套 | 1 |
|  | 木活字印刷术diy | 木盘材质:松木 木盘尺寸:约13.5*13.5cm 活字材质:椴木 活字尺寸:约2*2cm 海绵刷刷子墨蝶墨水宣纸10张 | 套 | 6 |
|  | 古法造纸术diy | A5双联框5人组 造纸框5个送5套替换布 纸浆500g造纸胶100ml勺子5把，搅拌器5把、色素5瓶、花包5包，满足5人一组同时操作，纸浆可做30-40张纸 | 套 | 2 |
|  | 司南模型 | 铝板，约22*22cm | 组 | 1 |
|  | 肉夹馍 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 凉皮 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 泡馍 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 仿真钟楼 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 大雁塔 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 大唐芙蓉园 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 兵马俑 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 华山 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 吹糖人 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 剪纸 | A4白芯垫板+彩色刻刀(刀片15枚)+磨尖龙凤剪刀A4入门图样14张+小12生肖6张+20张A4大红纸A4进阶图样20张+A4大红宣纸20张 打孔器5支+小锤+A4作品袋5个(含衬纸5张)ABS红柄磨尖剪刀+大容量工具盒+防静电镊子 | 套 | 6 |
|  | 城墙图片 | 图片，A4大小，塑封 | 张 | 2 |
|  | 交通工具图卡 | 智力开发拼图儿童早教 | 套 | 1 |
|  | 昆虫类标本 | 长方形尺寸，六益六害 | 套 | 2 |
|  | 岩石标本 | 24种活动标本，实木盒 | 套 | 1 |
|  | 吹泡泡工具 | 手持电动泡泡机，50ml*2泡泡水，5号电池*3 加充电器 | 套 | 6 |
|  | 道路的车子 | 车子尺寸:约6.5*4*3.5cm，包装尺寸:约28*6*28cm，红绿灯:约12*4cm | 套 | 6 |
|  | 手电筒 | 强光手电筒，旋转式隐藏充电口，最大射程约100m | 只 | 4 |
|  | 风车 | 直径约18cm，木杆约40cm，总高约48cm | 个 | 6 |
|  | 纸样 | 12种纸样，规格：约18.5*13.5*2.5cm | 套 | 2 |
|  | 玻璃杯 | （6只装）耐热防爆无铅玻璃直升杯290ml | 套 | 1 |
|  | 纱布 | 5条装，六层纯棉吸水透气 | 套 | 2 |
|  | 沉浮实验 | 透明框，沉浮块，气压瓶，胶管，铁 | 套 | 2 |
|  | 火山爆发 | 塑料杯，柠檬酸，碳酸氢钠干粉，针筒，火山模型，搅拌棒勺子，护眼罩 | 套 | 6 |
|  | 彩虹水实验 | - 透明试管架 2.七色色素各1瓶 3.100ml量杯7个 4.塑料滴管7根 5.试管6只 - 6.取样勺 - 7.搅拌棒 | 套 | 6 |
|  | 三原色 | 眼睛和不同色彩镜片 | 套 | 6 |
|  | 静电实验 | 塑料盒：约6.5*5.5cm,透明瓶约9*3cm，筷子约15cm，流苏绳立柱约14cm | 套 | 6 |
|  | 龙卷风游戏 | 2个250ml透明瓶，1个连接器 | 套 | 6 |
|  | 剪纸 | 尺寸：约78mm*78mm，10色混装100张，原木浆材料，色彩鲜艳，不易掉色，纸张柔韧，手感舒适，易折叠，不伤手 | 包 | 6 |
|  | 剪刀 | 成人剪刀约15*8.1cm,刃长5.3cm,刀刃不锈钢,手柄锌合金 | 把 | 6 |
|  | 捏面人 | 24色 DIY手工制作 | 盒 | 6 |
|  | 彩纸 | A4，约80g，每包100张原木浆材料，纸张柔韧，易折叠不伤手用于手工制作，开发宝宝动手能力 | 包 | 6 |
|  | 吸管 | 直吸管100/包，直吸管长约25.5cm 直径约0.6cm 可随意弯曲，变换不同造型，材质柔韧，不易折断 | 包 | 6 |
|  | 颜料 | 12色套装100ml ，用于绘画绘图，适合学生练习使用，颜料膏体厚薄适度，不显胶光，遮盖力强，流平度好 | 套 | 6 |
|  | 毛毡 | 2.5mm厚日课纸专用毛毡灰色约30x40cm，材质:50%羊毛，厚度:2.5mm(薄厚适中可包边)加厚4mm(不包边)托起宣纸、起到支撑、吸墨作用、薄厚适中2.5mm大尺寸书画墙毡，书法墙毛毡4mm适宜大尺寸画案 | 张 | 6 |
|  | 毛笔 | 出锋:约2cm，笔头粗:约0.5cm，笔杆长:约20.1cm，适合字径:约1~3cm，适合:行草、尺牍、楷书、隶书、篆书、国画写意、山水、花鸟等 | 支 | 6 |
|  | 墨水 | 100g/瓶，适用隶、行、楷书 扩散均匀 性价比高 | 瓶 | 6 |
|  | 记号马克笔 | 24色，油墨决干，色彩鲜艳,耐光耐水,不易脱色应用于美术绘画，海报涂鸦,设计创作等 | 盒 | 6 |
|  | 油画棒 | 24色油画棒，水溶，笔芯蜡克:约6g，笔芯长度:约5.5*1.1cm | 盒 | 6 |
|  | 橡皮 | 约长7*宽2.5*厚1cm，3个装，橡皮皮质柔软度强,可减轻对纸面的摩擦从而保护纸面,擦拭干净,少屑不脏画 | 套 | 6 |
|  | 泡泡泥 | 12色，安全无异味不怕闻，长久保存,长时间不掉色 PP优质材质,坚固耐用 | 套 | 6 |
|  | 树枝 | 小木盒套装，尺寸：约长25cm*宽7cm，材质：天然原木，DIY创意手工木盒，随意组装/实木材质/背景装饰 | 盒 | 2 |
|  | 棉签 | 材质：实木木棒+纯脱脂棉；包装：opp袋，幼儿园绘画涂色棉棒画棉签画卫生棉填色工具 | 包 | 6 |
|  | 小钟琴 | 15音,约49.7*19.5*8.5cm，木质+铝片 | 个 | 1 |
|  | 木鱼 | 约15*5cm，环保木料 | 套 | 2 |
|  | 手腕铃 | 长约21cm | 个 | 6 |
|  | 齿木 | 约26*8cm,塑料 | 个 | 2 |
|  | 13棒铃 | 榉木13铃 | 个 | 2 |
|  | 铃圈 | 8寸，直径约20cm | 个 | 2 |
|  | 雨声筒 | 木质雨声器，约35*5cm | 个 | 2 |
|  | 手鼓 | 榉木羊皮铃鼓8寸，直径约20cm | 面 | 6 |
|  | 腰鼓 | 8寸羊皮鼓，约26*17cm，含鼓带、背带 | 套 | 6 |
|  | 棒棒糖鼓 | 8寸，约20cm，环保塑料，鼓槌约21cm | 支 | 1 |
|  | 铃鼓 | 单排7寸，约17.5cm，材质：环保木料，优质木料，打磨光滑细腻 | 个 | 6 |
|  | 碰铃 | 纯铜，大号约14cm | 个 | 6 |
|  | 沙锤 | 小号榉木约15cm | 个 | 6 |
|  | 三角铁 | 5寸边长约12.5cm、6寸边长约15cm、7寸边长约17.5cm | 套 | 6 |
|  | 圆舞板 | 环保木材，直径约5.5cm | 个 | 6 |
|  | 大龙球 | 半按摩点半光滑大龙球，充气后约60CM | 个 | 2 |
|  | 跳绳 | 250cm感统跳绳 | 个 | 2 |
|  | 皮球 | 直径20cm，含针式气筒 | 个 | 2 |
|  | 毽子 | 长约18cm，铁片+塑料 | 个 | 2 |
|  | 羊角球 | 直径约45cm | 个 | 2 |
|  | 万象组合 | 全套114件。 全砖*8 脚印*6对 约70cm体能棒*8 手印*6对 约34cm体能圈*4 约35cm体能棒*16 约68cm体能圈*1 半砖*12 平衡板桥*4 豆袋*10 多功能扣*24 | 套 | 1 |
|  | 水果切切看 | 约19*18cm，桶装，含：5种水果，6种蔬菜，魔术贴制作 | 套 | 2 |
|  | 小蜜蜂箱 | 纯实木，宽约16.5*13.8*4cm，蜂箱*1 小蜜蜂*7，塑料夹子*1 | 套 | 2 |
|  | 百变插珠 | ABS塑料，约12*10*9cm | 套 | 2 |
|  | 蘑菇钉拼插板 | 1个实木收纳盒，约23*23*6.3cm,10张拼插纸，240粒蘑菇钉，5张参考卡片 | 套 | 2 |
|  | 弹跳青蛙 | 全新塑料，12只青蛙 | 套 | 2 |
|  | 敲钉子 | 木质，尺寸约15.5*18*13cm,钉子4cm,钉锤17cm | 套 | 2 |
|  | 学系鞋带 | 木质，约29.8*22.5*0.9cm | 套 | 2 |
|  | 猴子天平套装 | 天平主体1个，猴子玩偶19个，数字模型10个，彩色卡片30张 | 套 | 2 |
|  | 教玩具不织布数学手指变变乐 | 数字左右手+纸盒1个+彩色圈圈60个（ s色*12个) | 套 | 2 |
|  | 机械齿轮转动 | 大号齿轮*6，中号齿轮*3，小号齿轮*6，连接工具79，底板*1 | 套 | 2 |
|  | 万花筒 | 可伸缩旋转，长约30cm，材料包 | 套 | 2 |
|  | 奥尔夫乐器 | 七寸铃鼓，彩色棒铃，榉木双响筒，6寸三角铁，碰铃，沙锤，响板 | 套 | 2 |
|  | 厨厨乐 | 迷你厨房50件套（食物、厨房用具） | 套 | 1 |
|  | 档案盒 | 材质：优质牛皮纸,尺寸：约220*310*80mm | 只 | 10 |
|  | 观察记录表 | A4再生纸彩色打印，装订成册 | 本 | 1 |
|  | 收纳筐 | 小号约27*19.5*8.5cm,大号约32*24*8.5cm，优质PP，非套装 | 个 | 50 |
|  | 晾衣架 | 楠竹，底长约103cm,顶长约100cm,总高约160cm,挂衣长度约115cm | 组 | 1 |
|  | 衣撑 | 平头普通约15cm银色圆钩厚约1.2cm 10支装 | 组 | 2 |
|  | 制度牌 | 两块约40cmX60cm制度牌的设计及安装。木质边框。 | 项 | 1 |
|  | 室内文化氛围营造 | 1.采用雪弗板、木条等制作造型或形状； 2.图案、内容设计及制作； 3.整体安装，不破坏墙面； 4.含主材辅料及人工费。 | ㎡ | 3 |
|  | 幼儿园六边形三角桌组 | 幼儿园六边形三角桌组合手工拼接实木桌硬质椅。 约1.2米直径六桌六椅（可变形、可单张、可组合），桌子高度约65cm,椅子坐高约40cm，实木，椅子含靠背。 | 套 | 12 |
|  | 学前综合模拟实训室教师座椅 | 1、靠背：采用一体成型PA尼龙+玻纤混合塑料背框；椅背顶腰部长约410MM高度约270MM,带腰扣不少于3档任意上下约40MM幅度调节，腰条宽度为约85MM整体贴合人体脊柱骨背部；背部S形“包覆式腰”设计。 2、座包为约484*480*80MM尺寸大小，内为一次性定型70KG/M3#高密度、高回弹性、定型海绵带全新PA尼龙座壳长时间外力作用下不易变形。 3、面料：配优质环保网布，柔软弹性大，透气性强背网采用超透气单层网布，韧性强，耐磨度高，耐脏。 4、扶手：带3D面感固定扶手，扶手高度尺寸约为278MM，扶手长度约为247MM*宽度约75-83MM*厚度约18MM一体成型整体尼龙扶手。 5、脚：抛光铝合金五星脚，多档升降、旋转。 6、底盘：中置倾仰机构底盘，可手动调节钮仟倾仰锁定功能。 7、气杆：内为气减压气体，不小于2.5MM壁厚100-70行程气杆。 8、轮子：约2.5寸(60mm)PA轮。 | 把 | 1 |
|  | 档案柜 | 4门文件柜，尺寸：约1.6*2.0m，材质：E1级环保板，带锁带拉手，透明玻璃门。 | 个 | 1 |
|  | 学前综合模拟实训室多媒体讲桌 | 1、规格：长*宽*高（mm）闭合：约为665*770*1150（高度含脚轮约20mm），展开：约为1450*1100*1150（高度含脚轮约20mm）。 2、材料：主体采用约为1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，上层左推拉盖板表面采用枫木色耐划木质材料，防划、防泼水。 3、上层前壳采用ABS工程塑料注塑成型，防潮防锈防静电，塑料前壳采用矩形设计，边角做弧形处理，凸显学校LOGO位置，塑料前脸和主体钣金通过卡扣相互配合，并通过螺丝固定，钣金和塑料结合处缝隙均匀美观。钣金主体四棱边折弯弧度≧16°，保护师生安全。 4、内置功能：上层推拉板下方预留显示器、中控面板、高拍仪安装位。显示器采用电动推杆支撑，通过船型开关调节显示角度，显示角度为水平5-30º；显示器左侧可预留高拍仪安装位，显示器靠近老师的边缘，预留中控安装位，右后方设计鼠标放置位，表面贴附鼠标垫，便于用户使用。内置防震底座固定式鹅颈话筒，长度约80cm，采用电容咪芯、心形指向，有效收音距离约为20cm，幻象电源供电。话筒右侧配按压式抽拉线盒，内置USB2.0延长线约2米*1、HDIM 线约2米*1；塑料前壳内可扩充2只音箱。 ★5、上层设计键盘抽屉，采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度约为1.2mm，滑轨的检测结果符合QB/T 2454-2013中的条款5.5.4的耐久性检测要求，提供证明材料包括但不限于检测报告等。上层使用一把锁控制左推拉板，锁安装于推拉板左立面，预留电子锁安装支架位，方便学校后期扩充使用。 6、下层采用机柜式设计，内置2层板，层板上可放置中控主机、功放等设备，设备总空间≤12U，层板预留两个约50mm直径进线孔；下层标配不少于8位万能PDU，预留散热风扇安装位，可安装不少于2只散热风扇；右侧立面预留IC卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的扩充；底板安装4个约2寸静音脚轮。 | 套 | 1 |