西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务

项目编号：XCZX2022-0103

2022年9月

目  录

第一章投标邀请函	1

第二章服务商须知	4

第三章招标内容及要求	22

第四章合同文本	34

第五章投标文件构成及格式	37

# 第一章  投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市公安局的委托，经政府采购管理部门批准（备案编号：ZCBN-西安市-2022-01095）按照政府采购程序，对西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的服务商参加投标。

一、项目名称：西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务

二、项目编号：XCZX2022-0103

三、采购人：西安市公安局

地址：西安市莲湖区西大街63号

项目联系人：李警官

联系方式：029-86751412

四、集中采购机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

项目联系人：郭老师、梁老师

分机：80852、80808

五、招标内容和要求：西安市公安局2022年度机关及驻外单位物业管理服务，服务期1年。

（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

六、项目性质：非专门面向中小企业采购

七、采购预算：605万元

八、服务商资格要求：

（一）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书、税务登记证、组织机构代码证，或“三证合一”后的注册登记证。

（二）财务状况报告（二选一）：1、提供2021年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2、或提供服务商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（三）社会保障资金缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的服务商应提供相关文件证明。

（四）税收缴纳证明：自2022年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的服务商应提供相关文件证明。

（五）无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（六）法定代表人委托授权书：（服务商为法人单位的）法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书。（服务商为非法人单位的）投标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

本项目不接受联合体投标。

注：1、以上资格要求必须全部满足。

2、无重大违法记录声明和法定代表人委托授权书应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式进行填写。

3、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

5、资格审查时将由采购人对服务商信用记录进行核查，详见招标文件第二章中的《服务商注意事项》。

九、执行的其他政府采购政策：

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

4、详见招标文件第二章相关事项。

十、招标文件获取方式及公告期限：

1、获取方式：服务商登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招 标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

2、招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

3、服务商初次使用交易平台须先完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。具体操作流程见【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（sxggzyjy.xa.gov.cn）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

注意：服务商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

十一、投标保证金和履约保证金：

1、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条之规定，服务商参与本项目投标活动时，免交投标保证金。

2、根据采购人意见，本项目免交履约保证金。

十二、提交投标文件截止时间、方式及开标时间、地点：

1、提交投标文件截止时间：2022年10月18日10:30

2、提交投标文件的方式：

电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3、开标时间：同提交投标文件截止时间。

4、开标地点：本集采机构五层504室。

5、本项目采用不见面开标形式，具体要求详见第二章“服务商注意事项”。

# 第二章  服务商须知

- 一、名词解释

（一）政府采购监管机构：西安市财政局

（二）服务商：凡参与本次投标，具有相关资格的法人/其他组织。

- 二、服务商注意事项

（一）询问

服务商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。采购人或集中采购机构将在3个工作日内对服务商依法提出的询问做出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，服务商应当向采购人提出。

（二）质疑和投诉

1、服务商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出。

2、质疑提交方式：

（1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

（2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

①采购人联系方式：

项目联系人：李警官

联系方式：029-86751412

通信地址：西安市莲湖区西大街63号

②集采机构联系方式：

受理地点：本集采机构综合业务组

联系电话：029-86510166/86510167转80706

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、服务商提出质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关服务商。

4、服务商为自然人的，应当由本人签字；服务商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。服务商委托代理人提出质疑的，应当同时提交服务商签署的授权委托书。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在服务商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商；

（2）超过法定期限，或未以线上、书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交服务商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑服务商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。服务商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于信用记录的查询和使用

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对服务商的信用情况进行甄别。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，将拒绝其参与政府采购活动。

3、服务商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但服务商应提供相关证明材料。

4、信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·〉“信用信息”查询框·〉下载信用信息（PDF格式），并打印。

（2）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

（四）关于对中小企业的优惠政策

1、根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。同时，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条第二款规定在货物采购项目中，服务商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

2、根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件扫描件。未提供上述声明函/证明文件扫描件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

5、实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准。

（五）不见面开标

疫情防控期间，为减少人员流动、避免交叉感染，该项目将采取“不见面”开标的形式，服务商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1、开标当日，请各服务商至少提前半小时登录“不见面”开评标系统，并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

2、投标服务商无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标服务商补交一正两副纸质投标文件（备案用）。

3、唱标过程中，服务商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子投标文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求服务商进行在线澄清。

4、“不见面”开评标系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西·西安）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅服务商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

（六）服务商的投标费用自理。

- 三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　投标邀请函

第二章　服务商须知

第三章　招标内容及要求

第四章　合同文本

第五章　投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

服务商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，集中采购机构将重新编制、发布新版招标文件，服务商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2、服务商对招标文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3、集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，但至少会在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，将另行通知。

4、请各服务商在提交投标文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因服务商未及时关注所造成的一切后果由服务商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）中的〖首页·〉市县采购信息公告〗；

（2）【西安市公共资源交易平台】（sxggzyjy.xa.gov.cn）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）招标文件的解释权归集中采购机构。

## 四、西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的服务商提供政府采购信用担保和融资服务。服务商在交纳投 标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，服务商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为保证工作质量，《实施方案》中确定了西安市政府采购信用担保和信用融资合作机构（试点）和保函格式（见《实施方案》中的附件一、附件二）。2017年，为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《担保合作机构名单》链接：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

- 五、投标报价

投标报价是服务商响 应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

（一）服务商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而服务商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（二）服务商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。

（三）投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

（四）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

- 六、投标文件

（一）电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

1、电子招标文件获取方式：服务商登录〖西安市公共资源交易平台·〉首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后点击“我的项目·〉项目流程·〉交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：①正常下载电子招标文件后，“交易文件下载”按钮前的图标将变

为“✔”，未正常下载或从其他途径获取招标文件的，将无法上传电子投标文件；②服务商应随时留意可能发布的变更公告，变更公告是招标文件的组

成部分。变更内容影响投标文件编制时，集采机构将同时发布答疑文件，此时服务商应从“项目流程〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见〖西安市公共资源交易平台·〉首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3、电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖服务商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

4、电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：

（1）技术支持热线：400-998-0000

（2）驻场技术人员：029-86510166/86510167人工转80310（徐工）

（二）纸质投标文件

开标时投标服务商无需提交纸质投标文件，项目中标后由中标服务商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出。并按规定的纸质投标文件份数要求进行印刷，其正本及各副本分别装订成册。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

（三）投标文件的语言及计量单位

1、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文。对不同文字文本投标文件的解释发生异议时，以简体中文文本为准。

2、投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（四）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（五）投标文件的提交

服务商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录〖西安市公共资源交易平台·〉首页·〉电子交易平台·〉企业端〗提交电子投标文件，逾期系统将拒绝接收。提交时，依次点击“我的项目·〉项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（六）投标文件的撤回、补充和修改

服务商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回、补充或修改。

对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对服务商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标服务商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标服务商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标服务商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）服务商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、逾期提交电子投标文件的。

- 七、组织开标

（一）集中采购机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，服务商法定代表人或被授权人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）>不见面开标系统】参加。

（三）开标大会上，集中采购机构将对已接收的投标文件，依据提交投标文件的顺序，以公开唱标的形式，将开标一览表的内容公布。

（四）主持人宣布开标后，服务商应携带“加密电子投标文件时所用CA锁”在线自行解密电子投标文件。

（五）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

1、服务商拒绝对电子投标文件进行解密的；

2、因服务商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

3、上传的电子投标文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

- 八、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组（由至少3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对服务商资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求签字或加盖公章的；

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标服务商资格审查未通过的原因。

合格服务商不足3家的，不得评标。

- 九、评标方法和程序

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

（一）评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的服务商为中标候选人。

（二）评标程序：服务商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响 应程度对合格服务商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

1、投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

### 符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目完全一致（以招标文件中给定的项目名称、项目编号为准）： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、费用明细表（《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）服务商概况； （5）服务商参加政府采购活动承诺书； （6）投标方案。 |  |  |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |  |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对服务商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

2、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，服务商投标无效：

评标委员会认为服务商的报价明显低于其他通过符合性审查服务商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求服务商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），服务商不能证明其报价合理性的。

### 评审要素及分值一览表

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 20 | 20 | 有效服务商最低报价为基准价得20分，其他各服务商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×20％×100。 |  |
| 总体方案 | 46 | 15 | 物业服务方案： 提供针对本项目的物业服务方案（包括但不限于服务管理工作目标、项目分析、定位实施方案、岗位职责制度与考核办法、工作秩序、进退场交接方案等等），以及本项目重点、难点把控等综合评分，方案完整科学、服务高效，质量标准明确。 【优秀[13-15]】服务方案全面、针对性强，管理责任清晰，服务标准高，质量标准明确、考核办法完备，且具有优秀的可操作性、及可行性； 【良好[11-13）】服务方案较为全面具体、针对性较好，管理责任较为清晰，服务标准较高，质量标准较为明确、考核办法较为完备，且具有良好的可操作性、及可行性； 【一般[4-11）】服务方案全面性一般、欠缺针对性，管理责任略有划分，服务标准较低，质量标准及考核办法欠缺明确，可操作性、及可行性一般； 【差[0-4）】服务方案内容笼统、针对性差、管理责任欠缺清晰，服务标准低，可行性较差，或需要优化后才能满足项目需要。 |  |
|  |  | 6 | 机构和制度建设： 提供针对本项目拟定的管理机构、工作职能组织运行图，管理责任清晰，日常管理制度完善、程序规范： 【优秀[4-6分]】方案完善、具体，可操作性强，针对性强； 【良好[2-4分）】方案基本全面、较为清晰，可操作性较好； 【一般[0-2分）】方案笼统、可操作性一般，或需要优化后才能满足项目需要。 |  |
|  |  | 5 | 秩序维护服务专项方案： 提供有针对性的协防服务方案（包括但不限于安防消防服务、停车场服务等）。 【优秀[3-5分]】：方案内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求； 【良好[2-3分）】：方案内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要； 【一般[0-2分）】：方案内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要。 |  |
|  |  | 5 | 保洁服务专项方案： 【优秀[3-5分]】：方案内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求； 【良好[2-3分）】：方案内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要； 【一般[0-2分）】：方案内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要。 |  |
|  |  | 5 | 应急服务专项方案： 【优秀[3-5分]】：应急服务方案全面、详细、得当、合理性强、规范性强、可操作性强；协防人员不允许委托第三方管理。 【良好[2-3分）】：应急服务方案较为全面、较为详细、合理性较好、规范性较好、可操作性较好； 【一般[0-2分）】：应急服务方案合理性一般、可操作性一般，或需要优化后才能满足项目需要。 |  |
|  |  | 5 | 会务服务方案： 提供有针对性的会务服务方案。 【优秀[3-5分]】：具有完善的会务服务标准（如会务服务标准获批地方标准等），方案系统全面、规范性强，具有优秀的可操作性。 【良好[2-3分）】：方案较为详细、较为全面、合理性较好、规范性较好、可操作性较好； 【一般[0-2分）】：方案合理性一般、可操作性一般，或需要优化后才能满足项目需要。 |  |
|  |  | 5 | 工程管理方案： 提供专业办公楼设施设备的维修养护、运行管理服务方案、节能降耗方案等。 【优秀[3-5分]】：方案详细、全面、合理性强、规范性强、可操作性强； 【良好[2-3分）】：方案较为详细、较为全面、合理性较好、规范性较好、可操作性较好； 【一般[0-2分）】：方案合理性一般、可操作性一般，或需要优化后才能满足项目需要。 |  |
| 质量保证 | 20 | 5 | 员工管理： 员工培训上岗、日常教育、日常管理、奖惩制度等制度健全，方案切实可行。 【优秀[3-5分]】：相关培训、制度、计划及奖惩措施内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求； 【良好[2-3分）】：相关制度内容较为完整，描述较为清晰，且能较好满足项目需求； 【一般[0-2分）】：相关制度内容欠缺完整，描述欠缺清晰，可行性一般。 |  |
|  |  | 5 | 项目经理： 1、服务商拟派单位高管任本项目经理的，得1分，提供相关证明材料。 2、项目经理具有本科及以上学历的，得1分，提供学历证明材料； 3、项目经理具有物业项目管理经验5年及以上的，得1分，出具甲方或业绩发生时所就职单位开具的相关工作证明。 4、项目经理具有类似物业管理经验的，得2分，出具甲方或业绩发生时所就职单位开具的相关工作证明。 提供2022年1月1日起服务商为其缴纳的不少于3个月的社保缴纳证明，否则以上各项均不计分。 |  |
|  |  | 10 | 食堂人员配置方案： 1、拟派厨师人员提供一个高级健康管理师得3分，最高3分。 2、拟派厨师人员提供一个高级营养师得3分，最高3分。 3、拟派厨师人员提供一个食品安全管理师得3分，最高3分。 4、拟派厨师人员提供一个营养配餐师得1分，最高1分。 提供2022年1月1日起服务商为其缴纳的不少于3个月的社保缴纳证明，否则以上各项均不计分。 |  |
| 业绩 | 12 | 12 | 提供2019年1月1日以来类似项目的业绩证明文件（即合同及服务评价证明），评审时以投标文件中的扫描件为计分依据。每提供一份业绩证明文件得2分，满分12分。 注：服务评价书应有被服务单位签章，且为优秀或可判定为优秀方可得分。 |  |
| 服务能力 | 2 | 2 | 企业荣誉： 受过优秀物业类单位等表彰的，县区级政府部门表彰的，每提供一项得1分；市级及以上政府部门表彰的，每提供一项，得2分。 本项最高得2分。每一荣誉按其所能得的最高分进行计分，且不重复计分。 注：提供自2019年1月1日至今的表彰资料（如荣誉证书、表彰通报、物业标准化试点单位等文件，且应有表彰单位或部门印章，否则不予计分） |  |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2、对小型和微型企业承接服务的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。 3、本表分值区间符号“［”、“］”表示包含本数， “（”、“）”表示不包含本数 |  |  |  |

3、推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的服务商列为排名第一的中标候选人。

4、编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三）对投标文件的澄清

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

2、依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标服务商的原则对投标文件做出评判。

3、评标委员会要求服务商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。服务商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

4、服务商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、集中采购机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）有下列情形之一的，视为服务商串通投标，其投标无效：

1、不同服务商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同服务商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同服务商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同服务商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 九、中标

（一）集中采购机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按次序确定排名第一的中标候选人为中标服务商。中标候选人并列的，由采购人邀请中标候选人按照随机抽取的方式进行确定。采购人逾期不予确认，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的次序确定排名第一的中标候选人为中标服务商。

（三）集中采购机构将在中标服务商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，集采机构向中标服务商发出中标通知书，中标服务商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

中标通知书领取地点：本集采机构八层前台

联系电话：029-86510166/86510167转80800

（五）采用综合评分法评审的，服务商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中右侧选择“评标结果查看”，查看本单位的最终得分与排序。

（六）集中采购机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

- 十、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标服务商应按招标文件和中标服务商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标服务商的投标文件内容作实质性修改。

（二）中标服务商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标服务商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（四）采购人应在规定时限内将政府采购合同报送监管机构备案。

- 十一、其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、服务商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标服务商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

（四）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

# 第三章  招标内容及要求

- 一、物业概况

西安市公安局（政治部、办公室、指挥中心、国保支队、反恐支队、市纪委纪检组、督察支队、法制支队、信通处、邪教支队、新闻中心、情报中心、信访处、行政审批处、警务保障处）、特警支队、公交分局、旅游警察支队、物流侦察支队、刑侦局技术处、刑侦局犬队、环食药支队、视频侦查支队、刑侦局、缉毒支队、经侦支队各营区物业服务。

- 二、物业服务区域

| 序号 | 单位名称 | 服务面积㎡ | 营区地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市公安局（政治部、办公室、指挥中心、国保支队、反恐支队、市纪委纪检组、督察支队、法制支队、信通处、邪教支队、新闻中心、情报中心、信访处、行政审批处、警务保障处） | 29349.44 | 西安市莲湖区西大街63号 |
| 2 | 特警支队 | 19000 | 西安市莲湖区唐延北段130号 |
| 3 | 公交分局 | 6940 | 西安市莲湖区劳动路150号 |
| 4 | 旅游支队 | 500 | 西安市雁塔区丈八东路九号 |
| 5 | 物流支队 | 2300 | 西安市未央区太华南路89号 |
| 6 | 刑侦局技术处 | 7300 | 灞桥区红旗街办湾子村 |
| 7 | 刑侦局警犬队 | 4000 | 西安市高新区造字台路北口长里村一队 |
| 8 | 环食药支队 视频侦察支队 | 3450 | 西安市碑林区南二环东段铁安一街南口 |
| 9 | 刑侦局机关 缉毒支队、经侦支队 | 18307 | 西安市未央区文景路2号 |

- 三、人员要求

★1、人员配置预计需求

| 序号 | 单位名称 | 主管 | 保安 | 保洁 | 绿化 | 水电木工 | 锅炉工 | 厨师 | 服务员 | 会计 | 出纳 | 文员 | 库房管理员 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 公安局机关 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 69 |
| 2 | 特警支队 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |  |  | 3 | 2 | 22 |
| 3 | 公交分局 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |
| 4 | 旅游警察支队 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | 物流侦察支队 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 6 |
| 6 | 刑侦局技术处 |  | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 14 |
| 7 | 刑侦局犬队 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 11 |
| 8 | 环食药支队 视频侦察支队 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 9 | 刑 侦 局 缉毒支队 经侦支队 |  |  | 5 |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 20 |
| 合 计 |  | 1 | 13 | 28 | 3 | 19 | 9 | 23 | 14 | 5 | 7 | 22 | 8 | 151 |

2、人员素质要求

| 序号 | 岗位 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主管 | 专科以上学历，不少于2年物业管理层工作经验，年龄45周岁以下，具有较好的沟通能力。 |  |
| 2 | 保洁班长 | 身体健康，年龄不超过50岁。 |  |
|  | 保 洁 员 |  |  |
|  | 绿 化 工 |  |  |
| 3 | 保安班长 | 身体健康，年龄不超过50岁。 |  |
|  | 保安人员 |  |  |
|  | 巡查人员 |  |  |
| 4 | 设备队长 | 特种行业工种必须持证上岗。 |  |
|  | 维修人员 |  |  |

- 四、服务内容

（一）保洁服务

1.日常清洁工作：单位所属建筑物内公共部位的日常清洁工作，包括办公楼公用所有房间、走廊、电梯、楼梯、大厅、卫生间、墙面、地面、顶棚、门窗等，以及以上区域内的灯具、电器、控制开关、标志牌、指示牌、装饰性陈列物、消防设施和其它设施设备的清洁卫生工作。

2.外环境的清洁：包括停车场、主干道、建筑物以外院内空地、公用设施、指示牌、宣传栏、座椅等清洁卫生工作及不间断保洁工作以及绿化带的修剪、浇灌、平整、栽植、日常保洁等工作。

3.定期清洗工作：石材、地砖、地面、墙面定期清洗；塑胶地面需日常维护；公共区域门窗玻璃、灯具、指示牌、公用设施定期清洗。3 米以下外墙及遮阳棚定期清洗。

4.室内消毒工作和灭鼠灭蚊蝇等生物病媒防治工作：室内消毒工作，应包括墙面、地面消毒、室内空气消毒、设施设备的擦拭消毒、保洁用具的消毒。

5.生活垃圾及相关废弃物的处置工作：生活垃圾必须日产日清、随时收集、分类、打包桶装至垃圾暂存点。相关废弃物的收集需使用专用包装袋打包送至垃圾暂存点。

6.临时性物品搬运及其他经双方同意的指定服务；

服务期内，若因采购人物业服务场所需求变动或者该场所因其他原因停止服务，甲方将扣除该场所剩余服务期服务费用。

（二）秩序维护服务

1.保安服务：包括建筑物内安全监控、消防监控室24小时值班；

2.门卫服务：包括在建筑物出入口进行值守、验证、检查登记；坚守岗位，服从指挥，文明服务，礼貌待人，做好值班记录，交接班要准时并做好交接班记录；严格执行来客来访登记制度、货物出门查验制度，对来访人员进行登记、记录和引导；对出入的机动车辆进行引导，行驶有序并停放在指定位置，非机动车辆停放整齐。

3.守护服务：包括对建筑物及特定的目标进行看护和守卫；熟悉消防器材的位置，掌握消防器材的使用方法。

4.巡逻服务：包括建筑物内外所有管辖区域的巡视检查、警戒；按照规定路线和时间巡逻，并做好巡逻记录；巡逻过程中对异常情况及可疑人员应以询问查清，发现火警或治安隐患、事故等紧急情况应立即处置，并及时报告有关部门；巡查各公共部位设施、设备的完好情况，看管公共财产，包括楼内的门窗、消防器材及院区的井盖、花、草、树木等。

5.人群控制服务：包括维护办公场所正常办公秩序；引导工作人员遵守办公场所管理制度，对违反者及时劝止、报告，并配合有关部门进行处理。

6.场地内管理服务：包括24小时安全保卫及停车场车辆管理，维持安全秩序。

7.其他服务：负责营区的信函、报刊分发；做到及时发现并及时报告和积极配合有关部门处置"四防"或发生在区域内的刑事、治安案件现场。

（三）工程管理服务

1.设备维护：包括对建筑物配套设施设备，如供水（二次供水）、供电（包括变配电、强电、弱电及设备运行）、天然气、空调（含供暖）、电梯及消防设施设备等的正常运转、日常维护维修及年检（年检费用包含在物业服务费中）。

2.冬季采暖设备运行：包括24小时设备监护运行；日常维护保养。

3.负责日常维修：对日常物业中的水管漏水、开换锁、维修柜门、下水道堵塞等木工、水电工常见项目维修维护，并进行轮班24小时值守。

（四）应急管理服务

应根据不同营区的特点及突发事件，制定针对本项目可能发生的应急预案。

（五）会务管理服务

1、按照会议要求负责对会场桌椅摆放、灯光、LED显示屏、音响话筒、投影、空调、桌布台布等设施设备的布置与检查。

2、在指定会场及侯会室进行茶水供应等会场服务。

3、会务保障人员须24小时值班值守。

- 五、技术要求

1、物业服务必须达到国家相关物业管理服务标准；

2、物业人员需具有健康证，特种行业岗位需具有相关专业证书。

★3、承诺为所有物业人员缴纳社会保险，并且非管理人员中退役军人数量占比不少于10%。

- 六、服务要求

1.着装：工作时间必须着制服，要按规定佩带标志。制服不准与便服混穿，不同季节的制服不准混穿。

2.仪容仪表：值勤时要仪表端正，精神饱满。

3.举止：精神饱满，姿态端正，动作规范，举止文明。。

4.语言：在工作中使用语言要简洁准确，文明规范，说话要有理有节，并讲普通话。

5.岗位纪律：严格按照规定范围开展物业服务工作，严格履行岗位职责。重要情况要妥善处理并及时上报，不准迟报、漏报、隐瞒不报。

6.卫生：要自觉维护环境卫生，保持值勤区域整齐清洁。

7.人员工作考核由甲乙双方共同监督执行。

- 七、商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起一年。

（二）物业服务费用依据考核情况，每三个月支付一次，每满三个月后5个工作日内支付该时间段的服务费用。

（三）投标报价：包括人员工资发放、社保缴纳、节假日加班费、员工食宿费、清洁材料、保洁设施设备及工具、安保工具及设备、人身意外保险费，企业法定利润、财务费用、管理费用和税金及服务商认为需要的其他一切费用。人员的工资、社保、福利等必须符合国家及省、市相关法律法规所规定的标准要求。

★（四）：服务商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证证书。

★（五）：服务商具有《人力资源服务许可证》或《劳务派遣经营许可证》。

- 八、考核要求

1、保洁服务标准考核细则

| 1.劳动纪律、工作纪律(共10分) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查标准 | 分值 | 备注 |
| 劳动纪律和工作纪律 | 迟到（上班时间起超过3分钟）、早退（下班前 3 分钟不知去向者） | 一次扣2分 |  |
|  | 在岗期间酗酒、打架 | 一次扣4分 |  |
|  | 脱岗（上班时间半小时不知去向者） | 一次扣2分 |  |
|  | 工作期间串岗，做与工作无关的事 | 一次扣2分 |  |
| 2.行为规范（共 20 分） |  |  |  |
| 检查项目 | 检查标准 | 分值 | 备注 |
| 工作态度 | 工作不认真，服务不热情，责任心不强 | 一次警告，第二次扣分10（违规一项扣10分） |  |
|  | 不服从工作安排 |  |  |
|  | 被甲方投诉（有效投诉） |  |  |
| 作业规范 | 拾金不昧,捡到他人丢失的物品应归还原主或上交。 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 乘电梯上下楼工作时，须礼让，不得与他人争乘电梯。 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 同事之间不得持续争执，不得使用粗俗语言 | 两次警告，第三次扣分4（违规一项扣4分） |  |
|  | 上岗期间不长时间休息、不聚众聊天、不吵闹 |  |  |
|  | 保洁工具应定位放置（隐蔽处） | 2（违规一项扣1分） |  |
| 3.工作要求（共70分） |  |  |  |
| 检查项目 | 检查标准 | 分值 | 备注 |
| 外围（70分） | 室外区域基本无垃圾、无积水 | 警告两次，第三次扣分6（违规一项扣 6 分） |  |
|  | 不锈钢垃圾桶（每天至少擦拭一次） |  |  |
|  | 宣传栏、告示牌、指引牌、消防栓（每天至少擦拭一次） |  |  |
|  | 绿化带基本无纸屑、无垃圾 |  |  |
|  | 玻璃房、雨棚（每季度至少擦拭一次），公共区域防盗门（每天至少擦拭一次） |  |  |
|  | 生活垃圾投放处地面、围栏、生活垃圾桶基本无灰尘，地面基本无垃圾，垃圾桶保持干净整洁 |  |  |
|  | 风井百叶，天然气围栏（每周至少擦拭一次） |  |  |
| 楼内（70分） | 扶手、台阶（每天至少擦拭一次） | 警告两次，第三次扣分 |  |
|  | 楼层走廊地面基本无垃圾、水迹，天花板无蜘蛛网 | 4（违规一项扣4分）、 |  |
|  | 楼梯、楼梯扶手基本无灰尘、垃圾、污渍 |  |  |
|  | 消防箱外部、电表箱外部、安全出口警示牌、 应急照明、公告栏、值班栏基本无灰尘、水迹 | 警告两次，第三次扣分2（违规一项扣 2 分） |  |
|  | 电梯轿厢无垃圾，电梯门套基本无灰尘 |  |  |
|  | 储物间、防火门基本无浮灰、无垃圾 |  |  |
|  | 消防管道、公区照明基本无灰尘 |  |  |
|  | 涂料材质的墙面保持无蛛网；2 米以下贴砖墙面，保持表面无污渍。 |  |  |
|  | 卫生间内无异味，无水渍，地面干净整洁 |  |  |
|  | 固定打扫会议室：桌椅无灰尘、地面无垃圾 |  |  |
|  | 窗户（每季度至少擦拭一次），屋面(每两周清理一次，排水口无堵塞) |  |  |

2、工程管理服务标准考核细则

| 1.劳动纪律、工作纪律（10 分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 检查标准 | 分值 | 备注 |
| 劳动纪律和工作纪律 |  | 迟到（上班时间起超过3分钟）、早退（下班前 3 分钟不知去向者） | 一次扣2分 |  |
|  |  | 酗酒、打架、缺岗 | 一次扣3分 |  |
|  |  | 脱岗（上班时间半小时不知去向者） | 一次扣2分 |  |
|  |  | 工作期间串岗，做与工作无关的事 | 一次扣1分 |  |
|  |  | 操作区域卫生，及时清理垃圾 | 一次扣2分 |  |
| 2.行为规范（共20分） |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查标准 |  | 分值 | 备注 |
| 工作态度 | 工作不认真，责任心不强（因个人原因导致工作反复、消极怠工） |  | 10（违规一项扣5分） |  |
|  | 不服从工作安排 |  |  |  |
|  | 被甲方投诉（有效投诉） |  |  |  |
| 作业规范 | 严禁上班时间聚岗、睡觉、嬉戏、玩手机、上网、看电视 |  | 4（违规一项扣1分） |  |
|  | 维修工具应放置固定位置（隐蔽处） |  | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 同事之间不得持续争执，不得使用粗俗语言 |  | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 共用设施设备保养和维修记录不齐全 |  | 2（违规一项扣1分） |  |
| 3.工作要求（共70分） |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查标准 |  | 分值 | 备注 |
| 维修时间 | 急修半小时内到达现场，一般维修24小时之内或在双方约定时间到达现场 |  | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 特殊情况下按要求在约定时间内赶到现场 |  | 2（违规一项扣1分 |  |
|  | 上班后开启通讯设备，保持电话畅通 |  | 3（违规一项扣1分） |  |
| 各类 记录 | 工作和维修记录，字迹清楚、有据可查 |  | 5（违规一项扣1分） |  |
| 资料 存档 | 针对维修记录需按时归档，便于查找 |  | 3（违规一项扣1分） |  |
| 操作 规程 | 严格执行操作规程，严禁违章作业，违章操作引发的问题或事故 |  | 6（违规一项扣1分） |  |
| 其他方面 | 发生突发事件，在接到通知后须及时赶到现场，参与组织处理（如：电梯困人、管道跑水、设备跳闸、屋内漏水等） |  | 6（违规一项扣5分） |  |
| 公共 区域 | 供配电室在未作业时应锁门 |  | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 门把手、锁、闭门器保持完好，门、开关灵活，如有损坏，接到报修，及时维修。 |  | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 设施设备完好、无锈蚀、缺损，按规定做好设施设备的保养及维护 |  | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 排水管道、沟道无堵塞，井盖完好，化粪池管理规范，定期检查，清掏记录完整 |  | 5（违规一项扣1分） |  |
| 标识 管理 | 工程维修整改及施工现场警示标志明显、规范，安全防范措施到位 |  | 4（违规一项扣1分） |  |
| 设备 管理 | 强弱配电间线路整齐，设施完好，室内卫生干净 |  | 4（违规一项扣1分） |  |
|  | 设备房无渗漏，无积水，照明良好,干净整洁，各记录完整 |  | 4（违规一项扣1分） |  |
|  | 设备设施保养计划齐全，并按计划实施 |  | 4（违规一项扣1分） |  |
|  | 设备运行记录、电梯日常检查巡视记录等各种记录，需按时归档，便于查找 |  | 4（违规一项扣1分） |  |
|  | 各设备设施功能正常 |  | 3（违规一项扣1分） |  |
| 设备运行 | 严格按照操作手册进行设备巡查，按要求进行设备保养维护，发现异常及时汇报（异响、异味、不正常发热） |  | 5（违规一项扣1分） |  |
| 记录管理 | 建立登记统计制度，对检修，维护保养，故障排除等情况要认真登记 |  | 2（违规一项扣1分） |  |

3、秩序维护服务标准考核细则

| 1.劳动纪律、工作纪律(共10分) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查标准 | 分值 | 备注 |
| 劳动 纪律 和工 作纪 律 | 迟到（上班时间起超过3分钟）、早退（下班前 3 分钟不知去向者） | 一次扣 2 分 |  |
|  | 酗酒、打架、缺岗 | 一次扣 3 分 |  |
|  | 脱岗（上班时间半小时不知去向者） | 一次扣 2 分 |  |
|  | 工作期间串岗，做与工作无关的事 | 一次扣 1 分 |  |
|  | 工作区域卫生，及时清理垃圾 | 一次扣 2 分 |  |
| 2.行为规范（共20分） |  |  |  |
| 检查项目 | 检查标准 | 分值 | 备注 |
| 工作 态度 | 工作不认真，服务不到位责任心不强 | 10（违规一项扣5分） |  |
|  | 不服从工作安排 |  |  |
|  | 被甲方投诉（有效投诉） |  |  |
| 作业 规范 | 不行使任何形式的乱罚款 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 同事之间不得持续争执，不得使用粗俗语言 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 拾金不昧,捡到他人丢失的物品应归还原主或上交。 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 不利用职务之便监守自盗或谋取个人利益 | 3（违规一项全扣直至开除） |  |
| 3.工作要求（共70分） |  |  |  |
| 检查项目 | 检查标准 | 分值 | 备注 |
| 工作 纪律 | 岗上禁止吸烟、聊天、嬉闹喧哗、吃零食、看书报、吹口哨，听收音机、随地吐痰、乱丢杂物 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 遇突发事件能妥善处理，及时上报，不得造成不良影响 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 岗上使用对讲机规范，不辱骂人、闲聊、制造噪音 | 1（违规一项扣0.5） |  |
|  | 填写各类工作记录完整、详尽、规范，不乱涂乱划 | 2（违规一项扣0.5） |  |
|  | 对询问、咨询外来人员耐心解释、有礼貌 | 2（违规一项扣0.5） |  |
|  | 对不安全事件、人员等因素，能及时制止或汇报，不得造成严重影响后果 | 2（违规一项扣3分） |  |
|  | 对违反管理规定的行为（如电动车违规停放等）及时纠正，及时上报 | 2（违规一项扣0.5分） |  |
|  | 在执勤期间不得与其他人员发生冲突、打架等事件 | 5（违规一项全扣直至开除） |  |
|  | 辱骂办事人员造成的投诉，是有效投诉 | 5（违规一项全扣直至开除） |  |
| 秩序 维护 | 值班岗内物品摆放整齐，周边整洁，地面无烟头（5 米以内）、纸屑 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 对外来人员有礼有节，记录详尽、熟练使用安防系统，严格控制闲杂人员进出 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 进出车辆有序停放做好相关记录完整 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 记录表时间确切、记录清楚、完整 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 贵重物品离开，须凭条放行，并有放行记录 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 公共部位无堆放杂物、垃圾、秩序良好 | 3（违规一项扣1分） |  |
| 安全 管理 | 公共重点部位安全措施到位，无明显安全隐患，设施设备完好，使用功能正常 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 无使用明火、违章用电情况 | 2（违规一项扣1分） |  |
|  | 在接到突发事件预警信息后，在第一时间赶到现场 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 接到电梯异常信息，在第一时间赶到现场，做好引导工作 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 发现不当使用电梯行为，立即予以制止和提醒并引导正确使用 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 发现困梯状况，按《电梯困梯应急预案》所规定的程序执行 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 消防设施、器材阀门完好，无渗漏水，消防安全标识在位、完整 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 安全疏散通道、疏散标志、应急照明正常，安全出口无堵塞 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 消防车通道、消防水源畅通、水压正常 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 灭火器材配置齐全到位、器材灵敏有效、维护保养符合要求、清洁 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 消防、监控、巡查值班到位、记录完整 | 3（违规一项扣1分） |  |
|  | 对下发的（安全整改通知书）按照规定时间进行整改 | 3（违规一项扣1分） |  |

4、考核要求

（1）在每个服务点由中标服务商加装考勤打卡装置，将所服务各营区分别根据付款周期进行考核。其中综合管理占10分，秩序维护占40分，保洁清洁占30分，日常维修（含供暖）占20分，根据不同标段细化考核分值。季度考核分值在90分（含）以上支付全部物业费，季度考核分低于90分在60-90分（含60）区间，每减少1分扣1000元，季度考核分值在60分以下，采购人有权拒绝支付中标服务商物业费。

（2）物业服务考核事项由采购人安排人员会同物业项目负责人，每月月初考核上月工作完成情况，考核结果逐月向服务商书面反馈；考核连续6个月不达标或物业派驻人员给采购人造成严重不良影响的，采购人可提前解除服务合同。

# 第四章  合同文本

一、服务条件：

（一）服务地点：采购人指定地点。

（二）服务期：自合同签订之日起一年。

二、合同价款

（一）合同总价包括：物业服务费（包括人员工资发放、社保缴纳、节假日加班费、员工食宿费、清洁材料、保洁设施设备及工具、安保工具及设备、人身意外保险费，企业法定利润、财务费用、管理费用和税金及服务商认为需要的其他一切费用）。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。服务期内采购人不再增加任何费用。

三、款项结算

（一）物业管理费用支付方法：物业服务费用每满三个月进行考核后进行结算验收并支付。每次实际支付费用＝（年服务费÷4）－考核扣款。服务商应于采购人支付费用前5日，向采购人提供等额正规发票，否则，采购人付款期限顺延，且不承担任何责任。

（二）支付方式：银行转账。

四、质量保证

（一）服务商应配备专门服务小组和项目经理，分工明确，职责清晰（应有具体成员名单，包括姓名、所在公司、职务、职称、工作职责、联系方式等）；

（二）服务商应当有服务保障措施，如对服务态度、服务质量较差的所有服务人员有具体处罚办法。

（三）服务商应当为本项目配备专业设备。

（四）服务商对于客户回访有所安排并记录；

（五）服务商应当设有单独投诉举报电话，有专人接听记录、受理。

五、验收

（一）服务期满后，采购人根据招标文件和投标文件及相关文件，进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求。

（二）采购人组织服务商（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（三）服务商向采购人提供服务过程中的所有资料,以便采购人日后管理。

（四）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

六、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随服务的相关文件为准。

七、权利和义务

（一）甲方权利及义务

1、甲方有权对乙方提供的服务进行监督。

2、甲方有权对乙方提供的服务提出指导性建议。

3、甲方应按合同约定及时结付服务费用。

（二）乙方权利及义务

1、乙方根据招标要求，确保本项服务如期保质保量完成。

2、乙方服从甲方对服务工作的监督管理。未经甲方同意，不得擅自从事与本项服务工作无关的行为。

3、乙方应保障专业团队的稳定，承担因管理不善而产生的所有风险及损失，并自行承担由此导致的所有法律责任。

八、争议的解决

因本合同而引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当友好协商解决。如协商未能达成一致时，按以下第___种方式解决。

（一）向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

（二）向西安仲裁委员会提起仲裁。

九、违约责任

（一）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。

（二）其他未尽事宜，按《民法典》中的相关条款执行。

十、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式10份，采购人7份，中标服务商、集中采购机构各执1份；政府采购监管机构备案1份。

3、如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

# 第五章  投标文件构成及格式

西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务

投标文件

（项目编号：XCZX2022-0103）

正本/副本

服务商：__________________

时　间：__________________

目  录

第一部分  投标函	X

第二部分  开标一览表	X

第三部分  资格证明文件	X

无重大违法记录声明（格式）	X

法定代表人委托授权书（格式）	X

第四部分  服务商概况	X

第五部分  服务商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  投标方案	X

## 第一部分  投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务》（项目编号：XCZX2022-0103）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心在政府采购信息发布媒体（详见第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵中心提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目的合同责任和义务。

五、若我方中标，我方将在领取中标通知书时提交纸质投标文件正本一套、副本两套。

六、我方的投标文件在开标之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

服务商：（服务商全称并加盖公章）

联系地址：

联系电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

## 第二部分  开标一览表

单位：元（精确到小数点后两位）

| 报价内容 项目名称 |  | B |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 服务期 |
| 西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务 |  | 自合同签订之日起一年。 |
| 合计（大写） |  |  |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

注：以下情况按无效投标处理：

1、A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写服务期；

2、“合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写，样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。

3、本表“合计（大写）”与“A栏”金额不一致的。

## 第三部分  资格证明文件

服务商应按照《投标邀请函》所列“服务商资格要求”提供全部资格证明文件，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

一、有效的登记注册证：

二、财务状况报告：

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式填写基本存款账户信息：

### 基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

三、社会保障资金缴纳证明：

四、税收缴纳证明：

五、无重大违法记录声明：（按下方给定格式进行填写）

提示：1、服务商可通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。2、服务商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

### 无重大违法记录声明

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务（项目编号：XCZX2022-0103）的投标服务商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

六、法定代表人委托授权书（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

### 法定代表人委托授权书

西安市市级单位政府采购中心：

现委派（被授权人姓名）为本公司的全权代表人，参加贵中心组织的西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务（项目编号：XCZX2022-0103）政府采购活动，就本项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与投标文件有效期一致。

被授权人姓名：_______________	电话：__________________

身份证号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_________________________________________________

邮政编码：___________________	电传：__________________

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

服务商：（服务商全称并加盖公章）	法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

七、投标邀请函中要求的其他资格证明文件：

## 第四部分  服务商概况

（一）服务商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关服务商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 服务商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与服务商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、服务商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |

（二）服务商性质

1、服务商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、服务商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

特别提醒：仅当服务商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业参与投标时才需填写相应的声明函/证明函，否则应当将其留空或直接删除。服务商性质将随成交公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务项目（项目编号：XCZX2022-0103）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（企业全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：1、中小企业在参与本项目采购活动时，需按上述给定格式提供声明函。未提供或未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。

2、接受联合体或者分包时，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目〈采购标的〉对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安市公安局2022年度局机关及驻外单位物业管理服务（项目编号：XCZX2022-0103）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：服务商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的服务商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 第五部分  服务商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由服务商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标服务商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的服务商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2、不与其他服务商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3、不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4、不采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商；

5、不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6、不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7、不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8、不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、集中采购机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

## 第六部分  投标方案

一、服务商可结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》中各评审要素编制投标方案。

（一）总体方案；

（二）服务标准及承诺；

（三）主要业绩证明；

（四）其他

二、拟派项目团队及人员情况：

| 1、物业经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

三、合同条款响应说明

| 序号 | 合同条款 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、响应说明填写“优于”、“相同”、“低于”。 2、服务商应逐条响应。 |  |  |  |

服务商：（服务商全称并加盖公章）

四、人员/服务/商务要求偏差表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 投标文件实际响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员要求偏差 |  |  |  |
| 二、服务要求偏差 |  |  |  |
| 三、商务要求偏差 |  |  |  |
| 备注 | 1、对第三章中除“实质性条款”以外的人员/服务/商务条款进行响应。 2、响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 3、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |  |  |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

服务商：（服务商全称并加盖公章）

五、服务商认为有利于本次招标的其他情况说明。