[image: image1.jpg]


采购编号：ZJZBSX- 221021-10111       
项目名称：劳动南路145号办公用房智慧照明及控制系统改造项目

劳动南路145号办公用房智慧照明及控制系统改造项目项目编号：ZJZBSX- 221021-10111
竞争性磋商文件

[image: image2.png]



采   购   人：西安市机关事务管理局
采购代理机构：陕西中经招标有限公司
二〇二二年十一月
目    录  
2第一章  竞争性磋商公告


6第二章  供应商（施工单位）须知及附表


6供应商（施工单位）须知附表


10供应商（施工单位）须知


10第一部分  磋商程序


12第二部分  磋商文件


12第三部分  磋商响应文件的编制


15第四部分  磋商响应文件的递交


16第五部分  磋商响应文件的评审


16第六部分  处罚、询问和质疑


23第三章  采购内容及要求


34第四章  合同主要条款


43第五章  磋商响应文件格式


45第一部分  投标函


46第二部分  法定代表人/负责人授权书


48第三部分  磋商报价表


49第四部分  工程量清单计价表


62第五部分  供应商（施工单位）基本要求


65第六部分  中小企业声明函


69第七部分  残疾人福利性单位声明函


71第八部分  监狱企业证明函


72第九部分  供应商（施工单位）企业关系关联承诺书


73第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书


74第十一部分  保证金凭证复印件


74第十二部分  商务响应表


75第十三部分  同类项目成功业绩


76第十四部分  施工组织设计


88第十五部分  工程质量保修承诺


89附件  封袋正面标识式样


90第六章  评标办法




第一章  竞争性磋商公告

劳动南路145号办公用房智慧照明及控制系统改造项目竞争性磋商公告
劳动南路145号办公用房智慧照明及控制系统改造项目的潜在供应商应在西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）获取采购文件，并于2022年11月28日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：
1、项目编号：ZJZBSX-221021-10111
2、项目名称：劳动南路145号办公用房智慧照明及控制系统改造项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：465319.82元

5、最高限价：465319.82元

6、采购需求：

合同包1（办公用房智慧照明及控制系统改造）:

合同包预算金额：465319.82元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他专业技术服务
	劳动南路办公区智慧照明及控制系统改造
	1(项)
	详见采购文件
	465319.82
	465319.82


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按磋商文件商务条款执行（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。
二、 申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库﹝2022﹞19号）、陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（陕财办采〔2022〕5号）；

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；

（7）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；

（8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）；

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

(12)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

(13)其他需要落实的政府采购政策；

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。
3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书和身份证。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及授权代表身份证；
（3）供应商（施工单位）应具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质或建筑工程施工总承包三级以上（含）或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含）资质，同时具备有效的安全生产许可证；

（4）供应商（施工单位）拟派项目经理须具备电子与智能化工程相关专业二级（含）以上或建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书、具备有效安全生产考核合格证书（B证），且提供无在建工程承诺函；

（5）省外供应商（施工单位）需在陕西建设网“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”登记备案； 

（6）财务状况报告：提供2021年度经审计的完整财务审计报告，或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

（7）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（8）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（9）书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（10）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（11）本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，投标时提供中小企业声明函（格式见磋商文件）。

三、 获取采购文件
时间：2022年11月15日至2022年11月22日，每天上午09:00:00至11:30:00 ，下午13:30:00至16:30:00（北京时间,法定节假日除外）；
地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）
方式：现场（线下）或线上获取
售价：免费获取
四、 响应文件递交
截止时间：2022年11月28日14时30分00秒 （北京时间）
地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）第一会议室。
五、开启
时间：2022年11月28日14时30分00秒 （北京时间）
地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼）第一会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本项目开标地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）第一会议室

1、本项目因疫情防控需求，支持线上或线下报名，线上报名：文件获取时间内（法定节假日除外）供应商应提供单位介绍信、经办人身份证复印件加盖投标人公章的扫描件发送至邮箱877581736@qq.com，并及时联系采购代理机构确认，联系电话：029-87888601转8006，采购代理机构在收到邮件并确认报名资料合格后，通过邮箱向供应商发送招标文件，请及时查收。线下报名：文件获取时间内（法定节假日除外）供应商应携带单位介绍信、经办人身份证复印件加盖供应商公章前往西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）进行现场报名。

2、提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3、疫情防控期间，各投标人委托一名持绿色健康码的代表前来获取招标文件、投标，核酸检测根据政府疫情防控的要求进行查验，开标全程佩戴口罩，做好防护。

4、采购代理机构联系方式：87888601-8014；

5、报名邮箱：877581736@qq.com；
6、开户名称：陕西中经招标有限公司；

7、开户银行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行；

8、账 号：3700021509024616202；

注意：以上账户为中标服务费专用账户。

八、凡本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：
名称：西安市机关事务管理局

地址：西安市凤城八路109号市行政中心5号楼

联系电话：029-86785653
 2、采购代理机构信息

名称：陕西中经招标有限公司

地址：陕西省西安市碑林区长安北路8B高速经纬大厦16层
联系方式：029-87888601-8014

3、项目联系方式

项目联系人：张锦、盖莲花、郭燕妮

电 话：029-87888601-8014

陕西中经招标有限公司

2022年11月15日
第二章  供应商（施工单位）须知及附表

供应商（施工单位）须知附表

	序号
	内容
	内      容

	1
	磋商保证金
	为提高招标采购效率，精简招投标流程，持续优化营商环境，降低投标企业交易成本，降低中小企业参加招标采购项目投标的门槛，本项目不收取投标保证金。

	2
	磋商文件疑问提交时间
	2022年11月23日11:30前

	3
	磋商文件答疑时间
	2022年11月23日16:30前

	4
	投标文件份数
	纸质版：提供正本一份、副本三份（若正本与副本不符，以正本为准，副本可以为正本的复印件）；
电子版：一份（U盘拷贝，U盘不退，电子版应为PDF（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）与WORD格式各一份，电子版与纸质版不符，以纸质版正本为准）。

	5
	中标服务费
	招标代理服务费（即中标服务费）由成交单位支付，收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文计算，不足伍仟按伍仟元收取。

	6
	磋商有效期
	投标截止之日起90日历天

	7
	磋商报价

轮次
	2轮（磋商响应文件中报价为第一轮，评标现场由评标委员会通知2轮报价，最后一次报价为最终报价）

	8
	投标资格

审查资料
	投标人法定代表人或被授权人手持下列第1、2项参加开标仪式。下列各项（1-11项）装订于投标文件中，资格审查以正本为准。
1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件。提供复印件加盖供应商鲜章。
2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书原件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书原件；磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3、供应商（施工单位）应具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质或建筑工程施工总承包三级以上（含）或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含）资质，同时具备有效的安全生产许可证；

4、供应商（施工单位）拟派项目经理须具备电子与智能化工程相关专业二级（含）以上或建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书、具备有效安全生产考核合格证书（B证），且提供无在建工程承诺函；

5、省外供应商（施工单位）需在陕西建设网“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”登记备案，提供备案截图加盖供应商鲜章。
6、财务状况报告：供应商提供2021年度经审计的完整财务审计报告，或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供复印件加盖供应商鲜章。
7、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。提供复印件加盖供应商鲜章。
8、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料。提供复印件加盖供应商鲜章。
9、书面声明（信用记录）：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件。
10、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件。
11、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，投标时提供中小企业声明函原件（格式见磋商文件第五章第六部分）。

以上资质由采购人或采购人授权的采购代理机构在磋商前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由磋商小组协助审查，缺少其中一项或某项达不到磋商文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步磋商活动。如投标人的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。

	9
	投标文件的密封与提交
	投标文件总计2个封包：

商务部分和技术部分组成投标文件，正、副本分别各自装订成册。

封包1：磋商响应文件 （正本，副本，电子版U盘）

封包2：磋商报价表（注意:单独提交的磋商报价表必须同响应文件正本中的磋商报价表一致，否则按废标处理 ）。

	10
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	11
	复印件或扫描件要求
	所有要求提供复印件或扫描件的文件和资料，投标文件正本中必须加盖投标单位鲜章，复印件或扫描件字迹清晰可辨，由于字迹不清造成不能正常判读引起的后果由投标人自行承担。

	12
	中标结果
公示期限
	一个工作日

	13
	保证金退还
	本项目不收取投标保证金

	14
	关于信用记录的查询和使用
	1、投标人应当通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中查询其投标主体的信用记录，下载或截图并加盖投标人单位鲜章。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及未提供信用信息查询截图的服务商，拒绝其参与政府采购活动。
2、信用记录查询渠道：供应商应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询相关主体信用记录。评标期间，代理机构将在上述网站进行复查，所有记录以复查结果为准。


	15
	现场踏勘
	各单位领取招标文件后，于2022年11月23日上午10点整，自行前往项目实施地点实地踏勘。相关费用及安全由供应商自行承担，现场踏勘中如有疑问请在规定的时间内以书面形式向代理机构提出，代理机构统一向所有潜在供应商回复。凡因对本项目现场及环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，或因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，均由供应商负责。
联系人：武老师
电话：029-87222906
地址：西安市劳动南路145号院

	16
	公告网址
	陕西省政府采购网 http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/


供应商（施工单位）须知

第一部分  磋商程序

1、 采购方式

本次招标按照《中华人民共和国政府采购法》采用竞争性磋商的方式，采购人及其委托的采购代理机构采用以国家法律规定的邀请方式确定参加磋商的供应商（施工单位）。

负责人专指其他组织等非法人机构的负责人。

2、磋商程序

2.1在规定的时间内由供应商（施工单位）将磋商响应文件提交给采购代理机构，由磋商小组对磋商响应文件进行评审。

2.2就技术、商务及价格进行磋商，经过磋商小组的评审确定最终成交供应商（施工单位）。

3、合格供应商（施工单位）的条件

3.1、具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商（施工单位）均可参加投标。

3.2、供应商（施工单位）必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商（施工单位），并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3.3、供应商（施工单位）应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（含各种所有制结构）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4、供应商（施工单位）应具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质或建筑工程施工总承包三级以上（含）或建筑机电安装工程专业承包三级以上（含）资质，同时具备有效的安全生产许可证；

3.5、供应商（施工单位）拟派项目经理须具备电子与智能化工程相关专业二级（含）以上或建筑工程专业二级（含）以上注册建造师证书、具备有效安全生产考核合格证书（B证），且提供无在建工程承诺函；

3.6省外供应商（施工单位）需在陕西建设网“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”登记备案；
3.7具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商（施工单位）的特别规则如下：

（1）同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或(持股50%以上的)绝对控股子公司等(非控股子公司除外)，只能由一家参加同一分包的投标，否则评标委员会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分供应商（施工单位）只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8、需要落实的政府采购政策
3.8.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库﹝2022﹞19号）、陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（陕财办采〔2022〕5号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标； 在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业； 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20%的价格扣除，工程项目给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 4%-6%的扣除，工程项目为 1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以评标办法中约定为准。

3.8.2监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
3.8.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
3.8.4根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2019〕19号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”
3.8.5根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2019〕18 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”。

3.8.6根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

3.8.7根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
3.8.8根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关要求，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。相关政策、业务流程、办理平台参见相关网址（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

3.9、如供应商（施工单位）代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按磋商文件格式填写)。

4、磋商费用

供应商（施工单位）应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第二部分  磋商文件

1、供应商（施工单位）应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商（施工单位）没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商（施工单位）的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2、磋商文件的澄清及修改

2.1参与本项目的供应商对技术要求有不清楚的地方，也可与招标人进行沟通。任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在供应商（施工单位）须知附表第2项规定的时间前将需答疑、澄清的内容以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于供应商（施工单位）须知附表第3项规定的时间前以书面的形式(可传真)通知所有招标文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到澄清文件。对招标文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标单位自负。

2.2采购单位可主动地或在解答供应商（施工单位）提出的澄清问题时对磋商文件进行修改, 磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有报名的供应商（施工单位），并对其具有约束力。供应商（施工单位）在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。

2.3为使供应商（施工单位）有足够的时间对磋商响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

第三部分  磋商响应文件的编制
1、磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用
1.1本次招标内容作为一个整体，供应商（施工单位）不得只投其中的一部分或选项投标报价。

1.2
磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
2、磋商响应文件构成
供应商（施工单位）应完整地按磋商文件提供的磋商响应文件格式填写磋商响应文件。

3、竞争性磋商报价

3.1磋商报价应按照工程量清单、补充通知、答疑纪要、合同条款、现场踏勘实际情况相关内容及要求，并在满足竞争性磋商文件要求的前提下，结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主报价。组价时应充分考虑相关费用在施工期间的政策调整、市场变动幅度、自然灾害、停电、停水、停工、窝工、施工现场条件及施工过程中发生的不可预见的风险因素。所有价格均为人民币报价，包括施工所需设备、材料、机械、人工、验收、交付、税金、利润等费用。本次竞争性磋商报价表中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。竞争性磋商报价表中不得漏填项目。

3.2供应商（施工单位）依据磋商文件要求及建设项目相关的标准、规范、清单等，在充分考虑工程实际情况、投标人掌握的市场情况及风险预测等各项因素，并依据《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2009陕西省建设工程工程量清单计价依据的通知》（陕建发[2009]199号）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省安装工程量消耗量定额》（2004）、《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）及补充定额》、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）和其他有关的计价依据办法；常规施工组织设计及施工方法；税金执行《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发[2019]45号文件；扬尘污染治理费按陕建发[2017]270号文件执行；人工费取费按陕建发[2018]2019号文件执行；材料价执行《陕西工程造价信息》2022年第六期及市场价，主材参考当期市场价；结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情并考虑招标文件中约定的风险范围内的责任、义务、风险因素涉及的费用自主编制。一旦中标，对投标清单综合单价采取一次包干。
3.3投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、利润、成本、规费、税金、验收及相关手续办理费和投标人必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。
3.4供应商（施工单位）可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。
3.5凡磋商文件要求或允许招标中进行报价的各项费用项目，若投标时未报，采购人将按这些费用已包含在投标报价中对待。

3.6供应商（施工单位）不得以低于成本的报价参加投标。当磋商评审小组认为某个供应商（施工单位）的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

3.7施工及生活用水利用现场现有水源（水源引入点具体位置建设单位指定），此部分费用由投标人自主报价，结算时不调整。本工程用水、用电费用按照所在地实际情况收取，水电费按政府相关部门收取的发票单价执行，工程结算时由工程款中扣除。
3.8本次招标采购人提供招标控制价(即采购预算价)，超过采购预算的投标报价视为无效报价。
3.9因供应商对标书的理解偏差或因市场变化造成的风险均由供应商承担。

3.10最低报价不作为中标的唯一保证。

4、保证金

本项目无保证金
5、有效期
5.1供应商的磋商响应文件应在规定的递交磋商响应文件截止日后至少90天内保持有效，有效期不满足要求的磋商响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不得要求修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。
6、磋商响应文件的签署及规定
6.1磋商响应文件一律采用胶装方式左侧装订，磋商响应文件正本和副本必须统一使用A4幅面纸并提倡双面打印（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），文件须编制目录和从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）。
6.2磋商响应文件采用纸质封面（不得使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。磋商响应文件须在书脊处标明项目名称、投标人名称（机打或手写均可）。

6.3投标人应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，每套文件须清楚的标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

6.4磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在磋商响应文件上签字，签字的授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。

6.5除投标人对错误处必须修改外，全套磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有任何行间插字、涂改和增删，插字、涂改和增删处必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。

6.6电报、电话、传真形式的磋商响应文件概不接受。

第四部分  磋商响应文件的递交
1、磋商响应文件的密封和标记

详见供应商（施工单位）须知附表第9项。

如果供应商（施工单位）未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。
2、截止期
2.1供应商（施工单位）应在竞争性磋商邀请书中规定的截止日期和时间内，将磋商响应文件递交至竞争性磋商邀请书中规定的地址。

2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长磋商响应文件递交的截止期。在此情况下，采购单位和供应商（施工单位）受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。
3、磋商响应文件的修改与撤回
3.1磋商响应文件递交以后，如果供应商（施工单位）提出书面修改或撤标要求，在磋商响应文件递交截止时间前送达竞争性磋商邀请书中规定的地点的，采购代理机构将予以接受。

3.2供应商（施工单位）对磋商响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。
3.3在截止期之后，供应商（施工单位）不得对其磋商响应文件做任何修改。
3.4从截止期至供应商（施工单位）在磋商响应文件格式中确定的报价有效期之间，供应商（施工单位）不得撤回其磋商响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回。

第五部分  磋商响应文件的评审
详见第六章《评标办法》

第六部分  处罚、询问和质疑
1、供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向招标人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
3、供应商对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
5、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
6、供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。
7、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

7.1、未在有效期限内提出质疑的；

7.2、质疑未以书面形式提出的；

7.3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

7.4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

7.5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7.6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7.7、其它不符合受理条件的情形。

8、招标人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。
9、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

10、质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

10.1、质疑缺乏事实和法律依据的；

10.2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

10.3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

10.4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11、供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
12、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
13、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）

附件1

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                               
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                          
采购文件获取日期：                                    
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号（如有分包）。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               
地     址：                          邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                
联系电话：                                             
授权代表：               联系电话：                    
地     址：                             邮编：         
被投诉人1：                                            

地     址：                             邮编：         

联系人：               联系电话：                      

被投诉人2

……
相关供应商：                                           

地     址：                             邮编：         

联系人：               联系电话：                      

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                         
采购项目编号：                 包号：                  

采购人名称：                                           
代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否     公告期限：                      

采购结果公告:是/否     公告期限：                      

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：                                
采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         
法律依据：                                         

投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                             
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号（如有分包）。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三章  采购内容及要求
一、项目概况：
本项目范围对位于劳动南路145号1-5层的照明和空调增加智慧化控制系统。建筑面积约5000平方米。共66个房间，含走廊、卫生间、办公室、会议室。具体施工内容见工程量清单。质量标准符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
二、技术标准和要求
1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除须达到规范标准外，还应满足设计要求和采购人在磋商文件中的有关要求。
3、该项目的材料、设备、施工如无上述1、2条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理或甲方代表批准后方可实施。
三、工程量清单：

分部分项工程量清单
	工程名称：劳动南路145号办公用房智慧照明及控制系统改造项目
	专业：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	　
	　
	1-5层
	　
	　

	1
	031204003001
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能单灯控制器
2.技术要求：无线mesh组网/人体感知/开关控制/独立感知网络/网络防干扰/AES128加密/支持远程控制/支持无网关运行/支持组联动/支持高密度部署，部署密度小于5cm/提供空调自动控制数据/可单灯控制也可以分区块控制
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	664

	2
	031204003002
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能集中控制器
2.技术要求：无线通信；2.4GHz；输入：220V/50Hz；操作方式：触摸；智能软件：嵌入式软件/支持远程服务器控制/设置多种控制场景（照明和空调）/用户界面可自定义/无线控制/86盒安装/支撑对多种设备设定/适配多种品牌空调/支持远程控制与升级/独特无线抗干扰技术/网络安全：AES128 

[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	50

	3
	031204003003
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能空调节能控制器
2.技术要求：智能化控制软件/无线MESH通信协议/ AES128加密/多种模式控制空调/恒温控制空调/接受无线传感网络数据/无网关独立运行/全自动模式/半自动模式/季节切换

 [工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	68

	4
	030212001001
	电气配管�
[项目特征]
1.名称、规格：电线管JDG 20
2.配置形式及部位：吊顶明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装
	m
	120

	5
	030212003001
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:照明线ZR-BV2.5
2.敷设部位或线制:管内
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	716

	6
	030212003002
	电气配线�
[项目特征]
1.导线型号、材质、规格:控制线ZR-RVV*1.0
2.敷设部位或线制:管内
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	460

	7
	031103017001
	4对双绞电缆�
[项目特征]
1.规格：网线Cata6
2.敷设环境: 管内

[工作内容]
1.敷设、测试
2.卡接（配线架侧）
	m
	880

	8
	031202005001
	网络集线器�
[项目特征]
1.名称：4G网卡
2.年限：2年
[工作内容]
1.安装

2.单体调试
	台
	15

	9
	031204003004
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能单灯控制器
2.技术要求：无线mesh组网/人体感知/开关控制/独立感知网络/网络防干扰/AES128加密/支持远程控制/支持无网关运行/支持组联动/支持高密度部署，部署密度小于5cm/提供空调自动控制数据/可单灯控制也可以分区块控制
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	6


	10
	031204003005
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能集中控制器
2.技术要求：无线通信；2.4GHz；输入：220V/50Hz；操作方式：触摸；智能软件：嵌入式软件/支持远程服务器控制/设置多种控制场景（照明和空调）/用户界面可自定义/无线控制/86盒安装/支撑对多种设备设定/适配多种品牌空调/支持远程控制与升级/独特无线抗干扰技术/网络安全：AES128 

[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	11
	031204003006
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能节能控制器
2.技术要求：智能化控制软件/无线MESH通信协议/ AES128加密/多种模式控制空调/恒温控制空调/接受无线传感网络数据/无网关独立运行/全自动模式/半自动模式/季节切换

 [工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	12
	031204006001
	照明及变配电系统传感器及变送器�

[项目特征]

1.名称:无线智能电流探测器
2.要求：无线mesh组网/非接触式电流探测

[工作内容]

1.本体安装

2.调整测试三楼会议室
	台
	1

	13
	031204003007
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能单灯控制器
2.技术要求：无线mesh组网/人体感知/开关控制/独立感知网络/网络防干扰/AES128加密/支持远程控制/支持无网关运行/支持组联动/支持高密度部署，部署密度小于5cm/提供空调自动控制数据/可单灯控制也可以分区块控制
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	4

	14
	031204003008
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能集中控制器
2.技术要求：无线通信；2.4GHz；输入：220V/50Hz；操作方式：触摸；智能软件：嵌入式软件/支持远程服务器控制/设置多种控制场景（照明和空调）/用户界面可自定义/无线控制/86盒安装/支撑对多种设备设定/适配多种品牌空调/支持远程控制与升级/独特无线抗干扰技术/网络安全：AES128 

[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	15
	031204003009
	控制器�
[项目特征]
1.名称：无线智能节能控制器
2.技术要求：智能化控制软件/无线MESH通信协议/ AES128加密/多种模式控制空调/恒温控制空调/接受无线传感网络数据/无网关独立运行/全自动模式/半自动模式/季节切换

 [工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
	台
	1

	16
	031204006002
	照明及变配电系统传感器及变送器�

[项目特征]

1.名称:无线智能电流探测器

2.要求：无线mesh组网/非接触式电流探测

[工作内容]

1.本体安装

2.调整测试
	台
	1

	
	
	加装温度恒定控制在26度的设备及软件
	
	

	17
	031202002001
	附属设备

[项目特征]

1.名称:智云网关

2.型号：CLS-GW01

3.功能：汇聚传感网络节点数据；下发控制命令到终端节点，远程对设备进行控制；上传节点数据到服务器；使用场景：多设备远程控制，多点数据采集，分时控制等；管理节点数量：大于等于500个，按照执行效率进行配置。

安装方式：平放或壁挂式

配套产品：与智云系列相关产品配套使用

北向接口：支持有线以太网TCP/IP

RJ45或4G   二选一

南向接口：无线2.4GHz，与智云系列产品无线通信

输入电压：AC 220V 

尺寸：50mm*15mm

[工作内容]

1.本体安装

2.单体测试
	台
	5

	18
	031202003001
	网络终端设备
[项目特征]

1.名称：云服务（包含2年服务费）

2.功能：操作系统：windows/服务器配置：4核 16GB内存，100GB系统盘，100GB数据盘，独立5M宽/数据库配置：MSSQL2016

3.其他说明：
（1）用政府的服务器就不收费；
（2）如果租华为云，京东云等，包含2年的云服务费
[工作内容]

1.安装

2.软件安装

2.单体调试
	套
	1

	19
	031204006003
	照明及变配电系统传感器及变送器�

[项目特征]

1.名称:无线智能电流探测器

2.要求：无线mesh组网/非接触式电流探测

[工作内容]

1.本体安装

2.调整测试
	台
	68

	20
	030204031001
	小电器

[项目特征]

1.名称:智能电表

2.要求：收集数据，远程抄读数据并上传

[工作内容]

1.安装

2.焊、压接线端子
	个
	8

	21
	031202010001
	服务器系统软件

[项目特征]

1.名称:智慧化控制软件

2.功能：（1）多种设备管理：对灯具可以实行远程控制，对办公大楼人员对空调的使用情况进行统计，对整个系统升级，远程抄读、控制、调用、设置；

（2）多种传感器接入：温湿度传感器，实时监测室内温度，给室内提供舒适的环境；光线传感器，反应室内的光线情况，根据外界的光线对房间的灯具进行调节。
（3）365天全自动化运行策略：亮灯计划有：基础模式、单日模式，常用模式，对整栋楼，整层可以对灯具控制可以精准的控制到单灯，对上班和节假日实施不同的亮灯计划，365天全自动化运行，无需人工参与。

（4）多种设备接入与控制：网络具有开放性端口，接入不同的传感器读取不同的数据。空调检测器可以精准读取空调是开还是关，温度传感器精准读取室内温度，给调温提取数据比较。
（5）精准的数据到达率。
（6）多种传感器数据采集：红外传感器、温湿度传感器、光线传感器、空调检测传感器、提供底层的基础数据，为整个系统提供实时摄取数据。

（7）平台能耗采集与分析：能采集并远程抄读用电量，进行数据分析。

（8）平台展示：实时监控办公用房的空调用电动态及照明用电情况及房间温湿度，光线等数据收集和展示。为管理整栋办公用房提供数据支撑。
（9）支持HTTP与MQTT协议：管理系统具备可根据用户需求开发能与其他系统进行对接实施统一管理。

[工作内容]

1.安装

2.调试
	套
	1


四、商务要求

1、项目工期：自合同签订之日起   20  日历天（自报最短工期）内完成改造并交付使用。完工后清理施工现场。

2、工程地点：西安市劳动南路145号院。

3、工程质保期：本工程设施设备质保期至少为 2 年。（质保期内，发生工程清单范围内各类质量问题按原清单免费维修）。

4、合同计价方式：固定合同总价，施工项目招标范围之内的工程总价包死。
5、付款方式：甲方在工程项目开工前向乙方支付工程项目总价款的40%，工程项目完工待甲方验收合格后向乙方支付工程项目总价款的60%（乙方须向甲方提供工程质量承诺书）。
6、验收：
（1）施工完成后，由供应商（施工单位）进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。
（2）采购人确认供应商（施工单位）工程质量能够达到招标要求后，组织供应商（施工单位）进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单（一式肆份）作为对项目的最终认可。

五、其他要求
1、施工期间保证其他主体结构、设施设备完好，因施工不当造成的危害、设施设备损坏由施工单位无偿修复。
2、材料到货经采购方施工现场负责人核对无误后，方可进行施工。
3、现场施工应结合具体施工条件，对重大问题，经采购方同意后方可实施。
4、其他不详之处，请参照有关标准规范执行。
第四章  合同主要条款

甲方（采购单位）：                            
乙方（中标单位）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                           。
2.工程地点：                           。
二、合同工期
计划开工日期：      年      月      日。
计划竣工日期：      年      月      日。
工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合                          标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：安全文明施工费：人民币（大写）               (¥          元)；
材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）           (¥        元)；
专业工程暂估价金额：人民币（大写）               (¥          元)；
暂列金额：人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                           。
五、合同形式与支付
1、本合同价款采用固定合同总价的方式确定，施工项目招标范围之内的工程总价包死。合同总价包含的风险范围：中标单位应充分考虑建筑材料、机械价格涨落等因素对工程造价、工程质量、施工安全和工期的影响，要求中标单位在投标报价时应予考虑的风险，均认为已经包含在合同价款中。
2、工程进度款的结算与支付
（1）甲方在工程项目开工前向乙方支付工程项目总价款的40%，工程项目完工待甲方验收合格后向乙方支付工程项目总价款的60%（乙方须向甲方提供工程质量承诺书）。
六、项目经理
中标单位项目经理：
姓名：               职称：                         
注册执业证书编号：               联系方式：             
授权范围：                                    。
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）磋商响应文件； 
（3）技术标准和要求；
（4）已标价工程量清单；
（5）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
八、承诺
1.采购单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 中标单位承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
九、争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向             仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
十、签订时间：本合同于         年    月    日签订。
十一、签订地点：本合同在                  签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效：本合同自                  生效。
十四、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，采购单位执    份，中标单位执    份。
甲方：  (公章)                乙方：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
组织机构代码：               组织机构代码：                 
地  址：                       地  址：                        
邮政编码：                   邮政编码：                      
法定代表人：               法定代表人：                    
委托代理人：                   委托代理人：                    
电    话：                     电    话：                      
传    真：                     传    真：                      
电子信箱：                     电子信箱：                      
开户银行：                     开户银行：                      
账    号：                   账    号：                      
鉴证方：陕西中经招标有限公司

地址：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼

电话：029-87888601
传真：029-87883134
签订日期：      年    月    日

工程质量承诺书
采购单位全称：                                         
中标单位全称：                                         
为保证                     （工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购单位、中标单位协商一致签订工程质量承诺书。中标单位在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容 
质量保修范围包括本项目涉及设施设备购置及电气设备安装工程。具体质量保修内容双方约定如下：工程量清单及招标文件规定的全部内容。
二、质量保修期 
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 
1、土建工程为       /        年，屋面防水工程为   /   年； 
2、电气管线，上下水管安装工程为        /     年；
3、供热及供冷为    /     个采暖期及供冷期； 
4、电梯监控系统工程为  /  年； 
5、其他约定：本工程设施设备质保期为 2 年，（质保期内，发生工程清单范围内各类质量问题按原清单免费维修）。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任 
1、中标单位应在接到修理通知（以采购单位的电话通知记录为准）之日后24小时内派人修理。若专项维修电话（专人接听）发生变化，中标单位应在24小时内书面通知采购单位，中标单位不在约定期限内派人修理的，采购单位可委托其他人员修理，保修费用由中标单位另行支付。 
2、对于一时不能判定责任归属的维修项目，中标单位应服从采购单位的安排，先行组织维修，不得推诿。非中标单位施工质量引起的事故，维修费用由采购单位承担。
3、无论因何原因，中标单位未按约定时间派人到现场落实维修，则视为中标单位默认施工质量问题属实且应由中标单位承担保修责任。中标单位不在约定期限内派人修理，或中标单位的维修质量及服务不能满足采购单位的要求，或所维修项目在保修范围内在相同部位再次出现类似问题的，采购单位可自行组织修理或委托第三方修理，维修费用由中标单位另行支付。
4、 如因工程质量缺陷或中标单位未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务造成采购单位或任何第三方单位或个人人身、财产损害的，中标单位应承担全部责任。如因第三方单位或个人向采购单位索赔而使采购单位遭受损失，采购单位有权向中标单位追偿全部直接和间接损失。
5、在本保修书规定的各分部分项保修期限届满后，如因中标单位未按有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能的，中标单位仍应承担相应责任。
四、质量保修金的支付 
按招标文件规定本工程项目无需支付质量保证金。

五、质量保修金的返还 
/
六、其他 
双方约定的其他工程质量保修事项：
1、执行国家《建设工程质量管理条例》的保修条款,履行合同义务。 
2、维修联系人：      专项维修电话：      
本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同采购单位、中标单位双方共同签订。

采购单位（公章）：__________________  中标单位（公章）：________________
法定代表人（盖章）：________________  法定代表人（盖章）：______________
_____年_____月_____日                       _____年_____月_____日  
工程建设项目廉政责任书
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设承发包双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，订立本廉政责任书。
第1条 承发包双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、货物买卖和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第2条 发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
 （一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
 （二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
 （三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。
 （四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买工程合同规定以外的材料、设备等。
第3条 承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
    （一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第4条 违约责任
    发包人和承包人工作人员有违反本责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人和承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第5条 本责任书为本工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
发包人（合同专用章）：                 承包人（合同专用章）：
法定(或委托)代表人(签字)：             法定(或委托)代表人(签字)：
签订日期：

安全生产及环保协议书
为了保证进入施工现场人员及财产的安全，保证材料、设备进出场及作业过程中的环境保护，甲乙双方在协商一致的前提下签订此协议。承包人应对工程项目施工的安全和环保负全面责任，遵守国家及工程所在地有关安全生产和环保的规定，并同意履行以下约定：
1、承包人应认真遵守发包人施工安全环保管理制度，自觉接受发包人项目现场管理人员的监督管理，制定并具体落实施工安全保障制度与措施（包括建立相应的管理机制，配备合格的管理人员，制定各施工工种的安全环保操作规程、特种作业人员持证上岗制度以及各岗位责任制度、定期检查监督制度、人员教育学习制度等）。
2、承包人在开工作业前，须任命专职人员为施工现场承包人安全环保施工负责人，具体贯彻落实作业期间的施工安全环保措施。
3、特种作业必须经具有资格的培训部门培训考核合格后，持证上岗，并按规定定期验证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章指挥、违章操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
4、承包人进入现场进行施工前，应作好如下工作：
（1）按发包人规定与要求，制定安全、环保施工保障措施，设立安全、环保检查制度，制定相关“应急预案”，合理配置人员，报发包人备案；办理人员、设备、仪器等各项登记手续，组织作业人员了解并掌握进入施工现场后应该注意并遵守的规定和事项，提前进行安全环保教育。
（2）提前检查需带入施工现场使用的用电设备、设施和仪器、作业工具，确保其能正常运转而不带病作业，同时根据自身实际情况配备足够的消防专用器材，确定放置地点，配备专门操作使用人员。
（3）认真执行劳动保护条例，为职工配备必要的劳保防护用品，并督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
（4）随时关注施工人员身心健康及思想动态，切实有效的预防人为安全环保事故发生。
5、承包人在现场施工期间，应注意并做到：
（1）作业人员不得进入非承包人施工区域，进入现场应佩戴胸卡和安全帽，涉及高空作业的必须配备、使用安全带，严禁在施工现场吸烟、喝酒、追逐打闹等不安全行为。
（2）在作业过程中要防止和减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声和施工照明对人和环境的危害和污染。
（3）承包人人员在作业过程中，应严格按照作业安全操作规程执行，特种作业人员应持证上岗，并配备相应的安全防护措施。
（4）负责施工现场、临时用房等区域内的防火、防盗、卫生防疫及环保。施工区域应设立安全环保标牌，对探伤作业的应当提前24小时告知相关人员撤离或躲避，设立探伤专用警示标志区。
（5）承包人每日下班前，应有专人检查安全环保，做到断水、断电、清理现场；作好每日安全环保检查记录。
6、进入施工现场的机械设备应符合国家、地方关于环保的规定和要求。
7、承包人应负责对现场存在或施工中发现的古树、文物等进行保护。
在承包人的工程项目施工中发生的，且由于承包人原因导致的安全、环保事故，由承包人承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任、刑事责任。
发包人（合同专用章）：                承包人（合同专用章）：
法定(或委托)代表人(签字)：             法定(或委托)代表人(签字)：
签订日期：
第五章  磋商响应文件格式

正本或副本
XXXXX项目
磋商响应文件
项 目  编 号：                                       

供   应   商：                         （盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：                         （签字或盖章）

日        期：           年         月       日
目录

1  投标函


2  法定代表人/负责人授权委托书
3  磋商报价表
4  工程量清单计价表
5  供应商（施工单位）基本信息

6  中小企业声明函

7  残疾人福利性单位声明函

8  监狱企业声明函

9  供应商（施工单位）企业关系关联承诺书

10  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

11  保证金凭证复印件

12  商务响应表

13  同类项目成功业绩

14  施工组织设计

15  工程质量保修承诺

第一部分  投标函
致：陕西中经招标有限公司

                   (投标单位全称)授权             （全名、职务）为全权代表，参加贵单位组织                 项目（编号为        ）的招标活动，并进行投标。为此：

1、愿意按照磋商文件中的全部要求，提供合格的改造服务，履行合同的责任和义务。

2、按照招标文件的规定，完成总体项目要求的投标总报价为： 

人民币（大写）                              ，小写            。

3、我方提交的投标文件正本      份、副本      份，电子文档      份、开标一览表     份。
4、如果我单位中标，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成总体项目服务。
5、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供应商中标的权力。
6、我方愿意按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部义务和责任。
7、我方的投标文件有效期为投标截止之日起      日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。
8、同意贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。
9、我们同意，如果中标，向陕西中经招标有限公司交纳中标服务费。
10、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系。
供应商全称（印章）：                                   
地    址：__________________________________________
开户银行：__________________________________________
帐    号：__________________________________________
电    话：__________________________________________
传    真：__________________________________________
邮    编：__________________________________________
授权代表：__________________________________________（签字或盖章）
                 _____年___月___日

第二部分  法定代表人/负责人授权书

致：陕西中经招标有限公司

本人      （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起       天（不得少于投标有效期90天，否则按无效标处理。）代理人无转委托权。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或负责人：               （签字或盖章）

身份证号码：                                
委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                                

        年    月    日
以下粘贴法定代表人或负责人和被授权代理人的身份证复印件
	法定代表人/负责人身份证正反面复印件
	被授权代理人身份证正反面复印件


注意：提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在投标文件正本中。）

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：                                                      
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商名称：                        （盖单位章）

         年        月        日
以下粘贴法定代表人身份证复印件：
	法定代表人/负责人身份证正反面复印件


注意：只有法定代表人/负责人直接参与投标的须提供“法定代表人/负责人身份证明”，提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在投标文件正本中。）

第三部分  磋商报价表

项目编号：                                

项目名称：                                

供 应 商：                                

单位 ：元（保留小数点后两位）

	磋商总报价
	工期（日历天）
	质保期（年）

	
	
	

	磋商总报价（人民币大写）：


说明：1、此表应提交二份原件。一份装订在《投标文件》正本里，另一份单独密封在一个信封内，信封上注明“磋商报价表”字样，并由法定代表人或法定授权代表人签字或盖章，并加盖供应商公章，投标时单独递交。
2、上表中的磋商总报价为各项费用的总价之和，应含人工、材料、机械、措施、保险、管理、风险、利润、协调等交钥匙总价。
3、工期应包含材料到货期、施工工期、验收交付期等。
4、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
第四部分  工程量清单计价表
供应商根据具体情况按照工程量清单组价方式自主进行计价，包含但不限于后附各计价表，投标总价必须与磋商报价表中总价相等。报价时要注明材料品牌及规格。
1、投标总价
                            工程

投 标 总 价 

投标总价(小写)：__________________________________

(大写)：__________________________________

投  标  人：                          (单位盖章)

法定代表人或其被授权人：               (签字或盖章)

编制时间：      年    月    日
投标报价说明
1.本报价依据本工程招标文件的有关要求进行编制，以广联达导出格式为准。
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险金等全部费用。
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6.本报价的币种为人民币。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
2、工程项目总造价表
工程名称：                                                  第   页共   页

	序号
	单项工程名称
	造   价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	

	  大  写：


3、单项工程造价汇总表
工程名称：                                                 第   页共   页

	序号
	单位工程名称
	造   价（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合   计
	


4、单位工程造价汇总表
工程名称：                                                 第   页共   页

	序号
	项  目  名  称
	造   价（元）

	1

2

3

4

5


	分部分项工程费

措施项目费

其他项目费

规  费

税  金


	

	合      计
	


5、分部分项工程量清单计价表
工程名称：                                           专业    第   页共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本页合计
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


6、措施项目清单计价表
工程名称：                                           专业    第   页共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


7、其他项目清单计价表
工程名称：                                          专业    第   页共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	


8、计日工计价表
工程名称：                               专业    第  页 共  页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合  价

	一
	人工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人 工 费 小 计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	材 料 费 小 计
	

	三
	机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	机 械 费 小 计
	

	总    计
	


9、规费、税金项目清单计价表
工程名称：                                          专业    第   页共   页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	工程数量
	金   额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一
	规费：
	
	
	
	

	1
	社会保障费：
	
	
	
	

	1.1
	养老保险
	
	
	
	

	1.2
	失业保险
	
	
	
	

	1.3
	医疗保险
	
	
	
	

	1.4
	工伤保险
	
	
	
	

	1.5
	就业保险
	
	
	
	

	1.6
	女工生育保险
	
	
	
	

	2
	住房公积金
	
	
	
	

	3
	危险作业意外伤害保险
	
	
	
	

	规费合计
	

	二
	安全文明施工措施费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	安全文明施工措施费合计
	

	三
	税金：
	
	
	
	

	1
	增值税
	
	
	
	

	2
	城市维护建设税
	
	
	
	

	3
	教育费附加
	
	
	
	

	税金合计
	


10、工程量清单综合单价分析表
工程名称：                                           专业    第   页共   页

	序号
	项目
编码
	项目名称
	单位
	组价
依据
	综 合 单 价（元）

	
	
	
	
	
	其      中
	合计

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	风险
	管理费
	利润
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11、主要材料和设备价格表
工程名称：                                           专业     第   页共   页

	序号
	材料编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单 价(元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第五部分  供应商（施工单位）基本要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。

格式1

无重大违法记录声明
致：陕西中经招标有限公司

                             （供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的                               项目（项目编号            ）的招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。
    特此声明。

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的无重大违法记录声明。
供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：陕西中经招标有限公司

                             （供应商名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上承诺声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商全称(盖章)：
法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
第六部分  中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（盖章）：
日 期：

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
第七部分  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___      ___   单位的___      ___   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：如果满足残疾人福利性条件，需提供投标企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料和货物制造企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料。对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

第八部分  监狱企业证明函
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
第九部分  供应商（施工单位）企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
1-1、管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。
我单位的上级管理单位有：              。
1-2、股权关系说明：
我单位控股的单位有：              。
我单位被              单位控股。
2、其他与本项目有关的利害关系说明：                    。
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
第十一部分  商务响应表
项目编号：                                

项目名称：                                

供 应 商：                                

	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务要求
	投标文件商务响应描述
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	


注：1、商务条款各条目是对供应商提出的最低要求，将作为招标人与中标人签定合同的基本要求。
2、凡是投标文件的商务条款与招标文件的商务条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应表”之外发现上述负偏离的，评标时评标委员会将作出对供应商不利的评估。
供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
第十二部分  同类项目成功业绩

提供2019年1月1日（以合同签订日期为准）以后类似业绩合同，附合同复印件（加盖投标供应商公章）。

注：采购人及磋商小组有权在评审中或评审结束后对供应商提交的上述资料真伪进行查证，一旦查实为虚假或伪造材料，代理机构有权取消投供应商服务资格。其它企业按照评审排名依次替补。

第十三部分  施工组织设计

1、施工方案和项目经理部组成人员；

项目管理组成包括下列内容：

项目管理机构一览表；

项目经理简历表；

项目技术负责人简历表；

其他主要人员简历表；

项目管理机构配备情况其他辅助说明资料；

2、施工部署、施工总平面布置图及临时设施临时用地方案；
3、施工机械设备和材料投入计划；
4、项目部组织机构及劳动力安排；
5、确保工期的技术组织措施；

6、确保工程质量的技术组织措施；
7、确保安全施工的技术组织措施；
8、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；
9、施工进度表或施工网络计划图；
10、供应商认为有必要说明的其他问题。

注：编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等。
附件1  拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备
名      称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率kW
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2  劳动力计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应按所列格式提交包括承包人在内的估计劳动力计划表。
2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
附件3  计划开竣工日期和施工进度网络图
1、供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。
3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附件4  施工总平面布置图
一、临时设施布置
供应商应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、卫生、生活等设施的情况和布置。
二、临时用地表
	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：(1)供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
(2)若本表不够，可加附页。
附件5  项目管理机构配备情况
表1  投标企业类似工程业绩表
	工程名称
	承包内容
	规模
	合同价
	业主联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：合同和竣工验收报告
表2   项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿接有关规定接受处理。项目管理班机构设置、职责分工等情况另附资料说明。
表3   项目经理简历表
项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在建工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表4  主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。
	岗位名称
	　

	姓    名
	　
	年    龄
	　

	性    别
	　
	毕业学校
	　

	学历和专业
	　
	毕业时间
	　

	拥有的执业资格
	　
	专业职称
	　

	执业资格证书编号
	　
	工作年限
	　

	主要工作业绩

	项目名称
	项目实施时间
	在项目中职责和主要工作

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　
	　
	　

	　
	　
	　


表5  项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责年限
	

	项目技术负责业绩（主要针对业绩评分内容填写）

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	在建或完成
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表6   项目管理机构配备情况辅助说明资料
	


注：
1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式由投标自行设计。
2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本磋商响应文件一起装订）。  

附件6  项目经理承诺书
承诺书
西安市机关事务管理局：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：
第十四部分  工程质量保修承诺

工程质量保修承诺由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容。
1、保修方案、发生故障的补救措施及维修响应时间承诺；

2、完善的售后服务方案和措施、拟派售后技术人员组成；
附件  封袋正面标识式样


第六章  评标办法

1、组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。

2、资格和符合性审查

2.1投标资格审查

采购人或采购人授权的采购代理机构按照磋商文件供应商（施工单位）须知附表第8项投标资格审查资料规定进行供应商（施工单位）投标资格审查，资格审查合格的供应商（施工单位）进入下一流程评审。
2.2磋商响应文件符合性审查

投标文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：

A.供应商印刷体名称、公章名称与营业执照名称不一致的；

B.磋商响应文件的签字盖章未按照磋商文件要求进行的；

C.磋商有效期不足招标最低要求的；

D.磋商报价不是唯一有效的或磋商报价超过采购预算的；

E.商务要求不满足实质性要求的（工期、质保期、付款方式不响应招标要求）；

F.磋商响应文件的正副本数量不符合磋商文件要求的；

G.其他不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定的。
对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

3、磋商响应文件的澄清和错误修正

3.1在评审期间，磋商小组会有权以书面方式要求供应商（施工单位）对其磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商（施工单位）澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3.2澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。

3.3计算错误的修正

3.3.1磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：
(1) 磋商响应文件中磋商报价表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（报价表）为准；
(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.2评标委员会将按3.3.1条款的修正办法要求供应商对其磋商响应文件中报价的计算错误进行修正。同时出现3.3.1条款两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、第二轮报价

磋商小组依据本项目竞争性磋商文件和各供货商的磋商响应文件，分别一对一单独与各供货商进行谈判后，供货商对需进一步说明和承诺的事项用中文描述澄清，并提供第二轮报价（分项报价原则上按第二轮总价与第一轮总价下浮比例统一下浮），第二轮报价为最终报价。投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价时，评标委员会可质询该投标人，经质询后不能在规定时间内说明理由、或虽说明理由但不能被评标委员三分之二以上成员共同认可的，按无效标处理。

磋商步骤为：第一次报价---分别磋商---最终报价---评审推荐成交人。
评标委员会认为供应商（施工单位）的报价明显低于其他通过符合性审查供应商（施工单位）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商（施工单位）在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商（施工单位）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5、比较与评价

5.1经审查合格的磋商响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其服务部分和商务部分作进一步的比较和评价。

5.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

（1）供应商（施工单位）资信实力；

（2）磋商报价的合理性；

（3）施工组织方案；

（4）商务响应；

（5）保修承诺；

5.3本次评审将采用下列方法：

（1）在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行评审后，以打分最高的供应商（施工单位）为成交供应商（施工单位）的评分办法。

（2）评审因素：详见评分标准。

6、评审过程及保密原则
6.1磋商响应文件递交后，直到授予成交供应商（施工单位）合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商（施工单位）或其他无关的人员透露。

6.2在磋商评审期间，供应商（施工单位）试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

7、政策性扣减
本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，专门面向中小企业采购的份额，投标供应商不再享受政策性扣减。
8、无效的投标文件

8.1、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同供应商的投标文件相互混装；
8.2、供应商存在下列情况之一的，投标无效（包含但不限于以下各条）：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或提供的投标文件有重大缺项（缺页、缺项、前后混装、未按要求装订、关键内容字迹模糊、无法辨认等）；
2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
3）供应商未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件要求的；
4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
6）投标文件中（招标文件要求必须加盖供应商（施工单位）公章，法定代表人或授权人签字或盖章）无供应商公章、无法定代表人或授权人签字（或盖章）或签章人无法定代表人有效委托书的、授权委托书填写不完整或有涂改的；
7）投标文件无法区分正、副本的；
8）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
9）供应商在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价（未指定以哪个报价为准的）的；
10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

9、评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（一）分值汇总计算错误的；（二）分项评分超出评分标准范围的；（三）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；（四）经磋商小组会认定评分畸高、畸低的。

10、定标办法

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

中标人的确定：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

11、磋商标准详见附表《磋商评审细则》
磋商评审细则

	评分因素
	分值
	评分标准

	磋商报价
	25
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×25。计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	技术部分
	50
	项目经理和项目部组成，根据具体情况赋分计0～5分。

	
	
	施工方案（至少包含但不限于各设备的性能及技术参数的描述、安装调试方案），根据具体情况赋分计0～10分。

	
	
	施工部署、施工总平面布置图及临时设施临时用地表，根据具体情况赋分计0～5分。

	
	
	主要机具、设备和劳动力配备情况，根据具体情况赋分计0～4分。

	
	
	确保工期的技术组织措施，根据具体情况赋分计0～5分。

	
	
	确保工程质量的技术组织措施，根据具体情况赋分计0～5分。

	
	
	确保安全施工的技术组织措施，根据具体情况赋分计0～5分。

	
	
	确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施，根据具体情况赋分计0～5分。

	
	
	进度计划和工期目标（供应商提供施工计划网络图或横道图），根据具体情况赋分计0～3分。

	
	
	采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期，降低造价的可行性 ，根据具体情况赋分计0～3分。

	商务部分
	25
	类似工程业绩（10分）：提供供应商近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩完整合同复印件，以合同签订时间为准），每提供一份业绩加2分，最多加10分。

	
	
	工程质量承诺（5分）：质量保修承诺完整、合理（0-3分）；质保期不少于 2年，以 2年为基础承诺每增加1年质保期加 1 分，最多得2分。

	
	
	售后服务方案（10分）：针对本项目提供详细的本地售后服务方案及其人员组成与经验（0-5分）；处理质保问题时效性高（0-5分）。根据承诺内容横向对比赋分，满分10分。


采购人名称：XXXXX 


采购编号：ZJZBSX-XX XX XX- XXXXX





XXXX（项目名称） 磋商响应文件


     				（磋商报价表/磋商响应文件）





磋商响应文件在    年    月   日     时前不得开启








供应商名称：


                                					（盖供应商公章）








2
陕西中经招标有限公司              
                                      第 49 页   
公司地址：西安市长安北路8B陕西省高速大厦16楼

