【市】政府采购项目

项目编号：SXZBXA2022-36

西安市妇幼保健院普通低值医用耗材采购项目

公开招标文件

采购单位：西安市妇幼保健院

代理机构：陕西盛鑫药械招标有限公司

发布日期：二〇二二年十一月

注意事项

一、参加政府采购项目的投标人，报名成功后自行查看是否在“陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）”已入库。具体注册入库方式在“陕西省政府采购网”的《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中有详细流程。

二、如无另行说明，至投标截止时间止，政府采购代理机构不再接收投标人的任何投标资料、文件，为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

三、投标文件应编制目录页码，并在投标文件封面加盖公章。

四、请正确填写《开标一览表》。如有分包，请仔细检查包号与包号名称是否对应。

五、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒，如有不一致，请以招标文件为准）

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  小微企业产品价格扣除条款

第四部分  采购内容及技术要求

第五部分  商务要求

第六部分  合同格式（参考样式）

第七部分  投标文件格式

第一部分 招标公告

项目概况

普通低值医用耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层J座（901室）获取招标文件，并于 2022年11月28日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXZBXA2022-36

2、项目名称：普通低值医用耗材采购项目

3、采购方式：公开招标

3、预算金额：400,000元

4、采购需求：

合同包1（普通低值医用耗材）

合同包预算金额：400,000元

合同包最高限价：400,000元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 (单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用酒精 | 口罩防护服酒精消毒液注射器胶带霉菌灯等耗材 | 1(批) | 详见采购文件 | 400,000.00 | 400,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体日期以合同签订时间为准。

二、申请人的资格要求

合同包1(普通低值医用耗材)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12、其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目供应商的特定资格要求：

合同包1(普通低值医用耗材)特定资格要求如下：

1、提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照。2、提供医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证。3、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（原件备查）；法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明及身份证原件。4、本项目专门面向中小企业采购（符合财库[2020]46号规定的供应商应提供中小微企业声明函）。5、提供2022年任意一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的提供相关证明材料）。6、提供2022年任意连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法免缴社保的提供相关证明材料）。7、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。8、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年11月07日 至 2022年11月14日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层J座（901室）陕西盛鑫药械招标有限公司

方式：现场获取

售价：免费领取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年11月28日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁塔区南二环西段88号老三届世纪星大厦28层K座陕西盛鑫药械招标有限公司开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记的有关要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名    称：西安市妇幼保健院

联系地址：西安市莲湖区西大街73号

联系电话：029-87251978

2、采购代理机构信息

名称：陕西盛鑫药械招标有限公司

地址：西安市雁塔区南二环西段88号老三届世纪星大厦28层K座

联系方式：029-81873383

3.项目联系方式

项目联系人：杨老师

电话：029-81873383

陕西盛鑫药械招标有限公司

2022年11月07日

注、获取文件的供应商在响应文件递交截止时间前一日，将投标情况回函加盖供应商公章发送至“标书发件人邮箱”。不提供回函的代理机构可将此情况报告给财政监管部门，财政监管部门根据情况会将其列入失信行为。

第二部分 投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1.依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规制定本招标文件。

1.2.本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

2.定义

2.1.“采购人”是指：本次公开招标活动的采购单位。

2.2.“监管部门”是指：政府采购监管部门。

2.3.“采购代理机构”是指：陕西盛鑫药械招标有限公司。

2.4.“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）在采购代理机构登记并购买了招标文件。

4）投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评标委员会有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

2.6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.合格的货物和服务

3.1.“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2.“服务”是指按照招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术支持、培训等以及招标文件规定的其它服务。

3.3.投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、资料、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任应由投标人自行承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

4. 联合体投标要求：

4.1.本项目不允许联合体投标。

5．投标费用

5.1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

5.2.本次招标向中标人收取的代理服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定执行，中标人在收到中标通知书当天向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费以银行转账形式用人民币一次性支付，交费帐户为：

账户：陕西盛鑫药械招标有限公司

帐号：3700079419200031802

开户银行：中国工商银行西安吉祥路支行

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1.招标文件由下列文件组成：

1) 招标公告

2) 投标人须知

3) 小微企业产品价格扣除条款

4) 采购内容及技术要求

5) 商务要求

6）合同格式（参考样式）

7）投标文件格式

8) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

6.2.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、技术参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，评标委员会有权认定为无效投标。

7.招标文件的澄清与修改

7.1.任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对投标人所要求的澄清的内容以书面形式给予答复，同时以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2.在投标截止时间十五日以前，招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人应及时查看，修改后的内容为招标文件组成部分，具有约束力。

7.3.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，根据实际情况，顺延提交投标文件的截止时间。

7.4.投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

8．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9．投标的语言及计量

9.1.投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2.除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10.投标文件编制

10.1.投标人应当对投标文件进行胶印装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；正本与副本应分别装订成册。未经装订或非胶装形式的的投标文件，可能发生的文件散落/缺失/损坏，导致投标文件内容不完整的，由投标人自行承担一切责任及后果。

10.2.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或政府采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

10.3.如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的一切后果，由投标人自行承担。

10.4.请投标人按照“第七部分，投标文件格式”的内容顺序及要求制作投标文件，并请编制目录及页码，签字、盖章。

11.投标报价

11.1.如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2.投标人应按照招标文件中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。总报价应为含税价，应包括所投全部货物/服务的价格以及其他有关的、交付采购人验收合格并正常使用前的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，一旦中标，合同签定后价格将不得变动。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则按无效文件处理。

11.3.投标报价超出采购预算或最高限价的按无效文件处理。

11.4.每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则按无效文件处理。

11.5.本项目不接受零元报价及赠送。

11.6.最低投标报价不能作为中标保证。

12.备选方案说明：

12.1.只允许投标人有一个投标方案，否则按无效文件处理。

13. 投标人资格证明文件

13.1.投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于“资格性审查和符合性审查”中所列要求。

13.2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

14.提供证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

15.投标保证金

本项目无须交纳投标保证金。

16.投标文件有效期

16.1.投标文件应在投标截止日后的不得少于90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.2.特殊情况下，招标采购单位可于有效期期满之前，要求投标人同意延长投标文件有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，但失去投标/中标资格，保证金不被没收；对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。受投标文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的数量和签署

17.1.投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，并提供电子版（U盘），电子版格式为WORD和PDF两种，PDF为正本盖章后的扫描件。正本应逐页加盖投标人公章，如无盖章或不是鲜章，则按无效文件处理。投标文件的副本可采用正本的复印件，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。

17.2.投标人应将《开标一览表》，除了应编入投标文件还应另附一份封装在单独信封中，作为唱标之用。

17.3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖投标人公章。投标文件中无签字/无加盖公章的，或缺少签字/缺少加盖公章，按无效文件处理。

17.4.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

17.5.资质证明文件资料原件：投标人开标现场须携带投标文件相关资质证明文件原件，备评标委员会审查。如没有提供招标文件中所要求的证明资料，由此造成的一切责任及后果由投标人自行承担。资质证明文件原件无需密封。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封、标记和递交

18.1.投标人应将开标一览表和电子版U盘、投标文件正本、所有的副本，三部分内容分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。《开标一览表》和电子版U盘一并密封于“唱标信封”中提交。投标人提供文件不全的，按无效投标处理。

18.2.所有投标文件外包装上应当注明采购项目名称、项目编号,并标明在招标文件中规定的开标日期和时间之前不得启封字样，并加盖投标人公章。封口处应密封并加盖投标人公章：

投标文件（正本/副本/唱标信封） 项目名称： 项目编号： 投标人名称(加盖公章)： 在 年 月 日 时 分（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

18.3.如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责，并且有权拒收不按要求密封和标记的投标文件。

18.4.招标采购单位在公告和招标文件中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后递交的为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

18.5.投标单位法定代表人参加投标，需现场提交法定代表人证明书及法定代表人身份证原件；投标代表如是投标单位被授权代表，需现场提交法定代表人授权委托书及被授权代表身份证原件、复印件，法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（详见“第七部分  投标文件格式”）按要求签字、盖章，除了应编入投标文件，还需手持一份开标现场查验，如无法提供或授权不一致按无效投标处理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位，由法定代表人或被授权委托人签字或加盖公章。补充、修改的内容应当按招标文件要求签字、盖章，将其作为投标文件的组成部分，并重新按要求密封后提交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2.投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

19.3.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还（因提交投标文件不足三家的情形除外）。

19.4.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）至开标截止时间有效投标人不足三家的；

2）对招标文件实质性响应的投标人不足三家的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5）因重大变故，采购任务取消的。

五、开标、评标与授标

20.开标

20.1.招标采购单位在招标公告中规定的时间和地点组织公开招标活动。开标时采购人代表、监督人和投标人代表共同参加。参加开标的投标代表签到后，由采购人代表和监督人共同查验授权书及身份证明后开标。

20.2.开标时，由采购人和投标代表共同检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格及其他主要内容。

20.3.采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4.开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

21.评标委员会的组成和评标方法

21.1.评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

21.2.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

21.3.本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九.评标方法、步骤及标准”。

22.投标文件的初审

22.1.投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标文件要求。具体审查内容详见“九  评标方法、步骤及标准，资格性审查和符合性审查”。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作按无效文件处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.2.评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.3.评标委员会对报价中大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其按无效文件处理。

23.投标文件的澄清

23.1.评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式，要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或被授权代表签字（或加盖投标人的公章）的书面形式做出。

23.2.投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24.投标的比较和评价

24.1.评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

24.2.提供伪造、变造投标有关资料，虚假应标的投标人，招标采购单位有权取消该投标人的投标/中标资格，并将其提交有关部门，列入不良记录名单，在之后几年内禁止参加本代理机构的其他政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.授标

25.1.采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.2.中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，该通知书对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑及投诉

26.质疑及投诉

26.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑书格式应按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》提交质疑函，并附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

26.2.有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

1）未在有效期内提出质疑的；

2）质疑未以书面形式提出的；

3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

4）质疑书未提供有效联系人或联系方式；

5）法人提交质疑书的，质疑书上没有法定代表人签署的姓名或其本人名章；质疑书由参加采购项目的被授权代表签字或其本人名章，但无法定代表人特别授权的；非质疑单位的被授权人代表提交质疑书的；质疑书上无签字或名章的；

6）质疑书未加盖质疑单位公章，但加盖合同专用章的；

7）质疑事项已经进入投诉或诉讼程序的；

8）其他不符合受理条件的情形；

26.3.递交质疑函的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向陕西省政府采购管理办公室投诉。

质疑受理机构名称：陕西盛鑫药械招标有限公司

质疑受理机构地址：陕西省西安市雁塔区吉祥路298号长海大厦9层

质疑受理机构电话：029-81873383

26.4.质疑单位有下列情形之一的，质疑将驳回：

1）质疑缺乏事实和法律依据的；

2）质疑人捏造事实/伪造公章提交质疑书，或提供虚假材料，或在一定期限（环节）内多次质疑而无实据的；

3）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

26.5.投标人伪造公章提交质疑书或虚假、恶意质疑的，招标采购单位可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在之后几年内禁止参加本代理机构的其他政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

七、合同的订立和履行

27.合同的订立

27.1.采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和其投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，由招标采购单位报同级的财政监督部门批准后，招标采购单位可按顺序选择第二中标候选人，或重新采购。

28.合同的履行

28.1.政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

28.2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

29.招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关的法律、法规、规章、政策。

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；5.《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；8、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；9.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；11、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采[2022]5号）；12、其他需要落实的政府采购政策。13、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

30.满足节能要求合格的产品设备，属于环境标志和节能的产品设备，按照相关政策文件将强制或优先采购。节能产品清单及环境标志产品政府采购清单在中华人民共和国财政部、中国政府采购网、国家发展和改革委员会、国家环境保护总局等相关部门的网站上发布。

31.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。存在以上情形的投标人应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

32.如投标人存在《政府采购货物和服务招投标管理办法》规定的属于投标人相互串通投标情形的，相关投标人依法承担相应的法律责任。

《政府采购货物和服务招投标管理办法》第三十七条：禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

33.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件的要求前提下，按技术、商务和价格三部分进行评分。三项总分为100分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

33.1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

33.2.非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

33.3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为按无效文件处理。

33.4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.5.满足节能要求合格的产品设备，属于环境标志的产品设备，按照相关政策文件将强制或优先采购。

33.6.评审时技术偏离表后附合法有效的所投产品属于医疗器械的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证（含备案信息表），及所投产品生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证，如提供内容不全/或未提供的，视同不符合招标文件实质性要求,按无效文件处理。

34.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

资格性审查和符合性审查

| 资格性审查 |
| --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 1、提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照。2、提供医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证。3、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（原件备查）；法定代表人直接参加投标，须提交法定代表人身份证明及身份证原件。4、本项目专门面向中小企业采购（符合财库[2020]46号规定的供应商应提供中小微企业声明函）。5、提供2022年任意一个月的纳税证明或完税证明（依法免税的提供相关证明材料）。6、提供2022年任意连续6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法免缴社保的提供相关证明材料）。7、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。8、本项目不接受联合体投标。 |
| 注：1.资格性审查结论为 “合格”或“不合格”。 上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。结论为“不合格”的则不能进入下一评审环节。 2、对列入失信被执行人/政府采购严重失信名单/重大税收违法案件当事人名单/政府采购严重违法失信行为记录名单的，及其他违法采购活动，其他不符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定条件的，招标采购单位将有权拒绝其参与本次政府采购活动，并且其投标文件按无效文件处理。 |
| 符合性审查 |
| 1 | 按照投标文件规定要求是否签字、盖章。 |
| 2 | 投标报价内容是否正确，无缺/漏项，没有超出采购限价。 |
| 3 | 投标文件有效期是否满足。 |
| 4 | 投标文件的技术条款是否按要求应答。 |
| 5 | 投标文件的商务条款是否实质性响应。 |
| 6 | 是否符合招标文件的其他实质性要求。 |
| 注：1. 供应商分项报价表中应对采购清单内容逐项报价，“商务偏离表”/“技术偏离表”应按招标文件“商务要求”/“规格参数”的内容逐条应答，如有缺项/漏项/虚假应标的，“商务条款”负偏离的，视同不符合招标文件要求，按无效文件处理。 2.符合性审查结论为 “合格”或“不合格”。 上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。结论为“不合格”的则不能进入下一评审环节。 |

注：如投标人的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。

（二）评分

| 总分100 | 评审要素 |
| --- | --- |
| 价格 部分 | 报价 | 30 | 最低报价为基准价计30分；其他各投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）X30=报价得分 注:满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |
| 技术 部分 | 技术 参数 | 30 | 所投产品技术参数，完全满足采购需求，得30分，负偏一项（按规格参数中每条计）扣1分，扣完为止。 |
|  | 配送服务方案 | 5 | 提供的配送服务方案及承诺： 服务计划全面、有明确的响应行间、配送服务方案科学合理，高效可行，得4-5分； 服务计划一般，响应时间较长、配送方案一般的，得2-4分（不含4分）； 服务计划差，响应时间慢，配送方案差的，得1分； 不提供的，得0分。 |
|  | 特殊应急情况方案 | 5 | 针对特殊应急情况及产品质量问题退换货方案、处理方式及相关服务承诺： 特殊应急情况措施全面、详细,服务承诺切实可行,出现产品质量问题退换货方案及处理方式科学合理,高效可行的,得4-5分； 特殊应急情况措施一般,服务承诺较合理,出现产品质量问题退换货方案及处理方式一般的，得2-4分（不含4分）； 特殊应急情况措施较差,出现产品质量问题退换货方案及处理方式较差的，得1分； 不提供的，得0分。 |
|  | 产品质量保证 | 5 | 对货物质量、货物有效期的控制、规范化管理（含储存）等措施及相关承诺： 方案科学合理,内容详细,措施完善、符合项目实际情况,得4-5分 方案及措施内容一般,与项目实际情况有偏差,得2-4分（不含4分）； 方案内容措施差,与项目情况不相符,得1分； 不提供的，得0分。 |
|  | 供货渠道 | 4 | 所投产品进货渠道正规，有合法有效的供货协议(不限于销售协议、代理协议、原厂授权等),确保供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。所投产品授权齐全完整，得4分；产品授权较全，得2分；产品授权不足采购清单一半的，得0分。 |
| 商 务 部 分 | 验收方案 | 5 | 验收方案包括验收依据和相关的技术标准、验收的组织形式、程序、注意事项、验收环节和内容： 针对本项目验收方案全面完善、计划保障可行性高，得4-5分； 针对本项目验收方案一般、计划保障可行性一般的，得2-4分（不含4分）； 针对本项目验收方案简单、计划保障可行性差的，得1分； 不提供方案的，得0分 |
|  | 供应商实力 | 3 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。提供证书复印件。提供一项得1分，满分3分。 |
|  |  | 3 | 供应商拟投入的服务人员数量、专业、资质、经验等： 投入服务人员数量多、专业知识强、经验丰富，得3分。 投入服务人员数量一般、专业知识一般、经验较差，得2分。 投入服务人员数量较少、专业知识及经验较差，得1分。 |
|  | 配送经验 | 5 | 供应商2019年1月1日(合同签订时间)至今类似配送项目经验，提供有效合同(合同上应有供应商和采购单位公章及相关配送内容清单)，提供1份得1分，满分5分。 |
|  | 售后 服务 方案 | 5 | 供应商提供售后服务的能力，服务便利、及时性及保证性等： 具有完善的售后服务计划及内容，能够为采购方后期服务提供强有力的保障，得4-5分； 售后服务计划及内容一般,保障力度一般的,得2-4分（不含4分）； 售后服务计划及内容较差,保障力度较差的,得1分； 不提供的，得0分。 |

35.推荐中标候选人名单说明：

评标委员会根据以上内容进行综合比较，将评审得分汇总后，按得分由高向低排序，推荐三名中标候选人。评分总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）。如以上都相同，由评审小组再次审核后确定。评标委员会根据评标结果写出评标报告，报采购人。

第三部分  小微企业产品价格扣除条款

1.小型和微型企业产品价格扣除

1.1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2.《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业扶持，应当符合以下条件：

1.2.1.是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2.2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2.3.在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2.4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.5.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除相关政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

第四部分  采购内容及技术要求

采购内容

| 名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口罩防护服酒精消毒液注射器胶带霉菌灯等耗材 | 1批 | 40 |  |

采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 预估量 | 单价 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用一次性防护服 | 1、由连帽上衣裤子胶条组成，袖口脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉伸收口或者搭扣。 2、由覆PE膜聚丙烯无纺布材料制成，带蓝色胶条； 3、环氧乙烷灭菌； 4、执行标准符合GB19082-2009技术要求。 5、规格：180cm,独立包装。 | 套 | 188 | 75.00 |
| 2 | 一次性使用医用垫单 | 1、由非织造布、无纺布制成 2、经环氧乙烷灭菌。 3、规格：100cm*200cm | 条 | 590 | 4.00 |
| 3 | 医用碘伏 | 1、有效碘含量1000mg/L±100mgL 2、符合GB27951-2011（皮肤消毒剂卫生要求） 3、规格：60ml | 瓶 | 161 | 4.00 |
| 4 | 75%酒精 | 1、乙醇含量为75%±5%（v/v) 2、规格：500ml/瓶 | 瓶 | 482 | 9.00 |
| 5 | 一次性医用消毒巾 | 1、生产用液中有效成分季铵盐含量为1.67gL. 2、规格：80片/包 | 包 | 8 | 25.00 |
| 6 | 一次性薄膜PE手套M号 | 1、由医用级聚乙烯薄膜(PE)制成。 2、环氧乙烷灭菌，残留量≤10mg/kg。 3、规格：大 中 小号 | 双 | 67700 | 0.15 |
| 7 | 普通管（红盖） | 1、由医用聚乙烯塑料和胶塞组成。 2、试管内添加剂（不同型号对应不同型号的添加剂）组成。 3、应色泽一致、表面光滑、无裂纹杂质等。 4、规格：5ml | 支 | 5400 | 0.95 |
| 8 | 医用橡胶检查手套 | 1、由天然橡胶乳胶制成。 2、灭菌、环氧乙烷残留量≤10μg/g。 3、规格：为麻面/无粉 光面/有粉，6、7、8号。 | 双 | 17200 | 2.50 |
| 9 | 连体试管架 | 1、由医用聚乙烯材质制作。 2、符合医用标准。 3、规格：18*50孔 | 只 | 30 | 33.00 |
| 10 | 一次性使用医用垫单 | 1、本品由非织造布制成。 2、非织造布应不小于18g/m²。 3、经环氧乙烷灭菌。 4、规格：45cm*50cm | 条 | 2980 | 0.95 |
| 11 | 一次性使用无菌注射器 | 1、由外套芯杆橡胶活塞和注射针组成。 2、符合GB15811-20163 3、环氧乙烷灭菌 4、规格：1ml。 5、独立包装 | 支 | 27000 | 0.45 |
| 12 | 一次性使用医用垫单 | 1、本品由非织造布制成。 2、非织造布应不小于18g/m²。 3、经环氧乙烷灭菌。 4、规格：40cm*50cm | 条 | 15480 | 0.80 |
| 13 | 一次性使用输液器 | 1、由瓶塞穿刺保护套进气器件滴管滴斗管路流量调节器药液过滤器组。 2、环氧乙烷灭菌。 3、规格：7#。 4、独立包装 | 套 | 500 | 1.08 |
| 14 | 一次性使用体外吸引连接管 | 1、吸引导管由外套管，内吸管组成符合 2、符合GB15593-2002的标准。 2、环氧乙烷灭菌。 3、规格：平纹/无接头 4、独立包装 | 根 | 250 | 3.50 |
| 15 | 一次性使用口腔治疗包 | 1、由口镜、治疗巾、镊子、牙探针、薄膜手套、卫生纸围裙、棉球、棉签、橡胶手套、压舌板、纱布叠片、托盘包布组成。 2、灭菌、环氧乙烷残留量应≤10ug/g 3、规格：I型 4、独立包装 | 套 | 800 | 2.00 |
| 16 | 富士II | 1、粉末由硅侶氟玻璃、聚丙烯酸. 2、液体由聚丙烯酸、蒸馏水、聚羧酸组成。 3、规格：23#/15g粉/8ml液 | 盒 | 2 | 320.00 |
| 17 | 复合碘 | 1、由碘与磷酸等配置而成的水溶液。 2、含活性碘1.8-2.0%）（W/W）磷酸16.0-18.0%（W/W)。 3、规格：100ml/瓶 | 瓶 | 2 | 18.00 |
| 18 | 自粘性绷带 | 1、由氨纶弹性材料制成的氨纶制成。 2、弹性拉伸≥120% 3、规格：10cm*450cm 4、独立包装 | 卷 | 6 | 28.00 |
| 19 | 免洗手外科手消毒凝胶 | 1、酒精含量≥55%（v/v）、氯制剂含量1.0%（w/v）的无色透明凝胶状产品。 2、规格：248ml | 瓶 | 440 | 18.00 |
| 20 | 一次性使用帽 | 1、机制圆顶帽。 2、由非织造布和松紧带组成。 3、应洁净平整色泽均匀一致、无异味。 4、环氧乙烷灭菌。 5、残留量应不超过10μg/g | 个 | 3020 | 0.45 |
| 21 | 医用外科口罩 | 1、长方形挂耳式。 2、由无纺布和99%级熔喷布鼻夹（鼻夹由可塑性材料制成）。 3、细菌过滤率≥95%。 4、环氧乙烷灭菌。 5、环氧乙烷灭菌残留量≤10μg/g. 6、规格：长方形/10支装 7、符合YY0469-2011要求 | 个 | 28850 | 0.95 |
| 22 | 84消毒液 | 1、次氯酸钠为主要成分,有效氯含量为3.70%-4.99%（W/V）； 2、产品符合：GB 27952-2011普通物体表面消毒剂的卫生要求。 3、规格：500g/瓶。 | 瓶 | 691 | 4.00 |
| 23 | 纱布块 | 1、由医用脱脂纱布叠制而成 2、环氧乙烷灭菌 3、环氧乙烷残留量≤10mg/kg 4、规格：8cm*8cm*8层 | 块 | 3600 | 0.45 |
| 24 | 医用棉签 | 1、由医用脱脂棉和竹棒加工而成， 2、棉头应成型均匀、棉头不脱离竹棒。 3、环氧乙烷灭菌。灭菌残留量≤10μg/g 4、规格：10cm*10支装 | 支 | 218000 | 0.03 |
| 25 | 一次性使用真空采血管 | 1、玻璃试管、丁基胶塞塑料盖帽、抗凝剂或凝固促进剂或血清分离剂组成， 2、经Y射线灭菌。 3、规格：5ml | 支 | 200 | 0.70 |
| 26 | 一次性使用尿杯 | 1、由医用聚乙烯塑料制成。 2、杯身透明柔软有弹性。杯口平滑整齐。 3、规格：30ml | 个 | 10000 | 0.06 |
| 27 | 医用防护口罩 | 1、由非织无纺布和熔喷布鼻夹组合成。 2、口罩应覆盖佩戴者口鼻部，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞。 3、不应该有呼吸阀。 4、环氧乙烷灭菌，残留量≤10ug/g 5、规格：平面型挂耳式 6、独立包装 7、产品符合GB19083-2010的要求 | 个 | 1100 | 5.00 |
| 28 | 一次性使用无菌注射器 | 1、由外套芯杆橡胶活塞和注射针组成。 2、符合GB15811-20163、环氧乙烷灭菌 3、规格：5ml。 4、独立包装 | 支 | 2600 | 0.50 |
| 29 | 一次性使用采血针 | 1、由不锈钢丝、塑柄制成。 2、不锈钢针尖采用符合GB/T4240-2009中规定的不锈钢丝制成。 3、塑柄采用符合YY/T0114-2008医用聚乙烯制成。 4、环氧乙烷灭菌。 5、规格：塑柄三棱型 | 支 | 3000 | 0.22 |
| 30 | 12导心电图纸 | 1、纯木浆原纸制作，能够均匀吸收油墨， 2、规格：210mm*140m | 本 | 10 | 18.00 |
| 31 | 一次性使用无菌注射器 | 1、由外套芯杆橡胶活塞和注射针组成。 2、符合GB15811-20163、环氧乙烷灭菌 3、规格：20ml。 4、独立包装。 | 支 | 280 | 1.30 |
| 32 | 医用孔巾 | 1、由非织造布制成 2、所用非制造布的平方米克重不小于30g/m²。 3、不得有破洞、污渍。 4、灭菌、环氧乙烷残留量≤10mg/kg 5、规格：60cm*60cm | 包 | 1020 | 1.50 |
| 33 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1、由聚乙烯塑料材质制成，表面应光洁、无杂质、粉末或水印。 2、符合GBT14233.1-2008灭菌。环氧乙烷残留量≤10μg/g。 3、规格：推拉式/中号。 4、独立包装 | 个 | 11200 | 2.00 |
| 34 | 医用棉球 | 1、由医用脱脂棉加工而成。 2、符合YY/T0330-2015要求。 3、环氧乙烷灭菌。环氧乙烷残留量≤10μg/g 4、规格：大 中 小号 | 包 | 15 | 38.00 |
| 35 | 戊二醛消毒剂 | 1、由原液的戊二醛含量为2.10%（W/V） 2、规格：500ml/瓶 | 瓶 | 24 | 35.00 |
| 36 | 长毛刷 | 1、由PE杆和尼龙毛组成。 2、使用时安装在塑料手柄上。 3、用于牙科治疗时在牙齿上涂抹牙科材料。 4、规格：100支/筒 | 筒 | 10 | 35.00 |
| 37 | 树脂填充器 | 1、填塞、压紧和成型。 2、充填器由头部和手柄组成，符合YY/T0294.1-2005的不锈钢或GB/T3190-2008的铝合金聚合物制成。 | 把 | 3 | 50.00 |
| 38 | 福尔马林中性固定液 | 1、由甲醛溶液、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠和去离子水组成。 2、规格：500ml | 瓶 | 1 | 35.00 |
| 39 | 无菌针灸针 | 1、以GB/T4240-2009中的规定不锈钢制成。 2、进针管采用GB15593-1995规定的聚乙烯塑料制成。 3、环氧乙烷灭菌、灭菌残留量应≤10μg/g。 4、规格：环柄针0.25*25mm | 支 | 200 | 25.00 |
| 40 | 抗菌洗手液 | 1.酒精含量≥55%（v/v）以及氯制剂含量1.0%（w/v）的无色透明状产品。 2. 规格：1L/瓶。 | 瓶 | 1 | 35.00 |
| 41 | 医用口罩 | 1、由无纺布和99%级熔喷布鼻夹（鼻夹由可塑性材料制成） 2、细菌过滤率≥95%， 4、环氧乙烷灭菌， 5、环氧乙烷残留量≤10μg/g。 6、规格：长方形/挂耳、10支/装 7、符合YY/T0969-2016要求 | 支 | 9560 | 0.65 |
| 42 | 一次性使用手术衣 | 1、由非制造布制成（不低于18g/m²）2、缝制针码应均匀、无跳线、漏缝等。 3、符合GB/T14233-2005要求。 4、灭菌残留量≤10mg/kg。 5、规格：中号。独立包装 | 件 | 111 | 18.00 |
| 43 | 一次性医用包布 | 1、由薄型粘合法非织造布制成 2、应成型整齐、针码均匀、无开缝等。 3、无菌、环氧乙烷残留量≤10mg/kg 4、规格：60cm*60cm/5条/包 | 条 | 400 | 1.80 |
| 44 | 一次性使用离心管 | 1、由医用级聚丙烯（PP）制成。 2、生产中过程中不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂不含有任何重金属离子。 3、规格：0.5ml/支 | 支 | 15000 | 0.35 |
| 45 | 医用隔离面罩 | 1、医用级PET具备高清防眩晕、防雾、防喷溅。 2、由高分子材料制成的硬质防护罩、海绵条、固定装置组成。 3、可见光透射检验按照GB14866-2006执行。 4、规格：长22mm,宽320mm，独立包装 | 个 | 36 | 18.00 |
| 46 | 医用棉球 | 1、由医用脱脂棉加工而成。 2、符合YY/T0330-2015要求。 3、环氧乙烷灭菌。环氧乙烷残留量≤10μg/g。 4、规格：大 中 小号/10粒/包装 | 包 | 3 | 35.00 |
| 47 | 医用超声耦合剂 | 1、以水为溶剂高分子化合物为溶质。 2、经溶解或溶胀形成的凝胶状物质。 3、符合YY0299-2016标准。 4、规格：250g/瓶 | 瓶 | 200 | 7.00 |
| 48 | 医用棉签 | 1、由医用脱脂棉和竹棒加工而成。 2、棉头应成型均匀、棉头不脱离竹棒。 3、环氧乙烷灭菌,灭菌残留量≤10μg/g 4、规格：15cm*20支装 | 支 | 15000 | 0.05 |
| 49 | 紫外线灯管 | 1、参照GB19258-2012附录（消毒技术规范2022年版）检验结论。 2、辐照强度为135.1uw/cm²~142.7uw/cm²。 3、规格：40W | 支 | 5 | 30.00 |
| 50 | 固化灯 | 1、由灯泡、电源和导光棒（固化探头）组成。 2、供口腔科修复牙齿使用。 | 台 | 1 | 850.00 |
| 51 | 钨钢磨头 | 1、由金刚砂钨钢铁柄组成。 2、规格：5cm/支 | 支 | 2 | 25.00 |
| 52 | 金刚砂车针 | 1、车针由针柄和工作部分构成。 2、车针柄由优质不锈钢制成，车针工作部分由天然钻石粉制成。 3、规格：TF-12 | 板 | 2 | 55.00 |
| 53 | PE胶带（透气胶带） | 1、由PE膜和压敏胶制成。 2、应卷齐、平整、无破洞、无断胶等缺陷。 3、规格：1.25cm*910mm | 卷 | 111 | 2.00 |
| 54 | 自动出液器 | 由触摸模块、红外传感器组成。 | 台 | 2 | 650.00 |
| 55 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1、在灭菌过程的湿热作用下，指示卡发生化学反应并发生颜色变化符合GB18282.1-2012的要求。 2、规格：121°/200片/盒 | 盒 | 51 | 30.00 |
| 56 | 一次性使用吸头 | 1、由纯聚丙烯和聚乙烯（PE）制成。2、无RNA,DNA酶，无热源。成盒包装。辐照处理。 3、透明、不挂液、精准。 4、环氧乙烷灭菌 5、规格：6*50 | 包 | 5000 | 0.25 |
| 57 | 氯化钙溶液 | 1、由溶质分子和水分子生成。 2、规格：15ml/盒 | 盒 | 2 | 720.00 |
| 58 | 医用棉球 | 1、由医用脱脂棉加工而成。 2、符合YY/T0330-2015要求。 3、环氧乙烷灭菌。环氧乙烷残留量≤10μg/g。 4、规格：500g/斤 | 斤 | 1 | 49.00 |
| 59 | 高速车针 | 1、由钢或钨钢制造。针头和针柄组成。 2、规格：TF-13 | 板 | 20 | 55.00 |
| 60 | 藻酸盐印膜材 | 1、由藻酸盐、滑石粉、石膏、硅藻土、氧化镁、缓凝剂组成。 2、粉末应均匀无杂质。 3、规格：1000g | 桶 | 1 | 72.00 |
| 61 | 球钻 | 1、由钨钢合金不锈钢柄组成。 2、规格：BR-31 | 板 | 10 | 95.00 |
| 62 | 红蜡片 | 1、由石蜡、微晶蜡、卡那巴蜡组成。2、蜡片颜色应一致、厚度应均匀、材质光滑、无异物 3、规格：250g/盒 | 盒 | 2 | 25.00 |
| 63 | 一次性使用床罩 | 1、由非制造布缝制制成、应成型整洁、针码均匀、无开缝跳线等缺陷。 2、每40mm不少于6针， 3、按GB/T24218.3-2010中的要求进行检验。 4、规格：90cm*220cm。独立包装 | 条 | 100 | 5.50 |
| 64 | 紫外线强度指示片 | 1、监测紫外线灯辐照强度值（90uw/cm2和70uw/cm2）是否到达使用要求。 2、规格：100片/盒 | 盒 | 2 | 95.00 |
| 65 | 医用一次性使用吸管 | 1、由医用级LDPE原料制成。 2、适用于少量液体的吸取和转移。 3、透明度好、带刻度线、便于观察。 4、规格：2ml | 支 | 29000 | 0.15 |
| 66 | 医用一次性使用滤芯吸头 | 1、由纯聚丙烯和聚乙烯（PE）制成。 2、无RNA,DNA酶，无热源。成盒包装。辐照处理。 3、透明、不挂液、精准。 4、环氧乙烷灭菌 5、规格：100ul/支 | 盒 | 90 | 81.60 |
| 67 | 医用一次性使用滤芯吸头 | 1、由纯聚丙烯和聚乙烯（PE）制成。2、无RNA,DNA酶，无热源。成盒包装。辐照处理。 3、透明、不挂液、精准 4、环氧乙烷灭菌 5、规格：200ul/支 | 盒 | 790 | 91.60 |
| 68 | 一次性使用妇科冲洗医疗管 | 1、由聚乙烯塑料制成、冲洗表面整洁、光滑、无杂质、无毛刺外观为螺纹结构。 2、环氧乙烷灭菌、环氧乙烷残留量≤10μg/g 3、规格：I型、独立包装 | 支 | 2000 | 5.00 |
| 69 | 爱尔碘II型皮肤粘膜消毒液 | 1、符合GB27951-2011要求。 2、规格：500ml/瓶 | 瓶 | 75 | 40.00 |
| 70 | 金刚砂磨头 | 1、由金刚砂铁柄组成。 2、规格：5cm/支 | 支 | 4 | 10.00 |
| 71 | 葡泰凝胶 | 1.酒精含量≥55%（v/v）以及氯制剂含量1.0%（w/v）的无色透明凝胶状产品。 2. 规格：1000ml/瓶 | 瓶 | 1 | 260.00 |
| 72 | 紫外线灯管＋灯架 | 1、由灯架和灯管组成，灯架为铝合金结构模压成型。 2、灯管采用40瓦紫外线杀菌灯管。 | 套 | 4 | 160.00 |
| 73 | 冰乙酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 | 20.00 |
| 74 | 冰箱温度表 | 1、由玻璃棒芯制作。 2、温度范围：-40 ~ +27c ﹠ -40 ~ +80F双刻度。 | 个 | 1 | 15.00 |
| 75 | 一次性使用真空采血 普通管 | 1、由丁基酸、丁基橡胶塞和塑料盖组成、 2、管内预设真空、无添加物。 3、规格：5ml | 支 | 3000 | 0.95 |
| 76 | 一次性使用抗凝管 | 1、由试管、保护帽、密封胶塞以及血液抗凝剂或血液促凝剂血清分离胶构成。试管材质为PET，保护帽材质为PE、密封胶塞材质为卤化丁基橡胶组成。 2、通过辐照灭菌。 3、规格：0.5ml/支 | 支 | 1000 | 0.35 |
| 77 | 听诊器 | 1、由耳环、扁形听诊器头、三通导管组成。 2、耳塞弹性拉开300mm,导管长度50cm | 个 | 2 | 32.00 |
| 78 | 一次性使用吸氧面罩 | 1、由罩壳、输氧管体、可调节阀、接头组成、面罩由聚氯乙烯制作、其它配件采用医用聚丙烯制作而成。 2、无菌、残留量≤10μg/g。 3、规格：大号、独立包装 | 个 | 2 | 19.00 |
| 79 | 硅橡胶修型刀 | 1、由塑料手柄和钛钢刀片组成， 2、刀头可拆卸。 3、规格：20cm/把 | 把 | 1 | 95.00 |
| 80 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 1、由荧光素钠溶液经滤纸浸润制成的试纸条。 2、试纸条每条含荧光素钠1.0mg-1.5mg。 3、规格：1条/袋 | 盒 | 20 | 38.00 |
| 81 | 纸鄂托纸 | 1、由国家印刷用纸质量GB/T18359-2001执行标准。 2、纸张应平整、纤维组织均匀、色泽一致。 3、规格：130mm*33mm | 包 | 250 | 4.50 |
| 82 | 一次性真空采血管 | 1、由丁基酸、丁基橡胶塞和塑料盖组成。 2、管内预设真空、无添加物。 3、规格：5ml | 支 | 200 | 0.60 |
| 83 | 载玻片 | 1、由玻璃制成。 2、呈长方形、较厚、透光性较好、无污染。 3、规格：76*26mm | 盒 | 160 | 14.00 |
| 84 | 离心管（卡扣式） | 1、由医用级聚丙烯（PP）制成。 2、生产中过程中不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂不含有任何重金属离子。 3、规格：1.5ml/支 | 支 | 20000 | 0.12 |
| 85 | 广口瓶 | 1、由材质为钠钙玻璃制成。 2、具有特别好的化学稳定性、不会和药品产生化学反应。 3、规格：60ml | 个 | 2 | 12.00 |
| 86 | 一次性使用抗凝管 | 1、由试管、保护帽、密封胶塞以及血液抗凝剂或血液促凝剂血清分离胶构成。试管材质为PET，保护帽材质为PE、密封胶塞材质为卤化丁基橡胶组成。 2、通过辐照灭菌。 3、规格：1.5ml/支 | 支 | 1000 | 0.45 |
| 87 | 消毒盒 | 1、原材料为铝、重量轻、一次性冲压成型。 2、单层盒盖，无需增加外盖可达到灭菌保存要求。 3、规格：20cm*5cm | 个 | 15 | 13.00 |
| 88 | 一次性使用鼻氧管 | 1、由导管、接头（或分叉接头）固定圈和鼻塞组成。 2、材质为医用聚乙烯，符合GB15593-1995标准。 3、灭菌、环氧乙烷残留量≤10μg/g。 4、规格：鼻架式，独立包装 | 支 | 150 | 1.30 |
| 89 | 超硬石膏 | 1、由半水硫酸钙必要的改性剂组成。 2、其水膏比例为25%。 3、规格：1kg/袋 | 袋 | 2 | 32.00 |
| 90 | 纤维桩 | 1、由玻璃纤维（65%)及树脂基质(35%)组成。 2、规格：单号1.0（10只装） | 支 | 30 | 20.00 |
| 91 | 酸蚀树脂粘接剂 | 1、由釉质（或）牙本质组成。 2、不同部位的窝洞釉牙本质的构成比例不同，临床上应根据实际情况正确选择粘结剂。 3、规格：3ml/支独立包装 | 支 | 1 | 350.00 |
| 92 | 蓝色网状牙托 | 1、由医用聚乙烯塑粉制成。 2、外表应光滑、无飞边、毛刺、裂纹等缺陷. 3、规格：大 中 小号 | 付 | 5 | 6.00 |
| 93 | 泪液检测滤纸条 | 1、由带有荧光素钠标识线的滤纸裁切而成。 2、带有毫米刻度线滤纸条0-30mm。 3、滤纸采用whatman41#滤纸。 4、规格：2条/袋。 | 盒 | 30 | 65.00 |
| 94 | 一次性使用鞋套 | 1、由聚乙烯塑料薄膜和松紧带制成。 2、塑料薄膜厚度≥0.001mm，松紧带应有良好的弹性、拉伸到原长度的100%。 3、无菌、环氧乙烷残留量≤10μg/g。 4、规格：400cm*260cm | 双 | 100 | 0.95 |
| 95 | 一次性试管 | 1、由医用级PE材料加工制成。 2、灭菌，环氧乙烷残留量≤10μg/g。3、规格：12*75mm | 支 | 5400 | 0.20 |
| 96 | 医用隔离一次性鞋套 | 1、采用无纺布为主要原材料，经裁剪、缝纫及热合等加工方式制成的鞋套。 2、一次性鞋套由鞋套主体、鞋带或者松紧组成。小腿围口采用弹性收口；鞋套外侧面沾水等级应≥2级； 3、面料要求：医用无纺布； 4、规格：40cm*50cm； 5、独立包装。 | 双 | 219 | 12.00 |
| 97 | 压舌板 | 1、采用GB/T1220中规定的12cr18ni9材料制成。 2、应光滑、无锋棱、毛刺、裂纹等。3、规格：20cm/个 | 包 | 1000 | 0.09 |
| 98 | 玻璃体温计 | 1、口腔棒式玻璃，汞，标度板等按规定程序所批准图样及工艺制造而成。 2、体温计温度及温标标度：温度的最小分度值为0.1℃，分度应均匀，两相邻分度线中心的距离≥0.55mm； 3、技术要求执行标准：GB1588-2001。 | 支 | 7 | 4.50 |
| 99 | 一次性使用静脉输液针 | 1、由胶套、对接端针管、针座、连接座、软管、针柄、静脉穿刺针管、静脉穿刺端保护套组成。 2、针管由不锈钢制成，软管由聚乙烯软粒料制成，保护套由聚乙烯树脂制成。灭菌。 3、规格：0.7mm*25mm，独立包装 | 支 | 25 | 1.08 |
| 100 | 理疗电极片 | 1、由导电硅胶层和其他辅助层组成、不含药物成分。 2、由粘胶片、导电衬布、连接器以及水凝导电胶层组成。 3、规格：40mm*40mm，独立包装 | 片 | 150 | 5.00 |
| 101 | 医用棉签 | 1、由医用脱脂棉和竹棒加工而成。 2、棉头应成型均匀、棉头不脱离竹棒。 3、环氧乙烷灭菌,灭菌残留量≤10μg/g 4、规格：20cm*20支装 | 支 | 7800 | 0.20 |
| 102 | 一次性吸唾管 | 1、管子采用了无毒PVC材料制作而成。 2、塑型定型都相当方便，管子中添加的丝线用专门设计材料与工艺。 3、规格：100支/包 | 包 | 5 | 50.00 |
| 103 | 金刚砂片 | 1、由柄部和头部组成。 2、柄部材料符合ISO1797-1不锈钢06cr19ni10。头部材料为金刚砂。 | 个 | 1 | 8.00 |
| 104 | 打磨机头 | 1、由金刚砂头和金刚手柄制成 2、规格：TG12 | 个 | 6 | 10.00 |
| 105 | 低速车针 | 1、由钢或钨钢制造。针头和针柄组成。 2、规格：4# | 板 | 10 | 55.00 |
| 106 | 粘固粉充填器 | 1、采用GB/T1220中规定30Cr、32Cr13Mo\40Cr13材料制成。 2、外表不应有毛刺、裂纹、缺损现象。 3、规格： 3# | 把 | 9 | 40.00 |
| 107 | 凡士林 | 规格：500ml/桶 | 桶 | 1 | 15.00 |
| 108 | 无菌敷贴 | 1、由基材、隔离纸（或加敷芯）组成。 2、产品应平整、光洁、五无损等。环氧乙烷残留量≤25mg/kg。 3、规格：10cm*10cm。独立包装。 | 盒 | 1 | 64.00 |

第五部分 商务要求

一、交货地点：西安市妇幼保健院

二、交 货 期：每季度根据采购人实际要求供货。

三、合同价款：

1、合同总价包括：该价格包含成本、运输、包装、配送、伴随服务、税务费用。若国家政策性调整行业收费标准，影响合同执行时，合同双方协商调整供货价格。

2、合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响。

四、款项结算

1、签订预估合同，每季度根据实际供货，供应商开具发票，据实结算，具体细节按照双方商议合同执行。

2、支付方式：银行转账

五、运输

1、运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

2、运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

3、运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

六、质量及售后要求

1、质量保证期：从验收合格之日起计，货物质保期不少于货物有效期的三分之二期限，3个月内因质量问题须包换。（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。具体由供应商在响应文件中承诺）。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，成交供应商应在收到有关通知后 7 天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由成交供应商承担。

2、临近产品有效期3个月的，采购人有权要求投标人更换，更换所产生的费用由成交供应商承担。

3、所投货物必须保证质量可靠、进货渠道正规，必须是全新（原装）正品，包装完好，保存得当。

4、如货物不符合采购人要求或国家相应的质量标准的，采购人有权退货，并依法追究中标供应商的违约责任。

5、所投货物须不能满足采购人使用要求和效果，采购人有权要求退换货，退换货的相关费用由成交供应商承担。

6、具体供货数量采购人根据实际工作需求进行调整，供应商不得以任何理由拒绝供应。

7、所配送的货物在国家规定的保质期内，由正规企业生产，配送过程中必须使用符合国家有关规定的原厂包装，包装完好无污损。

8、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成，退换货的相关费用由成交供应商承担。

9、供应商在产品的运输过程中应符合产品的储存要求。货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程的冷链条件，且安排货物必须在工作日到达采购人。否则造成的货物质量问题，成交供应商必须在接到通知后 3 日内无条件进行更换。

10、供应商根据采购人计划的品种、规格、型号、数量，按时运输到库房，交货时提供产品批号的检验报告随货同行。

11、产品分批供应，每次接到采购人的电话通知确定订购数量之日起在2个工作日内按照采购人要求完成供货，负责送到采购人指定地点。

12、供应商必须按照法规的要求，及时召回有重大质量隐患和重大不良反应的产品，并给予妥善处理。

13、供应商在产品流通过程中，若产品发生质量引起的不良事件，供应商承担全部责任，并赔偿所需方由此而造成的一切经济损失。

七、技术服务

1、技术资料：

1.1、所投货物的合格证（或质检报告）；

1.2、所投货物如有使用说明书的需提供；

1.3、还应提供的其他必要资料；

2、人员培训：免费为采购人提供现场技术培训,保证使用人员正常使用所投货物。

3、服务承诺：标书有明确的技术服务承诺。

八、货物验收

1、货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

2、货物的包装应有良好的防雨、防潮、防腐及防碰撞等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

3、成交供应商提供的货物必须原装未启封全新包装，最新生产批号、具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致并可追索查阅、满足国家相关标准及规范。

4、供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

5、验收依据：

5.1、签订的合同文本。

5.2、国家相应的标准、规范。

5.3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

九、违约责任

1、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或质量不能满足采购方要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3、未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用。

第六部分  合同格式（仅供参考）

政府采购项目

XXXXXXX项目

合 同 书

合同编号：

甲    方：（采购人名称）

乙    方：（中标人名称）

签订时间：    年  月

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方应根据实际情况进行编写。

甲方：_______________________________乙方：___________________________________

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称：_______ 的投标文件（项目编号：________ ）和乙方的报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：人民币_________________（¥_________________）

2、合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务、质保期服务等的全部费用。

3、本合同价格为固定不变价。

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为_______________全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品、合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1、交货地点：（由甲方指定地点）。

2、合同签订生效后______天内完成供货、安装、调试并通过验收合格。

五、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

六、验收要求

1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有货物、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方投标文件要求。

2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3、甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

七、质量保证及售后服务

1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。有必要时甲方可以会同中标人到生产厂家仓库提货。

2、质量保证期：            。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

4、乙方应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

八、培训

1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。

2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。

3、乙方必须根据甲方投标文件要求及投标文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

九、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

4、上述费用均包含在合同总价中。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付，分期付清：

1、设备安装调试完毕并通过验收合格后   个工作日内支付合同款项的   %；

2、设备正常使用一年后  个工作日内支付剩余合同款项的   %。

十一、检验及验收

1、验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2、到货验收

货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前2 天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间（到货后3天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

3、验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各持一份。

4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十二、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与本项目的投标文件及合同要求不相符，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后15 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十三、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

十四、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天0.5 ‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限5 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价3 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起10 天内重新组织验收；经两次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起7 天内退回甲方已支付的价款。

十五、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方被授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1、本项目中标通知书、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式____份，双方各执____份，采购代理机构____份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件：货物的技术规格、性能指标_________________________________________

甲方（盖章）：_______________________     乙方（盖章）：______________________

地址：_____________________________     地址：_____________________________

法定代表人：_______________________     法定代表人：_______________________

委托代理人：_______________________     委托代理人：_______________________

电话：_____________________________     电话：_____________________________

传真：_____________________________     传真：_____________________________

签约时间：______年_____月_____日        签约时间：______年_____月_____日

第七部分  投标文件格式

公开招标项目

XXXXXX采购项目

项目编号：

投标文件

投标单位：（加盖公章）

投标时间：    年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 文件名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标文件 |  |
| 1 | 投标函（格式1） |  |
| 2 | 开标一览表（格式2） |  |
| 3 | 分项报价表（格式3） |  |
| 二 | 资格性、符合性评审 |  |
| 4 | 关于资格证明文件的声明函（格式4） |  |
| 5 | 统一社会信用代码的营业执照 |  |
| 6 | 法定代表人证明书及法定代表人身份证明（格式5） |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明（格式6） |  |
| 8 | 税款缴纳证明（格式7） |  |
| 9 | 社保缴纳证明（格式8） |  |
| 10 | 投标人参加政府采购活动近三年内无违法记录声明（格式9） |  |
| 11 | 投标人非联合体投标声明（格式10） |  |
| 12 | 中小微企业声明函（格式11） |  |
| 13 | 其他资格证明文件（格式自拟） |  |
| 三 | 商务、技术文件 |  |
| 14 | 同意投标文件条款说明（格式12） |  |
| 15 | 商务偏离表（格式13） |  |
| 16 | 技术偏离表（格式14） |  |
| 17 | 技术方案（格式自拟） |  |
| 18 | 其他优惠条款（如有）（格式自拟） |  |
| 19 | 投标人人认为需提交的其他资料（如有） |  |
| 20 | 提供相关业绩（按要求提供合同）（格式15） |  |

注：1、请按照此目录（目录表可重新排版）的内容顺序及要求制作投标文件。

2、投标单位法定代表人直接参加投标的，投标文件中只需提供“法定代表人证明书及法定代表人身份证明”；如是投标单位被授权代表，投标文件中需提交“法定代表人证明书及法定代表人身份证明”和“法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明”。

3、“商务偏离表”/“技术偏离表”：投标文件采购需求应具体、明确；“投标文件商务应答”/“所投产品的实际参数”中，投标人应按所投服务/货物实际数据填写。

4.“注”的内容文字无需编入投标文件中。

格式1

投标函

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方（投标人名称）作为本项目投标人正式授权（被授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件，正本  份，副本  份。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

1.我方决定参加：项目名称（项目编号:)的报价，总报价为人民币      元。

2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起     日历天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它材料或信息。

5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味着必定获得中标资格。

6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。

8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、有效、完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，如有违法、违规、弄虚作假行为，造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。

9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴纳代理服务费。

所有与本投标文件有关的函件请发往下列地址：

投标人：

地址：

电话：

电子邮件：

开户银行：

帐号：

注：有效期不得少于90天。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:

日   期：     年    月   日

格式2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口罩防护服酒精消毒液注射器胶带霉菌灯等耗材 |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： ￥： 元 |

注：投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:

日    期：     年    月   日

格式3

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                    人民币单位：元

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： ￥： 元 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格

2.本项目不接受零元报价及赠送。

投标人名称（加盖公章）:

法定代表人或被授权代表（签字）:

日   期：     年    月   日

格式4

关于资格证明文件的声明函

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方愿响应贵方   年   月   日发布的     项目（项目编号：      ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1.我方保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

2.我方在参与本次投标时，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。

3.我方为本次投标所提交的，所有证明我方提供货物和服务合格以及我方资格的文件是真实有效的和正确的，并愿为其真实有效性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法提供原件的，招标采购单位有权取消我方投标或中标资格。

4.我方承诺提供给采购人的货物及服务与投标文件承诺一致。

如有违反上述声明之情形，招标采购单位有权取消我方投标或中标资格并提交相关监管部门处理，我方自行承担一切后果及法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式5

法定代表人证明书及法定代表人身份证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

营业范围：

说明：内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

| 此处贴身份证复印件 | 此处贴身份证复印件 |
| --- | --- |

格式6

法定代表人授权委托书及被授权代表身份证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

本授权证明： （法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务） 。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我方的全权代理人，在 项目名称（项目编号：       ）的投标及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，有效期     日历天，特此声明。

法定代表人身份证复印件                       被授权代表身份证复印件

| 此处贴身份证复印件 | 此处贴身份证复印件 |
| --- | --- |
| 此处贴身份证复印件 | 此处贴身份证复印件 |

注：该授权书自投标文件递交之日起有效期不得少于90日历天。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

被授权代表（签字）：

日   期：    年   月  日

格式7

税款缴纳证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的项目名称（项目编号：)招标项目的采购活动。按招标文件的规定，提供我方    年     月税款缴纳证明：

纳税证明或完税证明

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式8

社保缴纳证明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的项目名称（项目编号：)招标项目的采购活动。按招标文件的规定，提供我方    年     月社保缴纳证明：

社保缴纳证明

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式9

投标人参加政府采购活动近三年内无违法记录声明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）公告内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。作为参加本次政府采购活动的投标人，郑重承诺：

1、我方参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录及其他违法采购活动记录，未被列入失信被执行人、政府采购严重失信名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我方参与本次政府采购活动近三年内：没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在近三年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；没有在近三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我方自行承担一切后果及法律责任。

注：在对投标文件中此声明函真实性和有效性进行审查、验证时，如有造假/情况不一致/未按要求提供的，按无效文件处理。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式10

投标人非联合体投标声明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：       ）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式11

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称：（项目编号：））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、中标人享受中小企业扶持政策的，该声明函随中标结果在网上公示，接受监督。3、投标人按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

其他资格证明文件（格式自拟）

投标人认为需要提供的其他资格证明文件

格式12

同意招标文件条款说明

陕西盛鑫药械招标有限公司：

为响应贵方组织的项目名称：        项目（项目编号：         ）的公开招标采购活动，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此公开招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意公开招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式13

商务偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离 （无/正/负） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

格式14

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术要求 | 所投产品的实际参数 | 偏离 (无/正/负) | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表内容不得擅自修改。

2.此表后需附关键性技术指标文件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

技术方案（格式自定）

1.投标人根据招标文件采购要求的内容，编写技术方案。

2.采购人配合的条件及投标人提供的伴随服务。

3.投标人认为对投标有利的其他资料。

格式15

业绩情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同标的内容 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同文件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日   期：    年    月    日

# Text boxes

正本