一包明细表

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿颗粒物称量台 | 恒温恒湿颗粒物称量台 | 百特 | BTPM-MWS1 | 1 | 套 | 168000 | 168000 |
| 2 | 紫外烟气分析仪 | 紫外烟气分析仪 | 崂应 | 3012-D型21款 | 3 | 套 | 252000 | 756000 |
| 3 | 便携式VOC非甲烷总烃分析仪 | 便携式VOC非甲烷总烃分析仪 | Pollution | PF-300 | 2 | 套 | 535000 | 1070000 |
| 4 | 红外烟气分析仪 | 红外烟气分析仪 | 崂应 | 3012-D型21款 | 1 | 套 | 247000 | 247000 |
| 2241000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二包明细表

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格或型号 | 厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 分析设备 | 气相色谱质谱仪（带 FID 检测器、低温冷却柱温 箱、中心切割器） | 安捷伦 | 8890-5977B | 安捷伦科技有限公司 | 1 | 920000.00 | 920000.00 |
| 2 |  | 非甲烷总烃分析仪 | 安捷伦 | 8890 | 安捷伦科技有限公司 | 1 | 458000.00 | 458000.00 |
| 3 | 前处理系统 | 预浓缩仪 | Nutech | 8910 | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 490000.00 | 490000.00 |
| 4 |  | 自动进样器 | Nutech | 3610 | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 310000.00 | 310000.00 |
| 5 |  | 自动清罐仪 | Nutech | 2104 | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 340000.00 | 340000.00 |
| 6 |  | 采样罐加热箱 | Nutech | 2108 | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 78000.00 | 78000.00 |
| 7 |  | 高精度稀释仪 | Nutech | 2203 | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 285000.00 | 285000.00 |
| 8 |  | 液氮罐 | Nutech | 180L | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 32000.00 | 32000.00 |
| 9 |  | 标气 | Nutech | 1L | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 183000.00 | 183000.00 |
| 10 | 采样系统 | 自动采样器 | Nutech | 2703 | Nutech Instruments，Inc. | 6 | 26000.00 | 156000.00 |
| 11 |  | 惰性化采样罐（苏玛罐） | Nutech | Si-coCan | Nutech Instruments，Inc. | 40 | 8000.00 | 320000.00 |
| 12 |  | 全自动采样系统 | Nutech | 2600ST | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 490000.00 | 490000.00 |
| 13 |  | 超净减压阀 | Nutech | / | Nutech Instruments，Inc. | 4 | 26500.00 | 106000.00 |
| 14 |  | 流量校准器 | Nutech | 定制 | Nutech Instruments，Inc. | 1 | 55000.00 | 55000.00 |
| 15 |  | 限流器 | Nutech | 定制 | Nutech Instruments，Inc. | 4 | 14250.00 | 57000.00 |
| 16 |  | 环境空气颗粒物过滤器 | Nutech | 定制 | Nutech Instruments，Inc. | 12 | 3000.00 | 36000.00 |
| 17 | 西安市挥发性有机物污染状 况综合分析研究报告 |  | / | / | / | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
| 4366000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |