西安市红会医院北院区院史馆建设项目                                        项目编号：LZBF2022-1557
西安市红会医院北院区院史馆建设项目                                        项目编号：LZBF2022-1557

项目编号：LZBF2022-1557
西安市红会医院北院区院史馆建设项目

[image: image1.jpg]



 竞争性磋商文件
      采   购   人：西安市红会医院

       采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

二〇二二年九月

目    录

3第一部分   竞争性磋商公告


6第二部分  竞争性磋商须知


18第三部分  合同主要条款


27第四部分  采购内容


38第五部分  磋商响应文件格式


59第六部分  评审方法




第一部分   竞争性磋商公告

项目概况

北院区院史馆建设项目采购项目的潜在供应商应在西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室龙寰项目管理咨询有限公司招标六部获取采购文件，并于 2022年09月20日14时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZBF2022-1557

项目名称：北院区院史馆建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3,000,000.00元

采购需求：

	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	西安市红会医院北院区院史馆建设项目
	详见采购文件
	3,000,000.00
	否
	自合同签订之日起至本项目结束


二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市红会医院北院区院史馆建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市红会医院北院区院史馆建设项目)特定资格要求如下:

（1）、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）、供应商具备工程设计综合甲级资质或建筑工程设计行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质；（3）、供应商须具有建筑装修装饰工程二级及以上资质；（4）、供应商应具有有效的安全生产许可证；（5）、拟派项目负责人具有本企业注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核合格证,且无在建工程；（6）、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

三、获取采购文件

时间：2022年09月08日至2022年09月16日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区508室龙寰项目管理咨询有限公司招标六部

方式：现场获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2022年09月20日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室龙寰项目管理咨询有限公司503开标室

五、开启

时间：2022年09月20日 14时30分00秒（北京时间）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室龙寰项目管理咨询有限公司503开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）10、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（2）获取文件时，请携带单位介绍信原件及本人身份证复印件；

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市红会医院

地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

联系方式：18802940622

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899-665.660

3.项目联系方式

项目联系人：潘乐、刘强

电话：029-88228899-665.660

第二部分  竞争性磋商须知
磋商供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	西安市红会医院

	2
	采购代理机构
	龙寰项目管理咨询有限公司

	3
	项目名称
	西安市红会医院北院区院史馆建设项目

	4
	工程地点
	北院区门诊楼1楼、行政楼6楼

	5
	招标范围
	本项目主要为建设门诊楼汉白玉文化浮雕墙设计施工；院史馆设计施工，浮雕墙尺寸为25米*5米，展厅施工面积860㎡。历史资料收集、梳理、策划大纲，空间方案设计、地面工程、墙面隔墙工程、吊顶工程等，具体详见采购内容。

	6
	工期要求
	合同签订之日起60个日历日内竣工(含设计、施工)

	7
	工程质量
	达到国家相关现行施工验收规范“合格”

	8
	供应商资格要求
	详见磋商公告

	9
	踏勘现场
	(  不组织

(  组织

   踏勘时间：2022年9月19日9时30分

集合地点：西安市红会医院北院区
联系人：潘乐

联系电话：15829645857

	10
	磋商有效期
	磋商响应文件递交截止之日起90日历天

	11
	响应文件份数
	正本壹份，副本贰份，电子文件壹份（电子文件内容须为加盖响应单位公章正本响应文件全部内容的扫描件，格式为PDF），电子版文件装入响应文件正本密封袋内，随响应文件一同递交。

	12
	响应文件递交地点
	详见竞争性磋商公告

	13
	开标时间
	详见竞争性磋商公告

	14
	评标方法及标准
	综合评分法

	15
	磋商小组
	3人

	16
	磋商小组推荐成交候选人的人数
	3名

	17
	成交公告媒介和期限
	公告媒介：陕西省政府采购网

公告期限：1个工作日

	18
	付款方式
	工程验收竣工合格后15个工作日支付合同总价65%；审计完成后，15个工作日内，支付至审计决算价的97%；留3%作为质保金，在质保满一年后如无任何质量问题15个工作日内支付，不计利息。

	19
	履约保证金
	☑ 无

□ 有，履约保证金的形式和金额：

	20
	招标代理服务费
	成交供应商依据成交金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，成交供应商可将此费用考虑在磋商总报价中，采购人不再单独支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、发改办价格〔2003〕857号中工程类下浮20%执行。

	21
	其他说明事项
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。建筑业的划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。


竞争性磋商须知
一、磋商要求：

1、合格的磋商响应人：

凡具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好；具有履行合同所必需的货物和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；参加政府采购活动并在经营活动中没有违法违规记录。

2、磋商单位资格要求：磋商供应商须知前附表。

2.1存在下列情形之一的单位不得参加本项目磋商

(l)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与本招标项目的其他磋商单位为同一单位负责人； 

(3) 与本招标项目的其他磋商单位存在控股、管理关系；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；

(6) 法律法规或磋商供应商须知前附表规定的其他情形。

3、磋商保证金：无

4、磋商响应文件的编制和递交：

4.1、供应商应按照竞争性磋商文件给定的样式，准备竞争性磋商响应文件正本一份、副本二份，电子版文件1份（电子版文件装入响应文件正本密封袋内，随响应文件一同递交）（注明供应商名称），正、副本各自装订成册。每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”，一旦正本和副本不符，以正本为准。大写与小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

4.2、竞争性磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订。
4.3、磋商响应文件中需签字的地方按竞争性磋商文件要求签字，需盖章的地方按竞争性磋商文件要求盖章。
4.4、除供应商对错处做必要修改外，竞争性磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权人代表签字或盖章。
4.5、由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

4.6、竞争性磋商响应文件的密封：

4.6.1、供应商应将竞争性磋商响应文件的正本和所有副本，用单独的密封袋分别密封（正本单独密封1个密封袋，副本密封1～2个密封袋），且在密封袋上标明“正本”或“副本”字样。
4.6.2、封套应：

4.6.2-1、加封条密封，在封线处加盖供应商公章（骑缝章）。

 4.6.2-2、应标明项目编号、磋商项目名称，供应商全称（公章）等内容。

 4.6.2-3、如果竞争性磋商响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构有权拒绝接收。
4.6.3、采购代理机构收到竞争性磋商响应文件的时间不得迟于竞争性磋商文件规定的截止时间。
4.6、采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、登记和组织工作，对其竞争性磋商响应文件的有效性不负任何责任。采购代理机构将拒绝并原封退回在截止期后收到的任何竞争性磋商响应文件。

4.7、竞争性磋商响应文件寄送后，在竞争性磋商响应文件递交截止期前，经采购代理机构同意后供应商可以对所递交的竞争性磋商响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
4.8、竞争性磋商响应文件递交截止期后，供应商不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改。
4.9、在竞争性磋商响应文件截止期后到竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件。
4.10、磋商响应货币：人民币。

4.11、磋商响应文件有效期

4.11.1磋商响应文件有效期为磋商响应文件递交截止之日起90日历天。磋商响应文件有效期不足的响应将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

4.11.2在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商响应文件有效期的要求。要求与答复均应以书面的形式确认。

4.11.3供应商可以拒绝采购代理机构延长磋商响应文件有效期的要求，其磋商响应失效。

5、磋商响应报价：

5.1工程采用固定总价合同承包
5.2报价货币：人民币。
5.3 本次磋商采取二次报价。即：磋商供应商通过符合性审查后，其磋商响应文件中的磋商报价为一次报价；磋商小组所有成员集中与单一供应商按照顺序分别进行磋商后，各供应商在规定时间内提交的报价为二次报价，一般情况下二次报价为本项目最终报价。
5.4任何一次报价超出采购预算，磋商响应按无效处理。

5.5本项目不公开任何一次报价。
6、磋商文件的澄清、修改：

6.1 提交响应文件截止之间前，采购人或采购代理机构有权对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获得磋商文件的供应商；不足3个工作日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

6.2 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商响应文件递交截止时间3天前，以书面形式通知采购代理机构,由代理机构汇总后统一进行答复，并以书面形式通知所有参与竞争性磋商的供应商。磋商供应商收到后澄清或修改文件后24小时内，以书面形式确认收到该文件。

6.3 磋商文件的解释权归采购代理机构所有。
二、代理机构及职能：

1、代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，成立竞争性磋商小组。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作,推荐成交候选供应商。

2、磋商小组职能：

2.1根据磋商文件的要求，确定磋商具体内容；

2.2决定进入最终评审和最终报价磋商响应人的名单；

2.3有权对采购内容、技术要求和磋商办法进行解释，有权决定处理磋商过程中出现的其它相关问题。

2.4通过与磋商响应人进行技术、商务、价格磋商，综合比较，推荐磋商成交供应商候选人。

三、磋商办法：

详见第六部分：评审方法

四、确定磋商成交供应商：

1、程序

1.1磋商小组根据评审方法的规定对磋商响应人进行评审排序，推荐3名磋商成交候选人。磋商结果由全体磋商小组人员签字确认。

1.2采购代理机构应当在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，依照评审报告确定的成交候选人名单中按顺序及本项目评审规则确定成交供应商，复函采购代理机构，采购代理机构在1个工作日内发出成交通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。未成交单位可咨询采购代理机构了解自身具体排名情况及得分，咨询电话：029-88228899-665，联系人：潘乐、刘强

1.3 采购代理机构不做未成交原因的解释。

1.4 成交通知书将是合同的一个组成部分。

2、磋商成交服务费

2.1 成交供应商依据成交金额向采购代理机构交纳招标代理服务费，代理服务收费按差额定率累进法计算，具体收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号、发改办价格〔2003〕857号中工程类下浮20%执行。
2.2成交供应商在取得成交通知书时，向采购代理机构缴付招标代理服务费。

2.3招标代理服务费以转账或现金形式缴纳至以下账户：

开户名称：龙寰项目管理咨询有限公司  

开户银行：平安银行西安高新路支行

账    号：30201278011375

五、签订合同：

（1）成交通知书发出后，成交单位应依据成交通知书与采购人在30天内洽谈合同条款，并签订合同。
（2）竞争性磋商文件、成交单位的竞争性磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

（3）磋商文件和磋商响应文件是签订经济合同的依据。
六、供应商及竞争性磋商响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效磋商响应文件处理。

（1）供应商没有经过正常渠道购买竞争性磋商文件或供应商的名称与登记领取竞争性磋商文件单位的名称不符。
（2）竞争性磋商响应文件没有授权委托书的（法定代表人直接参加磋商会议除外，但须提供身份证件原件）或授权书的合法性或有效性不符合竞争性磋商文件规定。

（3）竞争性磋商响应文件没有盖单位公章，无竞争性磋商响应文件有效期或有效期达不到竞争性磋商文件的要求。

（4）必备资质的有效性或符合性不符合竞争性磋商文件规定。

（5）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的竞争性磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。

（6）竞争性磋商响应文件的商务响应与竞争性磋商文件要求不一致（工期、安装、付款、验收、售后服务等项），附加了采购人难以接受的条件。

（7）磋商内容的技术方案达不到竞争性磋商文件要求。

（8）提供虚假证明，开具虚假资质，除按无效磋商处理外，还进行相应的处罚。

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的。

七、踏勘现场
相关内容详见前附表

八、 补充说明
无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后期程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购人均有权决定是否取消该供应商此前评审的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评审结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织招标，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

九、质疑投诉

1.1 磋商供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的磋商供应商。

1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）磋商供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

磋商供应商为自然人的，应当由本人签字；磋商供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4 磋商供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字；磋商供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交磋商供应商签署的授权委托书。

1.5 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
1.6 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

1.7 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：潘乐、刘强

联系电话：029-88228899转665、660

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

1.8 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关磋商供应商。

1.9 质疑函格式详见本章附件一。
2.投诉

2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3 磋商供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

十、采购政策
1.1、落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1.1.1、1.1.2、1.1.3条款的价格扣除或加分。)

1.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

1.2、落实优先采购节能、环保产品的政策

1.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

1.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

1.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

23.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

1.3、政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。
 附件一：质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：                         邮编：
联系人：                       联系电话：
授权代表：                     联系电话：
地址：                         邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：               包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：           公章：
日期：
第三部分  合同主要条款

甲方（发包方）：                        
地址：                                  
联系方式：                      
乙方（承包方）：                      
地址：                  
联系方式：               
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就本合同项下工程施工事项，经协商一致，订立本合同。
第1条 工程概况
1.工程名称：西安市红会医院北院区院史馆建设项目
2.工程地点：北院区门诊楼1楼、行政楼6楼
3.工程内容：门诊楼汉白玉文化浮雕墙设计施工；院史馆设计施工，浮雕墙尺寸为25米*5米，展厅施工面积860㎡，历史资料收集、梳理、策划大纲，空间方案设计、地面工程、墙面隔墙工程、吊顶工程等。
第2条 工程承包范围及内容
1.承包范围：门诊楼汉白玉文化浮雕墙设计施工；院史馆设计施工，浮雕墙尺寸为25米*5米，展厅施工面积860㎡，历史资料收集、梳理、策划大纲，空间方案设计、地面工程、墙面隔墙工程、吊顶工程等。
第3条 合同工期
1. 开工日期：2022年  月   日；
2. 完工日期：2022年  月  日；
3. 进度计划
（1） 提交进度计划
乙方应在收到进场通知之日后的3个日历天内，按总承包商、甲方要求提交完整的工程进度计划，工程进度计划应符合合同条款的约定。
（2）修订进度计划
无论何时，如果工程实际进度与已经批准的进度计划不符，乙方应根据甲方的要求提出一份经过修订的进度计划，以保证工程按期完工。
（3）保证进度计划
乙方采取必要的措施来保证工程按照进度计划进行施工。施工过程中出现关键施工节点进度滞后，乙方必须尽力按照工作进度完工，不得拖延。
4. 工期延误
因以下原因造成工期延误，经双方确认，工期相应顺延：
（1）发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸；
（2）发包人未能按合同的约定提供开工条件；
（3）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过【8】小时；
（6）由于相关联施工单位原因导致工期延误；
（7）不可抗力；
（8）双方协商约定同意工期顺延的其他情况。
承包人在上述条款规定的工期延误情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
第4条 设计和施工方案
1. 乙方于本合同签署之日起【25】日内向甲方提供深化设计和施工方案。
2. 设计和施工方案经甲方审核合格后，作为本合同的附件。
3. 若设计和施工方案不符合甲方要求，则乙方应按照甲方要求进行修改。
4. 设计和施工方案一经甲方确认，即构成乙方的施工标准，未见双方书面同意，任何一方不得擅自变更。
第5条 合同总价
1.  签约合同总价＝设计费＋建筑安装工程费（含专业工程暂估价）
人民币（大写）                   （¥          ）
2.1设计费：（大写）：               （¥        ）。（本价款包含税费，税率为 6 %，税率根据国家相关税率政策的调整而调整）
2.2 建筑安装工程费：（大写）：              （¥        ），其中工程其他费用：（大写）    元（¥      ）。（本价款包含税费，税率为 9 %，税率根据国家相关税率政策的调整而调整）
第6条 结算方式
1. 合同总价部分包死，结算时总价部分不做调整。
2. 双方约定合同价款的其他调整因素：
（1） 经双方书面确认的设计变更；
（2） 经双方书面确认的工程量变更。
3. 工程施工过程中工程设计变更和工程量所产生的费用如乙方报价中已含有相同子目价格的，按照相同子目的单价执行； 乙方报价中不含相同子目含有类似子目单价的，参照类似子目的单价执行； 乙方报价中不含相同子目和类似子目单价的，单价参照当地建筑工程预算定额规定，取费按照乙方报价的安装调试费计取。
4. 结算总价=合同固定总价+设计变更+工程量变更
第7条 工程款支付方式
1. 双方确认，甲方按照下述方式向乙方支付合同总价：
工程验收竣工合格后15个工作日支付合同总价65%；审计完成后，15个工作日内，支付至审计决算价的97%；留3%作为质保金，在质保满一年后如无任何质量问题15个工作日内支付，不计利息。
2. 乙方收款账户信息：
开户银行：                    
税 号：                       
账 号：                              
3. 甲方开票信息：
【                 】
4. 若双方协商一致对合同总价做出调整导致合同最终价格超出本合同下的合同款项，则针对超出部分费用以补充协议形式订立。
5. 如甲方不慎遗失增值税专用发票发票联、抵扣联，乙方须向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》，以帮助甲方解决问题。
第8条 本合同文件的组成
除另有规定外，本合同其组成部分和解释顺序如下：
（1）本合同正文条款；
（2）本合同附件；
（3）本工程乙方报价资料；
（4）承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）；
（5）经双方确认的施工图纸、设计变更、现行国家、西安市有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。
第9条 双方代表和授权管理
1. 甲方委派【】为本项目的负责人，联系方式为：【】；电子邮箱为：【】。
2. 乙方委派【】为本项目的项目经理，联系方式为：【】；电子邮箱为：【】。
3. 若乙方变更项目经理，则应告知甲方变更后的项目经理姓名、电子邮箱和联系方式，否则原项目经理行为将继续有拘束力。
4. 对于本工程承包范围外发生的零星用工，双方约定：零星用工确认单必须附对所完成工作的详细说明，包括且不限于工程内容、时间、工人姓名等。零星用工确认单须经项目经理【】签字认方可作为结算依据。签证应当天办理，每月汇总上报甲方；除此以外的零工签证，均作无效处理。
第10条 甲方一般权利和义务
1. 按本合同约定支付工程款。
2. 提供给乙方智能化系统设计的甲方要求及相关资料，负责乙方施工组织设计和施工图纸的审批。
3. 乙方设计的效果图、施工图、变更、进度、造价的审查、核定和调整等必须经过双方项目负责人的确认。
4. 甲方负责向乙方提供一间满足设备储藏要求的房间作为乙方堆放材料设备的库房。
5. 有义务监督及督促乙方及时完成属于乙方的工作并保证工作质量和工期，如发现问题应督促乙方改正。
6. 为乙方人员熟悉现场创造条件，并组织验收。
7. 在整个工程施工期间，甲方应向其施工现场，办公地点及贮存仓库等提供足量和便利的用水用电，包括现场照明、动力机械、设备、测试和运行等所需的用水与用电量。
第11条 乙方一般权利和义务
1. 熟悉施工现场，根据施工现场的条件和甲方的要求，编制制施工方案。
2. 乙方进场前须负责本工程施工图设计，乙方需对其设计的功能性和完整性负责，乙方所完成的设计必须确保甲方要求的所有功能并正常运行，非甲方要求或甲方原因所产生的设计变更产生的费用由乙方全部承担。
3. 乙方在本合同签订后向甲方提交详细的施工组织部署及进度计划表说明其采取的施工时间、方法、程序、分段和次序给甲方认可，并按认可的部署及计划施工。
4. 施工组织部署及进度计划表（包括修改）的提交及甲方的认可皆不会减轻或解除乙方在合同中的任务和责任，合同说明的工期要求必须严格遵循。
5. 乙方必须按本承包合同及甲方审批的施工组织设计要求组织施工，接受甲方指令。乙方的所有现场管理人员应具有与所承担工作相应的能力，且须按照工程需要配备管理人员队伍；如需 变更人员安排、施工方案等，必须提前一周书面上报甲方并经同意方可执行。
6. 乙方应遵守国家、行业、地方以及甲方有关现场安全文明施工的各项管理规定。
7. 按期完成工程施工工作不得拖延。
8. 编制本工程材料设备的进场计划，材料设备进场前5日向甲方申报同意，进场后24小时报甲方验收并及时向甲方提交材料设备的检验报告或质保证书，以证明其所用材料符合上述要求。
9. 所有材料、设备乙方必须按照项目要求的材料和设备供应和管理工作。
10. 已竣工工程在移交甲方签收前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，并承担毁损、火灭、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。房屋及设备钥匙移交甲方签收后发生损坏、失窃，由甲方承担。
11. 严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫社会治安方面的规定，否则发生任何事故乙方承担全部责任。
12. 乙方需对工程现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性、安全性及工程质量全面负责。
13. 乙方施工期间必须随时将现场内的垃圾清运出施工现场，并保证施工现场清洁。
14. 按照经甲方批准的施工组织设计和进度计划组织施工，保证工程质量，做好施工原始记录。
15. 为甲方培训系统操作管理人员；经培训的操作管理人员应能熟练的掌握系统的使用、管理和维护。
第12条 质量标准及验收
1. 设备的质量标准
乙方应保证其提供的材料设备是在各方面符合甲方规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在材料设备寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。
针对甲方供应的材料、设备或甲方指定采购的材料、设备（如有），以及甲方坚持要求乙方按照甲方指示施工，甲方应自行对该等材料、设备的质量以及甲方指示之合理性负责。
2. 安装的质量保证
乙方供应的设备材料及工程施工质量，在符合合同文件的规定的同时，亦不能低于国家有关施工及验收的优良标准。
3. 隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件以及中间验收，乙方自检合格在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方或其委托人参加验收，验收合格，甲方或其委托人在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。工程质量符合规范要求，验收后，甲方或其委托人应在记录上签字，才视为已经批准，承包商可进行隐蔽或继续施工。
4. 设备及材料验收
用于本工程的材料设备的品质，在使用前必须得到甲方书面认可。
乙方提供的设备及材料，在运抵现场后24小时内，必须报请甲方或其委托人、监理进行验收。该验收并不应视为对该设备或材料的最终的质量认定。
乙方应在验收前24小时，书面提交验收申请，并按甲方或其委托人、监理要求的程序，组织验收。未经验收或验收不符合甲方合同约定的设备及材料严禁投入使用，乙方限期运出施工场地并承担费用。
第13条 工程竣工验收
1. 乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工验收通知书，经双方确定验收时间，由甲方组织甲、乙双方进行工程接收验收。验收合格后，双方签署交工验收通知书并将工程移交给甲方管理。现场个别分部分项不到位等非乙方责任不作为影响整体工程竣工及主体运行的竣工及验收的因素，甲方不能以此作为拖延竣工及验收工作的理由。乙方发出竣工验收通知书后30日内，甲方无合理理由，无故拖延验收的，视为验收合格。
2. 乙方提供竣工资料的约定：工程竣工后30天内向甲方提供两套完整竣工图、工程竣工决算资料。 
第14条 保修
1. 保修期：本工程保修期按约定的通过竣工验收之日起计算，保修期为【 】年，自【验收】之日起算。
2. 保修责任范围：在保修期内，除甲方使用不当或不可抗力造成损坏外，属于承包方施工及承包方负责的器材质量原因造成的系统故障，属承包方保修责任范围，承包方免费维修。
3. 具体保修事宜双方可另行签署工程质量保修书。
4. 针对甲方提供的本合同下的材料、设备等，乙方不提供保修服务。
第15条 保密
乙方应对合作过程中所知悉的甲方的全部信息予以严格保密，非经甲方的事先书面同意，乙方不得以任何形式向任何第三方公开或泄露，且不得用于本合同目的以外的其他任何目的。否则，乙方应赔偿甲方由此遭受的全部损失。
第16条 违约责任
1、本合同生效后，乙方在甲方的指导和配合下开始项目实施工作。如乙方承诺的服务由于乙方原因不能在本合同（及附件）规定之日内完成，应由乙方承担相应违约责任，向甲方支付违约金，每逾期一日，甲方将扣除合同金额的0.05％。同时乙方应向甲方提交书面救济说明，由甲、乙双方视具体原因，进行协商。协商不成的，甲方有权解除合同，并请求赔偿全部损失。
2、在合同项下产品免费维护期内，由于合同项下的产品缺陷或乙方服务质量问题引起甲方生产系统故障的，乙方应承担有关责任并作出全部赔偿。
3、本合同项下所有的救济都是相互独立的，可以累加的。除非法律有不同规定，一项救济的行使不应影响另一项的行使。
第17条 不可抗力
1. 不可抗力，是指合同订立后发生的，当事人订立合同时不能预见的，且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。不可抗力的范围包括但不限于以下情况：(1)自然灾害。如地震、台风、冰雹、暴雨、暴雪、洪水、旱灾、海啸等。(2)政府行为。主要是指当事人在订立合同以后，政府当局颁布新政策、法律、征收、征用和其他行政措施或行为而导致合同不能履行。(3)社会异常事件。主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履行，如战争、类似战争行为、敌对行为、罢工、暴动、骚乱等。
2. 如果发生不可抗力事件，任何一方对因不可抗力事件而不能或迟延履行本合同而造成的损害、损失或增加的费用不承担责任，因不可抗力事件而不能或延迟履行本合同不得被视为违约，如发货迟延等，但有关金钱债务的履行除外。受到不可抗力事件影响的一方应当采取适当措施以免除或降低不可抗力事件造成的影响，并应尽力履行因不可抗力事件而不能或延迟履行的义务。在不可抗力事件消除后，双方同意应尽最大努力履行本合同，或就本合同的变更、解除等进行协商。
3. 无论本合同其他条款做何约定，甲乙双方在此一致同意：因已发生的或潜在的、不可避免的紧急事件（如国内外疫情等）导致的不良影响，包括但不限于政府禁令、相关企业停工停产、交通管制、相关人员被强制隔离、投标人原材料短缺等，进而直接或间接造成乙方不能履行合同或迟延履行合同的，乙方将尽快通知甲方并提供相关证明材料，甲方同意乙方履行本合同的期限相应顺延并同意免除乙方承担相应责任。
第18条 法律适用和争议解决
1. 法律适用
本合同的成立、生效、解释、履行及争议解决适用中华人民共和国法律（港澳台地区法律除外），排除适用冲突规则。
2. 争议解决
由于本合同或本合同相关事项导致的任何争议、争端、索赔，应由双方友好协商解决，不能协商解决的，双方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
1. 双方一致确认本合同所要求的所有通知或其他方面的通讯均应以书面形式进行并通过如下联系方式发送至对方：
至甲方：                      
联系地址：                     
联系人：                        
电话：                    
至乙方：                     
联系地址：                        
联系人：          
电话：             
2. 在本合同履行期间, 任何一方联系方式发生变更的，应立即以书面形式通知另一方，前述变更只有在送达另一方后方生效。否则，因一方联系方式变更后未通知另一方而导致另一方的通知无法送达的，则视为通知方已经履行了通知义务。
3. 通知被视为送达的日期应按如下方法决定：
（1）专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达；
（2）（预付邮资）的挂号信件发出的通知，应在寄出日（以邮戳为准）后第七日视为有效送达；
（3）以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第三日视为有效送达；
（4）以电子邮件发出的通知，在成功发送至邮箱服务器时视为有效送达。
（5）协议任何一方如果拒绝接收另一方的通知的，或通过其他方式事实上导致另一方的通知无法送达的，则视为通知方已经履行了通知义务。
第19条 合同修改
1. 对本合同的任何修改或变更，应以书面形式确认，经甲乙双方签字盖章后对双方具有约束力。
2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议经甲乙双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力。
第20条 转让与分包
1. 未经甲方书面同意，乙方不得将外包服务业务分包。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自非法将其本合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第21条 合同生效及其他
1. 本合同自双方签字盖章后生效。
2. 如果本合同项下的任何条款被有权机关判定为无效或不具可执行性，并不影响本合同其他条款的有效性和可执行性，除非前述无效或不可执行性实质影响了双方的权利义务。
3. 本合同中约定的保密条款、违约责任、适用法律和争议解决条款和付款义务在本合同解除或终止后仍应具有效力。
4. 本合同一式陆份，各方各执叁份，具有同等法律效力。
 
发包人：                            承包人：                   
             （盖单位章）                        （盖单位章）
法定代表人：          （签字或盖章）  法定代表人：            （签字或盖章）
或委托代理人：        （签字或盖章） 或委托代理人：          （签字或盖章）
联系电话：                              联系电话：              
2022年    月    日                    2022年    月    日
第四部分  采购内容
一、项目概况

西安市红会医院成立于1911年，作为西安市最早的公立医院，历经百年发展，目前拥有本部、阎良院区、北院区三个院区，已发展成为一所集医、教、研、康复为一体的三级甲等综合医院。为加强医院文化建设，增加全院职工的自信心和凝聚力，展示医院良好形象，现计划在北院区建一座院史馆，一次性设计分三期建设，本次建设主要包括门诊楼1楼大厅建设汉白玉浮雕墙，尺寸25米*5米；行政楼6楼建设院史馆，展馆占地面积约860㎡，层高3.8m。
二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）工程内容：本项目主要为建设门诊楼汉白玉文化浮雕墙设计施工；院史馆设计施工，浮雕墙尺寸为25米*5米，展厅施工面积860㎡。
历史资料收集、梳理、策划大纲，空间方案设计、地面工程、墙面隔墙工程、吊顶工程等，具体详见采购内容。
（二）工程地点：北院区门诊楼1楼、行政楼6楼。
（三）计划工期：合同签订之日起60个日历日内竣工(含设计、施工)。
（四）缺陷责任期壹年。
（五）质量保修期两年。
（六）项目名称：西安市红会医院北院区院史馆建设项目
三、工程量清单和计价依据（本项目所给工程量清单为参考清单，各供应商应根据本次参考工程量清单并结合各自设计方案提供清单及报价）
计价依据：计价依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009年）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004年）、《陕西省建筑装饰工程2009年价目表》、《全国修缮定额土建工程陕西省价目表》（2001年）及配套费用定额、相关取费文件，报价根据各家设计及现场情况自主编报。
	分部分项工程量清单

	工程名称：装饰装修工程
	专业：土建工程
	第 1 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	地面
	
	

	1
	020101001001
	水泥砂浆楼地面�
[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:2.5
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.材料运输
	m2
	710.17

	2
	020103001001
	异形塑胶板楼地面
[项目特征]
1.面层材料规格、品牌: 塑胶地板 
2.自流平 3mm厚一遍地胶粘接剂
3.原地面清理洒水�
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输
	m2
	710.17

	
	
	顶面
	
	

	
	
	一、
	
	

	3
	020302001001
	弧形轻钢龙骨石膏板吊顶�
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨
2.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
3.面层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板
4.嵌缝材料种类:嵌缝带
5.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	m2
	49.21

	4
	020506001001
	顶面刷黑
[项目特征]
1.涂料品种、刷喷遍数:黑色乳胶漆三遍
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	50.73

	
	
	二、
	
	

	5
	020302001002
	弧形轻钢龙骨石膏板吊顶�
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨
	m2
	312.6

	分部分项工程量清单

	工程名称：装饰装修工程
	专业：土建工程
	第 2 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	2.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
3.面层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板
4.嵌缝材料种类:嵌缝带
5.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	
	

	6
	020302005001
	软膜天花吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层
3.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
4.面层材料种类、规格：9.5mm石膏板
5.嵌缝材料种类:嵌缝带
6.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍
7.面层材料种类、规格：软膜面层
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	31.6

	7
	020506001002
	顶面刷黑
[项目特征]
1.涂料品种、刷喷遍数:黑色乳胶漆三遍
[工程内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	30.24

	
	
	三、
	
	

	8
	020302001003
	弧形轻钢龙骨石膏板吊顶�
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨
2.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
3.面层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板
4.嵌缝材料种类:嵌缝带
5.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	m2
	130.37

	分部分项工程量清单

	工程名称：装饰装修工程
	专业：土建工程
	第 3 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	9
	020302005002
	软膜天花吊顶
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层
3.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
4.面层材料种类、规格：9.5mm石膏板
5.嵌缝材料种类:嵌缝带
6.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆两遍
7.面层材料种类、规格：软膜面层
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
	m2
	12

	
	
	四、
	
	

	10
	020302001004
	轻钢龙骨石膏板吊顶�
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨
2.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
3.面层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板
4.嵌缝材料种类:嵌缝带
5.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	m2
	95.02

	11
	020302001005
	弧形轻钢龙骨石膏板吊顶�
[项目特征]
1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨
2.面层材料种类、规格：双层9.5mm石膏板
3.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
4.嵌缝材料种类:嵌缝带
5.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆三遍
[工程内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
	m2
	26.8

	
	
	墙面
	
	

	
	
	一、
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：装饰装修工程
	专业：土建工程
	第 4 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	12
	020207001001
	新建隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75系列间距400mm
2.基层材料种类、规格:单面15mm阻燃板
3.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.刷防护材料、油漆
	m2
	73.19

	13
	020207001003
	银镜边框
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢包边
2.刷油漆三遍
[工作内容]
1.基层铺贴
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆
	m2
	2.1

	14
	020603009001
	镜面玻璃�
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:12mm银镜
[工作内容]
1.玻璃及框制作、运输、安装
	m2
	16.8

	
	
	二、
	
	

	15
	020207001004
	新建隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75系列间距400mm
2.基层材料种类、规格:单面15mm阻燃板
3.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.刷防护材料、油漆
	m2
	529.2

	16
	020604002001
	木质装饰线�
[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:木质装饰线
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆
	m
	46.8

	17
	020207001005
	基层展墙
[项目特征]
1.面层材料种类、规格:9.5mm石膏板
2.嵌缝材料种类:嵌缝带
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍
	m2
	65.16

	分部分项工程量清单

	工程名称：装饰装修工程
	专业：土建工程
	第 5 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	
	

	18
	020207001016
	造型展墙
[项目特征]
1.基层材料：木方装饰造型墙
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	100

	19
	020603009002
	12mm钢化玻璃（石碑玻璃柜）
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:12mm钢化玻璃
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	6.5

	20
	020603009003
	透明钢化玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:透明钢化玻璃
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	9.9

	21
	BB004
	装饰造型墙
[项目特征]
1.定制异形造型墙
[工作内容]
1.制作，安装，运输
	m2
	11.76

	22
	BB005
	跌级造型墙
[项目特征]
1.定制跌级造型墙
[工作内容]
1.制作，安装，运输
	m2
	19.6

	23
	BB006
	铁艺支架
[项目特征]
1.材料种类、规格:铁艺支架
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	套
	1

	24
	BB007
	长桌
[项目特征]
1.材料种类、规格:长桌
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	m
	4.8

	
	
	三、
	
	

	25
	020207001007
	新建隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75系
	m2
	173.88

	分部分项工程量清单

	工程名称：装饰装修工程
	专业：土建工程
	第 6 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	列间距400mm
2.基层材料种类、规格:单面15mm阻燃板
3.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.刷防护材料、油漆
	
	

	26
	020207001008
	基层展墙
[项目特征]
1.面层材料种类、规格:9.5mm石膏板
2.嵌缝材料种类:嵌缝带
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	133.03

	27
	AB001
	定制屏幕木质基座
[项目特征]
1.材料种类、规格:定制屏幕木质基座
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	套
	2

	28
	AB002
	书架
[项目特征]
1.材料种类、规格:定制书架
[工作内容]
1.制作、运输、安装
	m2
	15.12

	29
	BB011
	造型墙
[项目特征]
1.造型墙
[工作内容]
1.制作，安装，运输
	m2
	84

	
	
	四、
	
	

	30
	020207001010
	新建隔墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨75系列间距400mm
2.基层材料种类、规格:单面15mm阻燃板
3.油漆品种、刷油遍数:木材面刷防火涂料三遍
[工作内容]
1.龙骨制作、运输、安装
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.刷防护材料、油漆
	m2
	163.35

	31
	020207001011
	基层展墙
[项目特征]
1.面层材料种类、规格:9.5mm石膏板
2.嵌缝材料种类:嵌缝带
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍
	m2
	42

	分部分项工程量清单

	工程名称：装饰装修工程
	专业：土建工程
	第 7 页  共 7 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	
	

	32
	020603009004
	透明钢化玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:透明钢化玻璃
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆
	m2
	11.52

	33
	020207001013
	造型展墙
[项目特征]
1.造型装饰墙面
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	135.35

	34
	020207001014
	造型展墙
[项目特征]
1.木饰面装饰
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	58.4

	35
	020207001015
	历任领导装饰墙
[项目特征]
1.木饰面雕刻造型
[工作内容]
1.面层铺贴
2.刷防护材料、油漆
	m2
	13.16

	
	
	
	
	
	
	

	分部分项工程量清单

	工程名称：汉白玉石材雕塑
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	BB001
	汉白玉石材雕塑
[项目特征]
1.定做模稿
2.人工精雕刻
3.加工打磨及运输
[工程内容]
1.制作、安装、运输
	m2
	125

	分部分项工程量清单

	工程名称：设计费
	专业：土建工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	BB001
	设计费
[项目特征]
1.院史馆资料收集
2.策划大纲
3.效果图设计
4.施工图设计
[工作内容]
1.收集、策划、设计
	项
	1


四、施工要求
1、须达到国家相关浮雕及展厅建设的各项标准；
2、供应商应完成本项目布展所有内容。
3、在响应时提供布展方案及效果图。
4、根据采购人的具体要求采用包工、包料、包质量、包工期、包安全、包合格验收的交钥匙工程。
5、在施工期间，成交供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育，因采购人工作的特殊性，要求成交供应商在施工中做到封闭性施工。
五、商务要求（如合同价款及结算方式等）
工程验收竣工合格后15个工作日支付合同总价65%；审计完成后，15个工作日内，支付至审计决算价的97%；留3%作为质保金，在质保满一年后如无任何质量问题15个工作日内支付，不计利息。
六、其他
（一）质量验收标准或规范
现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。
达到国家相关现行施工验收规范“合格”

（二）违约责任

一般与合同款项的支付相关，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。

（三）与本工程相关的特别说明：
本项目包含设计，需要一次性设计分三期施工，由成交供应商负责一次性设计加一期施工，设计需将三次施工分别体现，每一期施工将在上一期基础上增加，不得浪费。
第五部分  磋商响应文件格式
（仅供参考）

采购编号：LZBF2022-1557                        （正本或副本）

西安市红会医院北院区院史馆建设项目

竞争性磋商响应文件

供 应 商：                   （公章）
法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

时    间：二〇二二年  月

目   录

1、 磋商响应函

2、 磋商报价表

3、 分项报价表

4、 法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明
5、 授权委托书

6、 商务响应说明书

7、 业绩部分

8、 资格审查部分
9、 技术部分

10、 设计方案
11、 承诺书
12、 其他资料

一、竞争性磋商响应函

致：                   （采购人名称）
我单位收到你公司          （项目名称）竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动，并参与磋商会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，总报价详见磋商报价表。 

2、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份，电子版文件一份。

3、如果我们磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，你们有选择成交人的权力。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
6、我们同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

7、我方的磋商响应文件有效期为磋商响应文件递交截止之日起90日历天。若有幸成交，则延长至合同期满。

8、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
9、我方拟投入本项目项目负责人：         建造师注册证书编号：            
10、所有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

磋商供应商：_______         ______（盖单位公章）

地    址：                              

开 户 行：                              

帐    号：                              
电    话：                              
传    真：                              
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

                                                    年       月      日
二、磋商报价表

项目名称：西安市红会医院北院区院史馆建设项目

项目编号：LZBF2022-1557
	磋商总报价（元）
	工期

（日历天）
	质量等级
	备 注

	大写：                    

小写：                    
	
	
	


供应商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

                                            年    月   日
三、分项报价表

（格式自拟）
四、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明
磋商供应商名称：                                    
姓名：            性别：           年龄：           职务：      
系                                （磋商供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参与磋商的此处只附身份证复印件。

磋商供应商：                                        （盖单位公章）

年    月    日

五、授权委托书

致：龙寰项目管理咨询有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）（法人代表人姓名、职务）授权              （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的（项目名称）：    （项目编号LZBF2022-1557）竞争性磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

法定代表人签字或盖章：                    被授权人签字或盖章：

职          务：                          职        务：

身  份  证 号 ：                          身 份 证 号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正、反面）。

（本授权的有效期为自委托之日起生效至磋商后90个日历日）

                                                     供应商名称（公章）

                                                     年  月  日
六、商务响应说明书

(格式自拟)

 
七、业绩部分
八、资格审查部分

以下相关资料需提供加盖公章的复印件：
（1）法人或其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明；

（2）具备工程设计综合甲级资质或建筑工程设计行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质；

（3）具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程二级及以上资质；

（4）安全生产许可证；

（5）拟派项目负责人具有本企业注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核合格证,且无在建工程（无在建承诺格式自拟）；

（6）供应商在本项目磋商响应文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

（7）供应商2021年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的磋商担保函（事业单位可不提供）；

（8）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺（详见承诺书（七）格式）；

（9）其他资料。

九、技术部分

（响应人根据磋商文件要求自行编制）

十、设计方案

（响应人根据磋商文件要求自行编制）

十一、承诺书
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书(一)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交、

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和货物时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：                             邮编：

电话：
承诺书（二）
龙寰项目管理咨询有限公司：
作为参加贵公司组织的西安市红会医院北院区院史馆建设项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
承诺单位：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

承诺书（三）
龙寰项目管理咨询有限公司：
作为参加贵公司组织的西安市红会医院北院区院史馆建设项目的供应商，本公司郑重声明并承诺：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
承诺单位：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

承诺书（四）
龙寰项目管理咨询有限公司：
作为参加贵公司组织的西安市红会医院北院区院史馆建设项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资格证明文件等相关证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
承诺单位：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

承诺书（五）
1、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

供应商企业关系关联承诺书(六)
1、 供应商股东及股权证明。
2、 供应商在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。
2-1、管理关系说明：
我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。
我单位的上级管理单位有              。
2-2、股权关系说明：
我单位控股的单位有           。
我单位被              单位控股。
2-3、单位负责人：
3、我单位未为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
4、其他与本项目有关的利害关系说明：
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
供应商                    法定代表人或授权代表
（公章）：                     （签字或盖章）：
                                年    月    日
 承诺书(七)
我单位承诺如下：
1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
供应商（公章）：                   

                                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                                                  年    月    日
十二、其他资料

1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件四）；

2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件五）；

3.监狱企业证明文件（如适用，请提供）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请提供）；

5.其他资料。

附件四

中小企业声明函(工程、服务)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 参加西安市红会医院的西安市红会医院北院区院史馆建设项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业相关企业(含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. 西安市红会医院北院区院史馆建设项目，属于建筑业; 承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                                          企业名称（盖章）：
日  期： 年 月 日
附件五
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
注：非残疾人福利性单位不提供此函。
第六部分  评审方法
一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的响应人作为成交候选供应商并依次排序。

二．评审程序

按照响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。

1、资格审查
1.1、开标结束后，采购人或采购代理机构对响应单位的资格进行审查。审查内容出现任何一项不符合，按无效文件处理。

    1.2 资格审查内容如下：

	序号
	审查内容
	合格条件

	1
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明
	符合磋商文件要求

	2
	具备工程设计综合甲级资质或建筑工程设计行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质；
	合法、有效

	3
	具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程二级及以上资质
	合法、有效

	4
	安全生产许可证
	合法、有效

	5
	拟派项目负责人具有本企业注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核合格证,且无在建工程
	符合磋商文件要求

	6
	供应商在本项目磋商响应文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金
	符合磋商文件要求

	7
	供应商提供2021年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的磋商担保函（事业单位可不提供）
	符合磋商文件要求

	8
	供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺
	符合磋商文件要求

	9
	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
	以开标后的网站查询记录为准，以截图形式留存

	评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格，其磋商文件不进入下一轮评审。


2、符合性评审：

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，下列内容出现任何一项不符合，按无效文件处理：

	序号
	审查内容
	合格条件

	1
	响应文件完整性
	响应文件构成无缺项

	2
	响应文件的有效期
	磋商响应文件递交截止之日起90日历天

	3
	响应文件的数量、签署、盖章
	符合磋商文件要求

	4
	磋商报价
	报价未超出采购预算或最高限价

	评定结果：以上内容有一项不符合要求，则符合性审查评定为不合格，其磋商文件不进入下一轮评审。


2、澄清有关问题：

2.1对于可能出现的报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正。

2.1.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2磋商小组将按照上述原则修正响应文件中的报价，修正后的价格对响应人具有约束力。如果响应人不接受修正后的价格，其响应按照无效处理。

2.2对于响应文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的响应人代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、比较与评价：

初审合格的所有响应，为有效响应。磋商小组各成员按照下列《评审因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合比较、评价打分。 

4、推荐成交候选供应商名单：

汇总磋商小组对每个响应人的赋分，计算出每个响应人的综合得分，按从高到低依次排序，推荐前3名为成交候选人。

评审因素及权重分值表

	评标内容
	评标原则与标准

	磋商报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30

	技术部分

（20分）
	1、针对本项目提供科学、可行、合理的总体施工组织布置及规划，满足采购人需求。

总体施工组织布置及规划科学、合理、可行得（2-4分]

总体施工组织布置及规划不科学、不合理、不可行得（0-2分]

	
	2、针对本项目提供科学、可行、合理的施工方案、方法与技术措施，满足采购人需求。

施工方案、方法与技术措施科学、合理、可行得（1-3分]

施工方案、方法与技术措施不科学、不合理、不可行得（0-1分]

	
	3、针对本项目提供的项目质量保证体系及措施科学、合理、可行，满足采购人需求。

质量保证体系及措施科学、合理、可行得（2-4分]

质量保证体系及措施不科学、不合理、不可行得（0-2分]

	
	4、针对本项目提供的项目安全保证措施科学、合理、可行，满足采购人需求。

安全保证措施科学、合理、可行得（1-3分]

安全保证措施不科学、不合理、不可行得（0-1分]

	
	5、针对本项目提供的项目进度计划和工期目标，项目进度计划和工期目标科学、合理、可行，满足采购人需求。

项目进度计划和工期目标科学、合理、可行得（1-3分]

项目进度计划和工期目标不科学、不合理、不可行得（0-1分]

	
	6、拟投入本项目主要机具、设备和劳动力配置情况，磋商小组可根据拟投入本项目设备情况自主打分。

拟投入的主要机具、设备和劳动力充分、能满足项目需要得（1-3分]

拟投入的主要机具、设备和劳动力不充分、不能满足项目需要得（0-1分]

	设计方案（35分）
	项目解读：根据磋商文件的展陈要求，收集展览史料，整理提炼展览，总结的深化展示大纲能充分体现院史特色，展馆及汉白玉浮雕墙定位主题凝练准确的得（5-10分]，收集展览史料内容略缺失，深化展示大纲内容一般，展馆及汉白玉浮雕墙定位主题贴合情况一般的得（3-5分]，展览史料整理提炼不全面，总结的深化展示大纲未能体现原始特色，展馆及汉白玉浮雕墙定位主题定位不准确的（0-3分]

	
	设计构思：展示脉络清晰，设计理念具有艺术性、整体性、前瞻性，总平面布置的合理性和美观性，功能分区的合理性、参观动线流畅的得（5-10分]，展示脉络较清晰，设计理念基本合理可行美观性略欠缺，功能分区较合理的得（3-5分]，展示脉络混乱无章，设计理念未贴合实际情况，未实现功能分区的得（0-3分]。

	
	设计效果图：院史馆设计效果大气，整体展馆色彩运用合理各个区域过渡自然，并且完全符合红会医院文化属性，主要展示内容展示手段具有艺术性，互动性，可更换性。展馆主次分明且视觉新颖、造型独特，并符合医院的设计使用功能需求；汉白玉浮雕墙设计主体明确，表现内容明确一目了然，能够高度凝练医院特点特色的得（10-15分]，院史馆设计效果较大气，整体色彩运用及各个区域过渡较自然，基本符合医院文化属性，具有一定的艺术性，设计基本满足医院使用功能需求的得（5-10分]，提供设计效果图，效果图整体效果色彩运用杂乱，过渡不自然，未能体现医院文化属性，展馆设计层次混乱不分明，不能满足医院的实际使用需求的得（0-5分]。

	业绩（3分）
	2019年1月1日以来承接过类似展厅项目的合同证明（以合同的签订日期为准）（每提供一个得1分，满分3分）（合同内容须清晰可辨认，无涂改，否则视为无效合同）

	证书（2分）
	具有中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化二级及以上资质的得2分，否则不得分。

	述标情况（10分）
	本项目设置述标环节,各供应商应从对本项目的理解、设计方案及设计思路、关键性问题和重点问题的理解和把握等方面进行现场述标，磋商小组根据各供应商现场述标情况进行赋分，满分10分。

	备注：

1、专家独立打分，对响应文件进行自主赋分。

2、专家打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该专家的打分作废，不计入汇总分。

3、若出现综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序推荐；得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

4、由于响应文件内容模糊等情况，造成对磋商单位不利的评审结果，由磋商单位自负。

5、评审过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评审，并提出具体处理意见。

6、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

7、响应文件中缺少某分项时，该分项为0分。

8、最低报价不是中标的唯一条件。

9、对于节能环保产品，在得分且磋商报价相同的情况下，优先选择节能环保产品。

10、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效文件处理。

11、本次述标环节，每家单位述标时长不得超过10分钟。


????








PAGE  


