|  |
| --- |
| **政府采购项目****（非专门面向中小企业）** |

**项目编号： HCJT[2022政采]第013号**

**西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目**

**招 标 文 件**

**采购人：西安市公安局**

**采购代理机构：陕西华辰景天工程项目管理有限公司**

**二〇二二年八月**

**目 录**

[第一章 招标公告 3](#_Toc24692)

[第二章 供应商须知 10](#_Toc8075)

[第三章 采购内容及技术要求 42](#_Toc25564)

[第四章 政府采购合同条款 59](#_Toc9112)

[第五章 投标文件格式 63](#_Toc18952)

# 第一章 招标公告

**西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况**西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2022年09月20日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：HCJT[2022政采]第013号

项目名称：西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：9,239,200.00元

采购需求：

合同包1(西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目01包):

合同包预算金额：2,527,160.00元

合同包最高限价：2,527,160.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 化学试剂和助剂 | 货物 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,527,160.00 | 2,527,160.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期：合同签订后90天内。

合同包2(西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目02包):

合同包预算金额：6,712,040.00元

合同包最高限价：6,712,040.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 化学试剂和助剂 | 货物 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,712,040.00 | 6,712,040.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期：合同签订后90天内。

1. **申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目01包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（6）《财政部发展改革委生态环境市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（9）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

（10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境得通知》（市财涵【2021】431号）

（11）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目02包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

（4）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

（6）《财政部发展改革委生态环境市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（9）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

（10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境得通知》（市财涵【2021】431号）

（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目01包)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（3）税收缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）财务状况证明：提供本单位经会计师事务所审计2021年的财务审计报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

（5）供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（6）供应商应出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明；

（7）法定代表人授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件或扫描件；法定代表人参加投标时,提供法定代表人身份证复印件或扫描件；

（8）供应商在“信用中国”及“中国政府采购网”网站未被列入失信惩戒对象名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（9）本项目不接受联合体投标。

合同包2(西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目02包)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（3）税收缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）财务状况证明：提供本单位经会计师事务所审计2021年的财务审计报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

（5）供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（6）供应商应出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明；

（7）法定代表人授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件或扫描件；法定代表人参加投标时,提供法定代表人身份证复印件或扫描件；

（8）供应商在“信用中国”及“中国政府采购网”网站未被列入失信惩戒对象名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（9）本项目不接受联合体投标。

**三、获取招标文件**

时间： 2022年08月30日 至 2022年09月05日 ，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗。

方式：在线获取

售价：免费获取

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2022年9月20日 09:00:00（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

1.本项目非专门面向中小企业采购。

2.采购需求：

西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目01包采购进口产品；

西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目02包采购国产产品。

3．本次招标公告同时在《西安市公共资源交易中心平台》、《陕西省政府采购网》 发布。

4．供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省 · 西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站【首页〉服务指南〉下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登 记、CA 认证及企业信息绑定。

5．办理CA 认证： 电子交易平台现已接入陕西CA、深圳 C A、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见： http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

6．请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

7．本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省 · 西安市)网站【首页〉不见面开标】系统，在线参加开标过程。操作手册详见【首页〉服务指南〉下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

8．按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(http://www . ccgp - shaanxi .gov . cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

9．其他事项见本项目招标文件。

10．因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

11．其他需要说明的事项：如有疑问，请及时与招标代理机构联系，联系电话：029-88328495。

**八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

1.采购人信息

名称：西安市公安局（本级）

地址：西安市西大街63号

联系方式：029-86751723

2.采购代理机构信息

名称：陕西华辰景天工程项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技路 48 号创业广场B座1701室

联系方式：029-88328495

3.项目联系方式

项目联系人：郭雅楠、倪景伟

电 话：029-88328495

#

# 第二章 供应商须知

**供应商须知前附表（适用于01包、02包）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 采购人：西安市公安局（刑事侦查局）联系人：张警官电 话：029-86751723 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西华辰景天工程项目管理有限公司地址：西安市高新区科技路 48 号创业广场B座1701室联系人：郭雅楠 倪景伟电话：029-88328495 |
| 3 | 项目名称 | 西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目 |
| 4 | 项目编号 | HCJT[2022政采]第013号 |
| 5 | 是否预留份额专门面向中小企业采购 | ☐是 ☑否 |
| 6 | 预算金额 | 9239200.00元 |
| 最高限价 | 01包：2527160.00元02包：6712040.00元 |
| 7 | 是否接受联合体 | ☐是 ☑否 |
| 8 | 是否允许进口产品（01包） | ☑是 ☐否 |
| 是否允许进口产品（02包） | □是 ☑否 |
| 9 | 是否允许大中企业向小微企业分包 | ☐是 ☑否 |
| 10 | 投标保证金 | 免交 |
| 11 | 履约保证金 | ☐是 ☑否 |
| 12 | 纸质版投标文件份数 | 未中标供应商无需提供；中标供应商在领取中标通知书时提供正本壹份，副本贰份，电子版壹份【U盘1个，（签字盖章后pdf和可编辑电子版）】 |
| 13 | 获取项目图纸 | ☐是 ☑否 |
| 14 | 现场踏勘和集中答疑 | ☐是 ☑否 |
| 15 | 查看定制产品原样 | ☐是 ☑否 |
| 16 | 提交投标样品 | ☐是 ☑否 |
| 17 | 标前测试 | ☐是 ☑否 |
| 18 | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
| 19 | 询问和质疑 | 见招标公告中的“联系方式” |
| 20 | 投诉受理 | 1．受理单位：西安市财政局政府采购管理处2．联系电话：029-898218463．地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
| 21 | 资格前审 | / |
| 22 | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
| 23 | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标详见本章“开标程序”有关内容。 |
| 24 | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
| 25 | 中标通知书 | 1．领取方式：代理机构在线向中标供应商发出中标通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标通知书”。2．联系电话：029-883284953．联系人：郭雅楠  |
| 26 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司1. 技术支持热线：

400-998-0000/400-928-00952．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 27 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心客服电话：4006-369-888网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼咨询电话：029-88661241网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口咨询电话：029-86510073转80211 |
| 28 | 招标代理服务费 | **中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：**招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定标准计取。**招标代理服务费交纳信息：**银行户名：陕西华辰景天工程项目管理有限公司纳税人识别号：91610000790776670Y地址：陕西省西安市高新区科技路48号创业广场1幢2单元B1701室 电话：029-88328495开户银行：浙商银行西安分行营业部 账 号：7910000010120100657419 |

## 一、总则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西华辰景天工程项目管理有限公司。

1.3 同级政府采购监管部门：西安市财政局政府采购管理处。

1.4供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3投标须知前附表中规定是否允许采购进口产品

根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标公告将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

1.4.4 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

1.4.5节能、环保产品采购政策

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

1.4.6陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：

http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696

1.5西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

1.6企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.7本项目不接受联合体。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

### 2.资金来源

2.1本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.招标文件构成

5.1招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

5.1.1招标文件主要内容

第1章 招标公告

第2章 供应商须知

第3章 招标内容及要求

第4章 合同文本

第5章 投标文件构成及格式

5.1.2招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

6.3澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6.4请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

6.4.1【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

6.4.2【[全国公共资源交易网（陕西省·西安市）](http://xa.sxggzyjy.cn/)】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

### 7.投标截止时间的顺延

为使供应商有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.投标文件的样式

8.1组成及格式

8.1.1供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

8.2语言

8.2.1招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

8.3计量单位

8.3.1投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

8.4投标文件的有效期

8.4.1投标文件有效期为自递交投标文件截止之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

8.5投标报价

8.5.1投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的货物价款、运杂费、采购标的物的所有税金及其他相关费用。

8.5.2供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

8.5.3供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

8.5.4投标报价货币：人民币；单位：元。

8.5.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

8.5.6因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

8.6投标文件的制作和签章

8.6.1电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

8.6.2编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（\*.SXSZF）或答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

8.6.3电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

8.6.4若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

8.7投标文件的加密和提交

8.7.1在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

8.7.2电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

8.7.3上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

8.8投标文件的补充、修改和撤回

8.8.1供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.8.2供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

8.8.3对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

8.9关于投标文件的雷同性分析

8.9.1根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

8.9.2雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

8.9.3若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

8.9.4若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

### 9.投标文件被拒绝接收的情形

9.1误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

9.2逾期提交电子投标文件的。

### 10.本项目是否属于信用担保试点范围

10.1西安市政府采购信用担保及信用融资政策

10.1.1为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

10.1.2为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html>

《合作机构名单》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html>

### 11.投标保证金

11.1按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

### 12.履约保证金

不要求缴纳。

### 13.供应商注意事项

13.1供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

13.2预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

13.3办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

13.3.1办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

13.3.2办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

http://[www.snca.com.cn/channel/show/27.html](http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html)

13.3.3绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

13.4下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

13.5制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

13.6提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

### 14.适用于不见面开标项目

14.1在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

### 15.关于询问、质疑和投诉

15.1询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

### 16.质疑

16.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函应当包括下列主要内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　2）质疑项目的名称、编号；

　　3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4）事实依据；

　　5）必要的法律依据；

　　6）提出质疑的日期

16.2质疑方式：

16.2.1在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

16.2.2 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

16.2.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

16.2.4在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

质疑受理部门：陕西华辰景天工程项目管理有限公司。

质疑受理电话：029-88328495。

提交质疑函地点：西安市高新区科技路 48 号创业广场B座1701室。

16.3有下列情形之一的，属于无效质疑：

16.3.1 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

16.3.2 超过法定期限或未以书面形式提出的；

16.3.3 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

16.3.4 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

16.3.5 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

16.3.6 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

### 17.投诉

17.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

17.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

### 18.恶意质疑、投诉的法律后果

18.1对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

18.2对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

### 19.关于现场踏勘和集中答疑

不组织。

### 20.关于同一品牌产品的处理

20.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.3非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

### 21.关于知识产权和保密事项

21.1所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

21.2由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投 标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

### 22.关于信用记录的查询和使用

22.1根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn>/）和【中国政府采购网】（[http://www.ccgp.gov.cn/）](http://www.ccgp.gov.cn/)对供应商的信用情况进行甄别。

22.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

22.3供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

22.4信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

## 四、开标及评标

### 23.开标

23.1开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

23.2[适用于不见面开标项目]（一）“不见面开标”基本流程

23.2.1“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

23.2.2供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

23.2.3主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

23.2.4解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

23.2.5唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

23.2.6开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

23.2.7“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

### 24.突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

### 25.资格审查

25.1开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

25.2供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

25.3资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

〖资格性审查表〗（适用于01包、02包）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格项** | **审查内容** |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； |
| 2 | 财务状况报告（任选其一） | （1）提供本单位经会计师事务所审计2021年的财务审计报告；（2）在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；  |
| 3 | 社保资金缴纳证明 | （1）社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；（2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |
| 4 | 税收缴纳证明 | （1）税收缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明；（2）依法免税的单位应提供相关证明材料；  |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；（提供书面声明） |
| 6 | 履行合同承诺声明 | 供应商应出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明；（提供承诺声明） |
| 7 | 信用要求 | 供应商在“信用中国”及“中国政府采购网”网站未被列入失信惩戒对象名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（附网站截图） |

## 五、评审方法和程序

### 26.评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

### 27.评标程序

27.1组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

27.2投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

〖符合性审查表〗（适用于01包、02包）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查项** | **通过条件** |
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、包号与本项目完全一致：（1）投标文件封面（2）投标函（3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分：（1）投标函（2）开标一览表（3）资格证明文件（4）供应商概况（5）供应商参加政府采购活动承诺书（6）投标方案 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款：（1）货币单位符合招标文件要求（2）报价符合唯一性要求（3）未超出采购预算或最高限价（4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项商务实质性条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

27.3综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。**

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〖评审要素及分值一览表〗

### （适用于01包）

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审细则** |
| 投标报价（30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术要求（50分） | 技术参数（30分） | 投标产品技术参数需清楚、明确，有相应齐全的技术资料，完全满足招标要求的计30分，带★项参数负偏离一项扣3分，一般参数负偏离一项扣1分，扣完为止。评审依据：提供制造商或本行业陕西省区域代理商盖章确认的具有相应功能的证明材料（技术白皮书、产品彩页、说明书、认证证书、分析软件导出的彩色分型图谱、全国公安机关DNA数据库试剂盒基因座列表截图、检测/检验报告等，官网截图等，不提供不得分）。 |
| 产品适配（18分） | 根据采购需求中第13-21项产品与实验室现有设备3130系列及3500系列基因分析仪兼容匹配情况赋分：满分18分。①完全兼容匹配每项得2分；（需提供现有设备制造商或本行业陕西省区域代理商出具的匹配说明）②满足基本要求每项得1分；（需提供投标产品制造商出具的匹配说明或5个以上同级别采购单位出具的完全匹配证明文件）③未提供匹配说明的该项不得分。 |
| 产品认证（2分） | 投标人提供采购需求中第23项产品经过法庭科学SWGDAM验证证明文件、《中国公共安全产品认证证书》。每项1分，共2分。未提供不得分。评审依据：提供证明资料复印件并加盖制造商或本行业陕西省区域代理商公章）。 |
| 履约能力及服务承诺（20分） | 质量体系（6分） | 投标人提供采购需求中第9、13-21、23-24项产品制造商ISO9001、ISO13485、ISO18385质量管理体系证书（复印件加盖制造商或本行业陕西省区域代理商公章）。每项0.5分，共6分，未提供不得分。 |
| 产品质量（6分） | 投标人提供采购需求中第9、23、24项产品由公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告，每项2分，共6分。未提供不得分。评审依据：提供检验报告复印件并加盖制造商或本行业陕西省区域代理商公章）。 |
| 实施方案（3分） | 根据投标人提供的项目实施方案等内容进行综合评定：①方案细致完整、内容齐全，有较高的针对性得3分；②方案较完整，可基本实现及满足采购要求得2分；③方案有明显缺陷，针对性较差得1分；④未提供不得分。 |
| 业绩证明（2分） | 投标人提供2019年至今类似供货业绩证明，一份业绩计1分，最高得2分；不提供不得分。评审依据：提供合同复印件并加盖投标人公章。 |
| 售后方案及人员资质（3分） | 针对本项目及采购人需求提供详细的售后服务方案，按响应程度赋分：（满分3分）1.售后服务方案优秀，有完善的培训计划、售后服务方案和可靠的服务响应体系得3分。2.售后服务方案良好，有培训计划、售后服务方案和服务响应体系得2分。3.售后服务方案一般，基本满足招标文件要求得1分。 |

### （适用于02包）

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审细则** |
| 投标报价（30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术要求（50分） | 技术参数（30分） | 投标产品技术参数需清楚、明确，有相应齐全的技术资料，完全满足招标要求的计30分，带★项参数负偏离一项扣3分，一般参数负偏离一项扣1分，扣完为止。评审依据：提供制造商或本行业陕西省区域代理商盖章确认的具有相应功能的证明材料（技术白皮书、产品彩页、说明书、认证证书、分析软件导出的彩色分型图谱、全国公安机关DNA数据库试剂盒基因座列表截图、检测/检验报告等，官网截图等，不提供不得分）。 |
| 产品适配（7分） | 采购需求中第48项产品中DNA样本智能存储柜与实验室现行数据库DNA样本管理系统兼容匹配情况赋分：满分5分。①完全兼容匹配得5分；（提供现有系统制造商或本行业陕西省区域代理商出具的匹配说明）②满足基本要求每项得2分；（提供投标产品制造商出具的匹配说明或5个以上同级别采购单位出具的完全匹配证明文件）③未提供匹配说明的该项不得分。 |
| 为方便使用及后期维护，投标人提供第47项常染色体STR建库试剂盒和第48项Y染色体STR建库试剂盒的光谱、内标通用得2分，不通用不得分。评审依据：提供试剂盒制造商或本行业陕西省区域代理商出具的证明文件。 |
| 产品应用1（3分） | ①为后期案件排查和双库比对应用需要，关于第47项常染色体STR建库试剂盒和第48项Y染色体STR建库试剂盒投标人可提供同品牌的常+Y试剂盒，试剂盒需录入全国公安机关DNA数据库，且可单管同时扩增一次检测至少16个常染色体基因座（含性别位点）和17个Y-STR基因座，得1分；②所提供的常+Y试剂盒可完全覆盖公安部要求的20个常STR核心基因座（含性别位点）和20个Y-STR基因座，得1分。③所提供的常+Y试剂盒可完全覆盖主流案件试剂盒ID-Plus和Yfiler Plus的全部基因座，得1分。评审依据：提供ID-X分析软件导出的分型图谱、全国DNA数据库试剂盒名录及基因座信息截图、省级或省会公安用户出具的试用报告，不提供不得分。 |
| 产品应用2（2分） | 为提高案件排查效率，关于第47项常染色体STR建库试剂盒投标人可提供同品牌常染色体复核试剂盒，试剂盒需录入全国公安机关DNA数据库，并取得《中国公共安全产品认证证书》，一次检测不少于25个常染色体STR基因座，并具备ABO血型检验功能，得2分，评审依据：提供试剂盒《中国公共安全产品认证证书》、试剂盒入库截图、分析软件导出的彩色分型图谱。 |
| 产品应用3（2分） | 为应对部分案件排查需求，关于第47项常染色体STR建库试剂盒投标人可提供同品牌常染色体排查试剂盒，试剂盒需录入全国公安机关DNA数据库，并取得《中国公共安全产品认证证书》，一次检测不少于40个常染色体STR基因座，得2分，评审依据：提供试剂盒《中国公共安全产品认证证书》、分析软件导出的彩色分型图谱。 |
| 产品应用4（2分） | 为应对部分案件排查需求，关于第48项Y染色体STR建库试剂盒投标人可提供同品牌Y染色体排查试剂盒，试剂盒需录入全国公安机关DNA数据库，一次检测不少于55个Y-STR基因座，得2分，评审依据：提供全国公安机关DNA数据库截图、分析软件导出的彩色分型图谱。 |
| 产品应用5（4分） | 采购需求中第48项Y染色体STR建库试剂盒扩增产物中包含内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。得4分。评审依据：提供试剂盒制造商或本行业陕西省区域代理商盖章确认的试剂盒分型图谱证明文件。 |
| 履约能力及服务承诺（20分） | 质量体系（3分） | 投标人提供采购需求中第45项产品制造商ISO9001、ISO13485、ISO18385质量管理体系证书（复印件加盖制造商或本行业陕西省区域代理商公章）。每项0.5分，共1.5分，未提供不得分。 |
| 投标人提供采购需求中第47、48项产品制造商ISO9001（须包含DNA鉴定检验试剂的研发、销售和技术服务）、ISO14001、ISO27001质量管理体系证书（复印件加盖制造商或本行业陕西省区域代理商公章）。每项0.5分，共1.5分，未提供不得分。 |
| 实施方案（4分） | 根据投标人提供的项目实施和质控方案：仪器设备配置、试剂耗材配置、人员配置、检验流程方案、质量控制方案、配套补充试剂等方面进行综合评定：①方案细致完整、内容齐全，有较高的针对性得4分；②方案较完整，可基本实现及满足采购要求得2分；③方案有明显缺陷，针对性较差得1分；④未提供不得分。 |
| 品牌实力（2分） | 投标人所投产品制造商获得省部级及以上政府部门颁发的科技进步奖项，每一个奖项得0.5分，满分2分。评审依据：提供证书复印件并加盖制造商公章。 |
| 业绩证明（2分） | 投标人提供第47、48项产品2019年至今类似供货业绩证明（投标人自身或制造商在公安系统内所投同品牌建库项目业绩），一份业绩计1分，最高得2分；不提供不得分。评审依据：提供合同复印件并加盖投标人公章。 |
| 售后方案及人员资质（9分） | 针对本项目及采购人需求提供详细的售后服务方案，按响应程度赋分：（满分3分）1.售后服务方案优秀，有完善的培训计划、售后服务方案和可靠的服务响应体系得3分。2.售后服务方案良好，有培训计划、售后服务方案和服务响应体系得2分。3.售后服务方案一般，基本满足招标文件要求得1分。 |
| 投标人提供采购需求中第45项产品原厂出具的技术人员维修服务培训证书，培训证书覆盖下列产品：Veriti型PCR仪、ProFlex型PCR仪、7500型荧光定量PCR仪、AutoMate Express核酸提取仪；全部提供得4分，缺任何一项得0分。评审依据：提供证书复印件加盖制造商或本行业陕西省区域代理商公章。 |
| 投标人提供采购需求中第45项产品维保所需常用配件库存量及最近一季度零配件进口报关证明得2分，缺任意一项得0分。评审依据：提供报关证明复印件加盖制造商或本行业陕西省区域代理商公章。 |

### 28.推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

### 29.编写评审报告

29.1评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

29.1.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

29.1.2投标供应商名单和评标委员会成员名单；

29.1.3评标方法；

29.1.4开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

29.1.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

29.1.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

29.2评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

29.3评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.4视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

29.4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

## 六、中标

### 30.中标

30.1采购代理机构在评标工作结束后1个工作日内将评审报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购代理机构将在中标供应商确定之日起1个工作日内，在【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

30.4在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

30.5采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

## 七、合同签订、履行及验收

**31.招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力**

31.1签订政府采购合同

31.1.1自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

31.1.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.1.3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

31.1.4质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

31.2合同公告及备案

31.2.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2．2采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

31.3履行合同

31.3.1合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

31.3.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

31.4验收或考核

31.4.1采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

31.4.2采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

31.5废标及重新招标

31.5.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

31.5.2根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

31.5.3在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

31.5.4招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

# 第三章 采购内容及技术要求

**西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目01包**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
| 1 | DTT | 5g/瓶 | 5 | 瓶 | 1.二硫苏糖醇，纯度≥99.0%；2.没有DNA酶、RNA酶及蛋白酶活性，适用于案件检材DNA提取。 |
| 2 | 移液枪 | 1000ul | 6 | 支 | 1.手动单通道，可调量程100-1000μL；2.外形设计符合人体工程学；3.可高温高压灭菌，坚固耐用。 |
| 3 | 移液枪 | 200ul | 6 | 支 | 1.手动单通道，可调量程20-200μL；2.外形设计符合人体工程学；3.可高温高压灭菌，坚固耐用。 |
| 4 | 移液枪 | 20ul | 6 | 支 | 1.手动单通道，可调量程2-20μL；2.外形设计符合人体工程学；3.可高温高压灭菌，坚固耐用。 |
| 5 | 移液枪 | 2ul | 6 | 支 | 1.手动单通道，可调量程0.1-2μL；2.外形设计符合人体工程学；3.可高温高压灭菌，坚固耐用。 |
| 6 | 移液枪（排枪） | 8道，20ul | 1 | 支 | 1.手动8通道，可调量程20μL；2.外形设计符合人体工程学；3.可高温高压灭菌，坚固耐用。 |
| 7 | 移液枪（排枪） | 8道，2ul | 1 | 支 | 1.手动8通道，可调量程2μL；2.外形设计符合人体工程学；3.可高温高压灭菌，坚固耐用。 |
| 8 | 蛋白酶K | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 在PH为4.3-12.0范围内，在60℃的环境中仍能保持80%以上的活性，用于细胞裂解。 |
| 9 | 法医DNA提取试剂盒(骨骼、疑难） | 52人份/盒 | 46 | 盒 | 1.★法医DNA提取试剂盒(骨骼、疑难）配合现有自动化核酸提取仪使用，可提取各种疑难检材（骨骼、牙齿、粘附性样本例如烟蒂、透明胶带等）中的DNA；2.试剂盒内标配专用过滤柱，可以在一个管内完成裂解及底物移除的全过程，无需将底物单独转移到另外管内，从而缩短操作时间，并降低交叉污染和错误操作的发生机率。 |
| 10 | QIAamp DNA Investigator® Kit | 50人份/盒 | 10 | 盒 | 适用于现有设备QIAGEN QIAcube全自动核酸纯化仪的提取试剂，可在仪器上提取DNA也可手工提取DNA。主要用于提取微量DNA，如案件和罪案现场的脱落细胞、汗斑、精斑、表面擦拭物、等接触性检材。 |
| 11 | 1000ul滤芯吸头（CUBE耗材） | 精斑专用，1024支/盒 | 10 | 盒 | 适用于现有设备QIAGEN QIAcube全自动核酸纯化仪。 |
| 12 | Rotor Adapters | 10×24个/盒 | 5 | 盒 | 杂质过滤蓝，可过滤裂解产物，粒径≥10μm的会被滤除。 |
| 13 | 24道毛细管 | 24×36cm/套 | 6 | 套 | ★24×36cm，使用寿命≥160次。 |
| 14 | 8道毛细管 | 8×36cm/套 | 5 | 套 | ★8×36cm，使用寿命≥160次。 |
| 15 | 调节试剂 | 1次/盒 | 24 | 盒 | 即用型，袋中预装调节试剂，足够一次使用，用于启动高分子聚合物泵，以及更换胶和关闭仪器时清洗进样泵。 |
| 16 | POP4胶（384胶） | 384次/盒 | 20 | 盒 | 带记忆芯片，预封装，在3500系统上最多进样60次或在3500XL系统上最多进样20次。 |
| 17 | 阳极缓冲液 | 4个/盒 | 10 | 盒 | 1.槽中预装1×缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的pH；2.★3500系统上最多进样120次，或3500xl系统上最多进样50次。 |
| 18 | 阴极缓冲液 | 4个/盒 | 10 | 盒 | 1.槽中预装1×缓冲液，以维持离子源及电泳中正确的pH；2.★3500系统上最多进样120次，或3500xl系统上最多进样50次。 |
| 19 | Liz600内标 | 800runs/盒 | 20 | 盒 | Liz标记DNA片段大小20-600bp，共36个标准片段，HID 电泳内标参照。 |
| 20 | POP4胶（3.5ml） | 3.5ml/瓶 | 5 | 瓶 | POP4胶用作电泳介质。 |
| 21 | 甲酰胺 | 25ml/瓶 | 20 | 瓶 | DNA变性剂HiDi甲酰胺，生物纯25ml/瓶。 |
| 22 | 20um热封膜 | 100张/盒 | 20 | 盒 | 1.20µm热封膜，适用于热封多种微孔板样品储存和PCR反应实验；2.耐受高温热封不易破损、不易剥离；3.使用移液器易刺穿。 |
| 23 | 常染色体STR案件检测试剂盒 | 200人份/盒 | 35 | 盒 | 1.★要求采用六色荧光技术，单管至少同时扩增24个基因座: D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179,D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820,SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338, Y indel and Amelogenin；2.★基因座包含10个长度≤250bp的常染色体mini-STR基因座，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠；3.★试剂盒最大扩增片段长度≤500bp；4.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间≤100分钟；5.标准反应体系≤25微升，可按10微升扩增体系；6.试剂盒中针对不同基因座均设置真实的Stutter峰阈值。 |
| 24 | Y染色体STR案件检测试剂盒（41个位点） | 100人份/盒 | 5 | 盒 | 1.要求采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记；2.★单管至少同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4，以及Y-indel rs199815934， rs759551978， rs771783753；3.★最大检测片段≤550 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度≤250 bp)有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息；4.扩增产物中包含Y-Indel遗传标记数量≥3个，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，Y-Indel位点具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点，可以进行家系的初步排查；5.★试剂盒含有内部质量参考（IQC），用于判定PCR扩增效能（如抑制物、DNA降解）；6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间≤60分钟；7.★在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量；8.在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 （女性1ug摄入量）时，使用试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 |
| 25 | 红外光谱分子筛 | 配件号：Burker 129179.Desiccant(molecular sieve)250ml box | 2 | 箱 | 粒度5A |

**注：**

**(1)上表中采购进口产品，13-21号产品供实验室原有设备3130系列及3500系列基因分析仪使用。**

**(2)13-21、23-24项产品须提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、制造商授权书等），进口产品须提供制造商或本行业陕西省区域代理商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函(完整授权链条)。**

**(3)核心产品：常染色体STR案件检测试剂盒。**

**西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目02包**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **技术参数** |
|  | X染色体STR检测试剂盒（19个位点） | 100人份/盒 | 2 | 盒 | 1.单管至少可同时检测≥18个X-STR基因座和1个Amelogenin；2.该试剂盒专为满足检案需求，可用于父女、母子、姐妹、隔代等亲缘关系的鉴定中。 |
|  | 常染色体STR打拐试剂盒 | 200人份/盒 | 10 | 盒 | 1.试剂盒采用六色荧光标记技术，扩增≥30个STR基因座，符合公安部打拐工作要求；2.具有出色的抗抑制性，可适应各种案件检材、血卡、FTA卡、唾液卡，可以同时兼容案件及建库需求；3.PCR扩增时间≤85分钟。 |
|  | 抗人精斑鉴定检测试纸条（PSA） | 1人份/袋 | 100 | 袋 | 快速定性检测人精斑。 |
|  | 抗人血斑鉴定检测试纸条（FOB） | 1人份/袋 | 100 | 袋 | 快速定性检测人类血液（痕）。 |
|  | 血痕预实验试纸条（SOB） | 1人份/袋 | 100 | 袋 | 对红细胞及其成分进行快速检测。 |
|  | 二号、四号、五号纸质物证袋（10个/包）套装 | 3包/套 | 5 | 套 | 二号规格：（20×12×35cm）±5%，10个/包；四号规格：（21×14cm）±5%，10个/包；五号规格：（16.5×9.8cm）±5%，10个/包；以上三个规格各一包即为一套。 |
|  | 透气式DNA采集植绒拭子 | 100支/盒 | 10 | 盒 | 1.专为犯罪现场DNA微量检材而设计，尤其对于汗液、精液、血液、皮屑、口腔细胞等微量检材具有优越的采集性能；2.能够对微量样本快速吸附，释放时效率高；3.前端较尖，适用于犯罪现场受害人或者犯罪嫌疑人指甲缝内细胞的提取。4.拭子后端可折断设计，有利于自动化提取工作站进行样本的提取；5.整个拭子包装在透明塑料管中，避免生物污染。 |
|  | 一次性乳胶手套 | 25双/20盒/箱 | 20 | 箱 | 每双独立小包装，灭菌无粉。 |
|  | 一次性PE手套 | 50双/50包/箱 | 5 | 箱 | 透明防滑。 |
|  | 一次性口罩 | 50只/盒 | 70 | 盒 | 至少采用三层过滤层。 |
|  | 医疗垃圾袋 | 120×140cm，50个/卷 | 20 | 卷 | 黑色平口垃圾袋，120×140cm，50个/卷。 |
|  | 抽纸 | 200抽/包 | 400 | 包 | 实验室专用，210×210mm。 |
|  | DLY-24孔超滤板 | 1块/板 | 200 | 块 | 适用于现有设备AmpliSTAR系列设备上，与其他试剂耗材配套使用。 |
|  | 医用酒精 | 500ml/瓶 | 21 | 瓶 | 500ml/瓶 |
|  | 骨骼专用磁珠DNA提取试剂盒 | 48人份/盒 | 10 | 盒 | 1.★要求试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封,适用于现有设备KingFisher DNA纯化仪配套使用，使用时撕开密封用塑料膜置于纯化仪中即可直接用于DNA的自动化提取；2.封装有试剂的塑料条有8个孔，其中4个空白孔，另外4个孔分别封装有磁珠等试剂，8个孔中的7个为方孔，1个为实现最小洗脱体积20微升的洗脱用圆孔；3.样本适用性：适用于现有设备KingFisher DNA纯化仪上使用的浓缩、纯化及提取程序，专用于骨骼检材的DNA提取纯化。 |
|  | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 48人份/盒 | 15 | 盒 | 1.★试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封，适用于现有设备KingFisher DNA纯化仪配套使用，使用时撕开密封用塑料膜置于纯化仪中即可直接用于DNA的自动化提取；2.封装有试剂的塑料条有8个孔，其中4个空白孔，另外4个孔分别封装有磁珠等试剂，8个孔中的7个为方孔，1个为实现最小洗脱体积20微升的洗脱用圆孔；3.样本适用性：适用于现有设备KingFisher DNA纯化仪上使用的浓缩、纯化及提取程序，专用于接触性检材的DNA提取纯化。 |
|  | 磁套 | 50条/盒 | 5 | 盒 | 适用于现有设备KingFisher，专用磁套，隔绝磁棒与磁珠。 |
|  | 10ul枪尖盒 | 96孔 | 10 | 个 | 聚丙烯材质，可耐高温灭菌。 |
|  | 200ul枪尖盒 | 96孔 | 10 | 个 | 聚丙烯材质，可耐高温灭菌。 |
|  | 1000ul枪尖盒 | 96孔 | 10 | 个 | 聚丙烯材质，可耐高温灭菌。 |
|  | 2ml离心套管 | 1000个/包 | 5 | 包 | 实验室专用耗材，用于检材样本的初步过滤。 |
|  | 5ml尖底离心管 | 100个/包 | 5 | 包 | 尖底，密封性能好，耐长时间56°C加热。 |
|  | 10ml尖底离心管 | 100个/包 | 5 | 包 | 尖底，密封性能好，耐长时间56°C加热。 |
|  | 15ml尖底离心管 | 100个/包 | 5 | 包 | 尖底，密封性能好，耐长时间56°C加热。 |
|  | PCR八连管 | 125排/10包/箱 | 1 | 箱 | 0.2ml PCR八连管及配套八连管平盖。 |
|  | 手术器械托盘 | 中号 | 10 | 个 | 不锈钢实底。 |
|  | 手术器械托盘 | 大号 | 10 | 个 | 不锈钢实底。 |
|  | 物证条码打印纸 | 110×70mm，1000枚/卷 | 15 | 卷 | 适用于现有设备得力DL-888T，110×70mm，1000枚/卷。 |
|  | 物证碳带 | 110mm×70mm | 5 | 卷 | 适用于现有设备得力DL-888T，110mm×70mm。 |
|  | 物证条码打印纸 | 12×5mm | 10 | 卷 | 12×5mm |
|  | 物证条码碳带 | 80mm×300m | 5 | 卷 | 80mm×300m |
|  | 实验室工作服 | 白色，男 | 20 | 件 | 白色，男 |
|  | 实验室工作服 | 白色，女 | 20 | 件 | 白色，女 |
|  | 实验室拖鞋 | 胶质 | 20 | 双 | 胶质 |
|  | 血样采集卡 | 75套/20盒/箱 | 200 | 箱 | 1.适用于嫌疑人、被害人、当事人血液样本及现场大量血液样本的采集、保存和送检；2.★样本保存10年以上仍可有效用于STR检验；3.采集卡需经过特殊处理和消毒灭菌，避免外源污染、避免纱布提取、脱脂棉提取导致的血样DNA降解；4.单个样本采集设计；5.采集卡及采血袋上的自然信息至少包括：被采样人信息：姓名、性别、别名、民族、出生日期、人员编号、证件号码、户籍地址、涉案名称；采样单位信息：单位名称、通讯地址、邮编、联系电话、采样人、采样时间、备注；6.每套采集卡包括：采血工具包、血样保存袋、采集卡；7.与实验室现行样本保存系统相兼容确保血样库质量控制要求，采血卡规格：宽5cm×高7.5cm，血样保存袋规格：宽8cm×10cm，采血滤纸：0.25cm2×25个方格方便取样，滤纸厚度：0.3mm。 |
|  | 加湿器 | 台式 | 10 | 个 | 水箱容量≥4L |
|  | 空气净化器 | 台式 | 1 | 个 | 适用面积: 15㎡至30㎡ |
|  | 空气净化器滤芯 | 主滤芯（两片装） | 1 | 套 | 1.高效HEPA和4层优质改性活性炭；2.适用机型：适用于现有设备KJ400F-A12；3.滤芯规格：KJ868BX主滤芯（两片装）。 |
|  | 装订机铆管 | 5.2mm×500mm，100支/盒 | 10 | 盒 | 适用于现有设备得力3880装订机铆管，5.2mm×500mm。 |
|  | 装订机打孔垫片 | 直径32mm，厚度6.4mm | 20 | 个 | 适用于现有设备得力3880装订机打孔垫片，直径32mm，厚度6.4mm。 |
|  | 棉线滤芯 | 10"×3um | 15 | 个 | 适用于现有设备密理博LabTower EDI纯水仪配套耗材。 |
|  | 实验室冰箱 | 100L，90cm | 5 | 台 | 冷藏冷冻分离 |
|  | DNA数据库维护 | / | 1 | 年 | 投标供应商负责为甲方提供为期一年的DNA数据库系统的运行和维护及故障维修服务；包括DNA数据库数据文件的备份、上传、保管等工作。 |
|  | 全自动提取工作站维保 | / | 1 | 年 | 1.维保设备：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 序列号 | 数量 | 维保服务期 |
| 全自动提取工作站 | 6136 | 1台 | 1年 |

2.★服务内容：（1）甲方在使用设备过程中如出现故障或部分损坏，投标供应商负责提供相应的零配件维修或更换服务（如因人为故意损坏或不可抗力因素造成的设备故障或损坏，不在保修范围内）（2）半年预防性维护1次（3）年度维护保养1次（4）设备各精度校验1次（5）设备机械位置校正服务1次 |
|  | AB系列设备打包维保 | / | 1 | 年 | 1.维保设备：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 序列号 | 数量 | 维保服务期 |
| Veriti型PCR仪（1\*96） | 2990226561 | 1台 | 1年 |
| ProFlex型PCR仪（3\*32） | 297809332 | 1台 | 1年 |
| ProFlex型PCR仪（3\*32） | 297805591 | 1台 | 1年 |
| ProFlex型PCR仪（2\*96） | 297807175 | 1台 | 1年 |
| 7500型荧光定量PCR仪 | 275008262 | 1台 | 1年 |
| AutoMate Express核酸提取仪 | 1210A0509 | 1台 | 1年 |

2.★服务内容：（1）甲方在使用设备过程中如出现故障或部分损坏，投标供应商负责提供原厂全新零配件维修或更换服务（如因人为故意损坏或不可抗力因素造成的设备故障或损坏，不在保修范围内）；（2）维保服务期内为每台设备提供维护保养1次,以减少仪器故障和延长仪器使用寿命。维护保养工作依据设备原厂维修手册中所订标准进行。保养工作完成后，出具的保养报告须加盖原厂维修服务报告专用章；（3）服务时限：当接到用户报修时，工程师在4个工作时内与用户联络。如需到场维修，在接到报修后最迟2个工作日内前往维修，如因交通，法规等不可控制之因素造成的延误不在此限；（4）若上述设备无法进行现场维修服务，需要送达原厂检修的，投标供应商须自行或促使第三方在（客户场所）提取仪器完成服务之后，将仪器送回客户场所；并承担由此产生的运输费用。 |
|  | DNA实验室管理系统维护 | / | 1 | 年 | 投标供应商负责为甲方提供为期一年的DNA实验室管理系统维护服务，包括数据上报服务、系统维护服务、数据保全服务、数据迁徙服务、日常维护服务，保障数据安全和服务响应。保证在日常工作以及重特大案件检验时不会因为系统故障而造成不必要的影响，保障系统的稳定性与业务的持续性。 |
|  | 常染色体STR建库试剂盒 | / | 100000 | 人/份 | 1.常染色体STR建库试剂盒必须采用公安部《关于下发全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录的通知》中合格产品；2.★要求采用五色及以上荧光标记，至少同时扩增检测25个基因座，须包含公安部要求的20个核心基因座：D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D12S391、PentaD、PentaE、D6S1043和Amelogenin；3.所投试剂盒必须具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》；4.所投剂盒型号已加入全国公安机关DNA数据库，须提供数据库试剂盒名称及基因座信息截图证明；5.为防止因性别位点Y缺失造成的性别误判，所投试剂盒至少含有2个Y遗传标记位点；6.试剂盒包装规格为25ul×200人份，应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），可按10微升体系扩增；7.★为了保证降解检材的扩增效率，试剂盒扩增最大片段长度不大于420bp；8.试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测；9.★供应商需提供满足10万人份常染色体STR数据库建设所需的全部设备（包括但不限于专用于DNA检测的96通道测序仪）、耗材，并提供相应的技术人员提供建库服务。 |
|  | Y染色体STR建库试剂盒 | / | 40000 | 人/份 | 1.★Y染色体STR建库试剂盒必须采用公安部《关于下发全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录的通知》中合格产品；2.★要求至少包括公安部20个Y-STR核心基因座：(DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576)和15个优选基因座（DYS643，DYS460，DYS549，DYF387S1a/b，DYS449，DYS518，DYS627，DYS570，DYS527a/b，DYS447，DYS444，DYS557，DYS596）。检验结果能够通过CODIS表格直接批量导入Y-STR数据库。3.★试剂盒至少包含3个Y-Indel基因座，可用于快速排查。（须提供彩色分型图谱、数据库试剂盒名称及基因座信息界面截图证明）4.为提高检测效率，试剂盒完成全部PCR扩增反应的时间小于90分钟。5.★为提高采样不良样本及陈旧检材检出率，试剂盒最大扩增片段长度不超过500bp，其中20个核心基因座最大片段长度不超过410bp。6.所投试剂盒必须是已获准进入全国公安机关DNA数据库的试剂盒。（提供全国公安机关DNA数据库试剂盒目录截图）7.所投试剂盒应包含扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、等位基因Ladder等），规格为25微升标准反应体系200人份，样本检测可按10微升体系扩增。8.所投试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。9.★供应商需提供满足4万人份Y染色体STR数据库建设所需的全部设备（包括但不限于专用于DNA检测的96通道测序仪）、耗材，并提供相应的技术人员提供建库服务。10.★配备DNA样本智能存储柜2组，用于对数据库DNA样本进行智能化、信息化、规范化的有效管理；与实验室现行数据库DNA样本管理系统配套使用；可接受系统指令实现柜门自动开启功能；11.★要求每组DNA样本智能存储柜配备除湿、排风设备，可通过软件实时对温湿度系统监控，根据环境进行智能通风除湿工作，确保样本保存环境安全；12.具有手动和自动两种工作模式；自动模式会根据柜内外的温湿度环境按照预设值自动进入通风、除湿、报警等工作模式，也可通过手动模式启动通风、除湿等工作模式；13. 警报功能：在柜体环境温度或湿度异常情况下，自动发出声光报警；14. 柜体结构设计科学合理，每组DNA样本智能存储柜包含对应的可移动DNA样本存储单元盒，每个存储单元盒根据DNA样本检验要求进行设计，存储盒与样本可整体存取，可于实验台堆叠放置；15.存储数量要求：每柜可存储DNA样本数量≥17500个。；16.柜体尺寸要求：柜长≤100cm，柜深≤50cm，柜高≤210cm；17.每柜自带独立智能温控、排风、除湿系统；要求采用触摸液晶屏操作界面，可设置报警温度、湿度；18.★控制屏幕18.1操作界面：中文图形界面，操作简便18.2屏幕规格：≥4.3寸彩色液晶触摸屏19.排风系统19.1电机：功率≤18w 双滚珠直流电机，连续工作寿命≥38000小时19.2最大风压：≥400PA19.3最大风量：≥1.80 m3/min20.除湿系统20.1除湿功率：≥68w20.2温度显示范围：-40℃至+80℃20.3温度精度：25℃环境下±0.5℃20.4温度分辨率：0.1℃20.5湿度显示：0至+99.9%RH20.6湿度精度：25℃环境下±2%RH（10至90%RH），湿度分辨率：0.1%RH21.报警系统21.1报警范围：温度报警、湿度报警、水箱报警21.2报警模式：声光报警，屏幕报警22.具有应急开柜功能，确保停电等意外情况下柜门的应急开启，保证样本非正常环境下的正常存储（管理员权限）。23.制造工艺：23.1材料要求：国标冷轧钢板，厚度≥1.0mm23.2采用上下分层设计 |
|  | DNA数据图谱打印设备 | / | 3 | 台 | 彩色可灌装墨水 |
|  | 订卷机 | / | 1 | 台 | 激光定位，≥600页，自动装订 |
|  | 容量瓶 | 25ml(棕色) | 50 | 个 | 刻度准确，磨砂具塞，A级过检容量瓶 |
|  | 容量瓶 | 50ml(棕色) | 50 | 个 | 刻度准确，磨砂具塞，A级过检容量瓶 |
|  | 塑料镊子 | 15cm | 320 | 个 | 防静电，尖头，碳纤维塑胶材质 |
|  | 塑料勺子 | 15cm,圆勺 | 250 | 个 | 防静电，碳纤维塑胶材质 |
|  | 纯净水 | 18.9L/桶 | 500 | 桶 | 18.9L/桶，纯净桶装密封 |
|  | 显示器支架臂 | 通用型 | 4 | 个 | 承重≥9KG,气动升降 |
|  | 移液器枪头 | 100ul | 20 | 包 | 通用枪头，无滤芯，聚丙烯PP材质 |
|  | 移液器枪头 | 1000ul | 20 | 包 | 通用枪头，无滤芯，聚丙烯PP材质 |
|  | 实验室工作服 | 白色165 | 4 | 件 | 长袖,松紧袖口 |
|  | 实验室工作服 | 白色170 | 4 | 件 | 长袖,松紧袖口 |
|  | 记号笔 | 0.7mm | 10 | 支 | 通用油性记号笔 |
|  | 一次性手术衣 | 100件/箱 | 4 | 箱 | 高级无纺布,全身防水渗漏设计 |
|  | 尸体袋 | 212×75cm | 100 | 只 | 材质：尼龙防水材料，可反复多次使用；C型拉链便于盛放；四个提手；尺寸：212×75cm；承重≥100kg |
|  | 医用手套 | 7.5号/8号 | 1000 | 双 | 一次性灭菌乳胶手套 |
|  | 法医专用缝合线 | 白色 | 50 | 卷 | 材质：天然蚕丝；尺寸：φ0.43mm×45m；抗张拉力：50N；粗细均匀；不退色。 |
|  | 手术刀片 | 23号 | 100 | 包 | 医用，10片/包 |
|  | 消毒剂 | 468ml/瓶 | 2 | 箱 | 有效成分次氯酸钠，30瓶/箱 |
|  | 消毒剂 | 500ml/瓶 | 1 | 箱 | 有效成分苯扎溴铵，30瓶/箱 |
|  | 医用75%酒精 | 500ml/瓶 | 2 | 箱 | 常规皮肤伤口消毒，30瓶/箱 |
|  | 医用酒精免洗消毒凝胶洗手液 | 500ml/瓶 | 4 | 箱 | 酒精浓度75%，24瓶/箱 |
|  | 一次性护目镜 | 50副/盒 | 100 | 副 | 高清防雾，独立包装，防爆，带气孔 |
|  | 生物物证专用提取棉签 | 30支/盒 | 50 | 盒 | 独立包装，密封 |
|  | 密封PP螺口离心管 | 15ml、50ml | 2000 | 支 | 15ml的1000支；50ml的1000支；PP材质，可密封 |
|  | 男士塑料拖鞋 | 深色 | 20 | 双 | 塑料材质 |
|  | 内存条 | 8GB | 4 | 根 | 总容量8GB，DDR代数DDR5，内存频率4600/4800MHz |
|  | 内存条 | 16GB | 4 | 根 | 总容量16GB，DDR代数DDR5，内存频率4600/4800MHz |
|  | 无线充电宝 | 功率30W | 6 | 个 | 电池容量10000-20000mAh，主流功率30W |
|  | 台式机械硬盘 |  8T | 8 | 块 | 缓存256MB，接口SATA接口，转速7200rpm，容量8TB |
|  | M.2接口固态硬盘（1TB） | M.2接口固态 | 2 | 块 | 接口M.2，容量960GB-1TB，NVMe速度大于4500MB/S |
|  | SATA接口固态硬盘（1TB） | SATA接口固态 | 2 | 块 | 接口SATA，容量960GB-1TB |
|  | 拆机工具套装 | 电动 | 2 | 套 | 大于24批头，电动nm |
|  | 256GB NM存储卡 | 256GB | 2 | 个 | 容量256GB，类型NM卡，速度U3 |
|  | 256GB TF存储卡（class10） | （class10）256GB | 2 | 个 | 容量256GB，类型TF，速度U3/ class10 |
|  | 手机取证数据线 | Type C /苹果 | 20 | 条 | 接口USB3.2，Gen2 |
|  | M479FDW打印机硒鼓 | M479FDW硒鼓 | 3 | 套 | 适配惠普M479FDW，原装，4色 |
|  | Phantom4 系列智能飞行电池 | 1块/套 | 5 | 套 | 适用于大疆精灵4RTK无人机 |
|  | 固态移动硬盘 | 1T/个 | 2 | 个 | 支持USB3.0 |
|  | 大疆禅思 P1 | 4500万像素 | 1 | 套 | 适用于大疆精灵M300无人机测绘 |
|  | 塑料物证提取袋 | 50个/包 | 20 | 包 | 大中小三种规格，牛皮纸纸袋 |
|  | 医疗垃圾袋 | 120×140cm，50个/卷 | 20 | 卷 | 塑料材质 |
|  | 实验室拖把 | 3个拖把头 | 6 | 套 | 拖杆带有可伸缩功能 |
|  | 双肩勘查包 | / | 18 | 套 | 多功能 |
|  | GNSS移动站 | / | 1 | 套 | 配备高精度GNSS移动站：卫星接收频点：GPS:L1 C/A，L2，L5；BEIDOU：B1，B2，B3；GLONASS：F1，F2；Galileo：E1，E5A，E5B；定位精度：RTK水平：1cm+1ppm(RMS) 垂直：2cm+1ppm(RMS)惯性测量：内置高精度六轴加速计防尘防水：IP65级别数据链路：OcuSync，Wi-Fi，LAN，4G |
|  | 现场勘查水壶 | 5L/个 | 20 | 个 | 带保温效果 |
|  | 一次性医用外科口罩 | / | 9900 | 只 | 三层防护，有效过滤飞沫、细菌粉尘,符合YY0469-2001医用外科口罩行业标准 |
|  | KN95/N95口罩 | / | 5000 | 只 | 符合GB2626-2006标准规定的KN95级要求 |
|  | 碎纸机 | / | 2 | 台 | 单次碎纸10张以上，噪音50分贝以下 |

**注：**

**(1)上表中采购内容仅限国产。**

**(2)第35、44-45、47-48项产品须提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、制造商授权书等）。**

**(3)核心产品：常染色体STR建库试剂盒、血样采集卡、Y染色体STR建库试剂盒。**

# 第四章 政府采购合同条款

**（适用于01包、02包）**

**采购人（全称）：** ；（以下简称甲方）

**中标人（全称）：** ；（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1.项目名称： ；

2.项目地点： ；

3.合同标的： ；

**二、组成本合同的文件**

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**三、合同价款**

1.合同金额（大写）： （￥）。（合同总价包括：货物价款、运杂费、采购标的物的所有税金及其他相关费用。）

2.合同总价即中标价，合同有效期内，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的依据。

**四、交货地点、交货期、质保期：**

交货地点：甲方指定地点。

交货期：合同签订后90天内。

质保期：合同货物质量保证期为1年，从交货验收合格之日起计算。

**五、付款方式：**

1.付款比例：

合同签订后，乙方交付全部产品且验收合格后，采购人向乙方一次性支付全部合同款。

2.结算方式：银行转账。

3.结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票给甲方。

4.项目结算：结算审计是项目结算的必要条件，实际结算金额应以结算审计的审定金额为准。

**六、质量保证服务：**

1.所供产品必须是经过办理正常手续的全新产品。

2.所供产品是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3.产品性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4.乙方所提供的合同货物在质量保证期内发生因货物自身原因导致的问题，乙方及时免费更换或修复，因此产生的费用由乙方承担。

5.乙方保证其对合同货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而对合同货物主张权利。如甲方因使用合同货物受到第三方的诉讼，因此遭受的任何费用和损失由乙方承担。

6.由于工艺或材料的问题而导致合同货物的任何缺陷，乙方对此负责。

7.乙方保证对由于生产制造及未交付甲方前的原因造成合同货物的任何缺陷负责，乙方收到甲方关于合同货物缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，其费用甲方均不负责。

8. 乙方应保证合同货物相关许可和认证在合同期间保持有效。

9.在质量保证期内，乙方应按招标文件、投标文件、合同等要求提供质量保证服务，并考虑在投标报价中，甲方不为此另行支付费用。在质量保证期外但在寿命期内提供的服务，服务内容及费用由买卖双方商定，另行签订补充协议。

10.在质量保证期内，乙方提供的质量保证服务，甲方应在收到通知后2小时内做出响应，如需乙方到合同货物现场，乙方应在收到甲方通知后4小时内到达。 在质量保证期内，因乙方责任造成合同货物质量问题，如乙方不能在双方商定的合理期限内解决，或乙方在收到甲方通知后20日内仍未采取相应的解决措施，则甲方可在通知乙方后自行解决，其费用和风险由乙方承担，但不影响合同规定的乙方责任；经乙方认可，甲方可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由乙方承担。乙方在接到甲方通知后3日内未予答复的，视为乙方认可。

11. 在质量保证期内，因乙方责任造成合同货物质量问题，乙方修复质量问题材料或用符合合同规定的新材料更换，修复和更换所引发的一切费用和风险由乙方承担，包括但不限于（事故性损失、非事故性损失以及违约索赔）。

12. 在质量保证期内，对于修复、更换不能达到合同规定标准的问题材料，甲方予以退货，乙方应将货款退还给甲方，由此所引发的一切费用和风险由乙方承担，包括但不限于 （事故性损失、非事故性损失以及违约索赔） 。

13.乙方应建立产品召回制度，按照行政部门相关要求实施产品召回并进行修复、更换。对乙方自行发现或收到甲方反馈，由于设计、制造、标识等原因，导致所交付的同一批次、型号或类别产品（含甲方库存及在用产品）出现质量问题，须主动实施召回并进行修复、更换，并承担由此引发的一切费用和风险

14包装要求

14.1除合同另有规定外，乙方提供的全部产品，均应按标准保护措施进行包装，并安全无损运抵甲方指定地点。

**七、验收：**

1.验收：乙方安装合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2.最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3.质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4.验收依据：

4.1合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4.2国内相应的标准、规范。

**八、合同争议的解决**

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

**九、不可抗力情况下的免责约定**

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

**十、违约责任：**

1.按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.乙方未按合同或招标文件要求提供货物或供应的货物质量不能满足甲方技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。

3.乙方的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，乙方应履行相应的责任。

4.乙方履约延误

4.1如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

4.2在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

**十一、其他（**在合同签订时具体明确）

**十二、合同订立**

1. 订立时间： 。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

**甲 方（公章）** **乙 方（公章）**

地 址： 地 址：

代 理 人： 代 理 人：

联系电话： 联系电话：

开户银行：

帐 号：

# 第五章 投标文件格式

投标文件编制说明（适用于01包、02包）

1.提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。 2.投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；文件中涉及的项目名称与项目编号必须标明包号；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。 3.全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

**投标文件格式**

**正本/副本**

**项目编号：HCJT[2022政采]第013号**

**西安市公安局刑侦局技术处关于2022年度实验室耗材购置项目**

**投 标 文 件**

**供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**包 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**时 间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

目 录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

第三部分 资格证明文件

第四部分 供应商概况

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分 投标方案

## 一、投标函

〈采购代理机构名称〉：

我方收到贵公司发布的〈项目名称〉（项目编号： ）第 包招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目（项目名称）的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方所附开标一览表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价不受市场因素的影响。

3.我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

4．我方同意向贵公司提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

5．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

6．我方投标文件在开启之日起\_\_ \_个日历日（自递交投标文件截止之日起90个日历日）内有效。

7．若我方中标，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副及电子版；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

8．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

电子邮箱：

日 期： 年 月 日

## 二、开标一览表

 **报价单位：人民币 元**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写金额：¥大写金额：元 |
| 交货期 |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**注:此表中，投标总价包括：货物价款、运杂费、采购标的物的所有税金及其他相关费用。投标总价应和投标分项报价表的总计相一致。**

**分项报价表**

供应商名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品****名称** | **规格****型号** | **制造****厂家** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |

**注：1．表格空间不足时，可自行扩展。**

**2.“总计”金额与“投标总价”一致。“单价”为含税的综合单价。**

供应商：（供应商全称并加盖公章）

## 三、资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3.税收缴纳证明：供应商提供本单位投标截止时间前六个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4.财务状况证明：提供本单位经会计师事务所审计2021年的财务审计报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

5.供应商应出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

6.供应商应出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明；

7.法定代表人授权代表参加投标的，提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件或扫描件；法定代表人参加投标时,提供法定代表人身份证复印件或扫描件；

7-1.法定代表人身份证明书（见投标文件格式一）

7-2.法定代表人授权书（见投标文件格式二）

8.供应商在“信用中国”及“中国政府采购网”网站未被列入失信惩戒对象名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

9.本项目不接受联合体投标。

### 1.法定代表人身份证明书

(投标文件格式一)

致（采购代理机构名称）：

 （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我[单位](https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E4%BD%8D/32292%22%20%5Ct%20%22_blank)任 （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商（供应商全称并加盖公章）：

详细通讯地址：

电　　　　话：

法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |

**注：自然人投标的仅需提供身份证**

### 2.法定代表人授权委托书

(投标文件格式二)

 本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和项目编号、第 包）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。附：授权代表姓名： 性别： 年龄：

职 务： 身份证号码：

通讯地址：

邮政编码： 电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 授权代表身份证复印件（正反面） |

供应商 法定代表人

 （供应商全称并加盖公章）： （签字或盖章）：

**注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供**

### 3.无重大违法记录声明

**无重大违法记录声明**

 （采购人名称）：

我公司作为 （项目名称、项目编号） 第 包的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中 填（“没有”或“有”） 重大违法记录。

2、我公司 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我公司 （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我公司 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我公司将无条件退出本项目的采购招标活动，并遵照《中华人民共和国政府 采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（供应商全称并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表(盖章或签字)：

日期： 年 月 日

**注：供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活 动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供相关证明材料。**

### 4.履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明

**履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺声明**

 （采购人名称）：

我公司 （供应商名称） ，就参加 （项目名称、项目编号） 第 包投标事宜， 郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。 特此承诺！

供应商（供应商全称并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表(盖章或签字)：

日期： 年 月 日

### 5.非联合体声明

**非联合体声明**

 （采购人名称）：

 我方 （供应商名称）郑重声明在参加 （项目名称、项目编号）第 包采购活动中非联合体。本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。我公司愿意接受有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供应商（供应商全称并加盖公章）：

法定代表人或其授权代表(盖章或签字)：

日期： 年 月 日

##

## 四、供应商概况

### 1.供应商基本信息

（格式自拟）

### 2.供应商性质

**1．中小企业声明函**

说明：当且仅当供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（项目名称、项目编号）第 包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于   企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

**2.残疾人福利性单位声明函**

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称、项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

备注：

1.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效。如有虚假，将依法承担相应责任。**根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11 号 第四条的相关规定：供应商“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没 收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事 责任，同时纳入黑名单系统。**

**2.供应商非残疾人福利性单位，投标文件可不提供（或不填写）此页内容。**

1. **监狱企业证明函**

（格式自拟）

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**注：供应商非监狱企业单位，投标文件可不提供（或不填写）此页内容。**

## 五、供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

### 1.质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

### 2.参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

##

## 六、投标方案

按照招标文件的采购需求及评标办法编制投标方案，应包括但不限于如下内容：

1. 技术要求
2. 履约能力及服务承诺

说明：后附部分内容参考格式，其他内容格式自行编制。

**附件1**  **技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **招标要求** | **投标响应** | **偏离** | **说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：根据第5章“采购需求及要求”中技术参数要求，按实际投标响应情况填写。“偏离”处填优于、响应、低于；优于或低于的在“说明”处简要说明理由。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

**附件2：其他需要供应商提供的材料**

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同标的 | 履约情况（简要说明） |  备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：表格后附合同复印件，内容应清晰可辩，否则产生的不利后果投标人自行承担。

###

**响应单位承诺书**

**承诺书一**

|  |
| --- |
| 致： |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目、招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书二**

|  |
| --- |
| 致：  |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书三**

|  |
| --- |
| 致：  |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品（设备）供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**承诺书四**

|  |
| --- |
| 致： |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |
| 投标单位 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

**《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）**

**陕西省政府采购供应商**

**拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　 　（盖章）

法定代表人：　　　　　 　　　　（签字或盖章）

地　　址：

邮 编：

电　　话：

 年 月 日