
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           项目编号：GH2022-ZC-011     
西安市胸科医院消化道动力检测系统项目
[image: image1.png]CFi

ReoR#x




公开招标文件

采 购 人：西安市胸科医院
采购代理机构：陕西国辉项目管理有限公司

日期：二〇二二年八月
目  录
1

第一部分  招标公告

5

第二部分 投标人须知及前附表

5

投标人须知前附表

10

投标人须知正文

10

一．总则

11

二．招标文件

12

三．招标要求

16

四．投标文件封装、递交

16

2、投标文件递交

17

3、投标截止时间

17

4、投标文件的修改和撤回

17

五．开标、评标、定标

17

1、开标

18

2、评标委员会组成与职责

18

3、投标文件的初审

21

4、无效文件处理情形

21

5、投标人串通投标的情形

22

6、询标

22

7、评审方法及内容

23

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

26

9、定标

26

六．签订合同

27

七．中标服务费

27

八．其他事项

29

第三部分  采购内容技术参数及要求

29

第四部分  合同范本

41

第五部分  投标文件格式

44

一. 投标函

45

二.开标一览表（报价表）

51

三．投标人资格证明文件

55

四.投标方案说明

59

五.投标人承诺书

62

六.附件

65

七.封袋正面标识式样



第一部分  招标公告 
	项目概况

西安市胸科医院消化道动力检测系统项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室获取招标文件，并于2022年09月05日09时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况：

项目编号：GH2022-ZC-011

项目名称：消化道动力检测系统项目
采购方式：公开招标
预算金额：1000000.00元
采购需求：
合同包1(西安市胸科医院消化道动力检测系统项目):

合同包预算金额：1000000.00元

合同包最高限价：1000000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1
	其他医疗设备
	消化道动力检测系统项目
	1(项)
	西安市胸科医院消化道动力检测系统，详见招标文件。
	1000000.00元
	1000000.00元


本合同包不接受联合体投标 

合同履行期限：/
二、 申请人的资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号 

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号 

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号 

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号） 

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号） 

（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（10）其他需要落实的政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 
2、财务状况报告：①提供2020或2021年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或②其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户的开户证明；

3、税收缴纳证明：提供2021年1月至今至少一个月纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

（2）特定资格要求：

  1、未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以现场查询为准）；
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标；

3、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年08月15日 至 2022年08月19日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）
地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室
方式：现场获取
售价：免费获取 
四、响应文件提交
截止时间：2022年09月05日09时30分00秒 （北京时间）
地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室
五、开启

时间：2022年09月05日09时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取采购文件时需携带经办人单位介绍信原件、身份证原件及身份证复印件加盖公章；
2、请投标人按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市胸科医院

地址：西安市长安区航天大道东段
联系方式：029-62500115
2.采购代理机构信息

名称：陕西国辉项目管理有限公司
地址：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室
联系方式：029-83665959
3.项目联系方式 

项目联系人：赵工
电话：029-83665959
第二部分 投标人须知及前附表
投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购项目
	西安市胸科医院消化道动力检测系统项目

	
	采购预算
	1000000.00元

	
	最高限价
	1000000.00元

	
	核心产品
	核心产品为带“★”项，不允许负偏离。

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	2
	采购人
	1、名称：西安市胸科医院
2、地址：西安市长安区航天大道东段
3、联系人：魏女士
4、电话：029-62500115

	3
	采购代理机构
	1、名称：陕西国辉项目管理有限公司 

2、地址：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室
3、联系人：赵工 

4、电话：029-83665959

	4
	投标人资格条件
	1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 
2、财务状况报告：①提供2020或2021年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或②其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户的开户证明；
3、税收缴纳证明：提供2021年1月至今至少一个月纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6、提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。

7、未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以现场查询为准）

8、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标；

以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章。

	5
	本项目是否接受联合体投标
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	6
	投标文件有效期
	投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日

	7
	现场踏勘
	是否组织踏勘： eq \o\ac(□)组织/☑不组织

	8
	样品
	是否要求提供样品：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	9
	政府采购强制采购：节能产品
	否

	10
	政府采购强制采购：信息安全认证
	否

	11
	支持中小企业
	非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：
①对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	12
	支持监狱企业
	非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	13
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件：

1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	14
	递交投标文件的截止时间和地点
	1、时间：2022年09月05日09时30分00秒(北京时间)
2、地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室 

	15
	开标时间和地点
	1、时间：2022年09月05日09时30分00秒(北京时间) 

2、地点：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室 

	16
	投标保证金
	本项目无需缴纳保证金

	17
	投标文件份数
	本次招标须提交的投标文件：

正本 壹 份，副本 叁 份，电子版 壹 份（用U盘拷贝）。

电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。

投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明页码等字样。

	18
	交货期和提供服务的时间、地点等
	交货期： 自合同签订之日起，30日内完成货物的安装调试并正常运行

2、交货地点：采购人指定地点
3、质保期：该设备保修≥3年，终身维护

	19
	质量要求
	合格

	20
	结算方式
	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额（等额）发票给采购人。

2、付款方式：合同签订后支付合同总价款100%的预付款，但是乙方在约定交货期不能如约交货的，需自超过交货期5个工作日内全额返还甲方预付款。

	21
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	22
	代理服务费
	代理服务费按约定由中标人支付。

1、参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

2、招标代理服务费按差额定率累进法计算：

服务类型/费率/中标金额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

5000-10000

0.25%

0.1%

0.2%

10000-100000

0.05%

0.05%

0.05%

1000000以上

0.01%

0.01%

0.01%

以工程项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.0%=1万元
（500-100）万元×0.7%=2.8万元 
（1000-500）万元×0.55%=2.75万元 
（1200-1000）万元×0.35%=0.7万元

合计收费=1+2.8+2.75+0.7=7.25万元

	23
	优化营商环境
	按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021) 431号）规定：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交磋商响应文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

	24
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。


投标人须知正文
一．总则

1.定义
采购人：西安市胸科医院
采购代理机构：陕西国辉项目管理有限公司
 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

标书：招标文件与投标文件的统称

中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人
投标人
1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

（1）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。

（2）以采购人或采购代理机构现场查询结果为准；

（3）如果投标人在投标截止时间前已列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标文件无效。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。
二．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围
  本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。
（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。
2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。
4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。 

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

三．招标要求

1、招标内容

本次招标为：西安市胸科医院消化道动力检测系统项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。
2、投标人资格条件

应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。
3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）投标函；

（2）开标一览表（报价表）；

（3）投标人资格条件证明文件；

（4）投标方案说明； 

（5）投标人承诺书： 

（6）附件；

（7）封袋正面标识式样。
4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；
（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据； 

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）投标人对投标项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金

投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。
（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；  

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系：029-83665959
（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报； 

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；
E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。
（4）政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的投标人可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。
6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。
（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字； 

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、联合投标（本项目不接受联合体投标）

四．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交 

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。
（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

五．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。
（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。
（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格审查表
	审查

项目
	审查内容
	审查标准
	评审标准

	资

格

审

查
	营业执照 
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	财务状况报告
	财务状况报告：①提供2020或2021年度财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或②其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户的开户证明；
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	税收缴纳证明
	税收缴纳证明：提供2021年1月至今至少一个月纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	社会保障资金缴纳证明
	社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	没有重大违法记录的书面声明
	提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	设备和专业技术能力的承诺
	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书。
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	信誉
	未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以现场查询为准）
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	无控股关系
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标；
	符合第二部分“投标人须知前附表”第4项规定

	
	不接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标。
	符合第二部分“投标人须知前附表”第5项规定


（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 

符合性审查表
	序号
	评审项目
	评审标准

	1
	投标人全称
	与营业执照、资质证书等证明材料一致

	2
	签字盖章
	投标文件中应签字、盖章的地方按照招标文件要求签字、盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书，其格式应符合“投标文件格式”的要求

	3
	投标报价
	投标报价货币单位是否为人民币“元”，报价应为固定价且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价）

	4
	投标文件有效期
	满足招标文件要求

	5
	投标文件份数
	符合招标文件的要求

	6
	对招标文件响应程度
	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件

	结论：“合格”或“不合格”


（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。 

4、无效文件处理情形
出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算/最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；
F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、投标人串通投标的情形
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。
（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期等。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容 

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。　

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。 

（5）评审内容及分值构成：
	类别
	总分
	评标因素

	价格评审
	30分
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标报价基准价/最终响应报价）×30。

	技术方案
	65分
	投标产品技术参数的响应程度
（15分）
	根据投标产品技术参数（指未标记“★”的一般参数）、性能的满足程度赋分：投标产品（含配件）选型科学合理、技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，数量准确无缺漏项，技术指标和性能优于或完全满足招标文件要求计10-15分；产品的技术指标基本满足招标文件但有细微负偏差计5-10分；产品的选型不合理、功能配置不完善、响应技术指标有缺漏项等计0-5分。

备注：

技术指标偏差表完全复制招标文件技术参数的，专家可给予0-5分的扣减。

	
	
	投标产品选型及配置（10分）
	投标产品选型配备合理，性价比高，配套性好，满足采购要求，得7-10分；

投标产品选型配备基本合理，性价比一般，配套性较好，基本满足采购要求，得4-7分；

投标产品选型配备较差，性价比低，配套性一般，得0-4分。未提供不得分。

	
	
	供货及安装实施方案（10分）
	投标产品的供货、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供设备安装服务，并帮助采购人将设备调试到最佳使用状态，能保证项目的顺利运行。

供货实施方案完备、合理、切实可行，得7-10分；

供货实施方案较完备，基本合理、可行，得4-7分；

供货实施方案较差，得0-4分。未提供不得分。

	
	
	质量保证（10分）
	投标产品供应渠道正常、质量有保证，产品环保、可靠，具有较好的使用效果，符合相关标准及行业要求。提供投标产品的来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）、技术资料等。

提供投标产品的来源渠道及技术证明材料完整，质量保证措施完善，得7-10分；

提供投标产品的来源渠道及技术证明材料基本完整，质量保证措施基本完善，得4-7分；

提供投标产品来源渠道及技术证明材料不全或质量保证措施不够完善，得0-4分。未提供不得分。

	
	
	售后服务（10分）
	具有便利的售后服务机构并有充足的技术服务人员，针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务方案。

售后服务机构便利，售后服务措施和承诺详细可行，得7-10分；

售后服务机构较便利，售后服务组织措施和承诺基本可行，得4-7分；

售后服务组织措施和承诺较差，得0-4分。

未提供不得分。

	
	
	培训方案（5分）
	投标人制定完善的培训服务方案，保证使用单位能熟练操作和正常使用。

培训服务方案详细可行，得3-5分；

培训服务方案基本合理，得2-3分；

培训服务方案较差或未提供，得0-2分。

未提供不得分。

	
	
	对本项目的合理化建议

（5分）
	合理化建议：

详细、具体、可行得3-5分；                             

一般得0-3分。

	业绩
	5分
	投标人

业绩

（5分）
	提供2019年1月1日起类似业绩，每个业绩计5分，最高得5分。

注：以业绩合同复印件加盖公章为准。


8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。 

（1）政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知--财库[2020]46号 

属小型、微型企业的，供应商须提供《小型、微型企业声明函》，并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。提供其他小微企业制造的货物时还需提供货物制造商的小微企业声明函。供应商提供的《小型、微型企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（8）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号） 

9、定标 

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。 

六．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
七．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目中标服务费按货物计取。

八．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

     2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
 3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
4、特殊情况的处理
4.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

4.1.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

4.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.2非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

4.2.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

4.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4.2.3核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一供应商计算；部分核心产品品牌相同时按不同供应商计算。

　

第三部分  采购内容技术参数及要求
一、硬件系统配置
★1.1 多通道信号处理器
1.2 导管校准腔
1.3 电子放大器
1.4
电子恒压控制器
1.5压力传感器
★1.6毛细管
★1.7食道测压导管
1.8肛肠测压导管
1.9肛肠测压导管（训练专用）
1.10专用推车
1.11计算机系统（主机+显示器+打印机）
二、软件系统配置
2.1
高分辨食管测压采集软件
2.2 高分辨食管测压分析软件
2.3 高分辨肛门直肠测压采集软件
2.4 高分辨肛门直肠测压分析软件
2.5 多通道生物反馈便秘训练软件
2.6 多通道生物反馈大便失禁训练软件
三、技术参数
3.1电子恒压控制器要求：
3.1.1气压自动调节：系统在正常工作时，能在所定压力范围内自动开关，储气罐最高压力应不大于300KPa，最低压力应不小于150KPa。
3.1.2系统密封性：气路管道及连接应正常使用时无渗漏，无堵塞，水路管道及连接应正常使用时无渗漏，无堵塞。
3.1.3稳定性：电子恒压控制器稳定，在连续测试10分钟各通道压力值绝对偏差小于等于4mmHg。
3.2 多通道电子放大器要求：
3.2.1稳定性：放大器应稳定，在连续测试10分钟各通道压力值绝对偏差小于等于4mmHg；
3.2.2电机水阀：电机水阀应在消化道动力检测软件系统中点击相应的水阀开关按钮，准确控制开启与关闭动作。
3.3  测量范围：-100mmHg～+400mmHg；
3.4  压力分辨率：≤0.04mmHg；
3.5  精确度： 在-100mmHg～+100mmHg范围内≤±1.6mmHg；
在+100mmHg～+400mmHg范围内≤1.6%；
3.6 压力控制：计算机全自动恒压控制；
3.7水路阀门控制：计算机自动控制；
3.8毛细管防堵功能：计算机自动压力冲洗毛细管；
3.9气泵保护：气密性自动监测，在气压不稳的情况下，能自动断电保护气泵，并自动提醒用户监测气密性。
3.10 固态测压导管要求
3.10.1 导管响应率：36通道固态测压导管中的每一个通道的压力响应率不小于300mmHg/s。
3.10.2 测；
四、软件性能及参数
4.1图像显示：3种显示方法1）二维波形曲线图，2）三维Clouse等高图，3）模拟动画图；
4.2事件分析：自动分析和人工干预；
*4.3扩展功能：可支持扩展到36~144道高分辨率测压系统；
4.4 食管检测参数：对咽部及LES的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；食管测压检查，检测食管静息压、残余压、蠕动波速度、LES松弛率、UES松弛压力、食管传导模式等多种压力参数；
4.5 肛肠检测参数：对肛门括约肌及直肠的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；肛门测压检查，检测肛门最大自主性收缩压、排便压力、静息压力、直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射（RAIR）、直肠容量感觉阀值，包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阀值、排便动力、括约肌长度等多种压力参数；
4.6 生物反馈：系统可采用液态或固态压力检测训练法对肛门括约肌和腹压的控制能力来自动调节训练强度，使患者能在自身控制能力的临界点对肛门括约肌进行最有效的训练，达到真正意义上的反馈训练，软件具有训练后对训练结果给出评价分功能；
4.7训练项目：肛门松驰训练、排便训练、腹压训练、腹压与肛门松驰协调训练；
4.8数据分析：计算机自动分析各种参数，并能进行人工干预；
4.9食管动力障碍诊断：计算机专家系统自动诊断食管动力功能性障碍的相关疾病 （如贲门失弛缓症，弥漫性食管痉挛以及胡桃夹食管）；
4.10肛肠动力障碍诊断：计算机专家系统自动诊断肛直肠功能性障碍的相关疾病（如排便矛盾收缩、抑制性反射不直肠及直肠感觉过度敏感等）；
4.11临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供诊断结果，并能选择特征波谱。
五、食道阻抗-pH联合监测系统
5.1技术参数
5.1.1.同时具有阻抗和PH值监测功能；
5.1.2.阻抗传感器数量：不少于8个
5.1.3.阻抗传感器位置：10，30，50，70、 90、130、150、170。偏差±1mm(传感器位置<90mm)；±3mm(传感器位置≥90mm)
5.1.4.pH传感器数量：1-2个
5.1.5.pH传感器位置：10、17.5、20、40、160、170、200多种型号可选择。偏差±1mm (传感器位置<90mm)；±3mm(传感器位置≥90mm)
5.1.6.电极导管直径：2±0.2mm；
5.1.7.多种导管型号，可灵活定制；
5.1.8.高精度参考电极，测量准确，便于存储与使用；
5.1.9.导管总长：≥1600±10mm
5.1.10.pH测量精度：酸性：±0.5（1～7）
               碱性：±1（7～9）
5.1.11.阻抗测量精度：±5%
5.1.12.pH值检测范围：0-9
5.1.13.内存：≥1G
5.1.14.内存保持时间：永久
5.1.15.最大连续记录时间：48小时
5.1.16.采样时间：0.4秒-10 秒
5.1.17.数据记录仪：
1)丰富的状态按钮，不少于8种记录状态；
2)导管自动识别与自动校准
3)电源：绿色环保，仅需一节AA电池
4)内置蜂鸣器，对各种状态进行指示，对异常情况告警。
5.2软件功能：
5.2.1.全中文操作界面，功能直观，快捷，且简单易学。
5.2.2.配置专用的阻抗-PH数据分析软件；
5.2.3.检查前可录入受检者信息，并对阻抗-PH电极导管进行设置和调校；
5.2.4.检查后对所得数据进行分析、诊断、出具报告等；
5.2.5.向导式分析软件，指导整个操作步骤；
5.2.6.自动扫描和统计反流次数；
5.2.7.支持SI,SSI,SAP等指数算法，当SI≥50%，SSI≥10%，SAP≥95%时考虑为异常；
5.2.8.支持指定路径的数据库打开和备份；
5.2.9.支持新病人数据库的导入和导出；
5.2.10.支持PH临床评分和症状分析；
5.2.11.支持报告单另存为WORD和PDF格式并打印；
5.2.12.可校对数据记录仪的日期和时间；
六、商务条款
1、该设备保修≥3年，终身维护。
2、西安地区有售后，故障应在2h内响应，4小时内维修人员达到现场，24小时内提供解决方案。
3、人员培训，提供免费的操作人员使用培训以及日常维护、简单故障排查及维修等。
4、提供设备配件及消耗品报价单（不能高于市场价）。
第四部分  合同范本
（本格式条款供甲乙双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增减条款和内容）

  合同编号：招采医疗设备2022（XX）号
供 货 合 同
（采购项目编号：XXXXXXXXXXX）
   （设备名称：XXXXXXXXX）
甲  方：西安市胸科医院
         乙  方：XXXXXXXXX公司
         鉴证方：XXXXXXXXX公司
XXXX年XX月
中国  西安
供货合同
甲方：西安市胸科医院
乙方：XXXXXXX公司
鉴证方：XXXXXX公司
鉴证方就甲方所需货物，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》以及XXXXX公司招标文件、中标供应商投标文件正本中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款。
一、合同货物内容及数量（以投标文件正本和澄清表函为准）
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	品牌
	产地
	金额
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币：（大写）                 （小写）    

	注：设备配置清单详见《附表一》


二、合同价款
（一）合同总价款为人民币（大写）XX元整（￥XX元）。
（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、培训费及其它费用。
（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
（四）甲方不再另付任何费用。
三、款项结算
（1）合同签订后支付合同总价款100%的预付款，但是乙方在约定交货期不能如约交货的，需自超过交货期5个工作日内全额返还甲方预付款。
（2）支付方式：银行转帐。
(3）结算方式：第一次付款时，乙方将发票（按合同总价直开甲方）、持中标通知书、供货合同、发票及发票复印件、甲、乙双方设备验收单，与甲方办理资金结算。
（4）本合同以人民币付款。

（5）乙方应按照双方签订的合同规定交货,货物由甲方验收合格并出具货物验收证明单，货物发票交甲方。
四、双方权利与义务
（一）甲方的权利和义务：甲方有权利要求乙方保质保量按时将货物运送到甲方指定地点。
（二）乙方的权利和义务：乙方有义务根据合同要求保质保量供货。
五、交货条件：
（一）交货地点：甲方指定地点。
（二）交货期：自合同签订之日起，30日内完成货物的安装调试并正常运行。
六、 运输
（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。
包装要求
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。
（二）每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
装运条件
（一）乙方负责安排货物到达交货地点的一切运输，并承担运输费用。
（二）乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对因超数量或重量而产生的一切后果负责。
保险
保险范围应包括乙方装运的全部货物；由乙方办理货物在运抵目的港/项目现场途中的保险,保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。
七、质量保证及索赔
乙方所供货物必须执行下列条款：
（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。货物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准，招标文件和乙方投标文件所需求的技术标准执行。进口产品保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。
（二）应提供设备的技术白皮书，投标响应及参数数据应和设备的技术白皮书一致，在验收时发现不一致，合同自动终止，并追究其相应的法律责任。
（三）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。
（四）具有良好的外观，适合安装场所的使用。
（五）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：
1、设备主机及所配探头原厂质保X年（非人为损坏，质保期内主机及探头损坏可免费维修或更换），设备所配附件质保X年，终身维修（只收取相应的材料成本费用）。质保期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时电话响应，解决问题不超过24小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在X个小时内免费提供替代产品，确保正常运行；
2、自安装、调试正常运行并验收合格之日起，XX天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；
3、不得对设备设置密码，否则承担发生的所有损失。
4、附设备清单及质保期后保养维修报价清单。
5、保证设备连续正常运行叁年所需各种易损件、备品备件和专用维修工具等，费用由乙方承担。
6、免费提供软件升级和更新。
（六）乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格、技术指标(包括合同附件)等要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。质保期满后如出现此类问题亦应负责。
（七）在质保期内，如果货物的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符，甲方应尽快以书面形式向乙方提出索赔。
八、售后服务
乙方所供货物提供以下售后服务：
质保期内：

    1、质保期为≥叁年；
2、发生质量（包括软件部分）问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修。发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；
3、每月派技术人员到现场走访，给予检查维护；
4、排除故障的期限不得超过XX小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。甲方可在货款和其他应付乙方款项中扣除。
5、物品在免费保修期内，如果出现两次以上因质量问题引起的故障，乙方公司负责更换同类新的物品。
6、如因乙方物品质量问题，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。
（三）质保期结束后，厂家对设备终身维护，维修只能按市场最低价收取配件费，人工服务费全免，并提供技术支持。
九、技术与服务
（一）技术资料：
1、货物使用说明书（中文对照）；
2、检验测试报告；
3、其它资料。
（二）服务承诺：以谈判响应文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。
（三）伴随服务
1.乙方应随同每套货物提供相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件。例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。
2.对于合同附件中有要求的货物，乙方还应提供下列服务：
1）货物的现场安装、调试和启动监督；
2）提供货物组装和维修所需的工具，提供货物调试所需的耗材等。
3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期应承担的义务。
4）在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方人员进行培训。
3.伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。
十、培训
（一）现场培训：卖方提供厂家工程师现场技术培训，保证使用人员正常操作设备。包括设备操作、日常维护及保养、简单的故障排查与维修等内容，次数不限，2小时电话响应，24小时内到达现场。
（二）院外培训：卖方提供国内知名三甲医院核医学科基地培训≥3人次，培训时间≥2周/人，所有费用由卖方承担。

十一、验收
（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，甲方双方共同进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。
（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。
（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写设备验收单（一式四份）作为对货物的最终认可。
（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
（五）验收依据：
1、投标文件、投标响应文件；
2、本合同及附件文本；
3、国家相应的标准、规范。
（六）检验：
1、在交货前，制造商应对设备的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具合格证。
2、设备到货后，由采购单位根据合同要求进行验收。验收完成后，填写政府采购设备验收单，以便结算。
十二、乙方履约延误
1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。
2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。
十三、违约责任
（一）按《政府采购法》、《合同法》中的相关条款执行。
（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。
（三）交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的 5 ‰。
在乙方违约的情况下，甲方报告西安市政府采购管理处后，有权终止合同，并依法向乙方进行索赔。
十四、合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：
（一）提交​​​西安仲裁委员会仲裁；
（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。
十五、合同生效
本合同一式    份，甲方    份、乙方    份、确认方    份，XXX财政局政府采购管理科备案   份，本合同甲、乙、鉴定方各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十六、其他事项
（一）鉴证方作为部门集中采购代理机构对合同进行确认。
（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
（三）投标文件、投标响应文件、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。
（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
十七、不可抗力
甲乙双方任何一方，由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行，部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十八、监督和管理
1.合同订立后，双方协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督部门同意并送其备案。
2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况监督检查，如实反映情况，提供有关资料，否则将对有关单位、当事人按有关规定予以处罚。
十九、无效合同
甲乙双方如因违反政府采购法力相关法律法规的规定，被宣告合同无效的一切责任概由过错方自行承担。
甲  方（法人公章）                     乙  方（法人公章）
单位名称：西安市胸科医院               单位名称：xxxxx有限公司
地  址：西安市长安区航天大道东段       地  址：    

法定代表人签字：                       法定代表人签字：
代理人签字：                           代理人签字：
项目主管部门负责人：                   联系电话：

招采办负责人：                         开户银行：xxxxxxxx   

联系电话：029-6250115                  帐  号：xxxxxxxxx                                                                                                      

签订日期：   年   月   日              签订日期：  年   月   日
鉴证方（业务专用章）
单位名称：XXXXX公司
地  址：
法定代表人签字：
代理人：（签字）
联系电话：
签订日期：xxxx年  月  日
附表一
XXXXXXXXXX配置清单明细
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌及产地
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	


第五部分  投标文件格式
投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：                         

                                                            （正本或副本）
                         项目

投标文件

投标人全称（公章）：                           

时        间：                                
目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

    商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明
第五部分   投标人承诺书
  附件

  小型微型企业声明函

           残疾人福利性单位声明函

监狱、戒毒企业声明函
第七部分   封袋正面标识式样
一. 投标函
陕西国辉项目管理有限公司：

我单位收到贵公司 （项目编号）号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格货物和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

投标人全称（公章）：                                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                            

  日   期：    年     月     日

二.开标一览表（报价表）
项目名称：西安市胸科医院消化道动力检测系统项目                                                     

项目编号：GH2022-ZC-011                                                      

投标人全称：                                                       单位：元

	报价内容

投标内容
	投标报价
	交货期
	质保期
	质量要求

	
	
	
	
	

	投标报价：人民币（大写）                              ¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


投标人全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             

分项报价表

项目名称：西安市胸科医院消化道动力检测系统项目                                                     

项目编号：GH2022-ZC-011                                                 

  共   页，第   页

	序号
	产品名称
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	


注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：                              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                  
附表2
技术指标偏差表

项目名称：                                                      
项目编号：
	序号
	名称
	招 标 要 求

技 术 指 标
	投 标 响 应

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“采购内容技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                   
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                      
项目编号：                          
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

 1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式等）。
2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                
附件4：
法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书
	致：陕西国辉项目管理有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书
陕西国辉项目管理有限公司：
本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自投标之日起计算有效期为      日历日。

投标人全称（公章）：                     

法定代表人（签字并盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：           
联系地址：                                                      

联系电话：                      传真：                          

法定代表人及被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：

1．本授权书有效期自投标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
三．投标人资格证明文件

各投标人对照“投标人须知前附表”第4项、第5项投标人资格要求”的内容进行响应。
注：上述所有材料必须加盖投标人公章。

附件1：

投标人基本情况表

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	企业类型
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围

（主营）
	

	
	营业范围

（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	资产总额（万元）
	

	备注
	


注：本表后附营业执照等材料。
供应名称：      （加盖单位公章）           

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：                                 
附件2：
近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西国辉项目管理有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

附件3：
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西国辉项目管理有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              投标人全称（公章）：                            

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

                              日   期：      年    月    日 

附件4：
投标人企业关系关联书面说明
 致（采购人）：
我方作为                 （项目名称）的投标人，在此郑重声明：
投标人在本项目中，不存在与其它单位负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。
投标人名称：      （加盖单位公章）           

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：                                 
附件4：
非联合体不分包投标声明

本单位郑重声明，参加（采购人名称）    的（项目名称  ）   （项目编号：            ）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：      （加盖单位公章）           

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：                                 
四.投标方案说明
各投标人根据采购内容及要求、评审标准的内容，自主编写方案说明。

近三年（2019年1月1日起至今）类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	供货时间
	

	货物描述
	

	备注
	


注：应附合同协议书证明文件等的复印件或扫描件并加盖公章，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
五.投标人承诺书
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ
	致：陕西国辉项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西国辉项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ
	致：陕西国辉项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西国辉项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


六.附件

1、中小企业声明函（货物）

(非中小微企业不填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于 其他未列行业 ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
日      期：      年      月     
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
监狱、戒毒企业声明函
（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

七.封袋正面标识式样
投标文件封袋正面标识式样


电子版投标文件正面标识式样

陕西国辉项目管理有限公司


地    址：陕西省西安市未央区凤城七路长和国际A座26层2603室
邮    编：710018
电    话：029-83665959

传    真：029-83665959

开户银行：中国农业银行股份有限公司西安文景路支行



致：陕西国辉项目管理有限公司


项目编号：                                        标段：


项目名称：                             














投标文件（正本或副本）


（在****年*月*日*时*分之前不得启封）

















投标人全称（公章）：                     


日             期：                     





                                








致：陕西国辉项目管理有限公司


项目编号：                                        标段：


项目名称：                               











电子版投标文件


（在****年*月*日*时*分之前不得启封）

















投标人全称（公章）：                     


日             期：                     


                   





















