
米家崖办事大厅运营管理的采购需求

1、 项目性质及采购预算

        财政拨款1429360.00元.
2、 项目概况

	序号
	项目内容
	金额（元）

	1
	米家崖办事大厅运营管理
	1429360.00


三、采购内容

采购内容: 1.自助引导服务：为前来办理业务的人员提供指引；2.秩序维护服务：一二层公共秩序的维护及整个办公大厅的安全巡逻服务，确保整个大厅平稳正常运营；3.消防及监控服务：主要提供消防监控室的24小时值班工作；4.转件服务：转移整理资料及档案并往返于各行政单位和职能部门的业务往来服务；5.环境清洁服务：其中包括化粪池清涛、垃圾的清理及运输以及室外玻璃幕墙、顶棚的卫生处理等；6.设施设备维保服务：电梯维保及年检，弱电设施维保，中央空调维保，消防设施设备维保及年检，食堂设施设备维保等；7.宣传服务；8.业务培训服务。
需满足的要求:服务人员业务水平较高，具备专业资质。

四、供应商资格要求

1、供应商应具备独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相应服务的独立法人,且提供合法有效的营业执照，具有一般纳税人资格；

2、要求的所有企业、人员的资格证件及证明必须真实有效；并在人员、设备、资金等方面具备相应的实施能力。

3、供应商应授权合法的人员参加本项目磋商活动全过程，其中法定代表人直接参加磋商活动的，应出具法定代表人合法有效的身份证原件，且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商活动的，应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件；

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在本项目中同时提出投标申请；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6本项目不接受联合体磋商。 

五、服务期限
根据项目合同要求完成，或根据现场实际情况与甲方具体商议。

