政府采购项目

计划编号：ZCBN-灞桥区-2022-00468

项目编号：DX2022-164

灞桥区2021年新增教育建设奖补资金

--五星中学设备采购项目

（第八标段）

招 标 文 件

采   购   人：西安市灞桥区教育局

采购代理机构：陕西笃信招标有限公司

二零二二年七月

目  录

第一部分  招标公告	4

第二部分  供应商须知	9

一、总则	4

（一）适用范围	12

（二）名词解释	12

二、招标文件	12

（一）招标文件的组成	12

（二）招标文件的修改或澄清	12

（三）招标文件的询问、质疑及答复	12

（四）招标文件的解释权	13

三、投标要求	13

（一）投标内容	13

（二）合格的供应商要求	13

（三）限制投标要求	14

（四）投标文件有效期	14

（五）投标文件的编写要求	14

（六）投标报价要求	16

（七）投标文件的式样和签署	16

（八）投标文件的密封和提交	17

四、开标	17

五、评标	18

六、评标程序及评标办法	19

（一）投标文件初审	19

（三）比较与评价	22

（二）投标文件的澄清、说明或者补正	24

（四）推荐中标候选人名单	25

七、确定中标供应商	25

八、合同	25

九、中标服务费	26

十、废标或者采购方式的变更	26

（一）废标	26

（二）采购方式的变更	26

十一、需要落实的政府采购政策	27

十二、质疑与投诉	30

（一）质疑	30

（二）投诉	31

第三部分  招标内容及要求	1

第四部分   合同条款及格式	1

第五部分  投标文件格式	38

一、投标函	40

二、开标一览表（唱标报告）	42

三、费用组成明细表	43

四、供应商资格证明文件	44

五、合同主要条款偏离表	57

六、节能环保、环境标志产品明细表（若有）	58

七、技术规格偏离表	59

八、技术方案	60

九、质量保证及售后服务承诺	61

十、近年业绩的有关证明材料	62

十一、供应商企业关系关联承诺书	63

十二、供应商廉洁自律承诺书	64

十三、供应商认为有必要补充说明的事项	65

# 第一部分  招标公告

- 项目概况

- 灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目潜在的投标人应在西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层获取招标文件，并于2022年8月13日 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：DX2022-164

项目名称：灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：13000000.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额(万元) | 是否接受联合体 | 合同履 行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | 详见采购文件 | 199.00 | 否 | / |
| 2 | 第二标段 | 详见采购文件 | 106.00 | 否 | / |
| 3 | 第三标段 | 详见采购文件 | 127.00 | 否 | / |
| 4 | 第四标段 | 详见采购文件 | 290.00 | 否 | / |
| 5 | 第五标段 | 详见采购文件 | 120.00 | 否 | / |
| 6 | 第六标段 | 详见采购文件 | 90.00 | 否 | / |
| 7 | 第七标段 | 详见采购文件 | 88.00 | 否 | / |
| 8 | 第八标段 | 详见采购文件 | 100.00 | 否 | / |
| 9 | 第九标段 | 详见采购文件 | 80.00 | 否 | / |
| 10 | 第十标段 | 详见采购文件 | 100.00 | 否 | / |

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(第一标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包2(第二标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包3(第三标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包4(第四标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包5(第五标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包6(第六标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包7(第七标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包8(第八标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包9(第九标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

合同包10(第十标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(第一标段)特定资格要求如下:

1、法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

2、符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）；

合同包2(第二标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包3(第三标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包4(第四标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包5(第五标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包6(第六标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包7(第七标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包8(第八标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包9(第九标段)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包10(第十标段)特定资格要求如下:

同合同包1

三、获取招标文件

时间： 2022年07月22日 至 2022年07月29日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

方式：现场获取

售价： 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月13日 09时30分00秒（北京时间）

地点：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、领取招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件（以上资料加盖单位鲜章）。本项目兼投不兼中，供应商根据自身情况可以投多个包，但最终只能中一个包，评标顺序依次为包1至包10。

2、请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3、执行的其他政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）

（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

（9）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

4、投标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

5、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

6、供应商如不参与项目投标，需在递交文件截止时间前一日以书面形式告知项目联系人（邮箱号：2059407584@qq.com),否则采购代理机构将向财政局反映，供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信被执行人。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：西安市灞桥区教育局

地址：西安市区灞桥区纺东街419号

联系方式：吕老师029-83552661

2、釆购代理机构信息

名称：陕西笃信招标有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

联系方式：029-86253389

3、项目联系方式

项目联系人：黄安舒、李纪旋

电话：029-86253389

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市灞桥区教育局 地址：西安市区灞桥区纺东街419号 联系人：吕老师 联系方式：029-83552661 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西笃信招标有限公司 地址：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层 联系人：黄安舒、李纪旋 联系电话：029-86253389 |
| 3 | 项目名称 | 灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目 |
| 4 | 招标文件获取 时间 | 2022年07月22日 至 2022年07月29日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外） |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 项目预算 | 本项目总预算13000000.00元，共计10个包 其中包8（第八标段）：1000000.00元 |
| 7 | 交货期 | 30天 |
| 8 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 投标文件递交 截止时间 | 2022年8月13日 09:30（北京时间） |
| 10 | 递交投标文件地点 | 西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层开标室 |
| 11 | 供应商资格要求 | 资质要求同招标公告。 必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本 1份，副本3份，电子版1份（PDF和word文档格式，正版U盘存储，如因U盘问题导致文件无法打开，责任自负） 注：1.招标文件中“第五部分 四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与投标文件正本一同密封。 2.单独胶装的供应商资格证明文件与投标文件正本中资格不一致时，以投标文件正本为准。 |
| 13 | 供应商对招标文件提出质疑的截止时间 | 供应商在招标文件、开标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（同时须将此书面文件电子版发送至电子邮箱2059407584@qq.com），采购代理机构将予以答复，以书面形式发给所有获取招标文件的供应商，但不指明问题的来源。 |
| 14 | 供应商确认收到澄清或者修改的时间 | 在收到相应澄清或答疑文件后24小时内。 |
| 15 | 投标有效期 | 不少于90日历天（自开标之日起）。 |
| 16 | 是否接受 联合体投标 | 不接受。 |
| 17 | 答疑会 | 不召开。 |
| 18 | 投标文件装订要求 | 投标文件双面打印，应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。 |
| 19 | 投标文件的签署要求 | 投标文件（正、副本）必须加盖供应商红色公章并按照招标文件要求由法定代表人（授权代表人）签字。若无法定代表人则由单位负责人签字。 |
| 20 | 投标文件密封 | （1）供应商应将投标文件分为3个包装袋。正本单独密封、所有副本密封，投标文件电子版单独密封且在外层包装上标明字样。 （2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）、在XXXX年XX月XX日XX：XX前不得启封等内容。 注：如果投标文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构将不予接受。 |
| 21 | 中标公告公示 媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 22 | 中标服务费 | 参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》； 本项目招标代理服务费由中标供应商在中标结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。（代理报酬的币种：人民币，汇率：无） 单位：万元 采购类型 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. |

## 一、总则

### （一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次招标所述的灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目采购活动。

### （二）名词解释

1、采购人：西安市灞桥区教育局

2、监督机构：西安市灞桥区财政局

3、采购代理机构：陕西笃信招标有限公司

4、供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5、招标文件：含澄清、修改内容的书面资料和招标文件格式的统称。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的组成

招标文件以中文编制，招标文件包括五部分，各供应商应根据招标文件中的所有内容及要求提交全部资料。

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）招标内容及要求

（4）合同条款及格式

（5）投标文件格式

### （二）招标文件的修改或澄清

1、如果招标文件进行必要的澄清或者修改，将在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、供应商在收到澄清或修改文件后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

### （三）招标文件的询问、质疑及答复

1、供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2、供应商认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

3、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

4、对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

5、供应商在收到答复后，应在两个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

### （四）招标文件的解释权

1、供应商必须从采购代理机构获取招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效，招标文件仅作为本次招标使用。

2、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

### （一）投标内容

本次招标内容为灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目，各供应商应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

### （二）合格的供应商要求

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的 2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2022年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）出具参加本次政府采购活动的书面声明。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）

### （三）限制投标要求

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

### （四）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日，在有效期内投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

### （五）投标文件的编写要求

1、未从采购代理机构处直接获取招标文件的供应商，谢绝报价。投标文件必须根据采购代理机构发售的投标文件格式编写，各供应商对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）对投标函中内容的响应；

（2）开标一览表（报价表）和费用组成明细表。

（3）供应商须出具的合格供应商要求文件，证明参加供应商是响应本项目招标的合格供应商。

（4）供应商为本次招标活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的人员和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、培训服务、售后服务等方面具体做法和保障措施。

（5）供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为招标活动提供的合理化建议。

（6）供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明，并提供交由完成企业的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目招标的内容。

2、投标文件的编写:

（1）供应商需按招标文件的“第五部分”编写投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件编写说明:

①供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

②除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

③供应商应仔细阅读招标文件，充分理解招标文件的要求。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，投标被拒绝。

④凡没有按投标文件格式和内容编写、投标文件组成不全的供应商，投标被拒绝。

⑤供应商必须对招标文件的所有规定和要求作出实质性响应，否则投标被拒绝。

⑥供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标被拒绝。

### （六）投标报价要求

1、供应商应在投标文件中的投标报价一览表上标明投标总报价、交货期等，投标总报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价采购代理机构将不予接受，其投标文件视为无效文件。

2、投标总价是指完成本次服务所须的全部费用。

3、凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

4、供应商不得以低于成本的报价参与投标。当评标委员会认为，某供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本价竞价，其投标文件作无效文件处理。

5、最低报价不是中标的唯一依据，投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

### （七）投标文件的式样和签署

1、供应商应按照招标文件格式，准备正本一份、副本三份和投标文件电子版一份（提供与纸质投标文件一致的PDF格式和word格式，U盘存储），投标文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样。招标文件中“第五部分 四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与投标文件正本一同密封。

2、投标文件的正本和所有的副本均须双面打印并用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明页码等字样。因字迹不清、表达不准或不按给定的投标文件格式编制的投标文件，所引起的不利后果由供应商自负。

3、投标文件必须加盖供应商公章并按照招标文件要求由法定代表人（或授权代表人）签字。若未按照要求签署的，按无效文件处理。

4、投标文件的打印应清楚工整，统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠）。

5、除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字并加盖供应商公章。

6、投标文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

### （八）投标文件的密封和提交

1、投标文件密封

（1）供应商应将投标文件分为3个包装袋。正本单独密封、所有副本密封，投标文件电子版单独密封且在外层包装上标明字样。

（2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）、在XXXX年XX月XX日XX：XX前不得启封等内容。

2、投标文件的递交

（1）供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，递交并办理签收手续，采购代理机构在收到投标文件后记载投标文件送达时间及密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

（2）对于要求提供合格供应商必备资格文件和业绩原件等相关资料的采购项目，供应商应将其内容与投标文件一起递交，并标明所提供资料原件的明细表（若文件未要求原件可不提供）。

（3）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件和相关资料原件，为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

（4）采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件和其相关资料原件的接收、登记和组织工作，对其投标文件和相关资料原件的有效性不负任何责任。

（5）投标文件递送后，在投标截止期前，供应商可以补充、修改或撤回其投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按招标文件的要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分。

（6）投标截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

## 四、开标

（一）采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标并对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。

（三）开标截止时间后供应商不足三家的，不进行开标。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，以确认各供应商的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

（五）对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，以公开唱标的形式宣布供应商名称、投标价格以及采购代理机构认为合适的其他内容，无异议后，由供应商法定代表人（或被授权代表人）和监标人签字确认。

（六）在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

（七）以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

（八）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（九）开标过程由采购代理机构指定专人记录，参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

（十）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 五、评标

（一）按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令的规定，依法组建评标委员会。

（二）评标委员会的组成

本项目评标委员会为5人或以上单数，评审专家在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会成员与供应商有利害关系的应当回避。

（三）评标委员会的职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7、配合财政部门的投诉处理工作。

（四）评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（五）公开开标后，直到向中标供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，评标委员会成员均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

## 六、评标程序及评标办法

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选供应商名单的工作程序进行评标。

### （一）投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

1、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，采购人及采购代理机构对投标文件中的资格证明文件等进行审查，审查内容为公告中所列的供应商资格条件。

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件。 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可。 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供已缴纳的 2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 4 | 社保缴纳证明 | 提供已缴存的 2022年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 书面声明 | 1.出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 2.出具参加本次政府采购活动的书面声明。 |
| 6 | 信用记录 | 经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单； 不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）。 |

说明：资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，若供应商资格审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，资格审查不合格的供应商，不得进入下一评标环节。

2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件语言及有效期 | 投标文件语言及有效期符合招标件要求。 |
| 2 | 投标文件的投标函以及法定代表人授权委托书 | 二处均无遗漏，且所投项目名称、标段应与实际参与项目一致。 |
| 3 | 开标一览表 | （1） 投标报价符合唯一性要求： （2） 投标报价表填写符合要求； （3） 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4） 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 4 | 供应商承诺书 | 完全理解并接受《供应商廉洁自律承诺书》内容。 |
| 5 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |

说明：符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评标环节。

3、供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）供应商没有经过正常渠道获取招标文件或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合招标文件要求的；

（3）投标文件投标有效期不符合招标文件要求的；

（4）投标文件递交份数不符合招标文件要求的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）供应商串通投标的，出现以下情形之一的：①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（7）供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

（8）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

（9）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

（10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（11）提交的电子版文件无效或不完整的。

### （二）比较与评价

按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行评审，综合比较和评价。

1、评标方法:综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评标因素及权重分解表（总计100分）

| 评审因素 | 内 容 | 权值% |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |
| 节能环保 环境标志 产品 | 投标产品为节能、环保、环境标志的产品，满足行业现行规范及各项法规要求,符合招标文件要求的，可优先采购并根据其占投标报价总金额的百分比计算得分，计算公式为：得分=（节能、环保、环境标志产品清单中的产品报价/投标报价）×2 | 2 |
| 商务条款 响应程度 | 投标文件对付款、质量保证、交货期、服务承诺等商务要求进行响应说明，根据响应程度计0～3分。 | 3 |
| 技术指标 | 所投产品技术参数清楚、明确，完全满足或优于招标文件要求且证明材料齐全的得25分。所投产品技术参数每负偏离一项扣2分（其中★项每负偏离一项扣4分），扣完为止。（技术参数中要求提供所投设备的主要的技术指标（参数）的相应的证明材料的，如未提供相应的证明材料，证明材料缺失视为负偏离。）投标人提供所投设备的主要的技术指标（参数）的相应的证明材料，经评审专家审定方可得分。 | 25 |
| 实施方案 | 供应商针对本项目有完善的项目实施及服务实施方案，供货组织安排、分工合理，责任明确，财力调配、运输、派送措施等。根据供应商的响应情况赋分。 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得(5-10]分； 内容有缺项，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得(3-5]分； 内容笼统，描述简单，可行性差的得(0-3]分。 不提供不得分。 | 10 |
| 质量保证 | 1.产品货源渠道正常，提供产品货源渠道证明材料，按其响应程度计0-5分； 2.响应产品技术质量保证完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，按其响应程度计0-5分。 | 10 |
| 售后服务 | 1.售后服务机构健全。配备专职售后人员，承诺售后服务具体措施、时限、响应速度等。根据响应情况计0-5分。 2.供应商为采购人提供培训方案、培训内容、培训方式等说明。根据响应情况计0-5分。 | 10 |
| 业绩 | 供应商具有近三年（2019年7月今以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供一份得1分，满分5分。投标文件中提供加盖供应商公章的合同复印件。 | 5 |
| 演示 | 供应商根据招标文件要求进行现场视频演示或设备展示，演示每满足一条得1分，不满足不得分，最高得5分。 演示顺序根据提交投标文件顺序决定。演示时间不超过10分钟。演示设备自行准备，演示平台自行搭建。 IP网络音频系统软件演示： 1、具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。 2、数据界面具有在线用户、广播任务、求助报警、电子地图、终端占比，服务器CPU占用率、CPU温度、内存使用率、网速、硬盘等数据图文显示，其中在线用户、广播任务、求助报警可根据年月周选择不同时段进行图文显示。 3.支持地图显示，可以实时显示设备的位置坐标信息、供电状态、工作状态等，并可实现圈选广播功能。 4.支持远程电源管理，可控制电源管理设备启停时间、打开模式、短路输出状态、打开通道选择等。 IP网络控制主机演示： 具有手持话柄，具有HDMI视频输出接口，可以实现异屏异显功能。 | 5 |

3、其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2）评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

（4）本项目兼投不兼中，供应商根据自身情况可以投多个包，但最终只能中一个包，评标顺序依次为包1至包10。

### （三）投标文件的澄清、说明或者补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖供应商公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### （四）推荐中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐三名以上中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分。按照排序推荐入围候选人。

## 七、确定中标供应商

（一）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

（四）供应商对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

## 八、合同

（一）采购人在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

（二）定标后，中标供应商无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标供应商。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚，并没收其投标保证金。

（三）政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 九、中标服务费

（一）本项目招标代理服务费由中标供应商在中标结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。

（二）参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》。

备注：中标服务费不足6000元的，按6000元收取。

单位：万元

| 采购类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（三）中标供应商服务费交纳信息：

采购代理机构开户名称：陕西笃信招标有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

账   号：61050174390000000193

## 十、废标或者采购方式的变更

### （一）废标

在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的供应商只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。

### （二）采购方式的变更

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条，公开招标的货物、服务类项目，投标截止后供应商不足三家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准：

①在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的供应商只有2家时，根据2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条和陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判继续采购。

②如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原供应商即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足招标文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

## 十一、需要落实的政府采购政策

（一）落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1、2、3条款。)

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》市财函〔2022〕867号的相关规定，小微企业报价给予10%-20%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%(工程项目为1%-2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

（二）落实优先采购节能、环保产品的政策

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（三）政府采购信用融资政策

为了支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号以及依据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）。规定，中小型企业供应商有融资需求的，可以自由按照财政部门的规定，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并按信用融资办法的相关程序申请办理。

（四）陕西省中小企业政府采购信用担保政策

如属于政府采购信用担保范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

## 十二、质疑与投诉

### （一）质疑

1、供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：李纪旋、黄安舒

联系电话：029-86253389、17782840194

邮箱：2059407584@qq.com

地址：西安市经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层陕西笃信招标有限公司

采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

### （二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 第三部分  招标内容及要求

## 一、校园监控

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖光全彩定焦枪型网络摄像机 | 1、采用高性能不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 2、可输出不低于400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流 4、内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码 6、走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 7、智能侦测：区域入侵，绊线入侵 8、多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 9、DC12V/POE供电方式 10、IP67防护等级采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 11、在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播、UDP、Bonjour设置选项。 12、同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右 13、与PC端之间以长度为150m的五类非屏蔽网线直接连接，PC端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 | 台 | 150 |  |
| 2 | 枪机壁装支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持最大承重1.0kg 3、支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 150 |  |
| 3 | 智能定焦枪型网络摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸+1/3英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：50m（视频监控距离）7m（人脸检测距离）； 6、镜头类型：定焦； 7、镜头焦距：6mm； 8、通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 9、热度图：支持； 10、周界防范：绊线入侵;区域入侵;快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）;徘徊检测;人员聚集;停车检测； 11、人脸检测：支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强，支持人脸曝光;支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照， 自定义;支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设； 12、人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表;支持区域内人数统计;支持排队管理功能;支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 13、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 14、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 15、透雾功能：支持； 16、内置扬声器：支持； 17、报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;安全异常;人数报警;排队时间报警； 18、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;GB/T28181（双国标）;GA/T1400; 19、最大Micro SD卡：256 GB； 20、供电方式：DC12V/POE； 21、防护等级：IP67 22、可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在三码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为:1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、704×480、640×480、352×240、320×240 ★23、在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPV4/v6、SMTP、NTP、UPNP、SNMP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、DHCP、802.1x、QoS、组播、UDP.Onvif、Bonjour设置选项 24、在互联网环境下，可通过手机app浏览样机监控画面，并具有抓拍和录像功能在局域网环境下，可通过远程监控平台浏览样机监控画面，并具有抓拍和录像功能 ★25、在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≦70ms 26、水平中心分辨力不小于1500TVL(分辨率设置为2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、RJ45输出) | 台 | 2 |  |
| 4 | 枪机壁装支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持最大承重1.0kg 3、支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 2 |  |
| 5 | 全彩智能球机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：彩色：0.005lux@F1.2黑白：0.0005lux@F1.20Lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：30m（白外）150m（红外）； 6、人脸最大可识别距离：230m； 7、车牌最大可识别距离：226m； 8、镜头焦距：4.8mm-110mm； 9、光学变倍：≥23倍； 10、可视域功能：支持； 11、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 12、人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取； 13、防抖功能：电子防抖； 14、透雾功能：电子透雾； 15、音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 16、语音对讲：支持； 17、报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 18、供电方式：AC24V/2.2A±25%（标配）； | 台 | 2 |  |
| 6 | 球机壁装支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持最大承重7kg 3、支持壁装安装方式 | 个 | 2 |  |
| 7 | 网络视频存储服务器 | 1、高性能多核处理器及大容量服务器内存，保障海量数据处理的稳定性 2、整机默认支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口 3、最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 4、接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性 5、支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备 6、支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本 7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理 8、支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP 9、针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖 10、配套支持统一云管理节点 11、支持N+M模式下的视频和图片集群功能 12、支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索 13、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备 14、支持通过视图库接入前端设备，实现前端智能事件、图片上报EVS；支持通过视图库协议将人脸、结构化等告警事件、图片推动到平台可在设备前面板可选配的液晶屏上，显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息 ★15、具有备用电池模块，可安装2块电池，样机掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像 ★16、具有液晶屏提示、报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警 17、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态” ★18、支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 19、主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者9个千兆电口+4个万兆光口,或者11个千兆电口+2个万兆光口主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口 20、可通过客户端进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；回放、网络下载录像速度不低于150MB/s | 台 | 1 |  |
| 8 | 综合监控管理平台（含服务器） | 1、管理存储二合一，单台设备接入支持1000个IP/ 3000个通道； 2、支持B/S、C/S客户端访问平台； 3、支持多个客户端同时访问平台； 4、支持单网卡同时接入700Mbps，存储700Mbps，转发700Mbps； 5、支持分布式部署，双机备份，N+M备份； 6、支持手机APP查看前端摄像机实时图像及录像，电子地图、告警处理、人脸识别等功能； 7、支持设备树的弹出、漫游、拉伸及回归； 8、支持设备树的设备节点显示（须勾选使能），在、离线数通道展示相应设备节点下； 9、支持以组织、收藏形式布局设备资源； 10、支持流媒体视频流的转发、回放及下载； 11、支持获取RTSP、RTMP协议实时码流（VLC网络串流）； 12、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示； 13、支持九档屏显比例：满屏、1：1、4：3、3：4、5：4、4：5、16：9、9：16及64：9； 14、支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强； 15、支持平台与前端设备的语音对讲； 16、支持平台对前端设备的语音广播； 17、支持卡口过车信息接收及记录； 18、支持车辆信息列表、大图、统计显示及其导出； 19、标配≧8G内存；SSD≧128G 20、多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps；转发和存储性能相互独立； 21、绑定模式下支持接入、存储、转发各1600Mbps；转发和存储性能相互独立； 22、支持管理5000路视频监控，200路卡口，具有1亿的卡口过车数据 23、支持B/S、C/S等多个客户端同时访问平台，支持iphone、ipad、android等访问客户端 24、支持发送RTSP、RTMP协议实时码流 ★25、支持进行flv、avi、mp4格式的视频预览 ★26、支持HLS取视频流 | 台 | 1 |  |
| 9 | 拼接屏 | 1.背光类型 LED 2.分辨率 ≧1920×1080 3.亮度 ≧500cd/m2 4.静态对比度 1400:1 5.双边拼缝 ≦3.5mm 6.控制方式 按键控制，RS232串口控制，红外遥控 7.电压 AC90~264V(±5%),50/60Hz 8.典型功耗 150W 9.输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1 10.输出 RS232(RJ45)*1 【功能要求】 1.低照度功能：内置低照度图像处理模块； 2.透雾功能：内置透雾图像处理引擎，采用专业 FPGA 图像处 理芯片； 3.断电记忆功能 ：大屏显示单元具备断电记忆功能，能保留断电前 一刻的操作设置，下次上电时处于相同状态； 4.图像冻结功能：支持图像冻结功能，可通过遥控器或大屏控制软 件将某一帧图像持续显示； 5.智能光控功能 可外接光控模块； 6.复合降噪技术：3D降噪和空间降噪相结合，保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，降低噪声对 图像质量的影响； 7.电源备份冗余：采用 1+1 电源模块，当其中一组模块电源系统发生故障，另一组电源模块保证持续供电，不影响 显示单元正常工作； 8.菜单自由定制：可根据特定需求对菜单位置及菜单语言进行自定义调整； 9.数字信号备份 ：多个数字信号输入通道，在其中一个不能正常工 作的情况下，用户可以手动切换到其他通道不影 响图像显示； 10.智能温控：设备根据整体温度，自动控制风扇启动转速为设 备进行散热，当温度低于阈值将自动停止； 11.运动补偿功能：支持运动补偿功能，能解决高速运动物体出现拖尾、停 顿、锯齿等现象，能在带宽环境变化时，可对运动图像进 行帧率补偿；能在网络连接环境可能导致丢帧情况下，可 对运动图像进行帧率补偿。 | 台 | 4 |  |
| 10 | 落地支架 | 1、尺寸：55英寸 2、材质：铝型材（黑色） | 个 | 4 | 定制 |
| 11 | 落地支架 | 1、尺寸：55英寸 2、材质：铝型材（黑色） | 个 | 2 | 定制 |
| 12 | 解码器 | 支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI） 支持9路HDMI信号输出接口 支持9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1.5U机箱，美观大方其他通讯接口:3个RS-232(2个RJ45、一个DB9)、1个RS-485、2个USB; 可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上。 ★同时支持4路视频本地信号输入(支持的分辨率包括3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600)，其中包括2路HDMI接口视频同时输入，2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口视频同时输入; ★支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS。 企业技术要求:每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36分割显示，支持M×N开窗。 支持1×1;1×2;1×3;1×4;1×5;1×6;1×7;1×8;1×9;9×1;8×1;7×16×15×1;4×1;3×1;2×12X2;2×3;3×2;2×4;4×2;3×3;融合屏，每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割显示; 通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 系统集成费 | 辅材、安装、调试等 | 项 | 1 | 定制 |

二、校园弱电系统

（一）电子围栏

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房报警主机 | 1、终端主机具备液晶屏显示功能，报警记录，防区运行状态实时可查。 2、终端主机具有板载网络通信接口，可与智能终端或软件管理平台组成网络系统，最大可管理254台*128防区主机。 3、终端主机应具备自动控制功能，防区触发一次报警后0-850秒（可调）内进行自动恢复再次设防。 4、支持选配200米无线遥控设防撤防。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 单防区高压脉冲探测器 | 1、电压峰值：在高压模式下脉冲电压峰值>9.5KV且<10KV； 2、电流峰值：脉冲电流峰值>5A且<10A； 3、泄露电流≦0.03mA。 4、工作环境：高温≦（+55±2）℃；低温≧（-25±2）℃；湿度≦95%RH 5、绝缘电阻：≧500MΩ 6、脉冲输出电量：脉冲输出能量应＞0.2mC且＜0.3mC 7、脉冲输出能量：脉冲输出能量应＞0.4J且＜0.46J 8、脉冲间隔时间: 脉冲发出间隔时间应为1S 9、设备电磁兼容性应满足国标：GB/T17626.2 ---- GB/T17626.6中各项测试指标等级3的要求 可控防区：1个 供电 AC220V/50Hz DC功率 ≦30W 脉冲幅度：0.9KV～10KV 脉冲持续时间：≦0.1S 每个脉冲最大能量：5.0J（焦耳） 通信：CAN总线 现场报警：12V驱动 高低压切换：白天夜晚自动切换 显示特性：液晶屏中文菜单显示 支持备用电源：12V/7AH | 台 | 2 |  |
| 3 | 双防区高压脉冲探测器 | 1、电压峰值：在高压模式下脉冲电压峰值>9.5KV且<10KV； 2、电流峰值：脉冲电流峰值>5A且<10A； 3、泄露电流：主机在额定使用条件下,从供电电源的任何一极至易触及的金属零件上的泄漏电流≦0.03mA。 4、工作环境：高温≦（+55±2）℃；低温≧（-25±2）℃；湿度≦95%RH 5、绝缘电阻：主机在额定使用条件下供电电源输入端与脉冲电子围栏主机外壳、脉冲电子围栏前端之间的绝缘电阻应≧500MΩ 6、脉冲输出电量：脉冲输出能量应＞0.2mC＜0.3mC 7、脉冲输出能量：脉冲输出能量应＞0.4J＜0.46J 8、脉冲间隔时间: 脉冲发出间隔时间应为1S 9、设备电磁兼容性应满足国标：GB/T17626.2 ---- GB/T17626.6中各项测试指标等级3的要求 可控防区：2个 供电 AC220V/50Hz DC功率 ≦30W 脉冲幅度：0.9KV～10KV 脉冲持续时间：≦0.1S 每个脉冲最大能量：5.0J（焦耳） 通信：CAN总线 现场报警：12V驱动 高低压切换：白天夜晚自动切换 显示特性：液晶屏中文菜单显示 支持备用电源：12V/7AH 适用相对湿度：≦95% | 台 | 5 |  |
| 4 | 声光报警器 | 额定电压：DC 12V；闪动频 次：60次/分钟；声音大小：90DB； 材质：合金塑胶 | 台 | 12 |  |
| 5 | 高压避雷器 | 材 料：氧化锌、复合材料 耐压：10kv 电子围栏专用 | 个 | 12 |  |
| 6 | 低压避雷器套装 | 浪涌保护器40ka防雷器 | 套 | 1 |  |
| 7 | φ32终端杆 | 四线φ32×850×2mmHI型，加厚铝合金,每根承力杆上打绝缘子锁紧孔。 | 根 | 45 |  |
| 8 | φ32绝缘子 | 性能指标：抗氧化、耐腐蚀、ABS料1.0KV-1.5KV | 个 | 180 |  |
| 9 | 万向底座 | 材质：钢镀锌2.0 外形：扇形 厚度：3mm | 个 | 90 |  |
| 10 | φ21中间承力杆 | 四线φ21×800×1.5mmHI型，加厚铝合金,每根承力杆上打绝缘子锁紧孔。 | 根 | 300 |  |
| 11 | φ21半球绝缘子 | 性能指标：抗氧化、耐腐蚀、绝缘子10000V-15000V | 个 | 1200 |  |
| 12 | 万向底座 | 材质：钢镀锌2.0 外形：扇形 厚度：3mm。 | 个 | 300 |  |
| 13 | 多股合金线 | 性能指标：每平方毫米，拉伸强度＞40KG、抗氧化、导电率：18.1KM、断裂拉伸率：中间值最小133％ 外形：多股 线径：2mm | 米 | 5100 |  |
| 14 | 高压绝缘导线 | 性能指标：每平方毫米，拉伸强度＞40KG 材质：低阻抗铝镁合金 | 米 | 360 |  |
| 15 | 紧线器 | 性能指标：抗氧化、耐腐蚀、绝缘子10000V-15000V 外形：灰色12个收紧齿 | 个 | 180 |  |
| 16 | 线连接器 | 材质：铝镁合金 | 个 | 208 |  |
| 17 | 拉力弹簧 | 材质：不锈钢304 | 根 | 180 |  |
| 18 | 警示牌 | 材质：工程塑料 尺寸：200*140 mm | 个 | 125 |  |
| 19 | 接地桩 | 材质：镀锌（带接地端） 规格：≧40*4*1000 mm | 根 | 7 |  |
| 20 | 防雨箱 | 材质：加厚不锈钢 201 规格：≧400*500*170 mm | 台 | 7 |  |
| 21 | 8防区联动模块 | CAN总线控制，常开/常闭可选 供电电压：5V | 台 | 2 |  |
| 22 | 电子地图接警软件 | 1、电子地图上所对应的防区出现报警并可同时显示出不低于4路的视频信号； 2、通过软件可以对系统内的每个防区进行点对点控制（布防/撤防/设置参数等），超过128个防区，可组建局域网拓展到上千个防区； 3、电子地图可直观的显示报警防区的准确位置/报警类型/报警时间等，并将所有报警数据保存到电脑中， 方便查询和打印；防范区域平面图可根据实际情况设计。 4、软件具有对设备管理、用户权限管理、日志、存储管理等一系列的参数配置，防区报警后会自动产生报警记录，记录报警防区各种信息，软件具有对网络型脉冲电子围栏主机的布防、撤防、电压显示、工作模式转换、智能灯光联动等远程控制功能并提供视频联动、报警信号输出。灯光联动、短信 | 台 | 1 |  |
| 23 | 配件 | 设备安装所需相应配件 | 批 | 1 | 国标 |
| 24 | 线材 | 实施所需相应线材 | 批 | 1 | 国标 |
| 25 | 安装调试费人工费 | 安装、实施、调试、培训、维护等 | 米 | 1200 | 施工 |

（二）校园广播

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 设备使用场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控计算机 | - 国产嵌入式服务器级系统 （LINUX系统）作为核心操作平台，标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 2、电脑、智能手机及平板等终端无需安装任何用户程序，通过浏览器登录系统，全新的人机交互界面，支持3D动态拖放操作，实时数据推送。 3、操控方式：分辨率液晶，触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板 4、处理器：I3 3.1GHz 支持 - 5、硬盘：120GB固态硬盘，4* SATA3.0 硬盘接口 6、内存：DDR3代 8G内存，最大支持16GB 7、BIOS：64 Mb Flash ROM 8、系统：支持Windows® 7/8.1/10 9、显示：1* VGA 接口/HDMI2.0 - 10、网络：1* RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能 11、音频：MIC-in/Line-out/Line-in 12、扩展插槽：1* PS/2 接口（可扩展键盘和鼠标）；2* 串口（COM 口）可扩展；4* USB3.0 接口；1* 13、RJ-45 千兆网络接口；1* 三层音频接口（MIC-in/Line-out/Line-in）； 14、前置I/O接口：2* USB2.0接口 | 台 | 1 | 消防控制中心 |  |
| 2 | IP网络音频系统软件V1.0 | 需提供演示 采用B/S架构，支持Web网页访问系统，可以随时随地管理广播任务。 ★1、具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。 2、支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色。 ★3、数据界面具有在线用户、广播任务、求助报警、电子地图、终端占比，服务器CPU占用率、CPU温度、内存使用率、网速、硬盘等数据图文显示，其中在线用户、广播任务、求助报警可根据年月周选择不同时段进行图文显示。 ★4、具有敏感词过滤功能，设置敏感词后，文字广播时如有敏感词出现会自动过滤。 5、具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳等设置。 6、具有采播功能，可选择音频采集器不同音频通道进行采集，没有选择的音频通道不在采集范围之内。 ★7、具有摄像机管理功能，可以控制摄像机方向，并把摄像机画面推送给任务终端。 ★8、添加用户需填入角色选择、授权状态、移动APP登录权限等信息，并且具有≧24个权限栏目可供选择。9、支持实时对讲、实时喊话录制生成MP3、MP4文件，并保存在服务器指定位置。用于事后追溯。 10、支持实时显示设备工作状态。可以远程查看设备当前执行的任务。 设备状态以表格和卡片两种模式呈现。 11、定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集、视频等类型。 12、支持远程设置设备参数：音量、服务器地址、优先级、呼叫转移等。 ★13、支持地图显示，可以实时显示设备的位置坐标信息、供电状态、工作状态等，并可实现圈选广播功能。 ★14、支持远程电源管理，可控制电源管理设备启停时间、打开模式、短路输出状态、打开通道选择等。 15、具有视频直播功能，可选择视频终端发起直播。16、支持消防联动功能，当消防主机收到触发时，联动设置启动。 17、支持GPS、北斗时钟授时，时间更准确。 18、支持局域网、广域网跨网广播，可以实现异地系统组建。 19、支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTMP、RTSP、SIP、单播、组播。 | 套 | 1 | 消防控制中心 |  |
| 3 | IP网络控制主机 | 需提供演示 1、内置两个5W扬声器，强指向性话筒咪头，具有硬件紧急按键，用于紧急报警。 2、具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。 3、具有音量调节硬件按钮，支持快捷调节音量。 4、支持实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 5、支持列表显示、卡片显示设备列表。 6、具备自动刷新功能，可以实时与服务器保持数据同步。 7、支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。 8、支持拨号呼叫、快捷呼叫。 9、支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。 10、支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能。 11、支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端。并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。 12、支持来电记录功能，实时记录来/去/未接电情况。 13、支持POE供电。 14、支持IP获取方式设置，自动获取或手动设置。 15、支持来电铃声与去电铃声功能，并可进行设置。 16、支持场景音量设置、背光亮度设置等。 17、支持平台统一管理，实时接收平台广播。 18、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 ★19、具有手持话柄。 20、支持跨网广播功能，支持音视频录播功能。 ★21、具有HDMI视频输出接口，可以实现异屏异显功能。 ★22、显示屏：TFT 11.6”LCD 1920*1080 ★23、接口不少于：1个RJ45网络接口、1个电源开关、3个USB接口、1路短路输入、1路短路输出、2路线路输入、1路线路输出、1路麦克输入、1路485接口 | 台 | 1 | 消防控制中心 |  |
| 4 | IP网络接口单元 | 1、不少于32路消防短路信号输入接口，0V及24V触发输入智能切换。 2、不少于16路短路输出接口。 3、支持一键状态复位实现解除当前报警触发。 4、支持一键恢复出厂设置方便系统维护管理。 5、支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息； | 台 | 1 | 消防控制中心 |  |
| 5 | 电源时序器 | 1、顺序开启逆序关闭，PASS键可全通道同时打开。 2、RS232 CoM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制。 3、每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）。 4、支持过流保护，支持面板独立控制各通道（可软件设定控制）。 5、通道数：8路万用插座继电器受控 6、单路功率/总功率/输出电流：2000W/ 6000W/ 30A 277VAC 7、短路过流保护断路器配置：断路器火线控制，过流保护，（40A短路保护） | 台 | 1 | 消防控制中心 |  |
| 6 | IP网络音箱 | 1、喇叭采用5.5寸布盆低音，20芯3寸蚕丝膜高音；30W（额定）/60W（峰值）；≧1路麦克风、≧1路线路输入，≧1组功率输出，≧1路网络接口；≧3种安装方式（平挂180°水平角度，V型支架，三角支架万向调节或其他安装方式）；1组100V有线广播应急切换输入，网络通道优先，定压通道次之，自动检测切换。 2、服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，并可在本地用旋钮调节话筒和线路输入音量；具备IPX6防水设计；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 3、支持实时接收服务器音频广播功能。支持服务器分区分组远程管理功能。支持服务器远程参数修改。 | 只 | 67 | 公共区域 |  |
| 7 | U段无线扩声话筒 | 1、无线接收，LCD液晶显示充电、发射信号、电池电量、音量大小等工作状态。 | 台 | 67 | 公共区域 |  |
| 8 | IP网络数字功放 | 1、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 2、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 3、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 4、不少于6路音源输入，不少于1路音源输出，MIC3具最高优先权，70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 5、额定功率：1000W 6、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 7、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm | 台 | 1 | 公共区域 |  |
| 9 | 室内壁挂音箱 | 1、额定功率：10W/15W 2、输入：70V/100V 3、阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 4、灵敏度：92dB 5、频率响应：110Hz-15KHz 6、喇叭单元：5.5"×1 1.5"×1 | 台 | 93 | 公共区域 |  |
| 10 | IP网络数字功放 | 1、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 2、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 3、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 4、不少于6路音源输入，不少于1路音源输出，MIC3具最高优先权，70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 5、输出方式：包括但不限于70V，100V，4-16Ω 6、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 7、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm | 台 | 4 | 公共区域 |  |
| 11 | 室外防水音柱 | 1、额定功率：40W/45W 2、输入：70V/100V 3、阻抗：500Ω/250Ω 4、灵敏度：92dB 5、频率响应：150Hz-15KHz 6、喇叭单元：4"×4 2"×1 | 只 | 10 | 公共区域 |  |
| 12 | IP网络音柱 | 技术参数： 1、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等 2、网络芯片速率：10/100Mbps 3、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS 4、额定功率：60W | 只 | 12 | 公共区域 |  |
| 13 | 真分集无线话筒U段手持 | 1、采用真分集设计，内置天线放大器，先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 2、LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。 4、设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。内置专业降噪压缩电路。 5、支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出。 6、手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 7、空旷最大使用范围300米，复杂环境下使用距离150米。 8、频率范围：640-690MHz | 套 | 1 | 室内体育场 |  |
| 14 | 采集器 | 1、主要实现与服务器的互联互通。实时上报工作状态 2、可以通过internet网络，实时传输流媒体数据 3、可以通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置。 4、可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。 5、可以实现本地或远程控制打开任意音频通道，实现自动混音。 6、可以被平台其他设备监听。远程实时掌握设备的工作情况。 7、可通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。 8、可以通过平台页面，实时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域。（通道，优先级，音量） 9、可以在平台页面创建定时任务，启动音频采集。 10、可以服务器远程升级设备固件 | 台 | 1 | 室内体育场 |  |
| 15 | IP网络数字功放 | 1、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 2、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 3、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 4、不少于6路音源输入，不少于1路音源输出，MIC3具最高优先权，70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 5、额定功率：360W 6、输出方式：70V，100V，4-16Ω 7、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 8、网络芯片速率：10/100Mbps 9、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm 10、音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps | 台 | 1 | 室内体育场 |  |
| 16 | 室外防水音柱 | 额定功率：40W/45W 输入：70V/100V 阻抗：500Ω/250Ω 灵敏度：≧92dB 频率响应：150Hz-15KHz 喇叭单元：4"×4 2"×1 | 只 | 4 | 室内体育场 |  |
| 17 | IP网络数字功放 | 1、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 2、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 3、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 4、不少于6路音源输入，不少于1路音源输出，MIC3具最高优先权，70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 5、额定功率：360W 6、输出方式：70V，100V，4-16Ω 7、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 8、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm | 台 | 1 | 游泳馆 |  |
| 18 | 室外防水音柱 | 1、额定功率：40W/45W 2、输入：70V/100V 3、阻抗：500Ω/250Ω 4、灵敏度：92dB 5、频率响应：150Hz-15KHz 6、喇叭单元：4"×4 2"×1 | 只 | 4 | 游泳馆 |  |
| 19 | 真分集无线话筒 U段手持 | 1、采用真分集设计，内置天线放大器，先进的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。 2、LCD动态液晶显示屏，显示话筒在线、掉频状态，音量指示、通道、频率等信息。具自动扫频功能，采用多级窄带高频及中频选频滤波，具超强抗干扰能力，有效消除手机、电磁干扰。 3、每通道具有32个频率选择，共64个可调频点，易于操作。 4、设有回声啸叫压低减弱功能，能有效减小回声啸叫。内置专业降噪压缩电路，噪音大大减少，动态范围加大，复杂环境也具有良好的表现。 5、支持单通道平衡输出及6.35非平衡混合输出，适用不同传输距离场合，可自由选择连接。 6、手持麦克风，内置LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机。 7、空旷最大使用范围300米，复杂环境下使用距离150米。 8、频率范围：640-690MHz | 套 | 2 | 室外操场及看台 |  |
| 20 | 分路器主机 | 1、支持1-4台UHF无线接收器接入使用，共用一对天线。 | 台 | 1 | 室外操场及看台 |  |
| 21 | 有源定向天线 | 1、增益：+6-9dB 2、阻抗：50Ω 3、频宽：450MHz 4、插座：BNC | 对 | 1 | 室外操场及看台 |  |
| 22 | 电源时序器 | 1、顺序开启逆序关闭，PASS键可全通道同时打开。 2、RS232 CoM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制。 3、每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）。 4、支持过流保护，支持面板独立控制各通道（可软件设定控制）。 5、通道数：8路万用插座继电器受控 6、单路功率/总功率/输出电流：2000W/ 6000W/ 30A 277VAC 7、短路过流保护断路器配置：断路器火线控制，过流保护，（40A短路保护） | 台 | 1 | 室外操场及看台 |  |
| 23 | 12路模拟调音台 | 1、麦克风输入：8路 2、立体声输入：2组 3、最大输入电平：麦克风 +22dBu，线路 +20dBu 4、最大输出电平：主输出 +28dBu，其它输出 +22dBu 5、灵敏度：0VU=+4dBu 6、频率响应：±1dB，20Hz-30KHz 7、麦克风共模抑制比@1KHz：>80dB 典型值 | 台 | 1 | 室外操场及看台 |  |
| 24 | IP网络数字功放 | 1、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 2、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 3、网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 4、不少于6路音源输入，不少于1路音源输出，MIC3具最高优先权，70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 5、额定功率：1000W 6、输出方式：70V，100V，4-16Ω 7、网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、IcmP、IGMP 8、音频编码：MP2/MP3/Pcm/ADPcm | 台 | 1 | 室外操场及看台 |  |
| 25 | 室外防水音柱 | 1、额定功率：120W 2、输入：70V/100V 3、阻抗：670Ω/330Ω 4、灵敏度：92dB 5、频率响应：50Hz-18KHz 6、喇叭单元：4.5"×4 3"×1 | 只 | 6 | 室外操场及看台 |  |
| 26 | IP远程播控器（配遥控器） | 1、存储方式：内置2G内存或外置SD卡 2、支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC 3、收音方式：FM 88 4、录音输入幅度：MIC 5mV。LINE 500mV 5、输出：LINE 500mV 6、整机音噪比：≧85dB 7、整机失真度：<0.1%（1KHz） 8、频率响应：20Hz-20KHz ±3dB 9、分区输出：10路分区输出，合计最大容量3200W 10、可控电源输出：-220V/50Hz（最大功率1600W） | 台 | 1 | 室外操场及看台 |  |
| 27 | 系统集成费 | 辅材、安装、调试等 | 项 | 1 |  | 定制 |

（三）消防安防控制室

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控操作台 | 框架选用1.5mm厚优质冷轧钢板，前后门和托盘厚1.0mm，每个工作位配备一组19寸机架和一个托盘和一个键盘抽屉。每个工位长度0.6高度0.75深度0.9米。 | 定制 | 联 | 3 |
| 2 | 服务器机柜 | 42u 高2000宽600深1000立柱2.0 其余1.2带 3个托盘 4个风机 前后单开网门 | 定制 | 台 | 2 |

- 第四部分  合同条款及格式

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目(项目编号：DX2022-164)由陕西笃信招标有限公司组织公开招标，      (以下简称“甲方”)确定        （以下简称“乙方”）为本项目第   包的中标供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）        （￥     元 ）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单（附后）

三、款项结算

（一）所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，5个工作日内支付合同总价款的100%。即人民币（大写）：      元整（￥：    元整 ）。

（二）支付方式：银行转帐。

（三）结算方式：由乙方与采购人结算，发票开采购单位，到采购单位办理付款手续。

四、交货地点及工期

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：30天

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费，安装调试费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费保修 1 年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时（工作日），解决问题不超过24小时（工作日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单（如有）；

4、项目峻工资料、检验测试报告；

5、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式柒份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）延迟交货，乙方承担相应的违约责任。

（四）逾期付款，甲方承担相应的违约责任。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（负责人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式   份，甲乙双方各执    份。

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴 证 方 |
| --- | --- | --- |
| 采购人 （公章） | 中标供应商 （公章） | 采购代理机构（公章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 负责人：（签字） | 负责人：（签字） | 负责人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 账号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五部分  投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

计划编号：ZCBN-灞桥区-2022-00468

项目编号：DX2022-164

灞桥区2021年新增教育建设奖补资金

--五星中学设备采购项目

（第   标段）

投 标 文 件

供  应  商：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日    期：         年        月        日

目  录

请根据投标文件内容自动生成目录

## 一、投标函

陕西笃信招标有限公司：

我单位收到贵公司关于灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目（项目编号：DX2022-164）的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目第   标段招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 愿意按照招标文件中的一切要求，向采购人提供所需所有货物。

二、按招标文件的规定，我公司的投标总报价大写：        小写：

三、我方提交的投标文件正本一份、副本三份，有效电子版一份及资格证明文件一份，并保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况、样品和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1、按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

2、我方保证按规定和标准向贵方缴纳中标服务费；

3、投标文件有效期延长至合同履行完毕，且有效期自开标之日起不少于90天。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

九、一旦我方中标,我方同意与使用单位签订保密协议；

十、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

二、开标一览表（唱标报告）

| 项目名称 | 灞桥区2021年新增教育建设奖补资金--五星中学设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | DX2022-164 |
| 标段 | 第 标段 |
| 投标总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |

说明：

1.本表所列各项数据与招标文件其它地方表述不一致时，以本表为准。

2.投标总报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

3.投标总报价应与分项报价表中合计金额一致。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、费用组成明细表

| 序号 | 采购物品 | 货物内容 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：合计金额=各总价金额之和，报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

四、供应商资格证明文件

- 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的 2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2022年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）出具参加本次政府采购活动的书面声明。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准。）

- 注：“四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与投标文件正本一同密封。

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 （主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围 （兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致；资质指特定条件要求提供的资质。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （一）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件

提供扫描件或复印件加盖单位公章

（二）财务状况报告

提供扫描件或复印件加盖单位公章

（三）税收缴纳证明

提供扫描件或复印件加盖单位公章

- （四）社会保障资金缴纳证明

提供扫描件或复印件加盖单位公章

- （五）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

我方作为         （项目名称）         （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

- 我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（六）参加政府采购活动的书面声明

致：     （采购人名称）

我方作为         （项目名称）         （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （七）特定资格要求

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证 复印件 | 法定代表人身份证 复印件 |
| --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

2、法定代表人授权书

陕西笃信招标有限公司：

注册于  （工商行政管理局名称）  之   （供应商全称）  的法定代表人 （姓名）  授权 （被授权人姓名） 为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

本授权有效期：自开标之日起90日历日。

说明：

1.后附被授权代表本单位证明：有效的劳动合同或开标前六个月任意一个月的养老保险缴纳证明。

2.后附法定代表人和被授权委托代理人身份证复印件并加盖红色鲜章。

3.本授权有效期为开标之日起不少于90天，仅限授权代表参加投标时提供。

3、提供政府采购政策等证明材料

（1）中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件1，注：本项目属于零售业）；

（2）残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件2）；

（3）监狱企业、福利企业证明材料（如适用，请提供）；

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），     属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入 为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

五、合同主要条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 文件 条目号 | 招标文件 合同主要条款 要求 | 投标文件 合同主要条款 响应 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括负偏离和正偏离）的内容，在投标文件中须一一列出，无偏离时须提供空白表。

- 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 六、节能环保、环境标志产品明细表（若有）

项目编号：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

七、技术规格偏离表

项目编号：                                         标段：

| 序号 | 文件 条目号 | 招标文件 规格及技术需求 | 投标文件 规格及技术参数 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括负偏离和正偏离）的内容，在投标文件中须一一列出，无偏离时须提供空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 八、技术方案

格式自定

## 九、质量保证及售后服务承诺

格式自定

## 十、近年业绩的有关证明材料

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 完成项目质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.相关业绩需提供合同复印件加盖单位公章。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

十一、供应商企业关系关联承诺书

致：     （采购人名称）

我方作为    （项目名称）    （项目编号：     ）的供应商，在此郑重声明：

1、供应商在本项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 十二、供应商廉洁自律承诺书

为了积极配合                        进行的                     招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵司郑重承诺，在政府采购过程中严格遵守下列行为准则：

1、严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定。

2、不以围标、串标、陪标、挂靠、提供虚假信息、恶意干扰采购人、评标委员会评审等违规手段实现中标目的；

3、不以任何理由、任何形式向采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

4、不以任何名义为采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人支付、报销应由其个人支付的费用。

5、不以任何理由安排采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人参加健身、娱乐和旅游等活动。

6、不为采购人的业务部门、关联企业或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或装修住房等。

7、不以贿赂之外的其他方式拉拢采购方相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现中标目的。

8、如果采购人相关工作人员以帮助实现成交目的为对价向供应商索取贿赂或谋求其他个人利益，供应商应拒绝采购人相关工作人员的要求，并向采购人监督部门举报。

如果承诺人违背上述承诺并中标，承诺人自愿承担与贵司签订的合同无效、贵司有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿贵司因此产生的一切损失的民事法律责任及因此产生的刑事责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

十三、供应商认为有必要补充说明的事项