# 采购需求

一、项目概况

（1）东沟二号水库：坝顶路面硬化长，修补坝顶排水沟等（2）大峪水库：①清理溢洪道内滑塌土体、整修下游干砌石坝坡，排水沟砂浆抹面修补，排水沟清淤，整修大坝背水坡马道，新建M7.5浆砌石踏步等（3）小峪水库：更换高压杆至工作闸门的输电线路，更换现状变压器至配电间的输电线路，水泥电杆19根，配套配电箱，更换工作闸门651型橡胶止水带。（4）东沟水库：排水棱体整修长，新建M7.5浆砌石排水沟，放水管闸房地面铺设树脂环氧自流平地坪。（5）许家沟水库：新建M7.5浆砌石排水沟，更换窗3套，内墙粉刷，铁制门刷防锈漆；闸房地面铺设树脂环氧自流平地坪。

- 二、施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（二）工程地点：位于陕西省西安市长安区，涉及范围为长安区的东沟二号水库、小峪水库、大峪水库、东沟水库及许家沟水库共计5个水库。

（三）计划工期：60日历天。

（四）工程质量：合格。

（五）缺陷责任期：一年。

（六）质量保修期：一年。

- 三、商务要求

付款方式：

项目完工验收后进行工程结算审计，审计完成后组织竣工验收，待验收通过后向承包人支付工程款。付款金额为审定金额的97%，剩余3%作为工程质量保证金预留。待质保期满后发包人应在10个工作日内会同承包人现场复检，复检合格后发包人按合同约定扣除质保期间应由承包人支付的各类款项和违约金后，将剩余款项向承包人全部结清。