政府采购项目

文件编号: BJFMT2022(043)号

关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目

公开招标文件

采购单位：陇县中心敬老院

代理机构：宝鸡福美特项目管理有限公司

二〇二二年六月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	7

一、投标人须知前附表	7

二、项目说明	12

三、招标文件	13

四、投标文件的编制	14

五、投标担保	15

六、投标	16

七、开标、资格审查、评标和定标	18

八、合同	28

九、合同的履约验收	29

十、招标服务费	29

十一、重新组织采购活动	29

十二、询问、质疑与投诉	29

十三、拒绝商业贿赂	31

第三章 采购内容及技术要求	32

第四章  商务要求	37

第五章  合同条款（仅供参考）	40

第六章 投标文件组成	47

- 招标公告

关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目招标公告

项目概况

关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）获取招标文件，并于 2022年06月29日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

      - 一、项目基本情况

项目编号：BJFMT2022(043)号

项目名称：关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,100,000.00元

采购需求：

合同包1(关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目):

合同包预算金额：1,100,000.00元

合同包最高限价：1,100,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 采购外挂式医用电梯 | 采购外挂式医用电梯 | 2(部) | 详见采购文件 | 1,100,000.00元 | 1,100,000.00元 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； （4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目)特定资格要求如下:

      - （1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）投标人须提供2020年度或2021年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 
（3）投标人须提供2022年至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明；
（4）投标人须提供2022年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（通过“国家企业信用信息公示系统”上查询的打印件或截图，加盖投标人公章）；
（7）企业开具的近三年在经营活动中无重大违法记录声明; 
（8）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；
（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（10）投标人须在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），按照“投标人注册注意事项”要求，完成注册审核；（注册公示截图加盖投标人公章）；
（11）投标人为制造商：需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质（新证）；
投标人为代理商：需提供所投产品生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质（新证），并具有投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质（新证）；（代理商提供厂家证件为复印件或扫描件）；
  本项目不接受联合体投标。

      - 三、获取招标文件

时间： 2022年06月08日 至 2022年06月14日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）

方式：在线获取

售价： 500元

      - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年06月29日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第20开标室（不见面开标室1）

      - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

      - 六、其他补充事宜

本项目开标地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第20开标室（不见面开标室1）

1、本项目有意向投标人须登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/），交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，并打印回执单。在发售时间内2022年06月08日至2022年06月14日09:00:00-17:00:00（双休日及法定节假日除外）持网上确认单、介绍信、本人身份证原件及复印件加盖单位公章至宝鸡市行政东路三迪金融中心8楼801室进行确认及招标文件购买。购买成功后即可从〖我的项目〉项目流程〉交易文件下载〗中下载电子招标文件（*.SXSZF格式）；

2、投标人在网上填写单位信息（单位名称、营业执照相关信息）时应与招标文件要求及后期上传的电子投标文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果自负；

3、本项目采用不见面开标方式，各投标人可登录（http://bj.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/subPage.html）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅投标人操作手册》,并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子投标文件。为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果；

4、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

5、如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

6、严格执行我市防疫最新要求，请各位做好个人防护，自觉检视自身情况是否符合疫情防控要求，进入宝鸡市行政东路三迪金融中心8楼801室时须主动配合疫情监管，未按要求执行不可进场确认报名信息。

注意事项：投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件进行投标文件的制作。

      - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陇县中心敬老院

地址：宝鸡市陇县

联系方式：0917-4508096

2.采购代理机构信息

名称：宝鸡福美特项目管理有限公司

地址：陕西省宝鸡市金台区三迪金融中心8楼805室

联系方式：13319178519

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：13319178519

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：陇县中心敬老院 地 址：宝鸡市陇县 联 系 人：李先生 联系方式：0917-4508096 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：宝鸡福美特项目管理有限公司 地址：宝鸡市金台区行政东路三迪金融中心8楼 联系人：刘女士 联系方式：13319178519 |
| 3 | 监督管理机构 | 陇县财政局 |
| 4 | 项目名称 | 关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目 |
| 5 | 项目编号 | BJFMT2022(043)号 |
| 6 | 资金性质 | 财政资金 |
| 7 | 项目预算 | 1,100,000.00元 |
| 8 | 项目用途 | 公用 |
| 9 | 采购内容和要求 | 详见关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目采购清单 |
| 10 | 投标人 | 响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
| 11 | 投标人资格要求 | （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （二）特定资格条件： （1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）投标人须提供2020年度或2021年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； （3）投标人须提供2022年至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明； （4）投标人须提供2022年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人； （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（通过“国家企业信用信息公示系统”上查询的打印件或截图，加盖投标人公章）； （7）企业开具的近三年在经营活动中无重大违法记录声明; （8）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证； （9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； （10）投标人须在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），按照“投标人注册注意事项”要求，完成注册审核；（注册公示截图加盖投标人公章）； （11）投标人为制造商：需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质（新证）； 投标人为代理商：需提供所投产品生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质（新证），并具有投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质（新证）；（代理商提供厂家证件为复印件或扫描件）； |
| 12 | 项目供货期、项目地点 | 供货期：自合同签订之日起30日历天内完成。 项目地点：采购人指定地点 |
| 13 | 招标文件发售 | 发售时间：2022年06月08日至2022年06月14日 9:00-17:00时止（节假日除外）。 发售地点：在线获取。 |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 现场勘查、标前答疑会 | 投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 16 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
| 17 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 18 | 投标文件提交截止时间、开标时间和地点 | 1、投标文件提交截止时间：2022年06月29日09:00:00 2、开标时间：2022年06月29日09:00:00 3、投标、开标地点：不见面开标，电子化投标。 |
| 19 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 20 | 投标担保 | 投标保证金金额：人民币贰万元整（20000.00元） 投标保证金的形式：银行保函或基本户转账 投标保证金账户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号：80602000142101980601472 1、银行保函 必须为投标人基本账户开户银行出具的银行保函，将银行保函及“基本账户开户许可证或基本存款账户信息”附在投标文件中，作为保证金缴纳凭证。以保函形式交纳保证金须在代理机构和宝鸡市公共资源交易中心进行备案。 2、基本户转账 必须为投标人基本账户以转账形式在投标截止时间前到达上述账号（以资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间），未按规定时间前或按额汇到指定账户的将否决其投标。投标保证金转账完成后，将“转账凭证”附在投标文件中，作为保证金缴纳的凭证。 注：转账时必须备注：关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目投标保证金，否则导致的查账延误责任自负。 |
| 21 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 22 | 投标文件的递交 | 为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件方式投标。电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。 |
| 23 | 投标文件的制作和签署 | 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。 1、电子招标文件下载 投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》； 3、制作电子投标文件 电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000； 4、按招标文件指定位置要求“签字或盖章”的签字或盖章均可，要求签字处必须由签署人亲笔签名，盖章无效。其余页码逐页加盖投标人公章。 注：如未按照上述要求进行投标文件制作和签署的均视其为无效投标文件。 |
| 24 | 无效文件说明 | 在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件： 1、投标人在规定时间内对未电子投标文件进行解密的； 2、上传的电子投标文件无法打开的； 3、政府采购法律法规规定的其他无效情形； 4、投标人拒绝对电子投标文件进行解密的； 5、因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的； 特殊情形下的应急处置： 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将延后开展后续采购活动。 |
| 25 | 投标报价 | 投标报价：投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物及安装且验收合格的所有费用，即产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括但不限于产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费、装卸费、安装费、调试费和保险费等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物及安装的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 26 | 付款方式 | 电梯安装验收合格后付至合同价的90%，剩余10%质保期满后一次性付清（不计利息）。 |
| 27 | 履约保证金 | 无。 |
| 28 | 评标办法及标准 | 本项目采用综合评分法进行评审，详见招标文件第二章。 |
| 29 | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标投标人与采购人在中标通知书发出30日历日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |

二、项目说明

1、本项目说明详见投标人须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

三、招标文件

1、招标文件购买：投标人须经过正常渠道购买招标文件，且投标人名称与登记领取招标文件的单位名称一致，否则将作为无效投标处理。

2、招标文件的组成：包括目录中所列的前六章。

3、投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

4、招标文件的澄清或修改：

4-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5、投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

7、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

9、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、投标文件的编制

### 1.投标语言和投标货币

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

1.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

### 2.投标文件的构成

2.1投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

### 投标文件应包括下列内容：

（一）投标格式

（二）资质证明文件

（三）符合性证明文件

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.投标文件格式

3.1投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

3.2投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

### 4.投标报价

4.1投标报价：见投标人须知前附表。

4.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

### 5.证明投标人合格和资格的文件

5.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

### 6.证明货物（含伴随服务）符合招标文件规定的文件

6.1投标人应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

6.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需投标人提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

（1)产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3)逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）供货范围和服务内容的详细说明。

### 7.投标保证金

见投标人须知前附表。

### 8.投标有效期

8.1投标有效期：见投标人须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

8.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第7条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 9.投标文件的式样和签署

详见投标人须知前附表23条。

五、投标担保

1、担保方式：见投标人须知前附表。

2、投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3、投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金，或投标人未在投标文件中附银行汇（存）款回执单或担保机构出具的担保函，其投标无效。

4、退还投标保证金：

（1）在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还（无息）。

（2）所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

（3）中标人的投标保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

5-1、投标人提供虚假资质谋取中标的；

5-2、有围标、串标现象，经查证属实的；

5-3、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

5-4、投标人自行放弃中标资格的；

5-5、中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

5-6、中标人不按规定支付招标服务费的；

5-7、中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

5-8、投标人交纳投标保证金后，无故不参加投标活动的。

六、投标

1、投标文件的提交：

1-1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台 （陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目]”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。逾期上传的将被拒绝接收。

1-2、投标文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

2、文件开启与解密：

开标时，投标人须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在不见面开标大厅中，在规定的时间内自行解密电子投标文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其投标文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。

3、提交投标文件截止时间：

3-1、电子投标文件须按照招标文件规定的时间、地点上传。在递交投标文件截止时间以后上传的投标文件，系统将拒绝接收。

3-2、 采购代理机构可以按本须知规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截 止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

4、投标有效期：

4-1、自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

4-2、在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

5、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

5-1、投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

5-2、投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

5-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

5-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

5-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

5-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

6、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

6-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

6-5、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、开标、资格审查、评标和定标

1、开标

1-1、开标程序

（1）开标会议由采购代理机构主持。

（2）投标人应提前1小时登录远程不见面开标大厅，调试设备至正常状态，并在远程不见面开标大厅中进行远程签到。

（3）开标时，由投标人在规定时间内进行远程解密。开标系统将自动记录投标人的名称、项目名称、投标价格等。

（4）由采购人查验投标人必备资格文件，未通过审查的按废标处理。

（5）采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

(6)只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

(7)以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予接受。

(8)投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1-2、在开标环节出现下列情况之一的，其电子及投标文件视为无效文件：

（1）投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

2、资格审查

由采购人依法对投标人的资格进行审查, 审查合格的投标人方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。投标人资质证明资料：

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）投标人须提供2020年度或2021年度财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 
（3）投标人须提供2022年至今已缴存的至少一个月的社会保险参保缴费情况证明；
（4）投标人须提供2022年至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（通过“国家企业信用信息公示系统”上查询的打印件或截图，加盖投标人公章）；
（7）企业开具的近三年在经营活动中无重大违法记录声明; 
（8）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人资格证明书及身份证，并与营业执照上信息一致，法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人资格证明书、授权书及被授权代表身份证；
（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（10）投标人须在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），按照“投标人注册注意事项”要求，完成注册审核；（注册公示截图加盖投标人公章）；
（11）投标人为制造商：需具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质（新证）；
投标人为代理商：需提供所投产品生产厂家的《中华人民共和国特种设备制造许可证》B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质（新证），并具有投标人的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质（新证）；（代理商提供厂家证件为复印件或扫描件）；
3、评标

3-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

（2）采购人派代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

（3）评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（4）评标委员会成员不得参加开标活动。

（5）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁定代系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3-5、评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3-5-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容：

（1）投标人名称是否与购买招标文件的单位名称一致；

（2）投标文件是否按照招标文件的要求盖章签字；

（3）投标内容是否有重大缺漏项；

（4）投标保证金是否按照招标文件要求提供；

（5）投标报价是否超过采购预算或最高限价；

（6）投标有效期是否符合招标文件的要求；

（7）对招标文件商务要求是否作了明确且实质性响应；

（8）对招标文件技术要求是否作了明确响应，对不得偏离的要求是否作了实质性响应；

（9）投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

（10）是否符合法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3-5-2、投标文件的澄清：

（1）在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3-5-3、评价：

（1）评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3-6、评分标准：

| 评 分 标 准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标内容 | 分值 | 评分因素 | 评标原则与标准 |
| 投标 报价 （30分） | 30分 | 报 价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次6%的价格扣除，不重复扣除。 |
| 技术部分（56分） | 26分 | 实施方案 | （1）按所投产品规格描述是否详细，产品选型是否满足要求，整个产品配置是否合理，是否达到实用、先进、稳定、耐用的要求进行评审，根据其响应程度计1-6分。 （2）按所投产品布置、结构形式是否先进合理、易于维修、操作简便、功能体现直观、合理进行进行评审，根据其响应程度计1-5分。 （3）按所投产品是否有详细的电梯深化图纸，并提供彩页等情况进行评审，根据其响应程度计1-2分,不提供不得分。 （4）按备货、项目实施进度及保证措施是否科学、合理、完善进行评审，根据其响应程度计1-5分 （5）来源渠道：所投产品货源正规，确保无假货、水货、翻新货，无产权纠纷。提供货物来源渠道证明材料（得0-3分，不提供不得分） （产品的合法来源渠道证明文件包括但不限于产品采购合同、进货单、购货发票、制造厂商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等。） （6）按产品供货、安装、检测、调试等方面保证措施是否科学、合理、完善进行评审，根据其响应程度计1-5分。 |
|  | 15分 | 质量保证 | （1）按设备供应渠道正常、质量保证，各关键部件检验手续齐全有效，产品无产权纠纷情况进行评审，根据其响应程度计1-4分。 （2）按设备的质量标准、检测标准是否符合国家标准、测试手段是否先进，是否具有检测报告进行评审，根据其响应程度计1-4分。 （3）投标时提供曳引机型式实验报告（原厂原品牌），提供得3分，不提供不得分。 （4）所投产品通过VDI和ISＯ能效等级认证得4分，每有一项得2分，不提供，不得分。 |
|  | 15分 | 售后服务 | （1）售后服务方案详细、具体、可行（包括供应商本地化售后服务网点的设定、拟投入本项目售后服务人员配置情况、年保养费用、项目交付用户后出现故障问题响应时间、针对突发事件有具体可行的应急措施和解决方案等），按其响应程度计0-8分； （2）投标人在宝鸡市陇县售后服务机构的得2，未设有不得分。（以房产证明或办公场地租赁证明为准） （3）根据供应商提供的设备（产品）、关键零部件、安装辅材及备品备件等配备情况进行赋分。关键零部件、安装辅材及备品备件等配备齐全，供货渠道的证明材料齐全得（3-5分）；关键零部件、安装辅材及备品备件等配备基本齐全，供货渠道证明材料基本齐全得（0-3分）； （证明材料包括但不限于购销合同、代理协议、厂家授权或代理授权等。） |
| 商务 部分 （14分） | 10 | 人员配置 | 人员配置： （1）拟派本项目项目负责人：具有机电相关专业职称，高级职称得3分，中级职称得1分；具有同类项目安装工作经历，每提供一份证明材料得1分，满分2分。（与公司业绩不重复计）； （2）其他人员：根据人员配置情况、结构组成合理性、拟投入现场的技术人员职称、从业资格情况横向比较综合评定，得0-5分； |
|  | 4分 | 项目业绩 | 提供投标人2019年6月至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，提供合同协议或中标（成交）通知书，每提供1个得1分，最高得4分。 |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废标处理。

2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3-7、政府采购政策评分标准

3-7-1、小微企业的价格评分标准

（1）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

1 享受政府采购扶持政策的中小企业，应当符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

②需提供《中小企业声明函》的投标人，未提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

2投标人所投产品均是中小微企业制造的，其产品报价给予 6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3-7-2、监狱企业的价格评分标准

根据财库[2014]68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。投标人投标产品是监狱企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予 6％的扣除，用扣除后的价格参与报价计算，如同时属于小型、微型企业的，其享受的价格不重复计算。

3-7-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

投标人投标产品是残疾人福利性单位的，其产品报价给予一定比例的扣除，其产品报价给予 6％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格优惠不重复计算。

3-7-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

4、定标

4-1、定标程序

- 评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分由高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

- 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按由高到低的顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

4-1、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还。

5、投标无效的情形：

5-1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5-2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5-3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

5-4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5-5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5-6、提供虚假材料谋取中标的；

5-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5-8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标通知书

6-1、中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6-3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得弃中标。

八、合同

1、中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担连带责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库( 2020 ) 46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、招标服务费

1.本项目代理费为本项目预算金额的1.0%，由成交单位在成交结果公示期满后七日内一次性向采购代理机构缴纳，采购人不再单独列项支付。

- 2、本项目专家评审费在本项目成交结果公示期满后七日内,由中标单位一次性向采购代理机构缴纳，本项目采购预算中已包含该项费用，采购人不再单独列项支付。

十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购活动：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

（2）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

（5）所有投标人的报价均超出采购预算或最高限价，采购人不能支付的。

十二、询问、质疑与投诉

1.询问

投标单位对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在3个工作日内对投标单位依法提出的询问作出答复。

投标单位提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知投标单位向采购人提出。

2.质疑和投诉

投标单位认为招标文件、招标过程、中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其自身权益收到损害之日起七个工作日，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段、招标公告/中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标单位或潜在投标单位；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

2.4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标单位。

2.5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.7、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

十三、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在投标文件中。

- 第三章 采购内容及技术要求

关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目采购清单及技术要求

（一）安装部分采购清单1

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地清理 | 1.原场地地面破除 2.电梯基础完成地面修补 3.拆除建筑物，修补拆除 4.垃圾清理、外运 | 座 | 2 |
| 2 | 挖基础土方 | 1.基础类型:设备基础 2.挖土深度:3m内 3.弃土运距:余土外运1km | m3 | 102.79 |
| 3 | 素土回填 | 1.土质要求:素土（人工） 2.分层碾压夯实 | m3 | 65.37 |
| 4 | 3:7灰土回填 | 1.土质要求:3:7灰土（人工） 2.分层碾压夯实 | m3 | 9.1 |
| 5 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 11.22 |
| 6 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 8.65 |
| 7 | 筏板基础 | 1.C30商品混凝土 | m3 | 10.92 |
| 8 | 垫层 | 1.C15商品混凝土 | m3 | 3.03 |
| 9 | 直形墙 | 1.墙厚度:200 2.C30商品混凝土 | m3 | 8.12 |
| 10 | 散水 | 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 2.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.具体做法详见陕09j01-散3 | m2 | 13.7 |
| 11 | 混凝土坡道 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面,做出60mm宽6mm深锯齿(齿朝上坡) 2.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.100厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 | m2 | 13.36 |
| 12 | 现浇混凝土钢筋 | 1.圆钢ф10以内 | t | 0.12 |
| 13 | 现浇混凝土钢筋 | 1.螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 3.798 |
| 14 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 5.906 |
| 15 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 3.884 |
| 16 | 压型钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:YXB-200-600-0.8 2.C30混凝土浇筑板，平台及翻沿 3.配Φ8@200双层双向钢筋网片 | m2 | 38.28 |
| 17 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 0.363 |
| 18 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 1.582 |
| 19 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 1.694 |
| 20 | 预埋铁件 | 1.预埋钢构件 2.地脚螺栓，化学锚栓等安装 3.除锈、刷漆，详见图纸设计 | t | 0.712 |
| 21 | 涂膜防水 | 1.地体基坑涂膜防水 | m2 | 60.94 |
| 22 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:外砖墙20mm厚水泥砂浆墙面 3.装饰面材料种类:刮腻子，刷外墙涂料 | m2 | 57.46 |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.砖基础外砖墙20mm厚水泥防水砂浆墙面 | m2 | 50.41 |
| 24 | 全玻幕墙 | 1.钢化玻璃幕墙 | m2 | 410.96 |
| 25 | 全玻雨棚 | 1.成品钢化玻雨棚（含型钢支架） | m2 | 10 |

电梯部分采购清单2

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房 医用电梯 | 1.梯号： 2.型号： 3.速度：1.0m/s 4.载重量1600kg | 台 | 2 |

（二）技术参数

井道参数：

井道尺寸（宽×深）：2500mm*2900mm  底坑：1500mm  顶层高度4450mm

提升高度6900mm  ；

采购台数：2台。

### 1、电梯类型：有机房医用电梯

### 2、电梯载重：1600kg  层站：3/3/4  速度：1.0m/s  一楼贯通

### 3、开门方式：轿厢净尺寸（宽×深×高）：1400mm×2400mm×2600mm（净高）；开门净尺寸（宽×高）：中分：1100mm×2100mm；

### 4、控制及驱动方式：VVVF32位电脑变频变压调速技术。曳引机：永磁同步无齿轮曳引机（原厂原品牌）。

### 5、门机系统：全数字化门机控制系统；

### 6、限速器、安全钳原厂原品牌；

### 7、显示召唤（轿厢、外呼）：黑底白底白色段码数字显示；

### 8、轿厢门、层站门：304发纹不锈钢。

### 9、轿厢：304发纹不锈钢两侧带扁平发纹不锈钢扶手；

### 10、门套：304发纹不锈钢小门套。

### 11、轿内操纵箱：白色段码显示，发纹不锈钢面板；

### 12、配残疾人操纵盘。

### 13、轿顶：LED照明。

### 14、地板：PVC石塑耐磨地坪。

### 15、五方通话：有线五方通话，接通至值班台。

### （三）电梯功能要求

### 本次采购电梯需满足（不限于）以下功能要求：

| ### 1.集选控制 | ### 2.司机控制 |
| --- | --- |
| ### 3.满载直驶 | ### 4.本层厅外开门 |
| ### 5.厅门、轿门时间分别控制 | ### 6.层高自动测定 |
| ### 7.轿内误指令消除 | ### 8.直接停靠 |
| ### 9.超载保护 | ### 10.超载报警 |
| ### 11.光幕保护 | ### 12.运行时间保护 |
| ### 13.关门受阻保护 | ### 14.位置异常自动校正 |
| ### 15.故障自动检测和存储 | ### 16.抱闸监控功能 |
| ### 17.手动盘车保护功能 | ### 18.接触器反馈检测功能 |
| ### 19.终端楼层保护 | ### 20.检修操作 |
| ### 21.五方通话 | ### 22.自动返基站 |
| ### 23.自动泊梯 | ### 24.轿厢警铃 |
| ### 25.消防返回 | ### 26.故障自救功能 |
| ### 27.开门异常手动选层自救功能 | ### 28.到站钟 |
| ### 29.运行次数显示 | ### 30.运行时间显示 |
| ### 31.轿内及厅外数码显示 | ### 32.轿内及厅外方向显示 |
| ### 33.检修状态提醒显示 | ### 34.报警装置 |
| ### 35.应急照明 | ### 36.机房紧急电动运行 |
| ### 37.轿内风扇自动控制 | ### 38.轿内照明自动控制 |
| ### 39.停止服务锁 | ### 40. 预留视频电缆 |
| ### 41.超速保护 | ### 42.轿厢意外移动保护功能 |
| ### 43.轿厢内配备摄像录像装置 |  |

# 第四章  商务要求

一、基本要求：

1、交货期：自合同签订之日起30日历天内完成。

2、地  点： 采购人指定地点。

3、质保期：2年，质保期内由中标人免费保修及保养。

4、质  量：符合国家现行相关规范“合格”标准。

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3、安装、调试及培训：成交人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，成交人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

三、付款方式：

电梯安装验收合格后付至合同价的90%，剩余10%质保期满后一次性付清。（不计利息）。

四、电梯质量保证及售后服务要求

（1）质量保证要求：

1.供应商应按本招标文件规定的电梯技术要求提供全新产品。

2.供应商提供的设备应通过国际ISO9001质量体系认证，符合中华人共和国国家标准和相关规范。

3.供应商应保证所提供的设备在正常使用条件下运行良好，在质保期内对由于设备、工艺安装或材料等原因所造成的故障，供应商负责免费更换或修理。

4.电梯进场后由电梯厂家通知各方代表开箱检验，并须随机提供整机和主要部件质量证明资料，包括出厂合格证、型式实验等。

5、投标单位所投产品必须满足特种设备标准安全要求。

（2）售后服务要求：

### 1.免费提供易损件（例如：滑块、靴衬、按钮、保险管、照明灯、安全开关）；

### 2.出现故障须30分钟内到达现场处理。一般故障1小时内解决，故障停用不超过24小时，提供24小时服务热线；

### 3.在免费日常维护保养和维修期内，服务质量应符合《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》；

### 4.年检工作应在年度检验日期前完成并取得合格使用标志。

### 五、电梯安装技术要求

### 1.投标人根据采购人的施工图纸进行电梯安装工程施工；

### 2.投标人负责电梯的供应、搬运、现场管理安装调试和维护工作（包括井道照明）及相关工作的衔接，负责整个电梯安装过程中所需的主辅材及有关工具；

### 3.投标人负责施工现场设备的保管搬运及吊装工作，负责安装期间安全、保卫、消防工作；

### 4.设备到货后，投标人负责运到采购人指定的施工现场，并进行现场保管；

### 5.设备到货后，采购人及成交方共同开箱验收，并在指定的时间内进行安装；

### 6.施工期内的水、电费用由成交方承担，食宿自理；

### 7.电梯安装结束后，中标单位应当按照相关安全技术规范的要求，组织对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

### 8.施工要求：

### 8.1电梯安装工程项目负责人要求技术水平高、责任心强、有丰富的工程实践经验；

### 8.2电梯安装单位办理施工过程中一切手续；

### 9.工程验收：

### 9.1设备安装调试完毕，中标人向采购人递交设备安装调试记录和竣工通知书，经采购人认可后10天内，委托电梯法定的检验人进行验收，中标单位配合验收，且由中标单位将结果和资料一起交采购人，期间产生的一切费用由中标人承担，其验收结果作为最终验收的依据。

### 9.2中标人对最终的产品质量负完全责任；

### 9.3检测费由成交单位承担。

### 六、国家标准及验收规范

### 凡涉及到国家标准、产品生产国标准、行业标准、企业标准的按最高标准执行。一般现场设施、安全防护和环境设施等执行国家、陕西省及行业相关文件执行。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章  合同条款（仅供参考）

项目

合同书

合同编号：

合同类别：

甲方：

乙方：

签订日期：2022年  月
合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的磋商结果签订本合同。

第一条  合同标的

采购方（甲方）：

供货商（乙方）：

乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方磋商响应文件。

第二条  合同总价款

本合同总价款为：大写：      小写：      （元）。

分项价款在详见供应商竞争性磋商响应文件。

合同总价即成交价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，包括但不限于设备价、包装费、资料费、安装费、现场卸货吊装费、验收检测费、运费、运输保险费、税票配合验收等所有应算尽算费用，即所采购设备保证安装调试好即可正常使用而不需在额外购置添加任何其他辅材耗材且不在增加任何费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  付款方式

电梯安装验收合格后付至合同价的90%，剩余10%质保期满后一次性付清（不计利息）。第四条  组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件；

3.相关服务建议书；

4.附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第五条  内容及要求

即交付的货物（设备）、服务内容、数量与磋商响应文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物（设备）、服务内容相一致（附清单）。

第六条  交货地点

采购人指定地点。

第七条  运输、安装、调试要求

1.成交单位可根据服务期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

2.由供应商安装及试运行，应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

3.安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

第八条  质量保证

1.所选原材料必须保证质量可靠、进货渠道正规，符合国家相关标准，并满足磋商文件要求。

2.所供成品保证质量合格，符合国家有关技术规范，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。

3.保证所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、腐烂、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

4.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

5.在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向成交单位提出索赔，同时通告采购代理机构。

6.保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交单位承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

7.成交供应商所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由成交供应商负责。采购人保留索赔权力。

第九条  技术保障

成交单位应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试技术保障服务。

第十条  交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      日历天将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。磋商文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者磋商文件、磋商响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合磋商文件、磋商响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等。交货验收时须提供产品质监部门的检测报告。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第十一条  检验与验收

1.在交货前，采购人应对项目的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，对其产品技术指标、性能参数、样式、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。供货商提供的货物不符合磋商文件、磋商响应文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由供货商承担。

2.通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购单位负责组织按磋商文件、磋商响应文件、澄清函等技术指标进行验收，或者邀请有关专家、质检机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、磋商文件、磋商响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据验收标准。

3.验收标准

成交供应商与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律以及合同、磋商文件等相关文件要求进行验收。

第十二条  售后服务

1.质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后尽快响应到场，完成维修或更换，并承担修理调换费用；如货物经乙方 2  次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.质保期内

（1）同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品；

（2）30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

（3）30天至60天内，如出现质量问题，可选择换货。

（4）发生质量问题，接到采购人通知后：

服务响应时间不超过2小时，明确解决问题方案不超过2小时；

应于当日2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由成交供应商承担，若需送回生产厂家，成交供应商承担往返费用；

排除故障的期限不得超过2个工作日，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由成交供应商承担；

- 款项结清前，对所供产品进行一次全面保养和维护。

- 4.质保期满后：供应商应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生质量问题时，供应商应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

第十二条 保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

第十三条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十四条 合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十五条 不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十六条 合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十八条 违约责任

1.乙方未能按要求时间及数量交付合同设备的，应向甲方支付迟延交货违约金。迟延交付违约金计算方法如下：

延迟交付违约金=延迟交付设备金额×2‰×延迟交货天数。

2.乙方逾期交货或因产品质量问题致甲方解除合同的，乙方还应向甲方支付合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应当赔偿损失。

注：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

第十九条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：   （盖章）                           乙方：   （盖章）

地 址：                                     地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

备注：此合同内容仅供参考，具体事宜由采购人与供应商协商。

- 投标文件组成

一、投标文件格式

二、资质证明文件

三、符合性证明文件

四、投标方案

注：投标文件编制说明

1、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

2、投标人必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖投标人公章。

一、投标文件格式

1.封面

政府采购项目

文件编号: BJFMT2022(043)号

关于对特困供养对象生活用房2号楼、3号楼加装外挂式医用电梯项目

投标文件

投 标 单 位：             （加盖公章）

时        间：

二、资质证明文件

1.营业执照等主体资格证明文件

2.财务状况报告

3.社保缴纳证明

4.税收缴纳证明

5.信用记录

6.控股管理关系

7.书面声明

8法定代表人授权委托书（格式见附表一）

9.所必需的设备和专业技术能力的承诺书

10.陕西省政府采购网注册信息

11.特定资格条件

附表一：

8-1、法定代表人资格证明书

| 致：宝鸡福美特项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 |  |  | 法定代表人身份证复印件 |  |  |
| 法定代表人签字及盖章： |  |  |  |  |  |

投标人名称：                   （投标人单位公章）      日 期：

8-2、法定代表人授权委托书

| 致：宝鸡福美特项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 （粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 （粘贴处） |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：             （投标人单位公章）     日 期：

## 三、符合性证明文件

## 1.投标函

致：宝鸡福美特项目管理有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（项目编号）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）   就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、如若中标，将根据采购招标文件中的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金的条款并提交投标保证金人民币：              元。

5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付采购代理服务费。

10、投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

日 期：    年  月  日

## 2.开标一览表

投标人名称：

| 项目名称及编号 | 投标总价 （人民币:元） | 供货期（日历天） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （小写） |  |  |
|  | （大写） |  |  |

说明： 1、报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；

2、本表所列各项数据与投标文件其地方表述不一致时，以本表为准。

投标单位：                  （投标人单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

## 3.分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 品牌及型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | .... | .... | ........... | ............... | ........... | ........ |  | ..... |
| 小计: | 大写： 元 |  |  | 小写： 元 |  |  |  |  |

（一）电梯部分分项报价表

注：1.“投标报价分项报价表（一）与（二）”中费用总计应与“开标一览表（投标报价表）”中投标报价相等。

2.投标人必须按本表的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；报价精确到小数点后两位；

3.单价为全费用单价，包含设备、调试、运输、安装、税金等完成本项目所需全部费用。

投标单位：                  （投标人单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

（二）安装部分工程量清单计价表

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地清理 | 1.原场地地面破除 2.电梯基础完成地面修补 3.拆除建筑物，修补拆除 4.垃圾清理、外运 | 座 | 2 |  |  |  |
| 2 | 挖基础土方 | 1.基础类型:设备基础 2.挖土深度:3m内 3.弃土运距:余土外运1km | m3 | 102.79 |  |  |  |
| 3 | 素土回填 | 1.土质要求:素土（人工） 2.分层碾压夯实 | m3 | 65.37 |  |  |  |
| 4 | 3:7灰土回填 | 1.土质要求:3:7灰土（人工） 2.分层碾压夯实 | m3 | 9.1 |  |  |  |
| 5 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 11.22 |  |  |  |
| 6 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 8.65 |  |  |  |
| 7 | 筏板基础 | 1.C30商品混凝土 | m3 | 10.92 |  |  |  |
| 8 | 垫层 | 1.C15商品混凝土 | m3 | 3.03 |  |  |  |
| 9 | 直形墙 | 1.墙厚度:200 2.C30商品混凝土 | m3 | 8.12 |  |  |  |
| 10 | 散水 | 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 2.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.具体做法详见陕09j01-散3 | m2 | 13.7 |  |  |  |
| 11 | 混凝土坡道 | 1.30厚1:2水泥砂浆抹面,做出60mm宽6mm深锯齿(齿朝上坡) 2.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.100厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 | m2 | 13.36 |  |  |  |
| 12 | 现浇混凝土钢筋 | 1.圆钢ф10以内 | t | 0.12 |  |  |  |
| 13 | 现浇混凝土钢筋 | 1.螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 3.798 |  |  |  |
| 14 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 5.906 |  |  |  |
| 15 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 3.884 |  |  |  |
| 16 | 压型钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:YXB-200-600-0.8 2.C30混凝土浇筑板，平台及翻沿 3.配Φ8@200双层双向钢筋网片 | m2 | 38.28 |  |  |  |
| 17 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 0.363 |  |  |  |
| 18 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 1.582 |  |  |  |
| 19 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.除锈、出厂前醇酸防锈漆两遍，安装完毕醇酸防锈漆一道，醇酸磁漆面漆两道，详见图纸设计 | t | 1.694 |  |  |  |
| 20 | 预埋铁件 | 1.预埋钢构件 2.地脚螺栓，化学锚栓等安装 3.除锈、刷漆，详见图纸设计 | t | 0.712 |  |  |  |
| 21 | 涂膜防水 | 1.地体基坑涂膜防水 | m2 | 60.94 |  |  |  |
| 22 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:外砖墙20mm厚水泥砂浆墙面 3.装饰面材料种类:刮腻子，刷外墙涂料 | m2 | 57.46 |  |  |  |
| 23 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.砖基础外砖墙20mm厚水泥防水砂浆墙面 | m2 | 50.41 |  |  |  |
| 24 | 全玻幕墙 | 1.钢化玻璃幕墙 | m2 | 410.96 |  |  |  |
| 25 | 全玻雨棚 | 1.成品钢化玻雨棚（含型钢支架） | m2 | 10 |  |  |  |
|  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 清单（一）+（二）=总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上综合单价为全费用综合单价，包含材料费（含运杂费和采购保管费）、施工费及施工措施、管理费、利润、税金、各项保险等为完成该项工程所发生的一切费用。

投标单位：                  （投标人单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

（三）选配件报价表（若有）

采购项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

（四）  货物（设备）说明一览表

采购项目名称：                                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各供应商据实填写。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

4.投标保证金交纳凭证；

## 5.供应商承诺书

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的投标人，在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

      - 6.技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... | ...... | ............ | ........... |

注：1、投标单位须逐条进行技术响应，未逐条响应的按无效投标处理。

2、凡是投标文件的技术条款与招标文件的技术条款之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，按废标处理。

投标单位：                       （投标人单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

## 7.商务条款响应偏离表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位：                       （投标人单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

四、投标方案

## 1.供应商基本情况及其性质

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 开户银行 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:                    （投标人加盖公章）

日   期：     年    月    日

## 注：后附下列资料

## 1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

## 2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

## 3.监狱企业证明文件（如适用，请提供证明材料）；

## 4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请提供相关证明材料）；

## 5.其他资料。

附件一：《中小企业声明函》（货物）（如有）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 ) 46 号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称)的        (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元， 资产总额为     万元1， 属于      (中型企业、小型企业、微型企业);

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元， 资产总额为     万元， 属于      (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对，上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （单位公章）

日    期：    年   月   日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：残疾人福利性单位声明函  （如有）

（非残疾人福利性单位，本声明函内容中横线部分、企业名称和日期无需填写，直接打印后胶装在投标文件中即可。本声明函未填写内容的，视为非残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： 公司全称 （公章）

日 期：  年  月  日

附件三 “节能产品”“环境标志产品”说明  （如有）

本项以投标单位提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标单位公章）为准，否则不给予价格扣除；投标单位所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

注：1.证明资料应为在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》相关目录的详细说明，投标单位须对自己所提供的产品在中国政府采购网的环境标志相关目录中明确标注本项目所报产品型号和位置（可采用网络截屏）以方便专家评审。

2. 在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》相关目录的详细说明只有在磋商响应文件中体现才能获得该类产品的价格扣除。

供应商：公司全称 （公章）

日 期：年 月  日

## 2.供货及技术文件

## 供货方案及技术方案（投标人根据评标办法细则格式自拟、自行阐述）

## 3.提供2019年6月至今完成的类似业绩证明材料；

本页以下无内容