采购项目编号：HQX-2022(039)

渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目

竞争性磋商文件

采   购   人：咸阳市渭城区双泉学校

采购代理机构：陕西恒谦行工程管理咨询有限公司

日        期：二〇二二年十一月

目  录

第一部分   竞争性磋商公告	1

第二部分   供应商磋商须知前附表	1

第三部分   供应商须知	10

第四部分   商务及技术要求	22

第五部分   拟签订合同主要条款	24

第六部分   响应文件格式	46

- 第一部分 竞争性磋商公告

渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目

竞争性磋商公告

项目概况

渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目的潜在供应商应在陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼10层1004室01会议室获取采购文件，并于2022年12月23日14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

采购项目编号：HQX-2022(039)

采购项目名称：渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：500000.00 元

采购需求：

合同包1(渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目):

合同包预算金额：500000.00 元

合同包最高限价：500000.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购 内容 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 安防监控系统升级改造 | - 校园安防管理系统和车辆识别管理系统及设施设备； - 电子班牌软硬件设备； - 3、智慧校园师生工作管理系统等。 | 1 (项) | 详见采购文件 | 500000.00 | 500000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天（具体时间起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（5）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（10）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（12）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（13）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）；

（14）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

（15）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》陕财办采函〔2022〕10号；

（16）其他需遵循的政府采购政策。

若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

注：本项目专门面向中小企业（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目)特定资格要求如下:

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；

（2）财务状况报告：提供 2021 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的不需提供财务审计报告，只需提供成立后任意时段的资产负债表和利润表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,供应商根据自身情况提供承诺书；

（4）税收缴纳证明：提供供应商 2021 年 11 月至今已缴纳任意三个月完税凭证或交税证明资料（任意税种）复印件加盖公章；依法免税的应提供税务机关开具的相关证明文件；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2021 年 11 月至今已缴存的任意连续三个月的社会保障资金（任意险种）缴纳证明资料复印件加盖公章；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供社保经办机构开具的相关证明文件；

（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商应提供法定代表人身份证明书或授权委托书。法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参加的，须出具法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加同一合同项下的投标；

（9）供应商不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人、不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、不得在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入政府采购严重失信行为记录名单；

（10）本项目不接受联合体磋商；

（11）供应商须为中小企业。

三、获取采购文件

时间：2022年12月12日至2022年12月16日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午13:00:00至17:30:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦 1 号楼 10 层 1004 室 01 办公室

方式：现场获取

售价：免费赠送

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月23日14:30（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼10层1004室02会议室

开标地点：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼10层1004室02会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商于工作日内工作时间携带有效期内的单位介绍信原件，经办人身份证原件、加盖供应商公章的经办人身份证复印件领取竞争性磋商文件。

2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.采购文件售后不退，谢绝邮寄。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：咸阳市渭城区双泉学校

地址：咸阳市毕塬路3号

联系方式：029-33212319

2.采购代理机构信息

名称：陕西恒谦行工程管理咨询有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦 1 号楼10 层 1004 室

联系方式：029-38016903

3.项目联系方式

项目联系人：梁工、杨工 、马工

电话：029-38016903

陕西恒谦行工程管理咨询有限公司

2022年12月9日

- 第二部分  供应商磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 咸阳市渭城区双泉学校 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西恒谦行工程管理咨询有限公司 |
| 3 | 采购项目名称 | 渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目 |
| 4 | 采购项目编号 | HQX-2022(039) |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 采购预算 | 500000.00元 |
| 8 | 采购内容 | - 校园安防管理系统和车辆识别管理系统及设施设备； - 电子班牌软硬件设备； - 智慧校园师生工作管理系统等。 |
| 9 | 交货安装期、交货地点 | 1、交货安装期：在合同签订后30日历天内，完成所有采购内容的供应、安装及调试。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 免费质保期2年，终身维护，时间从最终验收合格之日计算。 |
| 11 | 质量要求 | 符合国家相关质量标准并满足采购人的采购要求。 |
| 12 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商公告中的供应商资格条件。 注： 1、资格条件为必备资质，响应文件中附证明资料的原件或复印件加盖公章。有一项不合格或缺少一项按不合格标处理； 2、磋商现场须携带原件：法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参加的，须出具法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，（法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书须使用响应文件中给定的格式）。 |
| 13 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 14 | 联合体 磋商 | 不接受 |
| 15 | 保密 | 各供应商需明确承诺对本项目所提供的相关资料保密，不得泄露或挪作他用，一经发现，将追究其法律责任。 |
| 16 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，以书面形式通知所有磋商文件收受人。 2、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有购买文件的供应商，如果澄清或者修改时间距本章供应商须知前附表规定的磋商截止时间不足5日的，将相应顺延提交响应文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的供应商均具有约束力。 |
| 17 | 递交磋商响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022年12月23日14:30(北京时间)。 2、地点：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼10层1004室02会议室。 |
| 18 | 磋商时间和地点 | 1、时间：2022年12月23日14:30(北京时间)。 2、地点：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼10层1004室02会议室。 |
| 19 | 磋商保证金 | 根据咸阳市财政局颁发的关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知咸财采购【2022】11号文，本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 20 | 履约 保证金 | 无 |
| 21 | 磋商响应有效期 | 自磋商响应文件递交截止时间起90日历日。 |
| 22 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子文件贰份。 注：电子文件内容应包含响应文件word格式，U盘存储。 |
| 23 | 响应文件装订、密封 | 磋商响应文件一律采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。磋商响应文件正本密封在一起、所有副本密封在一起，电子版密封在正本密封袋中，且在磋商响应文件封套上标明“正本”、“副本”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章和法定代表人章（或委托代理人签字）。 |
| 24 | 响应文件封套上应载明的信息 | 正本/副本 采购项目名称： 采购项目编号： 响应文件 供应商名称： （盖章） 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章） 响应文件在 年 月 日时分前不得开启。 |
| 25 | 签字和（或）盖章要求 | 1、所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签； 2、所有要求盖章的地方都应加盖供应商（法定名称）章（原色章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替； 3、响应文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参加磋商而不委托代理人磋商，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人磋商，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 26 | 报价方式 | 固定总价 |
| 27 | 付款方式 | 1、结算单位：采购人结算，在每次付款前供应商必须开具发票给采购人。 2、付款方式：供应商与采购人签订合同后，供应商按照采购要求将货物送到采购方指定地点，并安装、调试、检测合格正常使用并验收合格后，采购人付合同金额的百分之百（100%）给供应商。 |
| 28 | 采购代理服务费 | 1、本招标代理服务费收取参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002] 1980号文件收费标准计取。 2、成交人在领取成交通知书时，向采购代理机构一次性缴付招标代理服务费； 3、招标代理服务费以电汇或现金形式缴纳。 |
| 29 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商磋商须知前附表为准。 |

## 第三部分 供应商须知

## A .总则

1．适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目。

2．定义

2.1“采购人”系指咸阳市渭城区双泉学校。

2.2“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的陕西恒谦行工程管理咨询有限公司。

2.3“供应商”系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力并向磋商小组提交响应文件的供应商。

3.合格供应商的范围

符合本竞争性磋商文件供应商磋商须知前附表中12供应商资格的供应商。

4．磋商代表

磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表。

5.费用

5.1无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用；

5.2不接受任何选择性报价，只能有一个磋商报价。

## B .磋商文件说明

6.响应文件

6.1响应文件的组成

一、磋商函

二、磋商一览表

三、分项报价表

四、资格证明文件

五、商务偏离表

六、技术偏离表

七、技术方案

八、售后服务承诺及培训

九、拟投入本项目人员组成

十、供应商业绩汇总表

十一、供应商认为有必要提供的其他资料

7．磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，应在购买磋商文件后以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在竞争性磋商公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，且作为磋商文件的组成部分。

8．磋商文件的修改

8.1 在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对磋商文件进行修改。

8.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有磋商文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

8.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对磋商文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟磋商截止日期，并以书面形式通知所有已购买磋商文件的供应商。

8.4 磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

## C .响应文件的编写

9．响应文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性的响应，否则其将被拒绝。

10．投标语言

由供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

11．计量单位

除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12．响应文件的组成

12.1 只允许供应商提交一份磋商方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其磋商将被拒绝。

12.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

(1) 磋商函、磋商一览表以及所有附件内容。

(2) 按照供应商须知出具的供应商资格证明文件。

(3) 按照供应商须知出具的报价符合磋商文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容。

(4) 磋商文件要求供应商提供的其他内容。

13．响应文件格式

供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写“磋商函”、“磋商一览表”以及其他相关文件。

14．磋商报价

本项目报价采用固定总价形式，供应商的磋商总报价包含了产品费、运输费、安装费、人工费、磋商费用、采购代理服务费等，采购人不在单独支付任何费用，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

15．投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币。

16．证明供应商资格的证明文件

16.1供应商须按竞争性磋商文件的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件原件或加盖公章的复印件，以证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力，并作为其磋商响应文件的一部分。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商将按无效磋商响应文件处理。

16.2供应商还应按照竞争性磋商文件的要求，提交其他的证明其实力、信誉、业绩等的证明文件。

17．质量符合磋商文件的要求

17.1通过签署磋商响应文件，供应商应确认其为所供产品的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致磋商被拒绝。

17.2供应商为本次采购内容编制的方案，配备了相应的人员，项目在实施、财务、服务、技术支持等方面具体做法和保障措施，对采购要求的响应等。

18．磋商保证金

18.1磋商保证金按供应商须知前附表要求进行提交。

18.2 对于未能按要求提交磋商保证金的供应商，响应无效。

18.3 未成交供应商的磋商保证金将于成交通知书发出五个工作日内予以退还。

18.4 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还。

18.5 如发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还：

a. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

b. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

c. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

d. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

e．磋商文件规定的其他情形。

18.6 磋商保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19．磋商有效期

19.1 自磋商响应文件递交截止时间起90日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和没收磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

20．响应文件的签署及格式

20.1响应文件正本、副本均应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应磋商文件的响应文件将会被认定为无效磋商响应文件。副本可以是正本的复印件，但在要求加盖公章的地方需加盖公司鲜章。

20.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

20.3以电话、传真、电子邮件形式的磋商将被拒绝。

## D．响应文件的递交

21．响应文件的数量、包装和标记

21.1 供应商应按供应商须知前附表要求制作响应文件。

每套“响应文件”封面应注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

21.2响应文件必须进行密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，避免因搬运、堆放等原因破裂。所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

21.3所有响应文件的密封袋/箱应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章和法定代表人章（或委托代理人签字）。

22．响应文件递交截止时间

22.1 所有响应文件都必须在前附表中规定的响应文件递交截止时间前送达递交地址。

22.2 出现因磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

23．响应文件的修改与撤回

23.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充或修改已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照磋商文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于磋商截止时间。

## E．磋商/评审

24．评审工作程序

24.1主持人按下列程序进行开标：

a.介绍与会各方人员；

b.介绍供应商；

c.宣布磋商纪律；

d.签署拒绝商业贿赂承诺书；

e.由监标人查验各供应商代表的有关证件（身份证及授权委托书或法定代表人身份证明）；

f.由供应商法定代表人或其委托代理人、监标人检查响应文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

g.由工作人员当众拆封纸质响应文件；

h.宣布休会，进入评审阶段；

i.会议结束。

磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

24.2磋商开始，与供应商洽谈各项内容：

a.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

b.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

c.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其授权代表签字或盖章。

24.3确定成交供应商。

25．磋商内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

26.评审

26.1评审原则：

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。

（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

26.2综合评分法，按照评标标准，对通过资格审查、符合性审查的供应商进行综合、比较打分。

26.3评审程序：

26.3.1资格审查

磋商会议现场结束后，采购人代表根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，依法对供应商以下资格证明文件进行审查。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明； | 合法有效 |
| 2 | 财务状况报告：提供 2021 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的不需提供财务审计报告，只需提供成立后任意时段的资产负债表和利润表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息； | 符合要求 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,供应商根据自身情况提供承诺书； | 符合要求 |
| 4 | 税收缴纳证明：提供供应商 2021 年 11 月至今已缴纳任意三个月完税凭证或交税证明资料（任意税种）复印件加盖公章；依法免税的应提供税务机关开具的相关证明文件； | 符合要求 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2021 年 11 月至今已缴存的任意连续三个月的社会保障资金（任意险种）缴纳证明资料复印件加盖公章；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供社保经办机构开具的相关证明文件； | 符合要求 |
| 6 | 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 符合要求 |
| 7 | 供应商应提供法定代表人身份证明书或授权委托书。法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参加的，须出具法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件； | 符合要求 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加同一合同项下的投标； | 符合要求 |
| 9 | 供应商不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人、不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、不得在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入政府采购严重失信行为记录名单； | 符合要求 |
| 10 | 本项目不接受联合体磋商； | 符合要求 |
| 11 | 供应商须为中小企业。 | 符合要求 |

注：

1、资格条件为必备资质，响应文件中附证明资料的原件或复印件加盖公章。有一项不合格或缺少一项按不合格标处理；

2、磋商现场须携带原件：法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参加的，须出具法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，（法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书须使用响应文件中给定的格式）。

3、结论为“合格”和“不合格”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“合格”，有任意一项不符合要求则结论为“不合格”。响应文件中未附以上资料或不齐全的，资格审查为不合格，不再进入下一步评审。

26.3.2符合性审查：磋商小组对通过资格审查环节的响应文件进行符合性审查。下述内容凡有一项不合格的磋商文件即作为无效磋商处理，不再进入下一步评审：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应文件的 单位名称 | 磋商响应文件中的单位名称与营业执照一致。 |
| 2 | 磋商响应文件份数及装订要求 | 磋商响应文件份数及装订符合磋商文件要求。 |
| 3 | 磋商响应文件有效性 | 磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的相关证明文件、数据、资料必须齐全、有效。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 自磋商响应文件递交截止时间起90日历日。 |
| 5 | 磋商响应文件格式 | 磋商响应文件构成未有重大缺项，按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件。 |
| 6 | 磋商报价 | 报价唯一，且不超过采购预算。 |
| 7 | 交货安装期 | 在合同签订后30日历天内，完成所有采购内容的供应、安装及调试。 |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 9 | 质保期 | 免费质保期2年，终身维护，时间从最终验收合格之日计算。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家相关质量标准并满足采购人的采购要求。 |

26.3.3详细评审，具体评审标准如下所示。

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。

具体评审标准如下：

| 类别 | 评 审 要 素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 (30分) | - 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值（0.3）×100 - 注：计算分数时四舍五入保留两位小数。 | 30分 |
| 技术要求 (40分) | 响应的产品种类、技术参数符合磋商文件要求，每类产品均能按磋商文件中的技术要求逐条响应，产品技术参数清楚、明确；技术参数中带“★”为重要指标，每负偏离一项扣1分，其他参数为一般性指标，每负偏离一项扣0.5分，直至扣完20分为止。证明文件包括但不限于产品彩页、技术说明书、国家合法检测机构出具的检测报告等证明材料，根据供应商所投产品的优劣由磋商小组自主赋分，优（14-20] 分，良（7-14] 分，一般[0-7] 分。 | 20分 |
|  | 2、所供产品货源渠道正规，技术资料齐全，无产权纠纷，提供产品货源渠道证明材料，磋商小组成员根据响应文件赋分，优（2.5-5] 分，一般[0-2.5] 分。 | 5分 |
|  | 3、提出针对本项目的整体实施方案。磋商小组成员根据响应文件中实施方案的可操作性赋分，优（7-10] 分，良（4-7] 分，一般[0-4] 分。 | 10分 |
|  | 4、具有供货进度的保证措施，确保在供货期内完成产品的供应和安装。磋商小组成员根据响应文件中保证措施的合理性赋分，优（2.5-5] 分，一般[0-2.5] 分。 | 5分 |
| 售后服务 及培训承诺 (20分) | 1、售后服务条款明确，符合磋商文件要求，供应商自身对本项目在产品运行、技术保障、系统维护、备件、故障响应及处理等方面有明确的售后服务承诺和保证措施，并配备相应售后人员。磋商小组根据各供应商响应情况赋分，优（7-10] 分，良（4-7] 分，一般[0-4] 分。 | 10分 |
|  | 2、供应商具有提供本地化售后服务的能力，能确保产品在生产运行故障发生后尽快恢复生产，磋商小组根据各供应商响应情况赋分，优（2.5-5] 分，一般[0-2.5] 分。 | 5分 |
|  | 3、针对本项目提供详细具体可行的培训计划，负责为使用单位培训操作维护人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明。根据响应程度赋分，优（2.5-5] 分，一般[0-2.5] 分。 | 5分 |
| 业绩 (10分) | 提供2019年至今的类似项目业绩，每提供一份业绩，得2分，满分10分（提供合同协议书复印件加盖公章）。 | 10分 |

6.4 汇总得分：

评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。

6.5 特殊情况：

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按评标办法中的技术要求得分由高到低顺序排列；评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”。

27．磋商小组

磋商小组共计3人，由采购人代表1人，陕西省政府采购网专家库中随机抽取2人。

28．磋商评审纪律

28.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

28.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

28.3磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

29．无效报价情况说明

响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

29.1供应商没有经过正常渠道购买标书或供应商的名称与登记领取磋商文件供应商的名称不符；

29.2响应文件没有法定代表人授权书（法人直接参加除外）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定；

29.3供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

29.4供应商未按磋商文件要求提供磋商保证金的；

29.5响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

29.6响应文件未按磋商文件规定有效签字和盖章的；或由供应商授权代表签字的,但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

29.7磋商有效期不足的；

29.8磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

29.9响应文件的合同主要条款响应与磋商文件要求不一致（付款、验收等项），附加了采购人难以接受的条件；

29.10规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；

29.11磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

29.12提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

29.13供应商有违法违规行为的；

29.14 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

29.15其他法律法规规定的无效标情况。

30. 定标

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

31.成交公告

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

32.成交通知

32.1在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。

32.2当成交供应商按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其退还磋商保证金。

32.3成交通知书将是合同的一个组成部分。

## F．授予合同

33．合同授予

33.1 磋商文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

33.2当按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

34．签订合同

34.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。若成交通知书发出后，成交供应商放弃中标或不按采购人要求的时间签订采购合同的，采购人可以选择第二候选人或重新招标，成交供应商应当依法承担法律责任。其磋商保证金不予退还，并赔偿本次及再次采购所发生的费用。

34.2磋商文件、成交供应商的响应报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

35.采购代理服务费

见供应商磋商须知前附表。

36.履约保证金

无。

37.废标

37.1在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）磋商截止时间后供应商不足3家；

（2）资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

37.2废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标或采用其他方式进行采购。

## G、需要落实的政府采购政策

38、政府采购政策

供应商磋商时应如实提供所需要的资料或文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

38.1中小企业（含小型、微型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号及《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》陕财办采函〔2022〕10号规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度审计报告，由评标委员会审定，符合条件的供应商享受政府采购政策。供应商提供的《中小企业声明函》及证明材料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。小型、微型企业提供中型企业制造的设备的，视同为中型企业。

评标委员会根据政策文件，对符合规定的中小企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；货物服务采购项目联合协议或者分包意向协议约定中小企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

38.2监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3残疾人福利性单位

符合（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对其真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- H、质疑与投诉

（1）供应商的质疑或投诉，可根据《政府采购质疑和投诉办法》及有关法规的规定，向相关单位与部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（2）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，在各程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（5）供应商的质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，按照《政府采购质疑和投诉办法》中的格式与要求书面提交，采购人或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

（6）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

（7）接收质疑和投诉的联系人：梁工，联系电话：029-38016903。

- I、落实政府采购信用融资政策

39.相关政策

1.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》；

2.陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知。

40.业务流程

选择中标项目→提交意向书→政采合同签约→银行授信放款。

41.办理平台

陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

第四部分  商务及技术要求

1、采购内容

- 为了更好有效提高校园安全，师生日常管理等问题，促进学校管理现代化，现计划实施校园安防系统升级改造，实现师生出入校园刷脸识别管理，进出车辆识别管理和依托电子班牌实现对学校班级有效管理等,将现代信息技术和智能设备技术深度融入到学校教育管理过程，优化学校教育管理。

- ①建设背景

- 双泉学校现使用中的安防监控系统已使用十余年，现已老化，问题频发，多次维修仍出现各种问题，无法保障学校安全防范工作。现对双泉学校安防监控系统进行升级改造。

- ②建设目标

- 一是校园安防管理系统和车辆识别管理系统及设施设备；二是电子班牌软硬件设备；三是智慧校园师生工作管理系统等。

2、交货地点

- 采购人指定的交货地点。

3、交货安装期

在合同签订后30日历天内，完成所有采购内容的供应、安装及调试。

4、质量要求

符合国家相关质量标准并满足采购人的采购要求。

5、报价方式

本项目报价采用固定总价形式，供应商的磋商总报价包含了产品费、运输费、安装费、人工费、磋商费用、采购代理服务费等，采购人不在单独支付任何费用，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

6、付款方式

- 1）供应商与采购人签订合同后，供应商按照采购要求将货物送到采购方指定地点，并安装、调试、检测合格正常使用并验收合格后，采购人付合同金额的百分之百（100%）给供应商。

2）供应商需在收到采购人付款前向采购人开具等额的正式发票。

3）采购人通过银行转账的方式向供应商支付协议款项，供应商提供银行账号。

4）支付方式：银行转账。

7、验收标准：

- 供应商提供的产品的生产、安装、维修、检验、验收等质量按照以下原则执行：

- 有国家标准的执行国家标准；

- 无国家标准的执行行业标准；

- 无行业标准的执行地方标准；

- 无地方标准的执行企业标准。

8、技术要求

技术要求详见附件1渭城区双泉学校安防监控系统升级改造清单。

附件1

渭城区双泉学校安防监控系统升级改造清单

| 序号 | 产品名称 |  | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础支撑平台 |  | 1.基础数据中心 建设一套符合学校自身实际的信息化管理标准体系，包括信息标准、代码编码标准、技术标准、管理规范等，为信息交换和资源共享提供基础条件，保证信息在采集、交换、传输过程中有统一、科学、规范的分类和描述，确保信息化管理系统的建设、使用、管理、维护规范有序。 2.开发者平台 建设应用开发者平台，面向第三方应用、资源、管理和服务提供统一接口和标准规范，汇聚优质应用，供教师、学生、家长各类用户个性化订阅服务。 - (1)应用管理 要求接入应用可设置共享数据权限、共享方式，限制第三方读取数据权限。应能维护参与数据交换的业务应用系统信息及对应地址。支持新增、删除应用模块。 - (2)数据接口管理 要求提供基础数据中的单位、学校、部门、班级、年级、教师、学生、家长、用户、科目等数据接口。数据同步接口采用Http Post方式，接口协议使用HTTP+JSON协议。AP需要首先获取到数据中心分配的ticketKey，用此进行登录页面以及作为aes的密钥进行解密。 - (3)开发者使用 应用开发者通过平台注册为开发者并创建和开发应用。如果应用满足可用性、安全性、隐私保护、合规性的审核标准，平台管理方通过相应的审核机制允许应用上线。 要求提供可视化的数据共享接口调试界面，应用接入方可以了解接口内的各个字段及说明，应提供不同的开发语言的调用样例（java、PHP等）。 ★要求可视化接口调试界面支持使用调用样例代码获取输出结果，应支持输入具体参数后，生成新的样例并获取到具体的结果数据。 ★应用接入方需要对数据接口的调用权限进行申请，且得到审核通过后，才能进行数据的获取与调试。 - 开发者申请 开发者根据平台要求进行用户注册申请，填写相关信息，主要包括单位信息或个人信息、相关证件信息内容。注册后生成一个开发者账号进行接入应用。 - 接口申请 开发者根据自己的要求申请需要的接口内容，同时需要对每个接口数据范围的监控，保障数据不会超范围传输，以免造成数据不安全泄漏。 - 接口审核 后台进行相关接口审核，审核完成后，开发者可以根据相应的接口进行调用，并进行相应的数据测试。 - 应用上线 开发者开发完成的应用进行上线申请，包括相应的图标、应用说明以及相应重点功能的截图描述。 - 应用审核 后台进行相应的应用审核，审核通过后，推送到桌面我的应用中供用户使用。 3.授权中心 具备完善的授权管理机制，能满足复杂的权限控制需求，可以通过权限继承与过滤和分级授权等机制方便地实现实际的授权需求。 - （1）角色管理 授权管理能够基于角色的访问控制策略，对用户和角色进行灵活授权，使同组用户具有相同的权限。 - （2）用户管理 应提供增加、删除、修改、查询用户的功能及重置密码功能，可批量对用户进行角色设置。可进行密码规则设置及用户密码的初始化，同时支持导出excel列表。 4.认证中心 统一认证中心作为智慧校园平台的安全认证及授权中心，主要为各应用系统提供集中的身份认证与授权服务。应能提供一整套应用软件的标准化接口，提供统一身份管理平台及单点登录环境，各类应用系统只要符合接口定义，就能和平台完全集成，并实现其他系统重复利用平台中的基础数据。用户通过统一信息门户实现单点登录，提高信息化管理应用系统的安全性。 5.统一桌面 统一桌面系统为用户使用各应用系统提供一个方便的统一办公入口。用户登录统一桌面后，在桌面上应列出该用户经授权的所有应用系统，没有权限使用的系统将不列出。用户登录统一桌面后进入应用系统将不需再登录，从而实现一次登录，多次使用。 统一桌面系统基于角色进行功能、界面的安全控制，使用户只能使用被授权使用的功能，看见自己能看见的界面；基于模块化的设计方式以及统一的用户管理功能，使得用户可以根据自己的业务范畴、权限，将其工作的应用系统嵌入统一桌面之中。 6.系统管理 - 平台信息设置 应支持学校维护和设置平台信息。 - 校区管理 应支持学校维护校区信息，包括校区代码、校区名称、校区地址、校区负责人、联系电话、电子邮件等。 - 部门管理 应支持管理本校下属部门信息，包括部门名称、编号、上级部门名称、部门排序号、负责人、电话号码、描述信息等。应提供多级部门结构设置。 - 场地管理 应支持学校维护楼层与场地信息。 - 教职工管理 应支持对本单位职工的管理，可记录职工与所在部门的对应关系，并自动生成职工的登录帐号。当进行职工离职、变岗、退休、死亡等操作时，系统能自动与帐号状态对应。应支持批量导入教职工信息。 - 用户管理 应支持管理平台应用系统的用户账号信息。包括对用户进行角色委派、查看用户的操作权限、密码初始化等功能。可审核、锁定、解锁用户的登录帐号，每个用户名与职工相对应。 - 角色管理 可定义角色名称、类型、角色描述等，并提供角色委派、删除、锁定、激活等功能，方便实现单位内的基于角色的权限管理。 - 学年学期设置 应支持设置学年学期信息。 - 账号开通 应提供显示个性登录、开通账号、初始化密码、导出账号等功能，方便实现学校内的学生账号管理。 - 节假日设置 应支持日期、信息展示，支持勾选确定是否教休日，支持节假日名称填写。 - 学校信息设置 应支持学校详细信息进行维护。 - 节次时间设置 应支持按学校单位设置上午与下午节次、开始时间、结束时间。 - 在校生维护 应支持学校针对本校在校生信息维护，导入学生信息、家长信息；支持年级学生导出。 - 在线时长统计 应支持用户在线时长统计，统计字段包括开始时间、结束时间、部门名称、教师名称、排除方式，支持导出。 - 年级班级设置 应支持设置年级班级信息。 7.所投产品具有基础支撑平台相关的软件著作权登记证书，要求提供加盖带有生产厂商公章的复印件。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 校门口安防管理 | 校门口人脸识别硬件 | - 处理器 双核处理器>=1G 内存>=8G EMMC， 2. 嵌入式 Linux 操作系统， 3. 最高支持10万+的人脸比对库及10万条识别记录 4. 8寸IPS全视角高清显示屏 5. 支持双目活体检测，三色指示灯； 6. IP65级防水、防尘 7. 支持50000张的人脸库及10万条人脸检测记录； 8. 设备具有通道反潜回模式，多人脸识别模式 9.工作温度:温度 -25℃-70℃ 10.识读功能：可进行人脸识别、IC 卡识读（可拓展）、二维码识别，识读成功后联动输出控制指令； 11.人脸信息注册功能：可通过管理平台导入人脸图片进行注册，注册信息包括：人脸图片、编号、姓名、性别、联系方式。图片格式支持 JPEG；支持批量导入，并可根据图片名称自动匹配到相应人员注册名下； 12.人员注册信息管理功能：可通过管理平台对人员注册信息进行查询、增加、修改、删除； 13.人脸识别响应时间:人脸识别平均响应时间：≤1s、IC 卡识别平均响应时间：≤1s 14.校时功能:具有自动校时功能，连接网络后可自动进行校时; 15.实时上传功能:将进行人脸识别的信息实时上传至管理平台，上传内容包括：识别时间、人员信息、人脸图像等; 16.可设置视频/图片屏保； 17.本机具有应用系统设置功能，可设置为门禁管理、餐饮管理、人脸采集、宿舍签到、会议签到、车载终端等应用系统模式； 为保证一卡通系统的稳定性和后期拓展性，人脸识别终端和一卡通软件平台为同一厂家产品。人员资料录入、人脸采集、处理等操作必须在同一个一卡通平台处理，不得出现在多个软件多次录入人员资料、采集人脸； | 台 | 6 |  |
| 3 |  | 校门口单机芯--摆闸 | - 外观尺寸：1200*280*980mm - 材料结构：国标304不锈钢；面盖1.5mm，侧板1.5mm；框架结构 - 通道宽度：900～1200mm - 门板材质：不锈钢 - 控制方式：全自动 - 工艺：拉丝+整机刨槽 - 报警防夹：具有非法闯入、尾随报警功能；具有机械和红外感应双重防夹功能 - 通行速度：35～40人/分钟 - 使用环境：室内、室外（建议架雨蓬）；温度:-30℃至60℃；湿度:小于95%RH,不凝露 - 具有多种工作模式，既可双向刷卡进出，又可一边刷卡、另一边按钮开闸。 - 采用全自动翼闸机芯，运行平稳，缓冲柔和，噪音小，配合红外到位信号检测，可有效控制行人有序出入。 - 具有机械和红外感应双重防夹功能，杜绝夹伤现象。 - 具有断电自动开闸功能，通电后自动复位。 - 统一、标准的对外电气接口，可与各种智能设备自由对接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。 - 带超高亮方向指示灯，具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED方向指示灯指示可以通行还是禁止通行。 - 具有自动复位功能，开闸后在规定时间内未通行时自动复位，保证通道的安全性。 - 要求： - 1. 通道闸机具有公安部检测报告并提供相关证明材料。 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 校门口双机芯--摆闸 | - 1.外观尺寸：1200*280*980mm - 2. 材料结构：国标304不锈钢；面盖1.5mm，侧板1.5mm；框架结构 - 3. 通道宽度：900～1200mm - 4. 门板材质：不锈钢 - 5. 控制方式：全自动 - 6. 工艺：拉丝+整机刨槽 - 7. 报警防夹：具有非法闯入、尾随报警功能；具有机械和红外感应双重防夹功能 - 8. 通行速度：35～40人/分钟 - 9. 使用环境：室内、室外（建议架雨蓬）；温度:-30℃至60℃；湿度:小于95%RH,不凝露 - 10. 具有多种工作模式，既可双向刷卡进出，又可一边刷卡、另一边按钮开闸。 - 11. 采用全自动翼闸机芯，运行平稳，缓冲柔和，噪音小，配合红外到位信号检测，可有效控制行人有序出入。 - 12. 具有机械和红外感应双重防夹功能，杜绝夹伤现象。 - 13. 具有断电自动开闸功能，通电后自动复位。 - 14. 统一、标准的对外电气接口，可与各种智能设备自由对接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。 - 15. 带超高亮方向指示灯，具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED方向指示灯指示可以通行还是禁止通行。 - 16. 具有自动复位功能，开闸后在规定时间内未通行时自动复位，保证通道的安全性。 - 要求： - 1. 通道闸机具有公安部检测报告并提供相关证明材料。 | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 校园一卡通平台 | - 1.智慧校园一卡通系各子系统能够在同一管理平台下，实现统一数据库，统一界面风格，统一操作平台系统，统一授权界面，统一报表查询、分析，各个子系统实现数据共享，保证人员信息的一致性和统一性。 - 2. 系统支持断网脱机运行，脱机时保证刷卡、人脸识别等数据的完整性，联网后自动上传。 - 3. 系统可实现人脸识别、IC卡、CPU卡、指纹，二维码等一种或者多种识别组合方式。 - 4. 能够实现云平台及本地私有化平台多种部署模式。 - 5. 系统具有参数设置、用户信息维护、档案信息批量导入、查询统计等功能，具备数据分析功能，对平台内的各种信息化数据进行分析、整合、提取、展现，帮助学校的各级领导进行各种决策。包括数据采集和实时处理、数据存储、数据分析。 - 6.★系统需支持智慧校园扩展功能系统。智慧校园管理平台还需预留出充足的扩展性，以满足学校后续需求。提供B/S平台结构下扩展功能截图并加盖厂家公章。系统支持智慧校园扩展系统（包括人员管理系统、人员定位管理、车辆管理、校园宿舍管理、门禁系统、考勤系统、食堂消费系统、水控系统、电控系统、图书馆系统、会议室管理系统、一卡通管理系统、信息推送管理、校车管理、无线门锁系统、请假管理、疫情管理、电子门牌、访客预约系统等相关系统）。平台可支持第三方应用对接开发，可视化调用，数据对接采用Http方式，需支持对json数据的传入及接收，接口数据返回状态准确。屏蔽复杂业务逻辑，进行应用层的接口封装，接口模块分类清晰，降低应用层开发的门槛，加速应用落地周期。 - 7. 缴费与充值（需配套消费系统软硬件）：充值部分家长端：家长可以通过App操作充值模块为学生的基本账号进行充值，充值的信息记录可以通过电子班牌个人中心处进行查询，系统支持多种充值方式，可扩展微信充值、支付宝充值、银行卡充值三种方式。充值部分学生篇：当学生账号绑定了银行卡的情况，学生可操作电子班牌在电子班牌上进行充值，直接调用银行支付功能进行支付扣款，并推送至家长端进行充值提醒。 - 8. 访客联动功能（需配套访客系统软硬件）：可拓展至访客联动校门口人脸通道、车牌信息和访客系统联动，预约成功后访客可凭车牌信息直接进出校园。教师车辆信息可以联动考勤系统，直接作为考勤数据。 - 9. 智慧校园管理平台能够实现物联网管控（需配套硬件），通过客户端软件实现网络远程管控，用户可以控制或查询设备的运行状态，操作人员通过授权网络，可以在任何时间和地点通过接入网络，对每一路输入、输出的状态进行实时监控，远程打开或关闭电源输出，支持8路控制。在不影响其他系统设备的情况下，可单独关闭和重启一个或多个与物联网系统连接的网络设备，同时允许顺序开关，使主要的关键设备在其他系统前开启，避免电流异常导致设备故障。系统具有智能保护功能，所有保护均采用自我恢复保护，通道之间互不影响，异常排除后，即可正常工作。系统提供教师的智慧控制中心，能够开关教室灯光、空调、通风、投影仪等设备。 - 10.根据学校教学需要，需支持教室排课、学生走班排课功能模式切换；需支持一位班主任带多个班级模式。 - 11.★平台需支持拓展校内导航功能，能够呈现楼宇导航图、楼层导航图、鸟瞰图等信息，可指示对应的教室、公共位置资源等信息，并为陌生来访人员到学校提供支持和帮助。支持后台在线查看外接摄像头视频，教师及年级主任等领导可以在后台轻松查看教室内上课环境，了解学生学习情况。 - 12.平台需支持班牌版面的自定义排版功能，能够根据学校的具体需要，操作人员通过后台排版进行前端个性页面定制。 - 13.智慧校园基础平台软件促进信息技术与教育教学深度有效融合、提高学与教的效果为目的，以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术，提供一种环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、协作型一体化的教学、科研、管理和生活服务，并能对教育教学、教育管理进行洞察和预测的智慧学习环境。 - 14.需支持智慧监控（需配合相关软硬件及第三方厂家支持）包括师生心理健康记录、门禁、水控、电控、智慧借阅、人员流量管理、教室、办公室、实验室、器械等智慧化管理。 - 15.需支持多元化的智慧云模式管理,具备物联网和云计算能力,突出对教学、科研、管理、校园生活的大数据采集分析,优化校园内学习环境。 - 16.需支持平台接口向上向下兼容模式,平台数据严谨,对接友好,碎片化模块可独立运行,安全、稳定，一次部署即可实现当前及未来的智慧化需求。 - 17.需支持基于WEB API网络应用程序接口,所有接口均可以通过Postman访问,通过Ip信令包加密token，实现数据传输过程中的数据保护，保证第三方数据传输安全。 - 其他要求： 1. 生产厂家需有一卡通管理系统具有相应的软件产品测试报告并提供相关证明材料 - 2. 生产厂家需有一卡通软件具有软件著作权登记证书并提供相关证明材料 - 3. 生产厂家需有一卡通管理系统具有软件产品证书并提供相关证明材料 4.需提供一卡通厂商针对此项目售后服务承诺函原件，提供软件著作权证书复印件 并加盖厂家鲜章。 5.需提供一卡通厂家针对此项目的授权书原件，需要加盖厂家鲜章。 6. 要求一卡通管理平台系统是真正的“一卡（脸）一库一线”系统，实现统一数据库，统一界面风格，统一操作习惯的综合管理系统。 7. 要求一卡通管理平台系统数据库与智慧校园厂家数据共享，保证人员基础信 息以智慧校园平台为来源，保证人员信息的一致性和统一性。 8. 要求一卡通管理系统在满足餐饮收费管理子系统、门禁管理子系统、图书馆管理子系统、刷卡抓拍子系统、人脸识别子系统、考勤管理子系统、微信自助充值子系统、自助查询子系统等功能，还需预留出充足的扩展性，如：班车管理、、宿舍管理子系统、访客管理、预约管理等子系统、电子班牌管理子系统功能模块等，保证满足学校后续的教学需求。 9.为保证智慧校园平台的稳定性及可拓展性，一卡通厂家需提供和主流K12智慧校园平台对接成功的案例（陕西区域），合同原件中一卡通产品品牌和本次所投品牌一致,且为同一生产厂家，合同清单中有一卡通系统和智慧校园对接内容体现）； | 套 | 1 |  |
| 6 | 班级管理 | 电子班牌硬件 | 尺寸：≥21.5寸 屏幕比例：16:9 分辨率：≥1920*1080 亮度：≥500cd/m2 响应时间（MS)：≤5MS 对比度：≥2200:1 整机厚度：≤28mm CPU：RK3288 4核 主频≥1.8GHz 存储：内存≥2G，存储容量≥16GB 触摸屏：G+G 10点触摸，响应速度＜8MS 96通道 刷卡模块： 1) 支持卡片：支持MYFARE标准，S50 和 S70 等 14443A 协议卡/15693 协议/ICODE2芯片卡 2) 操作系统：Windows98\XP32\XP64\2000\CE\7\ME\NT\LIUNX\Vista32\Vista64读卡器支持的协议：Android协议支持 14443A 协议、15693 协议、14443A&15693 协议 3) 读卡距离：0~80mm（不同卡识别距离有差异）、读卡时间 ＜100ms、读卡速度0.2s 摄像头：≥200万高清像素，带宽动态 供电模式：内置220v电源，无需外接适配器 接口：2个外置USB,1个TF卡槽，1个RJ45接口，Wifi 2.4G 802.11a/b/g/n 4个内置USB，1个HDMI接口，1个音频接口，4个串口，一个DC供电接口 喇叭功率（W）：3W*2, 4Ω 布线：背部隐藏式埋线设计 整机功率：待机功率≤0.5W，工作功率＜25W | 台 | 21 |  |
|  |  | 电子班牌软件 | 结合电子班牌终端设备，提供走班考勤签到、班级文化展示、通知、学生个人请假等。 - 1.班牌展示门户 (1)班级首页：班级首页应包括班级基础信息、时间、场地课表、通知公告、顶部滚动公告、荣誉、相册等内容，展示班级个性化主页，应具有全屏公告功能。除行政班班牌首页展示，还应支持不同场合个性化展示，如大厅、非行政班、寝室、校门等。 (2)通知公告：应支持有管理权限的人发布普通、顶栏、全屏等通知信息。 (3)场地课表：在班牌上显示学生个人的课程表，应支持学生查询个人课表 (4)考场门贴：对接考务管理系统，考试时应支持班牌以全屏的形式展示考场门贴。 （5）班级相册：可发布班级相册，把本班师生的照片保存，应支持后台勾选响应的整个相册设置为在班牌前端轮播展示。 （6）班级学生荣誉：应包含班级集体荣誉及学生个人荣誉，发布后即在班牌首页显示。 （7）班级简介：应支持展示后台维护的班级简介图文信息。 （8）学生名单：班级空间展示班内学生名单，信息应包括姓名、学号，后台应可编辑学生名单信息。 - 2.班牌互动功能 （1）考勤签到：电子班牌应能集成感应卡读卡器，共用学校现有的校讯通身份识别卡，应实现上课考勤、宿舍考勤、进出校刷卡判断，实时掌控学生的进校、离校等信息。应实时显示迟到、请假、未到人员。 （2）我的课表：应支持学生在空间查看个人课表。 （3）我的请假：应支持学生在空间实时发起个人请假，填写开始、结束时间及事由并提交，由班主任负责审批。 - 3.班牌管理功能 （1）基础设置 应支持按照年级设置补课日期。 应支持设置各年级宿舍考勤时间。 应支持设置各年级出校时间。 应支持设置全屏信息发布权限，班牌视频播放是否静音，是否展示考场门贴，上课未签到、宿舍未签到是否进行通知等。 应支持设置班牌设备在开机时间段的起始时间开机，结束时间自动关机。 应支持设置上下学考勤时间，一键同步设置内容立即生效。 （2）权限设置 默认班主任应具有各行政班班牌所有权限。应支持设置各班班牌管理人员。 （3）班牌管理 应支持维护设备号、班牌安装场地、用途、年级、所属班级等。 （4）我的班牌 应支持按权限管理维护和查看班牌的内容，内容包括发布公共、多媒体图像视频、全屏信息发布、班级荣誉和简介。用户可进行内容展示时间设置，启动、删除设置。 公告：根据权限应支持发布校级通知公告、班级公告等功能。 多媒体：应支持维护各个班牌要展示的图片、视频、PPT及要发布的通知公告等信息。 全屏信息发布：应支持将多媒体内容全屏展示给指定的班级。 荣誉信息维护：应支持班级荣誉和学生荣誉信息的维护和发布 班级简介维护：应支持通过富文本编辑器维护班牌简介。 （5）全校班牌 应支持对全校班牌的维护和查看内容包括发布公共、多媒体图像视频、全屏信息发布、班级荣誉和简介。用户可进行内容展示时间设置，启动、删除设置。 （6）座位表维护 应支持按照教学班或行政班维护班级座位表，自定义设置列数、行数以及过道的位置，支持导入。 （7）★人脸照片管理 应支持按学生或批量上传学生照片用于人脸识别，支持一键下发，下发时可选择具体的班牌设备，查看安装场地、下发班级、状态，同时应支持选择具体下发范围。 4.所投产品具有智慧校园电子班牌的软件著作权登记证书，要求提供带有加盖生产厂商公章的复印件。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 教育移动APP |  | - 1.即时交流 - 要求提供一对一的即时互动私聊功能和创建群组（只有老师可发起）的多人交流，单聊支持显示消息已读或未读提示。应能够发送文字、语音、图片、表情符号等。 - 2.家校沟通和班级圈 - 要求提供家校沟通和班级圈功能，老师可以发布班级动态（分享、图说）和班级通知，向学生传递班级要事和学生表现信息。 - （1） 应支持教师在班级圈内发起投票并进行投票结果统计。 - （2）要求老师可以在班级圈发分享、发图说、发班级通知/作业，应支持图片、文字、语音、视频发布。 - （3） 班级里学生可以查看班级圈所有动态，接收班级通知，还可以对动态进行评论、回复和点赞，形成互动，应支持文字内容评论。 - （4） 老师发布的班级圈信息，学生接收查看后，老师应能查看签收信息及明细。 - 3. 通讯录 - 学校教职工通讯录、班级通讯录等要求与基础数据库与管理平台统一组织架构、数据互联互通，无需重复维护。通讯录应支持细分，包括班级通讯录、好友通讯录、学校教职工通讯录等。 - 4. 发通知公告 - 要求提供PC端编写学校级别的通知发送功能。师生、家长可以在手机端接收到学校通知信息。 - 5. 课程表 - 要求提供PC端维护课程表的功能，老师通过录入相应班级课程表，学生可以通过移动端查看所在的课程信息，老师也可以同时查看所教的多个班级的授课信息，应以突出颜色显示当天的课程信息。 - 6. 角色切换 - 一用户多角色：支持一用户多角色，即多学校、多班级、多孩子等。 - 一用户多关联：允许一个孩子绑定多个家长。 - 支持多重身份的用户在客户端内实现身份自由切换，互不干扰。 - 7.所投产品具有相关的计算机软件著作权登记证书，要求提供带有加盖生产厂商公章的复印件 | 套 | 1 |  |
| 8 | 车辆识别管理 | 300万高清车牌识别一体机 | 1.300万像素1/2.8"逐行扫描 CMOS，分辨率可达1920*1080； 2.采用先进视频压缩技术H .264 做视频编码，抓拍帧采用JPEG编码； 3.支持地感触发、视频流、地感+视频流等多种车辆检测识别方式；支持智能检测识别功能； 4.支持OSD信息叠加功能，支持视频/图片叠加水印，水印可校验； 5.支持SSD卡本地图片存储、自动覆盖、自动上传； 6.支持远程客户端控制功能，进行参数配置、视频预览、远程升级； 7.支持配置文件导入导出；基本参数 ：图像传感器 1/2.8" CMOS ；车辆捕获率： ≥99% ；车牌宽度 80～400像素，使用时像素点在140~160之间，效果最佳； 8.车牌识别正确率 ：大于99%；单车牌识别时间： ≤30ms；适应车速范围 ：0～20km/h；识别角度 ：≤45°；触发方式类型： 地感或视频；识别车牌类型 符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2013式”军车牌照、“2013式”武警车牌照； 9.图像处理：分辨率：1080P；720P；D1；CIF；有效像素：1920*1080；曝光时间：1/25～1/50000s； 10.最佳拍摄范围：3～5米；增益范围：0～100；宽动态 >72db；最低照度 0.02Lux；帧率 25帧/秒 ；输出信息 车辆大图、车牌小图、车牌号码；输出图片格式 JPEG ；输出视频格式 H.264 ；补光灯 内置4颗补光灯，可调亮度（单颗最高功耗1W）建议另配外置补光灯；镜头 高清电动镜头2.8～12mm可调 ；OSD信息叠加 支持，可定义时间、地点、车牌等 ；图像防篡改 支持，图片具备水印及校验功能 11.接口类型 ；通讯接口 100M自适应网口 ；信号接口 1路车辆检测器输入，1路RS485；存储接口 内置预留1个SSD卡接口（选配项，需要时需注明，8G或64G）；一般规范 工作电压 DC 12V 2A ；整机功耗 关灯<10W，开灯<15W ；工作温度 -30℃~+70℃ ；工作湿度 <95％，无凝结；防护等级 IP66 | 台 | 2 |  |
|  |  | 智能广告道闸 | 技术参数： 工作电压 24V+10%/50Hz 140W 电机功率140W 使用环境温度30C~80 相对湿度 ≤95% 杆长3.2、3.5、3.8、4.0、4.2米(特殊长度可定制) 杆长 广告翻板块数(块)由杆长而定 广告翻板尺寸 85mm"650mm 灯箱画面尺寸 方型980mm*415mm斜面470*830mm LED灯带功率10A,120W 抬杆后的高度 由杆长而定 抬杆时间 般为5~6秒(特殊要求可定制) 上横梁中心高度 1050mm 遥控距离≤50m 输入接口+12电平信号或大于100ms的脉冲信号 驱动电流小于10m 方型机箱外观尺寸 460*390*1160mm 斜面机箱外观尺寸 750×420*1300mm | 台 | 1 |  |
|  |  | 车辆检测器 | 特性 参数 技术指标 系统属性 工作电压 10-16V (典型值 12V/1A) 工作温度 -40℃~85℃ 平均功耗 < 2.5W 防水等级 IP66 通信接口 RS485；蓝牙 外壳尺寸 107.9*73.6*17.2mm 检测范围 出厂横向宽度 默认±0.5 米，可根 据实际情况在±1.5 米内自定义设置。 出厂纵向长度 1-6m 可配置，默认 3m 升级调试 在线调试 485；蓝牙通信调试 在线升级 485；蓝牙通信升级 适用类型 直杆，栅栏，广告牌，空降闸类道闸 | 台 | 1 |  |
|  |  | 车牌识别软件及加密狗 | 1.基础信息设置：单位部门管理、 车辆型号、人员身份管理、审批流管理 1）审批流程设置 2) 审批流程查看 2.用户管理：角色管理、 用户管理 3.车辆管理：车辆信息管理、 车辆未审批、 车辆信息查询 4.数据查询： 车辆进出流水明细表、 车辆进入统计表 | 套 | 1 |  |
|  |  | 交换机 | 16口机架式交换机，通讯使用 | 台 | 1 |  |
| 9 | 学生工作管理 | 学生信息管理 | 1.学生信息维护 - (1)新增学生信息 应支持新增学生信息，包括学生姓名、班级、学号、籍贯等学生基本信息以及监护人信息、父亲信息、母亲信息、简历信息。 - (2)批量导入 应支持批量导入学生数据，支持更新导入学生信息，无需逐个修改。 - (3)导出学生信息 应支持将所有学生信息一键导出为Excel。 - (4)存档学生信息 应支持管理员将学生基本信息进行存档，若已存在存档信息再次存档需覆盖。 - (5)校验 应支持学校将线下数据和系统数据进行校验，校验出冗余或缺失的学生信息，并对其进行相应增/删处理。 2.学生异动管理 - (1)★学生转出 当学生发生休学、转学、死亡等其他情况时，应支持转出学生，并能够备注其相关情况。 - (2)学生转入 应支持通过学生姓名、身份证号查询需办理转入学生的信息，并维护转入班级、学籍学号、转入时间、转入原因（包括复学、转学等）等信息办理转入。 - (3)新增学生 转入学生未查询到学生信息时，应支持新增学生基本信息并转入。 3.学生照片上传 应支持批量上传学生照片，至少同时支持上传90个文件。 4.班级查询权限 应支持查询行政班、教学班管理人员，并设置相应管理人员。 5.学生信息查询 应支持查询行政班、教学班、导师班学生信息。 - (1)行政班 应实现班主任查询本班学生信息；年级组长查询本年级下所有班级学生信息。同时应支持通过学生姓名、父亲姓名、母亲姓名、原毕业学校、家庭住址等信息的关键字模糊检索学生信息，支持查看学生详细信息。 - (2)教学班 教学班授课老师应可以查询所教班级学生信息。同时应支持通过学生姓名、父亲姓名、母亲姓名、原毕业学校、家庭住址等信息的关键字模糊检索学生信息，支持查看学生详细信息。 - (3)导师班 应实现系统联动功能，在德育管理中维护教师所导学生后，在此应可以查询所导学生信息。 (4)高级搜索 应支持通过学生信息、父母信息、简历信息进行搜索。 6.信息修改设置 具备权限的学生、家长应支持修改相关信息，支持设置学生与家长允许修改的内容字段。 7.学生异动报表 - (1)★异动记录 应支持查询学生转入、转出记录，能够根据异动类型、异动原因筛选具体记录，并支持导出为Excel表格。 - (2)异动统计（按班） 应支持按班级统计各学年、学期学生的转入、转出异动情况，包括复学、休学、转学、死亡等人数，并支持导出为Excel表格。 - (3)异动统计（按年级） 应支持按年级统计各学年、学期学生的转入、转出异动情况，包括复学、休学、转学、死亡等人数，并支持导出为Excel表格。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 学生成长手册 | 学生成长手册 学生成长是孩子从事各种活动的成果记录，它是家长、教师了解和掌握孩子发展状况的重要依据。其内容包括教师及家长对孩子的观察记录、孩子的作品、照片、日记，以及家长和教师及孩子自我评价等各种反馈信息。 1.成长记录:对学生奖励信息、处分信息、考勤登记等进行记录。应支持报告单模板设置、班主任对本班学生的期末评语进行登记。 (1)应支持维护学生奖励信息，包括奖励名称、级别、类型、获奖日期、颁奖单位等信息。 (2)应支持维护学生处分信息，包括惩处名称、类型、惩处日期、惩处单位、惩处原因等信息。 (3)应支持设置报告单模板，支持设置成绩项目、身心项目、思想素质、开学通知等。 (4)应支持维护每位学生考勤信息，包括事假、病假、旷课、迟到、早退等数据。 (5)应支持根据报告单模板设置的指标维护学生信息，并支持批量导入。 2.成长查询:支持查询学生的学习成绩、奖惩处分、荣誉、身心健康等综合能力报表。 (1)应支持查询学生综合情况，包括奖励、惩处、任职、社团活动、身心健康、期末评语等信息。 (2)应支持查看学生素质报告单，并支持生成PDF、支持打印。 (3)应支持查询学生荣誉。 (4)应支持将素质报告单转换成PDF后，能够在学生历史档案中根据学生姓名、身份证号、学号查询学生历史档案。 3.我的校园:应支持学校维护学校情况、校长寄语、假期注意事项、学校组织和参与的各种活动精彩记录等，显示在所有学生成长手册中。 4.我的班级:应支持班主任维护学生的每月在校表现、班级活动、主题活动、班级荣誉等，显示在所教班级的所有学生成长手册。 5. 学生端：应提供学生维护本学年学期的学生荣誉、收获和愿望信息 6. 家长端：应提供学生家长能够维护本学年学期下孩子期末评价信息。 7. 手机端： (1) 自我介绍:维护孩子的个人信息及自我评价。 (2) 幸福一家:维护学生对家人想说的话，父母对孩子想说的话。 (3) 校外表现:学校外参与的各种活动中，孩子的精彩表现。 (4) 孩子荣誉:展示学生每学期获得的荣誉 (5) 假期生活:孩子在假期的经历记录，比如旅游、假期活动等。 8.为了保证学校智慧校园基础平台数据互联互通，为学生工作管理系统提供数据支撑，学生工作管理系统需与基础支撑平台为同一品牌。 9.所投产品具有学生成长档案管理相关的软件著作权登记证书，要求提供带有加盖生产厂商公章的复印件。 |  |  |  |
|  |  | 德育管理 | 1.基本设置 维护学生违纪以及学生评语选项，设置可查询班级相关信息的教师权限，支持批量设置。 2.★教室值周 可设置考核项序号、名称、类别、总分值、可录入角色、考核时间等。有权限的值周人员可录入班级各个考核项扣分情况，当天所有班级的扣分情况录入完毕可提交，支持按照日期查询值周录入。 3.评教管理 可设置教师评价指标和评价项目，在规定时间内让学生进行评价，支持评教统计。 4.教室日志 支持任课教师记录上课日志，包含行政班、考核分、违纪名单等。对自己所任课班级进行上课情况管理。有权限的管理人员可查看全校上课日志，以便随时监督各班级上课情况。 5.班级综合考核 支持查看班级考核项汇总详情以及排名，支持对考核结果进行排名显示。 6.教室考核汇总 支持按学年学期、周次查询统计班级每周的纪律、卫生等考核总得分及学段排名。支持查看各考核项得分明细，查询结果支持导出。 7.考勤信息 实现学生请假、学生上课签到、教师上课签到、查询宿舍考勤、查询学生在校离校情况、学生上课汇总、教师上课汇总等考勤功能。 8.学生管理 可录入学生违纪处分信息、学生军训信息，可按学生姓名录入学生评语、操行、值周表现等第，提供模板下载功能，可批量导入导出评语。 9.★学生奖励 可设置如学科竞赛、校内奖励、节日活动奖励等各类奖励的类型、名称、分值等，支持根据模板导入奖励信息，支持奖励查询。 10.导师管理 支持学生在平台进行导师抢选，支持导师录入每位学生的指导记录，包含学生概况、工作计划、师生沟通、家校沟通、专题学习、听课学习、评价、学期总结等。支持学生查看自己的导师记录。 11.体检管理 能实现自定义设置体检内容，维护体检记录，支持批量导入。可根据学年学期、年级、班级、姓名、性别等不同的查询条件进行查询，查询结果支持导出，支持自定义体检内容查询导出。 |  |  |  |
| 10 | 教师工作管理 | 教师人事管理 | 掌握本单位教师的各种基本信息、业务信息、人事信息、学习培训、特长兼职、奖惩考核、人事异动等信息，进行荣誉管理、合同管理，并根据教师姓名、职工编号、身份证号、部门等条件灵活查询教职工的人事信息。 1. 职工信息 应可以查看教职工的各项信息，包括职工编号、姓名、性别、手机号等，同时有权限的用户可以进行信息的修改。 2. 统计查询 (1) 人事信息查询 可根据教师姓名、职工编号、身份证号等条件方便地查找某教职工人事信息，提供高级搜索的功能。 (2) 个人信息 应提供教师个人信息的管理功能：包括基本信息、业务信息、人事信息、特长兼职、学习培训、教学成果、奖惩信息、外出信息、证件信息。 (3) 人事信息统计 可以对教师职称、教师学历、教师教龄、农村工作年限、教师年龄情况、教师花名册的统计。 (4) 人事变动统计 可以对教职工离岗、离校离职、离退休、交流互动、人事调动、调回等的异动统计功能，应支持信息的打印导出功能。 (5) 荣誉信息查询 应可以查询教职工的荣誉信息报表。 3. 其他信息 (1) 荣誉管理 对学校教职工获得的荣誉进行记录。可记录获得荣誉的名称、荣誉级别、年度、发证日期、员工姓名、获奖内容。 (2) 培训管理 学校组织的对教职工的培训进行管理。可记录培训的时间、培训名称、学习地点、负责人、参加培训的人员、学习内容、学习成绩、学分等信息。 (3) 合同管理 可以查询合同即将到期的单位职工，并发消息提醒。 (4) 异动管理 应可以对教师的离岗、离校离职、离退休、编制异动、交流互动、人事调动、借调、调回等人事变动进行登记管理。 (5) 异动审核 应支持权限人员对人事变动信息进行审核。 4.数据导入 可以批量导入教师相关信息。 5. 年度考核 (1) 年度考评申请 可以进行年度考评申请信息。 (2) 年度考评查询 可查看本单位教师年度考核情况统计。 6. 岗位聘任 (1) 单位岗位设置 查看本单位的岗位设置情况，人数等信息。 (2) 单位岗位申请 查看本单位的岗位申请情况，人数等信息。 7.为了保证学校智慧校园基础平台数据互联互通，为教师工作管理系统提供数据支撑，教师工作管理系统需与基础支撑平台为同一品牌。 8.所投产品具有教师人事管理相关的软件著作权登记证书，要求提供加盖带有生产厂商公章的复印件。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 教师考核评价 | 教师考核评价系统是提升学校教师考核管理效率的有效措施。 - 1.公告管理 公告管理应包含标题、是否置顶，内容设定。应支持批量删除、根据时间查询公告内容。 - 2.考评管理 应包含日常考核管理、综合评价管理、考评统计、考评表管理、角色管理等功能。 - (1)日常考核管理 应支持新增日常考评活动，设置活动名称、时间、对象、考评人、考评表等。并能查看考评详情，包括考评对象统计情况、考评明细等，支持导出Excel。 - (2)综合评价管理 应支持新增综合考评活动，设置活动名称、时间、对象、考评人、考评方式、考评表、评分方式（按分数/按等第）、评分占比等。并能查看考评详情，包括考评对象统计情况、考评明细等，支持导出Excel。 - (3)★考评统计 应支持新增、查看考评统计。统计类型含综合考评-积分制、综合考评-等第制、日常考评。 - (4)考评表管理 应支持新增日常考核表、综合评价表，应支持一、二级指标设定，每个考核指标可以设置评价比重和评分项。 - (5)角色管理 应提供学生、教师、班主任、任课老师、年级组长、教研组长、部门负责人等角色。 应支持自定义添加人员到对应组别。 - 3我的账号 应支持修改头像、姓名、性别、出生日期、职称、密码等基础信息。 - 4.日常考核 应可查看考核时间、考核对象等详细情况。系统应支持新增日常考核记录，选择考评表、一级/二级考核指标、考核对象，并输入考评记录和分值进行考核。 - 5.综合评价 (1)进行中的考评 系统应提示进行中的考评的完成进度情况。应可查看考评时间、考评对象、考评方式、考评表的详细情况。 系统应支持每项单独评分，应支持批量评分。 (2) 已结束的考评 应可查看评价的详细情况，应支持按人员查看。 - 6.考评查询 (1) 本人考评统计 考评活动完成后，教师应可查询到本次活动的具体情况，应包括本次考评活动的考评时间、考评对象、考评进度和考评统计情况。 (2) 各考评项目得分 应支持教师以学年、学期查看相关考评活动情况和得分情况。 (3) 本人各项得分查询 应通过活动详情，查看教师个人各项得分。应支持查看二级指标各维度的得分情况。 (4) 推荐考评 年级组长、校长等可查看全部教师本次考评结果数据。支持查看排名情况。 7.为了保证学校智慧校园基础平台数据互联互通，为教师工作管理系统提供数据支撑，教师工作管理系统需与基础支撑平台为同一品牌。 8.所投产品应提供教师考评管理系统相关软件著作权证书，要求提供带有加盖生产厂商公章的复印件。 |  |  |  |
| 11 | 云部署服务 |  | 提供平台正常使用需要的云服务器资源、高性能云硬盘资源同时提供云安全服务，保障平台运行安全稳定,学校直接使用平台即可。 | 项 | 1 |  |

- 注：本项目为交钥匙项目，采购设备包含其施工、线材、安装并调试到位 ，保证可正常使用。

- 第五部分   拟签订合同主要条款

采  购  合  同

合同编号：

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号： |  |
| 委托方（甲方）： |  |
| 受托方（乙方）： |  |
| 签订时间： | 2022年 月 日 |

采 购 合 同

甲方名称：

乙方名称：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就乙方向甲方提供本合同项下系统事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

【第一条】供货内容

1.采购内容：甲方向乙方购买 渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目  所需产品，规格、型号、数量符合本采购内容及要求。

2.合同总价款为人民币（大写）                        （￥            ）。

3.合同总价包括：产品费、运输费、安装费、人工费、磋商费用、采购代理服务费等完成采购要求的一切费用。

【第二条】交货方法、交货安装期限、到货地点及风险转移

1.乙方将甲方所订购的本合同项下产品交付至甲方指定的交货地点。

2.交货安装期：在合同签订后30日历天内，完成所有采购内容的供应、安装及调试。

3.质保期：免费质保期2年，终身维护，时间从最终验收合格之日计算。

4.供应商应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达产品采购人指定地点。用户手册、随配附件以及清单一并附于产品内。供应商在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到产品采购方指定地点48小时前通知采购人，以准备接货。产品在交付采购人前发生的毁损、灭失风险完全由供应商负责。产品在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人产品已送达。

5.甲方指定的交货地点：                                  。

【第三条】验收

1.产品到达甲方指定交付地点安装调试完毕后，甲、乙双方共同进行验收、测试。

2.验收标准: （1）货物外形、包装完好； （2）型号、规格、数量无误； （3）提供产品备品备件清单，资料等齐全；（4）产品符合国家法律、法规、监管规定要求的质量、技术、安全、有效期、环保等标准，符合本合同各项要求及标准，乙方对该产品有质量说明的，也应符合该质量说明。

【第四条】对货物提出异议的时间和方法

1.双方在进行验收后应签署书面验收报告，在验收中，如果发现产品的型号、规格、数量、质量及所附质量技术材料等与本合同规定不符，甲方有权拒收，有权拒付全部或部分货款。

2.如货物存在隐蔽瑕疵或质量问题，甲方在验收后仍有权向乙方提出异议，乙方应按本合同第九条的规定承担产品不符合合同规定的违约责任。

【第五条】付款方式  (以双方签订合同约定为主)

1.结算单位：采购人结算，在每次付款前供应商必须开具发票给采购人。

2.付款方式：供应商与采购人签订合同后，供应商按照采购要求将货物送到采购方指定地点，并安装、调试、检测合格正常使用并验收合格后，采购人付合同金额的百分之百（100%）给供应商。

3.每次付款前，乙方需提出付款申请书，说明项目进度及申请支付的理由。

4.甲方通过银行转账的方式向乙方支付协议款项，乙方提供银行账号。

5.支付方式：银行转账。

【第六条】权利保证

乙方保证对其提供的产品拥有合法的所有权或处分权，并保证不侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方由此而遭受的全部损失。同时乙方需提供全力支持防止因上述侵权给甲方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供功能上相等的甲方认可的可以达到原合同目的的其他产品，并承担因此而产生的所有的费用。

【第七条】保密

在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开或向任何第三方披露本合同及附件内容，以确保双方的商业机密，法律法规或监管要求另有规定的除外。

在实施过程中，对于涉及本项目相关信息，知晓的内容及情况，应遵守国家保密法等相关规定，乙方严格执行，承担保密相关责任。

如需要，乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

【第八条】  其他约定

1.通知

乙方发生名称、法定代表人(负责人)、住所、经营范围、注册资本金或公司(企业)章程等工商登记事项变更的，应当在变更后五个工作日内书面通知甲方，并附变更后的相关材料。

乙方发生包括但不限于申请/被申请破产、停产、歇业、被吊销营业执照或相关资质、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化等可能影响履行本合同约定义务的，乙方应立即书面通知甲方，甲方有权要求乙方为本合同的履行安排提供甲方认可的担保，在乙方安排提供甲方认可的担保前，甲方有权暂停履行本合同项下的采购或支付义务。

2.不可抗力

不可抗力，系指地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的，直接影响本合同履行的意外事件。如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是，一方迟延履行本合同同时发生了不可抗力，迟延方的违约责任不能免除。

受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不能就扩大损失的部分要求免责，仍需就扩大损失的部分承担赔偿责任。

受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后[ 5 ]个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有效的证明文件。

3.市场宣传

未经甲方书面同意，乙方不得在市场宣传中使用与甲方的合作案例。

4.合同的完整性

如果乙方在本合同谈判、磋商阶段向甲方提供过任何加盖有公章或由授权代表签名的任何正式书面承诺、保证或说明，则该书面承诺、保证或说明材料中有关乙方义务、责任或承诺的内容，均构成本合同项下乙方的义务，对乙方具有法律约束力，但甲方明确书面同意予以免除的除外，如上述书面承诺、保证或说明与本合同约定冲突的，以本合同约定为准。

5.其他

乙方在合同履行期间或提供的货物因质量问题给甲方及其员工或第三方的财产造成损失或人身安全造成伤害的，责任由乙方承担。

【第九条】违约责任

（一）甲方的违约责任包括：

甲方无故中途退货，应向乙方支付退货部分货款[ 10 ]% 的违约金，因乙方违约及本合同另有规定的除外。

（二）乙方的违约责任包括：

1.乙方所交产品型号、规格、质量、功能、外观等不符合本合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方认为不能使用的，应根据货物的具体情况，由乙方在[  5  ]个工作日内负责包换或包修，并承担因修理、调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成修理或者调换，或者修理和调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按不能交货部分货款的[ 10 ]%承担违约金并赔偿甲方的损失。

2．乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。

【第十条】 双方补充约定的其他事项

。

【第十一条】  合同的生效、变更及合同份数

1.本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3.本合同一式[ 肆 ]份。甲方执[ 贰 ]份，乙方执[贰]份。附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

甲方法定代表人或授权签字人                  乙方法定代表人或授权签字人

（签字）：                                 （签字）：

地    址：                                  地    址：

邮    编：                                  邮    编：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

开户银行名称：                              开户银行名称：

开户银行：                                  开户银行：

账 号：                                     账 号：

日期：      年      月     日               日期：      年      月     日

- 第六部分   响应文件格式

（正本或副本）

采购项目编号：HQX-2022(039)

渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目

磋商响应文件

供   应   商：                         （盖章）

法定代表人或被授权代表：         （签字或盖章）

日        期:     年    月    日

目     录

(参考格式，可自行调整)

一、磋商函	页码

二、磋商一览表	页码

三、分项报价表	页码

四、资格证明文件	页码

五、商务偏离表	页码

六、技术偏离表	页码

七、技术方案	页码

八、售后服务承诺及培训	页码

九、拟投入本项目人员组成	页码

十、供应商业绩汇总表	页码

十一、供应商认为有必要提供的其他资料	页码

- 磋商函

（采购代理机构名称）：

我单位收到贵公司关于                （采购项目名称） 的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需采购的全部内容。

二、我公司的磋商总报价为人民币（大写）：             （￥     元）。

三、我方提交的响应文件正本     份、副本    份及电子文件    份，并保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方的投标有效期：从递交响应文件的截止之日起90日历日，开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受采购人有关处罚决定。

七、我方承诺遵守文件有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

九、一旦我方中标,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

- 磋商一览表

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 磋商总报价 | 大写： 小写： |
| 交货安装期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 注：磋商总报价以人民币元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

供应商（公章）：                      （供应商名称）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日          期：

- 三、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：最后磋商报价只报总价，实际合同单价=首次响应文件中的单价*最后磋商总报价/首次磋商总报价。

- 四、资格证明文件

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；

（2）财务状况报告：提供 2021 年度的财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的不需提供财务审计报告，只需提供成立后任意时段的资产负债表和利润表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,供应商根据自身情况提供承诺书；

（4）税收缴纳证明：提供供应商 2021 年 11 月至今已缴纳任意三个月完税凭证或交税证明资料（任意税种）复印件加盖公章；依法免税的应提供税务机关开具的相关证明文件；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2021 年 11 月至今已缴存的任意连续三个月的社会保障资金（任意险种）缴纳证明资料复印件加盖公章；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供社保经办机构开具的相关证明文件；

（6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）供应商应提供法定代表人身份证明书或授权委托书。法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参加的，须出具法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加同一合同项下的投标；

（9）供应商不得在“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人、不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体、不得在“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入政府采购严重失信行为记录名单；

（10）本项目不接受联合体磋商；

（11）供应商须为中小企业。

注：1、资格条件为必备资质，响应文件中附证明资料的原件或复印件加盖公章。有一项不合格或缺少一项按不合格标处理；

2、磋商现场须携带原件：法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及身份证原件，并与营业执照上信息一致；被授权人参加的，须出具法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，（法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书须使用响应文件中给定的格式）。

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致。

后附文件为给定格式，其余格式自拟

附件1：

履行合同所必需人员、设备、资金等方面的说明及承诺

（采购人名称）：

（供应商名称）              于     年    月   日在中华人民共和国境内                             （详细注册地址）  合法注册并经营，公司主营业务为                       ，营业（生产经营）面积为                ，注册资金：           ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行合同所必需人员、设备、资金等方面的能力。

供应商（公章）：           （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件2：

本次政府采购活动前3年内在经营中

无重大违法犯罪记录承诺书

致：                     （采购人）

作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，郑重申告并承诺：        （供应商名称）   在本次政府采购活动前3年内在经营中无重大违法犯罪记录、无偷税漏税等不良记录，如有隐瞒或违反，同意接受采购人及行政主管部门处理和处罚决定。

特此承诺。

供应商（公章）：                      （供应商名称）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日          期：

附件3：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年      月     日

经营期限：

姓名：           性别：      系          （供应商名称）    的法定代表人（负责人）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件

供应商（公章）：                （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

(注：仅限法定代表人直接参与投标时使用)

附件4：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于  （供应商地址）  之  （供应商全称）  的法定代表人  （姓名）  授权  （被授权人姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改             （采购项目名称）（采购项目编号） 的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书有效期：递交响应文件截止日起90个日历日，特此声明。

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 | 代理人身份证复印件或扫描件 |
| --- | --- |

注：本授权书有效期与响应文件有效期一致，仅限法定代表人授权代表参与投标时使用；

供应商（公章）：                      （供应商名称）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

日          期：

- 附件5：

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人资格的下属单位：      (没有填无) 。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：           （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

日    期：

附件6：

非联合体磋商声明

（格式自拟）

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加                 （采购人名称）的                   （采购项目名称）采购活动，采购内容全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

渭城区双泉学校安防监控系统升级改造项目（采购项目名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；供货企业为                   （企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

- 五、商务偏离表

采购项目名称：                                      采购项目编号：

| 商务条款序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：除商务偏差表列出的偏差外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但须提供空白表。

供应商名称：                           （公章）

法定代表人或被授权代表：         （盖章或签字）

日期：      年      月      日

### 六、技术偏离表

采购项目名称：                                       采购项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须对应磋商文件的 “产品参数要求”内容逐条响应。不允许将磋商文件内容全文复制到技术响应中，全文复制不得分；

2、对于有偏离的（包含正、负偏离）必须具体指出具体技术指标，无偏离的条款应填写“无偏离”。

供应商名称：                      （公章）

法定代表人或被授权代表：         （盖章或签字）

日期：      年      月      日

- 七、技术方案

（格式自定）

- 八、售后服务承诺及培训

（格式自定）

- 九、拟投入本项目人员组成

| 序号 | 担任职务 | 姓名 | 学历 | 性别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：供应商根据自身情况后附人员身份证等证明资料；

供应商（公章）：                      （供应商名称）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日          期：

十、供应商业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同签订 时间 | 中标金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照供应商业绩汇总表的顺序后附证明资料加盖供应商公章。

- 十一、供应商认为有必要提供的其他资料

（格式自定）