**县级医院综合能力提升建设项目国债资金医疗设备采购项目**

## 嘉翔图标

**招 标 文 件**

## **项目编号：JXZB2022-049**

**采 购 人：彬州市人民医院**

**采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司**

**二〇二二年六月**

目录

[第一部分 招标公告 1](#_Toc29670)

[第二部分 供应商须知 1](#_Toc16972)

[第三部分 合同条款及格式 25](#_Toc16079)

[第四部分 招标内容及要求 25](#_Toc31186)

[第五部分 投标文件格式 46](#_Toc8879)

# **第一部分** **招标公告**

项目概况

县级医院综合能力提升建设项目国债资金医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层获取招标文件，并于 2022年06月30日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXZB2022-049

项目名称：县级医院综合能力提升建设项目国债资金医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：4,375,000.00元

采购需求：

合同包1(其他医疗设备):

合同包预算金额：1,100,000.00元

合同包最高限价：1,100,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 1100000 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：服务起止日期以合同签订时间为准。

合同包2(医用X线设备):

合同包预算金额：1,150,000.00元

合同包最高限价：1,150,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 2-1 | 医用X线设备 | 1150000 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：服务起止日期以合同签订时间为准。

合同包3(其他医疗设备):

合同包预算金额：325,000.00元

合同包最高限价：325,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 325000 | 1(台) | 详见采购文件 | 325,000.00 | 325,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：服务起止日期以合同签订时间为准。

合同包4(医用内窥镜):

合同包预算金额：1,800,000.00元

合同包最高限价：1,800,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| 4-1 | 医用内窥镜 | 1800000 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：服务起止日期以合同签订时间为准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(其他医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；5)《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；6)《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；9）《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；10)政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策；11）其他需要落实的政府采购政策；

合同包2(医用X线设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；5)《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；6)《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；9）《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；10)政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策；11）其他需要落实的政府采购政策；

合同包3(其他医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；5)《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；6)《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；9）《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；10)政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策；11）其他需要落实的政府采购政策；

合同包4(医用内窥镜)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；5)《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；6)《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；9）《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；10)政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策；11）其他需要落实的政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(其他医疗设备)特定资格要求如下:

1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；11)本项目不接受联合体投标。

合同包2(医用X线设备)特定资格要求如下:

1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；11)本项目不接受联合体投标。

合同包3(其他医疗设备)特定资格要求如下:

1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；11)本项目不接受联合体投标。

合同包4(医用内窥镜)特定资格要求如下:

1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；11)本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年06月10日 至 2022年06月16日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

方式：现场获取

售价： 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年06月30日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦 19 层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦 19 层

1、获取招标文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件一套。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：彬州市人民医院

地址：彬州市西大街36号

联系方式：15591084555

2.采购代理机构信息

名称：嘉翔项目管理有限公司

地址：：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦 19 层

联系方式：029-85495286转8009

3.项目联系方式

项目联系人：田工

电话：029-85495286转8009

嘉翔项目管理有限公司

2022年06月09日

**第二部分 供应商须知**

## **一、供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 县级医院综合能力提升建设项目国债资金医疗设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | JXZB2022-049 |
| 3 | 采购人 | 采购人信息：彬州市人民医院  联系人：彬州市人民医院经办  联系地址：彬州市西大街36号  联系电话：15591084555 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司  地址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19 层  联系人：田工  电话：029-85495286 转 8009  电子邮件：3363927373@qq.com |
| 5 | 资金来源 | 其他财政资金 |
| 6 | 采购预算金额 | 采购预算金额：4375000.00元；  采购最高限价:  第1包：大写：壹佰壹拾万元整；小写：1100000.00元；  第2包：大写：壹佰壹拾伍万元整；小写：1150000.00元；  第3包：大写：叁拾贰万伍仟元整；小写：325000.00元；  第4包：大写：壹佰捌拾万元整；小写：1800000.00元；  (注：供应商报价大于最高限价，作为不实质性响应招标文件，均为无效报价，按无效标处理) |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天内保持有效（日历天数） |
| 8 | 供货期、质保期及质量要求 | 1. 供货期：   第1包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。  第2包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。第3包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。  第4包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。  2、质保期：项目整体质保期为自终验合格之日起1年。  3、质量要求：合格 |
| 9 | 供应商资质及信誉能力 | 第1--4包：  1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；11)本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目根据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金。 |
| 11 | 投标文件装订及份数要求 | 投标文件正本及各副本分别装订成册（不得采用活页，采用胶装方式装订，投标文件由技术部分、商务部分组成的文件，不需要分别装订），正本壹份，副本贰份，电子文件叁份(U盘3个)。  **注：电子文件包含：word版投标文件资料。** |
| 12 | 投标文件  密封与标识 | 所有密封包装均应符合以下要求：  （1）封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、包号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于 年 月 日14:00前不得开启”字样。  （2）投标文件密封要求：电子文件密封在投标文件正本内，正本、副本分开密封。  （3）供应商应按照招标文件“第五部分 投标文件格式”中指明的要求进行签署、盖章。  注：投标文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 13 | 投标时  携带的资料 | 第1--4包：  1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；**（注：供应商应提供具备上述要求的“中小企业声明函”，格式及内容具体参见第五部分 竞争性磋商响应文件格式）**11)本项目不接受联合体投标。  **注：1）供应商如提供资信证明的，若银行开具的资信证明文本中有再次复印无效等字样，请将资信证明原件放入投标文件正本中；**  **2）其中，第1至11项在开标现场由采购人查验。**  **以上资料原件或复印件如未携带或缺项，则按无效标处理。** |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 分包 | 不允许分包 |
| 17 | 偏离 | 不允许，必须全面符合并响应招标文件要求 |
| 18 | 投标文件截止递交时间、地点 | 投标文件截止递交时间：2022年06月30日14:00  地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层会议室 |
| 19 | 开标时间、地点 | 开标时间：2022年06月30日14:00  开标地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层会议室 |
| 20 | 开标流程及  评审办法和标准 | 综合评分法，详见第二章（十三）评标办法和评标标准。 |
| 21 | 合同签订地点 | 采购人与中标单位自行约定。 |
| **22** | 招标代理服务费  （中标服务费） | **按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）”规定收费标准收取。结算时以项目中标价为基数，按照合同签订收取比例计算招标代理服务费。代理服务费由中标单位领取中标通知书前以转账或现金形式一次性付清。**  **招标代理服务费收款账户信息：**  招标代理机构开户名称：嘉翔项目管理有限公司  开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安八里村支行  账号：61050172370000000288  转账附言：JXZB2022-049（001）代理服务费/JXZB2022-049（002）代理服务费/JXZB2022-049（003）代理服务费/JXZB2022-049（004）代理服务费  **注：中标人支付招标代理服务费后，请将转账凭证、单位开票信息、发票收件人地址信息发至3363927373@qq.com，如有疑问，可致电 029-85495286 转 8009。** |
| **23** | **补充说明** | **致各供应商：陕西省政府采购网于2018年12月27日发布《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》，请各供应商尽快完善在陕西省政府采购平台注册或及其它信息（公示期需5个工作日）。如中标后还未入库，导致采购结果无法录入的，后果自行承担。** |

## **二、供应商须知**

### **（一）总 则**

1、本项目采用公开招标方式。

2、名词解释

（1）采购人：彬州市人民医院

（2）采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司

（3）供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件要求，且参加公开招标的供应商。

3、投标费用。供应商应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，嘉翔项目管理有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。  
 4、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

5、招标文件的约束力。供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目同一标段的投标。

在信息系统建设中，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，对于理解及把握采购内容具有一定的优势，其再参加该项目的采购活动，存在违反公平竞争原则的可能性。为保证政府采购公平、公正，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。

7、供应商应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、规范和附件等要求。如果没有按照招标文件要求编制投标文件及提供相关资料，其风险由供应商自行承担。

8、供应商所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自负。

9、本次招标不接受联合体投标。

10、分包

不允许，见供应商须知前附表。

11、偏离

不允许，见供应商须知前附表。

12、代理机构对采购人拖欠中标人合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，中标人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

13、因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向西安市仲裁委员会申请仲裁。

14、招标代理服务费：

按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）”规定收费标准收取。结算时以项目中标价为基数，按照合同签订收取比例计算招标代理服务费。代理服务费由中标单位领取中标通知书前以转账或现金形式一次性付清。

15、本招标文件不接受电子签名。

16、本招标文件的解释权属采购代理机构。

### **（二）招标文件的澄清、补充及修改**

1、采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件如果进行澄清或修改(澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的)，必须在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖供应商公章）形式通知代理机构和采购人。对在质疑有效期收到的对招标文件的澄清要求，代理机构和采购人对于需要澄清的问题，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的供应商，但不说明问题的来源。

3、如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的一部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的书面答复为准。

4、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，（代理机构名称）可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5、对招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向代理机构确认；无论供应商是否及时地以书面形式向代理机构确认，代理机构都将依据发出信函、传真的相关凭据或电话记录等认定供应商已经收到上述通知。

6、为使供应商有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，可以延长投标截止日期和开标日期、改变开标地点，并以书面形式通知供应商。

7、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号、包号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：1）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

### **（三）投标文件的组成及编制**

1、投标文件由技术部分、商务部分组成的文件。

2、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、度量衡单位除招标文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4、投标文件应以A4规格的纸张打印。

5、供应商应将投标文件装订成册，并编排目录、标明页码。

6、投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

### **（四）投标报价**

1、投标报价以人民币报价，供应商在填写投标报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

2、总投标价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。

**3、招标最高限价为人民币：**

**第1包：大写：壹佰壹拾万元整；小写：1100000.00元；**

**第2包：大写：壹佰壹拾伍万元整；小写：1150000.00元；**

**第3包：大写：叁拾贰万伍仟元整；小写：325000.00元；**

**第4包：大写：壹佰捌拾万元整；小写：1800000.00元；**

**(注：供应商报价大于最高限价，作为不实质性响应招标文件，均为无效报价，按无效标处理)**

4、投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

5、总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

### **（五）投标保证金**

1、本项目根据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金

### **（六）投标有效期**

1、供应商的投标从投标截止之日起，在90日历天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。

### **（七）投标文件的正本和副本要求**

1、供应商应按照要求，准备正本一份、副本贰份，电子版(U盘3个)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印（不包括投标文件的封面）但必须加盖公章，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

3、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、供应商递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

5、投标文件正副本分开密封包装。

### **（八）投标文件的签署、盖章**

1、在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，投标文件都必须加盖供应商统一对外的公章，投标文件加盖骑缝章；凡是标明由法定代表人、委托代理人签字、盖章的，必须签署姓名全称及加盖私章。投标文件封套上有明确规定的必须由法定代表人或委托代理人签字盖章。

2、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。

### **（九）投标文件的密封**

1、供应商应将投标文件正本、副本标明“正本”、“副本”的字样，并正副本分开密封包装，不论供应商中标与否，投标文件均不退回。

①封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、包号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于 年 月 日14:00前不得开启”字样。

②投标文件密封要求：电子文件密封在投标文件正本内，正本、副本分开密封。

2、如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，采购人对误投或过早启封概不负责。未按上述规定提交的投标文件，一切后果由供应商负责。

3、在投标截止时间后递交的投标文件将被拒绝。

### **（十）投标文件的递交**

1、供应商应在规定的时间和地点递交投标文件。

2、代理机构将拒绝迟交的投标文件。

3、未按规定进行密封的投标文件，代理机构将拒绝接受。

4、供应商在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知代理机构名称，使代理机构能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，供应商不得撤回投标文件。

### **（十一）开 标**

1、采购人将按规定的时间和地点组织公开开标，供应商应委派授权投标代表（携带有效证件）准时参加，参加开标的投标代表须签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理公司主持，采购人、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

3、同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时，进行资格审查，采购人查验以下内容：

1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；**（注：供应商应提供具备上述要求的“中小企业声明函”，格式及内容具体参见第五部分 竞争性磋商响应文件格式）。**11)本项目不接受联合体投标。

**注：1）供应商如提供资信证明的，若银行开具的资信证明文本中有再次复印无效等字样，请将资信证明原件放入投标文件正本中；**

**2）其中，第1至11项在开标现场由采购人查验。**

**以上资料原件或复印件如未携带或缺项，则按无效标处理。**

5、请监标人、供应商代表查验投标文件密封情况，确认无误后，主持人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购人认为合适的其他详细内容。

6、采购人做好开标记录并存档备查，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

7、供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### **（十二）评 标**

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。为确保评标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。开标后，采购人、采购代理机构会将首先对供应商进行资格审查，当发现供应商或其投标文件存在下列情况时，将直接判定供应商的资格不符合要求：

（1）供应商与采购人或采购代理机构有利害关系的

（2）供应商资格不满足规定的

（3）供应商正受到重大未决诉讼案件影响的

2、未通过符合性及有效性审查的供应商，将不再进入后续评标程序。

3、符合性及有效性审查时，评委会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否符合要求等。如果发现投标报价存在计算或表述上错误，则将按下列原则进行修改：

①开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③合价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；

⑤单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人或委托代理人签字予以书面确认。

5、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

8、供应商简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分,将有可能导致其投标无效。

9、评委会可以要求供应商通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

10、无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）投标文件未按招标文件格式要求签字、盖章的。

（4）投标单位所提供的资质证件名称、名字与投标文件中所提交的资格资料证件名称、名字不符或在投标中弄虚作假的。

（5）投标文件正本缺页的，投标文件实质性内容字迹辨认不清的。

（6）质量、供货期、质保期、付款方式、合同条款任何一项不满足招标文件要求的，但不含优于招标文件要求的。

（7）未按招标文件要求提交投标文件资料的。

（8）供应商组成联合体投标的。

（9）供应商未按要求提供相应证件资料（开标现场所验证件）的。

（10）根据评标委员会的评定，投标文件中明显使用不平衡报价恶意竞标的。

（11）专家评审过程中，专家要求审查投标文件电子版内容时，电子版文件无法正常打开或投标文件电子版内容与文字书面投标文件（正本）内容不一致的。

（12）供应商在报价时采用选择性报价；

（13）投标证明文件或服务不满足招标文件的实质性要求；

（14）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（15）投标中出现串标、围标的。

（16）投标总价高于最高限价的。

11、比较与评价。评委会按招标文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

12、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

13、评委会有权否决全部投标。

### **（十三）评标办法和评标标准**

**一、评标原则**

（1）公平、公正、科学择优；

（2）质量符合国家各项规定规范标准，供货期满足招标文件要求，项目实施方案合理可行；

（3）报价为合理低价，且不低于成本价；本项目不保证最低投标报价人中标；

（4）禁止不正当竞争。

**二、评标办法**

**1、评分内容及步骤**

（1）符合性及有效性审查内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件按照招标文件规定盖章签字齐全 |
| 2 | 投标文件格式 | 应符合“第五部分 投标文件格式”要求 |
| 3 | 投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”11条规定的正本、副本、电子文件数量 |
| 4 | 投标有效期 | 应满足招标文件中规定 |
| 5 | 供货期 | 应满足招标文件中规定 |
| 6 | 质保期 | 应满足招标文件中规定 |
| 7 | 付款方式 | 应满足招标文件中规定 |
| 8 | 报价 | 满足招标最高限价要求的 |

注：符合性及有效性审查时，当任何一项不符合招标文件要求时，其投标文件即为不合格，不得参加详细评审，不能作为中标候选单位。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

②投标文件评审内容为：价格、技术指标、技术方案、售后服务及质量保障措施、近年完成类似项目业绩、合理化建议；

（2）评审步骤：

①符合性及有效性审查；

②投标文件评审；

③确定入评单位。

（3）入评单位条件

①符合性及有效性审查合格单位；

②供应商服务质量符合采购质量要求；

③供应商完全响应招标文件和合同条款的全部内容。

1. 入评单位确定

全部符合入评单位条件的供应商才能成为入评单位；未成为入评单位的供应商,不得进入评审。

①评审投标文件。

②确定中标候选人。

1. 投标文件评审项评分标准：总分100分

商务报价 30分

技术指标 25分

技术方案 20分

售后服务及质量保障措施 15分

近年完成类似项目业绩 6分

合理化建议 4分

## **2、详细评审办法（综合评分法）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 评分标准 | 评分因素 | 评分标准 |
| 商务报价  [30分] | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价,价格分为满分30分，其他供应商的价格得分：报价得分=(基准价/投标报价)×30，报价大于限价的按无效标处理。 |
| 技术指标  [25分] | 1、提供本项目设备产品的相关技术资料(包括但不限于制造厂家的技术白皮书，产品图册，检测报告、相应的功能证明材料、官网和功能截图等），根据技术资料有关内容对产品技术指标进行评审，产品的技术参数指标完全满足招标文件要求计20分。参数每有一项正偏离加1分，最高加5分；\*号参数负偏一项扣2分，非\*号参数负偏一项扣1分，扣完为止。  （供应商应尽可能多的提供充足的佐证材料(包括但不限于制造厂家的技术白皮书，产品图册，检测报告、相应的功能证明材料、官网和功能截图等）予以证明参数的技术响应性。 |
| 技术  方案  [20分] | 2、履约能力（12分）：提供产品的测试、安装调试、验收的具体实施方案：  实施方案详细具体,阐述全面的、可靠性强的,得（8-12]分；  实施方案较详细,阐述较全面,可靠性较强的,得（4-8]分；  实施方案较详细，阐述一般，可靠性一般的，得（0-4]分；  不提供方案的，得0分。 |
| 3、技术培训方案（8分）：针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员或管理人员，指定培训课程计划表，列出具体的培训时间和地点，培训内容应包括产品的原理和技术性能、操作维护方案、安装调试、简单的排除故障等各个方面，培训的具体时间及人数由采购人确定。培训后的人员应能熟练操作设备、了解产品结构、工作原理，并能排除一般的故障，根据投标文件的响应情况计分。  培训方案完整完整合理，包含有详细培训内容和计划等，得(5-8]分；  培训方案完整可行，包含有培训内容和计划等，得(3-5]分；  培训方案不完整，存在缺失项，得（0-3]分；  无方案得0分 |
| 售后服务及质量保障措施[15分] | 4、售后服务方案（10分）：提供相关售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、保证措施、技术支持、质保期、备品配件价格、维护保养及应急维修时间安排等）：  方案科学合理，内容全面，详细具体，可行高的，得(6-10]分；  方案较合理,内容较全面、具体,可行较高的,得(3-6]分；  方案较详细，内容、可行性一般的，得（0-3]分；  不提供方案的，得0分。 |
| 5、质量保证（5分）：所投产品设备进货渠道正规，有合法有效的供货协议(不限于销售协议、代理协议、原厂授权等),确保供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。提供不全或无法提供的得0分。 |
| 近年完成类似项目业绩[6分] | 6、每提供1份2019年1月1日以后签订的类似项目业绩合同得2分，最高得[6分]。  注：业绩以合同同签订时间为准。 |
| 合理化建议[4分] | 7、供应商对供货期、质保期、付款方式等商务要求完全响应的得1分，供货期、质保期等每优于1项加0.5分，最高加1分。 |
| 8、增值服务响应：可为采购人提供的其他相关增值服务内容及服务承诺。根据各供应商提供的服务内容及承诺进行横向比较，经专家综合评审在0-2分打分。 |

3、供应商得分相同时，按投标文件技术指标、技术方案、售后服务及质量保障措施、近年完成类似项目业绩、合理化建议等顺序，依次对比得分高者优先，决定中标候选顺序。

4、本项目落实政府采购政策

4.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号的规定。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①省民政厅、省财政厅和省残联联合出台《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号），要求进一步促进福利性企业（福利性企业指社会福利企业和集中安排残疾人就业单位）持续健康发展，有效解决残疾人集中就业问题，充分发挥政府采购政策功能。

②残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的项目或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

③投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

④中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

4.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.3、价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

**本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。本项目不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。（残疾人福利性企业及监狱企业视同为小型、微型企业）**

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

**（十四）推荐中标候选人**

1、评委会将向采购人推荐1-3名中标候选人。

2、供应商得分相同时，按投标文件综合响应程度得分高者优先，决定中标候选顺序。

3、采购人对中标候选人进行确认，签订合同等事宜。

**（十五）确定中标人及签订合同**

1、确定中标人。代理机构将于采购人依法确定中标人后发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书并交纳招标代理服务费。

2、采购人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）中标人应及时与采购人签订合同，代理机构作为见证方见证。

（2）如果中标人未能按规定领取中标通知书并签约，经监管部门同意后，采购人将取消其中标资格，在此情况下将另选中标人或重新招标。

4、招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

# **第三部分 合同条款及格式**

# 

**政府采购项目**

**XXXXXXX项目**

**合 同 书**

**合同编号：**

**甲 方：（采购人名称）**

**乙 方：（中标人名称）**

**签订时间： 年 月**

**注：本合同条款仅供参考，甲乙双方应根据实际情况进行编写。**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称：\_\_\_\_\_\_\_ 的投标文件（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_ 、包号:\_\_\_\_\_\_\_\_）和乙方的报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、价格

1、合同总价：人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）

2、合同总价包括了货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务、质保期服务等的全部费用。

3、本合同价格为固定不变价。

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明。

4、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品、合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

1、交货地点：（由甲方指定地点）。

2、合同签订生效后\_\_\_\_\_\_天内完成供货、安装、调试并通过验收合格。

五、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

六、验收要求

1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有货物、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方投标文件要求。

2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3、甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

七、质量保证及售后服务

1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。有必要时甲方可以会同中标人到生产厂家仓库提货。

2、质量保证期： 。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。

4、乙方应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

八、培训

1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。

2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。

3、乙方必须根据甲方投标文件要求及投标文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

九、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

3、货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

4、上述费用均包含在合同总价中。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付，分期付清：

1、合同款的支付：合同签订后支付合同价款的30%，货到后，安装、调试、验收合格后支付合同价款的60%，质保期满后支付剩余合同价款的10%。

十一、检验及验收

1、验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2、到货验收

货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前2 天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间（到货后3天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

3、验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各持一份。

4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十二、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与本项目的投标文件及合同要求不相符，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后15 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十三、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

3、进口货物由于出口国限制出口导致不能供货、政策变化等原因导致采购项目不能继续实施，不属于不可抗力范围。

十四、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天0.5 ‰支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限5 天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价3 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起10 天内重新组织验收；经两次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起7 天内退回甲方已支付的价款。

十五、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于货物和部件的进口关税，所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方被授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他

1、本项目中标通知书、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_份，采购代理机构\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件：货物的技术规格、性能指标\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约时间：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 签约时间：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# **第四部分** **招标内容及要求**

## **一、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品目  名称 | 设备  名称 | 设备参数 | 数量 | 使用科室 | 单项预算  (单位：元) | 每包号合计金额（单位：元） | 备注 |
| 1 | 其他医疗设备 | 视频脑电图（国产） | 32导联脑电信号输入，支持新生儿导联检测，360°数字高清视。采用时间戳同步技术，实现毫秒级同步，同步记录音频信号，MPEG4格式，计算机远程控制数字摄像机的远、近、聚焦、万向调节 | 1台 | 神经内科 | 350000.00 | 1100000.00 |  |
| 肌电图（国产） | 整机一体式，双脚踏开关，四通道放大器，带可伸缩悬臂支架，放大器每个通道提供两种导联线接口。 | 1台 | 神经内科 | 350000.00 |  |
| TCD（国产、带发泡实验） | 双通道八深度监测:双侧的血流速度量积，深度，取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示八个深度的频谱多普勒，并且可以任意选择频谱放大并保存等。 | 1台 | 神经内科 | 400000.00 |  |
| 2 | 医用X线设备 | 口腔CT（国产） | 超大视野CBCT座式结构。两种模式: VR (容积漫游成像)能显示成像轮廓和边缘，成像空间立体感强; MIP (最大密度投影)，可以透视明察内部结构。 | 1台 | 口腔科 | 1150000.00 | 1150000.00 |  |
| 3 | 其他医疗  设备 | 盆地康复  治疗仪 | 集成化一体式，主机多功能物理通道4个，其中4个电刺激通道(STIM) 3个肌电采集通道(EMG) | 1台 | 妇产科 | 325000.00 | 325000.00 |  |
| 4 | 医用内窥镜 | 宫腔镜（国产） | 4K高清摄像主机，有光电复合染色功能(与配套光源使用)，既光学染色+电子染色成像功能，提高早期癌筛查检出率及术中病变组织边界识别能力； | 1台 | 手术室 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |

**注：1、各设备分项报价不得超过各设备分项预算。每标报价不能超过单包号预算。**

## **二、相关技术服务要求**

## **第一包：其他医疗设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称1** | | **视频脑电图（国产）** | **采购数量** | **1台** |
| **一、技术参数要求** | | | | |
| （一）基本功能: | | | | |
| 1、32导联脑电信号输入，支持新生儿导联检测  2、软硬件双向阻抗检测:放大器和检测画面均可进行阻抗检测并LED显示检测结果  3、具有定量脑电图、睡眠脑电图、闪光刺激，视频监测等检测功能  4、脑电地形图显示，并可提供脑电地形图分析结果报告  5、360°数字高清视频:采用时间戳同步技术，实现毫秒级同步、同步记录音频信号，MPEG4格式、计算机远程控制数字摄像机的远、近、聚焦、万向调节 | | | | |
| （二）性能指标: | | | | |
| 1. ★一体式数字化脑电放大器和电极输入盒，双极接口≥7个和DC接口≥4个  2. 前置放大器全电极同时采样功能  3. 原始数据采集和处理采用光电隔离技术，以电极为单位进行保存，可重新配置导联及重新进行各种滤波处理  4. 多种专用参考电极可随时切换，方式。。包括:平均参考法(AV)，Aav, 源参考法(SD),系统参考(Org),双耳参考Al→A2, A1←A2, Al←→A2, A1+A2等模式  5. 系统软件中配置脑地形图分析功能，既可显示某一指定位置的电位地形图，也可对指定范围的脑波进行分析，显示一组频谱地形图  6. 波形视频同步功能:保存的视频和波形数据可进行编辑，并可另存文件  7. 波形局部放大和自动测量:对选择的波形进行局部放大和自动测量，其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值  8.通过回放程序对导联、灵敏度、高切滤波器、时间常数、参考电极、显示速度等项目进行编辑  9.记录软件和回访软件独立运行  10.回访模式:对比回访、连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒，也可通过指定时间或者指定事件跳转  11.★LED闪光刺激器，具备滤光片检测功能，。。。  12.闪光刺激频率和闪光刺激时间可根据需要进行人工编辑,最大可预置3种不同的刺激程序。闪光刺激脉冲可选择单脉冲、双脉冲以及随机脉冲  13.★多导联DSA功能:将脑波的频率分布和振幅显示为一个趋势图功能， 可自定导联、振幅范围  14. ★aEEG功能:数据压缩法显示振幅整合脑电图，。。。  15. DSA/aEEG等监护功能并可跟根据需求隐藏或显示  16.脑电图睡眠软件,具有睡眠事件编辑功能  17.★微型电极输入盒，作长程监护时方便客户行动，支持热插拔  18.事件编辑、数据保存、数据选择保存、波形放大、时间/振幅测量、定规、DSA/ aEEG重新分析。 | | | | |
| （三）技术参数 | | | | |
| 1、EEG放大器  放大器输入空: EEG 25个，DC输入: 4导，双极输入: 7对  输入阻抗 100兆欧  输入范围 士3.2mv  放大倍数 469. 73倍  共模抑制比 110dB  噪声电平 ≤1.5uVp-p  A/D转换 16bit  最大采样频率 1KHz  带宽 0.08Hz - 300Hz  2、数据处理  灵敏度 OFF, 1~200uV/mm  时间常数 0.03~2秒  高频滤波 15Hz -300Hz  电源滤波 50Hz/60Hz可选  3、显示  显示导数 64导(另加一导标志)  显示分辨率 ≥1024 X 768  扫描速度 5, 10, 15, 20, 30, 60秒/屏，5分/屏 | | | | |
| **二、售后服务** | | | | |
| 1、 | 整机保修1年 | | | |
| 2 | 有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称2** | | **肌电图（国产）** | **采购数量** | **1台** |
| 1. **技术参数要求** | | | | |
| （一）整机及放大器技术参数 | | | | |
| 1、整机一体化设计， 整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池;  2、★双脚踏开关:  3、四通道放大器，带可伸缩悬臂支架;  4、★放大器每个通道提供两种导联线接口(彩页为准);  5、★差模(差分)输入阻抗≥2000兆欧;  6、输入短路噪声:≤0.7μVrms (0.1Hz-10khz);  7、共模抑制比:≥110dB:  8、灵敏度: 0.01μV/D-20mv/D 1mS/D-500mS/D;  9、输入信号范围: 1μV - 10mV;  10、接口技术: USB:  11、采样率: 200KHz;  12、扫描时程: 1ms-6000ms; | | | | |
| （二）刺激器技术参数 | | | | |
| 1.1、两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出  1.2、恒流源、短路及过载保护  1.3、刺激速率: 0.05 ~ 50次/秒  1.4、刺激持续时间: 0.05ms~ 1.0ms  1.5、刺激模式:单个脉冲、对冲、成对、串  1.6、输出脉冲幅度: 0 - 100mA  1.7、输出脉冲宽度: 50 - 1000μs  1.8、输出短路电流:≤120mA  1.9、最大输出电压:≤350V | | | | |
| （三）功能要求 | | | | |
| 1、体感诱发电位:  2、神经传导:包括多节段传导、重复电刺激、H反射、皮肤交感反应、运动传导速度、  感觉传导速度、F波、瞬目反射。  3、肌电图:针肌电图包括插入、静息、全自动运动单位电位定量分析、干扰相分析、  震颤检测、波形回放;表面肌电图包括sEMG、RMS及波幅等分析。  4、表面肌电图: RMS、 sEMG、 iEMG 等，含波形回放分析等功能;  5、中文报告软件  6、病人数据库管理软件  ★7、可定制检查方案(可根据患者临床表现灵活订制所需检查方案)  8、常用报告模板  ★9、检查项目管理器(当前患者所有检查项目均一目了然，无需切换窗口) | | | | |
| （四）计算机要求 | | | | |
| 1、工控双核主机，内存2GB以上，固态硬盘;  2、液晶显示器:≥19英寸液晶显示器，16:10 宽屏;  3、打印机:黑白激光打印机; | | | | |
| （五）其他要求 | | | | |
| 1、全中文界面及报告; | | | | |
| **二、售后服务** | | | | |
| 1、 | 整机保修1年 | | | |
| 2 | 有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称3** | | **TCD（国产、带发泡实验）** | **采购数量** | **1台** |
| 1. 技术参数要求 | | | | |
| （一）★一、全数字便携一体式超声经颅多普勒血流分析仪，整机通过CE、FDA等权威认证。 | | | | |
| （二）主机配置 | | | | |
| ★1.工控一体化主机:计算机功能与TCD功能硬件完整-体化，≥15英寸触摸屏显示器，支持外接显示器  2.主机包含1.6M、2M、4M、8M、16/20M 探头接口  ★3.双通道十深度监测:双侧的血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节:单通道检查支持同步显示八个深度的频谱多普勒，并且可以任意选择频谱放大并保存等  4.8000gates动态M波: 无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量，回放数据可以生成WAV、AVI等格式文件，在任何电脑上都可以播放  ★5. M波速度分布检测功能:直观观测血管内变化情况(提供证明文件)  6. Windows 10操作系统，中文操作界面。  7. 30键以上的“三防”远程逼控器。  8.实时最高频率包络，双向血流分析，自动手动血流参数计算  9.最大测速量测在50mm深度时可达到750cm/s  10.检测参数: Vs、Vd、Vm、PI、RI、 S/D、HR、SBI、HITS、TI、DMENA指数、lindegard 指数检测  11.支持WORD、PDF、 XLS、JPG、等报告格式  12.栓子监测系统(附图附论文):  ①具备栓子图、声谱图、统计直方图等  ②可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件  ③TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图  ★13.发泡实验:  ①自动计时、自动计数、自动去除伪差  ②XL-2智能音发泡系统  14.长程监护系统:  ①全程多参数记录曲线  ②六种参数进行趋势监护(详细注明参数)  ③事件标识、自动报警功能  ④监护数据AVI、 WAV输出功能  ⑤可选配CO2软件、连续血压等外部信号输入  ⑥TCD报告显示监护曲线和监护图谱  15.具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络 | | | | |
| 三、探头配置(探头) | | | | |
| 1、1.6MHz (PW)一个，  2.、4MHz (CW) 一个;  3、专用1.6M监护探头一对  4、SPANCE监护头架一个; | | | | |
| 四、可升级全自动探头系统 | | | | |
| 1.探头自动旋转、自动获取最佳血流信号  2.自动追踪血流信号，探头移位后可自动复位  3.全自动连续反馈探头移动角度 | | | | |
| 五、其它 | | | | |
| 1.移动式专用台车  2.高级激光打印机一台 | | | | |
| **二、售后服务** | | | | |
| 1、 | 整机保修1年 | | | |
| 2 | 有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。 | | | |

## **第二包：医用X线设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | | **口腔CT（国产）**  **（口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备）** | **采购数量** | **1台** |
| **一、技术参数要求** | | | | |
| （一）技术指标 | | | | |
| 1.X射线球管技术参数 | | | | |
| 1.1射线管最大电流：≥10mA，电流值可调  1.2射线管最大电压：≥100kV，电压值可调  1.3焦点尺寸：≥0.5mm×0.5mm | | | | |
| 2.射源装置参数 | | | | |
| 2.1曝光时间：CT≤16s；全景≤17s；正/侧位≤12s；TMJ≤20s | | | | |
| 3.探测器技术参数 | | | | |
| 3.1 CT探测器类型：非晶硅大动态范围平板探测器  3.2 CT探测器面积：≥16cm\*16cm  3.3 CT探测器像素尺寸：≤127μm  3.4灰阶：≥16bit  3.5正/侧位探测器尺寸：≥220mm×6mm  3.6正/侧位探测器像素尺寸：≤100μm | | | | |
| 4.结构性能 | | | | |
| ★4.1立柱升降行程：≥700mm  4.2保护装置：具备行程自动保护装置  4.3投照定位方式：坐式或站式定位 | | | | |
| 5.图像性能 | | | | |
| 5.1CT有效成像视野（非融合数据）≥17cm×11cm(Φ×H)  5.2全景图像高度≥10.9cm  ★5.3要求一次CT拍摄DICOM数据量≥800张  5.4 CT最高空间体素分辨率≤45μm | | | | |
| 软件功能要求 | | | | |
| 1.具有CT、全景、头颅正/侧位、TMJ、模型扫描和局部CT独立拍摄功能。  2.多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切片影像。  3.三维显示：两种成像模式：VR(容积漫游成像）能显示成像轮廓和边缘，成像空间立体感强；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构。  4.图像格式：DICOM3.0，兼容标准的PACS系统，附带专业图像管理软件。  5.三维全景：可实现三维全景影像，设置观察窗，联动展示轴状面、矢状面、冠状面影像。  6.智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管。  7.颞颌关节：设置CBCT独立颞颌关节观察模块，可一键定位双侧颞颌关节影像，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察。  8.虚拟种植：提供丰富的种植体库，可在任意切面模拟种植。  9.智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积。  10.三维正畸：预设三维正畸模块，可一键生成全景、正/侧位片，可供三维头影测量分析。  11.虚拟内窥镜：模拟内窥镜模式下，可实现神经管、根管等腔体的内部结构3D观察。  12.智能正畸测量分析系统：可一键自动标记60个分析点、160个以上测量项目，提供20种以上测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟。  13.全景病症分析：可自动分析识别牙位，选择对应病症，输出健康报告，大幅提升医患沟通效率。  14.面容分析：可对正貌及侧貌照片进行自动定点测量及分析，输出面部美学报告。  15.骨龄分析：可通过侧位片进行颈椎骨龄自动分析，为评估患者生长发育情况提供参考。  16.根骨剥离：自动分割出牙体及牙槽骨数据，可判断牙齿移动安全范围，确定牙齿移动及旋转极限，量化排牙指标，辅助进行牙体牙髓诊断、阻生齿诊断、正畸方案及种植手术设计等。  17.定向观察：可在三维视图中以任意一点为中心，定向旋转观察，帮助进行牙体及组织的位置关系判断。 | | | | |
| (三)工控机配置要求 | | | | |
| 1.主机 一套  2.计算机要求配置：  塔式机箱含超薄DVD 400W工业电源/主板  处理器：i5-6500 CPU及以上配置 运行内存：≥8G 存储：≥2T存储  网卡：配备英特尔独立千兆网卡 显卡：不低于GTX-1660Super独立显卡  显示器：不低于24吋彩色显示器 系统：配备正版WIN10企业版系统 | | | | |
| **二、售后服务** | | | | |
| 1、 | 整机保修1年 | | | |
| 2 | 有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。 | | | |

**第三包：其他医疗设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | | **盆地康复治疗仪** | **采购数量** | **1台** |
| **一、技术参数要求** | | | | |
| （一）**硬件要求** | | | | |
| 1.主机:集成化一体式机箱设计(信号采集和电刺激模块与工控机封装于同一机箱内)。。。。。。  2.★主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道(STIM)，≥3个肌电采集通道(EMG).  3.使用物理旋钮调节电流强度，每个通道均设置各自的独立旋钮控制，可实现多通道不同强度刺激。  4.★肌电采集范围: 2-2500μV (r.m.s)  5.★分辨率:≤O.5μV ( r.m.s)  6.通频带:不窄于20Hz ~ 500Hz (-3dB)  7.刺激电流强度: 0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。  8.★电刺激脉冲宽度:50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。  9.★电刺激脉冲频率:。。。1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。  10.上升/下降时间:至少在0s ~ 18s范围内可调。  11.内置压力模块,设备可自动对气囊进行充气放气。  12.一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机。 | | | | |
| （二）软件参数 | | | | |
| 13.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时小于等于1分钟,标准筛查耗时小于等于2分40秒。快速筛查和标准筛查指标包括:前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。  14.★盆底表面肌电标准评估( Glazer评估)，对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分钟。评估指标包括:前静息平均值,前静息变异性，快速收缩上升时间,快速收缩最大值，快速收缩下降时间，持续收缩平均值，持续收缩变异性，耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值，后静息变异性。  15.肌电筛查、评估报告包括筛查、评估指标数值、参考值、盆底肌肌电图、腹肌肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。  16.★系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。  17.可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。  18.具有盆底多通道评估功能，可以在盆底肌功能评估过程中，同时检测腹部肌肉、臀部肌肉和大腿内侧肌肉的参与情况,计算参与度的百分比，并给出评估报告。  19.筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导。。。。  20.★系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。  21.★系统可将训练方案(包括电刺激、触发电刺激、生物反馈训练、多媒体游戏训练)通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备(由主机和手机APP软件等组成)，医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。  22.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。  23.内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。  24.疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。  25.具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置和单独方案设置。所有治疗模式可以自由组合,形成个性化治疗方案单次治疗至少可设置8个治疗模式组合。  26.每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。  27.所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。  28.盆底治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间参数进行调节。  29.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。  30.肌电触发电刺激模式包括阈值上刺激和阈值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阈值。  31. Kegel训练可采用肌电值和MVC% (最大随意收缩力的百分比)两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况,调节模板训练的难度，有助于科学训练。  32. Kegel方案可自定义编辑，包括编辑方案的模板图形、训练时间,。。。。。  33.触发电刺激、Kegel训练可查看训练记录，且Kegel训练可查看训练期间的盆底肌肌电图和腹肌肌电图。  34.多台设备可实现筛查评估及治疗数据的自动实时同步。  35.强大的数据管理功能，对工作量进行统计,还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。  36.系统支持与盆底疾病分级诊疗信息软件的数据同步，实现医联体组建、共享数据、科研协作、病患转诊、患者预约、本地病员管理等功能。  37.系统支持患者通过手机APP实时进行医院的诊疗预约,医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括:最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。 | | | | |
| **二、售后服务** | | | | |
| 1、 | 整机保修1年 | | | |
| 2 | 有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。 | | | |

## **第四包：医用内窥镜**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称1** | | **宫腔镜（国产）** | **采购数量** | **1台** |
| **一、技术参数要求** | | | | |
| （一）4K超高消摄像主机 | | | | |
| 1输出分辦率为3840x2160,扫描方式逐行扫描:  2图像传感器为三片1/3英寸CMOS图像传感器  3主机面板具有锐度、亮度，电子放大、对比度、增益、白平衡、拍照，录像、电子染色冻结等一键操控功能  4主机采用电容式触控面板设计  5具有USB视频存储接口，主机内置静态图片及动态图像抓取模块，可术中记录3840x2160分辨率视频及图片:  6摄像头具有≥4个可预设功能运控按钮:可预设白平衡、录像—拍照.镜度.亮度、对比度、手术模式切换等≥10种遥控功能。  7视频信号输出制式为标清: PAL, NTSC,超高清，全高清，  8 4K超高清和高清视频信号输出接口: HOMI413G-SDIN HD-SDIU DVI:  9有光电复合染色功能( 与配套光源使用》即光学染色+电子染色成像功能--提高早期癌筛查检出率及术中病变组织边界识别能力:  10内置5种手术模式，即腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、身实镜等模式.方便快速切换不同手术场景，  11锐度增强≥9级，具有血管及组织边缘凸显锐化功能  12图像亮度调节≥9级亮度可调:  13有电子放大功能，2倍电子放大，3级可调;  14具有对比度增强功能，≥3-档增强功能:  15多种光学卡口可选: 16-32mm 变焦卡口(2倍光学放大) 118mm及25mm定焦卡口:  16测光模式具有Full Wide和Cirdle 三种测光模式:  17具有图像冻结功能;  18具有自动白平衡及记忆功能。 | | | | |
| （二）冷光源系统: | | | | |
| 1来用四路LED光源，由绿光LED 蓝紫光LED 红光LED 蓝光LED合束实现照明设计的医用冷光源  2支持白光和3种特殊光照明模式(模式1模式2和模式39#共有4种照明模式。)  3光源主灯平均连续使用寿命，≥10000 小时:  4色温:5000K-7000KS  5四冷光源的输出总光通量应≥14001m  6其有手动和自动两种调光模式,调光级别具有≥19级;显色指数≥90;  8主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况。  9具有透光功能，开启后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出，持续时间6~8秒，可用于对镜头端部的定位。 | | | | |
| （三）官腔检查镜: | | | | |
| 1尾工作长度为≥300mm;  2工作直径为2.9mm.  3支持高温高压灭茵或低温等离子火菌: | | | | |
| **二、售后服务** | | | | |
| 1、 | 整机保修1年 | | | |
| 2 | 有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，货物故障报修的响应时间：服务热线7天×24小时响应，保证在接到故障电话后，在30分钟响应，在2小时到达现场，在4小时内修复正常。如设备故障在24小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。 | | | |

**三、交货地点：**彬州市人民医院

**四、供货期：**

第1包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。

第2包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。

第3包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。

第4包：合同签订后 30 个日历日内供货,并安装调试完毕,达到交付使用标准。

**五、合同价款：**

1、合同总价包括：设备供应价、运杂费（含保险）、安装调试费、培训费、税费及其它相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响。

**六、款项结算**

1、合同款的支付：合同签订后支付合同价款的30%，货到后，安装、调试、验收合格后支付合同价款的60%，质保期满后支付剩余合同价款的10%。

2、支付方式：银行转账

**七、运输**

1、产品设备运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品设备供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、人工费。

2、运输方式：自行选择。

**八、质量保证及售后要求**

1、选用的设备及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足标书要求。

2、设备因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标人负责解决并承担费用。

3、设备性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。4、设备的质保期为验收合格后，质保期1年**（注：采购设备参数要求中高于此质保期的，按该设备参数要求中的质保期质保）。**

5、设备报修后及时进行修理，不超过24小时。

6、设备质保期超过一年的按其承诺质保，质保期内免费上门维修及保养。

**九、技术服务**

1、技术资料：

1.1、所投产品设备的合格证、使用说明书、调试记录、测试报告等；

1.2、还应提供的其他必要资料；

2、人员培训:免费为采购人提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备的各种功能。

3、服务承诺：标书有明确的技术服务承诺。

**十、违约责任**

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供更换设备或质量不能满足技术要求，采购人会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对供方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

**十一、产品设备验收**

1、产品设备到货后，中标人进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购人。

2、采购人根据合同要求对产品设备进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。

3、中标人按照合同要求完成产品设备的安装调试及必要操作培训后，提请采购人进行验收，采购人结合产品设备安装情况及操作人员培训情况验收合格后，中标人填写验收单、发票，中标人持中标通知书、供货合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人结算，并向采购人提交所有资料。以便采购人日后管理和维护。

4、验收依据：

4.1、签订的合同文本；

4.2、招标文件及中标人的投标文件；

4.3、国家相应的标准、规范。

## **第五部分 投标文件格式**

**正本/副本**

**县级医院综合能力提升建设项目国债资金医疗设备采购项目**

**投标文件**

项目编号：

包号：第 包

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

供应商地址：

邮 编：

联系电话：

日 期：

# **目 录**

**一、商务部分**

1、开标一览表

2、分项报价表

3、投标函

4、法定代表人身份证明

5、法定代表人授权委托书

6、中小企业声明函（若是）

7、残疾人福利性单位声明函（若是）

8、监狱企业证明函（若是）

附表1：技术偏离表

附表2：商务条款偏离表

**二、技术部分**

1、实施方案

2、硬件技术指标

3、售后服务及质量保障措

4、近年完成类似项目业绩

5、合理化建议

6、资质文件

7、其他证明材料

注：未给定格式由供应商自行拟定，技术部分内容包含招标文件评标办法中技术部分所含全部内容。

## **一、商务部分**

### **1.开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 总投标价  供货期  质保期  质量标准 | 总投标价 （大写）：  (小写) ：  供货期：  质保期：  质量标准：（合格/不合格） |

供应商： (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

**2、分项报价表**

项目名称;

项目编号：

包 号：

单位: 元(保留到小数点后2位)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | **数量(台)** | **单台报价（元）** | **合计（元）** | **质保期** | **供货期**  （日历天） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本包号投标总报价 | | | 大写：  小写： | | | | | |

注：

3、投标总报价包括设备、安装、调试、技术服务、培训、验收、保修、税金等全部费用。

4、供货期应包含设备供货、安装、调试、验收、交付流程的所有日历天数。

供应商： (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

### **3. 投标函**

（采购人名称）:

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号、项目名称、包号）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的公开招标。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评审办法，完全理解报价超过采购预算金额时，投标将被拒绝。我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

2. 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3. 我方愿以(大写： )人民币（小写： 元）的投标总报价，供货期 ，质保期： ，按合同约定实施和完成项目，质量达到 。

我方现提交的投标文件为：纸质文件正本 份，副本 份。电子版文件 份，U盘提交。

4. 我方承诺：本投标文件投标有效期：投标截止之日起 天内保持有效（日历天数）。

5. 在整个招标与投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定给予惩罚。

6. 我方未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

7. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8. 我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务或货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

9. 若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，若有违法违规行为，将接受相关法律、法规的处罚。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

### **4、法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位公章）

日 期： 年 月 日

### **5、法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “ ”(项目名称、项目编号、包号)全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限： 投标截止之日起( )日历天内保持有效

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

供应商： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

### **6.1中小企业声明函（货物）（若是）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的 (项目名称、项目编号、包号)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （加盖单位公章）

日 期： 年 月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### **6.2中小企业声明函（工程、服务）（若是）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的 (项目名称、项目编号、包号采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （加盖单位公章）

日 期： 年 月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### **7、残疾人福利性单位声明函（若是）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 (项目名称、项目编号、包号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （加盖单位公章）

日 期： 年 月 日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**8、监狱企业证明函（若是）**

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

**附表1：**

### **技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 佐证材料对应页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商： （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表: （签字或盖章）

年 月 日

注：1.投标文件技术指标响应内容必须按照实际指标填写，与相关证明材料一致。

2.务必完整填写所有指标响应参数；并说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

**附表2：**

**商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商必须仔细阅读招标文件中所有商务要求/合同条款，并将所有偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商： （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表: （签字或盖章）

年 月 日

## **二、技术部分**

**1、实施方案**

**2、硬件技术指标**

**3、售后服务及质量保障措施**

**4、近年完成类似项目业绩**

**5、合理化建议**

**6、资质文件**

（一)基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二)特定资格条件：

1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；3）财务状况报告：提供2019年至2021年度任意一年经审计的财务报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上二种形式的证明资料提供任何一种即可；4）税收缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；5）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2021年至今任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；8）供应商不得在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入税收违法黑名单、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；9）供应商为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和投标产品《医疗器械注册证》；供应商为医疗器械制造厂家的须提供《医疗器械生产许可证》和投标产品《医疗器械注册证》。10）本项目专门面向中小企业采购，须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加；**（注：供应商应提供具备上述要求的“中小企业声明函”，格式及内容具体参见第五部分 竞争性磋商响应文件格式）**。11)本项目不接受联合体投标。

**7、其他证明资料**

**供应商承诺书**

（采购人名称） ：

作为参加 （项目名称、包号）的供应商，本公司郑重承诺：

一、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

三、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

四、近三年因产品问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

五、中标后，在项目实施、结算、保修等各个环节上，不拖欠农民工工资。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**供应商企业关系关联承诺书**

一、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：(没有填无)。

我单位的上级管理单位 (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位(没有填无) 。

我单位(没有填无)被 （控股单位全称） 单位控股。

3.单位负责人： (没有填无)。

二、我单位（是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明(没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：  
 一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。  
 二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。  
 三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。  
 四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。  
 五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。  
 六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。  
 七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。  
 八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。  
 九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

项目名称：

项目编号：

致：嘉翔项目管理有限公司

（供应商） 郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日