采购项目编号：SXYB-CG-20220829

关于医疗专项区维护保养服务采购项目

竞争性磋商文件

采   购   人：武功县人民医院

采购代理机构：陕西友邦项目管理有限公司

二〇二二年九月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关磋商响应文件：

1、请仔细阅读磋商文件并正确理解磋商文件中各项具体要求。如对磋商文件有疑问，请在磋商文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照磋商文件载明的磋商响应文件的格式要求编制磋商响应文件，磋商响应文件须胶装成册。

3、请仔细核对磋商响应文件是否已按照磋商文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足磋商文件要求，磋商响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足磋商文件要求。

4、请按照磋商文件要求密封磋商响应文件，并正确标记。

提示：磋商响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关磋商：

1、除磋商文件要求递交的文件和资料外，请随身携带磋商文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对磋商地址的路线熟悉等情况于竞争性磋商公告规定的时间和地点递交磋商响应文件，磋商响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请到达文件递交地点后及时到磋商响应文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明

供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

五、关于中小企业融资：

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http: //www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）；

各供应商应认真检查竞争性磋商文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购代理机构提出，以便补齐；在获取后2日内未提出，则视为竞争性磋商文件完整、无误。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。（联系人：刘工     联系电话：15529629622）

温馨提示

购买磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体部分，如有疑问，请来电咨询。

请将代理服务费汇至下列指定账户： 开户名称：陕西友邦项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司咸阳金旭路支行 银行账户：61050163670800001463 汇款备注：关于医疗专项区维护保养服务采购项目代理服务费（可简写）

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	2

第二部分 磋商须知	6

一、名词解释	13

二、磋商文件及要求	14

三、磋商要求	16

四、需要落实的政府采购政策	17

五、磋商报价要求	18

六、磋商保证金	19

七、磋商响应文件的编写原则和要求	21

八、磋商响应文件的式样、签署和装订	23

九、磋商响应文件的密封和提交	24

十、磋商小组组成及职责	26

十一、磋商会议	28

十二、磋商评审程序及评审办法	29

十三、确定成交供应商	37

十四、质疑与投诉	38

十五、合同	40

十六、成交合同的履约验收	40

十七、代理服务费	41

十八、特殊情况处理	41

十九、信用担保	42

第三部分 磋商内容及技术要求	46

第四部分  商务要求	48

第五部分  合同条款及格式（参考）	49

第六部分 磋商响应文件格式	54

- 第一部分 竞争性磋商公告

###### 项目概况

关于医疗专项区维护保养服务采购项目采购项目的潜在供应商应在沣西新城天兴大厦16007室获取采购文件，并于 2022年09月23日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXYB-CG-20220829

项目名称：关于医疗专项区维护保养服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：590,000.00元

采购需求：

合同包1(关于医疗专项区维护保养服务采购项目):

合同包预算金额：590,000.00元

合同包最高限价：590,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗设备维修和保养服务 | 590000 | 1(项) | 详见采购文件 | 590,000.00 | 590,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：1年

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(关于医疗专项区维护保养服务采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--（财库〔2020〕46号）；
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--（国办发〔2007〕51号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库〔2004〕185号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--（财库〔2006〕90号）；
（6）三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--（财库〔2017〕141号）；
（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）； 
（8）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）；
（9）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(关于医疗专项区维护保养服务采购项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照（或事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）；
（2）提供2020年或2021年任一年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；
（4）税收缴纳证明：提供响应文件递交截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（7）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
（8）不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；
（9）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动（提供书面声明材料）；
（10）本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

#### 三、获取采购文件

时间： 2022年09月13日 至 2022年09月19日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：沣西新城天兴大厦16007室

方式：现场获取

售价： 免费获取

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2022年09月23日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：沣西新城天兴大厦16007室

#### 五、开启

时间： 2022年09月23日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：沣西新城天兴大厦16007室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、发售时间：2022年09月13日至2022年09月19日，上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，下同，节假日除外）；

2、请携带单位介绍信和本人身份证原件及复印件（复印件加盖单位公章）至沣西新城天兴大厦16007室领取磋商文件，谢绝邮递；

3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

4、供应商只需拟派1人参与本项目磋商会议，该人员不可与疫情发生轨迹相关；必须注册“陕西一码通”且为绿码，持48小时核酸检测结果为阴性且供应商拟派人员经现场测量体温不得超过37.3℃。

5、参与磋商会议的人员均需全程佩戴口罩等防护措施。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：武功县人民医院

地址：武功县普集镇后稷西路

联系方式：029-37297282

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西友邦项目管理有限公司

地址：沣西新城天兴大厦16007室

联系方式：029-81631610/15529629622

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：029-81631610/15529629622

陕西友邦项目管理有限公司

2022年09月12日

- 第二部分 磋商须知

- 磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 关于医疗专项区维护保养服务采购项目 |
|  | 采购预算 | 人民币59万元 |
|  | 项目性质 | 自有资金 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | - 名称：武功县人民医院 2、地址：武功县普集镇后稷西路 3、电话：029-37297282 4、联系人：王主任 |
| 3 | 采购代理机构 | - 名称：陕西友邦项目管理有限公司 - 地址：沣西新城天兴大厦16007室 - 联系人：刘工 - 联系方式：029-81631610/15529629622 |
| 4 | 供应商资格条件 | 1.基本资格条件：符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照（或事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）； （2）提供2020年或2021年任一年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)； （4）税收缴纳证明：提供响应文件递交截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； （8）不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人； （9）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动（提供书面声明材料）； （10）本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。 |
| 5 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 6 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 7 | 采购进口产品 | 否 |
| 8 | 政府采购强制采购： 节能产品 | 否 |
|  | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 否 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 否 |
| 9 | 是否专门面向中小企业采购项目 | 是 |
| 12 | 递交磋商响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022年09月23日14时30分(北京时间) 2、地点：沣西新城天兴大厦16007室 |
| 13 | 磋商时间和地点 | 1、时间：2022年09月23日14时30分(北京时间) 2、地点：沣西新城天兴大厦16007室 |
| 14 | 磋商 保证金 | 无 |
| 15 | 磋商响应有效期 | 自磋商响应文件截止时间起90日（日历日） |
| 16 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，U盘贰份(单独密封) |
|  | U盘须包含的内容 | 内含响应文件正本的Word版本及盖章扫描后的PDF版本 |
| 17 | 响应文件封套上应载明的信息 | 关于医疗专项区维护保养服务采购项目磋商响应文件（正本、副本、U盘） 项目编号：SXYB-CG-20220829 在2022年 月 日 时分之前不得启封 供应商名称： |
| 18 | 信用查询 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道。 2、采购人或采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】和【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行查询。 3、如果供应商在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。 |
| 19 | 服务期及 地点 | 1、服务期：一年。 2、地点：采购人指定地点。 |
| 20 | 采购资金的支付方式和时间 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式：按月核算，转账支付。 |
| 21 | 采购代理服务费 | 1、成交人以中标金额为基础，按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及发改办价格〔2003〕857号文件规定收取招标服务费用（不足捌仟按捌仟收取）。 2、支付方式：成交供应商领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付所有代理服务费。 3、代理服务费可以采取现金、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。 |
| 22 | 报价组成 | 磋商报价是指完成本项目的所有费用，以磋商文件的内容和要求作为响应依据。 |
| 23 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商前附表为准。 |

- 磋商须知正文

- 一、名词解释

（一）采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

（二）监督机构：武功县财政局

（三）采购代理机构：是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

（四）供应商：是响应磋商文件并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

（五） 供应商应当经过正常渠道购买磋商文件，供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称应当相符。

（六） 分支机构参与投标的，必须出具总公司授权书，以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

（七）“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（八）“磋商小组”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

（九）“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（十）“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十一）“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

（十二）“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 二、磋商文件及要求

磋商文件以中文编制，磋商文件封面盖有陕西友邦目管理有限公司字样的圆形红章。磋商文件包括六部分，各供应商应根据磋商文件中所有内容及要求提交全部资料。

- 磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1、竞争性磋商公告

2、磋商须知

3、磋商内容及技术要求

4、商务要求

5、合同条款及格式

6、磋商响应文件格式

（二）磋商文件的修改或澄清

（1）在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

（2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

（3）澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有接收了磋商文件的供应商均具有约束力。

（三）磋商文件的询问、质疑及答复

对采购活动事项或磋商文件有疑问的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将予以答复，且作为磋商文件的组成部分。供应商对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与采购代理机构联系，否则，视为认同竞争性磋商采购文件的所有条款。

- 磋商文件的获取

供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件仅作为本次磋商使用。

（五）本磋商文件的解释权归采购代理机构。

- 三、磋商要求

（一）磋商内容：本次磋商内容是武功县人民医院关于关于医疗专项区维护保养服务采购项目，各供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料，不得在其中选项磋商或将其中内容再行分解。

（二）供应商资格条件审查

详见磋商须知前附表。

（三）本次磋商项目不接受联合体磋商。

（四）限制磋商要求

1.供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动。提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息、股东及出资信息（网页截图并加盖投标单位公章，供应商若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

（五）本次招标项目不组织现场踏勘

（六）采购进口产品：无

（七）磋商响应文件及授权书有效期

磋商响应文件及授权书有效期为自开标之日起90个日历日，在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

- 四、需要落实的政府采购政策

（1）产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入节能品目清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

（2）对列入节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，应分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

（3）《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

（5）供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见磋商须知前附表。参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》。

（6）监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见磋商须知前附表。监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（7）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》

（8）其他法律法规强制性规定。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

- 五、磋商报价要求

（一）供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、第一次磋商报价表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受，磋商报价不得高于预算金额。

（二）磋商总报价是指完成本次采购工作所需的全部费用，合同总价包括但不限于为提供服务所产生的全部成本、预期利益、售后服务、税费和合同中规定乙方应承担的其他义务的费用等税金及其它相关的费用。

（三）磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价,各供应商分项报价表中所有报价（与最终磋商报价比例一致）同比例下浮。

（四）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（五）供应商报价不得超过采购预算，否则为无效响应；也不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为，某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该潜在供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其磋商响应文件作无效响应文件处理。

（六）最低报价不是成交的唯一依据，磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

- 六、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金

- 七、磋商响应文件的编写原则和要求

（一）真实性原则

1.供应商应保证所提供的磋商响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

2.供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（二）语言文字

1.供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

（三）计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对磋商文件未作出实质性响应。

（四）备选方案

本项目不接受备选磋商响应方案，磋商响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效磋商响应文件。

（五）分包

本项目不允许分包,不允许成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的, 否则，在评审时将其视为无效磋商响应文件。

（六）磋商响应文件的编写要求

1.供应商必须按磋商文件的“第六部分 磋商响应文件格式”编写响应文件，供应商不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

2.供应商提交的磋商响应文件应包括下列内容：

（1）按照磋商响应文件规定格式填写的响应函、第一次磋商报价表。

（2）按照磋商文件要求提交的资格证明文件。

（3）供应商为本次采购活动编制的磋商响应方案说明，具有履行合同所必须的产品和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、服务承诺及技术支持等方面的具体做法和保障措施。

（4）按照磋商文件要求提交的商务响应情况说明。

（5）供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

- 八、磋商响应文件的式样、签署和装订

（一）各供应商应参照磋商文件给定的样式编制磋商响应文件，准备磋商响应文件正本一份、副本二份、电子版一份（U盘），响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

（二）磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，因字迹不清、表达不准或不按给定的磋商响应文件格式编制的磋商响应文件，所引起的不利后果由供应商自负。

（三）响应文件必须按照磋商文件第六部分“磋商响应文件格式”中的要求进行签署、盖章，磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（四）磋商响应文件的打印应清楚工整，统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠）。

（五）磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

（六）磋商响应文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

（七）磋商响应文件电子版与纸质磋商响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效率，采用Word版本及盖章扫描后的PDF版本，采用U盘存储，U盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子版文件或开标现场电子版文件因自身原因导致无法读取的，按无效磋商响应文件处理。

- 九、磋商响应文件的密封和提交

（一）磋商响应文件密封

1.密封包装方式

（1）供应商应根据磋商须知前附表规定供应商应将磋商响应文件的正本单独密封、副本一起密封；且在外层包装上标明“正本”、“副本”字样。密封袋应加封条密封，在封线处加盖公章，标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。

（2）电子版单独密封递交。

2.外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字，标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

（二）磋商响应文件的递交

1. 响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

注:若递交响应文件时未提供或提供的资料不符合要求则响应文件不予接收。

2.采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件的有效性不负任何责任。

3.供应商在磋商响应文件递交截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回其磋商响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商响应文件的要求签署、盖章，密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

4.磋商截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

5.在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商，否则，其磋商保证金将被没收。

6.本项目不接受以邮寄方式递交的投标文件。

（三）供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1．逾期送达的；

2．未按照磋商文件要求密封或加写标记的；

3．提交的响应文件与本项目不相符的；

4．供应商名称与购买磋商文件时填写的文件购买登记表中名称不相符的。

- 十、磋商小组组成及职责

（一）磋商小组的组成

为确保磋商工作公平、公正，根据有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，专家比例不少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员在专家库中随机抽取。

（二）磋商小组的职责

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2.要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3.按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

4.对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

5.编写磋商评审报告；

6.配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7.配合财政部门的投诉处理工作；

8.依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

（三）磋商小组的职能：

1.审查参加磋商供应商的技术商务文件是否齐全、合法、有效；

2.与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的技术指标、实施方案、磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商；

3.依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商；

4.排序推荐成交侯选人；

5.协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

（四）磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（五）竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

- 十一、磋商会议

（一）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

（二）竞争性磋商会议进行时，由供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（三）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表）和监标人签字确认。

（四）磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

- 十二、磋商评审程序及评审办法

（一）磋商响应文件的资格性审查：

1.提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求，并且齐全、真实、有效；

2.是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（二）磋商响应文件符合性审查

由磋商评审小组再对资格审查合格的供应商进行符合性审查，审查内容包括：

1.磋商响应文件的完整性审查

（1）磋商响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写；

（2）磋商响应文件内容是否有重大缺漏项。

2.磋商响应文件的有效性审查

（1）磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

（2）提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

3.对磋商文件的响应性审查

（1）磋商报价是否超过采购预算；

（2）磋商报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争（如果磋商小组认为某磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料）；

（3）磋商有效期是否符合磋商文件的要求；

（三）供应商存在下列情况之一的，磋商无效：

1.供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；

3.磋商响应文件未按磋商文件要求装订、签署、盖章的；

4.磋商响应文件磋商有效期不符合磋商文件要求的；

5.磋商响应文件递交份数不符合磋商文件要求的；

6.磋商响应文件的合同主要条款不响应磋商文件合同主要条款，或响应的内容含有采购人不能接受的附加条件的;

7.供应商串通参加磋商活动的，出现以下情形之一的：①不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；②不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；③不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；⑤不同供应商的磋商响应文件相互混装；⑥不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

8.供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

9.磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

10.响应产品内容的技术指标达不到磋商文件要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能；

11.提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

12.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）磋商响应文件的澄清、说明或者更正：

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）磋商时，磋商响应文件中第一次磋商报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以第一次磋商报价表的总报价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应文件按无效文件处理。

4.磋商响应文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）磋商响应文件对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准；

（3）文字与图表不一致的，以文字为准；

（4）磋商响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本或检测报告不符时，以产品样本或检测报告为准。

修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，磋商响应文件按无效文件处理。

（五）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）最终报价

1.本次竞争性磋商根据磋商情况确定磋商轮次，最后一次报价为最终报价，提交二次报价的供应商不得少于3家。

2.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.二次报价应按首次报价的格式内容填写，并由法定代表人（或授权代表）签字。

（七）比较与评价

1.经磋商确定最终采购需求和提交二次报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.评审方法：采用综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.评审指标分值构成（总计100分）

| 投标 报价 （20分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×20；计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| --- | --- | --- |
| 服务方案 （30分） | 15 | 根据投标人对本次维保项目内容的理解制定的服务方案进行赋分： 维保方案流程清晰、具体、合理，对本次需维保设备的结构完全熟悉，完全符合本次采购期限内的维保服务的要求，得11-15分； 维保方案流程比较清晰、具体、合理，对本次需维保设备的结构比较熟悉，基本符合本次采购期限内的维保服务的要求，得6-10 分； 维保方案流程模糊、不具体，对本次需维保设备的结构不够熟悉，基本符合本次采购期限内的维保服务的要求，得1-5分，没有不得分。 |
|  | 10 | 提供全年维修、预维护计划、安全检查、保养措施方案等。措施方案齐全、详细、可行，且完全满足采购人需求，得7-10分； 措施方案较详细、较可行，且基本满足采购人需求，得3-6分； 措施方案一般，得1-2分；没有不得分。 |
|  | 5 | 针对不同故障等级（紧急、严重、一般）有详细的处理方案，处理流程、受理方法及技术人员、响应时间、管理体制和工具配备等全面细致、科学合理，根据其响应程度得1-5分，没有不得分。 |
| 质量保证 （15分） | 15 | 1、针对服务期限的保障措施，按其响应程度计0～5分。 2、针对服务质量的保障措施，按其响应程度计0～5分。 3、针对本项目的服务承诺及合理化建议，按其响应程度计0～5分。 |
| 技术评审 （15分） | 15 | 能按要求逐条响应技术要求中的各项指标，符合技术方案要求，满足磋商文件要求且无负偏差（注：技术条款普通项每负偏离1条扣3分，扣完为止，不计负分)； |
| 人员培训 （12分） | 6 | 提供专业服务人（须提供缴纳社保的证明材料及拟配备专业服务人员联络方式）、专业维修维护设备，并提供维保工程师相应证书，根据投标文件差别赋1-6分，没有不得分； |
|  | 6 | 培训方案：能够提供完整的培训方案(至少包括设备及配件平时使用技巧及保养方法)，列出详细的培训内容、培训方式、培训时间等说明。按其响应程度计1-6分,不提供得0分； |
| 其他 （3分） | 3 | 提供产品维保用户反馈意见（加盖用户公章的复印件）赋分，每提供1份得1分，满分3分； |
| 业绩（5分） |  | 供应商提供2019年1月1日至今类似项目业绩，业绩以合同签订时间为准（提供合同复印件加盖公章）。每提供1份业绩得1分，满分5分。 |

4.其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

（2）评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

5.推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告；评审得分相同的，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商，若投标报价得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

- 十三、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

（二）采购人在收到评审报告后五个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（四）供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

- 十四、质疑与投诉

（一）质疑

1.供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内(对磋商文件提出质疑为获取采购文件之日起7个工作日内,对磋商过程提出质疑为各采购环节结束之日起7个工作日内,对成交结果提出质疑的为成交公告期限届满之日起7个工作日内)，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：刘工

联系电话：029-81631610/15529629622

地址：沣西新城天兴大厦16007室

3.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（二）投诉

1.质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 十五、合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。

（二）定标后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚，并没收其磋商保证金。

- 十六、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

- 十七、代理服务费

（一）成交供应商领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付代理服务费。

（二）成交人以中标金额为基础，按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及发改办价格〔2003〕857号文件规定收取代理服务费用。

（三）代理服务费可以采取现金、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）成交供应商服务费交纳信息：

开户名称：陕西友邦项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司咸阳金旭路支行

银行账户：61050163670800001463

- 汇款备注：关于医疗专项区维护保养服务采购项目代理服务费（可简写）

- 十八、特殊情况处理

（一）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.投标截止时间后投标单位不足3家；

2.资格审查或符合性审查后有效投标单位不足3家的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（二）废标后，除采购任务取消情形外，报告政府采购监督管理部门批准，重新组织招标或采用其他方式进行采购。

- 第三部分 磋商内容及技术要求

一．项目内容

1、项目名称：关于医疗专项区维护保养服务采购项目

2、项目编号：SXYB-CG-20220829

3、服务期：一年

二、维保服务技术要求:

## 弱电系统维护、保养:

| 序号 | 服务项目 | 服务子项目 | 范围及服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备维护 | 竖井机柜接线端口维护 | 1、竖井弱电机柜内网络配线架、光纤配线架进行除尘、端口检查工作。 2、核查线缆标识及端口标识。 3、机柜内跳线整理。 |
|  |  | 网络交换设备维护 | - 检查网络交换设备电路。 - 检查网络线路及端口，查看设备对应状态指示灯。 - 进行设备除尘。 - 核查相应设备标识。 |
| 2 | 监控系统维护 | 前端摄像头 | - 检查前端摄像头工作状态，查看状态指示灯。 - 检查线缆及接头是否完整、稳固。 - 检查摄像机外观，定期清洁摄像机外防护罩。 - 检查摄像机图像角度及清晰度是否满足使用要求。 |
|  |  | 网络交换设备维护 | - 检查网络交换设备电路。 - 检查网络线路及端口，查看设备对应灯光指示灯。 - 进行设备除尘。 - 核查相应设备标识。 |
|  |  | 存储、管理设备 | - 对硬盘录像机、显示器等设备的硬件进行检查，检查状态指示灯，观察设备运行状态。 - 检查电源、风扇状态、防尘网状态。 - 对设备查看运行日志，检测硬盘状态，对设备硬件维护。 - 对硬盘录像机、存储视频记录等进行日常维护、性能优化。对事件处理建立分析报告等。 - 核查录像存储时长是否符合原设计要求。 |
| 3 | 公共广播系统维护 | 前端吸顶喇叭 | - 检查前端吸顶喇叭工作状态，是否正常工作及有无杂音。 - 检查线缆及接头是否完整、稳固。 - 核查音量是否满足正常使用需要。 |
|  |  | 广播设备维护 | - 检查设备电路供给是否稳定，满足使用要求。 - 检查广播线缆及端口是否稳固，查看设备工作状态指示灯。 - 检查话筒工作状态，能否进行语音呼叫等功能。 - 进行设备除尘。 - 核查相应设备标识。 |
| 4 | 门禁系统维护 | 可视门禁分机 | - 检查前端门禁分机工作状态，查看状态指示灯。 - 检查线缆及接头是否完整、稳固。 - 检查门禁刷卡、视频、语音通话等功能是否正常。 - 检查电磁锁与门禁分机联动功能，电磁锁与出门按钮联动功能。 |
|  |  | 可视门禁主机 | - 检查门禁管理主机电路供给。 - 检查网络线路及端口，查看设备对应灯光指示灯。 - 检测与门禁分机之前的通讯功能，检测与出入口电磁锁联动功能 - 进行设备除尘。 - 核查相应设备标识。 |

## 医用气体系统维护、保养:

| 序号 | 服务项目 | 服务子项目 | 范围及服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体系统 | 液氧站房 | - 定时巡查，记录用氧情况，巡视压力.液位。 - 检查增压阀，气体通过阀、排液阀、回气阀启闭状况以及安全阀是否正常。 - 检验罐槽夹层真空度。 - 检查设备设施异常结霜，检查汽化器、减压阀组、切换柜等工作情况。 - 检查各电磁阀、继电器、报警装置等控制系统节点。 - 消防器材是否安置就位.消防通遒及安全出口是否畅通.。 - 校验压力表、安全阀。 - 检查电气、管路、接地及防雷电阻是否符合要求。 |
|  |  | 汇流排系统 | - 检查高低压加压阀工作状态、垫片是否完好。 - 检查汇流排系统、所有管道阀门等是否正常工作、是否漏气。 - 检查切换柜运行状况 - 主、应急氧源切换系统工作状态。 - 检查气瓶、管路阀门、管路连接是否正常。 - 检查电气、管路是否符合要求。 - 更换老化、受损管线。 |
|  |  | 负压吸引机房 | - 检查站房电机、电控柜.阀门运行状况，查看设备供电状况。 - 检查泵体密封性、维修更换细菌过滤器、排放储气罐及集污罐内积液、检查控制箱及灭菌装置工作状态。 - 检查泵体的振动情况和监听运转有无杂音。 - 检修负压机组真空度传感器运行状态。 - 检査负压机组、控制柜、机组控制柜线缆接口、保护电路及漏电保护是否正常。 - 检查电气、管路是否符合要求。 - 定期对负压管道进行疏通处理。 |
|  |  | 压缩空气站房 | - 定时检查空压机运转情况，手动进行排水，确认过滤器状况及冷却油余量，检查冷却油是否有泄漏的情况。 - 检查轴流排风机工作状态。 - 检査相关管路及接头的密封状态。 - 检查贮气罐压力表、气播安全阀、干燥机、冷干机运行状态。 - 清洗过滤网。 - 检查电气、管路是否符合要求。 |
| 2 | 气体管道及末端设备 | 气体管道 | - 检查管道运行参数，压力、流量是否符合要求。 - 检査管道本体.管件.阀门及其它组件有无泄露现象。 - 检查管道及支架.有无异常振动、变型、弯曲变形.腐蚀损坏等现象。 - 捡查管道现场仪表如流量计、压力表、气体分析仪等运行状态、有无泄露。 - 定期对供氧管道、负压、压缩空气管道进行疏通、查漏检测。 |
|  |  | 末端设备 | - 检查设备带面板完整情况.插座、灯罩、呼叫设备破损缺失情况。 - 检查插座电压。 - 检查气体接口是否通畅，有无泄露。 |

## 医护护理通讯系统、气体远程监控系统维护、保养:

| 序号 | 服务项目 | 服务子项目 | 范围及服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护护理通讯系统 | 管理平台 | - 检查服务器、交换机供电是否正常。 - 检查服务器运行状态是否正常，管理软件平台是否工作正常。 - 核查各住院病区设备登记数量，核查人员信息、各病区专属界面等。 - 检查服务器与前端设备通讯是否正常。 - 对各病区通话记录进行备份。 |
|  |  | 终端设备 | - 检查护士主机、呼叫分机、卫生间分机、走廊显示屏等设备工作状态。 - 检查各设备线缆连接状态。 - 检查设备电路供给情况。 - 检查信号及网络传输是否通畅，有无数据丢失现象。 - 检查护士主机、呼叫分机、卫生间分机、走廊显示屏等设备工作状态。 - 检查各设备线缆连接状态。 - 检查设备电路供给情况。 - 核查护士站与病房之间的通话是否正常，检查呼叫后，门口灯、走廊显示屏、护士主机、显示屏等设备是否进行呼叫分机的相关信息显示。 - 检查信号及网络传输是否通畅，有无数据丢失现象。 |
| 2 | 气体远程监控系统 | 气体压力报警及流量监控系统 | - 检查压力报警器及流量计显示是否正常； - 检测压力传感器参数是否正常，对不合格的传感器应拆换。 - 检查各电磁阀、继电器、报警装置等控制系统参数节点是否正常； - 检查系统线缆有无破损、损坏及电脑端平台及系统工作状态。 - 检查校正各控制设定值。 |
|  |  | 气体稳压设备 | - 检查稳压箱外观情况，有无锈蚀、损坏。 - 检查箱体内阀组、压力仪表是否运行正常； - 检查管路、阀门是否有松动、损坏等状况。 |
|  |  | 气体报警控制室 | - 控制室内各项设备电路是否满足系统运行需要。 - 信号控制线缆接线是否稳固。 - 服务器运行状态、管理平台运行状态是否正常。 - 数据传输、统计功能是否正常。 - 检查数字信号转换器工作状态。 - 数据超出警戒值时，报警功能是否正常。 |
|  |  | 传输线缆 | - 检查系统线缆有无破损、线缆接口是否牢固。 |

## 制水、污水处理设备的维护、保养:

| 序号 | 服务项目 | 服务子项目 | 范围及服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制水、污水处理设备 | - 制水设备 | - 检查设备及管道状态，无滴漏、渗漏现象。 - 检查软水、纯水、超纯水设备运行正常， - 检查水泵、高压泵有无异响、震动； - 核查对软水、纯水、超纯水自动控制运行情况，根据检查结果及设备运行状态，对参数进行校准、调试。 - 5、检查设备供电，进行日常清洁、维护。 |
|  |  | - 污水处理设备 | - 检查设备及管道状态，无滴漏、渗漏现象。 - 检查污水处理设备运行正常。 - 检查污水泵有无异响、震动； - 核查对污水处理设备自动控制运行情况，根据检查结果及设备运行状态，对参数进行校准、调试。 |

三、保养类型、范围和期限:

（1）保养类型:全保

（2）保养范围:武功县人民医院医疗专项区维护与保养涉及医院特殊环境单元及医疗专项工程范围内的弱电系统、医用氧气系统、医护护理通讯系统、制水、污水处理设备、气体远程监控系统等。

（3）保养期限:一年。

（4）*维保要求:

- 24小时保修热线在线技术支持。

- 工程师响应时间：1小时内(远程无法修复时)。

- 工程师到场时间:8小时内。

- 年度保养次数:≥4次/年。

- 开机率:≥92%(以365天计算，全年停机不超过30天)。并且单次因故障停机不得超过7个日历日。

- 提交年度维修保养报告配合本年度国家相关职能部门质检测试时的现场技术支持。

四、技术要求

（1）维保方在保养时间之前二周内通知使用部门具体保养时间，如因院方原因导致不能执行保养，双方重新确定保养时间。

（2）维保方承诺所供配件为原厂配件，保障整机运行性能达到原厂技术标准。

（3）保修期内，每次故障维修及保养，必须提供维修保养记录。

(4)维保方应提供该设备维保工程师名单并将维保工作固定交由名单上工程师。

- 第四部分  商务要求

- 一、服务地点：采购人指定地点。

- 二、服务期：一年

- 三、价    格：

（一）合同总价一次性包死，包括但不局限于完成本项目所产生的设备费、人工费、材料费、管理费、利润、税金、保险等一切费用、税费风险。

（二）合同有效期内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

- 四、服务及标准

采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合国家标准

- 五、质量保证

质量:合格

- 六、争议

在签订正式合同时再约定。

- 七、其他

（一）合同份数

见正式合同。

（二）补充条款

具体内容以正式合同为准。

# 第五部分  合同条款及格式（参考）

协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称： ；

2.项目地点：   ；

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标（成交）通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

3.相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：    （¥        ）。

合同价格为含税价，供应商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

按月核算，转账支付。

五、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向投标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

六、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

七、项目实施地点：采购人指定地点。

八、技术支持：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

九、技术培训：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

十、技术资料要求：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

十一、质量保证：

详见磋商文件合同条款及格式前附表及相关的澄清资料。

十二、知识产权

投标人应对所供产品具有或已取得合法知识产权，投标人应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，招标应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十三、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十四、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

十五、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

十六、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十七、违约责任：按《合同法》中的相关条款和本合同的约定执行。

未按合同或磋商文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购人有权终止合同，并对投标人违约行为进行追究，按照磋商文件总价款的30%向采购人支付违约金；

采购人违约的，应当按照磋商文件总价款的30%向供应商支付违约金。

- 十八、违约责任（具体以合同签订为准）

- 1.项目实施期限推迟的，每延迟1日，保修期限顺延15天。

2.乙方第一年经甲方考核不合格后，甲方有权终止第二年合同。

二十、合同订立

1. 订立时间：    年   月 日。

2. 订立地点：       。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权               法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

- 第六部分 磋商响应文件格式

项目编号：SXYB-CG-20220829

关于医疗专项区维护保养服务采购项目

响 应 文 件

供应商：                          （盖章）

法定代表人

或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

目  录

一、磋商响应函..............................页码

二、第一次磋商报价表........................页码

三、资格证明资料............................页码

四、技术方案................................页码

五、商务要求条款偏离表......................页码

六、近年业绩的有关证明材料..................页码

七、供应商承诺书............................页码

八、供应商认为有必要补充说明的事项..........页码

一 、 磋商响应函

陕西友邦项目管理有限公司：

我单位收到贵公司              （项目编号：SXYB-CG-20220829）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需所有货物（产品）及相应服务。

二、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：            （￥    元），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本二份及电子版两份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方的磋商响应文件有效期为自磋商截止之日起    90个日历日，磋商后在规定的磋商有效期内撤回投标的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳代理服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评评审结论和成交结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称（印章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

注：除可填报的地方外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

二、第一次磋商报价表

| 项目名称 | 关于医疗专项区维护保养服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SXYB-CG-20220829 |
| 磋商报价 （元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 说明：1、总报价精确到元，小数点后保留两位小数，磋商报价大写与小写不一致时,以大写为准。 2、如供应商为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位请在备注栏标明，并提供相关声明。 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 分项报价表

| 序号 | 分项费用名称/类别 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：1.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.如有多种品规，每种品规均需注明磋商报价。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、 资格证明资料

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照（或事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）；

2.法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3.提供2020年或2021年任一年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

5.税收缴纳证明：提供响应文件递交截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（包含增值税、企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

6.社会保障资金缴纳证明：提供响应文件递交截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

7.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8.不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

9.本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动（提供书面声明材料）；

10.本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

附件1

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：     （采购人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                    ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件2

参加政府采购活动前三年内无重大违法

记录的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

我方_______________（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件3

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

供应商（公章）：

日    期：

附件4

法定代表人委托授权书

陕西友邦项目管理有限公司：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （供应商全称）的法定代表人      （姓名）授权     （被授权人姓名）为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）           磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权有效期自磋商截止之日起      日历天。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号：

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （正反两面） | 授权代表身份证复印件 （正反两面） |
| --- | --- |

附件5

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司参加               （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业） ；承建企业为         （企业名称），从业人员	 人，营业收入为    万元，资产总额为  	 万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

（标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业） ；承建企业为         （企业名称），从业人员	 人，营业收入为    万元，资产总额为  	 万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日    期：  年  月  日

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

附件6                 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件7                    供应商监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件8          “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：

1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章磋商须知第2.5款、第8.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《初次产品分项报价表》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

四、磋商响应方案

格式自定，参照磋商文件第二部分《评审指标分值构成》各条款的要求，编制方案。

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 电话 | 学历 | 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任 的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以上人员相关证明材料

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

五、 商务要求条款偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 磋商文件商务 要求条款需求 | 磋商响应文件 商务要求条款 需求 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、逐条填写磋商文件中“第四部分商务要求”的内容。

2、在偏离项，必须注明“正偏离”“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

3、磋商响应文件实际存在偏离，但供应商未在偏离表中注明的，视为负偏离，应当按照磋商文件的规定执行。成交供应商在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

六、 磋商内容及技术要求偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 产品 名称 | 磋商文件技术参数条款需求 | 磋商响应文件 技术参数条款需求 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商必须将磋商文件中“第三部分 磋商内容及技术要求”的全部内容和标准要求事项列入此表。

2．按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或中标资格。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

七、 供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位             (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明    (没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

八、供应商认为有必要补充说明的事项