政府采购项目

项 目 编 号：XHLJZC-WN2023-047

ZCSP-渭南市-2023-00272

中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

招 标 文 件

西安欣华联建工程咨询有限公司

二〇二三年六月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知前附表	5

第三章  供应商须知	10

第四章  采购内容	28

第五章  合同范本	49

第六章  投标文件格式	55

A 资格标	55

第一部分  供应商资格声明文件	57

第二部分  供应商资格证明文件	59

B 商务及技术标	70

第一部分  投标响应函	72

第二部分  报价一览表	73

第三部分  业绩证明文件	77

第四部分  投标方案说明	78

第五部分  供应商承诺书	79

第六部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	80

第七部分  附件（如有）	81

一、中小企业声明函	81

二、监狱企业相关资格证明材料	82

三、残疾人福利性单位声明函	83

C 电子文档	84

第七章  投标保证金退还申请表	85

# 第一章  招标公告

中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

招标公告

项目概况

干部人事档案室提升改造项目的潜在供应商应在西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室获取招标文件，并于2023年06月29日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：ZCSP-渭南市-2023-00272、XHLJZC-WN2023-047

项目名称：干部人事档案室提升改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：1300000.00元

采购需求：

合同包1（中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目）:

合同包预算金额：1300000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 （元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他图书档案设备 | 档案室提升改造 | 1（批） | 详见采购文件 | 1300000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后40个工作日

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（7）《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）；

（8）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（9）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目）特定资格要求如下：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

（3）提供2021年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；

（4）提供2022年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）投标保证金交纳凭证；

（8）提供涉密信息系统集成（系统集成）乙级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2023年06月09日至2023年06月15日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年6月29日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：渭南市行政中心西配楼开标室

开标地点：渭南市行政中心西配楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.项目概况：干部人事档案室综合管理平台系统软件及相关设备、室内改造、空调系统安装等。

2.本项目属于非专门面向中小企业采购。

3.本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）、经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。

4.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“047项目文件费用”。

5.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。

6.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中共渭南市委组织部

地址：朝阳大街东段21号

联系方式：0913-2126431

2.采购代理机构信息

名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

联系方式：029-82528801、029-89183511

3.项目联系方式

项目联系人：采购代理机构毛嘉伟

电话：029-82528801、029-89183511

西安欣华联建工程咨询有限公司

2023年06月08日

# 第二章  供应商须知前附表

| # 序号 | # 内 容 | # 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 中共渭南市委组织部 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安欣华联建工程咨询有限公司 毛嘉伟 029-82528801、029-89183511 xinhualianjian1@163.com |
| 3 | 项目名称 | 中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目 |
| 4 | 项目编号 | ZCSP-渭南市-2023-00272、XHLJZC-WN2023-047 |
| 5 | 采购内容 和要求 | 干部人事档案室综合管理平台系统软件及相关设备、室内改造、空调系统安装等 （具体内容详见第四章采购内容） |
| 6 | 核心产品 | 干部人事档案室综合管理平台系统软件、多功能采集器、漏水控制器 |
| 7 | 预算金额 资金性质 | 人民币壹佰叁拾万元整（¥1300000.00元） 财政资金 |
| 8 | 招标文件发售时间、地点 | 时间：2023年6月9日至2023年6月15日 上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外） 地点：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室 招标文件售价：每套500元（人民币），售后不退。 |
| 9 | 投标保证金 | 保证金：人民币壹万贰仟元整（¥12000.00元） 支付方式：转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函。 请供应商严格按照招标文件规定的形式交纳保证金，本项目不接受其他形式的保证金。 以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函，且供应商须在开标前至采购代理机构办理投标保证金收款凭证，并在投标文件中附收款凭证复印件。此凭证是证明投标保证金缴纳的唯一凭证。 交纳时请注明“保证金” 保证金开户名称：西安欣华联建工程咨询有限公司 开户银行：西安银行软件园支行 账 号：9120 1158 0000 1913 48 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及开标时间和地点 | 投标文件递交时间：2023年6月29日09:00-09:30 投标文件递交截止时间：2023年6月29日09:30 开标时间：2023年6月29日09:30 开标地点：渭南市行政中心西配楼开标室 注：邀请所有提交投标文件的供应商参加招标会议，逾期送达的投标文件，采购代理机构拒收。 |
| 11 | 投标文件 份数 | 资格标：“正本”1份，“副本”3份 商务及技术标：“正本”1份，“副本”3份 电子文档：1份 每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”，若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目投标文件 |
| 12 | 投标文件 密封 | “资格标”正本单独密封，“资格标”副本单独密封，“商务及技术标”正本单独密封，“商务及技术标”副本单独密封，“电子文档”单独密封。 - 在密封袋（箱）封口处加盖单位公章并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。 |
| 13 | 密封袋（箱） 上写明 | 项目编号： 项目名称： 供应商全称（并加盖单位公章）： 在2023年6月29日09:30前不得开启。 |
| 14 | 投标有效期 | 90日历日（从提交投标文件的截止之日起） |
| 15 | 供货期 | 合同签订后40个工作日 |
| 16 | 评审方法 | 综合评分法,详见评分标准及办法 |
| 17 | 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； （2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）； （3）提供2021年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函； （4）提供2022年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件； （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； （6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）投标保证金交纳凭证； （8）提供涉密信息系统集成（系统集成）乙级及以上资质。 |
| 18 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总金额的30%，货到现场安装调试完成，经验收合格并完成培训后支付合同总金额的60%，试运行半年无问题，支付合同总金额的10%。 |
| 19 | 质保期 | 验收合格后2年 |
| 20 | 代理服务费 | 由中标供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。 |
| 21 | 是否接受 联合体投标 | 否 |
| 22 | 是否专门面向中小企业采购 | 否 |
| 23 | 是否提交 履约保证金 | 否 |
| 24 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件标准划分。 |
| 25 | 信用担保和信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，发挥政府采购政策导向作用，进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题，陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。 有融资需求的供应商可凭政府采购中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解。 |
| 26 | 信用信息查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，采购代理机构于投标截止日对供应商信用信息进行查询，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效；采购代理机构将网站截图作为证据留存。 |
| 27 | 其他未尽事宜 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 |

第三章  供应商须知

一、名词解释

1、采   购   人：中共渭南市委组织部

2、采购管理机构：渭南市财政局

3、采购代理机构：西安欣华联建工程咨询有限公司

4、供   应   商：参加本次公开招标的供应商

二、公开招标文件

1、招标文件的构成

1.1要求提供的服务、货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明；招标文件各章名称见目录。

1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当根据项目实际情况决定是否顺延提交投标文件的截止时间。

3、各供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

4、本文件的解释权归采购人和采购代理机构。

三、招标的内容要求

1、招标内容：干部人事档案室综合管理平台系统软件及相关设备、室内改造、空调系统安装等（详见第四章采购内容），供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

2、供应商资格：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2本项目的特定资格要求：①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③提供2021年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；

④提供2022年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件；

⑤提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

⑥提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦投标保证金交纳凭证；

⑧提供涉密信息系统集成（系统集成）乙级及以上资质。

3、投标文件的编制：

3.1投标文件必须根据招标文件要求的格式编写，做出实质性响应。具体内容包括：

①按照要求填写投标响应函格式；

②报价一览表；

③供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加投标的供应商是合格的，中标后有能力履行合同，且产品来源渠道合法，质量有保证等；

④各供应商按招标文件要求，完成本次采购任务，包含货物提供运输、安装调试、验收、售后服务等服务内容。

3.2投标报价：

①各供应商应在投标文件中的报价一览表上，标明总价、供货期、质量标准等项，在分项报价表中须标明单价，任何有选择的报价采购代理机构不予接受；

②投标总价为包括完成本项目招标文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，包括货物价款、软件费、人工费、安装调试费、资料费、系统升级费、系统平台对接费、培训费、运杂费（含保险费）、售后服务费、验收费、税金及风险等所有费用，任何错报、漏报由供应商自行负责；

③凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负；

④各供应商自行现场踏勘；

⑤最低报价不作为中标的唯一条件。

3.3保证金：人民币壹万贰仟元整（¥12000.00元）

①供应商须在文件递交截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金（以到账时间为准），交纳时请注明“保证金”；

②各供应商应按招标文件规定的金额递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

③保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函，以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具保函资格的单位开具的保函，且供应商须在开标前至采购代理机构办理投标保证金收款凭证，并在投标文件中附收款凭证复印件。此凭证是证明投标保证金缴纳的唯一凭证；

④凡没有随附保证金凭证的投标文件，视为非响应性投标，其投标文件无效；

⑤未中标单位的保证金，在中标通知书发出后五个工作日内,根据所提供的《投标保证金退还申请表》（格式见招标文件第七章）无息退还；

⑥中标单位的保证金，在合同签订后五个工作日内，根据所提供的《投标保证金退还申请表》（格式见招标文件第七章）无息退还；（合同签订后三个工作日内，须向采购代理机构提供两份合同原件，以便及时退还保证金）

因供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

3.4下列情况发生（包括但不限于），保证金将不予退还：

①供应商提供虚假资格谋取中标的；

②有围标、串标现象，经查证属实的；

③供应商在该项目招投标期间擅自退出投标活动的；

④投标文件递交截止时间后供应商撤销投标文件的；

⑤中标供应商自行放弃中标资格的；

⑥中标供应商不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

⑦中标供应商不按规定支付采购代理服务费的；

⑧中标供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

3.5投标文件有效期为从提交投标文件的截止之日起90日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

四、投标文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的式样，准备投标文件。资格标：正本一份、副本三份；商务及技术标：正本一份、副本三份；电子文档一份，分别密封，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”及“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、投标文件必须加盖单位公章、其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、投标文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并加盖单位公章。

五、投标文件的密封及递交

1、投标文件的密封：

1.1“资格标”正本单独密封，“资格标”副本单独密封，“商务及技术标”正本单独密封，“商务及技术标”副本单独密封，“电子文档”单独密封。

1.2在密封袋（箱）封口处加盖单位公章并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章；

1.3在密封袋（箱）上应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖单位公章）、在2023年6月29日09:30前不得开启等内容；

1.4如果投标文件未按要求密封，采购代理机构拒绝接收。

2、投标文件的递交：

2.1供应商应将投标文件的正本、副本、电子文档，分别递交，且在封面标明“正本”“副本”“电子文档”字样；

2.2在投标文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件；

2.3供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分；

2.4投标文件递交截止后供应商不得对其投标文件做任何修改；

2.5在投标文件递交截止期后到投标规定的投标文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其投标文件，否则将没收保证金，同时，还应按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定处罚。

六、采购代理机构及评标委员会职能

1、采购代理机构职能：

1.1采购代理机构组织开标、评审工作，开标整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加投标的供应商、评标委员会、监督机构及采购人须签名报到以证明出席；

1.2为确保招标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，评审专家在政府采购专家库中随机抽取。

2、评标委员会的职能：

2.1对各供应商就投标文件中（含澄清、说明或补正的内容）投标报价、商务部分、技术响应、业绩证明、售后服务承诺等进行评审；

2.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

2.3依据招标文件的要求和评审标准，确定进入最终评审的供应商；

2.4排序推荐中标候选供应商；

2.5协商处理开标过程中出现的其他相关问题。

3、评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

3.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3按照招标文件的要求和评审办法进行评审，推荐中标候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

3.4对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

3.5参与评标报告的起草；

3.6配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7配合财政部门的投诉处理工作。

4、开标时，采购代理机构依据递交投标文件顺序的逆顺序，将各供应商的投标报价及有关内容进行公布。

5、开标后，直到与中标供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，评标委员会均不得向供应商及与投标无关的其他人透露。

七、评审原则及程序

1、招标评审原则：

1.1评标委员会遵循“公平、公正、科学、择优”的原则；

1.2采用同一程序和标准对供应商进行评审。

2、投标文件出现下列情况，修正原则为：

2.1文字与图表不符以文字为准；

2.2正本与副本不符以正本为准；

2.3投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3、开标程序：

开标的全过程分为：投标文件密封查验、公布投标报价、供应商资格审查、投标文件符合性审查、评审过程、评审专家评审结论等阶段。

3.1投标文件密封查验：由供应商对投标文件密封情况进行查验；

3.2公布投标报价：将各参加投标供应商的投标文件中的报价、供货期、质量等内容以公开宣读的形式予以公布；

3.3供应商资格审查：由采购人对供应商资格进行审查；

3.4投标文件符合性审查：由评标委员会对资格审查合格供应商的投标文件进行符合性审查。凡未通过符合性审查的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。

3.5评审过程：评标委员会在符合性评审的基础上对各供应商的投标文件认真阅读，并对采购内容、商务报价、产品性能等内容进行详细的评审。各供应商应评标委员会的要求对投标文件中的技术、商务价格、服务、所投产品的性能等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其被授权范围内。评标委员会以补充、完善后的内容作为评审的依据。

八、评标须知

1、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5不同供应商的投标文件相互混装；

1.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认；

4、评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

九、评审办法及内容

坚持公平、公正、科学、择优、合理低价、禁止不正当竞争。

1、资格标审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件 |
| 2 | 供应商授权合法的人员参加投标全过程 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2022年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 7 | 投标保证金交纳凭证 | 供应商投标保证金交纳凭证 |
| 8 | 其他条件 | 提供涉密信息系统集成（系统集成）乙级及以上资质 |

注：供应商对资格证明文件的真实性、合法性承担法律责任；

由采购人对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则投标文件的资格标审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。

2、符合性审查

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、投标响应函未加盖单位公章、未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 报价超过本项目预算金额的 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 供应商针对同一货物递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的,出现选择性报价的 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 投标文件附有采购人不能接受的条件的 | 符合招标文件要求 |
| 7 | 不符合招标文件规定的其他实质性要求的 | 符合招标文件要求 |
| 8 | 违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律、法规的规定 | 符合招标文件要求 |

注：由评标委员会对上述资料进行审查，以上内容有一项不符合要求，则投标文件的符合性审查为不合格，投标文件无效，无资格进入后续评审阶段。

3、商务及技术标评分标准及办法

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

| 投标 报价 | 40分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权值（40%）×100 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 2分 | 通过资格和符合性审查的供应商，对商务要求完全响应招标文件要求的得2分。 |
| 技术 响应 | 45分 | 1、所投产品技术参数指标，本项满分15分。所投产品技术参数、选型、配置、功能满足招标文件要求，性价比高、性能质量可靠性好、适应用户当前需要，同时考虑今后发展的要求计10.1～15分；产品技术参数、选型、配置、功能基本满足招标文件要求，性价比、性能质量较好计5.1～10分，产品技术参数、选型、配置、性价比、性能一般计1～5分。 2、所投产品相关资料：投标产品附有详细的产品技术资料（包括但不限于产品来源渠道、产品说明书、用户手册、质量证明文件等）本项满分10分。技术资料详细完整，计5.1～10分，技术资料较详细，计1～5分。 3、针对本项目特点制定整体实施方案，本项满分8分。整体实施方案针对性强，对用户及项目了解全面，内容完整、可行性强；能够安全、保质、保量完成，计4.1～8分；实施方案针对性较强，质量保证措施一般，计1～4分。 4、项目运行维护方案，本项满分7分。方案全面，具有完整的运维体系、管理工具和手段，能够确保系统运行可靠、稳定，性能充分发挥，计3.1～7分，方案不全，没有完整的运维体系，计1～3分。 5、提供拟派本项目工作人员组成情况（有具体成员名单，包括姓名、执业资格、工作经验、工作职责、联系方式等），本项满分5分。服务队伍配备合理，有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明确，计2.1～5分；服务队伍配备比较合理，项目负责人、工作人员分工比较明确，计1～2分。 |
| 业绩 证明 | 8分 | 提供2020年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章，每份2分，满分8分。 |
| 售后 服务及培训 | 5分 | 1、完全承诺招标文件和合同条款的要求，并针对本项目货物实际需求提供实质性承诺，包括货物售后服务措施、维修响应时间、零配件及易损件储备、发生故障后的补救措施等方面，根据响应程度计1～3分。 2、提供详细的技术培训方案，保证最终用户能够熟练操作和日常维护、保养及简单故障的排除，根据响应程度计1～2分。 |

说明：

（1）提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理；

（3）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；

（4）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评标报告，送采购人审定。

采购代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

- 十、政策功能

1、关于节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

（1）小微企业

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在本项目中若提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

③根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供相关证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业；残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

3、关于信用担保和信用融资

为支持和促进中小企业发展，发挥政府采购政策导向作用，进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题，陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

有融资需求的供应商可凭政府采购中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解，业务流程简图如下：

未签订采购合同申请流程

已签订采购合同申请流程

渭南市政府采购信用融资合作机构联系名单

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司渭南分行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行股份有限公司渭南分行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司渭南分行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司渭南分行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行股份有限公司渭南分行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行渭南市分行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

4、关于政府采购支持绿色建材

根据《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）规定，牢固树立新发展理念，发挥政府采购的示范引领作用，在政府采购工程中积极推广绿色建筑和绿色建材应用，推进建筑业供给侧结构性改革，促进绿色生产和绿色消费，推动经济社会绿色发展。

5、关于进一步加强政府绿色采购

根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）规定，严格落实节能和环保产品采购政策、加大绿色建材产品在政府采购工程中使用、优先采购绿色印刷服务、落实绿色包装和绿色运输要求。

6、关于落实平等对待内外资企业有关政策

根据《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）规定，严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国外商投资法》等相关法律法规，在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。

不得在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，对内资企业或外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定，切实保障内外资企业公平竞争，平等维护内外资企业的合法权益。

7、其他需要落实的政府采购政策。

十一、特殊情况处理

1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

2、评标过程中，若出现合格供应商少于三家时，本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标。

十二、中标、询问及质疑

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。采购人在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商；

1.2采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内在陕西省政府采购网公告中标结果并发放《中标通知书》。

2、询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部令第94号》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑函应以书面方式递交；（格式见陕西省政府采购网政府采购供应商质疑函范本）

（2）质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

电话：029-82528801、029-89183511

地址：西安市高新区科技二路71号竹园天寰国际14层1404室

3、采购代理机构不做未中标原因的解释。

十三、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、签订合同

采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

十四、代理服务费

1、中标供应商在领取中标通知书时须向采购代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。

中标供应商如未按上述规定办理，其投标保证金不予退还。

十五、其他

1、如果发生下列情况本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标：

1.1有效供应商不足三家；

1.2所有供应商的报价均超出预算金额，采购人不能支付的；

1.3评标委员会三分之二以上评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

1.4有证据证明有围标现象的发生。

2、拒绝商业贿赂

2.1遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评标委员会在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

2.2供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证投标文件正、副本中均有且一致。

# 第四章  采购内容

一、项目建设背景

为进一步贯彻、执行好中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，意见提出要加大安全保密检查力度，建立健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系；建立完善档案安全应急管理制度，现拟对市委组织部干部信息科干部人事档案库房列入重点保护范围，进行干部人事档案库房提升改造。

二、项目建设目标

中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目旨在建立一个完整、科学、安全、高效的干部人事档案管理系统，确保国家机密和重要机关企事业单位干部人事档案安全可靠。其建设内容包括智慧档案馆室软件综合管理平台、档案库房中央控制管理平台、档案库房安全防护管理系统（档案库房智能防盗报警子系统、档案库房动态视频监控子系统、档案库房智能门禁管理子系统、档案库房漏水检测报警子系统、档案库房防火报警、气体灭火子系统）、档案专用其他附属设备、室内改造（强、弱电改造及墙顶地面恢复）、室内档案室空调系统、办公室空调系统等。建设完成后将成为一个完整、科学、安全、高效的档案管理系统，实现档案科学管理、信息化管理和安全保密三重效果，提升本机关单位的管理效率和服务支持水平。

三、项目建设内容

1.库房建设依据

《2016-2020年全国组织系统信息化工作规划》

《干部人事档案工作条例》

《关于进一步从严管理干部档案的通知》

《计算机病毒防治管理办法》中华人民共和国公安部令第51号

《档案馆温湿度管理暂行规定》

《档案库房技术管理暂行条例》

《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密技术要求》

《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密方案设计指南》

《中华人民共和国档案法》

《中华人民共和国保守秘密法》

《档案库房技术管理暂行规定》

《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010)

《档案馆建设标准》（2008)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-1998)

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001)

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94)

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

2.技术参数及内容要求

| 序号 | 类别 | 设备 名称 | 具体参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部人事档案室软件综合管理平台 | 干部人事档案室综合管理平台系统软件 | 1、集成大平台系统，实现多系统统计监控管理，包括温湿度测控子系统、室外气象站子系统、空气质量优化子系统、中央新风子系统、健康洁净子系统、灯光控制子系统、防盗报警子系统、视频监控子系统、门禁管理子系统、漏水检测子系统、消防预警子系统、有害生物驱除子系统、RFID管理子系统、消防管理子系统、密集架联动子系统等，子系统切换便捷流畅，库房环境信息一目了然，3D图内各子系统所属设备对应不同颜色显示，首页显示各库房信息及数据信息，3D图亦显示各系统所属设备，点击进入子系统则3D图只显示此系统所属设备，简洁明了，加入一键急停按钮，可立即停止所有运行的设备； 2、采用安全、稳定、高效的C/S架构及便捷、主流的B/S混合架构，使用java及Android开发语言，具有java独有的跨平台特性，数据存储采用MySQL 5.0.1数据库，并集成了多种技术框架； 3、采用3D立体效果呈现库房、环境调控设备，场景逼真，交互界面人性化设计，直接点击3D图内的设备即可控制，当鼠标停留在设备图上时会显示此设备的状态编号等信息，支持管理者整体视图、设备位置精确定位，界面友好、简洁、美观 、可操作性强，双击库房图可进入三维实景模式，显示库房的三维图，实现无限视距360度缩放观察，实现全景体验，自定义语音播报功能，实时播报档案库房环境信息； 4、其他要求。软件能够实现与国产化软硬件的适配对接，软件产品厂家具有“涉密信息系统集成（软件开发）”资质，干部人事档案室综合管理平台系统软件与原有干部人事档案系统实现无缝对接，提供证明或说明承诺。 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 监控平台 | 1、新款监控管理专用、健康环保、E1级防火板桌面、高强度冷轧钢桌体、防刮耐磨； 2、内部可卡19寸PDU,整线方便实用； 3、桌面板材厚度≥25mm，框架厚≥1.5mm，门板厚≥1.2mm，承重≥200k； 4、三联结构； | 套 | 1 |  |
|  |  | 数据管理终端 | 1、机架式4U；工业大母板H81主板； 2、主板D8134 INTER H81 TDP4.1w； 3、主板自带一个VGA口和一个HDMI高清接口，主板有一个PCI-EX1插槽 一个PCI-EX4插槽,一个PCI-E16X插槽,≥4个PCI插槽，≥6个USB2.0和≥2个USB3.0接口； 4、集成声卡，显卡和≥2个INTER千兆网卡； 5、主板带6个RS232接口带8路GPIO； 6、CPU g1840 双核四线程2.8G主频； 7、内存DIMM3代1600 4G； 8、硬盘≥1000G。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 液晶显示器 | 1、≥23.8寸、LED高清； 2、屏幕比例：16:9； 3、典型对比度：1000:1； 4、分辨率：1920×1080； 5、响应时间：5ms； | 台 | 1 |  |
|  |  | 数据可视化显示屏 | 1、50寸液晶屏； 2、分辨率：3840*2160； 3、亮度：350cd/m²； 4、屏对比度：4000:1； 5、支持 HDMI2.0接口，支持 4K@30Hz/60Hz 信号输入,4K@30Hz 真 4K 信号无损解码； 6、支持快速启动，启动时间小于8秒；支持7X24小时的连续工作模式； | 台 | 1 |  |
|  |  | 主路由器 | 1、≥1个复用光电口，≥1个千兆光口，≥5个千兆电口； 2、处理器（CPU）：专业的网络处理器 双核1GHz； 3、内存：DDRIII 512M； 4、电源：100～240V； 5、整机功耗：＜20W； | 个 | 1 |  |
|  |  | 接入交换机 | 1、≥16个千兆电口； 2、输入电压：12-36VDC； 3、整机最大功耗：≤4W； | 台 | 3 |  |
|  |  | 边缘通讯器 | 1、工业级高性能兼容EIA/TIA 的USB标准；支持点对点、点对多点通信； 2、二级光耦隔离通信，抗干扰；即插即用，双向收发指示，最大5KM通信距离，稳定可靠； 3、工作电压：DC9V；工作环境：-25℃-70℃，相对湿度5%-95%，无凝露； | 个 | 3 |  |
|  |  | 信息汇集箱 | 1、输入电压：AC220V；输出电压：DC12V；输出电流：10A；4路输出； 2、金属板材放静电喷塑；双面通风； | 台 | 10 |  |
|  |  | 地址编码器 | 1、液晶显示数字编码； 2、工作电压：DC9V； 3、工作电流：10Ma； 4、供电方式：6F22碳性电池； | 台 | 1 |  |
|  |  | 多功能智能声光报警器 | 1、报警方式：声光、微信、短信、电话； 2、SIM电话可存储10组号码； 3、固话可存储4组号码； 4、光源类型：LED灯泡； 5、功率：3W； 6、工作电压：DC12V； | 台 | 1 |  |
|  |  | 电源集中控制系统 | 1、支持过载保护、短路保护、漏电保护、过压保护、隔离功能； 2、可单路精确控制各设备电源方便用户对整套系统的供电管理及维护； 3、采用弱电对强电控制管理方式实现隔离安全； 4、分断能力：≥10KA；输入电压：AC220V；输出电压：AC220V；总控额定电流：63A；分控额定电流：16A;额定频率：50hz； | 套 | 1 |  |
|  |  | 防雷插座 | 1、防护级别：3级； 2、连接形式：串联； 3、带有过载保护装置，超过额定功率使用的话会弹起断电保护设备； | 个 | 4 |  |
|  |  | 总耗材及附加 | 电源线、通信线、控制线、线管、网线、桥架、吊筋、弱电整体敷设、垃圾清运、电梯费、水电费、驻场费、管理费及其它费用等； | 批 | 1 |  |
| 3 |  | 防盗红外探测器 | 1、超薄型吸顶式探测器； 2、红外微波符合探测技术； 3、探测能力：距离ø6m(25℃)/角度360°； 4、自动温度补偿技术，超强抗误报能力； 5、具有电源反极性设计，减少错误接线损坏； 6、传感元件：双元热释电红外传感器； 7、安装方式：吸顶； 8、抗白光等级：6500Lux； 9、工作温度：-10℃～55℃℃； 10、工作湿度：≤95%(无凝结)； | 台 | 10 |  |
|  |  | 智能防护主机 | 1、设备搭配10英寸触摸屏，中文显示，前后台二级安全密码设置参数； 2、联动消防、漏水、监控、驱鼠等多个档案防护系统； 3、采用金属外壳，防尘、防静电、防干扰能力强； 4、配置大口径，防水彩色金属开关，实时提示设备状态； 5、小巧机身搭配隐藏式接口，标准壁挂式安装； 6、支持静音及屏保功能，支持形象的动态画面提示； 7、配置双振膜语音模块，提供舒适的触控提示，语音报警功能； 8、提供完善的报警方式，短信、声光、电话、邮件、微信、APP提示报警； 9、断电保存功能，数据永不丢失； 10、供电范围：220VAC，50/60Hz； 11、通信接口：标准RS485/以太网； | 套 | 3 |  |
|  |  | 防盗报警系统驱动程序模块 | 将防盗报警系统采集数据集中编译驱动至档案室综合管理平台系统； | 套 | 1 |  |
|  |  | 多功能采集器 | 1、支持在线编码； 2、支持常开/常闭2种开关量信号； 3、无线传输，采用扩频技术低功耗抗干扰，通信数据加，免除布线； 4、具备内置电源防反接保护电路； 5、通信方式：RS485/无线通信 ； 6、通信速率：9600bps(默认) ； 7、通信距离：有线传输 1000米 /无线传输 3000米 ； （需提供检测报告） | 个 | 10 |  |
|  |  | 辅料配件 | 多点联动模块、卡扣、对接线、开关卡槽、膨胀螺丝、压线帽、绕线管、结构胶、辅管、插头、插座工具等； | 批 | 1 |  |
| 4 |  | 视频监控系统驱动程序模块 | 将视频监控系统与防盗报警、智能门禁、消防报警等系统驱动至档案室综合管理平台系统； | 套 | 1 |  |
|  |  | 摄像机（半球） | 1、400万星光级低照度，清晰度高，告别无声监控，无需外接音频设备； 2、传感器类型 1/3英寸CMOS； 3、像素 400万 ； 4、最大分辨率 2688 × 1520； 5、最大补光距离 50m（红外）； 6、调整角度 水平：0°～360° 垂直：0°～78° 旋转：0°～360°； 7、镜头类型 定焦； 8、镜头接口 M12； | 台 | 20 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 1、≥32通道；≥4盘位； 2、电源：1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz； 3、工作温度：-10℃～+55℃； 4、工作湿度：10℅～90℅； 5、支持50多家IPC的接入； 6、支持H.264和H.265编码格式混和接入解码； 7、支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； 8、支持eSATA接口，录像备份用，USB备份速度可达20MBps。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 硬盘 | - 存储容量：≥6T； - 接口类型：SATA接口； - 硬盘转速：7200转/分； - 缓存：256MB。 规格：179.4*118.1*41.5mm | 个 | 4 |  |
|  |  | 辅料配件 | 水晶头、测线器、电源插头、卡扣、对接线、开关卡槽、膨胀螺丝、压线帽、绕线管、结构胶等； | 批 | 1 |  |
| 5 |  | 智能门禁系统驱动程序模块 | 将智能门禁系统与防盗报警、视频监控、消防报警等系统驱动至档案室综合管理平台系统； | 套 | 1 |  |
|  |  | 电源适配器 | 1、自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时断开或熔断保险丝； 2、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁； 3、采用专业元器件，寿命长久耐用； | 台 | 10 |  |
|  |  | 门禁控制器 | 1、指纹容量：10000；面部容量：10000； 2、显示屏：5英寸IPS高清屏幕； 3、记录容量：10万条； 4、考勤速度：≤0.5秒； 5、考勤功能：外接定时响铃、夏令时、记录查询、工作代码、短消息； 6、使用温度 0℃～45℃； 7、使用湿度 20%RH～80%RH；电源规格 DC12V 3A； | 台 | 10 |  |
|  |  | 门禁电磁锁 | 1、带反馈门磁信号；≥280KG； 2、断电开锁，符合消防要求； 3、锁体尺寸:250*48.5*25(mm)；含门禁支架 | 台 | 10 |  |
|  |  | 手动开门按钮 | 1、PC（防火阻燃）；丝印钥匙图案，开门专用； 2、工业防护级别：IP55； | 个 | 10 |  |
|  |  | 辅料配件 | 1、电磁锁支架、水晶头、测线器、电源插头、卡扣、86盒、膨胀螺丝、压线帽、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等； | 批 | 1 |  |
| 6 |  | 漏水控制器 | 1、采用两芯螺旋检测线缆； 2、灵敏度：2mm-100mm（自来水）； 3、响应时间：小于1秒； 4、采用螺旋结构漏水线缆不仅可以减少环境电磁干扰降低误报率； 5、具备醒目面板以图形显示漏水状态； 6、触摸功能:设置语音音量、控制报警状态提醒方式等； 7、采用方便的外部信号线驳功能：兼容明线连接和暗线连接两种方式，方便现场工程安装； 8、通信方式 RS485/无线； 9、通信速率 9600bps； 10、通信距离 1000米(空旷地点) ； （需提供检测报告） | 个 | 10 |  |
|  |  | 漏水检测系统驱动程序模块 | 将漏水检测系统采集数据集中编译驱动至档案室综合管理平台系统； | 套 | 1 |  |
|  |  | 漏水检测线 | 1、检测到线缆任何位置有液体侵入立即启动报警； 2、检测线长度≥2米； | 组 | 10 |  |
|  |  | 多功能采集器 | 1、支持在线编码； 2、支持常开/常闭2种开关量信号； 3、无线传输，采用扩频技术低功耗抗干扰，通信数据加，免除布线； 4、具备内置电源防反接保护电路； 5、通信方式：RS485/无线通信 ； 6、通信速率：9600bps(默认) ； 7、通信距离：有线传输 1000米 /无线传输 3000米 ； （需提供检测报告） | 台 | 10 |  |
|  |  | 辅料配件 | 固定贴、延长线、卡扣、开关卡槽、绕线管、压线帽、结构胶、膨胀螺丝、插头、插座工具等； | 批 | 1 |  |
| 7 |  | 点型光电感烟火灾探测器（带底座 | 1、执行标准：GB4715-2005； 2、工作电压：DC24V（由控制器回路二总线提供）； 3、监视电流：≤0.3mA ( 24V)； 4、报警电流：≤lmA ( 24V)； 5、确认灯：监视状态闪亮，报警状态常亮（红色）； 6、编址方式：电子编码； 7、编址范围：1-200； 8、保护面积：60-80㎡； 9、线制：二总线，无极性； 10、最远传输距离：1500m； （需提供检测报告） | 个 | 10 |  |
|  |  | 点型感温火灾探测器（带底座） | 1、执行标准:GB4716-2005； 2、工作电压:DC24V（DC19-DC27） 由控制器回路二总线提供； 3、监视电流:≤0.3mA (24V) ； 4、报警电流:≤lmA (24V) ； 5、确认灯:监视状态闪亮，火警状态常亮（红色）； 6、编址方式:使用专用电子编码器； 7、编址范围:1-200； 8、保护面积:20-30㎡； 9、线制:二总线，无极性； 10、最远传输距离:1000m 直径1.5m㎡的导线； （需提供检测报告） | 个 | 10 |  |
|  |  | 手动火灾报警按钮（带底座） | 1、工作电压：DC24V 控制器回路二总线提供； 2、监视电流：≤0.3mA(24V)； 3、报警电流：≤1mA(24V)； 4、编码方式：电子编码； 5、编码范围：1-200； 6、火警确认灯：红色，位于启动面板左上方，监视状态闪亮，报警时常亮；电话指示灯：接入电话分机时闪亮，未插入时灭； （需提供检测报告） | 个 | 10 |  |
|  |  | 火灾声光报警器（带底座） | 1、额定电压：DC24V； 2、报警电流：≤5mA( DC24V)； 3、声压级:75dB～95dB(24V，A计权)； 4、变调周期:2.0s～4.0s； 5、闪光频率:1.0Hz～1.5Hz； 6、编码方式：电子编码； 7、编码范围：1-200； 8、线制；两总线LI、L2（无极性）； 9、执行标准:GB 26851-2011火灾声和/或光警报器； （需提供检测报告） | 个 | 20 |  |
|  |  | 便携式编码器 | 1、现场设备的地址写入、读出功能； 2、现场设备的配置信息设置功能； 3、现场设备的测试、控制功能； 4、液晶显示：128X64 点阵； 5、工作电压：DC6V； | 个 | 1 |  |
|  |  | 火灾报警控制器 | 1、壁挂型、液晶汉显、带微打，单回路，可带100个地址点（报警或联动），含控制器用系统电源及电池； 2、含6路消防设备直线联动控制和8路总线控制。带组网功能。 （需提供检测报告、消防产品认证证书） | 台 | 1 |  |
|  |  | 气体灭火控制器 | 1、主电供电：AC220V（适用范围：187V～242V），50±1Hz； 2、备电供电：2节DC12V/4.5Ah铅酸密封蓄电池； 3、使用环境：温度-10℃～50℃，湿度≤93%RH； 4、回路容量：80点； 5、工作电流：喷洒最大电流2A； 6、显示方式：液晶显示； 7、安装方式：壁挂式； 8、回路总线传输距离：最远传输距离1500米，导线截面积≥1.5m㎡,多股铜芯软线； 9、控制器组网方式：CAN总线组网，最远传输距离1500米，最大可连接99台控制器； （需提供检测报告、消防产品认证证书） | 台 | 3 |  |
|  |  | 紧急启停按钮 | 1、额定电压：DC（19-28）V ； 2、适用温度：-10℃～+50℃； | 个 | 10 |  |
|  |  | 手自动转换盒 | 1、额定电压:DC(19-28)V； 2、适用温度:-10°C～+50°C； | 个 | 10 |  |
|  |  | 通信协议接口卡（含电源） | 1、BF293K通讯接口卡，具备CAN0、RS232、RS485通讯接口。 2、将报警控制器的外CAN信息转为RS232或RS485协议输出给其他控制器或数据中心。 | 个 | 1 |  |
|  |  | 报警模块 | 1、供电电源:DC5-24V＞1A； 2、待机电流:10mA； 3、工作环境:-20～+70℃； 4、触发信号:无源开关(＞1S闭合信号触发)； | 个 | 1 |  |
|  |  | 气体释放报警器 | 1、额定工作电压：总线供电； 2、报警电流：≤60mA； 3、光源：红色 LED ； 4、材质：外框和底壳是金属，面板和四角为塑料； 5、表面亮度： 50cd/㎡ ---300cd/㎡； 6、闪光频率：1Hz～2Hz； 7、编码方式 ：电子编码； 8、编码范围：1-200； 9、线 制：两线制，通讯线 L1、L2（无极性）； （需提供检测报告） | 个 | 10 |  |
|  |  | 灭火装置 | 1、钢瓶容积 (L)：40； 2、贮存压力:2.5MPa； 3、最大工作压力:4.2MPa； 4、泄压装置动作压力:5.88MPa； 5、充装密度均为≤1120kg/m³； 6、喷射时间均为≤10s； 7、系统灭火方式：全淹没； 8、系统启动电源：24V,1.3A； （需提供检测报告） | 个 | 10 |  |
|  |  | 泄压口（含墙体开口） | 1、开口尺寸：400*400mm； 2、开启压强(pa)：1100±50； 3、泄压面积(m2 )：0.12； | 套 | 10 |  |
|  |  | 辅料配件 | 阻燃线缆、密封胶、膨胀螺丝、支架、压线帽、电源插头、卡扣、86盒、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等； | 批 | 1 |  |
| 8 |  | 屏蔽机柜 | 37UC级电磁屏蔽机柜 700*1000*2050mm网络屏蔽机柜19英寸标准机架 | 项 | 1 |  |
|  |  | 防磁柜 | 8层、采用优质冷轧钢板；内部专业防磁结构设计； 功能：防磁防火防潮防盗； 能有效的屏蔽磁场，阻隔热源，从而使音带、磁带、录影带、磁盘等资料的存放更安全可靠 | 项 | 1 |  |
| 9 |  | 多联恒温恒湿空调室内机 | 参数：制冷量2.8KW、制热量2.8KW、除湿量3.0kg/h、加湿量1kg/h、循环风量600m³/h、功率0.055KW、电加热1.2KW、电源220V/50HZ | 台 | 3 |  |
|  |  | 多联恒温恒湿空调室内机 | 参数：制冷量3.6KW、制热量4.0KW、除湿量3.6kg/h、加湿量1kg/h、循环风量800m³/h、功率0.055KW、电加热1.2KW、电源220V/50HZ | 台 | 7 |  |
|  |  | 多联恒温恒湿空调室内机 | 参数：制冷量/制热量：10KW/11KW；消耗功率：制冷/制热：3.0KW/3.1KW,最大功率：4.4KW；运行温度范围：制冷-5℃~55℃，制热-15℃~30℃，APF：4.5、电源220V/50HZ | 台 | 2 |  |
|  |  | 多联恒温恒湿空调室内机 | 参数：制冷量/制热量：14KW/16KW；消耗功率：制冷/制热：3.75KW/4.0KW,最大功率：6.82KW；运行温度范围：制冷-5℃~55℃，制热-15℃~30℃，APF：4.5、电源220V/50HZ | 台 | 1 |  |
|  |  | 线控器 | 规格：86mm*86mm 液晶显示，电压：12V | 套 | 10 |  |
|  |  | 超滤盒（空调补水模块） | 1分4超滤盒部件 | 套 | 3 |  |
|  |  | 总耗材及附加 | 电源线、通信线、控制线、线管、网线、桥架、吊筋、弱电整体敷设及其他等 | 台 | 10 |  |
| 10 |  | 4F区域 | 墙顶面修补滚刷 | ㎡ | 350 |  |
|  |  |  | 防盗门 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 可视门禁 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | logo形象墙 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 文化宣传墙 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 制度栏 | 块 | 15 |  |
|  |  |  | 墙顶面软包拆除及修复 | ㎡ | 10 |  |
|  |  |  | 垃圾清理 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 垃圾清运 | 车 | 2 |  |
|  |  |  | 4F强弱电改造及恢复 | ㎡ | 253 |  |
|  |  | 5F区域 | 墙面顶面修补 | ㎡ | 1031 |  |
|  |  |  | 新建墙体 | ㎡ | 25 |  |
|  |  |  | 新建墙体墙面基层处理 | ㎡ | 50 |  |
|  |  |  | 新建墙体墙面乳胶漆滚刷 | ㎡ | 50 |  |
|  |  |  | 平开门 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 防盗门单开 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 防盗门双开 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 可视门禁系统 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | logo形象墙 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 文化宣传墙 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 制度栏 | 块 | 30 |  |
|  |  |  | 墙顶面修复 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 5F强弱电改造及恢复 | ㎡ | 473 |  |
|  |  | 5F小计 | 交换机：48口全千兆云管理交换机 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 路由器：≥4个独立千兆SFP端口，支持手机APP管理，支持云管理Web网管、CLI命令行、SNMP | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 防火墙:八核64位MIPS网络专用处理器，单核主频1.2GHz | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 网络面板+模块 | 个 | 44 |  |
|  |  | 其他 | 人字梯 | 台 | 9 |  |
|  |  |  | 物料运输 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 防盗网:铝合金折叠推拉式 | ㎡ | 170 |  |
|  |  |  | 遮光卷帘：防火、阻燃、耐热、功能性遮光材质 | ㎡ | 296 |  |
| 11 |  | 中央空调 | 制冷量2.2KW、制热量2.5KW、风量450m³/h、功率0.028KW、电加热0.7KW、电源220V/50HZ | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 制冷量2.8KW、制热量3.2KW、风量450m³/h、功率0.028KW、电加热0.7KW、电源220V/50HZ | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 制冷量3.2KW、制热量3.6KW、风量550m³/h、功率0.028KW、电加热0.85KW、电源220V/50HZ | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 制冷量3.6KW、制热量4.0KW、风量550m³/h、功率0.028KW、电加热0.85KW、电源220V/50HZ | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 制冷量4.0KW、制热量4.5KW、风量750m³/h、功率0.028KW、电加热0.85KW、电源220V/50HZ | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 制冷量4.5KW、制热量5.0KW、风量750m³/h、功率0.028KW、电加热1.2KW、电源220V/50HZ | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 制冷量7.1KW、制热量8.0KW、风量1100m³/h、功率0.028KW、电加热1.2KW、电源220V/50HZ | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 室外机：12KW 制热量：13.5KW电源220V/50HZ | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 风管机：制冷量3.5KW、制热量4.0KW、风量550m³/h、功率0.028KW、电加热0.85KW、电源220V/50HZ | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 分歧管：22T | 套 | 9 |  |
|  |  |  | 线控器：液晶显示开关 | 个 | 11 |  |
|  |  |  | 安装材料及人工 | 台 | 11 |  |
| 12 |  |  | 系统集成、安装、调试、培训、售后服务 | 项 | 1 |  |

3、服务要求

以《智慧档案馆数字化综合管理平台系统软件》为核心，实现对干部人事档案库房安防控制、环境监测和防火灭火等设备与系统的集成管理，实现对库房各个系统数据的集中处理，具有高安全、高智能、高保密的特点。

《智慧档案馆数字化综合管理平台系统软件》与现有干部人事档案系统对接，为避免信息在网络中的传输被监听的风险，提供针对数字证书的接口、数据加密传输，实现信息传输的保密性只有对信息进行加密，以密文方式传输，提供信息的加解密机制。

4.技术培训要求

供应商对采购人的使用人员进行全面技术培训，质保期内每年不低于2次的应用培训，内容应包括：系统日常维护工作、具体使用操作，供应商在建议书中应提出培训内容和计划，具体培训地点和人次由供应商与采购人协商决定。

注：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

# 第五章  合同范本

中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

合 同 书

（本格式条款为合同基础条款，甲乙双方可根据项目实际情况增加条款和内容）

合同编号：XXXX

甲方（采购人）：           .

乙方（供应商）：           .

签订时间：     年  月   日

合同范本

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据           政府采购招标项目（项目编号：           ）采购结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  甲方采购的物品内容和含税价格

货物名称 ____________________（后附采购清单）

货物型号 ____________________

数    量 ____________________

合    计 ____________________ （金额单位：人民币元）

采购货物由乙方免费配送，甲方不再另付任何费用。

第二条  货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件要求的技术标准执行。

2、乙方从项目验收合格之日起，提供    年质保，质保期内出现质量问题予以免费调换。

3、乙方售后服务响应时间：2小时及时响应，4小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

4、如因乙方货物质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

拟派本项目负责人姓名：             ，身份证号：              。

第三条  软件服务项目

1、乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护，通常系统平台故障，提供实时响应解决。

2、如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改，乙方免费提供修改支持。

3、乙方在服务期内对系统提供技术支持。

4、乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利，否则乙方将承担甲方由此受到的一切损失。

第四条  交付、领受与测试

1、乙方在交付前应根据本合同、招标文件等所列的检测标准（各业务系统具体验收标准由甲方提供，并在合同附则中进行明确）对该交付内容进行测试，以确认其符合本合同的规定。

2、交付内容包括但不限于源代码、安装盘、文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，所交付的文档与文件应当是电子版或可供人阅读的。

3、甲方在领受上述的交付内容后，应立即对软硬件进行测试和评估，以确认其是否符合本次采购活动的功能和规格，测试合格的，甲方应书面签收；如有缺陷或不合格的，甲方应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。

第五条  交工验收

1、甲方应及时按规定对该软件进行系统验收，具体验收时间由双方协商。

2、如属于非甲方的原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用。

3、经专家验收合格后，软件系统达到相关要求，甲乙双方应签署竣工验收报告。

第六条  乙方保证

1、保证履行本合同项下的义务。授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

2、保证本软件系统或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，也没有其他针对乙方拥有本软件权利的未决诉讼，或甲方行使乙方所授予的软件权利会侵犯任何第三人的合法权利。

3、保证其开发的软件系统符合国家有关软件产品方面的规定和软件系统标准规范。

4、保证在所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

5、如乙方所交付和许可甲方使用的软件系统需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应保证所提供的软件系统已完成了上述手续。

第七条  技术培训

应包括货物（产品）使用操作、保养等培训内容。乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。对于甲方初次使用或使用频率不高的产品，应在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的正常使用。投标产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

第八条  交货和验收

1、供货期：合同签订后    个工作日。

交付地点：甲方指定地点

2、乙方负责货物的运输、安装、调试，提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收标准

（1）应有产品合格证、检测报告、产品说明书、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

第九条  价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、结算方式：合同签订后支付合同总金额的30%，货到现场安装调试完成，经验收合格并完成培训后支付合同总金额的60%，试运行半年无问题，支付合同总金额的10%。

第十条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十一条  乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总价的0.1%作为违约金。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第十二条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十四条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十五条无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十六条附则

1、项目（项目编号：）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式六份,甲乙双方各执两份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于供货清单和货物详细技术参数）

采购人（甲方）：供应商（乙方）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账    号：账     号：

电    话：电    话：

地    址：地    址：

时    间：  年月日    时    间： 年月日

# 第六章  投标文件格式

正/副本

## A 资格标

项 目 编 号：XHLJZC-WN2023-047

ZCSP-渭南市-2023-00272

中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

投 标 文 件

（格式）

投标文件内容：    资 格 标

供应商名称：                 （公     章）

法定代表人或被授权委托人        （签字或盖章）

时      间：                                 .

目  录

第一部分    供应商资格声明文件                             （页码）

第二部分    供应商资格证明文件                             （页码）

### 第一部分  供应商资格声明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳社会保险 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 固定资产 | 万元 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 净资产 | 万元 | 职工总数 | 人 |  |
| 财务状况 | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2020年 |  |  |  |  |
|  | 2021年 |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |
| 其他补充说明 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的。如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

供  应  商：                （公      章）

法定代表人：                （签字或盖章）

电话号码：                              .

传    真：                              .

日    期：          年       月       日

### 第二部分  供应商资格证明文件

资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

（3）提供2021年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；

（4）提供2022年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件;

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）投标保证金交纳凭证；

（8）提供涉密信息系统集成（系统集成）乙级及以上资质；

（9）供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

注：身份证原件现场单独递交。

以上资格要求第（2）项须按照格式要求签字盖章，其余每一项均为加盖单位公章的复印件或扫描件。

#### 1、供应商具有独立承担民事责任的能力

供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件。

#### 2、供应商授权合法的人员参加投标全过程

2.1法定代表人身份证明书

供应商名称：                                .

单位性质：                                  .

地    址：                                  .

成立时间：      年    月    日

经营期限：       .

姓名：              性别：      年龄：     职务：        .

系                                             的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 正反面

供应商：                                    （公章）

年     月     日

2.2法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人、被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正反面 | 被授权委托人身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

供应商名称：                              （公      章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

被授权委托人：                            （签      字）

授权日期：         年       月      日

（注：本授权有效期为自授权之日起至投标有效期结束之日止）

#### 3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2021年度经审计的财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函。

#### 4、供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2022年6月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保险的相关证明材料。注：依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商提供相关部门出具的证明文件。

#### 5、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

#### 6、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### 7、供应商投标保证金交纳凭证

鉴于            （供应商）于    年    月    日参加          项目的公开招标。供应商在此承担向采购代理机构交纳金额        元的责任。

投标保证金在投标有效期内保持有效。

投标保证金证明（供应商交纳凭证复印件）

#### 8、提供涉密信息系统集成（系统集成）乙级及以上资质

#### 9、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料

正/副本

## B 商务及技术标

项 目 编 号：XHLJZC-WN2023-047

ZCSP-渭南市-2023-00272

中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

投 标 文 件

（格式）

投标文件内容：    商务及技术标

供应商名称：                     （公     章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

时      间：                                 .

目  录

第一部分    投标响应函                                   （页码）

第二部分    报价一览表                                   （页码）

第三部分    业绩证明文件                                 （页码）

第四部分    投标方案说明                                 （页码）

第五部分    供应商承诺书                                 （页码）

第六部分    政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 （页码）

第七部分    附件（如有）                                 （页码）

### 第一部分  投标响应函

致：        （采购代理机构）

我公司收到贵单位              招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：

（大写）：人民币          ；（小写）¥：      元

3、我方提交的投标文件正本一份、副本三份、电子文档一份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、在规定的招标有效期内撤回投标文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次招标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的结论和中标结果。

7、我方的投标有效期为从提交投标文件的截止之日起       日历日。

8、有关于投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称：                       （公      章）

法定代表人或被授权委托人：             （签字或盖章）

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

邮    编：__________________________________________

_____年_____月_____日

### 第二部分  报价一览表

项目名称：中共渭南市委组织部干部人事档案室提升改造项目

项目编号：ZCSP-渭南市-2023-00272、XHLJZC-WN2023-047

供 应 商：

报价单位：人民币  元

| 采购内容 | 总报价 （元） | 供货期 （工作日） | 质量标准 （合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |  |  |  |

注：总价包括货物价款、软件费、人工费、安装调试费、资料费、系统升级费、系统平台对接费、培训费、运杂费（含保险费）、售后服务费、验收费、税金及风险等所有费用。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

分项报价表

（报价单位：人民币 元）

| 一、软件、货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌、型号 |  | 规格、产地 | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用组成 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.若表格不够用，各供应商可按此表复制。

2.名称同第四章采购内容。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

技术要求响应表

| 序号 | 名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.招标文件技术要求详见招标文件第四章采购内容

2.偏离填写：有偏离（正/负）、无偏离

3.响应说明填写：优于、满足

4.表格不够用，各供应商可按此表复制

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件 （响应/不响应） | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 合同签订后40个工作日 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总金额的30%，货到现场安装调试完成，经验收合格并完成培训后支付合同总金额的60%，试运行半年无问题，支付合同总金额的10%。 |  |  |
| 4 | 质保期 | 验收合格后2年 |  |  |
| 5 | 合同条款 | 第五章 合同范本 |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |

注：1.响应说明：若优于要求具体填写相关内容。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

### 第三部分  业绩证明文件

供应商名称：                               采购项目编号：           .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 完成日期 | 质量 | 金额 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2020年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同（以合同签订日期为准），附业绩合同复印件加盖公章。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

### 第四部分  投标方案说明

1、供应商企业简介；

2、商务部分响应；

3、技术部分响应：

（1）所投产品技术参数指标；

（2）所投产品相关资料；

（3）针对本项目特点制定整体实施方案；

（4）项目运行维护方案；

（5）提供拟派本项目工作人员组成情况；

4、售后服务及培训：

（1）售后承诺

（2）培训方案

5、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

### 第五部分  供应商承诺书

致：   （采购代理机构）

作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

### 第六部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （公      章）

法定代表人或被授权委托人：：                 （签字或盖章）

地    址：                                   .

邮    编：                                   .

电    话：                                   .

年    月    日

### 第七部分  附件（如有）

#### 一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    .

日 期：     年    月    日

注：非中型、小型、微型企业可不填写此表。

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 二、监狱企业相关资格证明材料

注：非监狱企业可不填写此表。

#### 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此表。

## C 电子文档

电子文档要求：1、供应商所提供的电子版投标文件必须能够打开，内容必须与文字版投标文件内容一致。

2、格式要求为：word版及pdf各一份。

# 第七章  投标保证金退还申请表

| ###### 申请退款单位名称 | ###### （加盖公章） |
| --- | --- |
| ###### 项目名称 |  |
| ###### 项目编号 |  |
| ###### 开标日期 |  |
| ###### 保证金交纳金额 |  |
| ###### 应退保证金金额 | ###### 大写： |
|  | ###### 小写： |
| ###### 收款单位名称 |  |
| ###### 收款单位开户银行 |  |
| ###### 收款单位账号 |  |
| ###### 收款单位联系方式 |  |
| ###### 采购代理机构审核 |  |
| ###### 注：1.本表仅用于供应商退还保证金时使用。 ###### 2.请供应商在递交投标文件的同时向采购代理机构工作人员单独递交本表，以便尽快退还供应商的保证金。 |  |