渭南市生态环境局白水分局

白水县生态环境综合监管平台项目

采购项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：白水县生态环境综合监管平台项目。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号 )

2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)

3)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）

4) 三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

7）其他需要落实的政府采购政策。

3、服务期限： 自合同签订之日起5个月内完成并交付。

4、服务地点：渭南市白水县

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）

(2)《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34号）

(3)《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发[2015]56号）

(4)《关于印发陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函〔2015〕128号）

(5)《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号）

(6)《渭南市人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018- 2020年）》

(7)《〈排污许可证管理暂行规定〉陕西省实施细则》陕环发〔2017〕14号

(8)陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省生态环境监测网络建设工作方案》（陕政办发〔2016〕29号）

(9)《陕西省政务信息系统整合共享实施方案》陕政办发〔2017〕79 号

(10)《陕西省生态环境厅关于征求构建现代环境质量体系实施方案（征求意见稿）意见的函》（陕环函〔2020〕32号）

(11)《十四五规划和2035年远景目标纲要》（2020年10月29日）

(12)《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》

(13)《信息技术软件安全保障规范》（GB/T30998-2014）

(14)《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》（环办监【2020】9号）

(15)《环境保护应用软件开发管理技术规范》（HJ622-2011）三、服务指标的具体要求

（一）服务项目概况：

基于目前白水县的生态环境监测体系，建立涵盖白水县大气、入河排污口、秸秆焚烧的生态环境监测网络，开发建设生态环境综合监管平台，实现白水县的生态环境质量实时掌握。

（二）服务内容：

按照生态环境部关于生态环境信息化建设的要求，结合白水县自身业务特点和实际情况，对业务应用进行评估，根据环境管理工作面临的重点问题，梳理尚未解决的生态环境信息化难题，抓住核心问题，采用新技术、新手段，以解决突出问题和输出有效结果为导向，探索以信息化创新生态环境管理新模式，强化系统互联互通，推动测管业务协同，提高生态环境管理水平。

3.1 物联网环境感知系统

建设覆盖富白水县的物联网监测监控系统，包括无人机大气移动监测、秸秆焚烧高空瞭望云台、微型环境空气质量自动监测站、入河排污口智能视频监控、机动车尾气遥感监测等，感知白水县环境要素风险隐患，做到实时动态数据采集。

3.2 业务系统建设

3.2.1 生态环境综合监管平台

无人机大气监测可视化分析系统：将无人机的监测数据、飞行状态，实时监测参数进行采集与可视化展示。

高空瞭望智能监控系统：对白水县秸秆焚烧行为进行智能识别，支持录像存储、调看、远程控制与维护、信息识别、报警提示等功能。

空气质量在线监测系统：对工地扬尘在线监测数据，结合环境空气质量监测数据进行相关性分析，实现白水县大气环境污染的溯源管控。

污染源视频在线监控管理系统：基于GIS地图，展现污染源所在位置分布图，并关联到污染源档案，结合企业污染源在线监测数据，全方位对污染源数据进行统一监管。支持实时监控、数据查询及审核、自动报警等功能。

机动车尾气遥感监测系统：主要包括遥感检测、黑烟抓拍、设备检查标定、交通流量信息采集、抓拍取证、视频监控、点位管理、车辆专题库、数据分析、超标车管理等功能。

渣土车动态管理系统：对渣土车车辆的基本信息进行管理，利用无线传输方式展现车辆实时装载信息、卸载信息、车速信息及车辆违章信息等，一旦出现违规行为，系统自动报警。

建筑工地视频监控管理系统：建筑工地视频监控系统与城管系统进行对接，白水县环境管理部门可在系统中查看建筑工地视频监控图像。

溯源分析系统：包含大气环境溯源分析、水环境溯源分析、环境可视化一张图监管系统，系统通过对污染源进行溯源分析，从而锁定污染源头。

3.2.2 环境大数据中心

建设环境大数据中心，通过建设数据中台、空间中台、业务中台、微服务管理平台等实现白水县环境部门原有业务系统数据的融合共享、与城管局、执法部门、交警部门的数据交换与共享，对渭南市、省环境管理部门的环境数据的资源共享，为白水县生态环境分局环境监管提供统一数据支撑。

3.3平台的运行、维护

3.3.1 安全系统建设

建设安全系统。对服务器进行全方位的安全监控和防护，并通过数据库安全网关实现数据库访问行为安全管控。该系统具备漏洞扫描、数据备份、监测预警等功能，切实保障系统正常运行。

3.3.2系统运行及维护

建立运行维护体系。包含运行维护制度、运行维护流程、运行维护记录等。运行维护人员应按照运行维护制度，采用各种技术支持手段和工具，遵循运行维护流程完成项目的运行维护工作，运用精细化管理，切实提升整体运行维护管理水平。

3.3.3风险管理

整合项目实施建设过程中的风险因素，结合白水县实际情况，制定相应风险防范对策。

3.3.4培训

提供培训服务，培训内容为业务系统、计算机软件、数据库等各种基础知识、实现业务系统的日常管理及维护，保证系统正常运转。

四、拟投入本项目的费用测算

本项目预算：14000000元。

供应商报价是采购人组织验收合格的总价，即履行合同的固定价格，包括但不限于项目调研费、现场踏勘费、人工费、材料费、交通费、住宿费、管理费、税金、利润、风险以及采购文件规定的其他费用，服务期内采购人不再增加任何费用

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

达到国家现行行业合格标准及采购人要求

六、验收标准

项目实施过程中所涉及到的所有资料、报告等全部满足本项目的需求，并且不会因知识产权问题给采购人造成法律等方面纠纷或造成的项目进度拖延。所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

渭南市生态环境局白水分局

2022年10月8日