渭南市疾病预防控制中心职业病危害因素监测能力提升仪器设备采购项目

采购需求
一、基本要求

1、功能要求：职业病危害因素监测能力提升仪器设备。

2、供货期：合同签订后7日历日
4、质保期：验收合格之日起1年
5、交货地点：采购人指定地点

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

采购标的数量和规格

	序号
	仪器设备名称
	拟购置设备数量
	单位

	（一）化学因素

	1
	低流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖0.02～0.2L/min）
	6
	台

	2
	中流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖0.1～1.5L/min）
	6
	台

	3
	高流量大气采样器（包括防爆和个体，流量范围覆盖1～5L/min）
	6
	台

	4
	大流量采样器（包括防爆，流量范围覆盖5～25L/min）
	6
	台

	5
	流量校准计（1级精度）
	1
	套

	6
	旋风式呼尘采样头
	10
	个

	7
	冲击式采样头
	10
	个

	8
	气压计
	1
	台

	9
	便携式非分光红外一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）测定仪
	1
	台

	10
	便携式电化学探头复合气体检测仪
	1
	台

	11
	气体检测仪校准装置
	1
	套

	（二）物理因素

	12
	温湿度计
	1
	台

	13
	WBGT测定仪（防爆）
	1
	套

	14
	噪声频谱分析仪（防爆）
	1
	台

	15
	积分声级计
	1
	台

	16
	个体噪声剂量计
	1
	台

	17
	声源校准器
	1
	台

	18
	电磁场测定仪
	1
	套

	19
	紫外辐射测定仪（含UVA、UVB、UVC三个探头）
	1
	套

	20
	照度计
	1
	台

	21
	手传振动检测仪
	1
	台

	22
	烟尘浓度测试仪
	1
	套


四、验收标准
1、所供产品的规格、数量符合谈判文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点。
3、谈判文件供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；应有的产品合格证、检测报告、产品说明书、使用手册、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证。

4、质量符合国家法律法规规定的合格标准、竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件的要求。
2

