政府采购项目

项目编号：ZCSP-临渭区-2022-00522

渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目

单一来源采购文件

采   购   方：渭南市第二医院

招标代理机构：易臻项目管理有限公司

日期：二0二二 年 十二月

目  录

第一部分 单一来源邀请函	3

第二部分 谈判供应商须知	9

一、名词解释	9

二、谈判文件及要求	9

三、谈判及响应文件	9

四、响应文件的密封和提交	13

五、谈判小组职责及义务	14

六、谈判程序	15

七、确定成交单位	16

八、询问与质疑	17

九、履约保证金	17

十、合同	17

十一、成交服务费	18

第三部分  合同主要条款	19

第四部分  采购内容及要求	31

第五部分  谈判文件格式	39

封装样式	42

第一部分 单一来源邀请函

渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目潜在的供应商可在西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室获取采购文件，并于2022-12-16  14:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZCSP-临渭区-2022-00522

2、项目名称：渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目

3、预算金额：350,000.00元

4、最高限价：350,000.00元

5、采购需求：飞利浦原厂服务机构提供的全新的、符合国家和企业标准的、有正规进口渠道的飞利浦ICT（128排）油冷冷却单元配件1套；简要技术要求、用途：具体内容详见单一来源采购文件第四部分采购内容及要求；用途：自用。

邀请供应商：陕西嘉天医疗科技有限公司

联系人：刘宏

电话：13572448856

地址：陕西省西安市高新区科技六路23号数字空间第1幢1单元7层10711号

6、合同履行期限：2022-12-20 00:00:00 至 2023-12-20 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体谈判：否

二、 响应供应商的资格要求

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； （3）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财 库〔2004〕185 号），《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财 库〔2006〕90 号），《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号），《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优 化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），《关于 印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），《关于印发节能 产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；（4）《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）； （5）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振 兴的通知》财库〔2021〕19 号；（6）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采 购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号），《陕西省财政厅关于加快推进我省中小 企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（7）《政府采购进 口产品管理办法》(财库[2007]119 号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 （财办库[2008]248 号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

（2）供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。

（3）财务状况报告：A、提供2021年度的财务审计报告，B、截止谈判日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明；以上二种形式的证明资料提供任何一种即可。

（4）税收缴纳证明：提供截止谈判日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供截止谈判日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）供应商须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（7）供应商须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。

（8）若所投产品为进口设备，供应商需提供完整授权链的产品唯一代理授权书。

（9）谈判保证金交纳凭证，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

三、 采购文件的获取方式

时间：即日起至2022-12-09 17:00:00 止

地点：西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室

方式：现场购买/邮寄

售价： 每套500元（人民币），售后不退

注：1.报名时请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件；自带U盘拷贝电子版磋商文件。2.请供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 响应文件递交

截止时间： 2022-12-16 14:30:00

地点：渭南市朝阳路中段光明酒店七层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：渭南市第二医院

地址：陕西省渭南市临渭区朝阳路东段2号

联系人：田峰

联系电话：0913-2072149

2、项目联系方式

- 项目联系人：谢芳

电 话：18991351679

传 真：/

3、采购代理机构信息

- 名称：易臻项目管理有限公司

联系地址：西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

第二部分 谈判供应商须知

一、名词解释

1、采 购 人：渭南市第二医院

2、监督机构：渭南市临渭区财政局

3、采购代理机构：易臻项目管理有限公司

4、供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

二、谈判文件及要求

1、谈判文件组成：谈判文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

1-1、谈判公告

1-2、谈判须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、响应文件格式

2、谈判文件的获取：各供应商应从采购代理机构购买谈判文件，谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

3、采购代理机构：可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日应当顺延提交响应文件截止之日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，且作为谈判文件的组成部分。

4、对采购活动事项：有疑问或有质疑的供应商，应在谈判截止时间3个工作日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人 ，且作为谈判文件的组成部分。

5、谈判文件的解释权归采购代理机构。

三、谈判及响应文件

1、供应商：按照谈判文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对谈判文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真实性和合法性承担法律责任。谈判响应应以包为单位，不得在其中选项或将其中内容再行分解。

2、合格供应商要求：

2-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2-2、特定资格条件：

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。（复印件加盖公章视同原件）

（2）供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。（具体格式详见谈判文件第五部分）

（3）财务状况报告：A、提供2021年度的财务审计报告，B、截止谈判日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明；以上二种形式的证明资料提供任何一种即可。（复印件加盖公章视同原件）

（4）税收缴纳证明：提供截止谈判日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（复印件加盖公章视同原件）

（5）社会保障资金缴纳证明：提供截止谈判日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（复印件加盖公章视同原件）

（6）供应商须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。（具体格式详见谈判文件第五部分）

（7）供应商须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。（复印件加盖公章视同原件）

（8）若所投产品为进口设备，供应商需提供完整授权链的产品唯一代理授权书。（复印件加盖公章视同原件）

（9）谈判保证金交纳凭证，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。（复印件加盖公章视同原件）

本项目不接受联合体谈判，供应商在本谈判项目中，不能有与其它谈判负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

2-3、谈判现场须带的资格审查资料：

（1）以上均为各供应商必备要求，不得缺项。谈判时，由谈判小组依法对供应商的资格进行审查。

（2)各供应商在谈判时须将以上资格要求密封提交。

（3）法定代表人证明书及法定代表人身份证或法定代表人授权书及被授权人身份证不密封，在谈判签到现场递交验证。

（4）在谈判响应文件中附有加盖供应商红色公章的资格要求复印件，否则作废标处理。

- 3、限制谈判的供应商

供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体谈判。

5、响应文件的编制

5-1、响应文件的标准：

5-1-1、供应商可参照采购代理机构提供的谈判响应文件格式编制，正本一份，副本一份，与正本内容一致的电子版一份（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份，PDF版本需为正本签署盖章扫描件）。一律采用书籍（胶装）方式各自装订成册，每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5-1-2、响应文件图表与文字不符时，以文字为准；响应文件大写与小写不符时，以大写为准；单价乘以数量不等于总价，以单价乘以数量为准。响应文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。注：按上述修正方法调整的内容对供应商具有约束力，如果供应商不接受修正后的内容，其谈判响应将被拒绝。

5-2、供应商在编制响应文件时，应依据谈判文件的要求，对谈判文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对谈判响应函格式中内容的响应；

5-2-2、报价一览表和分项报价表。报价货币用人民币，单位为元。

5-2-3、供应商须出具的合格供应商证明文件，证明参加谈判供应商是响应本项目谈判的合格供应商。

5-2-4、供应商为本次谈判活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面保障措施。

5-2-5、供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

5-2-6、供应商根据谈判文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在谈判响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

5-3、响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。

5-4、响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或被授权人）签字或盖章。

5-5、响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或被授权人）签字或盖章。

6、响应报价要求

6-1、供应商应按照谈判文件规定的产品和服务要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在响应文件中的报价表上按要求标明各项分类报价、总价、服务期（交货期、工期）等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、响应报价是完成谈判内容所需的全部费用，包括产品价（含税）、运输费、安装费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等。

6-3、本次谈判采用最低评标价法确定成交供应商，根据质量和服务均能满足采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

6-4、首次响应报价随响应文件提交，最后响应报价在谈判后提交。供应商应在递交谈判响应文件前，提前准备好未填写价格并加盖公章的“最后响应报价表”，谈判后，填写最终的响应价格，并由法定代表人（或被授权人）签字或盖章。

6-5、谈判响应报价，一次性包死，在合同洽谈和合同执行过程中，不得以任何理由变更。

6-6、凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

6-7、谈判过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6-8、谈判报价超出采购预算的供应商不进入谈判程序。

6-9、谈判供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为某个谈判供应商的谈判价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务、产品（设备）质量和不能诚信履约的，可要求该谈判供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格。

7、保证金：

7-1、供应商须向采购代理机构递交的保证金：5000.00元。

收取保证金单位名称：易臻项目管理有限公司

开户银行：西安银行股份有限公司含光路支行

账 号： 815011580000153990

7-2、供应商的谈判保证金应在谈判响应文件递交截止时间前，通过金融机构转账交纳，且确保到账。谈判现场不办理谈判保证金收取事宜。若招标代理机构未在谈判保证金递交截止时间收到款项，将被视为自动放弃谈判权利。

7-3、供应商交纳投证金时，注明谈判项目名称及所投包号，供应商持银行转账或电汇凭证的复印件加盖公章，作为谈判必备资质，谈判文件中附复印件。（谈判证金以供应商名称汇款，如以个人汇款，视为无效。）

7-4、退还谈判保证金：

成交供应商的保证金在合同签订后，执合同原件退还。

7-5、成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

7-6-1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

7-6-2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

7-6-3、除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7-6-5、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

8、响应文件有效期

8-1、响应文件有效期为自谈判之日起九十（90）个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其谈判响应文件在原有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

四、响应文件的密封和提交

1、响应文件密封

1-1、供应商应将响应文件的正本和副本，分别用信封密封：正本、副本、与正本内容一致的电子版一份（U盘）用一个封袋密封。在封袋上标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）、“单一来源响应文件”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的响应文件概不负责。

2、响应文件提交

2-1、供应商应在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达谈判地点，递交并办理签收手续。

2-2、在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在谈判文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、谈判小组职责及义务

1、谈判小组组成：为了确保谈判工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、法令，成立谈判小组，谈判小组由采购单位代表及有关专家共三人组成，其中技术等方面的专家不少于谈判小组总数的三分之二 。

2、谈判小组职责

2-1、确认谈判文件。

2-2、确定符合资质条件的供应商参加谈判。

2-3、审查供应商的响应文件并做出评价。

2-4、要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2-5、编写评审报告。

2-6、告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3、谈判小组义务

3-1、遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

3-2、根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3-3、参与评审报告的起草；

3-4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3-5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、确认谈判文件：谈判小组对谈判文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，谈判小组以书面形式通知所有供应商。

六、谈判程序

1、谈判会议

1-1、在谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

1-2、由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1-3、采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商响应文件的份数等内容公布。

1-4、响应文件送谈判小组进行评审。

1-5、由谈判小组查验各供应商有关资格证明材料。

1-6、谈判小组分别与通过资格审查及符合性审查的供应商进行谈判。

1-7、谈判结束后进行最后报价。

1-8、谈判会议结束。

- 响应文件评审

2-1、响应文件的资格审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的合格供应商证明文件、保证金等进行审查，以确认合格供应商具备相应资格。

[1] 资格要求均为各供应商必备要求，资格证明材料未提供或验证不合格的，将按照无效响应予以处理，不得进入后续评审环节。

[2] 截止至响应文件递交截止时间之后，各供应商不得以任何理由补充任何资格证明材料，采购人及采购代理机构将拒绝任何资格证明材料的补充。

2-2、响应文件符合性审查：依据谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性内容作出响应。

2-3、符合性审查的内容，出现下列情况者按废标处理:

[1] 供应商名称与登记领取谈判文件单位的名称不符。

[2] 谈判响应文件没有按谈判文件要求签署、盖章，无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求。谈判文件的有效期：自开标之日起90个日历日。
    [3] 供应商响应报价超出采购预算的。
    [4] 谈判响应文件的合同主要条款不响应，或附加了采购人难以接受的条件。

[5] 谈判响应方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。
    [6] 谈判响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

- 谈判：谈判小组所有成员集中与供应商谈判。

3-1、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3-2、谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同主要条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。

3-3、供应商应在谈判小组规定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

4-1、谈判结束后，谈判小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4-2、最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或被授权人）签字。

5、比较与评价

5-1、谈判小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-5、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-6、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-1-7、响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5-2、以最低报价确定成交供应商。

七、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。

4、成交单位确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，谈判响应文件不予退还。

5、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

八、询问与质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条的规定，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出询问或质疑。

2、供应商应知其权益受到损害之日，是指：

2-1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2-2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2-3、对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

4、采购代理机构质疑受理，联系电话：18991694280，联系人：王工。

5、采购代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、合同

1、自成交通知书发出后30日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

2、确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。

3、成交供应商签订合同后，持合同到采购代理机构办理保证金退付手续。

4、成交通知书发放之日起，30日内不与甲方签订合同的，视为自动放弃成交资格，没收其保证金。

十一、成交服务费

1、成交供应商在领取成交通知书前，参考国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准、发改办价格［2003］857号文件、发改价格〔2015〕299号文件规定标准，向易臻项目管理有限公司交纳代理服务费。

2、代理服务费应按谈判文件要求的方式交纳。

3、成交供应商如未按上述第1条规定办理，招标代理机构将没收其谈判保证金。提供谈判担保的供应商将由专业担保机构先行偿付招标代理机构损失。

4、成交单位服务费交纳信息

开户银行：西安银行股份有限公司含光路支行

帐    号： 8150 1158 0000 1539 90

户    名： 易臻项目管理有限公司

- 合同主要条款

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标供应商）

一、合同内容:

二、合同价款：

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算：

1、发票必须为乙方单位开具。

2、付款方式：货物全部运到甲方指定地方，安装完毕并经终验合格后，乙方持《终验合格单》原件和全额发票在甲方处办理货款 90% 支付 手续；自终验结束之日起  12 个月内，在无索赔争议的情况下甲方向乙方一次性支付合同余款。

四、产品技术规格、数量：

即交付的产品技术规格、型号、数量与招标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

- 知识产权：

- 即乙方应保证甲方在使用成交产品时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

六、交货条件:

1、交货地点： 甲方指定地点。

2、交货期：自合同签订之日起 90 天 内到货并交付。

3、签订合同时，乙方必须向甲方提供本项目售后服务承诺函原件、供货保证证明原件，并作为合同的组成部分。

七、运输：

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

八、质量保证：

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后   一  年 （技术参数要求中另有规定的按照技术参数要求规定执行）。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

8、在配件的安装调试过程中，若因飞利浦原厂工程师的失误造成设备的损坏则由乙方承担相关责任，并依照该设备之前签订的保修合同条款履行责任。

九、技术服务：

1、对技术服务的要求：

- 1-1、乙方服务包含更换一支飞利浦原厂合法合规的配件。

- 1-2、乙方保证所提供的球管具有合法、合规手续，可提供报关单等相关证明手续。

- 1-3、乙方提供的服务包含该配件的安装调试费用，包括图像的校准。

1-4、当配件到达甲方时，可拨打800-810-0038或400-810-0038维修服务热线,飞利浦公司将及时派工程师到达现场对贫困进行安装、调试。

1-5、乙方提供的服务包含配件球管服务所涉及的人工费用、交通差旅费。

1-6、乙方提供本次更换配件的维修服务工单，内容包含具体的工作时效，解决的具体问题，附工程师签字的工单。

2、技术资料：

2-1、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-2、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 2 小时内响应，48小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后  2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

十、验收：

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

十一、采购项目执行内：

采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

- 合同争议的解决：

- 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

- 不可抗力：

甲乙双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十四、合同签订：

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：

1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购组织机构有权终止合同，依法向乙方要求经济索赔，并报请采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方单位违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

2、乙方单位在交付货物时，要求所供货物与投标样品完全一致。若所供货物与投标样品不一致，或所供货物质量标准低于合同要求的，甲方单位有权终止合同执行。

十六、合同份数：

本合同一式五份，甲方二份、乙方二份，备案一份，签字盖章后生效。

十七、其它（在合同中具体明确）

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

- 采购内容及要求

采购内容：飞利浦ICT（128排）油冷冷却单元配件：1套。

一、供货要求

★1、供应商须提供制造商授权的售后服务经销代理证明文件或制造商针对本项目的专项授权书原件。

- 2、供应商须具有iCT专业维修工具和球管、平板探测器专业工具、仪器、合法的设备维修密钥，并提供合法机构校正证明、工具序列号以供核实。

3、供应商须具有DMS专用工具集≥1套。（提供带有厂家Logo 的照片）。

4、力矩扳手/Dose meter≥1套，有原厂检验合格证书供核实。

5、供应商每位工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品。

6、供应商须具有iCT专业维修工具和球管、平板探测器专业工具、仪器、合法的设备维修密钥，并提供合法机构校正证明、工具序列号以供核实。

★7、供应商须提供飞利浦原厂原装进口全新油冷冷却单元配件（Cooling Unit），提供产品报关单。

★8、承诺由持原厂培训合格证书的专业工程师提供服务。

二、售后服务响应、培训、维修等承诺要求

1、供应商必须具备800或400客户服务专线电话；

2、每年365天开通，并有20人以上专人接听，且可视化中央控制、实时管理；

3、服务时间为7*24小时；

4、响应时间要求：

（1）每年响应时间为365天,

（2）接到故障电话响应时间≤2小时,

（3）工程师到达现场时间≤48小时。

三、售后服务网点、人员、设施等情况要求

1、供应商在省内或邻省不少于一个8年以上稳定的常驻服务机构，人员具有投标服务设备型号的考核合格的且在有效期的原厂服务资质证（复印件加盖公章）。

2、能够随时按需要取得设备生产原厂支持。

3、供应商必须能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件升级措施(FCO)。

4、供应商必须能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断软件诊断维修钥匙(Service Key)。

5、有专设的电气环境保障团队和设备，检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求提供姓名、仪器资料、检测报告作证明（复印件加盖公章）。

★6、供应商须全部通过ISO9001和医疗行业的ISO13485质量管理体系认证。

- ISO认证须是通过TUV或BSI或法、英国、德国相同水平的公司所做的审核，并建立相应质量体系。

- 四、备件（Cooling Unit）参数要求：

1、备件所属设备型号：飞利浦ICT(128排)；

2、数量：1套；

3、参数要求：

| 1 | x射线管平均负荷的冷却 环境温度 ≤ 24 °C | 4.1千瓦 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 平均负荷冷却 功率块单元/功率块助推器 环境温度≤ 24 °C | 1.8 千瓦 |
| 3 | x射线管峰值负荷的冷却 环境温度≤ 24 °C | 120千瓦 1500千瓦秒 |
| 4 | 最大环境温度 | 24°C |
| 5 | 最低必要的环境空气流量 环境温度 ≤ 24 °C | 1400 m3/h |
| 6 | 冷却剂 | 水加防冻剂 |
| 7 | 中等冷却剂流量 | 15l/min |
| 8 | x射线管组件中的中等冷却剂温度 | 52 °C |
| 9 | 介质冷却液温度 在动力块单元/动力块助推器中 | 48 °C |
| 10 | 电力供应 | 230 V AC |
| 11 | 电源保险丝保护 | 2x 10 A |
| 12 | 通过冷却剂散热 | 300 W |
| 13 | 强风散热 | 5900 W |
| 14 | 重量 | 54.3 ±0.15 kg |
| 15 | 安全的分类IEC 60601-1 | Class I |
| 16 | 电磁兼容性IEC 60601-1 | Class B |

五、服务内容：

- 1、服务包含更换一套飞利浦原厂原装进口全新备件（Cooling Unit）。

- 2、保证所提供的备件具有合法、合规手续，可提供报关单。

- 3、包含该备件的安装调试费用。

4、当备件到达用户单位时，拨打800-810-0038或400-810-0038维修服务热线,通知飞利浦公司及时派工程师到达现场对备件进行安装、调试。

5、服务包含更换备件服务所涉及的人工费用、交通差旅费。

6、可提供本次更换备件的维修服务工单，内容包含具体的工作时效，解决的具体问题，附工程师签字的工单。

第五部分  谈判文件格式

谈判文件编制说明

1提供的谈判文件格式，起到样式作用，编制谈判文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。
    2、谈判文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；谈判人认为有必要，还可以做其它补充说明。
    3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

正本/副本

政府采购项目

项目编号：ZCSP-临渭区-2022-00522

渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目

单一来源响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

响应文件递交日期：      年    月    日

目  录

第一部分：谈判函

第二部分：响应报价一览表（报价表）

谈判分项报价表

货物说明一览表

技术规格响应偏离表

质量保证承诺书

售后服务承诺书

服务项目收费报价表

第三部分：谈判单位资质证明文件

第四部分：谈判方案说明

第五部分：谈判单位承诺书

第一部分 谈 判 函

致：易臻项目管理有限公司

根据贵单位渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目的单一来源采购公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （谈判人名称）     就该项目进行谈判。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的谈判文件正本一份、副本一份、电子文档一份。

2、我方所附谈判报价表中应提交和交付的货物/服务谈判首次总报价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的谈判总价）。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意谈判文件中有关没收谈判保证金、拒绝谈判的条款。

5、我方同意按照要求提供谈判有关的一切数据或资料。

6、我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方同意按谈判文件规定，遵守贵方有关谈判的各项规定。

8、若我方成交，我方保证按有关规定向贵方支付谈判服务费。

10、谈判有效期为自开标日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：                   电       话：

传       真：                   电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年   月    日

第二部分  首次响应报价表

| 报价 谈判内容 | 产品报价 （万元） | 安装调试费、运杂费、其它费用 （万元） | 总计 （万元） | 交货期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目 |  |  |  |  |
| 谈判总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

谈判供应商（公章）：                   法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

最后响应报价表

| 报价 谈判内容 | 产品报价 （万元） | 安装调试费、运杂费、其它费用 （万元） | 总计 （万元） | 交货期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目 |  |  |  |  |
| 谈判总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

谈判供应商（公章）：                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：

提示：谈判供应商应在递交谈判响应文件前，提前准备好未填写价格并加盖公章的“最后响应报价表”，谈判后填写最终的响应价格，并由法定代表人或被授权人签字或盖章。

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商（公章）：                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：

产品说明一览表

| 序 号 | 名 称 | 品牌/型号 | 规格及主要参数 | 出版厂家/ 产地 | 数量 | 交货期（天）/ 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细性能可另页描述。

谈判供应商（公章）：                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：

技术规格响应偏离表

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 谈判文件 要求数据 | 谈判响应文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应说明填写：正偏、负偏、相同。

谈判供应商（公章）：                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：

质量保证承诺书

响应项目的要求，提供承诺及说明：（格式自定）

1、标明厂家的质量保证。

2、提交供应商的质量保证承诺。

谈判供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

售后服务承诺书

1、响应项目的要求，提供承诺及说明

2、质保期限及质保期内服务措施

3、质保期外服务措施

4、售后服务响应时间

5、培训服务承诺

6、其他服务承诺

7、售后服务联系表

（格式自定）

谈判供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：

服务项目收费报价表

| 序号 | 服务项目名称 | 服务内容 | 收费标准依据 | 收费项目计量单位 | 单价 （元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表中要列明质保期内及质保期外的收费项目、金额。

- 2、本表中要列明投标产品在质保期内及质保期外收费原因及标准。

谈判供应商（公章）：                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日  期：

第三部分：谈判单位资质证明文件

详见谈判文件“第二部分 供应商须知”中的“供应商资格要求”中的内容提供。响应文件中附复印件盖公章。

法定代表人证明书

| 致：易臻项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  | （法定代表人签字或盖章） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

法定代表人授权书

| 致：易臻项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 授 权 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次单一来源项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自谈判会议之日计算有效期为90日历日。 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  | 授权代表身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| （法定代表人签字或盖章）： |  |  | （企业公章） 年 年 月 日 |  |  |

无重大违法记录的书面声明

易臻项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目的供应商，我单位郑重声明：

1、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，未受到处理并且不在投标限制期限内，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2、在参加本项目投标时，不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

特此声明。

谈判供应商                           法定代表人或被授权人

（公章）：                              （签字或盖章）：

年       月      日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

易臻项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的渭南市第二医院128排CT冷却系统维修项目的谈判供应商，我单位郑重承诺：

1、我单位具备完成本项目所需的专业设备及辅助设备。

2、我单位具备专业的技术能力，能够完成本项目所要求的的各项任务。

3、参加本次谈判提交的所有证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承

担一切责任及后果。

谈判供应商                            法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

年       月      日

附件：

按照谈判文件“第二部分  谈判供应商须知”中的合格供应商资格要求提供；复印件盖公章。

第四部分：谈判方案说明

- 商务响应说明

供应商按谈判文件内容依据各自的格式自行编写谈判响应文件。

- 技术响应说明

根据谈判文件要求制定详细技术方案，内容完整、条理清楚，有完善的技术支持和质量保证措施，有完善的培训方案及应急处理预案，服务满足谈判文件要求。供应商按谈判文件内容依据各自的格式自行编写谈判响应文件。

第五部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　  2、不向招标人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
    3、不向政府采购招标代理机构和招标人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
    5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。 
    7、不与招标人、招标代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。 
　  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                                  　（盖章） 
   法定代表人或被授权人：　　　　　     　　　　（签字或盖章）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

封装样式

格式1：谈判文件封袋正面标识式样

致：易臻项目管理有限公司 采购项目名称： 采购项目编号： 响应文件 （非谈判大会不得启封） 供应商名称：（公章） 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 响应文件递交日期： 年 月 日

格式2：谈判文件要求的资质清单

致：易臻项目管理有限公司 采购项目名称： 采购项目编号： 供应商资质清单目录 1、资质名称 2、 3、.............. 供应商名称：（公章） 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 响应文件递交日期： 年 月 日

备注：各供应商在谈判响应时将所提供的资质密封（其中法定代表人证明书及法定代表人身份证或法定代表人授权书及被授权人身份证不密封，在谈判签到现场递交验证），并标明所提供资质的明细表；在谈判响应文件中附有加盖供应商红色公章的复印件。