政府采购项目

项目编号：ZCSP-临渭区-2022-00504

# 渭南市第二医院2022财政贴息贷款设备采购项目

招 标 文 件

采购人：渭南市第二医院

招标代理机构：易臻项目管理有限公司

日 期：二0二二 年十一月

目  录

第一部分  招标公告................................................3

第二部分  投标人须知.............................................10

投标人须知前附表.................................................10

一、名词解释.....................................................17

二、招标.........................................................17

三、投标文件.....................................................18

四、投标文件符合性审查...........................................21

五、投标担保.....................................................21

六、开标、评标和定标.............................................22

七、中标通知.....................................................31

八、合同授予.....................................................31

九、招标服务费...................................................32

十、其他.........................................................32

第三部分  招标内容及技术要求.....................................33

第一章  1包(医用超声波仪器及设备)................................34

第二章  2包(人工脏器及功能辅助装置)..............................49

第三章  3包(医用内窥镜)..........................................53

第四章  4包(手术器械)............................................59

第五章  5包(医用激光仪器及设备)..................................62

第六章  6包(医用超声波仪器及设备)................................64

第七章 7包(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备).....................68

第四部分  合同主要条款............................................70

第五部分  投标文件格式............................................74

封装样式........................................................100

- 招标公告

项目概况 2022财政贴息贷款设备采购项目招标项目潜在的投标人应在西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室 获取招标文件，并于2022年12月16日 14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZCSP-临渭区-2022-00504

项目名称：2022财政贴息贷款设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：14,430,000.00元

采购需求：

合同包1(医用超声波仪器及设备):

合同包预算金额：7,300,000.00元

合同包最高限价：7,300,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 医用超声波仪器及设备 | 1批 | 详见采购文件(接受进口产品投标) | 7300000.00 | 7300000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日

合同包2(人工脏器及功能辅助装置):

合同包预算金额：400,000.00元

合同包最高限价：400,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 人工脏器 及功能辅 助装置 | 人工脏器 及功能辅 助装置 | 1批 | 详见采购文件 | 400000.00 | 400000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日

合同包3(医用内窥镜):

合同包预算金额：630,000.00元

合同包最高限价：630,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医用内 窥镜 | 医用内 窥镜 | 1批 | 详见采购文件 | 630000.00 | 630000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日

合同包4(手术器械):

合同包预算金额：450,000.00元

合同包最高限价：450,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 手术器械 | 手术器械 | 1批 | 详见采购文件 | 450000.00 | 450000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日

合同包5(医用激光仪器及设备):

合同包预算金额：1,400,000.00元

合同包最高限价：1,400,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 医用激光 仪器及设 备 | 医用激光 仪器及设 备 | 1批 | 详见采购文件 | 1400000.00 | 1400000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日

合同包6(医用超声波仪器及设备):

合同包预算金额：3,700,000.00元

合同包最高限价：3,700,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 医用超声 波仪器及 设备 | 医用超声 波仪器及 设备 | 1批 | 详见采购文件(接受进口产品投标) | 3700000.00 | 3700000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日

合同包7(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备):

合同包预算金额：550,000.00元

合同包最高限价：550,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1批 | 详见采购文件 | 550000.00 | 550000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历日

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(医用超声波仪器及设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包2(人工脏器及功能辅助装置)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包3(医用内窥镜)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包4(手术器械)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包5(医用激光仪器及设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包6(医用超声波仪器及设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包7(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(医用超声波仪器及设备)特定资格要求如下:

（1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

（2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。

（3）财务状况报告：A、提供2020年度或2021年度的财务审计报告，B、截止投标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明。以上二种形式的证明资料提供任何一种即可。

（4）税收缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）投标人须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（7）投标人须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。

（8）所投标产品属于医疗器械的应具有医疗器械产品注册证；进口设备需提供“进”字号产品注册证。

（9）若所投产品为进口设备，供应商需提供完整授权链的产品唯一授权书。

（10）投标保证金交纳凭证（加盖投标人公章），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

本项目不接受联合体投标。

本项目已通过财政部门核准允许采购进口产品。

合同包2(人工脏器及功能辅助装置)特定资格要求如下:

（1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。

（2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。

（3）财务状况报告：A、提供2020年度或2021年度的财务审计报告，B、截止投标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效期内的资信证明。以上二种形式的证明资料提供任何一种即可。

（4）税收缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（5）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（6）投标人须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

（7）投标人须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。

（8）所投标产品属于医疗器械的应具有医疗器械产品注册证。

（9）投标保证金交纳凭证（加盖投标人公章），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

本项目不接受联合体投标。

合同包3(医用内窥镜)特定资格要求如下:

同合同包2。

合同包4(手术器械)特定资格要求如下:

同合同包2。

合同包5(医用激光仪器及设备)特定资格要求如下:

同合同包2。

合同包6(医用超声波仪器及设备)特定资格要求如下:

同合同包1。

合同包7(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)特定资格要求如下:

同合同包2。

#### 三、获取招标文件

时间：2022年11月25日至2022年12月1日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间法定节假日除外）

途径：西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室

方式：现场获取

售价：300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年12月16日 14时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：渭南市朝阳路中段光明酒店七层会议室

开标地点：渭南市朝阳路中段光明酒店七层会议室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1.落实政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号）；《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。（2）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（3）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）。（4）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。（5）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）。（6）其他需要落实的政府采购政策。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2.报名时请携带单位介绍信和本人身份证原件及复印件（加盖公章）；自带U盘拷贝电子版招标文件；招标文件售后不退，招标文件300元/合同包。

3.请投标人通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：渭南市第二医院

地址：渭南市临渭区朝阳路东段2号   联系方式：0913-2072149

2.采购代理机构信息

名称：易臻项目管理有限公司

地址：西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室

联系方式：18691351679

3.项目联系方式

项目联系人：谢芳     电 话：18691351679

- 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：渭南市第二医院 地址：渭南市临渭区朝阳路东段2号 联系人：田峰 电话：0913-2072149 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：易臻项目管理有限公司 地址：西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室 联系人： 谢芳 电话：18691351679 |
| 3 | 项目名称 | 2022财政贴息贷款设备采购项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 渭南市第二医院 |
| 5 | 项目概况 | 合同包1(医用超声波仪器及设备)采购内容：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求 第一章。 合同包2(人工脏器及功能辅助装置)采购内容：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求 第二章。 合同包3(医用内窥镜)采购内容：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求 第三章。 合同包4(手术器械)采购内容：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求 第四章。 合同包5(医用激光仪器及设备)采购内容：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求 第五章。 合同包6(医用超声波仪器及设备)采购内容：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求 第六章。 合同包7(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)采购内容：具体内容详见招标文件第三部分招标内容及技术要求 第七章。 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 7 | 采购预算 | 合同包1采购预算：7,300,000.00元 合同包2采购预算：400,000.00元 合同包3采购预算：630,000.00元 合同包4采购预算：450,000.00元 合同包5采购预算：1,400,000.00元 合同包6采购预算：3,700,000.00元 合同包7采购预算：550,000.00元 |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 9 | 招标范围 | 招标文件所包括的全部内容。 |
| 10 | 交货期 | 30天。 |
| 11 | 分包 | 分包。 |
| 12 | 开标现场须 带的资格审 查文件 | 投标人资格要求; 1、合同包1(医用超声波仪器及设备): （1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。（提供复印件加盖公章） （2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。（具体格式详见招标文件第五部分） （3）财务状况报告：提供2020年度或2021年度的财务审计报告或截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效资信证明。（提供复印件加盖公章） （4）税收缴纳证明：提供截止开标日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（提供复印件加盖公章） （5）社会保障资金缴纳证明：提供截止开标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（提供复印件加盖公章） （6）投标人须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。（具体格式详见招标文件第五部分） （7）投标人须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。（提供复印件加盖公章） （8）所投标产品属于医疗器械的应具有医疗器械产品注册证；进口设备需提供“进”字号产品注册证。（提供复印件加盖公章） （9）若所投产品为进口设备，供应商需提供完整授权链的产品唯一授权书。（提供原件） （10）投标保证金交纳凭证（提供复印件加盖公章），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（提供原件）。 2、合同包2(人工脏器及功能辅助装置)： （1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明文件。（提供复印件加盖公章） （2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证原件，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证原件。（具体格式详见招标文件第五部分） （3）财务状况报告：提供2020年度或2021年度的财务审计报告或截止开标日期前三个月内其基本开户银行出具的有效资信证明。（提供复印件加盖公章） （4）税收缴纳证明：提供截止开标日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（提供复印件加盖公章） （5）社会保障资金缴纳证明：提供截止开标日期前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（提供复印件加盖公章） （6）投标人须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。（具体格式详见招标文件第五部分） （7）投标人须具有医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）。（提供复印件加盖公章） （8）所投标产品属于医疗器械的应具有医疗器械产品注册证。（提供复印件加盖公章） （9）投标保证金交纳凭证（提供复印件加盖公章），或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（提供原件）。 合同包3(医用内窥镜):同合同包2。 合同包4(手术器械):同合同包2。 合同包5(医用激光仪器及设备):同合同包2。 合同包6(医用超声波仪器及设备):同合同包1。 合同包7(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备):同合同包2。 |
| 13 | 资格审查 文件封装 | 1、各投标人在开标时须将以上资格审查文件密封提交。 2、法定代表人参加投标的：法定代表人证明书和法定代表人身份证不密封，在投标签到现场手持原件递交验证； 3、授权代表参加投标的：法定代表人授权书和被授权人身份证不密封，在投标签到现场手持原件递交验证。 4、密封样式详见招标文件“封装样式”。 |
| 14 | 是否接受 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人在本招标项目中，不能有与其它投标负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 16 | 投标答疑会 | 不召开；招标代理机构将对投标单位所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 |
| 17 | 最高限价 | 合同包1最高限价：7,300,000.00元 合同包2最高限价：400,000.00元 合同包3最高限价：630,000.00元 合同包4最高限价：450,000.00元 合同包5最高限价：1,400,000.00元 合同包6最高限价：3,700,000.00元 合同包7最高限价：550,000.00元 任何投标总报价大于或等于最高限价的均为无效标。 |
| 18 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起）。 |
| 19 | 投标保证金 | 本次投标活动需缴纳投标保证金为： 1包：70000.00元；2包：4000.00元； 3包：6000.00元； 4包：4000.00元； 5包：10000.00元；6包：30000.00元； 7包：5000.00元。 2、投标保证金的有效期与投标有效期一致。 3、投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 4、投标人以银行转账、电汇形式缴纳投标保证金的，招标结束之后以转账形式退到投标人的基本账户。 5、投标人以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，投标文件递交截止时间前须将担保机构保函正副本原件提交至招标代理机构备案，招标结束之后将担保机构保函正本原件退回。 6、投标保证金缴纳截止时间：2022年12月16日14:00时前 存入以下账户。 账户名称：易臻项目管理有限公司 开户银行：西安银行股份有限公司含光路支行 账 号： 8150 1158 0000 1539 90 备注：1.（保证金须从对公账户转入，请务必在缴费时备注采购项目名称：2022财政贴息贷款设备采购项目（ ）包，[可以简写]投标保证金字样。 2. 投标保证金转账后请将转账凭证扫描后发至招标代理机构邮箱（邮箱号码：yzjs_zb@126.com）。 |
| 20 | 备选投标方案 | 不允许。 |
| 21 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份，与正本内容一致的电子版一份（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份，PDF版本需为正本签署盖章扫描件）； 资格审查文件； （3）招标文件要求的合同业绩原件及其他证明文件。 以上文件密封提交。 |
| 22 | 投标文件装订要求及封装样式 | 投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订成册，标记页码，推荐使用双面打印。 投标文件正本、所有的副本、电子版本须分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损，正本装在一个封袋内，所有的副本装在一个封袋内，电子版装在一个封袋内），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”字样。封袋应加贴封条，并在密封条接缝处加盖单位公章（红章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）。封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号、包号等标识、且投标文件袋上应加盖投标人公章。 3、密封样式详见招标文件“封装样式”。 |
| 23 | 投标截止时间 | 截止时间：2022年12月16日14时00分。 |
| 24 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：2022年12月16日14时00分。 2、开标地点：渭南市朝阳路中段光明酒店七层会议室。 3、递交方式：现场递交纸质版投标文件。 |
| 25 | 开标程序 | 详见招标文件第二部分 投标人须知 第六款 开标、评标和定标中的规定。 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成：7人组成，其中采购人代表2人，专家库中随机抽取 5人。 2、评审专家确定方式：评审前24小时内在法律认可的专家库中随机抽取。 |
| 27 | 确定中标人 | 由评标委员会推荐的中标候选人数（每合同包）：3人；由采购人在中标候选人中确定每合同包一名中标人。 |
| 28 | 履约担保 | 不提交履约担保。 |
| 29 | 代理服务费 | 1、中标人在领取中标通知书前，参考国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准、发改办价格［2003］857号文件、发改价格〔2015〕299号文件，向易臻项目管理有限公司交纳招标服务费。 2、招标服务费应按招标文件要求的方式交纳。 3、中标供应商服务费交纳信息 ： 开户银行：西安银行股份有限公司含光路支行 帐 号： 8150 1158 0000 1539 90 户 名： 易臻项目管理有限公司 |
| 30 | 本项目所属行业中小企业划分 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |
| 31 | 解释权 | 本招标文件由招标代理机构负责解释。 |
| 备注：投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标人须知前附表为准。如本表未说明的，以本招标文件内容为准。 |

# 一、名词解释

1.1 采购人：渭南市第二医院

# 1.2 招标代理机构：易臻项目管理有限公司

1.2 监督管理机构：渭南市临渭区财政局

1.4 投标人：参与投标的投标人

1.5 标书：招标文件与投标文件的统称

1.6 中标单位：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

# 二、招标文件

2.1 招标文件的组成：包括目录中所列的前五部分。

2.2 采购人对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容可能影响投标文件编制的，在投标截止时间15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。

2.3 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的要求做出响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2.4 招标文件的质疑、澄清或修改：

2.4.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条、中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

A、投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。同一投标人提出质疑时须按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提供相应材料。

B、招标代理机构质疑受理，联系电话：18691351679，联系人：谢芳。

联系地址：西安市雁塔西路161号世纪经典大厦A座1805室。

C、招标代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

2.4.2  招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约力。对招标文件中有难以理解或对参数有疑义的内容，投标人须在规定的时间内向招标代理机构提交书面资料，否则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切后果由投标人自负。

2.4.3 根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间3日，若延长将另行以书面形式通知各投标人。

2.4.4 采购人、招标代理机构在法定质疑期内收到的投标人质疑函后，7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2.5 投标人必须从招标代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

2.6 招标文件的解释权归招标代理机构。

# 三、投标文件

3.1 投标人资格要求：

3.1.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.1.2 特定资格条件：见投标人须知前附表。

3.1.3 开标现场须带的资格审查资料：见投标人须知前附表。

3.1.4 资格审查：

（1）由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

（2）资格要求均为各投标人必备要求，资格证明材料未提供或验证不合格的，将按照无效响应予以处理，不得进入后续评审环节。

（3）截止至投标文件递交截止时间之后，各投标人不得以任何理由补充任何资格证明材料，采购人及采购代理机构将拒绝任何资格证明材料的补充。

3.2  投标文件的组成：

3.2.1 各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

3.2.2 投标文件包括：投标文件应由招标文件部分及投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

（1）投标函

（2）投标报价一览表等

（3）分项报价等

（4）必备资格证明文件

（5）招标文件要求的技术响应

（6）招标文件要求的其他资料

3.3 投标人应对招标文件的技术要求做出响应，偏离处做出注明和说明。

3.4 各投标人须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行生产、供货等；

（2）不得未经同意将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；

（3）接受采购人委托的相关单位对采购内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

3.5 投标人不得以他人名义投标和串通投标。

3.6 投标文件填写说明：

（1）投标文件格式：投标人提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

（2）投标报价一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式填写。若投标人填写有误，招标代理机构将默认为招标文件要求格式。

3.7 投标文件的计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

3.8 投标报价：

（1）投标货币：人民币 ； 单位:元（精确到小数点后两位）。

（2）投标报价：是指完成本项目的所有费用，包括：货物价（含税）、运输费、安装费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等。

（3）投标人须对《招标内容及技术要求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，招标代理机构拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。任何有选择的报价将不予接受。

（4）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

（5）投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

（6）招标代理机构不接受投标人对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。

（7）最低报价不是中标的唯一依据。

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.9 投标期间一切费用自理。

3.10 投标文件的编制：

3.10.1  投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）投标人应填写全称，同时加盖投标人公章。

（3）投标文件中有要求法定代表人或被授权人签字或盖章的地方，必须由法定代表人或被授权人签字或盖章。

（4）投标文件应按招标文件给定的投标文件格式要求加盖投标人公章并经法定代表人或被授权人签字或盖章。

（5）除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法人代表或被授权人签字或盖章确认。

（6）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

3.10.2  投标文件的装订和递交

（1）投标文件的装订：见投标人须知前附表。

（2）投标文件的封装：见投标人须知前附表。

（3）投标文件的递交：见投标人须知前附表。

a、投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

b、招标代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间1日前以书面形式通知所有投标人。招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

c、递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3个，采购人将报请监督管理机构批准变更招标方式或择日重新组织招标；

d、投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

3.10.3  投标文件的补充、修改与撤回：

a、投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

b、投标人提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到招标代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。招标代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人。

c、撤回投标文件应以书面形式由有权人（法定代表人或被授权人）通知招标代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前送达招标代理机构为准。

d、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

e、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.10.4  投标文件的审查标准：

a、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

b、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

d、单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准。

- 投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。符合性审查的内容，出现下列情况者按废标处理：

[1] 投标人名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

[2] 投标文件没有按招标文件要求签署、盖章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求。投标文件的有效期：自开标之日起90个日历日。
    [3] 投标人投标报价超出采购预算的（最高限价）。
    [4] 投标文件的合同主要条款不响应，或附加了采购人难以接受的条件。

[5] 投标方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。
    [6] 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

[7] 投标人所投产品无产品注册证的，或产品注册证过期的，或产品注册证与所投产品不相符的。

# 五、投标担保

5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标代理机构将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.3 退还投标保证金：

（1）所有未中标投标人的投标保证金，将在中标公告发出后退还。

（2）中标的投标人的投标保证金在合同签订后，执合同原件退还。

5.4 如投标发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）中标人不按规定支付招标服务费的。

# 六、开标、评标和定标

6.1 开标：

6.1.1 招标代理机构按规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人和所有投标人参加。

6.1.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

6.1.3 投标人签名报到后按规定提交的投标文件，到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还投标人。

6.1.4 开标程序：

（1）开标会议由招标代理机构主持。

（2）投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众共同检查投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标文件处理。

（3）经确认无误后，由招标代理机构依递交投标文件的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容，并由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。

（4）由相关人员查验各投标人有关资格证明材料。

（5）投标文件送评标委员会进行评审。

（6）开标会议结束。

6.2 评标

6.2.1 招标代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》和“财政部令第87号”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购单位及有关专家组成，评标委员会专家成员在陕西省财政厅采购与行政事业单位资产管理处专家库中随机抽取，采购人派代表进入评标委员会。评标委员会专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

6.2.2 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确的有关事项作出澄清或者说明。

（3）对投标文件进行比较和评价，依据招标文件的要求和评审标准进行评审，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，对评标意见承担个人责任。

（4）对评标过程及各投标人的商业机密予以保密，向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（5）拟定评标结果。

（6）配合采购人、招标代理机构答复各投标人提出的质疑。

（7）配合各部门处理投诉工作。

6.3 定标

6.3.1 评标委员会依据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人按照有关规定确定中标人，并与其签订合同。

6.3.2 在招标有效期内，招标代理机构在接到采购人的“中标复函”通知后，向中标人发“中标通知书”。

6.3.3 中标人因自身原因在中标通知书发放之日起30个日内不与采购人签订合同的，视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3.4 中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

6.4 评标、定标办法

6.4.1 评标原则

坚持公平、公正、科学、择优；供货及时；合理低价；禁止不正当竞争。

6.4.2 评标办法

综合评分法。是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

6.4.3 评标内容

（1）投标文件符合性评审：包括商务符合性和技术符合性鉴定。投标文件在实质上响应招标文件的必备要求，无显著的差异或保留。

（2）商务部分投标内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性（分项报价表）、投标服务范围、服务地点、服务时间、付款条件、质量保证和售后服务承诺及措施、经营信誉、对招标文件的响应等商务评审内容。

（3）技术部分投标内容：包括服务方案、服务质量保证及措施、所报内容的先进性、安全性和可靠性，可维护性，技术要求偏离等技术评审内容。

6.4.4 评标须知

（1）凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

（2）在投标文件的评审和比较、中标人的确定以及合同的签订过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（3）为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标人应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和投标文件的实质进行变更。

（4）中标人确定后，采购人和招标代理机构对未中标原因不做任何解释，投标文件不予退还。

6.4.5 评标工作程序

（1）经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

（2）评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（3）评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。

6.4.6  评分标准

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

| 评分因素 及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30） 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对符合政策性条件的投标人的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（监狱企业、福利企业：视同小微企业,但不得重复扣除） |
| 商务 响应 （20分） | 业绩 （6分） | 提供投标人近年类似项目的业绩（合同签订日期或中标通知书发出日期为2019年1月1日以来），业绩证明材料以中标（成交）通知书或合同为准，投标文件中附复印件，原件备查，提供1份有效业绩证明材料计3分，最高6分，未提供计0分。 |
|  | 节能 环保 （2分） | 投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购品目清单中的产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购品目清单中的产品的得0.5分，最多得2分。投标人提供《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”复印件。 |
|  | 售后 服务 （6分） | 对本次项目提交详尽的售后服务方案，方案合理、明确、清晰，具有可操作性： （1）配备齐全的服务人员及完善的服务流程；在接到故障报修请求的情况下，能够及时到达现场排除故障（有明确的响应时间及故障排除时间承诺），按其响应程度计按其响应程度计0-2分； （2）故障发生后能够提供备品备件及时更换（有明确的保证措施及承诺），按其响应程度计按其响应程度计0-2分； （3）有明确的免费硬件质保年限及软件维护升级年限承诺；有明确的质保期外的服务标准及方案，售后服务年限每超过1年加1分，最高加2分。 |
|  | 培训 （6分） | 投标人负责为采购人培训操作人员，并有完善的培训方案（包括培训人数、培训时间、培训内容、效果评价等），有详细的培训方案及措施。 （1）方案及措施合理、明确、清晰，具有较强的可操作性，按其响应程度计按其响应程度计4-6分； （2）方案及措施较为合理、明确、符合项目需求，具有可操作性，按其响应程度计按其响应程度计1-4分（不含4分）； （3）方案及措施安排不合理、不符合项目需求，不具有可操作性，计0分。 |
| 技术 响应 （50分） | 技术参数要求 （35分） | （1）基本分（25分）：投标产品的技术参数和性能基本满足招标文件要求的计25分； （2）加分项（10分）：在基本分（25分）的基础上，投标产品的技术参数和性能要求中标“▲”项有实质性优于的每项加1分，最多加8分；非标“▲”项有实质性优于的每项加0.5分，最多加2分。（正偏离需提供佐证材料，若无佐证材料则不认定为正偏离 ）。 （3）减分项：在基本分（25分）的基础上，投标产品的技术参数和性能要求中，标“▲”项有负偏离的每项减2分，非标“▲”项有负偏离的每项减1分；减完为止。 |
|  | 产品质量保证 措施 （5分） | 编制质量保证措施方案，制定供货计划，能够控制实施过程中产品的质量。 （1）提出合理、明确、清晰的质量保证措施及供货计划（有具体的供货组织安排，有仓储、运输、派送等措施内容，供货、安装、调试、试运行、验收等环节有明确的时间安排，切能保证时间安排上有盈余），具有较强的可操作性，按其响应程度计按其响应程度计3-5分； （2）质量保证措施及供货计划较为合理、明确、符合项目需求（有具体的供货、安装、调试、试运行、验收等环节的时间安排），具有可操作性，按其响应程度计按其响应程度计1-3分（不含3分）； （3）质量保证措施及供货计划安排不合理、不符合项目需求，不能提供质量保证措施的计0分。 |
|  | 产品质量证明 材料 （5分） | 提供所投产品满足招标文件采购内容要求的产品质量证明材料及功能证明材料（包括但不限于有效期内所投产品的检测报告、产品官网、产品的认证证书、数据文件或使用说明书等技术资料）计5分，每有一项不满足需求或欠缺的扣1分，扣完为止，未提供合法证明文件的不计分。 |
|  | 管理体系及人员安排（5分） | （1）有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施，按其响应程度计按其响应程度计3-5分； （2）人员安排简单，管理体系单一，按其响应程度计按其响应程度计1-3分（不含3分）。 （3）实施组织机构、人员安排不合理、不符合项目需求，无管理体系的计0分。 |
| 备注：本项目使用综合评分法，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参与同一项目投标的，提供相同品牌产品按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标记“★”号产品）品牌相同的，按前两款规定处理。 |

注：(1)评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

(2)各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

(3)评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审结论报告，送采购人审定。

招标代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

6.4.7  其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号）；《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%-10%提高至 10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至 4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号：监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》 原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

（4）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（5）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）。

（6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）：有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

（7）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）：中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。（陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

（8）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）。

（9）其他需要落实的政府采购政策。

6.5 特殊情况处理

（1）若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

（2）评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

（3）评标过程中，若出现合格投标人少于三家时，采购人将依法报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标。

经采购人申请，采购监管部门批准后，转为竞争性谈判方式的，评标委员会自行转换为谈判小组，投标文件以招标文件为基础。

谈判小组应当对响应文件进行评审，谈判小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

竞争性谈判实行多次报价。谈判结束后，投标人应当在谈判小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权人签字，最后报价现场不对投标人公布。最后报价为最终报价，该投标价格为不可更改价格，最后报价是投标人响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选人的依据。如采购需求没有实质性变化，各投标人的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

采用竞争性谈判方式，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐出成交候选人。

# 七、中标通知

7.1  确定中标人

（1）评标委员会向采购人提出书面评标报告，推荐三名合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和招标代理机构的《中标确认函》确定一名中标人。

（2）招标代理机构接到采购人的中标复函后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。

7.2 招标代理机构不做未中标原因的解释。

7.3 中标人应在接到招标代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

# 八、合同授予

8.1 中标通知书是合同的重要组成部分。

8.2 招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

8.3 授予合同时更改采购货物数量的权力：

采购人在授予合同时有权在 ＋10% ～ －10% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

8.4 签订合同

（1）自中标通知书发出后30个日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，采购人与中标投标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标投标人的投标文件均作为合同的组成部分。

（2）定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

中标通知书发放之日起30个日内不与采购方洽谈合同的，视为自动放弃中标资格。

# 九、招标服务费

9.1 本招标项目代理服务费收费标准：见投标人须知前附表。

9.2 本招标项目代理服务费交纳方式：见投标人须知前附表。

9.3 本招标项目代理服务费交纳信息 ：见投标人须知前附表。

# 十、其他

10.1 如果发生下列情况招标代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

（1）同一合同包有效投标人不足三家；

（2）所有投标人的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的；

（3）评标委员会三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

（4）有证据证明有围标现象的发生。

10.2 拒绝商业贿赂：

遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

10.3 如果发生下列情况按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理：

（1）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

（2）为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的公司参加投标的。

（3）有证据证明有围标、串标现象发生的。

- 招标内容及技术要求

采 购 清 单

| 包号 | 名称 | 数量 | 采购预算 | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包1(医用超声波仪器及设备) | ★心脏彩色超声诊断仪 | 1台 | 730万元 | 已通过财政部门核准允许采购进口产品， 采购内容详见第一章。 |
|  | B超 | 1台 |  | 国产， 采购内容详见第一章。 |
| 合同包2(人工脏器及功能辅助装置) | 呼吸机 | 1台 | 40万元 | 国产， 采购内容详见第二章。 |
| 合同包3(医用内窥镜) | ★宫腔检查镜 | 1台 | 63万元 | 国产， 采购内容详见第三章。 |
|  | 电子阴道镜 | 1台 |  |  |
| 合同包4(手术器械) | ★麻醉机 | 1台 | 45万元 | 国产， 采购内容详见第四章。 |
|  | 婴儿暖箱 | 1台 |  |  |
| 合同包5(医用激光仪器及设备) | 超乳机 | 1台 | 140万元 | 已通过财政部门核准允许采购进口产品， 采购内容详见第五章。 |
| 合同包6(医用超声波仪器及设备) | B超机 | 1台 | 370万元 | 国产， 采购内容详见第六章。 |
| 合同包7(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备) | 脉冲磁场刺激仪 | 1台 | 55万元 | 国产， 采购内容详见第七章。 |
| 合计 | 1443万元 |

第一章 合同包1(医用超声波仪器及设备)招标内容及技术要求

采购清单                     （表一）

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★心脏彩色超声诊断仪 | 1台 | 已通过财政部门核准允许采购进口产品 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1. 进口设备需提供“进”字号产品注册证。 2.数量：1套。 3.交货期：1个月. 4.用途：主要用于成人心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 5.主要技术规格及系统要： 5.1 主机成像系统具有： 5.1.1 液晶显示器≥21.5英寸,分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； ▲5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达±360度； 5.1.3 具有集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 5.1.4 具有脉冲优化处理技术； 5.1.5 具有海量并行处理技术； 5.1.6 具有自适应增益补偿技术； 5.1.7 具有数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 5.1.8 具有解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 5.1.9 具有脉冲反向谐波成像单元； 5.1.10 具有彩色多普勒成像技术； 5.1.11 具有自适应宽频带彩色多普勒成像技术； 5.1.12 具有彩色多普勒能量图技术； 5.1.13 具有方向性能量图技术； 5.1.14 具有数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)； 5.1.15 动态范围≥320dB（附白皮截图证明）； 5.1.16 数字化通道≥4,700,000； 5.1.17 具有智能全程聚焦技术； 5.1.18 具有智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 5.1.19 具有空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,可达≥9线偏转（作曲别针试验附图证明)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； ▲5.1.20 具有自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级； 5.1.21 具有实时二同步 /三同步能力； 5.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 5.1.23 内置一体化超声工作站。 5.2 成像技术具有： 5.2.1 超宽视野成像扫描技术； 5.2.1.1 测量功能,电影回放功能； 5.2.1.2 线阵、凸阵及容积探头具备； 5.2.1.3 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用； ▲5.2.2 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p（1920x1080），可隐藏菜单栏，仅显示图像。（附实际效果图证明）； 5.2.3 具备智能多普勒血管检查技术： 5.2.3.1 单键优化二维、多普勒图像质量； 5.2.3.2 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等； 5.2.3.3 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 5.2.4 脑卒中疾病诊断相关技术： 5.2.4.1 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果； 5.2.4.2 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值； 5.2.4.3 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。 5.2.5 血管中内膜自动测量与分析： 5.2.5.1 具有对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计； 5.2.5.2 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置。 ▲5.2.6 超声声速自动校正技术： 5.2.6.1 针对肥胖及困难病人； 5.2.6.2 可用于乳腺检查，并可调整级别； 5.2.6.3 专门的预置条件。 5.2.7 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 5.2.8 组织多普勒技术(TDI/或DTI)：具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。 5.2.9 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 5.2.10造影成像技术： 5.2.10.1 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术； 5.2.10.2 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅同步测量； 5.2.10.3 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、前列腺、经阴道妇科的需求； 5.2.10.4 造影连续采集时间≥5分钟（附图证明）。 ▲5.2.11具有微细血流成像技术： 可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、产科、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明） 5.2.12 弹性成像技术： 5.2.12.1 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式； ▲5.2.12.2 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术； 5.2.12.3 具备浅表及腔内弹性成像； 5.2.12.4 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 ▲5.2.13具备高清探头或单晶体探头技术： 探头阵元使用上述材质或切割工艺，同时对接收波束进行提纯处理，可以改善显像困难的病人图像质量，可用于成人心脏探头、成人腹部探头、成人腹部高频探头、电子线阵探头、腔内微凸阵探头、经食管心脏探头。（附此类探头型号和白皮书截图证明） 5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 5.3.3 外周血管测量和计算功能； 5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 5.3.5 心脏功能测量。 5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元： 5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 5.4.2 系统具备内置两个高速的数据存储和处理单元，分别是≥500GB硬盘和≥200GB固态SSD硬盘，分别用于病人数据存储和系统应用（附技术白皮书截图证明）； 5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 5.5 输入/输出信号： 5.5.1 输入：DICOM DATA 5.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出。 5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。 6. 系统技术参数及要求： 6.1 系统通用功能： 6.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸,1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 6.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 ▲6.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用。 ▲6.1.4 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 6.1.5 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求； 6.2 探头规格 ▲6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz 6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 6.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵 6.2.5 电子矩阵探头有效阵元数≥2000 ▲6.2.6 心脏相控阵单晶体探头（1.0-5.0MHz） 成人腹部凸阵单晶体探头（1.0-5.0MHz） 血管线阵探头（3.0-12.0MHz） 高频线阵单晶体探头（4.0-22.0MHz） 要求附技术白皮书截图，体现探头频率证明 ▲6.2.7 扫描深度≥40cm（附实际效果图证明） 6.2.8 "B/D 兼用：电子线阵：B/PWD；电子凸阵：B/PWD;电子矩阵：B/PWD； 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD"； 6.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 6.3 二维显像主要参数： 6.3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线" 6.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段， LGC侧向增益补偿≥4 段， B/M 可独立调节； 6.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 6.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 6.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 6.3.6 接收超声信号系统动态范围≥320 dB 6.4 频谱多普勒： 6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 6.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 6.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； CWD:血流速度28.0m/s" 6.4.5 最低测量速度：≤ 0.22mm/s (非噪音信号)； 6.4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 6.4.9 零位移动：≥9 级； 6.4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位 6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 6.5 彩色多普勒： 6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 6.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 6.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 6.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 6.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 6.6 超声功率输出调节： 6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 6.6.2 输出功率选择分级可调 6.7 记录装置： 6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存. 6.7.2 主机硬盘容量≥ 500GB 6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储 6.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输 6.7.8 技术手册： 6.7.8.1 中文操作手册。 |

（表二）

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| B超 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1、提供医疗器械产品注册证。 2、数量：1套. 3、产地要求：国产。 4、交货期：30天. 5、设备用途及要求：用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。提供超声设备必须为该机型最新版本。 6、主要技术规格及系统要求： 6.1 主机成像系统： 6.1.1 超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理 6.1.2 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 6.1.3 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 ▲6.1.4 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整 ▲6.1.5 显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维 6.1.6 通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换 ▲6.1.7 纯净波探头技术:支持相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头 ▲6.1.8 支持纯净波探头≥ 10支 ▲6.1.9 矩阵实时三维探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术 ▲6.1.10 所有矩阵探头均采用纯净波晶体材质，支持纯净波矩阵实时三维探头≥4支 6.1.11 支持产科和浅表三维/四维成像，并具有相应机械容积探头选择 6.1.12 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 6.1.13 M型及解剖M型技术 6.1.14 谐波成像技术 6.1.15 彩色多普勒成像技术 6.1.16 彩色多普勒能量图技术 6.1.17 微视血流成像技术 6.1.18 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF) 6.1.19 动态范围≥320 dB 6.1.20 实时双同步/三同步功能 6.1.21 内置DICOM 3.0 标准输出接口 6.1.22 内有一体化超声工作站 6.2 二维灰阶成像单元 6.2.1 所有探头均为宽频、变频探头，频率数值可在屏幕上显示 6.2.2 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头 6.2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束 6.2.4 具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用 6.2.5 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数 6.2.6 自动实时持续增益补偿 6.2.7 侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调 6.2.8 分辨率和帧频可视可调 6.2.9 超宽视野全景成像技术 6.2.10 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能； 6.2.11 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性 6.3 彩色多普勒血流成像单元 6.3.1 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式 6.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 6.3.3 微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号 6.3.4 彩色实时同屏双幅对比显像 6.3.5 具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头） 6.3.6 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头 6.4 频谱多普勒成像单元 6.4.1 提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像 6.4.2 实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择 6.4.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数 6.4.4 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 6.5 组织多普勒成像单元 6.5.1 具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 6.5.2 二维、速度曲线同屏显示 6.5.3 提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析 6.6 组织谐波成像单元 6.6.1 具备组织谐波技术 6.6.2 谐波频率多级可调 6.7 心脏实时三维成像单元 6.7.1 探头和功能 6.7.1.1 支持纯净波矩阵实时三维探头，结合微电子技术，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量) 6.7.1.2 支持儿童经胸纯净波矩阵实时三维探头、成人经胸纯净波矩阵实时三维探头及经食管纯净波矩阵实时三维探头 6.7.1.3 支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等 6.7.2 实时智能旋转成像 6.7.2.1 矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像 6.7.2.2 无需转动探头，快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换 6.7.2.3 支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 6.7.3 实时任意多平面成像 6.7.3.1 同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向 6.7.3.2 支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用 6.7.3.3 实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析 6.7.4 实时三维成像模式 6.7.4.1 实时三维灰阶成像和实时三维血流成像 6.7.4.2 实时三维全容积成像(Full Volume)，且可以独立调节分辨率和帧频 6.7.4.3 实时三维缩放成像(3D Zoom)，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像 6.7.4.4 实时三维高帧频成像(HVR) 6.7.4.5 实时三维造影成像 6.7.4.6 心腔镜成像或类似成像技术，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系 ▲6.7.4.7 支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果 ▲6.7.4.8 实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示 6.7.4.9 实时三维MPR显示支持任意平面调整 6.7.4.10 实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区 6.7.4.11 实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像 6.7.4.12 实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小 6.7.4.13 支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等 6.8 测量及定量分析 6.8.1 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 6.8.1.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等） 6.8.1.2 多普勒血流测量及分析软件包 6.8.1.3 专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程 6.8.1.4 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 6.8.2 感兴趣区定量 6.8.2.1 高达 10 个用户自定义的区域 6.8.2.2 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析 6.8.2.3 生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式 6.8.2.4 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度 6.9 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 6.9.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输 6.9.2 主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 6.9.3 具备主机硬盘图像数据存储 6.9.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等 6.9.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 6.10 参考信号：ECG心电信号 6.11 输入和输出信号： 6.11.1 输入：DICOM 6.11.2 输出：DP高清数字化输出 6.12 图像管理与记录装置： 6.12.1 内置图像管理系统 6.12.2 支持DVD／USB图像导出存储 6.13 连通性 6.13.1 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件 7、技术参数及要求 7.1 系统通用功能 7.1.1 高分辨率液晶显示器≥21",分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 7.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12",可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 7.1.3 标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用 7.1.4 功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 7.2 探头规格 7.2.1 频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到22 MHz 7.2.2 类型:相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、机械容积、矩阵实时三维探头 7.2.3 压电晶体材料：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、机械容积、矩阵实时三维探头均具备采用纯净波晶体材料 ▲7.2.4 成人心脏纯净波探头：成像频率1-5MHz 成人经食管纯净波矩阵实时三维探头：成像频率2-7MHz 腹部纯净波探头：成像频率1-5Hz 血管探头：成像频率3-12Hz 7.2.5 "扫描速率: 相控阵,成像角度120°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒" 7.3 二维成像主要参数: 7.3.1 扫描深度：最大扫描深度40cm ▲7.3.2 扇扫角度：儿童纯净波相控阵探头≥120度 7.3.3 声束聚焦:发射接收动态连续聚焦 7.3.4 回放重现及存储:存储时间≥6分钟 7.3.5 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 7.3.6 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节 7.4 三维成像主要参数 7.4.1 实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能 7.4.2 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式 7.4.3 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面 7.4.4 具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像 7.4.5 支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声 7.4.6 具备单心动周期、多心动周期成像模式 7.4.7 具备HVR高帧频成像模式 ▲7.4.8 经胸和经食管探头实时三维成像容积角度≥100▲100度 7.4.9 具备光源心腔镜成像模式 ▲7.4.10 具备平面光源和深度光源成像模式 7.4.11 具备彩色心腔镜模式 7.4.12 具备TouchVue功能，可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等 7.4.13 具备MulitVue成像模式 7.4.14 具备实时双容积视野 7.4.15 具备三维和MPR直接测量 7.5 频率多普勒 7.5.1 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF 7.5.2 多普勒探头与频率: PW，CW 7.5.3 最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s 7.5.4 最低测量速度1mm/s (非噪声信号) 7.5.5 显示方式:B/D、B/C/D、D 7.5.6 电影回放:≥2000帧 7.5.7 频谱零位移动: ≥6级 7.5.8 取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调 7.5.9 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位 7.6 彩色多普勒 7.6.1 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 7.6.2 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 7.6.3 彩色显示角度: 10-120°选择 7.6.4 彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥18帧/秒 7.6.5 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒 7.6.6 显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20° 7.6.7 显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比 7.6.8 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 7.7 超声图像及病案管理系统 7.7.1 动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅 7.7.2 同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 7.7.3 存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、以及USB接口 7.7.4 支持报告存储,检索,统计 7.7.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储 7.7.6 DICOM QVue图像阅读器 7.8. 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调 八、 售后服务要求: 8.1 投标人应对所提供的货物提供12个月的免费维修服务 8.2 开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案 8.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员 8.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期 8.5 提供800全国免费电话。 |

第二章  合同包2(人工脏器及功能辅助装置)招标内容及技术要求

采购清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1基本要求 1.1 适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面； ▲1.2 ≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920x1080； 1.3 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示； 1.4 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件； 1.5 ≥90分钟内置后备可充电电池； ▲1.6标配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作； ▲1.7具备实时气源压力电子显示； 1.8 具备有创通气模式、无创通气模式； ▲1.9 具备高流量氧疗功能； 1.10 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出； 1.11 具备截屏U盘导出功能（可缓存50张截屏文件）； 1.12 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； ▲1.13 具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势； 1.14 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求； 2 呼吸模式及功能要求： 2.1 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式； 2.2 标配高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、PSV-S/T； 2.3 可选高级模式：容量支持通气VS、压力释放通气APRV、心肺复苏通气CPRV； 2.4 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定； 2.5 低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； 2.6 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致； ▲2.7 具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步； ▲2.8 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度； ▲2.9 脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程； 2.10 可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张； 2.11 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能； 2.12 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）； 3 设置参数 3.1 潮气量：20ml—4000ml； 3.2 呼吸频率：1-100/min； 3.3 吸气流速：6-180L/min； 3.4 SIMV频率：1-60/min； 3.5 吸/呼比：4:1—1:10； 3.6 最大峰值流速：180L/min(选配备用气源时可达200L/min)； 3.7 吸气压力：1--100 cmH2O； 3.8 压力支持：0—100cmH2O； 3.9 PEEP：0~50 cmH2O； 3.10 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF； 3.11 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF； 3.12 氧浓度：21—100vol.%； 3.13 叹息功能：有。 4 监测参数要求： 4.1 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 4.2 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量； 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测； 4.5 可选波形显示：流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间吸入氧浓度的监测； 4.6 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测； 4.7 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测； ▲4.8 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险； 4.9 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险； 4.10 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 5 报警参数要求： ▲5.1 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示； 5.2 分级报警和声光报警； 5.3 气道压力：过高报警； 5.4 每分钟通气量：过高/过低报警； 5.5 自主呼吸频率：过高/过低报警； 5.6 潮气量：过高/过低报警； 5.7 吸入氧浓度：过高/过低报警； 5.8 EtCO2：过高/过低报警； 5.9 窒息报警，时间可设置（5-60s）； 5.10 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障； 5.11 电源、气源中断报警； 5.12 电池低压报警。 6 其他功能要求： 6.1 具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能； 6.2 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。 |

第三章  合同包3(医用内窥镜)招标内容及技术要求

采购清单                 （表一）

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★宫腔检查镜 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1、医用内窥镜摄像系统要求： 1.1 输出像素：≥1920 x 1080 逐行扫描，3组，1/3英寸CMOS全高清图像传感器； ▲1.2. 水平极限清晰度≥1400线； 1.3. 最低照度：≤3 lx（勒克斯）（F1.4时）； 1.4. 快门速度：自动:1/50s to 1/50000s； 1.5.快门关闭状态: 1/50s； 1.6.白平衡：自动模式/手动模式； 1.7.信噪比：≥50dB； 1.8.摄像头防水级别 ：IPX7； 1.9.色彩还原能力：≥四级； 1.10.视频输出：DVI，S-VIDEO，COMPOSITE VIEDO； 1.11.≥ 5种工作模式，可兼容各种硬镜、软镜； 1.12 图像亮度增强：≥3级可调； ▲1.13 主机自带黑平衡功能：ABB（自动黑平衡）； ▲1.14 具备多倍数码变焦和图像冻结功能拥有翻转、镜像、旋转功能； 1.15. 摄像头具有遥控功能，所有功能均可用摄像头的按键实现，可由手术者自由控制； ▲1.16. 颜色增强功能:通过改变图像颜色，让操作者能看到组织更深部位的图像，使病变组织和正常组织出现边界； 1.17 主机可增加USB接口，插U盘、移动硬盘，可实现1080p高清图片捕捉，全高清动态录像； 1.18 符合YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》规定的要求，可与其他设备共同使用； 1.19 摄像头电缆使用耐腐蚀，耐高温，超柔软硅胶材料； 2、监视器要求： 2.1 显示尺寸：≥24’； 2.2 白色金属外壳，抗干扰； 2.3 分辨率： ≥1920*1200； 2.4 比例：16:10； 2.5 色彩：≥1.07B ； 2.6 亮度： ≥500±10% cd/m²； 2.7 对比度：≥1000:1； 2.8可视角度：≥178/178； 2.9响应时间：≥8ms； 2.10 内置曲线：≥十余医疗显示曲线及显示模式； 2.11 输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/RGB/YPBPR/HDMI； 2.12 输出接口：DVI/RGB/YPBPR/VIDEO/S-VIDEO/HDMI； 2.13 应用：电子胃肠镜/腹腔镜/宫腔镜/术野摄像机/关节镜/宫腔镜等； 2.14 屏幕类型：WLED AHVA。 3、医用内窥镜冷光源： 3.1 氙灯功率≥250W，寿命≥500小时； 3.2 手动调光； 3.3 输出部分光孔可与各种光纤匹配，也可匹配软镜； 3.4 输出通道：单通道； 3.5 光输出色温≥3000K～7000K； 3.6 显色指数Ra≥90； 3.7 光通量≥100 lm； 3.8 最大照度≥1800000Lx。 3.9 冷却方式风冷。 4、接口：连高清防水内窥镜光学卡口，标准C接口F16 5、导光束： 5.1 L(工作长度)≥2500mm； 5.2 光缆入光面和出光面光洁、平整，无缺口，外表面光滑，无峰棱、毛刺、裂痕等。导光束（照明光缆）无论在短暂压扁、扭转、拉伸等状态下，其透光率不小于原始状态下的95%。 5.3 可弯曲半径≤5cm ，光缆在经受被弯曲至最小可弯曲半径后，其光透过性能应不小于光缆在原始状态下的90%。 6、内窥镜子宫膨腔泵： 6.1 预设压强限范围：5Kpa～20Kpa； 6.2 流量设定范围：100ml/min～500ml/min； 6.3 运行方式：连续运行； 6.4 噪声：≤55dB(A)； 6.5 使用环境温度：+5℃～+40℃； 6.6 使用相对湿度：30％~80%； 6.7 大气压力范围：760hpa-1060hpa； 6.8 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）； 6.9 输液硅胶管能高温高压灭菌和低温等离子灭菌，可重复使用； 6.10 输液硅胶管带放气阀装置； 6.11 压力设置可根据需要进行调节设定，也可以进行实时控制； 6.12 具有记忆功能，开机时显示上次设定的压力和流量值； 6.13 配件属于医用级材料。 7、台车：采用金属材质，金属烤漆。 8、工作站（高清）： 8.1. 视频输入端口：HDMI、DVI、SDI； 8.2. 视频流支持：720p、1080p制式； 8.3. 临床功能具备：信息录入、采集图像、模板调用、打印报告、设置、报告设计、病历查询、影像报告管理、图像处理与管理； 8.4 影像显示分辨率、静态图像采集分辨率、动态图像采集分辨率 ：≥1920 ×1080，≥1280x720； 9、4mm宫腔内窥镜检查； 9.1. 工作长度≥206mm，插入部分宽度: ≤5.7mm； 9.2. 视向角：≥30°； 9.3. 视场角: ≥60°； 9.4. 角分辨力: ≥3.15C/(°)； 9.5. 有效景深范围: 3-100mm； 9.6. 颜色分辨能力和色还原性: 显色指数≥90； 9.7. 目镜罩: φ31.75±0.10mm； 9.8. 视场质量清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）； 9.9. 内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种； 9.10. 在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线； 9.11. 内窥镜可以整合入操作器内窥镜通道内，鞘体可以旋转； 9.12. 进水接头和出水接头可以360°旋转，手术时可任意选择，不干涉操作的方向，镜子主体可拆卸； 9.13. 一体式硅胶密封器结构，便于拆卸清洗及更换； 9.14. 插入部分横截面形状采用泪滴状设计； 9.15. 耐腐蚀性能：≥b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）； 9.16. 灭菌方式：过氧化氢低温等离子体灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌等。 |

（表二）

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电子阴道镜 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1、整机要求：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。 2、性能指标要求： ≥200万像素高清摄像模块，不低于1080P视频输出。 ▲2.2 整机系统水平分辨率≥1100TVL（提供佐证材料，包括但不限于检测机构出具的检测报告）。 2.3 高清图像的采集质量≥1920*1080。 2.4 按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集具有：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。 2.5 按键控制具有三级白光观察和电子滤镜功能。 ▲2.6 阴道镜头具有通过按键控制的醋酸试验自动计时功能，计时的时长3min-10min可设置，计时标记可以显示和关闭，计时的时长标记在图像预览区、采集的图像和打印报告的图像上。（提供佐证材料，包括但不限于检测机构出具的检测报告）。 2.7 放大倍数在1～60连续放大。 2.8 镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ6mm。 2.9 LED环形光源的色温≥3200K-7000K,显色指数Ra≥76,温升≤1℃（20min）,光斑直径≥80mm;光源的照度可调节，工作距离200mm-300mm范围内时目标中心照度≥5000Lx。 2.10 辐射热≤350 W/㎡, 紫外辐射强度：不超过0.3 W/m2，光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5（提供佐证材料，包括但不限于检测机构出具的检测报告）。 2.11 图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。 3、整机功能配置 可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。 ▲3.2 病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访（提供佐证材料，包括但不限于检测机构出具的检测报告）。 ▲3.3 可刷病人身份证读取病人身份证信息（提供佐证材料，包括但不限于检测机构出具的检测报告）。 3.4 可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图。3.5 可提供临床常见病例图谱。 3.6 提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。 3.7 提供多种检查/手术报告单模板。 ▲3.8 软件具有随访提醒功能，医生可通过软件向病人发送随访提醒短信（提供佐证材料，包括但不限于检测机构出具的检测报告）。 3.9 病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。 3.10 统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。 3.11 标配一键联网叫号客户端主机，具有排队叫号，视频宣教，系统不低于安卓4.44。（提供佐证材料） 3.12 局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统。 3.13 广域网功能：具有阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。 3.14 远程教学系统接口：连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。（提供佐证材料） 3.15 会议直播教学接口：具有会议室屏幕和门诊阴道镜实时同步，可进行阴道镜远程实操教学、直播培训。 3.16 SDI高清视频采集卡。 3.17 高性能计算机主机：Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，1T以上高速硬盘；配置≥22寸高清液晶显示器，360°可调节显示器支架；照片级彩色喷墨打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。 ▲3.18 阴道镜头配备拥有专用硅胶保护套，按照镜头按键和手柄外型开模，可高温高压消毒。（提供佐证材料）。 |

第四章  合同包4(手术器械)招标内容及技术要求

采购清单                           （表一）

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★麻醉机 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1、≥12.1英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。 2、主机机身正面具备≥3个模块插槽，支持≥3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。 3、氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。 ▲4、具备氧气，笑气，空气电子流量计，调节范围：0-10L/min，调节精度为≥0.01L，可用于低微流量麻醉手术。 5、通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、手动。 6、控制通气模式下： 6.1 VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。 6.2 PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。 6.3 吸呼比设定范围：4:1～1:10。 6.4 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。 7、高精度潮气量控制系统： 潮气量在15 mL～60 mL范围内：±10 mL； 潮气量在210 mL～1500 mL范围内（不包括210 mL）：设置值的±7%。 8、同步和支持通气模式下： 8.1 触发窗设定范围：5%～90% 8.2 吸气时间设定范围：0.2～0.5s 8.3 吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。 8.4 支持压力设定范围：3～60 cmH2O 9、重点参数监测范围： 9.1 分钟通气量监测范围：0～100L/min 9.2 吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml 9.3 顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O 9.4 气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L) 10、其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比。 ▲11、呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够≥5道波形同屏显示。 12、压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。 13、呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方。 14、一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可高温高压消毒。 15、有外部气体出口ACGO，能外接Bain回路、T管回路等。 16、具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。 17、智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行。 18、具有回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝。 ▲19、回路泄漏量≤65ml/min。 20、蒸发罐具有温度、压力、流量补偿功能。 21、报警性能： 具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。 |

（表二）

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 婴儿暖箱 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| ≥7英寸高清彩色触摸屏，显示屏可整体升降，360°水平旋转，方便远距离观察。 温度控制范围及精度：婴儿模式下，温度控制范围应为34～38℃，空气模式下，温度控制范围应为20～39℃。 ▲空气模式下，平均培养箱温度与控制温度之差应≤0.5℃，箱温和肤温的测量范围0℃～70℃，测量精度±0.1℃，升温时间≤25min。（提供证明文件） ▲湿度设置最高可达99%，控制精度≤±5%，湿度测量范围0%～100%，湿度测量精度应≤±5%。（需提供证明文件） 可选配升级伺服供氧功能，氧浓度控制范围21～65%，氧浓度测量范围0～100%，测量精度≤±2%。 可选配升级内置体重秤，体重测量范围应300～8000g，测量精度应≤±5g。 ▲可选配新生儿呼吸暂停检测与呼吸暂停唤醒功能。（需提供证明文件） 稳定温度状态下箱内噪音应≤ 45dB。 应具有电动床体倾斜功能，一键调节功能。（需提供证明文件） 具有湿化系统自清洁功能，自动高温蒸发残余水分。（需提供证明文件） 具有白天模式、黑夜模式切换，具有自动加强风帘功能，具有舒适温度参考功能。 具有体表和体腔两种体温探头类型，并具有两个通道的体温测量。（需提供证明文件） 具有X光拍片盒，可扩展载物托盘及输液支架。 具有≥168小时趋势图和趋势表数据回顾，具有≥200次技术报警事件，具有≥200个参数报警事件，以及报警时刻相关的参数回顾，具有≥500条用户操作日志回顾。 产品使用寿命具有≥10年。 蓝光治疗装置参数： 16.蓝光波长范围：400-550nm 17.辐照强度≥60μW/cm2/nm（3.6mW/cm2） 18.辐照度单位 μW/cm2/nm和 mW/cm2 两种可选择。 19.辐照强度≥5档可调。 20.具有两种工作模式：普通模式、自动模式。 21.可通过屏幕实时查看光疗期间的光照辐照度值。 22.具有红光定位功能，确保接受光疗的婴儿处于辐照区域的中心位置。 23.配置辐照度探头，对主机辐照度进行校准。 24.可选配内置摄像头，实时显示暖箱内婴儿的状况。 25.≥4英寸触摸屏，分辨率≥480×272。 26.LED光源使用寿命≥50000小时。 27.双侧把手设计，双手可抓握,无风扇，低噪音。 28.具有≥1-5级屏幕亮度调节功能,具有≥1-5级音量调节功能。 29.内置计时功能：可设置正计时或倒计时，系统自动记录LED光源总工作时间。 30.无色透明吸盘，可直接放置于培养箱透明罩顶部使用。 |

第五章  合同包5(医用激光仪器及设备)招标内容及技术要求

采购清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超乳机 | 1台 | 已通过财政部门核准允许采购进口产品 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1、主要功能要求： 具有超声乳化、灌注抽吸、前节玻璃体切除、电凝、回流等功能；能进行3.2毫米至1.8毫米范围内的同轴微切口白内障超乳手术。 2、液流系统要求： ▲2.1 负压范围：0-600mmHg，以1mmHg递增，可选择线性或双线性模式控制负压； 2.2 具有液流管理技术：保持前房稳定，减少前房浪涌； 2.3 具有液流传感器感知技术：实时精确监测前房内压力变化,防止浪涌以及前房波动； ▲2.4 负压上升速度：可调节； 2.5 具有锁定灌注管接口； 3、能量系统要求： ▲3.1 具备同轴2.2、2.8mm切口手术模式； 3.2 超声乳化手柄：6晶片钛合金手柄，可高温高压消毒； ▲3.3 超声频率：≤40.0kHz； 3.4 能量管理系统：高效的切割动力学,提高能量利用效率；可选择波形超声的开启和关闭； 3.5 能量范围：0-100%， 调节范围以 1%递增； 3.6 超乳模式支持连续、脉冲、固定爆破，单爆破和多重爆破五种超声模式； 4、前节玻切要求： 4.1 完成常规前部玻璃体切割； ▲4.2 前节玻切切割频率≥800cpm； 4.3 模式：有固定和线性两种模式 5、电凝要求： 5.1 具备双极电凝功能、电凝功率0-7.5 W； 5.2 有固定和线性两种模式； 6、脚踏要求： 6.1 脚踏具有五键功能，可独立设置回吐、连续灌注、手术步切换等功能，并可根据需要进行编程； 6.2 具有双线性控制：功能可同时垂直及水平控制能量和负压，提高效率和安全性； 6.3 脚踏控制可在有线或无线（蓝牙）模式下使用； 7、其他要求： 7.1 模块化设计，维修及升级便利； 7.2 ≥19英寸高清晰液晶彩色显示屏，电脑触摸操作或遥控器操作； 7.3 主机可编辑和存储多名手术医生的数据且支持储存卡存取； 7.4 超声针头：具备多种直径、多种角度微流针头； 7.5 屏幕中文显示，操作步骤动画展示。 |

第六章  合同包6(医用超声波仪器及设备)招标内容及技术要求

采购清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| B超机 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1、设备用途及要求： 1.1 用于产科、妇科、胎儿心脏、新生儿、浅表组织与小器官、外周血管、盆底超声、输卵管造影超声，胎儿畸形等方面的临床诊断及科研教学工作。 1.2 所投机型为投标品牌最高型号和最新版本提供产品注册证。 2、规格及技术要求： 2.1、 ≥22吋医用彩色显示器，分辨率≥1920 X 1080，关节臂全方位旋转，可上下前后左右调节； 2.2、 ≥12吋彩色触摸屏，可多点触控对容积图像旋转、放大、切割等操作； 2.3、 操作控制台：可电动升降，左右移动和锁定； 2.4、 ≥4个全激活无针式探头接口，可互换使用； 2.5、 二维灰阶成像； 2.6、 能量多普勒成像； 2.7、 实时四维成像； 2.8、 脉冲优化处理技术； 2.9、 自适应增益补偿技术； 2.10、 集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 2.11、 海量并行处理技术； 2.12、 声速自动校正和声速匹配技术，可一键实时自动匹配至最佳成像声速； 2.13、 微细血流灌注技术； 2.14、立体血流显示技术，附产品白皮书和相关立体血流成像的描述说明； 2.15、 组织多普勒成像技术； 2.16、 弹性成像技术； 2.17、 宽景成像，支持凸阵和线阵探头及容积探头； ▲2.18、 凸阵探头支持CW连续波多普勒成像，用于胎儿心脏血流速度测量（配图文说明）； 2.19、 组织特异性成像预设； 2.20 、胎儿心脏成像模式，可同时实现≥2条解剖M型； 2.21、 测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域； ▲2.22、 自动盆底测量软件包，可自动测量子宫和直肠最大下降距离（图文说明）； 2.23、 具备子宫形态分类方法，根据示意图判断子宫形态； 2.24、 容积四维成像要求： 2.24.1 具备灰阶及血流的三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源； 2.24.2 具有胎儿自动识别技术，可自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置； 2.24.3 卵泡容积成像：自动彩色编码显示，按照体积大小排序和计数； ▲2.24.4 窦卵泡容积成像：自动彩色编码显示，按照体积大小排序和计数（附图证明）； 2.24.5 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线； 2. 24.6 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，可进行子宫输卵管超声造影检查； ▲2.24.7 胎儿颅脑导航：容积成像模式下，自动识别颅内结构，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面、经丘脑平面、经小脑平面、经侧脑室平面，并自动获取HC/BPD等测量数据（附图证明）； ▲2.24.8 胎儿心脏导航：容积成像模式下，通过解剖结构标识，智能识别胎心切面及解剖结构，同屏显示胎儿心脏≥6个标准切面（附≥6个切面屏幕截图证明）； 2.24.9 具有断层超声显像技术； 2.24.10 支持高频线阵容积探头，提供探头型号（附技术白皮书证明）； 2.24.11 STIC时间空间相关成像技术； 2.25、彩色多普勒要求： 2.25.1 能量显示、速度显示、二维立体血流显示； 2.25.2 凸阵探头帧率≥10f/S（全视野、17cm深度、最高线密度下）； 2.25.3 凸阵容积探头四维帧率≥9f/s（全视野、17cm深度、最高线密度下）； 2.25.4 显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）； 2.25.5 增强功能: 彩色多普勒能量图，方向性能量图； 2.26、频谱多普勒要求： 2.26.1 PWD脉冲波多普勒成像和CWD连续波多普勒成像； 2.26.2 多普勒发射频率可视可调，显示中心频率； 2.26.3 PWD：血流最大速度≥15m/s ；CWD：血流最大速度≥20m/s； 2.26.4 最低测量速度≤0.3mm/s； 2.26.5 零位移动≥10级； 2.27、 二维灰阶及容积成像要求： 2.27.1 凸阵探头二维帧率≥30f/s（全视野、17cm深度、最高线密度下）； 2.27.2 凸阵容积探头四维帧率≥30f/s（全视野、17cm深度、最高线密度下）； 2.27.3 TGC≥8段； 2.27.4 腹部凸阵探头扫描深度≥40cm（提供原厂白皮书，附图说明）； 2.28、测量与分析要求： 2.28.1 一般测量； 2.28.2 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能； 2.28.3 胎儿生长指标自动测量功能； ▲2.28.4 自动NT测量技术，自动IT测量技术； 2.28.5 不规则体积测量技术； 2.28.6 容积能量模式直方图技术，可与不规则体积测量计算血管VI,FI和VFI； 2.29、 探头配置要求： 2.29.1 数量：腹部凸阵探头：1把， 腹部容积探头：1把， 腔内容积探头：一1把， 高频线阵探头：1把； 2.29.2 频率：所有探头均为宽频变频探头，多普勒频率≥3种，变频探头中心频率可选择≥3种； ▲2.29.3 腹部凸阵探头：频率≥2.0—5.0Mhz，≥192阵元，≥110°成像角度（附原厂白皮书）； 腹部容积探头：频率≥2.0—8.0Mhz，≥576阵元； 腔内容积探头：频率≥4.0—9.0Mhz，≥192阵元，≥180°成像角度（附原厂白皮书）； 线阵探头：频率≥4.0—9.0Mhz； 2.30、检查存储和管理要求： 2.30.1 输入/输出信号：USB、HDMI、S-Video、VGA； 2.30.2 硬盘容量≥1T； 2.30.3 回放重现单元； 2.30.4 在屏幕上可存储和回放动态、静态图像。 |

第七章 合同包7(物理治疗、康复及体育治疗仪器设备)

招标内容及技术要求

采购清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 脉冲磁场刺激仪 | 1台 | 国产 |
| 技术要求、技术参数、技术指标、配套要求 |
| 1、刺激发生器（主机）要求： ▲采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置≥7寸液晶显示屏，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，支持脱离电脑端独立操作； 最大刺激频率：100Hz，0Hz～100Hz可调； 刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为1Hz； 内置USB接口，可连接U盘、移动硬盘等存储设备备份数据，支持热插拔； ▲可直接通过主机面板按键，快速选择预置治疗处方；并能直接用按键调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数； ▲更换线圈速度≤10秒，同一主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈； 数据库管理功能，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激； 具有个性化数据加密功能，保护病人隐私、处方信息、治疗记录等； 具备TTL触发接口：可兼容国内外主流的EMG、EEG等设备。 2、TMS管理软件 具有多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式，成对脉冲刺激模式，各模式可自由调整； 可进行刺激参数的选择设置，设置刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等； ▲脉冲可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调； 可根据需要设置串刺激间隔时间提醒，在下一组脉冲释放前0-10s可调，并声音提醒病人和医生，准备好下一组治疗； ▲系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述； 报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。 3、冷却系统： ▲具有智能液态循环冷却技术，配备液晶屏显示温度、循环量和循环状态，非风冷。 4、刺激线圈： 符合《中华人民共和国医药行业标准YY/T 0994-2015》磁刺激设备最大磁感应强度应不小于1T； ▲线圈自带显示屏实时呈现温度和强度，可单手调节强度大小，快速检测运动阈值； ▲具有脉冲输出自动计数功能； 磁感应强度最大变化率：10～50KT/s； 脉冲上升时间：40～120μs； 双向波单边脉冲宽度：100～200μs； 刺激线圈表面温度≤41℃，当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。 5、运动诱发电位监测（MEP）模块： 通道数：≥2通道； 采样率：≥20KHz/通道； A/D转换率：≥24位； 共模抑制比：≥110dB； 共模输入阻抗：≥100MΩ； 6、推车及支臂： 6.1）▲一体式设计推车，带万向轮。 6.2）万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节高度可调，长度≥1米。 6.3）支臂可固定于推车左/右两侧。 |

第四部分  合同主要条款

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称成交供应商）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：完成本项目的所有费用，包括：货物价（含税）、运输费、安装费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、发票必须为乙方单位开具。

2、第一次付款：全部设备安装完工并终验合格后，在运行正常、无质量问题、无索赔争议的情况下，付合同总款的30%；

3、第二次付款：全部设备在终验合格6个月内，无质量问题、无索赔争议的情况下，付合同总款的60%；

4、第三次付款：全部设备在终验合格12个月内，无质量问题、无索赔争议的情况下，付合同总款的10%。

四、产品技术规格、数量：

即交付的产品技术规格、型号、数量与招标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

- 知识产权：

即乙方应保证甲方在使用成交产品时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

六、交货条件:

1、交货地点： 甲方指定地点。

2、交货期：自合同签订之日起30个日内到货安装调试并交付使用。

3、签订合同时，乙方必须向甲方提供本项目中主要产品生产厂家针对本项目的授权书原件、售后服务承诺函原件、供货保证证明原件，并作为合同的组成部分。

七、运输：

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

八、质量保证：

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后不少于12个月（技术参数中另有规定的按照技术参数规定执行），终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

九、技术服务：

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在12小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

十、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

十一、采购项目执行内容：

采购项目执行内容（包括付款条件）需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

- 合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

- 不可抗力：

在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同签订：

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购组织机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十六、合同份数：

本合同一式五份，甲方二份、乙方二份，备案一份，签字盖章后生效。

十七、其它（在合同中具体明确）

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五部分  投标文件格式

投标文件编制说明

1、招标文件中提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

【正本/副本】

政府采购项目

项目编号：ZCSP-临渭区-2022-00504

# 渭南市第二医院2022财政贴息贷款设备采购项目

（合同包     ）

投 标 文 件

合同包名称：

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标文件递交日期：      年    月    日

目  录

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

分项报价表

货物说明一览表

技术规格响应偏离表

第三部分：投标单位资质证明文件

第四部分：投标单位承诺书

第五部分：投标方案说明

第一部分  投标函

致： 易臻项目管理有限公司

根据贵单位       （项目名称）（合同包号  ）   ，项目编号：               的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表   （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件正本一份、副本二份、电子文档一份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、拒绝投标的条款。

5、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

6、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

9、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

10、投标有效期为自开标日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：                   电       话：

传       真：                   电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

日期：      年   月    日

第二部分   开标一览表（报价表）

项目名称： 2022财政贴息贷款设备采购项目           包号： 合同包（  ）

| 报价 投标内容 | 产品 报价 （元） | 安装调试费、 运杂费及 其它费用 （元） | 总计 （元） | 交货期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包名称 |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 元。 |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |

投标人名称（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

分项报价表

包号：合同包（ ）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |

注：本表中的“总价”与“开标一览表”中的“总价”一致。各子项分别报价。

投标人名称（公章）：              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

货物说明一览表

包号：合同包（ ）

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家/ 产地 | 数量 | 交货期（天）/质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若货物没有具体型号和注册商标的须注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

投标人名称（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

技术规格响应偏离表

包号：合同包（ ）

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应说明填写：优于、低于、相同。

投标人名称（公章）：                 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年   月    日

第三部分   投标单位资质证明文件

详见招标文件“第二部分 投标人须知”中的“投标人资格要求”中的内容提供。投标文件中附复印件盖公章。

一、法定代表人证明书

| 致： 易臻项目管理有限公司 |
| --- |
| 企 业 法 人 | 企 业 名 称 |  |
|  | 法 定 地 址 |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |
|  | 邮 箱 |  |
|  | 工商登记机关 |  |
|  | 税务登记机关 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） | （法定代表人签字或盖章） |
|  |  | （企业公章） 年 月 日 |

二、法定代表人授权书

| 致：易臻项目管理有限公司 |
| --- |
| 被 授 权 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 手机号码 |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 邮 箱 |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |
|  | 授权期限 | 本授权书自开标之日起90个日历日。 |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） | 授权代表身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |
| （法定代表人签字或盖章） | （企业公章） 年 月 日 |

三、无重大违法记录的书面声明

易臻项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的            （项目名称）                   的投标人，我单位郑重声明：

1、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，未受到处理并且不在投标限制期限内，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2、在参加本项目投标时，不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

特此声明。

投标人名称                            法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

日期：        年       月      日

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

易臻项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的             （项目名称）                的投标人，我单位郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）法律、行政法规规定的其他条件；

（五）我公司完全响应本项目合同规定的技术要求和商务条款。

如违反以上承诺，我方愿承担一切法律责任。

投标人名称                            法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

日期：      年       月      日

五、 保证金交纳凭据（复印件）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（复印件）

六、 财务状况报告（复印件）

七、 税收缴纳证明（复印件）

八、社会保障资金缴纳证明（复印件）

九、营业执照（复印件）

十、 医疗器械经营许可证（供应商为所投标医疗器械的生产厂商时须提供《医疗器械生产许可证》）（复印件）

十一、所投标产品属于医疗器械的应具有医疗器械产品注册证；进口设备需提供“进”字号产品注册证 （复印件）

十二、进口设备，供应商需提供完整授权链的产品唯一授权书。（复印件）

十三、投标人企业关系关联承诺书

1、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

3、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

4、单位负责人：               。

5、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

6、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称                             法定代表人或被授权人

（公章）：                               （签字或盖章）：

日期：      年       月      日

## 十四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）   的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：      年       月      日

注：1、如投标人不符合要求无需填写此表。

#### 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为    工业       。

## 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：  年    月   日

注：如投标人不符合要求无需填写此表。

## 十六、节能环保、环境标志产品明细表（如有）

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |

说明：

1.供应商所投产品在《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购品目清单”和“环境标志产品政府采购品目清单”中的，有则提供复印件，没有不提供。

2.类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人名称                                 法定代表人或被授权人

（公章）：                                （签字或盖章）：

日期：      年       月      日

第四部分   投标单位承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　  1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　  2、不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
    3、不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
    5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。 
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
    7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）　　                                    
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地　　址：

邮    编：

电　　话：

日期：      年       月      日

第五部分  投标方案说明

- 商务响应说明

投标人按招标文件内容依据各自的格式自行编写投标文件，包括但不限于以下内容：

商务响应偏离表

业绩证明文件

售后服务方案

培训方案

一、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、合同价款 2、合同总价包括：完成本项目的所有费用，包括：货物价（含税）、运输费、安装费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等。 3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。 |  |  |  |
| 2 | 三、合同结算 1、发票必须为乙方单位开具。 2、第一次付款：全部设备安装完工并终验合格后，在运行正常、无质量问题、无索赔争议的情况下，付合同总款的30%； 3、第二次付款：全部设备在终验合格6个月内，无质量问题、无索赔争议的情况下，付合同总款的60%； 4、第三次付款：全部设备在终验合格12个月内，无质量问题、无索赔争议的情况下，付合同总款的10%。 |  |  |  |
| 3 | 六、交货条件: 1、交货地点： 甲方指定地点。 2、交货期：自合同签订之日起30个日内到货安装调试并交付使用。 3、签订合同时，成交单位必须向采购单位提供本项目中主要产品生产厂家针对本项目的授权书原件、售后服务承诺函原件、供货保证证明原件，并作为合同的组成部分。 |  |  |  |
| 4 | 八、质量保证： 4、售后服务 4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在12小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。 4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。 |  |  |  |
| 5 | 十一、采购项目执行内容： 采购项目执行内容（包括付款条件）需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。 |  |  |  |

注：1、偏离情况填写：优于、低于、相同。

2、依据招标文件“第四部分 合同主要条款”内容逐条填写，表格中“投标文件响应”一栏填写投标人对合同的响应内容。

投标人名称（公章）：                法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年       月      日

## 二、业绩证明文件

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （业绩合同项目） | 完成日期 | 合同质量标准 | 甲方名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

若表格不够用，各投标人可按此表自行复制

注：后附合同扫描件并加盖公司公章，开标现场携带原件以备查验。

投标人名称（公章）：                    法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：      年       月      日

- 售后服务方案

对本项目提交详尽的售后服务方案，包括但不限于一下内容：

内容包括但不限于：配备齐全的服务人员及完善的服务流程；在接到故障报修请求的情况下，能够及时到达现场排除故障（有明确的响应时间及故障排除时间承诺）；故障发生后能够提供备品备件及时更换（有明确的保证措施及承诺）；有明确的免费硬件质保年限及软件维护升级年限承诺；有明确的质保期外的服务标准及方案。

- 培训方案

对本项目提交详尽的培训方案，包括但不限于一下内容：

投标人负责为采购人培训操作人员，并有完善的培训方案（包括培训人数、培训时间、培训内容、效果评价等）。

- 技术响应说明

投标人依据招标文件的要求，自行编写投标文件，包括但不限于以下内容：

一、技术参数说明

二、产品质量保证措施方案

三、产品质量证明材料

四、管理体系及人员安排

拟投入项目人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本项目中担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称                                  法定代表人或被授权人

（公章）：                                    （签字或盖章）：

日期：     年     月    日

封装样式

格式1：投标文件封袋正面标识式样

致： 易臻项目管理有限公司 项目编号： 包号：合同包（ ） 项目名称： 投标文件（正本或副本或电子版） （开标时启封） 投标人名称（公章） ： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

格式2：招标文件要求的资质封袋正面标识式样

致： 易臻项目管理有限公司 项目编号： 包号：合同包（ ） 项目名称： 投标人资质 1、资质名称 2、 3、。。。。。 投标人名称（公章）： 法定代表人或被授权人 （签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

备注：各投标人在投标时将所提供的资质密封（其中法定代表人或被授权人身份证及法定代表人授权书不密封，在投标签到现场递交验证），并标明所提供资质的明细表；在投标文件中附有加盖投标人红色公章的复印件。

格式3：招标文件要求的业绩原件及其他证明文件封袋正面标识式样

致： 易臻项目管理有限公司 项目编号： 包号：合同包（ ） 项目名称： 招标文件要求的业绩原件及其他证明文件 投标人名称（公章）： 法定代表人或被授权人 （签字或盖章）： 投标文件递交日期： 年 月 日

注：对于需要提供业绩原件及其他证明文件的采购项目，投标人应将其内容密封，并标明提供的明细表；在投标文件中附有加盖投标人红色公章的复印件。