澄城县西北（第一）野战军第六次前委会议

革命文物保护利用建设项目采购需求
一、基本要求

1、项目概况：改造提升平城村原村部、平城村主巷道村庄房屋外立面，改造提升主巷道道路配套绿化、亮化及管线落地等，新建红色长廊等。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》（财库〔2021〕20号）。
3、工期：150日历天
4、工程地点：澄城县王庄镇联谊村

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
《建筑结构荷载规范》
GB50009-2012

《建筑抗震设计规范》
GB50011-2010(2016年版)

《建筑设计防火规范》
GB50016-2014

《建筑工程抗震设防分类标准》
GB50223-2008

《建筑工程施工质量验收统一标准》
 GB50300-2013

《钢结构设计规范》
GB50017-2003

《钢结构工程施工质量验收标准》  GB50205-2020

《钢结构现场检测技术标准》
GB/T50621-2010

《钢结构焊接规范》
GB50661-2011

《建筑防腐蚀工程施工规范》
GB50212-2014

《压型金属板工程应用技术规范》 
GB50896-2013

《工程测量规范》 
GB50026-2007

《建设工程施工现场供用电安全规范》
GB50194-2014

《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》
GB/T11345-2013

《建筑施工安全技术统一规范》
GB50870-2013

《建筑机械使用安全技术规程》
JGJ33-2012

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》
JGJ276-2012

《建筑结构可靠度设计统一标准》
 GB50068-2001

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》
JGJ/T251-2011

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
GB 50018-2002

《建筑钢结构防火技术规范》
CECS200：2006

《工业建筑防腐蚀设计规范》
GB50046-2008

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》
（JGJ 82-2011

《钢结构用高强度大六角头螺栓》 
GB/T1228-2006

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》  住建部第37号令

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》  建办质【2018】第31号文

《钢结构工程施工规范》
  GB50755-2012

《建筑施工安全检查标准》  
JGJ59-2011

《施工高处作业安全技术规范》
JGJ80-2016

三、工程指标的具体要求：
1、质量标准：合格

2、质保期：1年

3、工程项目建设相关要求：技术经济指标符合国标要求。

四、拟投入本项目的预算
本项目采购预算：4090000.00元 （具体详见附件项目预算书）
五、工程质量标准、期限、效率等要求

工程质量标准国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准；工程期限符合工期要求；工程质量保证满足期限和使用功能等。

六、付款方式
项目完成、验收合格后付合同总价款的95%，剩余5%价款作为质保金，壹年后无质量问题一次无息付清。
七、验收标准
1、本工程应按要求完成工程全部内容。
2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

3、本项目还需要达到以下验收要求：

王庄镇人民政府

                                2022年11月14日


