政府采购货物项目

招 标 文 件

项目名称：职业教育中心计算机教室建设项目

项目编号：SC2022-ZC0004

陕西首采项目管理有限公司

二〇二二年四月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

第七章 招标内容及技术规范

第八章 评标方法

版本A215

第一章 招标公告

职业教育中心计算机教室建设招标项目的潜在投标人应在陕西首采项目管理有限公司（西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-1215室）获取招标文件，并于2022年04月28日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SC2022-ZC0004

项目名称：职业教育中心计算机教室建设项目

预算金额：人民币壹佰叁拾万零贰仟贰佰元整（￥1302200.00）

最高限价：/

采购需求：计算机教室建设 1批

(具体内容要求详见“第七章 招标内容及技术规范”）

合同履行期限：合同签订生效后5个日历日

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2020或2021年度经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），且无反对意见；事业法人提供部门决算报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。（3）税收缴纳证明：提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的增值税（或企业所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件。（4）社会保障资金缴纳证明：提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） 备注：本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年04月07日至2021年04月14日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至11:30，下午13:00至16:30　（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-1215室

方式：现场购买

售价：免费赠送

注：1、供应商领取招标文件请携带单位介绍信和本人身份证原件或复印件。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年04月28日14点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-12层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4.财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；
5.财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；
6.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；
7.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
8.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
9.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；
10.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
11.其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：富平县教育局

地    址：富平县莲湖大街西段14号

联系方式：0913-8221262

2.采购代理机构信息

名    称：陕西首采项目管理有限公司

地　  址：西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-1215室

联系方式：029-89862202

开户名称：陕西首采项目管理有限公司

开户银行： 北京银行股份有限公司西安含光路支行

账    号：20000040884900029000045

3.项目联系方式

项目联系人：李波、杨格

电　  话：029-89862202/15339217358

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：富平县教育局 地址：富平县莲湖大街西段14号 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：陕西首采项目管理有限公司 地址：西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-12层 邮编：710000 电话：029-89862202 |
| 2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件； | 无 |
|  | 本项目特定条件 | 无 |
| 3 | 投标人信用信息 查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 |
| 6.3 | 招标内容的实质性响应要求 | 招标文件第七章“招标内容”中以“*”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。 |
| 8.1 | 供应商提出询问和质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门 | 1、已经购买招标文件的供应商对招标文件有询问或者质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 2、接收质疑函的方式：书面形式，格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”； 3、联系部门：陕西首采项目管理有限公司； 4、联系电话：029-89862202 5、通讯地址：西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-1215室 |
| 8.2 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字并盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。 |
| 11.1 | 报价要求 | 报价要求：完成本项目所需的一切费用，即货物（产 品）、随配附件、随货物提供的工具、厂家赠品、运 抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、 售后服务、税金及其他所有费用的总和。投标人必须 对项目进行完整报价，任何不完全的投标报价将按照 无效投标处理。 |
| 11.3 | 是否允许备选方案 | 否 |
| 11.4 | 本次投标的最小单元要求 | 本次投标的最小单元为“包”，不能对包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.2 | 投标人资格证明文件 | （一）具有独立承担民事责任的能力。 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 提供2020或2021年度经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），且无反对意见；事业法人提供部门决算报告； /或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； 以上三种形式的资料提供任何一种即可。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供声明文件原件。 （四）具有依法缴纳税收的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的增值税（或企业所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件。 （五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任意一个月（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件。 （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。 （七）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （八）法人代表授权书（原件）。 注:1、以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。 2、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。。 |
| 12.3 | 商务响应证明文件 | 投标人、产品制造商基本情况介绍； 2、2019年1月1日至今（以合同签署日期为准），投标人类似项目供货业绩合同（以投标文件中的合同复印件及签订时间为准，原件备查；弄虚作假者取消其中标资格）； 3、非投标人自行生产的货物须提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）（详见招标文件第七章“招标内容及技术规范”）。 注：以上文件除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章且胶装于投标文件中。 |
| 15.1 | 是否要求投标保证金 | 本次招标要求提交投标保证金 |
| 15.2 | 关于投标保证金的相关要求 | 金额：人民币贰万伍仟元整（￥25000.00） 形式：投标人银行转账；电汇；符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的投标担保函。 重要提示： 投标保证金不接受现金或支票形式。投标人转账、电汇凭证请于2022年04月28日14时之前持银行汇（存）款回执单来陕西首采项目管理有限公司换领保证金交纳收款收据。若采购代理机构未在投标保证金递交截止时间收到足额投标保证金的，或投标保证金的交付单位与投标单位的名称不一致的，采购代理机构不予开具专用收款收据。保证金收款收据复印后，装订在投标文件资格部分正本中，提供投标担保函的请将原件密封至投标文件资格部分正本中，所有副本中均应附有投标保证金的复印件。 2、转账、汇款时必须写明项目编号、项目名称（简称也可）和投标保证金字样，便于陕西首采项目管理有限公司财务部查询登记。 交纳办法和交纳时间： 投标保证金必须在投标截止时间之前交纳至以下账户： 户 名：陕西首采项目管理有限公司 账 号：2000 0040 8849 0002 9000 045 开户银行：北京银行股份有限公司西安含光路支行 招标公司财务室电话：029-89862202 重要提示：投标保证金必须在投标截止时间之前交纳方为有效。请投标人考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前陕西首采项目管理有限公司上述指定的账户能收到所交的投标保证金，如果在投标截止时间陕西首采项目管理有限公司上述账户未能收到投标保证金，则该投标为无效。 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号文件，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。 |
| 15.4 | 投标保证金不合格时的处理 | 开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 开标后90天。 |
| 17.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 17.2 | 电子版文件要求 | 有。 1、格式和载体要求： 投标人须另行提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式和WORD格式电子版文件，载体为：U盘； 2、投标人须保证投标文件的纸质文件与电子文档保持一致； 3、电子文档表面需标明项目编号、投标人名称等信息。 |
| 17.3 | 法定代表人签名要求 | 所有要求法定代表人签名处，均须由签名者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写全名，也可以盖刻有法定代表人姓名的图章代替。 |
| 17.6 | 印章 | 招标文件规定盖公章处，可加盖经公章授权的本单位其他印章（附公章授权书原件，格式自拟）。 |
| 18.1 | 投标文件装订、包装、密封及标记要求 | 1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、密封包装方式： （1）资格部分投标文件正、副本一包密封。 （2）技术和商务投标文件正、副本一包密封。 （3）电子版单独密封递交。 3、外层包装请按以下要求标记： （1) 投标人的全称 （2）投标项目名称、项目编号、包号 （3）正本或副本及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封” （4）需要提交的原件单独一包密封并标记。（本项目不适用） |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交地址: 西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-12层会议室 投标截止时间:2022年04月28日14时00分整 投标文件接收人:陕西首采项目管理有限公司 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间: 同投标文件递交截止时间 开标地点: 同投标文件递交地点 |
| 21.3 | 开标大会宣布内容 | 1、开标一览表的全部内容； 2、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有）。 |
| 21.8 | 投标人资格和投标保证金缴纳审查 | 审查时间：开标结束后； 审查内容： 2.1 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）对投标人信用信息进行查询，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。 2.2 审查投标人资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。资格证明文件不合格的，其投标为无效。 2.3投标人是否按照要求提交了投标保证金，并且足额、有效。 3、通过资格审查的投标人不足三家的，不进行评标。 |
| 24.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第七章 评标方法）。 |
| 26.1 | 中标候选人数量 | 推荐3名中标候选人。 |
| 26.7 | 评标特别规定 | 无 |
| 30 | 招标代理服务费 | （1）以中标金额为基数，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 （2）确定成交人后3日内，由成交人向招标代理机构一次付清代理服务费。 |

投标人须知

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2实施本次招标的采购代理机构为陕西首采项目管理有限公司。陕西首采项目管理有限公司在陕西省政府采购网登记备案。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5投标人必须在陕西首采项目管理有限公司购买招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务。招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

第七章 招标内容及技术规范

第八章 评标方法

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4本招标文件的解释权归陕西首采项目管理有限公司。

7.招标文件的澄清修改

7.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.招标文件的质疑答复

8.1 已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以书面形式向采购代理机构指定的联系部门提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2供应商提出质疑应当按照“投标人须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三.投标文件的编制

9.投标语言和投标货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11.投标报价和投标方案要求

11.1投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12.投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

12.2按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.3按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

12.4.1投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明；

3）国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

5）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

13.落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠或者价格折扣（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠 (详见评标方法)。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15.投标保证金

15.1如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在投标时向陕西首采项目管理有限公司提交投标保证金,其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表”。

15.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

15.6.5中标供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16.投标有效期

16.1投标应在 “投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的格式和签署

17.1投标人应按照投标人须知的要求, 准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果招标文件有要求，还应按照“投标人须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。法人代表签字要求见“投标人须知前附表”

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四.投标文件的递交

18.投标文件的装订、密封和标记

18.1投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订、包装、密封和标记要求见本须知“投标人须知前附表”规定。

18.2如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此而引起的投标文件误投、提前开启或投标资料泄露等不良后果，由投标人自行承担。

19．投标文件递交方式和投标截止时间

19.1投标人必须派出代表，在本须知 “投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，将全部投标文件和投标资料、物品等递交至投标地点并签字确认。投标地点见“投标人须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.3采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的投标文件和投标资料。

20．投标的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标、审查与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，由投标人代表检查各自在投标截止时间之前递交的投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

21.3采购代理机构将当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及本须知“投标人须知前附表”规定的需要宣布的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.4在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

21.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.8开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格和投标保证金缴纳情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25．评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六.定标、中标通知与签约

26．定标

26.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1～3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3采购人也可以委托评委会直接确定中标人。

26.4中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。

26.5投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与落标通知

27.1中标人确定之后，陕西首采项目管理有限公司将发出《中标通知书》。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，陕西首采项目管理有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

30．招标代理服务费

30.1中标单位应在收到中标通知书3日内，向陕西首采项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2招标代理服务费的金额见前附表。

31.废标与采购方式的变更

31.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

32.其它

32.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

32.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3非单一产品采购项目，在第七章招标内容 招标内容一览表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1 个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

第三章 合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为:

1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3）“货物”系指卖方根据合同规定，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和其它材料。

4）“服务”系指根据合同规定，卖方承担与供货有关的服务。如运输、保险以及其它的伴随服务；例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定的卖方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

7）“卖方”系指签署本合同，提供本合同项下货物和服务的单位。

8）“项目现场”系指本合同(包括附件)指明的最终交货及安装、培训、使用地点。

9）“天”指日历天数。

2.技术规格

2.1卖方交付的货物的技术规格及型号应与本合同所指明的技术规格及型号(包括合同附件)相一致。

2.2 除技术规格另有规定外,计量单位应该使用公制。

3.专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

4.交货地点和交货期

见合同专用条款。

5.包装要求和装运条件

5.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.3卖方负责安排货物到达交货地点的一切运输，并承担运输费用。

5.4卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对因超数量或重量而产生的一切后果负责。

6.保险

6.1保险范围应包括卖方装运的全部货物；由卖方办理货物在运抵目的港/项目现场途中的保险,保险应以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。

7.付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2卖方应按照双方签订的合同规定交货,货物由买方验收合格并出具验收书后，连同合同一并送政府采购管理部门办理结算。货物发票交买方。

7.3付款计划见合同附件。

8.伴随服务

8.1卖方应随同每套货物提供相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件。例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

8.2对于合同附件中有要求的货物，卖方还应提供下列服务：

1）货物的现场安装、调试和启动监督；

2）提供货物组装和维修所需的工具，提供货物调试所需的试剂、耗材等

3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期应承担的义务。

4）在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对买方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证及索赔

9.1卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格、技术指标(包括合同附件)等要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

9.2在质量保证期内，如果货物的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。同时应向政府采购管理部门报告。

9.3卖方在收到买方的通知后，应及时免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并相应延长保修期限。具体响应时限见专用合同条款。

9.4如果卖方在收到通知后，没有在上述专用合同条款中规定的时限内及时弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。买方亦可从货款和卖方履约保证金中扣回索赔金额。

10.检验和验收

10.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具合格证。

10.2货物到货后，由采购单位根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

11.卖方履约延误

11.1如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。

12.违约终止合同

12.1在卖方违约的情况下，买方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向卖方进行索赔。

13.适用法律

13.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

14.合同生效及其它

14.1本合同在买卖双方签字、盖章之后生效。

14.2本合同正本一式二份，副本一式四份，均以中文书写。买方执正本一份、副本二份；卖方执正本一份，副本一份；政府采购管理部门备案副本一份。

15.合同修改

15.1本合同在执行过程中，如提出修改，须报政府采购管理部门同意后，由买、卖双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

16.合同附件

16.1本合同所有附件是本合同不可分割的部分,与主合同具有同等法律效力。

第四章  合同专用条款

本表是对《合同通用条款》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：富平县教育局 地 址：富平县莲湖大街西段14号 |
| 4 | 交货地点：富平县教育局指定地点 交货期限：自合同签订之日起5个日历日内完成供货、安装调试完毕并正常运行。 |
| 7.3 | 付款条件和付款方式： 货物安装完毕，买方组织验收；验收合格后持财政统一格式验收报告3年内支付不少于总价的95%；剩余5%作为质保金，质保期截止后支付。 2）支付方式：银行转账。 3）结算方式：供应商持验收书，发票（按合同总价开采购人），中标通知书、供货合同，与采购人结算。 |
| 8.2 | 服务要求： 1）货物的现场安装、调试和启动监督； 2）提供货物安装和维修所需的工具，提供货物安装所需的耗材等。 |
| 9.1 | 质量保证期： 1.货物的质保期为验收合格后不少于3年。供应商承诺的质保时间超3年的，按其承诺时间质保。 2.投标人承诺的质保期起始时间为验收合格之日。 3.所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。 4.质保期后如需更换零部件，中标供应商应以优惠价提供。 5.国家质量监督管理部门规定必须经过认证的产品，应具有国家指定认证机构颁发的认证证书，其产品应加施认证标志。 6.需要通过质量检验、测试的投标产品，应当提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
| 9.3 | 免费维修与更换缺陷的期限为供应商收到买方通知后1小时内 |
| 10.2 | 验收方式及验收依据：到货后安装调试完成并保证正常使用，由采购单位根据合同要求进行验收。验收完成后，出具验收书，以便结算。 |

第五章 合同格式

1、合同封面格式

| 项目 |
| --- |
| 供货合同 |
| 合同号: |  |
| 合同签订日期: | 2022年 月 日 |
| 签 字 地 点: |  |
| 买方: |  |
| 地址: |  |
| 邮编: |  |
| 电话: |  |
| 传真: |  |
| 联系人: |  |
| 开户银行: |  |
| 帐号: |  |
| 卖方: |  |
| 地址: |  |
| 邮编: |  |
| 电话: |  |
| 传真: |  |
| 联系人: |  |
| 开户银行: |  |
| 帐号: |  |
| 本合同依据陕西首采项目管理有限公司代理的政府采购项目（项目名称）国内公开招标（项目编号 ）的结果而签订。 |

2、合同协议书格式

本合同于     年    月    日由（买方名称）（以下简称“买方”）和（卖方名称）（以下简称“卖方”）按下述条款和条件签署。

    - 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

    - 下列文件是本合同的组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

- 合同附件，如：

  - 供货内容及价格

  - 技术规格

  - 交货清单

  - 交货批次及时间的详细说明

- 合同专用条款

- 合同通用条款

- 中标通知书

- 投标文件

- 招标文件

上述文件如有冲突，以排列序号小的优先。

    - 卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷，买方将按照本合同价款向卖方进行支付。

    - 本合同正本一式二份，副本一式四份，均以中文书写，在双方代表签字盖章后生效。

| 买方名称 买方代表姓名 买方代表签字 签字日期 买方公章（或合同章） | 卖方名称 卖方代表姓名 卖方代表签字 签字日期 卖方公章（或合同章） |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式

政府采购货物项目

投 标 文 件

（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日期：        年    月    日

目 录

- 法人代表授权书

- 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 资格证明文件

- 投标保证金

一、法人代表授权书

致：陕西首采项目管理有限公司

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息 ），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息  ）正式联系电话为（               ）。    (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （招标项目名称和项目编号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日起签字生效，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

投标人名称：

公章：

附件：法定代表人、被授权人身份证复印件

（必须印正反两面的完整信息）

注：身份证信息不全的授权书无效。

二、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：

公章：

授权代表签字：

三、资格证明文件

投标人资格证明文件

按照投标人须知第12.2款、12.4.2款要求提供。

注：

1、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。

2、投标人应按照招标文件的要求自行准备以上证明文件并编目、封装。

3、除要求在投标时一并提交的原件外，其它所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在开标之后的审查过程中，采购代理机构可随时要求查验原件，投标人不得拒绝，否则其投标将按照无效投标处理。

附件1：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

日     期：       年     月     日

附件2：

诚信声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

项目名称：

项目编号：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

日     期：       年     月     日

附件3：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件4：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

四、投标保证金

注：投标保证金必须由投标单位账户转出，不接受现金或支票形式。转账或电汇凭证和保证金收据请打印或者复印后，粘贴或装订在此处。提供投标担保函的请将原件装订在此处。

政府采购货物项目

投 标 文 件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

投标人：                   （公章）

日  期：        年     月     日

目 录

- 投标函

- 投标报价表

（三）投标方案说明书

一、投标函

致：陕西首采项目管理有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称) 提交下述文件正本一份及副本  份，并提交投标保证金，金额为        。

我方承诺如下：

- 投标总价为         （人民币）、（用文字和数字表示的投标总价）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起天内），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

- 我方同意，如果在开标后，我方出现了“投标人须知”中第15.6条规定的不予退还保证金的情形，我们的投标保证金贵方不予退还。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向陕西首采项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：                          邮政编码：

电话/传真：                         电子邮件：

授权代表人签字：

投标人名称：

公章：

日期：

二、投标报价表

2.1（a）开标一览表(投标报价表)

（单个品目适用）

投标人名称：                   项目编号：                   包号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 商标名及型号 | 原产地及制造厂名 | 投标总价 （元） | 交货期 | 投标保证金 |
| 投标总价 | 小写金额： 大写金额： |

授权代表人签字：

公章：

注： 本表适用于一个“包”中只有一个品目（设备）的情况。

2.1(b)开标一览表(投标报价表)

（多个品目适用）

投标人名称：                   项目编号：                    包号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 | 商标名及型号 | 原产地及制造厂名 | 投标总价 （元） | 交货期 | 投标保证金 |
| 投标总价 | 小写金额： 大写金额： |

授权代表人签字：

公章：

注: 本表适用于一个“包”中包含二个以上品目（设备）的情况。

2.2投标分项报价表

投标人名称：                   项目编号：                      包号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 主机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 标准附件 或配套品 |  |  |  |  |  |
| 3 | 试剂及/ 或耗材 |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、运转、检验 |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 7 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 9 | 运保费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |

授权代表人签字：

公章：

三、投标方案说明书

投标人名称：

项目编号：

包号/品目号：

货物名称：

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。包括但不限于以下内容：

1）技术响应文件

1.1投标货物的证明文件

1.1.1本次采购特别要求的货物合格性证明文件；

（如进口报关单据、各种检验、测试报告等）

1.1.2产品来源渠道合法的证明文件。

1.2技术说明书

1.2.1投标货物（设备）的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；货物（设备）制造商及原产地，

1.2.2填写技术规格响应表（见附表1）并单独说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如果有的话）并提供支持文件；

1.2.3说明投标货物（设备）的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关标准、认证等；

1.2.4投标货物（设备）的彩色样本、使用说明书、生产厂家出具的相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。

2）商务响应文件

2.1商务响应证明文件（投标人须知第12.3条要求的内容等）；

2.2商务响应说明书

2.2.1填写供货一览表（见附表2）并详细说明投标报价所包含的全部供货内容和服务内容；

2.2.2质量保证期、质量保证措施、培训方案、售后服务的内容及承诺；

2.2.3交货期；启运和交货地点及运输方式；

2.2.4付款条件和付款方式。

授权代表人签字：

公章：

附表1

技术规格响应表

投标人名称：

项目编号：

包号/品目号：

货物名称：

| 条款号 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

注：

1.☆1指招标文件中的技术规格(参数),投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2.☆2 指投标人拟提供的投标设备的功能及技术规格(参数),投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

附表2

供货一览表

投标人名称：

项目编号：

包号/品目号：

货物名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

第七章  招标内容及技术规范

一、招标内容一览表：

| 品目号 | 类别 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 交货期限 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 专用设备类 | 专用耳机 | 120 | 只 | 自合同签订之日起5个日历日内完成供货、安装调试完毕并正常运行 | 采购人指 定地点 |
| 1-2 | 云桌面设备类 | 教师机终端 | 6 | 台 |  |  |
|  |  | 学生机终端 | 114 | 台 |  |  |
| 1-3 | 网络设备类 | 交换机 | 6 | 台 |  |  |
| 1-4 | 听说室桌椅 | 监考教师办公桌 | 3 | 张 |  |  |
|  |  | 考生桌 | 12 | 张 |  |  |
|  |  | 考生桌 | 18 | 张 |  |  |
| 1-5 | 听说室配套标准化考场设备 | 巡考摄像头 | 6 | 套 |  |  |
|  |  | 摄像机安装套件 | 6 | 套 |  |  |
|  |  | 拾音器 | 4 | 只 |  |  |
|  |  | 作弊防控设备 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 身份验证终端 (平板式) | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 标考设备线材 | 9 | 套 |  |  |
|  |  | 光纤收发器 | 6 | 套 |  |  |
|  |  | 备用键盘/鼠标 | 15 | 支 |  |  |
|  |  | 备用专用耳机 | 15 | 台 |  |  |
|  |  | 移动硬盘 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 备用UPS | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 电视机 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 机柜 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 空调 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 装修 | 1 | 批 |  |  |
|  |  | 静电地板 | 1 | 批 |  |  |

- 核心产品： 教师机终端、学生机终端

三、技术规范：

| 序号 | 名 称 | 参数规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用设备类 |
| 1 | 专用耳机 | 省考试院指定专用：频响范围：20Hz-20KHz;喇叭阻抗：32欧；输出声压：91+/-3dB;麦克风指向性：全指向；；连接器：USB-A插头；线长≥200米。 | 只 | 120 |  |
| 云桌面设备类 |
| 1 | 教师机终端 | CPU：Intel Core I7十代及以上处理器； 2、主板：Intel H470 及以上芯片组； 3、内存：≥16G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位； 4、显卡:不低于GT 730 2G显卡； 5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6、硬盘：≥256G SSD固态硬盘，≥2T 7200转机械硬盘； 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8、扩展槽：不少于1个PCI-E*16、不少于2个PCI-E*1； 9、★接口：≥10个USB接口(前置不少于2个USB 3.2 Gen2 、不少于4个USB 3.2 Gen1，后置不少于4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 10、电源：110/220V 180W 节能电源； 11、显示器：≥23.8吋； 12、安全特性：USB屏蔽技术（提供功能性截屏）； 13、机箱：MATX立式机箱，采用蜂窝结构;强力散热风扇，（投标时提供第三方检测机构的证明文件）机箱不大于13.6L，顶置提手及电源开关键； 14、服务：设备厂商需提供快速维修及数据恢复服务并提供维修时限承诺； 15、整机认证：3C认证、节能认证提供厂商国家信息安全一级资质、服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证，提供以上证书复印件加盖厂家公章； | 台 | 6 | 监考机及备用 |
| 2 | 学生机终端 | 1、CPU：Intel Core I7十代及以上处理器； 2、主板：Intel H470 及以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位； 4、显卡：集成显卡； 5、声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）； 6、硬盘：256 SSD固态硬盘； 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1； 9、★接口：≥10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 10、电源：110/220V 180W 节能电源； 11、显示器：≥23.8吋 ； 12、安全特性：USB屏蔽技术（提供功能性截屏）； 13、机箱：MATX立式机箱，采用蜂窝结构;强力散热风扇，（投标时提供第三方检测机构的证明文件）机箱不大于13.6L，顶置提手及电源开关键； 14、服务：设备厂商需提供快速维修及数据恢复服务并提供维修时限承诺； 15、整机认证：3C认证、节能认证提供厂商国家信息安全一级资质、服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证，提供以上证书复印件加盖公章。 | 台 | 114 |  |
| 网络设备类 |
| 1 | 交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持手机APP和云平台统一管理。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 线材 | 电源线和网线等 | 机位 | 120 |  |
| 3 | 辅材 | 含电源排插、电源底座、其他辅料 | 机位 | 120 |  |
| 听说室桌椅 |
| 1 | 监考教师办公桌 | ≥1800mm*700mm*750mm；基材：环保实木颗粒三聚氰胺板；密度：≥0.72g/cm³;不低于E1 级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg ；截面部分采用PVC封边；桌面板材≥25mm，桌身板材≥18mm；桌面下带有双主机位；桌面开直径50mm过线孔；含2把椅子。 | 张 | 3 | 三间机房监考机及备用机 |
| 2 | 考生桌 | ≥1600mm*700mm*1250mm；主铝材壁厚（A柱）≥1.3MM，副铝材壁厚（横向）≥1.2MM，线槽厚度≥1.2MM，接头：锌合金接头原材A00铝锭，需按照GB6063号铝材标准，厚度均匀，紧密，无透底，无白斑，光滑细腻。铝合金踢脚板走线方式结构：可在多种高度横向，纵向加装钢制支撑片。屏风面板：三聚氢胺板+条纹玻璃，尺寸：高宽定做尺寸(1200mm)功能：屏风可任意角度连接，台脚配有水平调节器，调节范围0-18mm，经防虫防腐处理，甲醛含量符合国家检测标准；封边采用厚度不小于2mm的PVC做同色直封边，屏风内部具备走线功能，线槽内有布线支架，桌面开直径50mm过线孔；台面板不低于E0级三聚氰胺面板，台面厚度≥25MM；含配套方凳。 | 张 | 12 |  |
| 2 | 考生桌 | ≥2400mm*700mm*12500mm；主铝材壁厚（A柱）≥1.3MM，副铝材壁厚（横向）≥1.2MM，线槽厚度≥1.2MM，接头：锌合金接头原材A00铝锭，需按照GB6063号铝材标准，厚度均匀，紧密，无透底，无白斑，光滑细腻。铝合金踢脚板走线方式结构：可在多种高度横向，纵向加装钢制支撑片。屏风面板：三聚氢胺板+条纹玻璃，尺寸：高宽定做尺寸(1200mm)功能：屏风可任意角度连接，台脚配有水平调节器，调节范围0-18mm，经防虫防腐处理，甲醛含量符合国家检测标准；封边采用厚度不小于2mm的PVC做同色直封边，屏风内部具备走线功能，线槽内有布线支架，桌面开直径50mm过线孔；台面板不低于E0级三聚氰胺面板，台面厚度≥25MM；含配套方凳。 | 张 | 18 | 三间机房 |
| 听说室配套标准化考场设备 |
| 1 | 巡考摄像头 | 采用H.264视频压缩技术，技术标准须满足教育部颁布的JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章； 2.1/3英寸，≥200万像素CMOS；镜头≥2.8mm，分辨率≥1920×1080，最大帧率≥25帧/秒； 3.★防水防尘等级IP66；防暴等级IK10；（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 电子彩转黑； 5.自动白平衡，自动增益，自动电子快门，适用不同监控环境； 6.支持双码流 可同时支持传输1080P和D1分辨率的视频流； 7.支持图像翻转、镜像； 8.★内置拾音器；支持MIC输入；（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） ★1路RJ45接口，1路同轴IP（非同轴模拟）接口。应支持RJ45高清视频输出，应支持同轴IP视频输出；（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.应支持Mircro SD卡存储； 11.应支持POE供电； 12.内置WEB服务器，可通过ＩＥ浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等； 13.应支持多种报警功能，移动侦测报警，Ｉ/Ｏ报警，磁盘报警，须支持报警联动； 14.支持远程升级，一键恢复功能，操作简单； 15.支持多级用户管理，权限自定义； 16.铝塑外壳，内部防雷防静电设计； 17.内部三轴结构，摄像机角度调节； 18.软硬件看门狗，故障自动恢复。 19.需能利用已有标清考场系统的BNC视频线传输同轴IP（非同轴模拟）网络高清视频信号。 20．需提供厂家针对本项目的技术参数确认函，与原有综合管理平台无缝对接。 | 套 | 6 |  |
|  | 摄像机安装套件 | 12V2A/4A 电源适配器，安装支架（侧壁装时需要）：需与摄像机地盘孔位匹配 | 套 | 6 |  |
|  | 拾音器 | 拾音范围： 5-80 平方米（可调）；音频传输距离：≥3000 米；灵敏度： -38dB；频率响应：20Hz～20kHz；指向特性：全指向性；信噪比：75dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHzat 1 Pa；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）；输出阻抗：600 欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp/-25dB；麦克风：震膜电容咪头；信号处理电路：ALC 自动电平控制，模拟 Hush 降噪电路，AGC 自动增益控制，带指示灯；保护电路：30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护；驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机；连接方式： 3 条引线（电源、音频、公共地）；传输线缆：3 芯 0.5mm² RVVP屏蔽电缆；电源电压：直流稳压电源 DC 12V（9V-18V）；电源电流：60mA；工作环境温度：-25℃～70℃；外壳材质：阻燃 PVC | 只 | 4 |  |
| 2 | 作弊防控设备 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》及《无线电作弊防控系统建设技术要求（试行）》（陕教考办〔2019〕1号）和网络信息化等相关规范标准; 1、实现CDMA（870MHz-880MHz）、GSM（930MHz-960MHz）、DCS（1805MHz-1900MHz）、TD-SCDMA（2010MHz-2025MHz）、WCDMA（2110MHz-2145MHz）、4G1（2300MHz-2390MHz）、4G2（2555MHz-2655MHz）的固定屏蔽；针对蓝牙（2400MHz-2485MHz）、Wi-Fi（2400MHz-2485MHz）及Wi-Fi（5715MHz-5860MHz）的固定屏蔽；对讲机U段（400-470MHz）、对讲机V段（136-174MHz）的固定屏蔽。 2、无风扇。 3、屏蔽终端具有网络交换模块，且RJ45接口数量不少于5个。 4、屏蔽终端网络交换模块应支持单独供电，屏蔽终端断电情况下需不影响屏蔽终端网络交换模块工作。 5、屏蔽信号有效覆盖标准教室（6m*9m）标准化考场考生落座范围，可以屏蔽教室内背景场强-50dBm及以下、通透环境下的所有手机信号。 6、设备留有扩展接口，未来应可扩展对5G的屏蔽. 7、侦测屏蔽范围50MHz-3000MHz。能屏蔽50M到3000M中的非固定频段（固定频道包括手机频段、Wifi和对讲机频段）中任意多个、任意频率的作蔽信号。 8、能够满足考试计划管理：设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道。 9、应支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理。 10. 符合卫生部环境卫生电波标准(GB 8702-2014)之电磁辐射标准； 11.持续工作时间＞24小时，MTBF≥2000小时,工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）； 12.与原有综合管理平台无缝对接。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 身份验证终端(平板式) | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台身份认证系统建设技术要求（试行）》等规范。 1.认证方式：二代身份证信息认证、人脸识别认证、指纹认证。所配备的认证方式可根据当次考试的考务需要自由组合。 2.屏幕：屏幕尺寸≥8英寸，分辨率≥1280×800，可触控，文字、图片显示清晰。 3.CPU：≥4核，主频≥1.8GHz。 4.存储：运行内存≥4GB，保证软件运行速度；存储容量≥64GB，足够存储待认证人员的标准信息库和认证结果信息。 5.摄像头：≥1000W像素，带有面光源补光组件，具有自动对焦功能，能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码。且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存。 6.补光光源：须带有满足《GA/T1324—2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》或《GA/T 1325—2017 安全防范人脸识别应用视频图像采集规范》等规范中关于拍摄人脸图像数据的补光设备的要求；具备不少于两个LED面光源补光组件（非点光源），满足《ISO/IEC 19794-5:2005 FDAM 1》附录一：拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求，以适应阴天、凌晨等光线条件。提供检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂家工章。7.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量不低于100分贝。 8.★供电：电池容量≥9500mah，采用电池供电模式时可持续使用≥10小时以上。 9.联网功能：应支持WiFi和以太网。 10.认证速度：不低于5人/分钟。 11.启动时间：身份认证设备开机时间不超过30秒（正常开机或因故障重启，从开机到能够进入身份认证状态）。 12.身份证阅读模块：符合公安部《手持式居民身份证阅读器》（GA1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013），可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。 13.指纹采集模块：必须符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹图片清晰，不得进行插值处理；对干手指、粗糙手指、指纹较浅的手指有较好适应性，采集成功率高；采集用时小于1秒。 14.通行指示灯：人脸识别认证设备带有通行颜色光源指示灯，以满足在室外环境快速通行的指示要求。 15.数据交换模块：身份认证系统能够进行数据交换。数据交换方式包括专网实时传输数据和离线导入导出数据。终端接入专网方式包括有线网连接和无线网连接，能够无缝接入综合管理平台。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 标考设备线材 | 电源线、网线、光缆 | 套 | 9 | 标考设备线材 |
| 5 | 光纤收发器 | 单模1000M光纤收发器 | 套 | 6 | 巡考设备、防控设备连接用 |
| 6 | 备用键盘/鼠标 | 有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有品牌logo的鼠标垫。 | 支 | 15 |  |
| 7 | 备用专用耳机 | 频响范围：20Hz-20KHz;喇叭阻抗：32欧；输出声压：91+/-3dB;麦克风指向性：全指向；连接器：USB-A插头；线长：≥200米。 | 台 | 15 |  |
| 8 | 移动硬盘 | USB3.0接口，存储空间≥2T | 台 | 3 | 移动 |
| 9 | 备用UPS | 可提供1小时以上供电 | 套 | 3 | 教师机专用 |
| 10 | 电视机 | ≥55吋 | 套 | 2 | 备考室考前培训用 |
| 11 | 机柜 | 12U落地式机柜 | 套 | 3 | 放交换机及服务器 |
| 12 | 空调 | 3P机房专用柜机 | 套 | 3 | 可选配 |
| 13 | 装修 | ≥600×600mm×10mm矿棉板 | 批 | 1 |  |
|  |  | 墙面基层找平、打磨、三遍腻子、白色乳胶漆 |  |  |  |
|  |  | 额定电压：AC220V 50/60Hz 工作电压：AC165V-265V 额定功率：≥36W 功率因数：≥0.95 灯具色温：≤5000K |  |  |  |
|  |  | 插座：118型2位 额定电压：AC220V 50/60Hz；额定电流：≥10A |  |  |  |
| 14 | 静电地板 | ≥600×600mm×35mm，加强型、含地板支架、横梁。 | 批 | 1 | 根据现场情况全部铺完 |

四、商务要求

4.1提供核心产品来源渠道合法的证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）.

*4.2合同专用条款和通用条款的全部内容。

注：“*”号标记的条款为技术和商务的实质性要求和条件，若偏离则为无效投标。

第八章 评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》﹝2002﹞第68号、《中华人民共和国政府采购法实施条例》﹝2015﹞第658号和《政府采购服务和服务招标投标管理办法》﹝2017﹞第87号的规定，本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的。

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三. 评标程序

1、投标文件的审查

1.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

1.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、相同品牌产品投标的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

在第六章招标内容招 标内容一览表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1 个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

3、澄清有关问题：

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标价的确定：

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

4.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条款修正后的投标总价。

4.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1符合（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-8%）

4.2.1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-2%）

4.2.1.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.1.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

4.2.1.3.2在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.2.1.3.3投标时须提供《中小企业声明函》。

4.2.2符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

4.2.2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-8%）

4.2.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-2%）

4.2.2.3确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.2.3.1符合（财库〔2017〕141号）文件相关规定。

4.2.2.3.2投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.2.2.3.3投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.2.3符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

4.2.3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-8%）

4.2.3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-2%）

4.2.3.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.3.3.1符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。

4.2.3.3.2投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

4.2.3.3.3投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.2.4符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.4.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

4.2.5符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.5.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

5、比较与评价：

5.1评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。

6、推荐中标候选人名单：

6.1汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按

包得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

6.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并

列。

评审因素量化赋分表

| 类别 | 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 64分 | 1 | 响应产品技术参数 14分 | 所响应产品技术参数清晰、明确，满足或优于招标要求。根据技术参数响应程度（★项需提供投标产品技术白皮书、使用说明书、生产厂商公开发布的产品彩页、检测报告等作为技术条款的证明文件；未提供相关证明材料按偏离处理），由评标委员综合评审，每偏离一个★项扣2分；非★项根据技术参数响应程度，每偏离一项扣1分，扣完为止。 注：应逐条对应技术参数进行应答，并提供充足的佐证材料,包括但不限于产品彩页、产品说明书、官网功能截图等，予以证明参数的技术响应性。 |
|  | 2 | 产品功能配置等 10分 | 由评标委员会横向比较，综合评审： 1、所响应产品配置齐全，整体功能完备且满足使用要求、提供了响应产品技术支持文件（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料），有“详细的生产厂家及产地配置清单”，根据响应情况得10～6分。 2、所响应产品配置较齐全，整体功能基本满足使用要求、提供了响应产品技术支持文件（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料），有“详细的生产厂家及产地配置清单”，根据响应情况得5.9～3分。 3、配置较差，功能存在明显不满足要求的情况，根据响应情况得2.9～0分。 |
|  | 3 | 供货能力、履约能力等 10分 | 由评标委员会横向比较，综合评审： 1）所响应的供货、履约方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，根据响应情况得10～5分。 2）所响应方案较完整，可基本实现及满足供货、履约要求，根据响应情况得4.9～2分。 3）所响应方案有明显缺陷，针对性较差，不能完全满足供货、履约要求，根据响应情况得1.9～0分。 |
|  | 4 | 来源渠道合法证明文件 5分 | 提供第七章招标内容中核心产品的货物来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）的，得5分；未提供或提供不全的，不得分。 |
|  | 5 | 项目整体实施方案 20分 | 投标人根据项目特点、难点、工作重点等制定技术方案，整体方案思路清晰、结构合理、内容全面、目标明确、技术先进可行： 1）整体方案内容清晰、完整且详细，具备先进性、扩展性，能够完全满足整体项目要求得7-10分； 2）整体方案内容清晰、完整且比较详细，能够满足整体项目要求4-6.9分； 3）整体方案不够清晰、完整，内容简单得0-3.9分。 4）不提供不得分。 |
|  |  |  | 投标人根据项目情况所提供的施工方案具有合理性、可行性、完整性，对开展项目施工具有积极效果： 1）施工方案内容全面细致、施工工期合理且各工序有续紧凑、项目管理得当，完全满足项目施工，得7-10分； 2）施工方案内容细致、施工工期合理、项目管理有效，基本满足项目施工，得4-6.9分； 3）方案内容简单，施工工期较合理、项目管理较有效得0-3.9分； 4）不提供不得分。 |
|  | 6 | 售后服务承诺和措施、培训等售后服务 5分 | 有可靠的售后服务承诺和措施，在本地售后服务机构运行正常，出现问题需要上门售后服务的，应在1个小时内响应委派专业人员上门解决处理问题（提供证明材料，如租房协议或产权证明材料等），提供切实可行的培训及时使用维护手册，并负责为采购人免费培训操作维护人员，有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式、执行计划方案、培训时长、次数、方式等科学合理的内容。能够根据采购人指定培训方案，使采购人技术人员通过培训熟练掌握软件功能的技术操作，由评标委员会横向比较，综合评审，根据响应情况在0～3分之间赋分；未响应不得分。 |
|  |  |  | 2、提供详细的售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历（技术证书或相关证明材料（包括但不限于社保证明、劳动合同）等）由评标委员会横向比较，综合评审，根据响应情况在0～2分之间赋分；未响应不得分。 |
| 商务 36分 | 1 | 价格 30分 | 1、最低评标价为评标基准价，得30分。 2、按（评标基准价/评标价×30）的公式计算价格得分。 |
|  | 2 | 业绩 6分 | 自2019年1月1日至今，提供投标人类似项目业绩（有效业绩以合同或协议书为准），每份业绩得2分，满分6分。未提供有效业绩的不得分。（以投标文件中的合同复印件为准，原件备查；弄虚作假者取消其中标资格） |
| 1）各评标委员会成员独立打分。 2）评标委员会成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评标委员会成员的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按技术指标得分顺序排列名次，技术指标得分相同的，按报价得分顺序排列名次。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 5）评标委员会认为报价明显不合理或者低于成本，可以要求供应商在规定时间内提供书面文件予以解释，并提交证明材料。 6）上述证明文件有缺漏项的，相应内容不得分。 |

陕西首采项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区雁展路1111号莱安中心T1-12层

电话：029-89862202

传真：029-89862202

邮编：710000

E-mail:zbb@shoucaibidding.com