延安市社会福利院厨房设备及用品项目

延安市社会福利院厨房设备及用品项目

项目编号：SXCCXM-2023-032
竞争性谈判文件

采购人：延安市社会福利院
采购代理机构：陕西昌晨项目管理有限公司

二○二三年九月

目    录

第一部分     竞争性谈判公告

第二部分     供应商须知

第三部分     谈判内容及技术要求

第四部分     拟签订的合同文本

第五部分     谈判响应文件格式
竞争性谈判公告

项目概况
厨房设备及用品采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台 (陕西省 ·延安市) 获取采购文件，并于2023 年 9  月  25 日  14 时 30  分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：SXCCXM-2023-32
项目名称：延安市社会福利院厨房设备及用品项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：1,858,206.00元
采购需求：
合同包1(延安市社会福利院厨房设备及用品项目):
合同包预算金额：1,858,206.00元
合同包最高限价：1,858,206.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	厨房操作台
	厨房设备及用品
	1(批)
	详见采购文件
	1,858,206.00
	1,858,206.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：无
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(延安市社会福利院厨房设备及用品项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市社会福利院厨房设备及用品项目)特定资格要求如下:
3.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照 (含年度报告书) 或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2 法定代表人授权书 (委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表 人身份证复印件及被授权人身份证) 或法定代表人身份证 (法定代表人直接参加只须提供本人身份证) ；

3.3 税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意三个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

3.4 社会保障资金缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

3.5 财务状况报告：提供2022年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交响应件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
3.6 供应商不得列入“信用中国”网站中重大税收违法案件当事人名单， 不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章) ；

3.7 供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件

时间：2023 年 9  月  13  日至 2023 年   9  月   15   日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00， 下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径：全国公共资源交易平台 (陕西省 · 延安市)

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交
时间：2023 年  9 月 25  日 14  时 30 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易二厅
五、开启
时间：2023 年  9 月 25  日 14  时 30 分 00 秒 (北京时间)

开标地点：延安市公共资源交易中心交易二厅

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、报名登记：供应商使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台 (陕西省 ·延安

市) 延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登 录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2、下载文件：供应商登录登录全国公共资源交易平台 (陕西省 ·延安市) 延安市 公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的 要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4、本项目专门面向中小企业采购。

5、本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台 (陕西 省 ·延安市) 》媒介上发布。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安市社会福利院

地址：宝塔区柳林镇山狼岔村
联系方式：19809113860
2.采购代理机构信息

名称：陕西昌晨项目管理有限公司
地址：延安市宝塔区枣园街道新洲小镇政府办公楼A栋3单元501
联系方式：0911-8100087
3.项目联系方式

项目联系人：徐海霞

电话：15877670386
第二部分 供应商须知
一、名词解释 

1、采购人：延安社会福利院

2、采购代理机构：陕西昌晨项目管理有限公司 

3、供应商：参加本次谈判活动的谈判单位 

二、竞争性谈判文件 
1、竞争性谈判文件包括目录中所列内容，供应商应仔细阅读竞争性谈判文件中所有的事项、条款和规范要求，在谈判响应文件中对竞争性谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性谈判文件的要求提交全部资料。 

2、竞争性谈判文件的澄清：任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判响应文件递交截止期前 2 日按竞争性谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送每个购买竞争性谈判文件的供应商。 

3、竞争性谈判文件的修改： 

3.1 在谈判响应文件递交截止 3 日前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性谈判文件进行修改。 

3.2 竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。 

4、供应商必须从采购代理机构获取竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制竞争性谈判文件视为无效。竞争性谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性谈判使用。 

5、供应商应仔细阅读竞争性谈判文件，对竞争性谈判文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意竞争性谈判文件的一切条款和要求，并承担法律责任。 

6、竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构。 
三、谈判响应文件 
1、谈判响应文件应由商务部分、技术部分、价格部分和其它部分组成，供应商可按照谈判响应文件格式进行编制。 
2、资格审查资料： 
1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照 (含年度报告书) 或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法定代表人授权书 (委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表 人身份证复印件及被授权人身份证) 或法定代表人身份证 (法定代表人直接参加只须提供本人身份证) ；

3、 税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意三个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

5、财务状况报告：提供2022年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交响应件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；

6、 供应商不得列入“信用中国”网站中重大税收违法案件当事人名单， 不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章) ；

7、 供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

供应商提供以上 1-8 项资格证明文件装订在谈判响应文件内，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行资格审查。未按竞争性谈判文件规定提供合法有效的资格证明文件的，其谈判响应按无效处理。 

3、谈判内容填写说明： 

谈判响应文件按竞争性谈判文件填写，装订成册。 

4、谈判报价： 

（1）本项目为固定综合单价报价，此报价为谈判单位按合同规定的范围所提供的全部货物及服务所需的所有费用。 

（2）谈判单位应在谈判响应文件中的谈判报价一览表上填写内容。 

（3）最终谈判报价中标明的价格，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。 

（4）各供应商应充分考虑本项目实施中可能发生的一切费用，所有费用均应计入谈判总价。 

（5）凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。 

（6）谈判报价不在谈判时公开宣布。

（7）本谈判实行多轮报价。第一轮报价后，谈判小组可以根据项目实施情况调整采购需求，经多次谈判报价（原则采用二次报价，特殊情况下采用三次报价）后以最终报价作为响应报价（响应报价低于其成本的除外），如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。 

5、谈判保证金金额：
5-1、谈判保证金金额：人民币伍仟元整（￥5000.00 元）。

5-2、谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

 A、银行转账  B、电汇    C、支票     D、汇票      E、本票 F、保函
5-3、谈判保证金缴纳账户信息： 
收款单位：陕西昌晨项目管理有限公司 
开户银行：兴业银行股份有限公司西安经济开发区支行 
账    号：456850100100401030

6、谈判响应文件有效期： 

6-1、谈判响应文件有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历日，如果成交延期到合同期满。 

6-2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。 

6-3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改谈判响应文件。 

7、本次谈判项目不接受联合体谈判。 

8、所属行业：工业。
四、谈判响应文件的式样和签署 

1、供应商应按照竞争性谈判文件给定的样式，准备谈判响应文件正本壹份、副本贰份、电子版壹份（每份电子文档需存入独立的 U 盘中且每份电子文档需包含响应文件的全部内容），正、副本须用 A4 幅面纸张打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并清楚标明“正本”“副本”字样，均须 A4 纸打印并各自装订成册。副本可以为正本的复印件。如果正本与副本不符，以正本为准。未按要求装订的响应文件，按无效响应文件处理。 

2、谈判响应文件的正本和副本应装订，不得有零散页。 

3、谈判响应文件须按要求加盖供应商公章。 

4、除供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判法定代表人或其授权人代表签字或盖章。 

5、由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。 
五、谈判响应文件的递交 
1、供应商应将谈判响应文件的正本和副本密封装袋、电子版放入正本袋内。 
2、封套应： 

2-1、加封条密封，在封口处加盖供应商公章。 

2-2、标明“项目名称”、“供应商名称”等内容。 

2-3、如果谈判响应文件未按要求密封的，采购人拒绝接收。

3、采购代理机构收到谈判响应文件的时间不得迟于谈判文件规定的截止时间。 

4、采购代理机构在竞争性谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、登记和组织工作，对其谈判响应文件的有效性不负任何责任。采购代理机构将拒绝并原封退回在截止期后收到的任何谈判响应文件。 
5、在竞争性谈判响应文件递交截止期前，供应商可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按标书的规定编制、密封、标记和发送。 

6、竞争性谈判响应文件递交截止期后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。 

7、在竞争性谈判响应文件递交截止期后到标书规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件，否则，其谈判保证金将被没收。 

注： 制作电子响应文件：需要使用专用制作软件，进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子响应文件进行签章、加密。提交电子响应文件：在提交响应文件截止时间前及时提交加密后电子响应文件，逾期提交的，系统将会拒收； 现场参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需到达开标现场。收到 主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件 时的 CA 锁为同一把锁）在开标室专用解密机上对电子响应文件进行解密。 
六、谈判和评审 
采购代理机构组织谈判、评审工作，谈判整个过程接受监督机构的监督和指导。 

1、谈判 

1-1、采购代理机构按文件规定的时间、地点组织谈判。 

1-2、谈判大会由采购代理机构主持，采购人代表等有关人员参加。 

1-3、供应商应派法定代表人或者授权代表出席谈判会，参加谈判的代表应签名报到，以证明其出席。供应商的法定代表人或授权代表未出席谈判会的，视为其认同谈判过程及结果。 

1-4、谈判程序： 

1-4-1、宣布谈判大会现场纪律。 

1-4-2、公布在谈判截止时间前递交谈判响应文件的供应商名称。 

1-4-3、查验谈判响应文件的密封情况。 

1-4-4、开启谈判响应文件，公开唱出供应商名称、文件份数。 

1-4-5、评审。 

1-5、采购代理机构对谈判过程做好记录，并存档备案。 
2、评审 

为确保评审工作公平、公正，依据《政府采购法》的有关规定成立评审小组。谈判小组由采购人及有关专家组成。有关专家人选在陕西省政府采购网专家库中随机抽取，采购人不得以评审专家身份参加本采购项目评审。评审小组成员应当遵守并履行下列义务： 

2-1、确认竞争性谈判文件并评审供应商及谈判响应文件有效性，出现下列情况之一者，按无效谈判响应文件处理。 

（1）供应商没有经过正常渠道获取竞争性谈判文件或供应商的名称与登记领取竞争性谈判文件单位的名称不符，且未出具有效证明的。 

（2）谈判响应文件没有法定代表人（或负责人）授权书（法定代表人直接谈判除外）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。 

（3）谈判响应文件没有盖单位公章，无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件的要求。 

（4）资格审查资料的有效性或符合性不符合竞争性谈判文件的规定。 

（5）提供虚假证明、虚假资质（包含第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。 

（6）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的。 

（7）谈判供应商不按照谈判小组要求进行澄清或说明。 

（8）谈判响应文件中的商务条款（付款方式、服务等）条款未做出实质性响应，存在重大缺漏项的。 

（9）附加了采购人难以接受的条件或条款。 

（10）出现相关法律法规所不允许的或谈判文件规定的其他情况。 

2-2、谈判小组要求供应商对谈判响应文件有关事项做出解释或者澄清； 

2-3、按照竞争性谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任； 

2-4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密； 

2-5、参与评议报告的起草； 

2-6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑； 

2-7、配合采购人的投诉处理工作。 
3、谈判小组有权对整个谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。 

4、谈判小组与各谈判单位进行谈判。谈判单位根据谈判小组提出的要求进行澄清，并由谈判单位授权代表签字。 

5、凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等内容，谈判小组不得向供应商及与评审无关的其他人透露。 

6、谈判响应文件出现下列情况，修正原则为： 

6-1、文字与图表不符以文字为准； 

6-2、单价与总价不符以单价为准； 

6-3、大写与小写不符以大写为准； 

6-4、正本与副本不符以正本为准； 

6-5、单价乘以数量不等于总价时，以单价为准； 

6-6、多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准。 

供应商不同意以上修正，则其谈判响应按无效处理。供应商同意后，按上述规定修正后的报价对供应商起约束作用。 
七、评审办法及内容 
1、评审方式：采用最低评标价法。 
2、评审程序：谈判小组按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的响应文件里资质、服务、商务部分进行符合性评审，未通过符合性评审的供应商不再进行下一轮报价。 
2-1、本谈判实行多轮报价。第一轮报价后，谈判小组可以根据项目实施情况调整采购需求，经多次谈判报价（原则采用二次报价，特殊情况下采用三次报价）后以最终报价作为响应报价（响应报价低于其成本的除外），如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，为无效报价。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为无效投标处理。 
2-2、谈判小组按照最终评审价格由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。 
3、符合性评审内容
	条款号
	审查因素
	审查标准

	1
	资格审查
	1、 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照 (含年度报告书) 或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、 法定代表人授权书 (委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表 人身份证复印件及被授权人身份证) 或法定代表人身份证 (法定代表人直接参加只须提供本人身份证) ；

3、 税收缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意三个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供已缴纳的本年度任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

5、 财务状况报告：提供2022年度经会计事务所审计的财务报告(成立时间至提交响应件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
6、 供应商不得列入“信用中国”网站中重大税收违法案件当事人名单， 不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为“中国政府采购网”政府 采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供查询结果网页截图，并加盖供应商公章) ；

7、供应商应出具参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	2
	符合性

审查
	响应文件报价未超过采购预算及限价，且无选择性报价

	
	
	响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效

	
	
	交货期：符合竞争性谈判文件要求。

	
	
	响应文件有效期自开标之日起 90 个日历日

	
	
	技术、商务及合同条款的响应符合谈判文件要求

	说明：1、以上任何一项因素不符合审查标准的供应商，不再进入下一轮报价。


八、定标 

1、采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。 

2、采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。 

九.成交公告 

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。 
十、合同 

1、成交通知书发出后，成交单位应依据成交通知书与采购人在 30 天内洽谈合同条款，并签订合同。 

2、竞争性谈判文件及成交的单位谈判响应文件均作为合同的组成部分。 

十一、成交服务费 
1、成交服务费按约定由采购人支付。

2、成交服务费计入磋商总报价中，但无须单独开列。

3、采购人应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计 委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》 (计价格[2002]1980 号)及发改办价格 [2003]857 号文件的规定标准收取。

4、本项目代理服务费按服务计取。

	中标金额 (万元)
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100 以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000 以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为 1200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元      

(500-100) 万元×1.1%=4.4 万元

(1000-500) 万元×0.8%=4 万元 

(1200-1000) 万元×0.5%=1 万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9 万元 

十二、采购项目需要落实的政府采购政策 
采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华 人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 的有关规定，落实政府采购政策。

(1)  《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68 号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件。

(3)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标 志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)

(4) 节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185 号

(5) 环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、 自主创新的 产品。

(6)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通 知》(财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供 本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。中标、 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、 成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残 疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规 定追究法律责任。

(7)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》 (陕财办采〔2020〕15 号)

政策提示：政府采购中标(成交)供应商可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

(8)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号

(9)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)

(10)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)

(11) 本项目为专门面向中小微企业采购项目 

十三、质疑 

供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94 号令）的规定办理。 

供应商认为竞争性谈判文件、谈判过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予接受。 

质疑函以书面形式由法定代表人或委托代理人递交到招标代理机构，质疑函内容按照财政部令第 94 号规定执行。项目联系方式 ：联系人：徐海霞、联系电话：15877670386、0911-8100087；地址：延安市宝塔区枣园路新洲小镇政府办公楼A栋三单元501。 

质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。 

质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。 

质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。 

质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。 

接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。 

有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构和招标人不予受理： 

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商； 

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的； 

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料； 

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的； 

（6）质疑书主要内容构成不完整的； 

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的； 

（8）以非法手段取得证据、材料的； 

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的； 

（10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。 

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 

采购代理机构或招标人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

投诉 

供应商和其他利害关系人认为本次谈判采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。 

（1）质疑人对招标代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未 在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投 

诉。 

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 

（3）投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。 

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第三部分 采购内容及要求

	职工厨房设备采购清单

	单位:元

	序号
	名称
	规格参数
	厂家/品牌
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	炉拼台
	300mm*1200mm*1250mm不锈钢材质厚度1.5mm
	
	台
	3
	
	
	

	2
	双通工作柜
	1800mm*800mm*800mm不锈钢材质厚度1.5mm
	
	台
	6
	
	
	

	3
	双头双尾炒炉
	2000mm*1200mm*1250mm 台面材质不锈钢304，厚度1.5mm,主体优质60角铁，厚度6mm，槽口为35CM 配550W风机，全铜线电机，
	
	台
	2
	
	
	

	4
	动态拦截烟罩
	19200mm*600mm镀锌铁皮材质2.0mm厚
	
	㎡
	25
	
	
	

	5
	不锈钢排烟罩上封板
	1000mm不锈钢材质2.0mm厚
	
	m
	25
	
	
	

	6
	单炒单大锅灶
	2000mm*1200mm*1250mm台面材质不锈钢304，厚度2.0mm,主体优质60角铁，厚度6mm，配大锅1个外径1200mm,厚度2.5mm,配550W风机，全铜线电机，
	
	台
	1
	
	
	

	7
	双头矮仔炉
	1200mm*900mm*500mm台面材质不锈钢304，厚度2.0mm,主体优质60角铁，厚度6mm，全铜线电机
	
	台
	1
	
	
	

	8
	六头煲仔炉
	1000mm*800mm*950mm台面材质不锈钢304，厚度2.0mm,主体优质60角铁，厚度6mm，全铜线电机
	
	台
	1
	
	
	

	9
	双门燃气蒸饭柜
	1200mm*1000mm*1850mm 24层全钢加厚，两开门，不锈钢板制造，板材厚度1.5mm,米饭和馒头托盘24个，有防干烧动能，自动断水断电。36KW
	
	台
	2
	
	
	

	10
	洗地龙头
	扬程10m 220V
	
	台
	3
	
	
	

	11
	四门冰柜
	1220mm*760mm*1950mm名优压缩机，上边冷冻，下边冷藏。温度：-18℃-0℃，不锈钢制作，内胆304不锈钢材质，全框防凝露，电脑版温控，90°自动回吸门，带安全门锁设计，并具有风循环装置，达到有效抑止大肠菌，葡萄杆菌功能等
	
	台
	3
	
	
	

	12
	保鲜工作柜
	1800mm*760mm*800mm名优压缩机，不锈钢制作全框防凝露，电脑版温控，90°自动回吸门，带安全门锁设计，并具有风循环装置，达到有效抑止大肠菌，葡萄杆菌功能等
	
	台
	3
	
	
	

	13
	单通工作柜
	1800mm*800mm*800mm不锈钢材质主体50方管厚度1.5mm
	
	台
	3
	
	
	

	14
	吊顶双层架
	2450mm*400mm*1500mm  双层，台面材质厚度1.5mm主体50圆管，厚度2.5mm
	
	台
	1
	
	
	

	15
	双星中拼盆台
	650mm*1560mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	16
	工作台连下一层板
	1500mm*800mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	17
	木面工作台
	1800mm*800mm*800mm木制不锈钢架子厚度2mm
	
	台
	1
	
	
	

	18
	吊顶双层架
	1800mm*400mm*1500mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	19
	不锈钢和面机
	50kg铸铁材质，上下反斗，重量280公斤，全铜线电机，额定电压380v 3KW 
	
	台
	1
	
	
	

	20
	双星盆台
	1200mm*700mm*950mm
	
	台
	1
	
	
	

	21
	压面机
	125型,0.7m*0.5m*1.1m,全钢材质厚度1.5mm,220v铜线电机
	
	台
	1
	
	
	

	22
	搅拌机
	B20铸铁材质重量280公斤，全铜线电机，额定电压380v 3KW
	
	台
	1
	
	
	

	23
	四层格栅货架
	1200mm*500mm*1600mm四层不锈钢材质，2.5mm厚
	
	台
	1
	
	
	

	24
	木面工作台
	1500mm*800mm*800mm木制不锈钢架子厚度2mm
	
	台
	1
	
	
	

	25
	不锈钢单门发酵柜
	不锈钢材质功率4KW
	
	台
	1
	
	
	

	26
	三层六盘烤箱
	电烤箱全钢材质额定电压380v 铝盘6个功率15KW
	
	台
	1
	
	
	

	27
	电饼铛
	0.8m*0.8m*1.0m，全铝 额定电压380V,5KW 80型
	
	台
	2
	
	
	

	28
	烟罩灭火系统
	双瓶七氟丙烷灭火系统其灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体、对大气臭氧层的耗损潜能值为零、是卤代烷1211、1301的替代品之一。
工作电源：AC220V±15%/50Hz/200w 
2、工作环境：4℃-55℃温度≤90% 
3、动作温度：135℃ 
4、可调启动延时：0S-31S 
5、延时启动水阀时间：10S-41S 
6、冷却喷洒时间≥15min
7、灭火剂容量15L-210L 
8、喷头数量6-30只 
9、驱动气体氮气 包含运输 专业人员调试  安装等费用
	
	套
	1
	
	
	

	29
	不锈钢平板车
	1500mm*700mm*800mm不锈钢304材质 带轮前面两个为万向轮, 后面两个为固定轮，稳定性好 耐用  304材质,厚度2.0mm  
	
	台
	3
	
	
	

	30
	单星盆台
	1000mm*700mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	5
	
	
	

	31
	挂墙式刀具消毒柜
	400mm*250mm*600mm全不锈钢材质，最高温度可达125摄氏度 厚度2.0mm，
	
	台
	2
	
	
	

	32
	土豆去皮机
	TV-4500A台面不锈钢，参数为（TV-2000A台面不锈钢，厚度1.5mm全铜线电机，额定电压380V，3kw 削皮率在95%左右去皮效果好，削皮厚度可调，损耗率低，每小时产量相当于五十人手动削皮约700公斤的产量）
	
	台
	1
	
	
	

	33
	工作台连下一层板
	1800mm*800mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	34
	全自动豆浆机
	150L商用大型 不锈钢材质 有网研磨 底盘加热 容量150升 额定电压380V采用智能数码微电电脑控制系统 持续加热保温 采用纯铜电机，使用动力更加强劲，制浆更迅速  制浆时间40-55分钟豆浆产量150kg/h 同时能供应300人
	
	台
	1
	
	
	

	35
	绞切两用机
	400型台面材质不锈钢，厚度1.5mm主体优质50角铁，厚度5mm全铜线电机380V/3KW
	
	台
	1
	
	
	

	36
	工作台连下一层板
	887mm*674mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	37
	侧单星盆带宰杀台
	1500mm*700mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	38
	四层平板货架
	1200mm*500mm*1600mm四层不锈钢材质，2.5mm厚
	
	台
	28
	
	
	

	39
	米面架
	1200mm*500mm*200mm不锈钢材质，2.5mm厚
	
	台
	4
	
	
	

	40
	热风循环消毒柜
	高温热风循环，全不锈钢材质，厚度2.0mm，最高温度可达125摄氏度，隔网全不锈钢，双门
	
	台
	3
	
	
	

	41
	单星盆台
	800mm*800mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	42
	工作台连下一层板
	1800mm*700mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	43
	L型洁碟台
	620mm*1860mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	44
	集气罩
	3430mm*1000mm不锈钢材质厚度2.0mm
	
	㎡
	3.5
	
	
	

	45
	长龙洗碗机
	5535mm*780mm*1830mm全自动型带烘干带消毒 额定电压380V,三缸三喷 加热方式电加热 上下高压喷淋 耗水量600L预洗池清洗、喷淋清洗、高温漂洗 喷水温度达到80℃-90℃ 循环气泡除渣循环气泡除渣传送速度3.1米/分钟 模块化独立控制德国进口总控技术 洗涤容量3000-3500套是人工的20倍含安装运输调式费用
	
	台
	1
	
	
	

	46
	四格保温售卖台
	1500mm*700mm*800mm四格，不锈钢材质主体50圆管腿 额定电压220V 
	
	台
	3
	
	
	

	47
	电磁炉拼台
	300mm*1000mm*1250mm不锈钢材质厚度1.5mm
	
	台
	3
	
	
	

	48
	电磁大锅灶
	1000mm*1000mm*1250mm不锈钢材质厚度1.5mm 功率30KW  380v
	
	台
	2
	
	
	

	49
	工作台连下一层板
	1500mm*700mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	50
	单星盆台
	700mm*700mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	51
	工作台连下一层板
	1200mm*700mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	52
	单门食品留样柜
	单门全铜管材质，国标压缩机
	
	台
	1
	
	
	

	53
	四门高深储物柜
	1200mm*500mm*1800mm不锈钢材质1.5mm
	
	台
	1
	
	
	

	54
	后倾式排油烟风柜
	18.5-800型全铜线电机，不锈钢材质，排风量≥15m³/min静压值 最低风压在180pa以上 最大风压在300pa以上 烟机噪声功率≤70dB(A) 电机输入功率小 性能好寿命长  18.5KW,  1.6m*1.4m
	
	台
	1
	
	
	

	55
	底空油烟净化器
	不锈钢材质厚度2.0mm不锈钢304材质厚度2.0mm主要施工难度大工人要进入烟道内部吊车配合工人一节一节施工安装所需材料需要得到消防部门的认可 高空作业 安全风险较大 包含大型机械吊装费用安装费用 专业人员人工费用
	
	台
	1
	
	
	施工

	56
	不锈钢排风管道
	不锈钢304材质厚度2.0mm主要施工难度大工人要进入烟道内部吊车配合工人一节一节施工安装所需材料需要得到消防部门的认可 高空作业 安全风险较大 包含大型机械吊装费用安装费用 专业人员人工费用
	
	㎡
	320
	
	
	施工

	57
	风柜支架
	1500mm*1300mm，50角铁厚度1.0
	
	套
	1
	
	
	

	58
	油烟净化器支架
	50角铁 1200mm*1000mm*700
	
	套
	1
	
	
	

	59
	防火阀
	铝合金800mm*800mm
	
	个
	2
	
	
	

	60
	减震器
	160型
	
	个
	4
	
	
	

	61
	风柜变频控制器
	18.5型双控制
	
	台
	1
	
	
	

	62
	餐桌椅
	1200*600*800 4人位 面板不锈钢面 腿子为50不锈钢腿 包含四把钢化面圆凳 不锈钢腿  包含运输费用 安装费用 人工装卸费用
	
	套
	40
	
	
	

	合计
	
	
	


	病员厨房设备采购清单

	单价：元

	序号
	名称
	规格参数
	厂家/品牌
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	炉拼台
	300mm*1200mm*1250mm不锈钢材质厚度1.5mm
	
	台
	7
	
	
	

	2
	双通工作柜
	2000mm*1000mm*800mm不锈钢材质厚度1.5mm
	
	台
	6
	
	
	

	3
	双头双尾炒炉
	2000mm*1200mm*1250mm台面材质不锈钢304，厚度1.5mm,主体优质60角铁，厚度6mm，槽口为35CM 配550W风机，全铜线电机，
	
	台
	1
	
	
	

	4
	单头大锅灶
	1100mm*1200mm*1250mm台面材质不锈钢304，厚度2.0mm,主体优质60角铁，厚度6mm，配大锅1个外径1200mm,厚度2.5mm,配550W风机，全铜线电机
	
	台
	6
	
	
	

	5
	动态拦截烟罩
	20700mm*1300mm镀锌铁皮材质2.0mm厚
	
	㎡
	27
	
	
	

	6
	不锈钢排烟罩封板
	1000mm不锈钢材质2.0mm厚
	
	m
	27
	
	
	

	7
	双门蒸饭柜
	1200mm*1000mm*1850mm24层全钢加厚，两开门，不锈钢板制造，板材厚度1.5mm,米饭和馒头托盘24个，有防干烧动能，自动断水断电。36KW
	
	台
	3
	
	
	

	8
	电饼铛
	全铝 额定电压380V,5KW 80型
	
	台
	4
	
	
	

	9
	洗地龙头
	扬程15m 220V
	
	台
	3
	
	
	

	10
	单通工作柜
	1800mm*800mm*800mm不锈钢材质主体50方管厚度2.5mm
	
	台
	9
	
	
	

	11
	吊顶双层架
	1800mm*400mm*1500mm双层，台面材质厚度1.5mm主体50圆管，厚度2.5mm
	
	台
	5
	
	
	

	12
	保鲜工作柜
	1800mm*760mm*800mm名优压缩机，不锈钢制作全框防凝露，电脑版温控，90°自动回吸门，带安全门锁设计，并具有风循环装置，达到有效抑止大肠菌，葡萄杆菌功能等
	
	台
	9
	
	
	

	13
	电开水器
	12KW 额定电压380v容量100升不锈钢材质
	
	台
	2
	
	
	

	14
	工作台连下一层板
	550mm*800mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	15
	工作台连下一层板
	550mm*260mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	16
	四层格栅货架
	1200mm*500mm*1600mm四层不锈钢材质，2.5mm厚
	
	台
	10
	
	
	

	17
	掩门垃圾桶柜
	600mm*800mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	18
	掩门垃圾桶柜
	600mm*760mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	19
	四门冰柜
	1220mm*760mm*1950mm名优压缩机，上边冷冻，下边冷藏。温度：-18℃-0℃，不锈钢制作，内胆304不锈钢材质，全框防凝露，电脑版温控，90°自动回吸门，带安全门锁设计，并具有风循环装置，达到有效抑止大肠菌，葡萄杆菌功能等
	
	台
	7
	
	
	

	20
	双星中拼盆台
	650mm*1560mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	2
	
	
	

	21
	吊顶双层架
	1250mm*400mm*1500mm双层，台面材质厚度1.5mm主体50圆管，厚度2.5mm
	
	台
	1
	
	
	

	22
	挂墙式刀具消毒柜
	400mm*250mm*600mm全不锈钢材质，最高温度可达125摄氏度 厚度2.0mm，
	
	台
	5
	
	
	

	23
	双星盆台
	1200mm*760mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	3
	
	
	

	24
	双头矮仔炉
	1200mm*900mm*500mm台面材质不锈钢304，厚度2.0mm,主体优质60角铁，厚度6mm，全铜线电机
	
	台
	2
	
	
	

	25
	烟罩灭火系统
	双瓶七氟丙烷灭火系统其灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体、对大气臭氧层的耗损潜能值为零、是卤代烷1211、1301的替代品之一。工作电源：AC220V±15%/50Hz/200w 2、工作环境：4℃-55℃温度≤90% 3、动作温度：135℃ 4、可调启动延时：0S-31S 4、延时启动水阀时间：10S-41S 6、冷却喷洒时间≥15min7、灭火剂容量15L-210L 8、喷头数量6-30只 9、驱动气体氮气 包含运输 专业人员调试  安装等费用
	
	套
	2
	
	
	

	26
	饼盘车
	480mm*650mm*1800mm不锈钢材质 带轮前面两个为万向轮, 后面两个为固定轮， 不锈钢材质,厚度1.5mm
	
	台
	2
	
	
	

	27
	馒头机
	60型台面不锈钢，厚度1.5mm全铜线电机每小时可出600
	
	台
	1
	
	
	

	28
	压面条机
	125型,0.7m*0.5m*1.1m,全钢材质厚度1.5mm,220v铜线电机
	
	台
	1
	
	
	

	29
	全自动揉面机
	550型不锈钢材质，全铜线电机，额定电压380v 3KW 
	
	台
	1
	
	
	

	30
	全包不锈钢和面机
	50kg不锈钢材质，上下反斗，重量280公斤，全铜线电机，额定电压380v 3KW 
	
	台
	2
	
	
	

	31
	木面工作台
	1800mm*760mm*800mm木制不锈钢架子厚度2mm
	
	台
	1
	
	
	

	32
	木面工作台
	1800mm*800mm*800mm木制不锈钢架子厚度2mm
	
	台
	3
	
	
	

	33
	全自动饺子机
	120型台面不锈钢，厚度1.5mm全铜线电机每小时可出1200
	
	台
	1
	
	
	

	34
	全自动包子机
	200-A台面不锈钢，厚度1.5mm全铜线电机每小时可出2000
	
	台
	1
	
	
	

	35
	工作台连下一层板
	1800mm*800mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	12
	
	
	

	36
	单星盆台
	1000mm*700mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	4
	
	
	

	37
	工作台连下一层板
	1000mm*700mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	38
	多功能切菜机
	TW-801A台面材质不锈钢，厚度1.5mm主体优质50角铁，厚度5mm，全铜线电机，额定电压380v 3kw 切削力90N 竖刀切速300-900次/min 拨盘转速1200r/min 适应性强、耐用、长期使用不生锈、广泛适用于各种根茎 叶类蔬菜和海带、豆制品等切制加工、可切片、切丝、切块、切丁、切段（可定做切长段）菱形、曲线多种形状 切段长度和切丝宽度在1-25MM之内可以任意调节切片厚度在1-10MM内可以调节
	
	台
	2
	
	
	

	39
	土豆去皮机
	TV-4500A台面不锈钢，参数为（TV-2000A台面不锈钢，厚度1.5mm全铜线电机，额定电压380V，3kw 削皮率在95%左右去皮效果好，削皮厚度可调，损耗率低，每小时产量相当于五十人手动削皮约700公斤的产量）
	
	台
	1
	
	
	

	40
	全自动豆浆机
	150L商用大型 不锈钢材质 有网研磨 底盘加热 容量150升 额定电压380V采用智能数码微电电脑控制系统 持续加热保温 采用纯铜电机，使用动力更加强劲，制浆更迅速  制浆时间40-55分钟豆浆产量150kg/h 同时能供应300人
	
	台
	1
	
	
	

	41
	侧单星盆带宰杀台
	1500mm*700mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	42
	工作台连下一层板
	1500mm*700mm*800mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	43
	绞切两用机
	400型台面材质不锈钢，厚度1.5mm主体优质50角铁，厚度5mm全铜线电机380V/3KW
	
	台
	1
	
	
	

	44
	米面架
	1200mm*500mm*300mm不锈钢材质，2.5mm厚
	
	台
	17
	
	
	

	45
	四层平板货架
	1200mm*500mm*1600mm四层不锈钢材质，2.5mm厚
	
	台
	27
	
	
	

	46
	平板车
	850mm*600mm*800mm不锈钢材质 带轮前面两个为万向轮, 后面两个为固定轮， 不锈钢材质,厚度1.5mm
	
	台
	4
	
	
	

	47
	四门高深储物柜
	1200mm*500mm*1800mm四门不锈钢材质，1.5mm厚
	
	台
	5
	
	
	

	48
	冷冻库
	3400mm*2740mm*2600mm库板 库门 内机机组 外机机组 电控箱 膨胀阀 风幕机 全铜管 保温  电缆线  排水管 排水加热器不锈钢材质 厚度2.0MM   压缩机10P  功率5KW 排水管10米为PE材质高强度耐腐蚀  排水加热器5000W加热管  电控箱含电表2个  16-25电缆线1卷 70电缆线2卷  10平方铜线1卷平方铜线1卷4平方铜线1卷 2.5平方2卷  100A漏电空开1 个 60A漏电空开1个 40A漏电空开1个 20A漏电空开1个总配电箱、分配电箱、开关箱并按照总-分-开顺序作分级设置并形成三级配电模式从主配电箱向各个分配电箱走线 安装每个柜子所需的开关再向开关箱走线安装所需开关  走线的过程中会破坏墙体 地面  墙顶  需恢复修补  所包含修补费 材料费 人工费（含人工建造 排线 安装 材料等费用 ）
	
	座
	1
	
	
	施工

	49
	双层餐车
	880mm*550mm*800mm双层不锈钢材质 带轮前面两个为万向轮, 后面两个为固定轮， 不锈钢材质,厚度1.5mm
	
	台
	4
	
	
	

	50
	单通工作柜
	1800mm*700mm*800mm不锈钢材质主体50方管厚度1.5mm
	
	台
	2
	
	
	

	51
	双星盆台
	1200mm*700mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	52
	双门食品留样柜
	1220mm*760mm*1950mm双门全铜管材质，国标压缩机
	
	台
	1
	
	
	

	53
	保温分餐车
	1800mm*700mm*850mm不锈钢材质 带轮前面两个为万向轮, 后面两个为固定轮， 不锈钢材质,底层横板厚度2.0mm  腿为50不锈钢圆腿 电加热 220V 2000W电热管 带8个餐斗 餐斗为不锈钢304材质 每个餐斗下面都有加热盘 电加热盘是电脑数控程序  每个加热盘都要独立安装 安装餐斗时要注意下面的排线需专业人员专人安装调试编程  含人工安装运输费用  
	
	台
	30
	
	
	

	54
	单星盆台
	800mm*760mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	55
	L型洁碟台
	1100mm*1400mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	56
	不锈钢集气罩
	4378mm*1000mm不锈钢材质厚度2.0mm
	
	㎡
	4.4
	
	
	

	57
	长龙洗碗机
	6580mm*980mm*1720mm全自动型带烘干带消毒 额定电压380V（三相五线）,三缸三喷 加热方式电加热 上下高压喷淋 耗水量600L预洗池清洗、喷淋清洗、高温漂洗 高温消毒 喷水温度达到80℃-90℃ 循环气泡除渣传送速度3.1米/分钟 模块化独立控制德国进口总控技术 洗涤容量3000-3500套是人工的20倍含安装运输调式费用
	
	台
	1
	
	
	

	58
	L型污碟台带水池
	1020mm*3100mm*950mm不锈钢材质厚度1.0mm
	
	台
	1
	
	
	

	59
	热风循环消毒柜
	双门高温热风循环，全不锈钢材质，厚度2.0mm，最高温度可达125摄氏度，隔网全不锈钢，
	
	台
	3
	
	
	

	60
	后倾式排油烟风柜
	900-22型全铜线电机，不锈钢材质，功率22KW,型全铜线电机，不锈钢材质，排风量≥20m³/min静压值 最低风压在180pa以上 最大风压在300pa以上 烟机噪声功率≤70dB(A) 电机输入功率小 性能好寿命长  
	
	台
	1
	
	
	

	61
	底空油烟净化器
	处理风量50000立方米/小时以上，风口尺寸不小于1200mm*1200mm,净化率高达95%以上低空排放有效处理异味、高频高压电源，具有断电保护、短路保护、过载保护、空载保护 电压220V  风阻≤200Pa
	
	台
	1
	
	
	

	62
	不锈钢排风管道
	不锈钢304材质厚度2.0mm主要施工难度大工人要进入烟道内部吊车配合工人一节一节施工安装所需材料需要得到消防部门的认可 高空作业 安全风险较大 包含大型机械吊装费用安装费用 专业人员人工费用 
	
	平方
	360
	
	
	

	63
	风柜支架
	120槽钢,1500mm*1300mm*30mm,厚度10mm
	
	套
	1
	
	
	

	64
	油烟净化器支架
	50角铁，1300mm*1200mm*700mm
	
	套
	1
	
	
	

	65
	防火阀
	铝合金800mm*800mm
	
	个
	2
	
	
	

	66
	减震器
	200型
	
	个
	6
	
	
	

	67
	风柜变频控制器
	22KW双控制
	
	台
	1
	
	
	

	68
	中央空调
	MDV-450(16)W/DSN1-830(A)，另含天棚安装空调时要拆除原龙骨及面层后恢复费用。
	
	套
	1
	
	
	施工

	69
	厨房上水管道
	包含管道阀门 管子为PPR 直径50、60  en2.5MM 长度100米 承压1.25兆帕 需要改动原有的地埋管道 从新开槽排管  在原地板开槽 找平做防水 回填  铺设 所包含的人工费用材料费用等
	
	套
	1
	
	
	

	70
	厨房分电箱
	P(Y)-A配电箱-380V  配电箱10个 电表20个  16-25电缆线5卷 70电缆线3卷  10平方铜线40卷6平方铜线20卷4平方铜线20卷 2.5平方50卷 250A漏电空开10个 150A漏电空开20 个 60A漏电空开20个 40A漏电空开40个 20A漏电空开40个总配电箱、分配电箱、开关箱并按照总-分-开顺序作分级设置并形成三级配电模式从主配电箱向各个分配电箱走线 安装每个柜子所需的开关再向开关箱走线安装所需开关  走线的过程中会破坏墙体 地面  墙顶  需恢复修补  所包含修补费 材料费 人工费
	
	套
	1
	
	
	施工

	合计
	
	
	


	厨房小件用品采购清单

	单位：元

	序号
	名称
	规格参数
	厂家/品牌
	单位
	数量
	报单价
	总价
	备注

	1
	餐盘
	通用304不锈钢厚度2.0mm
	
	个
	500
	
	
	

	2
	不锈钢碗
	14#不锈钢碗厚度2.0mm
	
	个
	500
	
	
	

	3
	不锈钢碗
	16#不锈钢碗厚度2.0mm
	
	个
	500
	
	
	

	4
	80盆
	不锈钢1.5mm厚
	
	个
	10
	
	
	

	5
	60盆
	不锈钢1.5mm厚
	
	个
	20
	
	
	

	6
	40盆
	不锈钢1.5mm厚
	
	个
	20
	
	
	

	7
	30盆
	不锈钢1.5mm厚
	
	个
	20
	
	
	

	8
	28盆
	不锈钢1.5mm厚
	
	个
	50
	
	
	

	9
	不锈钢灶沥
	304不锈钢直径30cm 
	
	个
	20
	
	
	

	10
	竹把灶沥
	竹子加不锈钢直径30cm
	
	个
	10
	
	
	

	11
	油网
	304不锈钢直径30cm 
	
	个
	5
	
	
	

	12
	炒勺
	不锈钢 10两
	
	个
	20
	
	
	

	13
	菜刀
	十八字2号片刀
	
	个
	30
	
	
	

	14
	菜刀
	十八字1号片刀
	
	个
	10
	
	
	

	15
	菜墩
	木制45CM
	
	个
	30
	
	
	

	16
	砍刀
	十八字砍刀
	
	个
	4
	
	
	

	17
	刻骨尖刀
	十八字尖刀
	
	个
	10
	
	
	

	18
	油石
	225*75*46mm
	
	个
	10
	
	
	

	19
	料缸
	14cm
	
	个
	40
	
	
	

	20
	不锈钢铲子
	不锈钢1号铲
	
	个
	15
	
	
	

	21
	大铲子
	不锈钢 1.2m
	
	个
	20
	
	
	

	22
	肉叉
	不锈钢1.0m
	
	个
	10
	
	
	

	23
	米饭木铲子
	木制30cm
	
	个
	50
	
	
	

	24
	白碗
	瓷制品 12cm
	
	个
	100
	
	
	

	25
	筷子消毒机
	R-100
	
	个
	2
	
	
	

	26
	筷子
	筷子机专用
	
	个
	200
	
	
	

	27
	平底勺
	不锈钢
	
	个
	150
	
	
	

	28
	工衣（上衣+裤子）
	定制专用纺织品
	
	套
	80
	
	
	

	29
	雨鞋
	胶制品
	
	双
	40
	
	
	

	30
	工帽
	纺织品
	
	个
	40
	
	
	

	31
	钢桶
	60#不锈钢304
	
	个
	2
	
	
	

	32
	钢桶
	40#不锈钢304
	
	个
	5
	
	
	

	33
	米线篓
	不锈钢304
	
	个
	10
	
	
	

	34
	米线锅
	80#不锈钢桶304
	
	口
	1
	
	
	

	35
	商用灭蚊灯
	壁挂式紫光灯双管
	
	台
	15
	
	
	

	36
	烘手机
	通用型,1KW
	
	台
	10
	
	
	

	37
	紫外消毒灯
	移动式、双管灯有臭氧1.2米消毒杀菌效果好
	
	个/30平米
	30
	
	
	

	合计
	
	
	


餐厅、厨房中央空调系统改造方案

一．延安福利院餐厅、厨房使用概况

餐厅、厨房位于地下负一层，目前未敷设采暖设施。

二、改造的技术标准：
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2013

《宾馆饭店的厨房通风设计》；暖通空调

《宾馆厨房空调通风设计》；暖通空调

《公共厨房操作间局部送风空调器的应用与研究》；暖通空调

执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求

三、改造方案：

A、敷设供暖设施。

B、因该区域已装修完成，采用风机盘管系统。餐厅采用明装落地式风机盘管沿墙布置，厨房采用吊顶风机盘管系统。

C、设备选型如下：

	序号
	位置
	安装方式
	设备参数
	数 量

	1
	餐厅
	明装落地式风机盘管
	风量：2200m3；采暖量：5.6kw；电功率：120w
	16

	2
	厨房
	吊顶风机盘管
	风量：1260m3；采暖量：3.6kw；电功率：80w
	8


四、质量保证措施：

4.1、遵照国家及相关部门有关法律法规要求，结合业主实际情况，保证整体工程质量。

4.2、施工队伍经过专业的培训，掌握设备的结构及各部件和组件的作用，以及设备操作的技术规范，掌握了丰富的工程施工经验并熟悉现代中央空调设备程序及相关标准。保证工艺的先进、合理、可靠、安全。

4.3、在保证工程施工质量的前提下，降低噪音、消除污染。

4.4、加强对施工人员的素质教育，安全施工意识。确保施工质量和安全。

4.5、工程现场严禁吸烟、打闹。施工中严禁不按操作规程操作及野蛮施工。

4.6、施工前对全部人员进行施工方案技术交底、安全消防教育。就施工方法、工艺及质量标准、验收规范组织学习明确各自的责任。

五、质量自检自查：

5.1、质检员在施工开始前检查施工准备工作是否具备施工条件。

5.2、自检：每组施工人员在每一个工序完成后自我检查质量。

5.3、专检：自检合格后，由检验员进行检查。检查通过后进行下一步施工，检验不合格由施工班长组织返工。

六、施工安全措施： 

6.1、认真落实国家有关部门的安全生产措施和规定，特别注意防止高空坠物、物体打击、机械伤害和触电事故的发生。

6.3、经常检查电源、电缆有无漏电现象，杜绝施工触电事故。

6.4、正常情况下，下列电器设备不带电的外露导电部分，应做保护接零，

a、电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;

b、施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置

6.5、坚持班前安全会议制度，将当日工作安排及安全注意事项进行交底。

6.6、定期进行安全检查，预防和控制事故的不安全因素。

6.7、所有的安全活动记录及文件要齐全。 

七、工程验收标准：

7.1  一 般 规 定

7.1.1  本章适用于建筑工程通风与空调工程中，使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。

7.1.2  对风管制作质量的验收，应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行，主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外现质量等项内容。

7.1.3  风管制作质量的验收，按设计图纸与本规范的规定执行。工程中所选用的外购风管，还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证，符合要求的方可使用。

7.1.4  通风管道规格的验收，风管以外径或外边长为准，风道以内径或内边长为准。圆形风管应优先采用基本系列。非规则椭圆型风管参照矩型风管，并以长任平面边长及短径尺寸为准。

7.1.5  金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时，应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定；不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定；铝板的厚度不得小于表4.2.1－3的规定。

八．主材及主要工作量明细
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	镀锌管
	DN40
	320
	米

	2
	保温
	DN40管壳橡塑保温30mm厚
	320
	米

	3
	镀锌管
	DN20
	360
	米

	4
	保温
	DN20管壳橡塑保温30mm厚
	360
	米

	5
	卧式暗装风盘
	Qr=5.6kw，

L=2200m³/h，H=50pa，
	16
	个

	6
	卧式暗装风盘
	Qr=3.6kw，

L=1200m³/h，H=30pa
	8
	

	7
	送风口
	130*460
	24
	个

	8
	回风口
	600*600
	24
	个

	9
	帆布
	
	120
	平方

	10
	金属风管
	镀锌铁皮 0.4mm
	480
	平方

	11
	球阀
	DN20
	48
	个

	12
	Y型过滤器
	DN20
	24
	个

	13
	弯头
	DN20
	80
	个

	14
	对丝
	DN20
	120
	个

	15
	丝杆
	M8
	64
	米

	16
	五件套
	
	192
	套

	17
	温控器
	
	24
	个

	18
	PVC线槽
	12x24
	342
	米

	19
	电源线
	BV2.5
	3000
	米

	20
	控制线
	RVV5*0.75
	500
	米

	21
	金属软管
	Φ16
	500
	米

	22
	角钢
	40
	230
	米

	23
	吊顶拆除及恢复
	
	160
	平方

	24
	成品保护措施费
	
	1
	项


第四部分 商务及合同主要条款
(此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。)

甲方：延安市社会福利院

乙方：

甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人 民共和国合同法》的规定，达成如下协议：

一、货物名称、计量单位、具体规格型号、品牌、厂家、数量 (采购清单后附)。

1.货物的质量标准，按照国家标准、行业标准、企业标准等执行。

2.货物的包装物的供应：包装物随货出售， 由乙方负责货物包装物供应。乙方应提 供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而 保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

二、交货规定

1.交货方法：由乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没 有规定送货办法的，按双方协议执行)；

2.运输方式： 由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由乙方负担。货物交付给 甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。

3.交货地点：延安市宝塔区柳林镇小南沟（延安市社会福利院迁建项目一期） 

4.交货日期：合同签订之日起30-60 日历天内完成，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。

5. 当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将 原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。

三、验收方法

1.所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后双方约定   天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署检验报告。 如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。

如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据。

检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物 内在质量认定的依据。

2.  乙方所提供的货物应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定， 甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为  1 年， 自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后    
天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。

四、合同价格与支付方式

1.合同金额：本合同总价 (已含税) 为￥          (大写：              ) 。 其中不含税价             元，税率            %，税额            元。

总价指甲方的交货价格，该价格应包含货物价格、通关费、包装费、物流费、装卸费、保险费、在甲方指定场所的安装调试费、必要的培训费以及增值税等一切费用 (本项目所有设备需与我院信息系统兼容，由此产生的所有费用供应商自行承担。) 。在乙方完全履行本合同下全部义务的情形下，除非另有书面约定，否则合同金额是甲方应当向乙方支付的全部费用。

2. 支付方式：

1) .甲乙双方签订合同后一周内，甲方支付乙方合同金额的50%预付款。

2) .乙方将(设备、物资等)运送至甲方指定地点安装、调试、经验收合格后支付合同总价款的50%。

3. 乙方的开户银行、帐户名称、银行帐号以本合同提供的为准，如有变更，乙方应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知甲方并加盖财务专用章。如未正确依照上述规定执行而影响相关款项的支付，则由此产生的责任由乙方自负。

4.权利和义务

乙方在 2 年内按采购方需求分2-3 批进行供货，乙方在接到甲方供货通知后，在 5 日内按甲方需求物资的数量，按时将物资按照合同鉴定的物资品牌和型号送到乙方指定的位置。

五、权利侵害的防止

1.乙方保证，交付的商品不存在任何违反相关的法律法规、政府指令或政策等或侵犯了第三者的合法权利 (包括但不限于知识产权) 的情况。

2.如存在上述情况，乙方必须事前通知甲方，并应负责解决由此而产生的侵权纠纷。

3.乙方违反本条第 1 款的保证，而与第三方产生纠纷时，应对由此而引起的纠纷承担所有的法律责任，并承担甲方因此造成的全部损失，甲方对该纠纷不承担任何责任，损失及费用。

如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，乙方应自担费用并主动做出相应的安排：或为甲方获取继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。同时，乙方应按照本合同总金额5%赔偿甲方因此受到的损失，且不能免除乙方履行本合同的义务。

六、不可抗力

1.甲乙任何一方因自然灾害、战争、疾病或其他甲乙任何一方均不能预见、不能避 免且不能克服的事由 (以下简称“不可抗力”) ，延迟履行或不能完全履行本合同规定 的责任和义务的，遭遇不可抗力事由的该当事人可免除承担相应的违约责任。

2.由于不可抗力， 甲乙任何一方未履行本合同项下的己方义务时，直至该当事人履行该义务止的期间，另一方可停止履行本合同项下的己方义务，而无需对该当事人承担任何责任。

七、乙方责任

1.乙方逾期交货的，每延期一天，乙方应向甲方以延期交货部分货款总值 0.1 % 的罚金，并承担甲方因此所受的损失费用。

2.乙方在合同约定的交货日期届满后 7 天内仍不能交货的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 5%的违约金。

3.乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不同意或不能利用的，由乙方负责按甲方要求包换、包修、包退，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

4.乙方未按合同规定的货物数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。

5.货物包装不符合合同规定时，乙方必须返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。 甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

6.质量保证期内，乙方逾期维修或退换货的，每延期一天，应按本合同总价0.1 % 向甲方支付违约金。乙方逾期维修超过 3 天的，甲方有权自行或委托第三方维修，甲方有权继续向乙方追偿。乙方逾期 退换货超过 5 天的，甲方有权解除合同。

7.如有设备需要陪训的，由乙方负责进行免费培训，培训时间不低于 7 个工作日，直至甲方的人员学会使用为止。

八、 甲方责任

甲方应按规定日期向乙方付款。如果逾期 3 个月付款，应就逾期付款部分按照中国人民银行规定的同期贷款利率向乙方支付违约金。

九、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的依法向合同签订地人民法院起诉。

十、送达

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同 下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端 的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.本条第一款约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，人民法院的诉讼文书 (含裁判文书) 向

合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

3.合同送达条款与保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十一、其他

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，至合同条款履行完毕时终止。

合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式双方约定份。

(以下无正文。)

甲方 (盖章) ：




乙方 (盖章) ：

法定代表人/委托代理人签字：              法定代表人/委托代理人签字：

年    月     日                        年     月     日

第五部分 谈判响应文件格式
谈判响应文件编制说明

1、采购代理机构提供的谈判响应文件格式，仅起到样式作用，编制谈判响应文件前，请详细阅读竞争性谈判文件，理解文件中的每一项要求。 

2、文件编制完成加盖印章后，正副本应分别装订成册。

延安市社会福利院厨房设备

及用品项目
项目编号：SXCCXM-2023-032
谈判响应文件
供应商：                       （盖章）
          法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）
日 期：      年      月      日
目 录
一   响应函 

二   谈判报价表 
三   资格证明文件 

四   商务及合同条款响应 

五   技术方案 
六   承诺书 

七   其他资料
一 响应函
致：延安市社会福利院               

               （供应商全称）决定参加贵方组织的 （项目名称及标包）（项目编号）谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

愿意按照谈判文件中的一切要求，提供所需服务，完成合同的责任和义务。 

2.提供竞争性谈判文件规定的全部谈判响应文件，如果我方中标，我方将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成工作。我方谈判响应文件将成为合同的组成部分。 

3.谈判报价见“谈判报价一览表”。 

4.遵守谈判文件中的有关规定和收费标准。 

5.愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据，情况和技术资料。 

6.我方谈判响应文件的有效期自谈判之日起算九十（90）个日历日，如果成交延期到合同期满。 

7.与本谈判有关的一切往来通信请寄： 

供应商全称（公章）：                                    

地    址：                                                       

开 户 行：                                                      

帐    号：                                                                  

联 系 人：                                                             

电    话：                                                                   

传    真：                                                                      

邮    编：                                                                   

法定代表人或授权代表签字或盖章:                                    

                                            年       月       日

二 谈判报价表

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	报价
	         大写          
         小写          

	交货期
	

	交货地点
	

	备注
	


供应商：                  （盖章） 

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章） 

日 期：        年      月      日

2.1 分项报价表
单位：元·人民币
	序号
	名称
	规格参数
	厂家/品牌
	单位
	数量
	单价
	总价价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	


说明：供应商必须按“分项报价表”的格式详细报出总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理，报价以元为单位，若没有注册商标和具体型号须注明。 

供应商：                  （盖章） 

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章） 

日 期：       年       月        日

三 资格证明文件
（1）营业执照等主体资格证明文件
（2）财务状况报告

(3)社保缴纳证明

(4)税收缴纳证明
(5)谈判保证金
(6)信用记录

陕西昌晨项目管理有限公司： 

我方作为项目名称（项目编号：____）的供应商，在此郑重声明： 

1、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。 

2、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。 

3、我方未被列入（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网政府采购 

严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标。 

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。 

特此声明。

供应商：               （盖章） 

法定代表人或授权代表：                 （签字或盖章） 

日 期：         年        月        日

（7）控股管理关系
1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。 

2-1、管理关系说明： 

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                      。 

我单位的上级管理单位有                    。 

2-2、股权关系说明： 

我单位控股的单位有                 。 

我单位被                          单位控股。 

3、非采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 

4、其他与本项目有关的利害关系说明：                      

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。 

供应商：                      （盖章） 

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章） 

日 期：        年       月      日

(8)书面声明

在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。 

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。 

特此声明。 
供应商：                     （盖章） 

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章） 

日 期：      年      月     日
（9）法定代表人身份证明书/法定代表人授权书

法定代表人身份证明书

供应商名称：                             

单位性质：                             

地    址：                              

成立时间：         年         月         日 

经营期限：                                

姓    名：         性别：          年龄：          职务：          
系              （供应商单位名称）                  的法定代表人。 

特此证明。 

附：法定代表人身份证复印件正反面 

供应商：                            （盖章） 

日 期：       年       月       日

法定代表人授权书

致：陕西昌晨项目管理： 
（供应商全称）（法人代表（或负责人）姓名）授权          （被授权人姓名） 

为全权代表，参加贵公司组织的（项目名称及标包号）（项目编号）谈判活动，全权办理该项目竞争性谈判活动中的一切事宜。我公司对被授权人的签名负全部责任。 

授权期限：自谈判响应文件提交之日起 90 天 

法人代表（或负责人）签字或盖章：            被授权人签字或盖章： 

附：法人代表（或负责人）、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）
	法人代表（或负责人）身份证复印件


	被授权人身份证复印件


	法人代表（或负责人）身份证复印件


	被授权人身份证复印件



供应商：                   （盖章） 

日 期：        年        月        日 
说明：仅限授权代表参加谈判时提供。

(10)履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：      （采购人）    

作为本次政府采购活动的供应商，本公司郑重承诺：具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 

供应商：                     （盖章） 

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章） 

日 期：      年     月     日

四 商务及合同条款响应

	序号
	谈判文件商务要求
	响应文件商务响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其它所有商务均完全响应“竞争性谈判文件”中的要求。

供应商：                          （盖章） 

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章） 

日 期：      年      月      日

五 技术方案
供应商应按照竞争性谈判文件采购内容及要求”内容作出全面响应自行编制，格式自拟，包括但不限于以下内容： 

供货方案（包含供货计划、安排及组织措施）； 

施工方案（包含质量保证措施、质量自检自查、施工安全措施）

（三）货物来源渠道及质量保证 

（四）售后服务 

（五）供应商认为需要加以说明的其他内容。

附件一： 
技术响应偏离表
	序号
	名称
	规格/型号
	采购文件要求参数/数据/材质
	响应文件参数/数据/材质
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 

1、偏离说明填写：“正偏离”或“无偏离”。 

2、表格不够用，供应商可按此表复制。 

3、供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。 

供应商：                       （盖章） 

法定代表人或授权代表：                 （签字或盖章） 

日 期：       年       月       日

六、承诺书
政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺： 

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。 

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。 

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。 

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

供应商：（盖单位公章） 

地址： 

邮编： 

电话： 

年      月     日
承诺书Ⅱ
	致：陕西昌晨项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标 之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担 一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	(公章)
	(签字盖章)
	年  月  日


承诺书Ⅲ
	致：陕西昌晨项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品 供货问题 (水货、替代品、次品、翻新品等) 的不法行为记录为    次 (没有填零) ， 如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	(公章)
	(签字盖章)
	年  月  日


承诺书 Ⅳ
	致：陕西昌晨项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	(公章)
	(签字盖章)
	年  月  日


七、其他资料
符合政府采购相关政策的供应商可按有关规定提供以下证明材料，不符合政府采购相关政策的供应商不填写本部分内容。 

1.中小企业声明函（附件一）； 

2.残疾人福利性单位声明函（附件二）； 

3.监狱企业证明文件（附件三）； 

4.其他资料。

附件一 
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加                组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于           （谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2.（标的名称），属于           （谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
3.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：名称（加盖公章）


日期：　年　月　日
备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)相关规定。
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.若成交人所投产品中不是由小微企业制造，则不能享受相应的价格扣除，同时也不用填写此表。

附件二                      

监狱企业证明函
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件三 
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：    ）第    标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：名称（加盖公章）
日期：　　年　月　日
备注：非残疾人福利性单位不用填写此声明函。
项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.其他资料。

