- 采购人要求

| 序号 | 货物名称 | 货物具体参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能积分礼品兑换柜 | 智能积分礼品兑换柜 外观尺寸：约宽460*厚380*高460(mm) 颜色种类：根据甲方要求定制 材质：钣金外壳，厚度约：1.0mm 柜体重量：≤20KG 兑换通道：6条，整机可容纳30件礼品 兑换方式：现场扫码/线上下单 显示屏尺寸：不小于16吋电容触摸 屏幕占比：36.8%，正面整体为钢化玻璃；钣金镶边 分屏显示：支持 通讯方式：4G/可扩展5G/WIFI 整机功率：60W 电压：220V/50HZ 漏电保护：有 软件操作系统参数 操作系统：Google Android 5.1版本及以上 工具：系统自带时钟同步软件 系统要求：APK 安装器 可进行产品定制开发，支持系统界面UI定制，开机动画，开机LOGO，功能裁剪，启动项管理，接口可开关。 安卓版本程序升级在电脑升级或者插上U盘升级； 礼品柜系统远程监控设备商品管理。系统崩溃重启机器可恢复。 | 28台 |
| 2 | 电子血压仪 | 电子血压仪 显示方式：数字式显示方式 适用范围：适用于人体上臂部位的血压测量 压力检测：智能自动检验 测量范围：压力：0-299mmHg 压力测量精度：≤±3mmhg(±0.4kpa) 脉搏测量精度：≤±5% 专用适配器（AC 220V） | 28台 |
| 3 | 设备服务桌 | 设备服务桌 材质：实木板材 外观尺寸：约长1200*宽500*高1050(mm) 颜色：象牙白 格子：4 组装：分体式可拆装 结构：支架 适用环境：室内 桌架：二层 上层格子：约长27cm*宽20cm*高15cm 下层格子：约长27cm*宽50cm*高15cm 材质：1.整个产品为实木板。 2.木质坚韧，质地光洁。 4.辅材耐腐蚀、耐磨、耐高温，不变形，不易发霉。 油漆：采用净味油漆，开放式喷涂，天然环保。 充电系统 五孔插座：1组 数据线数量：2条3口充电线 数据线类型：苹果/安卓/type-c | 28个 |
| 4 | 身高体脂秤 | 身高体脂秤 身高测量方式：超声波自助感应测量 体重/脂肪测量方式：自助上秤/数据设定测量 测量范围：体重：3-200kg 身高：80-195cm 精度：体重分度值≤50g、误差≤±300g 身高分度值≤0.5cm、误差≤±0.5cm 显示屏：约为105×69.5mm超大背光显示语音播读显示、体重值、身高值 肥胖度数值：身体质量指数（BMI） | 28个 |
| 5 | 红外体温计 | 红外体温计 测量距离：≤5-15cm 精度：≤±0.2（国标） 人体温度测量范围：32-42℃ 工作温度范围：-20~50℃ 显示屏：数码显示 支持室外环境测温；支持12小时自动关机；支持摄氏、华氏两种显示；支持人体、物体、计数功能；支持语音播报；支持充电（需内置18650电池） 供电方式：一节18650电池、电源适配器 待机时长：≥10天 产品配件：需包括 数据线、螺丝钉、说明书、合格证 产品尺寸：约10.5cm*宽7cm*厚7cm 产品重量：≤232g | 28个 |
| 6 | 老花镜 | 产品类型：老花镜 镜架材质：合金材质 镜片材质：树脂 适用人群：男女通用 是否支持近视镜：支持 眼镜度数：100度（两幅）、200度（两幅）、300度（两幅） | 28套 （一套内含6幅） |
| 7 | 针线盒套装 | 品名：针线盒套装 尺寸：约13cm×9.5cm×7.5cm 材质：PP外壳+30缝纫工具 用途：手工制作、居家缝补 颜色：粉色、白色 | 28盒 |
| 8 | 服务图解展板 | 服务图解展板 底板厚度10mm，高光结皮PVC六色高精UV打印，4mm亚克力高精度图文背印，四角安装打定位孔。尺寸根据公益驿站实际情况做相应调整 | 28个 |
| 9 | 门外吸塑侧灯箱 | 门外吸塑侧灯箱 尺寸约长500mm*宽700mm*厚80mm，3mm亚克力吸塑灯箱板，航空铝型材福彩专用红色烤漆包边80mm，折弯工艺，LED防水灯条、防水电源。防紫外线贴膜，高色彩呈现度，保证十年不褪色 | 28个 |
| 10 | 门头标识灯箱 | 门头标识灯箱 尺寸约长200mm*宽900mm*厚80mm；面板：5mm亚克力；航空铝型材福彩专用红色烤漆包边1.5mm；LED防水灯条；防水光源。图文防紫外线贴膜，色彩呈现度高，十年保证不褪色 | 28个 |
| 11 | 公益驿站户外服务说明提示牌 | 公益驿站户外服务说明提示牌 尺寸约长500mm宽580mm厚1.0mm, 1.0mm透明亚克力，6色高精UV图文内容 | 28个 |