|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | | **数量** | **计量单位** |
| 1 | 500万高清卡口抓拍机单元 | | 26 | 套 |
| 2 | 闪光灯 | | 26 | 只 |
| 3 | 终端服务器 | | 11 | 台 |
| 4 | 室外机柜（含风扇、防雷模块、配电模块） | | 13 | 套 |
| 5 | 室外机柜 | | 11 | 台 |
| 6 | 雷达 | | 26 | 台 |
| 7 | 光纤收发器 | | 5 | 只 |
| 8 | 光纤收发器 | | 5 | 只 |
| 9 | 抱箍支架 | | 122 | 只 |
| 10 | 交换机 | | 11 | 台 |
| 11 | 限速值标示牌 | | 44 | 套 |
| 12 | 前方限速提示牌 | | 22 | 套 |
| 13 | 限速提示牌立杆基础 | | 22 | 套 |
| 14 | 解除限速标牌 | | 10 | 套 |
| 15 | 监控单元立杆 | | 12 | 套 |
| 16 | 监控单元立杆 | | 12 | 套 |
| 17 | 立杆基础开挖 | | 24 | 套 |
| 18 | 摄像机信号线 | | 6 | 箱 |
| 19 | 立杆之间主网线 | | 6 | 箱 |
| 20 | 屏蔽双绞线 | | 900 | 米 |
| 21 | 摄像机电源线 | | 900 | 米 |
| 22 | 补光灯、雷达控制线 | | 900 | 米 |
| 23 | 市电220VAC电源线 | | 2200 | 米 |
| 24 | 施工、安装费 | | 22 | 套 |
| 25 | 全景摄像机 | | 2 | 台 |
| 26 | 全景补光灯 | | 2 | 只 |
| 27 | 黑光智能网络球机 | | 1 | 台 |
| 28 | 球机吊装支架 | | 1 | 个 |
| 29 | 抱箍支架 | | 1 | 个 |
| 30 | 服务器-TPC平台管理服务器 | | 3 | 台 |
| 31 | 云存储节点 | | 2 | 台 |
| 32 | 云存储管理节点服务器 | | 1 | 台 |
| 33 | HikCloud Storage VCS Emb视频云存储软件(DS) | | 1 | 套 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 | 中心机房机柜 | | 1 | 台 |
| 38 | 静电地板 | | 1 | 项 |
| 39 | 交通综合管控平台软件 | 交通综合管控基础模块（必选） | 1 | 套 |
| 40 | 本级监控通道数 | 200 | 路 |
| 41 | 本级车道接入数 | 100 | 路 |
| 42 | 交通事件参数 | 1 | 套 |
| 43 | 视频监控应用 | 1 | 套 |
| 44 | 车辆缉查布控 | 1 | 套 |
| 45 | 级联视频通道数（作为上级） | 200 | 路 |
| 46 | 视频运维应用 | 1 | 套 |
| 47 | 视频级联网关 | 1 | 套 |
| 48 | 地图应用 | 1 | 套 |
| 49 | 地图引擎 | 1 | 套 |
| 50 | 智能车辆应用 | 1 | 套 |
| 51 | 车辆非现场执法 | 1 | 套 |