	陕西省宜川县白皮松国家林木种质资源库建设项目
信息系统建设及设备采购项目采购清单

	序号
	品 目 名 称
	规格技术参数
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	扩繁与保护工程森林防火设备
	
	
	 
	 
	340000.0 
	

	1-1
	太阳能视频监控语音报警系统
	1.额定功率15W；
2.声 级0~120dB(可调)；
3.示警方式：微波或红外感应控制报警；
4.安装方式：U型抱箍固定；
5.参考重量：5.0Kg。
	套
	15
	20,000.0 
	300000.0 
	

	1-2
	高清监控设备
	1.海康威视DS-2DC7423IW-A 400万，星光红外网络高清摄像头球机监控；
2.有效距离30m以上，焦距60mm，带云台可旋转，支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。
	套
	10
	4,000.0 
	40000.0 
	

	2
	扩繁与保护工程种质资源研究与开发工程信息系统
	
	
	 
	 
	150000.0 
	

	2-1
	种植资源数据采集登录与维护
	种植资源数据采集登录与维护
	项
	1
	100,000.0 
	100000.0 
	

	2-2
	信息共享与服务
	信息共享与服务
	项
	1
	50,000.0 
	50000.0 
	

	3
	扩繁与保护工程种质资源研究与开发工程信息系统信息系统设备
	
	
	 
	 
	420000.0 
	

	3-1
	资源数据库
	采用Visual C# .Net进行业务应用开发，采用Arc Engine技术进行图形管理开发，采用SqlServerExpress管理数据库， 满足种质资源资源管理需要。
	套
	1
	200,000.0 
	200000.0 
	

	3-2
	计算机
	1.类型酷睿；
2.速度处理器基本频率 3.20 GHz；CPU型号Intel六核处理器i7；核心数六核。
	台
	2
	20,000.0 
	40000.0 
	

	3-3
	服务器
	1.处理器：CPU频率(MHz)
2.1GHZ；CPU缓存20MB；支持CPU个数2；
3.内存大小16G*4；最大内存容量1536；内存插槽数24；
4.存储：硬盘大小4TSAS*3；内部硬盘位数12；
5.磁盘阵列卡SR430 1GB缓存。
	台
	1
	80,000.0 
	80000.0 
	

	3-4
	网络设备
	1.集线器、交换机、网桥、路由器、网关、网络接口卡(NIC)、无线接入点(WAP)、打印机和调制解调器、光纤收发器、光缆等。
	套
	1
	100,000.0 
	100000.0 
	

	4
	种质资源研究与开发工程科研附属设备
	
	
	 
	 
	97300.0 
	

	4-1
	扫描仪
	1.光学分辨率2592*1944dpi、像素400-500万；
2.操作系统支持windows8以上/XP/visa。
	台
	1
	3,800.0 
	3800.0 
	

	4-2
	投影仪
	1.类型商用型：投影画面尺寸30-300英寸、推荐画面尺寸30-300英寸、亮度(流明)3200、标准分辨率1024X768dpi、兼容最大分辨率1600X1200、对比度10001-20000:1。
	台
	1
	3500.00
	3500.0 
	

	4-3
	打印机
	1.打印功能：分辨率黑白(最佳)：1200x1200dpi、黑白(正常模式)：高达600x600dpi、HP FastRes 1200(1200dpi品质。
	台
	1
	8,000.0 
	8000.0 
	

	4-4
	数码照相机
	1.像素2000-2999万；
2.液晶屏尺寸3；
3.取景器类型光学取景器；
4.液晶屏像素90万-104万；
5.液晶屏类型旋转屏；触摸屏。
	台
	4
	4,700.0 
	18800.0 
	

	4-5
	摄像机
	1.传感器像素300万；
2.静态有效像素600万；
3.动态有效像素200-299万；
4.光学变焦倍数15倍以下；
5.录音系统线性脉冲编码调制（LPCM）2ch，48KHz/16bit辅助对焦峰值对焦。
	台
	4
	7,800.0 
	31200.0 
	

	4-6
	电脑
	1.类型酷睿；
2.速度处理器基本频率 3.20 GHzCPU型号Intel六核处理器i7核心数六核。
	台
	3
	6,000.0 
	18000.0 
	

	4-7
	笔记本电脑
	1.处理器：CPU类型双核i5处理器；2.内存内存容量8GB；内存类型LPDDR3；
3.物理分辨率2560 x 1600 (227 ppi)；
4.屏幕类型LED背光。
	台
	2
	7,000.0 
	14000.0 
	

	合计
	1007300.00 


