|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称及规格** | **单位** | **采购量（预估）** |
| 高压铝芯电缆3\*70mm² | m | 280 |
| 高压铝芯电缆3\*185mm² | m | 980 |
| 低压铜芯电缆YJY22-0.6/1-4\*120+1\*70 | m | 1800 |
| 低压铜芯电缆YJY22-0.6/1-4\*25+1\*16 | m | 360 |
| 备注：供货单位必须提供材料的合格证、检验报告等相关文件，所供材料必须符合国标并通过甲方及电力主管部门的验收方可进场。  |