
项目编号：KY2022-3-369 
宁强县疾病预防控制中心

购置实验室设施设备项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司  

2022年12月

目  录


1

第一部分  投标邀请

5

第二部分  投标人须知

25

第三部分  技术参数及要求

53

第四部分  合同范本

57

第五部分  投标文件格式


 

第一部分  投标邀请
宁强县疾病预防控制中心购置实验室设施设备项目潜在的投标人可在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取招标文件，并于2023-01-09 14:30:00前递交投标文件。
一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-369

2、项目名称：宁强县疾病预防控制中心购置实验室设施设备项目 
3、预算金额：2000000.00元

4、最高限价：2000000.00元 
5、采购需求：原子吸收分光光度计、离子色谱仪、气相色谱仪、酶底物法程控定量封口机、PCR扩增仪等，预算金额：2000000.00元，项目概况：实验室设施设备购置,简要技术要求、用途：自用。

6、合同履行期限：交货期：合同签订之日起30个日历日

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（11）本项目为专门面向中小微企业采购项目

3、本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 

（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

 备注：本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式 

时间：即日起至2022-12-26 17:00:00 止

获取方式：云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取

售价：500元，售后不退,投标人可通过登录云招易采电子招投标平台 （https://www.yzycpt.cn/#/home）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标的项目】列表中打开本项目，在线购买磋商文件，购买完成后在线下载磋商文件。

注：

1、本次招标文件的获取须在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home） 进行操作，没有账号的潜在投标人自行在云招易采电子招投标平台 （https://www.yzycpt.cn/#/home）注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》。

2、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
四、 投标文件递交 

截止时间：2023-01-09 14:30:00 

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：交货期：合同签订之日起30个日历日；
2、开户名称：陕西开源招标有限公司；
开户银行：交通银行西安甜水井街支行；
账 号：86113010750181501002111 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息：宁强县疾病预防控制中心 

地址：陕西省汉中市宁强县汉源镇北大街

电话：0916-4221177

2、项目联系方式

项目联系人：谢婷婷、王琦、张宇、戈迪 

电 话：029-81206622-832/833
传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html
                              陕西开源招标有限公司

                              2022年12月19日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	名称
	具体内容和要求

	
	采购项目
	宁强县疾病预防控制中心购置实验室设施设备项目

	
	采购预算
	2000000.00元

	
	最高限价
	2000000.00元

	
	核心产品
	离子色谱仪

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	
	采购人
	1、名称：宁强县疾病预防控制中心 

2、地址：陕西省汉中市宁强县汉源镇北大街

3、电话：0916-4221177
4、联系人：金老师 

	
	采购代理机构
	1、名称：陕西开源招标有限公司 

2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
3、电话：029-81206622-832/833
4、联系人：谢婷婷、王琦、张宇、戈迪 

	
	投标人资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 

（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。

备注：

1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。

2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	
	本项目是否接受联合体投标
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	投标文件有效期
	投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日

	
	现场踏勘
	是否组织踏勘： eq \o\ac(□)组织/ eq \o\ac(□,√)不组织

	
	样品
	是否要求提供样品：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品参加投标

	
	政府采购强制采购：节能产品
	否

	
	政府采购强制采购：信息安全认证
	否

	
	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)
	投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。）

	
	政府采购优先采购：环境标志产品
	每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。）

	
	支持中小企业
	本项目为专门面向中小微企业采购项目,须提供中小企业声明函（格式后附）

	
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业

	
	支持监狱企业
	监狱企业可视同中小微企业。

	
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同中小微企业。
但应满足下列条件：
1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。
2、残疾人福利性单位属于中型、小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	递交投标文件的截止时间和地点
	1、时间：2023-01-09 14:30:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 

	
	开标时间和地点
	1、时间：2023-01-09 14:30:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 

	
	投标保证金
	无

	
	投标文件份数
	本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

	
	交货和提供服务的时间、地点等
	1、交货期：合同签订之日起30个日历日
2、交货地点：宁强县疾病预防控制中心指定地点
3、质保期：自验收合格之日起12个月 

	
	结算方式
	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

2、付款方式：

（1）合同生效后，支付合同总价的40%作为预付款。

（2）所有产品验收合格后，支付合同总价的60%。

	
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	中标服务费
	中标服务费按约定由中标人支付。

	
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。


投标人须知正文

一．名词解释

采购人：宁强县疾病预防控制中心
监督机构：宁强县财政局及采购人监督部门

采购代理机构：陕西开源招标有限公司

 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

标书：招标文件与投标文件的统称

中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人
1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 
3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。
三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围
  本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。
（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。
2、招标文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复
（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。
4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。 

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求
1、招标内容

本次招标为：宁强县疾病预防控制中心购置实验室设施设备项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。
2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。
3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案： 

A、投标人企业简介。

B、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

C、投标人完成项目保障能力。

D、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
E、投标人认为有必要说明的问题。
（6）投标人承诺书。

4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；
（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据； 

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）投标人对投标项目只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。
6、中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（1）有下列情况之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报； 

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；
E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。
（2）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

7、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。
（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字； 

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

9、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

10、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交
1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交 

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。
（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标
1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。
（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。
（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 

	符合性审查
	1
	投标人名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	投标有效期达到招标文件要求

	
	4
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求


（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。 

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算/最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　 B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　 C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　 D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。
（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容 

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。　　

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。 

（5）评审内容及分值构成：
	投标报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100               
计算分数时四舍五入取小数点后两位

	技术参数
及方案

（45分）
	根据投标产品技术参数、性能的满足程度赋分：投标产品（含配件）选型科学合理、技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，数量准确无缺漏项，技术指标完全满足招标文件要求计30分；★参数为重要指标，每负偏离一项扣1分，非★参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
备注：应逐条对应技术参数进行应答，并提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等），予以证明参数的技术响应性。

	
	投标产品为行业主流产品，方便操作，安全可靠，符合使用需求，整体配置具有合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地明确，按其响应程度计0-5分。

	
	投标人有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-5分。

	
	投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货，根据其响应程度计0-5分。

	质量保证
（10分）
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，根据响应程度计0-5分。未提供来源渠道证明文件的不计分。

	
	所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺的，根据响应程度计0-5分。

	业绩
（3分）
	提供投标人的2020年1月1日至今（以签订日期为准）类似项目业绩合同，每份计3分，满分3分。

	售后服务及培训措施

（10分）
	售后服务：在项目实施所在地设立相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料），对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，按其响应程度计0-5分。

	
	培训措施：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计0-5分。

	节能环保

（2分）
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，供应商响应产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中，原件备查。


8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。 
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（11）本项目为专门面向中小微企业采购项目

9、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。 

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的, 中标人还应当予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按货物计取。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元
九．其他事项
1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

     2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
 3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
 技术参数及要求

	序号
	名  称
	数量

	1
	原子吸收分光光度计
	1

	2
	离子色谱仪
	1

	3
	气相色谱仪
	1

	4
	酶底物法程控定量封口机
	1

	5
	PCR扩增仪
	1

	6
	酸度计
	1

	7
	百分之一天平
	2

	8
	平口滴定仪
	2

	9
	浊度仪
	1

	10
	多孔水浴箱
	2

	11
	恒温干燥箱
	1

	12
	全自动流动注射分析仪
	1

	13
	全自动玻璃器皿清洗机
	1

	14
	心电图机
	1

	15
	除颤仪
	1

	16
	废液收集安全装置
	2

	17
	恒温水浴箱
	2

	18
	超纯水机
	1


一、原子吸收分光光度计
1、用途：主要用于产品重金属项目检验。

2、工作条件：电源：220V±10%、50 Hz；温度：15～35℃；相对湿度：≤85%。

3、技术参数要求

3.1 光学系统

3.1.1 火焰/石墨炉双原子化器自动切换；

3.1.2 单光束设计；固定灯座≥8，自动选择元素灯，自动调入优化的工作参数及分析条件；

3.1.3 采用 Czerny-Turner 单色器，波长范围：190～900nm，自动选择波长；

3.1.4 光栅刻线密度：1800 条/mm；

3.1.5 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm 等，可以自动狭缝切换；

3.1.6 波长准确度：±0.25nm；

3.1.7 波长重复性：0.15nm；

3.1.8 分辨率：优于0.3nm；

3.1.9 基线稳定性：±0.004A/30min(静态)

3.1.10 背景校正：氘灯、自吸背景校正；

3.2 火焰部分：

3.2.1 雾化室：具有抗腐蚀性、抗氧化能力、耐高温。

3.2.2 燃烧头：全钛燃烧头，位置可调，火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定；

3.2.3 雾化器：配备高效玻璃雾化器；

3.2.4 气体控制：质量流量计控制，燃气流量自动控制，自动调整燃气流量和助燃比，泄露自动报警；

3.2.5 元素检测指标（Cu元素）： 特征浓度：≤0.04 μg/ml，检出限：≤0.006μg/ml，RSD：≤1%。

3.2.6安全保护措施：火焰监视器、 乙炔泄漏报警、具有位置识别、异常压力监视器

3.3 石墨炉部分

3.3.1 横向加热石墨炉，热解涂层平台石墨管（提供相应证明文件），加热控温方式：

干燥灰化阶段功率控制方式

3.3.2 石墨炉保护：同时监测保护气压，冷却水流量和石墨管裂，当出现以上任何异常

波动，立即停止加热，同时提示报警。

3.3.3 升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温；控温精度：＜1%

3.3.4 元素检测指标（Cd 元素）：检出限：≤1×10-12g， RSD：Cu＜3.0%，Cd＜4.0%；

3.4 石墨炉自动进样器

进样范围：石墨管进样为 5μ～300μL；

进样重复性：1%；  

清洗瓶容积：800mL；

注射器容积：500μL；

样品盘杯位数：76杯位，包括：70杯位×1.5mL和6杯位×10mL。

自动添加基体改进剂：可以自动添加1-6种基体改进剂。

自动稀释功能：稀释最大倍数120倍，线性不小于0.995 

自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，去除样品残留。

自动富集功能：用于支持整机自动富集功能，富集≥20次。

空气柱隔离功能：样品管内样品之间采用空气柱隔离，避免交叉污染。

欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2Mpa压力欠压报警。

高度调节功能：实现样品管在石墨管内深度自动调节。

混合进样功能：用于支持整机混合进样。

3.6 无油空气压缩机

额定排气压力：0.3 MPa

额定输出流量：＞15 L/min

电源：220V，50Hz

噪音：＜55dB

功率：220VA

3.7 自动控温冷却循环水装置

制冷能力：2000W

控温范围：0-50℃

控温精度：1℃

最大输入功率：1000 W

最大熔断电流：10 A

电源：220V，50Hz

冷水工作压力：0-0.6MPa

水泵额定流量：3.5L/min

水泵额定扬程：10 m

水箱有效容积：32 L

箱内水质：去离子水或蒸馏水

噪音量：＜65 dB

3.8 控制软件

3.8.1软件部分具有帐号和密码的多级权限设置、审计追踪、灵活的数据存储、检索和

输出选项，电子签名等。

3.8.2软件具备人性化样品最终结果打印，用户仅需要输入取样量、稀释倍数、定容体

积、换算因子即可得到样品的最终结果；
3.8.3校准曲线、分析报告，单元素和多元素分析结果汇总列表报告。测量结果、仪器

条件寻峰曲线、测量曲线、标准曲线均可自动打印，亦可全部存储以备随时调用；

3.8.4 软件具备测量元素设置向导、自动化仪器控制及全面支持自动进样器。

★3.9 配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现对水中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上；(提供有资质的食品检验机构出具的验证报告，提供原件或加盖公章的复印件)

3.10 服务要求

★3.10.1为了确保生产厂家能够提供良好的售后服务保障和人员培训保障，仪器生产厂

家在陕西省有专业售后服务机构（提供证明），提供厂家针对本项目详细的售后服务承

诺书、电话、地址等；仪器生产厂家设有专业的培训中心，具备全国分析人员检测能力培训资质，能够提供国家承认的培训证书。

3.10.2 提供1年的仪器免费保修，每年至少2次免费上门巡访，提供相应技术支持。

★3.10.3 为了确保生产厂家的技术实力，生产厂家具备安全生产标准化证书。

4 配置要求：

原子吸收分光光度计主机（火焰+石墨炉原子化器） 1 台；

数据处理工作站（包括：软件包、 控制接口） 1 套；

自动进样器 1 套；

空气压缩机 1 台；

冷却循环水装置 1 台；

乙炔及其减压阀1套；

氩气及其减压阀1套；

品牌电脑（内存不小于4G,1T硬盘,液晶显示屏不小于19寸）及打印机1套；

石墨管 5支；

空心阴极灯一批；

备件和专用工具 1 套。

二、离子色谱仪

1、用途

1.1 用途：可用于阴离子（如：F-、Cl-、Br-、BrO3-、NO3-、NO2-、SO42- 、PO43-、消毒副产物等）的检测分析。

2、整机参数

2.1系统参数

2.1.1定性重复性：≤0.5%
2.1.2定量重复性：≤1.0%

2.1.3所有的离子色谱流路均采用原厂提供的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。

2.2 色谱泵系统

2.2.1 高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头、PEEK管路，适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂

2.2.2全PEEK泵流量：（0.001～10.000）mL/min； 

2.2.3泵头耐压：（0～35）MPa； 

2.2.4 流量设定误差：＜0.1%

2.2.5 流量稳定性：＜0.1%

2.2.6 压力显示精度：0.01Mpa

2.2.7压力脉动：＜0.5%

2.3 电导检测器

2.3.1基线噪声：≤0.1%FS

2.3.2基线漂移：≤0.5%FS

★2.3.3最小检出浓度（Cl）：≤0.0002ug/mL

2.3.4最小检出浓度（Li）：≤0.0001ug/mL

2.3.5 数字电导检测器,输出值为电导率值，单位为μS/cm。

★2.3.6 电导池体积：≤0.8μL

2.3.7电导检测范围：0-15000μS/cm 

2.3.6检测器分辨率：0.003nS/cm

2.3.7 电导池温度设定误差：±0.01℃ 

2.3.8 电导池温度显示分辨率：0.001℃

2.3.9 具有温度补偿功能，温度补偿范围：1.5-3.0%

2.3.10具有DSP离子色谱仪数字电导检测装置

2.4 抑制器

2.4.1 抑制器类型：原厂生产的具有电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线，无需蠕动泵等其他辅助设备。

2.4.2 配置电解自再生膜抑制器

2.4.3 恒流源范围：0-500mA，增量0.1mA。

2.5 柱温箱

2.5.1 内置色谱柱温箱，具有淋洗液预加热功能。

2.5.2 温度范围：室温＋5℃~80℃

2.5.3控温度稳定性：≤0.1℃

2.5.4 可兼容长度为250mm和150mm色谱柱

2.6 离子色谱柱

2.6.1原厂阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，管为PEEK材质

2.7 自动进样器

2.7.1
与主机同一品牌，具有满环进样功能，预留两个以上六端口或十端口高压切换阀

2.7.2 物理样品位位置数：大于40位； 

  2.7.3 样品瓶体积：10ml；

  2.7.4  进样定量管体积:10uL-75uL；

  2.7.5 保留时间重复性：0.5％RSD；

2.7.6 针清洗方式：多级内外壁清洗设置；

  2.7.7 进样器具有进样针干燥装置； 

2.8 软件

2.8.1自主研发，具有软件著作权

2.8.2 工作站界面简单、直观，操作流程便捷，具有审计追踪及权限管理功能

2.8.3 图形化全反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果，在线修改和采集各部件工作参数，可自动进行快速数据采集和后处理，具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

★2.8.4 实现系统部件的有效集成和控制，对同品牌产品气相、液相色谱类及检测器，自动进样器等升级部件可无缝式增加。

2.9淋洗液发生器

2.9.1流量范围:0.001～3.000ml/min

2.9.2 淋洗液浓度范围:KOH0.1～100.0mM

2.9.3浓度准确度:0.1mM

2.9.4 电解液原始浓度:25% KOH/MSA

2.9.5 电解液体积:1000mL

2.9.6 最大工作压强:21MPa（3000psi）

2.9.7兼容有机溶剂最大浓度:25%甲醇

2.9.8梯度准确度：1.5%

2.9.9梯度精度：0.2%

3 配置要求

离子色谱主机：1个；

高压输液泵：1套；

7.0寸大尺寸触摸屏：1套；

阴离子分析色谱柱：1套；

恒温柱温箱：1套；

阴离子保护住：1套

阴离子抑制器：1套； 

控温数字电导检测器：1套；

自动进样器：1套

工作站：1套

品牌电脑：1套（离子色谱适用）
品牌打印机：1套（离子色谱适用）

淋洗液发生器 1套

三、气相色谱仪

1.技术要求：

1.1 使用环境:固定实验室室内操作

1.1.1温度要求：5℃—35℃

1.1.2湿度要求；20%—80%

1.1.3电源要求：220V±10%,50Hz

2.色谱主机

★2.118路全EPC电子流量控制功能，精确控制载气、分流、隔膜吹扫、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力。

2.2独立控温进样器，任意选择安装3个填充柱进样器或毛细管分流/不分流进样器

2.3具有10个控温区，主要包括1个柱箱、3个进样器、3个检测器、3个辅助控温区

 4路独立外部事件，具有9步时间程序

 主机具有存储功能，可存储10个操作方法，随时调用

2.7全反控工作站，3路独立数字信号输出

3.柱箱

3.1内容积：＞16L   

3.2操作温度：室温上5℃—420℃（最小增量0.1℃）

3.3控温精度： ≤±0.05℃（≤250℃时）
3.4升温速率可设定范围：0.1～80℃/min 

★3.5程序升温最大阶数：20阶

3.6程序升温重复性：2 %
4.进样口

4.1进样口具有独立控温功能，最高操作温度420℃（最小增量0.1℃）

4.2柱压及流量控制：EPC控制流量

4.3 压力范围：0~100psi

4.4 流量设定范围：0~100 ml/min

★4.5进样口数量：3 个，填充柱进样口和分流/不分流进样口3个任意组合。

5检测器

检测器气体流量通过EPC电子控制。

配FID、TCD、ECD、FPD、NPD、PID 6种检测器，同时安装3个检测器和3个放大板，无需拆卸。

采集频率：10Hz、25Hz、50Hz、100Hz，默认值为10Hz。

5.1氢火焰检测器FID

温控范围：室温+5℃-420℃

最小检出限： ≤5 x 10-12 g/s（正十六烷）

基线噪音：≤5 x 10-14 A

基线漂移：≤1 x 10-13 A（30 min）

5.2微池电子捕获检测器(μECD)

检出限：≤3 x 10-14 g/ml（BHC）

基线噪音：≤15 μV

基线漂移：≤50μV /30min开机稳定150分钟后

放射源Ni 63：≤10 mCi（毫居里）

池体积：≤48μL

6 原厂反控工作站

6.1 原厂中文反控工作站，全PC控制GC参数。

6.2 3路模拟信号+3路数字信号输出 

6.3 反控软件/数据处理软件

可以在Windows 2000、wingdows XP、Windows 7、Windows 8和Windows10 32位专业版系统下工作

可以控制GC所有参数，如流量、温度、电流、量程等

可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告。

7.全自动顶空进样器

7.1功能要求：

7.1.1可以自动运行最多25个样品，无需人员值守；

7.1.2开机自检，故障报警和提示，自动定位样品盘；

7.1.3顶空进样器控制色谱仪实现自动运行，连续分析，无人值守，最大程度地发挥工作效率；

7.1.4每次进样完成后，系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环，防止交叉污染；

7.1.5从进样针到传输管线的惰性进样通道是HS-27A的标准配置，获得了完全的进样系统惰性；

7.1.6从样品到仪器进样口，全系统加热，消除系统冷点，降低样品峰展宽，增加分离度，

7.1.7使样品分析更加精确；

7.1.8系统预存一套默认分析方法，并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法；                                    

7.1.9采用压力平衡进样技术。

7.2仪器参数：

7.2.1样品区温度控制范围：室温—220℃，以增量1℃任设，加热功率约400W；

7.2.2. 阀进样系统温度控制范围：室温—220℃，以增量1℃任设，加热功率约60W；

7.2.3. 样品传送管线温度控制范围：室温—220℃，以增量1℃任设，加热功率约40W；

  （为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）

7.2.4.温度控制精度：＜±0.1℃ ；

7.2.5 温度控制梯度：＜±0.1℃；

7.2.6顶空瓶工位：27位； 加热位：6个（可震荡加热）

7.2.7. 顶空瓶规格： 标准10ｍl 20ｍl； 

7.2.8. 重复性：RSD ≤1.5%（200ppm水中乙醇，N=5）；

7.2.9. 进样量控制模式：进样时间和加压压力控制进样量；

7.2.10.进样加压范围：0～0.4Mpa（连续可调）；

7.2.11.反吹清洗流量：0～400ml/min（连续可调） 

8.配置清单：

8.1  气相色谱仪主机：1台；

8.2  EPC控制毛细管分流/不分流进样器系统：2套；

8.3  氢火焰检测器(FID）带EPC控制功能： 1套；

8.4  电子捕获检测器(ECD)（带EPC控制）：1套；

8.5  27位全自动顶空进样器：1套；

8.6  毛细管柱2根；

8.7  氢气发生器 （流量输出0~200ml/min）：1台；

8.8  空气发生器（流量输出0~2000ml/min）：1台；

8.9电脑及打印机：1套
四、酶底物法程控定量封口机

技术参数

1.用于GB5750-2006，HJ1001-2018 酶底物法检测水质总大肠菌群、大肠埃希氏菌，粪大肠菌群等，
2.可靠性无漏液,无破孔；
3.稳定性可检测50000个样品以上，使用寿命大于5年；
★4.方便性有开/关及退格键、有定量盘计数、自动节能功能、有保洁窗口、错误提示功能；
★5.一键排水功能；
6.液晶显示窗口，4个按键。
7.不需要无菌室,24h检测水中总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群；

8.预热时间≤3min；
9.噪音＜48dba；
10.外罩温度＜40ºC；
11.封口速度：≤10秒；
12.工作电压：AC 220V±10％,50HZ；
13.封口速度：51孔、97孔定量检测盘封口时间≤12秒/个；
14.工作环境温度-10ºC-50ºC；
15.检测范围：
配合51孔定量检测盘检测范围：0-200MPN/100ml(水样不稀释）
配合97孔定量检测盘检测范围：0-2419MPN/100ml(水样不稀释）
17.配置单：
（1）100ML无菌取样瓶：200个
（2）97孔或51孔定量盘：200个
（4）colitag酶底物法试剂：200个
（4）阳性比色盘：1个

五、PCR扩增仪

技术参数
	
	序号
	项目
	参数
	备注

	基本参数
	1
	检测通量
	96
	

	
	2
	适用耗材
	0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用）
	

	
	3
	荧光通道数
	4
	

	
	4
	适用染料
	通道1：FAM，SYBR Green I、SYTO9、EvaGreen、LC Green
	★

	
	
	
	通道2：VIC，HEX，TET，JOE
	

	
	
	
	通道3；ROX、Texas Red
	

	
	
	
	通道4：Cy5
	

	
	5
	适用探针
	Taqman探针，分子信标探针，蝎型探针
	

	
	6
	反应体系
	0~100uL
	

	
	7
	线性范围
	1~1010copies
	

	
	8
	样本检测重复性
	Ct值CV≤0.5%
	

	
	9
	样本线性
	/r/≥0.999
	

	
	10
	操控方式
	单机运行∶通过触摸屏及软件系统可新建实验并运行;网络运行（1）PC直连∶仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作（2）局域网接入∶通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作
	★

	
	11
	自动样本舱
	样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时可轻触样本舱自动关闭
	

	
	12
	断电保护
	具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能
	★

	
	13
	数据传导
	可通过U盘导入导出实验数据
	

	
	14
	存储
	可储存超过1000次实验数据文件
	

	光学系统
	15
	光源
	高亮长寿命免维护LED光源
	

	
	16
	检测器
	光电二极管（PD）
	

	
	17
	检测位置
	顶部激发，顶部扫描
	

	
	18
	检测方式
	4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应
	★

	
	19
	检测时长
	7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测
	★

	
	20
	激发波长
	通道1:465nm，通道2:527nm，通道3:580nm，通道4:632nm
	

	
	21
	检测波长
	通道1:510nm，通道2:563nm，通道3:616nm，通道4:664nm 
	

	
	22
	荧光线性
	≥0.990
	

	
	23
	荧光检测动态范围
	荧光检测动态范围可根据试剂调整
	

	温控系统


	24
	热盖温度
	40.0℃~110.0℃
	

	
	25
	模块温度
	0℃~100.0℃
	

	
	26
	模块控温原理
	Peltier效应，半导体制冷技术
	

	
	27
	升/降温速率
	升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s
	

	
	28
	温度均匀性
	±0.1℃
	

	
	29
	温度准确性
	≤±0.1℃
	

	
	30
	温度梯度
	支持
	

	
	31
	分析功能
	定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、溶解曲线分析、SNP分析等
	

	
	32
	报告自定义功能
	预存多种行业实验报告模板，全开放式报表功能，用户可自定义报告内容及形式
	★

	
	33
	权限管理功能
	管理员账号可对普通账号的"手动设置阈值"、"运行设置"、"运行实验"、"分析数据"等功能进行限定，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理
	

	
	34
	资源共享功能
	仪器与PC互联后，双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享
	

	
	35
	运输锁功能
	自动检测运输锁状态，并进行锁定/解锁设置
	★

	
	36
	故障管理
	智能判断故障的类型并进行故障管理
	

	
	37
	LIS功能
	可导出CSV、Excel、TXT等格式 开放数据端口，同步支持与LIS系统互联
	

	其他信息


	38
	操作系统
	Win 7、Win10
	

	
	39
	接口类型
	1个以太网口、1个前置USB、2个后置USB、
	

	
	40
	工作环境
	相对湿度∶20%~85%，温度∶10℃～30℃
	

	
	41
	移液器
	5支，PCR适用
	

	
	42
	电脑
	PCR适用
	

	
	43
	Ups电源
	PCR适用
	


六、酸度计
产品参数

1、测量范围：（-2 - 19.99）pH 、-1999mV-1999mV

2、分辨率：0.1/0.01pH 、1MV

3、准确度：±0.01pH

4、输入阻抗：≥1*1012Ω

5、稳定性：±0.01pH/3h

6、温度补偿范围：(0 - 100)℃ （自动）

7、精度范围：±0.1%FS

8、数据存储：200组

9、电源：AA*2（1.5V x 2）

11、环境温度：5-35℃（0.01级）

功能要求

1. 大幕屏LCD显示，白色背光可控。

2. 具有全自动校准、自动关机、断电保护、自动校准、手动和自动温度补偿、自动诊断等功能。

3. 具有欠压显示提示、自动关机功能.

4. 可进行一点到三点自动标定。

5. 通过调节等电位点，选配专用电极，可以测量超纯水、纯水和锅炉水的pH值。

6. 支持测试结果贮存、删除、查阅、打印，至多可贮存200组实验数据。

7.外壳防护等级为IP57，并且配有可折合支架。

8. 自动识别12种pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列（USA），NIST系列和中国系列（CH），有自定义溶液校准。

七、百分之一天平
技术参数

1. 称量范围：500g

2、可读性：0.01g

3、重复性：±0.01g

4、线性：±0.02g

5、秤盘尺寸：Φ125mm

6、称量迅速，稳定性高

7、背光液晶显示

8、内置RS232接口

9、内置式下称吊钩

10、全方位传感器保护 6点保护

11、四级防震，称量速度可调   

12、全量程范围去皮

13、自动零位跟踪可调

14、自动校准

15、自动故障诊断

16、过载保护功能   

17、 计件、百分比称重功能，克、盎司、克拉等单位转换

18、 配校准砝码

八、平口滴定仪

1、最大量程50ml。

2、精确度达到A级 。

3、排液管前端水平和垂直方向可调节。

4、阀门模块可自由旋转。

5、具有暂停功能。

6、具有观察窗，包装内附棕色观察窗。

7、吸液与排液无需按钮切换。

8、自带校准功能。

9、随附拆卸工具，包含3 个瓶口转接头 。

10、带厂家校准报告。

11、最大量程50ml。

12、精度及不确定度分别为 A% ≤ ±0.06%，CV% ≤ ±0.02%。

13、配棕色瓶子

14、到货工程师负责培训

九、散射式浊度仪（台式）
产品参数:
	测量范围（NTU）
	0.00～19.99；20.0～199.9；200～2000

	基本误差
	线性误差：3%FS；示值误差：≤ ±5%

	电 源
	AC(220±22)V，(50±1)Hz


产品特点

1、4位LED显示

透射-散射光测量原理
2、色度自动补偿，量程自动切换

十、多孔水浴箱

精密恒温、辅助加热之用

产品要求：

不锈钢内胆。

PID控制，控温精确 

便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。

专用功能键实现温度设定。

辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

安全性：过升报警、菜单锁定

技术参数：

方式：自然水对流热传递

使用温度范围：RT+5-100℃

温度分辨率：0.1℃

温度波动度：±0.5℃

温度分布精度：±1.0℃

内装：不锈钢板

外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

断热材：聚氨酯

加热器：不锈钢加热管

额定功率：1.0kw

温度设定方式：按键设定

温度表示方式：3位数码显示

定时器：0-999分钟（带定时等待功能）

运行功能：定值运行、定时运行、自动停止

程序模式：单段运行

具有偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆功能

传感器：NTC

隔板层数：1层

电源（50/60HZ）额定电流：AC220/4.5A

可增加配置：隔板、RS485接口、记录仪、外部通讯
十一、恒温干燥箱
产品要求：

横向风循环结构。

外门碳钢板喷涂，内门强化玻璃。

定值运行，定时运行，自动停止。

专用功能键实现温度设定。。

辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

风机最高工作温度＜50℃。

安全性：过升报警、菜单锁定。

技术参数：

方式：侧风道强制对流

使用温度范围：RT+10-250℃

温度分辨率：0.1℃

温度波动度：±1℃  

温度分布精度：±2.5℃%

内装：不锈钢板

外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

断热材：硅酸铝纤维

加热器：不锈钢加热管

额定功率：1.6 kw

顶部；顶置测试孔

控制器：温度控制方式：数码管双列PID

温度设定方式：轻触四按键设定

温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显

示

运行功能：定值运行、定时运行、自动停止

程序模式：选配

附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆

传感器：Pt100

安全装置：过升报警

隔板层数：13层

隔板间距：25 mm

电源（50/60Hz）额定电流：AC220/7.3A

附属品：隔板：2件

隔板架：2件

可增加配置（需更换液晶仪表另加200元）：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无限短信报警、U盘数据储存。

十二、全自动流动注射分析仪

3、仪器组成：
3.1仪器组成：仪器为模块化设计，自动进样器、主机可选。3通道包括1个自动进样装置（包括51个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽），3个十二通道蠕动泵，3套化学分析流路，3个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等；

3.2 配有独立进样器模块可以分开放在不同实验室进行使用。

5、仪器性能指标：

不同分析通道模块包括相应的在线稀释、加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等系统，所有系统在分析通道模块上实现（不需要额外配置稀释、加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等辅助设备）。

 5.1挥发酚技术指标

5.1.1方法原理：4-氨基安替比林光度法；

5.1.2线性范围：0.008~0.2mg/L；

5.1.3检出限：≤0.002 mg/L； 

5.1.4样品分析频率：15样/小时；

5.1.5精密度：≤1%；

5.1.6准确度：误差在±3%以内。

  5.2氰化物技术指标

5.2.1方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法；

5.2.2线性范围：0.002~0.1mg/L； 

5.2.3检出限：≤0.001mg/L； 

5.2.4样品分析频率：≥15样/小时；

5.2.5精密度：≤1%；

5.2.6准确度：误差在±3%以内。

  5.3氨氮技术指标

5.3.1方法原理：水杨酸光度法；

5.3.2线性范围：0.01~5mg/L； 

5.3.3检出限：≤0.005 mg/L； 

5.3.4样品分析频率：≥36样/小时；

5.3.5精密度：≤1%；

5.3.6准确度：误差在±3% 以内。

6、系统配置

★6.1本仪器的各个通道可独立工作，无需配置主机。各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。一个进样器配一个模块使用。

6.2每个通道均为一体机设计，包括一个十二位通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，以上装置均为通道独有，不与其他通道共用。

★6.3包括一个圆盘自动进样装置，样品盘51位样品位。采用极坐标设计，样品盘可以直接整体放入自动进样器，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染

★6.4每个通道都包括一个专用的蠕动泵（即3个蠕动泵），12个泵管位置，泵速由计算机设定，无需自行调节。整体压块式蠕动泵，无需单独调节蠕动泵压片的松紧；

6.5每个通道都包括一个专用的电动六孔阀。

★6.6每个通道都包括一个专用的检测器(即3个检测器)，检测器为双光束设计，采用LED作为光源， 耗电少，寿命长。一个流通式比色皿，光程10-30mm

★6.7模块配备7寸液晶显示屏，显示仪器状态、操作指导、维护流程等内容（独有）；每个通道都包括一个专用的稀释器(即4个稀释器)，稀释器可自动在线稀释1~20倍。

6.8仪器控制及数据处理系统

6.8.1计算机：I5处理器，4G内存，125G硬盘；

6.8.2打印机：激光打印机；

6.8.3分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在WinXP/Win10以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文；

★6.8.4使用网线进行通讯，无需在计算机安装电路板。每个通道都具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。

7、售后服务

7.1用户支持：供方向用户提供1年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；

7.2仪器安装验收：只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成；

7.3培训：在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员2人以上进行培训直至掌握为止；

7.4保修期外：终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，免费“上门费”，如有更新的软件免费提供给买方。

8、配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	全自动挥发酚分析通道
	1台

	2
	全自动氰化物分析通道
	1台

	3
	全自动氨氮分析通道
	1台

	4
	工作站软件
	1套

	5
	路由器
	1个

	6
	配件套包（泵管、接头、进样针等）
	1套

	7
	说明书：软件、仪器及方法说明
	1套

	8
	电脑
	1套

	9
	★自动进样器
	3套

	10
	★检测器
	3个

	11
	★免调压块式蠕动泵
	3个


十三、全自动玻璃器皿清洗机
1. 使用环境

工作温度：0℃～50℃

环境湿度：10%～90%RHa

 ★ 2. 外部材质为304不锈钢；内舱舱体为316L镜面不锈钢，内舱舱体无缝隙、圆角处理。不接受焊接工艺的舱体，清洗内舱为自净型舱体，设备工作中自动清洁（易于做清洁验证）(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）。

3. 配有至≥2个高精度计量蠕动泵和≥2个内置型清洗剂储存桶

4.内舱体积≥190L，可放置两层清洗架，上下两层共4套清洗架可上下左右互换。水箱容积≥20L；

★5. 多功能清洗架：两层可放置为4套清洗架。可拆卸、上下左右互换、组合，清洗篮架喷淋管采用切向喷淋。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图，等证明材料）

6.清洗架进水采用顶部、背部、底部出水方式，上下两层清洗架共4个进水口，且各个出水口在不放置清洗架时，具备自动封闭功能，因内舱单一顶部出水方式清洗蓝喷淋管中心压力大于四周角落压力导致清洗效果不均一不接受内舱单一顶部出水方式，不接受非标产品。

7. 具备≥90℃热消毒功能。

★ 8. 门体为一整块防爆钢化玻璃制成，可观测舱内清洗情况，具备隔热、防漏、防爆功能。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）

9.设备为台式，可置于实验台上。亦可放置于地板上，并可加装万向脚轮。

10.采用PLC（微电脑可编程控制器CPU）控制，≥7寸彩色触摸，同一界面可进行参数的设置及修改，运行中的清洗步骤及程序均可在同一界面显示。且可进行软件升级及链接实验室linux系统。

11.，各种清洗程序模块可随意无限制组合，可组成无限个清洗程序，并且各个清洗模块可单独设置、保存、控制。

12. 数据储存功能：历史清洗数据追寻、设备各部件故障报警、诊断记录可查。

13. 舱门为自动电子安全门锁功能，仪器运行期间自动上锁，无法开启，防止误开门造成蒸汽伤害。开门时，须通过屏幕触控操作进行程序解锁。
14. 配备≥3个PT100温度传感器，温度控制精确，具有独立的温度监测系统；

15.水加热功率≥4000W，总功率≥5000W；

16.循环泵功率≥750W，循环量≥400L/min。设备有自动调压功能；

17. 设备内舱出水采用顶部、背部、底部出水方式，共有≥4个出水口，减少循环管路水流压力损失保证水流分布均匀。 

18. 内舱出水口具备自动感应密封功能，单独使用下层清洗架时，上层清洗架出水口可自动封闭；

19. 设备内置同品牌纯水机模块，按正常纯水机配置进行生产，包括预处理、反渗透膜、纯化柱和超纯化柱，产水量≥60L/H，水质至少能达到三级纯水国家标准，满足器皿清洗水质要求。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）

20.采用干燥风机，风机功率≥1100W，空气流量≥145m3/h；

21.干燥风机加热功率≥2200W，运行总功率≥5000W，对玻璃器皿可进行冷/热风交换干燥，温度/时间均可调节，避免高温导致器皿变形而影响实验检测结果；

22.风道系统：风道进出口配置HEPA（高效空气过滤系统）过滤器，有效过滤99.99%风机出来的热空气，防止对外界空气的污染。

23. HEPA过滤器带有过滤器失效报警功能，在过滤器失效前显示屏报警。

24. 蒸汽冷凝系统：配有内置蒸汽冷凝器，避免蒸汽外漏而造成室内污染；

25.主要配置

1）全自动玻璃器皿清洗机主机  1台

2）鼓风干燥系统              1套

3）多功能清洗架              4个

4）纯水系统                  1套

5）清洗剂（5L/桶）       2桶   

十四、心电图机

12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；

★起搏器采样率不低于16,000Hz；

★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

★电压分辨率不低于1uV；

模数转换不低于24位；

开机出波形时间不超过7秒；

★内置存储容量不低于800份；

★电池单次充电至少可供打印400份报告；

★屏幕可预览完整的心电图报告；

★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

可支持条形码扫描枪接收患者；

U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

心电放大器：直流耦合；

走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 
十五、半自动体外除颤器

	招标技术要求

	1.1物理规格/性能

	1.1.1整机重量（含电池）≤3.0kg

	1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性

	1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

	1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55 

	1.1.5工作温度范围至少满足 -5℃～ 50℃，且从室温环境下进入-20℃ 环境后，至少能工作60分钟 

	1.1.6工作湿度范围至少满足5% ～ 95% 非冷凝。

	1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）

	1.2. 除颤性能

	1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

	★1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J

	★1.2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s

	★1.2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s

	1.3.除颤电极片

	1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

	★1.3.2有效期：≧5年。

	★1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

	1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图

	1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示

	1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

	1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

	1.3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

	1.4. 电池

	1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

	★1.4.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

	1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）

	1.5. 屏幕/操作

	★1.5.1提供7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 

	1.5.2 彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素

	★1.1.11设备屏幕支持显示ECG波形

	★1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用

	★1.5.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用

	★1.5.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

	★1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

	1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式

	★1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

	1.6.数据传输和存储

	1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

	1.6.2具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音

	1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

	1.6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

	1.7设备维护与自检

	1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能

	1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

	1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态

	1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态

	1.8配置及相关要求：

	1.8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。


十六、废液收集安全装置

1、 30L高密度聚乙烯液体储存桶一个。 
2、 两个盖子（一个盖子设计有漏斗或排液管的连接盘，另一个为普通盖子，用于容器桶 
安全盖紧）。 
3、 带盖和防溅过滤网漏斗一套，漏斗直径150mm，采用进口PP或HDPE制造。 
4、 PP止流阀一个，确保废液密封安全。 
5、 过滤器快插头一套。 
6、高效过滤器一个，视用户试剂类型而选择，包括有机、无机、酸性、氨气、甲醛等。 
7、过滤器配有时间标签，提示下次更换时间。 
8、 安全声光液位报警器一个，提供智能液位提醒。 
9、PP抗静电材质的防泄漏二次容器槽一个，容积大于储存桶的110% 
十七、恒温水浴箱

性能要求

外壳采用优质冷轧板制成，表面静电喷涂。

工作富及上蓝采用优质不锈钢板冲压焊接成形。

新能纹表控温精确可靠

具有超温报警，时间读定功能。

技术参数

使用电源：220±10%  50Hz

额定功率：500±10% KW

温度范围：环境温度 +5-65℃

温度精度：±0.5℃

温度波动度：±1℃

工作室尺寸：≥420x180x105mm

十八、超纯水机

1.1主要性能要求：

1.1反渗透膜采用膜处理技术和配件，可适应各地不同市政自来水；

1.2反渗透系统自动、手动、定时冲洗功能； 

1.3屏幕≥3.0英寸中英文液晶显示、无水报警，水满停机，RO水、超纯水参数可设定超标报警,故障自动检测；

1.4水质监控功能：

RO水出水电导率、超纯水出水电阻率、温度监测参数同时单页面LCD显示；

1.5全封闭管路设计，避免二次污染；

1.6可同时取用纯水和超纯水；有保护功能；

1.7自动连续产水，实时运行状态显示，运行参数可调；

1.8制水系统和电路系统完全分离，；

1.9设备符合（国家实验室用水标准GB/T6682-2008）、电子级超纯水中国国家标准（GB/T11446.1-1997）

2、水源要求：

市政自来水，源水压力：0.15 Mpa -0.5Mpa ，总溶解性固体TDS：<420PPM  温度：5-40℃

3、产水参数：

3.1制水量：≥20L/H(+10%)

3.2纯水水质：取水流速≥1L/min：符合实验室用水规格GB6682-2008三级水标准， 电阻率0.2 MΩ.cm@25℃；微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%

3.3超纯水水质：取水流速≥1L/min：电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃；符合中国实验室用水规格GB6682-2008一级水标准

吸光度≤0.001（254nm，1cm 光程） 可容性硅以（sio2）计≤ 0.01mg/L；颗粒（0.22µm）：＜1/ml；微生物（cfu/ml）：＜1；TOC≤5ppb；

4、配置要求 ：

主机：1 套。

配件：

    a. 预处理1套（3个柱子）b. 扳手2个c. 接水三通一套 d. 生料带一盒 e. 中间水箱：3.2G压力水箱 

                               第四部分  合同范本
政府采购合同
               （以下简称甲方）               采购，在宁强县财政局的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元） 
说明：

合同总价包含设备费、设备到达          交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用。

合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

2、付款方式：

（1）合同生效后，支付合同总价的40%作为预付款。

（2）所有产品验收合格后，支付合同总价的60%。

四、交货条件

1、交货期：合同签订之日起30个日历日（请确认） 
2、交货地点：宁强县疾病预防控制中心指定地点
3、质保期：自验收合格之日起12个月

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：            
六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、配置清单。（详见附件3）

九、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、商检证明。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十一、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、其他事项

（一）宁强县财政局在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方              一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。
合同签订地点：   

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         



   单位名称： 

地   址：  
       



   地    址：

法人代表：                         法人代表： 

联系电话：               


联系电话： 

开 户 行：         




开 户 行： 

账    号：             


 
账    号：

附件1 采购内容

	序号
	产品名称
	型号
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额：人民币      元整（¥       元）

         


附件2 性能参数表

附件3 配置清单

第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2022-3-369                        
                                                                   （正本或副本）

宁强县疾病预防控制中心
购置实验室设施设备项目

投标文件

投标人全称（公章）：                           

时             间：                           
目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

  附件

  封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-3-369号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为： /元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

投标人全称（公章）：                                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                            

 年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：                                                   

项目编号：                                                      

投标人全称：                                                    单位：元

	报价内容

投标内容
	投标报价
	交货期
	质保期

	
	
	
	

	投标报价：人民币（大写）                              ¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


投标人全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             

附表1

分项报价表

项目名称：                                                

项目编号：                                                  共   页，第   页

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（人民币大写）：                                 （¥                元）

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：                              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                  
附表2

技术指标偏差表

项目名称：                                                     

项目编号：

	序号
	名称
	招 标 要 求

技 术 指 标
	投 标 响 应

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、相同、低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

 投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                      
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                      
项目编号：                          
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

 1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货的时间、地点、结算方式、质保期等）。
2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                
 投标人资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （格式后附）
（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。（格式后附）
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附） 

（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）（格式后附）

           法定代表人证明书与法定代表人授权书
 法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：                            

法定代表人（签字或盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：           
联系地址：                                                       

联系电话：                      传真：                           

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

投标人直接控股和管理关系清单
	投标人名称
	国家企业信用信息公示系统
	股权比例

	
	法定代表人
	股东
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	…
	


                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              投标人全称（公章）：                            

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

                              日   期：      年    月    日 

               第四部分  投标方案说明
一、投标人企业简介。

二、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

三、投标人完成项目保障能力。

四、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

五、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）
第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第六部分   附件

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第七部分  封袋正面标识式样
投标文件封袋正面标识式样


电子版投标文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000
电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn



致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                       


项目名称：                             














投标文件（正本或副本）














投标人全称（公章）：                     


日             期：                                          











在****年*月*日*时*分之前不得启封





                                











致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                        


项目名称：                               











电子版投标文件














投标人全称（公章）：                     


日             期：                     


                   











在****年*月*日*时*分之前不得启封









