
[image: image1.jpg]


陕西中财招标
采购项目编号：SXZC2022-HW-026 
榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目
询价通知书
采   购  人：榆林中科洁净能源创新研究院
采购代理机构：陕西中财招标代理有限公司
二零二二年七月
目录
3第一部分询价公告


7第二部分 询价须知前附表


12第三部分 询价须知


28第四部分 商务要求


31第五部分 合同（参考）


37第六部分 采购内容及要求


40第七部分附件--询价响应文件格式


41一、询价响应函


42二、报价表


45三、询价保证金


46四、法定代表人/负责人身份证明书


47五、法定代表人/负责人授权书


48六、商务响应说明书


49七、技术规格响应表


50八、方案说明及承诺


54九、供应商资格证明文件及其他


58十、供应商承诺书





第一部分 询价公告
项目概况
榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目的潜在供应商应在陕西省榆林市榆阳区航宇路住建局对面（中财）二楼获取采购文件，并于2022年07月12日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：SXZC2022-HW-026 

项目名称：榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目

采购方式：询价

预算金额：370,000.00元

采购需求：

合同包1(榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目):

合同包预算金额：370,000.00元

合同包最高限价：370,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	多种原理分析仪
	体积法吸脱氢（PCT）装置采购
	1(项)
	详见采购文件
	370,000.00
	370,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：
合同包1(榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目)特定资格要求如下:
（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
    （2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交询价响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
    （3）税收缴纳证明：提供2022年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
    （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
    （7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；
    （8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；
    （9）询价保证金交纳凭证或投标保函。 
    备注：（1）本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明；（3）本项目非专门面向中小企业采购。

三、获取采购文件
时间：2022年07月04日至2022年07月08日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）
地点：陕西省榆林市榆阳区航宇路住建局对面（中财）二楼
方式：现场获取
售价：免费获取
四、响应文件提交
截止时间：2022年07月12日 09时30分00秒（北京时间）
地点：陕西省榆林市榆阳区航宇路住建局对面（中财）三楼中财公司多功能会议室
五、开启
时间：2022年07月12日 09时30分00秒（北京时间）
地点：陕西省榆林市榆阳区航宇路住建局对面（中财）三楼中财公司多功能会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（1） 获取询价通知书时请携带①单位介绍信原件；②经办人身份证原件及加盖投标人原色印章的复印件及政府采购投标回执单（加盖原色印章）；文件谢绝邮寄。（双休及法定节假日除外）；③登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行投标确认。以现场投标确认和网上投标确认为准，二者缺一不可。（2）投标单位须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称：榆林中科洁净能源创新研究院

联系地址：陕西省榆林市科创新城科创四路

联系电话：13942643522
2.釆购代理机构信息
名称：陕西中财招标代理有限公司
地址：陕西省榆林市榆阳区航宇路住建局正对面（中财）二楼
联系方式：0912-3538488、18329267972
3.项目联系方式
项目联系人：冯莹
电话：0912-3538488、18329267972
第二部分 询价须知前附表
	项号
	编列内容

	1
	采购项目名称：榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目

	2
	采购项目编号：SXZC2022-HW-026

	3
	采购人：榆林中科洁净能源创新研究院
采购代理机构：陕西中财招标代理有限公司

	4
	具体采购内容详见第五部分采购内容及要求

	5
	统一递交询价响应文件时间、地点：

时间：2022年07月12日09：30时（北京时间）
地点：陕西省榆林市榆阳区航宇路住建局对面（中财）三楼中财公司多功能会议室

	6
	交货安装期：合同签订之日起30日历天内完成供货、安装调试完毕并验收合格

	7
	付款方式：（1）预付款：合同签订后【10】日内，采购人向中标人支付合同价的【40】%，即人民币【 】元，中标人给采购人开具相应的正规增值税发票；
（2）到货款：中标人按合同规定在发货。采购人收到货物之日起【10 】日内，将合同价的【50 】%，即人民币【 】元，作为到货款支付给中标人，中标人给采购人开具剩余合同金额，即人民币【 】元的正规增值税发票；
 （3）验收款：在货物到货且经过采购人验收合格之日起【10】日内，采购人将合同总价的【10 】%，即人民币【 】元，作为验收款支付给中标人。

	8
	询价报价：供应商应在询价报价表中表明完成本次询价所要求的提供货物、服务的所有费用。询价报价表中表明本次服务的总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

	10
	询价有效期：询价响应文件从询价截止日起，询价有效期为90天。

	11
	供应商缴纳的询价保证金：人民币伍仟元整（￥5000.00元）
询价保证金的缴纳形式：供应商须从基本账户以银行转账、电汇、投标保函的任何一种非现金形式缴纳（转账时请注明所投项目名称），确保询价时间前到达指定账号。询价结束之后以转账形式退到供应商的账户。

采购代理机构开户名称:陕西中财招标代理有限公司

账号：102092602255

开户银行：中国银行榆林航宇路支行

行号：104806000046

询价保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与陕西中财招标代理有限公司财务部（联系电话：0912-8101118/0912-3538488）联系确认到账，并将打款底单做为保证金交纳的凭证。

供应商可根据项目实施地财政部门规定提供政府采购信用担保，供应商以保函形式缴纳询价保证金的，须在询价响应文件上传截止时间前将担保机构保函正本扫描件（包括担保公司联系人及电话）发至采购代理机构邮箱，并由代理公司财务部确认回函(未签回函视为无效投标)，并将保函正本扫描件和代理公司回执确认放于询价通知书规定处。

邮箱：824031325@qq.com

联系方式：0912-3538488

	12
	正本的份数：壹份；副本的份数：贰份。

纸质版询价响应文件装订要求：胶装。

	13
	询价时，供应商应当将询价响应文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封。密封袋/箱正面和询价通知书封面须标明“正本”“副本”“资格证明文件”等字样，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。询价响应文件密封必须用封条在询价响应文件袋的上方开口处密封。封条上加盖供应商公章并由法定代表人或其被授权人签字，询价响应文件袋正面按照规定加盖供应商公章。

	14
	资格证明文件：

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
    （2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交询价响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
    （3）税收缴纳证明：提供2022年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
    （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
    （7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；
    （8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；
    （9）询价保证金交纳凭证或投标保函。
备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
以上资质为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。

	15
	未按询价通知书规定的时间递交响应文件的供应商，将被视为自动放弃。

	16
	合同签订：成交供应商与采购人签订合同。

	17
	招标代理服务费：

成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。

招标代理服务费接收账号：
采购代理机构开户名称:陕西中财招标代理有限公司

开户行名称：招商银行榆林分行营业部 

账   号：129907827510506 

行   号：308806000018

成交服务费:参考原国家计委计价格〔2002〕1980号文、国家发改办价格〔2003〕857号文和国家发改委发改价格〔2011〕534号文件规定的收费标准计算收取后*80%。

招标代理服务收费标准(费率)
中标金额（万元）
货物招标
服务招标
工程招标

100以下
1.5％
1.5％
1.0%

100—500
1.1％
0.8％
0.7%

500—1000
0.8％
0.45％
0.55%

1000—5000
0.5％
0.25％
0.35%



	18
	其他：

1、供应商对询价响应文件有异议的，应当在询价截止时间2日前提出。开标后将不再接受对询价通知书的质疑；
2、当供应商不足三家时，按相关文件执行。

	19
	构成询价通知书组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人“和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	20
	本项目不接受联合体投标。

	21
	不允许提供备选方案。

	22
	其他：

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

	23
	信用承诺公示要求：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。
供应商须将信用承诺截图并手持，在递交响应文件时将截图递交给代理机构工作人员。

附件：信用承诺上报操作指南


第三部分 询价供应商须知

A总则

1适用范围

1.1本询价通知书仅适用于本询价公告中所叙述项目的货物采购。

1.2本次采购属货物类政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2定义

2.1“采购人”系指榆林中科洁净能源创新研究院；
“采购代理机构”系指陕西中财招标代理有限公司。

2.2“供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交询价响应文件的独立法人、其他组织或自然人。

2.3“货物”系指榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目的货物。

2.3.1合同中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自国家有关政府采购规定的货物和服务的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

2.3.2本款所述的“原产地”是指货物设计、生产和提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

2.3.3 就本询价通知书而言，供应商在合同项下需要提供的设备及所有有关的文件，统称“货物”；由供应商提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称“服务”。

2.3.4 通过签署投标函，供应商应确认其为所供设备的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了能够满足本项目采购人所提需求的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致投标被拒绝。
3合格的供应商
3.1凡在中华人民共和国注册的、具备供应商资格条件且有能力提供采购内容的供应商均可参加报价。

3.2供应商必须在询价公告载明的地点购买询价通知书并登记备案，未经购买询价通知书并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次报价。

3.3具备下列条件，方为合格的供应商
（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
    （2）财务状况报告：提供2021年度的财务审计报告，成立时间至提交询价响应文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
    （3）税收缴纳证明：提供2022年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
    （4）社会保障资金缴纳证明：提供2022年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
    （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
    （7）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（陕西榆林）”网站（http：//www.ylcredit.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告加盖投标人公章（鲜章）为准；
    （8）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；
    （9）询价保证金交纳凭证或投标保函。
备注：（1）本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

4费用

4.1供应商应承担所有与编写和提交询价响应文件有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
B询价通知书说明

5询价通知书的构成

5.1询价通知书用以阐明所需提供的货物、采购、询价程序和合同条件。询价通知书包括：

5.1.1询价公告；

5.1.2询价须知前附表；

5.1.3询价须知；

5.1.4商务要求；

5.1.5合同（参考）；


5.1.6采购内容及要求；

5.1.7附件—询价响应文件格式。

5.2供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

5.3供应商没有对询价通知书全面做出实质性响应是供应商的风险。询价小组有权拒绝没有对询价通知书要求做出实质性响应的询价响应文件。

6询价通知书的澄清

6.1任何要求对询价通知书澄清的供应商，均应以书面形式在询价响应文件截止时间前通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复通知询价通知书收受人。

6.2供应商收到上述通知后，应当立即向采购代理机构发出回函予以确认。

6.3该澄清的内容为询价通知书的组成部分。

7询价通知书的修改

7.1在询价响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对询价通知书进行修改。

7.2询价通知书的修改将以书面形式通知所有询价通知书的收受人，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3为使供应商在准备询价响应文件时，有充分的时间对询价通知书的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟询价响应文件截止时间和报价时间，并以书面形式通知所有已购买询价通知书的供应商。

7.4询价通知书的修改书将构成询价通知书的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

C询价响应文件的编写

8询价语言

8.1由供应商编写的询价响应文件和往来传真应以中文书写。

9计量单位

9.1除在询价通知书中有特殊要求外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

9.2本次采购、报价、询价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应，不得将整个项目中的内容拆开响应。拆开响应的，按无效询价处理。

10询价响应文件的构成

10.1供应商编写的询价响应文件应包括下列部分：

一、询价响应函


二、报价表


三、询价保证金

四、法定代表人/负责人身份证明书

五、法定代表人授权书


六、商务响应说明书


七、技术规格响应表

八、方案说明及承诺


九、供应商资格证明文件及其他


十、供应商承诺书

10.2供应商的所有资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。

10.3上述文件应当按照询价通知书规定的格式填写、签署和盖章。

11报价
11.1所有报价均以人民币报价,并且一次报出不得更改。

11.2供应商依据询价通知书提供的采购要求等资料并自行考虑风险因素计算报价，一旦成交，报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

11.3供应商所提供的投标报价是全套的，供应商应在询价报价表中标明完成本次采购所要求的货物且验收合格的所有费用，包括产品费、运杂费（含保险）、现场安装调试费、仓储保管费、验收费用等其他一切相关费用。询价报价表成交明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。供应商漏报或不报，采购人或采购代理机构将视为有关费用已包括在询价报价中而不予支付。

11.4采购人只接受供应商提供的唯一响应方案，不接受备选方案。

12证明供应商资格的证明文件
供应商应按照询价通知书须知前附表的要求，在询价响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其询价将被作投标无效处理。
13证明符合询价通知书规定的文件

13.1供应商应在询价响应文件中提交的产品满足询价通知书要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的询价，与询价通知书要求有重大偏离的询价，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的询价将被废标。
13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：
13.2.1完整的技术方案；
13.2.2逐条对询价通知书提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品对询价的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

13.2.3供货范围和供货内容的详细说明。
14询价有效期

14.1询价响应文件从报价之日起，询价有效期为90日历天。询价有效期不满足要求的报价属于无效报价情形。

14.2特殊情况下，采购人可于询价有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其询价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改询价响应文件，但将要求其相应延长询价保证金的有效期，有关退还和没收询价保证金的规定在询价有效期的延长期内继续有效。

15询价保证金

15.1供应商在询价时应向陕西中财招标代理有限公司提交“询价须知前附表”规定数额的询价保证金,并作为其询价的一部分。

15.2询价保证金是为了保护询价采购单位（包括陕西中财招标代理有限公司及采购人）免遭因供应商的行为而蒙受损失。询价采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的询价保证金。

15.3询价保证金可采取转账或电汇等非现金形式缴纳（具体要求见询价须知前附表）。

15.4询价保证金必须按照询价通知书“询价须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

15.5询价后经审查，未提交询价保证金、按规定时间提交询价保证金、询价保证金金额不足或询价保证金收款收据复印件未附在询价响应文件内的询价将按无效询价处理。

15.6以信用担保函形式交纳保证金，必须项目实施地财政部门认定的具有开具保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。开具保函的，必须在询价截止时间前，前往代理机构备案。未开具收据的，视为未缴纳询价保证金。询价响应文件将被拒收。
15.7保证金的退还

15.7.1未成交单位：询价结束后，退还各供应商保证金，无需亲自前来办理；
15.7.2成交单位：成交单位的保证金在与采购单位签订了合同并履约完成后，接到采购人通知后，退还询价保证金，无需亲自前来办理。
15.7.3发生下列情况之一，询价保证金将被没收：
A、开标后在询价通知书规定的询价有效期间，供应商撤回其所投询价响应文件；
B、供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或由于供应商原因导致成交无效的；
C、成交单位未按时缴付成交服务费；
D、由于供应商的原因导致成交无效的；

E、将成交项目转让给他人，或者在询价响应文件中未说明，且未经采购机构同意，将成交项目分包给他人的。

F、供应商在询价响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的；

G供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的；

H、供应商与采购人、其它供应商或采购代理机构恶意串通的。

15.8询价保证金的有效期与询价有效期一致。投标保函的有效期为询价有效期延长一个月。
16询价响应文件的数量及签署规定
16.1供应商应当准备询价响应文件正本壹份和副本贰份，每份询价响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人/负责人授权的代表在询价响应文件上签字并加盖单位公章。如对询价响应文件进行了修改，则应当由授权代表在修改的每一页上签字。询价响应文件的副本可以采用正本的复印件。所有询价响应文件正本和副本须编制目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码等字样，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人授权的代表签字并加盖公章后才有效。
16.4询价响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

D询价响应文件的递交

17询价响应文件的密封和标记
17.1询价时，供应商应当将询价响应文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封。密封袋/箱正面和询价通知书封面须标明“正本”“副本”“资格证明文件”等字样，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。

17.2有关包装袋/箱上均应当：

17.2.1注明询价通知书中指明的采购项目名称、采购项目编号、供应商、正本、副本、资格证明文件和“在（询价响应文件截止时间）之前不得启封”等字样。

17.2.2询价响应文件密封必须用封条在询价响应文件袋的上方开口处密封。封条上加盖供应商公章并由法定代表人或其被授权人签字，询价响应文件袋正面按照规定加盖供应商公章。
17.2.3如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对询价响应文件的误投或过早启封概不负责，并有权按询价通知书规定处理。
18询价响应文件截止时间
18.1所有询价响应文件都必须按询价通知书中规定的询价响应文件截止时间前送达询价通知书规定的递交地点。

18.2采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改询价通知书延长询价响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受询价响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

18.3询价小组将拒绝接收询价通知书规定的询价响应文件截止时间之后递交的任何询价响应文件。

19询价响应文件的修改与撤回
19.1供应商在询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按询价通知书要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2询价响应文件截止时间后，供应商不得对其询价响应文件做任何修改。

19.3从询价响应文件截止时间至供应商在询价响应书格式中确定的询价有效期之间，供应商不得撤销其报价，否则其询价保证金将按照本须知的规定不予退还。

E询价

20询价

20.1采购代理机构按询价通知书中规定的时间和地点接受供应商递交的询价响应文件。开标时所有投标人代表自愿参加（授权代表需为本单位正式员工，需提供2021年6月至今本单位至少3个月的社保证明材料），不参加的视为认同开标结果，参加开标的代表应在开标截止时间签到以证明其出席。
20.2询价时，首先对供应商的询价代表进行身份核验，询价供应商应授权合法的人员参加询价全过程，供应商代表询价现场另需手持企业/单位介绍信、企业法定代表人/单位负责人授权书及身份证原件及复印件（法定代表人/单位负责人直接参加询价的，须出具企业/单位介绍信、法定代表人身份证明、法定代表人/单位负责人身份证）进行身份核验，身份核验不合格按无效投标处理。
20.3采购人与监标人检查询价响应文件的密封情况，经确认无误后签字认可。

20.4由采购代理机构工作人员当众拆封并记录项目名称、项目编号、供应商名称、文件份数等内容。对于供应商在询价截止时间前递交的询价声明，在询价时当众宣读，评审时有效。未宣读的内容，评审时不予承认。
20.5由采购代理机构将对询价过程做记录，由供应商授权代表签字确认。

20.6询价有效供应商不足三家的，按照相关规定进行。
21询价小组

21.1根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建询价小组。

21.2询价小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济专家人数不少于询价小组总人数的2/3。本项目询价小组专家的产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。

21.3询价小组成员对各供应商询价响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出第一、第二、第三名成交候选人。

22初审
22.1供应商递交询价公告及文件中的相应资格证明文件，由采购人和代理机构共同审查。

22.2对供应商资格审查在评审前进行，资格审查不合格不进入下一步评审。

22.3对询价通知书含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出询价通知书的范围或者改变询价通知书的实质性内容。

22.4澄清文件将作为询价通知书的一部分。

22.5算术错误将按以下方法更正：

22.5.1询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.5.2对不同文字文本询价通知书的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.5.3对于供应商不接受对其错误的更改，其询价属于无效报价情形。

23评审
23.1询价小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的询价响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

23.2评审过程的保密：在询价响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和询价小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向询价小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

23.3供应商或询价响应文件出现的下列情形将按照无效报价处理，由询价小组否决其报价：

23.3.1应交而未交或未足额交纳询价保证金的；

23.3.2未按询价通知书规定要求签署、盖章的或未按询价通知书要求的格式进行响应的；

23.3.3不具备询价通知书规定资格条件的；

23.3.4询价响应文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致询价响应文件不满足询价通知书实质性要求的；

23.3.5与询价通知书要求的商务或技术条款有重大偏离的；
23.3.6无询价有效期或有效期达不到询价通知书要求的；
23.3.7询价响应文件中提供虚假或失实材料的；

23.3.8属于询价通知书中所列无效询价情形的；

23.3.9询价小组认为低于成本报价的；

23.3.10不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。
23.4资格审查委员会对于各个供应商的询价响应文件先进行资格性审查、询价小组再对各个供应商的询价响应文件进行符合性审查、最后进行技术响应性审查，审查全都合格的供应商才有资格按照报价由低到高的顺序推荐1-3名以上成交候选供应商。当审查全都合格的供应商有报价相等时，则以最佳服务方案优先，以次推荐1-3名以上成交候选供应商。

23.4.1资格性审查内容为询价公告及询价通知书要求的资格条件。

23.4.2符合性审查内容为：

按照以下内容对询价响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

23.4.2.1询价响应文件格式按照询价通知书规定的格式要求编写；

23.4.2.2询价响应文件有效期合格；

23.4.2.3询价响应文件的签字、盖章合格；

23.4.2.4报价未超过采购预算；
23.4.2.5询价响应文件实质性响应询价通知书要求；
23.4.2.6交货安装期、质保期及付款方式符合询价通知书的要求；

23.4.2.7商务要求逐条响应并满足询价通知书要求；
23.4.2.8询价通知书规定的其他要求。

23.4.3技术响应性审查内容为：

23.4.3.1投标内容满足采购人需求；
23.4.3.2供应商有完整的供货组织实施方案；

23.4.3.3提供的产品有完善的质量保证措施；
23.4.3.4供应商应具备完成本次供货的保障能力；
23.4.3.5供应商有经授权代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书；
23.4.3.6供应商有完善的售后服务方案及培训计划；
23.4.3.7供应商有经授权代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书；
23.4.3.8询价通知书规定的其他要求。
23.5.对询价响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求投标人在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。

F授予合同

24成交准则
24.1询价小组从质量和服务等均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐1-3名以上成交候选供应商。

24.2采购代理机构在评审结束后将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，以复函通知采购代理公司。

24.5成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以再排位在成交供应商之后的第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。
25成交通知书

25.1在询价有效期内，确定成交供应商后，成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.2采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，对于其他供应商，将在保证金有效期内无息退还其询价保证金。
25.3成交通知书将作为签订合同的依据。

25.4对未成交者，采购人不做出解释，同时亦不退还询价响应文件。

26签订合同
26.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照询价通知书确定的事项与采购人签订合同。

26.2询价通知书、成交供应商的询价响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商询价响应文件作实质性修改。

27招标代理服务费
27.1成交单位在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付成交服务费。

27.2招标代理服务费金额为：参考原国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定的收费标准计算收取后80%。
招标代理服务收费标准(费率)

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0%

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7%

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55%

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35%


采购代理机构开户名称:陕西中财招标代理有限公司

开户行名称：招商银行榆林分行营业部 

账   号：129907827510506 

行   号：308806000018

28、政策性价格优惠折扣规定
28.1政策性扣减

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 

(3)《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（7）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受管理办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受管理办法规定的中小企业扶持政策。 

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商为非联合体参与投标的情况：

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的中小企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

③根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品。其评标价=投标报价*（1-1%）；

节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。其评标价=投标报价*（1-3%）；

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。提供其他小微企业制造的货物时还需提供货物制造商的小微企业声明函。

投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；

监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
29、其他
29.1供应商和其他利害关系人对询价通知书有异议的，均应在购买询价通知书后2个工作日内以书面形式向采购代理机构提出；对询价有异议的，应当在询价现场提出；对评标结果有异议的，应当在质疑期内提出；异议需以书面形式向采购人或采购代理机构提出。有异议的应提供以下资料，资料不全的不予受理：

29.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

29.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

29.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

29.5.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.5.2质疑项目的名称、编号；

29.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.5.4事实依据；

29.5.5必要的法律依据；

29.5.6提出质疑的日期。

29.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

29.6.1质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

29.6.2质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

29.6.3未在法定期限内提出质疑的；

29.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

29.6.5应当提交授权书而未提交的；

29.6.6以非法手段取得证据、材料的；

29.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

29.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

29.7质疑答复

29.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

29.7.2质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向当地财政局提起投诉。

29.8其他需要说明的事项

29.8.1接收质疑函的方式：书面形式

联系人：王丽丽  冯莹     联系电话：0912-3538488  

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向当地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

第四部分 商务要求
	条款号
	内      容

	1
	采购人名称：榆林中科洁净能源创新研究院 
地    址：陕西省榆林市科创新城科创四路
项目名称：榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目 
资金来源：财政资金

	2
	交货地点：甲方指定地点。

	3
	交货安装期:合同签订之日起30日历天内完成供货、安装调试完毕并验收合格；

	4
	质保期：验收合格后一年。

	5
	询价报价：

1.合同价即成交价，供应商应在询价报价表中标明完成本次询价所要求的货物、服务、验收合格的所有费用，包括产品费、运杂费（含保险）、现场安装调试费、仓储保管费、验收费用等其他一切相关费用。询价报价表中标明本次货物、服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

2.付款方式：

（1）预付款：合同签订后【10】日内，采购人向中标人支付合同价的【40】%，即人民币【 】元，中标人给采购人开具相应的正规增值税发票；
（2）到货款：中标人按合同规定在发货。采购人收到货物之日起【10 】日内，将合同价的【50 】%，即人民币【 】元，作为到货款支付给中标人，中标人给采购人开具剩余合同金额，即人民币【 】元的正规增值税发票；
（3）验收款：在货物到货且经过采购人验收合格之日起【10】日内，采购人将合同总价的【10 】%，即人民币【 】元，作为验收款支付给中标人。
3.履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。

	6
	质量保证：

供应商提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品(设备)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足询价通知书的要求，询价通知书未明确要求的内容，供应商须按产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品(设备)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

	7
	安装、调试要求：
1.由供应商负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。
2.供应商应在合同中向采购人提供安装及运行的进度计划表。
3.供应商应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生费用由供应商承担。
4.安装期间所发生的费用均由供应商负责。

	8
	技术服务要求：
1.供应商提供PCT装置的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。 
2.仪器在调试通过后提供保修服务，供应商在平台使用地设有备品备件库，能及时为用户提供备品备件；在使用地设有专业的维修站，有专职的维修工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证PCT装置的正常操作；
3.供应商应提供免费的电话咨询及提供网络支持，可免费下载手册、流程、方法等。

	9
	售后服务要求：

成交单位应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。产品出现故障时，成交单位须第一时间作出响应，对于一般性故障，提供24小时电话咨询服务，协助用户解决问题。对于通过电话无法解决的问题，将派出售后服务人员2-4小时内到用户现场解决问题。

	8
	验收：

1.采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

2.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

3.验收依据：

合同文本；

询价响应文件及澄清函、询价通知书；

国家和行业制定的相应的标准和规范。

d)货物验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

	9
	知识产权：

供应商应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

	10
	违约责任：

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

未按合同或询价通知书要求提供货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

	11
	其他要求：
1、成交供应商如果不能按要求完成供货，造成采购人损失的，须承担由此给采购人造成的所有经济损失及由此带来的法律责任。

2、本项目采用最低评标价法，提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价较低的同品牌投标人获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个投标人获得成交候选人推荐资格，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。


 第五部分 合同（参考）
政府采购合同

合同编号：
项目名称：榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目
招 标 人： 榆林中科洁净能源创新研究院 
投 标 人：           
签署日期：　　　　　　　　　　　　　             
 协议书

采购人（全称）：榆林中科洁净能源创新研究院  
中标人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同，以便共同严肃遵守执行，并受法律约束和保护。
一、项目概况
1.项目名称：榆林中科洁净能源创新研究院二次采购项目-体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目；

2.项目地点：榆林中科洁净能源创新研究院；

3.项目内容：                              。

4.采购的标的物（名称、型号、规格、数量与单价）：

	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单价/元
	总价/元

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


5.投标人提供的标的物需要满足并符合双方有关标的物的要求，具体以【采购文件、投标/响应文件、技术协议、技术说明书，或产品、服务标准规范】约定的为准。

二、合同说明
1.本合同系甲方通过招标或采购谈判等采购程序而与乙方订立，对于本合同未尽约定的内容，应以双方之间往来的招标或采购文件、答疑纪要、成交通知书、投标书或谈判响应文件、报价单、技术协议、技术说明书、标准规范及有关采购合同的洽商、变更等书面协议约定为准。
2.本合同中的投标人包括通过采购谈判、多方比价等采购程序确定的供应商、服务商，中标价系指通过招标、采购谈判、多方比价等采购程序最终确定的采购价格。
三、签约金额
签约金额（大写）：             人民币（¥           ）。
谈判报价：合同价即成交价，投标人应在谈判报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费、技术培训费、税费等其他一切相关费用。谈判报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
四、结算方式：

付款方式：双方同意本合同项下合同价款按照以下方式予以支付：

（1）预付款：合同签订后【10】日内，采购人向中标人支付合同价的【40】%，即人民币【 】元，中标人给采购人开具相应的正规增值税发票；
（2）到货款：中标人按合同规定在发货。采购人收到货物之日起【10 】日内，将合同价的【50 】%，即人民币【 】元，作为到货款支付给中标人，中标人给采购人开具剩余合同金额，即人民币【 】元的正规增值税发票；
 （3）验收款：在货物到货且经过采购人验收合格之日起【10】日内，采购人将合同总价的【10 】%，即人民币【 】元，作为验收款支付给中标人。
五、交货安装期和质保期
交货安装期：合同签订后1个月内。

质保期：验收合格后1年。

六、双方承诺

1.中标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2.采购人向中标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。
七、内容及要求：

即交付的产品（设备）、供货内容、数量与投标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品（设备）、供货内容相一致。
八、项目实施地点：榆林中科洁净能源创新研究院

九、安装、调试要求：

1.由成交人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。

2.成交人应在合同签订后一周内，向采购人提供安装及运行的进度计划表。

十、技术支持：提供全年 7×24 小时的技术咨询服务。
十一、技术培训：
包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。中标人需为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品(设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品(设备)的稳定运行。

十二、质量保证：

成交人提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品(设备)，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，成交人须按招标产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品(设备)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由成交人承担全部责任。

十三、验收：

由采购人和成交人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1.所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，成交人应无条件免费更换或退货。

2.验收标准：按谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

3.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

4.验收依据：

A)合同文本；

B)谈判响应文件及澄清函、谈判文件；

C)国家和行业制定的相应的标准和规范。

D)产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求和原产地或生产厂家）。

十四、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。
十五、知识产权

成交人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由成交人承担全部责任。任何被成交人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由成交人承担。
十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向榆林仲裁委员会提出仲裁。
十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。
十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应经双方协商后按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交人造成的经济损失。乙方如因非不可抗力的原因而造成不能交货的或逾期交货,乙方需承担相应违约责任,每延误一天须按合同总额的万分之五向甲方支付违约金。
二十、合同订立
1.订立时间：      年     月    日

订立地点：                                                 

2.本合同一式8份，双方各执3份，自各方签字盖章后生效，各份具有同等法律效力，留监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。

（以下无正文）

（本页为正文，为榆林中科洁净能源创新研究院二次采购项目-体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目合同签署页）

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）    
地址：                             地址：                       
邮政编码：                         邮政编码：                  
法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                  的代理人：（签字）          
开户银行：                         开户银行：                  
账号：                             账号：                        

电话：                             电话：                       
传真：                             传真：                       
电子邮箱：                         电子邮箱：                  

第六部分 采购内容及要求
一、榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购内容及要求：

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量

	1
	体积法吸脱氢（PCT）装置
	一、主要技术参数要求： 

1.主机要求： 

1.1 温度范围：-200~400 度； 

1.2 压力范围：0 ~ 137 bar； 

1.3 可测试多种气体的吸放动力学性能和热力学性能（Ar、He、D2、H2、CH4 和 CO2 等）； 

1.4 采用大、中、小三个缓冲室，大缓冲室体积不小于200 mL，小缓冲室体积不大于25mL。测试时可根据样品量或储氢量选择不同的缓冲室体积； 

1.5 采用高、低压双压力传感器，压力传感器精度 ≤ 0.05% FS，分辨率 ≤ 0.002% FS； 

1.6 至少采用3个高精度温度传感器，分别检测缓冲仓、样品室管路及样品室中的温度变化。传感器精度≤0.1% FS，分辨率达到 0.01℃。

1.7 采用VCR 接头，管路全焊接，泄漏率≤4×10-11 std cm3/s 

1.8 系统内装有卸荷阀，超过压力自动泄压； 

1.9 系统内部装有氢气浓度探测器，可检测氢气浓度0.1~1000 ppm。氢气浓度超限后声光报警，且测试系统自动停止实验并泄压；

1.10 样品室上带有独立阀门（或关断型快速接头），装卸样品室时防止样品暴露于空气中；

1.11 有单独的排气阀，高压气体通过排气阀排除，达到真空开启压力后自动打开真空阀抽真空；

1.12 系统内惰性气体进气阀门和反应气进气阀门分开，单独控制。

1.13 系统内应采用高压气动隔膜阀控制。

2. 数据采集分析系统要求： 

2.1 采用 MBWR 方程实时计算气体的压缩因子和气体摩尔密度，输出数据中包含不同温度和压力下的摩尔密度； 

2.2 设备有全自动和手动两种测试功能可选； 

2.3 可自动测试样品室体积、可测试样品骨架密度； 

2.4 自动测试样品的吸放气动力学性能、吸脱附 PCT 曲线； 

2.5 脱氢测试时，可以测试恒温放氢，也可测试程序升温放氢；

2.6 可以测试吸放氢循环寿命，其中吸氢压力和放氢压力可单独设定；

2.7 自动测试介微孔材料的吸脱附等温线，测试时空白实验保存的基线文件可直接选择导入到样品实验中； 

2.8 在全自动测试过程中，一些控制参数可实时更改，能满足自动测试状态下的参数手动控制； 

2.9 有实时曲线功能；软件具有系统保护功能。
	1台


二、其他要求：
1、本项目核心产品为：体积法吸脱氢（PCT）装置；

2、询价通知书中提供的参数为最低要求，投标人的投标产品应相当于或优于询价通知书要求，采购清单中如果有前后不一致的，以最优为准。

3、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，报价较低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

三、包装、运输、调试及培训要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。
2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。
四、质量保证

1、质保期为验收合格后一年。成交人承诺的质保时间超过询价通知书要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

第七部分附件--询价响应文件格式
采购项目编号：

（正本/副本）

（项目名称）
询价响应文件
供应商：                （盖章）
二零二二年     月

一、询价响应函

致：陕西中财招标代理有限公司
根据贵方（项目名称）（采购项目编号）的询价通知书，签字代表(全名、职务)经正式授权并代表(供应商名称）（地址）提交包含下述内容的询价响应文件，正本份、副本份。

(1)询价响应书；

(2)报价表；

(3)按询价须知要求提供的全部文件和询价通知书要求的响应文件；

(4)供应商资格证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价报价表中规定的询价报价为：（大写）（小写）；
2.供应商将按询价通知书的规定履行合同责任和义务;

3.供应商已详细审查全部询价通知书，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4.报价自询价响应文件截止之日起有效期为    个日历天；

5.如果在规定的宣读报价时间后，供应商在询价有效期内撤回报价；或成交后未按询价通知书中询价须知规定的向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费，其询价保证金将被贵方没收；

6.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

7.我们同意，如果成交，向陕西中财招标代理有限公司交纳招标代理服务费。

8.与本询价有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                    
邮政编码：                    
电话：                     

传真：                    
供应商名称（盖章）：                    
法定代表人签字：                    
日期：                    

二、报价表
2.1询价报价表

	采购项目名称
	

	采购项目编号
	

	供应商名称
	

	投标报价

（元）
	人民币（小写）：元

大写金额：元

	交货安装期
	

	质保期
	

	其他声明
	


法定代表人或被授权代表签字：                    
供应商公章：                     
日期：                    
2.2分项报价表
采购项目名称：

采购项目编号：

	类别
	序号
	设备名称
	品牌
	型号和规格
	原产地及制造厂名
	数量
	单价
	总价

	货物费
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	运杂费
	

	税费
	

	...
	

	投标报价
	（大写）：（小写：￥）

	备注
	保留小数点后两位。


注：1.供应商须按照询价通知书“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价，格式可自定。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。
供应商名称（公章）：                    
法定代表人或被授权代表签字：                    
日期：                    
2.3供货内容一览表
	序号
	货物名称
	参数说明
	品牌
	规格型号
	图片
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：投标供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称（公章）：                    
法定代表人/或被授权人签字：                    
三、询价保证金
本页附询价保证金银行底单或由公布的信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》

四、法定代表人/负责人身份证明书
单位名称：                                   

单位性质：                                  

地址：                                    

成立时间：       年        月         日      
经营期限：                                

姓名：       性别：          年龄：      职务：


系                      的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商：                    （盖公章）
                    日   期：            
附法定代表人/负责人身份证复印件

五、法定代表人/负责人授权书

本授权委托书声明：我（法定代表人/负责人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人/负责人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）(采购项目编号)为的询价活动。代理人在本次询价、签约中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

此授权书的有效期与询价通知书有效期一致

附件：法定代表人身份证、被授权人身份证。

	法定代表人/负责人身份证
	被授权人身份证

	法定代表人/负责人身份证
	被授权人身份证


供应商：                （公章）
法定代表人/负责人（签字或盖章）：     
被授权人（签字确认）：        
日期：   年    月   日

六、商务响应说明书

采购项目名称：
采购项目编号：
	序号
	询价通知书商务要求
	询价响应文件商务响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：供应商应按照询价通知书中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。
供应商（盖章）：                             
法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：                             
日期：                             

七、技术规格响应表

项目编号：

项目名称：

	序号
	品目
	询价规格☆1
	询价响应规格☆2
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:1.指询价通知书中的技术规格(参数),供应商应按照询价通知书文件中的内容逐项响应。

2.指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。
3.偏离说明填写：优于、等于或低于。
供应商名称（公章）：                             
法定代表人/或被授权人签字：                             
日期：                             

八、方案说明及承诺
按照询价通知书的要求编制的投标方案说明书，内容包括产品技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、产品说明、供货一览表、彩页、检测报告，质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1）技术说明书

1.1 完成项目的技术方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2所投货物及服务的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单（原材料说明、结构图、效果图如有）；

1.3填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件；

1.4所投货物的制造商情况及原产地、质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等；

1.5所投设备的彩页（如有）、检验报告等；

1.6技术规格优于或偏离招标要求的指标（如有）；

2）整体实施方案，要求供应商针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，至少应包括： 
2.1供货一览表，服务范围和服务内容的详细说明；

2.2整体组织部署计划及针对本项目的供货方案、进度计划、可行性服务方式、应急预案，对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施；

2.3质量保证措施、培训方案、售后服务方案、响应时间、拟为本项目配备的人员；

2.4提供的维保服务点的名称、地址、电话联系人、应在磋商响应文件中说明；

2.5供应商完成本项目的保障能力；

2.6验收依据、项目整体验收计划；

2.7供应商服务承诺书；

2.8供应商认为有必要说明的问题。

供应商名称（公章）：                             
法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：             
日期：                     

附表1本项目拟投入人员汇总表

	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	学历
	工作

年限
	拟担任的职务
	岗位

情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.供应商应书面承诺询价响应文件中人员的真实性。

附表2 本项目拟投入主要人员简历表
	姓  名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职  称
	
	身份证号
	
	专业/年限
	

	毕业时间
	
	毕业学校
	
	学历/专业
	

	资格证书
	
	注册时间
	
	从业时间
	

	是否属投标供应商固定雇员
	
	为投标供应商服务时间
	

	拟在本项目担任职务
	

	教育和培训背景

	（教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容）

	工作经历

	时  间
	参加过的项目名称

及当时所在单位
	担任何职
	主要工作内容
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表后须附身份证复印件等。

附件3 同类项目一览表
采购项目名称：                      

采购项目编号：                      
	序号
	项目名称
	项目内容
	合同金额

（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其文件为无效询价响应文件，后果由供应商自行承担。

供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在询价响应文件中）。

九、供应商资格证明文件及其他
1、供应商资格证明文件（见供应商须知前附表）；

（1）营业执照等主体资格证明文件 
（2）财务状况报告 
（3）社保缴纳证明 
（4）税收缴纳证明 
（5）信用查询
（6）供应商书面声明函
供应商书面声明函

陕西中财招标代理有限公司：

我方作为榆林中科洁净能源创新研究院二次采购体积法吸脱氢（PCT）装置采购项目（项目编号：   ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（8）询价保证金交纳凭证或投标保函；

（9）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：   年   月   日—    年    月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：      。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

             承诺单位（盖章）：

             法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

           承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

（10）不接受联合体投标不允许分包 
非联合体不分包投标声明（格式）
本单位郑重声明，参加陕西中财招标代理有限公司的项目名称:          （项目编号：______）采购活动，为非联合体谈判，本项目实施过程由本单位独立承担。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称：（加盖公章） 
日期： 年 月 日 
2、询价通知书中要求提供的其他资格证明材料；

3、其他可以证明供应商实力的文件。

附件1：申请人基本情况表
	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


十、供应商承诺书
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书I
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

授权代表：（签字）

地  址：
邮  编：

电  话：

二〇二二年  月  日

承诺书Ⅱ
	致：陕西中财招标代理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	 年  月  日


承诺书Ⅲ
	致：陕西中财招标代理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ
	致：陕西中财招标代理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目服务质量问题的不法行为记录为  次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西中财招标代理有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


 投标人信用承诺书

投标人：                                                
统一社会信用代码：                            法人代表：             

承诺有效期限：      年    月    日 至     年    月    日（开标截止之日起1年）

在                                 项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照招标文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人）， 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》 (发改法规［2018] 457号）， 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理）， 并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                   投标人（盖章）：

承诺时间：     年   月   日

 投标人委托代理人员信用承诺书
在                                 项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照招标文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人）， 依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》 (发改法规［2018] 457号）， 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理）， 并依法承担赔偿责任和刑事责任。 

承诺有效期限：    年   月   日 至    年   月    日。（开标截止之日起1年）
投标人：                

承诺人（签字）：                    

承诺时间：     年       月     日

附件1：中小企业声明函（货物） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日    期：
　　

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2:（如用）政府采购投标担保函

编号： 

           （采购人或采购代理机构）:

鉴于           （以下简称“供应商”）拟参加编号为          （项目编号）的              项目（以下简称“本项目”）投 标，根据本项目询价通知书，供应商参加投标时应向你方交纳询价保证金，且可以投标担保函的形式交纳询价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下询价保证金担保： 

一、保证责任的情形及保证金额  

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.询价通知书规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。  

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的               询价保证金金额。  

二、保证的方式及保证期间  

我方保证的方式为：连带责任保证。  

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。 

三、承担保证责任的程序  

你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。  

我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付询价保证金。  

四、保证责任的终止  

保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。  

我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。  

按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。  

五、免责条款  

依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商询价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。  

因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。 

 3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。  

你方或其他有权机关对询价通知书进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 

六、争议的解决  

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。  

七、保函的生效  

本保函自我方加盖公章之日起生效。   

保证人：（公章）

年     月      日

 附件3:（如用）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

     日  期：

附件4：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第4条规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
（2）符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件5：监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有）

附件：信用承诺上报操作指南

[image: image2.png]WA EREEAS T
SFIRIE iR

B OmE R %

WwHBERD




[image: image3.png]SRS LR =mph=t

BIETRAST, B4 LR,
IEASIERIG AR

"KI ]
) BB BB Excel T S HiR
Lk EA RS bR

n-.!.k -
wie & RAUBREBBIRS , SR \

/




[image: image4.png]IR LR mitmime

BERFER #E FIRA
ARG EIEE -

TFEASIRHT T

Vv
AR ERERRERS HiREiE

BRI BRRERGE Sipeemss
http://111.20. 184.

10:9188/cas




[image: image5.png]HUE LR elmTspmmEE

> (EFhE (B )

hitps://credityl.gov.en

> LEFE—SHWIE
54, TERESREREE

I
e s @ ErE @R ewem pe |

> ([EREEIER
{EREERAT. BERR

W OsERIRF EEISEEE .
FheftiR. iR



[image: image6.png]HUE LR elmTspmmEE

> (SFThE (B )

hitps://credityl.gov.cn

e

> 2EFE—SHWIE
5&. THESREREE

U aEERIRERAIER
i FaEtiR. Bk

wozeseness | aasanses  mmsmm  me sy




[image: image7.png]HUE LR elmTspmmEE

> lER
WNERRIKS . E5

U OsERRF EVEERE . f—

o, e




[image: image8.png]> WSIMERUER

REFIR (GAFR)

HERE

HEEH

SRR (EIFIR )
REBRE (REaDME)
EERENE (REaDMTE)

YVVYVYY

U OEERIRE R AIERRE
FaEfCiR. SR

BB LR tuwBaTapEmmE

‘9.;‘"“ — T
- D] %

=T -

1B, (RRERMN S 2
fess)

 E—





[image: image9.png]YVVYYVY

HGEEIR (TR )

BRI

HESRH

SRR (IR )
HEBRE (RGBS )
ERRENE (RGBT )

i1=E:

EEHRIE AR




[image: image10.png]HUE LR elmTspmmEE

> LR

i
> HELRES BeATeCARGINRSE  woSsTemcenSIEE  E A0 =
e
a
g

EUOEERIREEWEIERRE e
FaEftiR. SR

ey





[image: image11.png]=

-

‘o

(=

> WSS RS RRE AR O#HT

> MIERXEHS+ EHAAER

> FXRFNEERE. INESRMHAER

> MREWEERSNEN  BREZKSERIT

> MRSCHSES  THRSESREIRIESERESMEERS

==
=

5



[image: image12.png]BRFE &S —SHIIEEREHEAS

> BSESMEFENE  https//sfrz.shaanxi.gov.cn
> (EFIFRE (B ) TS
> BEEsSESM (k) ek

BRTERSTARSS





