## 谈判内容及采购需求

本次采购楼顶及阅览室改造工程采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

## 一、采购需求：

## 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方书面认可。

## 2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增费用，应另签订补充合同。

## 3、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负：施工质量由乙方负责。

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 020302001001 |  |  |  | 天棚吊顶 1.拆除龙骨 2.拆除石膏板面层 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 122.67 |  |  |  |
| 2 | 020506001001 |  |  |  | 抹灰面油漆 1.拆除墙面乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 156.69 |  |  |  |
| 3 | 020602001001 |  |  |  | 饰面板暖气罩 1.暖气罩拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 13.02 |  |  |  |
| 4 | 020102002001 |  |  |  | 块料楼地面 1.块料面层拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 122.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吧台室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 020601006002 |  |  |  | 书柜 （吧台室、阅览室） 1.附墙书柜 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 168.01 |  |  |  |
| 6 | 020601006006 |  |  |  | 吧台柜体 （立面面积） 1.吧台柜体 2.定制弧形大理石面层 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 4.79 |  |  |  |
| 7 | 020601006007 |  |  |  | 酒柜 1.酒柜 2.玻璃柜门 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2.95 |  |  |  |
| 8 | 020407001002 |  |  |  | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:特制免漆板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 5.96 |  |  |  |
| 9 | BB001 |  |  |  | 吧台坐凳 1.免漆板定制坐凳 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 10 | BB002 |  |  |  | 定制柜门（铰链） |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 19.59 |  |  |  |
| 11 | 020302001004 |  |  |  | 天棚吊顶圆弧形 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板饰面 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |
| 12 | 020302001006 |  |  |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板饰面 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 17.87 |  |  |  |
| 13 | 020506001002 |  |  |  | 抹灰面油漆 （铝方通顶面） 1.刮腻子两遍、乳胶漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 20.19 |  |  |  |
| 14 | 020103001002 |  |  |  | 橡胶板楼地面 1.塑胶板楼地面 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 40.33 |  |  |  |
| 15 | BB010 |  |  |  | 地面水泥砂浆自流平 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 82.34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阅览室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 020302001005 |  |  |  | 天棚吊顶圆弧形 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板饰面 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 5.11 |  |  |  |
| 17 | 020302001007 |  |  |  | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:600*600轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板饰面 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 27.36 |  |  |  |
| 18 | 020103001003 |  |  |  | 橡胶板楼地面 1.塑胶板楼地面 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 82.34 |  |  |  |
| 19 | BB009 |  |  |  | 地面水泥砂浆自流平 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 82.34 |  |  |  |
| 20 | 020506001003 |  |  |  | 抹灰面油漆 （铝方通顶面） 1.刮腻子两遍 2.乳胶漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 48.15 |  |  |  |
| 21 | 020407001001 |  |  |  | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:特制免漆板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 12.31 |  |  |  |
| 22 | BB005 |  |  |  | 定制柜门（铰链） |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 13.68 |  |  |  |
| 23 | BB006 |  |  |  | 书桌 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 24 | BB007 |  |  |  | 椅子 |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 | 030213001001 |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:75mmLED射灯 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 36 |  |
| 2 | 030213001002 |  |  |  |  | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:600mmLED吸顶灯 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 8 |  |
| 3 | 030212003001 |  |  |  |  | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:4*2*2.5 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 108.35 |  |
| 4 | 030204031001 |  |  |  |  | 小电器 1.名称:开关 2.规格:双控双开 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | 030204031002 |  |  |  |  | 小电器 1.名称:开关 2.规格:双控三开 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | 030204031003 |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 2.规格:暗装五孔插座 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |
| 7 | 030204031004 |  |  |  |  | 小电器 1.名称:插座 2.规格:地插 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 031103023001 |  |  |  |  | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:网络插孔 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |
| 9 | 030204031005 |  |  |  |  | 小电器 1.名称:开关盒 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 14 |  |
| 10 | 030204031006 |  |  |  |  | 小电器 1.名称:接线盒 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 44 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林高新第一小学楼顶铝塑板改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AB001 |  |  |  |  | 拆除原有铝塑板 1.龙骨及面层铝塑板拆除 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 425.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 新作工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 020207001001 |  |  |  |  | 装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌矩管龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝塑板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 425.5 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林高新第一小学楼顶铝塑板改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

工程量清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 单位 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 一 |  |  |  |
| ## 1 | ## 地面纸面石膏板保护 | ## ㎡ | ## 126*9=1134 |
| ## 2 | ## 拆除原有顶面 | ## ㎡ | ## 126*9=1134 |
| ## 3 | ## 拆除原有管道 |  | ## 9层 |
| ## 二 |  |  |  |
| ## 1 | ## 80无缝钢管 | ## m | ## 60*9=540 |
| ## 2 | ## 65无缝钢管 | ## m | ## 30*9=270 |
| ## 3 | ## 50无缝钢管 | ## m | ## 30*9=270 |
| ## 4 | ## 40无缝钢管 | ## m | ## 15*9=135 |
| ## 5 | ## 32无缝钢管 | ## m | ## 15*9=135 |
| ## 6 | ## 20无缝钢管 | ## m | ## 180*9=1620 |
| ## 7 | ## 80法兰片 | ## 片 | ## 4*9=36 |
| ## 8 | ## 80阀门 | ## 个 | ## 2*9=18 |
| ## 9 | ## 20弯头 | ## 个 | ## 96*9=864 |
| ## 10 | ## 20铜阀门 | ## 个 | ## 60*9=540 |
| ## 11 | ## 20不锈钢螺纹管 | ## 个 | ## 60*9=540 |
| ## 12 | ## 50热镀锌角钢 | ## 支 | ## 20*9=180 |
| ## 13 | ## 80U型卡 | ## 个 | ## 30*9=270 |
| ## 14 | ## 60U型卡 | ## 个 | ## 10*9=90 |
| ## 15 | ## 50U型卡 | ## 个 | ## 10*9=90 |
| ## 16 | ## 40U型卡 | ## 个 | ## 10*9=90 |
| ## 17 | ## 32U型卡 | ## 个 | ## 10*9=90 |
| ## 18 | ## 20U型卡 | ## 个 | ## 160*9=1440 |
| ## 19 | ## 焊条 | ## 包 | ## 3*9=27 |
| ## 20 | ## 麻 | ## 把 | ## 1*9=9 |
| ## 21 | ## 生料带 | ## 卷 | ## 60*9=540 |
| ## 三 |  |  |  |
| ## 1 | ## 重新安装管道人工费 |  | ## 9层 |
| ## 2 | ## 保温材料费人工费 |  | ## 9层 |
| ## 3 | ## 重新吊顶材料费人工费 | ## ㎡ | ## 126*9=1134 |
| ## 4 | ## 顶面刮腻子材料费人工费 | ## ㎡ | ## 80*9=720 |
| ## 5 | ## 墙面、顶面、乳胶漆材料费人工费 | ## ㎡ | ## 325*9=2925 |
| ## 6 | ## 垃圾下楼费 |  | ## 9层 |
| ## 7 | ## 倒垃圾 |  | ## 9层 |