采购需求：重点专科专项建设设备，1批， 采购预算：3832000.00元，

简要技术要求、用途：1、下肢外骨骼步行康复器：主机背包上带有屏幕，屏幕上可显示设备电量、日期、时间、患者姓名、训练模式、训练时间。2、上肢康复训练系统：训练数据包含：受训手臂、时间与日期、难度、握力值、成绩……等具体参数详见招标文件， (关节镜主机系统、关节镜30°、关节镜器械已做进口产品论证，允许采购进口产品)