神木市政府采购中心

公开招标文件

项目编号：SMZCZ-2023237

标段编号（第二标段）：SMZCZ-2023237-2

项目名称：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）滨河新区九年制学校部室设备采购

标段名称（第二标段）： 滨河新区九年制学校劳动技术教室、科技

活动室、地理教室、生物实验室设施设备（初中部）

采 购 人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

采购代理机构：神木市政府采购中心

2023年7月25日

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章  招标内容及采购需求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

第一部分  资格证明文件

第二部分  符合性证明文件

第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：

1、项目名称：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）滨河新区九年制学校部室设备采购

标段名称（第二标段）：滨河新区九年制学校劳动技术教室、科技活动室、地理教室、生物实验室设施设备（初中部）

2、项目编号：SMZCZ-2023237

标段编号（第二标段）：SMZCZ-2023237-2

3、采购人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

地址：神木市滨河新区水利大楼

联系人：任海霞

联系方式：18166685990

4、采购代理机构：神木市政府采购中心

地址：神木市滨河新区煤炭综合大楼7楼西

联系人：刘瑞

联系方式：0912-8338840

5、采购需求：详见《招标文件第四部分招标内容及采购需求》。

6、预算金额：贰佰陆拾万陆仟元整（￥：2606000.00）

7、最高限价：贰佰陆拾万陆仟元整（￥：2606000.00）

8、所属行业：工业

9、项目属性：货物类

二、 投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副

本 ）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2、社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2022年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

3、税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2022年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、财务状况报告：提供2021年度或2022年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

5、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。）

6、信用记录：供应商是否被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；是否处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。

7、供应商信用承诺书（承诺有效期为一年）。

8、供应商书面声明函。

备注：1、以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖投标人公章（如相关证明

材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。

2、《供应商信用承诺书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商书面声明函》应按招标文件第六章第一部分给定的格式填写。

3、法人的分支机构参与投标时，投标文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在

《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与投

标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

5、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的本次政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

三、执行的其他政府采购政策

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财

库〔2016〕125 号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉

的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关

于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办

公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51

号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于

调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕

9 号）。

4、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持

乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部 农业农村部 国

家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购

脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

5、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作

的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

6、详见《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

四、 招标文件的获取方式

时间：2023年7月26日 至 2023年8月1日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

五、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年8月15日上午09:30:00；

开标时间：2023年8月15日上午09:30:00；

开标地点：不见面开标，网上递交。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林市公共资源交易中心（不见面开标）

- 方式：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

- 2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

3、按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，各供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、 采购人信息：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

地址：神木市滨河新区水利大楼

联系人：任海霞

电话：18166685990

- 采购代理机构信息:神木市政府采购中心

地  址：陕西省神木市滨河新区煤炭综合大楼七楼

联系人：刘瑞

电  话：0912-8338840      13659222566

第二章  投标人须知

- 一、定义

（一）采购人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

（二）监管部门：神木市财政局

（三）采购代理机构：神木市政府采购中心（以下简称采购中心）

（四）投标人：拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 二、投标人注意事项

- （一）询问

- 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向神木市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

联系电话：18166685990

代理机构：神木市政府采购中心

地    址 ：陕西省神木市滨河新区煤炭综合大楼七楼

联系电话：13659222566

9、投诉书递交地址：

神市财政局政府采购管理办公室       联系电话：0912-8330666

- （三）落实的政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中

小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工

程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服

务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国

劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和

服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目

给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定

小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予

联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提

供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标

文件的有效性。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有

关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱

管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利

性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），

或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性

单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人

福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》

原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不

影响投标文件的有效性。

4、根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施

意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品

目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单

的节能产品。”

5、根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购

实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标

志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，

应当优先采购清单中的产品。”

6、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关

于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》

（国办发〔2007〕51 号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的

前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，

实行强制采购。

8、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节

能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

9、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印

发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

10、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

11、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自 2021 年起，各级预算单位应当按照不低于 10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

12、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号），各级预算单位要按照不低于 10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

13、根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

14、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。工程项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家

或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（货物服务采购项目为 4%-6%，工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（如本项目接受联合体或允许分包），除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。

备注：小微企业的定义参照本款第一至三条。

（四）关于信用记录的查询和使用

1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.

cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定限

内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录及企业基本信息查询的时间段为“招标公告发布之

日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投

标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一

合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人

参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、

符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，

评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，

由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格

比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投

标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、

符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，

评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，

由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

- （七）投标人的投标费用自理

- 三、招标文件

- （一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

- （二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

- （三）招标文件的修改、澄清

1、采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

- （四）招标文件的解释权归采购中心。

- 四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、运输、装卸、安装及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

- （二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

- （三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- （四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

- 六、组织开标

（一）采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

- 七、资格审查

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 八、组织评标

- （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

- （二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

- （三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

- （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- （五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》（五）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府优惠政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;

2、不具备招标文件中规定的资格要求;

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 十、中标

（一）采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，采购中心将发布中标公告。

（三）采购中心将在中标投标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，采购中心向中标投标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

- 十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

#### （三）在评审过程中，因提供相同品牌（单一产品）或核心产品为同一品牌的，导致有效的投标人不足三家的。

废标后，由采购中心发布废标公告。

- 第三章  评审办法及标准

- 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期符合招标文件要求。 |
| 5 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 6 | 产品技术要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的技术及服务要求，实质性要求没有负偏离（加★号的条款）。 |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |

- 二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

| 序号 | 得分项目 | 最高分值 | 实际 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 |  | 满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 节能环保、环境标志产品鼓励优惠政策 | 5分 |  | 投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。提供一种产品的认证证书得 0.5 分，满分 5 分. |
| 3 | 技术部分 46分 | 28分 |  | 投标产品选型符合招标文件要求，产品配置完整合理，其型号、技术参数清晰明确，根据投标产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度计分。其响应技术指标和性能完全满足采购文件要求计25分。 （加★号）技术参数优于招标文件要求的每一项加0.5分，最高加3分。提供相应的参数指标证明文件，证明文件包括但不限于：产品相关技术资料、生产厂商确认盖章的技术参数、官网截图、相应型号的产品检测报告等技术条款证明文件，否则不计分。 除加★号技术参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 8分 |  | 所投产品选型科学，配置、功能满足招标文件要求，性能质量可靠性好、性价比较高、运行稳定，横向比较，综合评审。 所投产品适应用户当前需要，同时考虑今后发展的要求，技术指标及功能，计5-8分；所投产品基本满足本项目采购需求、选型较合理，得 0-4分。 |
|  |  | 10分 |  | 针对本项目有完善的项目实施及服务实施方案，供货组织安排、分工合理，责任明确，有详细的人员、财力调配、运输、派送措施描述，按其响应程度计分（0-10分）。 |
| 4 | 履约能力 9分 | 4分 |  | 投标人提供第四章《技术参数表》科技活动室序号4、7、10、16，地理教室（一、地理教学专用设备）序号1、2、3，（五、学生桌椅）序号2（共8项）货物的合法来源渠道证明文件（证明文件例如：制造商授权、销售协议、代理协议等）。每提供一种货物的证明文件得0.5 分，满分4分。 |
|  |  | 5分 |  | 提供2020年6月1日至今类似项目的业绩合同或中标通知书（提供业绩合同或中标通知书复印件并加盖公章，开标时需准备好原件通过网络备查），每份得1分，满分5分。 |
| 5 | 售后服务10分 | 10分 |  | 具有相应的物力、人力保障，能够保证产、供、销，服务正常运转，有详细的在设备（产品）发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求。 售后服务方案及售后承诺详细、科学、可实施性强，有完整的服务体系得8-10分； 售后服务方案及售后承诺详细、科学、可实施性强，服务体系不健全得4-7分； 售后服务方案及售后承诺简单、不尽合理，得0-3分。不提供不得分。 |
| 6 | 总分 | 100分 |  |  |

第四章  招标内容及采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

| 生物实验室 （此为一间生物实验室的设备，共2间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  |  | 一、教师演示控制（基础设施） |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：不小于2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板。 4、桌体：★采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合≥十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头（带上水） | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关≥50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 1 |
| 4 | 台式洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴 | 个 | 1 |
| 二、学生实验操作及学习区（基础设施） |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验台-不含过线桶 | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：不小于1200*600*780mm铝塑结构 3、台面：★采用不小于16mm厚双面膜实芯理化板 5、后横梁采用不小于94*30mm，壁厚不小于1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用不小于110*50mm，壁厚不小于1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：不小于549*50*96mm采用不小于4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：不小于519*55*98mm采用不小于4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆不小于80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 10、专用书包斗：不小于480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 11、专用电源盒：不小于310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。 | 张 | ★25 |
| 2 | 学生实验凳 | 产品规格：凳面直径不小于300mm，高度380-430mm（高度可调）； 1、凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光 2、脚钢架：采用不小于17×34×1.7mm的椭圆形无缝钢管经全圆满焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 4、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不小于5cm | 个 | 50 |
|  |  | 三、可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 1、整体尺寸不＞430*1000*200mm。智能控制柜柜体为三段式设计，柜体表面仅一个急停按钮，位于表层中间段。 2、箱体为不小于1.2mm钣金折弯制成，表面经酸洗磷化，高温喷涂； 3、智能控制柜上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门。 4、智能控制柜电气设备安装层含PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个、PLC保护模块1个、急停控制系统1个、工作指示灯1个、网络模块1套，故障检测系统1套、分组控制系统（悬臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统）。 | 台 | 1 |
| 2 | 教师端控制系统 | 规格：不小于10.2英寸，分辨率不小于800*480，屏幕显示尺寸不小于220*132mm。 可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； 1、给排水控制：集中控制供水总阀，手动或自动分组控制排水； 2、照明控制：1.亮度可以调节，可以实现分组控制；2.自动跟踪室外光度，自动调节 3、电源控制：分组控制学生AC220V电源； 4、摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制，具有防夹功能和管线未断开检测功能，当水管、线管处于连接状态下，悬臂不会被升起。 5、状态检测：显示给排水、电源、悬臂、灯光的实时状态，方便老师对整间教室的了解。 6、故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，自动分析故障原因，及时提出解决方案并发出报警；有故障发生时，实时在屏幕上方显示提示信息。 7、通信设置：可以实现对各个分组的总控制，如不需要部分分组，关闭相应组位开关即可。 8、自定义开机密码，教师可以通过原有密码进行新开机密码的设置。 | 套 | 1 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、排水控制系统、智能摇臂控制系统进行控制。 1、排水控制：自动或手动控制排水； 2、照明控制：学生可以通过学生端按钮自行调节照明亮度或智能调光 3、电源控制：控制学生AC220V电源； 4、摇臂控制：接受教师端控制实现摇臂上升、停止、下降； 5、安全防护功能：具备防夹功能和管线连接检测，确保使用安全； 6、状态检测：检测给排水、电源、悬臂、灯光的实时状态，监测数据实时反馈至控制面板。 7、故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，自动分析故障原因，故障数据实时反馈至控制面板，并显示故障提示。 8、均采用高度集成化PLC直接驱动被控制部分，减少中间电路，降低故障率，提高稳定性。 | 套 | 1 |
|  |  | 四、可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 智能灯光照明装置 | 1、智能化控制，接受控制面板和移动控制终端控制。 2、亮度可调，具备一键循环式调节两种亮，和跟其室外光线自动调光（保护眼睛） 3、灯座采用与主体侧部结构一体挤压成型的合金型材（非拼接)，轻便坚固利于散热； 4、照明光源分布于可升降集成系统两侧，单侧内置两条LED灯条； | 套 | 14 |
|  |  | 五、可升降集成系统—电源网络系统 |  |  |
| 1 | 功能模块 | 1、包含：220V电源模块三块，并且带有使用时的电流电压显示及保护功能。网络功能模块两块； 2、功能模块成一字状分布方便学生使用，接受智能化控制系统控制。 3、USB接口。 | 套 | 28 |
| 2 | 低压电源 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制及查看具体操作实验情况； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用彩色液晶触摸屏控制，可以随意设置电压，可直观了解实验操作情况，实时跟进。贴片元件生产技术，微电脑控制，采用彩色触摸4.3寸液晶显示屏电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过触摸键1～36V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过触摸键选取，调节范围为1.5～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 套 | 28 |
| 3 | 网络布线 | 网络布线：工程级全无氧铜超五类屏蔽双绞线。 | 套 | 1 |
| 4 | 供电线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 套 | 1 |
|  |  | 六、可升降集成系统—给排水系统 |  |  |
| 1 | 独立水槽柜 | 新型水柜规格：不小于502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚不小于4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：不小于474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，不小于503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：不小于490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，不小于472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 张 | 13 |
| 2 | 三联高低位龙头（带上水） | 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关≥50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 套 | 13 |
| 3 | 自动排水系统 | 1、设置具有防酸、防碱、耐腐蚀的排水存储罐，排水存储罐容积不小于20L； 2、当水位达到中限位传感器时开始自动排水，达到低限位传感器时停止排水；同时设置高水位传感器作为警戒水位，当达到高水位传感器后系统自动关闭进水总阀。 3、匹配铜宝塔嘴、快速接头、内置钢丝PVC水管，管箍、开关电源、电磁阀、排水系统控制器、包埋线管等； 4、所有排水由智能化控制系统集中控制，操作面板设计排水接口，接口与独立水槽台使用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。 | 套 | 14 |
| 4 | 排水系统水泵 | 1、运行电压直流24V，为保护学生安全，不接受交流和＞36V电源供电； 2、全铜高品质电机，振动小，噪音低，内置热保护装置； 3、最大流量不小于17升/分钟。 | 套 | 14 |
| 5 | 给水控制系统 | 1、教师端设置给水控制总阀门，接受控制面板和移动控制端控制，且参与自动排水反馈控制，水位达到警戒水位后自动关停给水阀门。 2、学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，驳接口均采用自动锁紧插拔式连接方式且驳接口主要元件和阀材质为玻璃纤维填充聚丙烯，用时接上，不用时可收起。 | 套 | 14 |
| 6 | 给排水布管 | 给水主管选用Ø25mmPP-R给水管，排水采用Ø50mmPP-R排水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 排水管选用加厚Ø50mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 套 | 1 |
|  |  | 七、可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 摇臂控制系统 | 1、接受控制系统控制。 2、系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的控制中供应模块的电源处于断电状态。 | 套 | 14 |
| 2 | 系统主体构架 | 1、整体结构采用铝合金与钣金相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方; 2、主体框架采用不锈钢组焊件，碳钢壁厚不小于3mm，坚固耐用； 3、侧部采用非拼接一体挤压成型合金型材，结构牢固，内置LED模组，散热效果良好； | 组 | 14 |
| 3 | 转轴护罩 | 1、悬臂转轴部位外壳采用阻燃ABS材质； 2、一体成型的半球形护罩，壁厚不小于1.5mm， 3、护罩设计有流线型结构，增加护罩结构强度，外观时尚。 | 套 | 14 |
| 4 | 悬臂动力机构 | 1、采用小体积、超静音、大推力、长行程电动推杆， 2、具备自锁功能，防止突然断电造成意外情况。 | 套 | 14 |
| 5 | 学生控制终端 | 1、学生控制终端采用耐火ABS材质， 2、学生控制终端采用圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用； 3、控制盒操作面板无螺丝外漏； | 套 | 14 |
| 6 | 舱体末端封板 | 1、采用ABS材质，壁厚不小于1.5mm，尺寸不小于607*202*129mm； 2、通体洁白，模具一体成型，外型美观大方 | 个 | 6 |
| 7 | 系统安装辅件 | 采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 套 | 1 |
| 8 | 系统装饰辅件 | 采用专用模具铝合金、PP装饰板组合，对吊装固定架进行专业包裹，并达到外形美观。 | 套 | 1 |
|  |  | 八、实验室基础设备、安装调试 |  |  |
| 1 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、通风系统安装调试； 5、给排水安装调试； 6、供电系统安装调试； 7、照明系统安装调试； 8、网络系统安装调试。 | 项 | 1 |
| 2 | 教室顶部环境 | 纳米材料，防尘防污，扣板吊顶。 | 室 | 1 |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 生物准备台（带水） | 1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 2、尺寸：不小于3000*1200*780mm铝塑结构 3、台面：采用不小于12.7mm厚双膜实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25mm，四角圆角，四边磨边，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 4、前横梁采用不小于45*30mm，壁厚不小于1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 5、后横梁采用不小于94*30mm，壁厚不小于1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用不小于110*50mm，壁厚不小于1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：不小于549*50*96mm采用不小于4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：不小于519*55*98mmmm采用不小于4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆不小于80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 10、过线桶：箱体不小于长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 11、专用书包斗：不小于480mm*300mm*185mm工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 12、专用电源盒：不小于310mm*205mm*185mmABS工程塑料模具成型，按压弹起式电源盒开关，操作简单，整体协调美观。 | 张 | 1 |
| 2 | 水槽柜（含进水管、滴水架、三联水嘴） | 新型水柜规格：不小于502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚不小于4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：不小于474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，不小于503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：不小于490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，不小于472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 滴水架：实验室专用滴水架不小于416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒不小于34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 试剂架 | 1、规格：不小于2200*330*700mm铝合金结构，1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，2、试剂架立柱截面尺寸：不小于40mm*80mm, 型材壁厚不小于1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架不小于1.5mm冷轧板,一次性冲压成型；层板采用8mm厚玻璃；试剂架护栏：护栏壁厚不小于1.0mm，单面镶嵌另色色条。3、立杆牢固固定于实验台底端，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 套 | 1 |
| 4 | 仪器柜 | PP仪器柜：1、尺寸不小于1000*500*2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设不小于3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：不小于950*465MM，柜门厚不小于30mm，内嵌不小于4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：不小于930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度不小于2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块不小于930mm*310mm*9mm，壁厚度为不小于9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高不小于100MM，上下板都不小于50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用. | 个 | 6 |
| 5 | 单面标本柜 | 1、规格：不小于1000*500*2000mm 2、结构：铝木结构 3、铝合金框架结构采用不小于30*30*1.0mm铝型材,后立杆铝型材须双槽，配以ABS连接件组装而成；采用大型模具成型制作铝型材，配以ABS专业连接组装而成，铝型材表面经环氧树脂高温固化处理；耐酸碱、防潮；铝型材框架具有结构连接牢固、承载能力强、整体耐腐蚀、外观美观等特点。 4、柜身：上柜体采用四面玻璃柜体，下柜体采用优质三聚氰胺双贴面板，板材断面选用优质PVC封边，粘力强、密封性好，外观美观大方。 5、隔板：上柜体采用高度可调玻璃层板，下柜体采用三聚氰胺板隔板。 6、可调脚:采用模具成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，可隐蔽固定，高不小于25mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 4 |
| 6 | 全室布电系统 | 铜芯24芯，耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC管埋地（不含土建施工）。 | 套 | 1 |
| 7 | 全室布水系统 | 供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管（不含土建施工）。 | 套 | 1 |
| - 劳动技术教室 （此为一间劳动技术教室的设备，共2间） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  |  | 教室基础设备 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：不小于2400*700*850mm 台面:台面为不小于38mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆（桌面可选铺设不小于3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染）。 桌身：整体采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生桌 | 1.尺寸：不小于D1200*W2400*H750mm； 2.材质：橡胶木桌面+优质钢架； 3.工艺：桌面橡胶木采用现代工艺和传统工艺相结合，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接，钢架表面涂装经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌面厚度不小于4cm，结构坚固扎实，小组四人至六人使用，桌面较宽，配置工具置物架，方便放置工具及半成品。 5.桌架：桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈质； 所有部件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 张 | 6 |
| 3 | 教师总控电源 | 产品外壳采用镀锌板折弯焊接成型，表面喷塑，电源面板表面贴面膜，设有漏电总开关、交流220V五孔带防护插座、学生用光源控制单元、学生用插座控制单元。学生每个控制单元分四路输出，分别独立控制。 | 套 | 1 |
| 4 | 学生安全电源 | 1:ABS五孔电源，装于桌面上，方便学生操作 2:220V交流输出为一个带安全门的国标五孔插座。 | 套 | 12 |
| 5 | 实验凳 | 规格：不小于Φ300*450-500mm A：★凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：不小于30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:不小于17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 条 | 50 |
| 6 | 教师椅 | 规格：不小于500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 条 | 1 |
| 7 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 |
|  |  | 课程及配套器材 |  |  |
| 1 | 整理与收纳 | 课程：1、我是收纳小能手；2、我是家务小能手； | 套 | 1 |
|  |  | 工具：1垃圾桶2抹布3扫帚4拖把5清洁剂6水桶7簸箕8不再穿的衣物9不再玩的玩具10使用过的教科书、簿本 | 套 | 6 |
| 2 | 烹饪与营养 | 课程：一碗苏式面；我爱吃蔬菜；美食故事；美味豌豆苗；多彩的野餐篮；苏州美食茶话会；来之不易的食物；做豆腐；饼干小达人；苏式美食巧手做；我是美食主厨。 | 套 | 6 |
|  |  | 工具：1.圆灶；2.煤气瓶；3.减 压阀普通；4.皮管；5.炊具（包括挂钩）五件套；6.菜板；7.皮管卡普；8.菜刀；9.炒锅；10.铝锅；11.菜篮；12.筷子；13.调羹；14.筷筒；15.小汤盆；16.碟子；17.洗涤剂；18.抹布；19.调味壶；20.塑料桌布 | 套 | 6 |
|  |  | 学生做豆腐套装 1、规格：不小于49*40*23CM 。 2、材质：采用PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。备注：大型物品另外收纳箱放置 主要配置：压豆腐小模具1套、小号双耳不锈钢汤锅1套、不锈钢盆1个、不锈钢盘1个、木质舀勺1个、不锈钢隔水架1个、隔热垫1个、包豆腐纱布4片、豆腐刀1把、电子计时器1个、电子秤1个、称量纸1包、电子温度计1个、不锈钢取样勺2个、量杯2个、抹布2块、碗、品尝勺、内脂、盐卤等 可探究学习传统工艺磨豆腐、制作豆腐花方法，品尝自己的劳动成果。 | 箱 | 25 |
|  |  | 教师做豆腐套装 1、规格：不小于49*40*23CM 。 2、材质：采用PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 主要配置：豆浆机1套、电磁炉1套、压豆腐大模具1套、大号双耳不锈钢汤锅1套、大号泡豆桶2个、不锈钢盆2个、不锈钢盘2个、豆渣过滤纱布袋4个、包豆腐纱布4片、不锈钢舀勺1个、木质舀勺1个、不锈钢隔水架1个、隔热垫1个、豆腐刀1把、电子计时器1个、电子秤1个、称量纸1包、电子温度计1个、不锈钢取样勺2个、量杯2个、抹布2块、碗、品尝勺、白糖、香醋、酱油、内脂、盐卤、黄豆、石磨等。 可探究学习传统工艺磨豆腐、制作豆腐花方法，品尝自己的劳动成果。 | 箱 | 3 |
|  |  | 做豆腐配套耗材包包装箱：塑料收纳箱 1、规格：不小于58*43*33cm； 2、材质：塑料； 配备磨豆腐套装所需消耗的物品部分：包边压豆腐纱布、豆渣过滤纱布袋、称量纸、品尝碗、品尝勺、白糖、香醋、酱油、内脂、盐卤、黄豆等 | 箱 | 3 |
| 3 | 家用器具使用与维护 | 工具：1吹风机，2吸尘器，3炊具，4电饭煲，5电器使用说明书，6电视机，7电冰箱，8洗衣机，9电风扇，10空调 | 套 | 6 |
| 4 | 农业生产劳动 | 课程：创意盆栽；小小“菜园子”；小鸡蛋大学问；苏州园林带回“家”；校园植物策展； 工具：1锄头，2修枝剪，3喷壶，4筛子，5铲子，6花盆，7锹，8桶，9喷雾器，10镐，11嫁接刀，12铁钯，13种籽 | 套 | 6 |
|  |  | 工具：1锄头，2修枝剪，3喷壶，4筛子，5铲子，6花盆，7锹，8桶，9喷雾器，10镐，11嫁接刀，12铁钯，13种籽 | 套 | 6 |
| 5 | 传统手工艺制作 | 课程：演一场皮影戏；编织（手绳编织基本认识；常用基础结编法介绍；单向平结学习；双向平结学习；线圈结编法学习；五福结编法学习；锁结编法学习；纽扣结编法学习；玲珑同心结学习；玉米结编法学习；十字形扭编法学习）、刺绣；藤编（认识藤编工艺；了解藤编工具、制作过程；藤编基础编法菊底编法；藤编基础编法三角孔编法；藤编基础编法梯形编法；藤编基础编法圆口编法；藤编基础编法菊底编法；收纳筐编织学习；花篮编织学习；）、折剪纸（认识折剪纸艺术；了解折剪纸工具、材料、过程；折叠剪方法学习；掏剪方法学习；分色剪纸方法学习；分色剪纸方法学习；窗花剪纸方法；动物剪纸方法；植物剪纸方法；人物剪纸方法；动物折纸方法；其他物品剪纸方法）；金工；木工； | 套 | 1 |
|  |  | 皮影材料包套件 1、规格：不小于49*40*23CM 。 2、材质：采用PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 主要配置：皮影幕布架：1套、尺寸60*55cm、塑料材质、含PVC管连接弯头配件等；幕布：1块、尺寸不小于60*55cm、布质；投照灯：1套、LED充电灯、尺寸不小于120*190mm、50W以上、电池容量不小于4800MAH、含充电器；皮影纸：10张、pp仿皮磨砂半透明、A4大小；皮影样版：8种人物形象玩偶、硬卡纸材质、A4大小； 皮影操作杆：6根、木质加金属钩、直径5mm长度30cm；两脚钉：50个、金属材质、约1.7cm长度；纸板：1包50张、A4硬卡纸；剪刀：1把、金属加塑料材质、儿童安全剪刀、棉线：1卷、0.5mm直径、长度30m、白色；颜料：8套、连体丙烯颜料含一支画笔；彩笔：1盒、12色水彩笔；胶带：3卷、透明、1.2cm宽、长10m；小锣:1个、纯铜材质、直径10cm；打孔钳：1把、金属材质、尺寸不小于130*58*15mm、孔径不小于6mm。 可探究学习皮影戏人物或动物的制作方法，学习皮影戏人物或动物的表演特点和操作技巧。 | 箱 | 25 |
|  |  | 皮影戏支架幕布灯光表演套装 1、规格：不小于49*40*23CM 。 2、材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 主要配置：皮影幕布架：1套、尺寸不小于120*100cm、金属材质、含连接弯头配件等；幕布：1块、尺寸不小于120*100cm、布质；投照灯：1套、LED充电灯、尺寸不小于120*190mm、50W以上、电池容量4800MAH、含充电器；皮影纸：20张、pp仿皮磨砂半透明、A4、A3大小各10张；皮影样版：8种人物形象玩偶、硬卡纸材质、A4大小； 皮影操作杆：6根、木质加金属钩、直径5mm长度30cm；两脚钉：50个、金属材质、约1.7cm长度；纸板：1包50张、A4硬卡纸；剪刀：1把、中号、金属加塑料材质；棉线：3卷、0.5mm直径、长度30m、白色；颜料：20套、连体丙烯颜料含一支画笔；彩笔：1盒、12色水彩笔；胶带：8卷、透明、1.2cm宽、长10m；小锣:1个、纯铜材质、直径10cm；打孔钳：金属材质、尺寸不小于130*58*15mm、孔径不小于6mm。 可探究学习皮影戏人物或动物的制作方法，学习皮影戏人物或动物的表演特点和操作技巧。 | 套 | 3 |
|  |  | 编织刺绣套装 1、规格：不小于49*40*23CM 。 2、材质：采用PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 主要配置：7号编织线、5号编织线、盘编器、编织架、多种散珠、定位珠针、仿古钱币、流苏、麻花针、钩针、金属顶针、手工剪刀、纱剪、直尺、软尺、镊子、回形针、燕尾夹、透明胶带、记号扣、裁纸刀、绣花针、多种绣线、线蜡、刺绣棚、绕线板、划粉、针插、练习布料、拓图、空白刺绣团扇、DIY刺绣套装等 探究学习各种编织技巧、了解中国刺绣、学习刺绣基本针法等 | 箱 | 25 |
|  |  | 编织刺绣配套耗材包：塑料收纳箱 1、规格：不小于58*43*33cm； 2、材质：塑料； 配备刺绣套装所需消耗的物品部分：7号编织线、5号编织线、盘编器、散珠、仿古钱币、流苏、回形针、燕尾夹、透明胶带、记号扣、绣线、线蜡、划粉、练习布料、空白刺绣团扇、优秀作品相框、DIY刺绣套装等 | 箱 | 3 |
|  |  | 编织刺绣展示套装包装箱参数：塑料收纳箱 1、规格：不小于58*43*33cm； 2、材质：塑料； 配备编织刺绣展示物品：小号中国结6个、大号中国结6个、编织挂件6个、刺绣团扇3个、刺绣手帕3片、刺绣棚展示座10个、刺绣锦囊袋3个、四大名绣各1个。 | 箱 | 1 |
|  |  | 藤编折剪纸套装 1、规格：49*40*23CM 。 2、材质：采用PP、ABS树脂材原料，材料环保无毒无味。 3、堆积方式：可多个叠加紧密摆放 ，无需仪器柜，节约实验室空间。 4、优质环保材质内衬，嵌入式专槽定位。 5、底部防滑落设计，确保实验安全。 备注：大型物品另外收纳箱放置 主要配置：仿藤条、铁丝、藤编撬刀、藤编链接管、收口针、收口架、藤编剪刀、小钢丝钳、锥子、手工剪刀、折纸用纸、剪纸专用纸、笔式刻刀、刀片、A4垫板、裁纸刀、长尾夹、铝合金直尺、弯嘴镊子、胶棒、订书机及针 | 箱 | 25 |
|  |  | 藤编折剪纸配套耗材包：塑料收纳箱 1、规格：不小于58*43*33cm； 2、材质：塑料； 配备藤编折剪纸套装所需消耗的物品部分：仿藤条、铁丝、藤编链接管、折纸用纸、剪纸专用纸、胶棒、订书针等 | 箱 | 3 |
|  |  | 藤编折剪纸展示套装：塑料收纳箱 1、规格：不小于58*43*33cm； 2、材质：塑料； 配备藤编折剪纸展示物品部分：藤编手提篮、藤编水果筐、藤编桶、藤编茶垫、仿藤编提篮双层、仿藤编水果筐、仿藤编纸巾盒、仿藤编手提篮、竹编鱼篓、竹编茶篓、竹编簸箕、竹编收纳筐、剪纸成品等 | 箱 | 1 |
| 6 | 工业生产劳动 | 木工：1框锯；2板锯；3墨斗小号；4木工刨小；5卷尺；6木工笔555型；7羊角锤；8木锉；9磨刀石；10木胶；11独脚扁齿形；12角尺；13摇钻；14拨料器；15窄平凿；16圆凿；17八字头小号；18凿柄配凿 金工：1桌虎钳；2奶子锤0.5kg；3鸭嘴 4钢凿；5钢锯架；6锯条；7中扁锉；8方锉；9半圆锉；10圆锉；11三角锉；12什锦锉盒装；13钢尺；14划针；15铜丝刷；16锉刀柄；17活动扳手；18钢丝钳；19一字枇；20十字枇 | 套 | 6 |
| 7 | 新技术体验与应用 | 课程：智能制造套盒：智能广告牌；迎宾使者；智能感应灯；室内气体检测；自动排气风扇；空气湿度检测；激光防盗系统；自动栏杆；自动门铃；集成自动控制系统；说话机器人；定时语音提醒；酒精气体检测；音乐驱鸟控制系统；自动灌溉系统；土壤湿度检测；灯光自动控制 | 套 | 1 |
|  |  | 课程：智能制造套盒：智能广告牌；迎宾使者；智能感应灯；室内气体检测；自动排气风扇；空气湿度检测；激光防盗系统；自动栏杆；自动门铃；集成自动控制系统；说话机器人；定时语音提醒；酒精气体检测；音乐驱鸟控制系统；自动灌溉系统；土壤湿度检测；灯光自动控制 | 套 | 1 |
|  |  | 物联网基础学习包：手机安装APP，运行，输入产品标签上的帐号和密码，即可控制，不需要对网络作任何设置。可以控制智能及电器设备（机器人、空调、电灯、风机、洒水机等等）1、即插即用，无需要域名、IP、端口转发。不限运营商。2、10A继电器，独立控制，控制效果有反馈，干触点输出，常开常关点动功能，控制范围广。3、可选集成万能红外遥控器，直接遥控空调、电视、可调节空调工作温度。4、可选温度湿度传感器，可查询现场温度。5、可选定时功能，四路继电器开关可定时工作，按星期循环，每天四个时间点。6、八组外部开关量检测端子，可远程检测外部信号。7、支持安卓、苹果、windows等。 输入模块：光电传感器、声音传感器、触摸传感器、光敏传感器、测距传感器、激光传感器、空气传感器、酒精传感器； 输出模块：LED灯带、超声波雾化器、小电机、换气风扇、电磁铁、液晶屏、语音模块； 控制模块：控制器； 结构模块：两排两孔、两排八孔、两排滑槽、T单排三孔、T单排五孔、单排四孔、Y形模块、L型模块、X形模块、单排滑槽、大三角形模块、圆形模块、电机单排十一孔、两排十一孔、主方形板、电机方形板、方形板、塑料90度连接件、90度连接件、光电架、电磁铁固定架、柔性水管、万向轮； 工具盒：M4螺柱、M4螺丝、M4螺母、M3螺柱、M3螺丝、M3螺母等配件； 其他：母对母短连接线、母对母长连接线、公对公连接线、公对母连接线、螺丝刀、扳手、9V开关电源。 | 套 | 6 |
|  |  | 物联网创新设计与制作-智能家居包：该套件旨在引导学生学习物联网在智能家居领域的应用，并且激发他们进一步利用物联网使得家居生活更加智能和便捷，让家居环境更加美好。采用GPRS流量，通过电脑或者手机APP实时控制，可应用于集成管理。每个设备可以单独命名，方便管理。可以控制电灯、插座电源、门禁、风扇、自动洒水、电风扇、红外遥控空调、电视等等家用电器、工业、农业用电设备等！同时，还能进行各种物理量的检测工作。然后手机安装APP，运行，输入产品标签上的帐号和密码，即可控制，不需要对网络作任何设置。可以控制智能及电器设备（机器人、空调、电灯、风机、洒水机等等）1、即插即用，无需要域名、IP、端口转发。不限运营商。2、六路10A继电器，独立控制，控制效果有反馈，干触点输出，常开常关点动功能，控制范围广。3、可选集成万能红外遥控器，直接遥控空调、电视、可调节空调工作温度。4、可选温度湿度传感器，可查询现场温度。5、可选定时功能，四路继电器开关可定时工作，按星期循环，每天四个时间点。6、八组外部开关量检测端子，可远程检测外部信号。7、支持安卓、苹果、windows等。物联网控制器和配合外围的控制模块和输入输出等模块。学生系统整合网络信号，结合编程、传感器技术、控制技术以及各方面知识。可以设计基于手机APP或电脑远程网络控制热水器、空调、扫地机器人、窗户等等。 控制模块：控制器； 输入模块：光电传感器、甲烷传感器、激光传感器、红外模块、湿度传感器、光敏传感器、声音传感器； 输出模块：液晶屏、加湿模块、扫地电机、抽气风扇、直流电机； 结构模块：T单排三孔、T单排五孔、T单排七孔、单排四孔、单排五孔、单排七孔、单排十一孔、电机单排十一孔、单排滑槽、两排两孔、两排九孔、两排十一孔、长方形板、正方形板、Y形模块、L型模块、伺服电机连接模块、凸轮、齿轮、轮子、滑轮、电机带轮、塑料90度连接件、金属90度连接件； 五金盒：伺服电机摆臂、M4长铜柱、M4中铜柱、M4短铜柱、M4双通铜柱、M4长螺丝、M4中螺丝、M4短螺丝、M4螺母、M4垫片、M4螺帽、M2螺丝、M2螺母、M3细螺丝、M3螺母、大铆钉、自攻螺丝； 其他：五节电池盒、模块标准连接线、电机连接线、程序下载线、螺丝刀、扳手。 | 套 | 6 |
|  |  | 物联网创新设计与制作-智慧农业包：该套件旨在引导学生自主设计运用物联网使得现代农业更加智能和高效。系统采用GPRS流量，通过电脑或者手机APP实时控制，可应用于集成管理。每个设备可以单独命名，方便管理。可以控制电灯、插座电源、门禁、风扇、自动洒水、电风扇、红外遥控空调、电视等等家用电器、工业、农业用电设备等，同时，还能进行各种物理量的检测工作。然后手机安装APP，运行，输入产品标签上的帐号和密码，即可控制，不需要对网络作任何设置。可以控制智能及电器设备（机器人、空调、电灯、风机、洒水机等等）1、即插即用，无需要域名、IP、端口转发。不限运营商。2、10A继电器，独立控制，控制效果有反馈，干触点输出，常开常关点动功能，控制范围广。3、可选集成万能红外遥控器，直接遥控空调、电视、可调节空调工作温度。4、可选温度湿度传感器，可查询现场温度。5、可选定时功能，四路继电器开关可定时工作，按星期循环，每天四个时间点。6、八组外部开关量检测端子，可远程检测外部信号。7、支持安卓、苹果、windows等。物联网控制器和配合外围的控制模块和输入输出等模块。学生系统整合网络信号，结合编程、传感器技术、控制技术、以及各方面知识。 智慧农业套装可以完成自动浇水、温度控制、湿度控制、驱鸟驱虫等方面实验。 输入模块：土壤湿度传感器、水位传感器、湿度传感器、光敏传感器、测距传感器、激光传感器、热释红外传感器、温度传感器； 输出模块：抽水泵、潜水泵、超声波雾化器、驱鸟蜂鸣器、驱虫灯、灯带、喇叭、换气风扇、加热模块； 控制模块：音乐模块、控制器； 结构模块：两排两孔、两排八孔、两排滑槽、T单排三孔、T单排五孔、单排四孔、Y形模块、L型模块、X形模块、单排滑槽、大三角形模块、圆形模块、电机单排十一孔、两排十一孔、主方形板、电机方形板、液晶屏方形板、塑料90度连接件、金属90度连接件、光电架、电磁铁固定架、柔性水管、万向轮、导向轮、合页； 五金盒：M3短螺丝、M3短铜柱、M3双通铜柱、M3长铜柱、M3沉头螺丝、M3螺母、M4长铜柱、M4中铜柱、M4短铜柱、M4双通铜柱、M4长螺丝、M4中螺丝、M4短螺丝、M4螺母、M4垫片、M4螺帽、大铆钉、自攻螺丝； 其他：母对母短连接线、母对母长连接线、公对公连接线、公对母连接线、螺丝刀、扳手、9V开关电源； | 套 | 6 |
|  |  | 扩展大造型结构件箱：造型结构箱以经典的七巧板为主，辅以直角和弯角转接件，不仅平面造型丰富多变，更为学生构建三维结构创造了条件，可以大大丰富作品的空间造型。另外，七巧板颜色选用透明白、透明红、透明蓝、透明黄、透明绿、透明橙、透明黑七色作为主色，使得作品色彩饱满、外观美丽。 主要配置：大扇形*5，小扇形*5，大平行四边形*5，小平行四边形*10，两孔正方形*20，三孔正方形*10，四孔正方形*10，八孔正方形*5，直角边15孔三角形*10，直角边11孔三角形*5，直角边6孔三角形*30，直角边5孔三角形*10，直角边3孔三角形*20，小直角连接件*30，小钝角连接件*30，小锐角连接件*30，直排4孔连接件*30，R40圆形*10，R20圆形*10，黑色柳钉*200，白色柳钉*200，螺丝刀*1，扳手*1，M3M4透明螺丝螺母螺杆若干。备注：发货颜色7种颜色随机。 | 套 | 6 |
|  |  | 锂电池充电器及锂电池组件 | 套 | 6 |
| 8 | 现代服务劳动 | 为家乡特产代言；交通安全你我他；姑苏一人游；传统节日巧策划；演讲小达人；找个岗位去体验；家乡导览；寻访家乡能人；家乡特色游园会；印象乡贤；快递小哥； | 套 | 1 |
| 9 | 公益劳动与志愿服务 | 流浪动物的家园；防疫，从我做起；校园导游；我的毕业季；红色基因我传承；气象主播；网络安全要小心；校园会务的策划与服务；校园植物策展；新年送“福”；开店啦；家乡导览 | 套 | 1 |
| 10 | 在线课堂教辅平台软件 | 一．采用自主开发的动画课程平台，以信息化教学为指引，提供完整的课程配套资源（教学小视频+电子讲义+动画课件），可以帮助教师在课堂上更好的组织教学，让学生专注于学习，从而提高课堂教学的质量和效率。 二．包括传承盒子、戏曲盒子、百变旗袍秀等产品的在线课程资源。 三．课程以丰富多样的动画形象展示，增加课程趣味性； 四．提供多种在线小工具，方便教师上课使用； 五．采用用户名和帐号一键登录，操作快捷、方便； | 套 | 1 |
| 11 | 传承盒子 | 配套创客课程包传统服饰文化相对应的课程套件教学材料包，包含服装裁切片、纸样、款式定位板、花边配套饰品等。 1.面料：面料全部采用具有中国古典特色的丝绸缎面；依据款式特点，每个材料包配备4-8片裁片； 2.款式：针对12套传统服饰（ 1.古代深衣；2.直裾深衣；3.曲裾深衣；4.胡服骑射；5.魏晋襦裙；6.唐朝衫裙；7.唐代大袖衫；8.宋朝褙子；9.元朝半臂襦裙；10.明朝百褶裙；11.清朝旗装；12.近现代旗袍；）可选择相对应的服装款式，最大化还原古代各时期的经典服饰的款式细节、面料花色和色彩搭配； 3.辅料：以古代原始服饰元素为依据，最大化还原各个历史时期的流行元素；每套材料包搭配辅料和装饰元素，学生可以根据自己的喜好和设计要求进行创意； 4.工艺制作：针对不同的学生基础，在工艺和设计方便为学生提供个性化教学目标，客户可以根据自己的基础进行课程选择； 5.其他材料：根据款式制作要求，材料包另外搭配酒精胶、缝纫线、纸样、款式定位板、花边、饰品、松紧带、穿扣； 6.配套国家一级/百佳出版社发行的正规专业教材（文化篇和制作篇） | 套 | 25 |
| 12 | 国标女人台 | 国标84立裁女人台，可无限次插针（斜插），铁质底座，配万向轮 | 个 | 2 |
| 13 | 国标儿童人台 | 国标70立裁童人台，可无限次插针（斜插），铁质底座，配万向轮 | 个 | 2 |
| 14 | 多功能缝纫一体机 | 一、外观参数 1.松线盘：可根据布料调节合适的面线松紧度； 2.剪线：手动； 3.无级变速脚踏操控； 4.吃厚约4-6层普通牛仔布； 5.自由臂缝筒功能； 6.配置LED照明灯； 二、功能特点 1.不少于27种缝纫线迹，可实现平缝、倒缝、锁扣眼、简易锁边等缝纫要求； 2.速度可调节：根据不同需求，独特个性化低速设计，适合儿童安全操作需求； | 台 | 5 |
| 15 | 包缝机 | 1.3线或4线裁边、包缝一步完成 2.线迹宽度5-7mm 3.LED照明灯 4.可收缩线架 5.差动送布调节 6.带密考功能 | 台 | 1 |
| 16 | 标准面辅料套件 | 搭配百变旗袍秀使用，不少于11色无纺布面料,各种花边辅料等一批。 | 批 | 1 |
| 17 | 成衣制作面料 | 服装常用面料（针织、梭织）一批 | 批 | 1 |
| 18 | 空间装饰挂件 | 1.共九幅空间装饰挂件，木制框架，内置A4尺寸原创民族服饰图案，含壮族（衮服、常服）、侗族、苗族、蒙古族、景颇族、畲族、傣族、黎族。 2.采用“印+绣”组合技术，将珠绣、线绣、亮片绣、平面绣与印花技术有机融合，展现民族服饰的色彩搭配与立体层次。 | 套 | 1 |
|  |  | 劳动教具室 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 准备台 | 规格：★不小于2400*1200*760mm 台面:★采用不小于12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角。整体美观协调。 台身结构：新型塑铝结构，整体为不小于1200*600*760四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：不小于长585mm宽56mm高90mm，壁厚不小于3.0mm。下腿规格：不小于长540mm宽51mm高80mm，壁厚不小于3.0mm。 立柱：采用不小于41×95mm，壁厚不小于1.8mm。前横梁采用不小于36×25mm，壁厚不小于1.3mm。中横梁采用不小于34×25mm，壁厚不小于1.3mm。后横梁：采用不小于43×26mm，壁厚不小于1.3mm。加强横支撑件：采用不小于30×60mm椭圆管，壁厚不小于1.5mm。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 书包斗:尺寸为不小于480*290*152mm,壁厚不小于3.5mm；采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 整体结构：台面理化板一体成型，桌身由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁及加强横支撑件组成。学生位设书包斗 可调脚：高强度可调脚，采用不小于10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。 | 张 | 1 |
| 2 | 教具柜 | 1、规格：不小于1080*540*2100mm 2、材质：PP材质 3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。 4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。 5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。 6、层板：配两块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。 7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。 8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。 9、仪器柜内部无可视金属材料，确保了仪器柜的耐腐蚀性及耐候性。 10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。 11、★甲醛检测结果：≤0.1mg/l。 | 台 | 8 |
| 科技活动室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  |  | 1、天籁之声展区 |  |  |
| 1 | 摄声管（排箫） | 1、展品用材： ①★展台骨架：不小于30方管、围板不小于1.2mm冷轧板，表面烤漆 ②★台面：厚度≥10mm ③说明牌、图文版：亚克力UV喷绘 ④维修门：不小于1.2mm冷轧板表面烤漆 ⑤音乐管：304不锈钢 3、布展需求： ①能源需求：不需要 ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1.5m×2.0m，通道连续转弯间隔≥2m ④维修通道：不需要 | 项 | 1 |
| 2 | 声悬浮 | 1、展品用材主要配置： 演示支架：透明亚克力+橘黄色亚克力 电气主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②按钮：工作电压 24V；工作电流：2A；机械寿命：≥100万次；头部保护等级：≥IP65 ；防护方式：防水式。 ③旋钮：1个 ④喇叭：中音喇叭 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，不小于３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 300W（现场布线） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
| 3 | 激光竖琴 | 1、展品用材主要配置： 竖琴模型：高密度PVC烤汽车漆 电气主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②激光器：20mW 红色激光器（外形尺寸不小于Φ10*30） ③光电传感器：硅光电二极管 ④音响：能源需求：AC220V 200W 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板(白色），不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，不小于３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 300W（现场布线） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
|  |  | 2、绚丽光影展区 |  |  |
| 4 | 光学转盘 | 1、展品用材： ①展台：★骨架不小于30方管、围板不小于1.2mm冷轧板，表面烤漆 ②台面：康贝特板，厚度≥10mm ③说明牌：亚克力UV喷绘 ④维修门：不小于1.2mm冷轧板表面烤漆 ⑤错觉转盘：亚克力UV打印 2、主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②按钮（10个）：按钮：安装孔尺寸不小于Φ25；工作电压 24V；工作电流：2A；；机械寿命：≥100万次；头部保护等级：≥IP65 ；防护方式：防水式。 ③电机（10台）： 15W AC200/220V ④调速器 ：与电机匹配 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 500W（标准三线插座） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1.2m×2.0m，通道连续转弯间隔≥3m ④维修通道：尺寸（宽×高）≥0.8×1.5，靠墙放时可外移检修 | 项 | 1 |
| 5 | 镜面立方体 | 1、展品用材主要配置： 防护罩：透明亚克力+彩色亚克力，演示机构支架：塑料烤漆 电气主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②LED灯带：DC 12V 彩色 ③开关电源：24V/12V 50W 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②★台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，不小于３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 300W（现场布线） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
| 6 | 窥视无穷 | 1、展品用材主要配置： ①反射镜：不小于5mm半反半透镜和全反镜 ②暗箱：高密度PVC烤汽车漆 电气主要配置： ①控制模块：专项定制 ②开关电源：输入AC220V,输出DC24V,功率35W ③漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②★台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，不小于３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 300W（现场布线） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
|  |  | 3、电磁奥秘展区 |  |  |
| 7 | 人体导电2 | 1、展品用材： ①展台：钣金结构、围板≥1.2mm冷轧板，表面喷塑 ②说明牌：亚克力UV喷绘 ③电极：304不锈钢 ④维修门：≥1.2mm冷轧板表面喷塑 ⑤灯管模型：白色亚克力 2、主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②光源：LED灯 3、能源需求：AC220V 200W | 项 | 1 |
| 8 | 磁悬浮地球仪 | 1、展品用材主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②磁悬浮地球仪：上托式，球体直径：不小于8寸 能源需求：AC220V 200W 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边不小于 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 300W（现场布线） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
| 9 | 人力发电 | 1、展品用材主要配置： 设备、电线模型：亚克力、304不锈钢等；电气主要配置：（无） 能源需求：不需要 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②★台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：无 ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
|  |  | 4、力与机械展区 |  |  |
| 10 | 龙卷风 | 1、展品用材： ①★展台骨架：25不锈钢方管、30不锈钢方管、围板不小于1.2mm不锈钢冷轧板 ②台面：康贝特板，厚度≥10mm ③说明牌、图文版：亚克力UV喷绘 ④维修门：不小于1.2mm不锈钢冷轧板 ⑤立柱：不小于Φ82铝合金型材 ⑥挡板：钢化玻璃 厚度≥8mm 2、主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②按钮：安装孔尺寸 Φ25；工作电压 24V；工作电流：2A；；机械寿命：≥100万次；头部保护等级：≥IP65 ；防护方式：防水式。 ③固态继电器（1个）：额定参数 10A 250V INPUT:3-32VDC OUTPUT:24-480VAC ④延时模块：输入：220VAC 输出：交流、直流均可 延时时间： 0-10分钟 ⑤吹风机：工频离心风机 ⑥雾化器（2组） ⑦水泵：≥135W，≥3000L，≥4.5M ⑧抽风机：16寸圆排强力排风机 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 1000W（标准三线插座） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1.5m×2.0m，通道连续转弯间隔≥3m ④维修通道：不需要 ⑤条件许可，需预留进排水口 | 项 | 1 |
| 11 | 阿基米德沉浮子 | 1、展品用材主要配置： 容器：透明亚克力，手柄：304不锈钢，打气筒：气缸+单向阀 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：无 ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
| 12 | 哪个滚得快 | 1、展品用材主要配置： 轨道：透明亚克力 ，释放机构：304不锈钢，转轮：透明亚克力+304不锈钢 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：无 ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
|  |  | 5、数学之趣展区 |  |  |
| 13 | 滚出直线 | 1、展品用材： ①展台骨架：20*40矩管、20方管、围板1.2mm冷轧板，表面烤漆 ②台面：康贝特板，厚度≥10mm ③说明牌、图文版：亚克力UV喷绘 ④维修门：不小于1.2mm冷轧板表面烤漆 ⑤防护罩：透明亚克力+橘黄色亚克力 2、主要配置： ①漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ②按钮：安装孔尺寸不小于 Φ25；工作电压 24V；工作电流：2A；；机械寿命：≥100万次；头部保护等级：≥IP65 ；防护方式：防水式。 ③固态继电器：额定参数 10A 250V INPUT:3-32VDC OUTPUT:24-480VAC ④延时模块：输入：220VAC 输出：交流、直流均可 延时时间： 0-10分钟 ⑤马达（配减速器） 15W AC200/220V 1300/1600rpm 0.25A（配调速器） 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 100W（标准三线插座） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：无要求 ④维修通道：不需要 | 项 | 1 |
| 14 | 同时到达 | 1、展品用材主要配置： 轨道和释放机构：304不锈钢 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：无 ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
| 15 | 概率 | 1、展品用材主要配置： 翻板支架：碳钢烤漆、翻板：亚克力；电气主要配置：（无） 能源需求：不需要 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，不小于３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件用材主要配置： 支架：橘黄色亚克力，透镜：1块； 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板(白色），不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于３种注塑件连接，不小于５mm实木板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：无 ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
|  |  | 6、化学 |  |  |
| 16 | 一体机及控制系统 | 一、整机要求 1.整机采用不小于65英寸A规屏，显示分辨率不低于3840*2160，色彩饱和度≥92%。 2.表面采用护眼防蓝光防炫光钢化玻璃，厚度≥4mm，硬度≥7H，透光率率≥90% 3.设备通过EN 62471:2008交互式平板的光生物安全性测试实现红、绿、蓝、白等光线显示下均实现对视力的最低损伤。 4.触摸采用高性能红外触摸技术，可以支持20点书写，触摸屏具有防光干扰功能，能在照度110K LUX环境下仍能正常工作。 5.触摸框在部分遮挡或整条遮挡后可支持书写操作，触摸屏扭曲10°时仍可以正常实现多点书写。 6.触摸设备采用USB与计算机无驱动连接（生产厂商具备国际USB组织VID授权，可在官网www.usb.org查询）。 7★.内置安卓配置不低于安卓11.0 DRAM 2G Flash 16G。 8.前置8个按键，支持开关、护眼、录屏、节能、触摸开关等功能，开/关机键具备一键开关一体机、长按节能。 9.前置接口：USB不小于3（3路USB具备Android与PC共用）、Touch-USB不小于1，HDMI不小于1，OPS一键还原*1。 10.前置采用不小于15W*2高保真喇叭，可以通过系统设置喇叭输出的重音和低音效果。 11.★整机支持只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网，同时可开启2.4G或5G热点的功能实现≥20个终端的网络接入。 12.系统加密支持通过U盘、数字密码、手势密码对设备进行加密操作，设备加密后可以通过加密U盘、数字密码、手势密码对设备进行解锁。 13.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、系统闪存、触摸、OPS电脑、温控系统等模块进行自动检测。 14.支持任意通道下通过左右和下边快速调出菜单栏，可快速实现一键屏幕下移、批注、或自定义的其他工具。 15.系统主界面自定义，系统主界面工具栏支持用户自定义实现个性化的界面设置。 16.设备自带安卓商店功能非第三方，用户可以通过安卓商店下载常用的应用文件如WPS、SKYPE等软件。 17.支持信号源自动识别功能，打开信号源自动识别功能后显示自动跳转到对应通道的进行显示。 18.设备支持上电开机或上电待机设置，上电开机可以实现通电后即实现整机开机。 19.定时开关机，用户可以根据设备使用的规律可以对设备设置星期一到星期天的开关机时间。 20.★手势功能整机支持五指启动截屏或者黑屏，三指实现菜单任意位置跟随，实现在任何位置都可以快速调用悬浮菜单中书写、截图、或者自定义的工具。 21.安卓批注需提供书写、擦除、聚光灯、直尺、遮幕、时钟、随机取数、投票等功能，时钟功能可以采用计时到计时两种模式。 22.软件支持设置默认启动后是单点书写还是多点书，单点模式下支持页面三指以上进行漫游、锁定、两指进行放大和缩小等操作。 23.支持三种擦除方式，支持滑动清屏、点击笔擦工具局部进行局部擦除、手势擦除，手势操作支持根据擦除面积的大小自动调节擦除面积的大小，根据使用习惯不同可以对自定义手势擦除的识别面积。 24.支持插入表格，插入表格时采用通过拖动行、列来进行添加，在表格中插入书写内容是表格可以根据书写内容自动调整表格的宽度。 25.安卓软件下的所有内容可以通过扫描二维码进行分享，分享时可以启用二维码加密功能，扫描过程中只有输入正确的密码才能进行扫码分享内容，满足了不同用户对保密的需求。在分享文件时可以选择广域网或者局域网下生成二维码，扫描分享。 26.软件支持通过发送邮件方式发送把当前内容通过发送邮件到指定邮箱进行分享。 27.★支持演示内容保存到本地、PDF、云端、IWB等格式，保存到云端是自动生成会议内容提取码，用户可以在任意一台设备上输入提取码即可重新调用演示内容。 28.PDF插入批注功能，插入PDF文件后可以进行批注、手势上下翻页， 29.支持快速投票功能，用户可以对某个题目或问题进行快速投票，投票支持单项投票、多项投票或表决等三种模式，支持在投票的过程中参入投票者的无需下载安装专用软件，对于投票的结果系统自动统计数据并展示。 30.页面功能可以插入纯色、学科、或者自定义背景页面，通过页码工具可以对所有页面进行预览或单独删除页面。 31.辅助软件可以在任意通过下通过双侧浮云快捷键快速打开，并对当前通道内容进行批注，标注后可以直接保存在本地或云端方便下次调用，用户也可以通过扫描分享功能直接把当前内容扫描带走。 32.远程互动：标注软件支持多用户通过建立互动房间可以进行远程互动。 33.无线传屏支持windows、mac、Linux、国产统信OS和麒麟OS、Android和IOS系统的移动端通过投屏软件实现投屏，设备投屏时支持画面、声音同步，同时支持大屏画面投送到移动设备上，通过移动设备对大屏件控制。 34.支持设备通过扫描二维码或者输入投屏码方式进行投屏，同时投屏最多支持4个设备同时进行投屏，同时支持不同网段设备可以投屏到同一大屏上。 35.Android移动客户端具有投音视频，投文档，调用摄像头投屏，虚拟遥控/键盘及通过移动端进行无线扩音。 36.系统升级功能，系统支持OTA远程升级，通过OTA功能可以实现系统的更新。 37.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135度。 38.内置6阵列麦克风，可采集≥12m以内的课堂现场音频，可实现录屏、视频、远程课堂等对音频进行采集的需求。 内置OPS电脑采用I5 八代 二、软件要求 1.软件提供白板应用软件、多屏互动软件、集控软件、标注软件、仿真实验平台、资源平台以上软件要求在一个平台中提供方便用户进行使用。 2.软件平台支持用户信息反馈，用户在使用过程中对软件的意见可以通过文字或图片与开发者进行互动。 3.软件平台可以采集到内置电脑的信息可以对当前电脑情况进行查看。 互动软件要求 4.互动软件可以通过账号、短信、U盘等进行登录使用，通过以上登录方式可以实现个人资源的同步匹配调用，其中U盘登录方式可以支持老师个人U盘登录。 5.软件提供50G个人云空间，老师在备课时可以随时通过网络把课件存储到云端，通过登录可以在任意设备上调用课件，无需借用U盘等存储设备。 6.通过设置可以对云端课件进行分组命名管理，便于用户快速找到对应文件，云端资源用户可以选择通过建立分享链接，把课件分享给其他用户，也可以通过下载直接下载到本地设备中。 7.软件自带云端资源，通过云端可按学科下载语文、数学、英语、品德、科学、音乐、体育、美术、历史、地理、物理、生物、化学、信息技术、通用等学科的包含课件和素材。 8.软件支持一键备、授课模式切换，备课模式采用PPT菜单布局，登录后可随时同步调用云端的课件或者是资源平台中资源进行备授课。 9.授课模式采用图标化设计所有功能都提供中文标识说明，方便老师快速使用。 10.备课模式下提供不下5种以上页面主题布局，通过布局可以对页面进行各种主题的修改如标题模式、图文模式等。 11.备课过程中支持根据使用设备显示比例不同可以设置16:9,4:3等显示比例以达到在不同硬件显示设备上的匹配。 12.office文件兼容：用户可以把PPT、Word等格式的文件导入到软件中作为软件课件或者素材进行调用。 13.PPT工具：教师可将PPT等文件插入到软件中，插入后保留 PPT原文件中的文字、图片、表格等对象及动画，同时可以直接调用软件中的全部工具对在PPT上进行应用，要求在使用过程中批注、工具的应用是在每一页上，同时可以通过扫码的方式分享PPT内容。 14.PDF工具：教师可将PDF插入到软件中，插入后可以在PDF行进行批注、翻页等操作，批注时批注会随着页码变化而自动嵌入到对应批注页面中。 15.文本插入：软件支持插入的字体样式数量不下9种，可以对字体进行颜色、字重、字体底色、加粗、倾斜、下横线等进行设计，对特殊文本需求也可以提供段落符号、上角标、下角标、格式刷、文本排列、段落设计等操作。 16.图形插入：支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩。 17.视频功能：能插入MP4/AVI/WMV/RMVB/FLV/F4V/MPG/MPEG/M1V/M2V/M2P/MOV/ASF等格式的插入，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，并且可以进行同时播放，也可对选中的视频进行播放，并对动态视频进行截取及标注，在插入视频后能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 18.多媒体素材插入：为了满足教学的要求插入的图片要求支持 JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/SVG/BID/tif/tiff等格式，对插入的图片可以满足使用者在插入图片时就可以对图片大小进行调整，无需插入后对图片大小进行调整，音频文件支持MP3/WAV/RAM等格式，播放音频文件时能根据需要进行播放进度调节。 19.插入表格；用户可以通过拖动小样板表格行、列来输入要生成的表格，在表格生成后用户可以通过删减行、列来对表格进行修改，提供在自适用应行、高的宽来对表格进行、宽间距的设计。 20.对象动画功能：提供出现、强调、退出等动画模式，并可对动画开始的时间、播放的时间、退出的设计进设计。 21.页面动画：在页面进行切换时可以设置各种动画效果，设计一个页面的动画也可以一键应用到所有页面，增加课件的互动性， 22.授课模式工具采用三段式设计，左侧为文件导入、工具库、资源库等，中间为授课过程中常用的笔、擦除等工具，右侧为页面设计等工具。 23.笔工具：提供不少于11种笔工具包括多重画笔、文本笔、毛笔、水彩笔、马克笔、荧光笔、智能笔、对象笔、纹理笔、标准笔、签字笔等，文本笔可以直接识别为印刷体，并能通过默认搜索引擎找到对应的资源，并可以一键拖入到软件中进行调用，智能笔可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形、圆弧、箭头、五角星、梯形、弧箭头、曲线、折线、角等。 24.擦除：提供位图擦、对象、滑动清屏等三种擦除模式，用户可以通过滑动条来改变位图擦除的擦除面积大小。 25.辅助工具：提供探照灯、遮幕、板中板、截图视频展台等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 26.直接调用（非第三方软件）摄像头视频、数影仪、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，既能实现动态画面标注，又可以实现静态截取，支持最多对截取9 个画面进行对比操作，并可以通过点赞工具进行快速点赞。 27.3D星球：提供内嵌3D太阳系的演示内容，通过3D演示可以完整地演示出太阳系的星系情况及对应星球的介绍。 28.一键锁屏功能：可直接通过软件实现一键锁定，设置开启、关闭触摸功能，防止误操作。 29.课件扫码分享，用户通过扫描分享二维码可以把当前课件扫描带走。 30.支持快速投票功能，用户可以对某个题目或问题进行快速投票，投票支持单项投票、多项投票或表决等三种模式，支持在投票的过程中参入投票者的无需下载安装专用软件，对于投票的结果系统自动统计数据并展示。 31.资源库：提供丰富的义务教育阶段学科辅助教学工具，涵盖的学科应包含但不限于语文、数学、英语、物理、生物、化学、历史、地理、音乐、美术、信息技术等基础学科；应支持用户根据当前授课场景选用合适的学科工具辅助授课。软件提供反馈功能，用户可以通过文字、图片等方式与软件开发方进行提供。 | 台 | 1 |
|  |  | 7、健康生活 |  |  |
| 17 | 反应测试 | 1、展品用材主要配置：鲨鱼模型：玻璃钢表面烤漆、桌面图文：不小于15mm透明亚克力+UV打印 电气主要配置： ①单片机控制模块：专项定制 ②开关电源：输入AC220V,输出DC24V,功率35W ③漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA ④驱动装置：24V电磁铁 ⑤触摸传感器：能源需求：AC220V 200W 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，不小于３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 300W（现场布线） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
| 18 | 手眼协调1 | 1、展品用材主要配置： 演示装置支架：2mm冷轧板表面烤漆、轨道和手柄：304不锈钢 电气主要配置：①PLC控制系统：输出输入形式：继电器输出；输入总数：16点；输出总数：16点；扩展：可以；工作电源：DC 24V ②开关电源：输入AC220V,输出DC24V,功率35W ③漏电开关：极数：2P+N；脱扣器电流：16A；灭弧介质：漏电断路器；分断能力:6KA 2、展台用材主要配置： ①展台：定制异型表面喷砂铝件，铝合金型材，双向堵头注塑件 ②台面：不小于12mm陶瓷面板，不小于16mm木工板，注塑成型台面围边 ③说明牌：定制铝合金骨架，不小于8件注塑件连接，不小于５mm实木板，不小于３mm铝板，木板表面鲜亮写真，透明亚克力抛光后UV喷绘 ④台面固定件：压铸铝件喷粉，国标连接件和紧固件 3、布展需求： ①能源需求：AC220V 300W（现场布线） ②安装基础：直接放置 ③进场通道：门框尺寸（宽×高）≥1m×2.0m | 项 | 1 |
|  |  | 地理教室 |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
|  |  | 一、地理教学专用设备 |  |  |
| 1 | 数字立体地形 | 硬件要求： 1、中国立体地形尺寸≥1.7m*1.2m，世界立体地形尺寸≥1.7m*1.2m，高分子聚合材料，立体地形有效投影画面尺寸≥1.6mx1.0m ；★推拉白板2块，尺寸≥1.7m*1.2m，铝合金框架； 2、投影系统：★2台投影机，投影机分辨率：≥1024*768，亮度≥3200lm 3、画面显示效果：画面清晰。 4、互动模组：支持双屏联动，实现电子笔红外触控； 5、电脑主机：CPU:≥i5，显卡：≥2G独立显卡，内存：≥4G，硬盘：≥1T。 6、软件要求：互动数字平台应用程序，双通道互动软件，可以实现双屏互动功能，使主屏和辅屏进行相互间切换，定制校准软件，支持多点校准、动画播放和控制，中国立体地形和世界立体地形播放课件；可分别独立演示中国地形及世界地形的多媒体课件内容；支持PPT页面添加对应的动画资源，全屏演示播放并进行调用；支持PPT模糊查找地形对应的动画资源；支持动画资源的播放、暂停、声音开启关闭及动画的左右屏切换；支持PPT课件全屏演示的左右屏切换；白板PPT课件与中国/世界地形动画进行联动演示(如全屏演示PPT课件相关知识点时，会出现与PPT课件对应动画资源，点击即可演示动画课件)。 7、课程资源： 初中课程包括： 1.疆域：我国领土的四至点、我国海岸线、中国的陆上邻国、中国行政区、中国东西时间差异、中国南北气候差异； 2.人口：中国人口自然密度分布、人口分布与地形的关系、人口分布与气候的关系、中国人口迁移、中国2010年人口数； 3.民族：我国少数民族的分布、少数民族聚居区与地形关系、少数民族聚居区与气候关系、人口500万以上的少数民族、少数民族自治区； 4.气候：我国夏季气温分布、我国冬季气温分布、我国温度带的划分、热量与地势、我国干湿地区的划分、我国年降水量的分布、我国雨带的移动； 5.季风对我国气候的影响：季风区与非季风区、我国雨带的移动、我国气候复杂多样性、中国的冬季风、中国的夏季风； 6.河流：中国主要河流、主要湖泊、内流河与外流河、内流区与外流区、黄河概况、长江概况； 7.土地资源：土地利用类型、防护林体系工程、我国土地利用中存在的问题、我国森林分布、我国主要草场分布； 8.水资源：中国水资源分布、中国水资源空间分布特征、中国水资源时间分布特征、南水北调、我国主要水电站分布； 9.交通运输：交通运输方式的选择、中国主要铁路网和枢纽、中国高速公路的分布、中国水路运输网分、我国主要港口分布、中国主要航空港分布、我国南方内河航线； 10.农业：农业的地区分布、我国主要农作物分布、我国水稻小麦集中产区、我国九大商品粮基地、我国综合农业区划； 11.工业：我国工业的分布、长江沿岸工业地带、陇海兰新沿线工业地带、东部沿海工业地带、我国主要的钢铁工业基地； 12.中国的地理差异：秦岭淮河线、中国四大地理区域、区域划分与地形、区域划分与气候、区域划分与植被； 13.地球和地球仪：麦哲伦环球航行、纬度的划分、经度的划分、经纬网定位、地球基本数据； 14.地球的运动：时区与区时、太阳直射点回归运动、热量带的划分、正午太阳高度角的变化、昼夜变化； 15.大洲和大洋：郑和下西洋、丝绸之路、麦哲伦环球航行、大洲的分布、亚欧分界线、亚非分界线、南北美洲分界线； 16.海陆的变迁：七大洲四大洋、主要火山地震带、红海、喜马拉雅山的形成、地中海； 17.降水的变化与分布：世界年降水量的分布、纬度因素影响降水、海陆因素影响降水、地形因素影响降水、世界降水带分布； 18.世界的气候：热带气候类型、亚热带主要气候类型、温带主要气候类型、寒带气候和高原山地气候、温带大陆的气候类型； 19.人口与人种：世界人口自然增长率、人口稠密区分布及原因、人口稀疏区分布及原因、不同的人种、世界人口分布； 20.世界的语言和宗教：世界语言的主要分布区、世界主要语系分布图、世界三大宗教的分布、佛教传播路线、伊斯兰教派别分布、世界宗教圣地； 高中课程包括： 1.太阳对地球的影响：中国日平均气温＞10的积温、中国年太阳辐射总量、中国年日照时数、中国太阳能资源与利用、中国自然带分布； 2.土壤：中国土壤颜色分布、中国砂土分布、中国粉砂土分布、中国黏土分布、土壤有机腐殖质分布； 3.气象灾害：我国洪涝灾害分布、我国年降水量的分布、我国水系分布、我国年干旱率分布、台风移动路径、寒潮； 4.地质灾害：中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布、我国发生的重大地震、我国断层地震带的分布； 5.人口迁移：中国历史上的人口迁移、新中国成立后的人口迁移、改革开放以后的人口迁移、我国各省人口净迁移率、国内人口迁移活跃度分布； 6.农业区位因素及其变化：桑蚕业的起源与优势产区、中国气候类型分布、我国柑橘主要产区、我国苹果主要产区、我国温度带的划分、我国土壤区划、我国主要商品粮基地； 7.工业区位因素及其变化：我国制糖工业分布、我国饮料制造工业分布、国家集成电路产业布局、我国重点煤运铁路分布、建国初期的三线建设计划、改革开放以后的建设计划； 8.区域发展对交通运输布局的影响：中国主要航空港分布、中国主要铁路网和枢纽、中国高速公路的分布、青藏铁路、沪昆高铁； 9.中国国家发展战略举例：我国人均可利用土地资源、我国人均可利用水资源、我国生态脆弱性、我国2010年单位面积生产总值分布、我国主体功能区分布、长江经济带范围、长江经济带发展战略； 10.能源资源开发：能源资源、山西煤炭资源、我国能源产消类型、山西煤炭国内流向、山西铁路运煤干线； 11.海水的性质：世界大洋8月表层水温分布、世界年太阳总辐射量、世界大洋2月表层水温分布、鲸鲨和太平洋鲱鱼分布、座头鲸洄游迁移路线、世界主要海港和航线分布、世界大洋8月表层盐度分布； 12.海水的运动：洋流的分布、风海流、季风洋流、密度洋流、洋流对气候的影响； 13.植被：认识世界自然带、世界森林植被覆盖率、热带季雨林分布、温带森林植被分布、亚寒带针叶林植被分布、热带草原植被分布、亚热带温带草原植被分布、沙漠植被分布、极地苔原植被分布； 14.人口分布：世界人口分布、人类起源与迁移路线、人类早期文明、各大洲占世界人口比例、人口数前十的国家； 15.人口容量：世界森林资源分布、日本主要原料来源、2011年世界人类发展指数分布、2008世界饥饿指数分布、世界的环境污染； 16.城镇化：世界各国城镇人口比例、世界城市化水平、世界人口分布、世界人口排列前十的城市、世界各大洲城镇化率； 17.流域综合开发：河流与人类文明、田纳西河自然背景之地形、墨累达令河、尼罗河与阿斯旺大坝； 18.厄尔尼诺现象和拉尼娜现象：沃克环流、厄尔尼诺现象、厄尔尼诺的形成、拉尼娜现象及形成、洋流的分布； 19.地球上的海与洋：地球上的海、海峡、海湾、四大洋、七大洲四大洋、麦哲伦环球航行； 20.全球气候变化对人类活动的影响：海平面上升受到威胁的海岸、二氧化碳排放量、世界森林资源分布、全球热带气旋主要路径、世界洪涝灾害多发地区、世界近百年重大自然灾害。 | 套 | 1 |
| 2 | 多媒体超半球互动球幕投影演示仪 （本项目核心产品） | 一、硬件参数： 1、设备组成：包括无缝背投超半球幕、专用特种投影镜头、投影底座、遥控器； 2、元宝形时尚底座，底座尺寸：755*803*515mm（允许误差±3mm），合金钢材质，金属烤漆。 3、球形曲面幕：无缝拼接超半球球幕，直径：≥68cm 4、投影系统：亮度：≥4500lm，分辨率：≥1024*768 5、内置电脑：★CPU:≥i5，内存：≥4G，硬盘：≥1T 6、灵敏的互动套装硬件：大圈LED红外灯*1：输入电压12V 最大功率16.8W；鱼眼摄像镜头*1，支持球面触控功能 二、软件参数： 1、经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形曲面幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。在球形曲面幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； 2、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的驱动程序，负责如星球动画的三维处理，并在球形曲面幕上显示出来； 3、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的控制程序，控制多媒体超半球互动球幕投影演示仪的动画、旋转、翻转两极等各种动作；支持手势触控球形曲面幕，控制球面课件旋转，翻转等球形触控互动效果； 4、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的内容管理程序，支持用户增加自己的演示内容； 5、作为多媒体超半球互动球幕投影演示仪的设置管理程序，对多媒体超半球互动球幕投影演示仪的各种参数进行设置； 三、课程资源： 1、所提供课程包应包含符合初高中地理课程标准。满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除地理学科内容，应该包括科普和环境教育的有关内容。高中课程包含：G01地球的宇宙环境，G02太阳对地球的影响，G03地球的历史，G04地球的圈层结构，G05水循环，G06海水的性质，G07海水的运动，G08植被，G09气象灾害，G10地质灾害，G11人口容量，G12城镇化，G13农业区位因素及其变化，G14人类面临的主要环境问题，G15中国的地形。初中课程包含：C01地球和地球仪，C02地球的自转，C03地球的公转，C04地形图的判读，C05陆地和海洋，C06天气与气候，C07人口与人种，C08世界的语言和宗教，C09发展与合作，C10我们生活的亚洲，C11日本，C12中东，C13撒哈拉以南非洲，C14极地地区，C15中国的民族。 | 套 | 1 |
| 3 | 天文演示仪 | 1、设备组成：短焦投影镜头、投影底座、遥控器； 2、短焦投影镜头：投射比：0.6:1； 3、投影系统：亮度：≥4500lm，分辨率：≥1024*768。 4、底座：合金钢材质，外表金属烤漆，自带三个万向轮方便移动，三角锥形。 5、底座内置迷你OPS电脑：处理器：≥i5，≥4G内存，≥128G固态硬盘，自带USB接口，VGA接口，HDMI接口，音频接口等。 6、触摸屏：显示尺寸：★≥8英寸，分辨率：≥1024*768 7、画面显示效果：画面应显示清晰。对比度应鲜明，色泽鲜艳。画面显示完整，穹顶上无阴影现象。整个穹顶应打满画面。 8、产品稳定性：底座耐高温35度试验后，无自动关机现象。 9、天文演示仪软件：自由添加播放素材生成播放目录。控制视频播放、暂停、停止、静音/非静音。通过设置控制播放视频缩放比例大小。设置输出的中心偏移量，用于微调图像的偏心问题，若遇到图像偏心，请首先调节投影机的镜头位移，然后再使用此设置进行微调。点击复位按钮将恢复到原始不偏移状态。 10、演示内容包括星座、宇宙大爆炸、黑洞、恒星、星系等穹幕影片，课程资源包括：1、海洋之心2、火星3、星际4、星座5、宇宙大爆炸6、超新星7、大爆炸8、行星9、黑洞10、恒星11、太阳系12、卫星13、星系14、与麦哲伦同行15、认星星16、美丽的宇宙17、梦游太阳系18、奇妙的星空19、星空音乐会20、宇航员21、进击的航母22、月球反击战23、汽车智造24、探月圆梦 | 套 | 1 |
| 4 | 天文穹顶 | 1. 规格：不小于直径300cm*高50cm，半球天幕成型球体，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定。 2. 功能：可以和天文演示仪配合使用，用于天象、星空等内容的教学。可播放天文演示仪配套的系列穹幕电影，可以实现声音图文并现，专业解说，包括星系、恒星、太阳系、黑洞、大爆炸、行星、大卫星和超新星等内容。 | 套 | 1 |
| 5 | 多媒体讲台 | 一、多媒体中控台尺寸:不小于1500*700*870mm， 1、柜体主要部分采用材料厚度为不小于1.0mm的优质冷轧钢板，经过数控冲床、折边、激光切割一次成型。操作方便、经久耐用。柜体内放置电脑显示器（屏面位于台面中间并朝上、方便示教者观看）及电脑立式主机，右侧放置视频展示台（设置导轨可活动抽拉）。 2、柜体四周采用45度圆弧设计，柜体内留有穿线孔，方便设备连接。左侧柜体内可放置多媒体中控面板（开孔尺寸另定），柜体内留有穿线孔，方便设备连接。柜体背面板材留有设备散热孔。 3、台面用环保型防火板贴面，25㎜厚成型台面（基材为热性树脂浸渍纸高压装饰层积板，颜色为亚灰白）。显示窗口玻璃为5㎜的钢化玻璃. 4、金属外表酸洗除油磷化镀膜处理，表面采用树脂粉末喷塑，颜色为亚光灰白。 | 套 | 1 |
|  |  | 二、AR教学设备 |  |  |
| 1 | AR月球仪 | AR月球仪是基于AR技术开发的全新地理科普类产品。实体月球仪与AR技术相结合，以图片、视频、模型动画等手法，通过学生与AR月球仪的互动性操作，为学生创设一种体验式和沉浸式的科普环境，提升科普月球知识的趣味性，从而更顺利解决学生理解关于月球知识上的难点和困惑点。随着我国“嫦娥探月”工程的开展，传回更多的月球数据资料和影像，我们可以对照AR月球仪追随探月脚步，更多地了解这个离地球最近的星球的情况，掌握更多的关于月球的知识。 一、专业硬件教具 1、AR月球仪模型 规格：φ≥18cm；材质：PVC；月球仪模型支架为万向支架，可以支持月球仪模型沿纬度方向旋转也可以沿经度方向旋转，支架底部为平面支撑脚连接一个U型结构，U型结构上配合一个围绕月球仪模型的环形结构，配合AR月球仪的课程资源软件使用的教具。 2、AR学习板 AR学习板≥20cm*20cm，包含广寒宫基地、静海基地、天河基地、天船基地、驻月基地5块展板。 二、APP软件功能 1、月球科普课件包含月球形成、月球外部、月球内部、地月关系、登月竞赛、中国探月等知识内容； 2、支持点击AR按钮，分别扫描广寒宫基地、静海基地、天河基地、天船基地、驻月基地展板，平板上分别显示AR月球探测的相关知识点内容 3、点击月球外部直径、月球变化、登月竞赛、中国探月种AR模块按钮，扫一扫月球仪模型，平板上分别呈现出月球AR知识内容。 三、课程资源 AR月球仪课程内容： 1、月球的形成：大碰撞假说、分裂假说、演化过程；内容包含图文介绍及视频演示 2、月球的外部：直径、体积、重力、月海、环形山、月球之旅； 3、月球的内部：月壳、月幔、月核 4、月相变化：朔月、峨眉月、上弦月、盈凸月、 满月、亏凸月、下弦月、残月 5、地月关系：稳定地轴、潮汐作用 6、登月竞赛：苏联探月、阿波罗载人登月 7、中国探月：绕月飞行、月面着陆、采样返回 绕月飞行：AR显示嫦娥一号、嫦娥二号卫星月球探测任务 月面着陆：AR显示嫦娥三号、嫦娥四号探测器月球表面安全着陆 采样返回：AR显示嫦娥五号探测器在月球正面预选着陆区着陆 | 套 | 1 |
| 2 | AR移动识别教学终端 | 1、设备组成：平板电脑、无线同屏器、平板电脑专用支架等 2、平板电脑：集成专业的AR软件资源，既是AR模型及学习板的识别追踪设备，也是课程内容操作平台；屏幕尺寸≥10英寸，运行内存≥6GB，存储容量≥64GB；平板电脑配备专用支架，支架材质为铝合金支撑杆，碳钢面板，ABS外壳，硅胶脚垫；自带360度旋转球体，360度主体旋转，满足多角度需求；自带四个旋转支点，多向角度调节，跟随视线步骤。 3、无线同屏器：同频器尺寸≥70*70*13mm，HDMI接口≥1、Micro-USB接口*1，支持将平板电脑APP软件资源内容无线或有线投屏到触控大屏等外围显示设备上面。 | 套 | 1 |
|  |  | 三、实验活动专用设备 |  |  |
| 1 | 演示大气热力环流-液态法实验箱 | 一、教学功能：通过探究热力环流实验，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 二、硬件组成：1、环流探测装置：1个，2、数显温度探头：1个，3、食用色素（蓝色）：1瓶，4、食用色素（红色）：1瓶，5、烧杯：2个，6、手持量杯：1个，7、迷你电水杯：1个，8、软布：1块，9、实验手册：5份，10、绿色帆布包装箱 1个，尺寸：500*400*270mm（允许误差±5mm） | 套 | 1 |
| 2 | 防浪堤实验套装 | 一、教学功能：沿海地区尤其是沿海公路，常受到海浪侵袭，海水漫过防护堤，侵蚀路面，造成经济损失。为提高海岸带的综合利用价值，探究阻止海浪侵袭，保护沿海路面的方法。 该实验简单模拟了不同防护工程对波浪侵蚀的削弱作用，可根据海岸带的综合效益，选择不同样式的海岸防护工程。培养对自然现象的观察及实践能力。 二、硬件组成： 1、带有波浪生成器的长方体亚克力箱：1个，尺寸规格：700*180*340（允许误差±3mm），波浪生成器可通过旋钮调节力度和速度； 2、食用色素（蓝色）：5瓶，在实验过程中，加入少许蓝色色素，方便观察且增加视觉美观； 3、烧杯：2个，用以测量、对比不同堤坝类型防护效果，收集到的水（溢出）越少，说明该类型堤坝防护效果越好； 4、不同类型堤坝：6个， 5、说明书：1份。 | 套 | 1 |
| 3 | 土壤液化实验套装 | 一、教学功能： 1、了解土壤液化的原理，形成与危害，土壤液化的地区分布，以及潜水层与表层土壤之间关系。土壤液化是指在外力的作用下，原本是固态的土壤变成液态，或变成粘稠的流质。 2、土壤液化主要出现在分布深度较浅，饱和的疏松细砂、粉土质砂或粘土，且其底部排水较差。通常在外力反覆震荡下(如地震)，松散的土壤因受到压缩，内部空隙减小，导致空隙内水压升高，当水压升高至超过土壤内承受的外部压力时，加上水分不能从地底排出，就会产生土壤液化。 二、硬件组成： 亚克力箱（带滑轮底座）、房屋模型、土壤、手持量杯。 1、亚克力箱（带滑轮底座）：1个，尺寸：358*204*216mm（允许误差±3mm） 2、房屋模型：2个 3、手持量杯：1个 4、挖沙铲：1把 | 套 | 1 |
| 4 | 风海流与补偿流探究实验套装 | 本品为风海流和补偿流成因演示仪器。 1.风海流和补偿流是实现全球水热平衡的重要形式，不仅对海洋环境，也对陆地环境产生着巨大的影响。洋流的成因是中学地理教学的重点和难点内容。 2.风海流和补偿流两种最重要洋流的形成原理。 产品演示功能与配备要求： 风海流和补偿流实验箱、塑料棒、水勺、产品外箱、网兜捞、漂浮物。 1、能够进行全方位立体演示，同时演示4个立面的运动状态，能够在不更换任何配件的情况下重复演示。 2、能够进行无极调速。 3、产品采用直流12V电源供电。 4.产品外观整洁，除电源及调速按钮外无其他电器外露。 设备尺寸：长400宽280高190mm（允许误差±3mm） 产品组件： 1、风海流和补偿流实验箱：1个；2、塑料棒：1个；3、水勺：1个；4、塑料量杯：1个；5、网兜捞：1个；6、漂浮物：1包。 | 套 | 1 |
| 5 | 坎儿井演示模型 | 坎儿井是在干旱地的劳动人民漫长的历史发展中创造的一种地下水利工程。坎儿井的主要工作原理是人们将春夏季节渗入地下的大量雨水、冰川及积雪融水通过利用山体的自然坡度，引出地表进行灌溉，以满足沙漠地区的生产生活用水需求。一般而言，一个完整的坎儿井系统包括了竖井、暗渠、明渠和蓄水池四个主要组成部分。 模型尺寸：≥60*40*23cm 支持静态展示工业厂房、居民楼及绿化植被 模型展示5个竖井，中间竖井配置辘轳方便暗渠及竖井的维修 支持模拟显示地下流水；在竖井、暗渠、明渠及蓄水池中流水形态。 支持出水阀手动对多余水量进行排放，避免水量过度溢出。 | 套 | 1 |
|  |  | 四、模型与标本 |  |  |
| 1 | 黄土地貌 | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地） 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 2 | 冰川地貌 | 包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 3 | 海岸侵蚀地貌 | 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 4 | 丹霞地貌 | 包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 5 | 重力地貌 | 包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 6 | 喀斯特地貌 | 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池） 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 7 | 火山熔岩地貌 | 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 8 | 断层褶皱地貌 | 包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 9 | 温室效应后果之一 | 反映：20年前某海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。 20年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 10 | 风成地貌 | 包括：风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂 风积：新月形沙丘，戈壁 规格：不小于600*400mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 个 | 1 |
| 11 | 地球仪（政区版） | 不小于320mm，1：4000万 | 个 | 1 |
| 12 | 地球仪（地形版） | 不小于320mm，1：4000万 | 个 | 1 |
| 13 | 经纬度模型 | 直径不小于32cm | 个 | 1 |
| 14 | 三维数字地球软件 | 数字地球软件是一款全方位模拟地球的软件，软件功能丰富，可操作性很强。通过这款软件可以形象的观看地球的大气状况、昼夜变化、四季变换等地理现象；可以展示精细的全球的国家疆域、地形地貌；也可以在软件上查找到全球重要城市的位置以及城市的天气气温。 软件功能： 1、点击月份或日期可以选择月份日期切换，可以引起晨昏线角度的变化，软件界面的时间显示，随着地球的转动而变化。 2、可以放大缩小地球的显示画面，同时可以拉近、拉远地球的观看距离。 3、地球可以分为：卫星图模式、单色图模式、四季变换、国家行政图模式、气候分布模式、高度图模式等显示模式；可以显示隐藏经纬线、云层；能让地球变得竖直，使地球平衡；能让地球随时进入或者退出昼夜模式。 4、具备地形调节功能，可以调节陆地地形的高度及海平面高度。 5、生成航线：点击一个起飞城市，再点击一个目标城市，点击飞行，可以生成飞机的航线。 6、球面上显示隐藏经纬度名字、城市名称标示、城市天气气温、飞机轮船。 7、能改变国家文字颜色，首都城市文字颜色，普通城市文字颜色。 8、点击球面上任意国家、城市，弹出对应国家和城市的简介。 | 套 | 1 |
|  |  | 五、学生桌椅 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：★不小于2400*700*850mm 台面:采用新型、环保、基材整体25mm厚（不得加边）的高强度金属树脂理化板。 为保证产品质量及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： （1）★台面表面耐污染性能要求：符合耐污染性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，检验结果均为无明显变化。 （2）台面环保性能：符合性能测试，检测结果需符合以下技术指标：甲醛释放量小于0.1mg/l。 （3）台面物理性能1：满足性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果为:a、表面耐水蒸气5级无变化；b、抗冲击性能≥4.0mm；c、表面耐划痕2.5N表面无＞90%的连续划痕 （4）台面物理性能2：吸水厚度膨胀率，检测结果≤0.2%；表面耐磨磨耗值≥55mg，表面情况，磨350转以后无露底现象。表面耐香烟灼烧，无明显变化。 （5）台面物理性能3：满足性能测试，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试，结果为:a、静曲强度≥105Mpa；b、弹性模量≥10640Mpa；c、耐光色牢度>4级。 （6）★教师演示台整体通过GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》检测依据，垂直静载荷试验(主桌面）测试，要求零、部件应无断裂或豁裂，应无永久性松动，应无严重影响使用功能的磨损或变形，活动部件的开关应灵便，测试结果为：合格。 桌身：整体采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 | 张 | 1 |
| 2 | 实验桌 | 规格：≥1250*1250*740mm 台面：采用新型、环保、12抗倍特台面，台面上有中国地图或世界地图，地图与台面一体成型，非后续印刷，清晰，耐磨，不可擦洗磨灭。台面经过电脑数控精加工，整体美观大方. 桌身结构：★桌身采用两种不同结构的部件拼装而成，每个部件各3组，采用榫卯连接结构，第一种桌身设计综合功能柜，桌身柜门尺寸为不小于385mm*310mm，柜门四边角采用不小于30mm圆角设计，安全实用。第二种桌身不带柜门，桌身预留空位便于学生放置脚，组合完成后为六边形结构，边长约270mm，牢固易安装，可接触面部件做圆弧或R角处理，桌身所有部件采用高分子环保ABS结构（整桌无木质材料）。 桌身尺寸：★采用双层桌面设计，上部桌面为直径≥1250mm的12.7mm实心理化板，下部桌身高度：不小于720mm，下部每组桌面内边长不小于292mm，宽不小于293mm，边角采用不小于25mm圆角设计防止划伤，6组桌身组成的直径：不小于1160mm，台身高度720-725mm。 台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 为保证产品质量以及从环保角度保障实验室人员健康，产品必须符合以下技术参数及要求： 1、台身环保性能：满足环保性能测试，甲醛检测结果：≤0.1mg/l。 2.ABS原材料需要提供检测要求：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果为合格。 3、实验桌通过抗老化测试，抗老化测试结果为：合格。 4、实验桌通过耐冷热循环测试，耐冷热循环测试结果为：合格。 5、实验桌通过耐干热测试，耐干热测试结果为：合格。 6、实验桌依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》测试，独立操作台垂直加载稳定性测试结果为：合格。 7、实验桌通过《家具力学性能试验第一部分：桌类强度和耐久性》测试标准，垂直静载荷试验，测试结果为：合格。 ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：依据GB/T 1633-2000检测标准，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测结论：符合。 | 张 | 8 |
| 3 | 学生凳 | 规格：不小于Φ300*450-500mm A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：不小于30cm×3cm 3、表面细纹咬花，防滑不发光 B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:不小于17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不小于5cm。 满足GB/T3325-2017<<金属家具通用技术条件>>外观要求及安全性能（或力学性能）要求检测要求（检测结果为合格）， ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：依据GB/T 1040.2-2006检测标准，检测结论：符合。断裂伸长率检测，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测结论：符合。 | 套 | 50 |
| 4 | 展柜 | 用于放置地形地貌模型 上柜规格：不小于800×495×400mm 1/4球面流线型的铝合金框架表面经氧化处理配不小于5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 下柜规格：不小于800×500×550mm,采用不小于16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 个 | 12 |
| 六、地理科学实验套装 |  |  |  |  |
| 1 | 等高线试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：经模具一体化设计成型的等高线模型、水箱、定制笔套各1个，激光笔1支，透明胶片5张，量杯1个等。 试验内容：通过描绘山体模型，使学生直观的了解等高线的绘制过程，通过等高线与山体模型的结合，让学生了解山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等常见的地形部位，增强学生的实践能力。 | 套 | 2 |
| 2 | 河流污染试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：计时器1个，烧杯1个等。 试验内容：通过检测对比不同水质的四类水体指数的差异，学生可以了解河流的水质特点，增强学生的环保意识和实践能力。 | 套 | 2 |
| 3 | 海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：500ml烧杯2个，细线1卷，酒精温度计2支，细沙500g，发热装置1套，电子计时器1个，铁架台1个等。 试验内容：利用沙子和水比热容不同的属性，比较在同一温度下沙子和水升降温速度的快慢来说明海陆热力性质差异导致的海陆温度差异，使学生认知海陆热力性质差异、海陆风和季风风向的原理。在同一下垫面比较二氧化碳对气温的影响，认识二氧化碳是温室气体。模拟大气层对气温的保温作用，认识温室效应的原理。通过模拟实验，加深学生印象，增强学生的实践能力。 | 套 | 2 |
| 4 | 褶皱/断层/流水分选性试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：定制模拟褶皱断层2条，量杯1个，定制水槽2个，粘土500g，透明塑料瓶1个等。 试验内容：通过模拟褶皱、断层的地理形态，帮助学生了解背斜向斜、背斜成谷的现象以及地堑地垒的知识。模拟河流冲积的自然过程，使学生了解流水沉积具有分选性的原理。 | 套 | 2 |
| 5 | 太阳直射点与昼夜长短试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：地球运行仪套装1套，点状激光装置1套，同步轮2个，同步带1条等。 试验内容：通过模拟太阳直射点的回归运动、二至二分日以及昼夜长短变化，将抽象的知识转化为具体的实验现象，加深学生的认知能力。 | 套 | 2 |
| 6 | 水循环试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：铁架台套装1套，带瓶塞及导管烧瓶1套，酒精灯1个，石棉网1块等。 试验内容：通过模拟水循环主要环节过程，使学生了解自然界的水的移动，以及水的固液气三态的转化，形成总量平衡的循环运动。 | 套 | 2 |
| 7 | 模拟地表径流试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：铁架台套装1套，模拟地表水槽1条，坡度模拟器1套，定制量杯套装2个等。 试验内容：通过模拟不同降水量、降水强度、地形坡度、地表状况等因素导致的不同地表径流、地下径流、以及含沙量，增强学生的综合思维能力以及实践能力。 | 套 | 2 |
| 8 | 火山喷发模拟演示试验套装 | 试验箱规格：外径≥420*320*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 试验器材：定制山体模型1个，量杯1个，注射器1个，勺子1个，护目镜1个等。 试验内容：使用碳酸氢钠干粉，柠檬酸干粉，勺子，注射器，假山模型，量杯，护目镜，搅拌棒实验器材，模拟演示火山喷发生，增强学生的对火山喷发过程的理解。 | 套 | 2 |
| 9 | 制冰机 | 手动进水，24小时产冰不小于12KG的，最高24小时出冰量不小于15kg ，一次出冰9颗，单次出冰时间8-10分钟左右，子弹头圆冰，储冰量为0.7 kg，最高可达15公斤，机器尺寸：不小于242*358*328mm，冰块尺寸：不小于26*32mm（7.5g左右）的 备注：密度流/冷暖锋面试验套装，水循环试验套装需要用，4套共用一个。 | 套 | 2 |
| 10 | 热水壶 | 额定功率：300W-600W 额定电压:220V-50Hz 容量：不小于1.2L 直径：不小于150mm 高：不小于110mm 备注：大气热力环流/三圈环流/热岛效应试验套装，水循环试验套装需要用，2套共用一个。 | 个 | 2 |
| 七、动手探究设备 |  |  |  |  |
| 1 | 地理魔方 | 盒装，规格：不小于160×60×220mm 演示内容： 1.地球与太阳 地球与太阳的外观；地球的海陆比例； 2.地球与太阳的内部圈层结构 地球的内部圈层结构：地壳；地幔；地壳（包括外核和内核）； 太阳的内部圈层结构:太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。太阳的大气层，可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层，即从内向外分为光球层、色球层和日冕三层。 3.八大行星（太阳系中的地球） 4.地球诞生的历史 5.地球的今昔对比 将两亿年前的泛大陆与现在的陆地分布进行对比，展示板块运动的过程与大陆漂移的结果。 6.地球磁场实验 实验器材：透明球体、条状磁铁、指南针等 实验过程与结果：运用透明球体、条状磁铁，动手制作地球模型，模拟地球磁场；用指南针来测定地球的磁场。 学生通过地球磁场实验了解地球磁场的现象，进一步推断地球磁场产生的原理。 | 套 | 2 |
| 2 | 地震演示器 | 盒装，规格：不小于160×60×220mm 演示内容： 1.褶皱与断层实验 实验器材：条状分层设色海绵、块状分层设色海绵 实验过程与结果：1，通过挤压或张裂条状分层设色海绵，模拟板块运动的过程， 2.使块状海绵进行位移，模拟断裂构造发生过程，演示正断层、逆断层、平移断层发生的现象及产生的后果。 2.震源分布位置差异实验 实验器材：地震发生器等 实验过程与结果：演示不同位置如海洋地震与内陆地震、浅源地震与深源地震等给震区带来的破坏程度的差异。 3.震区建筑构造差异实验 实验器材：地震发生器、纸质建筑等 实验过程与结果：通过地震发生器演示地震的发生，模拟震区内三种不同的建筑构造的抗震程度，分别是耐震建筑、免震建筑和制震建筑。说明不同的建筑构造对于地震烈度产生不同的影响。 | 套 | 2 |
| 3 | 桌面卡片（初中地图） | 规格：不小于29×40cm 材质：半透明环保材料 正规地图出版社出版，具有国家测绘地理信息局地图审核批准书，可看、可描，地图名称如下： 1、世界地形 2、世界政区 3、东西半球图 4、南北半球图 5、板块分布图 6、世界气候类型 7、中国政区 8、中国地形图 9、中国四大自然区 10、中国年降水量图 11、中国温度带分布图 12、中国水系图 13、中国季风区和非季风区分布图 | 套 | 25 |
| 4 | 活动星盘 | 规格：不小于175×175mm，出版社出版，可手动调节观看时间、日期、月份。 | 张 | 25 |
| 5 | 太阳高度和昼夜长短变化演示仪 | 不小于φ140mm，出版社出版，查昼夜长短、太阳高度等。 | 张 | 25 |
| 6 | 指南针 | 手持式，不小于φ60mm | 个 | 2 |
|  |  | 八、环境建设 |  |  |
| 1 | 展板 | 规格：不小于600×800mm 参数：不小于5mm厚透明亚克力板，高清图案印刷，图案色泽艳丽，立体感强。 内容：介绍各种地理知识。 | 幅 | 6 |
| 2 | 石膏板吊顶 | 轻钢主骨不小于50×400×1.0cm，轻钢副骨不小于50×400×0.5cm，石膏板造型，含跌级吊顶 | ㎡ | 104 |
| 3 | 星空喷绘 | 颜料喷绘，喷绘成星空图案。 | ㎡ | 104 |
| 4 | 穹顶包边 | 石膏板造型 | 项 | 1 |
| 5 | 顶面涂料 | 批腻子两遍,涂料一底两面。 | ㎡ | 104 |
| 6 | 立面墙体涂料 | 批腻子两遍,涂料一底两面。 | ㎡ | 200 |
| 7 | 开关管线、灯具管线铺设 | 两线标准、1.5㎡铜芯线、PVC穿管。 | m | 300 |
| 8 | 插座管线铺设 | 三线标准、2.5㎡铜芯线、PVC穿管。 | m | 300 |
| 9 | 开关面板安装(含暗盒埋设) | 电工双开。 | 只 | 4 |
| 10 | 墙插面板安装(含暗盒埋设) | 通用五孔。 | 只 | 6 |
| 11 | 运行仪底座 | （80+60）×30cm | 个 | 1 |
| 12 | 地插 |  | 只 | 2 |
| 13 | 配电箱 | 内置空气开关。 | 个 | 1 |
| 14 | 日光格栅灯 | 1200×300mm，LED | 个 | 8 |
| 15 | 立体地形背景墙 | 木龙骨基础，木工板打底，铝塑板饰面。外观设计师专业设计设计，外观大气，时尚，符合地理教室空间氛围。造型内部承重架构设计，能充分承受两块地形的重量。 | 项 | 1 |
| 16 | 筒灯 | LED | 个 | 36 |
| 17 | 知识窗帘 | 由专业设计师排版，地理现象，自然风景地貌等。 | ㎡ | 25 |
| 18 | 五金件安装 | 拉杆，拉链等配件。 | 室 | 1 |
| 19 | 地形地貌柜 | 不小于730×530×500mm，柜体采用生态板制作，造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。 | 个 | 18 |
| 20 | 防尘玻璃罩 | 不小于710×510×500mm，采用不小于5mm钢化玻璃制作，导角，磨边，达到防尘、美观的同时，很好的保护模型不被损坏。 | 个 | 18 |
| 21 | 灯箱挂图套装 | 定制，不小于0.6m×0.9m ，可开启式超薄铝合金成型灯箱，含40副知识灯片：人口分布,人种分布,语言种类分布,宗教的分布,小麦和水稻的分布,中国气压,中国人口,世界石油分布,中国农业区域分布,板块,保护森林资源,地震带的分布,东非大裂谷,东经30度自然带分布,东经90度自然带分布,各国国民受教育程度,火山的分布,降水的分布,欧洲工业区,蒙古西伯利亚高压,印度低压,气压带的分布,热带沙漠气候形成的原因,土壤的分布,亚热带季风,中国气候带,中国气温带,世界地图,水循环,人口过亿的国家,巨型铁矿与铁矿出口国,高纬环流,中纬环流,低纬环流,新能源,麦哲伦航线,煤炭资源分布，各国城市化率，南美洲气候，盐温流,大气层，天体，星系 | 块 | 6 |
| 22 | 地胶 | 环保地胶，含踢脚线 | ㎡ | 104 |
| 23 | 上楼 | 人工 | 项 | 1 |
| 24 | 场地清理 | 人工 | 项 | 1 |

- 备注：多媒体超半球互动球幕投影演示仪为本项目核心产品。

- 综合要求

1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

2、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

5、所供货物必须为原装品牌产品。

6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

7、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

三、维保及售后

（1）投标人针对本项目提供相应维保内容方案。

（2）投标人针对本项目提供售后服务方案。

四、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

- 第五章  合同基本条款

- 一、服务条件

（一）交货地点：神木市滨河新区九年制学校;

（二）交货期：中标供应商需在合同签订后30日内完成货物安装、调试，具备正常使用条件。

- 二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

- 三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

- （三）结算方式：所有货物安装、调试完毕经采购单位组织有关人员验收合格后，乙方向甲方提供相应的增值税发票，甲方财政拨款到位后一次性付清合同价款总额。不满足付款要求按无效标处理。

- 四、质量保证

（一）提供的产品必须满足招标文件要求。

（二）符合国家要求，确保产品达到最佳状态。

- 五、承诺

以招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

- 六、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。

- 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

- 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。 2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

神木市政府采购项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：（公章）

时  　间：

目 录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、社保缴纳证明	X

三、财务状况报告	X

四、税收缴纳证明	X

五、法定代表人授权委托书	X

六、信用记录	X

- 七、投标人书面声明函	X

八、投标人信用承诺书	X

九、其他需提供的资格证明文件	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、投标函格式	X

二、开标一览表	X

分项报价表	X

三、投标人参加政府采购活动承诺书	X

四、技术服务偏差表	X

五、合同条款响应	X

第三部分  投标方案	X

一、投标人性质及其概况	X

投标人基本信息	X

投标人性质	X

其他	X

- 投标方案	X

- 参考样表	X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明	X

第一部分  资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《投标人书面声明函》、《投标人信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、社保缴纳证明

三、财务状况报告

四、税收缴纳证明

五、法定代表人授权委托书

六、信用记录

- 七、投标人书面声明函

八、投标人信用承诺书

九、其他需提供的资格证明文件

法定代表人授权委托书

神木市政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）（身份证号： ）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：       ）第  标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

注：本授权自开标之日起，有效期为90个日历日。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人全称（加盖公章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：

1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。

投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人书面声明函

神木市政府采购中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：____）第___标段的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

神木市政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：  ）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 供货期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格.

分项报价表（样表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人全称（加盖公章）

日     期:          年     月     日

三、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年　月　日

四、技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）

年　月　日

五、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）

年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）投标人性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按招标文件给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；3、请投标人按照招标文件第四章“技术参数表”中本项目实际采购货物清单按标的种类填写，可自行向下延续序号；4、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），本项目所属行业中小企业划型标准具体如下：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。

三、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明