神木市政府采购中心

公开招标文件

项目编号：SMZCZ-2023237

标段编号（第四标段）：SMZCZ-2023237-4

项目名称：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）滨河新区九年制学校部室设备采购

标段名称（第四标段）： 滨河新区九年制学校自然教室设施设备

（小学部）

采 购 人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

采购代理机构：神木市政府采购中心

2023年7月25日

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章  招标内容及采购需求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

第一部分  资格证明文件

第二部分  符合性证明文件

第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：

1、项目名称：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）滨河新区九年制学校部室设备采购

标段名称（第四标段）：滨河新区九年制学校自然教室设施设备（小学部）

2、项目编号：SMZCZ-2023237

标段编号（第四标段）：SMZCZ-2023237-4

3、采购人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

地址：神木市滨河新区水利大楼

联系人：任海霞

联系方式：18166685990

4、采购代理机构：神木市政府采购中心

地址：神木市滨河新区煤炭综合大楼7楼西

联系人：刘瑞

联系方式：0912-8338840

5、采购需求：详见《招标文件第四部分招标内容及采购需求》。

6、预算金额：壹佰伍拾玖万贰仟元整（￥：1592000.00）

7、最高限价：壹佰伍拾玖万贰仟元整（￥：1592000.00）

8、所属行业：工业

9、项目属性：货物类

二、 投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副

本 ）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2、社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2022年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

3、税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2022年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

4、财务状况报告：提供2021年度或2022年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

5、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。招标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（法人的分支机构参与投标时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。）

6、信用记录：供应商是否被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；是否处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。

7、供应商信用承诺书（承诺有效期为一年）。

8、供应商书面声明函。

备注：1、以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖投标人公章（如相关证明

材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其投标文件视为无效文件。

2、《供应商信用承诺书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商书面声明函》应按招标文件第六章第一部分给定的格式填写。

3、法人的分支机构参与投标时，投标文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在

《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与投

标，且不能与分支机构同时参与投标。

4、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

5、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的本次政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标。

三、执行的其他政府采购政策

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财

库〔2016〕125 号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉

的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关

于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办

公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51

号）。财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于

调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕

9 号）。

4、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持

乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部 农业农村部 国

家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购

脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

5、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作

的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

6、详见《投标人须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

四、 招标文件的获取方式

时间：2023年7月26日 至 2023年8月1日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

五、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年8月15日上午09:30:00；

开标时间：2023年8月15日上午09:30:00；

开标地点：不见面开标，网上递交。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林市公共资源交易中心（不见面开标）

- 方式：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

- 2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

3、按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，各供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、 采购人信息：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

地址：神木市滨河新区水利大楼

联系人：任海霞

电话：18166685990

- 采购代理机构信息:神木市政府采购中心

地  址：陕西省神木市滨河新区煤炭综合大楼七楼

联系人：刘瑞

电  话：0912-8338840      13659222566

第二章  投标人须知

- 一、定义

（一）采购人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

（二）监管部门：神木市财政局

（三）采购代理机构：神木市政府采购中心（以下简称采购中心）

（四）投标人：拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 二、投标人注意事项

- （一）询问

- 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向神木市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）

联系电话：18166685990

代理机构：神木市政府采购中心

地    址 ：陕西省神木市滨河新区煤炭综合大楼七楼

联系电话：13659222566

9、投诉书递交地址：

神市财政局政府采购管理办公室       联系电话：0912-8330666

- （三）落实的政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中

小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工

程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服

务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国

劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和

服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的价格扣除，工程项目

给予 3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定

小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予

联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提

供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标

文件的有效性。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有

关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱

管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利

性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），

或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性

单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人

福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》

原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不

影响投标文件的有效性。

4、根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施

意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品

目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单

的节能产品。”

5、根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购

实施的意见》（财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标

志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，

应当优先采购清单中的产品。”

6、根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关

于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7、根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》

（国办发〔2007〕51 号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的

前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，

实行强制采购。

8、节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节

能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

9、环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印

发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

10、国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

11、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自 2021 年起，各级预算单位应当按照不低于 10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

12、根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号），各级预算单位要按照不低于 10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

13、根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

14、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

货物服务采购项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 20 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。工程项目，对符合价格扣除条件的小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家

或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（货物服务采购项目为 4%-6%，工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（如本项目接受联合体或允许分包），除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。

备注：小微企业的定义参照本款第一至三条。

（四）关于信用记录的查询和使用

1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.

cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2、投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定限

内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录及企业基本信息查询的时间段为“招标公告发布之

日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。

4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投

标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）关于同一品牌产品的处理

1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一

合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人

参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、

符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，

评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，

由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格

比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投

标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、

符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，

评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，

由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

- （七）投标人的投标费用自理

- 三、招标文件

- （一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

- （二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

- （三）招标文件的修改、澄清

1、采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

- （四）招标文件的解释权归采购中心。

- 四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、运输、装卸、安装及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

- （二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

- （三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- （四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

- 六、组织开标

（一）采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

- 七、资格审查

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 八、组织评标

- （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

- （二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

- （三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

- （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- （五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》（五）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府优惠政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;

2、不具备招标文件中规定的资格要求;

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 十、中标

（一）采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，采购中心将发布中标公告。

（三）采购中心将在中标投标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，采购中心向中标投标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

- 十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

#### （三）在评审过程中，因提供相同品牌（单一产品）或核心产品为同一品牌的，导致有效的投标人不足三家的。

废标后，由采购中心发布废标公告。

- 第三章  评审办法及标准

- 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期符合招标文件要求。 |
| 5 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 6 | 产品技术要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的技术及服务要求，实质性要求没有负偏离（加★号的条款）。 |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |

- 二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

| 序号 | 得分项目 | 最高分值 | 实际 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 |  | 满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 节能环保、环境标志产品鼓励优惠政策 | 5分 |  | 投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。提供一种产品的认证证书得 0.5 分，满分 5 分. |
| 3 | 技术部分 46分 | 28分 |  | 投标产品选型符合招标文件要求，产品配置完整合理，其型号、技术参数清晰明确，根据投标产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度计分。其响应技术指标和性能完全满足采购文件要求计25分。 （加★号）技术参数优于招标文件要求的每一项加0.5分，最高加3分。提供相应的参数指标证明文件，证明文件包括但不限于：产品相关技术资料、生产厂商确认盖章的技术参数、官网截图、相应型号的产品检测报告等技术条款证明文件，否则不计分。 除加★号技术参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 8分 |  | 所投产品选型科学，配置、功能满足招标文件要求，性能质量可靠性好、性价比较高、运行稳定，横向比较，综合评审。 所投产品适应用户当前需要，同时考虑今后发展的要求，技术指标及功能，计5-8分；所投产品基本满足本项目采购需求、选型较合理，得 0-4分。 |
|  |  | 10分 |  | 针对本项目有完善的项目实施及服务实施方案，供货组织安排、分工合理，责任明确，有详细的人员、财力调配、运输、派送措施描述，按其响应程度计分（0-10分）。 |
| 4 | 履约能力 9分 | 4分 |  | 投标人提供第四章《技术参数表》序号4、73、77、（共4 项）货物的合法来源渠道证明文件（证明文件例如：制造商授权、销售协议、代理协议等）。每提供一种货物的证明文件得 1 分，满分4分。 |
|  |  | 5分 |  | 提供2020年6月1日至今类似项目的业绩合同或中标通知书（提供业绩合同或中标通知书复印件并加盖公章，开标时需准备好原件通过网络备查），每份得1分，满分5分。 |
| 5 | 售后服务10分 | 10分 |  | 具有相应的物力、人力保障，能够保证产、供、销，服务正常运转，有详细的在设备（产品）发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的承诺且符合实际需求。 售后服务方案及售后承诺详细、科学、可实施性强，有完整的服务体系得8-10分； 售后服务方案及售后承诺详细、科学、可实施性强，服务体系不健全得4-7分； 售后服务方案及售后承诺简单、不尽合理，得0-3分。不提供不得分。 |
| 6 | 总分 | 100分 |  |  |

第四章  招标内容及采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

| 自然教室（小学部） （此为1间自然教室的设备，共3间） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1、★尺寸：不小于2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。 3、台面：采用不小于12.7mm厚实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度不小于25mm，四角圆角，四边磨边，耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。 4、★桌体：采用不小于1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合不≥十万次不变形。 6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合≥五万次不变形。 7、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 个 | 1 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼洗眼器，黄铜材质经高亮环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，PP材质，使用时自动被水冲开，供水软管≥1.5M软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PD管，有效防止生锈，最大耐水压6巴。 | 台 | 1 |
| 4 | 学生实验桌 | 1、★六边桌边长≥700mm，对角≥1400*1212.4mm，高≥780mm 2、★台面：采用≥12.7mm实验室专用实芯理化板，缘加厚至≥25.4mm，具有防火、抗强酸强碱（自配）。 3、主体采用 采用≧4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角， 弧度和≧1.5mm厚铝型材立柱的弧度相吻合，固定台面不易脱落，并用高强 度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及 承重性。 4、带3个由ABS塑料工程一次性注塑成型的书包斗。 5、台面固定支撑架：方钢结构，无缝焊接，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 | 张 | 8 |
| 5 | 水槽柜 | 新型水柜规格：不小于502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚≥4mm，塑料注塑模一次性成型四周有≥10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，≥503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：≥490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，≥472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 套 | 8 |
| 6 | 三联水咀（含进水管） | 三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。 | 套 | 9 |
| 7 | 滴水架 | 滴水架：实验室专用滴水架不小于416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝隙，可拆卸式滴水棒不小于34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保持外观整洁及防尘，方便使用。 | 套 | 8 |
| 8 | 教师电源 | 1.教师控制电源部分采用抽屉式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能； | 套 | 1 |
| 9 | 学生电源 | 每张六边桌实验台中间安装多功能塔式电源，外壳采用ABS注塑一次成型.接收教师演示台送来的信号控制电源 供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率不小于50Hz,输出交流电压220V，具有过载保护功能，电流输出不小于2A,带有透明防护盖。 | 台 | 8 |
| 10 | 学生实验圆凳 | 产品规格：凳面直径不小于320mm，高度430-480mm（高度可调）。 1、凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面防滑不发光，表面细纹方格咬花。 2、脚钢架：采用不小于20×37×1.2mm的椭圆形无缝钢管经全圆满焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度不小于10cm。 | 只 | 45 |
| 11 | 全室布电系统 | 铜芯24芯，耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC管埋地（不含土建施工）。 | 套 | 1 |
| 12 | 全室布水系统 | 供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管（不含土建施工）。 | 套 | 1 |
| 基础试验箱（本项目核心产品） |  |  |  |  |
| 13 | 一年级上册第一单元--植物 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽小麦发芽过程标本1个，水稻发芽过程标本1个，玉米发芽过程标本1个，豆芽发芽过程标本1个，植物的叶图卡1套，植物的叶标本1套，带灯放大镜1个，11CM加深定植篮1个，圆形密胺塑料蝶1个，32开透明平板夹1个，四季的树标签1片，植物的叶标签1张，PP布丁杯1个，黄豆1瓶，绿豆1瓶，稻谷1瓶，分装试管2个，带把烧杯1个，塑料花2个，旋转蜡笔1盒等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.我们知道的植物 2.观察一棵植物 3.观察叶 4.这是谁的叶 5.植物是“活”的吗 6.校园里的植物 | 箱 | 9 |
| 14 | 一年级上册第二单元--比较与测量 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：木质积木1组，PE积木1组，磁性小棒20根，皮卷尺1个，塑料直尺1根，塑胶恐龙1套，钢卷尺1个，水彩笔红黄蓝各1支，透明胶带1卷，彩色回形针1盒，弹跳青蛙2个，剪刀1把，皮尺1卷，橡皮擦1块，热敏打印纸1卷，彩色折纸1套，青蛙折法流程图纸1张等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.在观察中比较 2.起点和终点 3.用手来测量 4.用不同的物体的来测量 5.用相同的物体来测量 6.做一个测量纸带 7.比较测量纸带和尺子 | 箱 | 9 |
| 15 | 一年级下册第一单元--我们周围的物体 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：固定块2个，一字滚花螺丝4个，S钩2个，37679柱卡扣8个，镀锌螺母1个，天平指针1套，简易天平刻度盘1个，简易天平刀口组件1套，固定卡件（2轴）1套，蝶形螺母组件2套，调节平衡螺母组件2套，食盐1瓶，红糖1瓶，洗发精1瓶，铁架台底板1个，铁架台支柱1根，天平称盘2个，天平挂钩2个，PP容量瓶1个，PS无盖布丁杯3个，PS方形无盖布丁杯1个，带灯放大镜1个，保鲜袋1包，橡皮擦17块，木块17块，乒乓球10个，八边形无丝黑色螺母18个，铝盖透明PET瓶2个，彩色回形针1盒，透明玻璃棒1根，不锈钢药勺1个，鹅卵石1包，木块1个，透明玻璃球1个，塑料培养皿3个，橡皮擦1块，塑料块1块，蝶形螺母1个，平衡尺1套等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.发现物体的特征 2.谁轻谁重 3.认识物体的形状 4.给物体分类 5.观察一瓶水 6.它们去哪里了 7.认识一袋空气 | 箱 | 9 |
| 16 | 一年级下册第二单元--动物 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：双头棉签1盒，带灯放大镜1个，32开透明平板夹1个，塑料鱼缸1个，不锈钢伸缩捞渔网1个，昆虫观察盒1个，不锈钢镊子1个，PET喷瓶1个，增氧泵工具盒1盒，昆虫饲养塑料盒1个，增氧泵1个，透明亚克力片1片，动物卡片1套，河沙2包等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.我们知道的动物 2.校园里的动物 3.观察一种动物 4.给动物建个“家” 5.观察鱼 6.给动物分类 | 箱 | 9 |
| 17 | 二年级上册第一单元--我们的地球家园 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：地球家园图卡1套，旋转蜡笔1盒，园艺工具1套，月相图卡1张，天气图卡1套，四季图卡1套，短语卡片1套，喂鸟器1个，固体胶1个，剪刀1把，鸟食（小米）1瓶，月相形状图8张，月相记录图表-白8张，月相记录图表-黑8张，太阳卡（早晨）1个，太阳卡（中午）1个，太阳卡（傍晚）1个，方位卡（东）1个，方位卡（西）1个，方位卡（南）1个，方位卡（北）1个，饲养盒1套等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.地球家园中有什么 2.土壤—动植物的乐园 3.太阳的位置和方向 4.观察月相 5.各种各样的天气 6.不同的季节 7.做大自然的孩子 | 箱 | 9 |
| 18 | 二年级上册第二单元--材料 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：不锈钢勺子1个，木块1块，木筷1双，小石头1个，玻璃球1个，陶瓷勺1个，木勺子1个，塑料勺子1个，剪刀1把，透明胶带1卷，双面胶1卷，固体胶1个，毛笔2支，小布片1片，防烫杯套4个，竹笔4支，彩色毛条10根，订书针1盒，圆气球8个，金属碗1个，塑料碗1个，木碗1个，竹片10个，墨汁1瓶，线绳1卷，陶泥1包，竹简1个，订书机1个，A4纸10张，瓦楞纸10张，纸片5张，彩色折纸30张，食用油1瓶，纸杯4个，1.5M皮尺1卷，吸水树脂1瓶，铝盖透明塑料瓶1个，PC加厚透明直身水杯2个，陶瓷碗1个，防水布4片，原色回形针1盒，皱纹纸10张等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.我们生活的世界 2.不同材料的餐具 3.书的历史 4.神奇的纸 5.椅子不简单 6.做一顶帽子 | 箱 | 9 |
| 19 | 二年级下册第一单元--磁铁 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：木屑1罐，小车1套，磁力线模拟装置1套，磁环安装底座1套，钓鱼游戏1盒，条形磁铁2个，圆柱形磁铁2个，U形磁铁1个，彩色磁环3个，A4纸5张，旋转主体底座2个，不锈钢指南针1个，磁铁小车2套，圆柱形磁铁2个，正方形密胺塑料盘1个，铁架台支柱2根，小石头1个，橡皮筋1根，玻璃球1个，水泥钉1个，砖块1个，雪糕棒1根，一角1个，一分、二分、五分1套，一元1个，铁珠5.5克，五角1个，铜芯线1根，镀锌圆头自攻螺丝1个，原色回形针0.005盒，燕尾夹1个，原色回形针1盒，吹塑纸4张，塑料片1块，蝴蝶卡10个，磁环立柱1套，铁架台底板1个，旋转主体2套，铁粉盒1盒，大眼针1包，一字滚花螺丝2个，固定块（短）1个，纤维棒1根，小布片1片，方位盘1块，线绳1个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.磁铁能吸引什么 2.磁铁怎样吸引物体 3.磁铁的两级 4.磁极与方向 5.做一个指南针 6.磁极间的相互作用 7.磁铁和我们的生活 | 箱 | 9 |
| 20 | 二年级下册第二单元--我们的自己 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：人体结构拼图1张，人体轮廓图1张，人体图1张，人体眼睛结构模型1套，人体耳朵结构模型1套，人体肌肉结构模型1套，PC加厚透明直身水杯3个，盲文板1套，找不同图卡1套，带把烧杯1个，玻璃滴管1支，酱油1瓶，反应速度尺10张，时间胶囊10张，超声波身高测量仪1套，迷你电子秤1套，1.5M皮尺1卷等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.观察我们的身体 2.通过感官来发现 3.观察与比较 4.测试反应快慢 5.发现生长 6.身体的“时间胶囊” | 箱 | 9 |
| 21 | 三级上册第一单元-水 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：PC加厚透明直身水杯2个，漏斗1个，保鲜袋1包，保鲜膜1卷，玻璃试管2个，定性滤纸1盒，塑料培养皿2个，酒精灯1个，不锈钢筛子1个，蒸发皿1个，橡皮泥1罐，玻璃烧杯1个，红糖1罐，食盐1罐，木屑1罐，铁屑1罐，沙子1罐，味精1罐，彩色折纸20张，小苏打1罐，碱1罐，外置烧杯2个，外置水槽1套，铁架台底板1个，铁架台支柱1根，固定块（长）1个，固定块（短）1个，一字滚花螺丝4个，烧杯架1个，石棉网1个，长柄试管夹1个，不锈钢药勺1个，铝片温度计1个，火柴1盒，不锈钢勺子1个，透明玻璃棒1根，纤维棒1根，线绳1个，绿色小纸片30张，橡皮筋1包等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.水到哪里去了 2.水沸腾了 3.水结冰了 4.冰融化了 5.水能溶解多少物质 6.加快溶解 7.混合与分离 8.它们发生了什么变化 | 箱 | 9 |
| 22 | 三年级上册第二单元-空气 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：多用打气筒1套，透明塑料杯8个，铝盖透明塑料瓶1个，风的形成盒子1套，保鲜袋1卷，线香1管，注射器1个，橡皮泥1罐，彩色珠针1盒，塑料碗1个，塑料桶2个，皮球1个，混彩石子1罐，沙子1罐，绿豆1罐，加厚10#自封袋20个，彩色卡纸10张，孔明灯4个，原色回形针1盒，平衡刻度盘组装件1套，天平刀口组装件1套，短滑块组装件1套，铁架台支柱2根，橡皮擦2块，塑料盒1个，剪刀1把，透明胶带1卷，双面胶1卷，火柴1盒，木块1块，S钩3个，单支吸管10根，铝座蜡烛2个，乒乓球1个，圆气球10个，橡胶塞3个，铁架台底板1个，透明亚克力管1个，平衡尺组装件1套，电子秤1个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.感受空气 2.空气能占据空间吗 3.压缩空气 4.空气有质量吗 5.一袋空气的质量是多少 6.我们来做“热气球” 7.风的成因 8.空气和我们的生活 | 箱 | 9 |
| 23 | 三年级上册第三单元-天气 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：气温计1个，水银体温计1个，铝片温度计1个，双金属温度计1个，电子温度计1个，红外线温度计1个，浇花花洒头1个，塑料瓶1个，雨量器1个，天气符号卡片1套，24节气卡片1套，风向标1套等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.我们关心天气 2.认识气温计 3.测量气温 4.测量降水量 5.观测风 6.观察云 7.整理我们的天气日历 8.天气预报是怎样制作出来的 | 箱 | 9 |
| 24 | 三年级下册第一单元-物体的运动 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含：轨道板1个，圆盘尺1个，斜面支架（底座 ）1个，玩具汽车1个，斜面板（长）1个，140孔底板3块，滑道起终点3个，滑道小弯道6个，滑道大直道2个，滑道小直道6个，滑道小斜坡4个，滑道大斜坡10个，滑道大弯道4个，滑道U型弯道2个，滑道U型高低弯道2个，转角件40个，2孔中阶6个，4孔正方中阶6个，6孔正方中阶4个，乒乓球1个，木块1块，1.5M皮尺1卷，溜溜球1个，不锈钢直尺1根，摇摆玩具1个，木球1个，小玻璃瓶1个，手指陀螺1个，原木陀螺1个，斜面支架支柱2个，秒表1个，滑道球2个，七粒多面骰子套装1套，纤维棒1根，玻璃球1个，汽车方位卡10张等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.运动和位置 2.各种各样的运动3.直线运动和曲线运动 4.物体在斜面上运动 5.比较相同距离内运动的快慢 6.比较相同时间内运动的快慢 7.我们的“过山车” 8.测试“过山车” | 箱 | 9 |
| 25 | 三年级下册第二单元-动物的一生 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含:带灯放大镜1个，鹅毛1根，结茧网1个，清理网1个，铝片温度计1个，不锈钢镊子1个，桑蚕生活史标本1个，动物的卵图片卡1套，蚕的生长变化图片卡1套，蚕的一生统计表10张，菜粉蝶生活史标本1个，小鸡孵化过程1套，昆虫饲养塑料盒1个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.迎接蚕宝宝的到来 2.认识其他动物的卵 3.蚕长大了 4.蚕变了新模样 5.茧中钻出了蚕蛾 6.蚕的一生 7.动物的繁殖 8.动物的一生 | 箱 | 9 |
| 26 | 三年级下册第三单元-太阳、地球和月球 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置； 本箱包含:纸筒1个，亚克力板1块，方位纸1张，磁环安装底座1套，手电筒1个，月相图卡1套，沙子1罐，磁环立柱(车丝件)1套，跳跳球1个，乒乓球1个，正圆气球1个，玻璃球1个，圆木柱1个，木球1个，木块1块，小船帆模型1个，白屏（大）1个，世界地图1张，透明方格纸10张，旋转蜡笔1盒，多用打气筒1套，大、小圆纸片1袋，地球仪1个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.仰望天空 2.阳光下物体的影子 3.影子的秘密 4.月相变化的规律 5.月球—地球的卫星 6.地球的形状 7.地球—水的星球 8.太阳、月球和地球 | 箱 | 9 |
| 27 | 四年级上册第一单元-声音 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：塑料直尺1根，不锈钢直尺1根，琴码1个，音叉256HZ1个，音叉512HZ1个，音叉座2个，音叉橡皮锤1个，小木锤1个，透明胶带1卷，乒乓球1个，橡皮筋粗中细2袋，圆气球5个，泡沫小球5个，透明塑料吸管10根，木片20根，钢片琴1套，小鼓1套，共鸣盒左1套，共鸣盒右1套，听诊器1个，竖笛1套，线绳1卷，玻璃杯1个，琴架组合1套，橡皮泥1罐，人体耳朵结构模型1套，绿豆1瓶等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.听听声音 2.声音是怎样产生的 3.声音是怎样传播的 4.我们是怎样听到声音的 5.声音的强与弱 6.声音的高与低 7.让弦发出高低不同的声音 8.制作我的小乐器 | 箱 | 9 |
| 28 | 四年级上册第二单元-呼吸与消化 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：肺活量测量袋20套，不锈钢哨子2个，透明胶带2卷，剪刀2把，白色卡纸10张，人体轮廓图10张，花生米2瓶，食用油2瓶，牙齿模型2个，呼吸模型2套，计时器2个，线绳2卷，肺活量测试仪1套，碘液2瓶，透明硅胶管2根，塑料培养皿2个，双头棉签2盒，保鲜袋2包等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.感受我们的呼吸 2.呼吸与健康生活 3.测量肺活量 4.一天的食物 5.食物中的营养 6.营养要均衡 7.食物在口腔里的变化 8.食物在身体里的旅行 | 箱 | 4 |
| 29 | 四年级上册第三单元-运动和力 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：喷气嘴2套，圆筒测力计1N2个，圆筒测力计5N2个，圆筒测力计10N2个，剪刀2把，车轮8个，车轴4个，胶水2瓶，透明胶带2卷，彩色吸管20根，圆气球10个，不锈钢平垫片20个，S钩10个，橡皮筋2袋，圆木棒20根，彩色橡胶圈盒2盒，硬纸盒袋10个，滑块2个，小车2套，气垫底座2套，斜面板（长）2个，斜面板（短）2个，面板挂钩装置2个，U型压力计底板2个，斜面支架（底座 ）4个，斜面支架支柱8个，线绳2卷，钩码2组等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.让小车运动起来 2.用气球驱动小车 3.用橡皮筋驱动小车 4.弹簧测力计 5.运动与摩擦力 6.运动的小车 7.设计制作小车（一） 8.设计制作小车（二） | 箱 | 4 |
| 30 | 四年级下册第一单元-植物的生长变化 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：蚕豆2瓶，线绳2卷，带灯放大镜2个，园艺工具2套，塑料试管2个，双面胶2卷，透明胶带2卷，蜡笔（红）2支，蜡笔（黄）2支，蜡笔（蓝）2支，水彩笔（红）2支，水彩笔（黄）2支，水彩笔（蓝）2支，吸管20根，细铁丝10根，剪刀2把，美工刀2把，不锈钢镊子2个，魔术扎带2个，加厚9#自封袋2个，食用油2瓶，凤仙花种子2瓶，食用色素-红色2瓶，橡皮泥红色2罐，橡皮泥绿色2罐，试管架2套，PC加厚透明直身水杯2个，塑料培养皿2个，浇花花洒头2个，自吸水树脂花盆2个，厨房纸巾20张，彩色折纸20张，皱纹纸20张，纸蜻蜓折法图卡2张等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.种子里孕育着新生命 2.种植凤仙花 3.种子长出了根 4.茎和叶 5.凤仙花开花了 6.果实和种子 7.种子的传播 8.凤仙花的一生 | 箱 | 4 |
| 31 | 四年级下册第二单元-电路 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：灯泡2个，导线2个，塑料尺2个，彩笔红黄蓝2套，导线红-香蕉插头10根，导线黑-香蕉插头10根，电源盒4个，电珠盒2个，单刀单掷开关2个，双夹盒2个，电路暗盒2个，鳄鱼夹-香蕉插头2组，不锈钢勺子2个，燕尾夹2个，木棒2个，铅笔2个，透明胶2个，橡皮2个，木块2个，回形针2盒，图钉2盒，钥匙2个，铁钉2根，粉笔2盒，单刀三掷开关2个，红绿灯模型2套等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.电和我们的生活 2.点亮小灯泡 3.简易电路 4.电路出故障了 5.里面是怎样连接的 6.导体和绝缘体 7.电路中的开关 8.模拟安装照明电路 | 箱 | 4 |
| 32 | 四年级下册第三单元-岩石与土壤 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：塑料培养皿1个，无釉瓷板1个，便利贴1袋，小钢锉1个，透明玻璃棒1根，钥匙1个，美工刀1把，标本盒1盒，带灯放大镜1个，手电筒1个，15种常见岩石标本1套，15种常见矿石标本1套，15种常见化石标本1套，沙子1瓶，黏土1瓶，沙质土1瓶，壤土1瓶，PC加厚透明直身水杯1个，水的净化底座3套，水的净化连接件3个，水的净化材料筒3套，等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.岩石与土壤的故事 2.认识几种常见的岩石 3.岩石的组成 4.制作岩石和矿物标本 5.岩石、沙和黏土 6.观察土壤 7.比较不同的土壤 8.岩石、土壤和我们 | 箱 | 9 |
| 33 | 五年级上册第一单元-光 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：手电筒1个，透明胶带1个，彩笔1套，安全剪刀1个，小孔板3张，平面镜-中2个，透明玻璃片1块，激光笔1支，火柴1盒，木棒2根，小鱼模型1个，十字插槽3个，白屏1张，仿真苹果1个，塑料盒1个，三棱镜1个，三棱镜手柄1个，线绳1卷，陀螺1个，檀香10片，盘香架1个，打印纸4张，黑卡纸5张，牛顿盘卡纸2张，纸盒子5个，潜望镜1个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.有关光的思考 2.光是怎样传播的 3.光的传播会遇到阻碍吗 4.光的传播方向会发生改变吗 5.认识棱镜 6.光的反射现象 7.制作一个潜望镜 | 箱 | 9 |
| 34 | 五年级上册第二单元-地球表面的变化 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：3d中国地形图1个，3d世界地形图1个，15种常见岩石标本1盒，橡皮泥红1盒，橡皮泥黄1盒，橡皮泥蓝1盒，保鲜膜2卷，塑料盒（亚克力）1套，园艺工具1套，不锈钢酒精灯1个，石棉网3个，火柴1盒，铁架台底板1个，铁架台支柱1个，固定块-长1个，固定块-短1个，托盘架1个，紧缩螺丝3个，砂纸5张，页岩1瓶，小毛巾1条，不锈钢小盆1个，塑料瓶1个，彩砂1袋，花洒头1个，报纸1袋等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.地球的表面 2.地球的结构 3.地震的成因及作用 4.火山喷发的成因及作用 5.风的作用 6.水的作用 7.总结我的认识 | 箱 | 9 |
| 35 | 五年级上册第三单元-计量时间 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：火柴2盒，剪刀2把，固定块（长）2个，固定块（短）2个，一字滚花螺丝6个，不锈钢螺母10个，白色蜡烛6根，PC加厚透明直身水杯2个，线香2管，计时器2个，铁架台底板2个，铁架台支柱4根，烧杯架2个，铝盖透明塑料瓶6个，线绳2卷，沙漏2个，沙子2瓶等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.时间在流逝 2.用水计量时间 3.我们的水钟 4.机械摆钟 5.摆的快慢 6.制作钟摆 7.计量时间和我们的生活 | 箱 | 4 |
| 36 | 五年级上册第四单元-健康生活 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：合页1个，剪刀1把，黄色硅胶管（自制）1根，小沙包2个，圆木棒10根，人体骨骼结构模型1套，人体大脑结构模型1套，迷你电子秤1套，超声波身高测量仪1套，PC加厚透明直身水杯1个，线绳1卷，彩色橡胶圈1盒，吹耳球1个，哑铃1个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.我们的身体 2.身体的运动 3.心脏和血液 4.身体的“总指挥” 5.身体的“联络员” 6.学会管理和控制自己 7.制订健康生活计划 | 箱 | 9 |
| 37 | 五年级下册第一单元-生物与环境 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：玻璃培养皿2套，塑料培养皿2个，不锈钢镊子2个，加厚4.5#自封袋20个，生态瓶2个，绿豆2瓶，沙子2瓶，金鱼藻种子2瓶，黑色纸盒10套，食物链图卡10套，黑色卡纸10张等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.种子发芽实验 2.比较种子发芽实验 3.绿豆苗的生长 4.蚯蚓的选择 5.当环境改变了 6.食物链和食物网 7.设计和制作生态瓶 | 箱 | 4 |
| 38 | 五年级下册第二单元-船的研究 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：船形木板（1）2个，船形木板（2）2个，剪刀2把，圆木棒40根，木片20根，垫片40个，不锈钢螺母20个，滑块2个，线绳2卷，原色回形针2盒，彩色橡胶圈2盒，橡皮泥4罐，铝箔纸2卷，玻璃珠2瓶，电动风力小船配件包（1）2套，电动风力小船配件包（2）2套等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.船的历史 2.用浮的材料造船 3.用沉的材料造船 4.增加船的载重量 5.给船装上动力 6.设计我们的小船 7.制作与测试我们的船 | 箱 | 4 |
| 39 | 五年级下册第三单元-环境与我们 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：毛巾1个，垃圾分类套装1套，加厚9.5#自封袋10个，红水温度计1根，圆木棒1根，复写板1个，滤网1套，报纸10张，厨房纸巾20张，榨汁机1套等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.地球—宇宙的奇迹 2.我们面临的环境问题 3.珍惜水资源 4.解决垃圾问题 5.合理利用能源 6.让资源再生 7.分析一个实际的环境问题 | 箱 | 9 |
| 40 | 五年级下册第四单元-热 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：火柴2盒，铁架台底板2个，铁架台支柱4根，固定块（长）2个，固定块（短）2个，烧杯架2个，一字滚花螺丝8个，试管夹2个，纤维棒2根，剪刀2把，石棉网2个，感温勺2个，玻璃试管2个，塑料勺2个，木勺子2个，陶瓷勺2个，不锈钢勺子2个，热传导演示器2套，可连接支架柱2根，铜棒2根，感温贴纸2张，冰格2套，线绳2卷，红水温度计4根，热传导观察装置2套，酒精灯2个，凡士林2盒，不锈钢杯2个，感温油墨2瓶，毛巾2个，感温粉2瓶，PC加厚透明直身水杯2个，直身陶瓷杯2个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.温度与水的变化 2.水的蒸发和凝结 3.温度不同的物体相互接触 4.热在金属中的传递 5.热在水中的传递 6.哪个传热快 7.做个保温杯 | 箱 | 4 |
| 41 | 六年级上册第一单元-微小世界 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：玻璃滴管1支，玻璃片1片，双凸透镜1套，双凹透镜1套，铜棒1根，简易读数显微镜1个，显微镜装片1盒，不锈钢镊子1个，生物解剖器1套，保鲜袋1包，显微镜1台，LED灯1套，帆船载玻片1盒，盖玻片1盒，带灯放大镜1个，铝盖透明塑料瓶1个，碘液1瓶，塑料培养皿1个，双头棉签1盒，干草1瓶，玻片标本1盒等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.放大镜 2.怎样放得更大 3.观察身边的微小物体 4.观察洋葱表皮细胞 5.观察更多的生物细胞 6.观察水中微小的生物 7.微生物与健康 | 箱 | 9 |
| 42 | 六年级上册第二单元-地球的运动 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：水彩笔红2支，水彩笔黄2支，水彩笔蓝2支，铜棒2根，手电筒2个，吸管20根，反光小圆片2袋，地球仪2个，乒乓球2个，橡皮泥红色2罐，橡皮泥黄色2罐，橡皮泥蓝色2罐，泡沫球4个，圭表2套，圆盘2个，黑色卡纸10张，圭表材料10张等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.我们的地球模型 2.昼夜交替现象 3.人类认识地球运动的历史 4.谁先迎来黎明 5.影长的四季变化 6.地球的公转与四季变化 7.昼夜和四季变化对生物的影响 | 箱 | 4 |
| 43 | 六年级上册第三单元-工具与技术 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：水彩笔红色2支，一字螺丝刀2个，十字螺丝刀2个，斜面支架支柱12个，铁块2个，轮胎8个，车轴4个，剪刀2把，解剖剪刀2把，铜芯导线段10个，布片10片，纤维棒12根，羊角锤2个，核桃夹2个，木块2块，斜面支架（底座 ）6个，斜面板（长）2个，直轨道塑料槽6根，木条2个，分类套件41套，滑块2个，独轮车套件2套，画圆塑料板2个，画方塑料板2个，活字印刷（含配件）2套，AB刻度纸20张，A4纸10张等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.紧密联系的工具和技术 2.斜面 3.不简单的杠杆 4.改变运输的车轮 5.灵活巧妙的剪刀 6.推动社会发展的印刷术 7.信息的交流传播 | 箱 | 4 |
| 44 | 六年级上册第四单元-能量 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：太阳能小车2个，透明电珠底座2个，铁钉4根，U形磁铁2个，小电动机拆开2个，小电动机香蕉插导线2个，长剥线导线2根，导线-香蕉插头2捆，小灯泡10个，纯铁钉2盒，回形针2盒，不锈钢指南针2个，电源盒6个，单刀单掷开关2个，电珠盒2个，3V/6V电源盒2个，电动机模型2套，手摇发电机2套等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.各种形式的能量 2.调查家中使用的能量 3.电和磁 4.电能和磁能 5.电磁铁 6.神奇的小电动机7.能量从哪里来 | 箱 | 4 |
| 45 | 六年级下册第一单元-小小工程师 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：透明塑料吸管50根，剪刀2把，地震模拟-弹簧8个，线绳2卷，彩色橡胶圈2盒，透明胶带2卷，塑料直尺2根，钢卷尺2个，地震模拟板2块等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.了解我们的住房 2.认识工程 3.建造塔台 4.设计塔台模型 5.制作塔台模型 6.测试塔台模型 7.评估改进塔台模型 | 箱 | 4 |
| 46 | 六年级下册第二单元-生物的多样性 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：园艺工具2套，彩绳10米，带灯放大镜2个，始祖鸟化石发掘2套，15种常见化石标本2套，32开透明平板夹2个，动物分类图谱2本，植物分类图谱2本等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.校园生物大搜索 2.制作校园生物分布图 3.形形色色的植物 4.多种多样的动物 5.相貌各异的我们 6.古代生物多样性 7.保护生物多样性 | 箱 | 4 |
| 47 | 六年级下册第三单元-宇宙 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：安全剪刀1把，胶水1个，长杆3个，吊环金属球7个，带孔螺丝7个，一字滚花螺丝3个，线绳1卷，长杆底座3套，陀螺1个，八大行星模型1套，八大行星资料图卡1盒，星座模型板1个，活动观星盘1个，日食图卡10张，彩色卡纸红黄蓝5套，圆形黑卡纸10张，大米1瓶等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.太阳系大家庭 2.八颗行星 3.日食 4.认识星座 5.夏季星空 6.浩瀚的宇宙 7.探索宇宙 | 箱 | 9 |
| 48 | 六年级下册第四单元-物质的变化 | 箱体外观尺寸（mm）：不小于485×370×150mm 箱体颜色：灰色 箱体材料：高密度工程塑料（聚丙烯） 箱体内部构造：采用EPV珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置 本箱包含：玻璃培养皿6套，定量勺2个，不锈钢勺子2个，加厚4.5#自封袋20个，白色蜡烛4根，火柴2盒，玻璃片2片，长柄试管夹2个，塑料量筒6个，铁钉20根，一次性医用橡胶手套10双，尼龙PU胶手套10双，白醋2瓶，食盐2瓶，白砂糖2瓶，小苏打2瓶，紫甘蓝干2瓶，护目镜2个，玻璃杯2个，简易读数显微镜2个等实验器材，满足学生实验需求。 本箱至少可完成以下实验：1.厨房里的物质与变化 2.产生气体的变化 3.发现变化中的新物质 4.变化中伴随的现象 5.地球家园的化学变化 6.生命体中的化学变化 7.美丽的化学变化 | 箱 | 4 |
|  |  | 探究试验箱 |  |  |
| 49 | 肥皂泡的科学 | 实验目标：初步了解水的张力，从平时吹泡泡中感受泡泡成形的原理。 实验内容：1.从科学的角度来看孩子们熟悉的肥皂泡。用不同的吹气方法会吹出怎样不同的泡泡呢？让孩子们来观察一下吧。 2.会弹起来的肥皂泡 制作不可思议的肥皂泡——它们会在手上弹来弹去！ 3.肥皂造型DIY 用○□☆等形状的环来吹肥皂泡的话，最终的泡泡回事什么形状的呢。 实验结果：通过实验学习到往水中加入洗涤剂等物质可以使谁的表面张力减弱，能吹出肥皂泡。 | 箱 | 5 |
| 50 | 爬树瓢虫 | 实验目标：学习吸铁石可以吸引铁材料的性质，并且了解浮力的知识。 实验内容：1.爬树瓢虫，使用磁铁和实验管，学习磁力和浮力。 “吸铁石会吸铁”、“空心的东西会浮在水里”——同时利用这两条定律，挑战科学的魔法！ 就算不用手捧，瓢虫自己也会往魔棒上面爬。 一起“挑战科学魔法”！对于可以简单地进行理科实验的低年级的孩子们，我们推荐这个实验。 实验结果：通过实验学生可以生动的观察到浮力和磁力共同作用下，瓢虫的运动情况，从中了解浮力的方向和磁力的现象。 | 箱 | 5 |
| 51 | 旋转纸环 | 实验目标：学习空气中气流的推动效果（简单的流体力学）。 实验内容：1.合起来？分开来？空气的流动 向少许分开的2个物体间吹入空气气流，观察2个物体是会合起来还是分开来。 2.浮起来？不浮起来？漂浮球 用同样的方法吹气，球也不一定总是会浮起来，思考一下造成不同结果的原因。 3.制作旋转纸环 制作可以飞到远处的纸环，挑战尝试可以让纸环飞到多远。 实验结果：学生通过实验可以生动的观察到气流旋转的情况，了解空气流动的实际方向和我们平时所了解的有所区别。 | 箱 | 5 |
| 52 | 针筒火箭 | 实验目标：学生通过实验认识到气体体积是可以压缩的，在压缩后强大的气压可作为推动力引起装置的反弹。 实验内容：1.空气和水的性质 使用针筒，观察压缩空气和水时两者收缩方式的区别。 2.空气的压力 将海绵放入针筒，观察空气压力下海绵会发生怎样的变化。 3.制作迷你火箭 制作在空气的压力下会瞬间飞出的迷你火箭。本实验可以同时刺激孩子们的游玩心和学习心。 实验结果：学生通过实验可以制作成一个用针筒做推动力的火箭。以此提高学生的动手能力。 | 箱 | 5 |
| 53 | 乐器的科学 制作单弦琴 | 实验目标学习振动和波长的关系，通过实验学会总结改变声音波长的不同方法。 实验内容：1.试着来做单弦琴吧 制作单弦琴。通过改变琴弦的粗细、长短和张力，单弦琴的声音分别会发生怎么样的改变呢？通过实验来确认一下！ 2.来做迷你吉他吧 改良实验1中制作的单弦琴，制作吉他。调齐音阶，添加能够让声音变大的装置后，吉他就诞生了。我们推荐将本实验作为夏季的手工实验。 实验结果：学生们在实验中制作成一个小型的三弦吉他，在试音的过程中培养学生的观察能力和动手能力。 | 箱 | 5 |
| 54 | 制作望远镜 | 实验目标：学习凹凸镜的成像原理并以此完成望远镜的制作过程。 实验内容：1.不可思议的镜片 使用凸透镜和小电珠，观察银幕上映出的成像的样子，学习焦点距离的知识。 2.研究望远镜的构造 望远镜为什么能看见远方的东西呢？学习它的构造吧！ 3.制作望远镜 活用实验1、2中学习的内容，使用2骗凸透镜制作望远镜。 实验结果：学生在动手制作望远镜的过程中既开发了动手能力，也可在研究凸透镜成像原理时培养学生的观察和总结能力。 | 箱 | 5 |
| 55 | 不可思议的人体标本制作 | 实验目标：掌握人体器官的名称和具体位置，了解各个器官的不同作用。 实验内容：准备制作人体标本 让孩子们一边记住人体内各个器官的名字和形状，一边剪下人体标本的各个部件。本实验可以通过视觉的方法让孩子们记住肺、心脏、肝脏等器官的样子，我们可以期待比单纯的课本背诵更好的学习效果。 2.组装人体标本 将实验1中做好的人体标本部件粘到底纸上，从而完成标本的制作。成品的用法多种多样，孩子们既可以只连接消化道，也可以制作整体的人体结构模型。 | 箱 | 5 |
| 56 | 磁场和线圈马达 | 实验目标：复习磁场的知识，学习电流和磁场之间的关系，灵活运用。 实验内容：1.探索电流和磁场的关系 通过通电漆包线使小磁针指针变化现象，分析电流与磁场之间的关系。 2.制作线圈马达 利用电流与磁场的知识，思考通电线圈与磁场作用会有什么现象呢。 动手制作一个线圈马达吧。 实验结果：学生通过实验学习电流对小磁针指向的影响，并衍生知识制作线圈马达。 | 箱 | 5 |
| 57 | 动漫的科学 | 实验目标：让学生们通过自己的观察认识到视觉残像的问题，知道会动的动画是如何形成的。 实验内容：1.制作动画装置 本实验让孩子们自己制作一直在电视上看的动画。首先制作的是观看动画时所使用的动画装置。 2.看动画吧 学习电影的放映原理——“画面的移动”，通过名叫“西洋镜”的装置来看动画并学习其原理。 3.制作动画 学完动画画面变化的原理后，就是实践的时间了。让孩子们自由地制作动画~画面会怎样变化呢？召开独一无二的动画观赏会吧！实验结果：通过视觉残像，学生们可以了解到动画形成的原理。 | 箱 | 5 |
| 58 | 大力士空气 | 实验目标：学习气压的问题，特别对空气中的大气压进行了解，通过吸管的使用了解大气压压力的原理。 实验内容：1.制作神奇杯 向神奇杯中加入超过一定量的水之后，杯中的水会全部跑到杯中外面来。试着做做看吧！ 2.吸管和空气的力量 让孩子们考虑吸管中的水和大气压的关系。 3.咱们空气有力量 虽然我们平时不太意识到大气压的存在，但是空气的力量却足以把我们自己的身体都举起来！让孩子们亲身体验空气的力量！ 实验结果：通过实验现象学生可以了解大气的作用，推翻常识性觉得吸管是将液体吸上来的错误想法。 | 箱 | 5 |
| 59 | 教学案例 | 包含创新箱实验内容，是教师开展实验教学的有效指导路径，包括实验导入、实验说明、实验过程、实验准备等，为国家正式出版物，教学案例不少于95个。 | 套 | 45 |
| 60 | 教师手册 | 教师带领学生操作实验的有效指导路径，包括实验说明、实验准备、实验过程。并提供在实验过程阶段进行思维引导的建议,每套含一、二、三学段各一册的课程,共3册。 | 套 | 10 |
| 61 | 学生手册（含评价） | 指导学生如何操作实验，记录实验过程，引发实验思考的有效支撑。包括具体实验的学生评价，以及整个科学素养形成的过程性评价量规。教师评价、学生自评相结合。每套含一、二、三学段各一册的课程和各一册的评价手册,共6册。为国家正式出版物，实验不少于110个。 | 套 | 45 |
| 62 | 小学声学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 ★透明胶带（小）*1、8音铝板琴*1、音乐盒（带发条）*1、小铜钹*1、小铜锣*1、音叉（128HZ）*1、音叉（256HZ）*1、塑料白色乒乓球*2、白色细棉线*1、曲别针（40枚）*1、一次性纸杯*2、进口橡皮筋*5、电源适配器 DC12V/2A*1、共鸣盒模块*1、泡沫小球（1g）*1、听诊器*1、鼓膜振动模拟装置*1、小学消音盒*1、琴码三角条*1、领夹式麦克风*1、消音棉*1、塑料手鼓*1等。 三、主要器材配置 共鸣盒：规格≥185mm*115mm*44mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；共鸣盒的安装运用对碰包裹卡接结构，方便安装和拆卸；功能：为满足实验要求，设两个音叉安插口，演示声波共振现象，且安插口柱体延展≥6mm，增加接触面积及稳定性；共鸣盒设有出音口，增加共振发音；盒体设计外接扩音口，直观呈现音色现象；方廓外型“红色外衣”，增加把握感和辨识度；壳体设计双道加强筋，增加稳固性及耐用性；拓展设计：本装置还可以完成“土电话”、“指弹琴”等实验。 人耳鼓膜振动演示仪：规格≥158mm*98mm*38mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：高光；环绕间隙结构设计，方便安装和固定连接；电子功能：采用集成化的电路一体化设计，配置有麦克风插入检测和外部声源检测电路，放大实验现象，使实验效果更容易观察；供电方式：12V稳压电源供电；外形：壳体外形设计规格多样化，可完成多个实验；本产品依照电子对声音的采集，直接带动鼓膜振动，且可以有效的录入的“近”、“远”处的声音。 四、实验清单 1.物体振动发声实验；2.人耳鼓膜振动原理；3.声音大小实验；4.声音高低实验；5.音调感知实验；6.土电话的研究；7.消声实验等实验。 五、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 63 | 小学光学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 ★300ml储物盒*1、F板*1、HB小学光学实验箱（手提）内衬*1、白板*2、玻璃平面镜*1、玻璃三棱镜*1、彩色蜡烛*2、电影原理胶片*1淀粉（20g）*1、光学底板324mm*1、光学反射玻璃(双凹)*1、光学反射玻璃(双凸)*1、光学折射玻璃(矩形）*1、光源盒框体*2、黑色20cm数据测试线*4、红色20cm数据测试线*3、激光笔（新款）*1、几何万花筒物镜端盖*1、磨砂玻璃板*1、鸟进笼不干胶贴纸*2、七色盘不干胶贴纸*1、潜望镜(圆形)*1、三棱镜片纸*1、塑料直尺*1、透明玻璃板（青玻璃）*1、透明胶带（小）*1、万花筒不干胶贴纸*1、万花筒目镜端盖*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学多功能光源*1、小学光学凹透镜板(F=-70)*1、小学光学底座模块*4、小学光学光栅板*1、小学光学凸透镜板(F=120mm)*1、小学光学凸透镜板(F=60mm)*1、小学光学小孔板*3、小学双电池盒模块*2、小学调速底座模块*1、旋转翻板（鸟进笼）*1、旋转圆盘（带皮带轮）*1、亚克力管（φ40*180mm）*1、圆形小孔镜片*1等。 三、主要器材配置 小学双电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装≥1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适。 小学调速底座：规格≥90mmx54mmx44mm，材质：ABS工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。调速底座模块支持速度可调，操作灵活方便。 小学单刀单掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。 小学多功能光源：规格≥85mmx80mmx68mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。内置大功率LED发光二极管，可调强、中、弱；含红、蓝、黄三色LED发光二级管，可实现从单色到多色的演示；并内含3个一字激光发射头，可实现由单到多，任意组合式发射 ，并且发射出的光线成一字状；且内置锂电池，无需连接外部电源即可单独进行工作，省时方便，电量不足时使用配套的电源适配器即可进行充电。 小学光学凸透镜板(F=60mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距60mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 小学光学凸透镜板(F=120mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距120mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 小学光学凹透镜板(F=-70)：工业级光学玻璃，外形尺寸∅50mm，灰色，焦距70mm凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 小学光学底座模块：规格≥17.5mmx39mmx30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。与光具座导轨可实行即插即拔式连接，并支持在光具座导轨上水平任意滑动。 四、实验清单 1.小孔成像实验；2.狭缝光栏实验；3.验证光的直线传播实验；4.光影接力实验；5.万花筒实验（组装万花筒）；6.曲面镜实验；7.潜光镜原理实验；8.光的折射实验；9.光的散射实验；10.凸透镜汇聚实验；11.凹透镜发散实验；12.玻璃的折射实验；13.幻灯机实验；14.照相机实验；15.取景器实验；16.开普勒望远镜实验；17.伽利略望远镜实验；18.三棱镜色散实验；19.近视眼和远视眼的原理和矫正实验；20凸透镜成像实验；21.电影原理实验；22鸟进笼实验；23.气色盘实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备火柴。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 64 | 小学电学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、★器材清单 玻璃棒*2、小学数字电流表*1、小学数字电压表*1、磁学旋转架*1、黑色磁学立杆*1、黑色磁学底座（无孔）*1、4.8V电珠*3、黑色20cm数据测试线*6、红色20cm数据测试线*6、滑动变阻器*1、不锈钢指南针*1、棒冰棍（小）*1、红色鳄鱼夹*1、黑色鳄鱼夹*1、金属片（铁板）*1、金属片（铝板）*1、金属片（铜板）*1、测试探针*1、U型接线端子（红色）*1、U型接线端子（黑色）*1、塑料条（亚克力）*1、摩擦起电橡胶棒*2、泡沫小球（1g）*1、小学双电池盒模块*2、小学单刀单掷开关模块*1、小学单刀双掷开关模块*1、小学双电珠模块*2、小学电流热效应模块*1、小学电路暗盒模块*1、小学红绿灯发光二极管模块*1、眼睛闪亮的猫咪模块*1、144硬导线*1等。 三、主要器材配置 玻璃棒：规格≥φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 磁学旋转架：规格长≥33mm，宽≥18.5mm，高≥13.5mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学立杆：规格底部直径≥41mm，高≥70mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，与磁学底座配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学底座（无孔）：规格≥∅70*8mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 小学双电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适； 小学单刀单掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启； 小学单刀双掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启； 小学双电珠模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：挤塑成型工艺，塑料焦烧/物塑化的把控，水或气化物成分降低，控制产品品质；表面处理：高光；电珠装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；连接电路，验证基本电路，也可以验证电路手摇发电机生电；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒设计两组电珠装置，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；本产品可实现多样的串并电路或复杂电路； 小学电流热效应模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；验证闭合电路中，电流生热，电流热效应模块是将电流生热的展现；外形圆弧化一体设计，握感舒适； 小学电路暗盒模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS，模块上有电子器件，主要用于探究测量电路通断系列实验。 小学红绿灯发光二极管模块:规格：≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路； 小学数字电压表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0-15V。 小学数字电流表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0-3A。 四、实验清单 1.摩擦起电实验；2.基本电路实验之小电珠发光实验；3.基本电路之开关电路实验；4.基本电路之电路故障实验；5.基本电路之电路连接暗盒；6.电路的串联与并联；7.电池的串联与并联；8.红绿灯；9.导体与绝缘体；10.电流的热效应；11.电流的磁效应；12.电路综合实验盒的探究实验之基本电路实验；13.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联；14.电路综合实验盒的探究实验之电路的串联与并联等自由探究实验；15.眼睛闪亮的猫咪等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 65 | 小学磁学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、★器材清单 磁学旋转架*1、黑色磁学立杆*1、黑色磁学底座（无孔）*1、圆形铁氧体磁铁（D32*18*6mm）*3、条形铁氧体磁铁（F75*18*6.5mm）*2、马蹄形铁氧体磁铁（U61*52*12*9mm）*1、磁分子模型*1、翼形磁针（单个）*1、磁悬浮旋转地球仪*1、黑白磁悬浮（旋转磁铁）*1、DIY指南针*1、不锈钢指南针*1、90mm长铁轴*1、测试探针*1、塑料条*1、1#条形磁铁*2、曲别针（40枚）*1、1#实验小车（黑色）*2等。 三、主要器材配置 磁学旋转架：规格：≥长33mm，宽18.5mm，高13.5mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学立杆：规格：底部直径≥41mm，高≥70mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，与磁学底座配合使用完成各类磁学实验。 黑色磁学底座（无孔）：规格：≥∅70*8mm，ABS材质，与磁学立杆配合使用完成各类磁学实验。 1#实验小车（黑色）：规格：≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 四、实验清单 1.各种各样的磁铁；2.磁铁吸铁实验；3.磁铁隔物吸铁实验；4.那个地方磁力大实验；5.磁铁相互作用实验；6磁悬浮；7.360°旋转实验；8.磁化实验；9.自制指南针；10.组装指南针；11.磁力线；12.磁悬浮地球仪等实验。 五、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 66 | 小学电与磁实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、★器材清单 电磁铁A模块*1、小学数字电压表*1、小学数字电流表*1、单节天线*1、拉杆天线*1、挂钩*1、4.8V电珠*1、黑色20cm数据测试线*3、红色20cm数据测试线*3、不锈钢指南针*1、黑色50cm数据测试线*1、红色50cm数据测试线*1、迷你蓝色螺丝刀（十字）*1、曲别针（40枚）*1、小学双电池盒模块*1、小学单刀单掷开关模块*1、小学双电珠模块*1、小学电磁钓鱼电池盒模块*1、小学电磁秋千模块*1、小学电动机模块*1、小学手摇发电机模块*1等。 三、主要器材配置 电磁铁A模块：规格≥42*17*42mm，ABS材质，中间插有铁芯，QA线材绕制，导电性好，2mm香蕉插头标准接口。 小学数字电压表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0-15V。 小学数字电流表:规格≥89mm*53mm*29mm，ABS材质外壳，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。三位数码管显示，测量范围0-3A。 小学双电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块采用PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电池盒装置无尘焊接固定PCB电路板上，电路板固定在盒体上；安装1.5V干电池对实验线路供电，电池电路一体化控制，实现多种电池盒或者单个电路实验串联和并联；外形圆弧化一体设计，握感舒适。 小学单刀单掷开关模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；控制电路的接通和保护电路；外形圆弧化一体设计，握感舒适；硬导线联通设计依靠弹性形变，疲劳强度控制范围内实现轻松的闭合和开启。 小学双电珠模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：挤塑成型工艺，塑料焦烧/物塑化的把控，水或气化物成分降低，控制产品品质；表面处理：高光；电珠装置无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；连接电路，验证基本电路，也可以验证电路手摇发电机生电；外形圆弧化一体设计，握感舒适；电珠盒设计两组电珠装置，可分别完成电路的串联和并联电路，也可搭建复杂电路，在不拆卸的情况下；本产品可实现多样的串并电路或复杂电路。 小学电磁钓鱼电池盒模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；可伸缩钓鱼竿通过螺旋方式固定在电池盒一端；依靠包线通电产生磁完成钓鱼实验；外形圆弧化一体设计，握感舒适。 四、实验清单 1。电磁秋千实验；2.机械能发电机实验；3.电动机实验；4.电磁钓鱼实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 67 | 小学水实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、★器材清单 玻璃棒*1、烧杯250ml*1、烧杯100ml*1、锥形壳体*1、方形壳体工具盒边盖*1、铁架台底板（整套）*1、功能指环*4、支撑环（100mm）*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、微小压强计*1、液体内部压强演示器*1、一次性针筒/注射器（30mL）*1、60mm塑料三角漏斗*1、1500ml储物盒*1、食用色素（蓝色）*1、瓷砂（100g）*1、花岗岩石子（120g）*1、进口橡皮筋*1、表面皿*1、硅胶管（4mm食品级）*0.4、硅胶管（8mm食品级）*0.4、棉球（25颗装棉球）*1、活性炭（50g）*1、1#铁架台立杆*1、潜水艇球*1、石英砂（20g）*1、小学升降块*2、小学万能夹*2、水轮小木马套装*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、滤水片*4、亚克力管（φ40*58mm）*4、HB小学水实验箱（手提）内衬*1等。 三、主要器材配置 玻璃棒:规格≥φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 烧杯（250ml):规格97x65mm，壁厚≥2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 烧杯（100ml):外形尺寸72x47mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 铁架台底板:规格≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位； 表面皿:规格≥φ60mm，厚度≥2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。 1#铁架台立杆:规格≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理； 小学升降块:规格≥70*5*15mm；材质：ABS（玻纤）；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；外形：旋钮多道增加摩擦力，零部件通过多种颜色来增强辨识度；涉及载荷较强处，外圈表面进行加厚处理，提升耐久性； 小学万能夹:规格≥164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：≥Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理； 水轮小木马套装：零件采用优质尼龙/ABS制造塑料件，通用性强，结构稳定，安全，美观，耐用。产品以开放的零件构建平台，采用拼插式结构为基础，主要部件采用优质尼龙/ABS材料。产品具有尺寸精确、耐磨损，可反复拆装且不影响构件的精确度。独特的设计可实现随心所欲的组合和扩充。 四、实验清单 1.水的压力演示实验；2.组装水轮小木马；3.水流有力量实验；4.潜水艇工作原理；5.净化谁实验；6.溶解实验；7.分离实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备泥土、枯杂草。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 68 | 小学空气实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、★器材清单 上嘴抽滤瓶250ml*1、小车齿条*1、三通接头*1、三格实销*2、一次性针筒/注射器（5mL）*1、60mm塑料三角漏斗*1、透明盒*1、手推气球打气筒*1、马德堡半球（塑料吸盘）*2、食用色素（蓝色）*1、老山檀香*1、透明片*1、加厚气球*1、圆形茶蜡*1、进口橡皮筋*1、硅胶管（4mm食品级）*0.13、硅胶管（8mm食品级）*0.25、硅胶管（26mm食品级）*0.05、250ml塑料量杯*1、气垫底座*1、硅胶塞/橡胶塞*1、玻璃杯*1、1#实验小车（黑色）*1、风的形成实验盒A*1、风的形成实验盒B*1、空气小火箭*3、空气小火箭发射底座*1、气密性气缸*1、亚克力管（φ20*160mm）*1、变径直通（6*10）*1、檀香座（镀锌弹簧螺母）*1等。 三、主要器材配置 上嘴抽滤瓶（250ml):规格160x90mm，壁厚3mm，一个厚壁的三角瓶；标准口：24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色标识，磨口处采用磨砂材质，更有利于与其他玻璃器材的连接紧密；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于一次性小容量液体过滤用。 小车齿条:规格≥33mm，32mm,99mm，呈T字形，ABS材质，长条一侧有齿轮，和1#实验小车（黑色）采用齿轮与齿条配合使用完成各类力实验。 1#实验小车（黑色）:规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 风的形成实验盒:规格≥220mm*84mm*142mm；材质：面板高透明AS（PN-107），盒体ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：面板高光，盒体火花纹磨砂面；安装：面板与盒体之间互换原则嵌入套扣结构，盒体与顶盖之间滴胶连接；功能：演示风的形成原理和空气对流现象；外形S曲面叠加，出风口设有面板，方便实验；接口处面板密封设计，即有效保温，增加实验效果。 四、实验清单 1.空气存在实验；2.小火箭模型；3.大气压力实验；4.模拟马德堡半球实验；5.风的形成实验盒；6.气垫底座；7.气球小车实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备火柴。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 69 | 小学力与机械（一）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 黑色磁学底座（无孔）*2、铁架台底板（整套）*1、七格梁*1、两格实销*2、圆筒测力计（1N）*1、圆筒测力计（2.5N）*1、圆筒测力计（5N）*1、50g金属钩码*1、白色细棉线*1、压强实验海绵*1、多功能铝板支架*1、天平托盘挂钩*2、1#铁架台立杆*1、金属天平平衡尺*1、多彩压强小桌子*1、单滑轮*1、三串滑轮组*2、三并滑轮组*2、不锈钢高头滚花螺丝*1、304不锈钢棒（Φ4*150mm）*1、摆动刻度盘*1、十字夹板螺丝*2、轮轴滑轮组*1、1#实验小车（黑色）*1、小学升降块*2、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1、天平刻度盘*1、多功能铝板连接件*2、不干胶绒布/墙纸*1、金属铝板*1等。 三、主要器材配置 1#实验小车（黑色）：规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 金属铝板：规格≥110mm*330mm*5mm；材质：高韧性6061铝合金；提升产品统一性，提升实验的持久性。 四、实验清单 1.摆的实验；2.测量力实验；3.压强实验；4.摩擦力实验。5.杠杆实验；6.轮轴实验；7.滑轮实验；8.斜面实验；9.简易天平实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 70 | 小学力与机械（二）实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 小车齿条*1、销套*1、小滑轮*1、三格实销*2、50g金属钩码*1、60mm塑料三角漏斗*1、小号水槽*1、手推气球打气筒*1、食用色素（蓝色）*1、白色细棉线*1、加厚气球*1、进口橡皮筋*5、1#定制弹簧*1、不倒翁丝杆*1、小车滑轮重力竖杆*1、玻璃旋转件*1、不锈钢滚花螺母*1、不倒翁半球*1、1#实验小车（黑色）*1、反冲圆通*1、反冲圆通上盖*1、反冲旋转装置*1、等径直通（12.7）*1、EVA单面胶胶带*0.07、帆船*1等。 三、主要器材配置 小车齿条：规格≥33mm，32mm,99mm，呈T字形，ABS材质，长条一侧有齿轮，和1#实验小车（黑色）采用齿轮与齿条配合使用完成各类力实验。 不倒翁半球：规格≥74mm*100mm*74mm；材质：AS（SAN）PN-127L150，立杆304不锈钢；壁厚：≥2.5mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；立杆螺纹连接，增加配重块，即可完成实验；根据配重块的调配高度，观察不倒翁的“倾倒”现象；外形设计符合人机工程学，方便与美观；产品分析经过载荷承载试验、高湿度试验、桌面自落试验、强光照射试验。 1#实验小车（黑色）：规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 四、实验清单 1.重力小车实验；2.橡皮筋动力小车实验；3.弹簧动力小车实验；4.空气动力小车实验；5.空气反冲与水的反冲；6.不倒翁实验；7.帆船稳定性实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 71 | 小学热学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 烧杯250ml*1、硅胶固定夹*1、304不锈钢棒（φ10*300mm）*1、热传导装置*1、铁架台底板（整套）*1、Mini-USB数据线*1、USB充电器 DC5V/1A*1、支撑环（100mm）*1、石棉网*1、不锈钢酒精灯*1、红水温度计*1、液体对流演示器*1、热膨胀仪*1、西林瓶*1、铝杯*1、食用色素（红色）*1、白色细棉线*1、火柴*1、加厚气球*1、进口橡皮筋*1、表面皿*1、锥形瓶100ml*1、1#铁架台立杆*1、玻璃直导管*1、温度计亚克力管（Φ5*300mm）*1、硅胶塞/橡胶塞*1、温差发电发电模块*1、小学LED模块*1、小学升降块*2、小学万能夹*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1等。 三、主要器材配置 烧杯（250ml)：规格250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 硅胶固定夹：规格≥80*40*20mm，优质硅胶材质，背部可固定在10mm金属棒上，正面不同规格槽用于整理固定实验中的硅胶管以及温度计等细长器材。 热传导装置:PMMA材质+物种材质金属，五路温度采样系统，实时显示对应金属温度传导情况，10*5阵列LED直观明了，工作电压DC5V。 铁架台底板:规格≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。 表面皿:规格≥φ60mm，厚度≥2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子，防止灰尘落入，保持操作时物质的纯洁。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。 锥形瓶(100ml):规格100ml：104x64mm，壁厚2.5mm；统一标准内外磨口：24/29。材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色刻度量程；功能描述：瓶体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。 1#铁架台立杆:规格≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。 玻璃直导管:规格φ8*120mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色标识；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，配合各种实验装置的连接。 小学LED灯模块:规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路。 小学升降块:规格≥70*5*15mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型。 小学万能夹:规格≥164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：≥Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理； 四、实验清单 1.热传导实验；2.温差发电；3.水的热对流实验；4.铜球热胀冷缩实验；5.空气的热胀冷缩实验；6.模拟大自然水循环；7.温度计模拟实验；8.连续测量一杯水的温度等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求； 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 72 | 小学再生纸实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 电动搅拌机*1、玻璃棒*1、淀粉（20g）*1、食用色素（蓝色）*1、食用色素（红色）*1、大号水槽*1、小毛巾*1、美剪刀*1、30目筛子*1、定纸板（正方形）*1、定纸板（三角形）*1、定纸板（爱心形）*1、压纸板*2等。 三、主要器材配置 电动搅拌机：规格≥500mL，功能：对碎纸屑即树木纤维进行粉碎。 玻璃棒：规格≥φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 四、实验清单 1.再生纸制作等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 73 | 小学清洁能源实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 风力发电机底座*1、风力发电机模块*1、黑色20cm数据测试线*2、红色20cm数据测试线*2、一次性针筒/注射器（5mL）*1、硅胶管（6mm食品级）*0.8、新能源电池/电解电池*1、新能源电池/发电电池*1、新能源电池/再生电池*1、硅胶堵帽*6、100ml塑料量杯*1、太阳能电池板小模块*1、储气罐固定环*1、硅胶堵头*2、氢氧储气罐（2#）*2、氢燃料电池小车*1、小学双电池盒模块*1、小学LED模块*1、小学氢燃料电池底座*1等。 三、主要器材配置 风力发电机底座：规格：底部直径≥70mm，高≥78mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，顶部配有滚针，可用来与风力发电机配合使用。 风力发电机模块：规格：底部直径≥70mm，高≥78mm，ABS材质，表面采用磨砂处理，顶部配有滚针，可用来与风力发电机配合使用。 太阳能电池板小模块：规格：≥90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块采用高效率太阳能电池板，额定输出电压5V。 氢燃料电池小车：规格≥180mm*110mm*47mm；材质：ABS+PC；工艺：塑料注塑成型；壁厚：≥2mm；表面处理：磨砂；本产品选料精良，性能稳固，设计思路上利用模块化设计，能够形成多种实验状态，在实验过程中可以独立或辅助完成多种实验，有极佳的实验效果。 小学双电池盒模块：规格≥90mmx54mmx30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光，功能：支持单个或多个并串联同时使用。 小学LED灯模块：规格≥89mm*53mm*29mm；材质：ABS；电子模块PCB电路板；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：高光；电子元器件无尘焊接PCB电路板上，电路板固定在盒体上；复杂电路依据单刀双掷模块控制红绿灯模块的启停；外形圆弧化一体设计，握感舒适；本产品可实现多样的串并电路复杂电路。 四、实验清单 1.探究太阳能电池的发电实验；2.探究风能发电实验；3.探究能量转换实验；4.电池电解水实验；5.驱动小车实验等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求；2.需自备光源、风源。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 74 | 小学生物实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 玻璃棒*1、侧边盖*6、塑料直尺*1、小号水槽*1、软木塞玻璃瓶*1、昆虫捕虫夹*1、蚂蚁工坊*1、小花盆*1、食用色素（蓝色）*1、吸水纸*2、进口橡皮筋*2、大口试剂瓶-广口瓶60ml*1、棉球（25颗装棉球）*1、硅胶堵帽*2、100ml塑料量杯*2、硅胶塞/橡胶塞*1、透明工具盒/透明塑料圆盒*3、植物架*1、植物趋光盒*1、锥形昆虫观察盒*1、植物驱光盒挡光片*6、塑料培养皿*1等。 三、主要器材配置 玻璃棒：规格≥φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。 大口试剂瓶-广口瓶：规格60ml 透明，壁厚≥2.5mm；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：实验室中常使用玻璃制的广口瓶用于盛装固体药品等。 植物趋光盒：规格≥114mmx184mmx44mm,材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光；侧边含有两个通气孔，并且在植物趋光性实验装置内部可以插入六片挡光片。 四、实验清单 1.培养植物、藤状植物或高杆植物可以搭建支架；2.观察植物生长；3.植物的再生；4.观察蚂蚁生化；5.观察昆虫；6.植物趋光性实验；7.种子发芽条件对比实验；8.植物的蒸腾作用；9.叶子的图案；10.植物染色剂；11.瓶中森林等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备藤状植物或高杆植物的种子、西洋菜（豆瓣菜）种子、长茎叶片、透明塑料袋、不同植物的叶片等。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 75 | 小学生物-野外实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 竹制茶夹*1、双镜片带灯放大镜*1、采集捕捞工具*1、园艺工具三件套*1、昆虫饲养盒（小号）*1、养虫罐*1等。 三、主要器材配置 锥形昆虫观察盒：规格≥84mmx84mmx96mm,昆虫观察盒底盖材质：ABS；昆虫观察盒透明罩材质：AS，工艺：模具注塑成型，昆虫观察盒上端自带倍镜，操作简单方便。 四、实验清单 1.捕鱼；2.捕捉昆虫；3.采集制作植物样本；4.观察昆虫；5.观察爬行动物等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求；2.需自备饵料、木棒、瓦楞纸、昆虫、乌龟。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 76 | 小学标本实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 菜粉蝶生活史标本*1、大豆发芽过程标本*1、花生发芽过程标本*1、昆虫六益标本*1、昆虫六害标本*1、桑蚕生活史标本*1、蛙发育顺序标本*1、玉米发芽过程标本*1、小麦发芽过程标本*1、家蚕生活史标本*1、15种常用化石标本*1、15种常用矿物标本*1、15种常用岩石标本*1、双镜片带灯放大镜*1等。 三、主要器材配置 菜粉蝶生活史标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 大豆发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对大豆发芽过程的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 花生发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1606）；通过对标本的学习，使学生对菜粉蝶的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 昆虫六益标本：规格（164×78×18（±1mm）2605）；通过对标本的学习，使学生对昆虫世界中的益虫有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 桑蚕生活史标本：规格（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 水稻发芽过程标本：规格（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对水稻的发芽过程有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 蛙发育顺序标本：规格（140×64×18（±2mm）1601）；通过对标本的学习，使学生对蛙的整体有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 小麦发芽过程标本：规格（140×64×18（±2mm）1601）；通过对标本的学习，使学生对小麦的发芽过程有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 家蚕生活史标本：外形尺寸（164×78×20(±1mm）1602）；通过对标本的学习，使学生对桑蚕的生活史有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 15种常用化石标本：规格(166×80×22（±1mm）；通过对标本的学习，使学生对远古生物的有完整的认识；外包装采用透明塑料封装，查看标本更直观，易保存。 四、实验清单 1.观察和了解家蚕；2.观察和了解昆虫；3.观察和了解玉米、豆芽、花生、小麦发芽过程；4.观察和了解青蛙发育顺序；5.观察和了解菜粉蝶生活史；6.贯彻和了解常见矿石、化石、岩石等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 77 | 小学人体结构实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：★汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、★器材清单 人体躯干解剖模型*1、人体骨骼模型*1、颅内神经及头骨解剖模型*1、人体肌肉与骨骼*1、心脏解剖模型*1、眼球解剖模型*1、耳部解剖模型*1、四维大脑*1等。 三、★主要器材配置 人体骨骼模型：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人体骨骼的结构。 颅内神经及头骨解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到颅内神经及头骨解剖的结构。 人体躯干解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人体躯干解剖的结构。 心脏解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到心脏的结构。 耳部解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到耳部的结构。 眼球解剖模型：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到眼球的结构。 人体肌肉与骨骼：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到人体肌肉与骨骼的结构。 四维大脑：独立包装储物盒，尺寸：不小于95*95*h65mm；材质：PVC；功能：通过模型的细节展示，使学生更加直观的观察到大脑的结构。 四、实验清单 1.人的大脑结构；2.人体躯干结构；3.人的眼睛的结构；4.人体骨骼结构；5.人的耳朵结构；6.人的颅和头骨结构；7.人的肌肉结构；8.人的手的结构；9.人的心脏结构等实验。 | 套 | 9 |
| 78 | 小学气象实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 风杯式风速计*1、长条温湿度计*1、探针式数显温度计*1、不锈钢指南针*1、三脚架*1、风向刻度盘*1、风向标标身*1、风速计支架*1、风向标支架*1、不锈钢蝶形螺母*1、不锈钢平头滚花手拧螺丝*1等。 三、主要器材配置 三脚架规格：≥70mm*70mm335mm；可伸长范围≥1m；材质：6061铝合金；功能：承载风杯风速计、风速计。 风杯式风速计：规格≥105mm*235mm*70mm；材质：聚乙烯；功能：测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、对应浪高。 不锈钢指南针：规格≥φ75mm*12mm；材质：0Cr19Ni9；功能：辨别实验测量风速的方向，即所谓的“东南风”、“西北风”。 探针式数显温度计：规格≥75mm*36mm*88mm；材质：ABS；功能：测量空气中的温湿度。 方向刻度盘：规格≥φ150mm*0.6mm；材质：PVC；功能：标记风向标方向。 风向标标身：规格≥127mm*0.6mm；材质：PVC；功能：标识方向性。 风速计支架：规格杆径≥3mm、≥43.5*31*55mm；材质：304不锈钢弹簧钢；工艺：数控弯折；表面处理：电镀黑工艺；功能：风杯式风速计与三脚架连接紧固作用。 风向标支架：规格杆径≥3mm、≥230mm*200mm；材质：304不锈钢弹簧钢；工艺：数控弯折；表面处理：电镀黑工艺；功能：方向计与三脚架连接紧固作用。 四、实验清单 1.建立一个小型气象站；2.测量风速；3.测量风向；4.测量温度；5.测量湿度；6.测量地温等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供电需求；2.需自备土壤、花盆。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 79 | 小学多功能机床实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：★汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、★器材清单 组合机床*1套等。 三、实验清单 1.锯床；2.车床；3.钻床；4.铣床；5.木车床；6.磨床；7.手持机床等实验。 五、附加配置及注意事项 1.需供电。 | 套 | 9 |
| 80 | 小学建筑与结构实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 多功能板*9、五格梁*3、三格实销*5、两格实销*4、直角销*15、分体砝码套盒*1、桥梁骨架*6、斜拉桥桥锁-160mm*4、斜拉桥桥锁-120mm*4、斜拉桥桥锁-80mm*4、拱桥板-400*1、桥板-275（带孔）*2、桥板-275（不带孔）*1、桥板-227*2、桥板-191*2、悬索桥悬臂*2、四方管252mm*6、四方管204mm*2、四方管168mm*2、四方管272mm*2等。 三、主要器材配置 各种桥梁模型：零件采用优质尼龙/ABS制造塑料件，通用性强，结构稳定，安全，美观，耐用。产品以开放的零件构建平台，采用拼插式结构为基础，主要部件采用优质尼龙/ABS材料。产品具有尺寸精确、耐磨损，可反复拆装且不影响构件的精确度。独特的设计可实现随心所欲的组合和扩充。 四、实验清单 1.搭建斜拉桥；2.搭建悬索桥；3.搭建拱桥；4.悬索桥、斜拉桥、拱桥的承重对比实验；5.不同截面结构承重对比；6.搭建房屋、设计布局等实验。 五、附加配置及注意事项 1.无供水供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 81 | 小学水的供应实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 二、器材清单 水塔组件*1、水龙头组件*2、硅胶管（20mm食品级）*0.11、铁架台底板（整套）*1、1#铁架台立杆*2、不锈钢平头滚花手拧螺丝*2、小学升降块*4、小学万能夹*4、小号水槽*1、潜水泵组件*1、电源适配器 DC12V/2A*1、硅胶管*1.2、食用色素（蓝色）*1、塑料透明直角弯头*2、塑料透明三通*2、亚克力管（ φ15*312mm）*1、亚克力管（ φ15*110mm）*1、亚克力管（ φ15*60mm）*2、变径直通（6*10）*1、硅胶管（10mm食品级）*0.2等。 三、主要器材配置 万能夹：规格≥164*16*31mm；材质：夹身ABS，夹杆（304不锈钢表面镀铬）；壁厚：单个夹层厚度≥8mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：晒纹磨砂面工艺；弹簧与夹身普通安装，扁头不锈钢螺丝固定夹杆及弹簧折边，对弹簧进行限位；外形夹柄设计60度按压区间，适应多种体型的固定；7：2弹簧限位比例，按压灵敏省力，夹口弹性EV棉，避免夹子飞奔及误夹。 铁架台底板：规格≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。 铁架台立杆：规格≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。 升降块：规格≥70*5*15mm；材质：ABS（玻纤）；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面；外形：旋钮多道增加摩擦力，零部件通过多种颜色来增强辨识度；涉及载荷较强处，外圈表面进行加厚处理，提升耐久性。 水塔组件规格：≥100mm*100mm*310mm；材质：耐高温耐磨PMMA；壁厚：≥3mm；功能：水实验中承载水和水压的装置。 水龙头组件规格：≥89mm*30mm*66mm；材质：聚乙烯；水龙头组件内置限流模块，调节流速，增加实验效果。 四、实验清单 1.简易模拟城市供水系统；2.了解水塔作为蓄水池的作用；3.了解连通器原理；4.了解水泵在供水系统中的作用等实验。 五、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 六、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 82 | 光通讯演示实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥330×270×120mm 箱体颜色：黄色 箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框，上盖为黄色PVC面板，下箱体为黑色PVC面板，箱内设有零件收纳袋。 二、主要器材清单 光通讯演示仪液晶控制面板*1、光通讯激光发射器*1、公对公音频连接线(规格：3.5mm 长度1米 白色)*1、领夹式麦克风(电容式 插头直径3.5mm 线长约1.5米)*1、微型收音机*1、电源适配器 DC9V/2A*1。 三、实验及功能描述 1.可完成探究光波的调制与信息传播方法等相关实验； 2.通过液晶显示器显示三种音频模式； 3.激光接收器为固定开放式，可直观看到电路。激光发射器为可移动调整，空间360°调整，让学生通过激光发射与接收之间距离和角度的变化来观察实验现象； 4.供电电源为直流安全电压。 四、附加配置及注意事项 1.供电需求。 五、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 83 | 力演示实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥300×200×260mm 箱体颜色：黄色 箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框，上盖为黄色PVC面板，下箱体为黑色PVC面板，箱内设有零件收纳袋。 二、主要器材清单 力学演示仪（含液晶显示面板）*1、摩擦木块包*1、电源适配器 DC5V/2A*1。 三、实验及功能描述 1.可完成探究静摩擦力与动摩擦力等相关实验，能够让学生探究探究影响静、动摩擦力大小的因数；判断静、动摩擦力的方向；探究最大静摩擦力和滑动摩擦力的区别与联系； 2.演示通过液晶显示器显示摩擦力的数据变化； 3.实验箱内全金属材质（静电喷漆工艺）面板及支架，结构稳固牢靠。 四、附加配置及注意事项 1.供电需求。 五、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 9 |
| 84 | 地震模拟演示实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：≥800×780×240mm 箱体颜色：黄色 箱体材料：便携式手提箱体，箱体材料为铝合金边框，上盖为黄色PVC面板，下箱体为黑色PVC面板。 二、器材清单 地震演示实验箱(800×780×240mm 铝合金黄色)*1、地震演示大地地貌(火山地貌 湖水地貌)*1、地震演示控制面板*1、遥控器*1、电源适配器（24V）*1，直流水泵*2，农庄*1，抽水工具*1，水箱*1。 三、实验及功能描述 1.通过模拟演示地震时所产生的横波和纵波的传播和振动情况，使学生亲眼看到地震时，大地板块局部抖动以及地裂所造成的危害，液晶显示震波的实时变化。声、光、电、机械装置立体仿真模拟演示地震及伴随的雷电、台风、火山、洪水、海啸等自然灾害现象。 2.能够模拟演示记录地震时所产生的横波和纵波的传播和振动情况，液晶显示震波的实时变化，横波、纵波以及面波（混合波）可以切换观察； 3.模式分为自动模式和手动模式，配置无线遥控器，自动模式：切换自动演示模式（根据预设程序演示），手动模式：切换手动演示模式（根据用户需求可分别模拟演示地震及伴随的雷电、台风、火山、洪水、海啸等自然灾害现象）； 4.地震、雷电、台风、火山、洪水、海啸分别配置演示旋钮，可直接观测等级强弱（数码0-9代表不同等级效果，强度逐渐增加）； 5.演示洪水、海啸配套水泵、水箱等真实模式演示水流变化； 6.实验操作面板上印有使用说明，便于使用操作。 四、附加配置及注意事项 1.供水供电需求。 五、实验配套资源（光盘） 实验箱内需提供教学光盘，包含：一、本实验箱所有实验的讲解视频，视频中所用的演示产品需和器材实物保持一致，必须满足所有实验的演示过程及结果呈现；二、含产品培训资料及培训PPT；三、本实验箱的电子版说明书。 | 套 | 1 |
| 85 | 实验教学云套装（含注册卡） | 实验云平台包括：实验教学、实验项目、实验演示、实验过程讲解和学生实验管理等功能。 1提供永久免费序列卡，凭序列卡注册激活永久使用； 2教师登陆身份识别，登陆后可查阅任何云平台内的信息内容； 3实时安排实验任务，学生可课后登陆完成实验学习； 4支持学生实验预习、实验演练，互动学习，解决学生的实验疑问； 5实验永久存储，不断更新，实验与配套实验器材完全一致，避免器材与资源材料不匹配； 6提供实验原理、知识要点难点指导、器材准备、实验步骤、实验记录、实验分析与结论、实验注意事项、实验评价与建议、实验拓展与延伸等版块，为实验教学提供全方位的指导； 7配套专用器材使用详解，与器材图卡一致，便于师生快速使用； 8平台通过浏览器登陆，可在不同设备平台使用，支持PC电脑，触摸一体机、智慧黑板等多终端访问。 | 套 | 1 |

- 备注：基础试验箱为本项目核心产品。

- 综合要求

- 1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

- 2、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

- 3、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

- 4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

- 5、所供货物必须为原装品牌产品。

- 6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

- 7、供货时资料要求：

- （1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

- （2）提供货物的出厂合格证。

- 三、维保及售后

- （1）投标人针对本项目提供相应维保内容方案。

- （2）投标人针对本项目提供售后服务方案。

- 四、中标人的职责

- 1、中标人在投标文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

- 2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

- 3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

- 第五章  合同基本条款

- 一、服务条件

（一）交货地点：神木市滨河新区九年制学校;

（二）交货期：中标供应商需在合同签订后30日内完成货物安装、调试，具备正常使用条件。

- 二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

- 三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

- （三）结算方式：所有货物安装、调试完毕经采购单位组织有关人员验收合格后，乙方向甲方提供相应的增值税发票，甲方财政拨款到位后一次性付清合同价款总额。不满足付款要求按无效标处理。

- 四、质量保证

（一）提供的产品必须满足招标文件要求。

（二）符合国家要求，确保产品达到最佳状态。

- 五、承诺

以招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

- 六、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。

- 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

- 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。 2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

神木市政府采购项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：（公章）

时  　间：

目 录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、社保缴纳证明	X

三、财务状况报告	X

四、税收缴纳证明	X

五、法定代表人授权委托书	X

六、信用记录	X

- 七、投标人书面声明函	X

八、投标人信用承诺书	X

九、其他需提供的资格证明文件	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、投标函格式	X

二、开标一览表	X

分项报价表	X

三、投标人参加政府采购活动承诺书	X

四、技术服务偏差表	X

五、合同条款响应	X

第三部分  投标方案	X

一、投标人性质及其概况	X

投标人基本信息	X

投标人性质	X

其他	X

- 投标方案	X

- 参考样表	X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明	X

第一部分  资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《投标人书面声明函》、《投标人信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、社保缴纳证明

三、财务状况报告

四、税收缴纳证明

五、法定代表人授权委托书

六、信用记录

- 七、投标人书面声明函

八、投标人信用承诺书

九、其他需提供的资格证明文件

法定代表人授权委托书

神木市政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）（身份证号： ）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：       ）第  标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

注：本授权自开标之日起，有效期为90个日历日。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人全称（加盖公章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：

1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。

投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人书面声明函

神木市政府采购中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：____）第___标段的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

神木市政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：  ）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 供货期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格.

分项报价表（样表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人全称（加盖公章）

日     期:          年     月     日

三、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年　月　日

四、技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）

年　月　日

五、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）

年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）投标人性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按招标文件给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；3、请投标人按照招标文件第四章“技术参数表”中本项目实际采购货物清单按标的种类填写，可自行向下延续序号；4、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），本项目所属行业中小企业划型标准具体如下：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。

三、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明