项目编号：ZJHY-CG-20231031

府谷县校园安全防控管理平台

建设项目（二次）

招 标 文 件

采购人名称：府谷县教育和体育局

招标代理机构：中建华阳建设项目管理有限责任公司

二零二三年十一月

目录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知前附表	8

第三部分 投标人须知	14

第四部分 采购内容及要求	28

第五部分 评标办法	42

第六部分 合同格式及主要条款	57

第七部分 投标文件（格式）	57

提示：投标人应认真检查招标文件全部内容；在获取后5日内未提出，则视为招标文件完整、无误并无异议。

- 第一部分 招标公告

府谷县校园安全防控管理平台建设项目（二次）招标公告

###### 项目概况

府谷县校园安全防控管理平台建设项目(二次)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载获取招标文件，并于2023年11月28日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZJHY-CG-20231031

项目名称：府谷县校园安全防控管理平台建设项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：4,418,614.00元

采购需求：

合同包1(府谷县校园安全防控管理平台建设项目):

合同包预算金额：4,418,614.00元

合同包最高限价：4,418,614.00元

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：30日历天

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他网络设备 | 府谷县校园安全防控管理平台建设项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 4418614.00 | 4418614.00 |

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(府谷县校园安全防控管理平台建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；
⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）
⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
⑩、落实其它相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(府谷县校园安全防控管理平台建设项目)特定资格要求如下:

①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2022年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
②、财务状况报告：财务状况良好，提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或开标前3个月内基本开户银行出具的资信证明(提供资信证明的须同时提供基本开户证明材料)；
③、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；
④、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料。
⑤、信用要求：投标供应商、法定代表人不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，投标供应商不得为“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
⑧、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；
⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；
⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图)；
11、本项目不专门面向中小企业采购。

#### 三、获取招标文件

时间： 2023年11月06日 至 2023年11月10日 ，每天上午 08:30:00 至 11:00:00 ，下午 14:30:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年11月28日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：投标供应商应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）榆林市公共资源交易中心（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交投标文件；另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式四份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室8，招标人在榆林市不见面开标大厅（网址：http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login） 上进行公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标并签到。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

注：本项目线上与线下需同时投标确认，二者缺一不可，否则视为无效。

①、投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目，填写相关信息后提交确认，点击“项目流程”进入招标文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子招标文件，在获取招标文件时限内下载电子招标文件，逾期下载通道将关闭。未及时下载采购文件影响后续开评标活动的，由此产生的后果由其自行承担。

②投标人网上投标确认成功后，持网上投标确认回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保经办机构出具的2023年9月、10月或11月份至少一个月的经办人在本单位社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）至采购代理机构(府谷县河滨东路金瑶典当行二楼）进行确认，以上材料均需加盖单位原色印章（谢绝邮寄）。投标确认时间：2023年11月6日至2023年11月10日，每天上午08:30:00至11:00:00，下午14:30:00至17:00:00（节假日除外）线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。

③投标文件递交：网上递交投标供应商应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）榆林市公共资源交易中心（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交投标文件；另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式四份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案。

④特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

⑤供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。投标企业未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话0912-3515031、029-88661241或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

⑥请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：府谷县教育和体育局本级

地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇教育综合大楼

联系方式：13992226389

###### 2.采购代理机构信息

名称：中建华阳建设项目管理有限责任公司

地址：府谷县河滨东路金瑶典当行二楼

联系方式：0912-8810198

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘洋

电话：15619955496

中建华阳建设项目管理有限责任公司

2023年11月5日

- 第二部分 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购项目名称 | 府谷县校园安全防控管理平台建设项目（二次） |
| 1.2 | 采购项目编号 | ZJHY-CG-20231031 |
| 1.3 | 采购人 | 名称：府谷县教育和体育局 联系人：杨海龙 联系地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇教育综合大楼 联系电话：13992226389 |
| 1.4 | 采购代理机构 | 名称：中建华阳建设项目管理有限责任公司 地址：府谷县河滨东路金瑶典当行二楼 电话：0912-8810198 采购项目联系人：刘洋 |
| 1.5 | 采购内容 | 详见招标文件《采购内容及要求》 |
| 1.6 | 采购预算 | 4418614.00元 |
| 1.7 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.8 | 投标报价 | 投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标单位在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标单位认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。 |
| 1.9 | 投标文件份数 | 一式四份（正本一份副本三份）、电子版U盘2份（Word版和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。 |
| 1.10 | 资质要求 | （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定资格条件： ①、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2022年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； ②、财务状况报告：提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或提供开标前3个月内开户银行出具的资信证明的须同时提供基本开户证明材料）； ③、税收缴纳证明：提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明； ④、社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料。 ⑤、信用要求：投标供应商、法定代表人不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，投标供应商不得为“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 ⑥、供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ⑦、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； ⑧、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》； ⑨、提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图； ⑩、投标保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图)； 注：已换电子证书的，需提供加盖企业原色印章的有效电子证书。 因项目为不见面开标形式，以上证件需上传清晰可辨的加盖单位原色印章电子证件。 |
| 1.11 | 投标有效期 | 投标文件从投标截止日起，投标有效期为90天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。 |
| 1.12 | 供货期及质保期 | 供货期30日历天； 质保期：3年。 |
| 1.13 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.14 | 付款方式 | 1、合同以总价形式签订，中标企业的中标单价为合同单价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、付款方式：分两次付清，第一次，合同签订后，项目供货完成调试正常后支付合同价款的80%；第二次，验收合格后第二年，支付剩余合同价款的 20%。 |
| 1.15 | 交纳投标 保证金额 | 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。 |
| 1.16 | 公告期限 | 自本公告发布之日起5个工作日。 |
| 1.17 | 递交投标文件截止时间 | 2023年11月28日 09时30分（北京时间） |
| 1.18 | 递交投标文件地点 | 投标供应商应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）榆林市公共资源交易中心（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交投标文件；另提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一式四份（需加盖单位原色印章），投标文件递交截止前寄出至代理机构以备留存档案。 |
| 1.19 | 开标时间 | 2023年11月28日 09时30分（北京时间） |
| 1.20 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标室8，招标人在榆林市不见面开标大厅（网址：http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login） 上进行公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标并签到。 |
| 1.21 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.22 | 投标答疑会 | 不召开，相关事宜以书面提问和答复方式进行。 |
| 1.23 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 1.24 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 1.25 | 招标代理 服务费 | （1）按《国家发展改革委发改价格〔2015〕299号文件》规定标准，执行国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定按中标金额累进法计算收取招标代理服务费。 （2）由招标人向招标代理公司交纳本项目采购代理服务费。 （3）采购代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 例如：某货物招标成交金额为678.2万元，采购代理服务费计算如下： 100万元*1.5%=1.50万元 (500-100)*1.1%=4.40万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256万元 服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256万元。 4、本项目项目属性：货物招标。 |
| 1.26 | 是否退还 投标文件 | 投标文件（含纸质版、电子版投标文件）一经递交，均不予退还。 |
| 1.27 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标人和采购人按招标文件要求及投标文件响应情况签订服务合同。 |
| 1.28 | 其他 | 投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。采购代理机构在收到疑问后3日内答复，最晚不迟于投标截止时间前7天。 |
| 1.29 | 上传投标文件 | 投标供应商在投标截止前必须网上上传使用本单位的CA证书制作的加密的投标文件（sxstf格式投标文件），未在规定时间内签到、解密的投标单位，采购人不予受理。 |
|  |  | 特别提醒：本项目采用电子化不见面投标文件。如出现电子投标文件与纸质投标文件顺序不一致，不作为否决投标条款，以电子投标文件为准。 - 本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南” 栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具” 及“政府采购投标单位操作手册”， 并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 - 递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 - 投标文件中除涉及签字、盖章的部分，其余部分也需逐页盖章，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。 4、供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 |
| 1.30 | 本项目不专门面向中小企业采购 | 本项目不专门面向中小企业采购。 中小企业价格优惠 对于非专门面向中小企业的采购项目，对符合价格扣除条件的小型和微型企业提供的报价给予10%的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。 对应的企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |

- 第三部分 投标人须知

## A 总则

- 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”即“投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

2.10 “监狱企业”是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所。

2.11 “福利性企业”是为集中安置具有一定劳动能力的残疾人就业而兴办的具有社会福利性质的特殊企业。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人必须在招标公告载明的地点领取招标文件并登记备案，未经领取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.3 投标人不得与采购人或采购代理机构存在利害关系。

3.4 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4. 费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

## B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、政府采购规章及规范性文件的有关条款和招标文件总目录所列内容组成。

5.2采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购内容及要求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》，由评审委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策；

5.2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号；

5.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号；

5.2.4《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；

5.2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

5.2.6《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）；

5.2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5.2.8《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

5.2.9其他需要落实的政府采购政策。

6. 招标文件的修改和澄清

6.1投标人对采购招标文件有疑问，或对采购活动事项有质疑，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出，采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以公共资源交易中心平台上通知所有获取招标文件的投标人，且作为招标文件的组成部分。未在规定时间内提交书面资料，则视为对招标文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

6.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并由法定代表人签字后加盖公章。接收质疑函及证明材料的方式见投标人须知前附表。

各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（3）【陕西采购与招标网（http://www.sntba.com/website/index.aspx）】。

7. 招标文件的领取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从CA锁上自行下载招标文件并至采购代理机构确认。投标单位自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

8. 评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购产品和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

9. 解释权归属

本次招标文件的解释权归采购代理机构。

## C 投标文件的编写

10. 投标语言

投标人编写的投标文件和往来信件应以中文书写。

11. 计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

投标单位应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

12.1 投标人应按照招标文件要求的格式编写投标文件，投标文件应包括下列部分：

一、资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件

2、证书

3、财务状况报告

4、税收缴纳证明

5、社保缴纳证明

6、信用要求

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、控股管理关系

9、书面声明

10、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

11、投标信用承诺书

12、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

二、符合性证明文件

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、开标一览表

4、分项报价表

5、技术/服务偏差表

6、合同条款响应

7、供应商承诺书

三、投标方案

1、供应商基本情况及其性质

2、技术方案

3、其他资料

13. 投标文件格式

13.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”以及其他相关文件。

13.2本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

4.1.1 电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

4.1.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4.1.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

14. 报价

14.1本项目报价为完成本招标文件中“第四部分 采购内容及要求”的一切费用。投标人应充分考虑本项目所包含的价格风险，凡应报未报的价格，采购人可认为其已包含在所述价格中，不再调整。

14.2投标人投标报价不能超出最高投标限价，采购人不接受有任何选择的报价。

14.3中标人所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，即本采购合同属固定总价合同。中标人不得以任何理由予以变更。且投标人应接受采购人根据政策调整对采购内容的合理调整，并不得因此额外增加费用，任何包含价格调整要求的报价，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

14.4投标人不得以低于成本的报价竞标，且不得高于本项目招标文件中规定的最高限价，否则，即为无效投标。

15. 投标货币

采购人只接受人民币作为唯一投标货币（精确到小数点后两位）。

16. 投标人资格的证明文件

16.1投标人应按照招标文件的投标人须知前附表1.10项和第五部分评标办法中资格审查的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

17. 证明所提供货物项目的合理性和符合招标文件规定的文件

17.1 投标人应提交关于本项目招标内容的投标方案，证明其拟提供的货物符合本项目招标文件及地方政策的规定。该文件作为投标文件的一部分。

17.2、对照招标文件的采购内容及要求，进行说明，并实质性的响应。

18. 投标保证金

18.1本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。

18.2投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容提交投标信用承诺书，并作为投标文件的组成部分。

18.3对于未能按要求提交投标信用承诺书的投标人，招标人视为不响应招标文件而予拒绝。

19. 投标有效期

19.1  投标文件从投标之日起，投标有效期为90天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，采购人有权拒绝。

19.2  中标单位的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

20. 投标文件的签署及格式

20.1 投标文件由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。投标文件若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”。所有要求签字（名）处签名。所有投标文件须按规定的顺序编排、并应编制详细目录、逐页标注连续页码并逐页盖章，每一页的正下方清楚标明页码。

20.2  除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

20.3  投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

20.4  采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

20.5  未按上述要求编制及签署的投标文件视为无效投标文件。

## D 投标文件的递交

21. 投标文件的数量、包装和标记

21.1  投标人应提交一式三份、电子版U盘2份（Word版和公共资源非加密投标文件）投标文件递交截止前寄出，邮寄至代理机构以备留存档案，现场无需递交纸质文件。

21.2投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“投标文件”、“电子版”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

21.3如果投标人未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

22. 投标截止时间

22.1  所有投标文件都必须按“招标公告”中规定的统一递交投标文件截止时间前上传电子投标文件（具体操作流程自行下载操作手册）。

22.2  出现第6.1款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3  投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4  无论投标单位中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

## E 开标/评审

23. 开标

23.1  采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标不见面会议，采购方和所有投标人按照招标公告要求时间参加不见面会议。

23.2  所有参会人员应在不见面开标大厅签到，以证明其出席。

23.3  开标程序：

23.3.1 通过不见面大厅进行签到、标书解密等。程序以不见面开标程序为准（建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。）

如有以下出现下列情况的按无效文件处理。

1）、上传的电子投标文件无法打开。

2）、提交的电子投标文件文件内容与本项目不相符；

3）、投标人拒绝对电子投标文件文件进行解密；

4）、因投标人自身原因（如未在规定时间内签到、解密或沿用旧版投标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

23.3.2进入评审阶段；

23.3.3评审完成后，宣布开标会议结束，所有投标人可退出会议；

23.4 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1 投标报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.3单价金额小数点百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

23.4.4 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准，电子版与正本不一致的，以电子版为准；

23.4.5 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

23.4.6 文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标单位同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标无效。

- 初审

24.1开标结束后，采购人和采购代理机构应当依法以投标人须知前附表规定1.10

和第五部分评标办法中的条款对投标人的资格进行资格审查，签字确认检查结果。

24.2不符合招标文件资格审查要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

24.3合格投标人不足三家的，不得评标。

25. 评标

25.1 评标委员会的组成：采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第87号部令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省政府采购网专家需求管理系统中随机抽取相关专业，采购人派代表进入评标委员会，并向采购代理机构出具评标代表授权函。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人及以上单数组成，评审专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行综合比较和评价。

25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标单位及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

25.2.1.1 投标单位的投标总价超过采购最高投标限价；

25.2.1.2投标单位未提供投标信用承诺的；

25.2.1.3 必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

25.2.1.4投标文件未按招标文件要求签字或加盖公章，无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.2.1.5 投标单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.2.1.6 提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效投标文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

25.2.1.7 投标文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

25.2.1.8投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

25.2.2 依据招标文件的要求和评审标准，对投标文件进行比较和评价，推荐中标候选人名单，对评标意见承担个人责任；

25.2.3要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.4 对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

25.2.5配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

25.2.6 配合各部门处理投诉和监督检查工作。

25.3 评标办法

25.3.1 本次招标采用综合评分法（详见第五部分评标办法），即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人的评标方法；

25.3.2 评标委员会将按照评标办法，对有实质性响应的投标文件进行评审、比较。

25.4 评标程序：

25.4.1 投标文件资格性评审：采购人和采购代理机构对投标人必备资格证明进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

25.4.2 投标文件符合性评审：评标委员会对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查，包括投标文件形式响应性审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

25.4.2.1报价部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效，供货期、质量保证和对招标文件的响应等商务评审内容。

25.4.2.2投标方案评审内容：包括任何对于不确定技术要求、覆盖范围或方案模糊的为不响应技术要求。

25.4.3 凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为无效投标处理，不得进入后续评审工作，内容如下（但不限于）：

25.4.3.1投标文件、投标函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

25.4.3.2投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定的；

25.4.3.3投标文件未按招标文件规定要求编制、签署、盖章的,无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

25.4.3.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.4.3.5投标单位未按照招标文件格式及内容（供货期）要求填写的或附加了采购方难以接受的条件或款项的；

25.4.3.6对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项,明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

25.4.3.7投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

25.4.3.8投标报价大于项目最高投标限价或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

25.4.3.9 投标人有围标、串标现象（不同投标人的投标文件错漏之处一致的、不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

25.4.4 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 询标

评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会及投标人应在记录上签字确认。

27. 评标过程的保密

27.1开标后直至发布中标公告之前，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及发布中标公告的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28. 定标

28.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

28.2 采购代理机构收到采购人“中标人复函”后2个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向中标人发出“中标通知书”。

29. 质疑提出与答复

（1）投标人认为采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

（2）质疑投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

## F 签订合同

30. 合同

30.1 定标后，中标人在收到中标通知书后30日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；

30.2  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31. 监督管理

31.1 在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

32. 招标代理服务费

32.1按《国家发展改革委发改价格〔2015〕299号文件》规定标准，执行国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定按中标金额累进法计算收取招标代理服务费。

33. 其他

33.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

33.3投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足3家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足3家的，按照中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33.4招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

- 第四部分 采购内容及技术要求

一、商务要求：

1、采购名称：府谷县校园安全防控管理平台建设项目（二次）

2、项目概况：本项目主要内容为：新购置设备网络安全防控平台1套，校园监控设备1批。

3、供货期：30日历天。

4、质保期：3年。

5、供货地点：采购人指定地点

6、质量要求：符合国家相关行业质量验收规范合格标准。

二、技术指标要求

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 校园视频监控接入 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 8路硬盘录像机 | ≥8路H.265、H.264混合接入 ≥80M接入存储/80M转发 ≥2盘位，已内置2块4T盘 1个HDMI接口，1个VGA接口，HDMI与VGA同源高清输出 HDMI支持最大4K（4096x2160）/30Hz 输出 支持最大≥6个1080P解码 ≥2个百兆网口，2个USB2.0 4进1出报警 I/O 硬盘参数：监控级硬盘，4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 台 | 96 |  |
| 2 | 传输产品 | 千兆交换机 | 配置：可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2 交换容量≥20 Gbps 转发性能≥14.88 Mpps 提供CQC认证证书 MTBF;2322286小时; 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、流量控制、支持DHCP client； 设备管理:支持 WEB(http和https协议);支持 SNMP V1/V2C/V3; 提供至少2年原厂维保服务 | 台 | 96 |  |
| 3 | SAAS服务 | 校园安全防控SAAS服务（督导版） | 一、安全基础云服务 1.基础信息：支持填写学校的基础信息、组织架构、安全规章文件，为学校安全防控工作提供基础数据支撑。 2.权限管理：为校领导、教师提供不同的功能模块，支持自定义角色分配权限，为学校安全管理提供个性化服务。 3.组织架构：支持学校管理者、教师、学生的管理；支持部门负责人设置，支持部门排序。 4.统一认证：为学校用户提供统一认证服务，包括系统管理、授权管理、重置密码等。 5.安全信息填报：支持学校填写各类安全信息，包括安保信息、消防信息、餐厅信息、校车信息等安全相关的信息，实现学校安防设施设备的电子化管理，支持生成表单并打印。 二、安全教育云服务 1.安全教育课程服务 支持为学校管理者、老师提供各种视频、音频、图文等资源的搜索、浏览、播放服务； 支持校园文化建设服务，为学校提供交通安全、消防安全、疾病防控、生活安全、人身安全、自然灾害等资源。 三、安全管理云服务 1.安全通知 具有发通知、收件箱、发件箱、草稿箱功能；用户能够通过选择发送对象、附件、发送模式（即时发送、定时发送）等方式发送通知。具备发件箱、收件箱的内容搜索功能，同时具有通知的状态显示功能。 2.安全任务 支持学校处理上级单位的发布的安全任务，查看上级对于已处理的任务评价得分情况。 3.隐患治理 支持通过手机客户端方式或者PC端管理系统进行隐患情况上报，并可以对已上报的隐患信息进行管理。 支持学校管理人员接收到隐患信息后可以对隐患信息进行指派人员处理、上报上级处理等。能够提供自动给被指派处理人员发送即时消息通知； 4.日常巡检 具备巡检统计功能，用户能够按照月份查看隐患排查工作明细表，明细内容包括单位名称、任务数、完成数量、未完成数量、比例、得分等。 5.专项检查 (1)支持检查内容自定义、评分标准自定义。 (2)支持上级督查、学校自查、部门联查多种检查方式。 (3)支持检查过程中多人协作的检查方式。 (4)支持发现问题以拍照、录像、录音等方式记录与上报。 (5)支持检查结果统计与分析查看，包括：各个被检查单位的分数、问题报告查看，问题报告导出。 6.智能填报 用户可以在我的填报中查看填报任务详情，可进行任务填报，查看填报审核状态，审核未通过原因。 四、安全大数据管理服务 支持对学校整体的安全态势图、晨午检统计、安全管理分析、安全应急分析、安全督查分析、安全地图、值班上报、在线督查、专项检查、到校上报、巡检点展示、疫情专项等重点信息的统计、分析、展示等功能。 1.风险管控台账服务 支持查看学校各级风险数量的分布情况,支持按照年份进行风险的查询及结果导出等操作。 2.隐患治理台账 支持通过图表、表单、明细三种形式对学校的日常巡检情况、隐患治理情况进行统计及重大隐患的查询。 3.安全教育台账 支持按照教育计划、安全授课、安全培训、法制授课等四个维度对学校的安全教育情况汇总分析。 4.安全管理台账 具体记录平台用户、安全任务、安全文件、安全会议、师生到校、值守上报、学生护导、学生考勤等多类情况的汇总分析。 5.安全应急台账 支持从突发事件上报、应急演练、救援队伍、应急物资、值班上报等多个应急维护角度汇总分析。 五、应急指挥管理服务 1.突发事件 支持查看所属学校上报的突发事件，支持查看突发事件的具体信息，包括发生时间、地点、受伤人数、死亡人数、经济损失等； 2.应急演练 支持对应急预案的基本信息进行管理，包括预案内容、预案目标、指挥人员、预案类型、预案级别等。 支持可以通过PC端和手机客户端方式一键启动应急预案，预案执行中能够查看预案的任务执行动态，能够实时对预案任务进行控制与调整。 根据学校组建的安全方面的救援队伍，能够对救援队伍中的成员进行管理。 支持对学校安全相关的应急设施进行管理，主要记录安全设施的存放位置、数量、是否完好等情况。 六、应急视频直播云服务 1.支持用户基于Web浏览器、视频汇聚客户端、移动手机APP等多种形式实时查看监控图像，用户可实时调看授权监控点的图像。 2.支持学校摄像头基本信息配置、访问权限控制、应急直播推流摄像头配置、频道定义和视频录制延时时长配置管理。 3.支持通过手机摄像头作为直播源进行直播服务，能够把现场实时情况传给安全指挥中心和参与处理突发事件的相关人员，便于统一指挥。 | 所 | 96 |  |
| 4 | 安装调试及辅材 | 安装调试及辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 1.2 | 县教育局教育安全督导平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 核心框式交换机 | 业务板槽位数≥6、主控引擎模块槽位数≥2，电源模块槽位数≥2，整机高度≤13U 配置双电源（650W），双主控； 16万兆SFP+，24千兆SFP板卡1块； 48千兆SFP口板卡1块； 48千兆电口板卡1块； 支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口； 交换容量：76.8Tbps/336Tbps； 转发性能：8640Mpps/57600Mpps； ▲提供工信部入网许可证，入网检测报告证明；提供至少1年原厂维保服务，需提供权威第三方测试报告。 支持横向虚拟化，支持表项同步、跨设备链路聚合、负载分担及统一管理。 支持静态配置和动态学习 MAC地址； 应支持 VLAN功能，允许的 VLAN 数量应不小于4K个，支持GVRP; | 台 | 1 |  |
| 2 | 中心显示 | P1.2室内全彩屏 | LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz 有效显示尺寸为4.8384*2.3814m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 ▲符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲箱体通过GB/T20138-2006《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》中的机械碰撞测试，防护等级≥IK10，可受冲击能量≥18J。（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章） 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。 ▲LED显示屏应通过IEC/TR 62778-2014《IEC62471在光源和照明蓝光危害评价方面的应用》和IEC 62471-2006《灯和灯系统的光生物学安全》两个测试标准，显示单元光化学紫外危害发射限值Es<12x10-4W/m-2（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章） | ㎡ | 10.6313 | 点间距为1.26mm,共需箱体56个(宽8个 高7个)，显示尺寸为4.8384*2.3814m，分辨率为3840.0*1890.0 |
| 3 |  | LED发送卡 | 支持 1 路 DVI 视频源输入，支持 1 路 HDMI 视频源输入，支持 1 路音频输入 支持 6 路千兆网口输出，每个网口最大支持 65 万像素 支持 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视； 支持 1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视； 支持 1 路方口 USB 控制接口； 支持 RS232 IN 和 RS232 OUT 控制接口，可用于设备级联； 支持 2 路百兆网口，配合方口 USB 接口，可进行设备级联； 最大接入1920×1200@60Hz； 极限带载：极限宽度：3840【3840*600@60Hz】 极限高度：3840【548*3840@60Hz】； 控制接口：RS232 IN 和 RS232 OUT 控制接口，可用于设备级联 1 路方口 USB 控制接口；2 路百兆网口，配合方口 USB 接口，可进行设备级联。 信号输入接口：1×SL-DVI输入接口。 支持最大分辨率为1920×1200@60Hz。 可自定义分辨率。 极限宽度：3840（3840×600@60Hz） 极限高度：3840（548×3840@60Hz） 支持HDCP 1.4。 不支持隔行信号输入。 1×HDMI 1.3输入接口。 支持最大分辨率为1920×1200@60Hz。 可自定义分辨率。 极限宽度：3840（3840 ×600@60Hz） 极限高度：3840（548 ×3840@60Hz） 支持HDCP1.4。 不支持隔行信号输入。 音频输入接口。 信号输出接口：支持 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。 支持 1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。 支持 6 路千兆网口输出，每个网口最大支持 65 万像素。 最大帯载能力：极限带载： 极限宽度：3840【3840*600@60Hz】，极限高度：3840【548*3840@60Hz】； 平均功耗：12W；供电要求：AC 100V-240V～50/60Hz ； 工作温度：0 ℃~+60 ℃，工作湿度：10%~80%，存储温度：-10 ℃~60 ℃ ，存储湿度：10%~80% | 台 | 4 |  |
| 4 |  | LED支架 | 落地安装 屏表面离后墙70cm LED一体化支架：支持大规模拼接，全封闭防尘，前封板后开门，支持弧形设计； 厚度：600mm，弧度：0°； 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板 底座高度：600\800\1000\1200mm，后拉杆长度：600-900mm 颜色：黑色，材料：SPCC 高强度钢板； 表面处理：静电喷塑；底座高度：支持定制； | ㎡ | 12.8813 |  |
| 5 |  | 配电柜 | 1) 类型：20KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5）输出电压：220V 6）输出回路：6个单相回路 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：双回路 远程控制：有；分步逐级上电：有；计划任务上电：有；温度检测：有；逻辑联动控制：有； 壳体尺寸：450*600*200 单位mm；主断路器：德力西40A塑壳断路器*1；交流接触器：施耐德32A交流接触器*2；子断路器：德力西40A微型1P断路器*6；照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1；控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1；零地排：8位铜排*2；输出接线端子：火零地接线端子*6组；PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1；PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1；串口服务器：RS232-RJ45转换器*1 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 视频线 | DVI-D电缆,单通道,28AWG,4.5m,黑色 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 双磁环设计，抗干扰，信号高效传输。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨抗弯折，不易断裂，经久耐用。 内置均衡器，信号传输距离更长，满足长距离使用场景。 对于穿管场景，采用航空头设计，施工更方便。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 自带螺柱，可以固定在设备上，使用稳定可靠。 产品特性 接口类型：DVI 视频版本：DVI 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 根 | 4 |  |
| 7 |  | 电源线 | RVV2*1.5,中心供电 护套类型：PVC 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：1.5mm2 2芯RVV电源线（1.5mm2） 线缆芯数：2芯。无氧铜线芯，环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，符合国家3C认证，符合RoHS 2.0 环保认证。 | 卷 | 1 |  |
| 8 |  | 网线 | 超5类网线 Cat5e非屏蔽双绞线 CM防火等级 24AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合UL认证的CM防火等级认证 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色； 芯线规格:24AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 箱 | 1 |  |
| 9 |  | 安装、调试、培训 |  | 次 | 1 |  |
| 10 |  | 视频综合平台-机箱 | 采用嵌入式架构，模式化设计。 ▲支持网络协议设置，设置选项包括RTP、RTSP、ONVIF、GB/T28181、TCP、UDP、组播、HTTP、HTTPS； ▲支持解码格式： H.265、SVAC解码；整机最大解码能力支持 512 路分辨率为 200W的视频，或32路分辨率为 3200W 的视频；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频。 ▲支持通过网络将计算机桌面投射到电视墙上，最大支持投射3840X2160分辨率的桌面;支持通过网络将计算机桌面的自定义矩形区域投射到电视墙上，单台计算机最多可投射 8个区域。 ▲单张输入板卡支持 4 路分辨率为 1920×1080图像或 2 路分辨率为 4096×2160 图像输入（数字接口） ， 支持 YUV444； ▲单张输出板卡支持 4 路分辨率为 1920×1080图像或2路分辨率为4096×2160图像输出，支持 YUV444； 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、ipad移动终端、Android移动终端进行实时监控及配置管理； ▲支持镜像功能，一台设备进行电视墙操作时，另一台设备可同时进行同样的操作。 支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。 轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；支持保存 3000 个场景；场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示；场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作； | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 视频综合平台-输入编码板 | HDMI输入板 支持≥4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力为4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声 视频输入接口类型：HDMI 视频输入接口数：≥4； 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz，支持自定义输入分辨率，宽高范围1280×720~1920×1200 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：≥4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200 音频输入接口数：≥4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频采样率：48K采样率 音频声道：双声道 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A 音频编码通道数：≥4 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 视频综合平台-输出解码板 | HDMI输出板 支持≥4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W 具有≥64路视频解码通道，解码能力≥32路200W 支持≥3200W高清视频解码 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频输出接口类型：HDMI 视频输出接口数：≥4 视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：≥64 视频解码能力：支持2路3200W/2400W，或4 路1600W/1200W，或8路800W，或12路600W/500W，或16路400W，或20 路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率同时实时解码 音频输出接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频输出接口数：≥4 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC 音频解码通道数：≥4 | 台 | 4 |  |
| 13 |  | 42U服务器机柜 | 42U，网孔门，落地 空机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：5个，宽470*深750*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长750*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：2个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约140KG 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm | 台 | 1 |  |
| 14 | 教育安全督导平台——视频联网 | 视频联网平台 | 包含系统管理，视频监控，视频级联，巡更管理，设备网络管理，视频质量诊断；对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 系统管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 视频监控：视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 视频级联：视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 巡更管理：完成区域内的巡更任务。主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用。 设备网络管理：设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 视频质量诊断：视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。6、支持海康SDK、大华SDK、GB28181、部标808。 | 套 | 1 | 提供纸质软件授权书 |
| 15 | 教育安全督导平台——安全督导 | 业务支撑服务 | 1．平台首页 (1)工作台自定义 工作台具有自定义功能，可通过拖拽的方式添加或删除首页的展示内容，支持提供不低于3种界面配色风格。 (2)应用自定义 支持用户将高频应用，从全部应用中选择并保存在“我的应用”中，实现功能应用的便捷使用，便于用户应用的个性化管理，提升用户应用体验。 (3)通知公告 支持在首页动态展示上级和本单位发布的通知公告，方便用户直接查看通知公告详情。 (4)我的工作 支持切换展示布置的任务和待办任务，支持以列表形式呈现已发布且正在进行中的安全任务和专项检查等。 (5)全部应用管理 支持对全部功能的搜索及收藏功能，包括关键字的查询、应用模块的检索、分层分级展示； 注：本项不再进行技术响应（评标办法 1.技术响应）的评审。 2．基础数据 (1)区域管理：支持下辖区域的添加、修改、删除等管理功能，可添加名称、编号、图标等信息。 (2)机构管理：支持按照行政区域、机构、机构代码等内容查询；支持添加、修改、删除教育机构，可添加行政区、上级教育局、机构名称、负责人、联系电话、机构代码等信息；支持添加、修改、删除、成员管理等机构部门管理，可实现所属部门成员的查询、添加、删除等管理；具备添加、修改、删除、调整部门、调整职务、调整权限、导入Excel、关联学校等管理功能。 (3)▲学校管理：支持按照行政区域、学校名称、学校代码等进行学校查询，可以对学校进行添加、修改、作废、导入导出excel、调整区域等管理、可以选择幼儿园、小学、初中、高中、高校等学校类别添加学校；支持添加、修改、删除、查看成员等职务管理；具备添加、修改、删除、调整部门、调整职务、调整权限、导入导出Excel等教职工管理功能，支持自定义分配权限、按角色分配权限和克隆权限等多类权限管理；支持按学校查看学生信息；具备删除、审核、导出人脸信息、上传头像、批量上传头像、等教师/职工人脸审核功能。（需提供相关软件截图证明材料并加盖厂商公章） (4)权限管理 支持自定义角色权限的设置功能，可分配不同的权限。 | 套 | 1 | 提供纸质软件授权书 |
| 16 |  | 安全管理服务 | 1.安全通知 具有发通知、收件箱、发件箱、草稿箱功能；用户能够通过选择发送对象、附件、发送模式（即时发送、定时发送）等方式发送通知。具备发件箱、收件箱的内容搜索功能，同时具有通知的阅读状态显示功能。 2.安全任务 (1)上级部门可以针对下属教育机构或者学校进行工作任务布置，可以指定下属教育机构或者学校那些职务人员可以处理任务，可以设置任务得分，可限制任务处理时是否强制上传附件，任务支持下发智能报表，实现下级填表自动汇总，上级可按照区域、单位、明细三种方式查看报表统计情况并导出。 (2)工作任务发布时通知下属教育机构或者学校指定人群及时完成任务。 (3)接收到任务的单位可查看上级布置的任务详情及上级评价信息，可以对任务进行处理或转发，任务处理后通知上级发布单位任务已执行。 (4)任务发布单位能够查看各个单位的执行、转发完成情况和反馈信息，能够方便的查看已执行或已转发单位和未执行或未转发单位列表，可对下级单位的任务处理情况进行评价打分，下级处理单位也可对上级评价进行及时反馈。 3.隐患治理 (1)学校用户可以通过手机客户端方式或者PC端管理系统进行隐患情况上报，并可以对已上报的隐患信息进行管理。 (2)用户可以查看本单位其他人员上报的安全隐患信息和处理结果,上级用户可以按照学校查看管辖范围内所有安全隐患信息和具体处理情况，也可以看到下级上报的隐患。 (3)学校管理人员接收到隐患信息后可以对隐患信息进行指派人员处理、上报上级处理等。系统能够自动给被指派处理人员发送即时消息通知，用户点击后可以查看隐患具体信息并给予处理。 4.日常巡检 具备巡检统计功能，用户能够按照月份查看隐患排查工作明细表，明细内容包括单位名称、任务数、完成数量、未完成数量、比例、得分等。 5.智能填报 ▲支持市、县区教育主管部门进行填报模板的添加、修改、删除、复制模板、发布、下架、管理列、表格统计列设置等应用。支持按照模板标题、模板备注、添加字段等普通添加，字段添加支持标识、名称、类别（字段、普通输入、数字输入、单选框、下拉选择框、异步下拉框(带搜索)、复选框、日期选择、日期时间选择、多行输入、文件上传、图片上传）、值（固定值、登录用户名称、登录用户机构名称、登录用户手机号）等。字段支持按照必填、最大长度、输入提示、显示、禁用、可编辑、格式、添加规则等高级配置；并支持电脑端、手机端预览；（需提供相关软件截图证明材料并加盖厂商公章） 6.巡更统计 具备巡更统计功能，用户能够按照月份查看巡更工作明细表，明细内容包括单位名称、任务数、完成数量、未完成数量、完成率等。同时平台提供报表的打印、导出功能。 |  |  |  |
| 17 |  | 专项检查服务 | 支持上级部门根据检查需要发布有关专项检查，主要包含任务引导、检查标准、检查任务、个人检查等。 1.任务引导：支持按照发布检查标准、下发检查任务、APP开始检查、APP监督进度、监督隐患治理等流程进行检查。 2.检查标准：支持检查标准的添加、修改、删除、引用模版、导入检查内容、复制、共享、发布。 3.检查任务：支持本单位创建的检查任务和上级下发的检查任务查看。支持本单位创建检查、修改、删除、结果导出、人员安排表导出、排名导出、区域汇总导出、修改分值、隐患整改、专家评估等应用；支持上级下发检查任务的修改检查人、隐患整改、专家评估等应用。 4.个人检查：支持个人检查结果导出、批量导出、区域汇总导出、通报导出、排名导出、结果统计情况导出、修改分值、隐患整改等应用。 # 注：本项不再进行技术响应（评标办法 1.技术响应）的评审。 |  |  |  |
| 18 |  | 应急直播服务 | 为教育管理部门和学校组织应急演练时提供应急直播服务，功能包括：应急直播设置，提供学校预案编制中应急直播推流摄像头配置；应急直播推送与查看、应急过程录制与归档。 |  |  |  |
| 19 |  | 安全检查服务 | 具备巡检统计功能，用户能够按照月份查看隐患排查工作明细表，明细内容包括单位名称、任务数、完成数量、未完成数量、比例、得分等。 |  |  |  |
| 20 |  | 即时消息服务 | 1.安全部门、教育机构、学校管理用户可以通过平台在手机端、PC端发布通知公告、安全提醒、其他消息给目标用户。 2.老师可以通过平台组织具体学生的安全知识推送。 |  |  |  |
| 21 |  | 平台云部署及网络服务 | 1.云服务器1配置：8C32G 1500G SATA盘 Ubuntu 16.04 64位 My SQL 2.云服务器2配置：8C32G 1500G SATA盘 Ubuntu 16.04 64位 My SQL 3.弹性IP网络资源:公网出口带宽20M +公网IP地址一个 4.其他要求：须提供满足平台正常运行的基础环境，包括操作系统、数据库、第三方中间件等。 | 套 | 1 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 各学校视频监控升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控升级改造 | 新增摄像机 | 400万 全彩筒型网络摄像机，传感器≥1/1.8" CMOS； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 最低照度: 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； 宽动态: ≥120 dB； 焦距：2.8 mm或4 mm或6 mm或8 mm； 补光距离: ≥30 m，防补光过曝: 支持，补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸:≥ 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频:≥1个内置麦克风 网络:≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护≥ IP66 | 台 | 223 | 含电源支架 |
| 2 |  | 新增16路硬盘录像机 | 2U标准机架式≥9盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达108TB) ≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 ≥1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps； 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持≥24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问； ▲应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志； 硬盘参数：3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB | 台 | 61 | 存储60天 |
| 3 |  | 新增32路硬盘录像机 | 2U标准机架式≥9盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达108TB) ≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口 ≥1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps； 接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问； ▲应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志； ▲支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； 硬盘参数：3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB | 台 | 31 | 存储60天 |
| 4 |  | 新增64路硬盘录像机 | 3U标准机架式≥16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB) ≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 ≥1个eSATA接口 16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：≥384Mbps；输出带宽：≥384Mbps； 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像； ▲支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能； 硬盘参数：3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB | 台 | 3 | 存储60天 |
| 6 |  | 400万网络摄像机（枪机） | 400万全彩筒型网络摄像机，传感器≥1/1.8" CMOS ； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 最低照度: 彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: ≥120 dB； 焦距:2.8 mm或4 mm或6 mm或8 mm 补光距离: ≥30 m，防补光过曝: 支持，补光灯类型: 柔光灯 最大图像尺寸: ≥2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: ≥1个内置麦克风；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护≥IP66 | 台 | 72 |  |
| 7 |  | 400万 网络摄像机（球机） | 400万7寸全彩智能网络高清球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍≥5张人脸 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量，流畅性的不同要求 支持低码率，低延时，ROI感兴趣区域增强编码 支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 支持SVC自适应编码技术 支持OSD颜色自选 支持3D数字降噪，支持≥120dB宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求 支持多播功能 支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：≥1/1.8＂ CMOS 最低照度：彩色：≤0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON) 黑白：≤0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120dB超宽动态 焦距范围：≥6.7~80.4 mm，≥12倍光学变倍 白光照射距离：≥100 m；红外照射距离：≥150 m； 水平范围：360°；垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 分辨率：≥2560x1440；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 供电方式：AC24V 电源接口类型：甩线 电流及功耗：最大功耗：42 W（其中加热2W，补光灯12 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 除雾：加热玻璃除雾 | 台 | 9 | 需提供设备功能权威检测报告 支持测试：相机人脸抓拍、周界报警、巡航、自动除雾等功能 |
| 8 |  | 800万鹰眼摄像头（全景） | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° ▲内置2颗GPU芯片 主视频图像：1920 × 1080@25fps，辅视频图像：4096×1800@30fps 主视频支持不小于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于288mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离550m外人体轮廓 ▲电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±50%范围内变化时，摄像机可以正常工作 ▲具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，工作温度范围可达-45℃-75℃。 ▲具有全景剪裁功能,可对全景画面进行框选裁剪,只显示框选内的画面,且检测框可拖拽。剪裁分辨率根据主码流,子码流和第三码流进行设置 | 台 | 2 | 提供设备功能权威检测报告 支持测试：全景拼接图像输出、光学变倍距离及低照度拍摄等功能 |
| 9 |  | 鹰眼支架 | 鹰眼支架 | 个 | 2 |  |
| 10 |  | 球机支架 | 球机支架 | 个 | 13 |  |
| 11 |  | 支架 | 支架 | 只 | 72 |  |
| 12 |  | 电源 | 12V3A | 块 | 72 |  |
| 13 |  | 前端间联8口千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥8 交换容量≥20Gbps 转发性能≥14.88Mpps 提供CQC认证证书 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab | 台 | 10 |  |
| 14 |  | 中间间联16口千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥16 交换容量≥56Gbps 转发性能≥41.67Mpps 提供CQC认证证书 | 台 | 3 |  |
| 15 |  | 前端设备控制箱（不锈钢） | 尺寸：280*190*100mm 材质：镀锌板，板材厚1.2mm，静电喷塑，桔纹 工作温度（整箱）：-40℃～70℃ 防护等级（箱体）：IP65 安装方式（箱体）：抱杆安装（配合预固定安装支架及抱箍）、壁挂安装（需单独选配壁挂支架） | 个 | 10 |  |
| 16 |  | 中间间联控制箱（不锈钢） | 尺寸：400*300*180mn 材质（箱体）：镀锌板，板材厚1.2mm 表面处理（箱体）：静电喷塑，桔纹 工作温度（整箱）：-40℃～70℃ 防护等级（箱体）：IP65 安装方式（箱体）：抱杆安装（配合预固定安装支架及抱箍）、壁挂安装（需单独选配壁挂支架） | 个 | 3 |  |
| 18 |  | 硬盘录像机 | 2U标准机架式≥9盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达108TB) ≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口 ≥1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥256Mbps； 接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 ▲在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段、MAC地址不允许访问；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段、MAC地址才允许访问； ▲应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志； ▲支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输； 硬盘参数：3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时；年写入负载：不小于360TB | 台 | 3 |  |
| 19 |  | 解码器 | 视频输入接口：≥1路HDMI 1.4, ≥1路DVI-D 输出分辨率：HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口)；1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz；720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz； BNC: PAL制式: 704 × 576；NTSC制式: 704 × 480； 视频输出接口：≥4路HDMI 1.4，≥2路BNC 网口：≥1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口；≥1个光口 100base-FX/1000base-X；支持光电自适应 串行接口：≥1个标准232接口 （RJ45），≥1个标准485接口 （RJ45） 音频输出接口：≥4个3.5mm接口独立音频输出 电源：内置 220 VAC；功耗：＜50 W； 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃；工作湿度：10％ ~ 90％ 解码能力：≥2路2400W，或≥4路1200W，或≥8路800W，或≥12路500W，或≥12路400W，或≥20路300W，或≥36路1080P，或≥72路720P及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30 Hz （仅HDMI）；1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz；720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz； 视频输入接口：1路HDMI 1.4, 1路DVI-D 输出分辨率：HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口)；1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz；720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz； BNC: PAL制式: 704 × 576；NTSC制式: 704 × 480； 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； ▲支持黑白名单功能：当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设。 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD方式访问管理。 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 机柜 | 60*60*150mn | 个 | 1 |  |
| 21 |  | 配电柜 | 低压成套配电柜 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 操作台 | 1260*750*950mm | 个 | 1 |  |
| 23 |  | UPS电源 | CLOKS UPS 主输入电压、UPS 旁路输入电 压、UPS 输出电压、UPS 输出电流、UPS 输出频率、UPS 模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流等检测 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 蓄电池 | 12-100AH 蓄电池容量不小于 100AH，额定电压 12V | 块 | 32 |  |
| 25 |  | 电池柜 | C16，材质优质镀锌板，黑色 | 组 | 2 |  |
| 26 |  | 电池连接线 | 6平方，铜芯：国标 | 套 | 1 |  |
| 27 |  | 拼接屏 | 55寸 颜色：黑色； 材料：SPCC优质冷轧钢板； 表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力； 弧度：0°； 支架外观特点：全封闭； 安装环境：墙面无需承重； 底座容量：前开门，无隔板 ； 维护方式：前维护； | 台 | 4 |  |
| 28 |  | 综合管理平台（含服务器） | CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7265处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，另加配2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 套 | 1 | 提供纸质软件授权书 |
| 29 |  | 监控立杆 | 4米，材质：镀锌钢管 | 根 | 4 |  |
| 30 |  | 光缆 | 12芯 | 米 | 1500 |  |
| 31 |  | 光纤收发器 | NYX-W201G-03B | 对 | 3 |  |
| 32 |  | 超五类 网线 | 国标 | 箱 | 12 |  |
| 33 |  | 电源线 | 2*1.0 铜芯、多股线 | 卷 | 6 |  |
| 34 |  | 电源线 | 2*2.0 铜芯、多股线 | 卷 | 2 |  |
| 35 |  | PVC管槽 |  | 米 | 2000 |  |
| 36 |  | 辅材 | 控制器至拼接单元之间的线缆（视频线、VGA线、RS232线）,<15米包含插座、网线等 | 批 | 1 |  |
| 37 |  | 平台中心及新增设备安装调试 | 新增设备安装调试 | 批 | 1 |  |

- 视频演示

- 为了保证项目的顺利交付，需对部分基本功能进行演示,投标人需自行准备 U 盘，包含完整演示内容的演示视频（格式为 MP4格式，演示视频必须 U 盘提交，且保证在评标时能正常播放），供应商须将演示视频内容拷贝至 U 盘中，用坚韧的材料包装密封好，确保在开标前保持完好，并在显眼处注明投标项目名称、投标人名称、投标日期，于开标截止时间前，将 U 盘邮寄或送至中建华阳建设项目管理有限责任公司（邮寄方式以收到 U 盘的时间为准，请各供应商充分考虑邮寄或递交时间），逾期未递交的视为无视频资料。（2）联系人及电话：刘洋 15619955496；（3）联系地址：府谷县河滨东路金瑶典当行二楼。

# 注：标“▲”项为核心产品，不允许负偏离。

- 第五部分 评标办法

- 本项目采用综合评分法进行评审，总分为100分。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的要求，对符合性审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

| 资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2022年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； |
| 2 | 财务状况报告 | 财务状况良好，提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或开标前3个月内基本开户银行出具的资信证明(提供资信证明的须同时提供基本开户证明材料) |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料 |
| 5 | 信用要求 | 供应商提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单的企业信用报告或截图（截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）和“信用中国”网站政府采购严重违法失信行为记录名单截图；供应商提供在“中国政府采购”网查询的未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商记录完整截图；法定代表人提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单查询截图（提供“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图或信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/gerenxinyong/personsearch/）截图， 二者均可。） |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； |
| 7 | 书面声明 | 供应商提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； |
| 8 | 控股管理关系 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目政府采购活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》； |
| 9 | 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书 | 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图； |
| 10 | 投标保证金（投标信用承诺书） | 用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图)； |
| 11 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书 | 提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书 |
| 注：已换电子证书的，需提供加盖单位原色印章的有效电子证书。 因项目为不见面开标形式，以上证件需上传清晰可辨的加盖单位原色印章电子证件。 |  |  |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件语言 | 投标文件语言符合招标文件要求。 |
| 2 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。 |
| 3 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求盖章 （评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 4 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）投标方案。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件的要求。 |
| 6 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 （5）未低于成本，未形成不正当竞争。 |
| 7 | 技术/服务要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。 |
| 8 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条款。 |
| 9 | 合同条款 | 完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。 |
| 10 | 投标文件格式、内容、要求是否响应招标文件 | 符合第七部分“投标文件格式”的要求 |
| 投标方案（70分） |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 投标方案（70分） | 技术响应 （25分） | 投标人针对招标文件中第四部分采购内容及技术要求，进行点对点技术应答，根据招标文件响应程度，对应性、完整性、偏离程度进行评分。招标文件的采购内容及技术要求中，加▲参数为重要参数指标，且需要在检测报告或相关证明文件中体现。所投产品加▲参数不满足的，每出现一处扣1分，扣完为止。本项内容最高扣25分。 注： 1.评审依据投标文件中的技术/服务偏离表、加▲参数提供检测报告或技术要求提供的相关证明文件等。 2.满足或优于是指产品技术参数符合或高于招标文件要求，不满足是指设备技术参数低于招标文件要求。 |
|  | 项目实施方案 （5分） | 投标人根据项目情况提供详细的实施方案，包括实施计划、项目实施人员、部署方案等方面进行综合评价，具体分值范围如下： 1.所投实施方案内容全面细致、施工工期合理且各工序有续紧凑、项目管理得当，完全满足项目施工要求，对招标文件的响应程度高的得3-5分。 2.所投实施方案较合理，能满足采购需求，施工工期较合理、项目管理得当，可控性较强，对招标文件的响应程度较高的得1-3分。 3.所投实施方案一般，基本满足采购需求，施工管理、工期等基本得当，可控性一般，对招标文件的响应程度一般的得0-1分。 注：未提供不得分。 |
|  | 技术方案 （5分） | 技术方案功能完善、目标明确、充分利用现有资源或资源共享，充分满足用户需求，有详细的设计图（总体设计图、网络拓扑图等），并能提出切实可行的合理化建议。从方案的科学性、完整性、合理性、可行性等方面进行综合评审，具体分值范围如下： 1.项目理解与分析完整、透彻、解决方案针对性强、合理、可行性强，总体建设方案系统架构先进合理、建设内容描述准确全面，合理化建议具有针对性得3-5分； 2.项目理解与分析较为完整、透彻、解决方案针对性一般、合理性一般、可行性一般，总体建设方案系统架构设计一般、建设内容描述一般,合理化建议一般或缺失有效性得1-3分； 3.项目理解与分析完整度较差、解决方案针对性较差、合理性较差、可行性较差，总体建设方案需求分析较差、系统架构设计较差、建设内容描述不全，合理化建议不详或较差得0-1分； 注：未提供不得分。 |
|  | 培训方案 （5分） | 投标人应提供全面的培训课程计划，使采购人达到能够熟悉系统、独立进行管理、常见故障处理、日常测试维护等工作，投标人应针对本项目提供详细、全面、可操作性强的培训方案(包含但不限于培训内容、教材、课程安排、培训讲师及相关描述等内容）。根据所提供的培训方案质量进行综合评审： 1.培训方案得当，能充分满足采购需求，人员配备及培训计划合理，可操作性强，对招标文件的响应程度高，得3-5分； 2.培训方案一般，基本满足采购需求，人员配备及培训计划比较合理，可操作性比较强，对招标文件的响应程度比较高，得1-3分； 3.培训方案不能完全满足采购需求，人员配备及培训计划合理性一般，可操作性一般，对招标文件的响应程度一般，得0-1分。 注：未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 投标人需提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后服务内容、售后服务响应时间、定期巡检、应急预案、电话咨询、现场响应等相关工作内容。根据投标人提供的售后服务方案的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价，具体分值范围如下： 1.售后服务方案合理成熟、先进可靠，服务承诺内容齐全，可控性、可行性强，对招标文件的响应程度高，得3-5分。 2.售后服务方案比较合理，风险控制体系比较完善，服务承诺内容比较完整、可行性比较强，对招标文件的响应程度比较高，得1-3分。 3.售后服务方案一般，风险控制体系描述一般，服务承诺内容描述一般、可行性一般，对招标文件的响应程度一般，得0-1分。 注：未提供不得分。 |
|  | 履约能力 （9分） | 1.2020年1月1日以来（以签订日期为准）,投标人具有与项目建设单位（区县级或以上)签署的校园安全类相关业绩证明，每提供1份得1分，最多得3分，不提供得0分。（注：投标人必须在投标文件中附中标通知书、合同首页、合同建设内容页、合同签字盖章页等合同关键页扫描件，且加盖投标人公章） 2.为防止盗版或产生知识产权纠纷，要求“教育安全督导平台——安全督导”中的子系统（业务支撑服务、安全管理服务、专项检查服务、应急直播服务、安全检查服务、即时消息服务）具备知识产权，投标人须提供相关软件著作权证书或拥有合法使用权的证明材料复印件。（提供合法知识产权证明复印件）。全部提供得6分，每缺少一项扣1分，扣完为止； 注：该项得分为1、2项累加分。 |
|  | 信息安全管理体系(1分) | 为了保证校园安全云服务产品信息安全性，所投软件产品服务厂商应具有ISO27001信息安全管理体系认证证书且在有效期内的，提供证书得1分；（投标文件中附认证证书复印件）未提供不得分。 |
|  | 投标演示 （10分） | 为了保证项目的顺利交付，需对部分基本功能进行演示。演示效果优于或等于基本要求的视为满足，全部满足得10分。演示内容须为真实平台，采用Demo或ppt演示不得分，演示应包括但不限于以下内容： 1.工作台自定义 工作台具有自定义功能，可通过拖拽的方式添加或删除首页的展示内容，支持提供不低于3种界面配色风格。（演示得1分，演示不满足要求或没有不得分） 2.应用自定义 支持用户将高频应用，从全部应用中选择并保存在“我的应用”中，实现功能应用的便捷使用，便于用户应用的个性化管理，提升用户应用体验。（演示得1.5分，演示不满足要求或没有不得分） 3.通知公告 支持在首页动态展示上级和本单位发布的通知公告，方便用户直接查看通知公告详情。（演示得1分，演示不满足要求或没有不得分） 4.我的工作 支持切换展示布置的任务和待办任务，支持以列表形式呈现已发布且正在进行中的安全任务和专项检查等。（演示得1分，演示不满足要求或没有不得分） 5.全部应用管理 支持对全部功能的搜索及收藏功能，包括关键字的查询、应用模块的检索、分层分级展示；（演示得1分，演示不满足要求或没有不得分） # 6.任务引导：支持按照发布检查标准、下发检查任务、APP开始检查、APP监督进度、监督隐患治理等流程进行检查。（演示得1分，演示不满足要求或没有不得分） 7.检查标准：支持检查标准的添加、修改、删除、引用模版、导入检查内容、复制、共享、发布。（演示得1分，演示不满足要求或没有不得分） 8.检查任务：支持本单位创建的检查任务和上级下发的检查任务查看。支持本单位创建检查、修改、删除、结果导出、人员安排表导出、排名导出、区域汇总导出、修改分值、隐患整改、专家评估等应用；支持上级下发检查任务的修改检查人、隐患整改、专家评估等应用。（演示得1.5分，演示不满足要求或没有不得分） 9.个人检查：支持个人检查结果导出、批量导出、区域汇总导出、通报导出、排名导出、结果统计情况导出、修改分值、隐患整改等应用。（演示得1分，演示不满足要求或没有不得分） 注： 投标人需自行准备U盘，包含完整演示内容的演示视频（格式为 MP4格式，演示视频必须U盘提交，且保证在评标时能正常播放），供应商须将演示视频内容拷贝至U盘中，用坚韧的材料包装密封好，确保在开标前保持完好，并在显眼处注明投标项目名称、投标人名称、投标日期，于开标截止时间前，将U盘邮寄或送至中建华阳建设项目管理有限责任公司（邮寄方式以收到U盘的时间为准，请各供应商充分考虑邮寄或递交时间），逾期未递交的视为无视频资料。 |
|  | 对接承诺 （2分） | 投标人所提供的局端、校端软件产品能够与陕西省教育厅校园安全风险防控平台、榆林市教育局校园安全防控平台无缝对接，提供相关证明材料及承诺书，提供得2分，缺项或不提供得0分。 |
|  | 人员配备 （3分） | 投标人应组建专业化的、与本项目相关且有针对性的项目实施、售后服务团队，并根据项目需要具体组织与配置售后服务成员，明确职责与分工。投标人为本项目配备的项目组人员（含项目总负责人）进行评审， 1.具备PMP证书的，每提供1个证书得0.5分，满分2分； 2.具有工程师证书的人员，每1人得0.5分，满分1分； 注：1.须提供上述人员身份证、相关资质证书复印件或扫描件及在本单位2023年1月以后至今任意1个月的社保缴纳证明文件。 2.该项得分为1、2项累加分。 |
| 报价评审标准（30分） |  |  |
| 报价评审因素（30分） | 报价 （30分） | 满足招标文件要求且评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注1、投标报价得分四舍五入，小数点后保留两位有效数。 2、价格权值30%。 |
| 分值构成 (总分100分) | （1）投标方案： 70 分 （2）报价部分： 30 分 |  |
| 注 1、缺项或严重错误者该分项得0分，需2/3以上评委认定。 2、因项目为不见面开标形式，凡涉及证件须上传清晰可辨的电子证件。 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |

三、评标价格的确定：

本项目为非单一产品采购，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

经初审合格的投标报价，为有效投标报价。对于所有有效投标报价按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1政策性价格优惠折扣规定

3.1.1 节能、环保产品

3.1.1.1节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3.1.1.2环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3.1.1.3投标人在招标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3.1.1.4 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.1.1.5 同一标包的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.1.1.6节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3.1.1.7投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分3%*C的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分3%*D的加分（其中C为节能产品报价占总报价比重，D为环境标志产品占总报价比重）。

3.1.1.8获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

3.1.2 进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.1.3  中小企业

3.1.3 .1中小企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的对中小企业的划分标准的企业。执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，给予小微企业10%的价格折扣。

3.1.3 .2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章招标文件格式），以此为依据享受政府采购政策。不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3.1.4本项目为不专门面向中小企业采购，本项目采购所属行业为软件和信息技术服务业。

3.1.4.1中小企业价格优惠

3.1.4.2对于非专门面向中小企业的采购项目，对符合价格扣除条件的小型和微型企业提供的报价给予10%的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。

3.2对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上第三部分23.4条

款修正后的投标总价。

四、特殊情况：

（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过形式响应性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标得分均保留二位小数，第三位“四舍五入”，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（三）得分且投标报价相同的，比较“实施方案”得分，得分高者排在前。

（四）评委评分超出评分标准范围的、各评委对客观评审得分不一致的和评标委员会认定评分畸高畸低的，评标委员会应当当场修改。

五、定标

（一）汇总得分: 评标委员会各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐1～3名中标候选人。

（二）评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

（三）采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以定标复函通知采购代理机构。

# 第六部分 合同格式及主要条款

合同通用条款

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：府谷县教育和体育局 地 址：府谷县 采购项目名称：府谷县校园安全防控管理平台建设项目（二次） 资金来源：财政资金 |
| 2 | 供货期：30日历天 |
| 3 | 质保期：3年。 |
| 4 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 5 | 1、合同总价即中标人的投标报价，报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。 2、合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3、付款方式：分两次付清，第一次，合同签订后，项目供货完成调试正常后支付合同价款的80%；第二次，验收合格后第二年，支付剩余合同价款的20%。 |
| 6 | 违约责任： 未按合同或招标文件要求提货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |
| 7 | 验收标准 府谷县教育和体育局组织验收，乙方配合进行。 项目实施完毕后，由府谷县教育和体育局或其委派的专家代表或第三方机构等对项目进行整体验收，验收合格后，出具《验收报告单》。 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。 |

拟签订的合同文本

府谷县校园安全防控管理平台建设项目（二次）

采购合同

（仅供参考，最终以甲乙双方签订为准）

（示范文本）

采购编号：

采购人：

供应商：

签署日期：

需方： 府谷县教育和体育局        签约地点：

供方：                               签约日期：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 | 配置 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： 小写¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、交(提)货时间、地点及方式：

2.1  交(提)货时间：         。

2.2  交(提)货地点：  采购人指定地点    。

2.4  本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对设备技术参数进行审核与确认，并组织试机、验收工作，并进行书面确认。

三、运输、包装及卸货:

3.1  供方应自行准备符合本合同所供设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点；

3.2  运输过程中的安全事故由供方全部承担。

3.3 设备的运输及运输费用由 　供方　 承担。

四、质量要求和配置

4.1本合同项下的设备的质保期为　　 　年。

4.2 本合同项下的设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。

4.3 在所供设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。

4.4 设备配置详见本合同文件“附件技术要求”内容，否则需方可拒绝接货并视为供方违约。

五、售后服务

5.1 供方应免费提供其所售设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。

5.2  质量保证期内供方免费提供质量缺陷设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在3日内给予书面答复，并负担设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。

5.3 质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。

六、验收：

6.1  出厂前的检验和验收：供方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。

6.2  到场后的验收：供方承担设备在卸至交货地前即已存在的缺陷的任何责任。

七、付款方式：

付款进度：分两次付清，第一次，合同签订后，项目供货完成调试正常后支付合同价款的80%；第二次，验收合格后第二年，支付剩余合同价款的20%。

八、违约责任：

8.1逾期供货，违约方除需继续履行供货，还应按当期银行贷款利率向需约方支付逾期利息，并支付合同款项2%的违约金。

九、解决纠纷方式：

9.1本合同如产生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十、双方其它约定事项：

10.1  需方以银行转账或承兑汇票方式支付货款；

10.2  供方须向需方提供足额正规报账发票。

十一、本合同双方签字盖章后生效，该合同一式    份，需方执  份，供方执   份。

需方（盖章）：                          　　供方（盖章）：

法定代表：　　　　　　　　　　　　　　　　  法定代表：

委托代理人：　　　　　　　　　　　 　　　 　委托代理人：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　  联系电话：

税号：　　　　　　　　　　　　　　　　      税号：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　  开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　      账号：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　      传真：

- 第七部分 投标文件（格式）

项目编号：

府谷县校园安全防控管理平台建设

项目（二次）

投 标 文 件

投标人：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：                （签字或盖章）

年    月    日

目 录

一、资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件

2、财务状况报告

3、税收缴纳证明

4、社保缴纳证明

5、信用要求

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

7、控股管理关系

8、书面声明

9、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

10、投标信用承诺书

11、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

二、符合性证明文件

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、开标一览表

4、分项报价表

5、技术/服务偏差表

6、合同条款响应

7、供应商承诺书

三、投标方案

1、供应商基本情况及其性质

2、技术方案

3、其他资料

## 一、资格证明文件

1、营业执照等主体资格证明文件

2、财务状况报告

3、税收缴纳证明

4、社保缴纳证明

5、信用要求

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

7、控股管理关系

8、书面声明

9、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

10、投标信用承诺书

11、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

### 1、营业执照等主体资格证明文件：

供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照副本（附营业执照的2022年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

### 2、财务状况报告

财务状况良好，提供2022年度财务审计报告（公司成立不足一年的需提供成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或开标前3个月内基本开户银行出具的资信证明(提供资信证明的须同时提供基本开户证明材料)

### 3、税收缴纳证明

提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

### 4、社保缴纳证明

提供2023年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料

### 5、信用要求

供应商提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单的企业信用报告或截图（截图以“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中全国范围内查询为准）和“信用中国”网站政府采购严重违法失信行为记录名单截图；供应商提供在“中国政府采购”网查询的未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商记录完整截图；法定代表人提供在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单查询截图（提供“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图或信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/gerenxinyong/personsearch/）截图， 二者均可。）

注：以上提供的报告及截图时间为本项目发出公告之日至响应文件递交截止时间前。

### 6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致:府谷县教育和体育局

我公司在完全理解本项目招标的技术要求、条款及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动。我公司承诺现有设备完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力（充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等）完全满足本项目服务要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我公司同意按我方合同违约处理,并依法承担相应法律责任。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年       月      日

7、供应商书面声明函

府谷县教育和体育局：

我方作为《项目名称    》（项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中      （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方       （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方       （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方       （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：     年       月      日

### 8、控股管理关系

供应商企业关系关联承诺书

- 供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目响应中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日

### 9、供应商信用承诺书

榆林市政府采购货物类þ服务类□工程类□项目供应商信用

承诺书

市场主体名称：

证件类型：     统一社会信用代码   证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：     年     月    日 —       年       月       日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：1、承诺有效期限自承诺之日起1年；

- 法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承；

- 后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图；

### 10、投标信用承诺书

投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

注：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2、后附“信用中国（陕西榆林）”主动承诺上传附件后网页截图。

### 11、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：            （签字）

日   期：     年   月   日

## 二、符合性证明文件

1、投标函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、开标一览表

4、分项报价表

5、技术/服务偏差表

6、合同条款响应

7、供应商承诺书

1、投标函

府谷县教育和体育局：

我单位收到贵公司            （采购项目名称)       (项目编号）     招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动，委派代表 (姓名、职务)         代表（投标单位名称、地址、统一社会信用代码)  ，郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购内容及要求的合格产品、全面技术和售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件包括：一式   份、电子版   份。

4、我方按招标文件要求履行投标信用承诺。

5、我方已详细阅读并完全理解招标文件内容，同意放弃有不明及误解的权利。

6、我方同意提供与本次招标有关的任何证明资料，并为资料的真实性承担法律责任。

7、我方的投标文件在开标之日起有效期为         天。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

邮    编：

供应商：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：           职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

供应商：                   （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加     （项目名称）项目编号：         的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

委托期限：本授权书自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |

注：被委托人须提供社保经办机构出具2023年9月、2023年10月或11月份至少一个月的由供应商交纳的社保缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），不提供者视为不响应招标文件，按无效投标处理。

供应商：                            （公章）

法定代表人：                        （签字）

被授权人：                          （签字）

日   期：     年   月   日

注：法定代表人参加无需附此项。

3、 开标一览表

项目编号：

项目名称：

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

供应商：（加盖公章）

日 期：

备注: “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括本项目所需全部费用。

此页电脑自动录入

4、分项报价表

按按文件中第四部分采购内容及要求报价，格式自拟。

5、技术/服务偏差表

## （一）商务偏离表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据招标文件商务要求如实填写。

2、偏离情况填写：优于、相同、不能低于；

3、如无任何偏差可直接填“无任何偏差”，视为完全响应招标文件全部要求。

供应商：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日   期：    年     月     日

## （二）技术偏差表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 招标文件技术/服务要求 | 投标文件技术/服务响应 | 偏差情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据招标文件要求如实填写招标文件采购内容及要求中技术要求条款。

2、偏离情况填写：优于、相同、不能低于，标“▲”项为核心产品，不允许负偏离。

3、如无任何偏差可直接填“无任何偏差”，视为完全响应招标文件全部要求。

供应商：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日   期：    年     月     日

6、合同条款响应

府谷县教育和体育局：

我方完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

供应商：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日   期：    年     月     日

7、供货商承诺

承诺书（一）

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称：         （加盖公章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：               （加盖公章）

年　月　日

承诺书（二）

| 致：府谷县教育和体育局（采购人名称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（三）

| 致：府谷县教育和体育局（采购人名称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（四）

| 致：府谷县教育和体育局（采购人名称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书（五）

| 致：府谷县教育和体育局（采购人名称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                             法人代表：

承诺有效期限：         年      月      日—         年      月      日

在                                   项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字）：               投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

注：承诺有效期限不少于90天（从投标截止之日算起）

投标人委派代表信用承诺书

在                                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：        年     月     日—        年     月     日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：       年     月     日

注：承诺有效期限不少于90天（从投标截止之日算起）。

- 投标方案

1、供应商基本情况及其性质

2、技术方案

3、其他资料

1、供应商基本情况及其性质

1）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级 ( 国家 行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数 量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少 数 民 族 人 数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

2、技术方案

投标人应根据投标方案评审内容自行规划，格式自拟。

3、其他资料

1.1投标人认为评审还须提供的其他资料（如有）。

1.2符合政府采购优惠政策（如有）

如投标人符合招标文件规定的国家相关政府采购优惠政策的，提供相关声明函。不提供的投标企业将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：1、投标人提供《声明函》及相关证明材料的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。

2、如不享受政府采购优惠的投标企业可不提供此项内容。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（采购单位名称）的（合同包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：非中小企业无需在投标文件中提供。

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为        （请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加       单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：

1.非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应提供相关证明材料。

2.供应商提供《监狱企业声明函》需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应提供相关证明材料。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

《福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

注：

1.非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应提供相关证明材料。

2.供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

3.如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格10%的扣除，不得重复给予价格扣除。

封袋正面标识式样

格式A：投标文件封袋正面标识式样

致：中建华阳建设项目管理有限责任公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（开标前不得启封）

供应商名称：            （公章）

格式B：电子版文件封袋正面标识式样

致：中建华阳建设项目管理有限责任公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

（开标前不得启封）

供应商名称：            （公章）

附件：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南